天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）采购天津市耀华中学滨城学校等三所学校2026新学年开办LED显示屏项目中标明细单
项目名称：天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）采购天津市耀华中学滨城学校等三所学校2026新学年开办LED显示屏项目
项目编号：TJBH-2026-A-0032
中标供应商：天津众信智慧科技有限公司
单位：元
	序号
	货物内容
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	产地
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	▲室外LED显示屏
	成电尚品
	CD-P4RGB
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	12.65
	平米
	3000
	37950

	2
	二合一屏体控制器(音视频综合管理平台)
	成电尚品
	CD-X8
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	台
	5000
	5000

	3
	散热风扇
	成电尚品
	CD-SR
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	8
	套
	500
	4000

	4
	多功能卡
	成电尚品
	CD-DG
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	套
	1000
	1000

	5
	温控探头
	成电尚品
	CD-WT
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	套
	200
	200

	6
	光感探头
	成电尚品
	CD-GG
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	套
	200
	200

	7
	光电转换器
	成电尚品
	CD-GZ
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	2
	台
	500
	1000

	8
	光纤传输器
	成电尚品
	CD-GC
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	对
	500
	500

	9
	扩声设备
	万昌
	2*120W
	广东万昌科技实业有限公司
	　　　花都区
	1
	套
	2000
	2000

	10
	配电柜
	福佑
	16KW
	河北福佑电子设备有限公司
	　　　青县
	1
	台
	1000
	1000

	11
	机柜
	福佑
	1000*600*600
	河北福佑电子设备有限公司
	　　　青县
	1
	台
	1000
	1000

	12
	屏体结构
	众信智慧
	CD-P4
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	12.65
	平米
	1000
	12650

	13
	安装调试
	众信智慧
	国标
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	1
	项
	5000
	5000

	14
	电力电缆敷设YJV5*6mm2
	北达
	国标
	天津北达线缆集团有限公司
	　　　北辰区
	50
	米
	35
	1750

	15
	超五类网线
	安特迅
	国标
	天津市安特迅科技有限公司
	　　　南开区
	310
	米
	3
	930

	16
	备品备件
	成电尚品
	CD-P4RGB
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	项
	1000
	1000

	17
	屏体不锈钢包边
	众信智慧
	国标
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	12.65
	米
	200
	2530

	18
	播控电脑
	MAIFAN迈凡
	MF2
	广东迈凡科技有限公司
	　　　惠阳区
	1
	台
	4500
	4500

	19
	▲室内LED显示屏
	成电尚品
	CD-P3RGB
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	18
	平米
	3000
	54000

	20
	二合一屏体控制器(音视频综合管理平台）
	众信智慧
	CD-X8
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	1
	台
	5000
	5000

	21
	功放/音响/话筒
	万昌
	2x200W
	广东万昌科技实业有限公司
	　　　花都区
	1
	套
	5000
	5000

	22
	配电柜
	福佑
	16KW
	河北福佑电子设备有限公司
	　　　青县
	1
	台
	1000
	1000

	23
	机柜
	福佑
	1000*600*600
	河北福佑电子设备有限公司
	　　　青县
	1
	台
	1000
	1000

	24
	屏体结构
	众信智慧
	CD-P3
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	18
	平米
	500
	9000

	25
	安装调试
	众信智慧
	CD-P3
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	1
	项
	5000
	5000

	26
	电力电缆敷设YJV5*6mm2
	北达
	国标
	天津北达线缆集团有限公司
	　　　北辰区
	80
	米
	35
	2800

	27
	超五类网线
	安特迅
	国标
	天津市安特迅科技有限公司
	　　　南开区
	90
	米
	3
	270

	28
	备品备件
	成电尚品
	CD-P3RGB
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	项
	1000
	1000

	29
	屏体不锈钢包边
	众信智慧
	国标
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	25.71
	米
	200
	5142

	30
	播控电脑
	MAIFAN迈凡
	MF2
	广东迈凡科技有限公司
	　　　惠阳区
	1
	台
	4500
	4500

	31
	▲LED显示屏
	成电尚品
	CD-P3RGB
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	14.75
	平米
	3000
	44250

	32
	接收卡
	成电尚品
	CD-P3RGB
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	35
	张
	100
	3500

	33
	电源
	诚联
	CL-PAS-260-4.5V
	诚联电源股份有限公司
	　　　新北区
	75
	台
	55
	4125

	34
	视频处理器
	成电尚品
	CDX4
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	台
	4000
	4000

	35
	框架结构
	众信智慧
	CD-P3
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	1
	项
	1000
	1000

	36
	电力电缆敷设YJV5*6mm2
	北达
	国标
	天津北达线缆集团有限公司
	　　　北辰区
	20
	米
	35
	700

	37
	超五类网线
	安特迅
	国标
	天津市安特迅科技有限公司
	　　　南开区
	100
	米
	3
	300

	38
	屏体不锈钢包边
	众信智慧
	国标
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	16.4
	米
	200
	3280

	39
	备品备件
	成电尚品
	CD-P3RGB
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	项
	1000
	1000

	40
	配电柜
	福佑
	16KW
	河北福佑电子设备有限公司
	　　　青县
	1
	项
	1000
	1000

	41
	播控电脑
	MAIFAN迈凡
	MF2
	广东迈凡科技有限公司
	　　　惠阳区
	1
	台
	4500
	4500

	42
	安装调试
	众信智慧
	CD-P3
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	1
	项
	10000
	10000

	43
	▲会标屏
	成电尚品
	CD-P4RGB
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	15.78
	平米
	3000
	47340

	44
	▲LED全彩显示耳屏
	成电尚品
	CD-P2.5RGB
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	25.6
	平米
	3000
	76800

	45
	耳屏视频处理器
	成电尚品
	CDX3
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	台
	3000
	3000

	46
	耳屏接收卡
	成电尚品
	CD-P4
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	40
	块
	100
	4000

	47
	耳屏配电箱
	众信智慧
	33KW
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	1
	台
	1000
	1000

	48
	耳屏显示屏及会标屏结构
	众信智慧
	CD-P4
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	1
	项
	20000
	20000

	49
	电力电缆敷设YJV3*2.5mm2
	北达
	国标
	天津北达线缆集团有限公司
	　　　北辰区
	800
	米
	35
	28000

	50
	屏体不锈钢包边
	众信智慧
	国标
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	65.9
	米
	200
	13180

	51
	超五类网线
	安特迅
	国标
	天津市安特迅科技有限公司
	　　　南开区
	800
	米
	3
	2400

	52
	备品备件
	成电尚品
	CD-P4\2.5
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	项
	1000
	1000

	53
	安装调试
	众信智慧
	CD-P4\2.5
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	1
	项
	10000
	10000

	54
	▲室外LED显示屏
	成电尚品
	CD-P4RGB
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	16.54
	平米
	3000
	49620

	55
	二合一屏体控制器(音视频综合管理平台)
	诚联
	CDX8
	诚联电源股份有限公司
	　　　新北区
	1
	台
	5000
	5000

	56
	散热风扇
	成电尚品
	CD-P4
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	8
	套
	2000
	16000

	57
	多功能卡
	成电尚品
	CD-DG
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	套
	1000
	1000

	58
	温控探头
	成电尚品
	CD-WT
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	套
	200
	200

	59
	光感探头
	成电尚品
	CD-GG
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	套
	200
	200

	60
	光电转换器
	成电尚品
	CD-GZ
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	2
	台
	500
	1000

	61
	光纤传输器
	成电尚品
	CD-GC
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	对
	500
	500

	62
	配电柜
	福佑
	21KW
	河北福佑电子设备有限公司
	　　　青县
	1
	台
	1500
	1500

	63
	屏体结构
	众信智慧
	CD-P4
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	16.54
	平米
	1000
	16540

	64
	安装调试
	众信智慧
	CD-P3
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	1
	项
	5000
	5000

	65
	电力电缆敷设YJV5*6mm2
	北达
	国标
	天津北达线缆集团有限公司
	　　　北辰区
	10
	米
	35
	350

	66
	电力电缆敷设KVV2*2.5mm2
	北达
	国标
	天津北达线缆集团有限公司
	　　　北辰区
	150
	米
	7
	1050

	67
	超五类网线
	安特迅
	国标
	天津市安特迅科技有限公司
	　　　南开区
	30
	米
	3
	90

	68
	8芯光纤
	安特迅
	国标
	天津市安特迅科技有限公司
	　　　南开区
	150
	米
	3
	450

	69
	备品备件
	成电尚品
	CD-P4
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	项
	1000
	1000

	70
	屏体不锈钢包边
	众信智慧
	国标
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	29.86
	米
	200
	5972

	71
	播控电脑
	MAIFAN迈凡
	MF2
	广东迈凡科技有限公司
	　　　惠阳区
	1
	台
	4500
	4500

	72
	▲室外LED显示屏
	成电尚品
	CD-P4RGB
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	20.43
	平米
	3000
	61290

	73
	二合一屏体控制器(音视频综合管理平台)
	成电尚品
	CD-X8
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	台
	5000
	5000

	74
	散热风扇
	成电尚品
	CD-SR
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	2
	套
	500
	1000

	75
	多功能卡
	成电尚品
	CD-DG
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	套
	1000
	1000

	76
	温控探头
	成电尚品
	CD-WT
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	套
	200
	200

	77
	光感探头
	成电尚品
	CD-GG
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	套
	200
	200

	78
	光电转换器
	成电尚品
	CD-GZ
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	2
	台
	500
	1000

	79
	光纤传输器
	成电尚品
	CD-GC
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	对
	500
	500

	80
	扩声设备
	万昌
	2*120W
	广东万昌科技实业有限公司
	　　　花都区
	1
	套
	2000
	2000

	81
	配电柜
	福佑
	33KW
	河北福佑电子设备有限公司
	　　　青县
	1
	台
	2000
	2000

	82
	机柜
	福佑
	1000*600*600
	河北福佑电子设备有限公司
	　　　青县
	1
	台
	1000
	1000

	83
	屏体结构
	众信智慧
	CD-P4
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	21.3
	平米
	1000
	21300

	84
	安装调试
	众信智慧
	CD-P4
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	1
	项
	5000
	5000

	85
	电力电缆敷设YJV5*6mm2
	北达
	国标
	天津北达线缆集团有限公司
	　　　北辰区
	30
	米
	35
	1050

	86
	超五类网线
	安特迅
	国标
	天津市安特迅科技有限公司
	　　　南开区
	30
	米
	3
	90

	87
	备品备件
	成电尚品
	CD-P4RGB
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	项
	1000
	1000

	88
	屏体不锈钢包边
	众信智慧
	国标
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	20
	米
	200
	4000

	89
	播控电脑
	MAIFAN迈凡
	MF2
	广东迈凡科技有限公司
	　　　惠阳区
	1
	台
	4500
	4500

	90
	▲室外LED屏-横幅屏
	成电尚品
	CD-P10RGB
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	12
	平米
	3000
	36000

	91
	屏体结构
	众信智慧
	CD-P10
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	26
	米
	1000
	26000

	92
	安装调试
	众信智慧
	CD-P10
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	1
	项
	5000
	5000

	93
	电力电缆敷设YJV3*4mm2
	北达
	国标
	天津北达线缆集团有限公司
	　　　北辰区
	50
	米
	7
	350

	94
	超五类网线
	安特迅
	国标
	天津市安特迅科技有限公司
	　　　南开区
	110
	米
	3
	330

	95
	备品备件
	成电尚品
	CD-P10RGB
	北京成电尚品电子发展有限公司
	　　　昌平区
	1
	项
	1000
	1000

	96
	屏体不锈钢包边
	众信智慧
	国标
	天津众信智慧科技有限公司
	　　　西青区
	26
	米
	200
	5200


