
天津市南开区教育综合服务中心

新建校家具项目
招标文件
项目编号：TJNK-2026-A-0002
天津市南开区财政服务中心
第一部分  投标邀请函

受天津市南开区教育综合服务中心委托，天津市南开区财政服务中心将以公开招标方式，对天津市南开区教育综合服务中心新建校家具项目实施政府采购，现欢迎合格的供应商参加投标。
本项目为远程招投标，一律不接受纸质响应文件，只接受加盖投标人电子签章的PDF格式电子响应文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子响应文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。
项目名称和编号

1.项目名称：天津市南开区教育综合服务中心新建校家具项目
2.项目编号：TJNK-2026-A-0002
项目内容

天津市南开区教育综合服务中心新建校家具项目，合同履行期限：根据招标人要求分批次供货，每次接到招标人通知后10个日历日内完成货到现场安装、调试完毕（特殊情况以合同为准）。
本项目兼投不兼中。本项目不接受进口产品参与投标。

三、项目预算

总预算：6029947元；第一包：2766650元；第二包：3263297元。

供应商资格要求（实质性要求）

第一包要求：
（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。
2. 提供《政府采购供应商基本资格条件承诺书》（格式见第五部分投标文件格式附件3）

（二）本项目不接受联合体参与投标(投标人提供非联合体承诺函且加盖公章，格式自拟）。

（三）本项目专门面向小型、微型企业采购，提供《中小企业声明函》。

第二包要求：
（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。
2. 提供《政府采购供应商基本资格条件承诺书》（格式见第五部分投标文件格式附件3）

（二）本项目不接受联合体参与投标(投标人提供非联合体承诺函且加盖公章，格式自拟）。

（三）本项目专门面向中型、小型，微型企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

第一包要求：
（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目专门面向小型、微型企业。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（七）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。

第二包要求：
（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目专门面向中型、小型，微型企业。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（七）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。
六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件的时间：2026年3月17日至2026年3月24日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：
（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。
（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。
CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。
电子签章办理联系电话：022-24538059。
（三）下载招标文件后如放弃投标，请于网上应答截止时间之前取消投标。

（四）本项目不组织踏勘现场。

（五）本项目不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2026年3月17日至2026年4月8日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2026年4月8日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。
（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
九、开标时间及方式
（一）开标解密时间：2026年4月8日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。
（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。
（三）网上开标公示时间：2026年4月8日09:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市南开区财政服务中心

（二）采购代理机构地址：天津市南开区南门外大街382号一楼

（三）联系人：安堃

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:30～11:00，14:30～16:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059
3. 采购文件咨询：022-83690959
4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市南开区教育综合服务中心

（二）采购人地址：天津市南开区南大道8号增1号
（三）采购人联系人：范老师
（四）采购人联系电话：81158567-8205

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市南开区教育综合服务中心
2. 联系地址：天津市南开区南大道8号增1号
3. 联 系 人：范老师 
4. 联系方式：81158567-8205

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市南开区财政服务中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目不收取招标代理服务费。
十五、递交样品要求
时间：开标日期前一个工作日，下午14:30-16:30

地址：天津市南开区财政服务中心（天津市南开区二马路41号三楼311）

样品种类：第一包：①升降课桌椅（钢塑）1套②办公桌椅1套③智能卡座（双人位）1套。

第二包：①天拖中学生物数字化实验室-生物实验台1件②天拖中学生物数字化实验室-学生凳1个③天拖中学物理实验室-吊装智能电源1套。

要求：1、请按规定时间将样品送达至指定地点并完成安装，其他时间不得再递交及安装。

2、样品送至地点无电梯，请自行安排搬运和安装等相关工作。
3、采购人有权将中标供应商样品进行留样封存。
十六、采购人有权在签订合同前要求中标（成交）供应商提供资格审查环节证明材料，已核实供应商承诺事项的真实性。

十七、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》，《诚信参与政府采购活动提示函》。
“政采贷”业务提示函
【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。
政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】
促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。
【支持对象】

以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。
【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函
近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

 法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：所投产品主体及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、税费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。

4. 本项目为交钥匙工程，投标人须自行考虑相关费用，本项目固定总计且无任何增项。

5. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投产品3年免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件，软件产品质保期内免费升级，质保期自验收合格之日起计算。质保期内提供7*24小时技术支持，设备出现故障后2小时内响应。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4. 提供现场技术培训。

（三）交货要求

1. 交货期：根据招标人要求分批次供货，每次接到招标人通知后10个日历日内完成货到现场安装、调试完毕（特殊情况以合同为准）。
交货地点：天津市南开区招标人指定地点（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：

（1）交货时采购人有权要求投标人就产品的合法供货渠道进行说明；采购人认为有必要的，投标人应提供有效的书面证明材料。如果投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，采购人保留依据现行的国家法律法规追究其他责任的权利。

（2）货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。
（四）付款方式

签订合同后15个工作日内支付合同总价款的30%，完成货到现场安装、调试完毕，所有货物无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总价款的70%。（特殊情况以合同为准）
（五）投标保证金及履约保证金：本项目不收取投标保证金及履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求：详见项目需求书。

三、评审因素及评标标准

本项目兼投不兼中，经评标委员会综合评分后，若某投标人成为第一包综合评分排序第一的供应商，被推荐成为第一中标候选人的供应商，则自动放弃在第二包中的中标候选供应商推荐资格(以此类推）。
第一包评审因素及评标标准：
第一部分 价格（30分）

（1）投标报价超过采购预算的，响应无效，未超过采购预算的 投标报价按以下公式进行计算

（2）投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×30

注：满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。

（3）采用“综合评分法”的评分方法，综合考虑评审表中的各项评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，不以单项评审因素得分最高作为中标依据。

（4）评审小组认为投标单位的单项或总项投标价格有不合理或明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价或市场价格，有可能影响服务质量或不能诚信履约，有权要求投标单位在评审现场合理时间内提供书面说明和相关技术价格等方面的证明材料，以说明其报价合理性。

第二部分 客观分（47分）

1.业绩（2分）

 投标人或所投产品制造商提供合同签订日期在2023年1月1日后至今与本项目内容相似且已完成的业绩，附相关证明资料，否则不予认定加分。1个业绩1分，最高2分。

项目业绩须提供有效的相关证明资料，并于响应文件中附原件扫描件，具体要求如下：

①有效合同。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。
②用户盖章出具的验收报告；

③用户盖章出具的成功履行合同的相关证明材料；

④第②、③项可提供任意一项。须提供①+②项或①+③项才被视为有效业绩。 

注：上述证明材料的用户盖章须与合同签订甲方一致且提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定。
2.环境标志产品（1分）

按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品，环境标志产品需在品目清单范围内（并对相关内容作圈记）。所投产品中具备环境标志产品的，提供国家认证机构出具的在有效期内的环境标志产品认证证书扫描件，得1分，未提供的不得分。
3.节能产品(1分）

   按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品（不含强制采购的节能产品），节能产品需在品目清单范围内并对相关内容作圈记。所投产品中具备节能产品的，提供国家认证机构出具的在有效期之内的节能产品认证证书扫描件，得1分，未提供的不得分。
4.企业评价（4分）

提供产品制造商的有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、诚信管理体系认证证书，认证范围须与本项目相关。要求投标文件中附有效期内的认证证书扫描件，具备1项得1分，最多4分。
5.产品认证评价（10分）

所投产品制造商具备在有效期内的环保产品认证证书，认证产品包含：①金属教学家具（课桌、课椅）、②金属教学家具（讲桌(或讲台或演讲台)）、③金属教学家具（图书角柜（或书柜或图书柜））、④木制办公家具（办公桌）⑤金属教学家具（文件柜（或仪器柜或物品柜））。投标文件中提供上述①-⑤证书扫描件，提供齐全得2分，提供不齐全或未提供不得分。

所投产品制造商具备在有效期内的人类工效学产品认证证书，认证产品包含：①升降课桌、②升降课椅、③讲桌(或讲台或演讲台)、④图书角柜（或书柜或图书柜）、⑤办公桌、⑥文件柜（或仪器柜或物品柜）。投标文件中提供上述①-⑥证书扫描件，提供齐全得2分，提供不齐全或未提供不得分。

所投产品制造商具备在有效期内的家具中有害物质限量认证证书，认证产品包含：①升降课桌、②升降课椅、③讲桌(或讲台或演讲台)、④图书角柜（或书柜或图书柜）、⑤办公桌、⑥文件柜（或仪器柜或物品柜）。投标文件中提供上述①-⑥证书扫描件，提供齐全得2分，提供不齐全或未提供不得分。

所投产品制造商具备在有效期内的中国绿色产品认证证书，认证产品包含：①升降课桌、②升降课椅、③讲桌(或讲台或演讲台)、④图书角柜（或书柜或图书柜）、⑤办公桌、⑥文件柜（或仪器柜或物品柜）。投标文件中提供上述①-⑥证书扫描件，提供齐全得2分，提供不齐全或未提供不得分。

所投产品制造商具备在有效期内的低VOCs家具产品认证证书，认证产品包含：①升降课桌、②升降课椅、③讲桌(或讲台或演讲台)、④图书角柜（或书柜或图书柜）、⑤办公桌、⑥文件柜（或仪器柜或物品柜）。投标文件中提供上述①-⑥证书扫描件，提供齐全得2分，提供不齐全或未提供不得分。

注：评标委员会有权在评标现场查询投标文件中提供的证书，如在全国认证认可信息公共服务平台（网址：http://cx.cnca.cn）查询不到或显示撤销或过期失效等无效状态，则本项不予认定得分。
6.材质检测报告评价（8分）
（1）提供近1年内所投产品原材料（钢管）的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件，检测项包含：下屈服强度，断后伸长率，中性盐雾试验，附着力，冲击强度，耐盐浴。提供得1分，检测项目不全或未提供不得分。
（2）提供近1年内所投产品原材料（冷轧钢板）的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件，检测项包含：断后伸长率，屈服强，抑菌率，乙酸盐雾试验。提供得1分，检测项目不全或未提供不得分。

（3）提供近1年内所投产品原材料（三聚氰胺饰面板）的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件，检测项包含：①静曲强度，弹性模量；②表面胶合强度，含水率，板面握螺钉力，板边握螺钉力；③甲醛释放量≤0.05mg/m3；④表面耐冷热循环：无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱。每证明1条得0.5分，最多2分。

（4）提供近1年内所投产品原材料（胶粘剂）的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件，检测项包含：①游离甲醛②苯，甲苯+二甲苯，总挥发性有机物。每证明1条得0.5分，最多1分。

（5）提供近1年内所投产品原材料（塑粉）的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件，检测项包含：①杯突试验，铅笔硬度；②耐酸性测试、耐碱性测试；③重金属元素含量；④弯曲试验，干附着力。每证明1条得0.5分，最多2分。

（6）提供近1年内所投产品原材料（铰链）的第三方检测机构出具的带有CMA标识的检验报告，检测项包含：①中性盐雾试验，铜盐加速乙酸盐雾试验，②耐久性，过载（垂直静载荷、水平静载荷）。每证明1条得0.5分，最多1分。

7.成品检测报告评价（10分）
（1）提供钢塑课桌椅的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告，检测项包含：甲醛、乙醛、丙烯醛、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、环己酮、人工气候老化试验、热老化试验、冲击强度、抗菌活性、试样制备和交联环氧树脂的性能、结构安全等。全部提供得2分，检测项目不全或未提供不得分。

（2）提供办公桌的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告，检测项包含：底脚平稳性，抽屉下垂度，耐干热，耐湿热，抗冲击，耐污染性能，耐冷热循环，耐划痕。全部提供得2分，检测项目不全或未提供不得分。

（3）提供文件柜（或资料柜）的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告，检测项包含：家具涂层可迁移元素，柜架类强度和耐久性，柜架类稳定性。全部提供得2分，检测项目不全或未提供不得分。

（4）提供学生凳（或学习椅）的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告，检测项包含：邵氏D硬度，冲击强度，附着力，耐盐浴。全部提供得2分，检测项目不全或未提供不得分。

(5)提供书包柜的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告，检测项包含：柜类强度及耐久性；门板、柜体理化性能（冲击强度）、门板、柜体理化性能（冷热循环）；甲醛释放量、邻苯二甲酸酯、多环芳烃 、多溴联苯、多溴二苯醚、总挥发性有机化合物释放量、门板理化性能（耐老化）；产品耐压测试、耐折测试、跌落强度测试。全部提供得2分，检测项目不全或未提供不得分。

8.生产设备水平评价（5分）
现代化生产设备水平评价，投标文件中提供所投产品制造商的设备彩图及设备购置发票扫描件且发票购买方名称为所投产品制造商，包括但不限于（激光切割机、焊机机器人、机械化喷涂设备、数控液压折弯机、切管机、中央除尘设备、电脑裁板锯、PUR热熔胶机、封边机、加工中心）全部具备得5分，每少一项扣0.5分。
9.非“★”技术参数评价（6分）
所投产品满足招标文件的技术需求。

①完全满足无负偏离：6分；

②非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足6条的，每出现1条上述情形减1分；

非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥6条的，本项得0分。

注：非“★”技术要求在技术要求点对点应答表中投标应答只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为劣于招标文件要求，单项产品多条参数劣于招标文件要求的，逐条扣分。
第三部分 主观分（23分）

1.设计结构评价（5分）
提供以下产品设计结构图和产品彩图，否则不予认定给分

（1）升降课桌椅（钢塑）评价

设计结构先进，提供了设计结构图和产品彩图，无瑕疵：2.5分；

提供了设计结构图和产品彩图，但设计结构图、产品彩图存在1处瑕疵：2分；

提供了设计结构图和产品彩图，但设计结构图、产品彩图存在2处瑕疵：1分；

存在3处及以上瑕疵或未提供:0分；

（2）办公桌椅评价

设计结构先进，提供了设计结构图和产品彩图，无瑕疵：2.5分；

提供了设计结构图和产品彩图，但设计结构图、产品彩图存在1处瑕疵：2分；

提供了设计结构图和产品彩图，但设计结构图、产品彩图存在2处瑕疵：1分；

存在3处及以上瑕疵或未提供:0分；
2.产品整体性能评价（4分）

包括但不限于产品设计理念、性能稳定性描述、安全耐用性描述。

满足招标文件要求，无瑕疵:4分；

满足招标文件要求，但方案内容存在1处瑕疵:3分；

满足招标文件要求，但方案内容存在2处瑕疵:2分；

内容存在3处及以上瑕疵或不满足招标文件要求或未提供:0分。

3.安装实施方案（4分）

提供对本项目的理解制定实施方案，包括运输、供货、安装及调试以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等综合情况进行评分。

安装实施方案描述构架清晰全面、工作时间进度安排合理、方案内容涵盖工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点无瑕疵：4分；

上述内容提供齐全，但存在1处瑕疵：3分；

上述内容提供齐全，但存在2处瑕疵：2分；

内容存在3处及以上瑕疵或上述内容提供不齐全或未提供:0分；

4.售后服务承诺评价（4分）

包含但不限于制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等。

满足招标文件要求，无瑕疵:4分；

满足招标文件要求，但方案内容存在1处瑕疵:3分；

满足招标文件要求，但方案内容存在2处瑕疵:2分；

内容存在3处及以上瑕疵或不满足招标文件要求或未提供:0分。

5.样品评价（6分）

（1）升降课桌椅（钢塑）1套评价

从样品材质、质量、制作工艺进行对比，表面光泽度、耐磨性进行比较；漆膜表面是否无尘粒、气泡、渣点，外观、加工工艺、细节处理进行评价。

材质质量优良，外观无缺陷，加工工艺、细节处理好，不存在瑕疵：2分；

样品满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵的：1.5分；

样品满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵的：1分；

内容存在3处及以上瑕疵或不满足招标文件要求或未提供：0分。

（2）办公桌椅1套评价

从样品材质、质量、制作工艺进行对比，表面光泽度、耐磨性进行比较；漆膜表面是否无尘粒、气泡、渣点，外观、加工工艺、细节处理进行评价。

材质质量优良，外观无缺陷，加工工艺、细节处理好，不存在瑕疵：2分；

样品满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵的：1.5分；

样品满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵的：1分；

内容存在3处及以上瑕疵或不满足招标文件要求或未提供：0分。

（3）智能卡座（双人位）1套评价

从样品材质、质量、制作工艺进行对比，表面光泽度、耐磨性进行比较；漆膜表面是否无尘粒、气泡、渣点，外观、加工工艺、细节处理进行评价。

材质质量优良，外观无缺陷，加工工艺、细节处理好，不存在瑕疵：2分；

样品满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵的：1.5分；

样品满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵的：1分；

内容存在3处及以上瑕疵或不满足招标文件要求或未提供：0分。

注：

本项目所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
第二包评审因素及评标标准：
第一部分 价格（30分）

（1）投标报价超过采购预算的，响应无效，未超过采购预算的 投标报价按以下公式进行计算

（2）投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×30

注：满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。

（3）采用“综合评分法”的评分方法，综合考虑评审表中的各项评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，不以单项评审因素得分最高作为中标依据。

（4）评审小组认为投标单位的单项或总项投标价格有不合理或明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价或市场价格，有可能影响服务质量或不能诚信履约，有权要求投标单位在评审现场合理时间内提供书面说明和相关技术价格等方面的证明材料，以说明其报价合理性。

第二部分 客观分（50分）

1.业绩（2分）

 投标人或所投产品制造商提供合同签订日期在2023年1月1日后至今与本项目内容相似且已完成的业绩，附相关证明资料，否则不予认定加分。1个业绩1分，最高2分。

项目业绩须提供有效的相关证明资料，并于响应文件中附原件扫描件，具体要求如下：

①有效合同。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。
②用户盖章出具的验收报告；

③用户盖章出具的成功履行合同的相关证明材料；

④第②、③项可提供任意一项。须提供①+②项或①+③项才被视为有效业绩。 

注：上述证明材料的用户盖章须与合同签订甲方一致且提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定。
2.环境标志产品（1分）

按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品，环境标志产品需在品目清单范围内（并对相关内容作圈记）。所投产品中具备环境标志产品的，提供国家认证机构出具的在有效期内的环境标志产品认证证书扫描件，得1分，未提供的不得分。
3.节能产品(1分）

   按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品（不含强制采购的节能产品），节能产品需在品目清单范围内并对相关内容作圈记。所投产品中具备节能产品的，提供国家认证机构出具的在有效期之内的节能产品认证证书扫描件，得1分，未提供的不得分。
4.企业评价（4分）

提供核心产品制造商的有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、企业诚信管理体系认证证书，认证范围须与本项目相关。要求投标文件中附有效期内的认证证书扫描件，具备1项得1分，最多4分。
5.产品认证评价（10分）

所投产品制造商具备在有效期内的中国环保产品认证证书，认证产品包含：演示台、实验台、仪器柜、学生凳（或圆凳）。投标文件中提供证书扫描件，提供齐全得2分，提供不齐全或未提供不得分。
所投产品制造商具备在有效期内的人类工效学产品认证证书，认证产品包含：演示台、实验台、仪器柜、学生凳（或圆凳）。投标文件中提供证书扫描件，提供齐全得2分，提供不齐全或未提供不得分。
所投产品制造商具备在有效期内的家具中有害物质限量认证证书，认证产品包含：演示台、实验台、仪器柜、学生凳（或圆凳）。投标文件中提供证书扫描件，提供齐全得2分，提供不齐全或未提供不得分。
所投产品制造商具备在有效期内的中国绿色产品认证证书，认证产品包含：演示台、实验台、仪器柜、学生凳（或圆凳）。投标文件中提供证书扫描件，提供齐全得2分，提供不齐全或未提供不得分。
所投产品制造商具备在有效期内的低VOCs家具产品认证证书，认证产品包含：演示台、实验台、仪器柜、学生凳（或圆凳）。投标文件中提供证书扫描件，提供齐全得2分，提供不齐全或未提供不得分。
注：评标委员会有权在评标现场查询投标文件中提供的证书，如在全国认证认可信息公共服务平台（网址：http://cx.cnca.cn）查询不到或显示撤销或过期失效等无效状态，则本项不予认定得分。
6.材质检测报告评价（13分）
（1）提供近1年内所投产品原材料（钢管）的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件，检测化学成分符合标准要求，金属件壁厚符合要求，提供得1分，检测项目不全或未提供不得分。
（2）提供近1年内所投产品原材料（冷轧钢板）的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件，检测化学成分符合标准要求，钢板壁厚符合要求，提供得1分，检测项目不全或未提供不得分。
（3）提供近1年内所投产品原材料（三聚氰胺饰面板）的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件，检测项包含：①静曲强度≥11MPa，弹性模量≥1600MPa；②表面胶合强度≥0.6MPa，含水率：3.0%-13.0%，板面握螺钉力≥900N，板边握螺钉力≥600N；③甲醛释放量≤0.05mg/m3；④表面耐冷热循环：无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱。每证明1条得0.5分，最多2分。
（4）提供近1年内所投产品原材料（刨花板）的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件，检测项包含：①含水率3%-12%，2h吸水厚度膨胀率≤8.0%，②甲醛释放限量（1m³气候箱法）≤0.05mg/m³，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。每证明1条得0.5分，最多1分。
（5）提供近1年内所投产品原材料（封边条）的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件，检测项包含：①表面应无皱纹，无明显的气泡，无明显色差，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损；②可迁移元素(可溶性重金属) mg/kg未检出，邻苯二甲酸酯%未检出。每证明1条得0.5分，最多1分。

（6）提供近1年内所投产品原材料（热熔胶）的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件，检测项包含：①卤代烃未检出；总挥发性有机物≤100g/L；②甲苯+乙苯+二甲苯未检出；苯未检出。每证明1条得0.5分，最多1分。
（7）提供近1年内所投产品原材料（塑粉）的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件，检测项包含：①杯突试验≥7mm，铅笔硬度达到3H；②耐酸性240h测试、耐碱性168h测试、耐沸水性2h测试均无异常；③耐湿性500h无异常；④耐人工气候老化性测试，500h变色≤1级，失光≤1级，无粉化、起泡开裂、剥落等异常现象。每证明1条得0.5分，最多2分。

（8）提供所投台面实芯理化板的带CMA标识的检测报告扫描件，上述检测报告能证明上述材质满足以下参数要求，每证明1条得0.5分，最多2分。

①.化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、碳酸铅等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。

②.物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。

③.环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。

④.抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
（9）提供所投台面陶瓷板的带CMA标识的检测报告扫描件，上述检测报告能证明上述材质满足以下参数要求，每证明1条得0.5分，最多2分。

①.外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。

②.耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。

③.抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.832。

④.防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G标准，台面吸水率测试平均值≤0.05％。放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4
7.成品检测报告评价（11分）
（1）提供近1年内所投产品演示台的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告，检测项包含：①物理、化学实验台面耐高温试验；化学实验台面抗化学试剂试验；生物实验台面耐污染试验；②水平静载荷试验无损；垂直加载稳定性试验无倾翻；垂直耐久性试验无损；③吸水率、抗冻性、抗冲击性检测符合标准要求；④半挥发性有机化合物未检出；燃烧性能试验；甲醛、乙醛、丙烯醛均未检出。每证明1条得0.5分，最多2分。
（2）提供近1年内所投产品实验台的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告，检测项包含：①主要尺寸偏差，形状和位置公差，结构安全；②甲醛≤0.05 mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，TVOC≤0.5 mg/m³、可迁移有害元素未检出；③理化性能：耐干热、耐湿热、耐污染性能均达到5级，抗冲击达到1级，耐光色牢度≥4级；④力学性能均达到标准要求。每证明1条得0.5分，最多2分。
（3）提供近1年内所投产品学生凳的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告，检测项包含：①耐老化性：室内用:500h冲击强度的保持率≥90%、外观颜色变色评级≥4级；②塑料拉伸强度15~25MPa；塑料材料中六价铬含量的测定结果为未检出；③塑料热老化试验：90℃,4d,冲击强度的保持率≥80%；中性盐雾试验达到10级；④抗拉强度≥400MPa；经腐蚀试验无锈蚀；经交变盐雾试验无锈蚀。每证明1条得0.5分，最多2分。
（4）提供近1年内所投产品仪器柜的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告，检测项包含：①木制件、饰面人造板耐液；无明显的变色、鼓泡、皱纹；木制件、饰面人造板浸渍剥离性：无剥离、分层现象；②燃烧性能B1级检测A.热释放速率峰值≤200kW，B.5min内总热释放量≤30MJ。C.最大烟密度≤75%，③燃烧滴落物/微粒（d0级）：600s内无燃烧滴落物/微粒；产烟毒性达到准安全一级ZA1级。④抗菌性能：抗白色念珠菌、金黄色葡萄球菌均≥95%，Ⅰ级强抗菌级；甲醛、乙醛、丙烯醛均未检出。每证明1条得0.5分，最多2分。

（5）提供音响系统产品的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告，检测项包含：①系统组成：麦克风、充电仓、发射器、接收器、对频器、音频处理器、数字功放；②对频方式：麦克风对频后可记忆保存，下次开机自动连接；每证明1条得0.5分，最多1分。
（6）提供智慧互联黑板产品的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告，检测项包含：①屏体温度保护：支持温度监控、温度过高预警和断电保护；前置接口：具备≥2 路USB、≥1 路HDMI输入、≥1路Type-Ｃ、≥1路无线麦克风接口，以上接口非转接方式。②无需打开背板，前置接口面板支持前拆维护；采用针孔阵列发声，≥2.2声道，下边框具有≥6个发声单元，峰值功率≥80W。每证明1条得0.5分，最多1分。

（7）提供教师示教一体机产品的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告，检测项包含：①具备1个USB-C接口，1个凤凰端子接口；②设备在-25℃、70℃环境中可保持功能正常。每证明1条得0.5分，最多1分。
8.生产设备水平评价（5分）
现代化生产设备水平评价，投标文件中提供所投产品制造商的设备彩图及设备购置发票扫描件且发票购买方名称为所投产品制造商，包括但不限于（激光切割机、焊机机器人、机械化喷涂设备、数控液压折弯机、数控激光切管机、中央除尘设备、电脑裁板锯、PUR热熔胶机、封边机、加工中心）全部具备得5分，每少一项扣0.5分。
9.非“★”技术参数评价（3分）
所投产品满足招标文件的技术需求。

①完全满足无负偏离：3分；

②非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足3条的，每出现1条上述情形减1分；

非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥3条的，本项得0分。

注：非“★”技术要求在技术要求点对点应答表中投标应答只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为劣于招标文件要求，单项产品多条参数劣于招标文件要求的，逐条扣分。

第三部分 主观分（20分）

1.设计结构评价（4分）
提供以下产品设计结构图和产品彩图，否则不予认定给分

（1）物理实验室-物理教师演示台评价
设计结构先进，提供了设计结构图和产品彩图，无瑕疵：2分；

提供了设计结构图和产品彩图，但设计结构图、产品彩图存在1处瑕疵：1.5分；

提供了设计结构图和产品彩图，但设计结构图、产品彩图存在2处瑕疵：1分；

存在3处及以上瑕疵或未提供:0分；

（2）物理实验室-物理实验台评价
设计结构先进，提供了设计结构图和产品彩图，无瑕疵：2分；

提供了设计结构图和产品彩图，但设计结构图、产品彩图存在1处瑕疵：1.5分；

提供了设计结构图和产品彩图，但设计结构图、产品彩图存在2处瑕疵：1分；

存在3处及以上瑕疵或未提供:0分；
2.产品整体性能评价（4分）

包括但不限于产品设计理念、性能稳定性描述、安全耐用性描述。

满足招标文件要求，无瑕疵:4分；

满足招标文件要求，但方案内容存在1处瑕疵:3分；

满足招标文件要求，但方案内容存在2处瑕疵:2分；

内容存在3处及以上瑕疵或不满足招标文件要求或未提供:0分。

3.安装实施方案（3分）

提供对本项目的理解制定实施方案，包括运输、供货、安装及调试以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等综合情况进行评分。

安装实施方案描述构架清晰全面、工作时间进度安排合理、方案内容涵盖工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点无瑕疵：3分；

上述内容提供齐全，但存在1处瑕疵：2分；

上述内容提供齐全，但存在2处瑕疵：1分；

内容存在3处及以上瑕疵或上述内容提供不齐全或未提供:0分；

4.售后服务承诺评价（3分）

包含但不限于制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等。

满足招标文件要求，无瑕疵:3分；

满足招标文件要求，但方案内容存在1处瑕疵:2分；

满足招标文件要求，但方案内容存在2处瑕疵:1分；

内容存在3处及以上瑕疵或不满足招标文件要求或未提供:0分。

5.样品评价（6分）

（1）天拖中学生物数字化实验室-生物实验台1件评价

从样品材质、质量、制作工艺进行对比，表面光泽度、耐磨性进行比较；漆膜表面是否无尘粒、气泡、渣点，外观、加工工艺、细节处理进行评价。

材质质量优良，外观无缺陷，加工工艺、细节处理好，不存在瑕疵：2分；

样品满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵的：1.5分；

样品满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵的：1分；

内容存在3处及以上瑕疵或不满足招标文件要求或未提供：0分。

（2）天拖中学生物数字化实验室-学生凳1个评价

从样品材质、质量、制作工艺进行对比，表面光泽度、耐磨性进行比较；漆膜表面是否无尘粒、气泡、渣点，外观、加工工艺、细节处理进行评价。

材质质量优良，外观无缺陷，加工工艺、细节处理好，不存在瑕疵：2分；

样品满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵的：1.5分；

样品满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵的：1分；

内容存在3处及以上瑕疵或不满足招标文件要求或未提供：0分。

（3）天拖中学物理实验室-吊装智能电源1套评价

从样品材质、质量、制作工艺进行对比，表面光泽度、耐磨性进行比较；漆膜表面是否无尘粒、气泡、渣点，外观、加工工艺、细节处理进行评价。

材质质量优良，外观无缺陷，加工工艺、细节处理好，不存在瑕疵：2分；

样品满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵的：1.5分；

样品满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵的：1分；

内容存在3处及以上瑕疵或不满足招标文件要求或未提供：0分。

注：

本项目所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
项目需求书

本项目所属行业：工业。

加注“★”号条款为实质性条款，投标人投标应答不得劣于招标文件要求或未做应答或负偏离，否则做无效投标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。
一、项目背景

天津市南开区教育综合服务中心新建校家具项目，现需采购新建校家具，具体详见技术要求。此项目兼投不兼中。
所属行业为工业。
二、项目预算

总预算：6029947元；第一包：2766650元；第二包：3263297元。
技术要求

第一包技术要求：
	序号
	设备

名称
	需求配置及技术标准
	数量
	单位
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	▲升降课桌椅（钢塑）
	一、学生单人课桌：620（±2mm）×425（±2mm）×（670—760）mm
1、 桌面规格：620mm（±2mm）×425mm（±2mm）×25mm（±2mm），桌面采用环保ABS全新料一次注塑成型，桌面靠胸部位置内弧设计，防止挤压胸腔，方便书写流畅；桌面底部有加强承重设计桌面下面锁入一根方型钢管并与面板底部平齐，方管规格：≥15×30mm，由螺丝锁付于面板底部；桌面前端带笔槽设计，笔槽长度不小于465mm-430mm、宽16mm（±1mm）、深度4mm（±1mm），防止笔具滑落。桌面四周边沿倒角设计。本产品具有良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗氧化性。
2、桌斗采用PP料经注塑一次性成型。桌斗尺寸510（±5mm）*365（±5mm）*155（±5mm）mm，桌斗两侧采用镂空设计，两侧设有通风孔，通风孔大小为约5mm，有助于通风排气。桌斗内部靠胸端的左右两侧设有两个不小于5mm的排水孔，方便排水。桌斗前端有内弧设计，向内凹陷不小于15mm。
3、金属桌架主要为椭圆管，为中小学各四级升降。椭圆管的规格为升降上管≥50×25mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥60×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥20×40mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥60×30mm，管壁厚≥1.5mm。桌架双侧焊接钢制书包挂钩。
二、学生单人课椅：420mm*395mmx（380—440）mm （±5mm）  
1、座板：尺寸420mm*395mm（±5mm），椅面采用人体工程学设计，坐垫中间有内凹式设计，内凹55mm(±1mm)，坐垫前端有波浪型加瀑布型设计，能让学生整个臀部坐在内凹处，借此可分散上半身的所有重量，使学童在学习时更舒服，更健康地成长，椅面设有多个通风透气槽。坐板前宽420mm（±5mm），坐板后宽360mm（±5mm）。坐姿舒适，且耐冲击、抗压、耐磨。
2、靠背：420mm*320mm（±5mm），靠背中间有内凹式曲线弧度设计，能很好的支撑着正在成长中学童的背部脊椎，使其免于侧弯，靠背设有多个通风透气槽。背板上宽420mm（±5mm），背板中间宽380mm（±5mm），背板下宽330mm（±5mm）。靠背透气，坐姿舒适，且耐冲击、抗压、耐磨。
3、金属椅架主要为椭圆管，为中小学各四级升降。椭圆管的规格为升降上管≥50×25mm，管壁厚≥1.5mm；升降下管≥60×30mm，管壁厚≥1.5mm；脚登管≥20×40mm，管壁厚≥1.5mm，底脚管≥60×30mm，管壁厚≥1.5mm,靠背弯管为≥40x20mm,管壁厚≥1.5mm。
4、学生椅两腿之间设置规格为290mm*360mm*（100-120）mm（±5mm）材质为PP耐冲击塑料一体注塑成型储物筐。
三、技术标准及要求：
1.桌椅主架采用二氧化碳气体保护焊焊接而成，焊道均匀，无假焊、漏焊、夹渣等现象。
2.桌椅金属表面经钢砂抛丸除锈再由流水线式静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。
	3800
	套
	否
	是

	2
	讲桌
	尺寸：长1000*宽700*高1000mm（±5mm）
结构：钢木结构
基材：
1.采用≥0.7mm厚冷轧钢板，台面整体平面方便使用笔记本电脑等设备，前面两个储物抽屉方便教师使用。 
2.钢木结合材料一体成型；实木扶手。
结构：
1.整体采用分体式结构，上下节需要组装
2.桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。
五金件：采用优质五金配件，优质锁具。
工艺：
1、金属表面处理：去油、酸洗、热磷化、清洁、干燥、静电喷塑、塑膜硬度≥0.4，耐冲击40KG/cm2，附着力2级，光泽度≥65，色泽选用亚光灰色，漆膜要厚度均匀，表面光滑平整，色泽均匀，不露底、剥落、凹凸不平和明显流挂、疙瘩、皱纹等表面瑕疵，无烘烤过度的焦糊痕迹。
2、表面装饰：钢制部分采用优质粉末进行表面喷塑。
3、金属配件安装端正牢固，启闭灵活无异常响声。套色。
	86
	个
	否 
	是

	3
	图书角柜
	规格：800*400*1800mm（±5mm）
结构：全钢结构
★基材：裸板厚度≥0.7mm厚冷轧钢板。
结构：整体采用薄边冰箱合页结构，侧山为不大于12mm窄边，上部为图书存放区，中间门内为手机存储空间，间门内设手机储藏格，可收纳≥48部手机，储藏格安装优质滑轨，下对开门放清扫工具。
五金件：采用优质五金配件，优质锁具。
工艺：
1、金属表面处理：去油、酸洗、热磷化、清洁、干燥、静电喷塑、塑膜硬度≥0.4，耐冲击40KG/cm2，附着力≥2级，光泽度65，色泽选用亚光灰色，漆膜要厚度均匀，表面光滑平整，色泽均匀，不露底、剥落、凹凸不平和明显流挂、疙瘩、皱纹等表面瑕疵，无烘烤过度的焦糊痕迹。
2、表面装饰：钢制部分采用粉末进行表面喷塑。
3、金属配件安装端正牢固，启闭灵活无异常响声。套色。
	88
	个
	否 
	是

	4
	办公桌椅
	一、办公桌
规格：1400×690×760mm(±5mm)
材质：
1.台面：采用木纹环保≥25mm厚三聚氰胺饰面板，基材刨花板，≥1.5mm厚PVC封边条全自动机械封边机封边。
2.台身采用≥18mm厚三聚氰胺饰面板，木纹色与白色搭配，≥1.5mm厚PVC封边条全自动机械封边机封边。左侧配钢制三抽屉柜（木质抽屉面），配锁。中间键盘托板，右侧上部钢制抽屉（木质抽屉面）下柜门。
3.五金件：采用三节滑轨，经久耐用。铝合金拉手。
4.桌上屏板：内部采用中纤板板厚≥15mm：外包优质弹力布绒，四周封软边，双面具备铝合金挂槽≥（1000*295H）。
二、办公椅
1.整体尺寸:1020mm*600mm*600mm(士5mm)(高*宽*深)
2.面料:椅背:网布定制加密网，含尼龙弹力筋。坐垫:采用全新三防面料:≥4级防水≥6 级抗油、防污、阻燃、透气。
3.背框:采用PP工程塑料+玻纤注塑而成，经老化及紫外线测试达到4级标准，耐用，不变色，无异味;背边框顶部厚度(不含布料)>15mm;背边框顶部宽度>40mm，背边框底部宽度>50mm，背框长宽尺寸为:上方:664mm*445mm(士5mm);下方:664mm*475mm(士5mm);背框顶部有向后翻折部分，使头部坐感更加舒适。背部腰靠370mx110mm(士5mm),腰靠有不少于3条横向透气槽。
4.扶手:7字型尼龙扶手，多面渐变设计，表面磨沙处理手感舒适而用。扶手厚部最薄部分不低于10mm，扶手顶部距离地面高度 650mm(±5mm)
5.海绵:棉板一体无甲醛，采用高密度定型海绵，加强环保力度，软硬适中，座感舒适，坐板裸板厚度:16mm士1mm。
6.弓形架:弓形架管壁厚度不低于2.1MM、外直径不低于25MM，表面烤漆黑色，磨沙处理，附着力强，椅架加装尼龙防滑垫。
7.座面下方有底壳将座木板全包裹，底壳最大外径尺寸为(宽 500mm*深度483(士5mm)),底壳后方高度最高部51mm(士1mm),底壳前方呈向下弧度设计，内夹角为:110°士5°，此设计使人久坐不易压迫膝盖处血液流通,底壳使用材料厚度不低于 2mm
8.为了达到美观度，座椅的扶手和椅背椅座连接部分需置于底壳预留位置，确保座面底部平整。坐面底部所有螺丝不得超出底壳高度，以免使用者划伤。
	254
	套
	否 
	是

	5
	文件柜
	规格：900×400×1850mm(±5mm)
结构：全钢结构
★基材：裸板厚度≥0.7mm厚冷轧钢板。
结构：整体采用薄边冰箱合页结构，侧山为不大于12mm窄边.上部为钢框玻璃对开门，内设两块可调搁板。下部为钢板对开门，内设一块可调搁板。搁板长边三折弯处理，中间设加强筋板。钢板门内设加强筋，门外设标签框。中间为两抽屉，带锁。
五金件：采用优质五金配件，优质锁具。
工艺：
1、金属表面处理：去油、酸洗、热磷化、清洁、干燥、静电喷塑、塑膜硬度≥0.4，耐冲击40KG/cm2，附着力≥2级，光泽度65，色泽选用亚光灰色，漆膜要厚度均匀，表面光滑平整，色泽均匀，不露底、剥落、凹凸不平和明显流挂、疙瘩、皱纹等表面瑕疵，无烘烤过度的焦糊痕迹。
2、表面装饰：钢制部分采用优质粉末进行表面喷塑。
3、金属配件安装端正牢固，启闭灵活无异常响声。套色。
	246
	个
	否 
	是

	6
	智能卡座
	尺寸
1.单座：≥长830mm x 宽800mm x 高870mm（降下）/1200mm(±5mm)（升起）
2.双座：≥长1600mm x 宽800mm x 高870mm（降下）/1200mm(±5mm)（升起）
产品功能：
1. 单座卡座宽度≥830mm/双座卡座宽≥1600mm，前后座位间隔≥1200mm。卡座边框高度≥870mm，考试时挡板升起≥330mm。挡板升起时，须起到良好的隔音隔断效果，能最大程度降低考试时相邻学生的互相干扰。挡板下降后，可恢复成普通无遮挡的课桌，方便进行教学活动，实现考场的一室多用。
2. 桌面高约≥760mm，宽约≥710mm，深约≥510mm。桌面为≥25mm厚环保型三聚氰胺板，四边用≥1.5mm同色封边条直线封边，封边表面光滑无毛刺。
3.升降挡板采用≥16mm厚环保型三聚氰胺板，其余板材全部为≥18mm厚环保型三聚氰胺板。具有环保、耐磨、耐高温、耐腐蚀、防水的优点。
4. 挡板升降平稳、安静，无异常摩擦。挡板可在任意高度锁定，挡板结构牢固，在重压下不会晃动或下降。
5.前立柱采用≥64mm×28mm山型槽铝型材镶装≥18mm厚三聚氰胺饰面板，中间预留装饰条，上部安装U型ABS插件，转角处采用≥28×28mm山型槽铝型材连接，塑料角件固定。底部安装有尺寸为≥100*60*35mm ABS专用可调脚底座，可连接双层板。配有≥M8可调底脚
6. 桌面下上方配有键盘托，采用静音滑轨，承重能力强，耐腐蚀。滑轨内置高精度实心钢珠，久不生锈，保证顺滑手感。缓冲胶垫，避免推拉碰撞产生噪音。滑轨配有弹性防脱卡扣限位牢固，且拆卸方便。
7.卡座桌面下配有对开柜门，方便维护。
8. 升降挡板选用电动驱动，电机力矩大、行程长、运转宁静，使用寿命长。
9.同步升降装置：中央控制系统+主机/副机联动，涡轮驱动伞齿与齿轮齿条，实现平稳同步升降。传动所有配件均为独立开模配件，结构紧凑易安装，维护成本低；行程及高度精准控制，物理限位+静音设计，确保隔板升降过程平稳、静音，当升降板受到外力按压阻挡时不下沉，提高耐用性。
10.行程控制方式：物理限位控制；升降控制方式：手控、中控、遥控三种控制方式。应具备手动应急升降方式，在电机无法正常工作时，依然可以通过手动方式控制屏风升降，保障考试能正常进行。
11.内置动力电机：24VDC弱电安全电压，控制盒电源额定输出功率≤60瓦，最大推力：≥800N   使用寿命：>10000次（>10000times）工作循环：10%；噪音测试距离：30cm，噪音应≤50db，确保静音。电机力矩大、运转静音，使用寿命长，安全可靠。为方便维修维护，安装调试好后，在不拆桌子的情况下电机可以单独更换。
12.控制盒应有过流保护档位选择装置，触发到过流保护时蜂鸣器“滴滴”报警，预防短路事件发生，可以有效地保障升降系统的安全运行，防止因过流导致的设备损坏和系统故障。控制盒应有高档、中档、低档多档位动力选择，以确保三人位、双人位、单人位屏风升降速度一致。保障控制传动系统使用寿命更长久。
学生凳
规格：Φ320*H460-550mm（±5mm）
材质：采用ABS环保材质一次注塑成型，防摔耐磨。
凳面规格：Φ320*37mm（±5mm），八角造型，中间≥10mm深内凹符合人体工程学设计，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），直径≥20mm螺纹碳钢，升降高度为≥80mm。
凳腿：采用≥17*35*1.5mm异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。
底脚为ABS塑胶材质，一体注塑成型，防水防滑。
	102
	人位
	否 
	是

	7
	教师讲台
	参考尺寸:长1600mm*宽700mm*高780mm（±5mm）
产品功能:
1.采用≥25mm厚环保型实木颗粒板基材，四边用≥2mm同色封边条直线封边，封边表面光滑无毛刺。
2.台面以外其他板材为采用≥18mm厚环保型实木颗粒板，两面采用三聚氰胺饰面，具有环保、耐磨、耐高温耐腐蚀、防水的优点。
3.桌面下方须配有键盘托，采用两节静音滑轨设计，抽拉顺滑、平稳。滑轨须选用冷轧钢材质，承重能力强，耐腐蚀。滑轨内置高精度实心钢珠，久不生锈，保证顺滑手感。采用缓冲胶垫，避免推拉碰撞产生噪音.滑轨须配有弹性防脱卡扣限位牢固，且拆卸方便。
4.讲台左侧为三抽屉柜，采用三节静音滑轨设计，抽拉顺滑、平稳。
5.右侧为电脑柜。上设储物格高180mm（±5mm），电脑柜宽600mm（±5mm），高500mm（±5mm），柜体容量大，可并排摆放两台标准电脑主机或一台塔式服务器。
	2
	个
	否 
	是

	8
	教师椅
	规格：座宽510mm*座深500mm*座面高440mm*椅高970mm(±5mm)
1.材质：椅面采用网布面，排气换气效果好，椅座采用高回弹聚脂胺脂海绵，坐感舒适。
2.靠背尺寸：宽为≥450mm，高为≥630mm
3.椅背采用尼龙加纤一体注塑而成，拉背承受力为不低于国际标准136KG。
4.扶手为工程塑料一次成型，弓型腿≥φ32mm圆管，壁厚≥2.0mm，牢固耐用。
	2
	把
	否 
	是

	9
	书包柜(单门）
	1、柜门材料：采用ABS环保材料，具有良好的环保性能和耐用性；支持多种颜色定制，满足客户个性化需求；通过注塑工艺制成，确保了产品的精度和稳定性。柜体材料：采用高强度HIPS材料，具备优异的物理性能和抗冲击能力；同样通过注塑工艺完成；
2、底座，高度50mm（±1），两侧封闭设计，可有效防止脏物进入底座内部，底部与地面全接触更加稳固。
3、平顶板组，高度40mm（±1），插销预装在顶板上面，只需按压插销即可与后板连接，实现柜体固定作用，平顶板顶部平滑光滑无纹路，可放置一些小物品，且方便清理。
4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合；设有隐藏式铰链槽，正面平整看不到铰链孔，侧板外平面设有菱形凹凸造型。侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。
5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合；设有隐藏式铰链槽，正面平整看不到铰链孔；双侧板可选配自带旋转隐藏式杯架盒款，侧板表面光滑无纹路。
6、门板采用菱形设计，整体体现菱形几何图形美感；门板与门副板组装出货，门轴与门轴盖一体式设计，无单独的门轴及门轴盖；门板与柜体之间使用隐藏式铰链，让门板两侧面无铰链缺口，保证整个门板外观造型完整无缺口。门副板配带盖翻转式多功能盒以及倾斜15°的一体式校园卡槽，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各装一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换。
柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。门板组的设计让安装变得更加简单：只需卡扣端插入侧板铰链槽再把一体门轴盖推上锁定即可固定好，无需借住任何工具可轻松快捷安装，提升了安装效率；
7、拉手为模块化结构，一体成型，手抓部位采用优质手感设计，有效手抓宽度27mm（±1），深度达17mm（±1），握持更舒适、更省力。拉手与门板的组装采用嵌入式安装方式。
8、单门规格尺寸：宽400mm（±2）*深500mm（±2）*高472.5mm（±4）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加≥472.5mm，每增加一列宽度增加≥400mm。
	1100
	门
	否 
	是

	10
	会议桌
	规格：8000*2000*760mm(±5mm)
1.面材：表面使用胡桃木皮，含水率为6-9%，同时经过防虫、防腐等处理。
2.基材：采用环保高密度板，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
3.油漆：采用环保木器专用漆，硬度大并耐压。可以第二次修补，喷漆时要求在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，成份为不饱合树脂。
4.配件：采用优质五金配件。
	2
	个
	否 
	是

	11
	会议椅
	规格：座面宽500mm*深500mm*椅高1010mm（±5mm）
颜色：黑色
采用黑色西皮，PU成型发泡高密度海棉。符合力学、人体学原理，舒适耐用，木架为橡胶木。
	48
	把
	否 
	是

	12
	茶水柜
	规格：1200*450*860mm(±5mm)
1.面材：表面使用胡桃木皮，含水率为6-9%，同时经过防虫、防腐等处理。
2.基材：采用环保高密度板，经过防虫、防腐等化学处理，各项技术指标均达到GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
3.油漆：采用环保木器专用漆，硬度大并耐压。可以第二次修补，喷漆时要求在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，成份为不饱合树脂。
4.配件：采用优质五金配件。
	2
	个
	否 
	是


第二包技术要求：
	序号
	设备

名称
	需求配置及技术标准
	数量
	单位
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	
	
	一、天拖中学
	
	
	
	

	
	1.物理实验室
	
	
	
	
	

	
	基础设备
	
	
	
	
	

	1
	智慧互联黑板
	1、整机长度≥4200mm，高度≥1200mm，显示尺寸≥86英寸，物理分辨率：≥3840*2160，采用直下式背光D-LED，在 Android、Windows系统下均支持≥30点触控。
2、具备通屏笔槽设计，可放置粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。
3、屏体温度保护：支持温度监控、温度过高预警和断电保护。
4、前置接口：具备≥2 路USB、≥1 路HDMI输入、≥1路Type-Ｃ、≥1路无线麦克风接口，以上接口非转接方式。
5、后置接口：具备≥2 HDMI输入、≥1 路HDMI输出，以上接口非转接方式。
6、具备前置隐藏设计的有中文标识的OPS还原物理按键。
7、无需打开背板，前置接口面板支持前拆维护。
8、前置物理快捷按键≥7个，包括音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，前置物理快捷键均支持功能复用。
9、前置按键面板向上倾斜，与平板正面形成夹角。
10、采用≥12核芯片，≥8核CPU、≥4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4GB，存储≥32GB。
11、采用针孔阵列发声，≥2.2声道，下边框具有≥6个发声单元，峰值功率≥80W。
12、具备一体化超高清摄像头，单颗摄像头像素≥1700W,支持输出的图片与视频分辨率≥5104×3864。
13、内置≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12米。
14、内置无线网卡符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/wave2协议。
15、支持不少于三种方式可使屏幕下移。
16、具有悬浮菜单，支持通过前置物理按键设置悬浮菜单自定义功能，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加不少于30个应用。
17、左右两侧可提供各不少于15个快捷键，可设置显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，快捷键至少具有关闭窗口、计算器、桌面、展台、多屏互动等功能。
18、内置电脑要求，处理器：≥12代I5或以上配置，内存：≥8GB DDR4或以上配置，硬盘：≥256GB SSD或以上配置。
19、配套德育系统栏目需包含针对班主任的“班会案例”和“班主任培训”等版块，“班会案例”需包括说课资源、可二次加工的PPT课件和教学设计。班会案例说课资源包含五大领域，涵盖小学到初中九个年级。“班主任培训”资源内容须包含班主任基本素养、班主任工作专题研讨、优秀班会案例三个部分，总课时数不少于50课时。
20、配套德育系统资源符合《中小学德育工作指南》的总体和学段目标要求，内容包括理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育等5大主题。系统视频资源均为规范的、系列化标清和高清视频格式文件。初装教学资源条目数不少于4000条，总播出时长不少于300小时。
21、配套德育系统精品资源具有学科关联性，适用于多学科教学所需，须明确标明关联课程。视频在线播放时可方便教师备课时直接剪切并下载保存于本地。
22、支持记忆互联功能。双侧板书内容与中间屏幕内容同步。
	1
	台
	否
	否

	2
	视频展台
	1、整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，外观材质采用ABS材质。
2、整机采用高清摄像头设计， 镜头≥1600W像素，中心线≥1800 线，四周线≥1400 线，分辨率（解析度）≥4624×3468。
3、变焦：≥12倍数字变焦。
4、内置麦克风。
5、具备LED补光灯按键和拍照按键。
6、拍摄幅面：A4或以上。
7、展台软件启动后自动弹出手势操作提醒，并在一段时间后自动关闭。
8、使用过程中可通过两指进行缩放，单指移动画面。
9、可对展台性能进行检测，包含但不限于硬件连线连接情况与摄像头占用情况。
10、支持六张图片同屏对比，每张图片独立批注，不可跨区域批注，并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作。
11、为增强文字显示对比度，具备AI拍照的功能，并可根据使用需求开启或关闭。
12、可通过屏幕画面缩略图，在展示画面放大的情况下，快速移动到达画面任意位置，实现鸟瞰功能。
	1
	台
	否
	否

	3
	教师示教一体机
	CPU: 不小于八核64位CPU, ≥8nm ,≥2.2GHz
GPU：不小于四核GPU
NPU：≥6Tops算力
屏幕：不小于15英寸全高清（1920*1080）液晶触摸屏。
摄像头：俯视摄像头，正视摄像头，侧视摄像头，最大分辨率不小于2592*1944
拓展口:USB接口，即插即用，支持电子目镜，U盘，
内存：不小于4GB
存储：具备本地SSD录像存储，不小于64GB存储空间，最大可扩容至不小于512GB
外部接口要求：设备具有外接接口，需具备≥1个USB接口，接口类型为TYPE-C，还需要至少具备1个凤凰端子接口，该接口可支持485,232的I/O数据接入。
运行环境要求：设备在≤-25℃和≥70℃环境中，分别保持16小时后通电，须可正常开机，功能正常使用。
	1
	个
	否
	否

	4
	音响系统
	一、一体式星闪无线扩声套装：1套
1.系统组成：麦克风、充电仓、发射器、接收器、对频器、音频处理器、数字功放； 
2.音频处理：无损音频解码，支持≥48kHz采样率，智能音频处理；  
3.支持多路音源输入及多路音源输出；
4.支持麦克风接入，同时启用扩声。
5.无线性能：采用无线传输
6.对频方式：麦克风对频后可记忆保存，下次开机自动连接；
7.扩展：可扩展蓝牙输入，和麦克风实现立体声混音输出。
8.电池：快充仓支持麦克风2次充电  
9.内置功放：≥2×100W  
10.安装及配件：壁挂安装、领夹麦克风放入充电仓、提供领夹式与头戴式的磁吸配件，可自由切换
二、壁挂扬声器：≥2只
1.单元: 不小于3英寸全频音箱
2.频响范围:120Hz - 18kHz (-6dB)
3.灵敏度/峰值@2.83V,1米:86dB / 104 dB
4.输入阻抗:8Ω(欧姆)
5.额定输入功率:25W
6.最大输入功率:≥100W
7.覆盖范围(水平/垂直):≥90° x 90°
8.连接器:欧式连接端子（凤凰端子）
9.吊点/螺丝规格:专用安装支架
	1
	套
	否
	否

	5
	物理教师演示台
	1.规格：2400*700*850mm (±5mm)
2.台面：使用≥12mm厚实芯板台面，整体为高温高压成型的均质实芯结构，具有良好承重性，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺；
3.结构：演示台设有储物柜，设置电源主控系统，多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。
★4.柜体：柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂（喷涂≥75μm厚环氧树脂粉末）等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥30mm；
5.柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型；
6.抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；
7.滑道：采用三节静音承重式滚珠滑道导轨，配备阻尼滑道；
8.可调脚：桌体底部配备PP注塑调节地脚，减震防滑。
9.铰链：采用铰链。
	1
	张
	否
	是

	6
	实验椅
	规格：座面500mm*480mm*椅高960-1060mm(±5mm)，座面距地高度400-500mm(±5mm)
材质：1）尼龙背框，上下可调腰包
2）网布
3）黑色尼龙扶手
4）分体定型海绵
5）完美座胶壳；
6）双线控蝴蝶底盘，原位锁定；
7）不低于四级气杆；
8）340#尼龙脚，≥6CM大尼龙脚轮
	1
	把
	否
	是

	7
	实验室水槽
	1.规格：长*宽*高 440mm*335mm*305mm(±5mm)。
2.材质：采用高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型。
3.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。
4.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
	1
	个
	否
	否

	8
	■三联高低位龙头
	1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm）
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压≤2.5MPa。
4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。
	1
	个
	是
	否

	9
	教师电源
	1.规格：550*220*245mm(±5mm）
2.材质：采用钢制喷塑抽屉式结构
3.参数：
（1）直流输出电压范围：0-32.00V连续可调
（2）直流输出电流范围：0-2A
（3）直流输出功率范围：0-64W
（4）直流电压分辨率：0.1V
     输出电压、电流测量精度：±0.5%
（5）交流220V输出：≥5孔阻燃插座，带漏电保护
	1
	套
	否
	否

	10
	▲物理实验台
	1.规格：1200mm*600mm*780mm（±5mm）
2.台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱，台面立面倒角、打磨，各处光滑。
3.台面一侧采用铝合金型材围栏，壁厚≥1.5mm，两端采用塑料围栏堵，与桌面底部托架连接固定；台面底部托架采用≥30x20x1.2mm方管，侧面开孔与立腿固定；框架靠内布置书包斗和学生电源连接点位；书包斗采用ABS注塑一体成型，尺寸410*330*120mm（±5mm），镂空设计，中间设挂凳卡。
4.桌架采用钢塑结构，桌腿采用两种截面为多边形的金属型材组合结构；外廓尺寸≥45×73mm 型材为竖直方向的桌腿主型材，截面呈多边形，壁厚度≥1.4mm，外廓尺寸≥41×43mm 型材为斜向支撑型材，与竖直型材通过多组螺丝和金属连接件组合，形成稳定的三角支撑结构，截面同样为多边形，壁厚度≥1.4mm。 顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥31x53x1.5mm椭圆管连接，整体稳定不晃动；底部侧面采用PP装饰板，连接紧固件不外露，提供稳定和美观装饰作用；桌腿底部配备螺旋式可调节底脚。
	28
	张
	否
	是

	11
	学生凳
	1.规格：Φ320*H460-550mm（±5mm）
2.材质：采用ABS新料一次注塑成型
3.凳面规格：Φ320*37mm（±5mm），八角造型，中间≥10mm深内凹符合人体工程学设计，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），直径≥20mm螺纹碳钢，升降高度为≥80mm。
4.凳腿：采用≥17*35*1.5mm异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。
5.底脚：ABS塑胶材质，一体注塑成型，防水防滑。
	56
	个
	否
	是

	12
	侧墙仪器柜
	1.规格：1000×500×2000mm(±5mm）
2.柜体：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，基材刨花板，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。框架采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化 理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于32*26mm，外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于30*24mm，壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金 属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头 部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，耐酸碱，防火防潮，稳固耐用。带锁。
	10
	个
	否
	是

	13
	智能系统控制柜
	1.规格：550*220*800mm(±5mm）；
2.内置总电源开关不少于1个，电流互感器不少于1个，电压表不少于1个、电流表不少于1个、交流接触器不少于3个，PLC控制器及功能扩展模块不少于1套，PLC专用电源不少于1个，PLC保护模块不少于1个、急停控制系统不少于1个、工作指示灯不少于5个、其他配套配件若干，电缆若干。具备手动/自动切换功能，定频变频两种模式。
3.主要参数指标为：
①显示内容：频率指示、异常指示、状态指示等显示；
②控制方式：0-10V模拟量输出控制；
③过载能力：≥150%额定电流；
④保护功能：输入缺相、输入欠压、过载等。
	1
	台
	否
	否

	14
	智能控制系统
	规格：≥7寸网络触摸屏。
集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）开启智能教师主控系统，需输入密码，方可进入上课模式界面。                                
（2）照明控制系统：智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能；
（3）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 
（4）实时显示日期、时间。实验室内电压，电流。系统内各个设备的运行情况。  
（5）学生电源控制：可实现远程分组控制学生电源。
（6）开启交流电时，弹出对话框提示教师，“是否确认开启”，避免教师误操作，以保证安全性。
（7）一键下课模式：点击下课模式，关闭所有交流电、直流电源，升降式学生自调电源回到初始位置，并退出系统。下次再开启时，需输入密码。
	1
	套
	否
	否

	15
	吊装智能电源
	智能电源整体参数
（1）升降部分：柱体是铝合金固定长度770mm（±5mm），行程600mm（±5mm），整体长度1370mm（±5mm）。上下面板是钢板喷塑，电源盒为ABS材料。
（2）电机为≥24V静音电机，速度≥8mm/s，推力≥2000N。
（3）电源盒规格≥325*305*140m（±5mm），为四面布局
①面向学生端是不少于2块≥2.7寸触摸屏，按键和显示一体化触摸设计，节约空间；屏幕显示内容为使用模式，分为教学模式/学生模式；设定电压；电压微调按钮；交直流切换；实时显示输出电压、电流、功率；交直流表笔香蕉座两组。
②两侧为阻燃带漏电保护5孔插座不少于4组，且可以扩展不少于2个以太网网络接口
③面向教师端为不少于2块数码显示屏，屏幕上显示内容为学生端电源使用模式，即AC/DC，及当前电压数值，便于教师实时掌握各个设备的实验参数情况。
（4）电源参数：
电源调节模块包含稳压器，保护电路，采用贴片元件生产技术。
1.直流输出电压范围：0-32.00V连续可调
2.直流输出电流范围：0-2A
3.直流输出功率范围：0-64W
4.直流电压分辨率：0.1V
5.直流输出电压、电流测量精度：±0.5%
6.交流低压输出电压范围：0-32V，最小调节单元1V
7.交流低压输出电流范围：0-2A
8.交流低压输出功率范围：0-64W
智能电源功能：
1.实验室智能升降电源系统通过对升降器进行智能化控制，实现多个电源组合控制，可连动、可点动、可一键升降、在可调节范围内控制任意高度，并在设备最高和最低点设有行程开关以及限流保护，从而延长电机和设备使用寿命。
2.电源接收智能系统控制信号，教学模式和学生模式切换，教学模式由教师设置电压值，学生端只能接收并无法调节；学生模式由教师设置输出范围，学生端仅可在教师给定范围内调节；交流220V通断由教师进行控制，防止误操作。
3.具备过载保护，解除故障后可恢复。
4.本系统配备的电源系统具有精度高、纹波小、稳定 性高、效率高、无高频辐射干扰、安静无噪音等特点，电压、电流能在额定范围内连续可调。电源在开关机瞬间对负载零冲击，在停止输出时，输出端子上的电压在几十毫秒时间内降到 0 伏，保护负载，并具有过载保护及复位功能。交流插座电源统一由教师进行控制，并配有漏电保护。
	14
	套
	否
	否

	16
	吊装辅助设备终端
	1.主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、挂件、连接板等。
2.吊顶式系统采用模块化结构设计（含结构、控制、供电）；
	1
	项
	否
	否

	17
	实验室供电模块
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用不少于2.5²mm电线（预留≥1.2米）进行系统布线（国标免检产品）。
	1
	项
	否
	否

	18
	实验室给排水模块
	给水采用优质专用铝塑管软连接，排水采用优质PVC管连接。
	1
	室
	否
	否

	
	2.物理准备仪器室
	
	
	
	
	

	1
	物理准备台
	规格：2000×700×850mm（±5mm）
台面：≥12.7mm厚实心理化板，边沿双层加厚至≥25.4mm，下铣滴水槽。
结构：铝木框架结构
台身：采用模具成型的专用铝合金型材制作，镶装聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，按功能模块化理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。前立柱型材外形为子弹头造型，美观大方，设计科学合理，坚固耐用，安全人性化，尺寸为不小于45*26mm，外壁厚为≥1.5mm,内腔设计筋板为≥1.5mm。后立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于32*26mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，防火防潮，稳固耐用。底脚：采用ABS全注塑防水防腐底脚，高低可调。
预留：实验水槽、水嘴、电源插座位置。
	1
	个
	否
	是

	2
	五孔插座及接线
	220V五孔插座，插座额定电流为10A，插座内连接线不低于2.5平方。
	2
	个
	否
	否

	3
	准备台水槽
	1.规格：550mm*450mm*310mm(±5mm)
2.采用高密度PP新料注塑一体成型，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等；不易老化耐划。
3.安装时水盆边缘与台面平齐或低于台面，使台面不易存水。
4.厚度：根据强度要求，厚度≥5mm。
5.溢水管：溢水管与水盆一体注塑成型，防止废水溢出水盆及台面，保障实验室的安全性。
6.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
7.根据要求安装到学校指定位置。
	1
	套
	否
	否

	4
	■三联高低位龙头
	1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm）
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压≤2.5MPa。
4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。
	1
	个
	是
	否

	5
	物理仪器柜1
	1.规格：1200mm×500mm×2200mm（±5mm）
2.柜体：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，基材为刨花板，板材要求全部封边。上部板式镶装≥5mm厚钢化玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化理念设计，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于32*26mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。带锁
	20
	个
	否
	是

	6
	物理仪器柜2
	1.规格：1800mm×500mm×2200mm（±5mm）
2.柜体：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，基材为刨花板，板材要求全部封边。上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设羊角支架，二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化理念设计，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于32*26mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。带锁
	2
	个
	否
	是

	7
	准备室供电模块
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。
	1
	室
	否
	否

	8
	准备室给排水模块
	给水采用优质专用PPR管软连接，地上每套水嘴设一控制阀门.排水采用优质PVC管连接，连接处密封.
	1
	室
	否
	否

	
	3.生物互动显微镜实验室
	
	
	
	
	

	
	基础设备
	
	
	
	
	

	1
	智慧互联黑板
	1、整机长度≥4200mm，高度≥1200mm，显示尺寸≥86英寸，物理分辨率：≥3840*2160，采用直下式背光D-LED，在 Android、Windows系统下均支持≥30点触控。
2、具备通屏笔槽设计，可放置粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。
3、屏体温度保护：支持温度监控、温度过高预警和断电保护。
4、前置接口：具备≥2 路USB、≥1 路HDMI输入、≥1路Type-Ｃ、≥1路无线麦克风接口，以上接口非转接方式。
5、后置接口：具备≥2 HDMI输入、≥1 路HDMI输出，以上接口非转接方式。
6、具备前置隐藏设计的有中文标识的OPS还原物理按键。
7、无需打开背板，前置接口面板支持前拆维护。
8、前置物理快捷按键≥7个，包括音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，前置物理快捷键均支持功能复用。
9、前置按键面板向上倾斜，与平板正面形成夹角。
10、采用≥12核芯片，≥8核CPU、≥4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4GB，存储≥32GB。
11、采用针孔阵列发声，≥2.2声道，下边框具有≥6个发声单元，峰值功率≥80W。。
12、具备一体化超高清摄像头，单颗摄像头像素≥1700W,支持输出的图片与视频分辨率≥5104×3864。
13、内置≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12米。
14、内置无线网卡符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/wave2协议。
15、支持不少于三种方式可使屏幕下移。
16、具有悬浮菜单，支持通过前置物理按键设置悬浮菜单自定义功能，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加不少于30个应用。
17、左右两侧可提供各不少于15个快捷键，可设置显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，快捷键至少具有关闭窗口、计算器、桌面、展台、多屏互动等功能。
18、内置电脑要求，处理器：≥12代I5或以上配置，内存：≥8GB DDR4或以上配置，硬盘：≥256GB SSD或以上配置。
19、配套德育系统栏目需包含针对班主任的“班会案例”和“班主任培训”等版块，“班会案例”需包括说课资源、可二次加工的PPT课件和教学设计。班会案例说课资源包含五大领域，涵盖小学到初中九个年级。“班主任培训”资源内容须包含班主任基本素养、班主任工作专题研讨、优秀班会案例三个部分，总课时数不少于50课时。
20、配套德育系统资源符合《中小学德育工作指南》的总体和学段目标要求，内容包括理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育等5大主题。系统视频资源均为规范的、系列化标清和高清视频格式文件。初装教学资源条目数不少于4000条，总播出时长不少于300小时。
21、配套德育系统精品资源具有学科关联性，适用于多学科教学所需，须明确标明关联课程。视频在线播放时可方便教师备课时直接剪切并下载保存于本地。
22、支持记忆互联功能。双侧板书内容与中间屏幕内容同步。
	1
	台
	否
	否

	2
	视频展台
	1、整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，外观材质采用ABS材质。
2、整机采用高清摄像头设计， 镜头≥1600W像素，中心线≥1800 线，四周线≥1400 线，分辨率（解析度）≥4624×3468。
3、变焦：≥12倍数字变焦。
4、内置麦克风。
5、具备LED补光灯按键和拍照按键。
6、拍摄幅面：A4或以上。
7、展台软件启动后自动弹出手势操作提醒，并在一段时间后自动关闭。
8、使用过程中可通过两指进行缩放，单指移动画面。
9、可对展台性能进行检测，包含但不限于硬件连线连接情况与摄像头占用情况。
10、支持六张图片同屏对比，每张图片独立批注，不可跨区域批注，并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作。
11、为增强文字显示对比度，具备AI拍照的功能，并可根据使用需求开启或关闭。
12、可通过屏幕画面缩略图，在展示画面放大的情况下，快速移动到达画面任意位置，实现鸟瞰功能。
	1
	台
	否
	否

	3
	教师示教一体机
	CPU: 不小于八核64位CPU,≥8nm ,≥2.2GHz
GPU：不小于四核GPU
NPU：≥6Tops算力
屏幕：不小于15英寸全高清（1920*1080）液晶触摸屏。
摄像头：俯视摄像头，正视摄像头，侧视摄像头，最大分辨率不小于2592*1944
拓展口:USB接口，即插即用，支持电子目镜，U盘，
内存：不小于4GB
存储：具备本地SSD录像存储，不小于64GB存储空间，最大可扩容至不小于512GB
外部接口要求：设备具有外接接口，需具备≥1个USB接口，接口类型为TYPE-C，还需要至少具备1个凤凰端子接口，该接口可支持485,232的I/O数据接入。
运行环境要求：设备在≤-25℃和≥70℃环境中，分别保持16小时后通电，须可正常开机，功能正常使用。
	1
	个
	否
	否

	4
	音响系统
	一、一体式星闪无线扩声套装：1套
1.系统组成：麦克风、充电仓、发射器、接收器、对频器、音频处理器、数字功放； 
2.音频处理：无损音频解码，支持48kHz采样率，智能音频处理；  
3.支持多路音源输入及多路音源输出；
4.支持麦克风接入，同时启用扩声。
5.无线性能：采用无线传输
6.对频方式：麦克风对频后可记忆保存，下次开机自动连接；
7.扩展：可扩展蓝牙输入，和麦克风实现立体声混音输出。
8.电池：快充仓支持麦克风2次充电  
9.内置功放：≥2×100W  
10.安装及配件：壁挂安装、领夹麦克风放入充电仓、提供领夹式与头戴式的磁吸配件，可自由切换
二、壁挂扬声器：≥2只
1.单元: 不小于3英寸全频音箱
2.频响范围:120Hz - 18kHz (-6dB)
3.灵敏度/峰值@2.83V,1米:86dB / 104 dB
4.输入阻抗:8Ω(欧姆)
5.额定输入功率:25W
6.最大输入功率:≥100W
7.覆盖范围(水平/垂直):≥90° x 90°
8.连接器:欧式连接端子（凤凰端子）
9.吊点/螺丝规格:专用安装支架
	1
	套
	否
	否

	4
	生物教师演示台
	1.规格：2400*700*850mm (±5mm)
2.台面：使用≥12.7mm厚实芯板，边缘加厚至≥25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，具有良好承重性.
结构：演示台设有储物柜，设置电源主控系统，多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。
3.柜体：柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂（喷涂≥75μm厚环氧树脂粉末）等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥30mm；
4.柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型；
5.抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；
6.滑道：采用三节静音承重式滚珠滑道导轨，配备阻尼滑道；
7.可调脚：桌体底部配备PP注塑调节地脚，减震防滑。
	1
	张
	否
	是

	5
	实验椅
	规格：座面500mm*480mm*椅高960-1060mm(±5mm)，座面距地高度400-500mm(±5mm)
材质：1）尼龙背框，上下可调腰包
2）网布
3）黑色尼龙扶手
4）分体定型海绵
5）完美座胶壳；
6）双线控蝴蝶底盘，原位锁定；
7）不低于四级气杆；
8）340#尼龙脚，≥6CM大尼龙脚轮
	1
	把
	否
	是

	6
	实验室水槽
	1.规格：长*宽*高 440mm*335mm*305mm(±5mm)。
2.材质：采用高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型。
3.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。
4.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
	1
	个
	否
	否

	7
	■三联高低位龙头
	1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm）
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压≤2.5MPa。
4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。
	1
	个
	是
	否

	8
	学生实验台1
	1.规格：2400×1200×850mm(±5mm)
2.台面：使用≥12.7mm厚实芯板，边缘加厚至≥25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，具有良好承重性。
柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≥75μm厚环氧树脂粉末。
3.门板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板，喷涂≥75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂；
4.合页：采用缓冲铰链；
5.拉手：与柜门一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用；
6.上梁：规格≥40×60mm，采用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型，可搭配柜体、门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面平整，承重能力强。
7.地围：规格≥30×120mm,使用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学。
	2
	张
	否
	是

	9
	学生实验台2
	1.规格：3000×1200×850mm(±5mm)
2.台面：使用≥12.7mm厚实芯板，边缘加厚至≥25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，具有良好承重性。
柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≥75μm厚环氧树脂粉末。
3.门板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板，喷涂≥75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂；
4.合页：采用缓冲铰链；
5.拉手：与柜门一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用；
6.上梁：规格≥40×60mm，采用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型，可搭配柜体、门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面平整，承重能力强。
7.地围：规格≥30×120mm,使用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学。
	4
	张
	否
	是

	10
	试剂架
	规格：延米×350×400mm（±5mm）单层
1.试剂架立柱采用模具挤压成型镁铝合金,截面尺寸：≥42mm×92mm，铝材壁厚≥1.25mm，立柱内增加一条加强筋连接，增强立柱抗压承重力，立柱双面配置升降槽,顶部、底部配置全新PVC材质注塑成型的堵头及底座。
2.试剂架挂板采用≥1.5mm冷轧板，利用激光切割机切割成型。层板采用8-12mm厚的钢化玻璃，高低可根据需求无极调节。
3.试剂架护栏：护栏采用模具挤压成型的镁铝合金，规格≥16mm×40mm，厚度≥10mm，镶嵌另色色条。
4.吊线槽采用优质冷轧板，吊线槽可在上面安装不小于220V/10A五孔插座。
5.线槽及挂板表面经酸洗，磷化，采用户外静电粉末喷涂，高温固化处理，具有耐腐蚀防潮等功能。
	16.6
	延米
	否
	是

	11
	学生凳
	1.规格：Φ320*H460-550mm（±5mm）
2.材质：采用ABS新料一次注塑成型
3.凳面规格：Φ320*37mm（±5mm），八角造型，中间≥10mm深内凹符合人体工程学设计，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），直径≥20mm螺纹碳钢，升降高度为≥80mm。
4.凳腿：采用≥17*35*1.5mm异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。
5.底脚：ABS塑胶材质，一体注塑成型，防水防滑。
	56
	个
	否
	是

	12
	侧墙仪器柜
	1.规格：1000×500×2000mm(±5mm）
2.柜体：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，基材刨花板，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。框架采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化 理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于32*26mm，外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于30*24mm，壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金 属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头 部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，耐酸碱，防火防潮，稳固耐用。带锁。
	4
	个
	否
	是

	13
	水盆柜
	规格：1200mm×600mm×780mm（±5mm）
台面：≥12.7mm厚实心理化板，边沿双层加厚至≥25.4mm，下铣滴水槽。
台身：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，基材为刨花板，立腿均采用≥22mm×28mm×1.5mm喷塑方管带山型槽铝型材镶装，带可调底脚。其它部位采用≥1.5mm厚塑制封边条机械封边。台体为板式开门设计。
予留：实验水槽、水嘴位置.
	1
	个
	否
	是

	14
	实验室水槽
	1.规格：长*宽*高 440mm*335mm*305mm(±5mm)。
2.材质：采用高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型。
3.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。
4.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
	2
	个
	否
	否

	15
	■三联高低位龙头
	1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm）
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压≤2.5MPa。
4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。
	2
	个
	是
	否

	16
	总控机柜
	1.尺寸：600*400*75mm（±5mm）
2.箱体：框架采用铝合金制作，塑料转接头连接，金属表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性；柜门亚克力纯色面板，柔韧性较强，具备良好的耐候性和化学稳定性。
3.功能按键：正面分别设有一键启动按钮，一键急停开关与电源指示灯等，操作简洁。
4.显示屏：≥15.6寸人机界面，使用密码开机、温湿度显示、日期、时间显示、定时延时关机功能。
5.机箱内部构件：总断路器（含漏电、过载与短路保护功能）、分组断路器（含过载与短路保护功能）、PLC智能控制器、无线通讯系统。
6.时序开关：按顺序启动各组学生的电源。
7.多功能集中控制系统：设备采用≥2.4G遥控技术，集中控制系统，可执行各分项分页控制：
7.1.升降控制：可以实现单体控制，可以集中控制，可以任意组合控制，可调节学生升降高度；
7.2.补光控制：分组控制整室照明，可以任意组合控制；
7.3.220V电源控制：控制学生AC220V电源，可以任意组合控制；
7.4.学生低压输出控制：设定交直流电压，限定交直流输出时，学生端交直流不可互换，教师限定电压值时，学生仅能在范围内调节，解除限定后可由学生端自由设定；可以任意组合控制；
	1
	套
	否
	否

	17
	升降电源
	顶部电源模块装置：尺寸：≥373*373*133mm，采用ABS材质，模具一体成型。自动升降系统，自带保护功能。四周带氛围灯设计，模块内预留高压.低压位置，：学生可以自主控制升降高度，移动方便。
低压电源模块：
1.教师主控型，学生低压电源都可接受主控电源发送的锁定信号，锁定后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生输出电压不能超过教师锁定上限，这样可避免学生的误操作，发挥学生自主性。可以分组或任意组合控制。
2.学生电源采用耐磨，耐腐蚀，耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制电容式感应按键，可以随意设置电压与电流，产品采用贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥2寸液晶显示屏，可显示学生交直流电压与电流.                               
3.老师设置升降高度，学生还可通过电源上两个升升降控制按钮，进行升降微调。
4.学生交流电源通过上下键0~24V电压，最小调节单元可达0.1V（快捷模式步进2V一档，精密模式0.1V一档）额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动回复设定值如遇短路自动关闭输出）：
5.学生直流电压也是通过上下键选取，调节范围为0~24V， 分辨率可达0.1V（快捷模式步进2V一档，精密模式0.1V一档），恒流控制，恒定电流0.3-3A，调节分辨率0.1A，额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能。                                         6.采用220V，多功能安全插座
	15
	个
	否
	否

	18
	吊装辅助设备终端
	1.主要辅件有：国标五金件、支架（环氧树脂喷涂金属吊杆）等。
2.吊顶式系统采用模块化结构设计（升降功能、高低压电源系统调试）；
	1
	项
	否
	否

	19
	实验室供电线路
	≥2.5平方电线，可用控制220V；≥6平方电线，给学生低压电源供电；
	1
	项
	否
	否

	20
	实验室给排水模块
	给水采用优质专用铝塑管软连接，排水采用优质PVC管连接。
	1
	室
	否
	否

	
	4.生物准备仪器室
	
	
	
	
	

	1
	生物准备台
	规格：2000×700×850mm（±5mm）
台面：≥12.7mm厚实心理化板，边沿双层加厚至≥25.4mm，下铣滴水槽。
结构：铝木框架结构
台身：采用模具成型的专用铝合金型材制作，镶装聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，按功能模块化理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。前立柱型材外形为子弹头造型，美观大方，设计科学合理，坚固耐用，安全人性化，尺寸为不小于45*26mm，外壁厚为≥1.5mm,内腔设计筋板为≥1.5mm。后立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于32*26mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，防火防潮，稳固耐用。底脚：采用ABS全注塑防水防腐底脚，高低可调。
预留：实验水槽、水嘴、电源插座位置。
	1
	个
	否
	是

	2
	五孔插座及接线
	220V五孔插座，插座额定电流为10A，插座内连接线不低于2.5平方。
	2
	个
	否
	否

	3
	准备台水槽
	1.规格：550mm*450mm*310mm(±5mm)
2.采用高密度PP新料注塑一体成型，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等；不易老化耐划。
3.安装时水盆边缘与台面平齐或低于台面，使台面不易存水。
4.厚度：根据强度要求，厚度≥5mm。
5.溢水管：溢水管与水盆一体注塑成型，防止废水溢出水盆及台面，保障实验室的安全性。
6.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
7.根据要求安装到学校指定位置。
	1
	套
	否
	否

	4
	■三联高低位龙头
	1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm）
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压≤2.5MPa。
4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。
	1
	个
	是
	否

	5
	仪器柜
	1.规格：1000mm×500mm×2200mm（±5mm）
2.柜体：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，基材为刨花板，板材要求全部封边。上部板式镶装≥5mm厚钢化玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化理念设计，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于32*26mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。带锁
	20
	个
	否
	是

	6
	准备室供电模块
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。
	1
	室
	否
	否

	7
	准备室给排水模块
	给水采用优质专用PPR管软连接，地上每套水嘴设一控制阀门.排水采用优质PVC管连接，连接处密封.
	1
	室
	否
	否

	
	5.生物数字化实验室
	
	
	
	
	

	1
	智慧互联黑板
	1、整机长度≥4200mm，高度≥1200mm，显示尺寸≥86英寸，物理分辨率：≥3840*2160，采用直下式背光D-LED，在 Android、Windows系统下均支持≥30点触控。
2、具备通屏笔槽设计，可放置粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。
3、屏体温度保护：支持温度监控、温度过高预警和断电保护。
4、前置接口：具备≥2 路USB、≥1 路HDMI输入、≥1路Type-Ｃ、≥1路无线麦克风接口，以上接口非转接方式。
5、后置接口：具备≥2 HDMI输入、≥1 路HDMI输出，以上接口非转接方式。
6、具备前置隐藏设计的有中文标识的OPS还原物理按键。
7、无需打开背板，前置接口面板支持前拆维护。
8、前置物理快捷按键≥7个，包括音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，前置物理快捷键均支持功能复用。
9、前置按键面板向上倾斜，与平板正面形成夹角。
10、采用≥12核芯片，≥8核CPU、≥4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4GB，存储≥32GB。
11、采用针孔阵列发声，≥2.2声道，下边框具有≥6个发声单元，峰值功率≥80W。。
12、具备一体化超高清摄像头，单颗摄像头像素≥1700W,支持输出的图片与视频分辨率≥5104×3864。
13、内置≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12米。
14、内置无线网卡符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/wave2协议。
15、支持不少于三种方式可使屏幕下移。
16、具有悬浮菜单，支持通过前置物理按键设置悬浮菜单自定义功能，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加不少于30个应用。
17、左右两侧可提供各不少于15个快捷键，可设置显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，快捷键至少具有关闭窗口、计算器、桌面、展台、多屏互动等功能。
18、内置电脑要求，处理器：≥12代I5或以上配置，内存：≥8GB DDR4或以上配置，硬盘：≥256GB SSD或以上配置。
19、配套德育系统栏目需包含针对班主任的“班会案例”和“班主任培训”等版块，“班会案例”需包括说课资源、可二次加工的PPT课件和教学设计。班会案例说课资源包含五大领域，涵盖小学到初中九个年级。“班主任培训”资源内容须包含班主任基本素养、班主任工作专题研讨、优秀班会案例三个部分，总课时数不少于50课时。
20、配套德育系统资源符合《中小学德育工作指南》的总体和学段目标要求，内容包括理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育等5大主题。系统视频资源均为规范的、系列化标清和高清视频格式文件。初装教学资源条目数不少于4000条，总播出时长不少于300小时。
21、配套德育系统精品资源具有学科关联性，适用于多学科教学所需，须明确标明关联课程。视频在线播放时可方便教师备课时直接剪切并下载保存于本地。
22、支持记忆互联功能。双侧板书内容与中间屏幕内容同步。
	1
	台
	否
	否

	2
	视频展台
	1、整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，外观材质采用ABS材质。
2、整机采用高清摄像头设计， 镜头≥1600W像素，中心线≥1800 线，四周线≥1400 线，分辨率（解析度）≥4624×3468。
3、变焦：≥12倍数字变焦。
4、内置麦克风。
5、具备LED补光灯按键和拍照按键。
6、拍摄幅面：A4或以上。
7、展台软件启动后自动弹出手势操作提醒，并在一段时间后自动关闭。
8、使用过程中可通过两指进行缩放，单指移动画面。
9、可对展台性能进行检测，包含但不限于硬件连线连接情况与摄像头占用情况。
10、支持六张图片同屏对比，每张图片独立批注，不可跨区域批注，并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作。
11、为增强文字显示对比度，具备AI拍照的功能，并可根据使用需求开启或关闭。
12、可通过屏幕画面缩略图，在展示画面放大的情况下，快速移动到达画面任意位置，实现鸟瞰功能。
	1
	台
	否
	否

	3
	教师示教一体机
	CPU: 不小于八核64位CPU, ≥8nm ,≥2.2GHz
GPU：不小于四核GPU
NPU：≥6Tops算力
屏幕：不小于15英寸全高清（1920*1080）液晶触摸屏。
摄像头：俯视摄像头，正视摄像头，侧视摄像头，最大分辨率不小于2592*1944
拓展口:USB接口，即插即用，支持电子目镜，U盘，
内存：不小于4GB
存储：具备本地SSD录像存储，不小于64GB存储空间，最大可扩容至不小于512GB
外部接口要求：设备具有外接接口，需具备≥1个USB接口，接口类型为TYPE-C，还需要至少具备1个凤凰端子接口，该接口可支持485,232的I/O数据接入。
运行环境要求：设备在≤-25℃和≥70℃环境中，分别保持16小时后通电，须可正常开机，功能正常使用。
	1
	个
	否
	否

	4
	音响系统
	一、一体式星闪无线扩声套装：1套
1.系统组成：麦克风、充电仓、发射器、接收器、对频器、音频处理器、数字功放； 
2.音频处理：无损音频解码，支持48kHz采样率，智能音频处理；  
3.支持多路音源输入及多路音源输出；
4.支持麦克风接入，同时启用扩声。
5.无线性能：采用无线传输
6.对频方式：麦克风对频后可记忆保存，下次开机自动连接；
7.扩展：可扩展蓝牙输入，和麦克风实现立体声混音输出。
8.电池：快充仓支持麦克风2次充电  
9.内置功放：≥2×100W  
10.安装及配件：壁挂安装、领夹麦克风放入充电仓、提供领夹式与头戴式的磁吸配件，可自由切换
二、壁挂扬声器：≥2只
1.单元: 不小于3英寸全频音箱
2.频响范围:120Hz - 18kHz (-6dB)
3.灵敏度/峰值@2.83V,1米:86dB / 104 dB
4.输入阻抗:8Ω(欧姆)
5.额定输入功率:25W
6.最大输入功率:100W
7.覆盖范围(水平/垂直):≥90° x 90°
8.连接器:欧式连接端子（凤凰端子）
9.吊点/螺丝规格:专用安装支架
	1
	套
	否
	否

	5
	生物教师演示台
	1.规格：2400*700*850mm (±5mm)
2.台面：使用≥12.7mm厚实芯板，边缘加厚至≥25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，具有良好承重性.
结构：演示台设有储物柜，设置电源主控系统，多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。
3.柜体：柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂（喷涂≥75μm厚环氧树脂粉末）等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥30mm；
4.柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型；
5.抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；
6.滑道：采用三节静音承重式滚珠滑道导轨，配备阻尼滑道；
7.可调脚：桌体底部配备PP注塑调节地脚，减震防滑。
	1
	张
	否
	是

	6
	实验椅
	规格：座面500mm*480mm*椅高960-1060mm(±5mm)，座面距地高度400-500mm(±5mm)
材质：1）尼龙背框，上下可调腰包
2）网布
3）黑色尼龙扶手
4）分体定型海绵
5）完美座胶壳；
6）双线控蝴蝶底盘，原位锁定；
7）不低于四级气杆；
8）340#尼龙脚，≥6CM大尼龙脚轮
	1
	把
	否
	是

	7
	实验室水槽
	1.规格：长*宽*高 440mm*335mm*305mm(±5mm)。
2.材质：采用高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型。
3.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。
4.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
	1
	个
	否
	否

	8
	■三联高低位龙头
	1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm）
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压≤2.5MPa。
4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。
	1
	个
	是
	否

	9
	生物实验台
	1.规格：1200mm*600mm*780mm（±5mm）
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板，抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑；
3.台面底部托架采用≥30x20x1.2mm方管，侧面开孔与立腿固定；框架靠内布置书包斗和学生电源连接点位；
4.书包斗采用ABS注塑一体成型，尺寸410*330*120mm（±5mm），镂空设计，中间设挂凳卡。
5.桌腿采用铸铝和挤压成型铝材组合结构。其中，铸铝腿截面为多边形结构，外廓规格≥41x43mm，内部厚度≥4.0mm；挤压铝合金型材截面为多边形结构，外廓规格≥45x72mm，内部厚度≥2.5mm, 内部设置加强筋；桌顶部采用塑料件通过内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥31x53x1.5mm椭圆管连接，整体稳定不晃动；底部侧面采用PP装饰板，金属件不外露，确保稳定美观；桌腿底部配备隐藏式可调节底脚。
6.后挡条围栏：台面一侧采用铝合金型材围栏，铝合金挤出成型，壁厚≥1.5mm，连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位与台面托架固定连接，防止台面物品滑落，两端采用塑料围栏堵；经酸洗磷化处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
	28
	张
	否
	是

	10
	学生凳
	1.规格：Φ320*H460-550mm（±5mm）
2.材质：采用ABS新料一次注塑成型
3.凳面规格：Φ320*37mm（±5mm），八角造型，中间≥10mm深内凹符合人体工程学设计，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），直径≥20mm螺纹碳钢，升降高度为≥80mm。
4.凳腿：采用≥17*35*1.5mm异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。
5.底脚：ABS塑胶材质，一体注塑成型，防水防滑。
	56
	个
	否
	是

	11
	侧墙仪器柜
	1.规格：1000×500×2000mm(±5mm）
2.柜体：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，基材刨花板，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。框架采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化 理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于32*26mm，外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于30*24mm，壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金 属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头 部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，耐酸碱，防火防潮，稳固耐用。带锁。
	6
	个
	否
	是

	12
	水槽柜
	1.尺寸：450*600*855mm（±5mm）；
2.结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分；
3.水槽：采用阻燃性纤维增强塑料，内外双层设计，一次成型。水槽后侧台面上设计有点状的沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部≥70mm，为不同年级段的使用者提供便利。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理，无安全隐患。水槽后部有设计三级滤网设计，保证下水的流畅性。不锈钢上下水面板，自带上下快速接口。
4.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；柜门圆弧设计。
5.地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。
	14
	个
	否
	否

	13
	■三联高低位龙头
	1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm）
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压≤2.5MPa。
4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。
	14
	个
	是
	否

	14
	智能系统控制柜
	规格：550*220*800mm（±5mm）
1.内置总电源开关不少于1个，漏电保护器不少于12个，电源保护器不少于1个，PLC控制器及功能扩展模块不少于1套，保护系统不少于1套、急停不少于1个，变频器不少于1台，交换机不少于1台，工作指示灯不少于1套，通过以太网协议分组控制系统学生端控制系统。
（1）排风控制：风机通过矢量变频器控制，实现排风量线性可调，保证管道静压，在满足排风量的前提下节约能耗。
（2）供水控制：集中控制整个教室给排水，给水控制由人机交互系统统一控制，且有紧急关水指令（及时阻止给水管未插好而出现喷水现象），可分组控制；排水控制由设置在水盆柜内部的液位传感器反馈信号自动控制排水泵，通过排水管线将水排出，始终保持水盆柜内为“无水”状态。
（3）照明控制：分组控制整室照明，一键开启、关闭功能。
（4）AC220电源控制：由教师端统一控制学生AC220V电源，带漏电保护并带“是否确认开启”的提示功能； 
（5）低压交直流电源控制：通过人机交互平台，电源可分为教师主控、学生控制两种模式。
教师主控模式下，由教师统一控制每个学生端的直流电源电压值；此时，学生端调压操作锁止，学生无法操作。
学生控制模式下，由教师端设置可调范围X，学生可在0-X之间连续调节。
（6）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制，一键升、降功能，且在任意高度可停止；当摇臂系统与水盆柜信号及给排水管线连接时，摇臂上升指令锁止，防止误操作损坏设备；
	1
	台
	否
	否

	15
	智能控制系统
	规格：≥12寸触摸一体机电脑。
智能控制平台指令端（人机交互）：内置组态上位机软件，利用建立数据库，将学生端控制系统进行组网，实现集中数据采集及控制。
集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）排风控制：通过人机交互系统，设置参数，一键开启实验室排风，可精确控制排风风量；
（2）供水控制：通过人机交互系统，可单选、多选、全选，集中控制实验室给排水，且带给水急停功能按钮；
（3）照明控制：通过人机交互系统，可单选、多选、全选，集中控制实验室照明；
（4）AC220V电源控制：通过人机交互系统，可单选、多选、全选，集中控制学生AC220V电源，带漏电保护且具备开启前提示功能； 
（5）低压交直流控制：通过人机交互系统进行教师模式、学生模式两种模式切换，电压值的设置功能。
（6）摇臂控制：通过人机交互系统，可单选、多选、全选，集中控制摇臂升降，在任意位置均可停止
	1
	台
	否
	否

	16
	学生端分组控制系统
	可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能
	1
	套
	否
	否

	17
	吊装控制系统
	1.控制系统内置：PLC主机不少于一套，扩展模块不少于一套，接线端子不少于一套，稳压系统不少于一套。
2.设置于设备顶部的控制系统接收智能控制系统指令，满足协议可实现：摇臂升降控制、供水控制、排水控制、照明控制、低压交直流电源控制、AC220V控制，各元器件保护及复位功能。
3.摇臂升降动力采用直流24V推杆电机，带限位控制，功能模块部分可配置“单面”或“双面”系统。系统标配：阻燃5孔插座，低压交直流电源，网口，急停开关，航空插头插口，上下水模块。
	14
	套
	否
	否

	18
	模块主架舱体
	1.整个产品包括水、电、气、网络、通风管道等器件，采用标准化模块设计，单组总体尺寸为2008*580*220mm（±5mm），中间固定型材模块长度≥1200mm,可根据实验室尺寸及布局，选择模块数量和规格。
2.产品外观以环保塑料以及铝型材为主，表面经过环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。上盖可拆卸，方便检修。
3.中段侧板和盖板均为铝合金材质，经模具挤压成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，具有光泽耐腐蚀易拆卸特点；侧板厚度≥2mm，盖板厚度≥2mm；采用不少于6个螺母与中段底板连接固定；两侧镶嵌黑色装饰条。
	14
	套
	否
	否

	19
	电源供应模块
	1.电源面板，可实现不小于90度旋转折叠，方便收纳和使用。双面操作模式。面板排布：紧急按钮、航空插头、网口、插座、可触摸显示屏。
2.系统内置：≥3.5寸触摸屏，电源调节模块，稳压器，保护电路，贴片元件生产技术。
3.电源功能：
（1）电源接收智能系统控制信号，教师模式和学生模式自由切换，教师模式可以随意设置电压；学生模式由教师端控制输出范围，学生端可在教师给定范围内随意调节；分组控制交流220V通断，防止误操作。
（2）具备过载保护，解除故障后可恢复。
（3）急停功能：任何情况下，按下急停按钮，可关闭所有用电器
4.电源参数：
（1）直流输出电压范围：不小于0-30.00V连续可调
（2）直流输出电流范围：不小于0-2A
（3）直流输出功率范围：不小于0-60W
（4）直流电压分辨率：不大于0.1V，输出电压、电流测量精度：不大于±0.5%
（5）交流低压输出：不小于0～24V电压调节，最小调节单元可达1V,额定电流2A；
	14
	套
	否
	否

	20
	主架舱体防尘检修板
	采用≥1.0mm镀锌钢板激光切割下料，自动弯折机一次完成，吊架护板处圆弧处理，易于拆卸，贴合美观，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm。
	14
	组
	否
	否

	21
	智能灯光照明装置
	接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥1200*80mm，配置LED日光灯≥1根，每根≥15W，灯罩采用ABS一次成型，磨砂透明均光板。
	14
	组
	否
	否

	22
	舱体末端封板
	采用ABS材质，模具一体成型。
	4
	个
	否
	否

	23
	吊装辅助设备终端
	1.主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、挂件、连接板、支架等。
2.吊顶式系统采用模块化结构设计（含结构、控制、供电、照明）；
	1
	项
	否
	否

	24
	实验室供电智能终端
	1.供电线路：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用≥2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品），不含网络布线。
2.智能控制系统线路：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用≥1.mm²屏蔽电线进行系统布线（国标免检产品）。
	1
	项
	否
	否

	25
	实验室给排水模块
	给水采用PPR优质专用给水管，规格≥De20、De25、De32，热熔连接，每个给水点设阀门De20一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接，规格≥De50、De75、De110，与水槽连接采用专用排水软连接反水湾，接口处密封件连接，选用密闭型地漏
	1
	室
	否
	否

	
	6.化学实验室
	
	
	
	
	

	
	基础设备
	
	
	
	
	

	1
	智慧互联黑板
	1、整机长度≥4200mm，高度≥1200mm，显示尺寸≥86英寸，物理分辨率：≥3840*2160，采用直下式背光D-LED，在 Android、Windows系统下均支持≥30点触控。
2、具备通屏笔槽设计，可放置粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。
3、屏体温度保护：支持温度监控、温度过高预警和断电保护。
4、前置接口：具备≥2 路USB、≥1 路HDMI输入、≥1路Type-Ｃ、≥1路无线麦克风接口，以上接口非转接方式。
5、后置接口：具备≥2 HDMI输入、≥1 路HDMI输出，以上接口非转接方式。
6、具备前置隐藏设计的有中文标识的OPS还原物理按键。
7、无需打开背板，前置接口面板支持前拆维护。
8、前置物理快捷按键≥7个，包括音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，前置物理快捷键均支持功能复用。
9、前置按键面板向上倾斜，与平板正面形成夹角。
10、采用≥12核芯片，≥8核CPU、≥4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4GB，存储≥32GB。
11、采用针孔阵列发声，≥2.2声道，下边框具有≥6个发声单元，峰值功率≥80W。。
12、具备一体化超高清摄像头，单颗摄像头像素≥1700W,支持输出的图片与视频分辨率≥5104×3864。
13、内置≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12米。
14、内置无线网卡符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/wave2协议。
15、支持不少于三种方式可使屏幕下移。
16、具有悬浮菜单，支持通过前置物理按键设置悬浮菜单自定义功能，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加不少于30个应用。
17、左右两侧可提供各不少于15个快捷键，可设置显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，快捷键至少具有关闭窗口、计算器、桌面、展台、多屏互动等功能。
18、内置电脑要求，处理器：≥12代I5或以上配置，内存：≥8GB DDR4或以上配置，硬盘：≥256GB SSD或以上配置。
19、配套德育系统栏目需包含针对班主任的“班会案例”和“班主任培训”等版块，“班会案例”需包括说课资源、可二次加工的PPT课件和教学设计。班会案例说课资源包含五大领域，涵盖小学到初中九个年级。“班主任培训”资源内容须包含班主任基本素养、班主任工作专题研讨、优秀班会案例三个部分，总课时数不少于50课时。
20、配套德育系统资源符合《中小学德育工作指南》的总体和学段目标要求，内容包括理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育等5大主题。系统视频资源均为规范的、系列化标清和高清视频格式文件。初装教学资源条目数不少于4000条，总播出时长不少于300小时。
21、配套德育系统精品资源具有学科关联性，适用于多学科教学所需，须明确标明关联课程。视频在线播放时可方便教师备课时直接剪切并下载保存于本地。
22、支持记忆互联功能。双侧板书内容与中间屏幕内容同步。
	1
	台
	否
	否

	2
	视频展台
	1、整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，外观材质采用ABS材质。
2、整机采用高清摄像头设计， 镜头≥1600W像素，中心线≥1800 线，四周线≥1400 线，分辨率（解析度）≥4624×3468。
3、变焦：≥12倍数字变焦。
4、内置麦克风。
5、具备LED补光灯按键和拍照按键。
6、拍摄幅面：A4或以上。
7、展台软件启动后自动弹出手势操作提醒，并在一段时间后自动关闭。
8、使用过程中可通过两指进行缩放，单指移动画面。
9、可对展台性能进行检测，包含但不限于硬件连线连接情况与摄像头占用情况。
10、支持六张图片同屏对比，每张图片独立批注，不可跨区域批注，并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作。
11、为增强文字显示对比度，具备AI拍照的功能，并可根据使用需求开启或关闭。
12、可通过屏幕画面缩略图，在展示画面放大的情况下，快速移动到达画面任意位置，实现鸟瞰功能。
	1
	台
	否
	否

	3
	教师示教一体机
	CPU: 不小于八核64位CPU, ≥8nm ,≥2.2GHz
GPU：不小于四核GPU
NPU：≥6Tops算力
屏幕：不小于15英寸全高清（1920*1080）液晶触摸屏。
摄像头：俯视摄像头，正视摄像头，侧视摄像头，最大分辨率不小于2592*1944
拓展口:USB接口，即插即用，支持电子目镜，U盘，
内存：不小于4GB
存储：具备本地SSD录像存储，不小于64GB存储空间，最大可扩容至不小于512GB
外部接口要求：设备具有外接接口，需具备≥1个USB接口，接口类型为TYPE-C，还需要至少具备1个凤凰端子接口，该接口可支持485,232的I/O数据接入。
运行环境要求：设备在≤-25℃和≥70℃环境中，分别保持16小时后通电，须可正常开机，功能正常使用。
	1
	个
	否
	否

	4
	音响系统
	一、一体式星闪无线扩声套装：1套
1.系统组成：麦克风、充电仓、发射器、接收器、对频器、音频处理器、数字功放； 
2.音频处理：无损音频解码，支持48kHz采样率，智能音频处理；  
3.支持多路音源输入及多路音源输出；
4.支持麦克风接入，同时启用扩声。
5.无线性能：采用无线传输
6.对频方式：麦克风对频后可记忆保存，下次开机自动连接；
7.扩展：可扩展蓝牙输入，和麦克风实现立体声混音输出。
8.电池：快充仓支持麦克风2次充电  
9.内置功放：≥2×100W  
10.安装及配件：壁挂安装、领夹麦克风放入充电仓、提供领夹式与头戴式的磁吸配件，可自由切换
二、壁挂扬声器：≥2只
1.单元: 不小于3英寸全频音箱
2.频响范围:120Hz - 18kHz (-6dB)
3.灵敏度/峰值@2.83V,1米:86dB / 104 dB
4.输入阻抗:8Ω(欧姆)
5.额定输入功率:25W
6.最大输入功率:≥100W
7.覆盖范围(水平/垂直):≥90° x 90°
8.连接器:欧式连接端子（凤凰端子）
9.吊点/螺丝规格:专用安装支架
	1
	套
	否
	否

	5
	化学教师演示台
	1.规格：2400*700*850mm (±5mm)
2.台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面，厚度为≥20mm专用陶瓷台面。台面一体实芯黑色胚体，表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。
结构：演示台设有储物柜，设置电源主控系统，多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。
3.柜体：柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂（喷涂≥75μm厚环氧树脂粉末）等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥30mm；
4.柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型；
5.抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；
6.滑道：采用三节静音承重式滚珠滑道导轨，配备阻尼滑道；
7.可调脚：桌体底部配备PP注塑调节地脚，减震防滑。
	1
	张
	否
	是

	6
	实验椅
	规格：座面500mm*480mm*椅高960-1060mm(±5mm)，座面距地高度400-500mm(±5mm)
材质：1）尼龙背框，上下可调腰包
2）网布
3）黑色尼龙扶手
4）分体定型海绵
5）完美座胶壳；
6）双线控蝴蝶底盘，原位锁定；
7）不低于四级气杆；
8）340#尼龙脚，≥6CM大尼龙脚轮
	1
	把
	否
	是

	7
	实验室水槽
	1.规格：长*宽*高 440mm*335mm*305mm(±5mm)。
2.材质：采用高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型。
3.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。
4.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
	1
	个
	否
	否

	8
	■三联高低位龙头
	1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm）
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压≤2.5MPa。
4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。
	1
	个
	是
	否

	9
	洗眼器
	1.规格：280mm×Φ70mm(±5mm)
2.主体为加厚铜质
3.洗眼喷头加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。
4.莲蓬头护罩：≥Φ70mm橡胶质护杯
5.防尘盖: PP材质,平常可防尘，使用时自动被水冲开。
6.水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成
7.控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭
8.供水软管:长度≥1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。
9.前置过滤器和流量调节装置：前置过滤器可去除管道内产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、泥沙等大于5微米以上的颗粒杂质；流量调节装置可任意调节水压大小，避免因水压过大冲伤眼睛和面部肌肤。
	1
	个
	否
	否

	10
	化学实验台
	1.规格：1200mm*600mm*780mm（±5mm）
2.台面：采用厚度≥20mm新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。
3.台面底部托架采用≥30x20x1.2mm方管，侧面开孔与立腿固定；框架靠内布置书包斗和学生电源连接点位；
4.书包斗采用ABS注塑一体成型，尺寸410*330*120mm（±5mm），镂空设计，中间设挂凳卡。
5.桌腿采用铸铝和挤压成型铝材组合结构。其中，铸铝腿截面为多边形结构，外廓规格≥41x43mm，内部厚度≥4.0mm；挤压铝合金型材截面为多边形结构，外廓规格≥45x72mm，内部厚度≥2.5mm, 内部设置加强筋；桌顶部采用塑料件通过内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥31x53x1.5mm椭圆管连接，整体稳定不晃动；底部侧面采用PP装饰板，金属件不外露，确保稳定美观；桌腿底部配备隐藏式可调节底脚。
6.后挡条围栏：台面一侧采用铝合金型材围栏，铝合金挤出成型，壁厚≥1.5mm，连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位与台面托架固定连接，防止台面物品滑落，两端采用塑料围栏堵；经酸洗磷化处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
	28
	张
	否
	是

	11
	学生凳
	1.规格：Φ320*H460-550mm（±5mm）
2.材质：采用ABS新料一次注塑成型
3.凳面规格：Φ320*37mm（±5mm），八角造型，中间≥10mm深内凹符合人体工程学设计，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），直径≥20mm螺纹碳钢，升降高度为≥80mm。
4.凳腿：采用≥17*35*1.5mm异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。
5.底脚：ABS塑胶材质，一体注塑成型，防水防滑。
	56
	个
	否
	是

	12
	侧墙仪器柜
	1.规格：1000×500×2000mm(±5mm）
2.柜体：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，基材刨花板，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。框架采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化 理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于32*26mm，外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于30*24mm，壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金 属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头 部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，耐酸碱，防火防潮，稳固耐用。带锁。
	4
	个
	否
	是

	13
	水槽柜
	1.尺寸：450*600*855mm（±5mm）；
2.结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分；
3.水槽：采用阻燃性纤维增强塑料，内外双层设计，一次成型。水槽后侧台面上设计有点状的沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部≥70mm，为不同年级段的使用者提供便利。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理，无安全隐患。水槽后部有设计三级滤网设计，保证下水的流畅性。不锈钢上下水面板，自带上下快速接口。
4.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；柜门圆弧设计。
5.地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。
	14
	个
	否
	是

	14
	■三联高低位龙头
	1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm）
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压≤2.5MPa。
4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。
	14
	个
	是
	否

	15
	智能系统控制柜
	规格：550*220*800mm（±5mm）
1.内置总电源开关不少于1个，漏电保护器不少于12个，电源保护器不少于1个，PLC控制器及功能扩展模块不少于1套，保护系统不少于1套、急停不少于1个，变频器不少于1台，交换机不少于1台，工作指示灯不少于1套，通过以太网协议分组控制系统学生端控制系统。
（1）排风控制：风机通过矢量变频器控制，实现排风量线性可调，保证管道静压，在满足排风量的前提下节约能耗。
（2）供水控制：集中控制整个教室给排水，给水控制由人机交互系统统一控制，且有紧急关水指令（及时阻止给水管未插好而出现喷水现象），可分组控制；排水控制由设置在水盆柜内部的液位传感器反馈信号自动控制排水泵，通过排水管线将水排出，始终保持水盆柜内为“无水”状态。
（3）照明控制：分组控制整室照明，一键开启、关闭功能。
（4）AC220电源控制：由教师端统一控制学生AC220V电源，带漏电保护并带“是否确认开启”的提示功能； 
（5）低压交直流电源控制：通过人机交互平台，电源可分为教师主控、学生控制两种模式。
教师主控模式下，由教师统一控制每个学生端的直流电源电压值；此时，学生端调压操作锁止，学生无法操作。
学生控制模式下，由教师端设置可调范围X，学生可在0-X之间连续调节。
（6）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制，一键升、降功能，且在任意高度可停止；当摇臂系统与水盆柜信号及给排水管线连接时，摇臂上升指令锁止，防止误操作损坏设备；
	1
	台
	否
	否

	16
	智能控制系统
	规格：≥12寸触摸一体机电脑。
智能控制平台指令端（人机交互）：内置组态上位机软件，利用建立数据库，将学生端控制系统进行组网，实现集中数据采集及控制。
集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）排风控制：通过人机交互系统，设置参数，一键开启实验室排风，可精确控制排风风量；
（2）供水控制：通过人机交互系统，可单选、多选、全选，集中控制实验室给排水，且带给水急停功能按钮；
（3）照明控制：通过人机交互系统，可单选、多选、全选，集中控制实验室照明；
（4）AC220V电源控制：通过人机交互系统，可单选、多选、全选，集中控制学生AC220V电源，带漏电保护且具备开启前提示功能； 
（5）低压交直流控制：通过人机交互系统进行教师模式、学生模式两种模式切换，电压值的设置功能。
（6）摇臂控制：通过人机交互系统，可单选、多选、全选，集中控制摇臂升降，在任意位置均可停止
	1
	台
	否
	否

	17
	学生端分组控制系统
	可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能
	1
	套
	否
	否

	18
	吊装控制系统
	1.控制系统内置：PLC主机不少于一套，扩展模块不少于一套，接线端子不少于一套，稳压系统不少于一套。
2.设置于设备顶部的控制系统接收智能控制系统指令，满足协议可实现：摇臂升降控制、供水控制、排水控制、照明控制、低压交直流电源控制、AC220V控制，各元器件保护及复位功能。
3.摇臂升降动力采用直流24V推杆电机，带限位控制，功能模块部分可配置“单面”或“双面”系统。系统标配：阻燃5孔插座，低压交直流电源，网口，急停开关，航空插头插口，上下水模块。
	14
	套
	否
	否

	19
	模块主架舱体
	1.整个产品包括水、电、气、网络、通风管道等器件，采用标准化模块设计，单组总体尺寸为2008*580*220mm（±5mm），中间固定型材模块长度≥1200mm,可根据实验室尺寸及布局，选择模块数量和规格。
2.产品外观以环保塑料以及铝型材为主，表面经过环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。上盖可拆卸，方便检修。
3.中段侧板和盖板均为铝合金材质，经模具挤压成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，具有光泽耐腐蚀易拆卸特点；侧板厚度≥2mm，盖板厚度≥2mm；采用不少于6个螺母与中段底板连接固定；两侧镶嵌黑色装饰条。
	14
	套
	否
	否

	20
	电源供应模块
	1.电源面板，可实现不小于90度旋转折叠，方便收纳和使用。双面操作模式。面板排布：紧急按钮、航空插头、网口、插座、可触摸显示屏。
2.系统内置：≥3.5寸触摸屏，电源调节模块，稳压器，保护电路，贴片元件生产技术。
3.电源功能：
（1）电源接收智能系统控制信号，教师模式和学生模式自由切换，教师模式可以随意设置电压；学生模式由教师端控制输出范围，学生端可在教师给定范围内随意调节；分组控制交流220V通断，防止误操作。
（2）具备过载保护，解除故障后可恢复。
（3）急停功能：任何情况下，按下急停按钮，可关闭所有用电器
4.电源参数：
（1）直流输出电压范围：不小于0-30.00V连续可调
（2）直流输出电流范围：不小于0-2A
（3）直流输出功率范围：不小于0-60W
（4）直流电压分辨率：不大于0.1V，输出电压、电流测量精度：不大于±0.5%
（5）交流低压输出：不小于0～24V电压调节，最小调节单元可达1V,额定电流2A；
	14
	套
	否
	否

	21
	主架舱体防尘检修板
	采用≥1.0mm镀锌钢板激光切割下料，自动弯折机一次完成，吊架护板处圆弧处理，易于拆卸，贴合美观，表面经耐酸碱粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm。
	14
	组
	否
	否

	22
	智能灯光照明装置
	接收智能化控制系统控制，功能面板采用≥1200*80mm，配置LED日光灯≥1根，每根≥15W，灯罩采用ABS一次成型，磨砂透明均光板。
	14
	组
	否
	否

	23
	舱体末端封板
	采用ABS材质，模具一体成型。
	4
	个
	否
	否

	24
	吊装辅助设备终端
	1.主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、挂件、连接板、支架等。
2.吊顶式系统采用模块化结构设计（含结构、控制、通风、供电、照明）；
	1
	项
	否
	否

	25
	实验室供电智能终端
	1.供电线路：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用≥2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品），不含网络布线。
2.智能控制系统线路：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用≥1.mm²屏蔽电线进行系统布线（国标免检产品）。
	1
	项
	否
	否

	26
	实验室给排水模块
	给水采用PPR优质专用给水管，规格≥De20、De25、De32，热熔连接，每个给水点设阀门De20一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接，规格≥De50、De75、De110，与水槽连接采用专用排水软连接反水湾，接口处密封件连接，选用密闭型地漏
	1
	室
	否
	否

	27
	万向吸风罩
	1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。
2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。
3.关节连接杆：≥304不锈钢双头锁杆。
4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便。
5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
6.拱形集气罩：直径≥253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险，
7.伸缩导管：≥4节直径≥60mm的≥6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。
8.旋转关节：≥6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。
9.扭簧：使用90度的≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。
10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室
	29
	个
	否
	否

	28
	万向吸风罩底座
	固定底座：≥6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。
	1
	套
	否
	否

	29
	实验室通风设备
	1.离心塑料通风机：规格：功率：≥4KW。变频调速；风量：6840-12720m³/h。
2.管道规格：室外竖直管道，玻璃钢材质≥380*380mm；通风主管道、支管道均采用防腐蚀 PP塑料板焊接而成，室内主管道：≥500*200mm、Φ400mm、400*200mm、300*200mm、Φ200mm风道；通风支管道：φ160、φ110mm圆型风道,接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接，包括管件弯头制作、回风百叶窗、防雨帽、防火阀、风机减震器、风机进出口消音器、6#风机引风口制作、控制系统、线路及安装调试。
3.风机通风控制系统：≥5.5KW变频调速，具有过流保护、过压保护、过热保护，数码显示电压、电流和风机转数，采用模块化控制，可以调节各种参数曲线，使用方便。控制面板镶嵌在教师主控台上。
	1
	项
	否
	否

	30
	实验室有害气体净化器（活性炭吸附箱）
	规格：L1800*W900*H1200mm（±5mm）；
1.产品采用双层过滤设计的干式废气处理设备，由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成；
2.可同时处理多种混合有机废气； 
3.设备构造紧凑，占地面积小，安装方便、运行稳定可靠、运行维护成本低廉、易于管理； 
4.采用全密闭型设计，室内外皆可使用，材质精选高强度聚丙烯PP板材制做，加厚设计，抗腐蚀、抗老化，结构紧凑。内部结构合理，采用注塑成型多孔板。活性碳层隔板采用回流式结构，具有通风性强、处理量大、风阻小等特点。
5.吸附箱入口处加装过滤棉，有效阻挡杂质、灰尘，有效保护活性碳单元，延长活性碳使用寿命，提高吸附效率，确保吸附效果。
6.活性碳四层，为高密度多孔强吸附大表面积活性碳单元，具有很强的吸附能力，有效吸附气体、液体、胶态固体；
	1
	套
	否
	否

	
	7.化学准备室
	
	
	
	
	

	1
	化学准备台
	规格：2000×700×850mm（±5mm）
台面：≥12.7mm厚实心理化板，边沿双层加厚至≥25.4mm，下铣滴水槽。
结构：铝木框架结构
台身：采用模具成型的专用铝合金型材制作，镶装聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，按功能模块化理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。前立柱型材外形为子弹头造型，美观大方，设计科学合理，坚固耐用，安全人性化，尺寸为不小于45*26mm，外壁厚为≥1.5mm,内腔设计筋板为≥1.5mm。后立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于32*26mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，防火防潮，稳固耐用。底脚：采用ABS全注塑防水防腐底脚，高低可调。
预留：实验水槽、水嘴、电源插座位置。
	1
	个
	否
	是

	2
	五孔插座及接线
	220V五孔插座，插座额定电流为10A，插座内连接线不低于2.5平方。
	2
	个
	否
	否

	3
	准备台水槽
	1.规格：550mm*450mm*310mm(±5mm)
2.采用高密度PP新料注塑一体成型，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等；不易老化耐划。
3.安装时水盆边缘与台面平齐或低于台面，使台面不易存水。
4.厚度：根据强度要求，厚度≥5mm。
5.溢水管：溢水管与水盆一体注塑成型，防止废水溢出水盆及台面，保障实验室的安全性。
6.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
7.根据要求安装到学校指定位置。
	1
	套
	否
	否

	4
	■三联高低位龙头
	1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm）
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压≤2.5MPa。
4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。
	1
	个
	是
	否

	5
	通风橱
	规格：1200×750×2350mm（±5mm）
组合式柜体, 上部排烟柜,中间操作台面,下部底柜含独立水、电管线系统，U型导流式设计，抽风无死角，能有效排除有毒气体。
柜体：上柜外部采用≥1.2MM厚度冷轧钢板制作框架, 内侧隔板采用≥5mm厚抗倍特化学积层板；下柜柜身采用≥1.0MM厚度冷轧钢板制作,全钢支架采用≥60*40*1.5mm方钢管焊接. 
柜门：门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂。
台面：≥12.7mm厚实芯理化板。
配电总成：控制电箱里插座配漏电保护开关、风机交流接触器二次控制线路。
通风柜控制:通风柜配有文本屏，实时显示通风柜风机运行状态，并且控制通风柜风机启停、风阀开启角度、照明启停、和一键关闭功能。
照明：采用全罩式灯座设计(配散热孔) ，内置照明灯，光度≥300LUX，隐藏于导流板下，易维修。
插座：采用220V/10A万能插座,小巧、美观，可匹配各种仪器插座。
视窗：采用≥5mm钢化玻璃，透明度高，安全性高，具有耐震、防爆的性能。窗框由表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理的铝合金型材连接而成，耐磨、轻滑，有效解决了传统卡死现象，可随意停留。视窗开启高度在20mm≤H≤750mm中的任何位置。
玻璃滑槽：一次成型的铝合金槽，上下推动玻璃轻滑且无噪音。  
一字齿同步带轮：一字齿同步带轮承载能力大、运转平稳而且噪音小，用于通风柜上可实现透视窗平稳升降，从而提高实验室通风柜的实用性。
内侧检修窗：配有一体成型检修窗口，易于维护。
铰链：自闭式合金铰链，柜门开启105°，自动回弹无声关闭，外形美观，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长；
可调脚:采用高强度可调脚,具有防水及调节水平的功能。
管道及风机另计
	1
	个
	否
	是

	6
	易制爆危化品储存柜
	尺寸 1840*900*510mm（H*W*D）（±5mm）
产品参数
1.柜身壳体全部采用≥1.2mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用≥ 2.0mm 的一级冷轧钢板，表面经酸洗磷化，采用耐腐蚀型黄色环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。依照GB/T 10125-2012进行盐雾试验检测，防盐雾腐蚀保护等级不低于10级
2、柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白聚丙烯树脂板；柜底右侧设可调进风口，有PP可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个φ50mm的移动尼龙脚轮，便于危化品，易燃品毒害品存储柜移动。
3、 配备三块三层阶梯式非焊接一体成型PP聚丙烯注塑层板。为确保阶梯层板的强度，层板主体部分厚度不低于4.5mm，加强筋的厚度不低于3.5mm，外框的厚度不低于4.5mm。
4、2"(51mm)深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合国际盛漏规范。
6、柜顶部中间有φ150mm出风口且风口中内置一个离心风机，最大风量大于300m3/h、最大转速不低于2550转/min、环境温度（-10-+70）℃控制开关设置柜体顶部的中间；当风机打开前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。
7、防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维；密封件：柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件符合GB16807-2009的要求。
8、铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807-2009的要求。
9、双机械锁：机械防盗锁为B级防盗，锁具配置符合GA/T 73标准。
10、电源：应符合GB10409-2001中5.5要求。
11、附加装置：应符合GB10409-2001中5.6要求。
12、特殊安全性要求：双锁由两人分别保管，开启时两人应同时在场。
13、温湿度、时控控制液晶面板操作系统
a.柜体底部设置进风口及可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。
b.柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于0.5m/s。
c.配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。
d.通风管道口径宜采用φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀、符合JGJ141的要求。
e.柜体顶部配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ,温度启控0～99.9℃（用户设定），湿度启控0-99.9％RH(用户设定)
	1
	个
	否
	是

	7
	化学通风药品柜
	规格：1000×500×2200mm（±5mm）
柜体：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设玻璃三层九阶梯药品架。中间设有方钢，起承重作用。中间部位设抽屉，下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。（上排风）
	5
	个
	否
	是

	8
	准备室通风设备
	一、离心塑料通风机：规格：1020*709*914mm（±5mm）
（1）离心塑料通风机。功率：≥2.2KW。变频调速；风量：3977-7358m3/h。噪音50-55分贝以下，整个系统实现气流有组织循环，使实验室空气清新，无毒无刺激气味。
（2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。
（3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。
二、管道：规格：室外竖直管道，玻璃钢材质≥300*300mm；通风主管道、支管道均采用防腐蚀 PP塑料板焊接而成，实验室吊顶主管道：≥400*200mm、250*200mm；吊顶行程管道：≥Φ200mm；≥Φ160mm；≥Φ110mm,；吊顶万向吸风罩水平支管道：≥Φ90mm；接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接，包括管件弯头制作、回风百叶窗、防雨帽、防火阀、风机减震器、风机进出口消音器、6#风机引风口制作、控制系统、柜顶槽型吸风罩等。
	1
	项
	否
	否

	9
	万向吸风罩
	规格：（990mm+550mm+720mm+520mm+250mm）*φ90mm（±5mm）
1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。
2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。
3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。
4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣。
5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
6.拱形集气罩：直径≥253mm，由高透明PC材质制作，拱形弧度合理，深度适中，集气效果好。
7.伸缩导管：4节直径≥60mm的专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕；设置翻板式调节阀门，有效调节排气量，防止排气回流。
8.旋转关节：内嵌不锈钢轴承及机械密封圈，可在360°安慰内旋转。
9.扭簧：使用90度的≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩导管可在任意角度停留。
10.可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室.
	1
	套
	否
	否

	10
	万向吸风罩底座
	固定底座：≥6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。
	1
	套
	否
	否

	11
	准备室配电箱
	规格：280*250*90mm（±5mm）。铁制，包括控制系统，多路控制，带漏电保护。
	1
	套
	否
	否

	12
	准备室供电模块
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标WDZ-BYJ低烟无卤阻燃电线。地面以下结构层内铺设安装≥PVC20mm阻燃管，插座连接线采用≥2.5mm²（预留≥1.2米），所用电源线应为国家标准线缆，安装时要符合国家现行电气施工标准。
	1
	室
	否
	否

	13
	准备室给排水模块
	给水采用优质专用PPR管软连接，地上每套水嘴设一控制阀门.排水采用优质PVC管连接，连接处密封.
	1
	室
	否
	否

	14
	实验室有害气体净化器（活性炭吸附箱）
	规格：L1000*W920*H960mm（±5mm）；
1.产品采用双层过滤设计的干式废气处理设备，由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成；
2.可同时处理多种混合有机废气； 
3.设备构造紧凑，占地面积小，安装方便、运行稳定可靠、运行维护成本低廉、易于管理； 
4.采用全密闭型设计，室内外皆可使用，材质精选高强度聚丙烯PP板材制做，加厚设计，抗腐蚀、抗老化，结构紧凑。内部结构合理，采用注塑成型多孔板。活性碳层隔板采用回流式结构，具有通风性强、处理量大、风阻小等特点。
5.吸附箱入口处加装过滤棉，有效阻挡杂质、灰尘，有效保护活性碳单元，延长活性碳使用寿命，提高吸附效率，确保吸附效果。
6.活性碳四层，为高密度多孔强吸附大表面积活性碳单元，具有很强的吸附能力，有效吸附气体、液体、胶态固体；
	1
	套
	否
	否

	
	8.化学智慧实验室
	
	
	
	
	

	1
	智慧互联黑板
	1、整机长度≥4200mm，高度≥1200mm，显示尺寸≥86英寸，物理分辨率：≥3840*2160，采用直下式背光D-LED，在 Android、Windows系统下均支持≥30点触控。
2、具备通屏笔槽设计，可放置粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。
3、屏体温度保护：支持温度监控、温度过高预警和断电保护。
4、前置接口：具备≥2 路USB、≥1 路HDMI输入、≥1路Type-Ｃ、≥1路无线麦克风接口，以上接口非转接方式。
5、后置接口：具备≥2 HDMI输入、≥1 路HDMI输出，以上接口非转接方式。
6、具备前置隐藏设计的有中文标识的OPS还原物理按键。
7、无需打开背板，前置接口面板支持前拆维护。
8、前置物理快捷按键≥7个，包括音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，前置物理快捷键均支持功能复用。
9、前置按键面板向上倾斜，与平板正面形成夹角。
10、采用≥12核芯片，≥8核CPU、≥4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4GB，存储≥32GB。
11、采用针孔阵列发声，≥2.2声道，下边框具有≥6个发声单元，峰值功率≥80W。。
12、具备一体化超高清摄像头，单颗摄像头像素≥1700W,支持输出的图片与视频分辨率≥5104×3864。
13、内置≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12米。
14、内置无线网卡符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/wave2协议。
15、支持不少于三种方式可使屏幕下移。
16、具有悬浮菜单，支持通过前置物理按键设置悬浮菜单自定义功能，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加不少于30个应用。
17、左右两侧可提供各不少于15个快捷键，可设置显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，快捷键至少具有关闭窗口、计算器、桌面、展台、多屏互动等功能。
18、内置电脑要求，处理器：≥12代I5或以上配置，内存：≥8GB DDR4或以上配置，硬盘：≥256GB SSD或以上配置。
19、配套德育系统栏目需包含针对班主任的“班会案例”和“班主任培训”等版块，“班会案例”需包括说课资源、可二次加工的PPT课件和教学设计。班会案例说课资源包含五大领域，涵盖小学到初中九个年级。“班主任培训”资源内容须包含班主任基本素养、班主任工作专题研讨、优秀班会案例三个部分，总课时数不少于50课时。
20、配套德育系统资源符合《中小学德育工作指南》的总体和学段目标要求，内容包括理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育等5大主题。系统视频资源均为规范的、系列化标清和高清视频格式文件。初装教学资源条目数不少于4000条，总播出时长不少于300小时。
21、配套德育系统精品资源具有学科关联性，适用于多学科教学所需，须明确标明关联课程。视频在线播放时可方便教师备课时直接剪切并下载保存于本地。
22、支持记忆互联功能。双侧板书内容与中间屏幕内容同步。
	1
	台
	否
	否

	2
	视频展台
	1、整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，外观材质采用ABS材质。
2、整机采用高清摄像头设计， 镜头≥1600W像素，中心线≥1800 线，四周线≥1400 线，分辨率（解析度）≥4624×3468。
3、变焦：≥12倍数字变焦。
4、内置麦克风。
5、具备LED补光灯按键和拍照按键。
6、拍摄幅面：A4或以上。
7、展台软件启动后自动弹出手势操作提醒，并在一段时间后自动关闭。
8、使用过程中可通过两指进行缩放，单指移动画面。
9、可对展台性能进行检测，包含但不限于硬件连线连接情况与摄像头占用情况。
10、支持六张图片同屏对比，每张图片独立批注，不可跨区域批注，并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作。
11、为增强文字显示对比度，具备AI拍照的功能，并可根据使用需求开启或关闭。
12、可通过屏幕画面缩略图，在展示画面放大的情况下，快速移动到达画面任意位置，实现鸟瞰功能。
	1
	台
	否
	否

	3
	教师示教一体机
	CPU: 不小于八核64位CPU, ≥8nm ,≥2.2GHz
GPU：不小于四核GPU
NPU：≥6Tops算力
屏幕：不小于15英寸全高清（1920*1080）液晶触摸屏。
摄像头：俯视摄像头，正视摄像头，侧视摄像头，最大分辨率不小于2592*1944
拓展口:USB接口，即插即用，支持电子目镜，U盘，
内存：不小于4GB
存储：具备本地SSD录像存储，不小于64GB存储空间，最大可扩容至不小于512GB
外部接口要求：设备具有外接接口，需具备≥1个USB接口，接口类型为TYPE-C，还需要至少具备1个凤凰端子接口，该接口可支持485,232的I/O数据接入。
运行环境要求：设备在≤-25℃和≥70℃环境中，分别保持16小时后通电，须可正常开机，功能正常使用。
	1
	个
	否
	否

	4
	音响系统
	一、一体式星闪无线扩声套装：1套
1.系统组成：麦克风、充电仓、发射器、接收器、对频器、音频处理器、数字功放； 
2.音频处理：无损音频解码，支持48kHz采样率，智能音频处理；  
3.支持多路音源输入及多路音源输出；
4.支持麦克风接入，同时启用扩声。
5.无线性能：采用无线传输
6.对频方式：麦克风对频后可记忆保存，下次开机自动连接；
7.扩展：可扩展蓝牙输入，和麦克风实现立体声混音输出。
8.电池：快充仓支持麦克风2次充电  
9.内置功放：≥2×100W  
10.安装及配件：壁挂安装、领夹麦克风放入充电仓、提供领夹式与头戴式的磁吸配件，可自由切换
二、壁挂扬声器：≥2只
1.单元: 不小于3英寸全频音箱
2.频响范围:120Hz - 18kHz (-6dB)
3.灵敏度/峰值@2.83V,1米:86dB / 104 dB
4.输入阻抗:8Ω(欧姆)
5.额定输入功率:25W
6.最大输入功率:≥100W
7.覆盖范围(水平/垂直):≥90° x 90°
8.连接器:欧式连接端子（凤凰端子）
9.吊点/螺丝规格:专用安装支架
	1
	套
	否
	否

	5
	化学教师演示台
	1.规格：2400*700*850mm (±5mm)
2.台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面，厚度为≥20mm专用陶瓷台面。台面一体实芯黑色胚体，表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。
结构：演示台设有储物柜，设置电源主控系统，多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。
3.柜体：柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂（喷涂≥75μm厚环氧树脂粉末）等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥30mm；
4.柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型；
5.抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；
6.滑道：采用三节静音承重式滚珠滑道导轨，配备阻尼滑道；
7.可调脚：桌体底部配备PP注塑调节地脚，减震防滑。
	1
	张
	否
	是

	6
	实验椅
	规格：座面500mm*480mm*椅高960-1060mm(±5mm)，座面距地高度400-500mm(±5mm)
材质：1）尼龙背框，上下可调腰包
2）网布
3）黑色尼龙扶手
4）分体定型海绵
5）完美座胶壳；
6）双线控蝴蝶底盘，原位锁定；
7）不低于四级气杆；
8）340#尼龙脚，≥6CM大尼龙脚轮
	1
	把
	否
	是

	7
	实验室水槽
	1.规格：长*宽*高 440mm*335mm*305mm(±5mm)。
2.材质：采用高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型。
3.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。
4.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
	1
	个
	否
	否

	8
	■三联高低位龙头
	1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm）
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压≤2.5MPa。
4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。
	1
	个
	是
	否

	9
	化学实验台
	1.规格：1200mm*600mm*780mm（±5mm）
2.台面：采用厚度≥20mm新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。
3.台面底部托架采用≥30x20x1.2mm方管，侧面开孔与立腿固定；框架靠内布置书包斗和学生电源连接点位；
4.书包斗采用ABS注塑一体成型，尺寸410*330*120mm（±5mm），镂空设计，中间设挂凳卡。
5.桌腿采用铸铝和挤压成型铝材组合结构。其中，铸铝腿截面为多边形结构，外廓规格≥41x43mm，内部厚度≥4.0mm；挤压铝合金型材截面为多边形结构，外廓规格≥45x72mm，内部厚度≥2.5mm, 内部设置加强筋；桌顶部采用塑料件通过内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥31x53x1.5mm椭圆管连接，整体稳定不晃动；底部侧面采用PP装饰板，金属件不外露，确保稳定美观；桌腿底部配备隐藏式可调节底脚。
6.后挡条围栏：台面一侧采用铝合金型材围栏，铝合金挤出成型，壁厚≥1.5mm，连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位与台面托架固定连接，防止台面物品滑落，两端采用塑料围栏堵；经酸洗磷化处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
	28
	张
	否
	是

	10
	学生凳
	1.规格：Φ320*H460-550mm（±5mm）
2.材质：采用ABS新料一次注塑成型
3.凳面规格：Φ320*37mm（±5mm），八角造型，中间≥10mm深内凹符合人体工程学设计，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），直径≥20mm螺纹碳钢，升降高度为≥80mm。
4.凳腿：采用≥17*35*1.5mm异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。
5.底脚：ABS塑胶材质，一体注塑成型，防水防滑。
	56
	个
	否
	是

	11
	侧墙仪器柜
	1.规格：1000×500×2000mm(±5mm）
2.柜体：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，基材刨花板，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。框架采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化 理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于32*26mm，外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于30*24mm，壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金 属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头 部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，耐酸碱，防火防潮，稳固耐用。带锁。
	6
	个
	否
	是

	12
	水槽柜
	1.尺寸：450*600*855mm（±5mm）；
2.结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分；
3.水槽：采用阻燃性纤维增强塑料，内外双层设计，一次成型。水槽后侧台面上设计有点状的沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部≥70mm，为不同年级段的使用者提供便利。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理，无安全隐患。水槽后部有设计三级滤网设计，保证下水的流畅性。不锈钢上下水面板，自带上下快速接口。
4.柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；柜门圆弧设计。
5.地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。
	14
	个
	否
	是

	13
	■三联高低位龙头
	1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm）
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压≤2.5MPa。
4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。
	14
	个
	是
	否

	14
	顶装智能系统总控柜
	智能控制柜：控制系统采用自主研发控制系统,配置；防雷击模块、总漏电保护器、每分路独立漏电保护器、总控制器一个、开关电源1个，≥10寸屏一个，启动开关一个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统5套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统,摇臂控制系统,通风控制系统)。
	1
	台
	否
	否

	15
	顶装智能软件控制平台
	规格：≥10寸彩色液晶触摸屏，集成主控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：20-60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。
（2）供水控制：集中控制整室给排水；设置总给水开关，可以对学生端和老师端给水：实验废水可以单独控制老师端，学生端排水，也可以一键排空所有老师端，学生端水槽内废水。
（3）照明控制：分组控制整室照明；照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
（4）电源控制：控制每点的电压，可以控制学生，老师端高压220V，低压交直流输出。可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；保障220V电源具有漏电、短路、过载保护，保证安全可靠。低压输出学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。
（5）摇臂控制：升降控制单元，过载过流保护，上下限到位保护。对摇臂进行进行单选、全选、反选，分组进行控制升起，放下；控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位。
	1
	套
	否
	否

	16
	APP控制系统
	1、初次以超级管理员身份登陆APP，提供密码修改，多用户注册，多用户进行管理功能。
2. 系统设置系统升级功能，系统时间修改，帮助等功能。
3. 设置状态显示界面，实时了解教室内每个设备工作状态，可以一目了然的了解当前实验室各个设备运行情况。当设备出错时可以方便了解故障原因，可以对故障进行复位功能。
4. 后台设置设备运行状态黑匣子功能，实时记录设备运行状态。故障时可以调取查看，方便管理。
5、分组控制电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统,摇臂控制系统,通风控制系统。
	1
	套
	否
	否

	17
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，在中控≥10寸屏中实时显示当前环境的温度和湿度，实时了解房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性。
	1
	项
	否
	否

	18
	吊装主架舱体
	规格：1340*550*170mm（±5mm）
承重骨架采用优质工业级高强度铝型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。动力底座采用厚度15mm高强度铝铜合金板经CNC精加工成型，动力轴采用优质SUS304不锈钢棒材经CNC及数控车床加工成型。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
	8
	套
	否
	否

	19
	顶装外形体
	规格：1670*620*265mm（±5mm）
整体外腔体采用国际新型复合材料，经高温模压工艺成型。其优点有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、环保无毒、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。生产工业采取模块化组合，模块化安装、安装简单、更换便捷，能有效保护主体内结构部件供应系统的安全。
	8
	套
	否
	否

	20
	顶装固定支架护罩
	采用优质镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装及维护，外观流线形设计，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。
	16
	套
	否
	否

	21
	吊装智能电源
	一、顶装摇臂动力装置：规格：≥947*251*225mm
动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格为直径≥65MM，厚度≥1.8MM优质铝合金挤压成型，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关。动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音.
二、顶装摇臂智能软件控制器：控制系统接收智能化主控制系统控制通信，控制摇臂升降、通风、供水、排水、交流、直流、灯光、供电状态、电流过载、摇臂升降状态、文字提示报警及系统故障提示等等信号采集处理，反馈一切信息和主控系统进行自动化处理。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态，设备到位解锁控制。
三、智能电源腔体：规格：≥245*230*90mm
腔体采用阻燃级ABS塑料原料经定制开发模具注塑一次性加工成型，生产工艺采用模块化组合，模块内部采用双舱体设计，水电隔离设计，防水功能，相互不干扰，保证设备安全可靠性预留多个供应系统安装位置可适应不同教学实验要求。
四、220V强电模块：220V，接收智能化控制系统控制，内含新国标插座。可以分组或独立控制电源供给。
五、学生安全低压电源：
1.电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制。
2.操作面板规格：≥145mm*170mm，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温,耐冲击的≥1.0mm厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，控制采用电容功能按钮，多按键操作，可以随意设置电压，准确、快捷。内含新国标多功能5孔插座2个。DC/AC插座2组，直流电源输出，DC1.5V~32V，分辨率0.1V。显示设定值。交流电源输出，AC1.5V~24V，分辨率0.1V。显示设定值。功率根据输出需求定，最大输出约150W，。
3. 交直流电源具有过载保护智能检测功能，设置“过载”图标提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载。
4、学生低压电源可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作。老师端可以分组或独立控制。
六、485模块:采用485网络模块接口，与主控箱连接通讯，实时显示操控信息。
七、急停控制软件系统装置：采用独立控制软件控制，通过急停按钮给出信号源，由智能控制软件自动处理分析。防止在操作实验过程中水、电系统出现故障时紧急制动及摇臂升降过程紧急制动，确保操作安全可靠性。
八、智能彩色液晶显示屛：规格：≥49*73mm
显示屏采用≥3.5寸液晶显示屏，屛面数据清晰，接收智能化主控制系统控制，界面可显示通风、供水、排水、电流、电压、灯光、供电状态、电流过载提示、摇臂升降状态、文字提示报警及系统故障提示等等功能，显示设定及实际电压值；吊装的动作，吸风罩有无回位，水槽水位状态，操作失误及系统故障实时警示提醒，便于老师及学生了解操作情况。
九、模块化供电线路：信号屏蔽线及电源线采取集数化设计，电线进行系统布线。每组模块间采用活接式连接，方便安装、故障排除、检修。
	14
	套
	否
	否

	22
	智能照明控制软件系统装置
	规格：465*72mm（±5mm）
灯光采用不少于4个465*72mm标准LED吸顶模组，每个模组功率24W，灯板采用≥2.0mm厚pc光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装。所有灯光模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行2个模组单组关闭及开启功能。
	32
	套
	否
	否

	23
	万向吸风罩一体式集成
	规格：691*161*160mm（±5mm）展开1588*161*160mm（±5mm）
吸风罩集成于吊装一体内，随摇臂面板一起运动，不使用时一起收于吊装内，老师授课时不挡学生视线。整体整洁大方。
1. 关节：与吊装主体连接处关节采用铝合金压铸成型工艺，后期CNC定位加工，使摇臂实现90°旋转。
2. 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。
3. 伸缩管：前两段风管采用铝合金精密管伸缩结构，内壁连接处采用高密度PP材质密封，伸出顺畅。
4. 尾端风管：尾端风管采用定向风管，随意弯曲定向。管壁硬质pvc料 壁厚≥3.5mm 使用温度-10度至100度。
5. 风罩固定柄：采用PP料一体成型，两段设计有双卡口，使用完毕后双卡口扣与伸缩管尾端，整体机构紧凑，可以与摇臂一起收藏与整体吊装内。
6. 拱形集气罩：直径160mm高75MM（±2mm），不易老化之高密度高弹性橡胶吸风罩。
	32
	个
	否
	否

	24
	吊装辅助设备终端
	1.主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、挂件、连接板、支架等。
2.吊顶式系统采用模块化结构设计（含结构、控制、通风、供电、照明）；
	1
	项
	否
	否

	25
	实验室供电智能终端
	1.供电线路：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用≥2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品），不含网络布线。
2.智能控制系统线路：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用≥1.mm²屏蔽电线进行系统布线（国标免检产品）。
	1
	项
	否
	否

	26
	实验室给排水模块
	给水采用PPR优质专用给水管，规格≥De20、De25、De32，热熔连接，每个给水点设阀门De20一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接，规格≥De50、De75、De110，与水槽连接采用专用排水软连接反水湾，接口处密封件连接，选用密闭型地漏
	1
	室
	否
	否

	27
	万向吸风罩
	规格：（990mm+550mm+720mm+520mm+250mm）*φ90mm（±5mm）
1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。
2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。
3.关节连接杆：≥304不锈钢双头锁杆。
4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣。
5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
6.拱形集气罩：直径≥253mm，由高透明PC材质制作，拱形弧度合理，深度适中，集气效果好。
7.伸缩导管：4节直径≥60mm的专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕；设置翻板式调节阀门，有效调节排气量，防止排气回流。
8.旋转关节：内嵌不锈钢轴承及机械密封圈，可在360°安慰内旋转。
9.扭簧：使用90度的≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩导管可在任意角度停留。
10.可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室.
	1
	台
	否
	否

	28
	万向吸风罩底座
	固定底座：≥6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。
	1
	台
	否
	否

	29
	实验室通风设备
	1.离心塑料通风机：规格：功率：≥4KW。变频调速；风量：6840-12720m³/h。
2.管道规格：室外竖直管道，玻璃钢材质≥380*380mm；通风主管道、支管道均采用防腐蚀 PP塑料板焊接而成，室内主管道：≥500*200mm、≥Φ400mm、≥400*200mm、≥300*200mm、≥Φ200mm风道；通风支管道：≥φ160、≥φ110mm圆型风道,接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接，包括管件弯头制作、回风百叶窗、防雨帽、防火阀、风机减震器、风机进出口消音器、≥6#风机引风口制作、控制系统、线路及安装调试。
3.风机通风控制系统：≥5.5KW变频调速，具有过流保护、过压保护、过热保护，数码显示电压、电流和风机转数，采用模块化控制，可以调节各种参数曲线，使用方便。控制面板镶嵌在教师主控台上。
	1
	项
	否
	否

	30
	实验室有害气体净化器（活性炭吸附箱）
	规格：L1800*W900*H1200mm（±5mm）；
1.产品采用双层过滤设计的干式废气处理设备，由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成；
2.可同时处理多种混合有机废气； 
3.设备构造紧凑，占地面积小，安装方便、运行稳定可靠、运行维护成本低廉、易于管理； 
4.采用全密闭型设计，室内外皆可使用，材质精选高强度聚丙烯PP板材制做，加厚设计，抗腐蚀、抗老化，结构紧凑。内部结构合理，采用注塑成型多孔板。活性碳层隔板采用回流式结构，具有通风性强、处理量大、风阻小等特点。
5.吸附箱入口处加装过滤棉，有效阻挡杂质、灰尘，有效保护活性碳单元，延长活性碳使用寿命，提高吸附效率，确保吸附效果。
6.活性碳四层，为高密度多孔强吸附大表面积活性碳单元，具有很强的吸附能力，有效吸附气体、液体、胶态固体；
	1
	套
	否
	否

	
	人工智能设备
	
	
	
	
	

	31
	智慧学生采集终端
	1、处理器：≥8核心，最大频率≥2.4GHz、内置≥6Tops加速芯片。
2、屏幕：≥15.6英寸电容液晶屏，支持十点触控。
3、内存：≥8GB运行内存，频率：≥4266Mbps
4、存储：≥64GB
5、接口：USB接口，支持自动识别电子目镜，以及其他外设。
6、网络：具备100Mb/1000M自适应RJ45网口，支持wifi，蓝牙≥1
7、路数：俯视，侧视，正视共计三路
8、模组：≥400W
9、存储：≥64GBSD存储卡
	28
	台
	否
	否

	32
	实验探知软件
	系统包含但不限于以下功能：
【平台与设备绑定】
1.输入 IP 地址与管理密码，可进入添加考台页面，选择考场、考台绑定学生终端，绑定后显示提示，且支持修改已绑定信息，还能刷新页面更新考台状态
2.考台绑定后可进入自检页面，自动检测服务器连接与运行状态
3.自检页面能检查考台录制存储设备、空间是否正常，以及算法服务是否正常运行
4.自检页面可自动检测俯、侧、正三视角摄像头的连接与画面采集情况
5.自检页面具备专门检测功能，核实考台相关软件是否为最新版本
【练习模式】
1.教师推练习通知，学生终端接收并区分多任务
2.学生查实验信息，确认后 3 秒倒计时，界面显桌号与倒计时
3.在线填报告（含特殊键盘），生物实验、纸质报告可截图存系统
4.实时录操作视频，显三视角，可自动 、 手动结束练习
5.AI 自动判分，学生查关键帧、截图及 AI 与教师评分
6.学生查练习视频、报告及实验内容，了解操作优缺
7.知识中心可看实验视频、查知识点
8.教师用快捷按钮切换考台查学生练习详情
【考试模式】
1.监考启动考试，学生终端收信息，确认页显考生信息、三视角及纪律规范
2.无需登录则确认信息进考，需登录则输准考证号并校验
3.监考发起考试后，先 1 分钟倒计时，再 3 秒倒计时后进考试页
4.考试页显考生信息、剩余时间、题目及报告，支持在线填报告
5.生物实验、纸质报告可截图存系统，实时录视频且显三视角
6.超时自动提交，可主动交卷
	28
	套
	否
	否

	33
	桌垫
	PVC
	28
	台
	否
	否

	34
	接入交换机
	1.≥48个千兆以太网端口、≥4个千兆XSFP光口
2.交换容量≥336Gbps，包转发≥108Mbps
3.支持半双工、全双工、自协商工作模式
	1
	台
	否
	否

	35
	综合布线
	超六类网络布线及国标阻燃PVC线管，国标优质铜芯线(不包含地面开槽)
	1
	项
	否
	否

	
	9.礼堂桌椅
	
	
	
	
	

	1
	主席台桌
	规格：1400×600×790mm(±5mm)
材质：台面：采用胡桃木木皮，基材：选用高密度微粒板，抗弯力强，不易变形，油漆：采用木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。
	5
	个
	否
	是

	2
	主席台椅
	规格：座面宽500mm*深500mm*椅高1010mm（±5mm）
颜色：黑色
采用黑色西皮，PU成型发泡高密度海棉。符合力学、人体学原理，舒适耐用，木架为橡胶木。
	10
	把
	否
	是

	3
	演讲台
	规格：732*580*1160mm(±5mm)
材质：面板：采用高密度板饰面贴木皮厚度为≥0.6mm；油漆：采用环保油漆经人工喷漆加工而成，表面清晰纹理色泽一致，触摸面光滑平整度好，不易变形，达到绿色环保标准。
	1
	个
	否
	是

	4
	条桌
	规格：1200×400×760mm(±5mm)
材质：台面：采用胡桃木木皮，基材：选用高密度微粒板，抗弯力强，不易变形，油漆：采用木器专用漆，在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆。
	10
	个
	否
	是

	5
	软排椅
	规格：580*800*980mm（±5mm）
技术参数：
1、背海棉：采用高密度热发泡PU定型海棉，厚度≥120mm。 
2、座海棉：采用高密度热发泡PU定型海棉厚度≥150mm。 
3、背内板：采用夹板经模具压弯成型。外型成弧型，具有曲线美厚度≥9mm。
4、背外板：采用实木板，经打磨压铸成型,厚度≥15mm
5、座外板：采用实木复合材料经模具压铸成型，底部有吸引孔,厚度≥15mm。 
6、回位功能：座内采用弹簧回位结构，不存在故障，持久耐用。
7、扶手：采用高密度硬木多层板经模具压注成型，厚度≥28mm
8、面料：采用高级专用布料，抗污、防褪色.
9.侧板：采用PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型。
10、扶手架及站脚：采用优质钢板、钢管冲压、焊接成型，表面采用先进的除油除锈磷化处理，经环氧-聚酯粉未涂料静电喷涂，高温塑化处理，外观平整，不生锈，防腐蚀。熔融结合环氧粉未涂层符合GB/T18593—2001国家标准。
11、座椅外形：设计符合人体工程学原理。 
12、地面固定：紧固螺丝：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，不易生锈
	783
	套
	否
	是

	
	
	二、天津科技中学
	
	
	
	

	
	1.数字化物理实验室
	
	
	
	
	

	1
	智慧互联黑板
	1、整机长度≥4200mm，高度≥1200mm，显示尺寸≥86英寸，物理分辨率：≥3840*2160，采用直下式背光D-LED，在 Android、Windows系统下均支持≥30点触控。
2、具备通屏笔槽设计，可放置粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。
3、屏体温度保护：支持温度监控、温度过高预警和断电保护。
4、前置接口：具备≥2 路USB、≥1 路HDMI输入、≥1路Type-Ｃ、≥1路无线麦克风接口，以上接口非转接方式。
5、后置接口：具备≥2 HDMI输入、≥1 路HDMI输出，以上接口非转接方式。
6、具备前置隐藏设计的有中文标识的OPS还原物理按键。
7、无需打开背板，前置接口面板支持前拆维护。
8、前置物理快捷按键≥7个，包括音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，前置物理快捷键均支持功能复用。
9、前置按键面板向上倾斜，与平板正面形成夹角。
10、采用≥12核芯片，≥8核CPU、≥4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4GB，存储≥32GB。
11、采用针孔阵列发声，≥2.2声道，下边框具有≥6个发声单元，峰值功率≥80W。。
12、具备一体化超高清摄像头，单颗摄像头像素≥1700W,支持输出的图片与视频分辨率≥5104×3864。
13、内置≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12米。
14、内置无线网卡符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/wave2协议。
15、支持不少于三种方式可使屏幕下移。
16、具有悬浮菜单，支持通过前置物理按键设置悬浮菜单自定义功能，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加不少于30个应用。
17、左右两侧可提供各不少于15个快捷键，可设置显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，快捷键至少具有关闭窗口、计算器、桌面、展台、多屏互动等功能。
18、内置电脑要求，处理器：≥12代I5或以上配置，内存：≥8GB DDR4或以上配置，硬盘：≥256GB SSD或以上配置。
19、配套德育系统栏目需包含针对班主任的“班会案例”和“班主任培训”等版块，“班会案例”需包括说课资源、可二次加工的PPT课件和教学设计。班会案例说课资源包含五大领域，涵盖小学到初中九个年级。“班主任培训”资源内容须包含班主任基本素养、班主任工作专题研讨、优秀班会案例三个部分，总课时数不少于50课时。
20、配套德育系统资源符合《中小学德育工作指南》的总体和学段目标要求，内容包括理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育等5大主题。系统视频资源均为规范的、系列化标清和高清视频格式文件。初装教学资源条目数不少于4000条，总播出时长不少于300小时。
21、配套德育系统精品资源具有学科关联性，适用于多学科教学所需，须明确标明关联课程。视频在线播放时可方便教师备课时直接剪切并下载保存于本地。
22、支持记忆互联功能。双侧板书内容与中间屏幕内容同步。
	1
	套
	否
	否

	2
	教师示教一体机
	CPU: 不小于八核64位CPU, ≥8nm ,≥2.2GHz
GPU：不小于四核GPU
NPU：≥6Tops算力
屏幕：不小于15英寸全高清（1920*1080）液晶触摸屏。
摄像头：俯视摄像头，正视摄像头，侧视摄像头，最大分辨率不小于2592*1944
拓展口:USB接口，即插即用，支持电子目镜，U盘，
内存：不小于4GB
存储：具备本地SSD录像存储，不小于64GB存储空间，最大可扩容至不小于512GB
外部接口要求：设备具有外接接口，需具备≥1个USB接口，接口类型为TYPE-C，还需要至少具备≥1个凤凰端子接口，该接口可支持485,232的I/O数据接入。
运行环境要求：设备在≤-25℃和≥70℃环境中，分别保持≥16小时后通电，须可正常开机，功能正常使用。
	1
	个
	否
	否

	3
	音响系统
	一、一体式星闪无线扩声套装：1套
1.系统组成：麦克风、充电仓、发射器、接收器、对频器、音频处理器、数字功放； 
2.音频处理：无损音频解码，支持≥48kHz采样率，智能音频处理；  
3.支持多路音源输入及多路音源输出；
4.支持麦克风接入，同时启用扩声。
5.无线性能：采用无线传输
6.对频方式：麦克风对频后可记忆保存，下次开机自动连接；
7.扩展：可扩展蓝牙输入，和麦克风实现立体声混音输出。
8.电池：快充仓支持麦克风≥2次充电  
9.内置功放：≥2×100W  
10.安装及配件：壁挂安装、领夹麦克风放入充电仓、提供领夹式与头戴式的磁吸配件，可自由切换
二、壁挂扬声器：≥2只
1.单元: 不小于3英寸全频音箱
2.频响范围:120Hz - 18kHz (-6dB)
3.灵敏度/峰值@2.83V,1米:86dB / 104 dB
4.输入阻抗:8Ω(欧姆)
5.额定输入功率:25W
6.最大输入功率:≥100W
7.覆盖范围(水平/垂直):≥90° x 90°
8.连接器:欧式连接端子（凤凰端子）
9.吊点/螺丝规格:专用安装支架
	1
	套
	否
	否

	4
	物理教师演示台
	1.规格：2400*700*850mm (±5mm)
2.台面：使用≥12mm厚实芯板台面，整体为高温高压成型的均质实芯结构，具有良好承重性，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺；
3.结构：演示台设有储物柜，设置电源主控系统，多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。
4.柜体：柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂（喷涂≥75μm厚环氧树脂粉末）等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥30mm；
5.柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型；
6.抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；
7.滑道：采用三节静音承重式滚珠滑道导轨，配备阻尼滑道；
8.可调脚：桌体底部配备PP注塑调节地脚，减震防滑。
9.铰链：采用铰链。
	1
	张
	否
	是

	5
	实验椅
	规格：座面500mm*480mm*椅高960-1060mm(±5mm)，座面距地高度400-500mm(±5mm)
材质：
1）尼龙背框，上下可调腰包
2）网布
3）黑色尼龙扶手
4）分体定型海绵
5）完美座胶壳；
6）双线控蝴蝶底盘，原位锁定；
7）不低于四级气杆；
8）340#尼龙脚，≥6CM大尼龙脚轮
	1
	把
	否
	是

	6
	实验室水槽
	1.规格：长*宽*高 440mm*335mm*305mm(±5mm)。
2.材质：采用高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型。
3.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。
4.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
	1
	个
	否
	否

	7
	■三联高低位龙头
	1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm）
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压≤2.5MPa。
4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。
	1
	个
	是
	否

	8
	教师电源
	1.规格：550*220*245mm(±5mm）
2.材质：采用钢制喷塑抽屉式结构
3.参数：
（1）直流输出电压范围：0-32.00V连续可调
（2）直流输出电流范围：0-2A
（3）直流输出功率范围：0-64W
（4）直流电压分辨率：0.1V
     输出电压、电流测量精度：±0.5%
（5）交流220V输出：≥5孔阻燃插座，带漏电保护
	1
	套
	否
	否

	9
	▲物理实验台
	1.规格：1200mm*600mm*780mm（±5mm）
2.台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱，台面立面倒角、打磨，各处光滑。
3.台面一侧采用铝合金型材围栏，壁厚≥1.5mm，两端采用塑料围栏堵，与桌面底部托架连接固定；台面底部托架采用≥30x20x1.2mm方管，侧面开孔与立腿固定；框架靠内布置书包斗和学生电源连接点位；书包斗采用ABS注塑一体成型，尺寸410*330*120mm（±5mm），镂空设计，中间设挂凳卡。
4.桌架采用钢塑结构，桌腿采用两种截面为多边形的金属型材组合结构，呈现体现学科特点的外观设计元素；外廓尺寸≥45×73mm 型材为竖直方向的桌腿主型材，截面呈多边形，壁厚度≥1.4mm，外廓尺寸≥41×43mm 型材为斜向支撑型材，与竖直型材通过多组螺丝和金属连接件组合，形成稳定的三角支撑结构，截面同样为多边形，壁厚度≥1.4mm。 顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥31x53x1.5mm椭圆管连接，整体稳定不晃动；底部侧面采用PP装饰板，连接紧固件不外露，提供稳定和美观装饰作用；桌腿底部配备螺旋式可调节底脚。
	26
	张
	否
	是

	10
	学生凳
	1.规格：Φ320*H460-550mm（±5mm）
2.材质：采用ABS新料一次注塑成型
3.凳面规格：Φ320*37mm（±5mm），八角造型，中间≥10mm深内凹符合人体工程学设计，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），直径≥20mm螺纹碳钢，升降高度为≥80mm。
4.凳腿：采用≥17*35*1.5mm异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。
5.底脚：ABS塑胶材质，一体注塑成型，防水防滑。
	52
	个
	否
	是

	11
	侧墙仪器柜
	1.规格：1000×500×2000mm(±5mm）
2.柜体：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，基材刨花板，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。框架采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化 理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于32*26mm，外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于30*24mm，壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金 属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头 部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，耐酸碱，防火防潮，稳固耐用。带锁。
	6
	个
	否
	是

	12
	智能系统控制柜
	1.规格：≥550*220*800mm(±5mm）；
2.内置总电源开关不少于1个，电流互感器不少于1个，电压表不少于1个、电流表不少于1个、交流接触器不少于3个，PLC控制器及功能扩展模块不少于1套，PLC专用电源不少于1个，PLC保护模块不少于1个、急停控制系统不少于1个、工作指示灯不少于5个、其他配套配件若干，电缆若干。具备手动/自动切换功能，定频变频两种模式。
3.主要参数指标为：
①显示内容：频率指示、异常指示、状态指示等显示；
②控制方式：0-10V模拟量输出控制；
③过载能力：≥150%额定电流；
④保护功能：输入缺相、输入欠压、过载等。
	1
	台
	否
	否

	13
	智能控制系统
	规格：≥7寸网络触摸屏。
集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）开启智能教师主控系统，需输入密码，方可进入上课模式界面。                                
（2）照明控制系统：智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能；
（3）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 
（4）实时显示日期、时间。实验室内电压，电流。系统内各个设备的运行情况。  
（5）学生电源控制：可实现远程分组控制学生电源。
（6）开启交流电时，弹出对话框提示教师，“是否确认开启”，避免教师误操作，以保证安全性。
（7）一键下课模式：点击下课模式，关闭所有交流电、直流电源，升降式学生自调电源回到初始位置，并退出系统。下次再开启时，需输入密码。
	1
	套
	否
	否

	14
	吊装智能电源
	智能电源整体参数
（1）升降部分：柱体是铝合金固定长度770mm（±5mm），行程600mm（±5mm），整体长度1370mm（±5mm）。上下面板是钢板喷塑，电源盒为ABS材料。
（2）电机为≥24V静音电机，速度≥8mm/s，推力≥2000N。
（3）电源盒规格≥325*305*140m（±5mm），为四面布局
①面向学生端是不少于2块≥2.7寸触摸屏，按键和显示一体化触摸设计，节约空间；屏幕显示内容为使用模式，分为教学模式/学生模式；设定电压；电压微调按钮；交直流切换；实时显示输出电压、电流、功率；交直流表笔香蕉座两组。
②两侧为阻燃带漏电保护5孔插座不少于4组，且可以扩展不少于2个以太网网络接口
③面向教师端为不少于2块数码显示屏，屏幕上显示内容为学生端电源使用模式，即AC/DC，及当前电压数值，便于教师实时掌握各个设备的实验参数情况。
（4）电源参数：
电源调节模块包含稳压器，保护电路，采用贴片元件生产技术。
1.直流输出电压范围：0-32.00V连续可调
2.直流输出电流范围：0-2A
3.直流输出功率范围：0-64W
4.直流电压分辨率：0.1V
5.直流输出电压、电流测量精度：±0.5%
6.交流低压输出电压范围：0-32V，最小调节单元1V
7.交流低压输出电流范围：0-2A
8.交流低压输出功率范围：0-64W
智能电源功能：
1.实验室智能升降电源系统通过对升降器进行智能化控制，实现多个电源组合控制，可连动、可点动、可一键升降、在可调节范围内控制任意高度，并在设备最高和最低点设有行程开关以及限流保护，从而延长电机和设备使用寿命。
2.电源接收智能系统控制信号，教学模式和学生模式切换，教学模式由教师设置电压值，学生端只能接收并无法调节；学生模式由教师设置输出范围，学生端仅可在教师给定范围内调节；交流220V通断由教师进行控制，防止误操作。
3.具备过载保护，解除故障后可恢复。
4.本系统配备的电源系统具有精度高、纹波小、稳定 性高、效率高、无高频辐射干扰、安静无噪音等特点，电压、电流能在额定范围内连续可调。电源在开关机瞬间对负载零冲击，在停止输出时，输出端子上的电压在几十毫秒时间内降到 0 伏，保护负载，并具有过载保护及复位功能。交流插座电源统一由教师进行控制，并配有漏电保护。
	13
	套
	否
	否

	15
	物理吊装配套设备终端
	一、供电线路：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用≥2.5mm²电线（预留≥1.2米）进行系统布线（国标免检产品）。
二、系统调试：
1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、供电系统调试；
三、系统安装辅件：采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	1
	项
	否
	否

	16
	实验室给排水模块
	给水采用优质专用铝塑管软连接，排水采用优质PVC管连接。
	1
	套
	否
	否

	17
	天花工程
	1.规格：≥600mm*600mm。2.轻钢龙骨做框架 3.校正调平 4.安装矿棉板
	100 
	㎡
	否
	否

	
	2.数字化生化实验室
	
	
	
	
	

	1
	互联智慧黑板
	1、整机长度≥4200mm，高度≥1200mm，显示尺寸≥86英寸，物理分辨率：≥3840*2160，采用直下式背光D-LED，在 Android、Windows系统下均支持≥30点触控。
2、具备通屏笔槽设计，可放置粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。
3、屏体温度保护：支持温度监控、温度过高预警和断电保护。
4、前置接口：具备≥2 路USB、≥1 路HDMI输入、≥1路Type-Ｃ、≥1路无线麦克风接口，以上接口非转接方式。
5、后置接口：具备≥2 HDMI输入、≥1 路HDMI输出，以上接口非转接方式。
6、具备前置隐藏设计的有中文标识的OPS还原物理按键。
7、无需打开背板，前置接口面板支持前拆维护。
8、前置物理快捷按键≥7个，包括音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，前置物理快捷键均支持功能复用。
9、前置按键面板向上倾斜，与平板正面形成夹角。
10、采用≥12核芯片，≥8核CPU、≥4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4GB，存储≥32GB。
11、采用针孔阵列发声，≥2.2声道，下边框具有≥6个发声单元，峰值功率≥80W。。
12、具备一体化超高清摄像头，单颗摄像头像素≥1700W,支持输出的图片与视频分辨率≥5104×3864。
13、内置≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12米。
14、内置无线网卡符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/wave2协议。
15、支持不少于三种方式可使屏幕下移。
16、具有悬浮菜单，支持通过前置物理按键设置悬浮菜单自定义功能，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加不少于30个应用。
17、左右两侧可提供各不少于15个快捷键，可设置显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，快捷键至少具有关闭窗口、计算器、桌面、展台、多屏互动等功能。
18、内置电脑要求，处理器：≥12代I5或以上配置，内存：≥8GB DDR4或以上配置，硬盘：≥256GB SSD或以上配置。
19、配套德育系统栏目需包含针对班主任的“班会案例”和“班主任培训”等版块，“班会案例”需包括说课资源、可二次加工的PPT课件和教学设计。班会案例说课资源包含五大领域，涵盖小学到初中九个年级。“班主任培训”资源内容须包含班主任基本素养、班主任工作专题研讨、优秀班会案例三个部分，总课时数不少于50课时。
20、配套德育系统资源符合《中小学德育工作指南》的总体和学段目标要求，内容包括理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育等5大主题。系统视频资源均为规范的、系列化标清和高清视频格式文件。初装教学资源条目数不少于4000条，总播出时长不少于300小时。
21、配套德育系统精品资源具有学科关联性，适用于多学科教学所需，须明确标明关联课程。视频在线播放时可方便教师备课时直接剪切并下载保存于本地。
22、支持记忆互联功能。双侧板书内容与中间屏幕内容同步。
	1
	套
	否
	否

	2
	教师示教一体机
	CPU: 不小于八核64位CPU, ≥8nm ,≥2.2GHz
GPU：不小于四核GPU
NPU：≥6Tops算力
屏幕：不小于15英寸全高清（1920*1080）液晶触摸屏。
摄像头：俯视摄像头，正视摄像头，侧视摄像头，最大分辨率不小于2592*1944
拓展口:USB接口，即插即用，支持电子目镜，U盘，
内存：不小于4GB
存储：具备本地SSD录像存储，不小于64GB存储空间，最大可扩容至不小于512GB
外部接口要求：设备具有外接接口，需具备≥1个USB接口，接口类型为TYPE-C，还需要至少具备1个凤凰端子接口，该接口可支持485,232的I/O数据接入。
运行环境要求：设备在≤-25℃和≥70℃环境中，分别保持16小时后通电，须可正常开机，功能正常使用。
	1
	个
	否
	否

	3
	音响系统
	一、一体式星闪无线扩声套装：1套
1.系统组成：麦克风、充电仓、发射器、接收器、对频器、音频处理器、数字功放； 
2.音频处理：无损音频解码，支持≥48kHz采样率，智能音频处理；  
3.支持多路音源输入及多路音源输出；
4.支持麦克风接入，同时启用扩声。
5.无线性能：采用无线传输
6.对频方式：麦克风对频后可记忆保存，下次开机自动连接；
7.扩展：可扩展蓝牙输入，和麦克风实现立体声混音输出。
8.电池：快充仓支持麦克风≥2次充电  
9.内置功放：≥2×100W  
10.安装及配件：壁挂安装、领夹麦克风放入充电仓、提供领夹式与头戴式的磁吸配件，可自由切换
二、壁挂扬声器：≥2只
1.单元: 不小于3英寸全频音箱
2.频响范围:120Hz - 18kHz (-6dB)
3.灵敏度/峰值@2.83V,1米:86dB / 104 dB
4.输入阻抗:8Ω(欧姆)
5.额定输入功率:25W
6.最大输入功率:≥100W
7.覆盖范围(水平/垂直):≥90° x 90°
8.连接器:欧式连接端子（凤凰端子）
9.吊点/螺丝规格:专用安装支架
	1
	套
	否
	否

	4
	化学教师演示台
	1.规格：2400*700*850mm (±5mm)
2.台面：采用无甲醛新型环保陶瓷台面，厚度为≥20mm专用陶瓷台面。台面一体实芯黑色胚体，表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。
结构：演示台设有储物柜，设置电源主控系统，多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。
3.柜体：柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂（喷涂≥75μm厚环氧树脂粉末）等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥30mm；
4.柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型；
5.抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；
6.滑道：采用三节静音承重式滚珠滑道导轨，配备阻尼滑道；
7.可调脚：桌体底部配备PP注塑调节地脚，减震防滑。
	1
	张
	否
	是

	5
	实验椅
	规格：座面500mm*480mm*椅高960-1060mm(±5mm)，座面距地高度400-500mm(±5mm)
材质：1）尼龙背框，上下可调腰包
2）网布
3）黑色尼龙扶手
4）分体定型海绵
5）完美座胶壳；
6）双线控蝴蝶底盘，原位锁定；
7）不低于四级气杆；
8）340#尼龙脚，≥6CM大尼龙脚轮
	1
	把
	否
	是

	6
	实验室水槽
	1.规格：长*宽*高 440mm*335mm*305mm(±5mm)。
2.材质：采用高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型。
3.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。
4.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
	1
	个
	否
	否

	7
	■三联高低位龙头
	1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm）
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压≤2.5MPa。
4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。
	1
	个
	是
	否

	8
	化学实验台
	1.规格：1200mm*600mm*780mm（±5mm）
2.台面：采用厚度≥20mm新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。
3.台面底部托架采用≥30x20x1.2mm方管，侧面开孔与立腿固定；框架靠内布置书包斗和学生电源连接点位；
4.书包斗采用ABS注塑一体成型，尺寸410*330*120mm（±5mm），镂空设计，中间设挂凳卡。
5.桌腿采用铸铝和挤压成型铝材组合结构。其中，铸铝腿截面为多边形结构，外廓规格≥41x43mm，内部厚度≥4.0mm；挤压铝合金型材截面为多边形结构，外廓规格≥45x72mm，内部厚度≥2.5mm, 内部设置加强筋；桌顶部采用塑料件通过内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥31x53x1.5mm椭圆管连接，整体稳定不晃动；底部侧面采用PP装饰板，金属件不外露，确保稳定美观；桌腿底部配备隐藏式可调节底脚。
6.后挡条围栏：台面一侧采用铝合金型材围栏，铝合金挤出成型，壁厚≥1.5mm，连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位与台面托架固定连接，防止台面物品滑落，两端采用塑料围栏堵；经酸洗磷化处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
	26
	张
	否
	是

	9
	学生凳
	1.规格：Φ320*H460-550mm（±5mm）
2.材质：采用ABS新料一次注塑成型
3.凳面规格：Φ320*37mm（±5mm），八角造型，中间≥10mm深内凹符合人体工程学设计，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），直径≥20mm螺纹碳钢，升降高度为≥80mm。
4.凳腿：采用≥17*35*1.5mm异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。
5.底脚：ABS塑胶材质，一体注塑成型，防水防滑。
	52
	个
	否
	是

	10
	侧墙仪器柜
	1.规格：1000×500×2000mm(±5mm）
2.柜体：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，基材刨花板，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设二层≥25mm厚承重隔板。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。框架采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化 理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于32*26mm，外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于30*24mm，壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金 属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头 部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，耐酸碱，防火防潮，稳固耐用。带锁。
	6
	个
	否
	是

	11
	水槽柜
	1、尺寸：450*600*855mm(±5mm)；
2、结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分；整体造型美观
3、水槽：采用纤维增强塑料，内外双层设计，模具一次成型。水槽后侧台面上设计有点状的沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部约70mm，为不同年级段的使用者提供便利。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理，无安全隐患。水槽后部有设计三级滤网设计，保证下水的流畅性。
4、柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；柜门圆弧设计。
5、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。
	13
	个
	否
	是

	12
	■三联高低位龙头
	1.规格：230mm×170mm×560mm（±5mm）
2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
3.陶瓷阀芯：90°旋转，静态最大耐压≤2.5MPa。
4.主体采用≥H63加厚铜管制作，整体高度560mm（±5mm），鹅颈管管径≥Φ16*1.0mm，可360°旋转，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，与台面安装牢固。
	13
	个
	是
	否

	13
	顶装智能系统总控柜
	智能控制柜：控制系统采用自主研发控制系统,配置；防雷击模块、总漏电保护器、每分路独立漏电保护器、总控制器一个、开关电源1个，≥10寸屏一个，启动开关一个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统5套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统,摇臂控制系统,通风控制系统)。
	1
	台
	否
	否

	14
	顶装智能软件控制平台
	规格：≥10寸彩色液晶触摸屏，集成主控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：20-60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。
（2）供水控制：集中控制整室给排水；设置总给水开关，可以对学生端和老师端给水：实验废水可以单独控制老师端，学生端排水，也可以一键排空所有老师端，学生端水槽内废水。
（3）照明控制：分组控制整室照明；照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
（4）电源控制：控制每点的电压，可以控制学生，老师端高压220V，低压交直流输出。可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；保障220V电源具有漏电、短路、过载保护，保证安全可靠。低压输出学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。
（5）摇臂控制：升降控制单元，过载过流保护，上下限到位保护。对摇臂进行进行单选、全选、反选，分组进行控制升起，放下；控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位。
	1
	套
	否
	否

	15
	APP控制系统
	1、初次以超级管理员身份登陆APP，提供密码修改，多用户注册，多用户进行管理功能。
2. 系统设置系统升级功能，系统时间修改，帮助等功能。
3. 设置状态显示界面，实时了解教室内每个设备工作状态，可以一目了然的了解当前实验室各个设备运行情况。当设备出错时可以方便了解故障原因，可以对故障进行复位功能。
4. 后台设置设备运行状态黑匣子功能，实时记录设备运行状态。故障时可以调取查看，方便管理。
5、分组控制电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统,摇臂控制系统,通风控制系统。
	1
	套
	否
	否

	16
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，在中控≥10寸屏中实时显示当前环境的温度和湿度，实时了解房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性。
	1
	项
	否
	否

	17
	吊装主架舱体
	规格：1340*550*170mm（±5mm）
承重骨架采用优质工业级高强度铝型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。动力底座采用厚度≥15mm高强度铝铜合金板经CNC精加工成型，动力轴采用优质SUS304不锈钢棒材经CNC及数控车床加工成型。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
	7
	套
	否
	否

	18
	顶装外形体
	规格：1670*620*265mm（±5mm）
整体外腔体采用新型复合材料，经高温模压工艺成型。其优点有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、环保无毒、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。生产工业采取模块化组合，模块化安装、安装简单、更换便捷，能有效保护主体内结构部件供应系统的安全。
	7
	套
	否
	否

	19
	顶装固定支架护罩
	采用优质镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装及维护，外观流线形设计，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。
	14
	套
	否
	否

	20
	顶装摇臂动力装置
	一、顶装摇臂动力装置：规格：≥947*251*225mm
动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格为直径≥65MM，厚度≥1.8MM优质铝合金挤压成型，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关。动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音.
二、顶装摇臂智能软件控制器：控制系统接收智能化主控制系统控制通信，控制摇臂升降、通风、供水、排水、交流、直流、灯光、供电状态、电流过载、摇臂升降状态、文字提示报警及系统故障提示等等信号采集处理，反馈一切信息和主控系统进行自动化处理。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态，设备到位解锁控制。
三、智能电源腔体：规格：≥245*230*90mm
腔体采用阻燃级ABS塑料原料经定制开发模具注塑一次性加工成型，生产工艺采用模块化组合，模块内部采用双舱体设计，水电隔离设计，防水功能，相互不干扰，保证设备安全可靠性预留多个供应系统安装位置可适应不同教学实验要求。
四、220V强电模块：220V，接收智能化控制系统控制，内含新国标插座。可以分组或独立控制电源供给。
五、学生安全低压电源：
1.电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制。
2.操作面板规格：≥145mm*170mm，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温,耐冲击的≥1.0mm厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，控制采用电容功能按钮，多按键操作，可以随意设置电压，准确、快捷。内含新国标多功能5孔插座2个。DC/AC插座2组，直流电源输出，DC1.5V~32V，分辨率0.1V。显示设定值。交流电源输出，AC1.5V~24V，分辨率0.1V。显示设定值。功率根据输出需求定，最大输出约150W，。
3. 交直流电源具有过载保护智能检测功能，设置“过载”图标提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载。
4、学生低压电源可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作。老师端可以分组或独立控制。
六、485模块:采用485网络模块接口，与主控箱连接通讯，实时显示操控信息。
七、急停控制软件系统装置：采用独立控制软件控制，通过急停按钮给出信号源，由智能控制软件自动处理分析。防止在操作实验过程中水、电系统出现故障时紧急制动及摇臂升降过程紧急制动，确保操作安全可靠性。
八、智能彩色液晶显示屛：规格：≥49*73mm
显示屏采用≥3.5寸液晶显示屏，屛面数据清晰，接收智能化主控制系统控制，界面可显示通风、供水、排水、电流、电压、灯光、供电状态、电流过载提示、摇臂升降状态、文字提示报警及系统故障提示等等功能，显示设定及实际电压值；吊装的动作，吸风罩有无回位，水槽水位状态，操作失误及系统故障实时警示提醒，便于老师及学生了解操作情况。
九、模块化供电线路：信号屏蔽线及电源线采取集数化设计，电线进行系统布线。每组模块间采用活接式连接，方便安装、故障排除、检修。
	13
	套
	否
	否

	21
	智能照明控制软件系统装置
	规格：465*72mm（±5mm）
灯光采用不少于4个465*72mm标准LED吸顶模组，每个模组功率24W，灯板采用≥2.0mm厚pc光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装。所有灯光模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行≥2个模组单组关闭及开启功能。
	28
	套
	否
	否

	22
	万向吸风罩一体式集成
	规格：691*161*160mm（±5mm）展开1588*161*160mm（±5mm）
吸风罩集成于吊装一体内，随摇臂面板一起运动，不使用时一起收于吊装内，老师授课时不挡学生视线。整体整洁大方。
1. 关节：与吊装主体连接处关节采用铝合金压铸成型工艺，后期CNC定位加工，使摇臂实现90°旋转。
2. 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。
3. 伸缩管：前两段风管采用铝合金精密管伸缩结构，内壁连接处采用高密度PP材质密封，伸出顺畅。
4. 尾端风管：尾端风管采用定向风管，随意弯曲定向。管壁硬质pvc料 壁厚≥3.5mm 使用温度-10度至100度。
5. 风罩固定柄：采用PP料一体成型，两段设计有双卡口，使用完毕后双卡口扣与伸缩管尾端，整体机构紧凑，可以与摇臂一起收藏与整体吊装内。
6. 拱形集气罩：直径160mm高75MM（±2mm），不易老化之高密度高弹性橡胶吸风罩。
	26
	个
	否
	否

	23
	吊装辅助设备终端
	1.主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、挂件、连接板、支架等。
2.吊顶式系统采用模块化结构设计（含结构、控制、通风、供电、照明）；
	1
	项
	否
	否

	24
	实验室供电智能终端
	1.供电线路：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用≥2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品），不含网络布线。
2.智能控制系统线路：模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用≥1.mm²屏蔽电线进行系统布线（国标免检产品）。
	1
	项
	否
	否

	25
	实验室给排水模块
	给水采用PPR优质专用给水管，规格≥De20、De25、De32，热熔连接，每个给水点设阀门De20一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接，规格≥De50、De75、De110，与水槽连接采用专用排水软连接反水湾，接口处密封件连接，选用密闭型地漏
	1
	室
	否
	否

	26
	万向吸风罩
	规格：（990mm+550mm+720mm+520mm+250mm）*φ90mm（±5mm）
1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。
2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。
3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。
4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣。
5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
6.拱形集气罩：直径≥253mm，由高透明PC材质制作，拱形弧度合理，深度适中，集气效果好。
7.伸缩导管：4节直径≥60mm的专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕；设置翻板式调节阀门，有效调节排气量，防止排气回流。
8.旋转关节：内嵌不锈钢轴承及机械密封圈，可在360°安慰内旋转。
9.扭簧：使用90度的≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩导管可在任意角度停留。
10.可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室.
	1
	台
	否
	否

	27
	万向吸风罩底座
	固定底座：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。
	1
	台
	否
	否

	28
	实验室通风设备
	1.离心塑料通风机：规格：功率：≥4KW。变频调速；风量：6840-12720m³/h。
2.管道规格：室外竖直管道，玻璃钢材质≥380*380mm；通风主管道、支管道均采用防腐蚀 PP塑料板焊接而成，室内主管道：≥500*200mm、Φ400mm、400*200mm、300*200mm、Φ200mm风道；通风支管道：φ160、φ110mm圆型风道,接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接，包括管件弯头制作、回风百叶窗、防雨帽、防火阀、风机减震器、风机进出口消音器、6#风机引风口制作、控制系统、线路及安装调试。
3.风机通风控制系统：≥5.5KW变频调速，具有过流保护、过压保护、过热保护，数码显示电压、电流和风机转数，采用模块化控制，可以调节各种参数曲线，使用方便。控制面板镶嵌在教师主控台上。
	1
	项
	否
	否

	29
	实验室有害气体净化器（活性炭吸附箱）
	规格：L1800*W900*H1200mm（±5mm）；
1.产品采用双层过滤设计的干式废气处理设备，由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成；
2.可同时处理多种混合有机废气； 
3.设备构造紧凑，占地面积小，安装方便、运行稳定可靠、运行维护成本低廉、易于管理； 
4.采用全密闭型设计，室内外皆可使用，材质精选高强度聚丙烯PP板材制做，加厚设计，抗腐蚀、抗老化，结构紧凑。内部结构合理，采用注塑成型多孔板。活性碳层隔板采用回流式结构，具有通风性强、处理量大、风阻小等特点。
5.吸附箱入口处加装过滤棉，有效阻挡杂质、灰尘，有效保护活性碳单元，延长活性碳使用寿命，提高吸附效率，确保吸附效果。
6.活性碳四层，为高密度多孔强吸附大表面积活性碳单元，具有很强的吸附能力，有效吸附气体、液体、胶态固体；
	1
	套
	否
	否

	30
	天花工程
	1.规格：≥600mm*600mm。2.轻钢龙骨做框架 3.校正调平 4.安装矿棉板
	100 
	㎡
	否
	否


四、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：所投产品主体及附件货款、线缆和辅材、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、培训费、税费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3.验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 提供所投产品3年免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件，软件产品质保期内免费升级，质保期自验收合格之日起计算。质保期内提供7*24小时技术支持，设备出现故障后2小时内响应。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4. 提供现场技术培训。

（三）交货要求

1. 交货期：根据招标人要求分批次供货，每次接到招标人通知后10个日历日内完成货到现场安装、调试完毕（特殊情况以合同为准）。
交货地点：天津市南开区招标人指定地点（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：

（1）交货时采购人有权要求投标人就产品的合法供货渠道进行说明；采购人认为有必要的，投标人应提供有效的书面证明材料。如果投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，采购人保留依据现行的国家法律法规追究其他责任的权利。

（2）货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

（四）付款方式

签订合同后15个工作日内支付合同总价款的30%，完成货到现场安装、调试完毕，所有货物无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总价款的70%。（特殊情况以合同为准）

五、验收标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。
1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。
1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
2. 定义
2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市南开区财政服务中心”。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。
3. 解释权
3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。
3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。
4. 合格的投标人
4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。
4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。
4.3 关于联合体投标
若《投标邀请函》接受联合体投标的：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。
（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。
（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.4 关于关联企业
除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
4.5 关于分公司投标
分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
4.6 关于提供前期服务的供应商
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.7 关于中小微企业参与投标
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。
根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。
5. 合格的货物和相关服务
5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。
5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。
5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
6. 投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。
7. 信息发布
本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑
8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市南开区财政服务中心提出。
8.2 询问
（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。
（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
8.3 质疑
（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。
针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。
（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。
（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市南开区财政服务中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。
8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。
9. 其他
本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。
B  招标文件说明
10. 招标文件的构成
10.1 招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请函
（2）招标项目需求
（3）投标须知
（4）合同条款
（5）投标文件格式
（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）
10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。
10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。
10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。
11. 招标文件的澄清和修改
11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。
11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”发布，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。
11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12. 答疑会和踏勘现场
12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。
C  投标文件的编制
13. 要求
13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。
13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。
14. 投标语言及计量单位
14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。
14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
15. 投标文件格式
15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。
15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。
15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。
15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。
16. 投标报价
16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。
16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。
17. 投标人资格证明文件
投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；
（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；
（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。
18. 技术投标文件
18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。
18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：
（1）货物主要技术性能的详细描述；
（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；
（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。
18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。
19. 投标保证金
19.1 按照《招标项目要求》要求执行。
19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。
20. 投标有效期
20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。
20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。
21. 投标文件的签署及规定
21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。
21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。
D  投标文件的网上应答和提交
22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
23. 制作和上传电子投标文件要求
23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。
23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。
特别提醒：
（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。
（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。
23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。
24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。
25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。
E  开标和评标
26. 开标解密和资格审查
26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。
26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。
26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。
26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。
26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。
26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。
26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
27. 评标委员会
27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。
27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。
27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。
28. 对投标文件的审查和响应性的确定
28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。
28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：
（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；
（2）投标有效期短于招标文件要求的；
（3）投标文件中提供虚假材料的；
（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；
（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；
（6）投标报价超出采购预算或最高限价；
（7）存在串通情形的；
（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的；

（10）其他法定投标无效的情形。
28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。
29. 投标文件的澄清
29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。
29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。
29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。
29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。
30. 投标的评估和比较
评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。
31. 评标原则和评标方法
31.1 评标原则
（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。
31.2 评标方法
（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。
（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。
（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。
32. 其他注意事项
32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。
32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。
32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：
（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同
33. 中标供应商的产生
33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。
33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。
34. 中标通知
34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。
36. 签订合同
36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。
36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。
37. 履约保证金
37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。
37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。
38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
39. 合同分包
39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。
39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
第四部分  合同条款
政府采购货物买卖合同

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：               (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是  (否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                  大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


 投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件
（ 加盖电子签章 ）

项 目 编 号：

项 目 名 称：

所 投 包 号：

投标单位名称：

法定代表人姓名：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日
投标文件总目录
（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码） 

附件1

投标书
致：天津市南开区财政服务中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：
第一包，￥      元（人民币），大写                   。
……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。
4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。
5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。
8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。
13. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票
投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2：招标文件第一部分供应商资格要求的证件
附件3
政府采购供应商基本资格条件承诺书

致（采购人或政府采购代理机构） ：    

单位名称（自然人姓名） ：

统一社会信用代码（身份证号） ：

法定代表人（负责人） ：

联系地址和电话 ：                 
我单位（本人）参与                       项目（项目编号：               ）的政府采购活动，现郑重承诺如下：
（一）我单位具良好的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（三）我单位具有有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

	序号
	单位名称
	相互关系类型

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形
我方承诺对上述承诺事项的真实性负责。如我单位中标（成交）此项目，在评审环节结束后自愿接受采购人、采购代理机构的检查验证。如上述承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

特此承诺。
供应商名称（盖章）：

                              法定代表人或授权代表(签字)：

                              日期：  年  月  日

注：

1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.此承诺函为实质性要求，如未提供，视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。
附件4
投标代表人授权书

致：天津市南开区财政服务中心

我单位 （单位名称）  授权（人员姓名） （身份证号码：                 ，本月/上月社保缴纳单位(本月尚未缴纳社保的，则填写上月社保缴纳单位)：                ，联系电话：             ）作为授权代表，以我单位的名义参加    项目（项目编号：            ）的政府采购活动，并代表我单位全权办理上述项目的投标、开标、投标（响应）文件澄清、说明或者更正等一切具体事务和签署相关文件。
我单位对授权代表的签名事项负全部责任。
我单位对填写的上述授权代表的社保缴纳单位信息的真实性负责，如有不实，愿承担相应的责任。
本授权书至投标有效期结束前始终有效。
授权代表无转委托权，特此委托。
供应商名称（公章）：               
法定代表人（签字或名章）：  
             年  月  日
	     授权代表身份证正面

	授权代表身份证背面


注：不同供应商的授权代表的社保由同一单位缴纳的，其投标（响应）无效。
附件5
开标一览表

项目名称：                                      

项目编号：                                      

                                                       单位：元

	包号
	包名称
	品牌
	投标总价
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6
开标分项一览表

项目名称：                                      

项目编号：                                      

包    号：                    
	项号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	产地
	商品属性
	单价
	采购数量
	计量单位
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 货物分项一览表中应列明货物一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。
供应商名称：

日期：     年    月    日

附件7-1            

商务要求点对点应答表

项目名称：                    
项目编号：                    
包    号：                    

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	（一）报价要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（二）服务要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（三）交货要求

	
	
	
	
	

	（四）付款方式

	
	
	
	
	

	（五）投标保证金和履约保证金

	
	
	
	
	

	（六）验收方法及标准

	
	
	
	
	


注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人代表签字：_______________

日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件7-2

技术要求点对点应答表

项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        

	招标文件第二部分技术要求

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	采购清单技术参数（采购清单技术参数要求须逐条应答）

	序号
	标的
名称
	条款
序号
	招标要求
	投标应答
	偏离

说明
	技术支撑材料所在页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。
投标人代表签字：_______________

日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件8
业绩

项目名称：                        
项目编号：                        
包    号：                        

	序号
	用户单位名称
	项目内容
	项目实施地点
	联系人及联系方式
	项目起止时间
	合同金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。
投标人代表签字：___________________

日期：____________

公章：                             
附件9
制造商售后服务承诺
	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	

	4
	其他内容
	


制造商（加盖制造商公章）：
日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。
附件10
投标人售后服务承诺
	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	

	4
	其他内容
	


投标人名称：

日期：     年    月    日

附件11
政府采购政策情况表
项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

	环境标志产品
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	环境标志认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额合计
	     元

	
	比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100%
	     %

	
	环境标志产品证明材料见投标文件第   至   页。

	节能产品（非强制节能产品）
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	节能认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	节能产品（不包括强制节能产品）金额合计
	     元

	
	比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100%
	     %

	
	节能产品证明材料见投标文件第   至   页。

	中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策
	所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。

	
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	制造商

企业类型
	金额

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计
	     元

	
	比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100%
	     %

	中小企业
	如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。

该声明函见投标文件第   至   页。

	监狱企业
	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

证明材料见投标文件第   至   页。

	残疾人福利性单位
	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。

该声明函见投标文件第   至   页。


投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12
投标产品配置清单

项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        

	序号
	标的名称
	规格型号
	详细配置及技术标准

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


投标人名称：

日期：     年    月    日

附件13
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：
注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

若不是残疾人福利性单位，响应文件中可不提供此声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                          投标人名称：
                                           日  期：
注：

中标（成交）供应商为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。
附件14
诚信参与政府采购活动承诺函

近年来，我市财政部门查处的政府采购投标人违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购投标人等当事人均应严格遵循。投标人对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，投标人提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。投标人在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，投标人的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，投标人并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.投标人并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款 投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

我单位声明此次投标已知晓上述内容，我单位承诺诚信参与政府采购活动，本公司对声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

                 投标人名称（公章）： 

                   日 期：    年   月   日
附件15
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

关于符合本国产品成本比例的声明函
以上符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为        %
。
投标人名称：
                            日  期：
附件16
投标人认为需要提供的其他资料

� 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。





PAGE  


