天津海河教育园区南开学校敬慧路校区空调设备项目中标明细单

项目名称：天津海河教育园区南开学校敬慧路校区空调设备项目

项目编号：TGPC-2025-A-0282

中标供应商：天津访客科技发展有限公司

| 序号 | 货物内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■▲壁挂式空调A | 海尔 | KFR-35GW/B0MCA81 | 30 | 套 | 2599 | 77970 |
| 2 | ■壁挂式空调B | 海尔 | KFR-50GW/18MEA81U1 | 146 | 套 | 3655 | 533630 |
| 3 | ■柜式空调A | 海尔 | KFR-50LW/A2KDB81U1 | 17 | 套 | 4450 | 75650 |
| 4 | ■壁挂式空调C | 海尔 | KFR-72GW/18MEA81U1 | 123 | 套 | 4250 | 522750 |
| 5 | ■▲柜式空调B | 海尔 | KFR-72LW/A2KDB81U1 | 81 | 套 | 5150 | 417150 |
| 6 | ■柜机空调 | 海尔 | RFLDC280DXSAYC（G） | 11 | 套 | 43158 | 474738 |
| 7 | ■风管机空调A | 海尔 | RFUMC120DXSAYA | 15 | 套 | 16660 | 249900 |
| 8 | ■风管机空调B | 海尔 | RFUDC280DXSAYA（G） | 10 | 套 | 51780 | 517800 |
| 9 | ■多联机外机 | 海尔 | RFC504MXMGYE*3组合 | 2 | 套 | 213500 | 427000 |
| 10 | ■嵌入式室内机 | 海尔 | RFT125MXD | 24 | 套 | 8970 | 215280 |
| 11 | 壁挂式空调A铜管 | 1、冷媒铜管：山东中佳 2、橡塑保温：华美 3、信号线： 天岗 | 150米冷媒铜管_6/9mm，150米橡塑保温管15mm, 150米冷凝水管_15mm，32米信号线4*1.5mm2。 | 1 | 套 | 12000 | 12000 |
| 12 | 壁挂式空调B、柜式空调A铜管 | 1、冷媒铜管：山东中佳 2、橡塑保温：华美 3、信号线： 天岗 | 801.75米冷媒铜管_6/12mm，801.75米橡塑保温管15mm, 801.75米冷凝水管_15mm，801.75米信号线4*2.5 mm2。 | 1 | 套 | 82201 | 82201 |
| 13 | 壁挂式空调C、柜式空调B铜管 | 1、冷媒铜管：山东中佳 2、橡塑保温：华美 3、信号线： 天岗 | 511.5米冷媒铜管_9/16mm，511.5米橡塑保温管15mm, 511.5米冷凝水管_15mm，511.5米信号线4*2.5 mm2。 | 1 | 套 | 53938 | 53938 |
| 14 | 风管机空调A | 山东中佳 | 437.5米液管/437.5米气管 管径：12/19mm ，材质铜。437.5米橡塑保温管15mm, 437.5米冷凝水管 | 1 | 套 | 55625 | 55625 |
| 15 | 柜机空调、风管机空调B | 山东中佳 | 428.75米液管/428.75米气管 管径：16/22mm ，材质铜。428.75米橡塑保温管15mm, 428.75米冷凝水管 | 1 | 套 | 60744 | 60744 |
| 16 | 多联机室外机 | 山东中佳 | 387.5米液管/387.5米气管，管径：22/42mm，材质铜。387.5米信号线4*2.5 mm2。387.5米冷凝水管 | 1 | 套 | 61388 | 61388 |
| 17 | 分歧管 | 鸿升 | 材质铜，国标 | 48 | 套 | 120 | 5760 |
| 18 | 分支器 | 鸿升 | 73T | 22 | 个 | 120 | 2640 |
| 19 | 壁挂式空调A支架 | 安美力 | 规格300mm*450mm。材质：镀锌支架 | 30 | 个 | 35 | 1050 |
| 20 | 壁挂式空调B、柜式空调A、壁挂式空调C、柜式空调B、柜机空调、风管机空调A支架 | 安美力 | 规格500mm*650mm。材质：镀锌支架 | 393 | 个 | 55 | 21615 |
| 21 | 风管机空调B支架 | 安美力 | 规格700mm*800mm。材质：镀锌支架 | 10 | 个 | 55 | 550 |
| 22 | 开孔 | 无 | ≥50mm墙体。 | 580 | 个 | 30 | 17400 |
| 23 | 空开专用插座 | 桂林 | 国标，功率3520W，16A。 | 367 | 套 | 15 | 5505 |
| 24 | 空调室外机保护网 | 无 | 尺寸长100cm宽80cm高90cm。铝合金材质。 | 30 | 套 | 550 | 16500 |
| 25 | 吊车租赁 | 无 | 吊车吨位8吨，1辆。 | 1 | 项 | 1800 | 1800 |
| 26 | 特殊安装费 | 无 | 安装位置距离地面6米较高外机位置人员无法正常站立。并非空调外机正常安装位置。 | 30 | 台 | 200 | 6000 |
| 27 | 风管机空调A出风口定制 | 无 | 1、尺寸600*600mm。 2、材质不锈钢。 | 75 | 个 | 80 | 6000 |
| 28 | 风管机空调A回风口定制 | 无 | 1、尺寸600*600mm。 2、材质不锈钢。 | 15 | 个 | 80 | 1200 |
| 29 | 风管机空调A静压箱（出风） | 无 | 尺寸1200*200mm | 15 | 个 | 120 | 1800 |
| 30 | 风管机空调A静压箱(回风) | 无 | 尺寸1200*300mm | 15 | 个 | 120 | 1800 |
| 31 | 风管机空调B球形出风口 | 无 | 直径250mm，材质：塑料，高空作业，距地高度11m | 50 | 个 | 130 | 6500 |
| 32 | 风管机空调B静压箱 | 无 | 尺寸1500*300mm | 10 | 个 | 140 | 1400 |
| 33 | 软龙 | 无 | 直径200mm | 800 | 米 | 30 | 24000 |
| 34 | 风管机支架 | 安美力 | 角铁50mm*50mm加工制作 | 18 | 根 | 65 | 1170 |
| 35 | 10匹柜机安装 | 无 | 一、室内机安装 二、室外机安装 三、系统调试 四、安装后的清理和验收。 | 11 | 套 | 2800 | 30800 |
| 36 | 5匹风管安装 | 无 | 一、室内机安装 二、室外机安装 三、系统调试 四、安装后的清理和验收。 | 15 | 套 | 1600 | 24000 |
| 37 | 10匹风管安装 | 无 | 一、室内机安装 二、室外机安装 三、系统调试 四、安装后的清理和验收。 | 10 | 套 | 3750 | 37500 |
| 38 | 餐厅多联机外机安装 | 无 | 一、室外机安装 三、系统调试 四、安装后的清理和验收。 | 2 | 套 | 3750 | 7500 |
| 39 | 餐厅嵌入式室内机安装 | 无 | 一、室内机安装 二、系统调试 四、安装后的清理和验收。 | 24 | 套 | 2200 | 52800 |
| 40 | 房屋钢结构破坏拆除 | 无 | 拆除已有妨碍安装装修。高空做业搭脚手架，距地高度18m | 150 | 平方米 | 65 | 9750 |
| 41 | 房屋钢结构恢复 | 无 | 按学校要求执行。高空做业搭脚手架，距地高度18m | 150 | 平方米 | 70 | 10500 |
| 42 | 电源线A | 津利 | 380VYJV5*6 | 1620 | 米 | 33.55 | 54351 |
| 43 | 电源线B | 津利 | 380VYJV4*162+1*102 | 1326 | 米 | 78.75 | 104422.5 |
| 44 | 铜线鼻子A | 无 | DT16 | 455 | 个 | 3.15 | 1433.25 |
| 45 | 铜线鼻子B | 无 | DT10 | 114 | 个 | 2.45 | 279.3 |
| 46 | 电源线C | 津利 | 380VYJV4*502+1*252 | 282 | 米 | 225.75 | 63661.5 |
| 47 | 铜线鼻子C | 无 | DT50 | 38 | 个 | 5.5 | 209 |
| 48 | 铜线鼻子D | 无 | DT25 | 10 | 个 | 3.2 | 32 |
| 49 | 电源线D | 津利 | 380VYJV4*102+1*62 | 1144 | 米 | 51.9 | 59373.6 |
| 50 | 铜线鼻子E | 无 | DT10 | 404 | 个 | 2.25 | 909 |
| 51 | 电源线E | 津利 | 380VYJV4*1202+1*702 | 137 | 米 | 520.2 | 71267.4 |
| 52 | 铜线鼻子F | 无 | DT120 | 71 | 个 | 16.95 | 1203.45 |
| 53 | 铜线鼻子G | 无 | DT70 | 18 | 个 | 7.95 | 143.1 |
| 54 | 电源线F | 津利 | 220V3*2.52 | 802 | 米 | 8.05 | 6456.1 |
| 55 | 室外开关箱 | 普传 | 800*2000*400 | 10 | 套 | 8500 | 85000 |
| 56 | 桥架 | 常禾 | 200Ｘ400 | 124 | 米 | 84.9 | 10527.6 |
| 57 | 穿线管A | 中财 | DN32 | 248 | 米 | 6 | 1488 |
| 58 | 穿线管B | 中财 | DN25 | 396 | 米 | 7.8 | 3088.8 |
| 59 | 电缆的敷设、辅材安装 | 无 | 电缆的敷设、辅材安装 | 1 | 项 | 233684 | 233684 |
| 60 | 配电箱安装 | 无 | 配电箱安装 | 1 | 项 | 24000 | 24000 |
| 61 | 线缆配管安装 | 无 | 线缆配管安装 | 1 | 项 | 70840 | 70840 |
| 62 | 敷设桥架 | 无 | 敷设桥架 | 1 | 项 | 21700 | 21700 |
| 63 | 线管过墙眼开凿 | 无 | 线管过墙眼开凿 | 1 | 项 | 14400 | 14400 |
| 64 | 安全接地 | 无 | 安全接地施工 | 1 | 项 | 15500 | 15500 |
| 65 | 超高作业 | 无 | 安装位置距离地面6米较高外机位置人员无法正常站立。并非空调外机正常安装位置。 | 1 | 项 | 38000 | 38000 |
| 66 | 房屋吊顶拆除 | 无 | 拆除已有妨碍安装装修。 | 1400 | 平方米 | 25 | 35000 |
| 67 | 房屋吊顶恢复 | 无 | 横平竖直无污染，拆除损坏的部分恢复复如新。 | 1400 | 平方米 | 70 | 98000 |