天津市教育科学研究院天津市中学实验室仪器设备更新项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-A-0262）

天津市政府采购中心

2025.8

目录

第一部分投标邀请函

第二部分招标项目要求

第三部分投标须知

第四部分合同条款

第五部分投标文件格式

第一部分投标邀请函

受天津市教育科学研究院委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市教育科学研究院天津市中学实验室仪器设备更新项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市教育科学研究院天津市中学实验室仪器设备更新项目

（二）项目编号：TGPC-2025-A-0262

二、项目内容

# 第1包：天津市新华中学实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第2包：天津市南开中学实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第3包：天津市耀华中学实验仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第4包：天津市第一中学实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

# 第5包：天津市实验中学实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

# 第6包：天津市天津中学实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第7包：天津外国语大学附属外国语学校实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第8包：天津市瑞景中学实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

# 第9包：天津市南开区中学物理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第10包：天津市南开区中学化学实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第11包：天津市南开区中学生物实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第12包：天津市河西区中学物理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第13包：天津市河西区中学化学实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第14包：天津市河西区中学生物实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第15包：天津市河西区中学地理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第16包：天津市和平区中学物理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第17包：天津市和平区中学化学实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第18包：天津市和平区中学生物实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第19包：天津市和平区中学地理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第20包：天津市红桥区中学物理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第21包：天津市红桥区中学化学实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第22包：天津市红桥区中学生物实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第23包：天津市红桥区中学地理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第24包：天津市宁河区芦台第一中学桥北学校实验仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第25包：天津市静海区中学物理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第26包：天津市静海区中学化学实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第27包：天津市静海区中学生物实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第28包：天津市静海区中学地理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第29包：天津市河东区中学物理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第30包：天津市河东区中学化学实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第31包：天津市河东区中学生物实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第32包：天津市河东区中学地理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第33包：天津市河北区中学物理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第34包：天津市河北区中学化学实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第35包：天津市河北区中学生物实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第36包：天津市河北区中学地理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第37包：天津市北辰区中学物理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第38包：天津市北辰区中学化学实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第39包：天津市北辰区中学生物实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第40包：天津市北辰区中学地理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第41包：天津市西青区杨柳青第一中学实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第42包：天津市津南区中学物理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第43包：天津市津南区中学化学实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第44包：天津市津南区中学生物、地理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第45包：天津市东丽区中学物理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第46包：天津市东丽区中学化学实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第47包：天津市东丽区中学生物实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第48包：天津市东丽区中学地理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第49包：天津市武清区中学物理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第50包：天津市武清区中学化学实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第51包：天津市武清区中学生物实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第52包：天津市武清区中学地理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第53包：天津市滨海新区中学物理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第54包：天津市滨海新区中学化学实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第55包：天津市滨海新区中学生物实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第56包：天津市滨海新区中学地理实验室仪器设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第57包：天津市蓟州区中学物理实验室仪器设备（一）1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

第58包：天津市蓟州区中学物理实验室仪器设备（二）1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第1包：5510000元。

第2包：1434100元。

第3包：3772300元。

第4包：1035700元。

第5包：2148400元。

第6包：2153300元。

第7包：4976900元。

第8包：2629500元。

第9包：1526400元。

第10包：507000元。

第11包：1024000元。

第12包：1409900元。

第13包：1474700元。

第14包：506800元。

第15包：1915900元

第16包：2188600元。

第17包：1659500元。

第18包：1629100元。

第19包：1125700元。

第20包：2304500元。

第21包：3987000元。

第22包：2734300元。

第23包：1798500元。

第24包：1630400元。

第25包：960400元。

第26包：1056600元。

第27包：663100元。

第28包：700700元。

第29包：2636200元。

第30包：2590700元。

第31包：2405800元。

第32包：911200元。

第33包：3634100元。

第34包：3291220元。

第35包：2815900元。

第36包：1785000元。

第37包：3825400元。

第38包：4966400元。

第39包：3253700元。

第40包：970700元。

第41包：6185000元。

第42包：8948300元。

第43包：3991300元。

第44包：4360500元。

第45包：3154700元。

第46包：3345500元。

第47包：2482900元。

第48包：1680100元。

第49包：1347900元。

第50包：1842100元。

第51包：1722300元。

第52包：1708700元。

第53包：10255000元。

第54包：7417000元。

第55包：5489500元。

第56包：5543900元。

第57包：6419900元。

第58包：6419900元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）全部货物均由小微企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有小微企业制造的货物，也有大中企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年8月20日至2025年8月27日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场。

（四）本项目组织标前答疑会，时间地点安排如下：

1、2025年8月28日9:30在天津市南开区复康路25号天津市教育科学研究院教育会堂集合。联系人：王静；联系电话：13682009766。

2、标前答疑会期间相关人员将对网上招投标系统应答操作进行介绍。

七、网上应答时间

2025年8月20日9:00至2025年9月12日10:00，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年9月12日10:00。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年9月12日10:00至13:00完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年9月12日15:00至18:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：范志刚、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538217

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市教育科学研究院

（二）采购人地址：天津市南开区复康路25号

（三）采购人联系人：宋淳

（四）采购人联系电话：13207608916

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市教育科学研究院

2. 联系地址：天津市南开区复康路25号

3. 联系人：张津波

4. 联系方式：18622255522

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目针对集中采购目录外产品按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 集中采购目录外产品报价合计（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如集中采购目录外产品报价合计为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年8月20日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3.财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4.财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局市发展改革委市住房城乡建设委市交通运输委市水务局市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分招标项目要求

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

- 项目背景

# 本项目属于工业。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）投标人承诺中标后提交所投所有传感器的实验报告，实验报告内容应包括传感器相应的实验题目、实验目的、实验器材、实验过程、实验现象及结论，此实验报告将作为采购人验收的依据。

# （三）采购清单

# 需求详见附件A。

# 注：

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

# 若招标文件提供了图纸或图片，仅供参考，文字表述与图纸或图片不一致时，以文字表述为准。

# （四）样品要求

# 投标人需于2025年9月11日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30在天津市河西区珠江道58号（春海路地铁站A口步行150米）天津市景海道中学体育馆提供所投产品的材质小样/样品，并在样品明显处粘贴样品标签并加盖公章（详见附件14：样品标签），超时不能再进行递交及安装工作，联系人：张津波，联系方式：18622255522，具体要求如下：

# 1.家具样品：

# 第1包天津市新华中学：

# 天津市新华中学常规物理实验室，序号2物理教师操作演示台的桌面（规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1个。

# 天津市新华中学常规化学实验室，序号3化学学生实验桌的桌面（规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1个。

# 天津市新华中学常规化学实验室，序号4后墙仪器柜侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）1块；五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）1套。

# 天津市新华中学常规物理实验室，序号6学生吊装电源1套；

# 天津市新华中学常规化学实验室，序号5智能系统控制柜、摇臂升降机构包括序号7顶装摇臂动力装置、序号8吊装主架舱体；

# 第3包天津市耀华中学：

# A、天津市耀华中学生物常规实验室1序号（1）教师操作演示实验台（桌面规格≥150*150mm）1块、桌腿1件）；

# B、天津市耀华中学化学实验室智能吊装集成系统（摇臂升降机构：包含序号(12)吊装控制系统1套、序号(13)模块主架舱体1组、序号(14)电源供应模块-插座1组、序号15电源供应模块1组、序号(16)电源供应模块-网口2个、序号(18)学生端给排水接口1套、序号(22)主架舱体防尘检修板1组、序号(23)智能灯光照明装置1组、序号(24)舱体末端封板2个）1套。

# C、天津市耀华中学化学实验室序号（6）学生实验桌（桌面规格≥150*150mm）1块、桌腿1件；

# D、天津市耀华中学物理数字化实验室序号（6）仪器柜侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）1块、五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）1套。

# 第4包天津市第一中学：

# A、教师演示台（天津市第一中学生物实验室，序号1）的桌面(规格≥150*150mm)1块、单侧桌腿1件；

# B、学生实验桌（天津市第一中学生物实验室，序号2）桌面(规格≥150*150mm)1块、单侧桌腿1件；

# C、后墙仪器柜（天津市第一中学生物实验室，序号4）侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）1块、五金卡锁柜架小样（规格:≥200*220*400mm 含连接件、地脚）1套

# 第5包天津市实验中学：

# A、天津市实验中学化学实验室序号（113）教师操作演示台的桌面（规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1个；

# B、天津市实验中学化学实验室序号（114）化学学生实验台的桌面（规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1个；

# C、天津市实验中学化学实验室序号（115）水槽柜的地围小样（规格≥30×120mm，150mm长）1件

# D、天津市实验中学化学实验室序号（114）化学学生实验台中智能升降通风装置1套

# 第7包天津外国语大学附属外国语学校：

# A、移动推车（物理实验室序号15）1辆；

# B、实验桌（教师演示台）（化学实验室1序号1）的桌面小样1块、桌腿小样1根；

# C、实验桌（学生）（物理实验室序号6）的桌面小样1块、桌腿小样1根；

# D、控制柜（化学实验室1序号4）1个

# E、智能吊装集成系统(升降摇臂控制模块（化学实验室1序号9）1个、控制柜（化学实验室1序号4）1个)

# 第8包天津市瑞景中学：

# A、高中化学序号（1）教师演示台桌面1块（规格：200×200mm)；

# B、高中化学序号（5）学生实验台桌面1块(规格：200×200mm)、上桌腿1个(规格:上桌腿570*149*50mm）。

# 第9包天津市南开区中学物理实验室：

# （1）天津市南开区物理实验室序号（3）物理教师操作演示实验台、序号（4）物理学生实验桌凳的桌面(规格≥150*150mm)1块、桌腿1件；

# （2）天津市南开区物理实验室智能吊装集成系统1套（包含：序号（6）智能系统控制柜、序号（7）学生吊装电源）

# （3）天津市南开区物理实验室序号（9）仪器柜侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）1块；五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）1套；

# 第10包：天津市南开区中学化学实验室：

- 天津市南开区化学实验室序号（3）教师操作演示实验台、序号（4）化学学生实验桌凳的桌面（规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1件；

- 天津市南开区化学实验室智能吊装集成系统1套（包含：序号（6）能系统控制柜、序号（7）实验室通风设备中的万向吸风罩，序号（8）吊装电源及控制系统、序号（9）吊装主架舱体、序号（11）吊装智能灯光照明装置）

# （3）天津市南开区化学实验室序号（5）仪器柜侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）1块；五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）1套。

# 第11包：天津市南开区中学生物实验室：

# （1）天津市南开区生物实验室序号（3）教师操作演示实验台、序号（4）生物学生实验桌凳的桌面（规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1件；

# （2）天津市南开区生物实验室智能吊装集成系统1套（包含：序号（6）吊装电源、序号（7）控制箱）

# （3）天津市南开区生物实验室序号（8）仪器柜侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）1块；五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）1套。

# 第12包：天津市河西区中学物理实验室

- 物理学科实验室（天津市学苑中学物理实验室序号214）项实验桌（教师演示台）(桌面、桌腿小样)各1件。

# （2）物理学科实验室（天津市学苑中学物理实验室序号220）项实验桌（学生）(桌面、桌腿小样) 各1件。

# （3）物理学科实验室（天津市学苑中学物理实验室序号223）项升降摇臂控制模块1套。

（4）物理学科实验室（天津市学苑中学物理实验室序号217）项控制柜1套。

（5）物理学科实验室（天津市学苑中学物理实验室序号229）项仪器柜侧板、五金卡锁柜架（小样) 各1件。

（6）物理学科实验室（天津市学苑中学物理实验室序号238）项移动推车1套。

# 第13包：天津市河西区中学化学实验室

- 化学学科实验室（天津市学苑中学化学实验室序号202）项实验桌（教师演示台）(桌面、桌腿小样)各1件。

# （2）化学学科实验室（天津市学苑中学化学实验室序号208）项实验桌（学生）(桌面、桌腿小样)各1件。

# （3）化学学科实验室（天津市学苑中学化学实验室序号211）项升降摇臂控制模块1套。

（4）化学学科实验室（天津市学苑中学化学实验室序号205）项控制柜1套。

（5）化学学科实验室（天津市学苑中学化学实验室序号229）项仪器柜侧板1块、五金卡锁柜架（小样)1套。

# （6）化学学科实验室（天津市景海道中学化学实验室序号18）项移动推车1套。

# 第14包：天津市河西区中学生物实验室

- 生物学科实验室（天津市学苑中学生物实验室序号213）项实验桌（教师演示台）(桌面、桌腿小样)各1件。

# （2）生物学科实验室（天津市学苑中学生物实验室序号219）项实验桌（学生）(桌面、桌腿小样)各1件。

# （3）生物学科实验室（天津市学苑中学生物实验室序号222）项升降摇臂控制模块1套。

（4）生物学科实验室（天津市学苑中学生物实验室序号216）项控制柜1套。（5）生物学科实验室（天津市学苑中学生物实验室序号15）项移动推车1套。

# 第15包：天津市河西区中学地理实验室

- 地理学科实验室（天津市景海道中学地理实验室序号63）项地理六角桌(桌面、桌腿小样)各1件；

# 第16包：天津市和平区物理实验室

- 物理学科天津市第二耀华中学物理实验室1序号2演示台（桌面、桌腿小样）各1件；

- 物理学科天津市第二耀华中学物理实验室1序号8仪器柜五金卡锁柜架（含连接件、地脚、镶装一侧侧板）（小样）1套；

- 物理学科天津市第二耀华中学物理实验室1物理智能吊装集成系统1套（包含序号10智能系统控制柜1台、序号11智能控制系统1套、序号12学生吊装电源1套）；

- 物理学科天津市第二耀华中学物理实验室3序号3物理探究学生台（上梁、地围小样）1套。

# 第17包：天津市和平区化学实验室：

- 化学学科天津市第二耀华中学化学实验室1序号2教师演示台（桌面、桌腿小样）各1件；

- 化学学科天津市第二耀华中学化学实验室1序号6化学学生实验桌（桌面、桌腿小样）各1件；

- 化学学科天津市第二耀华中学化学实验室1序号9钢塑水槽柜柜体板（含连接件、地脚）1套；

- 化学学科天津市第二耀华中学化学实验室1化学学生实验桌集成中智能升降通风装置，包含序号14升降系统控制模块，序号15吸风装置按钮，序号18学生台桌面通风装置(吸风罩)各1套。

# 第18包：天津市和平区生物实验室：

- 生物学科天津市第二耀华中学生物实验室1序号2生物教师演示台（桌面、桌腿小样）各1件；

- 生物学科天津市第二耀华中学生物实验室1序号6生物学生台（桌面、桌腿小样）各1件；

- 生物学科天津市第二耀华中学生物实验室1序号9钢塑水槽柜柜体板（含连接件、地脚）1套。

# 第19包：天津市和平区地理实验室：

- 地理学科天津市第二耀华中学地理实验室1序号3多媒体讲台（钢板小样）1件；

- 地理学科天津市第二耀华中学地理实验室1序号6学生桌（桌面、桌腿小样）各1件；

- 地理学科天津市第二耀华中学地理实验室1序号8模型展示柜（下柜柜体板小样）1件。

# 第20包：天津市红桥区中学物理实验室

# （1）天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）物理学科实验室序号15移动推车1辆；

# （2）天津市红桥区新华中学和苑学校物理学科实验室序号18移动推车1辆；

# （3）天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市西青道中学、天津市红桥区新华中学和苑学校物理创新实验室序号（2）物理教师演示台（桌面规格≥150*150mm）1块、桌腿1件；

# （4）天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市西青道中学、天津市红桥区新华中学和苑学校物理创新实验室序号（6）物理学生实验台的桌面(规格≥150*150mm)1块、桌腿1件；

# （5）天天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市西青道中学、天津市红桥区新华中学和苑学校物理创新实验室物理智能吊装集成系统1套（包含物理创新实验室序号（9）智能系统控制柜1台、序号（10）智能控制系统1套、序号（11）学生吊装电源1套）；

# （6）天天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）物理学科实验室1序号（2）物理仪器柜1侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）1块、五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）1套。

# 第21包：天津市红桥区中学化学实验室

- 天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市西青道中学、天津市红桥区新华中学和苑学校化学创新实验室第 8项智能系统控制柜、第19项吊装控制系统各1套：

# （2）天天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市西青道中学、天津市红桥区新华中学和苑学校化学创新实验室第2项教师操作演示实验台的桌面、桌腿各1件；

# （3） 天天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市西青道中学、天津市红桥区新华中学和苑学校化学创新实验室第6项学生实验桌的桌面、桌腿各1件；

# （4）天天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市西青道中学、天津市红桥区新华中学和苑学校化学创新实验室第28项全新钢塑水槽柜地围小样1件；

# （5）天天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）化学实验室第17项化学仪器柜侧板1块

# 第22包：天津市红桥区中学生物实验室

（1）天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市红桥区新华中学和苑学校生物创新实验室第 9项智能系统控制柜、第14项吊装控制系统各1套

（2）天天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、津市红桥区新华中学和苑学校生物创新实验室第2项教师操作演示实验台的桌面、桌腿各1件；

（3）天天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市红桥区新华中学和苑学校生物创新实验室第7项学生实验桌的桌面、桌腿各1件；

（4）天天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）生物实验室第2项仪器柜侧板1块

# 第23包：天津市红桥区中学地理实验室

# 天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市红桥区新华中学和苑学校地理学科实验室序号（4）学生挂凳1把；

# 天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市红桥区新华中学和苑学校地理学科教室序号（3）六边形学生桌（桌面规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1件；

# 第24包：天津市宁河区芦台第一中学桥北学校

# A、天津市宁河区芦台第一中学桥北学校生物常规实验室序号（1）教师操作演示实验台（桌面规格≥150*150mm）1块、桌腿1件）；

# B、天津市宁河区芦台第一中学桥北学校物理创新实验室智能吊装集成系统1套（包含物理创新实验室智能控制电气柜：序号10智能系统控制柜1台、序号11智能控制系统1套；摇臂升降机构：序号12学生吊装电源1套）

# C、天津市宁河区芦台第一中学桥北学校化学创新实验室序号6化学实验台（桌面规格≥150mm*150mm）1块，桌腿小样1件；

# D、天津市宁河区芦台第一中学桥北学校物理创新实验室序号8仪器柜侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）1块、五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）1套。

第25包：天津市静海区中学物理实验室

（1）天津市外国语大学静海实验学校物理实验室第1项教师操作演示实验台的桌面小样、桌腿小样各1件；

（2）天津市外国语大学静海实验学校物理实验室第6项学生实验桌的桌面小样、桌腿小样各1件；

（3）天津市外国语大学静海实验学校物理实验室第13项仪器柜侧板小样1件

（4）天津市外国语大学静海实验学校物理实验室第4项控制柜、第9项升降摇臂控制模块各1套

（5）天津市外国语大学静海实验学校物理实验室第23项移动推车1台

第26包：天津市静海区中学化学实验室

（1）天津市外国语大学静海实验学校化学实验室第1项教师操作演示实验台的桌面小样、桌腿小样各1件；

（2）天津市外国语大学静海实验学校化学实验室第6项学生实验桌的桌面小样、桌腿小样各1件；

（3）天津市外国语大学静海实验学校化学实验室第22项仪器柜侧板小样1件

（4）天津市外国语大学静海实验学校化学实验室第15项独立水槽台（配出水装置）地围小样1件

（5）天津市外国语大学静海实验学校化学实验室第4项控制柜、第9项升降摇臂控制模块个1套

（6）天津市外国语大学静海实验学校化学实验室第33项移动推车1台

第27包：天津市静海区中学生物实验室

# （1）天津市外国语大学静海实验学校生物实验室第1项教师操作演示实验台的桌面小样、桌腿小样各1件；

# （2）天津市外国语大学静海实验学校生物实验室第6项学生实验桌的桌面小样、桌腿小样各1件；

# （3）天津市外国语大学静海实验学校生物实验室第18项仪器柜侧板小样1件；

# （4）天津市外国语大学静海实验学校生物实验室第4项控制柜、第9项升降摇臂控制模块各1套；

# （5）天津市外国语大学静海实验学校生物实验室第19项移动推车1台。

# 第28包：天津市静海区中学地理实验室

# （1）天津市外国语大学静海实验学校地理实验室第3项地理文化圆桌桌面小样、桌腿小样各1件；

第29包：天津市河东区中学物理实验室

（1）物理学科实验室（天津市第五十四中学物理实验室序号1）实验桌椅（教师演示台）的桌面小样1件、桌腿小样1件

（2）物理学科实验室（天津市第五十四中学物理实验室序号3）实验桌（学生）的桌面小样1件、桌腿小样1件

（3）物理学科实验室（天津市第五十四中学物理实验室序号5）吊装系统-物理实验室（学生端）1套。

（4）物理学科实验室（天津市第五十四中学物理实验室序号11）仪器车1套。

第30包：天津市河东区中学化学实验室

（1）化学学科实验室（天津市第五十四中学化学实验室序号1）实验桌椅（教师演示台）的桌面小样1件、桌腿小样1件

（2）化学学科实验室（天津市第五十四中学化学实验室序号5）实验桌（学生）的桌面小样1件、桌腿小样1件

（3）化学学科实验室（天津市第五十四中学化学实验室序号8）吊装系统-化学实验室（学生端）（升降摇臂控制模块）1套。

（4）化学学科实验室（天津市第五十四中学化学实验室序号27）仪器车1套。

第31包：天津市河东区中学生物实验室

（1）生物学科实验室（天津市第五十四中学生物实验室序号1）实验桌椅（教师演示台）的桌面小样1件、桌腿小样1件

（2）生物学科实验室（天津市第五十四中学生物实验室序号5）实验桌（学生）的桌面小样1件、桌腿小样1件

（3）生物学科实验室（天津市第五十四中学生物实验室序号8）吊装系统-生物实验室（学生端）（升降摇臂控制模块）1套。

- 生物学科实验室（天津市第五十四中学生物实验室序号26）仪器车1套。

# 第32包：天津市河东区中学地理实验室

# 地理学科实验室（天津市河东区天铁第一中学地理实验室序号2）项实验桌（六角）桌面小样1件、桌腿小样1件。

# 第33包：天津市河北区中学物理实验室

# （1）天津市第四十八中学物理实验室第12项仪器车1套

# （2）天津市教育科学研究院附属河北中学物理创新实验室第74项实验桌（教师演示台）的桌面1块、桌腿1个；

# （3）天津市教育科学研究院附属河北中学物理创新实验室第76项控制柜1个；

# （4）天津市教育科学研究院附属河北中学物理创新实验室第78项实验桌（学生）的1块、桌腿1个；

# （5）天津市教育科学研究院附属河北中学物理创新实验室第80项升降电源1个；

# （6）天津市教育科学研究院附属河北中学物理创新实验室第82项大仪器柜侧板1块、五金卡锁柜架（含连接件、地脚）1套；

第34包：天津市河北区中学化学实验室

（1）天津外国语大学附属河北外国语中学化学实验室第15项仪器车1个

（2）天津市教育科学研究院附属河北中学化学创新实验室第41项实验桌（教师演示台）的桌面1块、桌腿1个；

（3）天津市教育科学研究院附属河北中学化学创新实验室第44项控制柜1个

（4）天津市教育科学研究院附属河北中学化学创新实验室第47项实验桌（学生）桌面1块、桌腿1个

（5）天津市教育科学研究院附属河北中学化学创新实验室第50项升降摇臂控制模块1个

（6）天津市教育科学研究院附属河北中学化学创新实验室第66项仪器柜侧板1块、五金卡锁柜架（含连接件、地脚）1套；

第35包：天津市河北区中学生物实验室

（1）天津市第四十八中学生物实验室第33项仪器车1个

（2）天津市教育科学研究院附属河北中学生物创新实验室第40项实验桌（教师演示台）的桌面1块、桌腿1个；

（3）天津市教育科学研究院附属河北中学生物创新实验室第43项实验桌（学生）桌面1块、桌腿1个；

（4）天津市教育科学研究院附属河北中学生物创新实验室第49项仪器柜侧板1块、五金卡锁柜架（含连接件、地脚）1套；

第37包：天津市北辰区中学物理实验室

# （1）物理学科实验室天津市第四十七中学物理实验室1第9项摇臂升降机构1件、天津市九十六中学物理实验室1第6项智能塔吊系统控制柜1件

# （2）物理学科实验室天津市第四十七中学物理实验室1第3项教师操作演示实验台的桌面1块；

# （3）物理学科实验室天津市第四十七中学物理实验室1第1项学生实验桌的桌面1块、桌腿1个、挡水边1块；

# （4）物理学科实验室天津市第四十七中学物理实验室1第18项仪器柜侧板1块；五金卡锁柜架（含连接件、地脚）1套

第38包：天津市北辰区中学化学实验室

# （1）天津市第四十七中学化学实验室2（序号1）学生实验桌的台面包边1块；

# （2）天津市第四十七中学化学实验室2（序号1）学生实验桌的立柱框架1件；

# （3）天津市第四十七中学化学实验室2（序号13）多功能移动水槽台的多功能安装平台1件；

第39包：天津市北辰区中学生物实验室

（1）第四十七中学生物实验室1第5项智能控制电气柜、第6项控制面板、第7项照明系统、第8项摇臂升降机构、第10项学生低压电源及网络智能控制系统、第13项系统主体构架各1套

（2）第四十七中学生物实验室1第3项教师演示台的桌面1块、桌腿1个；

（3）第四十七中学生物实验室1第1项学生实验桌的桌面1块、桌腿1个；

第40包：天津市北辰区中学地理实验室

# （1）天津市九十六中学地理实验室1（序号5）中国地形图（中国立体地形模型）1套；

# （2）天津市34号地中学地理实验室1（序号7）世界地形图（世界语音立体地形图）1套

第42包：天津市津南区中学物理实验室

# （1）天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中物理创新实验室1第10项智能控制系统、第11项学生智能吊装电源系统1套。

# （2）天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中物理创新实验室1第2项教师操作演示实验台集成的桌面1块、桌腿1个；

# （3）天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中物理创新实验室1第5项学生实验桌集成的桌面1块、桌腿1个；

# （4）天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中物理创新实验室1第7项仪器柜侧板小样1块。

第43包：天津市津南区中学化学实验室

# （1）天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）化学实验室第7项智能控制系统1套

# （2）天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）化学实验室第3项教师操作演示实验台集成的桌面1块、桌腿1个；

# （3）天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）化学实验室第4项化学学生实验桌集成的桌面1块、桌腿1个；

# （4）天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）化学实验室第5项水槽柜地围小样1件

# （5）天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）化学实验室第6项后墙仪器柜侧板小样1块

第44包：天津市津南区中学生物、地理实验室

# （1）天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中生物创新实验室，智能吊装集成系统1套（智能控制电气柜：含序号6智能系统控制柜1台，序号7智能控制系统1套、摇臂升降机构：含序号9吊装控制系统1套，序号10模块主架舱体1组，序号12电源供应模块1组，序号18主架舱体防尘检修板1组，序号22舱体末端封板，1套）

# （2）天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中生物创新实验室，序号2演示台的桌面（规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1个；

# （3）天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中生物创新实验室，序号4实验台的桌面（规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1个；

# （4）天津市实验中学津南学校高中生物创新实验室，序号6仪器柜侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）1块；五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）1套。

第45包：天津市东丽区中学物理实验室

# （1）物理学科实验室（天津市东丽湖未来学校物理实验室1）序号第1项实验桌（教师演示台）的桌面1块、桌腿小样1个。

# （2）物理学科实验室（天津市东丽湖未来学校物理实验室1）序号第4项实验桌（学生）的桌面1块、桌腿小样1个。

# （3）物理学科实验室（天津市东丽湖未来学校物理实验室1）序号第10项移动推车1套。

（4）物理学科实验室（天津市东丽湖未来学校物理实验室2）序号第3项控制柜1套。

第46包：天津市东丽区中学化学实验室

（1）化学学科实验室（天津市东丽湖未来学校化学实验室）序号第1项实验桌（教师演示台）的桌面1块、桌腿小样1个。

（2）化学学科实验室（天津市东丽湖未来学校化学实验室）序号第4项实验桌（学生）的桌面1块、桌腿小样1个。

（3）化学学科实验室（天津市东丽湖未来学校化学实验室）序号第23项移动推车1套。

（4）化学学科实验室（天津一中东丽学校化学实验室2）序号第7项顶装摇臂动力装置1套。

第47包：天津市东丽区中学生物实验室

# （1）生物学科实验室（天津市东丽湖未来学校生物实验室）序号第1项验桌（教师演示台）的桌面1块、桌腿小样1个。

# （2）生物学科实验室（天津市东丽湖未来学校生物实验室）序号第4项实验桌（学生）的桌面1块、桌腿小样1个。

# （3）生物学科实验室（天津市东丽湖未来学校生物实验室）序号第17项移动推车1套。

第48包：天津市东丽区中学地理实验室

# （1）地理学科实验室（天津市东丽湖未来学校地理实验室）序号第3项地理ABS六角桌的桌面1块、桌腿小样1个。

第49包：天津市武清区中学物理实验室

（1）天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校物理实验室物理智能吊装集成系统（智能控制电气柜:包含序号10智能系统控制柜1台，序号11智能控制系统1套，摇臂升降机构:包含序号12学生吊装电源1套）；

（2）天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校物理实验室，序号2演示台的桌面（规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1件；

（3）天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校物理实验室，序号6实验台的桌面（规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1件；

（4）天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校物理实验室，序号8仪器柜侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）1块；五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）1套。；

第50包：天津市武清区中学化学实验室

# （1）天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校化学实验室，序号2教师演示台的桌面（规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1件；

# （2）天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校化学实验室，序号6化学学生实验桌的桌面（规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1件；

第51包：天津市武清区中学生物实验室

# （1）天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校生物实验室，序号2生物教师演示台台面（规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1件；

# （2）天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校生物实验室，序号6生物学生台的桌面（规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1件；

第52包：天津市武清区中学地理实验室

# （1）天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校地理实验室，序号6学生桌的桌面1块（规格：≥150mm*150mm）、桌腿1件；

第57包：天津市蓟州区中学物理实验室仪器设备（一）

# （1）物理创新实验室第9项智能系统控制柜1套

# （2）物理创新实验室第11项学生吊装电源1套

# （3）物理创新实验室第2项 演示台的桌面1块、桌腿1个；

# （4）物理创新实验室第6项实验台的桌面1块、桌腿1个；

# （5）物理创新实验室物理传感器部分第5项仪器柜侧板小样1块

第58包：天津市蓟州区中学物理实验室仪器设备（二）

# （1）天津市蓟州区物理学科实验室序号（2）演示台、序号（6）实验台的桌面(规格≥150*150mm)1块、桌腿1件；

# （2）天津市蓟州区物理学科实验室智能吊装集成系统1套（包含：序号（9）智能系统控制柜、序号（10）智能控制系统、序号（11）学生吊装电源）

# （3）天津市蓟州区物理学科实验室序号（16）仪器柜侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）1块；五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）1套；

# 2.传感器：

# 第1包：天津市新华中学

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 天津市新华中学数字化物理实验室 |  |  |
| 12 | 软件（数据采集系统） | 套 | 1 |
| 9 | 数据采集器 | 台 | 1 |
| 10 | 数据显示模块 | 只 | 1 |
| 14 | 力传感器 | 个 | 1 |
| 16 | 温度传感器（大量程） | 个 | 1 |
| 21 | 多量程电流传感器 | 个 | 1 |
| 23 | 多量程电压传感器. | 个 | 1 |
| 26 | 分体式位移传感器 | 套 | 1 |
|  | 天津市新华中学数字化化学实验室 |  |  |
| 20 | pH传感器 | 只 | 1 |

# 第3包：天津市耀华中学

| 项目需求书中的序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津市耀华中学物理力学实验室 |  |  |  |
| 12 | 力传感器 | 个 | 1 |
| 14 | 温度传感器（大量程） | 个 | 1 |
| 15 | 分体式位移传感器 | 套 | 1 |
| 天津市耀华中学物理数字化实验室 |  |  |  |
| 12 | 多量程电流传感器 | 个 | 1 |
| 14 | 多量程电压传感器 | 个 | 1 |
| 天津市耀华中学化学实验室 |  |  |  |
| 28 | 数据采集器 | 台 | 1 |
| 29 | 软件包（数据采集系统） | 套 | 1 |
| 36 | pH传感器 | 只 | 1 |

# 第4包：天津市第一中学

| 生物实验室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 8 | 数据采集器 | 台 | 1 |
| 11 | 温度传感器（大量程） | 个 | 1 |
| 15 | 多量程电流传感器 | 个 | 1 |
| 16 | pH传感器 | 个 | 1 |
| 31 | 软件 | 套 | 1 |

# 第5包天津市实验中学：

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 天津市实验中学物理实验室 |  |  |
| 5 | 数据采集器 | 台 | 1 |
| 6 | 实验数据采集处理软件（软件包） | 套 | 1 |
| 12 | 力传感器(小量程) | 只 | 1 |
| 14 | 分体式位移传感器 | 套 | 1 |
| 18 | 温度传感器 | 只 | 1 |
| 25 | 多量程电流传感器 | 只 | 1 |
| 27 | 多量程电压传感器 | 只 | 1 |
|  | 天津市实验中学化学实验室 |  |  |
| 80 | pH 传感器 | 只 | 1 |

# 第6包：天津市天津中学

# 物理学科传感器：物理实验室2

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 数据采集器 | 1 | 个 |
| 23 | 数字化实验系统 | 1 | 套 |
| 24 | 电压传感器 | 1 | 个 |
| 25 | 电流传感器 | 1 | 个 |
| 27 | 力传感器 | 1 | 个 |
| 28 | 温度传感器 | 1 | 个 |
| 29 | 位移传感器 | 1 | 个 |

# 化学学科传感器：化学实验室1

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | 电流传感器（化学） | 1 | 个 |
| 64 | 电压传感器（化学） | 1 | 个 |
| 66 | 温度传感器（化学） | 1 | 个 |
| 67 | 数据采集器（含数据分析软件） | 1 | 台 |
| 70 | PH传感器 | 1 | 个 |

# 第7包：天津外国语大学附属外国语学校

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理创新实验室1序号22 | 力传感器 | 1 | 只 |
| 物理创新实验室1序号29 | 分体式位移传感器 | 1 | 只 |
| 物理创新实验室1序号18 | 电流传感器 | 1 | 只 |
| 物理创新实验室1序号19 | 电压传感器 | 1 | 只 |
| 物理创新实验室1序号21 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 化学创新实验室序号39 | PH传感器 | 1 | 只 |

# 第8包：天津市瑞景中学

物理学科传感器(初中）

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 216 | 力传感器（双量程） | 1 | 套 |
| 226 | 分体式位移传感器（发射与接收） | 1 | 套 |
| 220 | 电流传感器（三量程） | 1 | 套 |
| 221 | 电压传感器（四量程） | 1 | 套 |
| 223 | 温度传感器 | 1 | 套 |

化学学科传感器(初中）

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | pH值传感器 | 1 | 套 |

# 第9包：天津市南开区物理实验室传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 149 | 数据采集器 | 1 | 台 |
| 150 | 软件包 | 1 | 套 |
| 159 | 分体式位移传感器 | 1 | 只 |
| 166 | 力传感器（小量程） | 1 | 只 |
| 171 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 185 | 多量程电流传感器 | 1 | 只 |
| 187 | 多量程电压传感器 | 1 | 只 |

# 第10包：天津市南开区化学实验室传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 数据采集器 | 1 | 台 |
| 16 | 软件包 | 1 | 套 |
| 21 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 26 | 多量程电流传感器 | 1 | 只 |
| 28 | pH传感器 | 1 | 只 |

# 第11包：天津市南开区生物实验室传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 125 | 数据采集器 | 1 | 台 |
| 126 | 软件包 | 1 | 套 |
| 131 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 134 | 多量程电流传感器 | 1 | 只 |
| 136 | pH传感器 | 1 | 只 |

# 第12包：天津市河西区中学物理实验室

物理学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津市景海道中学物理创新实验室序号262 | 分体式位移传感器 | 1 | 套 |
| 天津市景海道中学物理创新实验室序号279 | 力传感器A | 1 | 只 |
| 天津市景海道中学物理创新实验室序号293 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 天津市景海道中学物理创新实验室序号324 | 多量程电流传感器 | 1 | 只 |
| 天津市景海道中学物理创新实验室序号325 | 多量程电压传感器 | 1 | 只 |

第13包：天津市河西区中学化学实验室

化学学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津市景海道中学化学实验室序号175 | pH传感器 | 1 | 只 |
| 天津市景海道中学化学实验室序号180 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 天津市景海道中学化学实验室序号185 | 力传感器 | 1 | 只 |
| 天津市景海道中学化学实验室序号267 | 多量程电流传感器 | 1 | 只 |

第14包：天津市河西区中学生物实验室

生物学学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津市学苑中学生物实验室序号189 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 天津市学苑中学生物实验室序号191 | pH传感器 | 1 | 只 |

# 第16包：天津市和平区物理实验室    物理学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 数据采集器 | 1 | 台 |
| 18 | 力传感器 | 1 | 个 |
| 20 | 温度传感器A | 1 | 个 |
| 25 | 多量程电流传感器 | 1 | 个 |
| 27 | 多量程电压传感器 | 1 | 个 |
| 30 | 分体式位移传感器 | 1 | 套 |

# 第17包：天津市和平区化学实验室 化学学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 数据采集器 | 1 | 台 |
| 22 | 温度传感器A | 1 | 个 |
| 30 | 多量程电压传感器 | 1 | 个 |
| 31 | 多量程电流传感器 | 1 | 个 |
| 32 | pH传感器 | 1 | 个 |

# 第18包：天津市和平区生物实验室  生物学学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 数据采集器 | 1 | 台 |
| 22 | 温度传感器A | 1 | 个 |
| 26 | 多量程电流传感器 | 1 | 个 |
| 27 | pH传感器 | 1 | 个 |

第20包：天津市红桥区中学物理实验室

天天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）物理学科教室传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 208 | 数据采集器 | 台 | 1 |
| 217 | 实验软件（数据采集系统） | 套 | 1 |
| 218 | 力传感器 | 1 | 只 |
| 219 | 一体式位移传感器 | 1 | 只 |
| 221 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 227 | 多量程电流传感器 | 1 | 只 |
| 228 | 电流传感器 | 1 | 只 |
| 229 | 多量程电压传感器 | 1 | 只 |
| 230 | 电压传感器 | 1 | 只 |

第21包：天津市红桥区中学化学实验室

化学学科传感器

| 项目需求书中的序号（天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）化学实验室） | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 210 | 数据采集器 | 1 | 只 |
| 216 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 218 | 多量程电流传感器 | 1 | 只 |
| 219 | pH传感器 | 1 | 只 |

第22包：天津市红桥区中学生物实验室

生物学学科传感器

| 项目需求书中的序号（天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）生物实验室） | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 183 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 184 | pH传感器 | 1 | 只 |

# 第24包：天津市宁河区芦台第一中学桥北学校

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津市宁河区芦台第一中学桥北学校物理创新实验室 |  |  |  |
| 13 | 数据采集器 | 台 | 1 |
| 16 | 软件包（数据采集系统） | 套 | 1 |
| 18 | 力传感器 | 个 | 1 |
| 20 | 温度传感器（大量程） | 个 | 1 |
| 25 | 多量程电流传感器 | 个 | 1 |
| 27 | 多量程电压传感器 | 个 | 1 |
| 31 | 一体式位移传感器 | 套 | 1 |
| 天津市宁河区芦台第一中学桥北学校化学创新实验室 |  |  |  |
| 31 | pH传感器 | 个 | 1 |

第25包：天津市静海区中学物理实验室

| 项目需求书中的序号（天津市外国语大学静海实验学校物理实验室） | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 181 | 电流传感器 | 1 | 只 |
| 182 | 电压传感器 | 1 | 只 |
| 183 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 184 | 力传感器 | 1 | 只 |

第26包：天津市静海区中学化学实验室

| 项目需求书中的序号（静海区运河学校化学实验室） | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 温度传感器 | 1 | 只 |

第27包：天津市静海区中学生物实验室

| 项目需求书中的序号（静海区运河学校生物实验室） | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 167 | pH 传感器 | 1 | 只 |

第29包：天津市河东区中学物理实验室

物理学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津市第七中学物理实验室1序号153 | 电流传感器 | 1 | 只 |
| 天津市第七中学物理实验室1序号154 | 电压传感器 | 1 | 只 |
| 天津市第七中学物理实验室1序号156 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 天津市第七中学物理实验室1序号157 | 力传感器 | 1 | 只 |
| 天津市第七中学物理实验室1序号164 | 分体式位移传感器 | 1 | 套 |

第30包：天津市河东区中学化学实验室

化学学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津市第三十二中学化学实验室序号184 | pH传感器 | 1 | 只 |
| 天津市第三十二中学化学实验室序号189 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 天津市第三十二中学化学实验室序号194 | 力传感器 | 1 | 只 |

第31包：天津市河东区中学生物实验室

生物学学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津市第三十二中学生物实验室序号170 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 天津市第三十二中学生物实验室序号172 | pH传感器 | 1 | 只 |
| 天津市第七中学生物实验室1序号177 | 力传感器 | 1 | 只 |

# 第33包：天津市河北区中学物理实验室

物理学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津市红光中学物理创新实验室第13项 | 电压传感器 | 1 | 个 |
| 天津市红光中学物理创新实验室第14项 | 电流传感器 | 1 | 个 |
| 天津市红光中学物理创新实验室第16项 | 力传感器 | 1 | 个 |
| 天津市红光中学物理创新实验室第17项 | 温度传感器 | 1 | 个 |
| 天津市红光中学物理创新实验室第23项 | 分体式位移传感器 | 1 | 个 |
| 天津市红光中学物理创新实验室第24项 | 快速温度传感器 | 1 | 个 |
| 天津市红光中学物理创新实验室第25项 | 微电流传感器 | 1 | 个 |
| 天津市红光中学物理创新实验室第26项 | 毫电流传感器 | 1 | 个 |
| 天津市第十四中学物理实验室第8项 | 微力传感器 | 1 | 个 |
| 天津市第十四中学物理实验室第10项 | 表面温度传感器 | 1 | 个 |
| 天津市教育科学研究院附属河北中学物理实验室1第6项 | 数据采集器 | 1 | 台 |
| 天津市教育科学研究院附属河北中学物理创新实验室第7项 | 力传感器B | 1 | 个 |
| 天津市教育科学研究院附属河北中学物理创新实验室第8项 | 力传感器C | 1 | 个 |
| 天津市教育科学研究院附属河北中学物理创新实验室第10项 | 一体式位移传感器 | 1 | 个 |

第34包：天津市河北区中学化学实验室

化学学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津市红光中学化学实验室1第11项 | 高温传感器 | 1 | 个 |
| 天津市第二中学化学创新实验室第35项 | 温度传感器 | 1 | 个 |
| 天津市第四十八中学化学创新实验室第8项 | 快速温度传感器 | 1 | 个 |
| 天津市第四十八中学化学创新实验室第12项 | 多量程电流传感器 | 1 | 个 |
| 天津市第四十八中学化学创新实验室第13项 | 微电流传感器 | 1 | 个 |
| 天津市教育科学研究院附属河北中学化学实验室1第30项 | 数据采集器 | 1 | 台 |
| 天津市教育科学研究院附属河北中学化学实验室1第37项 | pH传感器 | 1 | 个 |

第35包：天津市河北区中学生物实验室

生物学学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津市第二中学生物创新实验室第3项 | 温度传感器 | 1 | 个 |
| 天津市第二中学生物创新实验室第5项 | pH传感器 | 1 | 个 |
| 天津市第二中学生物创新实验室第10项 | 红外温度传感器 | 1 | 个 |
| 天津市第十四中学生物实验室第109项 | 数据采集器 | 1 | 台 |
| 天津市教育科学研究院附属河北中学生物创新实验室第10项 | 多量程电流传感器 | 1 | 个 |
| 天津市教育科学研究院附属河北中学生物创新实验室第11项 | 微电流传感器 | 1 | 个 |

第36包：天津市河北区中学地理实验室

地理学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津市红光中学地理实验室第11项 | 数据采集器 | 1 | 只 |
| 天津市红光中学地理实验室第12项 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 天津市红光中学地理实验室第15项 | pH 传感器 | 1 | 只 |

第37包：天津市北辰区中学物理实验室

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津市第四十七中学物理创新实验室（大学先修）9 | 无线彩屏微力传感器 | 1 | 套 |
| 天津市第四十七中学物理创新实验室（大学先修）23 | 无线彩屏多量程电压传感器 | 1 | 套 |
| 天津市第四十七中学物理创新实验室（大学先修）24 | 无线彩屏多量程电流传感器 | 1 | 套 |
| 天津市第四十七中学物理创新实验室（大学先修）25 | 无线彩屏多量程微电流传感器 | 1 | 套 |
| 天津市第四十七中学物理创新实验室（大学先修）45 | 无线彩屏快速温度传感器 | 1 | 套 |
| 天津市第四十七中学物理创新实验室（大学先修）50 | 无线彩屏温度传感器 | 1 | 套 |

第38包：天津市北辰区中学化学实验室

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津市第四十七中学化学创新实验室（大学先修）-实验设备序号2 | 无线彩屏温度传感器 | 5 | 套 |
| 天津市第四十七中学化学创新实验室（大学先修）-实验设备序号4 | 无线彩屏pH传感器 | 5 | 套 |
| 天津市第四十七中学化学创新实验室（大学先修）-实验设备序号7 | 无线彩屏多量程微电流传感器 | 5 | 套 |
| 天津市第四十七中学化学创新实验室（大学先修）-实验设备序号11 | 无线彩屏多量程电压传感器 | 5 | 套 |
| 天津市第四十七中学化学创新实验室（大学先修）-实验设备序号12 | 无线彩屏多量程电流传感器 | 5 | 套 |
| 天津市第四十七中学化学创新实验室（大学先修）-实验设备序号16 | 无线彩屏高温传感器 | 5 | 套 |

第39包：天津市北辰区中学生物实验室

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津市第四十七中学生物创新实验室（大学先修）实验设备序号1 | 无线彩屏温度传感器 | 1 | 套 |
| 天津市第四十七中学生物创新实验室（大学先修）实验设备序号3 | 无线彩屏pH传感器 | 1 | 套 |

第40包：天津市北辰区中学地理实验室

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津市34号地中学地理实验室1序号22地理实践套装 | 土壤温度传感器 | 1 | 套 |

第41包：天津市西青区杨柳青第一中学实验室

物理学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理创新实验室1 |  |  |  |
| 2 | 数据采集器 | 1 | 台 |
| 7 | 数据采集系统 | 1 | 套 |
| 8 | 力传感器A | 1 | 只 |
| 13 | 分体式位移传感器 | 1 | 套 |
| 物理创新实验室2 |  |  |  |
| 14 | 多量程电流传感器 | 1 | 只 |
| 17 | 多量程电压传感器 | 1 | 只 |
| 物理创新实验室3 |  |  |  |
| 12 | 温度传感器 | 1 | 只 |

化学学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学创新实验室1 |  |  |  |
| 16 | pH传感器 | 1 | 只 |

第42包：天津市津南区中学物理实验室

物理学科传感器

| 项目需求书中的序号（天津市咸水沽第二中学高中物理创新实验室2） | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 数据采集器 | 1 | 只 |
| 23 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 26 | 压强传感器 | 1 | 只 |
| 31 | 多量程电流传感器 | 1 | 只 |
| 35 | 多量程电压传感器 | 1 | 只 |

第43包：天津市津南区中学化学实验室

化学学科传感器

| 项目需求书中的序号（天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）化学实验室） | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 数据采集器 | 1 | 只 |
| 17 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 21 | 多量程电流传感器 | 1 | 只 |
| 23 | pH传感器 | 1 | 只 |
| 项目需求书中的序号（天津市实验中学津南学校化学实验室） | 名称 | 数量 | 单位 |
| 20 | 多量程电压传感器 | 1 | 只 |

第44包：天津市津南区中学生物、地理实验室

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中生物创新实验室 |  |  |
| 25 | 软件包（数据采集系统） | 1 | 套 |
| 24 | 数据采集器 | 1 | 台 |
| 33 | 多量程电流传感器 | 1 | 只 |
| 30 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 35 | pH传感器 | 1 | 只 |

第45包：天津市东丽区中学物理实验室

物理学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东丽华侨城实验学校物理创新实验室序号31 | 电流传感器 | 只 | 1 |
| 东丽华侨城实验学校物理创新实验室序号35 | 电压传感器 | 只 | 1 |
| 东丽华侨城实验学校物理创新实验室序号23 | 分体式位移传感器 | 套 | 1 |
| 天津市东丽区华城庭苑中学物理实验室序号366 | 力传感器A | 个 | 1 |
| 东丽华侨城实验学校物理创新实验室序号28 | 温度传感器 | 只 | 1 |

第46包：天津市东丽区中学化学实验室

化学学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津一中东丽学校化学实验室1序号32 | pH传感器 | 个 | 1 |
| 天津一中东丽学校化学实验室1序号22 | 温度传感器A | 个 | 1 |

第47包：天津市东丽区中学生物实验室

# 生物学学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津一中东丽学校生物实验室2序号27 | pH传感器 | 个 | 1 |
| 天津一中东丽学校生物实验室2序号22 | 温度传感器A | 个 | 1 |

第53包：天津市滨海新区中学物理实验室

物理学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滨海新区开发区一中-物理创新实验室1 |  |  |  |
| 2 | 数据采集器 | 1 | 台 |
| 7 | 数据采集系统 | 1 | 套 |
| 9 | 力传感器 | 1 | 只 |
| 13 | 分体式位移传感器 | 1 | 套 |
| 19 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 24 | 多量程电流传感器 | 1 | 只 |
| 27 | 多量程电压传感器 | 1 | 只 |

第54包：天津市滨海新区中学化学实验室

化学学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滨海新区开发区一中-化学创新实验室1 |  |  |  |
| 2 | 数据采集器 | 1 | 台 |
| 3 | 数据采集系统 | 1 | 套 |
| 9 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 14 | 多量程电流传感器 | 1 | 只 |
| 16 | pH传感器 | 1 | 只 |

第55包：天津市滨海新区中学生物实验室

生物学学科传感器

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滨海新区开发区一中-生物创新实验室1 |  |  |  |
| 2 | 数据采集器 | 1 | 台 |
| 3 | 数据采集系统 | 1 | 套 |
| 9 | 温度传感器 | 1 | 只 |
| 13 | 多量程电流传感器 | 1 | 只 |
| 15 | pH传感器 | 1 | 只 |

第57包：天津市蓟州区中学物理实验室仪器设备（一）

物理学科传感器

| # 项目需求书中的序号（二、物理传感器） | # 名称 | # 数量 | # 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 数据采集器 | # 1 | # 个 |
| # 6 | # 力传感器 | # 1 | # 个 |
| # 8 | # 温度传感器A | # 1 | # 个 |
| # 18 | # 分体式位移传感器 | # 1 | # 套 |
| # 19 | # 一体式位移传感器 | # 1 | # 套 |

第58包：天津市蓟州区中学物理实验室仪器设备（二）

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 天津市蓟州区物理学科实验室 |  |  |
| 12 | 数据采集器 | 1 | 台 |
| 15 | 软件包 | 1 | 套 |
| 17 | 力传感器 | 1 | 只 |
| 19 | 温度传感器（大量程） | 1 | 只 |
| 24 | 多量程电流传感器 | 1 | 只 |
| 26 | 多量程电压传感器 | 1 | 只 |
| 29 | 分体式位移传感器 | 1 | 只 |

# 3.数码显微镜

# 第1包天津市新华中学：天津市新华中学数字化生物实验室，序号48学生用数码显微镜1台。

第2包天津市南开中学：序号（10）学生用数码液晶显微镜1套，序号（9）教师用数码显微镜1套。

# 第3包天津市耀华中学：天津市耀华中学生物常规实验室1序号（23）生物数码显微镜1台。。

# 第5包天津市实验中学：天津市实验中学生物实验室序号（118）数码显微镜1台。

# 第6包天津市天津中学：化学实验室2序号（105）教师用数码液晶显微镜1套。。

# 第8包天津市瑞景中学：初中生物序号（30）数码液晶显微镜1台。

# 第11包：天津市南开区生物实验室序号（12）数码显微镜1台

# 第14包：天津市河西区中学生物实验室

# 生物学科实验室（天津市学苑中学生物实验室序号95）数码液晶显微镜1台

# 第18包：天津市和平区生物实验室

# 生物学科天津市第二耀华中学生物实验室1序号15学生端数码显微镜1台

# 第22包：天津市红桥区中学生物实验室

# 天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）生物学科实验室第96项数码显微镜1台

# 第24包：天津市宁河区芦台第一中学桥北学校

# 天津市宁河区芦台第一中学桥北学校生物创新实验室序号15学生端数码显微镜1台

# 第27包：天津市静海区中学生物实验室

# 静海区运河学校生物实验室序号160教师用数码显微镜1台

第31包：天津市河东区中学生物实验室

# 生物学科实验室（天津市第五十四中学生物实验室序号16）数码液晶显微镜

第35包：天津市河北区中学生物实验室

天津市第五十七中学生物实验室第19项学生用数码液晶显微镜1台

第39包：天津市北辰区中学生物实验室

# 天津市34号地中学生物实验室1第110项数码液晶显微镜1台

第41包：天津市西青区杨柳青第一中学实验室

# 生物创新实验室1第62项学生用数码液晶显微镜1台；生物创新实验室1序号59项教师用数码显微镜1台。

第44包：天津市津南区中学生物、地理实验室

# 天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中生物创新实验室,序号60教师端数码显微观察系统1套

第47包：天津市东丽区中学生物实验室

# 生物学科实验室第（天津市东丽湖未来学校生物实验室序号20）项生物显微镜1套；

第51包：天津市武清区中学生物实验室

# 天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校生物实验室序号15学生端数码显微镜

第55包：天津市滨海新区中学生物实验室

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滨海新区开发区一中-生物创新实验室1 |  |  |  |
| 59 | 教师用数码显微镜 | 1 | 套 |
| 62 | 学生用数码液晶显微镜 | 1 | 套 |

# 4.其他样品

# 第1包天津市新华中学：

# 天津市新华中学数字化物理实验室，序号39智能机械能守恒实验器1台。

# 天津市新华中学数字化物理实验室，序号45静电计1套。

# 第3包：天津市耀华中学：

# A、天津市耀华中学物理力学实验室序号（18）光电计时测距实验器（智能小车）1套

# B、天津市耀华中学物理力学实验室序号（20）智能机械能守恒实验器1套

# 第4包天津市第一中学：

# 模拟季风成因、演示大气热力环流─气态法实验箱（天津市第一中学地理实验室，序号11）1套。

# 第5包：天津市实验中学

# （1）天津市实验中学物理实验室序号（31）光电计时测距实验器（智能小车）1套

# 第6包天津市天津中学：

# 物理实验室2（序号53）动力学系统1套。

# 化学实验室2（序号94）傅里叶变换红外光谱仪1套。

# 第9包：天津市南开区物理实验室

（1）天津市南开区物理实验室序号（164）浮力定律实验器1套

# 第11包：天津市南开区生物实验室

（1）天津市南开区生物实验室序号（138）分光光度计1只

# 第15包：天津市河西区中学地理实验室：

# （1）地理学科实验室（天津市景海道中学地理实验室序号187）项AR地理视界系统1套；

（2）地理学科实验室（天津市景海道中学地理实验室序号71）项地理综合实践套装1套；

# 第23包：天津市红桥区中学地理实验室

# A、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市红桥区新华中学和苑学校、天津市第89中学、第三中学东校区地理学科实验室序号（9）地理AR沙盘教学系统1套

# B、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市红桥区新华中学和苑学校、天津市第89中学、第三中学东校区地理学科实验室序号（10）地图图层学习箱（高中版）1套

# 第24包：天津市宁河区芦台第一中学桥北学校

# A、天津市宁河区芦台第一中学桥北学校物理创新实验室序号（35）光电计时测距实验器（动力学系统）1套

# B、天津市宁河区芦台第一中学桥北学校化学创新实验室序号（43）滴定实验装置1套

第41包：天津市西青区杨柳青第一中学实验室

物理学科

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理创新实验室1 |  |  |  |
| 24 | 机械能守恒实验器Ⅱ | 1 | 套 |
| 物理创新实验室2 |  |  |  |
| 19 | 静电计 | 1 | 套 |
| 43 | 方块电路·高中教师版 | 1 | 套 |
| 物理创新实验室4 |  |  |  |
| 1 | 弗兰克赫兹实验系统 | 1 | 套 |
| 2 | 电子衍射实验系统 | 1 | 套 |

化学学科

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学创新实验室1 |  |  |  |
| 18 | 分光光度计 | 1 | 只 |
| 20 | 凯氏定氮仪 | 1 | 台 |
| 21 | 消化炉 | 1 | 台 |
| 30 | 实验室纯水器 | 1 | 台 |

第44包：天津市津南区中学生物、地理实验室

# 天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中生物创新实验室,序号67光合作用和呼吸作用1套

第48包：天津市东丽区中学地理实验室

# 地理学科实验室（天津一中东丽学校地理实验室1）序号第18模拟火山喷发实验箱1套.

第49包：天津市武清区中学物理实验室

# 天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校物理实验室，序号20电磁感应与交流电实验箱1箱。

第50包：天津市武清区中学化学实验室

# 化学学生实验桌集成中智能升降通风装置，天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校化学实验室，包含序号14升降系统控制模块，序号15吸风装置按钮，序号18学生台桌面通风装置(吸风罩)各1套

# 天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校化学实验室序号24能量转化电解质及其导电性实验箱1箱。

第52包：天津市武清区中学地理实验室

# （1）天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校地理实验室，序号10模拟季风成因、演示大气热力环流─气态法实验箱1套

# （2）天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校地理实验室， 序号21地理图层学习箱1套

# （3）天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校地理实验室，序号34地理AR沙盘教学系统1套

第53包：天津市滨海新区中学物理实验室

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滨海新区开发区一中-物理创新实验室1 |  |  |  |
| 28 | 静电计 | 1 | 套 |
| 33 | 光电计时测距实验器（π系统） | 1 | 套 |
| 37 | 机械能守恒实验器Ⅱ | 1 | 套 |
| 滨海新区开发区一中-物理创新实验室2 |  |  |  |
| 1 | 弗兰克赫兹实验系统 | 1 | 套 |
| 2 | 电子衍射实验系统 | 1 | 套 |
| 滨海新区南开中学滨海-物理创新实验室2 |  |  |  |
| 39 | 方块电路·高中教师版 | 1 | 套 |

第54包：天津市滨海新区中学化学实验室

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滨海新区开发区一中-化学创新实验室1 |  |  |  |
| 4 | 传感器数据显示模块 | 1 | 只 |
| 18 | 分光光度计 | 1 | 只 |
| 27 | 氧气传感器 | 1 | 只 |
| 滨海新区南开中学滨海-化学创新实验室2 |  |  |  |
| 20 | 凯氏定氮仪 | 1 | 台 |
| 21 | 消化炉 | 1 | 台 |
| 30 | 实验室纯水器 | 1 | 台 |

第55包：天津市滨海新区中学生物实验室

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滨海新区开发区一中-生物创新实验室1 |  |  |  |
| 4 | 传感器数据显示模块 | 1 | 只 |
| 12 | 双量程光照度传感器 | 1 | 只 |
| 17 | 分光光度计 | 1 | 只 |
| 21 | 氧气传感器 | 1 | 只 |
| 23 | 二氧化碳传感器B | 1 | 只 |
| 47 | 流速温度仪 | 1 | 套 |
| 滨海新区南开中学滨海-生物创新实验室2 |  |  |  |
| 16 | 多功能生态养殖箱 | 1 | 台 |

第56包：天津市滨海新区中学地理实验室

| 项目需求书中的序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滨海新区南开中学滨海-地理创新实验室1 |  |  |  |
| 4 | 风速传感器 | 1 | 只 |
| 5 | 水流速传感器 | 1 | 只 |
| 滨海新区开发区一中-地理创新实验室1 |  |  |  |
| 3 | 全息数字模型 | 1 | 套 |

第57包：天津市蓟州区中学物理实验室仪器设备（一）

# （1）物理创新实验室序号（23）光电计时测距实验器（π系统）

# （2）物理创新实验室序号（42）魔板（电磁定位系统）

# （3）物理创新实验室序号（57）光学实验专用轨道

第58包：天津市蓟州区中学物理实验室仪器设备（二）

# （1）天津市蓟州区物理学科实验室序号（36）智能机械能守恒实验器1套

# （2）天津市蓟州区物理学科实验室序号（41）液体内部压强实验器1套

# （3）天津市蓟州区物理学科实验室序号（46）沉与浮实验器1套

# 5. 任意1项样品或小样未按规定递交的，主观分中“样品评价”该样品或小样对应序号项得0分。

# 6. 样品处置：

# （1）中标候选供应商的样品经采购人和供应商双方确认后由采购人负责封存，其余供应商的样品请于中标公告发布之日起3个工作日内自行退回，逾期未退回的样品视为放弃样品，由采购人统一销毁。

# （2）中标供应商的样品由采购人负责封存，作为履约验收的参考。待全部验收合格后且无纠纷，退回中标供应商。

（五）样品演示要求

1. 递交传感器（不包括“4.其他样品”中的传感器）及数码显微镜样品的投标人须指派演示上述仪器人员至天津市河西区珠江道58号（春海路地铁站A口步行150米）天津市景海道中学体育馆集合，评审期间投标人代表保持电话畅通，接到电话1小时内，投标人代表和演示上述仪器人员须到达上述地点进行演示。因逾期未到导致的风险由投标人自行承担，具体要求如下：

（1）传感器演示：投标人自行携带满足实验要求的相应的设备（包括但不限于电脑、数据采集系统、数据采集器等）确保与所递交的传感器样品配套并可进行现场实验演示，实验所需器材由采购人统一提供。现场演示的实验内容由评标委员会按包随机抽取确定。

（2）数码显微镜演示：现场观测采购人统一提供的生物切片。

2. 未进行现场演示的，该项演示得0分。

3. 样品演示，不作为判定投标人无效投标的依据。

# 三、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、安装环境调整费用、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

# （二）服务要求

# 1.提供所投产品3年的免费上门保修，终身维修。

# 2.保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场并提供配件不影响学校使用。保修期自验收合格之日起计算。

# 3.提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。服务方案中，对产品服务保障团队设置及服务职能、专业性进行说明。

# 4.提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

# 5.承诺本项目所涉及软件系统可升级适配信创操作系统。

# 6.提供现场技术培训。

★（三）交货要求

1. 交货期：签订合同之日起30日内到货并完成安装调试工作（特殊情况以合同为准）。

# 2. 交货地点：见附件B（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

5.本项目中标商涉及商品包装、快递包装的，应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵项目约定的指定现场。

6.本项目中标商负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，学校有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由中标商承担。

★（四）付款方式

签订合同后15个工作日内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕支付合同总额的50%，市级验收合格后15个工作日内支付合同总额的20%（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金。签订合同后15个工作日内中标供应商应向采购人提供合同总额10%的履约保证金，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。此履约保证金的递交、退还、罚没和有效期以合同为准。

★（六）验收方法及标准

# 本项目采用校、区、采购人（市教科院）分别组织的三级验收方式进行验收，各中标人需现场全程参与并以全力配合，要求如下：

# 1、各区学校及市直属校验收

# （1）中标仪器设备送货到校后，接收学校负责组织本校采购代表、学科教师、实验室管理员和资产管理员，共同现场根据合同和中标人投标文件应答的约定，对照封存的样品，对仪器、设备的品种数量、规格型号、技术参数、相关资料逐件进行认真核对，监督并配合中标人完成安装调试。

# （2）仪器设备安装调试完毕后，30天内在中标商配合下进行运转测试仪器性能、指标精度等。

# 1）数据处理终端、智能黑板等视听设备及各种电器与应答文件承诺的性能相符，安装调试后应可满足使用要求。

# 2）实验室设备设施(含实验桌凳柜台、智能吊装设备、移动推车等)应与投标样品一致。

# 3）实验室用传感器应与数据采集终端、数据采集器、数据采集系统配套安装调试，并按中标供应商提供的全部传感器相应实验的实验报告进行验收，满足仪器性能、精度及实验教学要求。

# 4）采购人指定的教学仪器应按中标商提供的的实验报告进行验收，满足仪器性能、精度及实验教学要求。

# （3）中标人完成中标文件中承诺的相关培训。

# 2、区级验收

# （1）学校完成上述全面验收工作后，填写《到货验收清单》，该清单需清晰记录仪器设备的名称、型号、数量、供货商、到货时间、货物状态、样品比对、性能运转、培训情况等验收结果，学校和中标人双方签署意见，确认盖章后，报送区主管部门。

# 市直属校直接报教科院。

# （2）各区要组织专家对逐校进行验收，中标人需到现场参加验收，对验收合格的中标人出具验收合格报告。该合格验收报告仅证明货物在验收时点符合要求，并不免除中标人对货物因设计缺陷、工艺瑕疵或材料质量问题导致的后续故障或质量事故应负的全部责任，中标人仍需承担保修期内及后续可能出现的维修、更换或赔偿责任。

# 3、市级验收

# （1）各区、直属校申报。各区、直属校完成上述全面验收工作后，填写《到货验收清单》，该清单需清晰记录仪器设备的名称、型号、数量、供货商、到货时间、货物状态、样品比对、性能运转、培训情况等验收结果，学校和中标人双方签署意见，确认盖章后，报送采购人。

# （2）采购人委托第三方组织专家组对各区学校验收情况进行抽验，市直属校普验，中标人需到现场参加验收，对验收合格的中标人出具验收合格报告。该合格验收报告仅证明货物在验收时点符合要求，并不免除中标人对货物因设计缺陷、工艺瑕疵或材料质量问题导致的后续故障或质量事故应负的全部责任，中标人仍需承担保修期内及后续可能出现的维修、更换或赔偿责任。

# 4、问题解决

# （1）中标人中标后出现以下三种情况的采购人有权单方面解除合同，并要求中标人承担包括违约金在内的全部违约责任，严重的追诉赔偿。一是不按合同约定如期送货并完成安装调试影响学校使用；二是验收过程中发现不合格产品的，中标人未及时无条件整改或更换仪器设备造成不能按合同约定如期送货并完成安装调试影响学校使用。

# （2）验收过程中，学校对仪器设备性能运行产生质疑的，由采购人根据实际应用情况进行深入评估后，在供需双方协商无果的情况下，采购人有权将货物样本送交具有资质的第三方检测机构进行检测或请相关机构进行仲裁，相关检测费用、及仲裁费用由中标人全额承担。

# （3）投标人在投标阶段主动提高了技术标准（如增强性能或增加功能），则验收时必须提供投标文件中承诺的相应高标准检测报告。若发现投标人存在虚假响应行为，例如检测报告造假或标准不符，采购人将直接拒绝验收，由此产生的一切不利后果（包括项目延误、经济损失等）均由中标人独自承担，且采购人保留追究法律责任的权利。

# 四、评分因素及评标标准

# 第一包：天津市新华中学

| 第一部分价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市新华中学常规化学实验室，序号2化学教师操作演示台陶瓷台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A.外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 B.抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.832。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市新华中学数字化生物实验室，序号2教师操作演示实验台实芯理化板台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A.物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：不低于5级：无变化，边缘质量等级：不低于5级：无明显变化；耐开裂性能：不低于5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 B.环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；台面满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市新华中学数字化物理实验室，序号9数据采集器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.不少于四路全数字数据传输通道，数据采集器单通道最大采样速率不小于20KHz，最大采样率不小于80KHz，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息、数据的并行采集输出，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据。支持级联，满足不少于12套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接不少于10个声波/声级传感器测量声音波形。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市新华中学数字化物理实验室，序号10数据显示模块具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.可支持蓝牙无线数据传输，屏幕可显示二维码及对应的蓝牙ID，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接和数据传输，或通过搜索模块的蓝牙ID连接，采用蓝牙5.0传输协议，通过无线方式将传感器测量数据实时传输到移动终端设备和计算机，进行实时数据显示，通过表格、图线的方式进行数据分析及存储，通过移动端实验软件记录、导出实验数据，并绘制变化图线。无线传输距离无遮挡：100米。数据无线传输频率最高2000Hz。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市新华中学常规物理实验室，序号1教师示教一体机具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.外部接口要求：设备具有外接接口，需具备≥1个USB接口，接口类型为TYPE-C，还需要至少具备1个凤凰端子接口，该接口可支持485,232的I/O数据接入。运行环境要求：设备在≤-25℃和≥70℃环境中，分别保持16小时后通电，须可正常开机，功能正常使用。 （6）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市新华中学常规物理实验室，序号6学生吊装电源具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.面向学生端是2块≥2.7寸触摸屏，按键和显示一体化触摸设计；屏幕显示内容为使用模式，分为教学模式/学生模式；设定电压；电压微调按钮；交直流切换；实时显示输出电压、电流、功率；交直流表笔香蕉座两组。两侧为阻燃带漏电保护5孔插座不少于4组，且可以扩展不少于2个以太网网络接口。面向教师端为不少于2块数码显示屏，屏幕上显示内容为学生端电源使用模式，即AC/DC，及当前电压数值，便于教师实时掌握各个设备的实验参数情况。电源接收智能系统控制信号，教学模式和学生模式切换，教学模式由教师设置电压值，学生端只能接收并无法调节；学生模式由教师设置输出范围，学生端仅可在教师给定范围内调节；交流220V通断由教师进行控制，防止误操作。 （7）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市新华中学数字化生物实验室，序号48学生用数码显微镜具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.4X成像清晰圆直径≥16.8mm；10X成像清晰圆直径≥16.6mm，景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；40X（弹簧），成像清晰圆直径≥16.6mm；100X（弹簧/油），成像清晰圆直径≥15.7mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度≤1.25%。双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤8.5%；双目系统左右系统像面方差≤35；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.02mm、左右内侧≤0.03mm。 （8）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市新华中学生物创新实验室，序号11双人超净工作台（智能型）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.≥4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度、湿度、光照度，具有温度补偿功能，开启温度补偿键，进行温度补偿，便于湿冷环境的操作；可以预约杀菌时间，节约实验准备时间，具有杀菌定时功能； 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）天津市新华中学常规物理实验室，序号2物理教师操作演示台的桌面（规格：≥150mm*150mm）、桌腿；天津市新华中学常规化学实验室，序号3化学学生实验桌的桌面（规格：≥150mm*150mm）、桌腿；天津市新华中学常规化学实验室，序号4后墙仪器柜侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）、五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）；天津市新华中学常规化学实验室，序号5智能系统控制柜、摇臂升降机构包括序号7顶装摇臂动力装置、序号8吊装主架舱体；天津市新华中学常规物理实验室，序号6学生吊装电源评价 样品无瑕疵：5分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；软面包覆表面存在破损、划痕、色污、油污、皱折；缝纫存在线迹间距不均匀、浮线、跳针、外露线头、脱线、开缝、脱胶现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：3分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) （3）数码显微镜评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；水平旋转、上下翻转性不灵活；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面随之转动；观测画面不清晰，图像不稳定) （4）天津市新华中学数字化物理实验室，序号39智能机械能守恒实验器评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是样品设计、制作不满足招标文件要求；示数不稳定；制作工艺不精细) （5）天津市新华中学数字化物理实验室，序号45静电计 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是样品设计、制作不满足招标文件要求；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

# 第二包：天津市南开中学

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（32分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投生物创新实验室，序号（9）教师用数码显微镜具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多5分 - 显微镜目镜放大率允差不超过±0.5%。 - 转换器稳定性高，重复性误差≤0.015mm。 - 载物台侧向受5N水平方向作用力时，最大位移≤0.01mm，作用力撤去后，载物台应恢复到原位，相对于原位的偏移量≤0.002mm。 - 物镜成像清晰圆直径：4X物镜≥18.5mm、10X物镜≥18.5mm、40X物镜≥18.9mm、100X物镜≥18.8mm；物镜放大率准确度误差范围不超过±0.65%； - 物镜齐焦：10→40倍，不超过±0.005mm，40→100倍，不超过±0.005mm。 - 按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投生物创新实验室，序号（10）学生用数码液晶显微镜具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多5分 A.转换器稳定性高，重复性误差≤0.015㎜； B.载物台侧向受5N水平方向用力时，最大位移≤0.01mm,作用力撤去后，载物台应恢复到原位，相对于原位的偏移量≤0.002mm； C.物镜成像清晰圆直径：4X物镜≥18㎜；10X物镜≥18.5㎜；40X物镜≥18.5㎜；100X物镜≥18.5㎜； D.物镜齐焦：10→4倍≤0.01㎜；10→40倍≤0.006㎜；40→100倍≤0.005㎜。 E.摄影，摄像视场清晰范围不小于90%。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得11分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足11条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥11条的，本项得0分 | 11 |
| 第三部分 主观分（38分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | 1、序号（10）学生用数码液晶显微镜评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；水平旋转、上下翻转性不灵活；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面随之转动；观测画面不清晰，图像不稳定。) - 序号（9）教师用数码显微镜评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；观测画面不清晰；图像不稳定；色温与光强不可调节。) | 8 |

# 第三包天津市耀华中学

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市耀华中学生物常规实验室1序号（1）教师演示台台面实芯理化板具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、三氯化铁(10%)、氨水(28%)、氯化镁(10%)、乙酰丙酮、三氯乙酸、异辛烷、3%双氧水等不少于136项化学试剂及有机溶液检测，结果不低于5级，无明显变化。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市耀华中学化学实验室序号（1）教师演示台台面陶瓷板具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A.外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。颜色稳定性：参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 B.抗冲击性能：参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.832。耐化学腐蚀性能：参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市耀华中学化学实验室序号（28）数据采集器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.模块化结构，可接驳有线接口和无线接口，数据采集器与接口通过SATA接口传输数据，采用插接式结构，可进行有线、无线工作模式切换；四路全数字数据传输通道，数据采集器单通道最大采样速率不低于20KHz，最大采样率不低于80 KHz，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息、数据的并行采集输出，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据。支持级联，满足至少12套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接至少10个声波/声级传感器测量声音波形。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市耀华中学化学实验室序号（30）传感器数据显示模块具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.独立模块化结构，设有≥1.7寸彩屏。与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据无线传输功能，通过自带屏幕显示蓝牙ID和该ID对应的二维码。可支持蓝牙无线数据传输，屏幕可显示二位码与对应的蓝牙ID，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接和数据传输，或通过搜索模块的蓝牙ID连接。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市耀华中学物理力学实验室序号（12）力传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.可通过传感器自带的硬件调零按钮实现数据调零功能； （6）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市耀华中学物理力学实验室序号（18）光电计时测距实验器（智能小车）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A. 矢量显示模块≥145×22×59mm，显示屏幕：≥0.78寸；左侧LED灯数量：不少于5个，右侧LED灯数量：不少于5个。矢量显示模块通过专用连接线与智能小车连接，并在软件上进行显示设置。显示：力、加速度、速度数据。 （7）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市耀华中学化学实验室序号（20）水槽柜中陶瓷水槽具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.测试试剂至少含有高氯酸（90%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）等，测试结果为无明显变化。 （8）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市耀华中学物理光学实验室序号（43）教师示教智慧终端具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.数据接口：设备具有不少于1个usb-C接口，不少于1个端子，支持485,232，I/O接入；设备在-25℃、70℃环境中可保持功能正常。 （9）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市耀华中学生物常规实验室1序号（23）生物数码显微镜具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.4X物镜成像清晰圆直径≥18㎜；10X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜；40X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜；100X物镜成像清晰圆直径≥18.5㎜；齐焦性：10→4倍≤0.01㎜；10→40倍≤0.006㎜；40→100倍≤0.005㎜； 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）天津市耀华中学生物常规实验室1序号（1）教师操作演示实验台(桌面规格≥150*150mm、桌腿小样)、化学实验室序号（6）学生实验桌(桌面规格≥150*150mm、桌腿小样)、化学实验室智能吊装集成系统（摇臂升降机构：包含序号(12)吊装控制系统、序号(13)模块主架舱体、序号(14)电源供应模块-插座、序号15电源供应模块、序号(16)电源供应模块-网口、序号(18)学生端给排水接口、序号(22)主架舱体防尘检修板、序号(23)智能灯光照明装置、序号(24)舱体末端封板）、物理数字化实验室序号（6）仪器柜侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）；五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；软面包覆表面存在破损、划痕、色污、油污、皱折；缝纫存在线迹间距不均匀、浮线、跳针、外露线头、脱线、开缝、脱胶现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) （3）天津市耀华中学生物常规实验室1序号（23）生物数码显微镜评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；水平旋转、上下翻转性不灵活；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面随之转动；观测画面不清晰，图像不稳定) （4）其他样品提供所投天津市耀华中学物理力学实验室序号（18）光电计时测距实验器（智能小车）、物理力学实验室序号（20）智能机械能守恒实验器的评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是样品设计、制作不满足招标文件要求；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

# 第四包：天津市第一中学

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第一中学生物实验室，序号（1）教师演示台，台面实芯理化板具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A.物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：不低于5级：无变化，边缘质量等级：不低于5级：无明显变化；耐开裂性能：不低于5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 B.环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005mg/M3；满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第一中学生物实验室，序号（2）学生实验桌具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.金属表面静电喷涂处理，喷漆涂层硬度≥3H，涂层附着力不低于1级。涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷为未检出。对产品进行水平静载荷试验、主台面垂直静载荷试验、跌落试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验满足:a).零部件应无断裂无豁裂；b）用手揿压应为牢固的部件应无永久性松动；c）零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金件连接应无松动；e）零部件应无明显位移变化。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第一中学生物实验室，序号（3）学生凳具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.塑料凳面满足邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均未检出。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第一中学生物实验室，序号（8）数据采集器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.支持级联，满足至少12套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接至少10个声波/声级传感器测量声音波形。四路全数字数据传输通道，数据采集器单通道最大采样速率不低于20KHz，最大采样率不低于80KHz，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息、数据的并行采集输出，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第一中学生物实验室，序号（9）数据显示模块具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.独立模块化结构，设有≥1.7寸彩屏。与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据无线传输功能，通过自带屏幕显示蓝牙ID和该ID对应的二维码。 （6）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第一中学生物实验室，序号（19）氧气传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.采用BT数据接口，传输数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定，支持热插拔。无需预热，连接数据采集器或传感器数据显示模块可直接进行数据测量;设有硬件校准按键，长按按键实现数据校准功能。 （7）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第一中学生物实验室，序号（21）二氧化碳传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.采用气体泵动循环、红外辐射检测方式，数据准确，不消耗装置内的二氧化碳气体。 （8）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第一中学地理实验室，序号（6）数字立体地形教学演示系统具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A.触控功能：采用红外摄像头触控，在整个屏幕范围内都能接受到红外信号，并实现精准触控功能； B.应支持分别实现中国立体地形、世界立体地形课件的播放；支持PPT页面添加对应的flash资源，全屏演示播放并进行调用；支持PPT课件全屏演示的左右屏切换；白板PPT课件与中国/世界地形动画进行联动演示。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）教师演示台（天津市第一中学生物实验室，序号1）的桌面(规格≥150*150mm)、单侧桌腿；学生实验桌（天津市第一中学生物实验室，序号2）的桌面(规格≥150*150mm)、单侧桌腿；后墙仪器柜（天津市第一中学生物实验室，序号4）侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）、五金卡锁柜架小样（规格:≥200*220*400mm 含连接件、地脚）。 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀等，人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；样品外表存在漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；涂层粗糙、色泽不一致、流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；存在较大的刺激性异味) （2）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) （3）其他样品，模拟季风成因、演示大气热力环流─气态法实验箱（天津市第一中学地理实验室，序号11）评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材质不佳；样品外表存在粗糙、存在较大的刺激性异味) | 14 |

# 第五包：天津市实验中学

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市实验中学化学实验室序号（113）教师操作演示台实芯理化板台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A、化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、三氯化铁(10%)、氨水(28%)、氯化镁(10%)、乙酰丙酮、三氯乙酸、异辛烷、3%双氧水等不少于136项化学试剂及有机溶液检测，结果不低于5级，无明显变化。 B、抗菌性能检测：参照JC/T 2039-2010等标准，变异库克菌、大肠埃希氏菌、粪肠球菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、宋氏志贺氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、表皮葡萄球菌等至少14种菌种检测，抗菌率≥99.99%。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市实验中学物理实验室序号（5）数据采集器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1 分。 A. 四路全数字数据传输通道，数据采集器单通道最大采样速率不小于15KHz，最大采样率不小于75 KHz，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息、数据的并行采集输出，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据。支持级联，满足≥12套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接≥10个声波/声级传感器测量声音波形。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市实验中学物理实验室序号（7）传感器数据显示模块具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.独立模块化结构，设有≥1.7寸彩屏，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示数据存储、数据无线传输功能，通过自带屏幕显示蓝牙ID和该ID对应的二维码。设有多功能按键，长按按键实现开机/关机功能，短按按键可切换数据显示和二维码界面。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市实验中学物理实验室序号（25）多量程电流传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A. 支持硬件数据调零和软件数据调零，支持硬件切换传感器测量范围；模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式，支持蓝牙无线数据传输 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市实验中学物理实验室序号（27）多量程电压传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A. 支持硬件数据调零和软件数据调零，支持硬件切换传感器测量范围；设有隔离模块，隔离非稳压正负双路/单路输出，可持续短路保护，工作温度范围不低于-40℃~+105℃； （6）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市实验中学化学实验室序号（112）教师示教一体机具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.数据接口：设备具有不少于1个usb-C接口，不少于1个凤凰端子，支持485,232，I/O接入；设备在-25℃、70℃环境中可保持功能正常。 （7）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市实验中学物理实验室序号（3）互联黑板具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.智慧黑板支持板书记录功能，支持副屏黑板与主屏同步显示，支持加页，清除单页板书内容。 （8）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市实验中学生物实验室序号（118）数码显微镜具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.一体化设计，仪器拆包装箱接上电源即可使用；自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计。 （9）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市实验中学化学实验室序号（114）化学学生实验台具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.正常使用时,可接触到的边、角都进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5mm，其他部件表面应无锐边、锐角。固定零部件的结合应牢固无松动,应无少件、透钉、漏钉。金属表面静电喷涂处理，喷漆涂层硬度≥3H，涂层附着力不低于1级。涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷为未检出。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | # （1）天津市实验中学化学实验室序号（113）教师操作演示台的桌面（规格：≥150mm*150mm）、桌腿；天津市实验中学化学实验室序号（114）化学学生实验台的桌面（规格：≥150mm*150mm）、桌腿；天津市实验中学化学实验室序号（115）水槽柜的地围小样（规格≥30×120mm，150mm长）、天津市实验中学化学实验室序号（114）化学学生实验台中智能升降通风装置评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀等，人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；样品外表存在漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；涂层粗糙、色泽不一致、流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；存在较大的刺激性异味) （2）传感器评价 样品无瑕疵：3分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) （3）天津市实验中学生物实验室序号（118）数码显微镜评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；水平旋转、上下翻转性不灵活；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面随之转动；观测画面不清晰，图像不稳定) （4）其他样品：天津市实验中学物理实验室序号（31）光电计时测距实验器（智能小车） 样品无瑕疵：3分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是样品设计、制作不满足招标文件要求；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

# 第六包：天津市天津中学

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（32分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理实验室2中“数据显示模块”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.自带不小于1.7寸彩色LED屏，可实时显示传感器数据。可通过无线方式将数据传送至平板电脑或手机进行实时数据显示或通过表格、图线的方式进行数据分析及存储，并可通过有线的方式将内部存储的测量数据上传至PC端。可通过自带屏幕显示蓝牙ID和该ID对应的二维码。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理实验室中“电磁定位实验器”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.性能要求：定位范围≥50cm*30cm；软件采样频率可设置为：50Hz、100Hz、150Hz、200Hz；可记录并绘制信号源的运动轨迹；软件包含平抛、斜抛、离心运动、阻尼运动、自由落体、机械能守恒等实验。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理实验室中“动力学系统”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.智能小车内置多种测量电路，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，通过小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑或手机无线连接，在软件上显示出测量数据或图线。可完成力学、运动学的多个实验。内置弹射装置，金属弹射杆，可通过按键或软件启动，为小车提供三种初始速度。智能小车主要技术参数：力：测量范围：≥±20N；分辨率：≤0.001N； 位移：分度：≤0.1cm； 速度：最大速度：±3m/S； 加速度：测量范围：≥±156.8m/S² （±16g）；分度≤0.01m/S²； （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投化学实验室中“二氧化碳传感器（化学）”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分。 A.传感器含≥3个测量通道可同时开启：二氧化碳浓度、温度和相对湿度。 B.连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，应可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。 C.量程：0-100000 ppm；分辨率：≤1ppm CO2 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投化学实验室中“分光光度计”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A.连接到光谱分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，应可快速分辨并选择性连接。 B.支持荧光：两个激发源集中在405 nm和500 nm （6）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投化学实验室中“铂金电导率传感器”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.类型：环氧树脂主体，2芯铂电极。 （7）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投化学实验室中“玻璃PH传感器”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.电极类型：玻璃体，密封，凝胶填充，银/氯化银参比电极。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得11分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足11条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥11条的，本项得0分 | 11 |
| 第三部分 主观分（38分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；示数不准确或示数不稳定；制作工艺不精细) （2）教育用显微镜评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；水平旋转、上下翻转性不灵活；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面随之转动；观测画面不清晰，图像不稳定) （3）其他样品（物理实验室2序号53动力学系统，化学实验室2序号94傅里叶变换红外光谱仪）评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是样品设计、制作不满足招标文件要求；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

# 第七包：天津外国语大学附属外国语学校

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理实验室实验桌（学生）所用台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多5分 A、化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准，台面板不少于140项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、乙酰丙酮、三氯乙酸等。检测结果：5级，无明显变化。 B、环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.005mg/m³; C、物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向、横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能≥1140r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡等不少于22项物理性能检测。 D、抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌检测等级为0级； E、抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准，大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种菌种检测抗菌率≥99.99%。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理创新实验室1的摩擦力实验器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A、摩擦力实验器在正常条件下，有一个或一个以上的措施来防止可触及零部件成为危险带电；与外部电路的连接，不会在正常条件和单一故障条件下使外部电路的可触及零部件变成为危险带电；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过≥10°倾斜试验；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理创新实验室1的焦耳定律实验器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A、焦耳定律实验器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器，可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过≥10°倾斜试验。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投化学实验室智能吊装集成箱体具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 外观性能要求：金属件外观焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属件外观焊接件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，金属件外观焊接件焊接处表面波纹应均匀；金属件外观喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一 致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； - 按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投化学实验室吊装通风系统模块具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A、外观性能要求：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； B、安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）移动推车（物理实验室序号15）、实验桌（教师演示台）（化学实验室1序号1）(桌面、桌腿小样)、实验桌（学生）（物理实验室序号6）(桌面、桌腿小样)、智能吊装集成系统(升降摇臂控制模块（化学实验室1序号9）、控制柜（化学实验室1序号4）评价 样品无瑕疵：8分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；软面包覆表面存在破损、划痕、色污、油污、皱折；缝纫存在线迹间距不均匀、浮线、跳针、外露线头、脱线、开缝、脱胶现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

# 第八包：天津市瑞景中学

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 1、按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投化学实验室（高中），序号（1）教师演示台台面（双面膜实芯理化板）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多4分. A.化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：40%氢氧化钠、98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、王水、二氯甲烷等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 B.物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 C.环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 D.抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 2、按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理实验室（初中），序号（211）多目教学示范仪具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分. A.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置，支持拍摄画面调整特写镜头景深。 B.微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调。 3、按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理实验室（初中），序号（240）物理学科模块化电路虚拟仿真实验软件具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多4分. A、模块图案大小统一，标有国际通用电路符号；软件提供串并联电路、二极管的单向导电性、门电路等20种以上实验电路拼案例图； B、学生通过拖拽器件模块完成电路的拼接和搭建；能够指出学生电路的拼接错误处； C、能够仿真计算出电路节点的运行电压值，支持导出仿真计算用网表文件；能够生产电路原理图； D、能够在电路原图上画出电流的运行路线；能够给出电子模块拼接电路的运行效果，比如小灯泡点亮等实际运行效果；支持导出实验报告； 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）高中化学序号（1）教师演示台桌面1块（规格：200×200mm）、高中化学序号（5）学生实验台桌面1块（规格：200×200mm）、上桌腿1个（规格:上桌腿570*149*50mm）评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀等，人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；样品外表存在漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；涂层粗糙、色泽不一致、流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；存在较大的刺激性异味） （2）初中生物序号（115）数码显微镜1台评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；屏幕上下翻转性不灵活，屏幕触摸操作是否灵敏；黄光调至白光是否连贯；观测画面是否清晰、图像是否稳定；铝合金包装箱是否牢固)（3）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

# 第9包：天津市南开区物理实验室仪器设备

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区物理实验室，序号（2）教师示教一体机具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.数据接口：设备具有不少于1个usb-C接口，不少于1个凤凰端子，支持485,232，I/O接入；锁紧装置：设备摄像头展开后，具有锁紧螺栓设计，锁紧后，不可随意移动和旋转。设备在95%湿度环境中可保持功能正常。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区物理实验室，序号（3）物理教师操作演示台台面抗倍特板具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.物理性能检测：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》标准进行不低于15项检测，结果满足：密度≥1.47g/cm³、表面耐磨≥3级；耐水蒸气（光泽/其他）5级：无变化；耐干热：（光泽/其他）五级：无明显变化；耐湿热（光泽/其他）五级：无明显变化；耐龟裂：5级：表面和侧面没有明显变化；耐划痕（凹凸面）5级：6.0N作用下，表面未见划痕；耐污染（丙酮、咖啡、25%氢氧化钠、30双氧水、鞋油）5级：无明显变化；耐光色牢度（灰色卡）：4～5级；耐沸水：装饰面（光泽/其他）5级：无变化、侧面质量 5级：无明显变化、质量增加率≤0.6%、厚度增加率≤0.1%；耐大球冲击（冲击高度1800mm）≤6.0～6.3mm;高温尺寸稳定性：纵向≤0.10%、横向≤0.10%；常温尺寸稳定性：纵向≤0.01%、横向≤0.02%；静曲强度≥148.1MPa；弯曲弹性模量≥12690MPa。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区物理实验室，序号（4）物理学生实验桌凳具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A. 金属表面静电喷涂处理，喷漆涂层硬度≥3H，涂层附着力不低于1级。涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷为未检出。对产品进行水平静载荷试验、主台面垂直静载荷试验、跌落试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验满足：a）零部件应无断裂无豁裂；b）用手揿压应为牢固的部件应无永久性松动；c）零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金件连接应无松动；e）零部件应无明显位移变化。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区物理实验室，序号（7）学生吊装电源具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.面向学生端是不少于2块≥2.7寸触摸屏，按键和显示一体化触摸设计；屏幕显示内容为使用模式，分为教学模式/学生模式；设定电压；电压微调按钮；交直流切换；实时显示输出电压、电流、功率；电源接收智能系统控制信号，教学模式和学生模式切换，教学模式由教师设置电压值，学生端只能接收并无法调节；学生模式由教师设置输出范围，学生端仅可在教师给定范围内调节；交流220V通断由教师进行控制，防止误操作。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区物理实验室，序号（149）数据采集器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A. 四路全数字数据传输通道，数据采集器单通道最大采样速率不小于15KHz，最大采样率不小于75 KHz，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息、数据的并行采集输出，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据。支持级联，满足≥12套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接≥10个声波/声级传感器测量声音波形。 （6）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区物理实验室，序号（171）温度传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.测量范围:不小于-50℃~+200℃;分度:≤0.1℃;最大采样率:不低于5KHz。分体式结构，由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成。温度传感器探针耐强酸、强碱腐蚀。用于测量固体、气体、液体的温度。 （7）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区物理实验室，序号（185）多量程电流传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A. 支持硬件数据调零和软件数据调零，支持硬件切换传感器测量范围；模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式，支持蓝牙无线数据传输。 （8）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区物理实验室，序号（197）多量程电压传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A. 支持硬件数据调零和软件数据调零，支持硬件切换传感器测量范围；设有隔离模块，隔离非稳压正负双路/单路输出，可持续短路保护，工作温度范围不低于-40℃~+105℃。 （9）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区物理实验室，序号（198）三维磁感应强度传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A. 用于测量磁场中的磁感应强度，可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量。设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。 （10）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区物理实验室，序号（1）智慧黑板具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A. 整机内置扬声器，采用≥2.2声道，顶置设计，额定总功率≥60W。整机内置麦克风，麦克风采用≥4阵列设计，拾音距离≥12m，支持通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。整机内置摄像头，像素≥1300万，可用于远程巡课、人数统计、随机抽选、环境色温判断等功能，具备工作指示灯。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | # （1）天津市南开区物理实验室序号（3）物理教师操作演示实验台、序号（4）物理学生实验桌凳的桌面(规格≥150*150mm)、桌腿；天津市南开区物理实验室智能吊装集成系统1套（包含：序号（6）智能系统控制柜、序号（7）学生吊装电源）；天津市南开区物理实验室序号（9）仪器柜侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）；五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）；评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；软面包覆表面存在破损、划痕、色污、油污、皱折；缝纫存在线迹间距不均匀、浮线、跳针、外露线头、脱线、开缝、脱胶现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) （3）其他样品：天津市南开区物理实验室序号（164）浮力定律实验器评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是样品设计、制作不满足招标文件要求；功能不完善或者示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

# 第10包：天津市南开区化学实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区化学实验室，序号（2）教师示教一体机具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.数据接口：设备具有不少于1个usb-C接口，不少于1个凤凰端子，支持485,232，I/O接入；锁紧装置：设备摄像头展开后，具有锁紧螺栓设计，锁紧后，不可随意移动和旋转。设备在95%湿度环境中可保持功能正常。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区化学实验室，序号3化教师操作演示实验台陶瓷台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.832。为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区化学实验室，序号（8）吊装电源及控制系统具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A. 控制系统内置：PLC主机一套，扩展模块一套，接线端子一套，稳压系统一套。设置于设备顶部的控制系统接收人机交互系统指令，可实现：摇臂升降控制、供水控制、排水控制、照明控制、低压交直流电源控制、AC220V控制，各元器件保护及复位功能。 B.电源面板，可实现90度旋转折叠，方便收纳和使用。双面操作模式。面板排布：紧急按钮、航空插头、网口、插座、可触摸显示屏。电源功能：1.电源接收智能系统控制信号，教师模式和学生模式自由切换，教师模式可以随意设置电压；学生模式由教师端控制输出范围，学生端可在教师给定范围内随意调节；分组控制交流220V通断，防止误操作。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区化学实验室，序号（15）数据采集器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A. 四路全数字数据传输通道，数据采集器单通道最大采样速率不小于15KHz，最大采样率不小于75 KHz，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息、数据的并行采集输出，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据。支持级联，满足≥12套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接≥10个声波/声级传感器测量声音波形。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区化学实验室，序号（17）传感器数据显示模块具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.独立模块化结构，设有≥1.7寸彩屏，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示数据存储、数据无线传输功能，通过自带屏幕显示蓝牙ID和该ID对应的二维码。设有多功能按键，长按按键实现开机/关机功能，短按按键可切换数据显示和二维码界面。 （6）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区化学实验室，序号（34）二氧化碳传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.采用泵动循环式工作方式，用于检测待测气体中二氧化碳气体的含量。 （7）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区化学实验室，序号（4）化学学生实验桌凳具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A. 金属表面静电喷涂处理，喷漆涂层硬度≥3H，涂层附着力不低于1级。涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷为未检出。对产品进行水平静载荷试验、主台面垂直静载荷试验、跌落试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验满足:a).零部件应无断裂无豁裂；b）用手揿压应为牢固的部件应无永久性松动；c）零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金件连接应无松动；e）零部件应无明显位移变化。 （8）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区化学实验室，序号（28）pH传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A. 可通过辅助软件进行校准。环境试验要求：低温存储试验（温度≤-8℃，保持时间≥4h）、高温存储试验（温度≥50℃，保持时间≥4h）、恒定湿热试验（温度≥38℃，湿度≥90%RH，保持时间≥12h），试验后能正常启动并工作。 （9）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区化学实验室，序号（1）智慧黑板具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A. 整机内置扬声器，采用≥2.2声道，顶置设计，额定总功率≥60W。整机内置麦克风，麦克风采用≥4阵列设计，拾音距离≥12m，支持通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。整机内置摄像头，像素≥1300万，可用于远程巡课、人数统计、随机抽选、环境色温判断等功能，具备工作指示灯。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）天津市南开区化学实验室序号（3）教师操作演示实验台、序号（4）化学学生实验桌凳的桌面（规格：≥150mm*150mm）、桌腿；天津市南开区化学实验室智能吊装集成系统（包含：序号（6）能系统控制柜、序号（7）实验室通风设备中的万向吸风罩，序号（8）吊装电源及控制系统、序号（9）吊装主架舱体、序号（11）吊装智能灯光照明装置）；天津市南开区化学实验室序号（5）仪器柜侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）；五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）。评价 样品无瑕疵：8分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；软面包覆表面存在破损、划痕、色污、油污、皱折；缝纫存在线迹间距不均匀、浮线、跳针、外露线头、脱线、开缝、脱胶现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

# 第11包：天津市南开区生物实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区生物实验室，序号（2）教师示教一体机具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.数据接口：设备具有不少于1个usb-C接口，不少于1个凤凰端子，支持485,232，I/O接入；锁紧装置：设备摄像头展开后，具有锁紧螺栓设计，锁紧后，不可随意移动和旋转。设备在95%湿度环境中可保持功能正常。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区生物实验室，序号（3）教师操作演示实验台台面实芯理化板具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。台面满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。台面满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区生物实验室，序号（12）数码显微镜具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.一体化设计，仪器拆包装箱接上电源即可使用；自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区生物实验室，序号（125）数据采集器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.四路全数字数据传输通道，数据采集器单通道最大采样速率不小于15KHz，最大采样率不小于75 KHz，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息、数据的并行采集输出，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据。支持级联，满足≥12套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接≥10个声波/声级传感器测量声音波形。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区生物实验室，序号（127）传感器数据显示模块具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.独立模块化结构，设有≥1.7寸彩屏，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示数据存储、数据无线传输功能，通过自带屏幕显示蓝牙ID和该ID对应的二维码。设有多功能按键，长按按键实现开机/关机功能，短按按键可切换数据显示和二维码界面。 （6）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区生物实验室，序号（147）呼吸率传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A.输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示，可支持蓝牙无线数据传输。 B.环境试验要求：低温存储试验（温度≤-8℃，保持时间≥4h）、高温存储试验（温度≥50℃，保持时间≥4h）、恒定湿热试验（温度≥38℃，湿度≥90%RH，保持时间≥12h），试验后能正常启动并工作。 （7）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区生物实验室，序号（138）分光光度计具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A.可输出8个波段的测量数据。测量透射率范围0~100%；分度0.1%。运行环境：低温≤-20℃、高温≥55℃贮存72小时后，能正常工作。 B.主机设有电源开关按键、充电指示灯、USB数据通讯指示灯、蓝牙通讯指示灯、type-c数据和充电二合一接口。无线通讯连接成功后，蓝牙指示灯会亮起。有线通讯连接成功后，USB数据通讯指示灯会亮起。 （8）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市南开区生物实验室，序号（1）智慧黑板具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A. 整机内置扬声器，采用≥2.2声道，顶置设计，额定总功率≥60W。整机内置麦克风，麦克风采用≥4阵列设计，拾音距离≥12m，支持通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。整机内置摄像头，像素≥1300万，可用于远程巡课、人数统计、随机抽选、环境色温判断等功能，具备工作指示灯。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）天津市南开区生物实验室序号（3）教师操作演示实验台、序号（4）生物学生实验桌凳的桌面（规格：≥150mm*150mm）、桌腿；天津市南开区生物实验室智能吊装集成系统（包含：序号（6）吊装电源、序号（7）控制箱）；天津市南开区生物实验室序号（8）仪器柜侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）；五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；软面包覆表面存在破损、划痕、色污、油污、皱折；缝纫存在线迹间距不均匀、浮线、跳针、外露线头、脱线、开缝、脱胶现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) （3）天津市南开区生物实验室序号（12）数码显微镜评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；水平旋转、上下翻转性不灵活；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面随之转动；观测画面不清晰，图像不稳定) （4）其他样品：天津市南开区生物实验室序号（138）分光光度计评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是样品设计、制作不满足招标文件要求；功能不完善或者示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

第12包：天津市河西区中学物理实验室仪器设备

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投智能吊装集成箱体具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 1)外观性能要求：①金属件外观焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属件外观焊接件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，金属件外观焊接件焊接处表面波纹应均匀；②金属件外观喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；③塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2)安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投实验桌（教师演示台）的台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分 台面板需满足或优于以下3项性能检测要求： A.化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准，台面板不少于136项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、环丙甲酮、乙酸丁酯、饱和氯化锌等。 B.环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.006mg/m³。 C.物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥138Mpa；弹性模量≥9890Mpa；板面握螺钉力≥4350N；含水率≤0.8%；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；负荷变形温度：＞200℃；浸渍剥离性能：0；尺寸稳定性：纵向≤0.04，横向≤0.05；漆膜附着力：六级，切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能：≥1540r，未出现磨损；体积电阻≤3.1*10¹²；表面电阻≤4.7*10¹²；弯曲强度≥140Mpa等不少于28项物理性能检测。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投移动推车具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分 移动推车产品满足以下性能要求： 1)外观性能要求：①金属件外观喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；②塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2)安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； 3)有害物质限量：重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤8、可溶性镉≤0.5、可溶性铬≤8、可溶性汞≤0.2）； （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投摩擦力实验器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 摩擦力实验器在正常条件下，有一个或一个以上的措施来防止可触及零部件成为危险带电；与外部电路的连接，不会在正常条件和单一故障条件下使外部电路的可触及零部件变成为危险带电；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过≥10°倾斜试验；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投焦耳定律实验器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 焦耳定律实验器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器或其他类型，可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过≥10°倾斜试验。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）实验桌（教师演示台）(桌面、桌腿小样)（天津市学苑中学物理实验室序号214）、实验桌（学生）(桌面、桌腿小样)（天津市学苑中学物理实验室序号220）、升降摇臂控制模块1套（天津市学苑中学物理实验室序号223）、控制柜1套（天津市学苑中学物理实验室序号217）、仪器柜侧板、五金卡锁柜架（小样)（天津市学苑中学物理实验室序号229）、移动推车1套（天津市学苑中学物理实验室序号238）评价 样品无瑕疵：8分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；软面包覆表面存在破损、划痕、色污、油污、皱折；缝纫存在线迹间距不均匀、浮线、跳针、外露线头、脱线、开缝、脱胶现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

第13包：天津市河西区中学化学实验室仪器设备

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投力传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 力传感器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器或其他类型；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过≥10°倾斜试验。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投磁力搅拌器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 磁力搅拌器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器或其他类型，可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件（磁珠）不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过≥10°倾斜试验。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投实验桌（学生）的台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分 台面板技术参数满足以下指标： A.耐光色牢度：参照GB/T17657-2022标准，变色等级实测结果≥4级。 B.外观质量：参照T/CIQA10-2020标准：①外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色；样品敲碎后无空洞，无直径2mm以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体。②釉面和坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构；釉面为烧成颜色（非坯体颜色）。 C.耐污染性能：参照GB/T17657-2022 标准，台面板不少于60项化学试剂进行检测，包含氢氧化钙饱和溶液、乙醇99%、王水、硝酸65%、硫酸98%、高氯酸72%、乙醚99%、糠醛99%、硫化钠饱和溶液、甲苯99%、丁酮99%、二氯甲烷99%、铬酸60%、丙酮99%、苯99%、片状氢氧化钠、磷酸85%、乙酸乙酯99%、乙酸99%、盐酸37%、甲醛37%、氨水28%等，检测结果为五级（未盖玻璃盖板）。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投吊装通风系统模块具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 吊装通风系统模块产品满足以下性能要求： 1)外观性能要求：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2)安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投储物架（主）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分 储物架产品满足以下性能要求： 1)外观性能要求：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2)安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； 3)有害物质限量：重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤8、可溶性镉≤0.5、可溶性铬≤8、可溶性汞≤0.2）； 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）实验桌（教师演示台）(桌面、桌腿小样)（天津市学苑中学化学实验室序号202）、实验桌（学生）(桌面、桌腿小样)（天津市学苑中学化学实验室序号208）、升降摇臂控制模块1套（天津市学苑中学化学实验室序号211）、控制柜1套（天津市学苑中学化学实验室序号205）、仪器柜侧板、五金卡锁柜架（小样)（天津市学苑中学化学实验室序号229）、移动推车1套（天津市景海道中学化学实验室序号18）评价 样品无瑕疵：8分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；软面包覆表面存在破损、划痕、色污、油污、皱折；缝纫存在线迹间距不均匀、浮线、跳针、外露线头、脱线、开缝、脱胶现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

第14包：天津市河西区中学生物实验室仪器设备

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投数码液晶显微镜具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分 A.目镜：目镜放大率允差不超出±2%；双目系统：左右两系统放大率差不大于1.5%；双目系统明暗差不大于16%；左右视场中心偏差：上下≤0.20mm、左右外侧≤0.20mm、左右内侧≤0.40mm。 B.物镜：物镜放大准确率允差不超过±2.5%；物镜成像圆直径：4X≥16.5mm、10X≥16.5mm、40X≥16.5mm；齐焦性：物镜切换时，齐焦误差10→4倍≤±0.08mm；10→40倍≤±0.02mm。 C.载物台：用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.01mm；当载物台左侧或右侧受到5N水平方向的作用力时，最大位移≤0.02mm，作用力撤去后，载物台恢复到原位，相对于原位的偏移量≤0.005mm。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投色度传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 色度传感器产品满足以下性能要求： 使用输出符合 LPS 和SELV 适配器或其他类型 ；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过≥10°倾斜试验。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投电导率传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 电导率传感器产品满足以下性能要求： 使用输出符合LPS和SELV 适配器或其他类型 ；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过≥10°倾斜试验。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投学生凳具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 学生凳产品满足以下性能要求： 1)外观性能要求：①金属件管材应无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属件焊接件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，金属件焊接件焊接处表面波纹应均匀；③金属件喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；④塑料件应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2)安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆、砂光的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投给排水系统模块具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 给排水系统模块产品满足以下性能要求： 1)外观性能要求：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； 2)安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； （6）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投独立水槽台（配出水装置）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 独立水槽台产品满足以下性能要求： 安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）实验桌（教师演示台）(桌面、桌腿小样)（天津市学苑中学生物实验室序号213）、实验桌（学生）(桌面、桌腿小样)（天津市学苑中学生物实验室序号219）、升降摇臂控制模块1套（天津市学苑中学生物实验室序号222）、控制柜1套（天津市学苑中学生物实验室序号216）、移动推车1套（天津市学苑中学生物实验室序号15）评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；软面包覆表面存在破损、划痕、色污、油污、皱折；缝纫存在线迹间距不均匀、浮线、跳针、外露线头、脱线、开缝、脱胶现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) （3）数码液晶显微镜（天津市学苑中学生物实验室序号95）评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；水平旋转、上下翻转性不灵活；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面随之转动；观测画面不清晰，图像不稳定) | 14 |

# 第15包：天津市河西区中学地理实验室仪器设备

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投地理六角桌的台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多7分 台面板需满足或优于以下7项性能检测要求： A.化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准，台面板不少于140项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、乙酰丙酮、三氯乙酸等。 B.环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.005mg/m³。 C.物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向、横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能≥1140r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡等不少于22项物理性能检测。 D.TVOC释放量检测：参照HJ571-2010标准，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 E.抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌检测等级为0级； F.抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准，大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于14种菌种检测抗菌率≥99.99%。 G.氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准，进行550小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投地理数字立体地形系统具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得2分，最多2分 A、投影机分辨率： 1024*768，亮度≥3200lm； （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投多媒体球幕投影演示仪具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A、投影系统：亮度≥4000lm；分辨率为 1024*768； 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）地理六角桌(桌面、桌腿小样)（天津市景海道中学地理实验室序号63）评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）AR地理视界系统1套（天津市景海道中学地理实验室序号187）、地理综合实践套装1套（天津市景海道中学地理实验室序号71）评价 样品无瑕疵：8分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品外表存在漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；涂层粗糙、色泽不一致、流挂、疙瘩、皱皮、飞漆，存在较大的刺激性异味) | 14 |

第16包：天津市和平区物理实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分. | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分。 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第二耀华中学物理实验室1，序号2演示台具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分； - 台面：使用≥12mm厚抗倍特板台面。 - 桌身：整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≥75μm厚环氧树脂粉末。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第二耀华中学物理实验室1，序号6物理学生实验桌具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分。 - 台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 - 台面一侧采用铝合金型材围栏，壁厚≥1.5mm，两端采用塑料围栏堵，与桌面底部托架连接固定；台面底部托架采用≥30x20x1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；框架靠内布置书包斗，学生电源连接点位；专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120mm（±5mm），镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 - 桌腿侧面采用铸铝模具腿，内部厚度≥4.0mm，呈现出烧杯形设计元素；顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥31x53x1.5mm椭圆管连接，整体稳定不晃动；底部侧面采用PP装饰板，金属件不外露，提供稳定和美观装饰作用；铝合金型材壁厚≥2.5mm；桌腿底部配备隐藏式可调节底脚。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第二耀华中学物理实验室1，序号78轨道小车具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多5分。 小车功能： - 兼容传统打点计时器模式和数字化实验模式； - 车尾自带的纸带夹，可夹住纸带前端，通过小车的运动牵动纸带进行运动学实验； - 增强型ABS工程塑料材质和优化设计的结构确保小车具有强固的车体； - 车体上内置5个横向槽码槽，槽码槽扣盖采用墨色半透明PC材质，扣紧扣盖保护槽码不因意外跌落散乱； - 小车车轮采用高档TPU材质具有高硬度高弹性的特质，与精加工车轴与精密微型轴承的组装配合，能够使小车整体运行更加平稳安静。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | - 物理实验室1序号2演示台(桌面、桌腿小样)、序号78轨道小车的紫色小车、物理智能吊装集成系统（包含序号10智能系统控制柜、序号11智能控制系统、序号12学生吊装电源）评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）物理实验室3序号3物理探究学生台（上梁、地围小样）评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品外表存在漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；涂层粗糙、色泽不一致、流挂、疙瘩、皱皮、飞漆，存在较大的刺激性异味） （3）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分。 （本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细） | 14 |

第17包：天津市和平区化学实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分. | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分。 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第二耀华中学化学实验室1，序号9钢塑水槽柜具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多4分； - 结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分；整体造型美观 - 水槽：采用具有抗弯曲、抗拉伸、抗压强度；不导电、抗老化、耐高温、耐腐蚀、性能稳定、具备良好的阻燃性GFRP纤维增强塑料，内外双层设计，模具一次成型。水槽后侧台面上设计有点状的沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部≥70mm，为不同年级段的使用者提供便利。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理，无安全隐患。水槽后部有设计三级滤网设计，保证下水的流畅性。 - 柜体：采用≥1.0mm镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；柜门圆弧设计。 - 地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第二耀华中学化学实验室1，序号10三联高低位龙头具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分。 - 涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 - 陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关61万次，静态最大耐压2.5MPa。 - 主体采用H63加厚铜管制作，整体高度≥585mm，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第二耀华中学化学实验室1，序号14升降系统控制模块具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分。 - 连接限位信号：智能吸风装置到达限位后，自动停止运动，保护电机； - 接收吸风装置按钮的指令； - 双重开关保护，伴有指示灯 。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）化学实验室1序号6化学学生实验桌(桌面、桌腿小样)、化学学生实验桌集成中智能升降通风装置，包含序号14升降系统控制模块，序号15吸风装置按钮，序号18学生台桌面通风装置(吸风罩)评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）化学实验室1序号2教师演示台(桌面、桌腿小样)、序号9钢塑水槽柜柜体板（含连接件、地脚）评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品外表存在漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；涂层粗糙、色泽不一致、流挂、疙瘩、皱皮、飞漆，存在较大的刺激性异味） （3）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细） | 14 |

第18包：天津市和平区生物实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分. | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分。 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第二耀华中学生物实验室1，序号14教师端数码显微镜具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多5分； - 一体化设计，仪器拆包装箱接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装； - 自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计，拆开包装，液晶屏与机身已完好链接，非分体式设计 - 数码功能显微镜拍照像素：≥1600万像素；录像分辨率：≥1080P/30FPS； - 画面无拖尾及延迟现象，仪器本身可实现照片和视频回放功能； - 具有在观察画面上进行标注的功能，支持使用涂鸦、直线、圆形、文字等方式标注，并生成图片保存； （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第二耀华中学生物实验室1，序号15学生端数码显微镜具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多5分。 - 一体化设计，仪器拆包装箱接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装； - 数码功能显微镜拍照像素：≥500万像素；录像分辨率：≥1080P/30FPS； - 具有在观察画面上进行标注的功能，支持使用涂鸦、直线、圆形、文字等方式标注，并生成图片保存； - 调焦机构：粗微动同轴调焦，左右两侧均有粗调与微调手轮， 调焦行程（载物台升降行程）≥50mm，有防滑装置； - 仪器底座设置有液晶显示调光系统，可通过一键式按压旋钮实现光源切换，亮度调整以及开关机，指示屏支持亮度级别显示、中文光源提示等功能。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）生物实验室1序号2生物教师演示台(桌面、桌腿小样)、序号6生物学生台(桌面、桌腿小样)、序号9钢塑水槽柜柜体板（含连接件、地脚）评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细） （3）生物实验室1序号15学生端数码显微镜评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；水平旋转、上下翻转性不灵活；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面随之转动；观测画面不清晰，图像不稳定） | 14 |

第19包：天津市和平区地理实验室仪器设备

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分. | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分。 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第二耀华中学地理实验室1，序号10多媒体球幕投影演示仪具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多5分； - 设备组成：包括无缝背投球形幕、专用投影镜头、投影底座、遥控器； - 球幕直径72CM，一体成型无拼缝；内有特殊涂层，保证亮度均匀，防眩光、辐射； - 投影镜头：长：17.5cm；直径：9.7cm；视场角180度。 - 投影系统：亮度≥4000lm；分辨率为1024*768； - 经过控制软件和硬件系统的配合，能够将二维图像显示为球形屏幕上的360度三维图像，逼真模拟各种天体、星体和球体。在球形屏幕上显示三维动画，模拟演示各种动态过程； （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第二耀华中学地理实验室1，序号14AR地理视界系统具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多5分。 - 应提供专用的3D视频播放APP，可将资源按分类显示，支持3D模型视频资源的播放，并能够同步播放与之匹配的图文解说和音频解说； - 软件支持3D模型的顺、逆时针旋转；应支持3D模型的放大、缩小、复位；应支持对3D模型进行上、下、左、右移动，也可暂停在某个状态进行观察；同时支持手势识别功能，可用手势控制3D模型的旋转、放大、缩小等各种操作。 - 系统应提供不少于100个地理全息3D教学资源。 - 语音交互: 支持无激活词对3D内容进行选择、放大、旋转等语音交互识别 - AR空间计算操作系统摄像头: 后置摄像头imx586，分辨率4800万像素，自动对焦PDAF+CAF，视场角(D)115度 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）地理实验室1序号3多媒体讲台（钢板小样）、序号6学生桌(桌面、桌腿小样)、序号8模型展示柜（下柜柜体板小样）评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；存在较大的刺激性异味） （2）地理实验室1序号9地理数字立体地形系统、序号10多媒体球幕投影演示仪评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品外表存在漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；涂层粗糙、色泽不一致、流挂、疙瘩、皱皮、飞漆，存在较大的刺激性异味） （3）地理实验室1序号25坎儿井演示模型评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材质不佳；样品外表存在粗糙、存在较大的刺激性异味） | 14 |

第20包：天津市红桥区中学物理实验室仪器设备

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市西青道中学、天津市红桥区新华中学和苑学校物理创新实验室序号（6）物理学生实验台实芯理化板台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A.物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：≥5级：无变化，边缘质量等级：≥5级：无明显变化；耐开裂性能：≥5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r，未出现磨损点等不低于27项检测。 B. 环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级不低于0级。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市西青道中学、天津市红桥区新华中学和苑学校物理创新实验室序号（11）学生吊装电源具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A.面向学生端是2块≥2.7寸触摸屏，按键和显示一体化触摸设计；屏幕显示内容为使用模式，分为教学模式/学生模式；设定电压；电压微调按钮；交直流切换；实时显示输出电压、电流、功率；交直流表笔香蕉座两组。两侧为阻燃带漏电保护5孔插座不少于4组，且可以扩展不少于2个以太网网络接口。 B.面向教师端为不少于2块数码显示屏，屏幕上显示内容为学生端电源使用模式，即AC/DC，及当前电压数值，便于教师实时掌握各个设备的实验参数情况。电源接收智能系统控制信号，教学模式和学生模式切换，教学模式由教师设置电压值，学生端只能接收并无法调节；学生模式由教师设置输出范围，学生端仅可在教师给定范围内调节；交流220V通断由教师进行控制，防止误操作。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市西青道中学、天津市红桥区新华中学和苑学校物理创新实验室序号（1）智慧黑板具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A. 整机采用电容触控技术，需支持Windows和安卓双系统中进行≥40点触控；整机内置扬声器，采用≥2.2声道，顶置设计，额定总功率≥60W B. 整机内置麦克风，麦克风采用≥4阵列设计，拾音距离≥12m；整机内置嵌入式系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）物理学科实验室序号(227)多量程电流传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.设有多功能按键，长按多功能按键实现数据调零，短按多功能按键切换测量范围，设有档位指示灯，用于指示当前测量范围；接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定，支持热插拔。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）物理学科实验室序号(221）温度传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.数据传输采用具有方向性和自锁功能的接口方式。采用温度测量端、电路分体式结构。 （6）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）物理学科实验室序号（307）电磁定位系统具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A、软件可将信号源在电磁感应位置记录板上的移动数据记录，并进行运动轨迹曲线绘制。可选择一段运动轨迹区域进行分析，通过“数据计算”计算该过程的实验数据，通过“清屏”功能，能够清除表格中的数据及坐标系中的实验数据曲线。 （7）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）物理学科实验室序号（6）物理学生实验台具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A. 正常使用时，可接触到的边、角都进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5mm，其他部件表面应无锐边、锐角。固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。金属表面静电喷涂处理，喷漆涂层硬度≥3H，涂层附着力不低于1级。涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷为未检出。对产品进行水平静载荷试验、主台面垂直静载荷试验、跌落试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验满足:a).零部件应无断裂无豁裂；b）用手揿压应为牢固的部件应无永久性松动；c）零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金件连接应无松动；e）零部件应无明显位移变化。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）天津市红桥区新华中学和苑学校物理学科实验室2序号18移动推车、物理创新实验室序号（2）物理教师演示台(桌面规格≥150*150mm、桌腿小样)、物理创新实验室序号（6）物理学生实验台（桌面规格≥150*150mm、桌腿小样）、天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市西青道中学、天津市红桥区新华中学和苑学校物理创新实验室物理智能吊装集成系统1套（包含物理创新实验室序号（9）智能系统控制柜、序号（10）智能控制系统、序号（11）学生吊装电源）、物理学科实验室1序号（2）物理仪器柜1侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）、五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）评价 样品无瑕疵：8分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

第21包：天津市红桥区中学化学实验室仪器设备

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投以下产品具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多10分 1. 天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）化学实验室序号第210项数据采集器： 模块化结构，可接驳有线接口和无线接口，数据采集器与接口通过SATA接口传输数据，采用插接式结构，可进行有线、无线工作模式切换；四路全数字数据传输通道，数据采集器单通道最大采样速率不小于20KHz，最大采样率不小于80KHz，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息、数据的并行采集输出，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据。支持级联，满足不少于12套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接不少于10个声波/声级传感器测量声音波形 2. 天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）化学实验室序号第212项数据显示模块： 可支持蓝牙无线数据传输，屏幕可显示二维码及对应的蓝牙ID，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接和数据传输，或通过搜索模块的蓝牙ID连接，采用蓝牙5.0传输协议，通过无线方式将传感器测量数据实时传输到移动终端设备和计算机，进行实时数据显示，通过表格、图线的方式进行数据分析及存储，通过移动端实验软件记录、导出实验数据，并绘制变化图线。无线传输距离无遮挡：100米。数据无线传输频率最高2000Hz。 3. 天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）化学实验室序号第216项温度传感器： 连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定；支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式，支持热插拔。支持Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统。 4. 八十九中、铃铛阁中学、三中化学实验室序号第221项二氧化碳传感器： 设有进气管和出气管，采用泵动循环、红外辐射检测的工作方式； 采用接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 5. 天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）化学实验室序号第222项相对压强传感器： 传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。 支持Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统。 6.天津市红桥区新华中学和苑学校化学实验室序号第266项 pH传感器： 由传感器数据处理电路和电极构成，通过BNC连接器方式连接，无需预热，连接数据采集器或传感器数据显示模块可直接进行数据测量；支持通过软件校准数据；配套校准试剂，3种不同PH的粉末（PH为4.00、6.86、9.18），校准周期1个月，用标准试剂配合校准软件使用；支持Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统。 7. 天津市红桥区新华中学和苑学校化学实验室序号第271项氧气传感器： 自带硬件校准按键实现数据校准功能；支持Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统。 8. 天津市红桥区新华中学和苑学校化学实验室序号第272项多量程电流传感器： 支持硬件数据调零和软件数据调零，支持硬件切换传感器测量范围； - 天津市红桥区新华中学和苑学校化学实验室序号第273项色度传感器： 设有4个比色皿放置槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过软件选择任意一个需要测量的样品，进行吸光数据测量的智能分光光度计可输出不少于8个波段（波长范围405nm-690nm）的测量数据。8个波段分别为405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm。测量透射率范围0~100%；分度不大于0.1%。 10. 天津市红桥区新华中学和苑学校化学实验室序号第274项浊度传感器： 接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | # （1）天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市西青道中学、天津市红桥区新华中学和苑学校化学创新实验室第 8项智能系统控制柜、第19项吊装控制系统评价 样品无瑕疵：3分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） # （2）天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市西青道中学、天津市红桥区新华中学和苑学校化学创新实验室第2项教师操作演示实验台的桌面、桌腿；天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市西青道中学、天津市红桥区新华中学和苑学校化学创新实验室第6项学生实验桌的桌面、桌腿；天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市西青道中学、天津市红桥区新华中学和苑学校化学创新实验室第28项全新钢塑水槽柜地围小样；天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）化学学科实验室第17项化学仪器柜侧板； 样品无瑕疵：5分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品外表存在漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；涂层粗糙、色泽不一致、流挂、疙瘩、皱皮、飞漆，存在较大的刺激性异味) （3）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

第22包：天津市红桥区中学生物实验室仪器设备

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投以下产品具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多10分 1. 天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）生物实验室序号第175项数据采集器： 模块化结构，可接驳有线接口和无线接口，数据采集器与接口通过SATA接口传输数据，采用插接式结构，可进行有线、无线工作模式切换；四路全数字数据传输通道，数据采集器单通道最大采样速率不小于20KHz，最大采样率不小于80KHz，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息、数据的并行采集输出，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据。支持级联，满足不少于12套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接不少于10个声波/声级传感器测量声音波形 2. 天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）生物实验室序号第177项数据显示模块： 可支持蓝牙无线数据传输，屏幕可显示二维码及对应的蓝牙ID，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接和数据传输，或通过搜索模块的蓝牙ID连接。 3. 天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）生物实验室序号第183项温度传感器： 连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定；支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式，支持热插拔。支持Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统。 4. 天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）生物实验室序号第184项pH传感器： 由传感器数据处理电路和电极构成，通过BNC连接器方式连接，无需预热，连接数据采集器或传感器数据显示模块可直接进行数据测量；支持通过软件校准数据；配套校准试剂，3种不同PH的粉末（PH为4.00、6.86、9.18），校准周期1个月，用标准试剂配合校准软件使用 5. 天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）生物实验室序号第185项氧气传感器： 自带硬件校准按键实现数据校准功能 6. 天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）生物实验室序号第186项二氧化碳传感器： 设有进气管和出气管，采用泵动循环、红外辐射检测的工作方式； 7. 天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）生物实验室序号第188项流速温度仪： 手持式数字显示控制器，显示水流速和水温的数据，具备一键开关机、实时流速和平均流速一键切换，一键清除及大容量数据存储、导出功能，可通过软件查看存储数据的变化曲线。 8. 天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）生物实验室序号第192项氧气传感器B 接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 9.天津市红桥区新华中学和苑学校生物实验室序号第131项多量程电导率传感器： 具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接。 10. 天津市红桥区新华中学和苑学校生物实验室序号第132项色度传感器 设有4个比色皿放置槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过软件选择任意一个需要测量的样品，进行吸光数据测量的智能分光光度计可输出不少于8个波段（波长范围405nm-690nm）的测量数据。8个波段分别为405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm。测量透射率范围0~100%；分度不大于0.1%。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市红桥区新华中学和苑学校生物创新实验室第 9项智能系统控制柜、第14项吊装控制系统评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市红桥区新华中学和苑学校生物创新实验室第2项生物教师演示台的桌面、桌腿； 天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市红桥区新华中学和苑学校生物创新实验室第7项学生实验桌的桌面、桌腿； 天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）生物实验室第2项仪器柜侧板 样品无瑕疵：3分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品外表存在漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；涂层粗糙、色泽不一致、流挂、疙瘩、皱皮、飞漆，存在较大的刺激性异味) （3）传感器评价 样品无瑕疵：3分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) （4）数码显微镜评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；水平旋转、上下翻转性不灵活；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面随之转动；观测画面不清晰，图像不稳定) | 14 |

第23包：天津市红桥区中学地理实验室仪器设备

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市红桥区新华中学和苑学校地理学科教室序号（3）▲六边形学生桌抗倍特板台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多5分 A.物理性能检测：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》标准进行不低于15项检测，结果满足：密度≥1.47g/cm³、表面耐磨≥3级；耐水蒸气（光泽/其他）不低于5级：无变化；耐干热：（光泽/其他）≥五级：无明显变化；耐湿热（光泽/其他）≥五级：无明显变化；耐龟裂：不低于5级：表面和侧面没有明显变化；耐划痕（凹凸面）≥5级：不低于6.0N作用下，表面未见划痕；耐污染（不少于丙酮、咖啡、25%氢氧化钠、30双氧水、鞋油）≥5级：无明显变化；耐光色牢度（灰色卡）：4～5级；耐沸水：装饰面（光泽/其他）≥5级：无变化、侧面质量 ≥5级：无明显变化、质量增加率≤0.6%、厚度增加率≤0.1%；耐大球冲击（冲击高度1800mm）≤6.0～6.3mm;高温尺寸稳定性：纵向≤0.10%、横向≤0.10%；常温尺寸稳定性：纵向≤0.01%、横向≤0.02%；静曲强度≥148.1MPa；弯曲弹性模量≥12690MPa。 B.环保性能检测：甲醛释放量依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》标准，检测结果为≤0.016mg/m³。 C.燃烧性能检测：依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级≥B1级；产烟特性等级≥S1级；燃烧滴落物/微粒等级≥d0级。 D.抗老化性检测：依据GB/T24508-2020《木塑地板》标准：≥48h表面无开裂、无鼓泡、无粉化。 E.防霉性能检测：依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为不低于0级。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市红桥区新华中学和苑学校地理学科教室序号(4)学生挂凳具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1 条得 1分，最多 1分 A.塑料凳面满足邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均未检出。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市红桥区新华中学和苑学校地理学科教室，序号(9)地理AR沙盘教学系统具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A. 系统应配置平面显示器，用于虚拟呈现沙盘中的3D场景。要求支持山体垂直自然带的显示，支持虚拟仿真开车从山下到山顶，自然带应随着高度变化而变化。 B. 利用人工智能的图像预处理、特征提取、分类识别、模型优化与训练等技术实现的手势识别功能为沙盘的基本交互方式，能够实现场景切换、部位识别、参数调整、截图、模拟驾驶等人机交互。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市红桥区新华中学和苑学校地理学科教室序号(10)地图图层学习箱具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A.具备地图填图绘图练习功能；具备涂层叠加分析功能； B. 每套可供≥6人同时单独使用；提供50个地图活动案例； 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市红桥区新华中学和苑学校地理学科教室序号(4)学生挂凳、地理学科教室序号(3)六边形学生桌（桌面规格：≥150mm*150mm、桌腿小样）评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市红桥区新华中学和苑学校地理学科教室序号(9)地理AR沙盘教学系统评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计不满足招标文件要求；制作、工艺不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；功能不满足招标文件要求) # （3）天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市红桥区新华中学和苑学校地理学科教室序号(10)地图图层学习箱（高中版）评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计不满足招标文件要求；制作、工艺不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；功能不满足招标文件要求) | 14 |

第24包：天津市宁河区芦台第一中学桥北学校

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市宁河区芦台第一中学桥北学校化学创新实验室序号2教师演示台台面陶瓷板具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A.外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。颜色稳定性：参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。 B.抗冲击性能：参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.832。耐化学腐蚀性能：参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市宁河区芦台第一中学桥北学校生物创新实验室序号2教师演示台台面实芯理化板具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A.抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级不低于0级。 B.物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：不低于5级：无变化，边缘质量等级：不低于5级：无明显变化；耐开裂性能：不低于5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市宁河区芦台第一中学桥北学校物理创新实验室序号1教师示教一体机具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.锁紧装置：设备摄像头展开后，具有锁紧螺栓设计，锁紧后，不可随意移动和旋转。设备在95%湿度环境中可保持功能正常。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市宁河区芦台第一中学桥北学校物理创新实验室序号12学生吊装电源具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.面向学生端是2块≥2.7寸触摸屏，按键和显示一体化触摸设计；屏幕显示内容为使用模式，分为教学模式/学生模式；设定电压；电压微调按钮；交直流切换；实时显示输出电压、电流、功率；交直流表笔香蕉座两组。两侧为阻燃带漏电保护5孔插座不少于4组，且可以扩展不少于2个以太网网络接口。面向教师端为不少于2块数码显示屏，屏幕上显示内容为学生端电源使用模式，即AC/DC，及当前电压数值，便于教师实时掌握各个设备的实验参数情况。电源接收智能系统控制信号，教学模式和学生模式切换，教学模式由教师设置电压值，学生端只能接收并无法调节；学生模式由教师设置输出范围，学生端仅可在教师给定范围内调节；交流220V通断由教师进行控制，防止误操作。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市宁河区芦台第一中学桥北学校物理创新实验室序号13数据采集器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.采集器配置不少于6路传感器数据传输通道。内置≥3.5英寸电容屏，支持触屏操作，同时显示6-7组数据。 （6）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市宁河区芦台第一中学桥北学校化学创新实验室序号36色度传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.可以支持同时内置色度计、浊度计2种传感器模块。 （7）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市宁河区芦台第一中学桥北学校生物创新实验室序号15学生端数码显微镜具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A. 自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计，拆开包装，液晶屏与机身已完好链接，非分体式设计。液晶显示屏 尺寸和参数：≥10.1寸高清触摸液晶屏，屏幕分辨率≥1920×1200；水平旋转性能：中轴旋转角度≥270°:顺时针可转动≥180°逆时针旋转90°,有自锁功能有限位,避免转动角度过大、失灵；上下翻转性能：上下翻转角度可达180°；一机多功能：既有生物显微镜功能，又有实体显微镜功能；具有在观察画面上进行标注的功能，支持使用涂鸦、直线、圆形、文字等方式标注，并生成图片保存；仪器底座设置有液晶显示调光系统，可通过一键式按压旋钮实现光源切换，亮度调整以及开关机，指示屏支持亮度级别显示、中文光源提示等功能。 （8）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市宁河区芦台第一中学桥北学校化学创新实验室序号（6）化学实验台具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.正常使用时，可接触到的边、角都进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm，其他部件表面应无锐边、锐角。固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。金属表面静电喷涂处理，喷漆涂层硬度≥3H，涂层附着力不低于1级。涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷为未检出。对产品进行水平静载荷试验、主台面垂直静载荷试验、跌落试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验满足a)零部件应无断裂无豁裂；b)用手揿压应为牢固的部件应无永久性松动；c)零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d)五金件连接应无松动；e)零部件应无明显位移变化。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）天津市宁河区芦台第一中学桥北学校生物创新实验室序号（2）教师操作演示实验台(桌面规格≥150*150mm、桌腿小样)、化学创新实验室序号6化学实验台（桌面规格≥150*150mm、桌腿小样）、物理创新实验室智能吊装集成系统（包含物理创新实验室智能控制电气柜：序号10智能系统控制柜、序号11智能控制系统、摇臂升降机构：序号12学生吊装电源）、物理创新实验室序号8仪器柜仪器柜侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）、五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) （3）天津市宁河区芦台第一中学桥北学校生物创新实验室序号15学生端数码显微镜评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；水平旋转、上下翻转性不灵活；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面随之转动；观测画面不清晰，图像不稳定) （4）其他样品提供所投天津市宁河区芦台第一中学桥北学校物理创新实验室序号（35）光电计时测距实验器（动力学系统）、化学创新实验室序号（43）滴定实验装置评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是样品设计、制作不满足招标文件要求；外观构造不合理；制作工艺不精细) | 14 |

第25包：天津市静海区中学物理实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市外国语大学静海实验学校物理实验室序号1实验桌（教师演示台）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分 A、化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液等136 种化学试剂进行检测，检验结果为5级，无明显变化；依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出； B、物理性能及甲醛释放量：物理性能符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准，其中：静曲强度≥142Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥66Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级；洛氏硬度≥125；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化；边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；耐臭氧（72h）外观无明显变化；尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%；漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；弯曲强度≥140Mpa。依据GB/T39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.05mg/m³；检测依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%； C、抗霉菌性能：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测，抗霉菌等级为0级；抗细菌性能：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于13种菌种，抗菌率≥95%；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级；具有不低于235项及以上高关注度物质（SVHC） （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市外国语大学静海实验学校物理实验室序号6实验桌（学生）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A、化学性能：按照GB/T 17657-2022标准进行不少于75种化学试剂检测，其中硫酸(98%)、尿素、碘酒、孔雀绿(5%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%)、硫化钠饱和液、乙醇(99%)、正已烷、铬酸、芥末、苏丹红、二恶烷、二氯甲烷、盐酸(37%)、氯化铁(10%)、煤油、凡士林、氯乙烯基镁、碳酸氢钠溶液、氯化镁(10%)、亚甲蓝指示剂、红药水、次氯酸钠(13%)、磷酸(85%)、四氯化碳、品红(1%)、蔗糖溶液(5%)、醋酸乙酯、萘、松节油、丁酮、王水、氯仿、紫药水、铬酸钾溶(1g/L）、乙酸丁酯、甲苯、甲酸(90%)、高锰酸钾(10%)、三氯乙烯、乙醇胺、二甲苯、乙酸(99%)、丙酮、四氢呋喃、石油醚、丙三醇、甲醛溶液(37%)、苯、硫酸钠饱和液、液体石蜡、双氧水(3%)、苯酚(90%)、氯甲苯、甲基橙、高氯酸、乙醚、硫酸铜(10%)、甲酚、乙二醇、乙基苯、乳酸、硝酸银(1%)、糠醛、氧化锌饱和液、冰醋酸(90%)、乙酰丙酮、氢氧化钠(40%)、二甲基甲酰胺、丁醇、柠檬酸、N,N-二甲基甲酰胺、氨水(28%)、乙腈检验结果达到5级，无明显变化； B、负离子发生量:陶瓷台面负离子发生量参考LY/T 3235-2020标准要求，24h负离子发生量≥936个/cm3。承载能力：台面承载100kg，检测结果为：陶瓷板未出现损坏；洛氏硬度：参照GB/T 3398.2-2008 标准进行检测，检测结果为≥127。A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能等级为 A1 级，炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为 0s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg。 (3) 按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市外国语大学静海实验学校物理实验室序号179“数字化探究软件”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得2分，最多2分。 提供丰富完整的在线实验教学案例，资源数量不少于700个，提供丰富的在线实验视频，视频数量不少于150个，在线实验视频既可以通过自有平台浏览，同时也可以通过第三方平台浏览。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市外国语大学静海实验学校物理实验室序号180“智能采集终端”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 支持多个闪联数显同时连接同一个传感器使用，同时满足以下要求1.实时显示无线智能传感器的数值变化。2.内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.1技术，低功耗运行和待机。3.采用电容式感应触摸开关，手指轻放在开关键上3秒即可开、关机，无需用力按压，使用寿命长。4.按扫描键3秒即自动搜索无线智能传感器，松开按键即连，操作便捷。5.当有多台无线智能传感器时，按键3秒即自动切换到信号最强的无线智能传感器。6.支持多个闪联数显同时连接同一个传感器使用。7.支持多通道传感器，最多同时显示一个传感器的4个通道。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市外国语大学静海实验学校物理实验室序号190“摩擦力实验器”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得2分，最多2分 数字化摩擦力实验器小车控制部件内置可调匀速电机，提供快、中、慢三档速度，具有正转、反转、停止功能，内置位移识别装置，支持轨道末端小车智能停止功能，轨道内置测力识别区域，可支持有线、无线两种工作方式。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）天津市外国语大学静海实验学校物理实验室序号4控制柜、序号9升降摇臂控制模块、序号23移动推车；天津市外国语大学静海实验学校物理实验室序号1实验桌（教师演示台）的桌面、桌腿； 天津市外国语大学静海实验学校物理实验室序号6实验桌（学生）的桌面、桌腿； 天津市外国语大学静海实验学校物理实验室第13项仪器柜侧板评价 样品无瑕疵：8分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

第26包：天津市静海区中学化学实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市外国语大学静海实验学校化学实验室序号1实验桌（教师演示台）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分 A、化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液等136 种化学试剂进行检测，检验结果为5级，无明显变化；依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出； B、物理性能及甲醛释放量：物理性能符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准，其中：静曲强度≥142Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥66Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级；洛氏硬度≥125；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化；边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；耐臭氧（72h）外观无明显变化；尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%；漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；弯曲强度≥140Mpa。依据GB/T39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.05mg/m³；检测依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%； C、抗霉菌性能：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测，抗霉菌等级为0级；抗细菌性能：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于13种菌种，抗菌率≥95%；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级；具有不低于235项及以上高关注度物质（SVHC） （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投投天津市外国语大学静海实验学校化学实验室序号6实验桌（学生）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A、化学性能：按照GB/T 17657-2022标准进行不少于75种化学试剂检测，其中硫酸(98%)、尿素、碘酒、孔雀绿(5%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%)、硫化钠饱和液、乙醇(99%)、正已烷、铬酸、芥末、苏丹红、二恶烷、二氯甲烷、盐酸(37%)、氯化铁(10%)、煤油、凡士林、氯乙烯基镁、碳酸氢钠溶液、氯化镁(10%)、亚甲蓝指示剂、红药水、次氯酸钠(13%)、磷酸(85%)、四氯化碳、品红(1%)、蔗糖溶液(5%)、醋酸乙酯、萘、松节油、丁酮、王水、氯仿、紫药水、铬酸钾溶(1g/L）、乙酸丁酯、甲苯、甲酸(90%)、高锰酸钾(10%)、三氯乙烯、乙醇胺、二甲苯、乙酸(99%)、丙酮、四氢呋喃、石油醚、丙三醇、甲醛溶液(37%)、苯、硫酸钠饱和液、液体石蜡、双氧水(3%)、苯酚(90%)、氯甲苯、甲基橙、高氯酸、乙醚、硫酸铜(10%)、甲酚、乙二醇、乙基苯、乳酸、硝酸银(1%)、糠醛、氧化锌饱和液、冰醋酸(90%)、乙酰丙酮、氢氧化钠(40%)、二甲基甲酰胺、丁醇、柠檬酸、N,N-二甲基甲酰胺、氨水(28%)、乙腈检验结果达到5级，无明显变化； B、负离子发生量:陶瓷台面负离子发生量参考LY/T 3235-2020标准要求，24h负离子发生量≥936个/cm3。承载能力：台面承载100kg，检测结果为：陶瓷板未出现损坏；洛氏硬度：参照GB/T 3398.2-2008 标准进行检测，检测结果为≥127。A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能等级为 A1 级，炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为 0s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市外国语大学静海实验学校化学实验室序号15“独立水槽台（配出水装置）”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分 A、符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测要求：邻苯二甲酸酯（DBP）≤0.1%；（BBP）≤0.1%；（DEHP）≤0.1%；（DNOP）≤0.1%；（DINP）≤0.1%；（DIDP）≤0.1%； 多环芳烃(苯并[a]芘)≤1.0 mg/kg；16种多环芳烃（PAH）总量)≤10mg/kg； 多溴联苯（PBB）标准要求≤1000mg/kg； 多溴二苯醚（PBDE）标准要求≤1000mg/kg；以上检测结果均为合格。 B、符合整体通过GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》 检测要求：冲击强度≥10kJ/m²； 底脚平稳性≤2.0mm； C、符合GB 24820-2009《试验室家具通用技术条件》操作台台面理化性能检测要求：耐磨：磨损值≤80mg/100r；表面情况：素色：磨350r后应无露底现象； 耐划痕：1.5N,划一周，无整圈连续划痕； 抗老化：调制：（23±2）℃，（50±5）%,48h：实验温度(45±5)℃,65%～90%,实验时间72h无开裂现象； 耐龟裂性：（70±2）℃，（24±1）h不低于1级； 耐水蒸气：水蒸气，（60±5）min无凸起、龟裂和明显变色； 耐干热：（180±1）℃，20min不低于3级；以上检测结果均为合格。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市外国语大学静海实验学校化学实验室序号16“万向吸风罩”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A、承载强度：1.经686V 拉力试验后，各关节、风罩连接无影响使用的缺陷，检验结果合格。 耐腐蚀：常温下，将样品（小样）分别侵泡在30%硫酸，30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯及乙醚、10%乙酸、70%乙醇、15%次氯酸钠、饱和NeC1及5%肥皂水中48h,试验后样品表面无明显变化，检验结果合格。 耐高温:主要零部件在110°C温度中持续h,试验后样品表面无变化，检验结果合格。 B、冲击强度：冲击强度应不小于10J/m²，检验结果12.9J/m²合格。 邻苯二甲酸酯%：1.D顶装智能系统总控柜BP≤0.1，2.BBP≤0.1, 3.DEHP≤0.1, 4.DNOP≤0.1, 5.DINP≤0.1, 6.DIDP≤0.1,检验结果合格。多环芳烃：1.苯并[a]芘≤1.0mg/kg；检测结果合格。2.16种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg；检测结果合格。多溴联苯（PBB）≤1000mg/kg；检测结果合格。多溴二苯醚（PBDE）≤1000mg/kg；检测结果合格。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）天津市外国语大学静海实验学校化学实验室序号4控制柜、序号9升降摇臂控制模块、序号33移动推车；天津市外国语大学静海实验学校化学实验室序号1实验桌（教师演示台）的桌面、桌腿； 天津市外国语大学静海实验学校化学实验室序号6实验桌（学生）的桌面、桌腿； 天津市外国语大学静海实验学校第22项仪器柜侧板 天津市外国语大学静海实验学校化学实验室第15项独立水槽台（配出水装置）地围小样评价 样品无瑕疵8分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

第27包：天津市静海区中学生物实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市外国语大学静海实验学校生物实验室序号1实验桌（教师演示台）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分 A、化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液等136 种化学试剂进行检测，检验结果为5级，无明显变化；依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出； B、物理性能及甲醛释放量：物理性能符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准，其中：静曲强度≥142Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥66Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级；洛氏硬度≥125；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化；边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；耐臭氧（72h）外观无明显变化；尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%；漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；弯曲强度≥140Mpa。依据GB/T39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.05mg/m³；检测依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%； C、抗霉菌性能：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测，抗霉菌等级为0级；抗细菌性能：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于13种菌种，抗菌率≥95%；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级；具有不低于235项及以上高关注度物质（SVHC） （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市外国语大学静海实验学校生物实验室序号6实验桌（学生）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A、化学性能：按照GB/T 17657-2022标准进行不少于75种化学试剂检测，其中硫酸(98%)、尿素、碘酒、孔雀绿(5%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%)、硫化钠饱和液、乙醇(99%)、正已烷、铬酸、芥末、苏丹红、二恶烷、二氯甲烷、盐酸(37%)、氯化铁(10%)、煤油、凡士林、氯乙烯基镁、碳酸氢钠溶液、氯化镁(10%)、亚甲蓝指示剂、红药水、次氯酸钠(13%)、磷酸(85%)、四氯化碳、品红(1%)、蔗糖溶液(5%)、醋酸乙酯、萘、松节油、丁酮、王水、氯仿、紫药水、铬酸钾溶(1g/L）、乙酸丁酯、甲苯、甲酸(90%)、高锰酸钾(10%)、三氯乙烯、乙醇胺、二甲苯、乙酸(99%)、丙酮、四氢呋喃、石油醚、丙三醇、甲醛溶液(37%)、苯、硫酸钠饱和液、液体石蜡、双氧水(3%)、苯酚(90%)、氯甲苯、甲基橙、高氯酸、乙醚、硫酸铜(10%)、甲酚、乙二醇、乙基苯、乳酸、硝酸银(1%)、糠醛、氧化锌饱和液、冰醋酸(90%)、乙酰丙酮、氢氧化钠(40%)、二甲基甲酰胺、丁醇、柠檬酸、N,N-二甲基甲酰胺、氨水(28%)、乙腈检验结果达到5级，无明显变化； B、负离子发生量:陶瓷台面负离子发生量参考LY/T 3235-2020标准要求，24h负离子发生量≥936个/cm3。承载能力：台面承载100kg，检测结果为：陶瓷板未出现损坏；洛氏硬度：参照GB/T 3398.2-2008 标准进行检测，检测结果为≥127。A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能等级为 A1 级，炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为 0s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投静海区运河学校生物实验室序号160“教师用数码显微镜”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分 A、一体化设计，自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计，仪器拆包装箱接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装，除一条电源线外，再无其它外露数据线； B、具有在观察画面上进行标注的功能，支持使用涂鸦、直线、圆形、文字等方式标注，并生成图片保存；且仪器有坐标对比测量和定点测量功能、进一步加强对观察物体的了解。 C、调焦机构：粗微动同轴调焦，左右两侧均有粗调与微调手轮，调焦行程（载物台升降行程）≥50mm，有防滑装置；且适配内置LED底光源 、内置LED侧光源。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投静海区运河学校生物实验室序号165“氧气传感器”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A、内置溶解氧、氧气两种传感器且无需连接数据采集器进行数据采集。 B、1.量程：溶解氧：0~20 mg/L；氧气：0~100%；2.分辨率：溶解氧：0.01 mg/L；氧气：0.1%；3.精度：溶解氧：±0.5mg/L（10~35℃）；氧气：±2%F.S；4.采样速率:100次/秒；5.连续使用时间:≥30小时；6.通讯距离:≥30m（空旷无遮挡）；7.可充电锂电池，电池型号：3.7V 250mAh。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）天津市外国语大学静海实验学校生物实验室序号4控制柜、序号9升降摇臂控制模块、序号19移动推车、天津市外国语大学静海实验学校生物实验室序号1实验桌（教师演示台）的桌面小样、桌腿小样； 天津市外国语大学静海实验学校生物实验室序号6实验桌（学生）的桌面小样、桌腿小样； 天津市外国语大学静海实验学校生物实验室第18项仪器柜侧板小样，评价： 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) （3）教师用数码显微镜评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；水平旋转、上下翻转性不灵活；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面随之转动；观测画面不清晰，图像不稳定) | 14 |

第28包：天津市静海区中学地理实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市外国语大学静海实验学校地理实验室序号11中国语音立体地形图具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，共2分 A、支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，支持版本：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版（设备运行只支持一种语言版本，标配为汉语版，其他语言版本在设备出厂前据使用方实际需求而定） B、具有电子点读功能 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市外国语大学静海实验学校地理实验室序号3地理文化圆桌具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺一条得1分，最多5分 A、化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液等136 种化学试剂进行检测，检验结果为5级，无明显变化； B、物理性能及甲醛释放量：物理性能符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准，其中：静曲强度≥142Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥66Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级；洛氏硬度≥125；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化；边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；耐臭氧（72h）外观无明显变化；尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%；漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；弯曲强度≥140Mpa；依据GB/T39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.05mg/m³ C、抗霉菌性能：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测，抗霉菌等级为0级；抗细菌性能：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于13种菌种，抗菌率≥95%； D、燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级；依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出； E、具有不低于235项及以上高关注度物质（SVHC）的检测 (3) 按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投静海区运河学校地理实验室序号14地理图层学习箱具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺一条得1分，共3分 A、应支持图层叠加分析功能；每套应可供6人同时单独使用；应提供不少于50个地图活动案例。 B、地图卡集:应包括基础底图与图层卡，应提供总数不少于1000张地图胶片； C、提供：提供绘图图层，包括世界尺度、中国尺度。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得13分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足13条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥13条的，本项得0分 | 13 |
| 第三部分 主观分（36分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）天津市外国语大学静海实验学校地理实验室序号3地理文化圆桌桌面小样、桌腿小样评价： 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；存在较大的刺激性异味） | 6 |

第29包：天津市河东区中学物理实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投实验桌（学生）（天津市第五十四中学物理实验室序号3）的台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分 台面板技术参数满足以下指标： A.耐光色牢度：参照GB/T17657-2022标准，变色等级实测结果≥4级。 B.外观质量：参照T/CIQA10-2020标准：①外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色；样品敲碎后无空洞，无直径2mm以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体。②釉面和坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构；釉面为烧成颜色（非坯体颜色）。 C.耐污染性能：参照GB/T17657-2022 标准，台面板不少于60项化学试剂进行检测，包含氢氧化钙饱和溶液、乙醇99%、王水、硝酸65%、硫酸98%、高氯酸72%、乙醚99%、糠醛99%、硫化钠饱和溶液、甲苯99%、丁酮99%、二氯甲烷99%、铬酸60%、丙酮99%、苯99%、片状氢氧化钠、磷酸85%、乙酸乙酯99%、乙酸99%、盐酸37%、甲醛37%、氨水28%等，检测结果为五级（未盖玻璃盖板）。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投吊装系统-物理实验室（学生端）（天津市第五十四中学物理实验室序号5）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多4分 产品满足以下性能要求： A.正常条件下，有一个或一个以上的措施来防止可触及零部件成为危险带电； B.与外部电路的连接，不会在正常条件和单一故障条件下使外部电路的可触及零部件变成为危险带电； C.可触及零部件（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件； D.设备外壳边缘光滑圆润无锐边。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投摩擦力实验器（天津市第七中学物理实验室1序号184）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 摩擦力实验器在正常条件下，有一个或一个以上的措施来防止可触及零部件成为危险带电；与外部电路的连接，不会在正常条件和单一故障条件下使外部电路的可触及零部件变成为危险带电；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过≥10°倾斜试验；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投焦耳定律实验器（天津市第七中学物理实验室1序号194）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 焦耳定律实验器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器或其他类型，可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过≥10°倾斜试验。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投力传感器（天津市第七中学物理实验室1序号157）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 力传感器产品使用输出符合 LPS 和SELV 适配器或其他类型；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过≥10°倾斜试验。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）实验桌椅（教师演示台）(桌面、桌腿小样)（天津市第五十四中学物理实验室序号1）、实验桌（学生）(桌面、桌腿小样)（天津市第五十四中学物理实验室序号3）、吊装系统-物理实验室（学生端）1套（天津市第五十四中学物理实验室序号5）、仪器车1套（天津市第五十四中学物理实验室序号11）评价 样品无瑕疵：8分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

第30包：天津市河东区中学化学实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投实验桌（教师演示台）（天津市第五十四中学化学实验室序号1）的台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多6分 台面板需满足或优于以下6项性能检测要求： A.化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准，台面板不少于136项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、环丙甲酮、乙酸丁酯、饱和氯化锌等。 B.环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.006mg/m³。 C.物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥138Mpa；弹性模量≥9890Mpa；板面握螺钉力≥4350N；含水率≤0.8%；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；负荷变形温度：＞200℃；浸渍剥离性能：0；尺寸稳定性：纵向≤0.04，横向≤0.05；漆膜附着力：六级，切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能：≥1540r，未出现磨损；体积电阻≤3.1*10¹²Ω；表面电阻≤4.7*10¹²Ω；弯曲强度≥140Mpa等不少于28项物理性能检测。 D.抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌检测长霉等级为0级； E.抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌等不少于15种菌种抗菌率≥99.99%。 F.氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准，进行1450小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投吊装系统-化学实验室（学生端）（天津市第五十四中学化学实验室序号8）的吊装通风系统模块具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 吊装通风系统模块产品满足以下性能要求： A.外观性能要求：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； B.安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投电导率传感器（天津市第三十二中学化学实验室序号185）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 电导率传感器产品满足以下性能要求： 使用输出符合LPS和SELV；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过≥10°倾斜试验。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投中和滴定装置（天津市第三十二中学化学实验室序号195）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 中和滴定装置产品满足以下性能要求： 使用输出符合 LPS 和SELV 标准；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；稳定性通过≥10°倾斜试验。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）实验桌椅（教师演示台）(桌面、桌腿小样)（天津市第五十四中学化学实验室序号1）、实验桌（学生）(桌面、桌腿小样)（天津市第五十四中学化学实验室序号5）、吊装系统-化学实验室（学生端）（升降摇臂控制模块）1套（天津市第五十四中学化学实验室序号8）、仪器车1套（天津市第五十四中学化学实验室序号27）评价 样品无瑕疵：8分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

第31包：天津市河东区中学生物实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投数码液晶显微镜（天津市第五十四中学生物实验室序号16）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分 A.目镜：目镜放大率允差不超出±2%；双目系统：左右两系统放大率差不大于1.5%；双目系统明暗差不大于16%；左右视场中心偏差：上下≤0.20mm、左右外侧≤0.20mm、左右内侧≤0.40mm。 B.物镜：物镜放大准确率允差不超过±2.5%；物镜成像圆直径：4X≥16.5mm、10X≥16.5mm、40X≥16.5mm；齐焦性：物镜切换时，齐焦误差10→4倍≤±0.08mm；10→40倍≤±0.02mm。 C.载物台：用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.01mm；当载物台左侧或右侧受到5N水平方向的作用力时，最大位移≤0.02mm，作用力撤去后，载物台恢复到原位，相对于原位的偏移量≤0.005mm。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投实验桌（学生）（天津市第五十四中学生物实验室序号5）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 产品满足以下性能要求： A.外观性能要求：①金属件管材应无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属件焊接件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，金属件焊接件焊接处表面波纹应均匀；③金属件喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；④塑料件应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； B.安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆、砂光的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投吊装系统-生物实验室（学生端）（天津市第五十四中学生物实验室序号8）的照明系统模块具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 照明系统模块产品满足以下性能要求： 产品使用输出符合 LPS 和SELV 标准或电源板；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；易接触表面的测量温度（灯珠（靠近输入部分） ＜40℃、铝基板上（靠近输入部分电阻）＜40℃、灯珠（中间部分） ＜40℃、铝基板上（靠近中间部分电阻）＜40℃；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投仪器车（天津市第五十四中学生物实验室序号26）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 学生凳产品满足以下性能要求： A.外观性能要求：①金属件管材应无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属件焊接件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，金属件焊接件焊接处表面波纹应均匀；③金属件喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；④塑料件应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； B.安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆、砂光的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投给排水装置-学生端（天津市第五十四中学生物实验室序号6）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 产品满足以下性能要求： A.外观性能要求：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差； B.安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角； 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）实验桌椅（教师演示台）(桌面、桌腿小样)（天津市第五十四中学生物实验室序号1）、实验桌（学生）(桌面、桌腿小样)（天津市第五十四中学生物实验室序号5）、吊装系统-生物实验室（学生端）（升降摇臂控制模块）1套（天津市第五十四中学生物实验室序号8）、仪器车1套（天津市第五十四中学生物实验室序号26）评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) （3）学生端数码液晶显微镜（天津市第五十四中学生物实验室序号16）评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；水平旋转、上下翻转性不灵活；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面随之转动；观测画面不清晰，图像不稳定) | 14 |

# 第32包：天津市河东区中学地理实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投实验桌（六角）（天津市河东区天铁第一中学地理实验室序号2）的台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多7分 台面板需满足或优于以下7项性能检测要求： A.化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准，台面板不少于140项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、乙酰丙酮、三氯乙酸等。检测结果为五级。 B.环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准，甲醛释放限量等级为E0级（甲醛限量值≤0.050mg/m³）。 C.物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向、横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能≥1140r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡等不少于22项物理性能检测。 D.TVOC释放量检测：参照HJ571-2010标准，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 E.抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌检测等级为0级； F.抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准，大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于14种菌种检测抗菌率≥90%。 G.氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准，进行550小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投地理数字立体地形系统（天津市第二十八中学地理实验室序号6）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得2分，最多2分 投影机分辨率： 1024*768，亮度≥3200lm； （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投多媒体球幕投影演示仪（天津市第二十八中学地理实验室序号7）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 投影系统：亮度≥4000lm；分辨率为 1024*768； 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得13分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足13条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥13条的，本项得0分 | 13 |
| 第三部分 主观分（36分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）实验桌（六角）(桌面、桌腿小样)（天津市河东区天铁第一中学地理实验室序号2）评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；存在较大的刺激性异味） | 6 |

第33包：天津市河北区中学物理实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  |  | 分值 |
| 1 |  | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 |  | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 |  | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 |  | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 |  | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市红光中学物理实验室1，序号4 互联黑板具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多4分。 A.整机内置不低于6阵列麦克风，拾音距离≥12m，支持空间感知音效调节，根据现场环境自动生成音量、音效等。 B.整机内置不少于3颗摄像头，像素≥1600万、视场角≥140°、水平视场角≥135°，支持画面畸变矫正功能，支持远程巡课、人脸识别、随机抽选。 C.整机支持提笔书写，可实现无需点击任意功能入口，当检测到书写笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式，同时可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 D.整机具备超声波信号连接功能，支持智能设备配对一键投屏。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投教天津市教育科学研究院附属河北中学物理实验室1，序号6 数据采集器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A.传感器数据传输通道为全数字通道。单通道最大采样速率不低于15KHz。采集器整体传输速率不低于75KHz。 B.有线接口：自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投教天津市教育科学研究院附属河北中学物理创新实验室，序号3 传感器数据显示模块具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.数据上传无线模式：设备自带二维码，可用移动手持终端（手机、平板等）通过移动端实验软件扫描，导出实验数据，并绘制变化图线。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投教天津市教育科学研究院附属河北中学物理创新实验室，序号15 液体内部压强实验器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A.压强探头自带防水功能，可直接将压强探头放入水中；自带控制器，可在0°~180°内调节压强探头，用于测量不同方向压强，研究液体内部压强与方向的关系。 B.需自带数据显示功能，可同时显示压强大小和旋转角度两个数据；需支持压强硬件调零和软件调零；可自动生成电子二维码，用于蓝牙数据无线传输。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投教天津市教育科学研究院附属河北中学物理创新实验室，序号17光电计时测距实验箱（π系统）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.智能小车能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量。可以测出单个或多个变量变化的规律，描绘相应的曲线。内置蓝牙无线模块，可以与计算机、平板电脑、手机等进行无线连接，在软件上显示出测量数据或实验图线。内置弹射装置，为小车提供至少三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 |  | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  |  | 分值 |
| 1 |  | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 |  | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 |  | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 |  | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 |  | 样品评价 | （1）天津市第四十八中学物理实验室，序号12 仪器车；天津市教育科学研究院附属河北中学物理创新实验室第74项实验桌（教师演示台）的桌面、桌腿；天津市教育科学研究院附属河北中学物理创新实验室第76项控制柜；天津市教育科学研究院附属河北中学物理创新实验室第78项实验桌（学生）的桌面、桌腿；天津市教育科学研究院附属河北中学物理创新实验室第80项升降电源；天津市教育科学研究院附属河北中学物理创新实验室第82项大仪器柜侧板、五金卡锁柜架（含连接件、地脚）评价。 样品无瑕疵：8分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价。 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

第34包：天津市河北区中学化学实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市红光中学化学实验室，序号1 互联黑板具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多4分。 A.整机内置不低于6阵列麦克风，拾音距离≥12m，支持空间感知音效调节，根据现场环境自动生成音量、音效等。 B.整机内置不少于3颗摄像头，像素≥1600万、视场角≥140°、水平视场角≥135°，支持画面畸变矫正功能，支持远程巡课、人脸识别、随机抽选。 C.整机支持提笔书写，可实现无需点击任意功能入口，当检测到书写笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式，同时可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 D.整机具备超声波信号连接功能，支持智能设备配对一键投屏。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市教育科学研究院附属河北中学化学创新实验室，序号1 数据采集器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A.传感器数据传输通道为全数字通道。单通道最大采样速率不低于15KHz。采集器整体传输速率不低于75KHz。 B.有线接口：自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市教育科学研究院附属河北中学化学创新实验室，序号15 多量程电导率传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.自带硬件调节按钮，可切换测量范围。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市教育科学研究院附属河北中学化学创新实验室，序号20 二氧化碳传感器B具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.需满足为泵动循环式结构。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市教育科学研究院附属河北中学化学创新实验室，序号32 数据显示模块(含充电线)具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A.自带不小于1.77寸彩色LED屏，可实时显示传感器数据。 B.无线模式：设备自带二维码，可用移动手持终端（手机、平板等）通过移动端实验软件扫描，导出实验数据，并绘制变化图线。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得10分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）天津外国语大学附属河北外国语中学化学实验室第15项仪器车；天津市教育科学研究院附属河北中学化学创新实验室第41项实验桌（教师演示台）的桌面、桌腿；天津市教育科学研究院附属河北中学化学创新实验室第44项控制柜；天津市教育科学研究院附属河北中学化学创新实验室第47项实验桌（学生）桌面、桌腿；天津市教育科学研究院附属河北中学化学创新实验室第50项升降摇臂控制模块；天津市教育科学研究院附属河北中学化学创新实验室第66项仪器柜侧板、五金卡锁柜架（含连接件、地脚）评价。 样品无瑕疵：8分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价。 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

第35包：天津市河北区中学生物实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市教育科学研究院附属河北中学生物实验室1，序号10 超净工作台具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A. 需采用可调风量风机系统，平均风速：0.3-0.6m/s，气流流线垂直于台面，无死角和回流。 B. 需内置双重（机械控制、红外感应）紫外线防护装置，紫外灯开启状态下人在工作台正面60cm处移动或打开升降玻璃门，紫外灯将自动关闭，更加保护人员安全。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市红光中学生物实验室，序号1 互联黑板具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A.整机内置不低于6阵列麦克风，拾音距离≥12m，支持空间感知音效调节，根据现场环境自动生成音量、音效等。 B.整机内置不少于3颗摄像头，像素≥1600万、视场角≥140°、水平视场角≥135°，支持画面畸变矫正功能，支持远程巡课、人脸识别、随机抽选。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市教育科学研究院附属河北中学生物创新实验室，序号1 数据采集器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A.传感器数据传输通道为全数字通道。单通道最大采样速率不低于15KHz。采集器整体传输速率不低于75KHz。 B.有线接口：自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市教育科学研究院附属河北中学生物创新实验室，序号3 传感器数据显示模块具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A. 数据上传无线模式：设备自带二维码，可用移动手持终端（手机.平板等）通过移动端实验软件扫描，导出实验数据，并绘制变化图线。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市教育科学研究院附属河北中学生物创新实验室，序号18 二氧化碳传感器B具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.泵动循环式结构。 （6）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市教育科学研究院附属河北中学生物创新实验室，序号33 学生健康指标测量系统具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A. 结构需满足：由采集器、呼吸率传感器、皮肤电阻传感器、心电图传感器、血压/心率传感器、耳蜗式无线体温传感器、充电器、数据线、收纳袋及APP组成。可同时测量体温、血压、心率、呼吸率、皮肤电阻、心电图共6项人体生理指标，用于测量和比较不同个体不同状态下的生理指标差异。可支持蓝牙无线数据传输。数据进行记录时可以自动记录到表格相应位置。 B. 体温传感器与学生健康指标测量系统无线连接，学生健康指标测量系统设有充电口和充电状态指示灯，将体温传感器（长按按键3秒开机）戴在耳朵上,进行体温测量,软件界面上显示体温值,并记录到表格相应位置，生理数据采集器设有体温测量状态指示灯，可显示当前体温测量状态。实体开关按键控制学生健康指标测量系统开机与关机，主机通讯指示灯显示数据显示器的数据通讯状态。将呼吸胸带绑在小腹部，将呼吸胸带加压球的阀门拧紧后加压,生理数据采集器设有呼吸率传感器接入口，在软件界面上点击“启动”按钮,屏幕能正常显示呼吸率曲线.呼吸率数据。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）天津市第四十八中学生物实验室第33项仪器车；天津市教育科学研究院附属河北中学生物创新实验室第40项实验桌（教师演示台）的桌面、桌腿（小样)；天津市教育科学研究院附属河北中学生物创新实验室第43项实验桌（学生）桌面、桌腿；天津市教育科学研究院附属河北中学生物创新实验室第49项仪器柜侧板、五金卡锁柜架（含连接件、地脚）（小样）评价。 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价。 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) （3）天津市第五十七中学生物实验室，序号19 数码液晶显微镜a评价。 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；水平旋转、上下翻转性不灵活；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面随之转动；观测画面不清晰，图像不稳定) | 14 |

第36包：天津市河北区中学地理实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（34分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市红光中学地理实验室，序号1 互联黑板具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多4分。 A.整机内置不低于6阵列麦克风，拾音距离≥12m，支持空间感知音效调节，根据现场环境自动生成音量、音效等。 B.整机内置不少于3颗摄像头，像素≥1600万、视场角≥140°、水平视场角≥135°，支持画面畸变矫正功能，支持远程巡课、人脸识别、随机抽选。 C.整机支持提笔书写，可实现无需点击任意功能入口，当检测到书写笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式，同时可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 D.整机具备超声波信号连接功能，支持智能设备配对一键投屏。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市红光中学地理实验室，序号11 数据采集器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A.传感器数据传输通道为全数字通道。单通道最大采样速率不低于15KHz。采集器整体传输速率不低于75KHz。 B.有线接口：自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市红光中学地理实验室，序号12 温度传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.自带锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市红光中学地理实验室，序号16 光照度传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市红光中学地理实验室，序号43 全息交互教学系统 a具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A.立体视频播放器软件应支持3D模型的顺、逆时针旋转；应支持3D模型的放大、缩小、复位；应支持对3D模型进行上、下、左、右移动，也可暂停在某个状态进行观察； B.系统应提供不少于100个地理全息教学资源。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得13分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足13条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥13条的，本项得0分 | 13 |
| 第三部分 主观分（36分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | 传感器评价。 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 6 |

第37包：天津市北辰区中学物理实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理实验室以下产品具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多10分 1、天津市第四十七中学物理创新实验室（大学先修）序号第9项无线彩屏微力传感器 A.精确测量力度，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 测量范围不小于-2N~+2N；分度不大于0.001N；准确度：≤±0.04N；最大采样率：5KHz；手柄式结构，由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接，传感器一体化设计，数据传输稳定，用于多个物理基本实验；传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设有M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和实验装置上；传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续；采用的数据接口输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式，可支持蓝牙无线数据传输；设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； 2、天津市第四十七中学物理创新实验室（大学先修）序号第11项无线数智小车 A. 包含智能小车、智能风扇模块、智能弹射模块、矢量显示模块、智能驱动模块、配套软件。小车：≥190×80×55mm；智能小车能够同时测量位移（位移：-9999 mm ~9999mm；分度≤1mm； 精准度：±3mm；数据无线最高采样率：2000Hz。）、速度（速度：-3 m/s ~3 m/s；最大速度：±3m/s； 分度≤0.001m/s；精准度：±0.01m/s；数据无线最高采样率：2000Hz。）、加速度（加速度：-156.8m/s2~156.8m/s2（±16g）；分度0.001m/s2；精准度：±0.01m/s2；数据无线最高采样率：2000Hz。）、力（力：-20N~20N；分度≤0.001N； 精准度：±0.01N；数据无线最高采样率：2000Hz。力：-50N~50N；分度≤0.1N； 精准度：±0.3N；数据无线最高采样率：2000Hz。）、角速度（陀螺仪：-2000°/s ~2000°/s，分度≤1°/s；精准度：±3°/s；数据无线最高采样率：2000Hz。）物理量。可以测出单个或多个变量变化的规律，描绘相应的曲线。内置蓝牙无线模块，可以与计算机、平板电脑、手机等进行无线连接，在软件上显示出测量数据或实验图线。内置弹射装置，为小车提供至少三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动。设有2个智能附件连接接口，可同时连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块其中两个模块。可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。 B.弹射模块：≥115×100×159mm；弹射高度：不小于50cm。弹射装置通过专用连接线与智能小车连接，可在软件上进行弹射控制和参数设置。弹射方式：可通过软件设置连续弹射次数及弹射间隔时间。可完成牛顿第一定律、抛体运动等实验。矢量显示模块≥145×22×59mm，显示屏幕：≥0.78寸；左侧LED灯数量：不少于5个，右侧LED灯数量：不少于5个。矢量显示模块通过专用连接线与智能小车连接，并在软件上进行显示设置。显示：力、加速度、速度数据。显示方式：通过LED灯颜色指示力、加速度、速度数据的方向；LED灯点亮的个数与小车的运动数据值大小成正比，点亮个数越多，小车的运动数据值越大；OLED屏实时显示受力的值或加速度的值或速度的值。设置方式：通过物理按键或软件设置显示力或加速度或速度数据。可完成牛顿第一定律、牛顿第三定律、向心加速度测量、简谐运动等实验数据的矢量显示。 C.驱动模块：≥80×60×45mm。速度范围：0~100；分度≤1。驱动装置通过专用连接线与智能小车连接，可在软件上进行运动控制和参数设置。方向：通过软件控制驱动装置正向或反向运行。可完成摩擦力、观察、描述和测量物体的运动等实验。产品通过高低温实验：低温≤-20℃、高温≥55℃贮存72小时后，能正常工作。可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； 3、天津市第四十七中学物理创新实验室（大学先修）序号第23项无线彩屏多量程电压传感器 A. 测量范围不小于-20V~+20V；分度不大于0.01V；测量范围不小于-2V~+2V；分度不大于0.001V；测量范围不小于-0.2V~+0.2V；分度不大于0.1mV；准确度：±20V档：≤±0.04V；±2.0V档：≤±0.01V；±0.2V档：≤±1.5mV；最大采样率：5KHz；技术指标：容抗：202pF，阻抗：1MΩ；结构：带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度0.6m。传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设有M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和实验装置上；传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续；采用的数据接口输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示，可支持蓝牙无线数据传输；设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 4、天津市第四十七中学物理创新实验室（大学先修）序号第48项无线彩屏声音传感器 A. 用于测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20dB~130dB，分度：0.1dB；准确度：声级：≤±4dB；声波：≤±10Hz；声波最大采样率：20KHz；声级最大采样率：5KHz；传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设有M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和实验装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续；采用的数据接口输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示，可支持蓝牙无线数据传输；可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 5.天津市第四十七中学物理实验室4第36项方块电路： A.电压表模块：内置充电锂电池，配置不小于1.8寸显示屏幕，用于显示测量的电压值、模块剩余电量、可测量电压的范围。屏幕显示两端电压值；按下“二维码”铜柱按键，屏幕显示二维码，再次按下回到数据显示界面。按住“清零”铜柱按键，屏幕显示的示数清零。可无线连接手机、平板电脑。将电压表通过Type-c USB数据线连接至计算机，电压数值在计算机上呈现。模块的输入和输出端设有拓展钩，可脱离方块电路系统，作为电压表使用。 B.电源类模块：电源模块内置充电锂电池。将电源模块连接充电器后，红灯闪烁，正常充电。充满电后，指示灯不再闪烁。电源模块带有四颗电量指示灯，分别表示25%、50%、75%、100%的电池电量余量。模块的输入和输出端设有拓展钩，可脱离方块电路系统，作为电源使用。有短路保护功能。 6.天津市第四十七中学物理实验室1序号第3项教师演示台： A.晶粒度:≥5级。维氏硬度HV1:≥100。 B.台面：化学性能：参照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、氨水(28%)、氯化镁(10%)、三氯化铁(10%)、乙酰丙酮、三氯乙酸、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷等不少于139项化学试剂及有机溶液检测。环保性能：参照GB/T 39600-2021等标准，甲醛释放量满足E0级技术指标要求，释放量检测结果值≤0.006mg/m³;参照GB18584-2001等标准，满足4种重金属含量检测：可溶性铅≤0.4mg/kg，可溶性镉：无，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞：无；甲醛、甲苯去除率,检测结果为甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥15%。物理性能：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥69Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.42g/cm3；表面耐龟裂性能：≥5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐干热性能：≥5级：无明显变化；表面耐湿热性能：≥5级：无明显变化；耐光色牢度＞4级；洛氏硬度≥126；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向横向≤0.03%；漆膜附着力：≥六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%；抗冲击性能（冲击高度1m）：≤5.2mm；表面耐磨性能≥1140r，未出现磨损等不少于21项物理性能检测。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分。 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等，符合以下产品性能等。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应措施及时间、培训方案、所投产品与国家现行教材适用度等。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）物理学科实验室天津市第四十七中学物理实验室1第18项仪器柜侧板、五金卡锁柜架（含连接件、地脚）；天津市第四十七中学物理实验室1第3项教师操作演示实验台的桌面；物理学科实验室天津市第四十七中学物理实验室1第1项学生实验桌的桌面；天津市第四十七中学物理实验室1第1项学生实验桌的桌腿、挡水边；天津市第四十七中学物理实验室1第9项摇臂升降机构、天津市九十六中学物理实验室1第6项智能塔吊系统控制柜评价 样品无瑕疵：8分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) （3）物理学科实验室天津市第四十七中学物理创新实验室（大学先修）序号第11项无线数智小车评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；测试反应速度不稳定；软件系统运行不顺畅；功能性不完整。) | 14 |

第38包：天津市北辰区中学化学实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第四十七中学化学实验室1序号（5）智能控制电气柜具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.连接保护，金属外壳与保护导体端子可靠连接；供电电源的断开，永久连接式设备和多相设备满足需求，应当采用开关或断路器作为断开装置。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第四十七中学化学实验室1序号（12）摇臂升降机构具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.高温试验，在非包装状态下，温度为55℃，保持4h，室温下恢复2h，试验后应无开裂、变形和明显变色；低温试验，在非包装状态下，温度为-25℃，保持4h，室温下恢复2h，试验后应无开裂、变形和明显变色；恒定湿热贮存试验，在非包装状态下温度为40℃，相对湿度为93%，保持48h，室温下恢复4h，试验后应无开裂、变形和明显变色； （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第四十七中学化学实验室1序号（13）多功能移动水槽台具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.对触及带电部件的防护，B型试验探棒通过任何孔不应触及带电部件； 发热：试验期间保护装置不应动作,密封剂不应流出，各部位温升手柄,旋钮,抓手和类似部件≤60K；工作温度下的泄漏电流和电气强度：电气强度承受50Hz,500V,历时1min不应出现击穿；耐潮湿：溢水试验电气强度承受50Hz,500V,历时1min不应出现击穿；稳定性和机械危险：运动件应合理布置或密封；机械强度：固体绝缘的易触及部件，应有足够的强度防止锋利工具的刺穿；结构：电气绝缘不应受凝结水或泄露液体的影响；耐热和耐燃：外部绝缘材料进行75℃球压试验，压痕直径≤2mm。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第四十七中学化学创新实验室（大学先修）-实验设备序号（1）无线彩屏压强传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项：测量范围：0~700kPa，分辨率：0.001kPa；完成玻意尔定律：得到P-1/V图像，可对图像进行线性拟合；实际数据点与拟合曲线的误差R>0.98（数据点紧密围绕拟合曲线分布）,RMSE<2（平均误差<2kPa）；内置≥2寸高清彩色液晶屏；传感器使用时，无需数据采集器；能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接；内置无线充电模块，实现无线快充。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第四十七中学化学创新实验室（大学先修）-实验设备序号（3）无线彩屏电导率传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项：测量范围：0mS/cm ~20mS/cm，分辨率：0.001 mS/cm；内置≥2寸高清彩色液晶屏；传感器使用时，无需数据采集器；能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 （6）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第四十七中学化学创新实验室（大学先修）-实验设备序号（4）无线彩屏pH传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项：测量范围：0~14，分辨率：0.01；内置≥2寸高清彩色液晶屏；传感器使用时，无需数据采集器；能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 （7）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第四十七中学化学创新实验室（大学先修）-实验设备序号（6）无线彩屏滴数传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项：全窗口检测，检测面积：29*32mm（±1%），无盲区，计数能力20次/秒，分辨率≥2mm；内置≥2寸高清彩色液晶屏；传感器使用时，无需数据采集器；能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 （8）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第四十七中学化学创新实验室（大学先修）-实验设备序号（8）无线彩屏氧化还原传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项：测量范围：-2000mV~+2000mV，分辨率：0.1mV；内置≥2寸高清彩色液晶屏；传感器使用时，无需数据采集器；能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 （9）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第四十七中学化学创新实验室（大学先修）-实验设备序号（12）无线彩屏多量程电流传感器”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项：测量范围1：-3A~3A，分辨率：0.01A；测量范围2：-500mA~500mA，分辨率：0.1mA；测量范围3：-20mA~+20mA，分辨率：0.01mA。内置≥2寸高清彩色液晶屏。传感器使用时，无需数据采集器。能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式。传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 （10）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市第四十七中学化学创新实验室（大学先修）-实验设备序号16无线彩屏通用离子传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.产品符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》、JY0002-2003《教学仪器设备产品的检验规则》、GB/T6587-2012《电子测量仪器通用规范》、GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验B:高温》，且检验报告中需不少于以下检验项：测量范围：-1000mV~+1000mV ，高阻抗输入，分辨率：0.1mV；内置≥2寸高清彩色液晶屏；传感器使用时，无需数据采集器；能够实现脱机实验和无线实验、usb线连实验三种连接方式；传感器具有数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）学生实验桌的台面包边（天津市第四十七中学化学实验室2序号1）、学生实验桌的立柱框架（天津市第四十七中学化学实验室2序号1）、多功能移动水槽台的多功能安装平台（天津市第四十七中学化学实验室2序号13）评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀等，人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；样品外表存在漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；涂层粗糙、色泽不一致、流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；存在较大的刺激性异味) （2）传感器评价 样品无瑕疵：8分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细；外观不符合招标文件要求) | 14 |

第39包：天津市北辰区中学生物实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投第四十七中学生物实验室1第3项教师演示台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分 A、化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液等136 种化学试剂进行检测，检验结果为5级，无明显变化；依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出； B、物理性能及甲醛释放量：物理性能符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准，其中：静曲强度≥142Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥66Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级；洛氏硬度≥125；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化；边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；耐臭氧（72h）外观无明显变化；尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%；漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；弯曲强度≥140Mpa。依据GB/T39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；检测依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%； C、抗霉菌性能：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测，抗霉菌等级为0级；抗细菌性能：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于13种菌种，抗菌率≥99.99%；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级；具有不低于235项及以上高关注度物质（SVHC）的检测； （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投第四十七中学生物实验室1第1项学生实验桌面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A、化学性能：按照GB/T 17657-2022标准进行不少于75种化学试剂检测，其中硫酸(98%)、尿素、碘酒、孔雀绿(5%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%)、硫化钠饱和液、乙醇(99%)、正已烷、铬酸、芥末、苏丹红、二恶烷、二氯甲烷、盐酸(37%)、氯化铁(10%)、煤油、凡士林、氯乙烯基镁、碳酸氢钠溶液、氯化镁(10%)、亚甲蓝指示剂、红药水、次氯酸钠(13%)、磷酸(85%)、四氯化碳、品红(1%)、蔗糖溶液(5%)、醋酸乙酯、萘、松节油、丁酮、王水、氯仿、紫药水、铬酸钾溶(1g/L）、乙酸丁酯、甲苯、甲酸(90%)、高锰酸钾(10%)、三氯乙烯、乙醇胺、二甲苯、乙酸(99%)、丙酮、四氢呋喃、石油醚、丙三醇、甲醛溶液(37%)、苯、硫酸钠饱和液、液体石蜡、双氧水(3%)、苯酚(90%)、氯甲苯、甲基橙、高氯酸、乙醚、硫酸铜(10%)、甲酚、乙二醇、乙基苯、乳酸、硝酸银(1%)、糠醛、氧化锌饱和液、冰醋酸(90%)、乙酰丙酮、氢氧化钠(40%)、二甲基甲酰胺、丁醇、柠檬酸、N,N-二甲基甲酰胺、氨水(28%)、乙腈检验结果达到5级，无明显变化； B、负离子发生量:陶瓷台面负离子发生量参考LY/T 3235-2020标准要求，24h负离子发生量≥936个/cm3。承载能力：台面承载100kg，检测结果为：陶瓷板未出现损坏；洛氏硬度：参照GB/T 3398.2-2008 标准进行检测，检测结果为≥127。A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能等级为 A1 级，炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为 0s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投第四十七中学生物创新实验室（大学先修）第1项无线彩屏温度传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A、通讯接口为定向自锁式连接器，防止振动环境下意外脱落，并支持热插拔功能，实现即插即用；传感器电路采用分体式结构设计，用于包裹式测各种物体或溶液的温度， （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投第四十七中学生物创新实验室（大学先修）第3项无线彩屏pH传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A、可通过提供辅助软件，进行校准；低温存储试验（温度≤-8℃，保持时间≥4h）、高温存储试验（温度≥50℃，保持时间≥4h）、恒定湿热试验（温度≥38℃，湿度≥90%RH，保持时间≥12h），试验后能正常启动并工作。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投第四十七中学生物创新实验室（大学先修）第6项无线彩屏二氧化碳传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A、泵动循环式结构，让数据高效稳定。 （6）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市34号地中学生物实验室1第110项数码液晶显微镜具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A、一体化设计，自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计，仪器拆包装箱接上电源即可使用，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装，除一条电源线外，再无其它外露数据线；具有在观察画面上进行标注的功能，支持使用涂鸦、直线、圆形、文字等方式标注，并生成图片保存；且仪器有坐标对比测量和定点测量功能、进一步加强对观察物体的了解。 B、调焦机构：粗微动同轴调焦，左右两侧均有粗调与微调手轮，调焦行程（载物台升降行程）≥50mm，有防滑装置；且适配内置LED底光源 、内置LED侧光源 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）第四十七中学生物实验室1第5项智能控制电气柜、第6项控制面板、第7项照明系统、第8项摇臂升降机构、第10项学生低压电源及网络智能控制系统、第13项系统主体构架；第四十七中学生物实验室1第3项教师演示台的桌面、桌腿； 第四十七中学生物实验室1第1项学生实验桌的桌面、桌腿；评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) （3）数码液晶显微镜评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；水平旋转、上下翻转性不灵活；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面随之转动；观测画面不清晰，图像不稳定) | 14 |

第40包：天津市北辰区中学地理实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市九十六中学地理实验室1序号（30）风海流和补偿流成因实验套装具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A.组合仪器设计合理，拆装容易，连接可靠，取放便利，便于携带；部件边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。 B.教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市九十六中学地理实验室1序号（31）等高线绘制探究活动套装具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A.组合仪器设计合理，拆装容易，连接可靠，取放便利，便于携带；部件边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。 B.教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市九十六中学地理实验室1序号（32）探究热力环流实验活动套装具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A.组合仪器设计合理，拆装容易，连接可靠，取放便利，便于携带；部件边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。 B.教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤 (4) 按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市九十六中学地理实验室1序号（33）地理填图实验套装具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A.组合仪器设计合理，拆装容易，连接可靠，取放便利，便于携带；部件边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。 B.教学仪器设备产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁。表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤。 (5) 按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市34号地中学地理实验室1序号（15）经纬度模型具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.焊接件表面平滑，不应有裂缝、夹渣、烧穿及未焊透等缺陷。 (6) 按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市34号地中学地理实验室1序号（17）地球运行仪具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A.焊接件表面平滑，不应有裂缝、夹渣、烧穿及未焊透等缺陷。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）天津市九十六中学地理实验室1序号5中国地形图（中国立体地形模型）评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求） （2）天津市34号地中学地理实验室1序号7世界地形图（世界语音立体地形图）评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求） （3）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

第41包：天津市西青区杨柳青第一中学实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多3分 | 3 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投生物创新实验室以下产品具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 1.生物创新实验室1序号第59项教师端数码显微镜示教系统： A.智能环形指示灯：可指示光源亮度、工作休眠，4X物镜档归位显示等多种工作状态。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投化学创新实验室以下产品具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多4分 1.化学创新实验室2序号第20项凯氏定氮仪： A.采用不小于7寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制，内置蒸馏水自动补水及缺水保护程序，系统运行开启水位自动补水功能；缺水时系统具有报警提示，系统依据用户自设定时间来判定缺水以停止系统运行来保护设备；系统开启蒸馏程序时，系统具备冷凝水检测功能，缺水报警提示且停止蒸馏程序运行；自动模式：自动稀释；自动加酸；自动加碱；自动蒸馏。 2.化学创新实验室2序号第21项消化炉： A.采用不小于4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制，触屏输入设温，控温精度高，控温稳定；具有预约加热功能，可提前开启加热节约实验准备时间；实时显示实际温度与设定的温度值，具备定时保温功能，到时自动停止加热并报警；温度定时触发采集记录，具有支持温度记录表格查询及温度数据曲线图展示；消化数量：4孔； 3.化学创新实验室2序号第30项实验室纯水器： A.4.3寸嵌入式彩色液晶控制界面，多级菜单式触屏操作；完善的RO、纯水和超纯水制水、系统取水、系统循环和消毒等管理功能；具备定时自动关机（0~24H）功能，关机时间到后自动停止所有输出，进入关机模式；具备一键紫外开启功能，配套低压24V波长254nmUv冷阴极管紫外灯组件，彻底杀菌及降低 TOC，提高水质；配备•USB•接口，支持历史报警记录的查询和历史定量取水记录的数据导出功能；具备全自动制水缺水停机，满水停机，自动RO膜冲洗。 4.化学创新实验室1序号第18项色度传感器： A.设有4个比色皿放置槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过软件选择任意一个需要测量的样品，进行吸光数据测量；可输出不少于8个波段（波长范围405nm-690nm）的测量数据。8个波段分别为405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm。测量透射率范围0~100%；分度不大于0.1%。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理创新实验室以下产品具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多5分 1.物理创新实验室4序号第1项弗兰克赫兹实验系统： A.FH汞管：外形尺寸 圆柱直径18mm 高度：50mm 2.物理创新实验室4序号第2项电子衍射实验系统： A.电子衍射管真空度需≥10-4Pa 3.物理创新实验室2序号第14项多量程电流传感器： A.接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；支持硬件数据调零和软件数据调零，支持硬件切换传感器测量范围； 4.物理创新实验室1序号第24项机械能守恒实验器Ⅱ： A.记录摆锤从高处落下过程中不同位置的动能、重力势能数据，最多记录16个位置的数据；软件对动能、势能、机械能进行展示、分析，以验证机械能守恒定律；系统能够自动识别挡光片的安装位置并记入软件，不需要手动输入挡光片竖直高度位置；智能挡光片上的感应装置可与软件交互联动，通过触摸挡光片即可关联对应数据，直观观察机械能转化过程，实现数据实时分析与动态演示；摆锤内置光电门传感器，固定装置内置数据采集电路，可通过USB数据线直接接入计算机进行通讯，支持蓝牙无线数据传输； 5.物理创新实验室2序号第19项静电计： A.测量范围：-100nC~+100nC；分度：1nC；自带5寸液晶显示屏；可独立使用，通过液晶显示屏显示静电测量结果，可支持蓝牙无线数据传输，也可通过蓝牙适配器与计算机连接，在计算机软件上显示静电测量结果，设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得8分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足8条的，每出现1条以上情形减1分。 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥8条的，本项得0分。 | 8 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等，符合以下产品性能等。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应措施及时间、培训方案、所投产品与国家现行教材适用度等。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）传感器评价： 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺不精细；示数不准确；示数不稳定。) （2）学生用数码液晶显微镜评价： 样品无瑕疵：1分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；水平旋转、上下翻转性不灵活；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面随之转动；观测画面不清晰，图像不稳定) （3）其他样品评价： A..静电计： 样品无瑕疵：1分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺不精细；测试反应速度不稳定；测试灵敏度不稳定；软件系统运行不顺畅；功能性不完整。) B.分光光度计： 样品无瑕疵：1分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺不精细；测试反应速度不稳定；测试灵敏度不稳定；软件系统运行不顺畅；功能性不完整。) C.机械能守恒实验器Ⅱ： 样品无瑕疵：1分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺不精细；测试反应速度不稳定；测试灵敏度不稳定；软件系统运行不顺畅；功能性不完整。) D.弗兰克赫兹实验系统： 样品无瑕疵：1分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺不精细；测试反应速度不稳定；测试灵敏度不稳定；功能性不完整。) E.电子衍射实验系统： 样品无瑕疵：1分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺不精细；测试反应速度不稳定；测试灵敏度不稳定；功能性不完整。) F.教师用数码显微镜评价： 样品无瑕疵：1分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺精细度差；材料耐用性差；硬件操作顺畅度差；软件系统运行不顺畅，功能完整性差) G.凯氏定氮仪评价： 样品无瑕疵：1分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材料耐用性差；制作工艺不精细；触摸反应速度不稳定；系统运行不稳定。) H.消化炉评价： 样品无瑕疵：1分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；；材料耐用性差；制作工艺不精细；触摸反应速度不稳定；系统运行不稳定。) I.实验室纯水器评价： 样品无瑕疵：1分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材料耐用性差；制作工艺不精细；触摸反应速度不稳定；系统运行不稳定。) | 14 |

第42包：天津市津南区中学物理实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 1、按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中物理创新实验室1序号（2）教师操作演示实验台台身具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A、外观应满足固定部位的结合应牢固无松动、件、无漏钉、无透钉（预留孔、选择孔除外）产品的所有涂饰表面不得有脱色、掉色现象：检测合格；安全性要求满足与人体接触的零部件不应有毛刺、尖锐的棱角和端头；操作台面接缝应平整、紧密，不应渗水开缝：检测合格；理化性能应包含耐磨、耐划痕性能检测：检测合格；力学性能应包含零、部件是否断裂或豁裂：b.用手撤压某些应为牢固的部件是否出现永久性松动；c.零、部件是否出现严重影响使用功能的磨损或变形：d.五金连接件是否出现松动性能检测：检测合格；有害物质限量：甲醛含量：检测合格；重金属可溶性铅：未检出、镉：未检出、铬：未检出、汞：未检出。 2、按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中物理创新实验室1序号（5）物理学生桌桌身具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A、外观应满足固定部位的结合应牢固无松动、件、无漏钉、无透钉（预留孔、选择孔除外）产品的所有涂饰表面不得有脱色、掉色现象：检测合格；安全性要求满足与人体接触的零部件不应有毛刺、尖锐的棱角和端头；操作台面接缝应平整、紧密，不应渗水开缝：检测合格；理化性能应包含耐磨、耐划痕性能检测：检测合格；力学性能应包含零、部件是否断裂或豁裂： b.用手撤压某些应为牢固的部件是否出现永久性松动； c.零、部件是否出现严重影响使用功能的磨损或变形：d.五金连接件是否出现松动性能检测：检测合格；有害物质限量：甲醛：检测合格；重金属可溶性铅：未检出、镉：未检出、铬：未检出、汞：未检出 3、按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中物理创新实验室1序号（6）学生凳具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A、外观性能要求：金属件管材-应无裂缝、叠缝；金属件焊接件-焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀；金属件冲压件应无脱层、裂 缝；金属件皱纹或波纹-圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；金属件喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致、应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；塑料件应无裂纹、无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质 、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差；检测合格；安全性能要求：结构安全-人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；固定部位结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉；检测合格；理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层-耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后 ,检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于2级；硬度≥2H；冲击强度-冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹； 检测合格； 强度和耐久性：座面静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、座面耐久性试验5万次均无损；检测合格； 稳定性：凳子任意方向的倾翻试验，无倾翻；检测合格 ； 有害物质限量：涂层中可溶性重金属（可溶性铅≤9.0、可溶性镉≤0.3、可溶性铬≤12、可溶性汞≤0.3）；GB 18584-2001：甲醛释放量 未检出；GB/T 35607-2017：可迁移元素 未检出 4、按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中物理创新实验室1序号（7）仪器橱具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A、安全性要求：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头；检测合格；储物柜力学性能：①搁板稳定性试验：水平力≥搁板重量的50%，空载搁板应安全无脱落；垂直力 100N，空载搁板无倾翻； 力学性能要求：搁板支承件强度试验、拉门强度试验、拉门水平静载荷试验、拉门猛开试验、主体结构和底架的强度试验均无损；空载稳定性试验无倾翻；检测合格；阻燃性：台面材料氧指数 ≥40% ；检测合格；有害物质限量：4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3、可溶性镉≤0.5、可溶性铬≤0.5、可溶性汞≤0.05）未检出；甲醛释放量（干燥器法）未检出；GB/T 35607-2017：可迁移元素 未检出 5、按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中物理创新实验室1序号（21）光现象实验箱具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A、有害物质检测邻苯二甲酸丁二酯(DBP),邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP),邻苯二甲酸二(2-乙基)乙酯(DEHP),邻苯二甲酸二辛脂(DNOP),邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP),邻苯二甲酸二异壬酯(DINP),锑,砷,钡,铬,汞,硒,铅,镉检测符合GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014要求 6、按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投高中物理创新实验室2序号（15）力传感器、序号（20）光电门传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A、通过安全性测试：电子电气产品六种 7、按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投高中物理创新实验室2序号（23）温度传感器、序号（25）高温传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A、通过安全性测试：电子电气产品六种 8、按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投高中物理创新实验室2序号（26）压强传感器、序号（29）电流传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A、通过安全性测试：电子电气产品六种 9、按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投高中物理创新实验室2序号（31）多量程电流传感器、序号（32）微电流传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A、通过安全性测试：电子电气产品六种 10、按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投高中物理创新实验室2序号（33）电压传感器、序号（35）多量程电压传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分。 A、通过安全性测试：电子电气产品六种 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）初中物理创新实验室1，第10项智能控制系统、第11项学生智能吊装电源系统评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；软面包覆表面存在破损、划痕、色污、油污、皱折；缝纫存在线迹间距不均匀、浮线、跳针、外露线头、脱线、开缝、脱胶现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）初中物理创新实验室1，第2项，教师操作演示实验台的桌面、桌腿；第5项，物理学生桌的桌面板材，规格≥150*150mm； 初中物理创新实验室1，第7项，实验仪器柜的侧板小样评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀等，人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；样品外表存在漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；涂层粗糙、色泽不一致、流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；存在较大的刺激性异味) （3）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

第43包：天津市津南区中学化学实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投化学学科实验室天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）序号3教师操作演示台台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分 A、化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液等不少于136 种化学试剂进行检测，检验结果为5级，无明显变化；依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。 B、物理性能及甲醛释放量：物理性能符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准，其中：静曲强度≥142Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥66Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级；洛氏硬度≥125；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化；边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；耐臭氧（72h）外观无明显变化；尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%；漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；弯曲强度≥140Mpa。依据GB/T39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；抗霉菌性能：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，绳状青霉、黑曲霉、土曲霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测，抗霉菌等级为0级；抗细菌性能：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于13种菌种，抗菌率≥99.99% C、氙灯老化测试：用氙灯老化试验箱根据GB/T16422.2-2022标准进行576小时以上测试，结果为5级，样品无变色、发粘、裂纹等异常；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级；具有不低于236项及以上高关注度物质（SVHC）检测 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投化学学科实验室天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）序号4化学学生实验桌台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A、化学性能：按照GB/T 17657-2022标准进行不少于75种化学试剂检测，其中硫酸(98%)、尿素、碘酒、孔雀绿(5%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%)、硫化钠饱和液、乙醇(99%)、正已烷、铬酸、芥末、苏丹红、二恶烷、二氯甲烷、盐酸(37%)、氯化铁(10%)、煤油、凡士林、氯乙烯基镁、碳酸氢钠溶液、氯化镁(10%)、亚甲蓝指示剂、红药水、次氯酸钠(13%)、磷酸(85%)、四氯化碳、品红(1%)、蔗糖溶液(5%)、醋酸乙酯、萘、松节油、丁酮、王水、氯仿、紫药水、铬酸钾溶(1g/L）、乙酸丁酯、甲苯、甲酸(90%)、高锰酸钾(10%)、三氯乙烯、乙醇胺、二甲苯、乙酸(99%)、丙酮、四氢呋喃、石油醚、丙三醇、甲醛溶液(37%)、苯、硫酸钠饱和液、液体石蜡、双氧水(3%)、苯酚(90%)、氯甲苯、甲基橙、高氯酸、乙醚、硫酸铜(10%)、甲酚、乙二醇、乙基苯、乳酸、硝酸银(1%)、糠醛、氧化锌饱和液、冰醋酸(90%)、乙酰丙酮、氢氧化钠(40%)、二甲基甲酰胺、丁醇、柠檬酸、N,N-二甲基甲酰胺、氨水(28%)、乙腈检验结果达到5级，无明显变化； B、负离子发生量:陶瓷台面负离子发生量参考LY/T 3235-2020标准要求，24h负离子发生量≥936个/cm3。承载能力：台面承载100kg，检测结果为：陶瓷板未出现损坏；洛氏硬度：参照GB/T 3398.2-2008 标准进行检测，检测结果为≥127。A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能等级为 A1 级，炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为 0s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投化学学科实验室天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）序号10“数据采集器”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 可接有线接口和无线接口，数据采集器与接口通过SATA接口传输数据，采用插接式结构，可进行有线、无线工作模式切换；不少于四路全数字数据传输通道，数据采集器单通道最大采样速率不小于20KHz。支持级联，满足不少于12套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接不少于10个声波/声级传感器测量声音波形。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投化学学科实验室天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）序号12“传感器数据显示模块”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 可支持蓝牙无线数据传输，屏幕可显示二维码及对应的蓝牙ID，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接和数据传输，或通过搜索模块的蓝牙ID连接；采用蓝牙5.0传输协议，通过无线方式将传感器测量数据实时传输到移动终端设备和计算机，进行实时数据显示，通过表格、图线的方式进行数据分析及存储；通过移动端实验软件记录、导出实验数据，并绘制变化图线。无线传输距离无遮挡：100米。数据无线传输频率最高2000Hz。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投化学学科实验室天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）序号17“温度传感器”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 不锈钢探针通过与传感器连接部分采用黑色两芯线，传感器侧方设计螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；采用电路分体式结构 （6）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投化学学科实验室天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）序号21“多量程电流传感器”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 支持硬件数据调零和软件数据调零，支持硬件切换传感器测量范围 （7）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投化学学科实验室天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）序号26“色度传感器”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 硬件功能：主机设有电源开关按键、充电指示灯、USB数据通讯指示灯、蓝牙通讯指示灯、type-c数据和充电二合一接口。充电指示灯：红色，代表正在充电；绿色，代表电池满电量。无线通讯连接成功后，蓝牙指示灯会亮起。有线通讯连接成功后，USB数据通讯指示灯会亮起。设有4个比色皿放置槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过软件选择任意一个需要测量的样品，进行吸光数据测量。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）化学实验室第7项智能控制系统评价； 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味）（2）天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）化学实验室第3项教师操作演示实验台集成的桌面、桌腿； 天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）化学实验室第4项化学学生实验桌集成的桌面、桌腿； 天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）化学实验室第5项水槽柜地围小样； 天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）化学实验室第6项后墙仪器柜侧板小样； 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品外表存在漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象；涂层粗糙、色泽不一致、流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；存在较大的刺激性异味) （3）传感器评价 样品无瑕疵：8分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

第44包：天津市津南区中学生物、地理实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中生物创新实验室，序号2演示台实芯理化板台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A. 物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 B. 防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中生物创新实验室，序号5学生凳具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均未检出 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中生物创新实验室，序号4实验台具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.正常使用时，可接触到的边、角都进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm，其他部件表面应无锐边、锐角。固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。金属表面静电喷涂处理，喷漆涂层硬度≥3H，涂层附着力不低于1级。涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷为未检出。对产品进行水平静载荷试验、主台面垂直静载荷试验、跌落试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验满足a)零部件应无断裂无豁裂；b)用手揿压应为牢固的部件应无永久性松动；c)零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d)五金件连接应无松动；e)零部件应无明显位移变化。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中生物创新实验室，序号1智慧黑板具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 - 具有记忆互联功能，可以实现左右书写板和屏幕同步板书，板书内容支持保存、分享； - 前置中文接口：具备≥2路USB接口，具备≥1路HDMI输入接口，具备≥1路Type-C接口。前置接口面板采用前拆式设计结构。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中生物创新实验室，序号24数据采集器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A. 不少于四路全数字数据传输通道，数据采集器单通道最大采样速率不小于20KHz，最大采样率不小于80KHz，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息、数据的并行采集输出，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据。支持级联，满足不少于12套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接不少于10个声波/声级传感器测量声音波形。 （6）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中生物创新实验室，序号26传感器数据显示模块具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A. 可支持蓝牙无线数据传输，屏幕可显示二维码及对应的蓝牙ID，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接和数据传输，或通过搜索模块的蓝牙ID连接，采用蓝牙5.0传输协议，通过无线方式将传感器测量数据实时传输到移动终端设备和计算机，进行实时数据显示，通过表格、图线的方式进行数据分析及存储，通过移动端实验软件记录、导出实验数据，并绘制变化图线。无线传输距离无遮挡：100米。数据无线传输频率最高2000Hz。 (7) 按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中生物创新实验室，序号36多量程电导率传感器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A. 可通过传感器上按钮对量程进行切换 （8）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中生物创新实验室，序号60教师端数码显微观察系统具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤8.5%。双目系统左右光轴平行度：水平发散≤20′；水平汇聚≤12′；垂直交叉≤10′。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中生物创新实验室（包含初中生物创新实验室智能控制电气柜：序号6智能系统控制柜，序号7智能控制系统、摇臂升降机构：序号9吊装控制系统，序号10模块主架舱体，序号12电源供应模块，序号18主架舱体防尘检修板，序号22舱体末端封板）、天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中生物创新实验室，序号2演示台的桌面（规格：≥150mm*150mm）、桌腿；天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中生物创新实验室，序号4实验台的桌面（规格：≥150mm*150mm）、桌腿；天津市实验中学津南学校高中生物创新实验室，序号6仪器柜侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）；五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；软面包覆表面存在破损、划痕、色污、油污、皱折；缝纫存在线迹间距不均匀、浮线、跳针、外露线头、脱线、开缝、脱胶现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) （3）教师端数码显微镜 天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中生物创新实验室,序号60教师端数码显微观察系统1套评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；上下翻转性不灵活；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面随之转动；观测画面不清晰，图像不稳定） （4）天津海河教育园区南开学校（和慧南路校区）初中生物创新实验室,序号67光合作用和呼吸作用1套评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材质不佳；样品外表存在粗糙、存在较大的刺激性异味) | 14 |

第45包：天津市东丽区中学物理实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投（天津市东丽湖未来学校物理实验室1序号1）实验桌（教师演示台）的台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多6分 A.化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准 B.环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准 C.物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准 D.抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准 E.抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准 F.氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投（天津市东丽湖未来学校物理实验室1序号4）实验桌（学生）的台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分 A.物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准 B.抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准 C.氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投（天津市东丽湖未来学校物理实验室1序号10）移动推车具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多得1分 移动推车产品满足以下性能要求： 外观性能要求和安全性能要求。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）实验桌（教师演示台）(桌面、桌腿小样)（天津市东丽湖未来学校物理实验室1序号1）、实验桌（学生）(桌面、桌腿小样)（天津市东丽湖未来学校物理实验室1序号4）、移动推车（序号10）（天津市东丽湖未来学校物理实验室1序号10）、控制柜（天津市东丽湖未来学校物理实验室2序号3）评价 样品无瑕疵：8分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

第46包：天津市东丽区中学化学实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 (1) 按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投（天津市东丽湖未来学校化学实验室序号1）实验桌（教师演示台）的台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多6分 A.化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准 B.环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准 C.物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准 D.抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准 E.抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准 F.氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投（天津市东丽湖未来学校化学实验室序号4）实验桌（学生）的台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分 A.物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准 B.抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准 C.氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投（天津市东丽湖未来学校化学实验室序号23）移动推车具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多得1分 移动推车产品满足以下性能要求： 外观性能要求和安全性能要求。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）实验桌（教师演示台）(桌面、桌腿小样)（天津市东丽湖未来学校化学实验室序号1）、实验桌（学生）(桌面、桌腿小样)（天津市东丽湖未来学校化学实验室序号4）、移动推车（天津市东丽湖未来学校化学实验室序号23）、顶装摇臂动力装置1套（天津一中东丽学校化学实验室2序号7）评价 样品无瑕疵：8分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

第47包：天津市东丽区中学生物实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 (1) 按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投（天津市东丽湖未来学校生物实验室序号1）实验桌（教师演示台）的台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多6分 A.化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准 B.环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准 C.物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准 D.抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准 E.抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准 F.氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投（天津市东丽湖未来学校生物实验室序号4）实验桌（学生）的台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分 A.物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准 B.抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准 C.氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投（天津市东丽湖未来学校生物实验室序号17）移动推车具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多得1分 移动推车产品满足以下性能要求： 外观性能要求和安全性能要求。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）实验桌（教师演示台）(桌面、桌腿小样)（天津市东丽湖未来学校生物实验室序号1）、实验桌（学生）(桌面、桌腿小样)（天津市东丽湖未来学校生物实验室序号4）、移动推车（天津市东丽湖未来学校生物实验室序号17）评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) （3）生物显微镜（天津市东丽湖未来学校生物实验室序号20）评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；水平旋转、上下翻转性不灵活；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面随之转动；观测画面不清晰，图像不稳定) | 14 |

第48包：天津市东丽区中学地理实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（32分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 (1) 按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投（天津市东丽湖未来学校地理实验室序号3）地理ABS六角桌的台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多7分 A.化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准 B.环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准 C.物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准 D.TVOC释放量检测：参照HJ571-2010标准 E.抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准 F.抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准 G.氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投（天津一中东丽学校地理实验室1序号9）地理数字立体地形系统具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得2分，最多2分 投影机分辨率： 1024*768，亮度≥3200lm； （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投（天津一中东丽学校地理实验室1序号10）多媒体球幕投影演示仪具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 投影系统：亮度≥4000lm；分辨率为 1024*768； 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得11分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足11条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥11条的，本项得0分 | 11 |
| 第三部分 主观分（38分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）地理ABS六角桌(桌面、桌腿小样)（天津市东丽湖未来学校地理实验室序号3） 、（2）模拟火山喷发实验箱（天津市鉴开中学地理实验室序号18）。 样品无瑕疵：8分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） | 8 |

第49包：天津市武清区中学物理实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校物理实验室，序号2演示台抗倍特板台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A.物理性能检测：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》标准进行不低于15项检测，结果满足：密度≥1.47g/cm³、表面耐磨≥3级；耐水蒸气（光泽/其他）不低于5级：无变化；耐干热：（光泽/其他）五级：无明显变化；耐湿热（光泽/其他）五级：无明显变化；耐龟裂：不低于5级：表面和侧面没有明显变化；耐划痕（凹凸面）不低于5级：不低于6.0N作用下，表面未见划痕；耐污染（不少于丙酮、咖啡、25%氢氧化钠、30双氧水、鞋油）不低于5级：无明显变化；耐光色牢度（灰色卡）：不低于4～5级；耐沸水：装饰面（光泽/其他）不低于5级：无变化、侧面质量 5级：无明显变化、质量增加率≤0.6%、厚度增加率≤0.1%；耐大球冲击（冲击高度1800mm）≤6.0～6.3mm;高温尺寸稳定性：纵向≤0.10%、横向≤0.10%；常温尺寸稳定性：纵向≤0.01%、横向≤0.02%；静曲强度≥148.1MPa；弯曲弹性模量≥12690MPa。 B.环保性能检测：甲醛释放量依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》标准，检测结果为≤0.016mg/m³。 总挥发性有机化合物（TVOC）：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》标准，检测结果≤38μg/m3。防霉性能检测：依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级不高于0级。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校物理实验室，序号6实验台实芯理化板台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A.物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：不低于5级：无变化，边缘质量等级：不低于5级：无明显变化；耐开裂性能：不低于5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 B.环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校物理实验室，序号7学生凳具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均未检出 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校物理实验室，序号6实验台具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.正常使用时，可接触到的边、角都进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm，其他部件表面应无锐边、锐角。固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。金属表面静电喷涂处理，喷漆涂层硬度≥3H，涂层附着力不低于1级。涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷为未检出。对产品进行水平静载荷试验、主台面垂直静载荷试验、跌落试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验满足a)零部件应无断裂无豁裂；b)用手揿压应为牢固的部件应无永久性松动；c)零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d)五金件连接应无松动；e)零部件应无明显位移变化。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校物理实验室，序号1教师示教一体机具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A. 俯视支架：俯视支架具备全局阻尼旋转，第1,2活动关键限位90度，第3活动关键，可在0-135度中悬停。 B. 设备在95%湿度环境中可保持功能正常。 （6）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校物理实验室，序号12学生吊装电源具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.面向学生端是2块≥2.7寸触摸屏，按键和显示一体化触摸设计；屏幕显示内容为使用模式，分为教学模式/学生模式；设定电压；电压微调按钮；交直流切换；实时显示输出电压、电流、功率；交直流表笔香蕉座两组。两侧为阻燃带漏电保护5孔插座不少于4组，且可以扩展不少于2个以太网网络接口。面向教师端为不少于2块数码显示屏，屏幕上显示内容为学生端电源使用模式，即AC/DC，及当前电压数值，便于教师实时掌握各个设备的实验参数情况。电源接收智能系统控制信号，教学模式和学生模式切换，教学模式由教师设置电压值，学生端只能接收并无法调节；学生模式由教师设置输出范围，学生端仅可在教师给定范围内调节；交流220V通断由教师进行控制，防止误操作。 （7）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校物理实验室，序号20电磁感应与交流电实验箱具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.小灯泡模块：上下壳≥116mm*60mm*30mm，E10螺口灯座，正负极安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫 电磁继电器模块：上下壳≥116mm*60mm*30mm，5V切换电路，全部接线为安全插座，底部磁吸，底部四角带有脚垫 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）物理智能吊装集成系统（天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校物理实验室，智能控制电气柜:包含序号10智能系统控制柜1台，序号11智能控制系统1套，摇臂升降机构:包含序号12学生吊装电源1套；序号2演示台的桌面（规格：≥150mm*150mm）、桌腿；序号6实验台的桌面（规格：≥150mm*150mm）、桌腿；序号8仪器柜侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）1块；五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）1套。 样品无瑕疵：10分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；软面包覆表面存在破损、划痕、色污、油污、皱折；缝纫存在线迹间距不均匀、浮线、跳针、外露线头、脱线、开缝、脱胶现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校物理实验室，序号20电磁感应与交流电实验箱 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计制作不满足招标文件要求；箱体构造不合理；表面粗糙；制作工艺不精细) | 14 |

第50包：天津市武清区中学化学实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校化学实验室，序号2教师演示台陶瓷台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得2分，最多4分。 A.外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。 B.抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.832。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校化学实验室，序号7学生凳具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均未检出 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校化学实验室，序号6化学学生实验桌具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.正常使用时，可接触到的边、角都进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm，其他部件表面应无锐边、锐角。固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。金属表面静电喷涂处理，喷漆涂层硬度≥3H，涂层附着力不低于1级。涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷为未检出。对产品进行水平静载荷试验、主台面垂直静载荷试验、跌落试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验满足a)零部件应无断裂无豁裂；b)用手揿压应为牢固的部件应无永久性松动；c)零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d)五金件连接应无松动；e)零部件应无明显位移变化。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校化学实验室，序号1教师示教一体机具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A. 俯视支架：俯视支架具备全局阻尼旋转，第1,2活动关键限位90度，第3活动关键，可在0-135度中悬停。 B. 设备在95%湿度环境中可保持功能正常。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校化学实验室，序号25电化学组合实验箱具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A.打开方式：扣盖式，最大承重：不低于35公斤，环保型PP料，采用注塑模具一体成型，安全牢固，无锐口；箱体内部构造：内部含有内衬，采用珍珠棉填充材料，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳；堆叠方式：实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒不低于5箱,箱体自带限位止口，堆叠不会滑动 B.红色导线：硅胶线，≥19A，≥500mm，≥φ4全铜枪式灯笼头，≥1平线径；具支试管：玻璃，L≥200mm，φ≥20mm，具支L27m±2mm，标口，口径PN19，非磨砂；橡胶塞：≥15*21*26、无孔、红色、梯形，硅胶材质 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）化学学生实验桌集成中智能升降通风装置，天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校化学实验室，包含序号14升降系统控制模块，序号15吸风装置按钮，序号18学生台桌面通风装置(吸风罩)；序号2教师演示台的桌面（规格：≥150mm*150mm）、桌腿；序号6化学学生实验桌的桌面（规格：≥150mm*150mm）、桌腿； 样品无瑕疵：10分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校化学实验室的序号24能量转化电解质及其导电性实验箱 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计制作不满足招标文件要求；样品构造不合理；表面粗糙；制作工艺不精细) | 14 |

第51包：天津市武清区中学生物实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校生物实验室，序号2生物教师演示台实芯理化板台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分。 A.物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：不低于5级：无变化，边缘质量等级：不低于5级：无明显变化；耐开裂性能：不低于5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 B.环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出） C.防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校生物实验室，序号1教师示教一体机具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A. 俯视支架：俯视支架具备全局阻尼旋转，第1,2活动关键限位90度，第3活动关键，可在0-135度中悬停。 B. 设备在95%湿度环境中可保持功能正常。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校生物实验室，序号21非蒸馏法从生物体中提取有机物具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A. 打开方式：扣盖式，最大承重：不低于35公斤，环保型PP料，采用注塑模具一体成型，安全牢固，无锐口；箱体内部构造：内部含有内衬，采用珍珠棉填充材料，保证每个器材都有对应的存放位置，便于快速、高效的整理和收纳；堆叠方式：实验箱的箱体可多个垒叠放置，最多可垒不低于5箱,箱体自带限位止口，堆叠不会滑动 。 B.橡胶塞：≥φ26*32*30mm， 2个波纹孔φ≥7mm；橡胶塞：≥φ26*φ32*30，1波纹孔φ≥7mm （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校生物实验室，序号15学生端数码显微镜具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分 A. 自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计;液晶显示屏尺寸和参数：≥10.1寸高清触摸液晶屏，屏幕分辨率≥1920×1200；水平旋转性能：中轴旋转角度≥270°:顺时针可转动≥180°逆时针旋转≥90°,有自锁功能有限位,避免转动角度过大、失灵；上下翻转性能：上下翻转角度可达≥180° B. 一机多功能：既有生物显微镜功能，又有实体显微镜功能;具有在观察画面上进行标注的功能，支持使用涂鸦、直线、圆形、文字等方式标注，并生成图片保存; 仪器底座设置有液晶显示调光系统，可通过一键式按压旋钮实现光源切换，亮度调整以及开关机，指示屏支持亮度级别显示、中文光源提示等功能。 C.转换器：配备外倾式四孔物镜转换器，不阻挡侧光源照明:，适应实体侧光源的观察需求，实现一机多功能：既有生物显微镜功能，又有实体显微镜观察功能 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校生物实验室，序号2生物教师演示台台面（规格：≥150mm*150mm）、桌腿;序号6生物学生台的桌面（规格：≥150mm*150mm）、桌腿评价； 样品无瑕疵：10分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；软面包覆表面存在破损、划痕、色污、油污、皱折；缝纫存在线迹间距不均匀、浮线、跳针、外露线头、脱线、开缝、脱胶现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）学生端数码显微镜评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；水平旋转、上下翻转性不灵活；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面随之转动；观测画面不清晰，图像不稳定) | 14 |

第52包：天津市武清区中学地理实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校地理实验室，序号6学生桌抗倍特板台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A.物理性能检测：依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》标准进行不低于15项检测，结果满足：密度≥1.47g/cm³、表面耐磨≥3级；耐水蒸气（光泽/其他）不低于5级：无变化；耐干热：（光泽/其他）五级：无明显变化；耐湿热（光泽/其他）五级：无明显变化；耐龟裂：不低于5级：表面和侧面没有明显变化；耐划痕（凹凸面）5级：不低于6.0N作用下，表面未见划痕；耐污染（不少于丙酮、咖啡、25%氢氧化钠、30双氧水、鞋油）5级：无明显变化；耐光色牢度（灰色卡）：4～5级；耐沸水：装饰面（光泽/其他）5级：无变化、侧面质量 5级：无明显变化、质量增加率≤0.6%、厚度增加率≤0.1%；耐大球冲击（冲击高度1800mm）≤6.0～6.3mm;高温尺寸稳定性：纵向≤0.10%、横向≤0.10%；常温尺寸稳定性：纵向≤0.01%、横向≤0.02%；静曲强度≥148.1MPa；弯曲弹性模量≥12690MPa。 B.环保性能检测：甲醛释放量依据GB/T7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》标准，检测结果为≤0.016mg/m³。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校地理实验室，序号7学生凳具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均未检出 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校地理实验室，序号1教师示教一体机具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A. 俯视支架：俯视支架具备全局阻尼旋转，第1,2活动关键限位90度，第3活动关键，可在0-135度中悬停。 B. 设备在95%湿度环境中可保持功能正常。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校地理实验室，序号34地理AR沙盘教学系统具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A.系统应配置平面显示器，用于虚拟呈现沙盘中的3D场景。要求支持山体垂直自然带的显示，支持虚拟仿真开车从山下到山顶，自然带应随着高度变化而变化。 B.利用人工智能的图像预处理、特征提取、分类识别、模型优化与训练等技术实现的手势识别功能为沙盘的基本交互方式，能够实现场景切换、部位识别、参数调整、截图、模拟驾驶等人机交互。 （5）提供所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校地理实验室，序号21地理图层学习箱具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A.具备图层叠加分析功能； B.地图学习卡集包括基础底图与图层卡，总数不少于1000张地图胶片；地图绘图练习：提供绘图图层，包括世界尺度、中国尺度；提供至少20张地图学习卡及图层分析板。 （6）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校地理实验室，序号16验证二氧化碳是温室气体、水淹法绘制等高线实验箱具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A. 应支持学生通过操作学具验证CO2是温室气体，学习温室效应的原理，解释全球变暖现象。配合列举温室效应的利与弊。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校地理实验室，序号6学生桌桌面（规格：≥150mm*150mm）、桌腿 样品无瑕疵：5分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校地理实验室，序号10模拟季风成因、演示大气热力环流─气态法实验箱 样品无瑕疵：3分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作、工艺不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；功能不满足招标文件要求。) （3）天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校地理实验室，序号21地理图层学习箱 样品无瑕疵：3分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作、工艺不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；功能不满足招标文件要求。) （4）天津市武清区杨村第六中学、天津市武清区杨村第九中学、天津市武清区杨村第十中学、天津市武清区雍阳中学、天津市武清区杨村光明道中学、天津市武清区强国道学校地理实验室，序号34地理AR沙盘教学系统 样品无瑕疵：3分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作、工艺不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；功能不满足招标文件要求。) | 14 |

第53包：天津市滨海新区中学物理实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多3分 | 3 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理创新实验室以下产品具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多10分 1.滨海新区开发区一中物理创新实验室2序号第1项弗兰克赫兹实验系统： A.弗兰克赫兹（汞）管真空度需≥10-3Pa B.弗兰克-赫兹（汞管）4组电压和被测电流同时显示在7寸TFT液晶触摸屏上，自动测量和手动测量直接触摸切换，其显示分辨率为800*480； 2.滨海新区开发区一中物理创新实验室2序号第2项电子衍射实验系统： A.电子衍射管真空度需≥10-4Pa B.荧光屏尺寸：直径不小于130mm 3.滨海新区开发区一中物理创新实验室1序号第37项机械能守恒实验器Ⅱ： A.记录摆锤从高处落下过程中不同位置的动能、重力势能数据，最多记录16个位置的数据；软件对动能、势能、机械能进行展示、分析，以验证机械能守恒定律；系统能够自动识别挡光片的安装位置并记入软件，不需要手动输入挡光片竖直高度位置；智能挡光片上的感应装置可与软件交互联动，通过触摸挡光片即可关联对应数据，直观观察机械能转化过程，实现数据实时分析与动态演示；摆锤内置光电门传感器，固定装置内置数据采集电路，可通过USB数据线直接接入计算机进行通讯，支持蓝牙无线数据传输； 4.滨海新区开发区一中物理创新实验室1序号第28项静电计： A.测量范围：-100nC~+100nC；分度：1nC；自带5寸液晶显示屏；可独立使用，通过液晶显示屏显示静电测量结果，可支持蓝牙无线数据传输，也可通过蓝牙适配器与计算机连接，在计算机软件上显示静电测量结果，设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零。 5.滨海新区南开中学滨海物理创新实验室2序号第39项方块电路·高中教师版 A.电压表模块×1：不小于1.8寸彩屏显示，支持无线连接手机、平板电脑，或通过数据线连接计算机软件。一键调取二维码，支持硬件调零。电压表模块测量范围分度分别为：-20V~+20V、0.01V；-2V~+2V、0.001V；-0.2V~+0.2V、0.0001V。电流表模块×1：不小于1.8寸彩屏显示，支持无线连接手机、平板电脑，或通过数据线连接计算机软件。按键切换量程，一键调取二维码，支持硬件调零。电流表模块测量范围分度分别为：-3A~+3A、0.01A；-300mA~+300mA、0.1mA；-30mA~+30mA、0.01mA。 6.滨海新区南开中学滨海物理创新实验室1序号第15项三合一温度传感器： A.分体式结构，一个电路板配三个不锈钢温度探头，可同时测量各种物体三处不同点的温度。支持Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统。 7.滨海新区开发区一中物理创新实验室1序号第33项光电计时测距实验器（π系统）： A.智能弹射：≥117×100×159mm；弹射高度不低于50cm。弹射装置通过专用连接线与智能小车连接，可在软件上进行弹射控制和参数设置。弹射方式：可通过软件设置连续弹射次数及弹射间隔时间。可完成牛顿第一定律、抛体运动等实验。 8.滨海新区开发区一中物理创新实验室1序号第24项多量程电流传感器： A.接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；支持硬件数据调零和软件数据调零，支持硬件切换传感器测量范围； 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得8分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足8条的，每出现1条以上情形减1分。 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥8条的，本项得0分。 | 8 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等，符合以下产品性能等。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应措施及时间、培训方案、所投产品与国家现行教材适用度等。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）传感器评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺不精细；测试反应速度不稳定；测试灵敏度不稳定；软件系统运行不顺畅；功能性不完整。) （2）其他样品评价： A..静电计： 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺不精细；测试反应速度不稳定；测试灵敏度不稳定；软件系统运行不顺畅；功能性不完整。) B.机械能守恒实验器Ⅱ： 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺不精细；测试反应速度不稳定；测试灵敏度不稳定；软件系统运行不顺畅；功能性不完整。) C.弗兰克赫兹实验系统： 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺不精细；测试反应速度不稳定；测试灵敏度不稳定；功能性不完整。) D.电子衍射实验系统： 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺不精细；测试反应速度不稳定；测试灵敏度不稳定；功能性不完整。) E.光电计时测距实验器（π系统） 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺不精细；测试反应速度不稳定；测试灵敏度不稳定；软件系统运行不顺畅；功能性不完整。) F.方块电路·高中教师版 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺不精细；测试反应速度不稳定；测试灵敏度不稳定；软件系统运行不顺畅；功能性不完整。) | 14 |

第54包：天津市滨海新区中学化学实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多3分 | 3 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投化学创新实验室以下产品具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多10分 1.滨海新区南开中学滨海化学创新实验室2序号第20项凯氏定氮仪： A.采用不小于7寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制，内置蒸馏水自动补水及缺水保护程序，系统运行开启水位自动补水功能；缺水时系统具有报警提示，系统依据用户自设定时间来判定缺水以停止系统运行来保护设备；系统开启蒸馏程序时，系统具备冷凝水检测功能，缺水报警提示且停止蒸馏程序运行； B.自动模式：自动稀释；自动加酸；自动加碱；自动蒸馏。 2.滨海新区南开中学滨海化学创新实验室2序号第21项消化炉： A.采用不小于4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制，触屏输入设温，控温精度高，控温稳定；具有预约加热功能，可提前开启加热节约实验准备时间；实时显示实际温度与设定的温度值，具备定时保温功能，到时自动停止加热并报警；温度定时触发采集记录，具有支持温度记录表格查询及温度数据曲线图展示；消化数量：4孔； 3.滨海新区南开中学滨海化学创新实验室2序号第30项实验室纯水器： A.4.3寸嵌入式彩色液晶控制界面，多级菜单式触屏操作；完善的RO、纯水和超纯水制水、系统取水、系统循环和消毒等管理功能；具备定时自动关机（0~24H）功能，关机时间到后自动停止所有输出，进入关机模式； B.具备一键紫外开启功能，配套低压24V波长254nmUv冷阴极管紫外灯组件，彻底杀菌及降低 TOC，提高水质；配备•USB•接口，支持历史报警记录的查询和历史定量取水记录的数据导出功能；具备全自动制水缺水停机，满水停机，自动RO膜冲洗。 4.滨海新区开发区一中化学创新实验室1序号第4项传感器数据显示模块： A.可支持蓝牙无线数据传输，屏幕可显示二维码及对应的蓝牙ID，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接和数据传输，或通过搜索模块的蓝牙ID连接，采用蓝牙5.0传输协议，通过无线方式将传感器测量数据实时传输到移动终端设备和计算机，进行实时数据显示，通过表格、图线的方式进行数据分析及存储，通过移动端实验软件记录、导出实验数据，并绘制变化图线。无线传输距离无遮挡：100米。数据无线传输频率最高2000Hz。 5.滨海新区开发区一中化学创新实验室1序号第18项分光光度计： A.设有4个比色皿放置槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过软件选择任意一个需要测量的样品，进行吸光数据测量的智能分光光度计可输出不少于8个波段（波长范围405nm-690nm）的测量数据。8个波段分别为405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm。测量透射率范围0~100%；分度不大于0.1%。 6.滨海新区开发区一中化学创新实验室1序号第27项氧气传感器： A.自带硬件校准按键实现数据校准功能 7.滨海新区开发区一中化学创新实验室1序号第2项数据采集器： A.模块化结构，可接驳有线接口和无线接口，数据采集器与接口通过SATA接口传输数据，采用插接式结构，可进行有线、无线工作模式切换；四路全数字数据传输通道，数据采集器单通道最大采样速率不小于20KHz，最大采样率不小于80KHz，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息、数据的并行采集输出，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据。支持级联，满足不少于12套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接不少于10个声波/声级传感器测量声音波形 8.滨海新区开发区一中化学创新实验室1序号第9项温度传感器： A.连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定；支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式，支持热插拔。支持Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得8分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足8条的，每出现1条以上情形减1分。 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥8条的，本项得0分。 | 8 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等，符合以下产品性能等。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应措施及时间、培训方案、所投产品与国家现行教材适用度等。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）传感器（指样品“2.传感器”）评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺不精细；测试反应速度不稳定；测试灵敏度不稳定；软件系统运行不顺畅；功能性不完整。) （2）其他样品评价： A.凯氏定氮仪评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材料耐用性差；制作工艺不精细；触摸反应速度不稳定；系统运行不稳定。) B.消化炉评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；；材料耐用性差；制作工艺不精细；触摸反应速度不稳定；系统运行不稳定。) C.实验室纯水器评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材料耐用性差；制作工艺不精细；触摸反应速度不稳定；系统运行不稳定。) D.传感器数据显示模块： 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材料耐用性差；制作工艺不精细；触摸反应速度不稳定；系统运行不稳定。) E.分光光度计： 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材料耐用性差；制作工艺不精细；触摸反应速度不稳定；系统运行不稳定。) F.氧气传感器： 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材料耐用性差；制作工艺不精细；触摸反应速度不稳定；系统运行不稳定。) | 14 |

第55包：天津市滨海新区中学生物实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多3分 | 3 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投生物创新实验室以下产品具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多10分 1.滨海新区开发区一中生物创新实验室1序号第59项教师用数码显微镜： A.智能环形指示灯：可指示光源亮度、工作休眠，4X物镜档归位显示等多种工作状态。 B.多功能操作旋钮：可实现调节照明亮度，休眠功能。物镜照明记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐。 2.滨海新区开发区一中生物创新实验室1序号第2项数据采集器： A.模块化结构，可接驳有线接口和无线接口，数据采集器与接口通过SATA接口传输数据，采用插接式结构，可进行有线、无线工作模式切换；四路全数字数据传输通道，数据采集器单通道最大采样速率不小于20KHz，最大采样率不小于80KHz，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息、数据的并行采集输出，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据。支持级联，满足不少于12套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接不少于10个声波/声级传感器测量声音波形 3.滨海新区开发区一中生物创新实验室1序号第4项传感器数据显示模块： A.可支持蓝牙无线数据传输，屏幕可显示二维码及对应的蓝牙ID，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接和数据传输，或通过搜索模块的蓝牙ID连接，采用蓝牙5.0传输协议，通过无线方式将传感器测量数据实时传输到移动终端设备和计算机，进行实时数据显示，通过表格、图线的方式进行数据分析及存储，通过移动端实验软件记录、导出实验数据，并绘制变化图线。无线传输距离无遮挡：100米。数据无线传输频率最高2000Hz。 4.滨海新区开发区一中生物创新实验室1序号第13项多量程电流传感器： A.支持硬件数据调零和软件数据调零，支持硬件切换传感器测量范围； 5.滨海新区开发区一中生物创新实验室1序号第17项分光光度计： A.设有4个比色皿放置槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过软件选择任意一个需要测量的样品，进行吸光数据测量的智能分光光度计可输出不少于8个波段（波长范围405nm-690nm）的测量数据。8个波段分别为405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm。测量透射率范围0~100%；分度不大于0.1%。 6.滨海新区开发区一中生物创新实验室1序号第21项氧气传感器： A.自带硬件校准按键实现数据校准功能，接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 7.滨海新区开发区一中生物创新实验室1序号第23项二氧化碳传感器B： A.采用泵动循环工作方式；采用定向自锁接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔； 8.滨海新区开发区一中生物创新实验室1序号第47项流速温度仪： A.手持式数字显示控制器，显示水流速和水温的数据，具备一键开关机、实时流速和平均流速一键切换，一键清除及大容量数据存储、导出功能，可通过软件查看存储数据的变化曲线。 9.滨海新区南开中学滨海生物创新实验室2序号第16项多功能生态养殖箱： A.左右通风窗，通风面积可调，范围≥3.5*11.8CM；顶透气窗，透气面积可调，≥13.0*4.0CM；304不锈钢防虫网，≥60目；底部可封闭排水装置。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得8分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足8条的，每出现1条以上情形减1分。 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥8条的，本项得0分。 | 8 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等，符合以下产品性能等。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应措施及时间、培训方案、所投产品与国家现行教材适用度等。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）传感器(指样品“2.传感器”)评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺不精细；测试反应速度不稳定；测试灵敏度不稳定；软件系统运行不顺畅；功能性不完整。) （2）学生用数码液晶显微镜评价 样品无瑕疵：1分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺精细度差；材料耐用性差；硬件操作顺畅度差；软件系统运行不顺畅，功能完整性差) （3）其他样品评价： A.教师用数码显微镜评价 样品无瑕疵：2分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺精细度差；材料耐用性差；硬件操作顺畅度差；软件系统运行不顺畅，功能完整性差) B.多功能生态养殖箱 样品无瑕疵：1分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材料耐用性差；制作工艺不精细；功能设计不合理。) C.分光光度计 样品无瑕疵：1分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺不精细；测试反应速度不稳定；测试灵敏度不稳定；软件系统运行不顺畅；功能性不完整。) D.流速温度仪 样品无瑕疵：1分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺不精细；测试反应速度不稳定；测试灵敏度不稳定；软件系统运行不顺畅；功能性不完整。) E.传感器数据显示模块： 样品无瑕疵：1分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材料耐用性差；制作工艺不精细；触摸反应速度不稳定；系统运行不稳定。) F.双量程光照度传感器 样品无瑕疵：1分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材料耐用性差；制作工艺不精细；触摸反应速度不稳定；系统运行不稳定。) G.二氧化碳传感器B： 样品无瑕疵：1分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材料耐用性差；制作工艺不精细；触摸反应速度不稳定；系统运行不稳定。) H.氧气传感器： 样品无瑕疵：1分； 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材料耐用性差；制作工艺不精细；触摸反应速度不稳定；系统运行不稳定。) | 14 |

第56包：天津市滨海新区中学地理实验室

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的信息化集成类业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多3分 | 3 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投地理创新实验室以下产品具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多10分 1.滨海新区南开中学滨海地理创新实验室1序号第1项数字化校园气象站： A.无线数据采集器：与计算机USB口通讯，接收数据中继发出的无线信号，并将数据传输到计算机，无需外接电源。测量传感系统：内置气压传大感器，测量范围不小于550~1060hPa，分度≤1hPa ；内置气温传感器，测量范围不小于-40~60℃，分度≤0.1℃；内置空气湿度传感器，测量范围不小于0~100%，分度≤0.1%；风速传感器，测量范围不小于0~45m/s，起动风速：0.3m/s，分度≤0.1m/s；风向传感器，测量范围不小于0~360°，起动风速：0.5m/s，精确度：±3°；雨量传感器，测量范围不小于0~999.9mmm，分度≤0.2mm；降水强度：≤4mm/min；太阳总辐射传感器，测量范围不小于0~1500W/m2，光谱范围：280-3000nm ；蒸发传感器，测量范围不小于0~100mm，分度≤1mm土温传感器，测量范围不小于-40~60℃，分度≤0.1℃； B.供电系统：太阳能电池板功率：10W，电压：9V。电源盒太阳能充电控制，电能存储，电能放电控制。支撑保护系统：材质304不锈钢，厚度1.5mm，主体支架：塔式结构，总高度2.5m; 轻型百叶箱（防辐射罩）:R140mm;避雷针:雷电天气时保护支架上裸露的设备。 2.滨海新区南开中学滨海地理创新实验室1序号第4项风速传感器： A.测量范围：0.3m/s～45m/s；起动风速：0.3m/s；最大采样率：5KHz；结构：风杯式风速表探头包括3个扇叶； B.采用定向自锁接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 3.滨海新区南开中学滨海地理创新实验室1序号第5项水流速传感器： A.手持式数字显示控制器，显示水流速和水温的数据，具备一键开关机、实时流速和平均流速一键切换，一键清除及大容量数据存储、导出功能，可通过软件查看存储数据的变化曲线。 4.滨海新区南开中学滨海地理创新实验室1序号第6项GPS传感器： A.测量范围：经度：东经E 0~180°，西经W 0~180°，；纬度：南纬S 0~90°，北纬N 0~90°；分度：0.00001°；最大采样率：5KHz；采用定向自锁接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 5.滨海新区南开中学滨海地理创新实验室1序号第7项土壤湿度传感器： A.测量范围：0~100%；分度：0.1%；准确度：＜10%；最大采样率：5KHz；传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续；可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 6.滨海新区南开中学滨海地理创新实验室1序号第8项表面温度传感器： A.铂电阻内置于热敏电阻护套管内部，护套管尺寸Φ3*38.5mm，长度0.5米m；采用定向自锁接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 7.滨海新区开发区一中地理创新实验室1序号第1项3D地理教学系统： A.软件所含高中3D地理教学课件≥216个，国家课程标准要求的高中地理知识点全涵盖。 8.滨海新区开发区一中地理创新实验室1序号第3项全息数字模型： A.软件包含一级菜单、二级菜单，支持通过触摸显示器对一级菜单、二级菜单的相互切换。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得8分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足8条的，每出现1条以上情形减1分。 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥8条的，本项得0分。 | 8 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等，符合以下产品性能等。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）风速传感器 样品无瑕疵：5分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺不精细；测试反应速度不稳定；测试灵敏度不稳定；软件系统运行不顺畅；功能性不完整。) - 水流速传感器 样品无瑕疵：5分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；制作工艺不精细；测试反应速度不稳定；测试灵敏度不稳定；软件系统运行不顺畅；功能性不完整。) （3）全息数字模型 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；材料耐用性差；制作工艺不精细；系统运行不稳定。) | 14 |

第57包：天津市蓟州区中学物理实验室（一）

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理创新实验室设施设备部分序号2“演示台”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多3分 A、化学性能要求：参照 GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验：硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、红茶、汽油、王水、二氯乙烷、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、硫酸钠饱和液等136 种化学试剂进行检测，检验结果为5级，无明显变化；依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出； B、物理性能及甲醛释放量：物理性能符合GB/T17657-2022标准及其他相关检测标准，其中：静曲强度≥142Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥66Mpa；拉伸强度≥68Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级；洛氏硬度≥125；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化；边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；耐臭氧（72h）外观无明显变化；尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%；漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；弯曲强度≥140Mpa。依据GB/T39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.005 mg/m³；检测依据QB/T 2761-2006《室内空气净化产品净化效果测定方法》，甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥16%； C、抗霉菌性能：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，黑曲霉、土曲霉、出芽短梗霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测，抗霉菌等级为0级；抗细菌性能：依据JC/T 2039-2010标准进行检测，甲型溶血性链球群、宋氏志贺氏菌、粪肠球菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、肠沙门氏菌肠亚种、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于13种菌种，抗菌率≥99.99%；燃烧性能项目检测符合GB 8624-2012标准，达到B1（C-s1,d0,t1）级，烟气毒性等级为ZA3级；检测依据GB/T 2408-2021标准水平燃烧符合HB级、垂直燃符合V-0级；具有不低于235项及以上高关注度物质（SVHC） （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理创新实验室设施设备部分序号6“实验台”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A、化学性能：按照GB/T 17657-2022标准进行不少于75种化学试剂检测，其中硫酸(98%)、尿素、碘酒、孔雀绿(5%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%)、硫化钠饱和液、乙醇(99%)、正已烷、铬酸、芥末、苏丹红、二恶烷、二氯甲烷、盐酸(37%)、氯化铁(10%)、煤油、凡士林、氯乙烯基镁、碳酸氢钠溶液、氯化镁(10%)、亚甲蓝指示剂、红药水、次氯酸钠(13%)、磷酸(85%)、四氯化碳、品红(1%)、蔗糖溶液(5%)、醋酸乙酯、萘、松节油、丁酮、王水、氯仿、紫药水、铬酸钾溶(1g/L）、乙酸丁酯、甲苯、甲酸(90%)、高锰酸钾(10%)、三氯乙烯、乙醇胺、二甲苯、乙酸(99%)、丙酮、四氢呋喃、石油醚、丙三醇、甲醛溶液(37%)、苯、硫酸钠饱和液、液体石蜡、双氧水(3%)、苯酚(90%)、氯甲苯、甲基橙、高氯酸、乙醚、硫酸铜(10%)、甲酚、乙二醇、乙基苯、乳酸、硝酸银(1%)、糠醛、氧化锌饱和液、冰醋酸(90%)、乙酰丙酮、氢氧化钠(40%)、二甲基甲酰胺、丁醇、柠檬酸、N,N-二甲基甲酰胺、氨水(28%)、乙腈检验结果达到5级，无明显变化； B、负离子发生量:陶瓷台面负离子发生量参考LY/T 3235-2020标准要求，24h负离子发生量≥936个/cm3。承载能力：台面承载100kg，检测结果为：陶瓷板未出现损坏；洛氏硬度：参照GB/T 3398.2-2008 标准进行检测，检测结果为≥127。A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能等级为 A1 级，炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为 0s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg。 (3) 按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理创新实验室设施设备部分序号1“教学一体机”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷菜单栏，调出的菜单栏跟随使用者所处的位置，点击菜单应用，不需要使用者移动到屏幕中间操作，涵盖教学过程中常用的功能，支持切换页面，至少包括信号源、截屏、智能护眼开关、触摸感应开关、单独听、息屏、等功能；要求设备支持设置USB锁、屏幕锁、应用锁功能，其中USB锁、屏幕锁、应用锁可以设置对应解锁的密码。 B.设备需内置NFC 模块，支持自定义模块功能，功能不限于控制开关机、锁屏、解锁、熄屏唤醒、触摸解锁等；并且支持授权管理具有NFC功能的设备、卡片等实现模块功能，支持具有NFC功能的手机、平板电脑、智能手表、手环等移动终端；整机需内置≥1600万像素展台，最高分辨率支持4640x3480，自带LED补光灯，支持多级灯光调节。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理创新实验室物理传感器部分序号16“三维磁感应强度传感器”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.用于测量X、Y、Z三个正交方向的磁场强度值，无需连接数据采集器，通过蓝牙或USB直连电脑、手机或平板等终端可直接进行数据采集；传感器内置蓝牙无线模块，使用蓝牙5.0技术；可充电锂电池，电池型号：3.7V 150mAh；量程、分辨率、精度： 档位1：x轴 量程：-50G~50G、分辨率：0.015G、精度：±0.01G y轴 量程：-50G~50G、分辨率：0.015G、精度：±0.01G z轴 量程：-50G~50G、分辨率：0.015G、精度：±0.01G 档位2：x轴 量程：-1300G~1300G、分辨率：1G、精度：±10G y轴 量程：-1300G~1300G、分辨率：1G、精度：±10G z轴 量程：-1300G~1300G、分辨率：1G、精度：±10G 采样速率：100次/秒 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理创新实验室物理传感器部分序号23“光电计时测距实验器（π系统）”具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A、含动力学导轨（≥1.2m，铝合金）、不少于2辆无线智能小车（内置力传感器（模式一：-50N～50N，模式二：-10N～10N）、加速度传感器（-16g～16g）、光电测距模块、可充电电池）、支架组件、收纳组件、电磁释放组件、碰撞架、策动源组件、磁阻尼组件、配件盒、电子秤、橡皮筋等；无线智能小车具有高信息采集频率，最快可达5000个点/秒，可实时输出力、速度、位移、加速度等物理量，无需外接传感器，采用无线方式与终端软件进行连接，力传感器具有“大量程”与“高精度”双测量模式，精度可达0.01N，策动源电机转动频率可无级调节并自带数字显示屏，可显示频率大小。 （6）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理创新实验室物理传感器部分序号42“魔板（电磁定位系统）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A、支持USB有线/蓝牙无线直接与计算机实现通讯。配套专用软件进行数据分析。设备由电磁定位板、信号源、支撑腿、支撑架、铝合金收纳盒、T型水平泡、通信线、USB适配器、Type-C数据线组成。定位范围：不小于521mm*293mm；信号源采用无线发射方式，电磁定位板磁吸接口设计，方便插拔；支撑腿可调节定位板的高度，提供T型水平泡，可检验定位板是否水平，收纳盒内设硅胶垫，防冲撞，有效保护信号源；采用电磁定位技术，抗干扰能力强，在定位板区域确定信号源在任意时刻的位置平面坐标（x，y），无需外接传感器和采集器；搭配二维平面单摆运动和阻尼振动实验器、二维平面平抛斜抛运动实验器、二维平面自由落体运动实验器、二维平面运动的合成与分解实验器、二维平面圆周运动实验器、二维平面离心运动实验器等，完成多个二维运动类实验，支持拓展。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）物理创新实验室第9项智能系统控制柜、第11项学生吊装电源、物理创新实验室第2项演示台的桌面、桌腿； 物理创新实验室第6项实验台的桌面、桌腿； 物理创新实验室物理传感器部分第5项仪器柜侧板小样 评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) （3）物理创新实验室序号（23）光电计时测距实验器（π系统）、 物理创新实验室序号（42）魔板（电磁定位系统）、物理创新实验室序号（57）光学实验专用轨道评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、不满足招标文件要求；指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 14 |

第58包：天津市蓟州区中学物理实验室（二）

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理学科实验室序号（1）教学一体机具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷菜单栏，调出的菜单栏跟随使用者所处的位置，点击菜单应用，不需要使用者移动到屏幕中间操作，涵盖教学过程中常用的功能，支持切换页面，至少包括信号源、截屏、智能护眼开关、触摸感应开关、单独听、息屏、等功能；要求设备支持设置USB锁、屏幕锁、应用锁功能，其中USB锁、屏幕锁、应用锁可以设置对应解锁的密码。 B.设备需内置NFC 模块，支持自定义模块功能，功能不限于控制开关机、锁屏、解锁、熄屏唤醒、触摸解锁等；并且支持授权管理具有NFC功能的设备、卡片等实现模块功能，支持具有NFC功能的手机、平板电脑、智能手表、手环等移动终端；整机需内置≥1600万像素展台，最高分辨率支持4640x3480，自带LED补光灯，支持多级灯光调节。 （2）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理学科实验室序号（6）实验台实芯理化板台面具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分。 A.环保性能检测：台面满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 B.防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为不少于0级。 （3）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理学科实验室序号（7）学生凳具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.塑料凳面满足邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均未检出。 （4）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理学科实验室序号（11）学生吊装电源具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多2分 A.屏幕显示内容为使用模式，分为教学模式/学生模式；设定电压；电压微调按钮；交直流切换；实时显示输出电压、电流、功率；两侧为阻燃带漏电保护5孔插座不少于4组，且可以扩展不少于2个以太网网络接口。 B.电源接收智能系统控制信号，教学模式和学生模式切换，教学模式由教师设置电压值，学生端只能接收并无法调节；学生模式由教师设置输出范围，学生端仅可在教师给定范围内调节；交流220V通断由教师进行控制，防止误操作。 （5）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理学科实验室序号（12）数据采集器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A、模块化结构，可接驳有线接口和无线接口，数据采集器与接口通过SATA接口传输数据，采用插接式结构，可进行有线、无线工作模式切换；四路全数字数据传输通道，数据采集器单通道最大采样速率不小于15KHz，最大采样率不小于75 KHz，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息、数据的并行采集输出，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据。支持级联，满足≥12套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接≥10个声波/声级传感器测量声音波形。 （6）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理学科实验室序号（34）光电计时测距实验器具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.矢量显示模块通过专用连接线与智能小车连接，并在软件上进行显示设置。显示：力、加速度、速度数据。显示方式：通过LED灯颜色指示力、加速度、速度数据的方向； （7）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理学科实验室序号（53）魔板（电磁定位系统）具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多1分 A.电磁定位板(魔板)软件包括平抛、斜抛、离心轨道、伽利略斜面、自由落体、圆周、阻尼、运动的合成、单摆、机械能守恒实验，电磁感应位置记录板通过数据线与计算机数据传输。离心轨道：实验由含多功能支架、释放器、轨道、固定支架、回收筐及紧固件构成，用于验证离心运动实验。阻尼运动实验：由振动装置支架限位器及紧固件构成，用于验证阻尼运动实验。伽利略斜面实验：由导轨导轨支架、刻度板、固定器滑轮、手拧螺栓等构成人用于验证伽利略斜面实验。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得5分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足5条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥5条的，本项得0分 | 5 |
| 第三部分 主观分（44分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）天津市蓟州区物理学科实验室序号（2）演示台、序号（6）实验台的桌面(规格≥150*150mm)、桌腿；天津市蓟州区物理学科实验室智能吊装集成系统1套（包含：序号（9）智能系统控制柜、序号（10）智能控制系统、序号（11）学生吊装电源）; 天津市蓟州区物理学科实验室序号（16）仪器柜侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）；五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）评价 样品无瑕疵：6分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；软面包覆表面存在破损、划痕、色污、油污、皱折；缝纫存在线迹间距不均匀、浮线、跳针、外露线头、脱线、开缝、脱胶现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求;制作工艺不精细;测试反应速度不稳定;测试灵敏度不稳定;软件系统运行不顺畅;功能性不完整。) （3）天津市蓟州区物理学科实验室序号（36）智能机械能守恒实验器；序号（41）液体内部压强实验器；序号（46）沉与浮实验器评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是样品设计、制作不满足招标文件要求；功能不完善；制作工艺不精细) | 14 |

# 五、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

第三部分投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术投标文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求偏离应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求偏离应答表》的投标应答中必须列出与招标文件技术要求不一致的具体数值或内容。如投标人未列出与招标文件技术要求不一致的具体数值或内容及偏离说明，将被视为与招标文件技术要求完全一致，并承担相应法律责任。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标供应商本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

关键部件：品牌：型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：数量：金额：否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购分散采购

（5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商

询价单一来源框架协议其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否

（7）合同是否分包：是否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业中型企业小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌：规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是否不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价固定单价固定费率成本补偿绩效激励其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是否

是否邀请服务对象参加验收：是否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五部分投标文件格式

投标文件封面格式

投标文件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标日期：年月日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市项目（项目编号：）的投标邀请，投标代表人（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥元（人民币），大写。

……

2.我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4.我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5.我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11.我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

13. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票□增值税普通发票

14. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：年月日

附件2-1

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件2-2

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件3

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年月日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件4

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：年月日

附件5

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：年月日

附件6-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：年月日

附件6-2

技术要求偏离应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

我公司郑重承诺：除下表列出的偏离外，与招标文件技术要求完全一致，并承担相应的法律责任。

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 | 此表只填写偏离部分，如无偏离，无需填写。 如未填写，视为与招标文件技术要求完全一致，并承担相应法律责任。 | 此表只填写偏离部分，如无偏离，无需填写。 如未填写，视为与招标文件技术要求完全一致，并承担相应法律责任。 | 此表只填写偏离部分，如无偏离，无需填写。 如未填写，视为与招标文件技术要求完全一致，并承担相应法律责任。 |  |

注：

1. 如未填写，视为与招标文件技术要求完全一致。

2. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

3. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标文件中规定的具体要求与投标文件的具体内容的不同之处。

投标人名称：

日期：年月日

附件7

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：年月日

附件8

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：年月日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

附件9

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：年月日

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第至页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第至页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第至页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：年月日

附件11

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：年月日

附件12

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“采购清单”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13

投标人认为需要提供的其他资料

附件14：

样品标签

项目名称：天津市教育科学研究院天津市中学实验室仪器设备更新项目

项目编号：TGPC-2025-A-0262

包号：第 包

样品名称：

投标人名称（加盖公章）：

附件15

投标人产品参数承诺函

项目名称：

项目编号：

包号：

（一）承诺内容

| 序号 | 产品参数承诺评价中的“参数” | 投标应答 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 此处按客观分中“产品参数承诺评价”序号逐条填写对应的产品/材质名称及其参数 |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| … | … | … |

注：

1.投标人在《投标人产品参数承诺函》“承诺内容”的投标应答只需注明“所投产品具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明所投产品满足“产品参数承诺评价中的‘参数’的要求”或“所投产品无CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告或上述报告不能证明所投产品满足“产品参数承诺评价中的‘参数’的要求”的表述。

2.上述承诺如有虚假，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

3.表格可以根据实际情况自行添加或删除。

（二）我单位承诺遵守规则：排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供上述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。

投标人名称：

日期：     年    月    日