天津市卫生健康委员会综合服务中心-天津市县域医共体医疗设备更新监护仪、麻醉机、呼吸机等设备项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-A-0342）

天津市政府采购中心

2025.9

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市卫生健康委员会综合服务中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市卫生健康委员会综合服务中心-天津市县域医共体医疗设备更新监护仪、麻醉机、呼吸机等设备项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市卫生健康委员会综合服务中心-天津市县域医共体医疗设备更新监护仪、麻醉机、呼吸机等设备项目

（二）项目编号：TGPC-2025-A-0342

二、项目内容

# 第一包：监护仪（1）40台、监护仪（2）10台、监护仪（3）3台、监护仪（4）31台、监护仪（5）9台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并安装调试完毕。

# 第二包：监护仪（1）6台、监护仪（2）89台、监护仪（3）4台、监护仪（4）35台、监护仪（5）2台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并安装调试完毕。

# 第三包：麻醉机1台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并安装调试完毕。

# 第四包：麻醉机（1）1台、麻醉机（2）1台、麻醉机（3）1台、麻醉机（4）5台、麻醉机（5）1台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并安装调试完毕。

# 第五包：麻醉机（1）5台、麻醉机（2）1台、麻醉机（3）2台、麻醉机（4）2台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并安装调试完毕。

# 第六包：无创呼吸机1台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并安装调试完毕。

# 第七包：呼吸机（1）5台、呼吸机（2）4台、呼吸机（3）4台、呼吸机（4）4台（采购需求详见采购清单），合同履行期限：签订合同之日起30日内到货并安装调试完毕。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：1119000元（最高限价1115000元）。其中，监护仪（1）320000元；监护仪（2）124000元（最高限价120000元）；监护仪（3）30000元；监护仪（4）465000元；监护仪（5）180000元。

第二包：8235000元。其中，监护仪（1）180000元；监护仪（2）3115000元；监护仪（3）140000元；监护仪（4）4200000元；监护仪（5）600000元。

第三包：60000元。

第四包：2550000元。其中，麻醉机（1）200000元；麻醉机（2）600000元；麻醉机（3）1250000元；麻醉机（4）500000元。

第五包：9200000元。其中，麻醉机（1）5500000元；麻醉机（2）1000000元；麻醉机（3）1200000元；麻醉机（4）1500000元。

第六包：35000元。

第七包：5040000元。其中，呼吸机（1）2000000元；呼吸机（2）1000000元；呼吸机（3）640000元；呼吸机（4）1400000元。

注：每项产品的投标报价不得超出该项产品的预算（或最高限价），否则投标无效。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）若投标人是所投产品的制造商，提供其医疗器械生产企业备案证明文件或医疗器械生产企业许可证扫描件；若投标人不是所投产品的制造商（第一类医疗器械除外），提供其医疗器械经营企业备案证明文件或医疗器械经营企业许可证扫描件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（三）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）全部货物均由小微企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有小微企业制造的货物，也有大中企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年9月30日至2025年10月14日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场。

（四）本项目不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年9月30日9:00至2025年10月21日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年10月21日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年10月21日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年10月21日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：李楠、张东伟、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538301

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市卫生健康委员会综合服务中心

（二）采购人地址：天津市河西区佟楼佟卫里19号

（三）采购人联系人：马静

（四）采购人联系电话：022-23515250

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市卫生健康委员会综合服务中心

2. 联系地址：天津市河西区佟楼佟卫里19号

3. 联 系 人：马静

4. 联系方式：022-23515250

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目第一和第二包不收取招标代理服务费。

本项目第三至第七包按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年9月30日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】

促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】

以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 一、项目背景

# 本项目为天津市县域医共体医疗设备更新项目监护仪类设备及麻醉机及呼吸机类设备采购项目，共分为7包。

# 本项目属于工业

# 二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）采购清单

第一包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪（1） | 台 | 40 | 一、产品用途：用于床旁患者的生命体征参数监测，对异常参数进行实时报警，辅助临床决策。 二、技术参数 1、便携一体式监护仪,整机无风扇设计，降低环境噪音干扰； ★2、≥10寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示，标配锂电池，工作时间≥4.5小时； 3、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿； ★4、采用ECG多导同步分析； 5、提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式； 6、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25-290mmH； 7、支持USB外部存储，支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能，支持≥5000组无创血压测量记录，≥120小时全息波形的存储与回顾功能； ★8.提供SPO2和PR的实时监测，来自SPO2的PR测量范围：20-300； ★9.支持所有监测参数报警一键自动设置功能； 10.具有图形化技术报警指示功能，快速识别报警来源。 ★11.具备但不限于监护模式、待机模式、演示模式、夜间模式、隐私模式； 12.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能； 13.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，快速识别异常趋势信息； 14.支持带ABD事件的呼吸氧合界面； 15.支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能； 16.主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置； 17.单台配置要求： 监护仪主机*1台 配套附件*1套 |
| 2 | 监护仪（2） | 台 | 10 | 一、产品用途：用于床旁患者的生命体征参数监测，对异常参数进行实时报警，辅助临床决策。 二、技术参数 1、便携一体式监护仪,整机无风扇设计，降低环境噪音干扰； ★2、≥10寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示，标配锂电池，工作时间≥4.5小时； 3、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿； ★4、采用ECG多导同步分析； 5.安全规格：ECG, TEMP, SPO2 ,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型； 6、提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式； 7、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25-290mmH； 8、支持USB外部存储，支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能，支持≥5000组无创血压测量记录，≥120小时全息波形的存储与回顾功能； ★9.提供SPO2和PR的实时监测，来自SPO2的PR测量范围：20-300； ★10.支持所有监测参数报警一键自动设置功能； 11.具有图形化技术报警指示功能，快速识别报警来源。 ★12.具备但不限于监护模式、待机模式、演示模式、夜间模式、隐私模式； 13.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能； 14.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，快速识别异常趋势信息； 15.支持带ABD事件的呼吸氧合界面； 16.支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能； 17.主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置； 18.单台配置要求 监护仪主机*1台 记录仪*1台 配套附件*1套 |
| 3 | 监护仪（3） | 台 | 3 | 一、产品用途：用于床旁患者的生命体征参数监测，对异常参数进行实时报警，辅助临床决策。 二、技术参数 1、便携一体式监护仪,整机无风扇设计，降低环境噪音干扰； ★2、≥10寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示，标配锂电池，工作时间≥4.5小时； 3、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿； ★4、采用ECG多导同步分析； 5.安全规格：ECG, TEMP, SPO2 ,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型； 6、提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式； 7、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25-290mmH； 8、支持USB外部存储，支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能，支持≥5000组无创血压测量记录，≥120小时全息波形的存储与回顾功能； ★9.提供SPO2和PR的实时监测，来自SPO2的PR测量范围：20-300； ★10.支持所有监测参数报警一键自动设置功能； 11.具有图形化技术报警指示功能，快速识别报警来源。 ★11.具备但不限于监护模式、待机模式、演示模式、夜间模式、隐私模式； 12.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能； 13.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，快速识别异常趋势信息； 14.支持带ABD事件的呼吸氧合界面； 15.支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能； 16.主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置； 17.单台配置要求 监护仪主机*1台 配套附件*1套 |
| 4 | 监护仪（4） | 台 | 31 | 一、产品用途：适用于成人、小儿和新生儿,可监测心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温。 二、技术参数 1.适用于成人、小儿和新生儿； ★2.心电监护仪：≥12寸彩色触摸显示屏，彩色高分辨率≥1280*800，≥10通道显示； 3.标准配置：5导心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SPO2)、脉率(PR)、体温(TEMP)、锂电池及所有相关附件； 4.可监测心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温； 5.具备≥23种心律失常算法，包括“房颤”等高级分析功能； 6.具备ST段分析功能； 7.具备心率变异分析功能，可对病人心率在一定时间内周期性改变情况进行分析； 8.具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护； 9.提供QRS阈值调节功能； 10.心率监测范围：成人10～300bpm，小儿/新生儿：10～350bpm； ★11.提供SPO2和PR的实时监测，来自SPO2的PR测量范围：20-300； 12.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析 13.具有灌注度指数(PI)的血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态； 14.具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，为降压药的用量起指示作用； 15.具有收缩压和舒张压的血压差报警功能； 16.安全规格：ECG, TEMP, SPO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型； 17.具有三级声光报警，参数报警级别可调； ★18.支持所有监测参数报警一键自动设置功能； 19.具有图形化技术报警指示功能，快速识别报警来源； 20.支持≥168小时趋势数据的存储与回顾功能，支持≥72小时全息波形的存储与回顾功能； 21.具备监护模式、待机模式，演示模式和夜间模式； 22.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能； 23.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，快速识别异常趋势信息； 24.支持带ABD事件的呼吸氧合界面； 25.支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能； 26.主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置； 27.设备使用年限≥10年； 28.设备出厂铭牌标注的生产日期不得早于供货日期90日； 29.每台配置要求：不锈钢仪器治疗车1辆； |
| 5 | ▲监护仪（5） | 台 | 9 | 一、产品用途:用于对患者血氧、血压等生命体征监测 二、技术参数 ★1、主机采用一体化设计，采用≥10英寸彩色液晶屏及电容触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示； 2、USB接口支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备； 3、支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析； 4、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者； 5、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能； 6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms； 7、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25-290mmH； 8.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析； ★9.提供SPO2和PR的实时监测，来自SPO2的PR测量范围：20-300； ★10.支持所有监测参数报警一键自动设置功能； 11.具有图形化技术报警指示功能，快速识别报警来源； 12.支持≥168小时趋势数据的存储与回顾功能，支持≥72小时全息波形的存储与回顾功能； 13.具备监护模式、待机模式，演示模式和夜间模式； 14.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能； 15.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，快速识别异常趋势信息； 16.支持带ABD事件的呼吸氧合界面； 17.支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能； 18.内置锂电池支持监护仪工作时间≥4小时，支持升级大容量锂电池，续航时间≥6小时； 19.可支持拓展IBP、CO2、C.O.模块 20.每台配置要求 监护仪主机*1台 配套附件*1套 |

第二包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪（1） | 台 | 6 | 一、产品用途 用于对患者血氧、血压等生命体征监测 二、技术参数 ★1、主机采用模块化设计，≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥10通道波形显示，显示屏采用宽视角技术，支持≥170度可视范围； 2、USB接口支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等设备； 3、支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析； 4、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者； 5、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能； 6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms； 7、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25-290mmH； 8.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析； ★9.提供SPO2和PR的实时监测，来自SPO2的PR测量范围：20-300； ★10.支持所有监测参数报警一键自动设置功能； 11.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种； 12.具有图形化技术报警指示功能，快速识别报警来源； 13.支持≥168小时趋势数据的存储与回顾功能，支持≥72小时全息波形的存储与回顾功能； 14.具备监护模式、待机模式，演示模式和夜间模式； 15.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能； 16.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，快速识别异常趋势信息； 17.支持带ABD事件的呼吸氧合界面； 18.支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能； 19.支持升级有创压、热敏打印等； |
| 2 | 监护仪（2） | 台 | 89 | （一）监护仪 1. 主机采用模块化设计，≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥10通道波形显示，显示屏采用宽视角技术，支持≥170度可视范围； 2. 内置锂电池，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时，支持升级大能量锂电池，续航时间≥8小时； 3. 安全规格：ECG, TEMP, SPO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型； 4. 监护仪设计使用年限≥10年； 5. USB接口支持包括但不限于连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器设备。 6. 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种； 7. 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者； 8. 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者； 9. 支持包括但不限于室上性心动过速和SVCs/min室上性心律失常分析； 10. 心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析； 11. 提供SPO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SPO2的PR测量范围：20-300； 12. 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁； 13. 提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果； 14. 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25-290mmH； 15. 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名； 16. 支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储≥30秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值； 17. 具备包括但不限于参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，更好地反映病人状态，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥6个组合报警； 18. 可升级（本次不采购）临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警； 19. 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息； 20. 支持带ABD事件的呼吸氧合界面； 21. 具备WIFI功能。 （二）中央站： 1．中央站支持≥24寸液晶显示，≥1280×1024高分辨率，内存≥4GB，硬盘≥2个，单个硬盘内存≥1T。 2．有线、无线、遥测多元化自由组网方式，可同时全面监护多达≥64床的重症监护病人，以提供较强的未来扩展空间。 3．可同屏显示≥32张床位信息，多达≥20余种窗口布置任意选择，方便同时监护多床位的重症病人。 4．数据处理功能：≥240小时趋势回顾、≥720条无创血压测量回顾、≥720条CO测量结果回顾、≥720条12导分析结果结果回顾、≥720条报警事件回顾、72小时全息波形回顾。 5．支持≥2万个历史病人数据存储与回顾。 6．中央站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式和隐私模式。 7．双向控制：监测中心与各床旁、各监测单元的监护仪均可对病案信息、报警级别、报警上下限、无创血压测量方式等操作进行双向一站式处理，并具备自动、手动、床旁（各监测单元）、监测中心4种灵活的病人管理模式。 8．支持同品牌输注泵，呼吸机，除颤，遥测，超声，视频信号等设备接入中央站。 9．数据断网续传功能，至少保证断网48小时内，数据不会丢失。 10．支持与院内信息系统对接实现相关数据的抓取。 11．中央站系统能够兼容同品牌下所有的监护仪及遥测产品，包括早期（10年以内）提供的产品。 ★12.支持中央监护站网络覆盖及线路连接（全部中央站配套全楼层床位覆盖） （三）信息系统： 1.具备连接全院心电监护设备的能力可以实现全院信息集中显示，免费开放端口。 （四）配置要求： 1.中央监护站：8套 2.心电监护仪：89台 3.心电导联线：89套 4.血压导联线及袖带：89套 5.血氧导联线：89套 6.台车：89辆 7.上墙支架：30个 8.中央站网络覆盖点位及布线：要求中央站配套全楼层床位覆盖 |
| 3 | 监护仪（3） | 台 | 4 | 一、产品用途 用于床旁患者的生命体征参数监测，对异常参数进行实时报警，辅助临床决策 二、技术参数 ★1.主机采用模块化设计，≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示，屏幕标配最新电容屏非电阻屏，显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围； 2.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4.5小时；可选配高容量电池工作时间≥9小时； 3.安全规格：ECG, TEMP, SPO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型； 4.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种； 5.支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析； 6.心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析； ★7.提供SPO2和PR的实时监测，来自SPO2的PR测量范围：20-300； ★8.支持所有监测参数报警一键自动设置功能； 9.具有图形化技术报警指示功能，快速识别报警来源； 10.支持≥168小时趋势数据的存储与回顾功能，支持≥72小时全息波形的存储与回顾功能； 11.具备监护模式、待机模式，演示模式和夜间模式； 12.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能； 13.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，快速识别异常趋势信息； 14.支持带ABD事件的呼吸氧合界面； 15.支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能； 16.支持升级有创压； 17.单台配置要求：监护仪内置热敏打印机。 |
| 4 | 监护仪（4） | 台 | 35 | （一）监护仪 1.模块化插件式床边监护仪，包括但不限于主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个，主机屏幕≥18英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥12通道显示，显示屏亮度自动调节。 2．配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、键盘、条码扫描枪和遥控器等USB设备。 3．内置高能锂电池，供电时间≥2小时。 4．基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创压的同时监测。 5．基本功能模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时。 6．具备独立的转运监护仪模块，也可以实现插入监护仪主机的任意插槽使用。 7.支持包括但不限于室上性心动过速和SVCs/min室上性心律失常分析. 8．心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。 9．无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。 10．NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。NIBP支持快速测量，典型测量时间≤15秒。 11．有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg。 12．可升级模块：血流动力学PICCO，脑组织氧监测，脑电双频指数BIS，麻醉气体AG，肌松NMT，呼末二氧化碳监测等高级参数。 13．支持升级FloTrac监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求。 14．支持升级模块，具备与非同品牌产品（如呼吸机、输注泵、除颤仪、遥测等设备）相连，实现中央站的集中管理。 15．具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，可升级到更高一个级别。 16．支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 17．具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 18.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥6个组合报警。 二、转运监护仪： 1.内嵌式触摸屏≥5英寸，便携式； 2.满足转运过程中的复杂临床救治环境； 3.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测； 4.内置DC电源接口，可以进行车载充电； 5.支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温； 6.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用； 7.具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。 8.支持联网功能。 三、中央站： 1．中央站支持≥24寸液晶显示，≥1280×1024高分辨率，内存≥4GB，硬盘≥2个，单个硬盘内存≥1T。 2．有线、无线、遥测多元化自由组网方式，可同时全面监护多达≥64床的重症监护病人，以提供较强的未来扩展空间。 3．可同屏显示≥32张床位信息，多达≥20余种窗口布置任意选择，方便同时监护多床位的重症病人。 4．数据处理功能：≥240小时趋势回顾、≥720条无创血压测量回顾、≥720条CO测量结果回顾、≥720条12导分析结果结果回顾、≥720条报警事件回顾、72小时全息波形回顾。 5．支持≥2万个历史病人数据存储与回顾。 6．中央站可支持其所管辖的所有病床一键进入夜间模式和隐私模式。 7．双向控制：监测中心与各床旁、各监测单元的监护仪均可对病案信息、报警级别、报警上下限、无创血压测量方式等操作进行双向一站式处理，并具备自动、手动、床旁（各监测单元）、监测中心等灵活的病人管理模式。 8．支持同品牌输注泵，呼吸机，除颤，遥测，超声，视频信号等设备接入中央站。 9．数据断网续传功能，至少保证断网48小时内，数据不会丢失。 10．支持与院内信息系统对接实现相关数据的抓取。 11．中央站系统能够兼容同品牌下所有的监护仪及遥测。 四、信息系统： 1.具备连接全院心电监护设备的能力，可以实现全院信息集中显示，免费开放端口。 三、配置要求： 1. 中央监护站：4套 2. 心电监护仪：35台 3. 转运监护仪：4台 4. 心电导联线：35套 5. 血压导联线及袖带：35套 6. 血氧导联线：35套 7. BIS模块及导联线：9套 8. PICCO模块及导联线：2套 9. 呼末CO2模块及导联线：2套 10. 脑氧模块及导联线：1套 10. 上墙支架：11个 |
| 5 | ▲监护仪（5） | 台 | 2 | 一、产品用途 监护仪可反应手术中患者们的麻醉情况，用于直接反映手术中患者生命体征。 二、技术参数 ★1.模块化插件式床边监护仪，包括但不限于主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个，主机屏幕≥18英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥12通道显示，显示屏亮度自动调节。 2.内置锂电池，供电时间≥2小时。 3.支持实时连续心律失常分析，心律失常分析种类≥20种，包含房颤。 ★4.可通过模块升级：连续心排量PiCCO，中心静脉氧饱和度ScvO2，脑电双频指数BIS，麻醉气体AG，肌松NMT等高级参数。 5.基本监测参数：心电，呼吸，心率，脉率，无创血压，血氧饱和度，双通道体温和双通道有创血压，且双通道体温和有创血压可同时监测。 6.具有血氧的抗干扰和抗弱灌注技术，可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况。 7.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 8.支持≥120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，≥4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 9.具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。 10.有创血压IBP模块，支持肺动脉楔压（PAWP）和脉搏血压变异（PPV）参数的监测。 11.支持床旁设备连接模块，可通过模块连接床旁设备实现其他床旁设备的信息集中在监护仪上显示、存储、记录、打印。 ★12.支持但不限于室上性心动过速和SVCs/min室上性心律失常分析。 13．心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。 14．NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。NIBP支持快速测量，典型测量时间≤15秒。 15.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥6个组合报警。 ★16.具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。 17.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种。 18.单台配置： 监护仪1台 转运监护模块1个 BIS监测模块1个 NMT监测模块1个 心电导联线4套 血压导联线及袖带4套 血氧导联线4套 BIS导联线及患者端4套 NMT导联线及患者端4套 体温导联线及患者端4套 |

第三包：

★1. 投标产品实质性要求

所投产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲麻醉机 | 台 | 1 | 一、产品用途：用于维持患者呼吸功能，保障术中生命体征稳定及辅助麻醉药物精准管理等 二、技术参数 1.蒸发器高亮度LED数码显示数据 ★2.停电支持功能，交流电断电时，自动转换为备用电 3.气源压力：0.32MPa≤气源压力≤0.6MPa快速供氧范围：25L/min≤快速供氧范围≤75L/min ★4.同步麻醉呼吸机，气动电控、时间切换潮气量、呼吸频率、呼吸比等多种参数显示 5.通气模式：通气模式：辅助/控制、手动等模式 张气触发压调节范围：-0.5kPg≤张气触发压调节范围≤-2.0kPg" 6.监测参数：潮气量、呼频率、气道压力、吸呼比报警功能：具有声光报警：通气量上限报警气道压力上下限报警：电源放障报警 |

第四包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机（1） | 台 | 1 | 一、产品用途：供医疗部门对患者进行吸入麻醉用，适用对象为婴幼儿、儿童和成人患者 二、技术参数 1、标配两气源，氧气、空气 2、氧气：低压安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警 3、快速充氧范围25 - 75 L/min 4、电子流量计，具有读数和屏幕虚拟流量管双重操作显示 5、O2：0 -10L/min；Air：0-12L/min 6、气电控呼吸机 7、标配通气模式：IPPV、PCV、PS/CPAP、APRV、Manual 8、支持窒息通气保护 9、潮气量设置：10ml-1500ml 10、吸呼比：4:1到1:8 11、压力范围（压力模式）： 5到 70 cmH2O 12、电子PEEP：OFF，3 到 40 cmH2O 13、具有患者信息预设记录功能 14、监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP） 15、标配实时压力时间、流速时间、容量时间、二氧化碳时间波形描记 16、标配呼吸环监测功能：压力容量环、容量流速环、压力流速环，二氧化碳容积图；一键进入，具备呼吸环冻结功能 17、报警参数：气道压、潮气量、分钟通气量、窒息 18、蒸发器罐位并配备蒸发器一只 19、具备温度、流量、压力补偿功能 20、后备电池使用时间：120分 三、配置要求 1、麻醉机主机1台 2、内置电池1块 3、麻醉蒸发罐1个 4、输气管（空气输气管、氧气输气管） 5、成人PVC麻醉呼吸管路套件 6、氧气减压器 |
| 2 | 麻醉机（2） | 台 | 1 | 一、产品用途： 1.用于围术期为患者提供全身麻醉及复苏过程中麻药输送及通气支持，全面保障患者围术期安全，为临床提供辅助临床决策工具，提升工作效率 二、技术参数： 1.用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理，可完成紧闭、半紧闭、全开放麻醉，且在小儿麻醉时无需更换风箱 2.★采用气动电控或电动电控呼吸机，全中文操作和显示，屏幕尺寸≥15英寸，彩色触摸屏，支持手势操作，可同屏显示波形或2个呼吸环图 3.同屏幕≥4通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形， CO2或麻醉气体浓度波形） 4.标配≥4个辅助电源接口 5.标配氧气、空气两气源，具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%，快速充氧范围25-75 L/min 6.★全电子流量计 (可直接设置氧浓度和总流量，总流量控制模式下总流量范围：0.2-20 L/min。O2 浓度范围： 21%-100%)，全电子流量计可以设置成总流量模式，也可以设置成单管流量模式 7.具备备用流量计，具备辅助吸氧流量计，具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具，具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计，具备新鲜气体流量暂停功能，方便吸痰等操作 8.★具备高流量给氧功能，流量范围 2-80 L/min，氧浓度设置范围21-100% 9.★标配双麻醉罐位，配置一个高品质七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌，非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，备压力、流速和温度补偿，支持升级同品牌地氟醚挥发罐 10.回路部件(包括流量传感器)可以耐受≥120℃高温高压消毒 11.具备吸入端与呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器 12.★具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响 13.标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换 14.提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG/AUTOFLOW）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS模式，支持升级高端通气模式SIMV-VG、CPAP/PS、APRV、AMV/ASV模式 15.具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动 16.潮气量设置范围： ★（1）潮气量设置范围：5ml-1500ml（PCV模式），10ml-1500ml（VCV模式） （2）潮气量监测范围：0到3000ml （3）呼吸机吸气阀峰值流速：≥180 L/min； （4）吸气压力设置范围：5-80 cmH2O （PEEP+）； （5）吸呼比：4:1到1:8 17.具有肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期，支持定时膨肺功能 18.支持升级吸气保持和呼气保持功能，自动计算静态顺应性，吸气阻力，内源性呼气末正压等参数 ★19.麻醉机内置≥2个槽位插件槽，可直接热插拔插件 20.配备插件：AG麻醉气体模块、 BIS、 EtCO2，可单独升级EtCO2插件， 21.麻醉工作站可提供标准HL7协议，与院方信息实现实时通讯，信息连接。 三、配置要求： 麻醉机1套； 配套附件（电源线、保修卡、说明书）1套。 |
| 3 | 麻醉机（3） | 台 | 1 | 一、产品用途： 1.用于围术期为患者提供全身麻醉及复苏过程中麻药输送及通气支持，全面保障患者围术期安全，为临床提供辅助临床决策工具，提升工作效率 二、技术参数： 1.用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理，可完成紧闭、半紧闭、全开放麻醉，且在小儿麻醉时无需更换风箱 ★2.采用气动电控或电动电控呼吸机，全中文操作和显示，屏幕尺寸≥15英寸，彩色触摸屏，支持手势操作，可同屏显示波形和呼吸环图 3.同屏幕≥4通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形， CO2或麻醉气体浓度波形） 4.标配≥4个辅助电源接口 5.标配氧气、空气两气源，具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%，快速充氧范围25-75 L/min ★6.全电子流量计 (可直接设置氧浓度和总流量，总流量控制模式下总流量范围：0.2-20 L/min。O2 浓度范围： 21%-100%)，全电子流量计可以设置成总流量模式，也可以设置成单管流量模式 7.具备备用流量计，具备辅助吸氧流量计，具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具，具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计，具备新鲜气体流量暂停功能，方便吸痰等操作 ★8.具备高流量给氧功能，流量范围 2-80 L/min，氧浓度设置范围21-100% ★9.标配双麻醉罐位，配置一个高品质七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌，非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，备压力、流速和温度补偿，支持升级同品牌地氟醚挥发罐 10.回路部件(包括流量传感器)可以耐受≥120℃高温高压消毒 11.具备吸入端与呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器 ★12.具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响 13.标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换 14.提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG/AUTOFLOW）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS模式，支持升级高端通气模式SIMV-VG、CPAP/PS、APRV、AMV/ASV模式 15.具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动 16.潮气量设置范围： ★（1）潮气量设置范围：5ml-1500ml（PCV模式），10ml-1500ml（VCV模式） （2）潮气量监测范围：0到3000ml （3）呼吸机吸气阀峰值流速：≥180 L/min； （4）吸气压力设置范围：5-80 cmH2O （PEEP+）； （5）吸呼比：4:1到1:8 17.具有肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期，支持定时膨肺功能 18.支持升级吸气保持和呼气保持功能，自动计算静态顺应性，吸气阻力，内源性呼气末正压等参数 ★19.麻醉机内置≥2个槽位插件槽，可直接热插拔插件 20.配备插件：AG麻醉气体模块、 BIS、 EtCO2，可单独升级EtCO2插件， 21.麻醉工作站可提供标准HL7协议，与院方信息实现实时通讯，信息连接。 三、配置要求： 麻醉机1套； 配套附件（电源线、保修卡、说明书）1套。 |
| 4 | 麻醉机（4） | 台 | 5 | 一、产品用途 用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理，可完成紧闭、半紧闭、全开放麻醉 二、技术参数 1.用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理，可完成紧闭、半紧闭、全开放麻醉； 2.气动电控呼吸机，全中文操作和显示； 3.屏幕尺寸≥15英寸，彩色触摸屏，可同屏显示波形和呼吸环图，同屏幕≥4通道波形显示； 4.标配通气模式：VCV、PCV，SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC），自动调节吸气流量模式，以及后备通气模式；压力控制容量保证通气（PCV-VG）以及PS模式； 5.具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能； 6.具备内置第三基准流量传感器，可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 7.麻醉机为插件式模块化结构设计，≥2个槽位插件槽，支持热插拔；标配AG麻醉气体模块（含二氧化碳监测）； 8.标配双麻醉罐位，配置一个七氟醚挥发罐，具备温度、空气压力和流量补偿功能； 10.具有回路整体加温功能，回路整体可旋转，适用于特殊体位手术患者，回路部件可以耐受≥120℃高温高压消毒； 11.标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气； 12.参数监测与设置： 12.1潮气量设置范围：5ml-1500ml（PCV模式），10ml-1500ml（VCV模式）； 12.2呼吸机吸气阀峰值流速：≥120 L/min； 12.3吸气压力设置范围：5-80 cmH2O（PEEP+）； 12.4呼吸频率：4-100次/分钟； 13.电子流量计配备屏幕数字显示和虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度； 14.配备经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-60L/min可调； 15.支持升级直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具和麻药消耗量统计功能； 16.配备锂电池，支持续航≥90分钟； 17.支持升级肺保护工具：支持两种复张手法-单周期和多周期，支持定时膨肺功能； 18.具备心肺旁流模式CPB,且心肺旁流模式可在机控通气下启动； 19.麻醉机提供标准HL7协议，支持与院方信息系统实现实时通讯，数据传输，数据抓取等功能。 20.设备使用年限≥10年； |
| 5 | ▲麻醉机（5） | 台 | 1 | 一、产品用途：用于手术病人全身麻醉 二、技术参数 ★1.≥15英寸彩色触摸屏，屏幕采用外挂式非内嵌式设计 2. 后备锂电池，使用时间＞150分钟 3.氧气，笑气，空气三气源 4.备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，氧气与空气混合时，氧浓度设定范围25%～100% 5．提供机械总流量机调节范围：0-15L/min 6．提供机械总流量机调节范围：0-15L/min 7．具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得 8．电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能 9．一体化模块化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接 10. 气动电控呼吸机； 11. 麻醉机适用于全年龄段病人，包含成人、小儿、新生儿。（以注册证为准）； 12. 通气模式：通气模式：手动，VCV，PCV，PRVC、SIMV-VC、SIMV-PC、SIMV-PRVC、PSVPro、APRV、AMV。 13. 吸气流速：0～180L/min； 14. 监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比，吸入和呼末CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度（自动识别）；压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，二氧化碳环图、顺应性环图，并提供参考环相关呼吸力学参数，波形环图同屏显示； 15.永久使用流量传感器，具有防水处理装置 16．智能化Bypass旁路功能，支持术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏 17．双罐位，标配一个七氟醚高标准蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能 |

第五包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲麻醉机（1） | 台 | 5 | 一、产品用途： 1.用于围术期为患者提供全身麻醉及复苏过程中麻药输送及通气支持，对患者生命体征进行实时监测，全面保障患者围术期安全，为临床提供辅助临床决策工具，提升临床工作效率 二、技术参数： 1.用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理，可完成紧闭、半紧闭、全开放麻醉，且在小儿麻醉时无需更换风箱的设备 2.采用气动电控或电动电控呼吸机，全中文操作和显示，屏幕尺寸≥15英寸，彩色电容触摸屏，显示屏可360度旋转，俯仰角度可调节，支持手势操作，可同屏显示波形和呼吸环图 3.同屏幕≥5通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形， CO2或麻醉气体浓度波形等） 4.麻醉机内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件，具备麻醉气体监测模块，具备氧浓度监测功能 5.标配氧气、空气两气源，具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%，快速充氧范围25-75 L/min ★6.全电子流量计 (可直接设置氧浓度和总流量，总流量控制模式下总流量范围：0.2-20 L/min。O2 浓度范围： 21%-100%)，全电子流量计可以设置成总流量模式，也可以设置成单管流量模式 7.具备备用流量计，具备辅助吸氧流量计，具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具，具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计，具备新鲜气体流量暂停功能，方便吸痰等操作 8.具备高流量给氧功能（HFNC功能)，流量范围 2-80 L/min，氧浓度设置范围21-100% ★9.配备电子喷射式挥发罐，可由软件调节设置，具备压力、流速和温度补偿 ★10.具备双麻醉罐位，配置一个七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌，非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿，支持升级同品牌地氟醚挥发罐 11.回路部件可以耐受≥134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染(包括流量传感器) 12.具备吸入端与呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 13.★具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 14.具备CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换 15.提供辅助/控制通气，支持VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG/AUTOFLOW）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、CPAP/PS等通气模式 16.具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动 17.潮气量设置范围： ★（1）潮气量设置范围：5ml-1500ml（PCV模式），10ml-1500ml（VCV模式） （2）潮气量监测范围：0到3000ml （3）呼吸机吸气阀峰值流速：≥180 L/min； （4）吸气压力设置范围：5-80 cmH2O （PEEP+）； （5）吸呼比：4:1到1:8 （6）峰值流速：＞160 L/min （6）呼吸频率：2-100次/分钟 18.具有肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期，支持定时膨肺功能 19.支持升级吸气保持和呼气保持功能，自动计算静态顺应性，吸气阻力内源性呼气末正压等参数 20.全自动使用前自检：图示化检测，检测失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因。可预约定时自检 21.具备麻醉趋势图功能，可显示未来20分钟内吸入呼出麻药浓度和氧浓度的趋势 22.麻醉机可提供标准HL7协议，与院方信息系统实现实时通讯 23.麻醉机内置插件槽，可直接热插拔插件,插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用, 可配备插件：AG麻醉气体模块、BIS、EtCO2、NMT，可单独升级EtCO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求 ★24.麻醉监护仪采用模块化设计，具备转运模块，标配彩色电容触摸屏，屏幕尺寸≥18英寸，可同时显示≥10道波形，主机插槽数≥6个 25.麻醉监护仪内置锂电池，续航时间≥2小时 ★26.支持升级模块：BIS模块、NMT模块、AG麻醉气体模块、脑状态指数监测、脑氧监测、EtCO2模块、PICCO模块、脑氧模块，提升临床监测手段，支持热插拔 27.支持升级功能：FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足临床监测需求 28.麻醉监护仪支持监测参数：心电，呼吸，心率，脉率，无创血压，血氧饱和度，双通道体温和双通道有创血压，且双通道体温和有创血压可同时监测。基本功能模块支持升级从主体监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5寸，内置锂电池供电≥6小时，采用无风扇设计 29.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，同时激活≥6个组合报警功能可选，支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限 30.麻醉监护仪的心电监测支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析 31.麻醉工作系统可连接输注管理系统，含有≥四通道注射泵，实现输注泵的联机控制，可在麻醉机屏幕上调节输注泵设置参数，方便术中操作 32.输注管理系统中输注泵单机屏幕尺寸≥7寸彩色电容触摸屏，具有药物色彩标识 33.麻醉输注管理系统支持输液泵和注射泵自由组合，集中供电，支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注，支持TCI模式 ★34.麻醉输注管理系统内单泵主机自带多功能接口，无需外接，用于包括但不限于护士呼叫、直流供电和外部设备连接 35.麻醉输注管理系统支持输注射模式全面：需具备速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、间断给药模式、点滴模式（输液泵）；支持联机功能 36.麻醉工作系统可通过升级中央站集中连接实现远程控制麻醉机、监护仪、及输注管理系统（包含输液泵和注射泵），支持血压测量、输注速度、输注预置量、快进等参数远程设置及更改 37.麻醉机、麻醉监护仪等设备可提供标准HL7协议，均可连入手麻等院内信息系统，与院方信息实现实时通讯。 38.麻醉工作系统可通过升级中央站集中连接实现远程控制麻醉机、监护仪、及输注管理系统（包含输液泵和注射泵），支持血压测量、输注速度、输注预置量、快进等参数远程设置及更改 39.麻醉机、麻醉监护仪等设备可提供标准HL7协议，均可连入手麻等院内信息系统，与院方信息实现实时通讯 40.设备预计使用年限≥10年 三、配置要求： 1.麻醉工作站(每套含麻醉机主机*1套+插件式麻醉监护仪*1套) 2.每套含七氟醚电子挥发罐*1套 3.输液信息管理系统*1套（含4个TCI功能注射泵） 4.每套含AG模块(氧浓度监测)*1套，B1S 模块*1套，NMT模块*1套 5.每套配套附件（成人管路、氧疗鼻导管、皮囊各一个）*1套 |
| 2 | 麻醉机（2） | 台 | 1 | 一、产品用途： 1.用于围术期为患者提供全身麻醉及复苏过程通气支持，对患者生命体征进行实时监测，全面保障患者围术期安全，为临床提供辅助临床决策工具，提升临床工作效率 二、技术参数： 1.用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理，可完成紧闭、半紧闭、全开放麻醉，且在小儿麻醉时无需更换风箱的设备 2.采用气动电控或电动电控呼吸机，全中文操作和显示，屏幕尺寸≥15英寸，彩色电容触摸屏，显示屏可360度旋转，俯仰角度可调节，支持手势操作，可同屏显示波形和呼吸环图 3.同屏幕≥5通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形， CO2或麻醉气体浓度波形等） 4.麻醉机内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件，具备麻醉气体监测模块，具备氧浓度监测功能 5.标配氧气、空气两气源，具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%，快速充氧范围25-75 L/min ★6.全电子流量计 (可直接设置氧浓度和总流量，总流量控制模式下总流量范围：0.2-20 L/min。O2 浓度范围： 21%-100%)，全电子流量计可以设置成总流量模式，也可以设置成单管流量模式 7.具备备用流量计，具备辅助吸氧流量计，具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具，具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计，具备新鲜气体流量暂停功能，方便吸痰等操作 8.具备高流量给氧功能（HFNC功能)，流量范围 2-80 L/min，氧浓度设置范围21-100% ★9.具备双麻醉罐位，配置一个七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌，非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿，支持升级同品牌地氟醚挥发罐 10.回路部件可以耐受≥134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染(包括流量传感器) 11.具备吸入端与呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 ★12.具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 13.具备CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换 14.提供辅助/控制通气，支持VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG/AUTOFLOW）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、CPAP/PS等通气模式 15.具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动 16.潮气量设置范围： ★（1）潮气量设置范围：5ml-1500ml（PCV模式），10ml-1500ml（VCV模式） （2）潮气量监测范围：0到3000ml （3）呼吸机吸气阀峰值流速：≥180 L/min； （4）吸气压力设置范围：5-80 cmH2O （PEEP+）； （5）吸呼比：4:1到1:8 （6）峰值流速：＞160 L/min （7）呼吸频率：2-100次/分钟 17.具有肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期，支持定时膨肺功能 18.支持升级吸气保持和呼气保持功能，自动计算静态顺应性，吸气阻力内源性呼气末正压等参数 19.全自动使用前自检：图示化检测，检测失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因。可预约定时自检。 20.具备麻醉趋势图功能，可显示未来20分钟内吸入呼出麻药浓度和氧浓度的趋势 21.麻醉机可提供标准HL7协议，与院方信息系统实现实时通讯 22.麻醉机内置插件槽，可直接热插拔插件,插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用, 可配备插件：AG麻醉气体模块、BIS、EtCO2、NMT，可单独升级EtCO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求 ★23.麻醉监护仪采用模块化设计，具备转运模块，标配彩色电容触摸屏，屏幕尺寸≥18英寸，可同时显示≥10道波形，主机插槽数≥6个 24.麻醉监护仪内置锂电池，续航时间≥2小时 ★25.支持升级模块：BIS模块、NMT模块、AG麻醉气体模块、脑状态指数监测、脑氧监测、EtCO2模块、PICCO模块、脑氧模块，提升临床监测手段，支持热插拔 26.支持升级功能：FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测桡动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足临床监测需求 27.麻醉监护仪支持监测参数：心电，呼吸，心率，脉率，无创血压，血氧饱和度，双通道体温和双通道有创血压，且双通道体温和有创血压可同时监测。基本功能模块支持升级从主体监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5寸，内置锂电池供电≥6小时，采用无风扇设计 28.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，同时激活≥6个组合报警功能可选，支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限 29.麻醉监护仪的心电监测支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析 30.麻醉工作系统可连接输注管理系统，含有≥四通道注射泵，实现输注泵的联机控制，可在麻醉机屏幕上调节输注泵设置参数，方便术中操作 31.输注管理系统中输注泵单机屏幕尺寸≥7寸彩色电容触摸屏，具有药物色彩标识 32.麻醉输注管理系统支持输液泵和注射泵自由组合，集中供电，支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注，支持TCI模式 ★33.麻醉输注管理系统内单泵主机自带多功能接口，无需外接，用于包括但不限于护士呼叫、直流供电和外部设备连接 34.麻醉输注管理系统支持输注射模式全面：需具备速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、间断给药模式、点滴模式（输液泵）；支持联机功能 35.麻醉工作系统可通过升级中央站集中连接实现远程控制麻醉机、监护仪、及输注管理系统（包含输液泵和注射泵），支持血压测量、输注速度、输注预置量、快进等参数远程设置及更改 36.麻醉机、麻醉监护仪等设备可提供标准HL7协议，均可连入手麻等院内信息系统，与院方信息实现实时通讯 37.麻醉工作系统可通过升级中央站集中连接实现远程控制麻醉机、监护仪、及输注管理系统（包含输液泵和注射泵），支持血压测量、输注速度、输注预置量、快进等参数远程设置及更改 38.麻醉机、麻醉监护仪等设备可提供标准HL7协议，均可连入手麻等院内信息系统，与院方信息实现实时通讯 39.设备预计使用年限≥10年。 三、配置要求： 1.麻醉工作站(每套含麻醉机主机*1套+插件式麻醉监护仪*1套) 2.每套含七氟醚麻醉挥发罐*1套 3.每套含输液信息管理系统*1套（含4个TCI功能注射泵） 4.每套含AG模块(氧浓度监测)*1套，B1S 模块*1套，NMT模块*1套 5.每套配套附件（成人管路、氧疗鼻导管、皮囊各一个）*1套 |
| 3 | 麻醉机（3） | 台 | 2 | 一、产品用途 用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理，可完成紧闭、半紧闭、全开放麻醉 二、技术参数 1. 用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理，可完成紧闭、半紧闭、全开放麻醉； 2.气动电控呼吸机，全中文操作和显示； 3.屏幕尺寸≥15英寸，彩色触摸屏，显示屏可360度旋转，俯仰角度可调节，支持手势操作，可同屏显示波形和呼吸环图，同屏幕≥4通道波形显示； 4.标配氧气、空气两气源，具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%，快速充氧范围25-75 L/min； 5.全电子流量计可直接设置氧浓度和总流量；全电子流量计可以设置成总流量模式，也可以设置成单管流量模式； 6.具备备用流量计，具备辅助吸氧流量计，具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具，具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计，具备新鲜气体流量暂停功能，方便吸痰等操作； 7. 具备高流量给氧功能，流量范围 2-80 L/min，氧浓度设置范围21-100%； 8.标配双麻醉罐位，配置七氟醚和地氟醚挥发罐，具备压力、流速和温度补偿。； 9.回路部件可以耐受134℃高温高压消毒(包括流量传感器)； 10.具备吸入端与呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能。具备内置第三基准流量传感器，可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 11.具有回路整体加温功能，保证回路无积水； 12.标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气； 13.提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG/AUTOFLOW）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS模式，和高端通气模式SIMV-VG、CPAP/PS、APRV、AMV/ASV模式； 14.具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动； 15.标配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期，支持定时膨肺功能； 16.具备麻醉趋势图功能，可显示未来20分钟内吸入呼出麻药浓度和氧浓度的趋势； 17.潮气量设置范围： （1）潮气量设置范围：5ml-1500ml（PCV模式），10ml-1500ml（VCV模式）； （2）呼吸机吸气阀峰值流速：≥180 L/min； （3）吸气压力设置范围：5-80 cmH2O （PEEP+）； （4）峰值流速：>160 L/min ； （5）呼吸频率：4-100次/分钟； 18.支持升级吸气保持和呼气保持功能，自动计算静态顺应性，吸气阻力内源性呼气末正压等参数； 19.麻醉机配备锂电池，支持续航≥90分钟； 20.麻醉机内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件，插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用，配备插件：AG麻醉气体模块、 BIS、 EtCO2插件、NMT。； 21.麻醉监护仪采用模块化设计，标配彩色触摸屏，屏幕尺寸≥12英寸，可同时显示≥8道波形，主机插槽数≥4个，支持拓展AG麻醉气体模块、 BIS、 EtCO2插件、NMT、监测模块，支持热插拔。 22.麻醉监护仪支持监测参数：心电，呼吸，心率，脉率，无创血压，血氧饱和度，双通道体温和双通道有创血压，且双通道体温和有创血压可同时监测，提供实现以上监测功能的所有附件。 23.监护仪内置锂电池供电≥2小时。 24.监护仪基本功能模块可以从主体监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5寸，内置锂电池供电≥6小时，采用无风扇设计。 25.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，同时激活≥6个组合报警功能可选，支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限。 26.具备AG麻醉气体监测模块（含二氧化碳监测）、顺磁氧，模块支持热拔插，可在麻醉监护仪与麻醉机之间通用。 27.支持融合输注泵信息，在麻醉机屏幕上集中显示； 28.麻醉工作站可提供标准HL7协议，与院方信息实现实时通讯，数据传输，数据抓取等功能。 29.具备废气排污装置； 30.设备使用年限≥10年； 31.原厂整机质保≥3年； 三、配置要求 麻醉机主机1台、≥15英寸彩色触摸屏、全电子流量计、高流量给氧功能、七氟醚挥发罐1个、地氟醚挥发罐1个、AG麻醉气体模块（含二氧化碳监测）、顺磁氧、废气排污装置、锂电池1组、麻醉监护仪1台 |
| 4 | 麻醉机（4） | 台 | 2 | 一、产品用途：用于手术麻醉过程中提供机器通气支持和控制呼吸管理，为吸入性麻醉调节药物浓度，具备‌精准的呼吸参数设置‌，支持容量模式下的潮气量调节及压力控制模式下的最小潮气量，压力范围覆盖广，适用于成人及小儿的临床吸入麻醉和呼吸管理。 技术参数 一、麻醉机参数： 1．气动电控呼吸机，≥15寸全中文彩色触摸控制屏。 2．提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、PCV-VG、电子PEEP、SIMV-VC、SIMV-PC、带窒息后备保护通气的PSV、手动通气， 3．采用插件式模块化结构设计，≥2槽位插件槽，插件支持热插拔，同时可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用 4．配备锂电池，电池使用时间≥90分钟 5．全电子流量计(非机械调节电子显示流量计)，可直接对新鲜气体设置氧浓度和总流量，可以设置成总流量模式或单管流量模式。 6．同屏幕至少3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，呼末CO2波形等可自选），波形和环图可以同屏显示。 7．具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能。 8．内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 9．配备监测插件：EtCO2模块、麻醉气体模块、BIS模块、NMT模块等,所有参数均可以显示在麻醉机主屏幕上。 10．标配至少4个辅助输出电源接口。 11．具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具标配双麻醉罐位。 12．麻醉罐，与主机兼容匹配，具备温度、空气压力和流量补偿功能。 13．回路整体可旋转≥30°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求。 14．具有回路整体加温功能，无需冷凝器，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。 15．标配CO2旁路(Bypass)功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。 16．潮气量监测范围：0-3000ml，吸气压力设置范围：5-70cmH2O（PEEP+），吸呼比：4:1-1:8。 17．可扩展连接监护仪，全面监测病人生命体征。 18.具备高频喷射通气功能。 二、配套监护仪参数： 1.模块化插件式设计，配备触摸屏，屏幕尺寸≥18英寸，可同时显示≥10道波形，主机插槽数≥5个。 2.内置锂电池，供电时间≥2小时；标配4G内置存储卡 3.支持实时连续心律失常分析，心律失常分析种类≥20种，包含房颤 4.可通过模块升级：中心静脉氧饱和度ScvO2，脑电双频指数BIS，麻醉气体AG，肌松NMT等高级参数 5.配有BIS、NMT模块 6.基本监测参数：心电，呼吸，心率，脉率，无创血压，血氧饱和度，双通道体温和双通道有创血压，且双通道体温和有创血压可同时监测. 7.可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况。 8.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 9.支持趋势表、趋势图回顾， 10.具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。 11.基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电不小于4小时。 12.有创血压IBP模块，支持肺动脉楔压（PAWP）和脉搏血压变异（PPV）参数的监测。 13.可升级设备连接模块，能将外部设备的信息集中在监护仪上显示、存储、记录、打印。" 三、配置要求 单台配置： 1.麻醉机1台 2.一次性钠石灰罐10个 3.挥发罐 1个 4.AG模块1套 5.配套监护仪1台 6.BIS监测模块 1个 7.NMT监测模块1个 8.高流量通气模块1个 9.心电导联线：4套 10.血压导联线及袖带:4套 11.血氧导联线：4套 12.BIS导联线及患者端4套 13.NMT导联线及患者端4套 14.体温导联线及患者端4套 |

第六包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲无创呼吸机 | 台 | 1 | 一、产品用途：通用型、多模式、多功能、气动电控型呼吸机，可用于临床呼吸急救和呼吸治疗 二、技术参数 1、显示方式：宽视角LED数码显示数据，可及时反馈患者信息 ★2、气源要求：280-600kPa的医用氧气源。 3、潮气量范围：不小于50-1200ml 4、输出气体氧浓度：＜50% 5、呼吸频率：6-60次/分钟。 6、通气模式：控制、辅助/控制、间歇指令、手动等多种模式 三、配置要求 1、满足功能及技术要求的主机1台； 2、氧气输送管1根 3、输氧呼吸面罩2只； 4、电源线1根； 5、呼吸回路2包 ； 6、麻醉回路呼吸袋2只； 7、标准接管2只 8、氧气减压器或中心供氧接头 9、湿化器1台； 10、流量传感器1套 ； 11、保险丝2只； 12、叶轮1只； 13、支架1只 ； |

第七包：

★1. 投标产品实质性要求

所投全部产品须按照《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第47号）的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。

# 2. 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲呼吸机（1） | 台 | 5 | 一、整机要求 1.适用于成人、小儿、新生儿患者通气辅助及呼吸支持，支持升级新生儿通气辅助及呼吸支持功能。 2.整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。 ★3.配备备用气源，机器可实时了解气源压力大小，支持转运。 4.具备维护氧气气源过滤芯的外置结构，便于更换氧气气源过滤器。 5.吸气阀与呼气阀外观不同，避免误装；吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（≥134℃）。 6.配备湿化器并支持适配，湿化器既支持非加热管路又支持加热管路。 二、显示要求 1. 数据图像显示设备≥18.5英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080像素，支持手势滑动操作和戴无菌手套操作。 2.具备动态肺视图功能，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量力学参数变化。 3.动态肺视图具备肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。 三、呼吸模式及功能 1.标配模式：容量控制/辅助通气模式和容量同步间歇指令通气模式（容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式和压力同步间歇指令通气模式；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式、窒息通气模式。 2.高级模式：压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气；容量支持通气；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。 3.无创通气模式，至少包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、双水平气道正压通气模式、APRV 和 PSV-S/T模式。 4.氧疗模式：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。 5.自适应通气模式AMV（或自适应支持通气ASV以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）具有≥3个参数调节目标指示表盘，可更直观进行通气提示。 6.呼吸同步技术，使用病人的呼吸系统特性包含时间常数自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间。 7.具有自动插管阻力补偿和静态P-V环图（或P-V工具）。 8.具有脱机辅助工具，用户可定制脱机指征参数并设定报警范围，提供全面的参数变化动态趋势和脱机看板，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程。 9.具有肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。 10.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能。 11.具有人机不同步事件自动识别可以实时自动识别并标注无效触发、双触发、反向触发、误触发和流速饥渴中的≥3种。并提供人机不同步事件统计看板，显示最近各种人机不同步事件的发生率。 12. 支持升级模块化集成EIT到呼吸机上或者与通过设备集成模块实现EIT单机数据互联，实现EIT图像和通气波形同屏实时显示。 13. 自主呼吸努力Pmus监测功能或者FRC监测功能。 14. 具有辅助压置管工具，实时提示食道压气囊合适位置，一键阻塞实验确认气囊位置。 四、设置参数 1.潮气量：20ml—4000ml 2.呼吸频率：1—100/min 3.吸呼比：4-1—1-10 4.最大峰值流速：180L/min 5.吸气压力：1 cmH2O—100 cmH2O 。 6.PEEP：0 cmH2O—50 cmH2O 。 7.吸气时间：0.1 s—10s 。 8.压力触发灵敏度：-20 cmH2O— -0.5cmH2O， OFF。 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min， OFF。 9.呼气触发灵敏度：Auto, 1%—85% 。 五、监测参数 1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压参数监测。 2.要求可以监测驱动压，定义为：在机械通气中作用在呼吸系统的驱动压力，是平台压与呼气末正压的差。范围：0 ～ 120cmH2O 3.分钟通气量监测：至少包含呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比参数监测。 4.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。 5.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。 6.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功参数监测。 7.实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策。 8.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策。 9.支持升级旁流CO2模块监测。 10.支持升级主流 CO2模块监测，可监测包含气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv的参数，支持监测容积-二氧化碳图；可进行氧合指数OI和P/F值的计算。支持升级SpO2模块监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。 六、报警参数 1.气道压力：过高/过低报警。 2.分钟通气量：过高/过低报警。 3.潮气量：过高/过低报警。 七、系统功能要求 1.具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。 2.实时气源压力电子显示。 3.具备一体化模块插件箱，便于呼吸机功能升级和扩展；可兼容常用监护模块，支持升级旁流CO2模块和SpO2模块监测，即插即用。 4.内置后备可充电锂电池，纯电池使用时间≥90分钟。 5.机器表面具有操作视频二维码，可随时扫码查看机器操作视频。 八、信息化功能要求 1.呼吸机可与监护仪以及输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面（免费开放端口）。 2.呼吸机与监护仪统一网络联网通信时，呼吸机支持显示来自监护设备的血氧和呼末二氧化碳参数，辅助临床团队高质量评估脱机。 3.具备VGA扩展显示（非HDMI接口），方便日常使用。 九、呼吸机配置清单（单台） 标准配置 配置类型 1 主机（含备用气源） 1台 2 氧气气源软管（国标3M） 1根 3 空气气源软管（国标3M） 1根 4 国标电源线 1根 5 成人模拟肺 1个 6 支撑臂 1个 7 台车 1台 8 插件箱 1个 9 顺磁氧传感器 1个 10 湿化器 1个 11 NIV面罩（中号） 1个 12 氧疗鼻塞导管(中) 1根 13 一次性细菌过滤器 1个 |
| 2 | 呼吸机（2） | 台 | 4 | 一、产品用途：具备高流速氧疗、无创通气、有创通气功能，适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持 二、技术参数 1.整机要求 1.1适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持； ★1.2气动电控呼吸机，支持中央供气和空气压缩机双方式驱动，配备备用气源空气压缩机，实时气源压力电子显示，支持转运。； ★1.3中文操作界面，≥15英寸彩色触摸屏，分辨率≥1920×1080； 1.4触摸屏支持无菌手套操作，支持≥170度广视角查看； 1.5支持≥4道波形同屏显示；支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；可提供≥4种环图，支持呼吸环图、波形和监测参数同屏显示； 1.6具备图形化显示功能，能实时动态图形化显示患者气道阻力、肺顺应性、自主呼吸和分钟通气量等肺部力学参数； ★1.7内置后备可充电锂电池，使用时间≥120分钟，可在屏幕上显示剩余电量； 1.8具备自检功能，可测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件； 1.9一体化模块插件箱，支持升级； 1.9.1配备CO2监测，可监测二氧化碳分压-时间、容量-二氧化碳分压；； 1.9.2配备SpO2监测，可监测SpO2、PR以及显示脉搏氧-时间波形； 1.10吸气安全阀和呼气安全阀能高温高压蒸汽消毒（134℃）；呼气阀可自动加热； 1.11具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件； 1.12本机自身可以提供≥160小时的趋势图、表分析； 2.呼吸模式及功能 2.1标配基础模式：容量控制通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）；压力控制通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式； 2.2标配高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；气道压力释放通气APRV、双水平气道正压通气模式DuoLevel；容量支持通气VS；智能通气模式（自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）； 2.3支持无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式； 2.4.具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧功能； 2.5具备高流速氧疗功能，氧疗流速（最大氧疗流速≥80L/min）和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能，配备湿化器； 2.6具备智能同步技术，自动调节吸气触发/呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间； 2.7具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）功能； 2.8具备脱机辅助工具，可定制脱机指征并设定报警范围，提供全面的脱机信息看板，一键启动SBT（自主呼吸实验），规范脱机流程；具有NIF、RSBi及P0.1等脱机参数监测和测量； 2.9具备肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可设置压力和时间；标配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值； 2.10具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（TVe/IBW）参数监测功能； 3.设置参数 3.1潮气量：20ml～4000ml； 3.2呼吸频率：1～100/min； 3.3吸气流速：6～180L/min； 3.4最大峰值流速：180L/min； 3.5 PEEP：0～50 cmH2O； 3.6具有叹息功能； 4.监测参数 4.1肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测； 4.2气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测； 4.3实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index； 4.4实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C； 4.5具备顺磁式氧浓度监测技术； 5.设备使用年限≥10年。 |
| 3 | 呼吸机（3） | 台 | 4 | 一、产品用途：具备高流速氧疗、无创通气、有创通气功能，适用于成人、儿童、婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持 二、技术参数 1.整机要求 1.1电动电控呼吸机：具备高流速氧疗、无创通气、有创通气功能，适用于成人、儿童、婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持； ★1.2涡轮驱动产生空气气源，适用于院内转运：屏幕与机器一体化设计，主机屏幕不需要线缆连接，主机可从台车上无工具拆卸，方便移动，主机重量＜12kg（不含台车）； ★1.3中文操作界面，≥12英寸彩色触摸屏，分辨率≥1280*800； 1.4支持≥3道波形同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示；可提供≥3种环图，支持呼吸环图、波形和监测参数同屏显示；支持全参数显示界面和大字体界面； 1.5具备动态肺视图； 1.6内置后备可充电锂电池，使用时间≥120分钟； 1.7具备自检功能，可测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。 ★1.8吸气阀、呼气阀组件可拆卸，能高温高压蒸汽消毒（134℃）；呼气阀具备自动加热。 2.呼吸模式及功能 2.1标配基础模式：容量控制通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）；压力控制通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式； 2.2标配高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；气道压力释放通气APRV、双水平气道正压通气模式（DuoLevel、DuoPAP、DuoVent等）；智能通气模式（自适应分钟通气AMV或自适应支持通气ASV等）； 2.3具有心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等），在呼气阶段停止送气帮助排出患者肺内气体，使患者胸腔回弹时产生胸腔负压； 2.4支持无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式； 2.5具备高流速氧疗功能，氧疗流速（最大氧疗流速≥80L/min）和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能，配备湿化器； 2.6具备呼吸同步技术，自动调节吸气触发/呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间； 2.7具有漏气补偿能力，漏气补偿≥60L/min； ★2.8配备CO2监测功能，支持容量-二氧化碳分压环； ★2.9具有自动插管补偿（ATRC或TRC）功能； 2.10具有吸气保持，呼气保持，手动呼吸等功能； 2.11具有肺功能测量功能，可测量顺应性，弹性阻力，时间常数，内源性PEEP，口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF； 2.12具备肺复张功能； 2.13具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量 （TVe/IBW）参数监测功能； 3.设置参数 3.1潮气量：20ml～2000ml； 3.2呼吸频率：1～100/min； 3.3最大峰值流速：≥180L/min； 3.4吸气压力：5—80 cmH2O； 3.5吸气时间：0.1—10s； 4.监测参数 4.1气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压； 4.2分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、泄漏率;； 4.3肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、顺应性、呼气时间常数，呼吸功； 5.报警功能：分钟通气量高，分钟通气量低，气道压力高，气道压力低，持续气道压力高，呼气末正压低，管路脱落报警，呼气潮气量低，自主后续频率高，窒息时间，吸入氧浓度高，吸入氧浓度低，交流电故障，电池电压低，电池耗尽，空气源不足，氧气源不足等报警功能； 6.设备使用年限≥10年。 |
| 4 | 呼吸机（4） | 台 | 4 | 一、产品用途：设备用途说明：用于成人、儿童的机械通气治疗 二、技术参数 1.气动电控呼吸机，支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作，适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。 ★2.采用≥15.5英寸彩色触摸屏，分辨率≥1920*1080，支持手势滑动操作，支持无菌手套操作，≥5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；可提供≥4种环图，支持呼吸环图、波形和监测参数同屏显示。 3.≥90分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 ★4.配备双槽位插件箱，支持拓展与监护仪通用的血氧及呼末二氧化碳模块。 ★5.配备备用气源，机器可实时了解气源压力大小，支持转运。 6.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染,呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。 7.具备图形化显示功能，能实时动态图形化显示患者气道阻力、肺顺应性、自主呼吸和分钟通气量等肺部力学参数。 8.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。 9.支持升级高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；气道压力释放通气APRV、双水平气道正压通气模式DuoLevel；容量支持通气VS；智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）。 10.支持智能AMV通气模式，具有≥3个调节表盘，更直观进行通气提示。 11.支持无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。 ★12.支持氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可设，并具有氧疗计时功能。 13.具有智能同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync），自动调节吸气触发/呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性。 14.设置参数 潮气量：20ml—4000ml 呼吸频率：1-100/min 吸气流速：6-180L/min 最大峰值流速：180L/min PEEP：0~50 cmH2O 呼气触发灵敏度：Auto,1-85% 具备叹息功能： 15.具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）功能。 16.具备脱机辅助工具，用户可定制脱机指征并设定报警范围，提供全面的脱机信息，一键启动SBT（自主呼吸实验），规范脱机流程；具有NIF、RSBi及P0. 1等脱机参数监测和测量。 ★17.支持复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可一键启动并能提供历史数据回顾；标配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。 18.具有人机不同步事件自动识别可以实时自动识别并标注无效触发、双触发、反向触发、误触发和流速饥渴中的≥3种。并提供人机不同步事件统计看板，显示最近各种人机不同步事件的发生率。 19.支持升级模块化集成EIT到呼吸机上或者与通过设备集成模块实现EIT单机数据互联，实现EIT图像和通气波形同屏实时显示。 20.自主呼吸努力Pmus监测功能或者FRC监测功能。 21.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量 （TVe/IBW）参数监测功能。 22.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测。 23.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。 24.实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策。 25.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策。 26.配置湿化器，湿化器有电容触摸屏，便于观察和操作，湿化器标配蓝牙。 27.信息互连：支持升级连接中央张，可通过有线、无线方式直接与监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求，呼吸机可与监护仪以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面。 二、配置要求： 1、呼吸机主机（含备用气源）*1 2、国标电源线*1 3、台车*1 4、湿化器1个 5、支臂1个 6、模拟肺1个 7、呼吸管路1套 |

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 三、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 第一至第三包提供所投全部产品5年原厂整机质保；

第四包麻醉机（5）提供所投产品10年原厂整机质保，其余产品提供所投产品5年原厂整机质保；

第五包提供所投全部产品5年原厂整机质保；

第六包提供所投全部产品10年原厂整机质保；

第七包呼吸机（1）和呼吸机（4）提供10年原厂整机质保，呼吸机（2）和呼吸机（3）提供5年原厂整机质保。

2.保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

5. 提供现场技术培训。

★（三）交货要求

1. 交货期：签订合同之日起30日内到货并安装调试完毕（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市行政区域内（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

5. 本项目为天津市卫生健康委员会综合服务中心及部分县域医共体通过统招分签的方式进行采购，合同签订单位、送货地址、采购数量如下表所示：

| 包号 | 标的名称 | 合同签订单位及送货地址 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 监护仪（1） | 宝坻区中医医院 | 40台 |
|  | 监护仪（2） | 宝坻区中医医院 | 2台 |
|  |  | 宝坻区海滨医院 | 8台 |
|  | 监护仪（3） | 宝坻区宝平医院 | 2台 |
|  |  | 渔阳镇中心卫生院 | 1台 |
|  | 监护仪（4） | 天津市静海区医院 | 30台 |
|  |  | 天津市北辰区双青新家园社区卫生服务中心 | 1台 |
|  | 监护仪（5） | 宝坻区钰华医院 | 6台 |
|  |  | 下营镇中心卫生院 | 2台 |
|  |  | 天津市静海区中旺镇中心卫生院 | 1台 |
| 第二包 | 监护仪（1） | 邦均镇中心卫生院 | 6台 |
|  | 监护仪（2） | 天津市西青医院 | 89台 |
|  | 监护仪（3） | 天津市北辰区西堤头镇社区卫生服务中心 | 4台 |
|  | 监护仪（4） | 天津市西青医院 | 35台 |
|  | 监护仪（5） | 天津市西青医院 | 2台 |
| 第三包 | 麻醉机 | 天津市北辰区双青新家园社区卫生服务中心 | 1台 |
| 第四包 | 麻醉机（1） | 宝坻区海滨医院 | 1台 |
|  | 麻醉机（2） | 武清区黄花店医院 | 1台 |
|  | 麻醉机（3） | 邦均镇中心卫生院 | 1台 |
|  | 麻醉机（4） | 天津市静海区医院 | 5台 |
|  | 麻醉机（5） | 天津市北辰区中医医院 | 1台 |
| 第五包 | 麻醉机（1） | 宝坻区中医医院 | 5台 |
|  | 麻醉机（2） | 宝坻区中医医院 | 1台 |
|  | 麻醉机（3） | 天津市静海区医院 | 2台 |
|  | 麻醉机（4） | 天津市西青医院 | 2台 |
| 第六包 | 无创呼吸机 | 天津市北辰区双青新家园社区卫生服务中心 | 1台 |
| 第七包 | 呼吸机（1） | 宝坻区中医医院 | 5台 |
|  | 呼吸机（2） | 天津市静海区医院 | 4台 |
|  | 呼吸机（3） | 天津市静海区医院 | 4台 |
|  | 呼吸机（4） | 天津市宁河区医院 | 4台 |

★（四）付款方式

签订合同后15个工作日内预付合同总额的30%，货到现场后15个工作日内支付合同总额的60%，安装、调试完毕所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的10%（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

★（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

1.初步验收：货物到达交货地点后，采购人及中标供应商双方应对生产的成品货物的数量及外观质量进行初步验收。若货物发生缺、损或与合同约定不符时，中标供应商应负责补足或更换，并由双方确认。

2.最终验收：中标供应商完成货物的调试和对采购人指定操作人员的培训后，无明显技术问题和产品故障的,双方依照合同中约定的质量要求对货物进行最终验收，并签署最终验收单。

# 四、评分因素及评标标准

| 第一部分价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分客观分（50分） |  |  | 分值 |
| 1 | 制造商认证评价 | 所投产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多4分。 | 4 |
| 2 | 产品认证评价 | 提供与所投产品相关的知识产权证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 3 | 保修时间评价 | 满足招标文件要求的基础上所投产品每增加1年保修得0.5分，最多1分 | 1 |
| 4 | 实用性评价 | 根据所投产品业绩，投标文件中提供所投产品同品牌同型号使用用户盖章的证明材料扫描件，一种产品的一份材料得0.5分，最多2分 | 2 |
| 5 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足采购清单技术参数中加注“★”的需求条款，技术支撑材料响应得分=（加注“★”的需求条款提供技术支撑材料且经评标委员会认定满足的条款累计数量/加注“★”的需求条款总数）×20。 评标委员会根据投标文件中“技术点对点应答表”中提供的“技术支撑材料所在页码”所对应的材料进行评判，未提供页码或提供页码不准确的视为无技术支撑材料。 注：技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效响应。 | 20 |
| 6 | 非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得20分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足20条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥20条的，本项得0分 | 20 |
| 第三部分 主观分（20分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |

# 五、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术投标文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：               否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标单位电话：

投标单位详细地址：

投标代表人姓名：

法定代表人：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2-1

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件2-2

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件3

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件4

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 采购清单技术参数（采购清单技术参数须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的 名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件9

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件10

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 工业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“采购清单”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件11

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件12

投标人认为需要提供的其他资料