天津市智能交通运行监测中心信息化专项运行维护项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-0744）

天津市政府采购中心

2025.7

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市智能交通运行监测中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市智能交通运行监测中心信息化专项运行维护项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市智能交通运行监测中心信息化专项运行维护项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-0744

二、项目内容

第一包：基础设施运行维护服务，合同履行期限：服务期自合同签订之日起一年。

第二包：信息系统及应用软件运行维护服务，合同履行期限：服务期自合同签订之日起一年。

第三包：网络及网络安全运行维护服务，合同履行期限：服务期自合同签订之日起一年。

第四包：交通专有云平台运行维护服务，合同履行期限：服务期自合同签订之日起一年。

三、项目预算

第一包：1472000元

第二包：2526100元

第三包：2418100元

第四包：1183800元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目第一、三包专门面向中小企业采购，第二包专门面向小型、微型企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目第一、三包专门面向中小企业采购，第二包专门面向小型、微型企业采购，提供《中小企业声明函》。本项目第四包对小微企业报价给予20%的扣除。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年7月24日至2025年7月31日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场及标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年724日9:00至2025年8月14日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年8月14日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年8月14日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年8月14日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：丁亚天、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市智能交通运行监测中心

（二）采购人地址：天津市河东区卫国道169号

（三）采购人联系人：赵阳

（四）采购人联系电话：022-24537160

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市智能交通运行监测中心

2. 联系地址：天津市河东区卫国道169号

3. 联 系 人：赵阳

4. 联系方式：022-24537160

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目第二包、第四包不收取招标代理服务费。

本项目第一包、第三包按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年7月24日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员费用、维保服务费用、维修及配件更换费用等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1、投标人提供详细的服务方案。

2、中标后，中标供应商及其委派的服务人员须与采购人就数据信息安全等内容签署保密协议。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：服务期自合同签订之日起一年（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市河东区卫国道169号（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

第一至三包：签订合同后15个工作日内支付合同总额的50%，服务期结束后经采购方验收合格确认后支付合同总额的50%（特殊情况以合同为准）。

第四包：签订合同后15个工作日内支付合同总额的40%，服务期结束后经采购方验收合格确认后支付合同总额的60%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

★（二）投标人须承诺在项目实施过程中，遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，若涉及特种作业或特种设备的操作，投标人提供的特种作业操作人员具备特种作业操作证；投入的特种设备的操作人员具备特种设备作业人员证。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。

★（三）投标人须承诺，若涉及安全技术防范系统、防雷系统、消防系统的服务内容，将分别由具备安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案登记证明、防雷工程专业施工资质、消防技术服务机构（含消防设施维护保养检测）资质的单位完成，其费用由投标人承担。采购人有权查验服务单位的资质，若不符合要求，采购人有权要求更换服务单位。

（四）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。

（五）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

# 第一包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（20分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施计算机硬件系统维保服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多6分 | 6 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | # 投标人具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多3分； | 3 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理具备人力资源部门或工业信息化部门颁发的信息系统项目管理师证书或项目管理专业人员（PMP）证书、注册信息安全专业人员（CISP）认证证书、信息安全保障人员（CISAW）认证证书，提供1份证书扫描件得1分，最多3分； （2）项目人员（项目经理除外）具备注册信息安全专业人员（CISP）认证证书或信息安全保障人员（CISAW）认证证书，提供1人的证书扫描件得1分，最多2分。 | 5 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：6分，其他0分。 | 6 |
| 第三部分 主观分（70分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含针对恶意攻击、访问量激增等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 7 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件储备情况、响应时间、更换方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第二包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（25分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的软件运行维护业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多6分 | 6 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | # 投标人具备质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、CMMI3级或以上认证证书，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多5分； | 5 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理具备研究所学历毕业证书、交通运输专业正高级工程师职称证书，提供1份证书扫描件得1分，最多2分； （2）技术负责人具备研究所学历毕业证书、人力资源部门或工业信息化部门颁发的系统架构师证书，提供1份证书扫描件得1分，最多2分； （3）项目团队（项目经理和技术负责人除外）具备计算机或交通运输类工程师职称证书，提供1人的证书扫描件得1分，最多4分 | 8 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：6分，其他0分。 | 6 |
| 第三部分 主观分（65分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：15分； 方案内容存在1处瑕疵：12分； 方案内容存在2处瑕疵：9分； 方案内容存在3处瑕疵：6分； 方案内容存在4处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 15 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含针对恶意攻击、访问量激增等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第三包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的安全服务相关业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多6分 | 6 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证，提供1份证书扫描件得2分，最多得4分； | 4 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理具备ITSS IT服务项目经理、中国信息安全测评中心颁发得注册信息安全专业人员（CISP）、信息安全保障人员认证证书（应急服务）、计算机相关专业的高级职称、国家反计算机入侵和防病毒研究中心颁发的网络安全服务能力评价证书，提供1份证书扫描件得2分，最多10分； （2）项目驻场团队（项目经理除外） A. 具备工业和信息化部教育与考试中心颁发的网络工程师中级及以上证书，提供证书扫描件得1分； B. 具备注册信息安全专业人员（CISP），提供证书扫描件得1分； （3）二线安全团队（非驻场） A. 具备注册信息安全专业人员（CISP），提供证书扫描件得1分； B. 具备ITSS服务工程师证书，提供1份证书扫描件得1分，最多2分； 注：上述人员均不可兼任。 | 15 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 服务方案评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 整体安全保障服务方案评价 | 至少包含至少包含网络安全监测服务、网络安全风险分析服务、网络安全数据分析报告服务、漏洞扫描服务、网络安全策略配置检查服务、应急保障等方面 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 5 | 突发事件管理方案 | 至少包含对于系统突发安全事件的应急响应服务内容、应急响应时间、各种故障的总结、处理的方式办法、不可抗力因素的处理办法等内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第四包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（25分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施计算机硬件系统维保服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多6分 | 6 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | # 投标人具备质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、业务连续性管理体系认证、ITSS信息技术服务标准符合性证书-运行维护，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多8分； | 8 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理具备研究生学历毕业证书、人力资源部门或工业信息化部门颁发的信息系统项目管理师证书、PMP项目专业人员证书、电子信息或计算机专业工程师或以上职称证书，提供1份证书扫描件得1分，最多4分； （2）项目人员（项目经理除外）：具备电子信息或计算机专业工程师或以上职称证书，提供1人的证书扫描件得1分，最多4分。 | 8 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：3分，其他0分。 | 3 |
| 第三部分 主观分（65分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含云平台现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目云平台的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含针对恶意攻击、访问量激增等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 7 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件储备情况、响应时间、更换方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：5分； 方案内容存在1处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在2处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

# 第一包

# 一、项目背景

# 为实现天津市智能交通运行监测中心各类系统和业务应用持续稳定运行，保证各系统基础硬件安全可靠，对2015年前既有硬件设备（系统集成及指挥中心设备）、天津市智能交通信息系统（一期）工程系统集成标段硬件设备、天津市综合交通数据分析服务系统硬件设备、天津市交通运输安全生产信息服务平台硬件设备、天津市交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台硬件设备等采购运行维护服务。

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、运维范围及运维设备清单

# （一）运维范围

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 2015年前既有硬件设备维护（系统集成及指挥中心设备） |
| 2 | 全国高速公路信息通信系统联网工程（天津段）局站升级改造标段运维 |
| 3 | 卫国道机房UPS系统运维 |
| 4 | 天津市智能交通信息系统（一期）工程系统集成标段硬件设备维护 |
| 5 | 天津市综合交通数据分析服务系统硬件设备维护 |
| 6 | 天津市交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台硬件设备维护 |
| 7 | 天津市交通运输安全生产信息服务平台硬件设备维护 |

# （二）设备清单

# 1、2015年前既有硬件设备维护（系统集成及指挥中心设备）

| 序号 | 资产名称 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WAP4400N无线接入点 | 台 | 3 | 2008-6-11 |
| 2 | 视频终端 | 台 | 2 | 2008-5-29 |
| 3 | 电视墙服务器 | 台 | 1 | 2008-5-29 |
| 4 | 多点处理单元 | 台 | 1 | 2008-5-29 |
| 5 | 交换机 | 台 | 1 | 2008-5-29 |
| 6 | 路由器 | 台 | 1 | 2008-5-29 |
| 7 | 多屏幕显示墙系统 | 套 | 1 | 2008-5-29 |
| 8 | 方正熊猫安全网关 | 台 | 1 | 2008-5-29 |
| 9 | 英飞UPS | 套 | 1 | 2008-5-29 |
| 10 | 调音模块 | 台 | 2 | 2008-5-29 |
| 11 | 继电器模块 | 台 | 3 | 2008-5-29 |
| 12 | 无线收发机 | 台 | 2 | 2008-5-29 |
| 13 | 交换机 | 台 | 6 | 2008-5-29 |
| 14 | 深信服VPN | 台 | 1 | 2008-5-29 |
| 15 | 机房环境监测系统 | 套 | 1 | 2008-5-29 |
| 16 | 12路硬盘录像机 | 套 | 1 | 2008-5-29 |
| 17 | 半球摄像机 | 台 | 5 | 2008-5-29 |
| 18 | 报警主机 | 台 | 1 | 2008-5-29 |
| 19 | 投影仪 | 台 | 1 | 2008-5-29 |
| 20 | PDC控制器 | 台 | 2 | 2008-5-29 |
| 21 | 代表机 | 只 | 13 | 2008-5-29 |
| 22 | 电源时序器 | 套 | 1 | 2008-5-29 |
| 23 | 双音频接口盒 | 只 | 6 | 2008-5-29 |
| 24 | 五联琴台 | 个 | 2 | 2008-5-29 |
| 25 | LED大屏 | 平方 | 5 | 2008-5-29 |
| 26 | 服务器 | 台 | 3 | 2008-5-29 |
| 27 | 服务器 | 台 | 1 | 2008-5-29 |
| 28 | 信号分区器 | 台 | 1 | 2008-5-29 |
| 29 | 功率放大器 | 台 | 2 | 2008-5-29 |
| 30 | 主扬声器 | 只 | 2 | 2008-5-29 |
| 31 | 24路调音台 | 台 | 1 | 2008-5-29 |
| 32 | 功率放大器 | 台 | 2 | 2008-5-29 |
| 33 | 主席机 | 台 | 1 | 2008-5-29 |
| 34 | 视频会议摄像机 | 台 | 2 | 2008-5-29 |
| 35 | 会议控制主机 | 台 | 1 | 2008-5-29 |
| 36 | 视频终端 | 套 | 10 | 2010-1-13 |
| 37 | 视频会议终端 | 台 | 10 | 2010-1-13 |
| 38 | 路由器 | 台 | 10 | 2010-1-13 |
| 39 | GIS数据库服务器 | 台 | 2 | 2010-4-10 |
| 40 | 应用服务器 | 台 | 4 | 2010-4-10 |
| 41 | APC英飞静态旁路模块 | 套 | 1 | 2011-6-30 |
| 42 | 视频会议终端 | 台 | 2 | 2010-4-8 |
| 43 | 视频终端 | 套 | 2 | 2010-4-8 |
| 44 | IBM服务器 | 台 | 2 | 2010-8-31 |
| 45 | 硬件防火墙 | 台 | 1 | 2011-9-15 |
| 46 | 磁盘阵列配件 | 片 | 6 | 2011-10-11 |
| 47 | 磁盘阵列配件机头 | 套 | 1 | 2011-10-11 |
| 48 | 磁盘阵列配件 | 片 | 8 | 2011-10-11 |
| 49 | 磁盘阵列 | 套 | 0.5 | 2011-10-11 |
| 50 | 服务器 | 台 | 1 | 2011-11-25 |
| 51 | 服务器 | 台 | 2 | 2011-12-12 |
| 52 | 服务器 | 台 | 2 | 2011-11-25 |
| 53 | 联想台式电脑主机 | 台 | 1 | 2008-10-13 |
| 54 | 交换机 | 台 | 2 | 2009-5-25 |
| 55 | 双音频接口盒 | 台 | 6 | 2009-5-25 |
| 56 | 代表机 | 只 | 6 | 2009-5-25 |
| 57 | 双音频接口盒 | 只 | 1 | 2008-5-29 |
| 58 | 交换机模块 | 台 | 1 | 2009-5-25 |
| 59 | 单门控制器含报警联动 | 套 | 1 | 2012-8-7 |
| 60 | 机房空调系统 | 套 | 1 | 2008 |
| 61 | 空调 | 台 | 1 | 2010 |
| 62 | 格力空调 | 台 | 1 | 2009 |

# 2、全国高速公路信息通信系统联网工程（天津段）局站升级改造标段运维

| 序号 | 资产名称 | 品牌 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MCU | 宝利通 | 套 | 1 | 2014-12-12 |
| 2 | 视频终端1 | 宝利通 | 套 | 1 | 2014-12-12 |
| 3 | 视频终端2 | 宝利通 | 套 | 1 | 2014-12-12 |
| 4 | 视频矩阵 | 淳中 | 套 | 1 | 2014-12-12 |
| 5 | 负载均衡 | 深信服 | 台 | 1 | 2014-12-12 |
| 6 | 机房空调 | 艾默生 | 台 | 5 | 2014-12-12 |
| 7 | 交换机1 | 华为 | 台 | 2 | 2014-12-12 |
| 8 | 交换机2 | 华为 | 台 | 2 | 2014-12-12 |
| 9 | 显示终端 | 海信 | 套 | 1 | 2014-12-12 |

# 3、卫国道机房UPS系统运维

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 单位数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电池间空调 | 大金 | 2台 |
| 2 | UPS系统 | 顶尖 | 2台 |
| 3 | UPS蓄电池组 |  | 1套 |

# 4、天津市智能交通信息系统一期工程硬件维护

| 细目号 | 细目名称 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 网络系统 |  |  |  |
| （一） | 内网建设系统 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 华为 | 台 | 2 |
| 2 | 接入交换机 | 华为 | 台 | 12 |
| 3 | 汇聚交换机 | 华为 | 台 | 1 |
| 4 | 管理区接入交换机 | 华为 | 台 | 1 |
| 5 | 服务器交换机 | 华为 | 台 | 1 |
| 6 | 镜像交换机 | 华为 | 台 | 1 |
| 7 | 防火墙 | 深信服 | 台 | 1 |
| 8 | WAF应用防火墙 | 深信服 | 台 | 1 |
| （二） | 内网安全与管理系统 |  |  |  |
| 1 | 桌面安全管理系统（200点） | 网御星云 | 套 | 1 |
| 2 | 网络版杀毒软件 | 瑞星 | 套 | 1 |
| 3 | 网络（ARP）攻击防御系统 |  | 台 | 1 |
| 4 | 网络行为审计系统 | 网御星云 | 套 | 1 |
| 5 | 入侵检测和防范系统 | 网御星云 | 套 | 1 |
| 6 | 日志管理服务器 | 华为 | 台 | 1 |
| （三） | 外网建设系统 |  |  |  |
| 1 | 核心路由器 | 华为 | 台 | 2 |
| 2 | 专网路由器 | 华为 | 台 | 2 |
| 3 | 核心区防火墙 | 华为 | 台 | 2 |
| 4 | 专网接入区防火墙 | 华为 | 台 | 2 |
| 5 | 核心交换机 | 华为 | 台 | 2 |
| 6 | 汇聚交换机 | 华为 | 台 | 2 |
| 7 | 接入交换机 | 华为 | 台 | 24 |
| 8 | 管理区接入交换机 | 华为 | 台 | 1 |
| 9 | 镜像交换机 | 华为 | 台 | 1 |
| 10 | 光通道设备 | 华为 | 套 | 1 |
| （四） | 外网安全与管理系统 |  |  |  |
| 1 | 负载均衡设备 | Array | 台 | 2 |
| 2 | 流量控制系统 | 锐捷 | 台 | 2 |
| 3 | 入侵防御设备 | 网御星云 | 台 | 2 |
| 4 | VPN设备 | 深信服 | 台 | 2 |
| 5 | 网络回溯协议分析系统 | 科来 | 台 | 1 |
| 6 | 网络行为审计系统 | 网御星云 | 台 | 1 |
| 7 | 网络（ARP）攻击防御系统 |  | 台 | 1 |
| 8 | 桌面安全管理系统（200点） | 网御星云 | 套 | 1 |
| 9 | 网络版杀毒软件 | 瑞星 | 套 | 1 |
| 10 | 网络运维管理系统 | 美信 | 台 | 1 |
| 11 | KVM切换器 | 力登 | 套 | 1 |
| 12 | 日志管理服务器 | 华为 | 台 | 1 |
| 13 | 区域隔离防火墙 | 天融信 | 台 | 2 |
| （五） | 无线覆盖系统 |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | 华为 | 套 | 1 |
| 2 | 无线AP | 华为 | 个 | 120 |
| 3 | 高密度AP | 华为 | 台 | 8 |
| 4 | POE交换机 | 华为 | 台 | 12 |
| 5 | POE汇聚交换机 | 华为 | 台 | 1 |
| 6 | 无线接入管理平台 | 华为 | 套 | 1 |
| （六） | 委直属单位与企业 |  |  |  |
| 1 | 接入路由器 | 华为 | 台 | 13 |
| 2 | 接入交换机 | 华为 | 台 | 13 |
| 二 | 应急通信系统 |  |  |  |
| 1 | MCU | POLYCOM | 套 | 1 |
| 2 | 视频会议终端 | POLYCOM | 套 | 12 |
| 3 | “一机双屏”调度台 | 互联在线 | 台 | 13 |
| 4 | 数字语音网关 |  | 台 | 1 |
| 三 | 指挥大厅 |  |  |  |
| （一） | 监控大厅 |  |  |  |
| 1 | 台式计算机 | 联想 | 台 | 42 |
| 2 | 电话 | 松下 | 部 | 6 |
| 3 | 高清监控摄像机 | 宇视 | 台 | 4 |
| 4 | 会议扩声系统 |  |  |  |
| 4.1 | 调音台 | 声艺 | 台 | 1 |
| 4.2 | 主功放 | 贝塔斯瑞 | 台 | 4 |
| 4.3 | 电源时序器 | 迪士普 | 台 | 1 |
| 4.4 | 反馈抑制器 | DBX | 台 | 1 |
| 4.5 | 无线话筒 | 苏尔 | 个 | 4 |
| 4.6 | 接收机 | 易控 | 台 | 1 |
| 4.7 | 壁挂主音箱 | 贝塔斯瑞 | 个 | 4 |
| 4.8 | 低音音箱 | 贝塔斯瑞 | 个 | 2 |
| 4.9 | 辅助音箱 | 贝塔斯瑞 | 个 | 2 |
| 4.10 | 数字处理器 |  | 台 | 1 |
| 4.11 | 均衡器 |  | 台 | 1 |
| 5 | 综合显示系统 |  |  |  |
| 5.1 | 显示单元 | VTRON | 个 | 60 |
| 5.2 | 大屏幕控制处理器 | VTRON | 套 | 1 |
| 5.3 | 大屏幕控制软件 | VTRON | 套 | 1 |
| 5.4 | 单元支架 | VTRON | 个 | 60 |
| 5.5 | 专用线缆 | VTRON | 套 | 60 |
| 6 | 控制主机 | 联想 | 台 | 1 |
| 7 | LED条屏 | 炫彩 | 平方米 | 15 |
| 8 | 混合矩阵 | 易控 | 台 | 1 |
| 9 | 高清视频解码器 | 宇视 | 套 | 8 |
| 10 | 视频存储设备 | 宇视 | 套 | 1 |
| 11 | 中控系统 | 易控 | 套 | 1 |
| 12 | 坐席 | 照彰 | 个 | 42 |
| （二） | 会商室 |  |  |  |
| 1 | 高清数字投影机 |  | 套 | 1 |
| 2 | 交互式数字平台 | DET | 套 | 1 |
| 3 | 会议扩声系统 |  |  |  |
| 3.1 | 壁挂主音箱 | BOSCH | 个 | 2 |
| 3.2 | 有线话筒 | BOSCH | 只 | 12 |
| 3.3 | 声音反馈抑制器 |  | 台 | 1 |
| 3.4 | 调音台 |  | 台 | 1 |
| 3.5 | 混音放大器 |  | 台 | 1 |
| 3.6 | 小机柜 |  | 台 | 1 |
| （三） | 设备间 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 图腾 | 套 | 4 |
| 2 | 稳压电源 | 鸿宝 | 台 | 1 |
| 3 | 空调 | 格力 | 套 | 1 |
| 四 | 机房改造 |  |  |  |
| 1 | 标准机柜 | 图腾 | 套 | 18 |
| 2 | 精密空调 | 依米康 | 台 | 2 |

# 5、天津市综合交通数据分析服务系统硬件设备维护

| 细目号 | 细目名称 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器RH2288 V3 | 华为 | 台 | 4 |
| 2 | 万兆交换机CE8860-4C-EI | CE8860-4C-EI | 台 | 2 |
| 3 | 光电转接口 | 华为电模块 | 个 | 1 |

# 6、天津市交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台硬件设备维护

| 细目号 | 细目名称 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 态势感知 | 云盾态势感知 | 台 | 221 |
| 2 | 数据库审计 | 云盾数据库审计 | 台 | 1 |
| 3 | 堡垒机 | 云盾堡垒机 | 台 | 1 |
| 4 | 云控件部署服务器Ⅰ | 华为RH2288 V3 | 台 | 1 |
| 5 | 云控件部署高性能服务器Ⅱ | 华为RH2288 V3 | 台 | 1 |
| 6 | 云控件部署高性能服务器Ⅲ | 华为RH2288 V3 | 台 | 1 |
| 7 | 机场视频数据接入管理服务器 | 华为RH2288 V3 | 台 | 1 |
| 8 | 机场数据接入流媒体转发服务器 | 华为RH2288 V3 | 台 | 1 |
| 9 | 公交集团视频接入服务器 | 华为RH2288 V3 | 台 | 1 |
| 10 | 机场数据接入入侵防御设备 | 天融信TopIDP 3000（T1-51214-S） | 台 | 1 |
| 11 | 轨道集团数据接入网闸设备 | 天融信TopRules 7000（TR-71144） | 台 | 1 |

# 7、天津市交通运输安全生产信息服务平台硬件设备维护

| 细目号 | 细目名称 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 深信服 | 台 | 1 |
| 2 | 核心防火墙 | 深信服 | 台 | 1 |
| 3 | 大数据平台态势感知平台 | 安态诚 | 台 | 1 |
| 4 | 流量安全分析系统 | 安态诚 | 台 | 1 |
| 5 | 三维建模 |  | 套 | 1 |
| 6 | 静力水准仪 |  | 个 | 14 |
| 7 | 应力应变计 |  | 个 | 80 |
| 8 | 测缝计 |  | 个 | 4 |
| 9 | 位移计 |  | 个 | 12 |
| 10 | 综合采集模块 |  | 台 | 14 |
| 11 | 总线采集模块 |  | 台 | 3 |
| 12 | 其他辅材 |  | 套 | 3 |
| 13 | 太阳能板 |  | 套 | 17 |

# 三、运维要求

# （一）通用要求

# 1.日常维护

# 投标人需提供5×8小时现场服务（以采购人正常工作时间为准），负责机房及硬件设备的日常巡检、运行维护、故障排除、应急事件响应及处理、及时上报系统运行情况，对存在问题和优化建议及时告知。此外，还需完成采购人交办的其他任务。

# 2.重保要求

# 投标人按照采购人要求，在重要节假日、重大会议及重大活动期间做好值班值守及相关保障性工作，提前制定重要保障方案，并将方案提交给采购人。在重大事件期间提升监控力度、故障处理效率、制定并实施有效的保障计划、制定硬件优化预案并进行调优处理。

# 3.突发系统故障的应对

# 投标人按采购人要求，在发生故障时，技术保障人员应在5分钟内响应，15分钟内到场进行维修，30分钟内维修完成。遇重大故障时，半小时内不能完成维修的，给出设备正常运行的解决方案。提供7×24小时应急现场服务。在突发事件发生后，投标人需根据突发系统故障情况，迅速投入技术保障人员，参与故障应对和处理，保证系统正常使用。

# 4.备机备件服务

# 此项目中，投标人需按照采购人的要求，提供保障采购人日常系统运行的备机备件或应急保障服务，如网络设备、网络安全设备、音视频设备、大屏设备、视频会议设备等关键部位或场所的重要设备。

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口路由器 | NE20E series | 华为 | 侧重安全、NAT和外部链路管理 |
| 2 | 链路负载 均衡 | APV2600 | array network | 提升网络稳定性，用于外网映射及管理 |
| 3 | 专线接入区防火墙 | AF1880 | 深信服 | 保护内部网络免受外部威胁、提升网络稳定性和安全性‌ |
| 4 | 核心交换机 | S12708 | 华为 | 负责高速转发通信，提供优化、可靠的骨干传输结构 |

# 5.重要设备升级服务

# 此项目中，投标人需按照采购人的要求，保证重要节点的网络安全设备的病毒库或特征库为当年最新，并且满足等保三级的要求。

# 6.日志备份维护

# 每周进行硬件日志备份维护，包含设备运行日志备份、异常事件的日志备份以及安全审计日志备份等。

# 7.资产管理服务

# 每月对业务软件所涉及的设备信息进行收集，进行资产梳理并形成资产表，同时对设备、线缆等各类标签进行维护服务。

# 8.应急响应服务

# 结合《天津市交通运输委员会网络安全事件应急预案》及相关文件要求，确立应急响应专项机制，制定并实施有效的应急计划，出现应急事件时负责事件调查、通知处理人员、事件评估、响应记录以及事件总结分析等。

# 9.定期巡检要求

# 对系统进行定期巡检及维护，巡检周期为每日巡检，部分维护工作可以每周或每月进行，节假日根据具体工作安排排定巡检工作。且每日对设备运行情况提供维护日报，包括：各重要节点的网络设备、安全设备的运行情况；UPS及空调的运行情况。

# 巡检人员对于每次巡检的结果都应准确记录和归档。

# 巡检人员巡检当日应提交当天的巡检结果至相关负责人。

# 巡检人员每月应对当月的巡检结果进行汇总，并进行集中汇报。

# 巡检过程中发现的故障，应按照故障服务要求及时处理。

# （二）驻场人员要求

# 投标人至少派驻4名工程师常驻现场进行项目运维服务，1名项目经理，3名驻场人员。项目经理具有项目管理工作经验，驻场人员具有硬件运维工作经验。

# （三）硬件设备维护要求

# 1.服务器设备维护

# 每天对服务器设备进行日常维护，包含运行状况监控、硬盘维护、故障维护、日志管理、配置维护、除尘维护以及补丁更新升级等。该项对主机系统的资源利用（主要指CPU、内存、I/O 、集群、存储等系统运行效力的部分）及性能情况进行监控，发现系统性能的瓶颈，并提出针对系统瓶颈的解决建议。性能监控的具体内容，由公司提出，交与客户讨论后确定。公司对监控结果生成书面的报告。对主机系统及硬件进行周期性的健康检查，及早发现系统存在的隐患，并提供相应的解决措施，防患于未然，减少系统的意外宕机机会，保障系统的可靠性。

# 2.网络设备维护

# 每天对网络设备进行日常维护包含运行状况监控、链路维护、配置维护、故障维护等。对交换机、路由器等网络设备的运行状况、 错误信息及配置情况进行定期检查（每日一次），及时发现设备可能出现的故障，防患于未然，减少系统的意外宕机机会，保障系统的可靠性。与采购人讨论后确定健康检查具体内容，并按月巡检后提交书面检查报告。

# 简单故障排查及处理，在0.5小时内解决故障，保证网络的正常运行。对重大紧急故障需提供专业工程师现场支持服务，硬件故障需协助采购人购买及更换硬件，提供备品备件应对故障问题。

# 提供电话、邮件等各种形式的支持服务，由资深网络工程师提供技术服务，进行技术咨询，故障分析，远程诊断，并对严重问题迅速升级，包括将问题升级派遣当地工程师迅速到达现场。支持服务为每周7天，每天24小时。

# 3.存储设备维护

# 制定规范的流程，每日对存储设备健康状况进行人工巡检， 填写规范的巡检记录。通过技术手段对存储设备健康状态进行7×24小时不间断监测，及时发现存储设备的健康问题。科学规划与管理存储设备空间。

# 4.安全设备维护

# 每日对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行检查记录，发现问题后要及进行处理。绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图；根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段，并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段。每日检查网络边界处的攻击行为，端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等。每日检查登录网络设备的用户情况，并进行身份鉴别；配置网络设备管理员的登录地址，使之能够进行相应限制；对网络设备用户的口令进行检查，杜绝网络设备用户使用初始密码或简单密码；每日检查网络设备是否启用远程服务等功能，设备进行远程管理时，是否采用了相应的安全措施。

# 5.终端设备维护

# 每周对终端设备进行日常维护，包含故障维护、设备基础保养等。

# 6.UPS系统维护

# 要保证各机房UPS系统及蓄电池组正常稳定运行，对于UPS系统由于故障或者其他原因无法继续运行的，提供应急救援服务，同时需在本运维周期内提供满足机房运行需求的运行保障服务。

# 在服务期内，需由具有专业资质的维护团队提供正规的UPS主机及电池组的日常监测、检测、运行、充放电、故障维修、配件更换、应急救援等服务，并在此基础上，还需要按照以下标准运维。

# （1）UPS日常巡检

# 巡检频次：每日一次。

# ①检查卫生环境、温湿度状况；

# ②检查UPS运行状态，记录各种运行数据，包括电压、电流、频率、功率、带载率等；

# ③观察UPS风扇有无异响，运行是否正常；

# ④观察UPS主机内部有无异响、震动；

# ⑤观察UPS输入、输出柜各进出线开关状态(检查项同普通开关柜)；

# ⑥观察电池外观有无明显鼓胀、渗液或开裂；

# ⑦日常巡检工作由值班人员进行，巡检状况应记录在《日常巡检记录表中》；

# （2）UPS设备维护保养

# ①月度维护

# a)除进行日常检查之外，还应检查UPS通风风扇是否完好，风扇电机无卡死、抱轴情况，风扇扇叶完好无损。

# b)风扇滤网干净，无灰尘堆积，发现不合格及时更换。

# c)记录UPS电压、电流、负载率相关参数。

# d)检查UPS报警情况，将UPS报警记录统计分析，判断UPS本身是否存在问题。

# ②季度维护

# a)除进行月维护的项目外，还应对UPS的电池进行放电。

# b)电池组应放电至额定容量的60~70%，并记录放电后再次充满时的后备时间。

# c)不可同时对相同负荷的两路UPS进行放电，且放电测试间隔应大于48小时。

# d)测量并记录电池组内阻、静态电压。

# e)除进行季度检查的项目外，还应对UPS设备进行整体除尘。

# f)除尘应使用真空式吹风机，不能使用湿抹布。

# 7.精密空调系统维护

# （1）日常巡检

# 巡检频次：每日一次。

# ①记录设备机房内的回风温、湿度；

# ②查看空调机有无异响；

# ③制冷剂充注量是否合适(可以通过观察视液镜中的液体，无气泡或有少许气泡为充注量合适)；

# （2）维护保养

# 季度维护（季度维护必须在停机状态下进行）

# ①进行日常维护的所有维护项目。

# ②清洗加湿器。

# ③擦拭机组外壳。(不要用强腐蚀物或强化学物质，可用干净的纱布沾上中性洗涤剂擦拭)

# ④检查室外风机有无抱死，破损，运转情况是否正常，并清除积灰 (夏季每月1次，每周检查)。

# ⑤更换空气过滤网 (空气过滤网不要等到报警后再更换，应根据机房中空气质量状况定期进行更换)。

# ⑥对制冷管路上各接口进行检查，观察是否有油迹，螺纹接口如果有油迹可用板手进行紧固。

# ⑦检查压缩机高低压参数，根据检查情况补充或释放制冷剂。

# ⑧当有备用电源时，在使用前要检查电源相序是否与市电一致。

# ⑨由设备厂商专业工程师进行空调全面健康检查，并提交检查报告。

# （四）重点区域维护要求

# 1.机房设施维护

# 机房设施维护包括：

# 机柜维护：日常维护检查机柜外观情况，及时发现风险。

# 精密空调维护：日常维护检查空调运行状态，按季度定期对空调进行维修保养。

# 其他维护：其他维护包括机房装饰等装修类设施维护、机房管理维护等。

# 其他维护检查内容如下：

# 机房设施：门、窗、墙、地面等维修维护工作。

# 配电系统：配电箱、线路、开关、插座巡查、维护工作。

# 照明灯源：机房内灯源维修更换。

# 弱电系统、消防系统等：配合用户对弱电系统、消防系统等进行巡视和日常运行管理，配合用户进行日常保养维修。

# 2.指挥大厅设施维护

# 除日常运行维护的工作外，还需按照甲方的要求，配合完成指挥大厅的功能升级，重要节假日及重点时期的值班值守及其他方面保障工作等。

# 指挥大厅面积为303平米，该区域主要实现日常的会议、视频会议、办公指挥、应急指挥调度等使用功能，包括综合显示系统（DLP大屏系统及LED显示屏系统）、坐席系统、视频会议系统、音视频系统、中控系统、监控系统、消防系统、空调系统及其他系统等。

# 综合显示系统（DLP大屏系统及LED显示屏系统）需提供原厂维护、维修质保服务，具体要求如下：

# DLP大屏幕系统每两个月提供不少于一次的投影机芯清洁维护、颜色齿轮维护、箱体维护、拼控器维护及颜色和拼缝优化调整，完成后出具原厂维护报告，具体维护项目如下：

# （1）大屏幕信息系统软件运行情况检测、调试、维护

# （2）显示单元运行情况检测、调试、维护

# （3）大屏幕信息系统基础设施运行情况检测、调试、维护

# （4）各种信号(视频、电脑、高清、多屏处理器)运行检测、调试

# （5）显示单元基色综合调整

# （6）各种信号颜色亮度的综合检测、调试

# （7）使用专用软件对整个大屏幕信息系统设备的运行情况进行检测、分析

# （8）数据安全（备份数据检测）

# （9）大屏幕信息系统运行情况综合分析

# （10）大屏幕信息系统软件测试、升级更新评估

# （11）大屏幕信息系统基础设施升级更新评估

# （12）巡检报告及建议

# 当系统运行中有故障发生时，由中标方协调原厂工程师带上良品备件及时赶赴现场，直接在现场进行替换使用，排除故障，快速恢复系统的正常运行。

# 根据甲方需求，按照不同的会议级别进行原厂工程师现场或者远程应急值守，保证会议顺利进行并圆满结束。

# 消防系统、空调系统、监控系统等保障大厅环境及安全的设备及系统，需按照相关设备的维护保养标准进行维护、保养、维修，如无法进行维护、保养、维修的，需对无法运行的系统及设备进行更换或提供不低于原系统的保障服务。此外，还要保障指挥大厅符合消防相关的要求。日常维保服务内容如下：

# 音视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查。

# 所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。

# 监控系统前端摄像机的维护、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

# 监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

# 矩阵、监视器图像画面的切换、轮巡。

# 监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

# 视频会议设备的维护、维修等，如不能维修的，应在本服务期内提供符合采购人需求的备机服务。同时，按照甲方的要求，对委机关大楼的视频会议设备及系统进行技术支撑保障等工作。

# 指挥大厅内所有的消防设备、安全设备、安全标志标牌、照明设备及玻璃幕墙的维护、维修、定期检测、定期更换等，对不符合消防安全、安全生产等规章制度的问题、隐患，要积极配合整改，直至符合相关要求。

# 指挥大厅内空调系统（含会商室及12楼机房内的空调）的维护、维修等，如不能维修的，应在本服务期内提供备机服务。大厅空调系统按照冬季、夏季要求对大厅、会商室过滤网进行清洗；对室外机进行检测氟利昂压力值，如出现不达标应立即充氟等工作。

# 智能一期项目其他空调系统的维护、维修保养等工作，应按照冬季、夏季要求对其过滤网进行清洗，对室外机进行充氟等工作。如不能维修的，应在本服务期内提供备机服务。

# 3.会商室设施维护

# 会商室位于室内新加楼层，面积95.62平米。主要用于突发事件发生时领导紧急会商使用。会商室系统包括会议扩声系统、交互式数字平台、高清投影仪。

# 日常维保服务内容如下：

# 音视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查。

# 所有接口、线路接口的焊点检测、视频头更换等。

# 交互式数字平台、投影仪等试用正常。

# 会议音频设备的维护、维修，如不能维修的，应在本服务期内提供备机服务。

# 4.设备间设施维护

# 设备间面积为30.39平米。主要用于存放通信设备、电源设备、应急通信等设备。

# 日常维保内容如下：

# 稳压电源：检查线路、电源指示灯工作状态；

# 空调：空调系统末端的巡查、检修、维护、清理工作。

# 机柜：检查机柜外观情况，及时发现风险。

# 设备：设备运行状态正常，无报警警示。

# （五）应急方案设计与演练服务

# 针对此次项目范围内设备和软件的具体应用环境及业务要求，为用户方制定软硬件平台在遇到可能影响生产系统运行的重大故障或意外灾难时所要采取 的应急处理方案，确保在发生故障时，业务能在最短时间内恢复正常。

# 至少提供1次应急演练服务，其中安全设备的应急演练应有原厂认证工程技术人员参加。应急演练结束后，中标方应提供应急演练报告，对应急演练情况进行总结分析。

# 第二包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、运维范围

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 天津市智能交通信息系统（一期）工程系统集成标段 |
| 2 | 天津市交通运输统计监测与投资计划管理信息系统 |
| 3 | 天津市交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台 |
| 4 | 天津市综合交通数据分析服务系统 |
| 5 | 天津市交通运输信用信息管理系统 |
| 6 | 天津市交通运输安全生产信息服务平台 |
| 7 | 天津市12328热线系统 |

# 三、通用运维要求

# （一）运维要求

# （1）业务软件日常巡检服务

# 提供7×24系统监控和运维，主要任务包括业务软件运行监控、故障诊断及排除、定期巡检、软件测试等。

# （2）业务连续性保障服务

# 在实施新系统应用上线时，协调相关厂商完成新上线应用项目部署相关流程审批，包括资源申请、数据库账号申请、开通及部署、部署远程申请、业务软件部署服务、网络端口开通相关申请、配合灾备环境的部署、应用迁移和维护等工作。

# （3）运维总结服务

# 每季度提交运维总结报告：总结回顾本期各项运维工作开展情况，重点描述和分析出现的技术问题和服务质量问题，并给出整改方案。

# （4）年度总结服务

# 年度对整体系统进行一次全面的总结：给出信息系统运行评估及调整建议书，以便采购方有充足的时间进行项目规划、申请、落实资金、采购等工作，满足不断发展的硬件系统运行要求。

# （5）源代码管理

# 负责对已上线业务软件的源代码及相关技术文档进行有序管理，编制并执行管理相关制度，保障应用项目源代码及相关技术文档的安全查看及借阅。

# （6）数据管理服务

# 定期清理运维过程中所生成的生产数据库中的临时表，从业务软件角度来优化数据库，如建立并优化索引、优化存储过程、数据库表拆分等，提高业务软件运行速度。对于数据库参数方面的优化工作，可提出建议和要求，并辅助数据库厂商或运维上进行数据库性能优化。

# （7）配合系统硬件维护服务

# 配合系统硬件的管理和维护，及时处理数据迁移和涉及数据库和应用软件相关工作。

# （8）应急响应服务

# 建立有关数据安全、备份、测试、验证、应急恢复等机制。7×24小时重保值守及应急保障。

# （9）重大事件保障运行服务

# 预先建立重大事件保障服务小组，制定并实施有效的保障计划；预先结合业务软件的并发需求，根据具体需求情况制定业务软件优化预案；在不影响业务软件的稳定运行情况下，对业务软件进行优化调整；制定重大事件下的突发事件保障计划以及事故处理流程；在重大事件期间提升监控力度以及故障处理效率，确保业务软件的稳定运行。

# （10）业务软件咨询服务

# 配合完成所有国家及市里部署应用项目的前期调研工作；结合网络、硬件应用环境配合完成应用项目前期技术方案的编写工作，配合完成项目建设过程中技术相关的管理工作及按照招标要求配合完成项目的验收工作。

# （二）运维人员

# （1）人员要求

# 提供至少5名运维工程师驻场服务和后台支持。运维工程师须具备本科以上学历，研究生优先。运维工程师须具备系统前台后台开发、云数据库、云计算等相关工作经验，同时须了解交通运输行业业务特点，掌握相关交通运输行业知识。保障工作要求技术人员5×8小时现场保障。

# （2）管理要求

# 服务人员数量和岗位：服务单位应根据运行维护工作的需要在服务团队内设定岗位，明确规定岗位责任，并具体规定服务人员所履行的岗位职责。岗位设置中应明确现场项目经理、软件系统前台开发、后台开发、数据运维、系统运维等岗位。

# 服务人员须具有必要的、熟练的知识和技能，熟悉系统业务需求，熟悉系统结构和特点，熟悉服务流程，遵守采购人相关的规章制度，遵守服务纪律，完成岗位义务和职责，保证采购人相关资源的安全和保密。

# 责任和义务：遵守采购人规章制度，遵守服务协议和纪律，具备必要的知识和技能，向采购人提供高质量的运行维护服务。签署安全保密协议，保障采购人信息系统和信息的安全与保密。为采购人信息系统运行维护工作提供意见和建议，完成采购人交办的相关任务，维护采购人信息系统正常运行，出现问题立即解决并报告；

# 服务人员管理：服务单位应向采购人提供服务人员的相关资料；服务单位变更服务人员应事先与采购人沟通一致，应保证离岗的服务人员继续履行保密责任，保证到岗的服务人员符合相关要求。服务单位应向采购人提供并签署人员管理的书面材料；

# 服务接口：服务单位应与采购人协商确定服务接口方式，应固定服务联系人员和联系方式并根据情况及时变更；

# 团队必须的知识和技能：信息系统分析；软件前台后台开发；云数据库系统运维管理；服务范围内各类系统的相关知识；服务范围内各系统的实施、配置、管理、监控、测试、评估、备份、故障发现和判断分析等能力；信息安全管理能力；信息技术咨询能力。

# 考勤、值班和职守：服务单位派驻采购人现场的全部服务人员应于采购人的工作时间全体在岗执行服务，服务人员应遵守考勤时间和纪律。服务人员应按照岗位设置和工作需要值班，值班人员须严格遵守值班纪律，保证响应速度和响应能力。

# 四、个性化运维要求

# （一）天津市智能交通信息系统（一期）工程系统集成标段

# 天津市智能交通信息系统一期工程是委智能交通建设的基础，包括硬件、应用软件、数据工程等方面，本次招标主要包括应用软件、数据工程部分。

# 1、天津市智能交通信息系统一期工程应用软件包括以下系统模块：

| 应用系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 系统名称 | 单位 | 数量 |
| 一 | 交通运输运行监测系统 |  |  |
| 1 | 接入展示子系统 | 套 | 1 |
| 2 | 港口航运运行监测子系统 | 套 | 1 |
| 3 | 安全生产标准化管理子系统 | 套 | 1 |
| 二 | 协调调度与应急指挥系统 |  |  |
| 1 | 运行协调调度子系统 | 套 | 1 |
| 2 | 应急指挥子系统 | 套 | 1 |
| 三 | 交通出行信息服务系统 |  |  |
| 1 | 信息服务接口系统 | 套 | 1 |
| 2 | 出行信息手机移动服务 | 套 | 1 |

# 对应用系统及软件定制相关巡检计划，严格按照计划执行巡检工作。一方面对网络、服务器等基础架构设备进行巡检，通过阀值确定系统及软件“物理可用”，另一方面按照系统及软件性能监控与日志分析的要求列出巡检目录和内容，对数据库、系统各进程进行巡检，以确保系统“性能可用”，并对检查结果进行记录。

# 针对各工程项目各系统提供功能模块维护、功能模块核对、系统培训、接口服务、系统巡检以及配合安全测评服务。

# 2、天津市智能交通信息系统一期工程数据工程运维

# 天津市智能交通信息系统一期工程数据工程包括以下细目模块：

| 数据工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 |
| 一 | 数据资源整合 |  |  |
| 1 | 空间地理数据 |  |  |
| 1.1 | 空间数据拼接、数据处理 | 项 | 1 |
| 1.2 | 空间地理数据补充采集 | 项 | 1 |
| 2 | GPS数据 |  |  |
| 2.1 | 两客一危GPS数据整合 | 项 | 1 |
| 2.2 | 船舶AIS数据整合 | 项 | 1 |
| 2.3 | 出租车GPS数据整合 | 项 | 1 |
| 2.4 | 公交车GPS数据整合 | 项 | 1 |
| 3 | 应急资源数据 |  |  |
| 3.1 | 应急数据补充采集、梳理 | 项 | 1 |
| 4 | 港口运行数据 |  |  |
| 4.1 | 港口运行数据融合 | 项 | 1 |
| 5 | 风险隐患数据 |  |  |
| 5.1 | 风险隐患数据补充采集、梳理 | 项 | 1 |
| 6 | 轨道运行数据 |  |  |
| 6.1 | 轨道运行数据融合 | 项 | 1 |

# （1）数据更新检查

# 按照更新频度，定期检查数据更新情况。建立数据更新排查机制，一是检查数据库数据是否更新；二是检查数据传输过程，判断源端更新情况和本地数据库更新情况。三是数据更新排查，如果源端数据未更新，联系数据源沟通数据更新；如果源端数据更新，但本地数据库未更新，则进行本地数据库排查。

# （2）数据资源质量处理

# 源接口关键数据校验：对源系统传输到共享数据库的源接口文件及数据、关键表关键字段和关键指标进行数据稽核，验证数据的差异性及波动性。数据实体校验：主要包括实体主键取值合法性、外键检查、值域检查、编码规范检查、实体关键属性的完整率、属性合法性检查等流程。处理过程检查：根据预先配置的规则和质量检查度量，对数据处理过程的检查稽核。处理环节包括接口数据处理过程（如抽取、传输、清洗、转换、加载和共享数据库接口处理过程等）及应用展现过程等。

# （3）数据管控维护

# 定期清理运维过程中所生成的生产数据库中的临时表，从业务软件角度来优化数据库，如建立并优化索引、优化存储过程、数据库表拆分等，提高业务软件运行速度。

# （二）天津市交通运输统计监测与投资计划管理信息系统运维

# 天津市交通运输统计监测与投资计划管理信息系统包括以下系统模块：

| 序号 | 系统模块 | 数量 | 系统情况描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统计信息管理系统 | 1套 | 1、实现市交通运输委到直属单位、市到区县、市交通运输委到企业统计报表业务的网络化管理，同时实现与部级交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统的对接； 2、涵盖9套统计报表制度； 3、包括统计任务管理子系统、统计数据管理子系统、统计工作绩效考核子系统、报表数据辅助生成子系统、统计分析子系统、系统管理子系统。 |
| 2 | 投资计划管理系统 | 1套 | 1、实现市交通运输委到直属单位、市到区县投资计划业务的网络化编制、报送和下达，同时实现与部级系统的对接，实现中央补助项目的部市联网管理。 2、包括规划项目库管理子系统、投资计划项目管理子系统、规划和计划执行情况检查子系统、投资计划分析子系统、短信服务子系统、计划辅助编制子系统、系统管理子系统。 |
| 3 | 动态信息监测系统 | 1套 | 1、所涉及的动态信息包括高速公路承载量数据、客运站发送量数据。 2、包括采集处理子系统、查询分析子系统、系统管理子系统。 |
| 4 | 综合分析系统 | 1套 | 1、覆盖公路、水路、民航三大业务领域。 2、包括交通运输经济运行分析、系统管理子系统。 |
| 5 | 统计信息共享服务系统 | 1套 | 1、本系统共享范围将涵盖部返数据、12套日常统计业务数据、7项普查和专项调查数据、1类汇编资料数据以及2项专题分析结果和1项综合分析结果。 2、包括信息交换子系统、信息检索子系统、结果展示子系统、系统管理子系统。 |
| 6 | 统计信息共享服务移动客户端 | 1套 | 1、是一个以手机APP形式提供共享服务的系统。 2、包括9个功能模块，即公路基础设施数据查询、港航基础设施数据查询，公路运输装备数据查询、水路运输装备数据查询，公路运输生产数据查询、水路运输生产数据查询、港口运输生产数据查询、交通运输经济运行态势查询以及系统管理。 |
| 7 | 统计信息公共服务系统 | 1套 | 1、基于“天津市交通运输委员会门户网站”进行功能扩展或者另行制作一个网站作为天津市交通运输委门户网站的子站。 2、包括统计工作动态、统计法规制度、公众留言以及数据推送功能模块。 |
| 8 | 设施养护管理系统 | 1套 | 包括道路维修养护管理子系统、桥梁维修养护管理子系统和系统管理子系统。 |
| 9 | 应用支撑平台 | 1套 | 包括数据交换平台接口、短信服务平台接口、GIS平台接口。 |
| 10 | 元数据库 | 11套 | 1、根据天津交通统计报表制度中对应的元数据库，满足数据的统一管理，实现统计数据的报送、统计参数的接收。 2、包括交通运输综合统计、交通港口综合统计、交通固定资产投资统计、城市（县城）客运统计、交通运输行业公路、水路环境统计、道路运输统计、国内航运统计、海上国际运输业统计、交通运输劳动工资统计、交通运输行业建设工程生产安全事故统计元数据库。 |
| 11 | 历史数据 | 1项 | 包括2000年开展的第二次全国公路普查、2005年全国农村公路通达情况专项调查、2008年全国公路水路运输量专项调查、2008年第三次全国港口普查、2009年农村公路基础数据和电子地图补充调查、2013年的全市道路运输和水上运输的交通运输业经济统计专项调查、《天津市交通统计资料汇编》十二五期及以后日常统计历史数据、“十一五”以后投资计划历史数据等历史数据管理，数据类型包括excel、JIO、纸质资料。 |
| 12 | 数据接口 | 1项 | 包括部级道路运输统计单机版接口、天津市路政管理系统接口、天津市高速公路联网收费系统接口、天津市公路客运西站网上售票平台接口、公路交通情况调查数据采集与信息服务接口、公路基础数据库接口、城市公交线路及公交站点专项调查数据采集处理系统接口的维护等。 |
| 13 | 应用中间件 | 8个 | 企业级应用服务器中间件； 支持多种标准：包括EJB、JSB、JMS、JDBC、XML和WML； 高可扩展性：支持客户机连接的共享、资源pooling以及动态网页和EJB组件群集； 开放性，支持J2EE标准和三层C/S架构； 具有高性能指标，可支持集群技术，能和同构或异构环境下的多种数据源通信，并能管理数据间的公共逻辑约束等； 跨平台兼容性：支持与主流数据库、操作系统的紧密集成； 高可靠性：较高的容错、系统管理和安全性能，能保证事务及关键性业务不被丢失。 |

# （1）报表制度参数更新及维护，根据最新制度参数要求，绘制表样，修改报表公式，维护报表制度基本功能正常运行。

# （2）对各区交通运输主管部门及相关企业提供技术支持。

# （3）对天津市交通运输统计监测分析和投资计划管理信息系统数据进行定期备份，并对备份数据进行妥善保管。

# （4）提供天津市交通运输统计监测分析和投资计划管理信息系统程序升级服务。

# （5）日常统计技术支持：协助完成统计数据日常分析，部省统计数据联动上报，提供相关领导临时需要的交通运输统计数据。

# （6）动态监测数据采集汇总及图表展示服务：负责高速公路联网月度数据抽取、清洗、审核，将月度高速数据进行图表化展示。

# （三）天津市交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台

# 天津市交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台运维包括以下系统模块：

| 序号 | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据资源平台系统软件运维 |  |  |
| （1） | 信息资源目录系统 | 项 | 1 |
| （2） | 数据交换共享管理系统 | 项 | 1 |
| （3） | 数据质量管控系统 | 项 | 1 |
| （4） | 数据资源平台监控系统 | 项 | 1 |
| （5） | 数据展现系统 | 项 | 1 |
| （6） | 视频管理系统 | 项 | 1 |
| （7） | 平台安全开发 | 项 | 1 |
| （8） | 统一技术开发平台 | 项 | 1 |
| 2 | 数据工程运维 |  |  |
| （1） | 数据采集适配器部署及数据接入 | 项 | 1 |
| （2） | 数据资源质量处理 | 项 | 1 |
| （3） | 数据中心建设（共享库建模） | 项 | 1 |
| （4） | 数据共享服务配置 | 项 | 1 |
| （5） | 信息资源目录编制及技术标准体系 | 项 | 1 |

# 3.1数据资源平台系统软件运维要求

# 天津市交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台主要对行业数据进行共享交换和开放应用。系统软件运维的重点是各类数据库（基础数据库、业务数据库等）、中间件等。针对各工程项目各系统提供功能模块维护、功能模块核对、系统培训、接口服务、系统巡检以及配合安全测评服务。

# 3.2数据资源平台数据工程运维要求

# （1）数据采集及维护

# 当出现采集中断，需立即组织排查原因，做到处置及时，要第一时间联系数据源单位共同解决，确保数据资源平台平稳运行。针对数据更新的不同特点建立长期数据维护的日常工作机制与应对突发事件的保障机制，根据涉及的范围与更新频率不同应采取不同的数据维护管理机制来解决：存量半动态数据应结合实际情况改造为API接口方式接入，增量静态数据和半动态类数据主要是依靠通过API接口方式接入，应定期检查。完全动态类信息由自动采集设备进行采集，通过流组件的方式接入，支持实时推送、订阅、接口调用等多种方式。

# （2）数据更新检查

# 按照更新频度，定期检查数据更新情况。建立数据更新排查机制，一是检查数据库数据是否更新；二是检查数据传输过程，看是否是源端更新，但是本地数据库未更新，可能是中间环节出现问题。三是如果源端数据未更新，联系数据源沟通数据更新。

# （3）数据资源质量处理

# 源接口关键数据校验：对源系统传输到共享数据库的源接口文件及数据、关键表关键字段和关键指标进行数据稽核，验证数据的差异性及波动性。数据实体校验：实体主键取值合法性、外键检查、值域检查、编码规范检查、实体关键属性的完整率、属性合法性检查等流程。处理过程检查：根据预先配置的规则和质量检查度量，对数据处理过程的检查稽核。处理环节包括接口数据处理过程（如抽取、传输、清洗、转换、加载和共享数据库接口处理过程等）及应用展现过程等。

# （4）数据中心运维

# 云数据交换中间件运维：一是检查节点监控，监控节点运行状态；二是查询分析告警历史，监控CPU、内存和磁盘情况；三是发现错误流程，查看流程报错信息。云数据处理中间件运维：一是检查各个节点进程运行状态；二是检查各个节点流程运行情况；三是检查服务器资源利用情况。消息中间件运维：一是检查Kafka集群及Socket服务运行状态；二是检查Kafka的consumer中是否存在数据积压；三是检查服务器CPU利用率、内存使用情况和磁盘空间使用情况。

# 3.3数据资源平台目录更新运维要求

# 数据资源平台目录更新一是保障对平台整合汇聚的数据资源进行信息资源目录的更新维护；二是需保障每年更新发布纸质《天津市交通运输政务信息资源目录》。

# （四）天津市综合交通数据分析服务系统

# 天津市综合交通数据分析服务系统项目（简称指数系统）是天津市交通运输行业的第一个专门用于政府决策的支撑系统，以“综合交通数据支撑分析与决策”为工作主线，以建立符合天津实际的交通指数指标体系为目标，具备交通运行特征识别、交通状态预测、发展趋势研判、政策效果评估的功能，起到“数据说话、数据决策”作用，并成为交通运输部首批18个大数据融合应用试点项目。

| 序号 | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 综合交通分析与决策平台 | 项 | 1 |
| （1.1） | 路网运行分析决策系统 | 项 | 1 |
| （1.1.1） | 浮动车子系统 | 项 | 1 |
| （1.1.2） | 交通拥堵评价子系统 | 项 | 1 |
| （1.1.3） | 交通拥堵决策应用展示与发布子系统 | 项 | 1 |
| （1.1.4） | 道路网专题地图制作 | 项 | 1 |
| （1.2） | 公共交通分析决策系统 | 项 | 1 |
| （1.2.1） | 地面公交运行分析子系统 | 项 | 1 |
| （1.2.2） | 轨道交通运行分析子系统 | 项 | 1 |
| （1.2.3） | 出租汽车运行分析子系统 | 项 | 1 |
| （1.2.4） | 公共交通综合分析决策子系统 | 项 | 1 |
| （1.2.5） | 公共交通专题地图制作 | 项 | 1 |
| （1.3） | 综合运输分析决策系统 | 项 | 1 |
| （1.3.1） | 铁路运输分析子系统 | 项 | 1 |
| （1.3.2） | 公路运输分析子系统 | 项 | 1 |
| （1.3.3） | 航空运输分析子系统 | 项 | 1 |
| （1.3.4） | 快递业务运输分析子系统 | 项 | 1 |
| （1.3.5） | 港口运输分析子系统 | 项 | 1 |
| （1.3.6） | 综合运输分析子系统 | 项 | 1 |
| （1.4） | 慢行停车决策分析系统 | 项 | 1 |
| （1.4.1） | 共享单车运营数据处理子系统 | 项 | 1 |
| （1.4.2） | 共享单车出行特征分析子系统 | 项 | 1 |
| （1.4.3） | 共享单车出行停车展示子系统 | 项 | 1 |
| （1.4.4） | 共享单车停行指数分析子系统 | 项 | 1 |
| （2） | 综合交通信息服务平台开发 | 项 | 1 |
| （2.1） | 综合交通运行态势展示系统 | 项 | 1 |
| （2.1.1） | 大屏展示管理子系统 | 项 | 1 |
| （2.1.2） | 集成大屏展示子系统 | 项 | 1 |
| （2.2） | 综合交通移动应用系统 | 项 | 1 |
| （2.2.1） | 综合展示子系统 | 项 | 1 |
| （2.2.2） | 数据查询子系统 | 项 | 1 |
| （2.2.3） | 指标指数收藏子系统 | 项 | 1 |
| （2.2.4） | 报告审阅子系统 | 项 | 1 |
| （2.2.5） | “我的信息”子系统 | 项 | 1 |
| （2.2.6） | 日常管理子系统 | 项 | 1 |
| （2.2.7） | 共享单车扫描子系统 | 项 | 1 |
| （3） | 综合交通报告管理系统 | 项 | 1 |
| （3.1） | 报告管理子系统 | 项 | 1 |
| （3.2） | 报告展示子系统 | 项 | 1 |
| （4） | 综合管理子系统 | 项 | 1 |
| （4.1） | 数据传输管理子系统 | 项 | 1 |
| （4.2） | 综合权限管理子系统 | 项 | 1 |

# 针对各工程项目各系统提供功能模块维护、功能模块核对、系统培训、接口服务、系统巡检以及配合安全测评服务。

# （五）天津市交通运输信用信息管理系统

| 软件清单 | 应用系统 |
| --- | --- |
| 天津市交通运输信用信息管理系统 | 天津市公路建设市场信用信息管理系统 |
|  | 机动车维修行业信用信息管理系统 |
|  | 水路运输市场信用信息管理系统 |
|  | 安全生产信用信息管理系统 |
|  | 交通运输行业信用信息综合服务系统 |
|  | 交通运输行业信用信息对外发布系统 |

# （1）维护公路建设市场信用信息管理系统、机动车维修行业信用信息管理系统、水路运输市场信用信息管理系统、安全生产信用信息管理系统、交通运输行业信用信息综合服务系统、交通运输行业信用信息对外发布系统的正常功能运行。包括系统各项功能模块维护、内容管理、参数配置、中间件维护、数据库维护、系统调优、缺陷修复以及对用户使用过程中的遇到问题的技术支持。

# （2）维保服务级别及响应时间：7×24小时电话或电子邮件服务，1小时内做出明确的响应安排，2小时内具有解决故障能力的工程师应做出故障诊断报告，并解决故障。对于系统故障要求提供快速响应机制，接到维护服务请求后15分钟内响应，系统一般故障应在2小时内处理完毕，并保证系统恢复正常运行。出现紧急系统故障等，短时间内不能处理完毕，可能影响到业务系统正常运行的，要及时书面报告采购人，以便采购人采取应急措施。平时由于业务需要调整系统有关参数时，技术工程师须在接到服务请求后15分钟内给予响应，调整完成后及时通知有关单位。

# （3）48小时内未能完成故障修复的，必须安排更高级别工程师现场支持并给出解决方案；

# （4）投标人必须针对本项目指派一名项目经理，作为项目的总接口人和项目负责人，负责接受采购人提出的服务要求，并对采购人的要求进行全程跟踪，及时向采购人反馈处理情况。

# （5）维护人员进入现场维护必须签订采购人提供的保密协议，不得泄露采购人的工作机密；

# （6）针对服务范围内的系统提供不限次数的7×24小时远程技术支持。远程技术支持方式包括热线电话、传真、邮件、Web、远程调试等，远程技术支持的内容包括服务范围内系统各种故障问题、使用过程中的技术疑问、培训需求受理、以及服务政策咨询疑问。服务单位在接到采购人的远程技术支持请求后，应该在最短的时间内响应，并全程跟踪直至采购人得到满意的结果；对于复杂问题，提供问题升级通道，推动问题快速解决。

# （六）天津市交通运输安全生产信息服务平台

# 天津市交通运输安全生产信息服务平台实现了交通运输行业安全生产监督管理、全市公路工程监督管理和重点示范桥梁实时状态监控；实现安全生产全流程信息化管理；实现安全生产领域的量化评估和精准管理，从而提升行业安全生产监督管理效能，提高行业安全生产形势预测预警能力及量化分析能力，平台包括以下系统模块：

| 序号 | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 安全生产指数评估系统 | 套 | 1 |
| （2） | 行业安全生产管理系统 | 套 | 1 |
| （3） | 公路工程安全生产管理系统 | 套 | 1 |
| （4） | 桥梁安全状态管理系统 | 套 | 1 |
| （5） | 安全生产移动办公系统 | 套 | 1 |
| （6） | 发布管理平台 | 套 | 1 |
| （7） | 规则引擎系统 | 套 | 1 |
| （8） | 数据复制容灾软件 | 套 | 1 |

# 针对各工程项目各系统提供功能模块维护、功能模块核对、系统培训、接口服务、系统巡检以及配合安全测评服务。

# （七）天津市12328热线系统

| 序号 | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电话管理系统 | 套 | 1 |
| 1.1 | 业务受理 | 套 | 1 |
| 1.2 | 业务办理 | 套 | 1 |
| 1.3 | 业务督办协同 | 套 | 1 |
| 1.4 | 业务回退撤销与重办 | 套 | 1 |
| 1.5 | 回访管理 | 套 | 1 |
| 1.6 | 提级管理 | 套 | 1 |
| 1.7 | 差评整改管理 | 套 | 1 |
| 1.8 | 综合查询 | 套 | 1 |
| 1.9 | 统计分析 | 套 | 1 |
| 1.10 | 系统管理 | 套 | 1 |
| 1.11 | 系统运行监测 | 套 | 1 |
| 2 | 服务质量考评分析系统 | 套 | 1 |
| 2.1 | 市辖区系统运行质量考评分析 | 套 | 1 |
| 2.2 | 考评支持工具 | 套 | 1 |
| 3 | 知识库系统 | 套 | 1 |
| 3.1 | 知识内容管理 | 套 | 1 |
| 3.2 | 知识检索 | 套 | 1 |
| 3.3 | 知识展现 | 套 | 1 |
| 3.4 | 知识编码 | 套 | 1 |
| 4 | 业务信息接口系统 | 套 | 1 |
| 4.1 | 12345系统信息同步 | 套 | 1 |
| 4.2 | 部级系统数据报送 | 套 | 1 |
| 4.3 | 部级工单流转 | 套 | 1 |
| 4.4 | 知识库共享 | 套 | 1 |
| 5 | 数据处理 | 项 | 1 |
| 5.1 | 基础数据处理 | 项 | 1 |
| 5.2 | 业务数据处理 | 项 | 1 |
| 5.3 | 知识数据处理 | 项 | 1 |

# 针对各工程项目各系统提供功能模块维护、功能模块核对、系统培训、接口服务、系统巡检以及配合安全测评服务。

# 第三包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、网络安全服务

# 服务期，自签订合同起1年。

# 1、网络安全监测

# 在服务期间，需常态化对天津市智能交通运行监测中心整体网络环境、网络边界进行安全监测及分析服务。利用专业的网络安全设备、工具，对用户的网络攻击情况进行日常监测，及时掌握网络安全态势。通过实时监控网络流量、系统日志、用户行为及外部威胁情报，及时发现网络攻击威胁。

# 2、网络安全风险分析

# 在运维服务期间，需常态化对天津市智能交通运行监测中心的网络安全态势、攻击情况、日志等进行综合分析，研判网络安全风险、攻击情况，得出有效的风险分析结论，对攻击进行抑制。网络安全风险分析服务通过技术工具链及贴切中心实际业务的工作流程，分析风险、发现潜在攻击。

# 3、网络安全数据分析报告

# 在运维服务期间，需常态化对天津市智能交通运行监测中心的网络安全数据进行分析、总结、统计、上报。针对网络安全监测数据，结合网络安全风险分析结论，编辑汇总网络安全报告，包含：网络安全日报、网络安全月报。要求使用直观、明确的方式展示攻击趋势、威胁分布等数据，整合符合中心业务安全需求的关键安全指标，提供安全报告，辅助中心快速获取重要安全信息。根据安全态势和威胁情况，协助中心制定下一步安全工作计划。

# 4、漏洞扫描服务

# 在运行维护期间，供应商需针对天津市智能交通运行监测中心内部IT基础设备进行安全漏洞扫描，需向中心提供专业的漏洞扫描设备，通过全面扫描IT基础设施（如服务器、网络设备、安全设备等），识别高危漏洞。对关键业务系统采用非工作时间扫描，减少性能影响；对扫描结果进行去重、合并，避免重复。最终，出具漏洞报告、优化的解决建议，并配合完成漏洞修复工作。

# 5、网络安全设备策略配置检查

# 在运维服务期间，供应商需定期对天津市智能交通运行监测中心网络中的安全设备（如防火墙、IPS等）策略有效性进行验证，确保安全设备策略的有效性、合规性与性能，提出整改建议。出具网络安全策略配置检查报告、整改方法，并协助验证整改策略的有效性，协助中心构建起“防护策略验证-策略合规优化”的闭环管理体系。

| 策略检查设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 |
| 1 | 态势感知平台 | 深信服 | 安全感知平台V3.0.77 |
| 2 | 终端安全防护平台 | 深信服 | 统一端点安全管理系统aES6.0.2 |
| 3 | 边界防火墙 | 深信服 | NGAF7.3 |
| 4 | 专网防火墙 | 深信服 | AF6.3 |
| 5 | 数据库审计系统 | 深信服 | DAS-2.0.3 |
| 6 | VPN | 深信服 | SSL VPN M6.0R1 |

# 6、等级保护政策培训

# 在运维服务期间，供应商依据用户的实际需求，并结合中心信息系统实际情况，以及等级保护安全安全技术防护相关政策、标准、技术、整改措施等级保护测评等内容进行培训。

# 7、应急保障

# 在运维服务期间，供应商需依据天津市智能交通运行监测中心的工作安排，对出现的系统应急故障或事件进行技术支撑保障。

# 三、等保测评服务

# 本项允许分包给其他中小企业。

# 1.对我单位的天津市交通运输行业数据资源交换共享与开发应用平台（三级）、天津市综合交通数据分析服务系统（三级）、天津市路网管理与应急处置系统（三级）、天津市交通运输安全生产信息服务平台（三级）、天津市智能交通信息系统（三级）、天津市交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统（二级）、天津市12328热线系统（二级）7个业务信息化系统提供等级保护测评服务。

# 2.第三方等保测评机构在项目结束后一年内，为采购人提供信息系统的等级保护定级、备案、咨询等相关服务。

# 3.第三方等保测评机构能够把握和理解国家对该类项目的具体要求，对等级保护政策标准本身有较深的认识。

# 4.第三方等保测评机构具有完善的工作流程，有计划、按步骤地开展测评工作，保证测评活动的每环节都得到有效的控制。

# 5.第三方等保测评机构在现场测评环节过程中不能影响采购人的各项系统正常运行，针对工具测试等环节需要做好相应的应急预案以及操作规范。

# 6.第三方等保测评机构应具备完善的网络安全等级保护2.0测评方案，包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理等。

# 7.第三方等保测评机构应具有良好的质量控制的能力和质量管理体系，具备管理体系认证，认证范围包含网络运行维护服务和等级保护测评服务，以保证测评工作的客观、公正、安全。

# 8.第三方等保测评机构必须为本项目成立至少4人组成的等级保护测评小组。由测评组长统一负责，测评组长或高级顾问具有中关村信息安全测评联盟颁发的高级等级测评师认证证书。供应商项目组具备中级测评师和CISAW风险管理方向专业认证。

# 9、等级保护测评后整改及技术支持工作

# 供应商应根据等级保护测评结果，安排专业技术人员协助各系统负责部门完成风险事项的分析辨别并提供专业整改建议，收集整改的情况并完成整改报告的编制工作。

# 四、网络链路服务

# ★本项允许分包。本项内容承接人须为中小企业，具备《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（业务种类至少包含第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务）和电信业务经营许可证（业务种类至少包含固定网国内数据传送业务），提供证书扫描件。

# 基础网络链路服务期自2025年11月26日至2026年11月25日。

| 序号 | 电路类型 | 接入地址A | 接入地址B | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2M | 万松机房 | 河东区卫国道169号 | OA移动端使用 |
| 2 | 20M | 河东区卫国道169号 | 天津市交通集团（和平区营口道10号有限公司办公楼4层） | 交通集团数据对接 |
| 3 | 100M | 河东区卫国道169号 | 原天津市客运交通管理办公室（西青区开华道15号增1号天津市客运交通管理办公室办公楼1层） | 原客管办数据对接 |
| 4 | 50M | 河东区卫国道169号 | 原天津市道路运输管理处（西青区开华道20号智慧山大厦南塔1号楼8-9楼） | 原运管处数据对接 |
| 5 | 20M | 河东区卫国道169号 | 天津市公交集团（河西区黑牛城道59号增1号） | 公交集团数据对接 |
| 6 | 20M | 河东区卫国道169号 | 天津港集团（滨海新区津港路99号） | 天津港集团数据对接 |
| 7 | 20M | 河东区卫国道169号 | 天津港引航中心（滨海新区塘沽区港医路新风里10号） | 天津港引航中心数据对接 |
| 8 | 20M | 河东区卫国道169号 | 滨海公交集团（滨海新区海通街60号北塘企业总部东区6号楼） | 滨海公交集团数据对接 |
| 9 | 50M | 河东区卫国道169号 | 轨道集团（西青区才智道36号轨道交通控制中心） | 轨道集团数据对接 |
| 10 | 光纤 | 和平区成都道133号 | 原天津市高速公路管理处（东丽区跃进路京津塘高速机场收费站旁） | 原高速处数据对接 |
| 11 | 光纤 | 河东区卫国道169号 | 和平区成都道133号 | 成都道机房与委一楼机房数据对接裸光纤 |
| 12 | 50M互联网宽带 | 和平区成都道133号 | 和平区成都道133号 | 成都道机房外网 |
| 13 | 100M | 和平区成都道133号 | 和平区成都道133号 | 环状链路、成都道机房用于与原公路处、养护处、排管处数据对接 |
| 14 | 100M | 河东区东兴路218号 | 河东区东兴路218号 | 环状链路、位于原公路处 |
| 15 | 50M | 河东区卫国道169号 | 交通集团津维公司（西青开发区兴华七支路6号） | 交通集团视频数据对接 |
| 16 | 50M | 河东区卫国道169号 | 滨海国际机场（机场东区） | 机场视频对接 |
| 17 | 1000M | 公安技防网 | 河东区卫国道169号 | 公安视频对接 |
| 18 | 50M互联网宽带 | 河东区卫国道169号 | 河东区卫国道169号 | 建管处业务使用 |
| 19 | 光纤 | 和平区成都道133号 |  | 原高速处、原公路处、高速集团至交通部数据传输，包括所有自建线缆的维护维修以及陈官屯机房、泗村店机房的设备维护 |
| 20 | 光纤 | 机场内部 | 机场内部 | 机场视频对接 |
| 21 | 光纤 | 河东区卫国道169号 | 天津站（后广场负2楼机房） | 天津铁路三站视频接入 |
| 22 | 100M OTN | 河东区卫国道169号 | 市委、市政府值班室（河西区友谊路30号） | 推送铁路三站视频至市委、市政府值班室 |

# 第四包

# 一、项目背景

# 天津交通专有云平台2015年12月5日上线使用至今，以集约化、虚拟化、服务化的理念，承载天津交委的下属多个处室的业务系统以及交通大数据资源中心，实现计算资源、存储资源与网络资源的节约利用，减少新增项目硬件设备的投入，实现应用的快速部署。

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、运维清单

| 类型 | 分项 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云平台硬件 | 云计算平台网络设备 | 互联交换机 | 2 |
|  |  | 汇聚交换机 | 2 |
|  |  | 接入交换机 | 12 |
|  |  | 负载均衡接入交换机 | 2 |
|  |  | VPC集群交换机 | 2 |
|  |  | VPC专线接入交换机 | 2 |
|  |  | 专线接入交换机 | 2 |
|  |  | 核心带外交换机 | 2 |
|  |  | 带外汇聚交换机 | 3 |
|  |  | 带外接入交换机 | 4 |
|  |  | 串口服务器 | 2 |
|  |  | 分光器 | 2 |
|  |  | 分流器 | 1 |
|  | 云计算平台服务器 | 管理服务器 | 49 |
|  |  | 负载均衡服务器 | 24 |
|  |  | 数据处理服务器 | 53 |
|  |  | 虚拟云主机服务器 | 45 |
|  |  | 关系数据库服务器 | 23 |
| 云服务软件 | 云平台软件系统 | 行业数据交换平台 | 1 |
|  |  | 数据治理管控平台 | 1 |
|  |  | 非结构化数据管理软件 | 1 |
|  |  | 关系型数据库管理软件 | 1 |
|  |  | 数据分析处理平台 | 1 |
|  |  | 大数据集成共享平台 | 1 |
|  |  | 云主机管理软件 | 1 |
|  |  | 负载均衡管理软件 | 1 |
|  |  | 云安全服务软件 | 1 |
|  |  | 云资源管理平台软件 | 1 |

# 三、运维要求

# （一）云平台硬件运维要求

# 1）日常巡检

# 每日远程检查服务器，监控 CPU / 内存 / 磁盘利用率，RAID 状态，发现异常立即预警。每日远程检查网络设备，检查端口流量、错包率、链路状态，核心设备（如 VPC 集群交换机）重点监控。每周现场巡检服务器,查看物理状态（指示灯、风扇、线缆）,每周现场巡检网络设备检查设备运行噪音、配置备份（核心交换机每周备份配置）。

# 2）故障处理

# 响应时间，核心设备（如 VPC 集群交换机、数据库服务器）故障，2 小时内到场，4 小时内恢复；普通设备故障4 小时内到场，8 小时内恢复。

# 3）备件要求

# 关键设备需提供原厂备件，故障时直接更换（如服务器硬盘、交换机模块）。

# 4）性能与容量管理

# 每季度分析服务器负载，对长期高负荷设备建议扩容（加CPU/内存或新增服务器）；检查网络链路带宽，对拥堵链路（如利用率>80%）提出升级方案。

# 5）文档与报告要求

# 整理维护资产台账，记录每台设备的型号、序列号、保修时间，实时更新。

# 定期报告，每月提交《硬件运维月报》，《硬件运维月报》包括故障统计、巡检问题，每年提交《硬件年度报告》，《硬件年度报告》老化设备清单、升级建议方案等。

# 6）备品备件清单

# 备品备件统一存放至投标人单位并统一管理，满足突发应急使用要求。

| 序号 | 名称 | 配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云平台服务器 | CPU：2 * Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz 内存：256G 硬盘：12T 网卡：1*双千兆网口 | 20 | 台 |
| 2 | 硬盘 | 480G SSD | 10 | 块 |
| 3 | 硬盘 | 4T 机械硬盘 SATA | 20 | 块 |
| 4 | 内存 | 16G DDR4 | 10 | 条 |

# （二）云平台软件运维要求

# 云平台软件维护，其中包括一是基础运维服务，负责项目接口人、服务报告、重大故障处理、平台运维策略制定、深度巡检服务、变更支持、专家保障服务、技能传递；二是现场运维支持服务，负责健康检查、日常问题处理、变更支持、业务上线支持；三是云平台订阅与支持服务，负责工单、缺陷维修、软件更新。

# 工作涵盖工单处理、缺陷维修、基础软件更新等方面。工单处理负责响应云平台使用过程中各类服务请求，包括资源开通、权限调整、配置变更等，保障业务需求高效落地；缺陷维修，针对云平台运行中出现的系统漏洞、功能异常、性能故障等问题，进行快速诊断与修复，确保平台稳定运行；基础软件更新，对操作系统、数据库、中间件等基础软件进行版本升级、补丁安装及优化配置，提升平台安全性与兼容性，同时做好更新前后的环境适配与数据备份，降低更新风险

# 1）工单处理标准

# a．响应时效

# 供应商需搭建 7×24 小时工单受理体系，服务请求工单在15分钟内完成初步响应，明确告知客户工单已接收及预计处理时长。对于资源开通类紧急工单（如业务上线急需服务器资源），应在 2 小时内完成资源分配及开通；权限调整工单，普通权限变更 4 小时内完成，涉及核心业务系统的关键权限调整在 8 小时内处理完毕；配置变更工单，若影响范围较小，8 小时内完成变更，若涉及全局配置调整，需在与采购单位充分沟通确认后的 24 小时内完成。

# b．处理流程规范

# 建立标准化工单处理流程，从工单创建、分配、处理到反馈形成闭环。每个工单需详细记录处理步骤、操作人员、处理时间及客户反馈等信息。处理过程中，若需客户提供额外信息或配合操作，应及时沟通并明确告知客户需求及预计等待时间。处理完成后，需对客户进行满意度回访，收集客户意见并持续改进。

# 2）缺陷维修标准

# a．故障响应与诊断

# 对于云平台出现的系统漏洞、功能异常、性能故障等缺陷，供应商需在故障发生后30分钟内远程响应，1小时内到达现场（若有现场处理需求）。通过专业的监控工具和技术手段，快速诊断故障原因，定位故障点。对于常见故障，应在 2 小时内给出初步故障分析报告；对于复杂故障，需每4小时向招标方汇报故障排查进展情况。

# b．修复时效与验证

# 系统漏洞类缺陷，若为高危漏洞，需在24小时内完成修复；中低危漏洞在72小时内修复。功能异常类缺陷，影响核心业务功能的，48小时内完成修复；非核心功能异常在7天内修复。性能故障方面，导致业务明显卡顿或响应超时的严重性能问题，8小时内提出优化方案并实施，直至性能恢复正常；一般性性能问题在3天内完成优化。修复完成后，需进行全面的功能测试、性能测试和安全测试，确保缺陷已彻底修复且未引入新问题，并向招标方提交详细的测试报告。

# 3）基础软件更新标准

# a．更新计划与审批

# 投标方需提前制定操作系统、数据库、中间件等基础软件的更新计划，明确更新时间、版本号、更新内容及可能对业务产生的影响。更新计划需提交招标方审核，经招标方同意后方可实施。对于重大版本升级，需在更新前至少 7 天向招标方详细说明升级步骤、回滚方案及风险评估报告。

# b．环境适配与数据备份

# 在基础软件更新前，需对云平台运行环境进行全面评估，确保更新后的软件与现有硬件、其他软件系统兼容。同时，对关键数据进行全量备份，并在更新前进行备份数据的完整性和可用性验证。更新过程中，若出现意外情况导致更新失败，应能快速回滚到更新前状态，保证业务连续性。

# c．更新实施与监控

# 按照既定计划在非业务高峰时段实施基础软件更新操作，更新过程需进行全程监控，记录更新过程中的关键信息和日志。更新完成后，持续监控云平台运行状态 48 小时，观察是否有异常情况出现，如系统不稳定、应用程序报错等。若发现问题，及时采取措施解决，并向招标方报告问题及处理情况。

# （三）人员要求

# 派驻至少2名专业运维工程师驻场服务，完成日常云平台软件、云平台硬件的日常巡检、应急处置等相关工作，确保覆盖云平台软件、硬件及数据全流程运维需求。

# 驻场人员均需具备2年以上云平台运维或相关运维项目经验，熟悉云平台软硬件运维流程。

# 工作时间，驻场人员实行5×8小时现场值守制度；非工作时间需提供7×24小时远程应急响应服务，确保紧急故障第一时间得到处理。

# 重保值守要求：驻场人员需参与重保值守，需要覆盖重保全周期（通常为重大活动前7天至结束后3天），实行7×24小时轮班制；值守期间不得擅自离岗，需保持通讯畅通并随时响应应急指令。

# 驻场人员需严格遵守招标方的规章制度，包括信息安全管理规定、机房出入管理制度等；未经招标方书面授权，不得泄露任何业务数据、技术资料及运维信息。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 对供应商询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，采购人应当自作出询问答复或质疑答复之日起1个工作日内书面告知天津市政府采购中心。天津市政府采购中心将在原招标公告发布媒体上发布更正公告，变更内容以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随货物向需方交付服务的相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账       号：                                                   。

八、合同约定的交货期（竣工期）或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定付款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

九、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由中标单位和货物（或工程、服务）需求方及代理方根据货物项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。 |  |  |  |
| 2 | ★（二）投标人须承诺在项目实施过程中，遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，若涉及特种作业或特种设备的操作，投标人提供的特种作业操作人员具备特种作业操作证；投入的特种设备的操作人员具备特种设备作业人员证。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。 |  |  |  |
| 3 | ★（三）投标人须承诺，若涉及安全技术防范系统、防雷系统、消防系统的服务内容，将分别由具备安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案登记证明、防雷工程专业施工资质、消防技术服务机构（含消防设施维护保养检测）资质的单位完成，其费用由投标人承担。采购人有权查验服务单位的资质，若不符合要求，采购人有权要求更换服务单位。 |  |  |  |
| 4 | （四）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。 |  |  |  |
| 5. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-1

专业人员组成及任务分配

| 姓名 | 职位 | 学历 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- |

注：列出所有参加本项目专业人员名单及在本项目中所承担职位和工作。

附件7-2

专业人员简历格式

本项目岗位：

人员姓名：

学历、专业：

所获证书：

出生日期：

在此公司工作年限：

关键资格条件：

（概述此人员与本任务最相关的经验，描述其在以前的有关任务中承担的责任，给出日期和地点。）

教育：

（概述此人员的大学和其他专业化教育和培训情况，给出学校的名称、入学日期、所获学位。）

所获证书：

（提供此人与本项目相关的证书扫描件）

工作简历：

（从现任职位开始，倒叙列出自毕业后所任所有职务、日期、受雇单位名称、职位头衔、任务地点。近十年的经验应给出从事活动的类型和适当的用户信息。）

注：关键岗位人员均需填写此表。

附件8

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年    月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 软件和信息技术服务业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 |  | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价） |  |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 |  | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价） |  |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |

# 填报要求：

# 1. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

# 2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

投标人名称：

日期：

附件11：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件12

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件13：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件14：投标人认为需要提供的其他资料