天津市大学软件学院教学区

物业管理项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-0806）

天津市政府采购中心

2025.8

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市大学软件学院委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市大学软件学院教学区物业管理项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市大学软件学院教学区物业管理项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-0806

二、项目内容

第一包：物业管理1项，合同履行期限：1年。

三、项目预算

3966800元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备独立法人资格。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目专门面向小微企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向小微企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年8月11日至2025年8月18日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目组织踏勘现场，时间地点安排如下：

2025年8月19日9:30在天津市西青区宾水西道399号A8门集合。联系人：申老师，联系电话：022-58685029。

（四）本项目不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年8月11日9:00至2025年9月1日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年9月1日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年9月1日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年9月1日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：傅耀、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538318

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市大学软件学院

（二）采购人地址：天津市西青区宾水西道399号

（三）采购人联系人：杨琛

（四）采购人联系电话：022-58685152

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市大学软件学院

2. 联系地址：天津市西青区宾水西道399号

3. 联 系 人：杨琛

4. 联系方式：022-58685152

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目不收取招标代理服务费。

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年8月11日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员工资、福利、社险、住房公积金等人工费用、服装费、办公费、企业利润及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评标委员会在评分中予以考虑。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求

1. 时间要求：合同规定的服务起始之日起1年的服务期，签订合同之日起10日内物业人员进场服务（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：详见项目需求书（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

按月付款，每月15日前支付上一月服务费（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

验收时，采购人通过查询发证机关官网、核对原件、向相关第三方核实等方式对中标供应商相关专业人员证书予以查验，若发现提供虚假材料的，采购人保留终止采购合同，并追求其违约责任的权利。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。

★（二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。

★（三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。

# （四）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的非住宅物业管理服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、物业服务期限（合同服务起始日期为2021年1月1日或以后，且已经履行至少1年的时间）、物业服务内容。 B. 提供上述合同服务期限内至少一个月的服务方开具的物业费发票凭证原件扫描件。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件。 具备1个证书得2分，最高6分 | 6 |
| 3 | 派驻项目经理评价 | 投入的项目经理为投标单位正式员工，提供项目经理姓名、开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该项目经理缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）提供项目经理大学本科或以上毕业证书扫描件，且性别年龄满足招标文件要求：2分，其他：0分； （2）提供项目经理用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该项目经理具备5年或以上非住宅物业管理经验的，且性别年龄满足招标文件要求：2分，其他：0分； | 4 |
| 4 | 派驻主管评价 | 投入的主管为投标单位正式员工，提供主管姓名、开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该主管缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）提供保洁主管用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该保洁主管具备3年或以上非住宅物业管理经验的，且性别年龄满足招标文件要求：2分，其他：0分； （2）提供安保主管用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该安保主管具备3年或以上非住宅物业管理经验的，且性别年龄满足招标文件要求：2分，其他：0分； （3）提供绿化硬化主管用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该绿化硬化主管具备3年或以上非住宅物业管理经验的，且性别年龄满足招标文件要求：2分，其他：0分； | 6 |
| 5 | 派驻服务人员评价 | （1）楼内安保人员：提供公安机关盖章的保安员证扫描件且性别年龄满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多6分； （2）楼内安保人员：提供上述人员（已提供（1）项合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得2分，最多6分； （3）维修员：提供特种作业操作证（高压电工作业）及特种作业操作证（低压电工作业上岗）扫描件且性别年龄满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多4分； （4）维修员：提供上述人员（已提供（3）项合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得2分，最多4分； | 20 |
| 6 | 人员培训方案 | 人员培训方案应包含培训计划、培训方式、培训目标、言行规范、仪表仪容、公众形象等。 每提供上述1项内容的得1分，最多6分。 | 6 |
| 7 | 保洁耗材评价 | 提供具有检测资质的第三方检测机构出具的针对拟投入本项目保洁耗材的CMA检测报告扫描件，每个合格的扫描件得1分，最多2分。 | 2 |
| 8 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：6分，其他0分。 | 6 |
| 第三部分 主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 人员、岗位配置方案评价 | 至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置方案 满足项目需求书要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化管理方案评价 | 至少包含针对本项目的保洁、安保服务、绿化养护、维修人员方案 满足项目需求书要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 对项目重点、难点的理解评价 | 至少包含针对本项目重点和难点的理解以及针对重点难点的应对解决方案 满足项目需求书要求，无瑕疵：6分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在1处瑕疵：4分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供重点难点理解或应对解决方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 进驻和接管方案评价 | 至少包含中标后如何及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务的措施，如果为新任服务公司，则还应包含与前任公司交接措施，保留相关记录，如何做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。 满足项目需求书要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 5 | 应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。 满足项目需求书要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 6 | 人员保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足项目需求书要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 7 | 人员稳定性方案评价 | 至少包含服务期内保证人员更换率不得超过项目需求书要求的措施，保证更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意的措施 满足项目需求书要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 8 | 价格测算方案评价 | 价格测算方案评价，根据投标文件报价情况综合评定，其中社会保险、住房公积金应在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定 价格测算方案科学合理，无瑕疵：3分； 内容存在1处瑕疵：2分； 内容存在2处瑕疵：1分； 未提供测算方案或方案存在3处及以上瑕疵或社会保险、住房公积金应缴未缴的：0分。 本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、计算错误；未按照相关规定进行测算等情形中的任意一种 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目背景

天津市大学软件采购人位于天津市西青区宾水西道399号，本院校区分为教学区和生活区两个主要区域，学院占地约200亩，总建筑面积16.5万平米。采购人教学区楼宇由教学区和实训区两部分组成，分为A、B、C、D四个区域，其中教学A区、教学B区、教学C区为3座6层的主楼，D区为5层的主楼（无二层），实训A、B、C、D四个区是由教学A、B、C、D区4层、5层的连廊组成的2层的连通区域，楼宇周边为为硬化和绿化区域。

教学楼内均设有客用电梯，教学楼公共区域地面为瓷砖/石材铺设，墙面为乳胶漆粉刷。教学楼内服务面积共8万平方米。

此次物业招标服务内容包含：负责教学区A、B、C、D四个区域主楼及实训区的安保服务、卫生保洁服务、巡查服务，教学区楼宇外、生活区宿舍楼宇外、食堂楼宇外的硬化路面清扫、绿化的日常养护服务和绿化修剪、落叶的清运和户外塑料分类大垃圾桶（240升）的购置和更新，教学区域内门帘的保洁、换季安装和更新，多媒体教室粉笔和板擦的购置和更新，采购人报刊信件收、发服务，以及日常的报修、检测及维修工作，检测维修、拆除恢复更换内容包含但不限于学院教学及生活区各处（1）室内配电设备、电路管线、开关插座及各类教学生活电器等电气系统；（2）室内外上下水管道、管件、阀门、井、五金洁具及各类设备等给排水系统；（3）建筑内外防水、门窗、五金、墙面、顶面、地面、外檐、屋面及各项公共设施、教学生活设施等建筑装饰装修系统及维护系统；（4）室外抹灰粉刷、路面、台阶、散水、绿化维修提升及管网管井维修改造等全部室外工程。以及根据采购人具体需求的其它维修任务，以保证本学院正常教学生活需求。

附件：《2023年-2024年维修工程量参考清单》，具体以学院实际维修需求为准。

本项目属于物业管理行业。

二、人员及岗位要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | （1）男女不限，身体健康，年龄不超过45周岁； （2）大学本科或以上学历； （3）具备5年或以上非住宅物业管理经验； （4）常驻现场服务，不得兼任其他工作。 | 否 | 每天8小时 每周6天 |
| 2 | 保洁主管 | 1 | （1）男女不限，若男性，59周岁或以下，若女性，年龄49周岁以下，身体健康； （2）3年或以上非住宅物业管理工作经验； （3）负责保洁队伍的管理以及保洁工作检查、督促、指导。 | 否 | 每天8小时 每周6天 |
| 3 | 安保主管 | 1 | （1）男性，年龄59周岁或以下； （2）3年或以上非住宅物业管理工作经验； （3）负责保安队伍的管理以及保安工作检查，维修后的验收以及临时安排的工作； （4）持公安机关盖章的保安员证上岗。 | 否 | 每天8小时 每周6天 |
| 4 | 绿化硬化主管 | 1 | （1）男女不限，若男性，年龄59周岁以下，若女性，年龄49周岁或以下，身体健康，男性优先； （2）3年或以上非住宅物业管理工作经验； （3）负责硬化、绿化工作的检查、督导、指导。 | 否 | 每天8小时 每周6天 |
| 5 | 内勤 | 1 | - 男女不限，若男性，年龄59周岁或以下，若女性，年龄49周岁或以下，身体健康，男性优先； - 大专或以上学历； - 熟练操作Excel、Word等办公工具,具备档案管理能力和基础文书写作能力； - 有一定的物业内勤或出纳工作经验，熟悉高校后勤流程者优先。 - 坚守岗位、工作细致负责，沟通协调能力强，能处理多线程任务。 - 能很好的完成领导交办的其他事宜。 | 否 | 每天8小时 每周6天 |
| 6 | 硬化、绿化保洁 | 4 | - 男女不限，若男性，年龄63周岁以下，若女性，年龄60周岁或以下，身体健康； - 负责学院的硬化路面清扫、绿化的日常养护服务。 | 是 | 每天8小时 每周6天 |
| 7 | 保洁员 | 24 | （1）男女不限，若男性，年龄60周岁或以下，女性，年龄58周岁或以下； （2）具备一定保洁专业技能，具备保洁工作经验； （3）具有保洁清洁操作经验。 | 是（最多接受9名退休人员） | 每天8小时 每周6天 |
| 8 | 楼内安保人员 | 16 | （1）男性，年龄60周岁或以下，身体健康； （2）负责门岗的值守工作，人员的登记、物品检查、楼内巡视及楼门、公共教室的开启锁闭； （3）均持公安机关盖章的保安员证上岗。 | 是（最多接受11名退休人员） | 7*24小时 每班不少于4人在岗 |
| 9 | 收发员 | 1 | （1）男女不限，若男性，年龄60周岁或以下，女性，若年龄58周岁或以下，身体健康； （2）负责采购人信件、刊物、报纸、机要文件等的收发工作； （3）该岗位人员需签署保密协议。 | 是 | 每天8小时 每周6天 |
| 10 | 维修员 | 6 | - （1）男女不限，若男性，年龄60周岁或以下，女性，若年龄58周岁或以下，身体健康，男性优先； （2）至少3人持特种作业操作证（高压电工作业）及特种作业操作证（低压电工作业上岗）。 | 是（最多接受3名退休人员） | 全年无节假日，保障校园运行维修 |
| 合计人数 |  | 56人 |  |  |  |

注：

派驻B、C区及绿化硬化区域服务人员须聘用不低29名精武镇潘楼村村民就业（具有本村村民户口，身体健康，达到法定务工年龄），人员管理和待遇按照所在岗位的管理规定和待遇标准执行。如按照用工要求潘楼村无符合条件人员进行递补，则双方约定人数可相应减少。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。需安排加班的，中标供应商应配合并向劳动者支付加班费。

一旦获得中标资格，上述人员按要求投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

采购合同履行过程中，如遇国家和我市相关政策调整等法定情形的，采购人可以与供应商签订补充合同，补充合同应当按照政府采购法律法规的相关要求报同级财政部门备案，并在天津市政府采购网上公告。

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

三、各岗位人员具体工作内容、职责及服务标准

1、项目经理

职责：在采购人领导下工作，负责项目全面管理工作，带领所属员工贯彻执行采购人、中标供应商的相关规章制度，严格执行本项目的各项操作程序，确保各岗位的工作标准达到要求。

a.制订培训计划，并组织实施培训，督导部属将培训的内容，落实到各工作岗位，并随时检查培训效果。

b.根据该项目的实际情况因地制宜，制定本项目的各项管理制度，经中标供应商、采购人批准后组织所属员工学习并执行。

c．设置应急事件科目，并拟订应急事件的处理程序方案，经中标供应商、采购人批准后遵照执行。

d．制定每月、每周、每日工作计划并确保工作计划的完成，向采购人定期提交工作情况报告。

e．在职权范围内审核批复所属员工的各类假期，检查员工的每日出勤情况，审核所管项目员工的月考勤。

f．加强员工的岗位分工、考评、考核，招聘员工和解聘不称职的工作人员；对表现优秀的员工和违纪员工在职权范围内实施奖罚或建议奖罚，并向中标供应商、采购人汇报相关情况。

g．准确掌握该项目人员的流动规律，提前做好补充人员的招聘申请并上报，人员新出的应将人员信息报备采购人。

h．虚心接受采购人的监督与检查，对存在问题及时整改，并及时传递采购人对中标供应商服务满意情况的信息。

i．熟知和掌握采购人教学区各种设施性能、操作方法，遇到问题时能正确及时处理，杜绝重大责任事故。

j. 配合采购人完成各项临时交办的工作。

2、保洁主管

职责：在采购人领导下负责保洁队伍的管理以及保洁工作检查、督促、指导工作，带领所属员工贯彻执行采购人、中标供应商的相关规章制度，严格执行本项目的各项操作程序，确保保洁岗位的工作标准达到要求。

a．制订培训计划，并组织实施培训，督导部属将培训的内容，落实到各工作岗位，并随时检查培训效果。

b．根据该项目的实际情况因地制宜，制定本项目的各项管理制度，经中标供应商、采购人批准后组织所属员工学习并执行。

c．设置应急事件科目，并拟订应急事件的处理程序方案，经中标供应商、采购人批准后遵照执行。

d．制定每月、每周、每日工作计划并确保工作计划的完成，向采购人定期提交工作情况报告。

e．准确掌握该项目人员的流动规律，提前做好补充人员的招聘申请并上报，人员新出的应将人员信息报备采购人。

f．虚心接受采购人的监督与检查，对存在问题及时整改，并及时传递采购人对中标供应商服务满意情况的信息。

g．熟知和掌握采购人教学区各种设施性能、操作方法，遇到问题时能正确及时处理，杜绝重大责任事故。

3、安保主管

职责：在采购人领导下负责保安队伍的管理及保安工作考核，同时协助项目经理做好本项目的物业服务工作。带领所属员工贯彻执行采购人、中标供应商的相关规章制度，严格执行本项目的各项操作程序，确保各岗位的工作标准达到要求。

a．制订培训计划，并组织实施培训，督导部属将培训的内容，落实到各工作岗位，并随时检查培训效果。

b．根据该项目的实际情况因地制宜，制定本项目的各项管理制度，经中标供应商、采购人批准后组织所属员工学习并执行。

c．设置应急事件科目，并拟订应急事件的处理程序方案，经中标供应商、采购人批准后遵照执行。

d．制定每月、每周、每日工作计划并确保工作计划的完成，向采购人定期提交工作情况报告。

e．在职权范围内审核批复所属员工的各类假期，检查员工的每日出勤情况，审核所管项目员工的月考勤。

f．准确掌握该项目人员的流动规律，提前做好补充人员的招聘申请并上报，人员新出的应将人员信息报备采购人。

g．虚心接受采购人的监督与检查，对存在问题及时整改，并及时传递采购人对中标供应商服务满意情况的信息。

4、绿化、硬化主管

职责：在采购人领导下负责硬化、绿化工作的检查、督导、指导，带领所属员工贯彻执行采购人、中标供应商的相关规章制度，严格执行本项目的各项操作程序，确保各岗位的工作标准达到要求。

a．制订培训计划，并组织实施培训，督导部属将培训的内容，落实到各工作岗位，并随时检查培训效果。

b．根据该项目的实际情况因地制宜，制定本项目的各项管理制度，经中标供应商、采购人批准后组织所属员工学习并执行。

c．设置应急事件科目，并拟订应急事件的处理程序方案，经中标供应商、采购人批准后遵照执行。

d．制定每月、每周、每日工作计划并确保工作计划的完成，向采购人定期提交工作情况报告。

e．在职权范围内审核批复所属员工的各类假期，检查员工的每日出勤情况，审核所管项目员工的月考勤。

f．准确掌握该项目人员的流动规律，提前做好补充人员的招聘申请并上报，人员新出的应将人员信息报备采购人。

g．虚心接受采购人的监督与检查，对存在问题及时整改，并及时传递采购人对中标供应商服务满意情况的信息。

5、内勤

职责：在采购人的领导下完成‌日常事务管理。跟进安全隐患排查，完成安全隐患的记录并及时上报。协助项目经理处理师生投诉建议与院内其他外包单位的关系。

a.接听日常服务报修电话及时记录，报修事项及时转交处理。

b.管理中标供应商相关文件、合同、维修资料，建立统一档案库并分类归档，并做好保密管理。‌

c.完成采购人交办的其他工作。

6、硬化、绿化保洁

a.职责：负责学院教学楼外、宿舍楼和食堂楼宇外硬化清扫、绿化养护，其中教学区硬化面积2.8万平米；绿化面积1.2万平米；生活区的宿舍楼、食堂楼宇外硬化面积3.4万平米，绿化面积0.6万平米。

b.负责教学楼、宿舍楼、食堂楼宇外周边的卫生保洁工作。

c.负责生活区底商前亭子整体的保洁清扫、教学区西南门外至去食堂所经道路清扫工作。

d.负责学院区域内花草树木长势良好，修剪整齐美观，无明显病虫害，无折损现象，无斑秃，无灼伤。枝干无机械损伤，叶片大小、薄厚正常，不卷、不黄、无异常落叶现象，按照采购人要求，树木成活率达90%以上。

e.负责学院区域内草坪长势良好，目视平整，生长季节浓绿，绿地和花坛无杂草（人不常经过区无明显杂草）、无破坏、无积水、无杂物、无枯枝、无践踏、无鼠洞及随意占用、无直面向天裸露黄土现象。

f.保证教学楼门前三包范围内的卫生保洁。

g.遇有对教学楼、宿舍楼、食堂楼宇设施装修、改造、施工等工作时，对现场进行安全巡查和监督工作。

h.夏季楼宇周边无积水，冬季雪后及时清扫。

i.完成采购人交办的其他工作。

7、保洁员

职责：做好教学楼内的卫生保洁工作，日常为教学楼内公共区域、多媒体教室、阶梯教室、报告厅、卫生间、会议室、接待室、领导办公室、工会活动室等地卫生保洁，及各类重点区域、玻璃幕墙等卫生保洁；开学前及教学任务结束后包含多媒体教室、项目实训室和机房室内的卫生保洁；按照传染病防控的相关要求及采购人统一安排完成涉及传染病区域卫生保洁，以及按照传染病防控要求消杀作业，同时协助完成传染病防控相关的一切工作。

工作服务内容及标准；

总体标准：建立卫生巡检机制，做到卫生无死角，楼内地面保持洁净、光亮、无水印、无脚印，人员出入重点部位（如：教学楼内大厅、地面、卫生间等）进行重点保洁及监督。

a.做好教学楼内环境卫生，保证教学楼内无杂物、污渍等，无垃圾堆放。

b.每日2次公共卫生间擦拭，工作时间（工作时间是指每日7：30-17:30，下同）全程保洁, 保持卫生间清洁卫生，做到无异味、无积水、无污垢、上下水通畅、隔板无污渍，镜子、水池和大小便池洁净，便纸及时清理，禁止倒入下水道内，做到无蚊蝇、无异味、无污物外溢、无积水。

c.做好公共区域等卫生保洁，楼梯、楼道及时清理，做到无垃圾、无积水、无痰迹、无纸屑、无瓜皮果壳、无烟头，无小广告，墙面、楼梯扶手、窗台等保持干净整洁；消防器材和附属物每天清洁一次。

d.每日拖洗2次楼层通道和楼梯台阶，工作时间全程保洁；公共区域（楼道、卫生间、大厅、电梯间）每天上、下午至少清理2次，后巡回保洁；每周擦拭楼道瓷砖墙裙、消防栓门等，做到无积尘、无污迹，保持干净整洁。

e.每周1次墙面清扫，保证公共墙面无蛛网、积尘；定期擦拭门厅、楼道、卫生间的门窗玻璃、打扫天花板、墙壁、屋顶，做到玻璃明净、无蜘蛛网、无垃圾、无积水。

f.每日擦拭1次楼梯扶手、楼梯道、栏杆，做到无积尘。

g.垃圾每天要及时运到指定地点，做到日产日清。每日清理1次楼道内垃圾桶，工作时间全程保洁；垃圾器具每天清洁，楼道垃圾及卫生间的污物清理（随时清理，桶内垃圾不得超过桶体高度的三分之二）楼宇前台阶和卫生间地面每周机器清洗一次。

h.开学前及教学任务结束后，空出房间内卫生及时清理。

i.每日擦拭1次电梯轿厢，每周进行1次电梯轿厢不锈钢油养护。

j.空房间每月清洁一次；应采购人需求随时清理，以备待用，公共区域的门、窗每周擦洗一次。

k.日常工作中配合采购人、项目经理、主管等进行安全巡视，发现异常情况、设施故障及时上报。

l.完成采购人交办的其他工作。

以上所指每日清洁次数是指彻底保洁的基本次数，同时应根据实际卫生情况不定期、不定次数进行保洁，保洁效果是管理达标的最终标准。

8、楼内安保人员

职责：负责门岗的值守工作，人员的登记、物品检查、楼内巡视及楼门、公共教室的开启锁闭，积极做好本项目的教学区域安保服务工作，完成本项目其他安保相关的工作。

a.做好楼宇打点巡视工作记录，夜间巡视时间间隔不小于4个小时。来访人员登记等文字记录，做到类别清楚，无遗漏，随时待查。

b.传染病防控期间做好相关防控工作。

c.协助项目经理及主管做好突发事件的应急处置工作。

d.通过日常巡楼，汇总教学楼内各种设备故障，及时向有关部门沟通、反馈、报修。

e.积极与其他岗位沟通协调，做好各种物业服务相关的管理工作。

f.负责教学区部分区域公共钥匙的管理，包括：借用、配备、管理等。

g.完成采购人交办的其他工作。

9、收发员

a.坚守岗位，不断改进工作和服务态度，提高工作效率。

b.按规定时间组织好全校公用和个人的报刊、杂志的订阅、退订、转订、分发工作，力求做到及时准确，不出差错。

c.对邮局及外单位送来的文件、邮件、包裹单、挂号信，应按要求及时做好签收、登记和分发工作。急件应及时送到，不得延误。

d.凡通过收发室办理的邮件应认真检查，写清详细的收、寄人地址、姓名，装好、封口，包装齐全，确保不出差错。

e.所收到的信件、报纸、刊物等登记分类收到后第一时间送至学院各部门。

f.严格遵守保密协议。

10、维修人员

A.维修主管

职责：在采购人领导下负责维修工作，积极与采购人沟通确认需要维修的的内容、工艺、紧急程度、注意事项、安全生产等，如无问题进行及时维修，维修前后应保留现场照片（照片应能体现出施工工艺和工程量，尤其是隐蔽工程，应在对应工艺前后留图存档），如遇问题无法进行及时维修需要立即上报，并现场向报修人解释原因。

带领所属员工贯彻执行采购人、中标供应商的相关规章制度，严格执行本项目的各项操作程序，确保各岗位的工作标准达到要求。

a.制订培训计划，并组织实施培训，督导部属将培训的内容，落实到各工作岗位，并随时检查培训效果。

b.根据该项目的实际情况因地制宜，制定本项目的各项管理制度，经采购人批准后组织所属员工学习并执行。

c.设置应急事件科目，并拟订应急事件的处理程序方案，经采购人批准后遵照执行。

d.制定每月、每周、每日工作计划并确保工作计划的完成，向采购人定期提交工作情况报告。

e.在职权范围内审核批复所属员工的各类假期，检查员工的每日出勤情况，审核所管项目员工的月考勤。

f.准确掌握该项目人员的流动规律，提前做好补充人员的招聘申请并上报，人员新出的应将人员信息报备采购人。

g.虚心接受采购人的监督与检查，对存在问题及时整改，并及时传递采购人对中标供应商服务满意情况的信息

B.维修员

职责：负责学院各处电路电器、上下水室内外管路、教学及宿舍公共设施、建筑体及户外路面地面维修，以及根据具体需求的其他维修任务。

a.需要严格统一着装，注意个人卫生形象，严格规范个人言行。

b.设备维护与维修：执行设施设备的日常巡检、定期保养及应急维修。

c.遵守安全操作规程，佩戴防护装备，杜绝违章作业，预防安全事故。

d.完整记录维修过程，并存档。

11、维修服务内容及标准

中标供应商维修部分为全院整体全覆盖维修（含急抢修），包工包料，其维修范围包括但不限于：楼内零修、碎修，楼宇和楼外公共区域工程维修；电力、给排水等维修；全校师生全部报修内容等。

中标供应商需履行巡视报修职责并第一时间维修；全校师生报修内容，需第一时间响应，并及时维修完毕。

对于电梯系统、供暖供冷系统、照明系统、消防系统，需履行巡查报修职责，并第一时间报相关责任维保单位进行维修，为其维修提供必要的协助，并做好反馈工作。如遇特殊事件，需配合做好现场秩序的维护和人员的安抚工作。

12、其他工作

a.设立服务电话，接受师生和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录，并向采购人进行报告和协调。

b.项目部管理人员需要实行24小时有人服务的状态，物业办公室需提供24小时值班服务。物业办公室需设置远程监控，用于实时掌握各岗保安值岗情况。

c.项目物业管理（包括工程维修）建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。

d.中标供应商的管理人员和专业技术人员持证上岗。

e.根据采购人统一安排，协助采购人进行教学楼内设施设备的清点及日常安全检查工作。

f.负责学期初、学期末的多媒体教室及项目实训室、机房等房间的清理，包括玻璃门的清洗。

g.员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨。

h.承担项目工作人员的劳动保护和疫情防控责任并自行承担相关费用。

i.协助采购人做好禁烟宣传和垃圾分类宣传相关工作。

j.采购人委派的其他工作。

四、应急服务要求

当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），保证物业服务正常运转的措施，包括但不限于临时增配人员、临时调集设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等。

五、人员保密要求

保证物业服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施，包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

六、人员稳定性要求

在整个服务期内，人员更换率不得超过20 %，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意。

七、进驻和接管要求

中标后，提供人员花名册，无犯罪记录、各类上岗证明等，及时配齐所需人员、工具（保洁工具、绿化工具、应急工具如铁锨、雪铲、冰镐等、日产维修工具如螺丝刀、电钻等）、设备（扫道车、打药车、清扫清运三轮车），签订合同前向采购人提供工程维修工具、日常维修工具和设备清单。在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务，如果为新任物业服务公司，则还需与前任物业公司进行交接，保留相关记录并存档，做到物业服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。

八、费用分割

1、本项目物业服务人员为本项目提供物业服务时着相应工作服，工作服费用由中标供应商承担；

2、本项目物业服务中使用的用品、工具及耗材由中标供应商提供。

3、采购人提供物业办公用房,物业办公家具等费用由中标供应商负责。

九、其他要求

1、中标供应商应根据相关要求制定和建立物业管理的架构、规章制度以及相关管理方案、应急预案、巡查巡视及检查报告、设施设备操作规范、服务规范等。

2、中标供应商单独制定的相关制度、方案在实施前需报告采购人，经采购人审核、批准后方可实施。

3、中标供应商需建立完善的物业管理档案（日常管理等），具备完善的对各级人员的管理制度和考核细则，并向采购人提交上述文件的正式版本。采购人有权查阅中标供应商的管理档案，中标供应商应每年度或者采购人认为有必要时向采购人移交相关档案。

4、中标供应商的项目管理团队和工作人员的年龄和学历结构合理，应有完备的培训机制来保证员工队伍的总体素质不断提高。员工录用必须符合入职政审的相关规定，无犯罪记录。

5、中标供应商工作人员应认真遵守采购人的规章制度，员工不得与师生发生任何冲突。

6、中标供应商及其全部工作人员须服从学校统一调度，完成学校交办的临时性工作任务。在有重大活动（毕业生离校、新生入住、安全检查、卫生检查等临时任务）期间及防疫、防汛、防灾工作中进行无条件的人员支持。中标供应商应具有一定机动的服务人员，能随时配合学校需求，及时提供临时的适合的服务人员，保证任务的顺利完成。

7、本项目招标服务内容不得分包或转包，中标供应商擅自将项目分包或转包给任何单位和个人的，采购人有权即刻终止合同，并要求中标供应商赔偿相应损失。

8、如有人员调整的需要，采购人与中标供应商在中标价格不变的情况下，以中标后签订的合同内容为准。

九、物业服务过程中，对物业公司评价考核验收标准

（一）中标供应商应保证派驻员工的人员稳定性、连续性，在合同期内人员变动不得超过20%，超过扣除合同年服务费用的1%。

（二）具体考核标准参照《天津市大学软件学院教学区物业项目考核标准2025》执行。

（三）所负责的物业设备设施管理如是中标供应商责任造成损坏，由中标供应商负责修复，并承担给采购人造成的相应经济损失。

（四）因中标供应商管理不善，员工玩忽职守，造成财产丢失、人身伤害的，由中标供应商照价赔偿，负担一切费用，并视情节给予经济处罚直至解除合同。

（五）每学期协助供应商进行一次服务满意率调查，师生满意率须达85%以上，低于上述满意率扣除合同月服务费的1%。

（六）采购人有权在合同存续期间委派职工代表（或者以调查问卷等方式）对物业公司的工作环节及工作成效进行监督、检查和评价，如采购人认为物业公司所提供的管理服务工作中存在问题，有权书面通知物业公司要求改进，物业公司应在书面通知中规定的时限内整改完成。如相同问题采购人连续两次要求物业公司整改，而物业公司无正当理由未在规定时限内整改完成，则采购人有权视情况自物业费中一次性扣除3000-5000元，扣除的费用不返还。

（七）供应商接到采购人方面维修报修后须立即开展维修工作，不能正常开展维修工作则采购人按照《天津市大学软件学院教学区物业项目考核标准2025》追究供应商责任，且：如三日内供应商未正常开展维修工作，采购人约谈供应商催办整改，并扣除标准月物业费的5%；如五日内供应商未正常开展维修工作，采购人约谈供应商催办整改，并扣除标准月物业费的30%；如七日内供应商未正常开展维修工作，采购人约谈供应商催办整改，并扣除标准月物业费的50%；如十日内供应商未正常开展维修工作，采购人解除与供应商的合同并扣除标准月物业费的100%。由于供应商不正常开展维修工作而造成采购人的一切直接及间接损失（包括人身伤害事故）；供应商均须全部赔偿。

（八）履约验收标准

①考核明细表格详见附件1

②考核规定及实施办法

a.乙方须严格遵照双方签订的合同开展各项物业工作。

b.为了精准监督考核，互不干涉，物业项目分物业常规部分和物业维修部拆分成两个考核内容，每个付款周期甲方根据合同内容，对乙方物业工作内容进行考核，考核起评分为100分，有不符合项采取扣分制。

c.根据考核不合格项，甲方向乙方下达限期整改通知书，乙方须在限期内整改完毕并向甲方出具整改报告。

d.每个付款周期考核两个部分的分数均在80分（含80分）以上，即为考核合格，乙方即知即改后，甲方支付乙方当期物业服务费的100%。

每个付款周期有一个部分的考核分数在80分（不含80分）以下，若限期内乙方整改合格，则甲方支付乙方当期物业服务费的100%；若限期内乙方未完成整改，按照合同约定甲方扣除乙方当月服务费用的1%，直到整改合格后予以支付。

考核过程中出现一次扣除20分且情况不可弥补的，即为当期考核不合格，按照合同约定甲方扣除乙方当月服务费用的1%，不予归还。

e.因乙方原因造成各类安全生产事故、人身安全事故、质量事故或给甲方带来经济损失的，乙方承担全部责任，责任影响重大的，立即解除合同并赔偿甲方经济损失。

（九）其他履约验收事项

学院的招标文件和项目需求及投标方的承诺文件均为合同的一部分，具有同等效力，合同不应降低招标中约定的技术标准和需求。

附件1：

天津市大学软件学院教学区物业项目考核标准（常规物业考核部分）

| 序号 | 考核 项目 | 考核明细（含分值） | 得分情况 | 扣分 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度 健全 （10分） | - 物业管理制度完善（岗位职责、工作流程、安全生产制度、应急预案等）。(5分) - 定期检查制度执行情况，记录完整。(5分) |  |  |  |
| 2 | 人员 管理 （10分） | - 遵守考勤制度规定上下班，考勤检查记录汇总。(4分) - 工作人员持证上岗（安保证、健康证）。(3分) - 定期开展业务培训，服务态度规范。(3分) |  |  |  |
| 3 | 台账 管理 （5分） | - 设施设备台账、报修记录、巡查日志等档案完整可查。(2分) - 交接班记录表；来访人员登记表；大件物品出楼登记表；会议纪要；岗位培训和安全培训记录等。(3分) |  |  |  |
| 4 | 环境 卫生 （30分） | - 公共区域清洁 - 按照合同约定教室、走廊、卫生间等每日至少2次清洁，无垃圾堆积、异味。(8分) - 垃圾分类处理符合《天津市生活垃圾分类指导目录》规定。(2分) - 硬化清扫和绿化养护（具体标准见后表格） - 绿植按照合同约定定期修剪、灌溉，定期打药，无枯死或病虫害（如发现病虫害）。(8分) - 发现断枝和落叶及时清理至垃圾清运池，定期清运校外。(2分) - 路面按照合同约定每日清扫，路面杂物及时清运处理。(8分) - 发现临时杂物、施工垃圾等非生活垃圾及时清运至垃圾清运池，尽快清运校外。(2分) |  |  |  |
| 5 | 安保 值岗 巡视 （30分） | - 按照合同约定按时值岗，严禁擅离职守，一个考核期内出现2次扣分。(4分) - 遵守岗位职责，在岗期间严禁打盹、睡觉、吸烟、闲谈、打牌、玩手机、吃东西等与工作无关的事情。(4分)（注：值岗为四班三运转，每班次值岗人员出现上述情况2次的，予以扣分） - 遇到职责以外事情及突发事件及时上报，严禁擅自处理与职责范围以外的问题。(4分) - 注意仪容仪表，穿戴整齐、干净，严禁随意添、减衣服，解衣敞怀。（4分） - 按照要求对来访人员入楼、物品出楼等进行登记。遇到信访人员及时询问上报，经允许后登记进楼。(4分) - 按照规定时间（22:30后）巡视楼内情况，做好记录，按时开锁楼门（开7：00-锁22:30）。(4分) - 管理教学区楼门口车辆秩序，出现不按指定区域停放的乱停现象及时处理摆放。(3分) - 值岗周边保持卫生清洁，楼门杂物、烟头等及时清理。(3分) |  |  |  |
| 6 | 报修 反馈 （10分） | - 定期检查供水供电系统正常运行，如有异常及时报修。(2分) - 对楼内空调、电梯故障、消防设备损坏等设施设备及时报修。(2分) - 公共多媒体教室课桌椅、黑板、多媒体设备等损坏情况及时报修。(2分) - 墙面、地面、门窗、顶棚无破损，漏水等问题及时报修。(2分) - 所有报修内容有记录，及时跟进进度反馈。(2分 |  |  |  |
| 7 | 其他 （5分） | - 按照网信办要求配合消防演练。 - 夏季防汛按照学院要求完成。 - 冬季扫雪清雪，保障师生正常出行。 - 学院大型考试、招聘会、迎检参观等做好卫生保障。 - 完成学院交办的其他临时性工作。 （注：上述其他问题如有一项未完成扣5分） |  |  |  |
| 合计 |  | 100分 |  |  |  |

天津市大学软件学院教学区物业项目考核标准（工程维修考核部分）

所有维修内容以维修后在保修期内正常使用为标准，由招标人确认签字为主，配合学院抽查和周期审计，共同完成验收过程。

报修主要采取报修单模式，维修人员需要认真填写维修内容，包含但不限于维修项目、更换的部件的型号及数量、所用工时等，其他情况应注明施工具体工艺，维修完成后需要采购方有关人员在工程量、施工材料、施工工艺、验收复核、留图（图片或视频）存档等方面均确认，并在维修单上签字认可方为完成该次维修。如无合理因素同一点位短期反复出现同样问题视为维修不完全仅计为一次维修。

| 序号 | 考核 项目 | 考核明细（含分值） | 得分情况 | 扣分 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 保存 健全 （25分） | - 维修单据保管完整。(5分) - 定期检查维修单据并记录完整。(5分) - 所使用的维修物料需要提供合格证或者合格报告，不得以次充好。(15分) |  |  |  |
| 2 | 人员 管理 （55分） | - 施工人员须持证上岗，有要求的工种必须有相关资格证方可进行现场操作（包含但不限于电工、焊工等）。(10分) - 工作人员需要将工作服穿戴整齐方可进入施工场所，不得在公共场所非吸烟区抽烟。(5分) - 对于报修反应及时，对待报修人员态度良好，修理完毕后须得到报修人的认可（报修单签字）。(30分) - 现场施工人员如遇高空作业及风险操作须做好相应的安全措施。(10分) |  |  |  |
| 3 | 大型维修入场人员及队伍资质审核 （20分） | - 遇到楼体维修、道路维修等情况需要有相应施工资质的队伍进行维修(需要具备市政公用工程施工总承包二级及建筑工程总承包二级资质)。(10分) - 如遇强电主线路维修进场人员要有个人电工资质及单位施工资质（五级承装（修、试）电力设施许可证，个人需要低压电工证）。(10分) |  |  |  |
| 4 | 总体 要求 | 所有维修内容以维修后在保修期内正常使用为标准，由招标人确认签字为主，配合学院抽查和周期审计，共同完成验收过程。报修主要采取报修单模式，维修人员需要认真填写维修内容，包含但不限于维修项目、更换的部件的型号及数量、所用工时等，其他情况应注明施工具体工艺，维修完成后需要采购方有关人员在工程量、施工材料、施工工艺、验收复核、留图（图片或视频）存档等方面均确认，并在维修单上签字认可方为完成该次维修。如无合理因素同一点位短期反复出现同样问题视为维修不完全仅计为一次维修。 |  |  |  |
| 合计 |  | 100分 |  |  |  |

| 服务区域 | 服务内容 | 服务标准 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学区楼内及教室 | 通道和楼梯台阶 | 目视无烟头、果皮、纸屑、广告纸、蜘蛛网、积尘、污迹等。 | 每日拖洗2次，全天保洁 |
|  | 楼内垃圾 | 目视无烟头、果皮、纸屑、广告纸、蜘蛛网、积尘、污迹等。 | 每日清理1次垃圾（必要时增加频次），全天楼道保洁。 |
|  | 公共卫生间 | 保持地面清洁、无杂物、无积水、无毛发、无异味、便池、水池下水道畅通。墙面四周及阴角做到无水迹、无蜘蛛网；镜子及金属部分应保持干净，无浮尘、污渍、手印、水迹；天花板上保持干净、清洁，完好无损；瓷砖无明显积灰、水渍。 | 每日2次擦拭，全天保洁。 |
|  | 楼梯 | 目视无烟头、果皮、纸屑、广告纸、蜘蛛网、积尘、污迹等。 | 每日1次楼梯擦拭扶手、楼梯门 |
|  | 电梯 | 不锈钢表面无积尘、无手印、无污渍，光亮 | 每日擦拭1次 |
|  | 多媒体教室 （公共教室） | 无污渍、水渍，光亮 | 拖洗地面，黑板水洗、擦拭讲台、讲桌、课桌、窗户、电源开关，垃圾清运等，另外不定时对所有教室巡检，发现卫生问题及时清洁。 |
|  | 实训教室 | 无污渍、水渍，光亮 | 按照教务部门要求定期对内部进行保洁 |
|  | 楼道内视频播放系统、门禁系统、VI标识牌、玻璃门及门框、消防栓、电开水器、 | 设备完好、无污渍、粉尘、胶痕 | 每周进行1次保洁 |
|  | 众创空间角 | 达到桌面无垃圾、纸屑、饮料瓶、烟头、积尘、污迹等；地面无烟头、果皮、纸屑、广告纸、积尘、污迹等；桌椅应摆放整齐。 | 每日清理1次垃圾（必要时增加频次），全天保洁。 |
|  | 办公室 | 应达到桌面无积尘、污迹等；地面无脚印、积尘、污迹；沙发无积尘；玻璃无印记等。 | 每日擦拭1次垃圾（必要时增加频次），全天保洁。 |
| 教学区及生活区外保洁 | 建筑物及项目围墙外立面（3米以下） | 目视无明显污渍、无乱贴乱画，外观整齐化一，整体形象良好 | 每周清洗一次，随时清理。（甲方负责外檐玻璃幕墙的整体清洗）。 |
|  | 中庭硬化路面及广场道路，教学区道路上道路 | 目视地面无杂物、积水、无明显污渍、泥沙道路、人行道无污渍、无杂物、每100平方米痰迹、垃圾控制在3-5个。垃圾及痰迹滞留时间不能超过1小时 | 每日用水冲洗上、下午各清扫1遍，所有道路清扫完毕后每隔半小时保洁一次。 |
|  | 主干路段及重点路段 | 目视地面无杂物、积水、无明显污渍、泥沙道路、人行道无污渍、无杂物、每100平方米痰迹、垃圾控制在3-5个。垃圾及痰迹滞留时间不能超过1小时 | 除定时清扫外雨、雪天应及时清扫路面，确保路面无积水，发现有油污应及时用清洁剂清洁，用铲刀清除粘在地面上的香口糖等杂物。 |
|  | 广场、中庭及相关设施的清洁 | 地面洁净无积尘、无污渍、无垃圾，花坛外表洁净无污渍垃圾滞留时间不能超过1小时。 | 巡回保洁清洁浮尘、果皮、树叶及纸屑、烟头等垃圾。 及时清除地面的油污渍、粘附物。 每日擦拭1次键盘座椅、连廊底座、花坛座椅等。 |
|  | 绿化带 | 目视绿化带无明显垃圾、落叶，每100平方米烟头控制在3-5个。 | 每日清洁1次，秋冬季节或落叶较多时应增加清洁次数。 |
|  | 健身设施 | 无积尘，在擦拭健身设施时，发现设备设施脱焊、断裂、脱漆或有其他安全隐患时，应及时汇报给后勤相关部门。 | 每周擦1次，用抹布擦拭健身娱乐设施表面上灰尘。清扫健身设施周围的纸屑、果皮树叶等垃圾， 擦拭附近的椅凳。 |
|  | 路灯的保洁 | 目视无污迹、无油迹、无蜘蛛网，无张贴物。 | 每周清洁1次路灯 (夏天蜘蛛网多应多安排两至三次)。 |
|  | 宣传牌、标识牌、信报箱 | 无污渍、无积尘 | 1.有广告纸时请先撕下纸后再用湿抹布擦抹，然后用干布擦干净，如有污迹应用清洁剂进行清洗。2 宣传牌、标识牌、信报箱等应每日擦拭1次。 |
|  | 垃圾筒、果皮箱 | 目视无污迹、无油迹，周围无积水；无蚊蝇滋生、无鼠害。 | 垃圾应每日清运1次；每周清洗1次，遇特殊情况及夏季增加清洗次数。清洗完毕应及时将运回原处，夏季应在桶内喷洒消毒剂。 |
| 绿化养护 | 草坪割草 | 草坪的高度保持在10公分以下。 | 一般使用割草机进行，一年6次，割除的草及时清除。 |
|  | 路边及角隅割草 | 草的高度保持在15公分以下，割除的草及时清除。 | 一年至少3次以上。5月1日前一次，8月底前一次，国庆节前一次。 |
|  | 除草 | 草坪纯度保持在90%以上。 | 杂草连根拔除，拔除的杂草及时清除，一年至少3次以上。4、5月一次， 8月一次，10月一次。 |
|  | 整形树修剪 | 保持整形的几何面基本平整，枯枝剪除 | 剪下的树叶及时清除，一年至少二次以上，5月一次，8月一次。 |
|  | 绿篱修剪 | 篱面基本平整，枯枝剪除，夹于绿篱间杂树及时清除。 | 剪下的枝叶及时清除，一年至少二次以上。4月中旬一次， 10月一次。 |
|  | 灌木修剪 | 基本平整，枯枝剪除，及时清除。 | 一年至少一次以上。夏季开花的于冬季进行，春季开花的 于花后进行。蜡梅、梅花、桃花、垂丝海棠、红叶李、紫荆等必须每年一次。 |
|  | 行道树修剪 |  | 一年至少一次以上，按美观原则，于冬季之前进行 |
|  | 一般树木修剪 |  | 必须按美观原则，随时进行 |
|  | 病虫防治 | 喷洒药剂时做到均匀细致。事后要检查，对效果不好的要重新喷药，同一树种病虫株害率控制在5%以下，死亡率在1%以下 | 视病虫发生情况及时进行；其他寄生性植物及病害防治对象应及时清除。草坪锈病，大叶黄杨等灌木都应及时检查及时防治。 |
|  | 新种树木养护 | 无枯枝，长势茂盛 | 无特殊原因一年后成活率在90%以上。 |
|  | 地被植物养护 | 没有面积超过一平方米以上的成块草皮死亡 | 无特殊原因一年后成活率在90%以上， |
|  | 乔木的清除枯枝工作 | 目视无明显枯枝 | 高大行道树的清洁工作及时进行，不得挂树一周以上。 |
|  | 灌木绿篱的清除枯枝工作 | 目视无明显枯枝 | 应随时进行，不得超过一周以上。 |
|  | 抗旱 |  | 使用消防水必须先请示保卫部门，经同意后方可使用。 |
|  | 抗台扶正 | 由于各种原因，行道树或其它乔木树干倾斜度超过10%以上的必须予以扶正 | 确实难以扶正的，要加以支撑防止加重倾斜。 |
|  | 施肥 | 低矮花灌木花坛施肥 | 一年至少一次以上，春季花前一次。 |
|  |  | 地被植物施肥 | 一年至少一次以上，草坪可在下雨之前以化肥为主撤肥，时间在5月。天晴施肥必须随后喷水，以防肥伤。 |
| 教学区保安 | 保安、值班管理 | 熟悉项目的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责。 | 24小时值守，楼内秩序维护 |
|  | 安全管理 | 及时检查来往人员物品携带，危及人身安全处设有明显标志和防范措施。 | 1.进入楼宇的施工单位必须严格登记；2.结合项目特点，按照制订安全防范措施和紧急预案及时响应。 |
|  | 门前秩序维护 | 进出楼宇管理有序，及时检查来往人员物品携带 | 门前自行车停放有序、通道畅通。 |
|  | 巡视、报修 | 及时、准确、到位。 | 每天22点30分后楼内巡视，至次日7点不得少于4次；内容空调照明等使用情况，并在使用后及时关闭。公共设施缺失、损坏及时报修并做好相关登记； 对卫生间上下水管道进行巡查，发现问题及时报修，并做好相关记录。闭楼期间，巡查关闭所有不再使用的电器及照明设施。 |
|  | 交接班 | 接班人员未到前，当班人员不准离开岗位 。 | 按时交接班，严禁迟到早退，接班保安员应提前十五分钟到达岗位； |
|  |  | 应注意检查岗位范围内的物品、设施等，发现异常情况应立即报告，并在值班记录本上双方签名。 | 应将当班时发生的情况、发生的问题、处理情况及注意事项向接班人员交待清楚。打扫值班场地的卫生。 |

附件：2

2023年-2024年维修工程量参考清单

1.教学区

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装PVC30线槽 | m | 12.5 |
| 2 | 安装津达BV2.5平方电线 | m | 6 |
| 3 | 拆换PVC40下水管 | m | 6.5 |
| 4 | 拆换300波纹管 | m | 24 |
| 5 | 安放并收回警戒带 | m | 30 |
| 6 | 安装PVC30线槽 | m | 12 |
| 7 | 安装津达BV2.5平方电线 | m | 41 |
| 8 | 安装津达3*25平方护套线 | m | 139 |
| 9 | 安装PVCФ20软管 | m | 56 |
| 10 | 安放并收回警戒带 | m | 60 |
| 11 | 安放并收回警戒带 | m | 30 |
| 12 | 吊顶内敷设津达95带k电缆（YJV22 4*95+1*50） | m | 55 |
| 13 | 吊顶内敷设津达150带k电缆（YJV22 4*150+1*70） | m | 2 |
| 14 | 安装10*10cm的铁线槽 | m | 2 |
| 15 | 窗帘杆 | m | 4.56 |
| 16 | 窗帘轨道 | m | 4.56 |
| 17 | 拆换2.5平方线 | m | 72 |
| 18 | 拆换PVC75水管 | m | 2 |
| 19 | 粘踢脚板 | m | 5.5 |
| 20 | 拆换2.5平方线 | m | 111 |
| 21 | 粘踢脚板 | m | 3 |
| 22 | 拆换2.5平方线 | m | 15 |
| 23 | 安装20线槽 | m | 5 |
| 24 | 拆换PVC40下水管 | m | 3 |
| 25 | 固定踢脚板 | m | 7 |
| 26 | 铺设路岩石10*40cm | m | 7.2 |
| 27 | DN200PE管 | m | 8 |
| 28 | 拆换2.5平方线 | m | 96 |
| 29 | 安装4平方线 | m | 72 |
| 30 | 固定踢脚板 | m | 3 |
| 31 | 拆换2.5平方线 | m | 930 |
| 32 | 安装4平方线 | m | 600 |
| 33 | 安装20线槽 | m | 300 |
| 34 | 铲墙皮 | m2 | 11 |
| 35 | 刮腻子两遍 | m2 | 11 |
| 36 | 打磨 | m2 | 11 |
| 37 | 刷净味立邦涂料两遍 | m2 | 11 |
| 38 | 拆换600*600矿棉板 | m2 | 8.64 |
| 39 | 安装600*600矿棉板 | m2 | 2.16 |
| 40 | 修补墙面 | m2 | 24 |
| 41 | 刷净味立邦涂料两遍 | m2 | 24 |
| 42 | 刷净味立邦涂料两遍 | m2 | 41.6 |
| 43 | 拆换石膏板 | m2 | 3.6 |
| 44 | 铲墙皮 | m2 | 12 |
| 45 | 刷墙固 | m2 | 12 |
| 46 | 刮腻子两遍 | m2 | 12 |
| 47 | 打磨 | m2 | 12 |
| 48 | 刷净味立邦涂料两遍 | m2 | 12 |
| 49 | 铲墙皮 | m2 | 8.5 |
| 50 | 刷墙固 | m2 | 8.5 |
| 51 | 刮腻子两遍 | m2 | 8.5 |
| 52 | 打磨 | m2 | 8.5 |
| 53 | 刷净味立邦涂料两遍 | m2 | 8.5 |
| 54 | 铲墙皮 | m2 | 3 |
| 55 | 刷墙固 | m2 | 3 |
| 56 | 刮腻子两遍 | m2 | 3 |
| 57 | 刷净味立邦涂料两遍 | m2 | 3 |
| 58 | 铲墙皮 | m2 | 1 |
| 59 | 刷墙固 | m2 | 1 |
| 60 | 刮腻子两遍 | m2 | 1 |
| 61 | 打磨 | m2 | 1 |
| 62 | 刷净味立邦涂料两遍 | m2 | 1 |
| 63 | 安装定制断桥铝隔断窗(8mm厚的钢化玻璃)3.9*5.2m | m2 | 20.28 |
| 64 | 27m高刷德高透明防水胶30*40m两遍 | m2 | 120 |
| 65 | 27m高刷德高透明防水胶12*4m两遍 | m2 | 48 |
| 66 | 恢复沙子水泥4.8m*2.3m*15mm | m2 | 11.04 |
| 67 | 恢复C15商品砼4.8m*2.3m*15mm | m2 | 11.04 |
| 68 | 安装双层玻璃（加胶，厚度110） | m2 | 7.183 |
| 69 | 安装断桥铝玻璃窗65型材9.34平米 | m2 | 9.34 |
| 70 | 拆换地砖600*600 | m2 | 0.36 |
| 71 | 铲墙皮、打磨两遍、刷立邦净味漆两遍、刮腻子2遍、刷墙固 | m2 | 870 |
| 72 | 拆换踢脚板1平米2人0.5天 | m2 | 1 |
| 73 | 拆换600*600地砖 | m2 | 0.72 |
| 74 | 用角磨机拆600*600cm大理石，安装新大理石600*600cm | m2 | 2 |
| 75 | 瓷砖地面拆除 | m2 | 42.82 |
| 76 | 恢复地面瓷砖 | m2 | 28.5 |
| 77 | 换600*600地砖 | m2 | 14.32 |
| 78 | 破除水泥地面 | m2 | 3 |
| 79 | 恢复水泥地面 | m2 | 3 |
| 80 | 墙面维修 | m2 | 141.5 |
| 81 | 石膏板封堵洞口 | m2 | 1 |
| 82 | 安装窗帘 | m2 | 10.26 |
| 83 | 瓷砖地面拆除 | m2 | 1.98 |
| 84 | 换300*600地砖 | m2 | 0.54 |
| 85 | 换600*600地砖 | m2 | 1.44 |
| 86 | 破除水泥地面 | m2 | 8.5 |
| 87 | 恢复水泥地面 | m2 | 8.5 |
| 88 | 石材板拆除 | m2 | 10.8 |
| 89 | 新装石材板 | m2 | 10.8 |
| 90 | 墙面维修 | m2 | 101 |
| 91 | 墙面刷漆 | m2 | 12 |
| 92 | 外墙维修 | m2 | 8 |
| 93 | 拆换10厘米*1米木板两块 | m2 | 0.2 |
| 94 | 拆换铝合金纱窗 | m2 | 4.515 |
| 95 | 安装玻璃门 | m2 | 2.496 |
| 96 | 玻璃贴磨砂膜 | m2 | 0.9 |
| 97 | 瓷砖地面拆除 | m2 | 2.16 |
| 98 | 换600*600地砖 | m2 | 2.16 |
| 99 | 破除水泥地面 | m2 | 4 |
| 100 | 恢复水泥地面 | m2 | 4 |
| 101 | 外墙维修 | m2 | 4 |
| 102 | 拆换异形中控钢化玻璃，铝条6毫米+12毫米+6毫米 | m2 | 1.315 |
| 103 | 拆换大门帘 | m2 | 1.2 |
| 104 | 瓷砖地面拆除 | m2 | 0.5 |
| 105 | 恢复地面瓷砖 | m2 | 0.5 |
| 106 | 拆换矿棉板 | m2 | 0.36 |
| 107 | 粘墙砖(利旧) | m2 | 6 |
| 108 | 墙面维修 | m2 | 89 |
| 109 | 铺设水泥稳定碎石层400mm厚 | m2 | 125 |
| 110 | 拆除面包砖 | m2 | 130 |
| 111 | 瓷砖地面拆除 | m2 | 2.72 |
| 112 | 恢复地面瓷砖 | m2 | 2 |
| 113 | 换600*600地砖 | m2 | 0.72 |
| 114 | 石材板拆除 | m2 | 75.4 |
| 115 | 新装石材板 | m2 | 75.4 |
| 116 | 拆除面包砖 | m2 | 8 |
| 117 | 干砂铺面包砖 | m2 | 135 |
| 118 | 恢复面包砖(利旧) | m2 | 8 |
| 119 | 清除草皮 | m2 | 5 |
| 120 | 瓷砖地面拆除 | m2 | 6 |
| 121 | 恢复地面瓷砖 | m2 | 6 |
| 122 | 石材板拆除 | m2 | 45 |
| 123 | 新装石材板 | m2 | 45 |
| 124 | 拆除面包砖 | m2 | 29 |
| 125 | 挖沟24m*1m*1m | m3 | 24 |
| 126 | 回填土 | m3 | 24 |
| 127 | 破除沙子水泥4.8m*2.3m*15mm | m3 | 0.166 |
| 128 | 破除C15商品砼4.8m*2.3m*15mm | m3 | 0.166 |
| 129 | 挖一般土方 | m3 | 2 |
| 130 | 人工回填土 | m3 | 2 |
| 131 | 沥青混凝土路面拆除 | m3 | 1.8 |
| 132 | 机械挖一般土方 | m3 | 56.16 |
| 133 | 人工挖一般土方 | m3 | 2 |
| 134 | 人工回填土 | m3 | 6 |
| 135 | 混凝土垫层拆除 | m3 | 0.9 |
| 136 | C15混凝土垫层 | m3 | 0.9 |
| 137 | 人工挖一般土方 | m3 | 13 |
| 138 | 人工回填土 | m3 | 13 |
| 139 | 人工挖一般土方 | m3 | 36 |
| 140 | 人工回填土 | m3 | 33 |
| 141 | 回填种植土 | m3 | 3 |
| 142 | 混凝土垫层拆除 | m3 | 14 |
| 143 | C15混凝土垫层 | m3 | 6 |
| 144 | C20混凝土垫层 | m3 | 8 |
| 145 | 人工摊铺细粒式沥青混凝土 | t | 3 |
| 146 | 摊铺细粒式沥青混凝土 | t | 37.5 |
| 147 | 专业测漏水 | 次 | 1 |
| 148 | 修复地面用水泥 | 袋 | 1 |
| 149 | 修复地面用沙子 | 袋 | 3 |
| 150 | 清理垃圾 | 袋 | 2 |
| 151 | 拆换木门锁把手 | 副 | 1 |
| 152 | 安装玻璃门把手 | 副 | 3 |
| 153 | 拆换窗户支撑架 | 副 | 3 |
| 154 | 拆换木门锁 | 个 | 6 |
| 155 | 拆换木门锁把手 | 个 | 2 |
| 156 | 拆换坚朗两点锁 | 个 | 2 |
| 157 | 拆换坚朗支撑架 | 个 | 1 |
| 158 | 拆换玻璃门把手（不锈钢） | 个 | 1 |
| 159 | 拆换DN25铜截门 | 个 | 1 |
| 160 | 安装20厘米长的不锈钢插销 | 个 | 1 |
| 161 | 拆换正泰16A五孔插座 | 个 | 1 |
| 162 | 拆换文件柜锁 | 个 | 2 |
| 163 | 门锁安装拆换不锈钢自弹插销 | 个 | 2 |
| 164 | 门锁10厘米不锈钢插销 | 个 | 1 |
| 165 | 拆换恒洁手盆冷热水龙头 | 个 | 4 |
| 166 | 安装正泰五孔插座 | 个 | 3 |
| 167 | 安装正泰PVC明装8.6线盒 | 个 | 3 |
| 168 | 用公牛三相插头 | 个 | 2 |
| 169 | 拆换PVC40弯头 | 个 | 4 |
| 170 | 拆换PVC40接头 | 个 | 2 |
| 171 | 警示牌 | 个 | 3 |
| 172 | 拆换木门锁 | 个 | 25 |
| 173 | 拆换坚朗两点锁 | 个 | 5 |
| 174 | 拆换防盗门锁 | 个 | 1 |
| 175 | 拆换防火门锁 | 个 | 2 |
| 176 | 拆换玻璃门腰锁 | 个 | 1 |
| 177 | 拆换玻璃门地锁 | 个 | 1 |
| 178 | 安装门鼻 | 个 | 1 |
| 179 | 三环锁头 | 个 | 1 |
| 180 | 拆换门销 | 个 | 1 |
| 181 | 拆换座便器水箱内的按压水阀 | 个 | 2 |
| 182 | 拆换正泰20A漏保 | 个 | 1 |
| 183 | 安装正泰五孔插座 | 个 | 6 |
| 184 | 安装正泰PVC明装86线盒 | 个 | 7 |
| 185 | 安装正泰单联开关 | 个 | 1 |
| 186 | 安放并收回警示牌 | 个 | 2 |
| 187 | 压接安装95加长线鼻子 | 个 | 10 |
| 188 | 压接安装150加长线鼻子 | 个 | 6 |
| 189 | 压接安装70加长线鼻子 | 个 | 3 |
| 190 | 安装施耐德空开200A（EZD200E3250N） | 个 | 1 |
| 191 | 安装施耐德空开250A（EZD250E3250N） | 个 | 1 |
| 192 | 拆换德国多玛地簧 | 个 | 3 |
| 193 | 拆换门锁芯 | 个 | 10 |
| 194 | 拆换木门把手1套 | 个 | 1 |
| 195 | 拆换木门锁 | 个 | 10 |
| 196 | 拆换木门把手 | 个 | 1 |
| 197 | 拆换铝合金锁芯1套 | 个 | 1 |
| 198 | 拆换木门锁 | 个 | 2 |
| 199 | 拆换木门锁芯 | 个 | 5 |
| 200 | 拆换木门锁 | 个 | 6 |
| 201 | 拆换玻璃门把手 | 个 | 1 |
| 202 | 拆换木门把手 | 个 | 1 |
| 203 | 拆换德国多玛牌地簧 | 个 | 1 |
| 204 | 拆换门锁芯 | 个 | 5 |
| 205 | 拆换合页 | 个 | 1 |
| 206 | 拆换双联开关 | 个 | 1 |
| 207 | 拆换30厘米长的PP-R弯头 | 个 | 63 |
| 208 | 拆换PPR32弯头 | 个 | 17 |
| 209 | 拆换球阀dn32 | 个 | 1 |
| 210 | 拆换木门锁 | 个 | 7 |
| 211 | 拆换木门把手 | 个 | 2 |
| 212 | 拆换防盗门锁芯 | 个 | 1 |
| 213 | 拆换合页 | 个 | 2 |
| 214 | 拆换窗支撑 | 个 | 2 |
| 215 | 安装明线盒 | 个 | 10 |
| 216 | 拆电表 | 个 | 2 |
| 217 | 拆换空开16A | 个 | 2 |
| 218 | 五孔插座 | 个 | 10 |
| 219 | 拆换30厘米长的PP-R弯头 | 个 | 17 |
| 220 | 拆换球阀dn32 | 个 | 2 |
| 221 | 拆换直径70铁抱卡 | 个 | 1 |
| 222 | 拆换木门锁 | 个 | 16 |
| 223 | 拆换玻璃门门锁 | 个 | 3 |
| 224 | 拆换木门把手 | 个 | 1 |
| 225 | 拆换窗支撑 | 个 | 1 |
| 226 | 公牛插排 | 个 | 1 |
| 227 | 拆换30厘米长的PP-R弯头 | 个 | 8 |
| 228 | 拆换木门锁 | 个 | 3 |
| 229 | 拆换铝合金门锁 | 个 | 1 |
| 230 | 拆换玻璃门把手 | 个 | 2 |
| 231 | 拆换木门把手 | 个 | 1 |
| 232 | 拆换德国多玛牌地簧 | 个 | 1 |
| 233 | 拆换门锁芯 | 个 | 1 |
| 234 | 拆换30厘米长的PP-R弯头 | 个 | 1 |
| 235 | 拆换球阀dn20 | 个 | 1 |
| 236 | 拆换木门锁 | 个 | 6 |
| 237 | 拆换玻璃门把手 | 个 | 1 |
| 238 | 拆换德国多玛牌地簧 | 个 | 1 |
| 239 | 拆换30厘米长的PP-R弯头 | 个 | 2 |
| 240 | 拆换木门锁 | 个 | 2 |
| 241 | 拆换玻璃门门锁 | 个 | 1 |
| 242 | 拆换玻璃门把手 | 个 | 2 |
| 243 | 拆换窗把手 | 个 | 1 |
| 244 | 拆换德国多玛牌地簧 | 个 | 3 |
| 245 | 漏电保护器63A | 个 | 1 |
| 246 | 五孔插座 | 个 | 68 |
| 247 | 公牛插排 | 个 | 68 |
| 248 | 拆换时控 | 个 | 1 |
| 249 | 拆换30厘米长的PP-R弯头 | 个 | 6 |
| 250 | 用3.2焊条 | 根 | 50 |
| 251 | 拆换上水软管 | 根 | 1 |
| 252 | 拆换1.2*3.5m双层异形夹胶蓝色钢化玻璃 | 块 | 2 |
| 253 | 1.44*1.33m双层夹胶钢化玻璃 | 块 | 1 |
| 254 | 拆换6mm厚玻璃1m*1m | 块 | 5 |
| 255 | 拆换6mm厚玻璃1.2m*1.2m | 块 | 1 |
| 256 | 拆换1.5m*0.7m纱窗两套 | 扇 | 2 |
| 257 | 拆换1.45m*0.65m纱窗两套 | 扇 | 2 |
| 258 | 拆换1.35m*0.87m纱窗两套 | 扇 | 20 |
| 259 | 拆旧铝合金门一扇、换铝合金商务门1套，边框50*100*2.0mm | 扇 | 1 |
| 260 | 拆换正河400*400排风扇 | 台 | 1 |
| 261 | 安装500*700*200施耐德明装配电箱 | 台 | 1 |
| 262 | 安装施耐德数字计量电表（导轨式EM3250） | 台 | 1 |
| 263 | 安装德力西200/5互感器（METSE CT5MA020） | 台 | 3 |
| 264 | 安装闸箱 | 台 | 1 |
| 265 | 拆换38*38墩布池1套 | 套 | 1 |
| 266 | 拆换马桶按钮 | 套 | 1 |
| 267 | 蹲式大便器拆除恢复 | 套 | 17 |
| 268 | 拆换马桶盖 | 套 | 1 |
| 269 | 安装直径75哈夫节 | 套 | 1 |
| 270 | 安装直径75哈夫节 | 套 | 3 |
| 271 | 安装直径65哈夫节 | 套 | 3 |
| 272 | 安装直径80哈夫节 | 套 | 1 |
| 273 | 安装直径65哈夫节 | 套 | 6 |
| 274 | 安装直径75哈夫节 | 套 | 1 |
| 275 | 安装直径90哈夫节 | 套 | 1 |
| 276 | 安装10*2cm的铜排 | 条 | 16 |
| 277 | 拆换门帘 | 条 | 4 |
| 278 | 拆换门帘 | 条 | 4 |
| 279 | 拆换门帘 | 条 | 9 |
| 280 | 拆旧玻璃一块踢槽量尺2人0.5天，换922㎜*1124㎜*8㎜钢化玻 | 项 | 1 |
| 281 | 拆铝合金门一套清理以及量尺2人0.5天，换铝合金商务门一套 | 项 | 1 |
| 282 | 破除表面c15灰层、挖土、专业检测、恢复土方及石材 | 项 | 1 |
| 283 | 用欧迪龙胶 | 支 | 3 |
| 284 | 修复地砖用欧迪龙免打胶 | 支 | 1 |
| 285 | 打泰巡耐侵胶 | 支 | 5 |
| 286 | 用西卡玻璃胶 | 支 | 2 |
| 287 | 稳抹井盖 | 座 | 1 |
| 288 | 新砌雨水井300mm*500mm(含井盖) | 座 | 1 |
| 289 | 新砌雨水井300mm*500mm(含井盖) | 座 | 1 |
| 290 | 新砌土水表井 | 座 | 1 |
| 291 | 刷恒率油漆 | 公斤 | 1 |
| 292 | 80吨吊车 | 台班 | 1 |
| 293 | 挖掘机 | 台班 | 1 |
| 294 | 修复固定踢脚板0.6米 | m | 0.6 |
| 295 | 拆换PVC直径40下水管3.1米 | m | 3.1 |
| 296 | 拆换PVC直径40下水管3米，弯头3个 | m | 3 |
| 297 | 修复固定踢脚线 | m | 8.4 |
| 298 | 拆换PVC直径40下水管2米，弯头2个，直接2个 | m | 2 |
| 299 | 安装用25铝塑管68米 | m | 68 |
| 300 | 修复固定踢脚线 | m | 6.8 |
| 301 | 用津达1.5平方BV线23米 | m | 23 |
| 302 | 拆换50PVC线槽6米 | m | 6 |
| 303 | 电路改造，拆换电线2.5平方津达线30米，2.5线管10米 | m | 30 |
| 304 | 拆换40PVC管，弯头，直接 | m | 2 |
| 305 | 拆换下水50PVC管，直接，弯头 | m | 1 |
| 306 | 拆换2.5平方护套线 | m | 27.00 |
| 307 | 安装6平方线 | m | 6.00 |
| 308 | 更换电缆线 | m | 18.00 |
| 309 | 铺设路岩石10*40cm | m | 33.00 |
| 310 | 安装2.5平方线 | m | 180.00 |
| 311 | 拆换2.5平方护套线 | m | 12.00 |
| 312 | 安装2.5平方线 | m | 5.00 |
| 313 | 安装2.5平方护套线 | m | 120.00 |
| 314 | 拆换矿棉板96块 | m2 | 34.56 |
| 315 | 拆换静电地板（600*600）10块 | m2 | 3.6 |
| 316 | 定制安装1.72米*0.6米不锈钢板1块 | m2 | 1.032 |
| 317 | 拆换1.44*1.61米，10毫米+10毫米夹胶玻璃1块，清理玻璃垃圾 | m2 | 2.318 |
| 318 | 拆换1.2米*0.34米*5毫米厚的钢化玻璃1块 | m2 | 0.408 |
| 319 | 拆换600*600地砖14块，用沙子2袋，水泥2袋 | m2 | 5.04 |
| 320 | 修复固定小便池的挡板1块（0.5*1.2米） | m2 | 0.6 |
| 321 | 拆除轻钢龙骨隔断墙 | m2 | 19.35 |
| 322 | 新立轻钢龙骨隔断墙，封石膏板，刮腻子两遍，打磨，刷漆 | m2 | 34.25 |
| 323 | 定制安装0.9*2.1米门口一套 | m2 | 1.9 |
| 324 | 定制0.8*2米铝塑板一块 | m2 | 1.6 |
| 325 | 安装固定木门一扇（0.9*2.2） | m2 | 1.98 |
| 326 | 修复固定小便池隔板一块（0.4*1.1米） | m2 | 0.44 |
| 327 | 拆换（60*60）矿棉板天花板8块 | m2 | 2.88 |
| 328 | 拆地砖，粘地砖（60*60） | m2 | 1.08 |
| 329 | 换钢化玻璃（1725*960厘米），中间铝条12毫米 | m2 | 1.656 |
| 330 | 恢复面包砖(利旧) | m2 | 5 |
| 331 | 恢复面包砖(利旧) | m2 | 29 |
| 332 | 瓷砖地面拆除 | m2 | 7.56 |
| 333 | 600*600地砖 | m2 | 7.56 |
| 334 | 拆除清运玻璃地板 | m2 | 45.00 |
| 335 | 铺设水泥稳定碎石层400mm厚 | m2 | 2.00 |
| 336 | 拆除面包砖 | m2 | 19.00 |
| 337 | 干砂铺面包砖 | m2 | 19.00 |
| 338 | 抹水泥砂浆地面 | m2 | 3.00 |
| 339 | 雨水井维修抹灰 | m2 | 40.00 |
| 340 | 瓷砖地面拆除 | m2 | 39.00 |
| 341 | 600*600地砖 | m2 | 39.00 |
| 342 | 清除玻璃尘土 | m2 | 73.00 |
| 343 | 墙面维修 | m2 | 88.00 |
| 344 | 拆换防腐木板 | m2 | 6.00 |
| 345 | 拆除面包砖 | m2 | 40.00 |
| 346 | 干砂铺面包砖 | m2 | 40.00 |
| 347 | 雨虹防水 | m2 | 73.00 |
| 348 | 安装切割3*3角铁，扁铁，固定围栏 | m2 | 500.00 |
| 349 | 瓷砖地面拆除 | m2 | 10.00 |
| 350 | 600*600地砖 | m2 | 10.00 |
| 351 | 石材板拆除 | m2 | 97.00 |
| 352 | 新装石材板 | m2 | 97.00 |
| 353 | 拆换矿棉板 | m2 | 1.80 |
| 354 | 安装石膏板 | m2 | 2.00 |
| 355 | 拆换3mm不锈钢板 | m2 | 2.66 |
| 356 | 新铺墙砖 | m2 | 5.00 |
| 357 | 墙面维修 | m2 | 82.00 |
| 358 | 拆换防腐木板 | m2 | 1.00 |
| 359 | 安装1955*1955异形玻璃双层钢化加胶中空 | m2 | 3.82 |
| 360 | 安装焊接铁门刷防腐漆 | m2 | 9.75 |
| 361 | 砌筑墙体内含钢筋0.02t | m2 | 1.65 |
| 362 | 女儿墙外侧墙面维修 | m2 | 6.00 |
| 363 | 女儿墙内侧墙面维修 | m2 | 6.00 |
| 364 | 人工挖一般土方 | m3 | 12.00 |
| 365 | 人工回填土 | m3 | 3.00 |
| 366 | 三七灰土回填 | m3 | 9.00 |
| 367 | 混凝土垫层拆除 | m3 | 2.00 |
| 368 | C20混凝土垫层 | m3 | 2.00 |
| 369 | 沥青混凝土路面拆除 | m3 | 2.00 |
| 370 | 人工挖一般土方 | m3 | 4.50 |
| 371 | 人工回填土 | m3 | 1.00 |
| 372 | 三七灰土回填 | m3 | 3.50 |
| 373 | C15混凝土垫层 | m3 | 2.00 |
| 374 | 高空零星拆墙 | m3 | 1.65 |
| 375 | 摊铺细粒式沥青混凝土 | t | 2.00 |
| 376 | 清理运出4.2米单排垃圾一车 | 车 | 1 |
| 377 | 拆换窗户支撑架1对 | 对 | 1 |
| 378 | 拆换窗户支撑架 | 对 | 4 |
| 379 | 拆换窗户支撑架 | 对 | 7 |
| 380 | 拆换木门锁1套 | 个 | 1 |
| 381 | 拆换坐便器水箱内配件1套 | 个 | 1 |
| 382 | 拆换PVC软门帘（2.1米*0.3米）2片 | 个 | 2 |
| 383 | 拆换门锁 | 个 | 8 |
| 384 | 修复固定玻璃门地锁1套 | 个 | 1 |
| 385 | 安装玻璃门把手1对 | 个 | 2 |
| 386 | 拆换德国多玛地簧1套 | 个 | 2 |
| 387 | 安装10厘米长的不锈钢插销2套 | 个 | 2 |
| 388 | 拆换施耐德63A空开1个 | 个 | 1 |
| 389 | 拆换门锁 | 个 | 6 |
| 390 | 拆换玻璃门地弹簧1套 | 个 | 1 |
| 391 | 安装10厘米不锈钢插销4套 | 个 | 4 |
| 392 | 拆换正泰声光控开关1个 | 个 | 1 |
| 393 | 安装正泰导轨式电表1块，100/5互感器3个（德力西） | 个 | 1 |
| 394 | 拆换木门把手 | 个 | 2 |
| 395 | 拆换木门锁 | 个 | 2 |
| 396 | 拆换德国多玛牌玻璃地簧1套 | 个 | 1 |
| 397 | 拆换正泰三联开关 | 个 | 2 |
| 398 | 安装正泰导轨式电表1块、安装100/5互感器3个 | 个 | 3 |
| 399 | 拆换正泰五孔插座 | 个 | 3 |
| 400 | 拆换德力西40A漏保一套 | 个 | 1 |
| 401 | 东区安装正泰导轨式电表80A3块 | 个 | 3 |
| 402 | 西区安装正泰导轨式电表3块 | 个 | 3 |
| 403 | 安装100/5互感器9个 | 个 | 9 |
| 404 | 拆换玻璃门把手 | 个 | 2 |
| 405 | 拆换木门锁 | 个 | 7 |
| 406 | 拆换铝合金门锁 | 个 | 2 |
| 407 | 拆换木门锁芯 | 个 | 4 |
| 408 | 拆换玻璃门锁芯 | 个 | 1 |
| 409 | 拆换公牛五孔插座 | 个 | 1 |
| 410 | 拆换16A公牛插座 | 个 | 2 |
| 411 | 拆换德力西断路器63A2P | 个 | 1 |
| 412 | 拆换惠达八字阀门 | 个 | 1 |
| 413 | 拆换木门锁 | 个 | 3.00 |
| 414 | 拆换玻璃门把手 | 个 | 1.00 |
| 415 | 拆换木门把手 | 个 | 3.00 |
| 416 | 拆换插销 | 个 | 1.00 |
| 417 | 拆换德国多玛牌地簧 | 个 | 1.00 |
| 418 | 拆换32A空开 | 个 | 3.00 |
| 419 | 拆换16A空调插座 | 个 | 2.00 |
| 420 | 公牛插排 | 个 | 1.00 |
| 421 | 拆换三联开关 | 个 | 1.00 |
| 422 | 拆换双联开关 | 个 | 1.00 |
| 423 | DN50铜截门 | 个 | 1.00 |
| 424 | 拆换木门锁 | 个 | 7.00 |
| 425 | 拆换玻璃门门锁 | 个 | 2.00 |
| 426 | 拆换铝合金门锁 | 个 | 1.00 |
| 427 | 拆换玻璃门把手 | 个 | 1.00 |
| 428 | 拆换木门把手 | 个 | 2.00 |
| 429 | 拆换插销 | 个 | 2.00 |
| 430 | 拆换锁体 | 个 | 1.00 |
| 431 | 拆换德国多玛牌地簧 | 个 | 1.00 |
| 432 | 拆换玻璃门轴 | 个 | 1.00 |
| 433 | 五孔插座 | 个 | 1.00 |
| 434 | 拆换16A空调插座 | 个 | 1.00 |
| 435 | 拆换双联开关 | 个 | 5.00 |
| 436 | 拆换32*32排风扇 | 个 | 1.00 |
| 437 | 拆换30厘米长的PP-R弯头 | 个 | 38.00 |
| 438 | 拆换4分补芯 | 个 | 1.00 |
| 439 | 拆换木门锁 | 个 | 12.00 |
| 440 | 拆换玻璃门门锁 | 个 | 1.00 |
| 441 | 拆换防盗门门锁 | 个 | 1.00 |
| 442 | 拆换木门把手 | 个 | 15.00 |
| 443 | 拆换德国多玛牌地簧 | 个 | 8.00 |
| 444 | 拆换16A空调插座 | 个 | 85.00 |
| 445 | 拆换30厘米长的PP-R弯头 | 个 | 10.00 |
| 446 | 拆换1.2米*0.8米铝合金纱窗1扇 | 扇 | 1 |
| 447 | 维修地簧门 | 扇 | 1 |
| 448 | 拆换铝合金门，安插销 | 扇 | 1 |
| 449 | 用70型挖掘机 | 台班 | 1.00 |
| 450 | 拆换窗帘的拉绳升降器1套 | 套 | 1 |
| 451 | 拆换马桶按钮 | 套 | 1.00 |
| 452 | 安装直径65哈夫节 | 套 | 2.00 |
| 453 | 安装直径65哈夫节 | 套 | 1.00 |
| 454 | 拆换30厘米长的PP-R弯头11套，破除及修复地面瓷砖2工日 | 项 | 1 |
| 455 | 拆换恒洁角阀1套，PP-R20管0.2米，内丝弯头5个 | 项 | 1 |
| 456 | 修复安装雨水管1.5工日，PVC75管6米，直接3个，弯头2个 | 项 | 1 |
| 457 | 破除、恢复路面 | 项 | 1 |
| 458 | 拆换墩布池1套，下水器1个，下水软管1根 | 项 | 1 |
| 459 | PVC 八六明盒5个，公牛五孔插座5个，安装跑线2.5平电线40米 | 项 | 1 |
| 460 | 拆换30厘米长的PP-R进水弯头5套 | 项 | 1 |
| 461 | 雇30米吊车3天 | 项 | 1.00 |
| 462 | 两次雇24米吊车 | 项 | 1.00 |

2.生活区

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树脂轮胎胶熬入填缝70公斤 | kg | 70 |
| 2 | 拆除不锈钢踢脚线 | m | 19.444 |
| 3 | 拆除不锈钢踢脚线 | m | 13.2 |
| 4 | 安装明装窗帘杆 | m | 12 |
| 5 | 安装50钢丝管 | m | 1 |
| 6 | 机械疏通主下水管 | m | 20 |
| 7 | 地面打胶 | m | 4 |
| 8 | 拆除不锈钢踢脚线 | m | 24 |
| 9 | 安装明装窗帘杆 | m | 13.5 |
| 10 | 机械疏通主下水管 | m | 117 |
| 11 | 拆除不锈钢踢脚线H=10cm | m | 16.8 |
| 12 | 拆除踢脚线九厘板基层 | m | 10.8 |
| 13 | 安装明装窗帘杆 | m | 13 |
| 14 | 疏通主下水管 | m | 55 |
| 15 | 安装铜压条 | m | 10.4 |
| 16 | 拆除不锈钢踢脚线H=10cm | m | 8.2 |
| 17 | 拆除踢脚线九厘板基层 | m | 8.2 |
| 18 | 拆换门口线 | m | 6.6 |
| 19 | 安装明装窗帘杆 | m | 15.6 |
| 20 | 疏通主下水管 | m | 12 |
| 21 | 拆除不锈钢踢脚线H=10cm | m | 7 |
| 22 | 拆除踢脚线九厘板基层 | m | 7 |
| 23 | 拆换门口线 | m | 8.8 |
| 24 | 地面打胶 | m | 5.5 |
| 25 | 安装明装窗帘杆 | m | 2.6 |
| 26 | 人工疏通下水管道 | m | 12 |
| 27 | 拆除不锈钢踢脚线H=10cm | m | 51.1 |
| 28 | 拆除踢脚线九厘板基层 | m | 5.11 |
| 29 | 安装明装窗帘杆 | m | 10.4 |
| 30 | 安装不锈钢晾衣杆 | m | 2.7 |
| 31 | 拆换窗帘滑道（3米长） | m | 27 |
| 32 | 拆换不锈钢（10厘米）踢脚板 | m | 9 |
| 33 | 安装衣柜挂衣杆(0.6米) | m | 0.6 |
| 34 | 安装3米长窗帘滑道(每套滑轮16个） | m | 33 |
| 35 | 拆换不锈钢（10厘米）踢脚板 | m | 6 |
| 36 | 安装衣柜挂衣杆 | m | 6.1 |
| 37 | 拆换3米长窗帘杆(滑轮64个，挂钩64个） | m | 12 |
| 38 | 拆换不锈钢踢脚板 | m | 17 |
| 39 | 拆换大理石踢脚板（60厘米长） | m | 2.4 |
| 40 | 拆换3米长的窗帘滑道一根 | m | 3 |
| 41 | 拆换踢脚线，用胶固定 | m | 9 |
| 42 | 粘踢脚板 | m | 11.4 |
| 43 | 粘踢脚板 | m | 16.6 |
| 44 | 安装4*2铁方管 | m | 32.6 |
| 45 | 固定踢脚板 | m | 118.5 |
| 46 | 固定踢脚板 | m | 2.4 |
| 47 | 拆换不锈钢踢脚线 | m | 135 |
| 48 | 拆换2.5塑铜线 | m | 63 |
| 49 | 拆换4塑铜线 | m | 33 |
| 50 | 铺设2.5塑铜线 | m | 61.5 |
| 51 | 拆换2.5塑铜线 | m | 119.4 |
| 52 | 拆除25线管 | m | 18.5 |
| 53 | 拆除25线槽 | m | 18.5 |
| 54 | 拆除30线槽 | m | 2 |
| 55 | 更换25线管 | m | 18.5 |
| 56 | 安装25线槽 | m | 18.5 |
| 57 | 安装30线槽 | m | 22.5 |
| 58 | 铺设2.5塑铜线 | m | 90 |
| 59 | 铺设4塑铜线 | m | 66 |
| 60 | 铺设30线槽 | m | 52 |
| 61 | 铺设2.5塑铜线 | m | 85.5 |
| 62 | 安装30线槽 | m | 18.5 |
| 63 | 拆除30线槽及配线 | m | 11 |
| 64 | 安装30线槽 | m | 11 |
| 65 | 更换2.5塑铜线 | m | 33 |
| 66 | 拆除30线槽 | m | 36 |
| 67 | 拆换2.5塑铜线 | m | 108 |
| 68 | 铺设2.5塑铜线 | m | 54 |
| 69 | 铺设4塑铜线 | m | 1.8 |
| 70 | 安装30线槽 | m | 46.5 |
| 71 | 铺设2.5塑铜线 | m | 18 |
| 72 | 安装4塑铜线 | m | 145.5 |
| 73 | 拆除30线槽 | m | 16.5 |
| 74 | 安装30线槽 | m | 25 |
| 75 | 更换2.5塑铜线 | m | 43.5 |
| 76 | 铺设25线管 | m | 48.5 |
| 77 | 拆除2.5塑铜线 | m | 22.5 |
| 78 | 铺设2.5塑铜线 | m | 135 |
| 79 | 安装30线槽 | m | 9.5 |
| 80 | 拆换下水管110PVC管、三通12个，弯头12个 | m | 8.5 |
| 81 | 拆换20明线槽10米（安装联塑） | m | 10 |
| 82 | 拆换2.5线槽10米，PVC联塑30线槽 | m | 10 |
| 83 | 拆换2.5PVC线槽10米 | m | 10 |
| 84 | 拆换2.5铜线30米，五孔插座一个 | m | 30 |
| 85 | 安装PVC管2米 | m | 2 |
| 86 | 拆换2.5平方线 | m | 38 |
| 87 | 拆换2.5平方线 | m | 136 |
| 88 | 安装4平方线 | m | 4 |
| 89 | 拆换2.5平方线 | m | 72 |
| 90 | 安装20线槽 | m | 38 |
| 91 | 25线管 | m | 23 |
| 92 | 拆换2.5平方线 | m | 96 |
| 93 | 拆换2.5平方线 | m | 108 |
| 94 | 拆除DN160PVC下水管 | m | 3.6 |
| 95 | 更换DN160PVC下水管 | m | 3.6 |
| 96 | 拆除管道110UPVC | m | 5 |
| 97 | 安装管道110UPVC | m | 5 |
| 98 | 拆除110PPR管 | m | 0 |
| 99 | 更换110PPR管 | m | 0 |
| 100 | 拆除UPVC110下水管 | m | 1 |
| 101 | 更换UPVC110下水管 | m | 1 |
| 102 | 拆除PPR90管 | m | 1 |
| 103 | 更换PPR90管 | m | 1 |
| 104 | 拆除50PVC下水管 | m | 2 |
| 105 | 更换50PVC下水管 | m | 2 |
| 106 | 拆换1.2m长淋浴不锈钢弯管 | m | 1 |
| 107 | 利旧安装管道DN40岩棉保温（厚50mm） | m | 6 |
| 108 | 更换DN40不锈钢软管 | m | 0.3 |
| 109 | 拆换1.2m长淋浴不锈钢弯管 | m | 7.2 |
| 110 | 利旧安装管道DN50岩棉保温（厚50mm） | m | 35 |
| 111 | 利旧安装管道DN40岩棉保温（厚50mm） | m | 118 |
| 112 | 利旧安装管道DN32岩棉保温（厚50mm） | m | 55 |
| 113 | 利旧安装管道DN25岩棉保温（厚50mm） | m | 8 |
| 114 | 拆除镀锌钢管DN50、DN40、DN32 | m | 148 |
| 115 | 拆除镀锌钢管DN25 | m | 4 |
| 116 | 更换镀锌钢管DN50 | m | 14 |
| 117 | 更换镀锌钢管DN40 | m | 98 |
| 118 | 更换镀锌钢管DN32 | m | 36 |
| 119 | 更换镀锌钢管DN25 | m | 4 |
| 120 | 安装管道DN40岩棉保温（厚50mm） | m | 6 |
| 121 | 安装管道DN25岩棉保温（厚50mm） | m | 2.5 |
| 122 | 拆除镀锌钢管DN32 | m | 8.5 |
| 123 | 安装镀锌钢管DN40 | m | 6 |
| 124 | 安装镀锌钢管DN25 | m | 2.5 |
| 125 | 拆除管道110UPVC | m | 6 |
| 126 | 安装管道110UPVC | m | 6 |
| 127 | 拆除110PPR管 | m | 2.5 |
| 128 | 更换110PPR管 | m | 2.5 |
| 129 | 拆除PPR40管 | m | 4.5 |
| 130 | 更换PPR40管 | m | 4.5 |
| 131 | 拆除PPR20管 | m | 6 |
| 132 | 更换PPR20管 | m | 6 |
| 133 | 更换DN40不锈钢软管（长300mm） | m | 0.3 |
| 134 | 拆除PPR25管 | m | 1 |
| 135 | 更换PPR25管 | m | 1 |
| 136 | 维修加固浴室110主下水管 | m | 12 |
| 137 | 拆除管道110UPVC | m | 4 |
| 138 | 更换管道110UPVC | m | 4 |
| 139 | 拆除4分镀锌管 | m | 0.6 |
| 140 | 更换4分镀锌管 | m | 0.6 |
| 141 | 拆除PPR63进水管 | m | 2 |
| 142 | 更换PPR63进水管 | m | 2 |
| 143 | 拆除PPR25热水管 | m | 6 |
| 144 | 更换PPR25热水管 | m | 6 |
| 145 | 拆除管道110UPVC | m | 5.5 |
| 146 | 更换管道110UPVC | m | 5.5 |
| 147 | 拆除管道50UPVC | m | 1.2 |
| 148 | 更换管道50UPVC | m | 1.2 |
| 149 | 拆除4分镀锌管 | m | 1.2 |
| 150 | 更换4分镀锌管 | m | 1.2 |
| 151 | 拆除管道110UPVC | m | 14.6 |
| 152 | 更换管道110UPVC | m | 14.6 |
| 153 | 拆除PPR90管 | m | 2.2 |
| 154 | 拆除PPR63管 | m | 0.1 |
| 155 | 更换PPR90管 | m | 2.2 |
| 156 | 更换PPR63管 | m | 0.1 |
| 157 | 管道水压试验(DN100mm以内) | m | 30 |
| 158 | 拆除不锈钢冲水弯管 | m | 0.3 |
| 159 | 拆除管道110UPVC | m | 5.6 |
| 160 | 更换管道110UPVC | m | 5.6 |
| 161 | 拆除PPR25管 | m | 1.4 |
| 162 | 更换PPR25管 | m | 1.4 |
| 163 | 拆除PPR50管 | m | 1.8 |
| 164 | 更换PPR50管 | m | 1.8 |
| 165 | 管道水压试验(DN50mm以内) | m | 1.8 |
| 166 | 拆除PPR63管 | m | 2.1 |
| 167 | 更换PPR63进水管 | m | 2.1 |
| 168 | 拆除PPR25管 | m | 2.5 |
| 169 | 更换PPR25管 | m | 2.5 |
| 170 | 拆换100PVC下水管1米，弯头2个 | m | 1 |
| 171 | 拆换下水110PVC管、弯头15个，三通7个 | m | 10 |
| 172 | 安装160PVC下水管2米 | m | 2 |
| 173 | 直径PP-R20管4米一根，三通2个（一根外丝三通）弯头6个 | m | 4 |
| 174 | 拆换直径100法兰牌一个，加工直径100的PPR管2米 | m | 2 |
| 175 | 拆换6层至10层暖气管进水回水管 | m | 48 |
| 176 | 直径50的PVC管3米，直径10变直径50管一管 | m | 3 |
| 177 | 租35吨加长吊车一辆（2500元），拆换直径110PVC管8米 | m | 8 |
| 178 | 拆换直径32PVC管8米，弯头2个，直接6个 | m | 8 |
| 179 | 拆DN40镀锌管，换DN40镀锌管（厚度3.5mm） | m | 92 |
| 180 | 拆DN32镀锌管，换DN32镀锌管（厚度3.5mm） | m | 92 |
| 181 | 拆DN50镀锌管，换DN50镀锌管 | m | 14 |
| 182 | 拆换PVC300管 | m | 9.8 |
| 183 | 拆旧PVC管 | m | 10 |
| 184 | 拆换PVC300管 | m | 6 |
| 185 | 拆换PVC110水管 | m | 12 |
| 186 | 拆换PVC50水管 | m | 25 |
| 187 | 安装铁管DN25 | m | 4.1 |
| 188 | 拆换PVC110水管 | m | 11 |
| 189 | 拆旧PVC管 | m | 204 |
| 190 | DN50中水衬塑管 | m | 90 |
| 191 | DN65中水衬塑管 | m | 114 |
| 192 | DN300波纹管 | m | 58 |
| 193 | 更换不锈钢踢脚线H=9cm | m2 | 1.75 |
| 194 | 更换九厘板基层 | m2 | 1.75 |
| 195 | 零星修补墙面 | m2 | 3.5 |
| 196 | 安装镜子 | m2 | 0.8 |
| 197 | 更换不锈钢踢脚线H=10cm | m2 | 1.32 |
| 198 | 更换九厘板基层 | m2 | 1.32 |
| 199 | 维修不锈钢踢脚线H=10cm | m2 | 2.15 |
| 200 | 零星修补墙面 | m2 | 2 |
| 201 | 零星修补600*600地砖 | m2 | 2.52 |
| 202 | 拆装维修门帘 | m2 | 2 |
| 203 | 保护性拆除、利旧安装不锈钢篦子 | m2 | 12 |
| 204 | 清理水沟杂物 | m2 | 47 |
| 205 | 涂刷2遍防水油 | m2 | 47 |
| 206 | 更换不锈钢踢脚线H=10cm | m2 | 2.4 |
| 207 | 更换九厘板基层 | m2 | 2.4 |
| 208 | 维修不锈钢踢脚线H=10cm | m2 | 0.9 |
| 209 | 零星修补墙面 | m2 | 8.5 |
| 210 | 拆装维修卫生间隔断 | m2 | 23.76 |
| 211 | 安装卫生间隔断门 | m2 | 1.425 |
| 212 | 拆除中空钢化玻璃5+10A+5 | m2 | 3.677 |
| 213 | 更换中空钢化玻璃5+10A+5 | m2 | 3.677 |
| 214 | 拆除木地板 | m2 | 5 |
| 215 | 更换复合地板 | m2 | 3 |
| 216 | 铺贴600*600地砖 | m2 | 3.44 |
| 217 | 拆除棉门帘 | m2 | 13.5 |
| 218 | 拆除软门帘 | m2 | 4.5 |
| 219 | 安装软门帘 | m2 | 18 |
| 220 | 面砖地面拆除 | m2 | 3 |
| 221 | 镶铺陶瓷地砖楼地面(周长800mm以内) | m2 | 3 |
| 222 | 铲除抹灰墙面油漆涂料 | m2 | 20.5 |
| 223 | 墙面满刮腻子二遍 | m2 | 20.5 |
| 224 | 室内墙面刷乳胶漆二遍 | m2 | 20.5 |
| 225 | 拆换门套 | m2 | 4.2 |
| 226 | 零星修补顶棚 | m2 | 1 |
| 227 | 零星修补地砖 | m2 | 2.16 |
| 228 | 零星修补墙面 | m2 | 3.8 |
| 229 | 零星修补墙砖 | m2 | 0.54 |
| 230 | 零星地面抹灰 | m2 | 0.8 |
| 231 | 安装卫生间隔断门 | m2 | 3.6 |
| 232 | 安装不锈钢踢脚线H=10CM | m2 | 1.68 |
| 233 | 更换九厘板基层 | m2 | 1.08 |
| 234 | 拆除木地板 | m2 | 18.4 |
| 235 | 铺贴600*600地砖 | m2 | 18.4 |
| 236 | 拆除卫生间隔断 | m2 | 2.16 |
| 237 | 更换卫生间隔断 | m2 | 2.16 |
| 238 | 铺贴600*600地砖 | m2 | 5.8 |
| 239 | 零星修补大理石台阶 | m2 | 0.72 |
| 240 | 零星修补墙面 | m2 | 1 |
| 241 | 拆换理石台面 | m2 | 0.36 |
| 242 | 安装维修防火门 | m2 | 4.32 |
| 243 | 拆除卫生间隔断 | m2 | 1.02 |
| 244 | 更换卫生间隔断 | m2 | 1.02 |
| 245 | 零星修补地砖 | m2 | 1.44 |
| 246 | 零星修补墙面 | m2 | 9.4 |
| 247 | 零星修补墙砖 | m2 | 0.72 |
| 248 | 零星抹灰 | m2 | 1 |
| 249 | 零星修补理石 | m2 | 0.6 |
| 250 | 零星修补屋顶SBS防水卷材（两层） | m2 | 1 |
| 251 | 安装卫生间隔断门 | m2 | 1.8 |
| 252 | 安装不锈钢踢脚线H=10CM | m2 | 0.82 |
| 253 | 利旧安装不锈钢踢脚线H=10cm | m2 | 0.85 |
| 254 | 更换九厘板基层 | m2 | 0.82 |
| 255 | 污水井盖四周抹灰 | m2 | 12 |
| 256 | 拆除面包砖地面 | m2 | 7 |
| 257 | 铺设面包砖地面 | m2 | 7 |
| 258 | 零星修补墙面 | m2 | 2.8 |
| 259 | 零星修补墙砖 | m2 | 1.8 |
| 260 | 拆除卫生间隔断 | m2 | 0.54 |
| 261 | 安装卫生间隔断 | m2 | 0.54 |
| 262 | 安装卫生间隔断门 | m2 | 1.08 |
| 263 | 安装不锈钢踢脚线H=10CM | m2 | 0.7 |
| 264 | 更换九厘板基层 | m2 | 0.7 |
| 265 | 拆除断桥铝大门 | m2 | 3.182 |
| 266 | 更换断桥铝大门 | m2 | 3.182 |
| 267 | 零星拆换轻质天花板 | m2 | 1.44 |
| 268 | 零星修补墙砖 | m2 | 1.08 |
| 269 | 零星拆除面包砖地面 | m2 | 2.5 |
| 270 | 零星铺设面包砖地面 | m2 | 2.5 |
| 271 | 零星修补理石台阶 | m2 | 0.96 |
| 272 | 安装不锈钢踢脚线H=10CM | m2 | 5.11 |
| 273 | 安装不锈钢踢脚线H=10CM（利旧） | m2 | 1.15 |
| 274 | 更换九厘板基层 | m2 | 5.11 |
| 275 | 安装窗台板 | m2 | 1.07 |
| 276 | 铺设改性沥青卷材3mm（东方雨虹Ⅱ型） | m2 | 100.4 |
| 277 | 铺设改性沥青卷材4mm（东方雨虹Ⅱ型） | m2 | 100.4 |
| 278 | 铺设改性沥青卷材4mm（东方雨虹Ⅱ型） | m2 | 27.5 |
| 279 | 地面拆除 | m2 | 1 |
| 280 | 垫层恢复 | m2 | 0 |
| 281 | 地面恢复 | m2 | 1 |
| 282 | 安装卫生间隔断 | m2 | 4.32 |
| 283 | 拆除铁围栏及大门 | m2 | 45 |
| 284 | 雨棚轻锈 | m2 | 50 |
| 285 | 雨棚刷防锈漆一遍 | m2 | 50 |
| 286 | 雨棚刷调合漆二遍 | m2 | 50 |
| 287 | 顶层做防水烫油毡禹神国标两层 | m2 | 118.5 |
| 288 | 铲墙皮、打磨两遍、刷立邦净味漆两遍、刮腻子2遍、刷墙固 | m2 | 136.5 |
| 289 | 铲墙皮、刮腻子、刷乳胶漆 | m2 | 3.5 |
| 290 | 拆除木地板、重铺瓷砖地面 | m2 | 18 |
| 291 | 拆换中空钢化玻璃 | m2 | 0.5 |
| 292 | 拆换（50*50）地砖粘地砖 | m2 | 2.16 |
| 293 | 地面起鼓塌陷换面包砖 | m2 | 10 |
| 294 | 拆换大厅门塑料帘 | m2 | 1.8 |
| 295 | 拆换窗户中空钢化玻璃（940*470） | m2 | 0.44 |
| 296 | 地板拆除、重新铺装地砖 | m2 | 9.48 |
| 297 | 铲墙皮、打磨、刮腻子2遍、刷墙固、刷立邦净味2遍 | m2 | 30 |
| 298 | 拆除面包砖，细沙19.5吨找平（不含主材），铺面包砖 | m2 | 902.7 |
| 299 | 拆除、修复墙面砖 | m2 | 1.26 |
| 300 | 做防水处理打防水胶 | m2 | 31 |
| 301 | （5*4）6米，电焊固定水槽，粘铝塑板台面1张 | m2 | 6 |
| 302 | 刷防水胶两遍 | m2 | 32 |
| 303 | 起草皮砖（300米远）、细沙1找平，铺设爱尔面包砖、灌缝 | m2 | 554 |
| 304 | 土地找平，从300米处搬运草皮砖，挂线找直，用草皮砖漫斜坡 | m2 | 313 |
| 305 | 打磨木板85平米，木板缝抠土85平米，刷灯塔牌三保清漆85平 | m2 | 85 |
| 306 | 拆换木地板 | m2 | 53 |
| 307 | 拆换面包砖 | m2 | 56.6 |
| 308 | 修复管道 | m2 | 5 |
| 309 | 拆面包砖18平米，用沙子500斤，铺设面包砖18平米 | m2 | 18 |
| 310 | 起面包砖90平米，用细沙找平垫15公分，铺设90平米 | m2 | 90 |
| 311 | 铲墙皮1.5平米，打磨1.5平米，刷立邦净味漆1.5平米两遍，刮 | m2 | 1.5 |
| 312 | 扫描检测、打眼，注胶、做防水两遍 | m2 | 8 |
| 313 | 拆换曲角板4块（大理石材质）（60*10厘米） | m2 | 0.24 |
| 314 | 铲墙皮、打磨、刮腻子两遍，刷立邦净味两遍、刷墙固 | m2 | 7 |
| 315 | 拆除、重新做防水 | m2 | 23.5 |
| 316 | 拆换中空钢化玻璃（53*185厘米） | m2 | 0.98 |
| 317 | 粘换瓷砖（80*80）1块 | m2 | 0.64 |
| 318 | 石膏板修补1平米，刮腻子1平米，刷立邦净味1平米 | m2 | 1 |
| 319 | 拆换伟业隔断卫生间门1扇（60*170厘米） | m2 | 1.02 |
| 320 | 拆面包砖7平米，挖土5.5方，恢复 | m2 | 7 |
| 321 | 拆换卫生间隔断门（60*170）伟业门板一块 | m2 | 1.02 |
| 322 | 刮腻子两遍，打磨，刷立邦净味两遍，石膏板板龙骨包柱子 | m2 | 3 |
| 323 | 砸地面，恢复地面，粘地砖（60*60）8块 | m2 | 2.88 |
| 324 | 修补，粘地砖（60*60）3块 | m2 | 1.08 |
| 325 | 砸地砖，粘地砖（60*60） | m2 | 17.28 |
| 326 | 拆地砖，水泥灰铺地砖 | m2 | 18 |
| 327 | 拆换60*40玻璃膜 | m2 | 1.2 |
| 328 | 贴94.5*60玻璃膜 | m2 | 2.85 |
| 329 | 贴35*55玻璃膜 | m2 | 0.963 |
| 330 | 拆换90*50玻璃膜 | m2 | 4.05 |
| 331 | 拆除地板，抹水泥，更换地板砖，做雨虹防水 | m2 | 1 |
| 332 | 拆换600*600瓷砖 | m2 | 1.08 |
| 333 | 铲墙，立邦净味2遍，刷墙固，打磨，刮腻子2遍 | m2 | 6 |
| 334 | 做防水烫油毡，国标禹神两层 | m2 | 70 |
| 335 | 修补石膏板 | m2 | 1 |
| 336 | 拆面包砖7平米，挖土5.5方，发现漏点，用直径90哈夫节固定 | m2 | 7 |
| 337 | 查找漏点，拆除瓷砖，破除水泥防水，接地管 | m2 | 6 |
| 338 | 砸地砖3平米，找漏点，做防水3平米，恢复地面3平米 | m2 | 3 |
| 339 | 砸地面，拆换弯头，恢复地面 | m2 | 2 |
| 340 | 做雨虹防水胶 | m2 | 6 |
| 341 | 刷防水油 | m2 | 5 |
| 342 | 拆换长1355*宽1020中空玻璃 | m2 | 1.38 |
| 343 | 拆地砖3平米，找到漏点做防水，换600×600地砖 | m2 | 3 |
| 344 | 拆地砖2平米，换地砖（600*600） | m2 | 10 |
| 345 | 拆砸地面1平米，刷雨虹防水1平米2人0.5天 恢复地面 | m2 | 2 |
| 346 | 拆换台阶砖2平米 | m2 | 2 |
| 347 | 拆砸旧砖，沙子灰找平，换新砖600×600 | m2 | 12 |
| 348 | 拆换地砖（600*600） | m2 | 3 |
| 349 | 铲墙皮4、刮腻子、刷墙固两遍、挂网格布抹抗裂砂浆、打磨 | m2 | 46 |
| 350 | 拆换石膏板2平米 | m2 | 2 |
| 351 | 做防水、找平两遍，恢复厕所隔20㎡换洗手池、蹲便器 | m2 | 130 |
| 352 | 拆换石膏板2平米，刮腻子2平米 | m2 | 2 |
| 353 | 铲墙皮、刮腻子、刷墙固两遍、挂网格布抹抗裂砂浆、打磨 | m2 | 10 |
| 354 | 拆换2.5米*1米镜子一个 | m2 | 2.5 |
| 355 | 拆换65*100铝合金纱窗一扇 | m2 | 0.65 |
| 356 | 铲墙皮、刷墙固两遍、挂网格布、打磨两遍、刮腻子两遍 | m2 | 23 |
| 357 | 补石膏板、刮石膏两遍、刮腻子两遍、刷净味乳胶漆两遍 | m2 | 21.2 |
| 358 | 雨虹防水2平米，结构胶封边4平米 | m2 | 2 |
| 359 | 换600*600地砖 | m2 | 0.72 |
| 360 | 瓷砖地面拆除 | m2 | 99.36 |
| 361 | 换600*600地砖 | m2 | 9.36 |
| 362 | 破除水泥地面 | m2 | 2.5 |
| 363 | 恢复水泥地面 | m2 | 92.5 |
| 364 | 拆木地板 | m2 | 4.2 |
| 365 | 新装石材板 | m2 | 0.18 |
| 366 | 地面新做防水涂料 | m2 | 90 |
| 367 | 墙面维修 | m2 | 46.6 |
| 368 | 拆除面包砖 | m2 | 5 |
| 369 | 屋面防水 | m2 | 178 |
| 370 | 瓷砖地面拆除 | m2 | 2.52 |
| 371 | 换600*600地砖 | m2 | 92.52 |
| 372 | 破除水泥地面 | m2 | 5.5 |
| 373 | 恢复水泥地面 | m2 | 5.5 |
| 374 | 水泥砂浆地面找平 | m2 | 90 |
| 375 | 墙面维修 | m2 | 19 |
| 376 | 外墙维修 | m2 | 4 |
| 377 | 石膏板封堵洞口 | m2 | 5 |
| 378 | 拆换铝合金纱窗 | m2 | 11.608 |
| 379 | 屋面防水 | m2 | 85 |
| 380 | 破除水泥地面 | m2 | 7.5 |
| 381 | 恢复水泥地面 | m2 | 7.5 |
| 382 | 石材板拆除 | m2 | 7.5 |
| 383 | 新装石材板 | m2 | 7.5 |
| 384 | 墙面维修 | m2 | 51.4 |
| 385 | 石膏板封堵洞口 | m2 | 1 |
| 386 | 拆换铝合金纱窗 | m2 | 36.403 |
| 387 | 拆除面包砖 | m2 | 9.5 |
| 388 | 拆木地板 | m2 | 24.8 |
| 389 | 安装木地板 | m2 | 24.8 |
| 390 | 拆除墙砖 | m2 | 0.36 |
| 391 | 新铺墙砖 | m2 | 0.36 |
| 392 | 墙面维修 | m2 | 40.4 |
| 393 | 木门刷底子油，调和漆两遍 | m2 | 40 |
| 394 | 拆换床梯板 | m2 | 1.291 |
| 395 | 拆换钢化玻璃，厚度5+12+5 | m2 | 3.527 |
| 396 | 拆除面包砖 | m2 | 5 |
| 397 | 屋面防水 | m2 | 23 |
| 398 | 瓷砖地面拆除 | m2 | 18.72 |
| 399 | 恢复地面瓷砖 | m2 | 18 |
| 400 | 换600*600地砖 | m2 | 0.72 |
| 401 | 拆木地板 | m2 | 181.9 |
| 402 | 安装木地板 | m2 | 181.9 |
| 403 | 拆换石膏板吊顶 | m2 | 25 |
| 404 | 墙面维修 | m2 | 121.6 |
| 405 | 木门刷底子油，调和漆两遍 | m2 | 74 |
| 406 | 拆换床梯板 | m2 | 1.549 |
| 407 | 拆除面包砖 | m2 | 7 |
| 408 | 屋面防水 | m2 | 1295.3 |
| 409 | 瓷砖地面拆除 | m2 | 13.84 |
| 410 | 恢复地面瓷砖 | m2 | 7 |
| 411 | 换600*600地砖 | m2 | 6.84 |
| 412 | 地面新做防水涂料 | m2 | 3 |
| 413 | 拆除墙砖 | m2 | 14.1 |
| 414 | 新铺墙砖 | m2 | 14.1 |
| 415 | 墙面维修 | m2 | 136 |
| 416 | 拆换床梯板 | m2 | 0.242 |
| 417 | 屋面防水 | m2 | 1192 |
| 418 | 花池抹灰 | m2 | 2 |
| 419 | 花池刷涂料 | m2 | 2 |
| 420 | 拆砸地砖 | m2 | 3 |
| 421 | 恢复地砖 | m2 | 3 |
| 422 | 拆除墙砖 | m2 | 0.6 |
| 423 | 铺贴墙砖 | m2 | 0.6 |
| 424 | 拆砸地砖 | m2 | 3.6 |
| 425 | 恢复垫层8cm厚 | m2 | 3.6 |
| 426 | 1:3水泥砂浆找平层每增减5mm | m2 | 43.2 |
| 427 | 地面聚氨酯防水2遍 | m2 | 3.6 |
| 428 | 铺贴600*600地砖 | m2 | 3.6 |
| 429 | 拆砸墙砖 | m2 | 0.9 |
| 430 | 铺贴300*600墙砖 | m2 | 0.9 |
| 431 | 拆除石膏板吊顶 | m2 | 1.5 |
| 432 | 拆除石膏板吊顶 | m2 | 1.5 |
| 433 | 零星修补石膏板天棚 | m2 | 1.5 |
| 434 | 安装石膏板吊顶 | m2 | 0 |
| 435 | 天棚面满刮腻子二遍 | m2 | 0 |
| 436 | 室内天棚面刷乳胶漆二遍 | m2 | 1.5 |
| 437 | 四周抹灰 | m2 | 1 |
| 438 | 拆除面包砖 | m2 | 3.2 |
| 439 | 地面干砂铺砖（利旧） | m2 | 3.2 |
| 440 | 三合土、焦渣、素混凝土垫层拆除 | m3 | 0.6 |
| 441 | 现浇素混凝土地面垫层(C10) | m3 | 0.6 |
| 442 | 拆除地砖及垫层4cm厚 | m3 | 0.232 |
| 443 | 恢复垫层4cm厚 | m3 | 0 |
| 444 | 垫层拆除 | m3 | 0.2 |
| 445 | 翻土230平米15公分深 | m3 | 34.5 |
| 446 | 拆砸暖气管围墙，清运 | m3 | 22 |
| 447 | 挖一般土方 | m3 | 2.5 |
| 448 | 人工回填土 | m3 | 2.5 |
| 449 | 挖一般土方 | m3 | 5.95 |
| 450 | 人工回填土 | m3 | 5.95 |
| 451 | 沥青混凝土路面拆除 | m3 | 2 |
| 452 | 人工挖一般土方 | m3 | 9 |
| 453 | 人工回填土 | m3 | 9 |
| 454 | 沥青混凝土路面拆除 | m3 | 2.9 |
| 455 | 人工挖一般土方 | m3 | 2.5 |
| 456 | 人工回填土 | m3 | 2.5 |
| 457 | 三七灰土回填 | m3 | 48 |
| 458 | 沥青混凝土路面拆除 | m3 | 15.6 |
| 459 | 保护性拆除DN40岩棉保温（厚50mm） | m3 | 0.093 |
| 460 | 拆砸垫层 | m3 | 0.6 |
| 461 | 恢复垫层 | m3 | 0.6 |
| 462 | 保护性拆除DN50岩棉保温（厚50mm） | m3 | 0.609 |
| 463 | 保护性拆除DN40岩棉保温（厚50mm） | m3 | 1.829 |
| 464 | 保护性拆除DN32岩棉保温（厚50mm） | m3 | 0.803 |
| 465 | 保护性拆除DN25岩棉保温（厚50mm） | m3 | 0.106 |
| 466 | 拆除管道DN32岩棉保温（厚50mm） | m3 | 0.124 |
| 467 | 拆除垫层8cm厚 | m3 | 0.288 |
| 468 | 人工挖淤泥流砂 | m3 | 3.87 |
| 469 | 回填土夯填 | m3 | 3.87 |
| 470 | 人工摊铺细粒式沥青混凝土 | t | 3.7 |
| 471 | 摊铺细粒式沥青混凝土 | t | 0.5 |
| 472 | 摊铺细粒式沥青混凝土 | t | 47.5 |
| 473 | 拆换分体式静音锁体 | 把 | 1 |
| 474 | 拆换分体式静音锁芯 | 把 | 1 |
| 475 | 拆换分体式静音锁体 | 把 | 35 |
| 476 | 拆换分体式静音锁芯 | 把 | 15 |
| 477 | 拆换分体式静音门锁 | 把 | 2 |
| 478 | 拆换宿舍门把手 | 把 | 40 |
| 479 | 安装挂锁 | 把 | 2 |
| 480 | 拆换衣柜锁 | 把 | 4 |
| 481 | 拆换卫生间隔断门把手 | 把 | 30 |
| 482 | 拆换分体式静音锁体 | 把 | 59 |
| 483 | 拆换分体式静音锁芯 | 把 | 27 |
| 484 | 拆换断桥铝大门锁体 | 把 | 1 |
| 485 | 拆换断桥铝大门锁芯 | 把 | 1 |
| 486 | 拆换宿舍门把手 | 把 | 80 |
| 487 | 拆换断桥铝大门门把手 | 把 | 1 |
| 488 | 拆换衣柜锁 | 把 | 3 |
| 489 | 拆装隔断门拉手 | 把 | 6 |
| 490 | 拆换卫生间隔断门拉手 | 把 | 3 |
| 491 | 安装锁头 | 把 | 3 |
| 492 | 维修椅子 | 把 | 1 |
| 493 | 拆换锁头 | 把 | 1 |
| 494 | 拆换分体式静音锁体 | 把 | 52 |
| 495 | 拆换分体式静音锁芯（加配4把钥匙） | 把 | 15 |
| 496 | 拆换宿舍门把手 | 把 | 72 |
| 497 | 拆换断桥铝大门锁芯 | 把 | 1 |
| 498 | 拆换分体式静音门锁 | 把 | 1 |
| 499 | 拆装维修门锁 | 把 | 1 |
| 500 | 拆换衣柜锁 | 把 | 2 |
| 501 | 拆换塑钢大门门锁 | 把 | 1 |
| 502 | 拆换分体式静音锁体 | 把 | 45 |
| 503 | 拆换分体式静音锁芯（加配4把钥匙） | 把 | 18 |
| 504 | 拆换宿舍门把手 | 把 | 78 |
| 505 | 拆换衣柜锁 | 把 | 2 |
| 506 | 安装挂锁 | 把 | 3 |
| 507 | 维修椅子 | 把 | 2 |
| 508 | 拆换分体式静音锁体 | 把 | 54 |
| 509 | 拆换分体式静音锁芯（加配4把钥匙） | 把 | 22 |
| 510 | 拆换宿舍门把手 | 把 | 72 |
| 511 | 拆换卫生间隔断门拉手 | 把 | 8 |
| 512 | 拆换断桥铝大门门把手 | 把 | 2 |
| 513 | 安装挂锁 | 把 | 1 |
| 514 | 拆换衣柜锁 | 把 | 1 |
| 515 | 拆换分体式静音锁体 | 把 | 78 |
| 516 | 拆换分体式静音锁芯（加配4把钥匙） | 把 | 45 |
| 517 | 拆换宿舍门把手 | 把 | 0 |
| 518 | 拆换断桥铝大门锁芯 | 把 | 1 |
| 519 | 拆换断桥铝门锁体 | 把 | 2 |
| 520 | 拆换防火门锁体 | 把 | 1 |
| 521 | 拆换宿舍门把手 | 把 | 82 |
| 522 | 拆换断桥铝大门门把手 | 把 | 2 |
| 523 | 拆换防火门门把手 | 把 | 2 |
| 524 | 拆换分体式静音锁体 | 把 | 2 |
| 525 | 拆换分体式静音锁芯（加配4把钥匙） | 把 | 1 |
| 526 | 拆换宿舍门把手 | 把 | 2 |
| 527 | 垃圾清运 | 车 | 23 |
| 528 | 人工疏通下水道 | 处 | 1 |
| 529 | 人工疏通下水道 | 处 | 11 |
| 530 | 人工疏通加热管管道 | 处 | 1 |
| 531 | 人工疏通下水道 | 处 | 9 |
| 532 | 人工疏通水池下水 | 处 | 13 |
| 533 | 人工疏通水池下水 | 处 | 13 |
| 534 | 人工疏通水池下水 | 处 | 1 |
| 535 | 人工疏通地漏 | 处 | 4 |
| 536 | 雨虹防水堵漏宝堵漏 | 处 | 3 |
| 537 | 开锁 | 次 | 1 |
| 538 | 开锁 | 次 | 1 |
| 539 | 堵漏灵 | 袋 | 1 |
| 540 | 堵漏灵 | 袋 | 2 |
| 541 | 挂窗帘 | 付 | 2 |
| 542 | 挂窗帘 | 付 | 1 |
| 543 | 挂窗帘 | 付 | 5 |
| 544 | 挂窗帘 | 付 | 6 |
| 545 | 挂窗帘 | 付 | 1 |
| 546 | 挂窗帘 | 付 | 3 |
| 547 | 安装窗户安全链 | 副 | 10 |
| 548 | 拆换窗户安全链 | 副 | 9 |
| 549 | 拆换断桥铝大门门锁 | 副 | 1 |
| 550 | 拆换明装闭门器 | 副 | 1 |
| 551 | 拆换断桥铝大门门锁 | 副 | 1 |
| 552 | 安装门鼻子 | 副 | 0 |
| 553 | 拆换门鼻子 | 副 | 1 |
| 554 | 拆换断桥铝大门门锁 | 副 | 1 |
| 555 | 安装门鼻子 | 副 | 2 |
| 556 | 拆换门鼻子 | 副 | 1 |
| 557 | 安装门鼻 | 副 | 1 |
| 558 | 拆换不锈钢插销 | 副 | 1 |
| 559 | 拆换铝合金门堵插销 | 副 | 2 |
| 560 | 更换坐便法兰 | 副 | 1 |
| 561 | 更换焊接PPR90法兰 | 副 | 2 |
| 562 | 更换焊接PPR63法兰 | 副 | 1 |
| 563 | 拆换合页 | 个 | 2 |
| 564 | 拆换隔断门合页 | 个 | 1 |
| 565 | 疏通地井 | 个 | 6 |
| 566 | 维修加固水槽 | 个 | 1 |
| 567 | 拆换分体式锁母 | 个 | 2 |
| 568 | 拆换窗户合页 | 个 | 7 |
| 569 | 拆换隔断门合页 | 个 | 4 |
| 570 | 疏通地井 | 个 | 30 |
| 571 | 安装窗户限位器 | 个 | 534 |
| 572 | 维修加固水槽 | 个 | 6 |
| 573 | 拆换皮碗 | 个 | 6 |
| 574 | 拆换窗户合页 | 个 | 8 |
| 575 | 拆换宿舍门合页 | 个 | 22 |
| 576 | 拆换铁大门合页 | 个 | 2 |
| 577 | 拆换隔断门合页 | 个 | 2 |
| 578 | 安装挂衣钩 | 个 | 1 |
| 579 | 维修加固水槽 | 个 | 5 |
| 580 | 拆换宿舍门锁母 | 个 | 1 |
| 581 | 维修加固水槽 | 个 | 1 |
| 582 | 维修加固洗手盆架 | 个 | 1 |
| 583 | 拆换不锈钢八字脚 | 个 | 9 |
| 584 | 疏通地井 | 个 | 16 |
| 585 | 拆换不锈钢八字脚 | 个 | 6 |
| 586 | 雨水井抹灰 | 个 | 1 |
| 587 | 疏通地井 | 个 | 3 |
| 588 | 拆换宿舍门合页 | 个 | 14 |
| 589 | 拆换隔断门合页 | 个 | 4 |
| 590 | 维修加固水槽 | 个 | 7 |
| 591 | 拆换宿舍门锁母 | 个 | 1 |
| 592 | 雨水井抹灰 | 个 | 0 |
| 593 | 拆换窗户合页 | 个 | 1 |
| 594 | 拆换宿舍门合页 | 个 | 12 |
| 595 | 拆换隔断门合页 | 个 | 4 |
| 596 | 维修加固水槽 | 个 | 3 |
| 597 | 拆换窗户合页 | 个 | 3 |
| 598 | 拆换宿舍门合页 | 个 | 7 |
| 599 | 拆换隔断门合页 | 个 | 4 |
| 600 | 拆换断桥铝大门合页 | 个 | 6 |
| 601 | 维修加固水槽 | 个 | 3 |
| 602 | 拆换宿舍门锁母 | 个 | 10 |
| 603 | 拆换窗户合页 | 个 | 2 |
| 604 | 拆换门把手 | 个 | 18 |
| 605 | 拆换门把手、门锁 | 个 | 69 |
| 606 | 拆换门锁 | 个 | 77 |
| 607 | 拆换门把手、门锁 | 个 | 11 |
| 608 | 拆换木门锁 | 个 | 65 |
| 609 | 拆换木门把手 | 个 | 11 |
| 610 | 拆换闭门器 | 个 | 1 |
| 611 | 拆换木门锁芯 | 个 | 4 |
| 612 | 维修窗户，拆换铝合金窗户把手 | 个 | 3 |
| 613 | 拆换安装安全防护绳 | 个 | 125 |
| 614 | 拆换安装上床楼梯伟业木板一块（22*55厘米） | 个 | 8 |
| 615 | 拆换木门锁（压把锁） | 个 | 68 |
| 616 | 拆换木门把手 | 个 | 16 |
| 617 | 安装大门闭门器1个 | 个 | 1 |
| 618 | 砸地面，恢复地面，拆换便池弯管1个 | 个 | 1 |
| 619 | 拆换木门把手 | 个 | 39 |
| 620 | 拆换木门锁 | 个 | 45 |
| 621 | 拆换柜子锁 | 个 | 2 |
| 622 | 拆换断桥铝锁，合页 | 个 | 2 |
| 623 | 拆换木门锁 | 个 | 42 |
| 624 | 拆换木门把手 | 个 | 41 |
| 625 | 拆换铝合金门门锁 | 个 | 4 |
| 626 | 拆换门合页2套 | 个 | 2 |
| 627 | 拆换木门把手 | 个 | 3 |
| 628 | 拆换木门锁 | 个 | 16 |
| 629 | 拆换木门锁 | 个 | 60 |
| 630 | 拆换锁体1套 | 个 | 1 |
| 631 | 拆换木门锁 | 个 | 72 |
| 632 | 拆换强电间锁 | 个 | 1 |
| 633 | 拆换木门把手 | 个 | 3 |
| 634 | 拆换合页 | 个 | 84 |
| 635 | 安装铅封 | 个 | 1 |
| 636 | 拆换插销 | 个 | 8 |
| 637 | 拆换木门锁 | 个 | 75 |
| 638 | 拆换木门把手 | 个 | 32 |
| 639 | 拆换窗把手 | 个 | 1 |
| 640 | 拆换电子锁 | 个 | 2 |
| 641 | 拆换合页 | 个 | 52 |
| 642 | 安装铅封 | 个 | 3 |
| 643 | 打眼 | 个 | 8 |
| 644 | 拆换木门锁 | 个 | 75 |
| 645 | 拆换木门把手 | 个 | 6 |
| 646 | 拆换铝合金门把手 | 个 | 2 |
| 647 | 拆换电子锁 | 个 | 1 |
| 648 | 拆换合页 | 个 | 16 |
| 649 | 安装铅封 | 个 | 2 |
| 650 | 拆换插销 | 个 | 1 |
| 651 | 拆换木门锁 | 个 | 89 |
| 652 | 拆换木门把手 | 个 | 5 |
| 653 | 拆换木门锁 | 个 | 83 |
| 654 | 拆换柜子锁 | 个 | 18 |
| 655 | 拆换木门把手 | 个 | 10 |
| 656 | 拆换门锁芯 | 个 | 2 |
| 657 | 拆换电磁锁 | 个 | 2 |
| 658 | 拆换合页 | 个 | 4 |
| 659 | 拆换木门锁 | 个 | 69 |
| 660 | 拆换木门把手 | 个 | 16 |
| 661 | 拆换电磁锁 | 个 | 1 |
| 662 | 拆换合页 | 个 | 18 |
| 663 | 拆换4P32A漏保（施耐德） | 个 | 1 |
| 664 | 安装220V继电器 | 个 | 3 |
| 665 | 拆换3P63A漏保 | 个 | 1 |
| 666 | 拆换吹风机（不含主材） | 个 | 11 |
| 667 | 安装86明盒 | 个 | 11 |
| 668 | 更换86明盒 | 个 | 0 |
| 669 | 接线盒安装(暗装) | 个 | 2 |
| 670 | 安装86明盒 | 个 | 0 |
| 671 | 接线盒安装(暗装) | 个 | 4 |
| 672 | 安装微波炉架 | 个 | 1 |
| 673 | 更换86明盒 | 个 | 0 |
| 674 | 接线盒安装(暗装) | 个 | 9 |
| 675 | 安装DT862型三相四线有功电表 | 个 | 6 |
| 676 | 安装86明盒 | 个 | 3 |
| 677 | 安装86明盒 | 个 | 2 |
| 678 | 拆换公牛五孔插座 | 个 | 14 |
| 679 | 拆换16A公牛插座 | 个 | 18 |
| 680 | 拆换公牛单开关 | 个 | 1 |
| 681 | 拆换30*30排风扇 | 个 | 6 |
| 682 | 拆换30*30排风扇 | 个 | 9 |
| 683 | 拆换16A公牛插座、网线插座 | 个 | 18 |
| 684 | 拆换公牛双联开关 | 个 | 3 |
| 685 | 拆换30*30排风扇 | 个 | 25 |
| 686 | 拆换插座 | 个 | 5 |
| 687 | 拆换开关 | 个 | 3 |
| 688 | 安装2.5寸的爆卡30公分长一付 | 个 | 1 |
| 689 | 拆换30*30排风扇 | 个 | 3 |
| 690 | 拆换公牛五孔插座 | 个 | 5 |
| 691 | 拆换开关 | 个 | 2 |
| 692 | 拆换吹风机座盘2个 | 个 | 2 |
| 693 | 拆换24*24排风扇 | 个 | 7 |
| 694 | 拆换16A5孔插座 | 个 | 7 |
| 695 | 拆换32P空开 | 个 | 1 |
| 696 | 拆换380V接触器 | 个 | 1 |
| 697 | 拆换空开闸1P25A一个 | 个 | 1 |
| 698 | 拆换24*24排风扇 | 个 | 4 |
| 699 | 五孔插座 | 个 | 1 |
| 700 | 拆换16A空调插座 | 个 | 2 |
| 701 | 拆换电风扇 | 个 | 1 |
| 702 | 拆换电风扇（不含主材） | 个 | 11 |
| 703 | 拆换电风扇开关 | 个 | 5 |
| 704 | 拆换转换器 | 个 | 1 |
| 705 | 安装明线盒 | 个 | 3 |
| 706 | 漏电保护器16A | 个 | 1 |
| 707 | 五孔插座 | 个 | 3 |
| 708 | 拆换16A空调插座 | 个 | 2 |
| 709 | 拆换电风扇（不含主材） | 个 | 42 |
| 710 | 漏电保护器16A | 个 | 1 |
| 711 | 五孔插座 | 个 | 4 |
| 712 | 拆换16A空调插座 | 个 | 7 |
| 713 | 拆换电风扇（不含主材） | 个 | 50 |
| 714 | 拆换风扇调速器 | 个 | 1 |
| 715 | 拆换电风扇开关 | 个 | 1 |
| 716 | 拆换24*24排风扇 | 个 | 1 |
| 717 | 拆换30*30排风扇 | 个 | 1 |
| 718 | 漏电保护器2P32A | 个 | 3 |
| 719 | 拆换32A空开 | 个 | 1 |
| 720 | 拆换cjx8-25接触器并调试 | 个 | 2 |
| 721 | 五孔插座 | 个 | 1 |
| 722 | 拆换16A空调插座 | 个 | 1 |
| 723 | 拆换电风扇（不含主材） | 个 | 1 |
| 724 | 拆换24*24排风扇 | 个 | 1 |
| 725 | 拆换30*30排风扇 | 个 | 1 |
| 726 | 漏电保护器2P32A | 个 | 4 |
| 727 | 五孔插座 | 个 | 9 |
| 728 | 拆换双联开关 | 个 | 4 |
| 729 | 明线盒 | 个 | 2 |
| 730 | 拆换电风扇（不含主材） | 个 | 3 |
| 731 | 拆换电风扇开关 | 个 | 2 |
| 732 | 拆换24*24排风扇 | 个 | 3 |
| 733 | 拆换30*30排风扇 | 个 | 4 |
| 734 | 拆换电表模块 | 个 | 1 |
| 735 | 漏电保护器2P32A | 个 | 1 |
| 736 | 五孔插座 | 个 | 4 |
| 737 | 拆换16A空调插座 | 个 | 2 |
| 738 | 拆换电风扇（不含主材） | 个 | 40 |
| 739 | 拆换电风扇开关 | 个 | 1 |
| 740 | 拆换30*30排风扇 | 个 | 16 |
| 741 | 安装DN40铜截止阀 | 个 | 1 |
| 742 | 拆除DN40铜截止阀 | 个 | 1 |
| 743 | 安装三联淋浴混水阀 | 个 | 1 |
| 744 | 安装冷热混水阀 | 个 | 1 |
| 745 | 拆换喉箍 | 个 | 0 |
| 746 | 拆换110PVC90°弯头 | 个 | 2 |
| 747 | 拆换110PVC45°弯头 | 个 | 1 |
| 748 | 拆除上水电磁阀DN50 | 个 | 2 |
| 749 | 安装不锈钢法兰电磁阀DN50 | 个 | 2 |
| 750 | 拆除水龙头 | 个 | 1 |
| 751 | 更换水龙头 | 个 | 1 |
| 752 | 更换三联淋浴混水阀 | 个 | 1 |
| 753 | 安装冷热混水阀 | 个 | 3 |
| 754 | 拆除PPR90铜球阀 | 个 | 1 |
| 755 | 更换PPR90铜球阀 | 个 | 1 |
| 756 | 拆除DN50截止阀 | 个 | 1 |
| 757 | 安装DN50截止阀 | 个 | 1 |
| 758 | 拆除PPR63球阀 | 个 | 1 |
| 759 | 更换PPR63球阀 | 个 | 1 |
| 760 | 拆换太阳能管DN32密封圈 | 个 | 0 |
| 761 | 拆换太阳能管DN32密封圈 | 个 | 15 |
| 762 | 安装20PPR热熔内丝弯头 | 个 | 2 |
| 763 | 拆换皮碗 | 个 | 6 |
| 764 | 拆除DN40铜球阀 | 个 | 2 |
| 765 | 更换DN40铜球阀 | 个 | 2 |
| 766 | 安装DN32铜球阀 | 个 | 1 |
| 767 | 拆除上水电磁阀DN50 | 个 | 1 |
| 768 | 安装不锈钢法兰电磁阀DN50 | 个 | 1 |
| 769 | 拆除DN63蝶阀 | 个 | 1 |
| 770 | 安装304不锈钢蝶阀DN63 | 个 | 1 |
| 771 | 拆除开水炉水龙头 | 个 | 1 |
| 772 | 更换开水炉水龙头 | 个 | 1 |
| 773 | 更换三联淋浴混水阀 | 个 | 5 |
| 774 | 安装冷热混水阀 | 个 | 5 |
| 775 | 拆换太阳能管DN32密封圈 | 个 | 0 |
| 776 | 拆换太阳能管DN32密封圈 | 个 | 7 |
| 777 | 拆换淋浴三联混水阀 | 个 | 6 |
| 778 | 拆换冷热混水阀 | 个 | 5 |
| 779 | 拆除水槽全铜圆形大弯混水阀 | 个 | 19 |
| 780 | 更换水槽全铜圆形大弯混水阀 | 个 | 19 |
| 781 | 安装25铜三通 | 个 | 1 |
| 782 | 安装25角阀 | 个 | 2 |
| 783 | 安装洗衣机水龙头 | 个 | 1 |
| 784 | 拆除PPR63铜球阀 | 个 | 1 |
| 785 | 更换PPR63铜球阀 | 个 | 1 |
| 786 | 拆除PPR25铜球阀 | 个 | 1 |
| 787 | 更换PPR25铜球阀 | 个 | 1 |
| 788 | 维修加固洗手盆架 | 个 | 1 |
| 789 | 拆换坐便器浮漂 | 个 | 1 |
| 790 | 拆换太阳能管密封圈 | 个 | 15 |
| 791 | 拆换淋浴三联混水阀 | 个 | 5 |
| 792 | 拆换冷热混水阀 | 个 | 4 |
| 793 | 拆除DN50上水电磁阀 | 个 | 1 |
| 794 | 更换DN50上水电磁阀 | 个 | 1 |
| 795 | 拆除坐便法兰 | 个 | 1 |
| 796 | 拆换坐便器浮漂 | 个 | 2 |
| 797 | 拆换淋浴三联混水阀 | 个 | 7 |
| 798 | 拆换太阳能管密封圈 | 个 | 73 |
| 799 | 拆换冷热混水阀 | 个 | 4 |
| 800 | 拆除DN50上水电磁阀 | 个 | 1 |
| 801 | 更换DN50上水电磁阀 | 个 | 1 |
| 802 | 拆除八字阀 | 个 | 1 |
| 803 | 更换八字阀 | 个 | 10 |
| 804 | 拆除PPR90法兰 | 个 | 2 |
| 805 | 拆除PPR63法兰 | 个 | 1 |
| 806 | 拆除PPR90铜球阀 | 个 | 1 |
| 807 | 更换PPR90铜球阀 | 个 | 1 |
| 808 | 拆砸蹲坑 | 个 | 1 |
| 809 | 拆换淋浴三联混水阀 | 个 | 4 |
| 810 | 拆换冷热混水阀 | 个 | 2 |
| 811 | 拆除25角阀 | 个 | 1 |
| 812 | 更换25角阀 | 个 | 1 |
| 813 | 拆除PPR50铜球阀 | 个 | 1 |
| 814 | 更换PPR50铜球阀 | 个 | 1 |
| 815 | 拆除PPR63铜球阀 | 个 | 1 |
| 816 | 更换PPR63铜球阀 | 个 | 1 |
| 817 | 拆换太阳能管密封圈 | 个 | 15 |
| 818 | 拆除PPR25铜球阀 | 个 | 1 |
| 819 | 更换PPR25铜球阀 | 个 | 1 |
| 820 | 拆换100上水控制阀 | 个 | 2 |
| 821 | 拆换浮球开关 | 个 | 2 |
| 822 | 拆换恒洁花洒混水阀（含龙头） | 个 | 4 |
| 823 | 拆换浴室混水阀门 | 个 | 2 |
| 824 | 拆换连箱接头3个 | 个 | 3 |
| 825 | 拆换太阳能上水控制器 | 个 | 3 |
| 826 | 拆换恒洁混水龙头及上水软连接1套 | 个 | 1 |
| 827 | 拆换直径2.5铜截门 | 个 | 1 |
| 828 | 拆换马桶盖 | 个 | 2 |
| 829 | 拆换马桶上水配件 | 个 | 2 |
| 830 | 拆换浴室冷热水混水阀 | 个 | 5 |
| 831 | 拆换楼顶上水电磁阀1个 | 个 | 1 |
| 832 | 拆换（10*10）下水地漏1个 | 个 | 1 |
| 833 | 拆换太阳能连箱接头3个 | 个 | 3 |
| 834 | 拆换球磨铸铁铜芯阀长度310两个，蝶阀两个 | 个 | 2 |
| 835 | 拆换太阳能水箱水位传感器1个 | 个 | 1 |
| 836 | 拆换马桶上水配件 | 个 | 3 |
| 837 | 拆换太阳能加热棒 | 个 | 14 |
| 838 | 拆换太阳能管3根（不含主材）13.5米高 | 个 | 3 |
| 839 | 拆换马桶盖1套 | 个 | 1 |
| 840 | 拆换冲水卫生软管10米 | 个 | 1 |
| 841 | 拆换洗手池下水口及下水软管一套 | 个 | 1 |
| 842 | 拆换水阀 | 个 | 5 |
| 843 | 疏通上水管1处，拆换上水八字阀门1个 | 个 | 1 |
| 844 | 拆换上水闸阀一个，数字传感器1套 | 个 | 1 |
| 845 | 拆换恒洁花洒调节阀1个 | 个 | 1 |
| 846 | 拆换蹲便器1套 | 个 | 1 |
| 847 | 拆换太阳能水箱传感器1套 | 个 | 1 |
| 848 | 拆换日丰牌上下分水器各一套四路 | 个 | 1 |
| 849 | 拆换数字传感器1套，铜模片一个，线圈一个 | 个 | 1 |
| 850 | 拆换太阳能管（不含主材） | 个 | 315 |
| 851 | 拆换太阳能铜加热棒（含主材） | 个 | 20 |
| 852 | 更换太阳能电磁阀，传感器 | 个 | 1 |
| 853 | 拆换四路进回水分水器 | 个 | 7 |
| 854 | 拆换淋浴分水器 | 个 | 7 |
| 855 | 拆换回水管 | 个 | 1 |
| 856 | 拆换冷热调节阀门 | 个 | 2 |
| 857 | 拆换数字温度显示器 | 个 | 2 |
| 858 | 拆换太阳能加热棒2根 | 个 | 2 |
| 859 | 拆旧分水器，换兴中德4路分水器进回水 | 个 | 25 |
| 860 | 拆换30厘米长的PP-R弯头 | 个 | 5 |
| 861 | 拆换PPR32弯头 | 个 | 2 |
| 862 | 拆换水龙头内丝弯头DN25 | 个 | 1 |
| 863 | 拆换63铜阀门 | 个 | 1 |
| 864 | 拆换调节阀 | 个 | 1 |
| 865 | 拆换截水阀软管 | 个 | 2 |
| 866 | 拆换30厘米长的PP-R弯头 | 个 | 11 |
| 867 | 换直径50管口 | 个 | 8 |
| 868 | 拆换热水器阀门DN25 | 个 | 2 |
| 869 | 拆换堵阀 | 个 | 1 |
| 870 | 拆换热水器软管 | 个 | 2 |
| 871 | 拆换30厘米长的PP-R弯头 | 个 | 15 |
| 872 | 拆换花洒分水阀 | 个 | 1 |
| 873 | 拆换热水加热管 | 个 | 1 |
| 874 | DN50管箍 | 个 | 20 |
| 875 | DN65管箍 | 个 | 26 |
| 876 | DN50铜截门 | 个 | 20 |
| 877 | DN65铜截门 | 个 | 32 |
| 878 | DN50外丝 | 个 | 20 |
| 879 | DN65外丝 | 个 | 26 |
| 880 | DN50弯头 | 个 | 40 |
| 881 | DN65弯头 | 个 | 32 |
| 882 | DN50油任 | 个 | 40 |
| 883 | DN65油任 | 个 | 52 |
| 884 | 拆换花洒分水阀 | 个 | 2 |
| 885 | 拆换100遥控浮球控制阀 | 个 | 1 |
| 886 | 拆换30厘米长的PP-R弯头 | 个 | 24 |
| 887 | 拆换调节阀 | 个 | 19 |
| 888 | 拆换花洒架 | 个 | 1 |
| 889 | 拆换30厘米长的PP-R弯头 | 个 | 9 |
| 890 | 拆换球阀dn20 | 个 | 1 |
| 891 | 拆换调节阀 | 个 | 13 |
| 892 | 拆换不锈钢挂衣杆0.6m | 根 | 1 |
| 893 | 拆换不锈钢挂衣杆0.6m | 根 | 2 |
| 894 | 拆换1.2米长DN20不锈钢弯管 | 根 | 6 |
| 895 | 安装40cm窗户304不锈钢安全绳 | 根 | 32 |
| 896 | 拆换不锈钢挂衣杆0.6m | 根 | 1 |
| 897 | 安装40cm窗户304不锈钢安全绳 | 根 | 124 |
| 898 | 安装60cm锁铁链 | 根 | 2 |
| 899 | 安装40cm窗户304不锈钢安全绳 | 根 | 27 |
| 900 | 安装60cm长链条 | 根 | 1 |
| 901 | 安装40cm窗户304不锈钢安全绳 | 根 | 2 |
| 902 | 窗帘杆 | 根 | 2 |
| 903 | 窗帘杆 | 根 | 1 |
| 904 | 窗帘杆 | 根 | 1 |
| 905 | 拆换太阳能管DN32尼龙链接管 | 根 | 1 |
| 906 | 拆装太阳能管 | 根 | 7 |
| 907 | 拆换太阳能管DN32尼龙连接管 | 根 | 3 |
| 908 | 拆换淋浴软管 | 根 | 0 |
| 909 | 拆换DN25冲水软管（20m） | 根 | 1 |
| 910 | 拆换DN40不锈钢软管（长300mm） | 根 | 0 |
| 911 | 拆换太阳能管DN32尼龙连接管 | 根 | 1 |
| 912 | 拆除DN40不锈钢软管 | 根 | 1 |
| 913 | 拆换太阳能管DN32尼龙连接管 | 根 | 11 |
| 914 | 拆换淋浴软管 | 根 | 0 |
| 915 | 拆除DN40不锈钢软管 | 根 | 1 |
| 916 | 拆换淋浴软管 | 根 | 22 |
| 917 | 安装洗衣机上水600软管 | 根 | 5 |
| 918 | 拆换太阳能管DN32尼龙连接管 | 根 | 3 |
| 919 | 拆换开水炉上水600软管 | 根 | 1 |
| 920 | 拆换洗手盆下水软管 | 根 | 1 |
| 921 | 拆换淋浴软管 | 根 | 8 |
| 922 | 拆换淋浴软管 | 根 | 7 |
| 923 | 拆换太阳能管DN32尼龙连接管 | 根 | 11 |
| 924 | 拆装太阳能管 | 根 | 193 |
| 925 | 更换不锈钢冲水弯管 | 根 | 1 |
| 926 | 拆换淋浴软管 | 根 | 3 |
| 927 | 拆换太阳能管DN32尼龙连接管 | 根 | 1 |
| 928 | 拆换上水软管 | 根 | 1 |
| 929 | 拆换上水软管 | 根 | 9 |
| 930 | 拆换上水软管 | 根 | 6 |
| 931 | 拆换上水软管 | 根 | 5 |
| 932 | 拆换定制床梯踏板 | 块 | 8 |
| 933 | 粘贴指示牌（600*1200） | 块 | 1 |
| 934 | 拆换定制床梯踏板 | 块 | 8 |
| 935 | 拆换定制床梯踏板 | 块 | 4 |
| 936 | 拆换（600*1200）书桌面 | 块 | 1 |
| 937 | 拆换定制床梯踏板 | 块 | 6 |
| 938 | 拆换定制床梯踏板 | 块 | 1 |
| 939 | 安装门牌 | 块 | 1 |
| 940 | 拆换定制床梯踏板 | 块 | 2 |
| 941 | 安装标识牌 | 块 | 4 |
| 942 | 安装700*800钢丝保护罩 | 块 | 2 |
| 943 | 拆装维修塑钢窗 | 扇 | 6 |
| 944 | 拆装维修宿舍门 | 扇 | 2 |
| 945 | 拆装维修卫生间门 | 扇 | 1 |
| 946 | 拆装维修塑钢窗 | 扇 | 2 |
| 947 | 拆装维修宿舍门 | 扇 | 10 |
| 948 | 拆装维修断桥铝大门 | 扇 | 1 |
| 949 | 拆换隐形纱窗 | 扇 | 2 |
| 950 | 拆装维修门套 | 扇 | 3 |
| 951 | 拆装维修塑钢窗 | 扇 | 9 |
| 952 | 拆装维修宿舍门 | 扇 | 21 |
| 953 | 拆装维修断桥铝大门 | 扇 | 1 |
| 954 | 拆装维修塑钢大门 | 扇 | 1 |
| 955 | 拆装维修衣柜门 | 扇 | 1 |
| 956 | 拆装维修隔断门 | 扇 | 2 |
| 957 | 拆换隐形纱窗 | 扇 | 25 |
| 958 | 拆装维修断桥铝大门 | 扇 | 1 |
| 959 | 拆装维修宿舍门 | 扇 | 14 |
| 960 | 拆换隐形纱窗 | 扇 | 34 |
| 961 | 拆装维修门套 | 扇 | 8 |
| 962 | 拆装维修隔断门 | 扇 | 2 |
| 963 | 拆装维修衣柜门 | 扇 | 1 |
| 964 | 拆装维修塑钢窗 | 扇 | 8 |
| 965 | 拆装电焊维修铁大门 | 扇 | 1 |
| 966 | 拆装维修宿舍门 | 扇 | 16 |
| 967 | 拆换隐形纱窗 | 扇 | 6 |
| 968 | 拆装维修门套 | 扇 | 2 |
| 969 | 拆装维修卫生间隔断门 | 扇 | 5 |
| 970 | 拆装维修衣柜门 | 扇 | 1 |
| 971 | 拆装维修塑钢窗 | 扇 | 3 |
| 972 | 拆装维修宿舍门 | 扇 | 13 |
| 973 | 拆换隐形纱窗 | 扇 | 3 |
| 974 | 拆装维修门套 | 扇 | 3 |
| 975 | 拆装维修隔断门 | 扇 | 3 |
| 976 | 拆装维修塑钢窗 | 扇 | 5 |
| 977 | 拆除卫生间隔断门 | 扇 | 1 |
| 978 | 拆装维修断桥铝大门 | 扇 | 3 |
| 979 | 拆装维修宿舍门 | 扇 | 9 |
| 980 | 拆装维修门套 | 扇 | 1 |
| 981 | 拆装维修隔断门 | 扇 | 5 |
| 982 | 拆装维修塑钢窗 | 扇 | 13 |
| 983 | 拆装维修塑钢窗 | 扇 | 4 |
| 984 | 拆换窗户纱窗 | 扇 | 1 |
| 985 | 拆换铝合金纱窗 | 扇 | 28 |
| 986 | 拆换65*100纱窗 | 扇 | 39 |
| 987 | 拆换（65*100）铝合金纱窗 | 扇 | 11 |
| 988 | 拆换铝合金纱窗 | 扇 | 6 |
| 989 | 拆换50*90铝合金窗户 | 扇 | 1 |
| 990 | 拆换65*100纱窗 | 扇 | 1 |
| 991 | 拆除交流接触器 | 台 | 1 |
| 992 | 更换CJX2S-6511M交流接触器1个（施耐德）380V | 台 | 1 |
| 993 | 吸顶式排气扇拆除 | 台 | 2 |
| 994 | 旋转风扇拆除 | 台 | 1 |
| 995 | 拆换300*300吸顶式排气扇 | 台 | 2 |
| 996 | 拆换吸顶式旋转风扇（不含主材） | 台 | 1 |
| 997 | 安装（300*400*200）配电箱 | 台 | 1 |
| 998 | 拆除交流接触器 | 台 | 1 |
| 999 | 更换CJX2S-6511M交流接触器1个（施耐德）380V | 台 | 1 |
| 1000 | 吸顶式排气扇拆除 | 台 | 4 |
| 1001 | 旋转风扇拆除 | 台 | 5 |
| 1002 | 更换300*300吸顶式排气扇 | 台 | 4 |
| 1003 | 更换吸顶式旋转风扇（不含主材） | 台 | 5 |
| 1004 | 安装（300*400*200）配电箱 | 台 | 4 |
| 1005 | 拆除400*400轴流风机 | 台 | 1 |
| 1006 | 更换400*400轴流风机 | 台 | 1 |
| 1007 | 安装10回路电闸箱 | 台 | 1 |
| 1008 | 拆除吸顶式旋转风扇 | 台 | 37 |
| 1009 | 更换吸顶式旋转风扇（不含主材） | 台 | 37 |
| 1010 | 拆除吸顶式旋转风扇 | 台 | 5 |
| 1011 | 维修安装吸顶式旋转风扇 | 台 | 5 |
| 1012 | 拆除2P25A空开 | 台 | 1 |
| 1013 | 拆除1P10A空开 | 台 | 1 |
| 1014 | 拆除2P32A空开 | 台 | 1 |
| 1015 | 拆换300*300吸顶式排气扇 | 台 | 2 |
| 1016 | 拆除400*400轴流风机 | 台 | 2 |
| 1017 | 更换400*400轴流风机 | 台 | 2 |
| 1018 | 拆除空调 | 台 | 4 |
| 1019 | 安装微波炉 | 台 | 1 |
| 1020 | 安装10回路电闸箱 | 台 | 1 |
| 1021 | 拆除空调 | 台 | 1 |
| 1022 | 拆除吸顶式旋转风扇 | 台 | 53 |
| 1023 | 更换吸顶式旋转风扇（不含主材） | 台 | 53 |
| 1024 | 拆除吸顶式旋转风扇 | 台 | 21 |
| 1025 | 维修安装吸顶式旋转风扇 | 台 | 21 |
| 1026 | 安装400*400轴流风机 | 台 | 2 |
| 1027 | 拆换300*300吸顶式排气扇 | 台 | 8 |
| 1028 | 安装微波炉 | 台 | 3 |
| 1029 | 安装500*600电闸箱 | 台 | 4 |
| 1030 | 安装塑壳电流互感器 | 台 | 18 |
| 1031 | 拆除吸顶式旋转风扇 | 台 | 17 |
| 1032 | 更换吸顶式旋转风扇（不含主材） | 台 | 17 |
| 1033 | 拆除吸顶式旋转风扇 | 台 | 6 |
| 1034 | 维修安装吸顶式旋转风扇 | 台 | 6 |
| 1035 | 拆除2P25A空开 | 台 | 8 |
| 1036 | 拆除1P16A空开 | 台 | 2 |
| 1037 | 拆除2P16A漏保 | 台 | 1 |
| 1038 | 拆换300*300吸顶式排气扇 | 台 | 1 |
| 1039 | 安装10回路电闸箱 | 台 | 1.5 |
| 1040 | 拆除吸顶式旋转风扇 | 台 | 1 |
| 1041 | 维修安装吸顶式旋转风扇 | 台 | 1 |
| 1042 | 拆除美的吊扇 | 台 | 2 |
| 1043 | 拆除百叶排风扇 | 台 | 1 |
| 1044 | 更换美的吊扇 | 台 | 2 |
| 1045 | 更换百叶排风扇 | 台 | 1 |
| 1046 | 拆除2P25A空开 | 台 | 3 |
| 1047 | 拆除1P16A空开 | 台 | 2 |
| 1048 | 拆除2P25A漏保 | 台 | 6 |
| 1049 | 安装闸箱盖 | 台 | 1 |
| 1050 | 拆除2P25A空开 | 台 | 1 |
| 1051 | 安装闸箱 | 台 | 3 |
| 1052 | 拆换淋浴控制器 | 台 | 2 |
| 1053 | 拆换淋浴控制器 | 台 | 4 |
| 1054 | 拆换淋浴控制器 | 台 | 4 |
| 1055 | 拆换淋浴控制器 | 台 | 3 |
| 1056 | 拆换淋浴控制器 | 台 | 3 |
| 1057 | 拆换窗户五金件 | 樘 | 3 |
| 1058 | 拆除防火门 | 樘 | 1 |
| 1059 | 拆换窗户五金件 | 樘 | 1 |
| 1060 | 拆换窗户五金件 | 樘 | 7 |
| 1061 | 拆换卫生间隔断门（60*180）1扇，拆换合页1付 | 樘 | 1 |
| 1062 | 拆换伟业厕所木门（170*100）一扇 | 樘 | 1 |
| 1063 | 拆换木门一扇 | 樘 | 1 |
| 1064 | 拆换65*100铝合金纱窗 | 樘 | 3 |
| 1065 | 安装卫生间门(利旧) | 樘 | 2 |
| 1066 | 拆换卫生间门 | 樘 | 1 |
| 1067 | 拆除门 | 樘 | 20 |
| 1068 | 拆除门 | 樘 | 28 |
| 1069 | 维修加固床 | 套 | 3 |
| 1070 | 拆换推车14cm万向轮 | 套 | 4 |
| 1071 | 维修加固床 | 套 | 1 |
| 1072 | 维修加固床 | 套 | 4 |
| 1073 | 拆换门锁母 | 套 | 1 |
| 1074 | 维修加固床 | 套 | 1 |
| 1075 | 拆换3P20A空开 | 套 | 1 |
| 1076 | 更换2P25A空开 | 套 | 3 |
| 1077 | 拆除五孔插座 | 套 | 1 |
| 1078 | 更换五孔插座 | 套 | 1 |
| 1079 | 拆除继电器 | 套 | 3 |
| 1080 | 拆换3P40A空开 | 套 | 1 |
| 1081 | 更换2P25A空开 | 套 | 3 |
| 1082 | 拆换风扇调速器 | 套 | 5 |
| 1083 | 拆换三联开关 | 套 | 1 |
| 1084 | 拆除五孔插座 | 套 | 7 |
| 1085 | 更换五孔插座 | 套 | 7 |
| 1086 | 安装16A三孔插座 | 套 | 3 |
| 1087 | 安装五孔插座 | 套 | 8 |
| 1088 | 安装双联开关 | 套 | 2 |
| 1089 | 拆换风扇调速器 | 套 | 41 |
| 1090 | 拆除五孔插座 | 套 | 6 |
| 1091 | 安装五孔插座 | 套 | 9 |
| 1092 | 拆除86明盒 | 套 | 2 |
| 1093 | 安装2P25A空开 | 套 | 1 |
| 1094 | 安装1P10A空开 | 套 | 1 |
| 1095 | 安装2P32A空开 | 套 | 1 |
| 1096 | 安装2P16A漏保 | 套 | 1 |
| 1097 | 拆除双联开关 | 套 | 1 |
| 1098 | 更换双联开关 | 套 | 1 |
| 1099 | 拆换微波炉 | 套 | 1 |
| 1100 | 拆除吹风机 | 套 | 2 |
| 1101 | 拆除微波炉 | 套 | 1 |
| 1102 | 拆除插座 | 套 | 1 |
| 1103 | 安装16A三孔插座 | 套 | 1 |
| 1104 | 拆换风扇调速器 | 套 | 69 |
| 1105 | 拆除五孔插座 | 套 | 4 |
| 1106 | 安装五孔插座 | 套 | 4 |
| 1107 | 拆除86明盒 | 套 | 9 |
| 1108 | 拆换三联开关 | 套 | 1 |
| 1109 | 拆除微波炉 | 套 | 3 |
| 1110 | 安装3P125A塑壳断路器 | 套 | 1 |
| 1111 | 拆除插座 | 套 | 8 |
| 1112 | 更换16A三孔插座 | 套 | 8 |
| 1113 | 拆换风扇调速器 | 套 | 22 |
| 1114 | 拆除五孔插座 | 套 | 6 |
| 1115 | 安装五孔插座 | 套 | 7 |
| 1116 | 安装2P25A空开 | 套 | 8 |
| 1117 | 更换1P16A空开 | 套 | 4 |
| 1118 | 安装3P40A空开 | 套 | 1 |
| 1119 | 安装3P32A漏保 | 套 | 1 |
| 1120 | 安装2P16A漏保 | 套 | 1 |
| 1121 | 安装单开开关 | 套 | 1 |
| 1122 | 拆换微波炉 | 套 | 1 |
| 1123 | 拆除16A三孔插座 | 套 | 1 |
| 1124 | 安装16A三孔插座 | 套 | 1 |
| 1125 | 拆换风扇调速器 | 套 | 3 |
| 1126 | 拆除五孔插座 | 套 | 2 |
| 1127 | 安装五孔插座 | 套 | 2 |
| 1128 | 安装五孔插座 | 套 | 1 |
| 1129 | 拆换16A三孔插座 | 套 | 4 |
| 1130 | 安装2P25A空开 | 套 | 3 |
| 1131 | 安装1P16A空开 | 套 | 2 |
| 1132 | 更换2P25A漏保 | 套 | 6 |
| 1133 | 安装2P25A空开 | 套 | 1 |
| 1134 | 拆换12KW防爆潜水加热管 | 套 | 2 |
| 1135 | 拆除三联淋浴混水阀 | 套 | 1 |
| 1136 | 拆除冷热混水阀 | 套 | 1 |
| 1137 | 拆换不锈钢水池下水器 | 套 | 1 |
| 1138 | 拆除手持花洒 | 套 | 7 |
| 1139 | 更换手持花洒 | 套 | 5 |
| 1140 | 安装花洒（利旧） | 套 | 2 |
| 1141 | 拆除三联淋浴混水阀 | 套 | 1 |
| 1142 | 冷热水混合器拆除(小型) | 套 | 3 |
| 1143 | 拆换太阳能水箱2.5m长水温水位传感器 | 套 | 2 |
| 1144 | 拆换马桶水箱总成 | 套 | 1 |
| 1145 | 拆除手持花洒 | 套 | 27 |
| 1146 | 更换手持花洒 | 套 | 27 |
| 1147 | 拆换12KW防爆潜水加热管 | 套 | 15 |
| 1148 | 拆除三联淋浴混水阀 | 套 | 5 |
| 1149 | 拆除冷热混水阀 | 套 | 5 |
| 1150 | 安装坐便器 | 套 | 1 |
| 1151 | 拆除坐便器 | 套 | 1 |
| 1152 | 拆换太阳能水箱2.5m长水温水位传感器 | 套 | 3 |
| 1153 | 拆换马桶盖 | 套 | 1 |
| 1154 | 拆换马桶水箱总成 | 套 | 2 |
| 1155 | 拆换马桶浮漂 | 套 | 1 |
| 1156 | 更换手持花洒 | 套 | 22 |
| 1157 | 拆除手持花洒 | 套 | 22 |
| 1158 | 热水器安装 | 套 | 1 |
| 1159 | 更换马桶 | 套 | 1 |
| 1160 | 拆除马桶 | 套 | 1 |
| 1161 | 拆除马桶 | 套 | 1 |
| 1162 | 恢复马桶（利旧） | 套 | 1 |
| 1163 | 拆除淋浴花洒 | 套 | 1 |
| 1164 | 恢复淋浴花洒（利旧） | 套 | 1 |
| 1165 | 拆换马桶盖 | 套 | 1 |
| 1166 | 拆换马桶水箱总成 | 套 | 2 |
| 1167 | 更换手持花洒 | 套 | 7 |
| 1168 | 拆除手持花洒 | 套 | 7 |
| 1169 | 拆除淋浴花洒 | 套 | 1 |
| 1170 | 更换淋浴花洒 | 套 | 1 |
| 1171 | 拆除坐便器 | 套 | 1 |
| 1172 | 安装坐便器 | 套 | 1 |
| 1173 | 拆换马桶盖 | 套 | 1 |
| 1174 | 拆换坐便器水箱总成 | 套 | 2 |
| 1175 | 更换手持花洒 | 套 | 7 |
| 1176 | 拆除手持花洒 | 套 | 7 |
| 1177 | 拆换太阳能联箱（不含主材） | 套 | 3 |
| 1178 | 安装DN160弯头抢修节 | 套 | 1 |
| 1179 | 安装蹲便器（含脚踏阀） | 套 | 1 |
| 1180 | 拆除淋浴花洒 | 套 | 5 |
| 1181 | 更换淋浴花洒 | 套 | 5 |
| 1182 | 更换手持花洒 | 套 | 3 |
| 1183 | 拆除手持花洒 | 套 | 3 |
| 1184 | 拆除淋浴花洒 | 套 | 1 |
| 1185 | 安装淋浴花洒 | 套 | 1 |
| 1186 | 拆换自动抽水、浮球控制器 | 套 | 1 |
| 1187 | 拆换水箱进水、浮球控制阀 | 套 | 1 |
| 1188 | 安装DN50 300长抢修节 | 套 | 1 |
| 1189 | 安装DN100（500长）哈夫节 | 套 | 1 |
| 1190 | 拆换中水箱DN25浮球阀 | 套 | 2 |
| 1191 | 拆换进水管 | 套 | 1 |
| 1192 | 拆换马桶盖 | 套 | 1 |
| 1193 | 拆换不锈钢地漏 | 套 | 1 |
| 1194 | 拆换水箱浮漂 | 套 | 1 |
| 1195 | 拆换马桶盖 | 套 | 1 |
| 1196 | 安装直径70哈夫节 | 套 | 1 |
| 1197 | 安装直径110哈夫节 | 套 | 1 |
| 1198 | 拆换马桶盖 | 套 | 8 |
| 1199 | 安装直径65哈夫节 | 套 | 1 |
| 1200 | 拆换马桶按钮 | 套 | 1 |
| 1201 | 拆换马桶盖 | 套 | 2 |
| 1202 | 拆换窗帘3米长，挂钩13个，一根3米长窗帘滑道，滑轮16个 | 项 | 1 |
| 1203 | 用角磨机磨平，换60*60天花板8块，刷漆立邦净味1平米 | 项 | 1 |
| 1204 | 与业主协商费用 | 项 | 1 |
| 1205 | 用电锤锤沥青路8平米，5公分厚，铺冷油沥青8平米 | 项 | 1 |
| 1206 | 石材地面拆除、换管道、恢复石材地面 | 项 | 1 |
| 1207 | 检查2-10层楼道线路、合闸通电 | 项 | 1 |
| 1208 | 安装4P闸箱1套，4平米铜线40米，线管直径20一米的软管6米， | 项 | 1 |
| 1209 | 换4平米铜线13米*3,2.5线槽13米 | 项 | 1 |
| 1210 | 公牛插座4个，直径20的线管17米，线盒6个，2.5平方的塑钢线 | 项 | 1 |
| 1211 | 2.5平方的塑铜线20米，84的线盒2个，25的线槽5米 | 项 | 1 |
| 1212 | 铜线30米，线管15米，卡子20个 | 项 | 1 |
| 1213 | 拆换卡轨式电表60/5一块，1P16A空开两个 | 项 | 1 |
| 1214 | 太阳能系统调试 | 项 | 1 |
| 1215 | 太阳能系统调试 | 项 | 1 |
| 1216 | 垃圾清运 | 项 | 0 |
| 1217 | 检测漏点 | 项 | 3 |
| 1218 | 水压试验 | 项 | 1 |
| 1219 | 检测漏点 | 项 | 2 |
| 1220 | 检测漏点 | 项 | 1 |
| 1221 | 水压试验 | 项 | 2 |
| 1222 | 水压试验 | 项 | 1 |
| 1223 | 拆换100管1.7米，三通2个，弯头1个 | 项 | 1 |
| 1224 | 法兰PPR90的1个，75的1个，90变75直接1个，管0.4米，2人天 | 项 | 1 |
| 1225 | 换110下水管6.5米，弯头9个，三通5个 | 项 | 1 |
| 1226 | 截断管口，安装镀锌管 | 项 | 1 |
| 1227 | 截断进水管，焊接法兰牌DN60两片，加叠阀DN60一个 | 项 | 1 |
| 1228 | 维修桌子 | 张 | 1 |
| 1229 | 维修桌子 | 张 | 2 |
| 1230 | 维修桌子 | 张 | 3 |
| 1231 | 维修加固床铺 | 张 | 2 |
| 1232 | 拆换窗户把手 | 只 | 1 |
| 1233 | 拆换窗户把手 | 只 | 1 |
| 1234 | 拆换断桥铝门专用天地插销 | 只 | 1 |
| 1235 | 拆换窗户把手 | 只 | 1 |
| 1236 | 拆换断桥铝门专用天地插销 | 只 | 2 |
| 1237 | 拆换不锈钢插销 | 只 | 3 |
| 1238 | 拆装隔断门插销 | 只 | 6 |
| 1239 | 拆换断桥铝大门天地插销 | 只 | 2 |
| 1240 | 拆换不锈钢插销 | 只 | 2 |
| 1241 | 拆换窗户把手 | 只 | 1 |
| 1242 | 拆换卫生间门拉手 | 只 | 2 |
| 1243 | 安装不锈钢插销 | 只 | 1 |
| 1244 | 拆换窗户把手 | 只 | 4 |
| 1245 | 拆换断桥铝大门天地插销 | 只 | 2 |
| 1246 | 拆换卫生间不锈钢插销 | 只 | 1 |
| 1247 | 拆换窗户把手 | 只 | 1 |
| 1248 | 拆换断桥铝大门天地插销 | 只 | 1 |
| 1249 | 安装DN25水表 | 组 | 11 |
| 1250 | 拆除洗手盆 | 组 | 1 |
| 1251 | 恢复洗手盆（利旧） | 组 | 1 |
| 1252 | 砌筑雨水井 | 座 | 1 |
| 1253 | 砌筑雨水井 | 座 | 1 |
| 1254 | 砌筑雨水井 | 座 | 1 |
| 1255 | 拆换800污水井井盖 | 座 | 6 |
| 1256 | 新砌雨水井300mm*500mm(含井盖) | 座 | 2 |
| 1257 | 新砌检查井 | 座 | 4 |
| 1258 | 安装2.5平方线 | m | 210.00 |
| 1259 | 安装2.5平方线 | m | 56.00 |
| 1260 | 安装2.5平方线 | m | 91.00 |
| 1261 | 拆换DN25暖气管 | m | 120.00 |
| 1262 | DN200波纹管 | m | 30.00 |
| 1263 | 拆换DN25暖气管 | m | 36.00 |
| 1264 | 恢复面包砖(利旧) | m2 | 5 |
| 1265 | 恢复面包砖(利旧) | m2 | 9.5 |
| 1266 | 恢复面包砖(利旧) | m2 | 5 |
| 1267 | 恢复面包砖(利旧) | m2 | 7 |
| 1268 | 瓷砖地面拆除 | m2 | 12.00 |
| 1269 | 600*600地砖 | m2 | 12.00 |
| 1270 | 拆木地板 | m2 | 20.00 |
| 1271 | 安装木地板 | m2 | 20.00 |
| 1272 | 新铺墙砖 | m2 | 4.62 |
| 1273 | 墙面维修 | m2 | 130.50 |
| 1274 | 拆除面包砖 | m2 | 186.00 |
| 1275 | 恢复面包砖(利旧) | m2 | 186.00 |
| 1276 | 雨虹防水 | m2 | 13.00 |
| 1277 | 屋面防水 | m2 | 280.00 |
| 1278 | 瓷砖地面拆除 | m2 | 45.00 |
| 1279 | 600*600地砖 | m2 | 45.00 |
| 1280 | 墙面维修 | m2 | 85.30 |
| 1281 | 拆换床梯板 | m2 | 0.19 |
| 1282 | 拆换钢化玻璃，厚度5+12+5 | m2 | 3.29 |
| 1283 | 拆换纱窗 | m2 | 12.88 |
| 1284 | 拆除面包砖 | m2 | 6.00 |
| 1285 | 恢复面包砖(利旧) | m2 | 6.00 |
| 1286 | 雨虹防水 | m2 | 8.00 |
| 1287 | 瓷砖地面拆除 | m2 | 11.00 |
| 1288 | 600*600地砖 | m2 | 11.00 |
| 1289 | 拆木地板 | m2 | 20.00 |
| 1290 | 安装木地板 | m2 | 20.00 |
| 1291 | 墙面维修 | m2 | 319.20 |
| 1292 | 拆换床梯板 | m2 | 0.69 |
| 1293 | 拆换钢化玻璃，厚度5+12+5 | m2 | 3.25 |
| 1294 | 拆换纱窗 | m2 | 7.45 |
| 1295 | 安装窗帘 | m2 | 7.50 |
| 1296 | 人工挖一般土方 | m3 | 21.00 |
| 1297 | 回填种植土 | m3 | 3.00 |
| 1298 | 三七灰土回填 | m3 | 5.00 |
| 1299 | 沥青混凝土路面拆除 | m3 | 0.60 |
| 1300 | 人工挖一般土方 | m3 | 6.00 |
| 1301 | 人工回填土 | m3 | 3.00 |
| 1302 | 回填种植土 | m3 | 3.00 |
| 1303 | 摊铺细粒式沥青混凝土 | t | 1.52 |
| 1304 | 拆换木门锁 | 个 | 30.00 |
| 1305 | 拆换防盗门门锁 | 个 | 1.00 |
| 1306 | 拆换木门把手 | 个 | 25.00 |
| 1307 | 拆换合页 | 个 | 32.00 |
| 1308 | 拆换木门锁 | 个 | 61.00 |
| 1309 | 拆换柜子锁 | 个 | 1.00 |
| 1310 | 拆换木门把手 | 个 | 30.00 |
| 1311 | 拆换插销 | 个 | 2.00 |
| 1312 | 拆换电磁锁 | 个 | 3.00 |
| 1313 | 拆换合页 | 个 | 29.00 |
| 1314 | 拆换木门锁 | 个 | 59.00 |
| 1315 | 拆换木门把手 | 个 | 15.00 |
| 1316 | 拆换合页 | 个 | 26.00 |
| 1317 | 拆换16A空调插座 | 个 | 11.00 |
| 1318 | 安装门铃 | 个 | 1.00 |
| 1319 | 拆换30*30排风扇 | 个 | 6.00 |
| 1320 | 拆换16A空调插座 | 个 | 1.00 |
| 1321 | 拆换24*24排风扇 | 个 | 2.00 |
| 1322 | 拆换30*30排风扇 | 个 | 2.00 |
| 1323 | 五孔插座 | 个 | 4.00 |
| 1324 | 拆换16A空调插座 | 个 | 9.00 |
| 1325 | 拆换三联开关 | 个 | 3.00 |
| 1326 | 拆换双联开关 | 个 | 1.00 |
| 1327 | 拆换24*24排风扇 | 个 | 10.00 |
| 1328 | 拆换30厘米长的PP-R弯头 | 个 | 12.00 |
| 1329 | DN50管箍 | 个 | 10.00 |
| 1330 | DN50铜截门 | 个 | 20.00 |
| 1331 | DN50外丝 | 个 | 50.00 |
| 1332 | DN50弯头 | 个 | 15.00 |
| 1333 | DN50油任 | 个 | 31.00 |
| 1334 | DN50三通 | 个 | 10.00 |
| 1335 | 拆换球阀dn20 | 个 | 1.00 |
| 1336 | 拆换调节阀 | 个 | 9.00 |
| 1337 | 拆换花洒分水阀 | 个 | 10.00 |
| 1338 | 拆换30厘米长的PP-R弯头 | 个 | 44.00 |
| 1339 | DN50管箍 | 个 | 15.00 |
| 1340 | DN25铜截门 | 个 | 1.00 |
| 1341 | DN50铜截门 | 个 | 10.00 |
| 1342 | DN50外丝 | 个 | 20.00 |
| 1343 | DN50油任 | 个 | 10.00 |
| 1344 | DN50三通 | 个 | 10.00 |
| 1345 | 拆换30厘米长的PP-R弯头 | 个 | 11.00 |
| 1346 | 拆换DN80闸阀 | 个 | 1.00 |
| 1347 | 窗帘杆 | 根 | 3.00 |
| 1348 | 窗帘杆 | 根 | 3.00 |
| 1349 | 拆换上水软管 | 根 | 2.00 |
| 1350 | 拆换上水软管 | 根 | 2.00 |
| 1351 | 拆换传感压力表 | 块 | 1.00 |
| 1352 | 拆换380V变220V电表 | 块 | 1.00 |
| 1353 | 安装太阳能板 | 套 | 2.00 |
| 1354 | 拆换马桶水位阀 | 套 | 2 |
| 1355 | 拆换马桶水位阀 | 套 | 1 |
| 1356 | 拆换马桶控水阀 | 套 | 3 |
| 1357 | 拆换马桶控水阀 | 套 | 5 |
| 1358 | 拆换马桶控水阀 | 套 | 3 |
| 1359 | 拆换暖气分水器 | 套 | 1.00 |
| 1360 | 拆换马桶控水阀 | 套 | 2.00 |
| 1361 | 安装直径65哈夫节 | 套 | 3.00 |
| 1362 | 安装直径110哈夫节 | 套 | 1.00 |
| 1363 | 拆换暖气分水器 | 套 | 14.00 |
| 1364 | 拆换马桶盖 | 套 | 1.00 |
| 1365 | 拆换马桶控水阀 | 套 | 1.00 |
| 1366 | 安装直径65哈夫节 | 套 | 1.00 |
| 1367 | 安装直径110哈夫节 | 套 | 1.00 |
| 1368 | 拆换暖气分水器 | 套 | 4.00 |
| 1369 | 新砌雨水井300mm*500mm(含井盖) | 座 | 3.00 |
| 1370 | 砌污水井 | 座 | 9.00 |

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

根据国务院《物业管理条例》第三十二条的规定“从事物业管理活动的企业应当具有独立的法人资格”，因此本项目不接受分公司投标。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据项目（项目编号：TGPC-201-）的政府采购结果和招标文件（或采购文件）的要求，并经双方协商一致，达成本合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

第一条委托物业的基本情况

物业名称：

物业类型：

坐落位置：

物业管理区域四至：

东至：南至：

西至：北至：

占地面积：大楼总建筑面积：

其中：地上面积：平方米

地下面积：平方米

标准层面积：平方米

人防建筑面积：平方米

建筑层数：地上层，地下层

建筑尺寸：长：米，宽：米，高：米

建筑层高：

建筑结构：

第二条物业服务内容及标准

（一）房屋本体和共用部位的维修、养护和管理：

（二）共用设施设备运行、维修、养护：

1.供、配电设施设备:

2.给、排水设施设备:

3.升降系统:

4.消防系统:

5.空气调节系统:

6.智能化系统:

7.楼宇自动化系统（通讯系统等）:

8.停车场管理系统:

9.其他:

（三）共用部位和共用场地的环境保洁和绿化养护：

（四）物业装饰装修的管理：

（五）车辆行驶和停放秩序的服务、管理：

（六）物业管理区域内公共秩序的维护和消防管理：

（七）物业档案的建立、保管和使用：

（八）其他委托事项：

1、

2、

3、

第三条物业服务合同期限

物业服务合同期限为年。

自    年   月    日起至     年   月     日终止。

第四条甲方权利义务

（一）代表和维护采购人所有人员在物业管理服务活动中的合法权益；

（二）制定、修改管理规约，监督采购人所有人员遵守管理规约；

（三）审定物业服务合同内容，选聘、解聘物业服务企业；

（四）审定乙方提出的物业管理服务年度计划及管理制度，监督并配合乙方管理服务工作的实施及制度的执行；

（五）制定、修改、审议物业管理区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度或者物业服务企业提出的其他管理事项；

（六）负责提供物业管理服务所需相关文件和资料；

（七）其他：

1、

2、

3、

第五条乙方权利义务

（一）依照国家、本市有关规定和本合同约定，制定物业管理服务方案和制度，对物业及其共用设施设备、消防、公共秩序及环境卫生等进行管理服务；

（二）在本物业管理区域内的显著位置，将服务内容、服务标准和收费项目、收费标准等有关情况进行公示；

（三）依照本合同约定向采购人收取物业管理服务费；

（四）建立物业项目的管理档案；

（五）对采购人违反国家和本市有关物业管理方面的法律、法规和规章及管理规约的行为，进行劝阻、制止，并向甲方和有关部门报告；

（六）对侵害物业共用部位、共用设施设备的行为要求责任人停止侵害、排除妨害、恢复原状；

（七）不得将物业项目全部委托给他人管理，但可以将专项服务委托专业公司承担；

（八）负责编制物业的年度维修养护计划，并组织实施；

（九）提前将装饰装修房屋的有关规定书面告知采购人，当采购人装饰装修房屋时，对不符合安全要求和影响公共利益的行为，进行劝阻制止，劝阻无效时向有关行政管理部门报告；

（十）负责编制物业服务年度计划；

（十一）对本物业的共用部位、设施及场地不得擅自占用和改变使用功能，如需在本物业内改、扩建或者完善配套设施设备，经甲方同意后报有关部门批准方可以实施；

（十二）本合同终止乙方不再管理本物业时，在合同终止之日起十日内，除向甲方移交本合同规定的资料外，还必须办理下列移交事项：

1、预收的物业管理服务费等收益余额；

2、物业管理项目的档案资料；

3、物业管理用房和属于采购人的场地、设施设备。

（十三）应当协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作。在本物业管理区域内发生治安案件或者各类灾害事故时，应当及时向公安和有关部门报告，并积极协助做好调查和救助工作；

（十四）接受采购人的监督；

（十五）接受物业管理行政主管部门的监督指导；

（十六）其他：

第六条物业管理服务费用

本物业管理区域内的物业管理服务费采取包干制的形式，年服务费用为大写：（小写：）。

乙方按照上述标准收取物业服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

付款方式如下：

第七条物业管理用房

在合同生效之日起日内，甲方向乙方无偿提供并移交建筑平方米、坐落于的物业管理用房，用于物业管理服务活动。物业管理用房属采购人所有，乙方负责维修、养护，不得买卖和抵押；任何单位和个人不得占用或者改作他用。

第八条物业及物业管理交接

自本合同生效之日起，由甲方向乙方移交下列资金、物品和资料：

（一）竣工总平面图，单体建筑、结构、设备的竣工图，附属配套设施、地下管网工程竣工图等资料；

（二）物业竣工验收资料；

（三）共用设施设备安装、使用、维护和保养技术资料；

（四）物业质量保证书和使用说明书；

（五）物业管理服务费等余额；

（六）物业管理需要的其他资料；

（七）物业管理用房和属于采购人的场地、设施设备。

第九条采购人装饰装修房屋，应当遵守国家和本市有关规定。

采购人应当与物业服务企业签订装饰装修管理服务协议。装饰装修管理服务协议一般包括装饰装修工程的内容和期限、允许施工的时间、废弃物的清运和处置以及相关费用等。

第十条违约责任

（一）甲方违反合同第四条的约定，使乙方未完成规定的管理服务目标，乙方有权要求甲方解决，逾期未解决的，甲方承担违约责任；造成乙方经济损失的，甲方应当给予乙方经济赔偿。

（二）乙方违反本合同第二、五条的约定，未能达到约定的管理服务目标，甲方有权要求乙方在日内整改，逾期未整改的，乙方承担违约责任；造成甲方经济损失的，乙方应当给予甲方经济赔偿。

（三）乙方违反本合同第六条约定，擅自提高收费标准的，甲方有权要求乙方清退；造成甲方经济损失的，乙方应当给予甲方经济赔偿。

（四）合同期满，乙方未按规定时间向甲方办理移交事项，乙方向甲方支付违约金元。

（五）若采购人部分人员拒绝、阻碍乙方对物业共用部位、共用设施设备进行维修、养护，造成损失的，甲方应当承担赔偿责任。

（六）甲、乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应当向对方支付    元的违约金；违约方还应当承担超过违约金部分的经济损失。

（七）其他：

第十一条质量纠纷的约定

因房屋建筑质量、设施设备质量或者安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方向开发建设单位反映并作善后处理。产生质量事故的直接原因，以有资质的鉴定部门的鉴定为准。

第十二条不可抗力的约定

本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应当按有关法律规定及时协商处理。

第十三条免责条款

以下情况乙方不承担责任：

1、乙方已履行本合同约定义务，但因物业本身固有瑕疵造成损失的；

2、因维修养护物业共用部位、共用设施设备需要且事先已告知采购人，暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成损失的；

3、因非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的。

第十四条合同的解除

本合同因任何一方原因而无法继续履行的，解除合同的一方应当在三个月前将解除时间、原因书面告知合同另一方，解除前应报请政府采购主管部门备案（通知）。

合同解除后，按照有关规定办理相关交接手续。

第十五条争议处理

由于甲、乙双方在履行本合同过程中出现问题，由甲、乙双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

第十六条合同附件

有关涉及本合同乙方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对乙方具有约束力。

本合同及其附件和合同特殊条款中未规定的事宜，均遵照国家和本市有关法律、法规和规章执行。

第十七条合同生效

本合同一式  份，甲方持   份，乙方持   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

采购人-甲方（公章）：           供应商-乙方（公章）：

地址：                         地址：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电话：                         电话：

时间：         年        月         日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由甲、乙双方根据采购项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

# 投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1-1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标人代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，投标人代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为：

第   包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

选择开具发票类型（增值税专用发票/增值税普通发票）：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件1-2

真诚参与政府采购活动承诺书

致：天津市政府采购中心

我单位自愿按照政府采购法确立的诚实信用原则参与           项目（项目编号：             ）的政府采购活动。在整个政府采购活动中，我单位郑重做出如下承诺：

1. 我单位遵守政府采购相关法律法规。

2. 我单位对递交的投标（响应）文件全部内容的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括我单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。

3.我单位投标（响应）文件中提供的业绩合同、第三方单位证明材料、发票、各类企业证书、各类人员证书、社保缴费证明等，我单位已经通过核对原件、国家税务总局全国增值税发票查验平台查询、全国认证认可信息公共服务平台查询、发证机关官网（包含但不限于特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、技能人才评价证书全国联网查询、全国特种设备公示信息查询平台等）查询、学信网查询等手段进行了核实，确保上述材料的真实性。对不能确保真实性的材料不放入投标（响应）文件中。

4. 一旦经财政部门查实我单位的投标（响应）文件中存在虚假材料，无论我单位是否获得中标成交资格，无论该虚假材料是否影响评审结果，无论该虚假材料是否为我单位员工个人或第三方提供，无论我单位是否对该虚假材料进行过真实性审核，我单位均认可财政部门按照《政府采购法》第七十七条的规定给予的处罚。

5. 我单位知晓涉嫌伪造、变造国家机关的公文、证件、印章的，涉嫌串通投标的组织或个人，将被依法追究刑事责任。

投标人：

日期：

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

附件3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 序号 | 价格分项组成 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 人员工资： |
|  |  | 社会保险： |
|  |  | 住房公积金： |
|  |  | 福利费： |
|  |  | 加班费： |
|  |  | 其他： |
| 2 | 日常运行维护工具耗材费用 |  |
| 3 | 保洁工具耗材费用 |  |
| 4 | 安保工具耗材费用 |  |
| 5 | 绿化养护费用 |  |
| 6 | 服装费用 |  |
| 7 | 办公费用 |  |
| 8 | 固定资产折旧 |  |
| 9 | 利润 |  |
| 10 | 税金 |  |
| 11 | 其他需要列明的费用 |  |
| 合计 |  |  |

注：1. 上述合计价格应为服务期的最终优惠价格。

2. 上表合计价格应与《开标一览表》报价金额保持一致。

3. 上表中人员工资+社会保险+住房公积金应与《人员费用分项一览表》合计金额保持一致。

4. 上述表格中列明的条目，在本项目中如不涉及，请填写“不涉及”。

5. 上述报价不得出现0报价。

6. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评标委员会在评分中予以考虑。

投标人名称：                                         日期：

附件4

人员费用分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 序号 | 具体岗位 | 人数（人） | 月工资/人 | 月保险/人 | 月公积金/人 | 月小计 | 招标文件规定的服务期小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、上表中工资是指在扣除劳动者个人负担的社会保险费、个人负担的公积金、个人所得税等合理费用之前的应发工资；

2、 投标人应按国家及天津市社会保险、住房公积金相关规定为本项目人员缴纳社会保险、住房公积金，在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定。

3、上表中的月小计=人数*（月工资/人+月保险/人+月公积金/人），招标文件规定的服务期小计=月小计*招标文件规定的服务月数

投标人名称：

日期：

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：

附件6-1

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。 |  |  |  |
| 2 | （二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。 |  |  |  |
| 3 | （三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。 |  |  |  |
| 4. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期

附件6-2

项目人员及岗位安排

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 岗位名称 | 投入人数 | 人员情况简介 | 是否退休 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人数 |  |  |  |  |  |  |

我公司承诺上述人员身体健康，一旦我公司获得中标，承诺上述人员投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。采购人需安排加班的，我公司积极配合并向劳动者支付加班费。

投标人名称：

日期

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期

附件8

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  物业管理（请填写标的名称），属于 物业管理 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件11

管理大纲

请投标人根据招标文件“评分因素及评标标准”中的要求，按顺序提供详细的方案、证明材料等，自行编排序号。

投标人将专项服务委托专业公司承担的，应当进行说明。

投标人名称：

日期：

附件12-1

项目负责人资格审查表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |  | 最高学历 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 所获证书及编号 |  |  |  |  |  | 从事物业管理 工作年限 |  |  |  |  |  |
| 近三年来的主要工作业绩及担任的主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 地 点 |  | 单 位 |  | 职 务 |  | 主 要 工 作 |  |  |  |  |
| 曾担任负责人的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 委托单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目规模 | 项目类型 |  | 备注 |  |

投标人名称：

日期：

附件12-2

拟在本项目使用的主要设备一览表

| 序 号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 购入时间 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

附件12-3

采购人须向供应商提供的条件

| 序 号 | 设施或设备 名 称 | 单 位 | 数 量 | 是否有偿 提 供 | 如有偿提供的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：凡需采购人提供的设备、房屋、通讯及其他办公设施，应注明免费提供或不免费提供，如有偿提供，采购人承担多少，供应商承担多少，本表应详细列清。 |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

附件13

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件14：投标人认为需要提供的其他资料