天津市交通运输综合服务中心（天津市小客车总量调控服务中心）-天津市小客车总量调控摇号大厅机房运维及系统等保测评项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-0817）

天津市政府采购中心

2025. 8

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市交通运输综合服务中心（天津市小客车总量调控服务中心）委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市交通运输综合服务中心（天津市小客车总量调控服务中心）-天津市小客车总量调控摇号大厅机房运维及系统等保测评项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市交通运输综合服务中心（天津市小客车总量调控服务中心）-天津市小客车总量调控摇号大厅机房运维及系统等保测评项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-0817

二、项目内容

第一包：机房运维 ，     合同履行期限： 2025年9月17日至2026年9月16日。

第二包：摇号大厅运维 ， 合同履行期限： 2025年10月26日至2026年10月25日。

第三包：等保测评服务 ， 合同履行期限：合同签订之日起一年。

三、项目预算

第一包：112900元。

第二包：341800元。

第三包：190000元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目专门面向小型、微型企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向小型、微型企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年8月13日至2025年8月20日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场。

（四）本项目不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年8月13日9:00至2025年9月3日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年9月3日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年9月3日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年9月3日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：梁晨、付耀、丁亚天

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538318

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市交通运输综合服务中心（天津市小客车总量调控服务中心）

（二）采购人地址：天津市河东区卫国道169号

（三）采购人联系人： 张老师

（四）采购人联系电话： 022- 24539102

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市交通运输综合服务中心（天津市小客车总量调控服务中心）

2. 联系地址：天津市河东区卫国道169号

3. 联 系 人：张老师

4. 联系方式：022- 24539102

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年8 月13日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员费用、服务费用、材料费用等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

投标人提供详细的服务方案。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：

第一包：2025年9月17日至2026年9月16日。（特殊情况以合同为准）。

第二包：2025年10月26日至2026年10月25日。（特殊情况以合同为准）。

第三包：合同签订之日起一年。（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点： 天津市河东区卫国道169号 （特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

第一包：签订合同后30个工作日内预付合同总额的 49.6 %；服务项目完成验收合格后30个工作日内支付合同总额的 50.4 %。（特殊情况以合同为准）。

第二包：签订合同后30个工作日内预付合同总额的 9.5 %，服务期满6个月后30个工作日内支付合同总额的 50 %，服务项目完成验收合格后30个工作日内支付合同总额的 40.5%。（特殊情况以合同为准）。

第三包：签订合同后30个工作日内预付合同总额的50%，测评结束后服务方提交国家规定格式的等级保护测评报告，并验收合格后30个工作日内支付合同总额的50%。

（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定。

# （二）具体需求详见本部分项目需求书。

三、评分因素及评标标准

# 第一包：

| 第一部分 价格（20分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 20 |
| 第二部分 客观分（11分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施运维服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2021年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多8分 | 8 |
| 2 | 投标人相关证书 | 投标人具备质量管理体系认证，提供证书扫描件 1个证书扫描件2分，其他0分。 | 2 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：1分，其他0分。 | 1 |
| 第三部分 主观分（69分） |  |  | 分值 |
| 1 | 人员、岗位配置方案评价 | 至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置方案 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化服务方案评价 | 至少包含针对本项目的系统运行维护服务方案 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 对项目重点、难点的理解评价 | 至少包含针对本项目重点和难点的理解以及针对重点难点的应对解决方案 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在1处瑕疵：6分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供重点难点理解或应对解决方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 4 | 应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 5 | 安全作业保障方案评价 | 至少包含针对本项目的安全作业制度、安全保障措施、安全事故处理流程等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 6 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、定期预防性检查等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 7 | 在服务过程中，与采购人配合沟通方案评价 | 至少包含指定专人为采购人服务、定期配合沟通频次、建立配合沟通内容记录台账、配合沟通效果反馈机制等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 8 | 售后服务方案方案评价 | 至少包含备品备件备机情况、售后服务体系、售后服务人员安排、响应时间。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

# 第二包;

| 第一部分 价格（20分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 20 |
| 第二部分 客观分（11分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施信息化系统运维服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2021年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多8分 | 8 |
| 2 | 投标人相关证书 | 投标人具备质量管理体系认证，提供证书扫描件 1个证书扫描件2分，最高2分。 | 2 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：1分，其他0分。 | 1 |
| 第三部分 主观分（69分） |  |  | 分值 |
| 1 | 人员、岗位配置方案评价 | 至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置方案 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化服务方案评价 | 至少包含针对本项目的系统运行维护服务方案 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 对项目重点、难点的理解评价 | 至少包含针对本项目重点和难点的理解以及针对重点难点的应对解决方案 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在1处瑕疵：6分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供重点难点理解或应对解决方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 4 | 应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 6 | 安全作业保障方案评价 | 至少包含针对本项目的安全作业制度、安全保障措施、安全事故处理流程等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 7 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、定期预防性检查等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 8 | 在服务过程中，与采购人配合沟通方案评价 | 至少包含指定专人为采购人服务、定期配合沟通频次、建立配合沟通内容记录台账、配合沟通效果反馈机制等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 9 | 售后服务方案评价 | 至少包含备品备件备机情况、售后服务体系、售后服务人员安排、响应时间 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第三包：

| 第一部分 价格（20分） |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 |  | 20 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的系统测评服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2021年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 |  | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 |  | 投标人具备质量管理体系认证提供证书扫描件得2分，其他0分。 | 2 |
| 3 | 投入人员评价 |  | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 1.测评组长具备： - 高级网络安全等级测评师证书，提供扫描件得2分 ，其他0分。 ② 国家网络安全渗透评估专业人员（NSATP-A），提供扫描件得2分 ，其他0分。 2、测评组人员（不含测评组长）具备中级测评师证书和信息安全保障人员认证（CISAW）(风险管理方向)证书;提供证书扫描件得2分，最多2分； 3.测评组人员（不含1.2项人员）具备初级网络安全等级测评师证书，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多2分 | 8 |
| 4 | 投标人承诺评价 |  | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：6分，其他0分。 | 6 |
| 第三部分 主观分（54分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人人员岗位、职责评价 | 方案需至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置等内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 2 | # 等保测评工作方案评价 | 方案需至少包括供应商应具备完善的网络安全等级保护2.0测评方案，包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理等。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 3 | 项目质量控制及保证措施评价 | 方案需至少包含服务过程中保证服务质量的措施、对出现服务质量问题时如何挽回、人员服务态度保障、人员业务专业化水平保障等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 4 | 安全和风险管理方案评价 | 方案需至少包含项目实施期间信息系统及信息资源安全保障措施，安全和风险预测机制、预案和控制措施等内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 5 | 安全应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（测评服务期间系统发生网络入侵、信息泄露、病毒感染等网络安全事件后），如何保证服务正常运转的措施等。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 6 | 保密管理方案评价 | 提供保密管理方案，至少包含针对本项目具体的保密措施、保密工作机制、承诺对项目过程中涉及到的所有信息及资料严格保密等。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

项目需求书

第一包：

一、项目背景

天津市小客车总量调控机房是一项涉及到空调及新风技术、供配电技术、自动检测与控制技术、抗干扰技术、综合布线及弱电技术、净化、消防、建筑、装潢等多种专业的综合性工程，为小客车调控系统提供了有效的物理支撑。机房在设计过程中采用先进的设计思想及理念，设备、材料及辅助材料严格按照质优、环保、阻燃、耐用、易清洁、性能稳定、可靠性高、安全性高的原则选择。目前，鉴于系统维保服务期限已到，现需采购相应运行维护服务项目，通过对机房定期进行规范化维护，提高机房的可靠性及稳定性；对存在问题及突发故障提供及时有效的技术支持、完善的解决方案和事后防范机制，降低故障对业务运行的影响，使机房保持或迅速恢复其良好的工作状态，消除产生故障的薄弱环节，使机房更趋于稳定、安全和高效，确保调控工作的平稳开展。

本项目属于 软件和信息技术服务 行业

二、技术需求

本项目运维服务范围包含装饰装修工程、精密空调工程、弱电及安防工程维护，应充分利用其机房运行维护经验及专业化的项目实施能力和资源，通过与采购人、使用单位的密切协作，采用适当的方法、技术、过程、工具和环境，合理计划、分段实施进行机房运行维护工作，协助采购人及使用单位解决运行维护中的出现问题，有效保障机房环境安全、设备功能完好，确保机房平稳、安全、高效运行，满足调控业务需要，具体运行维护清单内容如下：

| 2025年天津市小客车总量调控机房设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 一、机房环境维护 |  |  |  |  |
| 1 | 地板下墙面漆 |  | m2 | 21.7 |
| 2 | 防静电活动地板 | 1.支架400mm 2.地板600mm×600mm 3.边角线 4.通风地板10.08m2 | m2 | 126.5 |
| 3 | 门口台阶处防静电地板 |  | m2 | 3.48 |
| 4 | 金属踢脚线 | 1.100mm高不锈钢 2.9mm中密度板 | m2 | 6.1 |
| 5 | 天棚600mm×600mm金属微孔板吊顶 | 600mm×600mm金属微孔板 | m2 | 115.7 |
| 6 | 墙面装饰板 | 1.50轻钢龙骨 2.金属石膏复合板 | m2 | 167.75 |
| 7 | 隔断墙 | 1.100轻钢龙骨 2.单层双面防火石膏板 3.岩棉，100mm | m2 | 20.4 |
| 8 | 钢质防火门 | 1500mm×2300mm | 樘 | 1 |
| 9 | 空调防水堰 | 高度100mm | m | 16.8 |
| 10 | 开洞孔 |  | 个 | 2 |
| 11 | 孔洞封堵 |  | 个 | 2 |
| 二、精密空调工程 |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 艾默生 P2380FARMS1R，室外机LDF62 | 台 | 3 |
| 2 | 新风机 |  | 台 | 1 |
| 3 | 强排风机 |  | 台 | 1 |
| 4 | 铝合金风口340×340 | 340×340mm | 个 | 3 |
| 5 | 铝合金风口550×400 | 550×400mm | 个 | 1 |
| 6 | 空调给水管PPR 20 |  | m | 40 |
| 7 | 空调排水管PVC 50 |  | m | 40 |
| 8 | 通风、 空调工程系统调整 |  | 项 | 1 |
| 三、弱电及消防工程 |  |  |  |  |
| 1、机房电气工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | UPS主机 | 艾默生，NXr 160KVA | 台 | 2 |
| 1.2 | 电池柜（含电池） | 圣阳，12V/200AH，每组30只，系统后备半小时 | 台 | 4 |
| 1.3 | 原市电输入柜 | 1个630A断路器,1个400A断路器，柜内铜排 | 架 | 1 |
| 1.4 | 电力电缆ZR-YJVR1×185 | 电池至UPS，每组3根，共12根，路由平均长度5米 规格：ZR-YJVR 1×185 | m | 60 |
| 1.5 | 配电柜 | 主输入开关NSX160N/3P-160A/160A,输出微断C65N-C32A/1P 33个 | 架 | 2 |
| 1.6 | UPS进出线 ZR-YJV4×120+1×70 |  | m | 100 |
| 1.7 | 机柜电缆 ZR-YJVR3×6 |  | m | 1180 |
| 1.8 | 50KW空调电源线 ZR-YJV4×16+1×10 |  | m | 130 |
| 1.9 | 新、 排风机电源线 ZR-YJV5×4 |  | m | 80 |
| 1.10 | 工业连接器32A |  | 个 | 64 |
| 1.11 | 电缆桥架 300cm×100cm |  | m | 80 |
| 1.12 | 电缆桥架 200cm×100cm |  | m | 40 |
| 1.13 | 电缆桥架 100cm×100cm |  | m | 16 |
| 1.14 | 接地装置 | 等电位30×3紫铜带，6mm2铜编织带，纺锤绝缘子，等电位链接电缆BVR 50mm2 | 项 | 1 |
| 1.15 | 电气配管JDG32 |  | m | 90 |
| 1.16 | 电气配管JDG20 |  | m | 663 |
| 1.17 | 金属软管 |  | m | 42 |
| 1.18 | 电气配线 ZR-BV1×2.5 |  | m | 1115 |
| 1.19 | 电力电缆 ZR-RVS2×1.5 |  | m | 690 |
| 1.20 | 格栅灯600×1200 |  | 套 | 18 |
| 1.21 | 安全出口灯 |  | 套 | 2 |
| 1.22 | 双联开关 |  | 个 | 4 |
| 1.23 | 五孔插座 |  | 套 | 4 |
| 1.24 | 电气配线ZR-BV4mm2 |  | m | 70 |
| 2、消防报警系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 七氟丙烷预置装置 | 惠利消防，HFC-227ea，含药剂 | 套 | 3 |
| 2.2 | 泄压阀 |  | 个 | 1 |
| 2.3 | 烟感探测器 | JTY-GD-G3 | 只 | 2 |
| 2.4 | 温感探测器 | JTW-ZCD-G3N | 只 | 4 |
| 2.5 | 现场紧急启停按钮 | GST-LD-8318A | 只 | 2 |
| 2.6 | 单输入模块 | GST-LD-8300 | 只 | 4 |
| 2.7 | 声光报警器 | GST-HX-F8501 | 台 | 2 |
| 2.8 | 气体指示灯 | GST-LD-8317A | 台 | 2 |
| 2.9 | 火灾报警控制器 | JB-QB-GST64 | 台 | 1 |
| 2.10 | 气体灭火控制盘 | GST-QKP02 | 台 | 1 |
| 2.11 | 智能电源箱 | GST-DY-100 | 台 | 1 |
| 3、综合布线 |  |  |  |  |
| 3.1 | 落地式机柜 | 图腾，600×1100×2000mm | 架 | 32 |
| 3.2 | PDU |  | 条 | 64 |
| 3.3 | 光纤收发器 | TEL-SUN，千兆多模SC | 个 | 8 |
| 3.4 | 光纤跳线LC-SC 3m | 迅朗，LC-SC 3米 | 条 | 8 |
| 3.5 | 室外光缆 24芯多模 |  | m | 720 |
| 3.6 | 48口配线架 |  | 个 | 4 |
| 3.7 | 耦合器 |  | 个 | 200 |
| 3.8 | 光纤跳线LC-LC 3m | 迅朗，LC-LC 3米 | 条 | 50 |
| 3.9 | 光纤链路系统 |  | 链路 | 200 |
| 4、机房动力环境监控 |  |  |  |  |
| 4.1 | 配电通讯软件模块 | QWERT,实时监测配电柜电流、电压、功率等参数 | 台 | 2 |
| 4.2 | 智能电量仪 | QWERT,实时采集配电柜电流、电压、功率等参数 | 台 | 2 |
| 4.3 | UPS接口模块 | QWERT,RS232/RS485输入输出、光电隔离 | 个 | 3 |
| 4.4 | UPS通讯软件模块 | QWERT,实时监测并保存UPS运行参数/状态/报警；设定报警上、下限值等 | 台 | 3 |
| 4.5 | UPS通讯卡 | 科华 | 个 | 1 |
| 4.6 | 空调接口模块 | QWERT,RS232/RS485输入输出、光电隔离 | 台 | 3 |
| 4.7 | 空调通讯软件模块 | QWERT,实时监测并保存空调运行参数/状态/报警；设定报警上、下限值等 | 台 | 3 |
| 4.8 | 空调通讯卡 | 艾默生 | 个 | 3 |
| 4.9 | 温湿度采集模块 | QWERT,测湿范围0~100％RH、精度±3%RH（25℃时）；测温范围－20~60℃、精度±0.5℃；RS485通讯接口，MODBUS通讯协议 | 台 | 8 |
| 4.10 | 温湿度通讯软件模块 | QWERT,实时监测并保存温度和湿度值；设定报警上、下限值等 | 台 | 1 |
| 4.11 | 消防新风采集模块 | QWERT,采集消防报警控制器的消防信号 | 台 | 1 |
| 4.12 | 烟感测器 | QWERT,采集大屏后烟雾报警 | 只 | 2 |
| 4.13 | 消防新风通讯软件模块 | QWERT,实时监测消防报警信息 | 个 | 1 |
| 4.14 | 定位漏水控制器 | Raychem,实时采集漏水线缆信号 | 台 | 1 |
| 4.15 | 4米长引出线 | Raychem,用于连接漏水控制器和漏水感应电缆 | m | 4 |
| 4.16 | 15米漏水感应电缆 | Raychem,感应漏水水源并转换成电子信号 | m | 30 |
| 4.17 | 电磁阀 | YME,用于控制空调上水 | 台 | 1 |
| 4.18 | 漏水通讯软件模块 | QWERT,实时采集漏水控制器信号，并做报警管理 | 台 | 1 |
| 4.19 | 多设备采集服务器 | CP,8个RS485通讯接口，超过700 Kbps 数据吞吐量 | 台 | 1 |
| 4.20 | 电话语音卡 | CTI | 台 | 1 |
| 4.21 | 短信报警模块 | QWERT,支持GSM短信报警 | 台 | 1 |
| 4.22 | 工业电脑 | 研祥,主板：EPI-1816VNA；CPU：5300/2.6G/800MHZ/2M；内存：2G/240线/DDR2/800/双面；硬盘：500G； 4U、19"上架型整机。 | 台 | 1 |
| 4.23 | 显示器 | 19寸 | 台 | 1 |
| 4.24 | 采集箱500mm×400mm×150mm | 500mm×400mm×150mm | 台 | 2 |
| 4.25 | 多媒体电话语音报警系统 | QWERT,支持电话报警和回查报警 | 套 | 1 |
| 4.26 | 短信息报警系统 | QWERT,支持GSM短信报警 | 套 | 1 |
| 4.27 | 动力环境监控系统软件 | QWERT,集中监控系统Windows2000或XP操作系统，全中文界面，图形化设计，支持电子地图；支持一机双显、双机热备；为SQL Server2000数据库，ODBC数据库接口；集成机房动力环境、门禁、视频等各监控子系统；实时接收和处理各种开关量输入输出、模拟量输入、故障报警信息等；可按用户要求设置电话语音、手机短信、多媒体语音、声光、界面自动弹出并文字提示、E-mail等报警方式；报警次数预设；历史数据存储/查询功能；提供远程监控管理功能（WEB浏览） | 台 | 1 |
| 5、安防系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 门禁管理主机软件 | ZK，管理门禁系统软件 | 套 | 1 |
| 5.2 | 门禁控制器（双门） | ZK，实时采集门禁刷卡信息及控制门禁 | 台 | 4 |
| 5.3 | 门禁卡 | ZK，IC卡 | 张 | 20 |
| 5.4 | 门禁控制箱 | ZK，用于安装门禁控制器 | 台 | 4 |
| 5.5 | 门锁 | ZK，电子锁具 | 台 | 3 |
| 5.6 | 自动门电锁 | LD，电子锁具 | 台 | 1 |
| 5.7 | 电源箱 | ZK，给门锁及门控器供电 | 台 | 4 |
| 5.8 | 读卡器 | ZK，IC卡识别器 | 套 | 4 |
| 5.9 | 出门按钮 | ZK，出门设备 | 套 | 4 |
| 5.10 | 玻璃破碎按钮 | 用于紧急出门 | 套 | 4 |
| 5.11 | 网络半球摄像机 | 海康威视，130W，720P，DC-12V | 台 | 26 |
| 5.12 | 网络快球摄像机 | 海康威视，130W，720P，DC-12V | 台 | 4 |
| 5.13 | 管理服务器 | DELL PC | 台 | 1 |
| 5.14 | 图像存储服务器 | 海康威视，8路网络视频信号输入 | 台 | 5 |
| 5.15 | 视频光端机 | 慧智，4口 | 块 | 1 |
| 5.16 | 光纤收发器 | TP-Link，千兆多模SC | 个 | 8 |
| 5.17 | 光纤跳线LC-SC 3米 | 迅朗，LC-SC 3米 | 条 | 8 |
| 5.18 | 2T企业级硬盘 | ST，用于存储视频信息 | 台 | 40 |
| 5.19 | 网络交换机 | H3C 5500-28C-EI，24个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 2 |
| 5.20 | VPN设备 | 深信服，SANGFOR VPN -2070，并发接入许可10，用于远程查看视频监控系统 | 台 | 1 |
| 5.21 | 46寸液晶拼接单元 | 海康威视，原装进口DID屏 亮度≥500cd/m2 单元尺寸1025.7mm×579.9mm 支持最高1080P全高清输入，专用高清线缆 | 个 | 6 |
| 5.22 | 解码器 | 海康威视，支持32路720P高清视频信号解码，8路VGA视频信号输出，含控制软件 | 台 | 1 |
| 5.23 | 三联操作台 | 定制，尺寸（高×宽×深）：750×1800×950mm，操作台座椅3套 | 台 | 1 |
| 5.24 | 六类双绞网线 |  | m | 990 |
| 5.25 | 电气配线 RVVP2×1.0 |  | m | 800 |
| 5.26 | 电气配线 RVVP4×1.0 |  | m | 200 |

三、维护服务需求

1.服务响应

需要7×24小时对用户的需求做出响应。

2.巡检运维

①工作日对机房进行常规巡检，重点检查关键设备的运行情况，对发现的问题及时进行处理，并按要求填写巡检记录；

②每月一次对机房所有基础设施各系统进行例行巡检及预防性维护并提供例行巡检维护报告；

③每月一次对机房所有基础设施各系统运行性能报告；

④每次设备故障处理后提供硬件处理和备件更换报告；

⑤每季度对机房所有基础设施各系统进行一次全面的健康性检查，与用户有关负责人员和技术人员研讨硬件系统运行状况、全面检查硬件系统的工作状态、对硬件系统的运行环境进行评估、现场解答用户技术人员的有关硬件技术方面的问题、空调使用率、故障分布和维修类型状况，最后由维护人交付硬件系统健康检查报告书；

⑥每半年与用户进行一次维护工作总结，并在年末向采购人提供年度设备维护情况报告；

⑦服务年度期满前向采购人汇报并完成年度现场巡检维护，提供年度服务总结报告。

3.故障响应

①设备发生突发故障或采购人有技术支援方面的需求时，工程师需及时响应。设备在运行中出现问题难以解决时，导致无法使用的情况，没有冗余设备的情况，实施人员应迅速联系系统或设备的专业技术人员，到故障现场解决问题，并于3小时内解决故障问题；设备故障对使用性能有较大影响，但设备仍可运行的情况，5小时内解决故障问题；设备故障，不影响使用的情况，24小时内解决故障问题。

②有重大活动安排时，提前对系统进行检查、联调测试，保证重大活动过程中系统正常运行。出现紧急故障时，保证人员迅速提供恢复系统运行的服务。

③重大活动、重要时期保障、日常运维，填写运行月报，负责机房的维护管理，按照维护制度定期对设备进行检测保养；向采购人提交运行报告，及时发现机房系统存在的问题，剔除不合理的解决方案；与采购人进行沟通，协助采购人完成应急保障任务，完成日常机房使用保障。

④机房相关应急保障任务：加强重要时段安全保障工作，在恶劣天气、重要时间节点等情况下应采购人要求，提供24小时值班值守服务

第二包：

- 项目背景

天津市在2013年12月开始实施小客车调控政策，为保障政策实施，建立了天津市小客车总量调控摇号大厅。摇号大厅不只是一个简单的会议场所，而是一个现代化的多功能会议室，除了要满足传统简单的会议要求外，还应具有高雅格调的优美音质、清晰的图像演示等多媒体功能。它由大屏幕显示、多媒体音视频信号源、音响、切换和中央集成控制几大部分组成，通过大屏幕投影机还原其图像，通过中央集成控制设备，控制室内所有影音设备、信号切换、灯光、音量调节等等功能，大大提高会议的工作效率和简化复杂的操作。摇号大厅自2014年2月首次进行摇号工作以来，已经连续使用了11年半左右，有效的保障了摇号工作的顺利开展。现摇号大厅维保服务期限已到，为保障摇号工作的顺利开展及市交委会议工作要求，需相应运行维护服务。

本项目属于 软件和信息技术服务 行业

- 技术需求

本项目运维服务范围包含DLP大屏幕系统、LED显示屏系统、扩声系统、综合布线系统及其他部分维护，实施人员应通过与采购人、使用单位的密切协作，采用适当的方法、技术、过程、工具和环境，合理计划、分段实施进行大厅运行维护工作，协助采购人及使用单位解决运行维护中的出现问题，有效保障摇号大厅各系统、设备运行正常、功能完好，有效保障小客车摇号工作的顺利开展及市交委会议工作要求。具体运行维护清单内容如下：

1、DLP大屏幕系统：

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、67 " 4×10大屏幕投影拼接墙系统 （LED光源） |  |  |  |  |  |
| 1 | Visionpro 显示单元巡检及维护 | C-DX675（内含VTRON Visionpro系列显示投影单元X3L投影机控制模块嵌入式软件V1.0 [简称: VX3L]） | 威创 | 套 | 40 |
| 2 | Digicom Ark多屏处理器巡检及维护 | Digicom Ark3300多屏处理器（内含VTRON Ark3000多屏处理器嵌入式软件 V1.0[简称：VARK–3000]）[中文版、含标准型(2D)桌面(Win7)、输出-40路DVI(4x10)、输入-40路(6路Video,24路RGB,10路网络计算机信号)] | 威创 | 套 | 1 |
| 3 | VTRON 数字拼接墙显示应用管理系统V5.5 [简称: VWAS]巡检及维护 | V5.5 | 威创 | 套 | 1 |
| 4 | VTRON VLink Express Server 软件V 6.4.0巡检及维护 | V6.4.0 Rev.C | 威创 | 套 | 1 |
| 5 | VTRON 虚屏浏览器软件V6.4（简称：VSE）巡检及维护 | V6.4.0 Rev.C | 威创 | 套 | 1 |
| 6 | 网络交换机巡检及维护 | Quidway S1048 | H3C | 台 | 1 |
| 7 | 管理控制台巡检及维护 |  | 自配 | 台 | 1 |
| 二、电视系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 60寸彩电巡检及维护 | 彩电，全高清（1920×1080），X超晶面板 | 夏普 | 台 | 1 |
| 2 | 移动支架巡检及维护 |  | 国产 | 台 | 1 |
| 3 | 中控PC客户端软件巡检及维护 |  | AMX | 套 | 1 |
| 4 | 操作台巡检及维护 | 5联 | 国产 | 台 | 1 |
| 5 | 控制终端巡检及维护 | 2421 | DELL | 台 | 5 |
| 三、中控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中控巡检及维护 | 含中控主机、音量控制、电源控制 | AMX | 台 | 1 |
| 2 | 无线触摸屏巡检及维护 | IPAD AIR | iPhone | 台 | 1 |

2、LED屏幕

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、门厅LED屏幕 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内高清全彩显示屏巡检及维护 | P4.0 1G1R1B | 强力巨彩 | 平米 | 17.7 |
| 2 | 全彩控制发送卡巡检及维护 | TS802 | 灵星雨 | 套 | 1 |
| 3 | 视屏处理器巡检及维护 | KS230 | 凯视达 | 台 | 1 |
| 4 | 全彩控制接收卡巡检及维护 | RV801 | 灵星雨 | 套 | 48 |
| 5 | 多媒体播放软件巡检及维护 | LedSoft10 | 灵星雨 | 套 | 1 |
| 6 | 配电箱巡检及维护 | 24KW异常报警 | 国产 | 套 | 1 |
| 7 | 内部排风扇巡检及维护 | 圆形风扇 | 国产 | 个 | 2 |
| 8 | 管理控制台巡检及维护 |  | DELL | 台 | 1 |
| 二、DLP周边LED屏幕 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内高清全彩显示屏巡检及维护 | P4.0 1G1R1B | 强力巨彩 | 平 | 24.8 |
| 2 | 全彩控制发送卡巡检及维护 | TS802 | 灵星雨 | 套 | 3 |
| 3 | 视屏处理器巡检及维护 | KS280 | 凯视达 | 台 | 1 |
| 4 | 全彩控制接收卡巡检及维护 | RV801 | 灵星雨 | 套 | 109 |
| 5 | 多媒体播放软件巡检及维护 | LedSoft10 | 灵星雨 | 套 | 1 |
| 6 | 开关电源巡检及维护 | 电源5V40A | 诚联 | 块 | 130 |
| 7 | 内部排风扇巡检及维护 | 圆形风扇 | 国产 | 个 | 8 |
| 8 | 控制电脑巡检及维护 | 定制独显配置 | DELL | 台 | 1 |

3.扩声系统

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调音台巡检及维护 | XL-2400 | 百灵达 | 1 | 台 |
| 2 | 全频扩声音箱巡检及维护 | NF-12 | NEWORLL | 8 | 只 |
| 3 | 全频扩声音箱巡检及维护 | FR-259 | NEWORLL | 2 | 只 |
| 4 | 返送音箱巡检及维护 | EC12 | NEWORLL | 2 | 只 |
| 5 | 全频音响功率放大器巡检及维护 | PA-500 | SMITHS | 5 | 台 |
| 6 | 低频音响功率放大器巡检及维护 | PA-1000 | SMITHS | 1 | 台 |
| 7 | 小房间扩声音响 | MA12 | BOSE | 2 | 只 |
| 8 | 小房间扩声音响功率放大器 | PA-300 | SMITHS | 1 | 台 |
| 9 | 音频数字处理器巡检及维护 | PA | DBX | 1 | 台 |
| 10 | 反馈抑制器巡检及维护 | FBX2810 | SABINE | 1 | 台 |
| 11 | 均衡器巡检及维护 | DBX2231 | DBX | 2 | 台 |
| 12 | 蓝光DVD播放机巡检及维护 | DV-3022V | 先锋 | 1 | 台 |
| 13 | 无线手持话筒巡检及维护 | PG24/58 | SHURE | 5 | 套 |
| 14 | 手拉手会议话筒主机巡检及维护 | NF-SUR-PRO | NEWORLL | 1 | 台 |
| 15 | 手拉手会议话筒主席单元巡检及维护 | NF-45A | NEWORLL | 2 | 套 |
| 16 | 手拉手会议话筒代表单元巡检及维护 | NF-45D | NEWORLL | 14 | 套 |
| 17 | 演讲式会议话筒巡检及维护 | 53QSL | NEWORLL | 6 | 套 |
| 18 | 电源时序器巡检及维护 | SC-1015 | SMITHS SC-1015 | 3 | 台 |
| 19 | 机柜巡检及维护 | 2000×600×600 | 图腾 | 1 | 台 |

4.综合布线系统

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地插巡检及维护 | 含电源、网络和多媒体 | 国产 | 个 | 64 |
| 2 | 多媒体面板巡检及维护 | 墙面多媒体 | 国产 | 个 | 15 |
| 3 | 输入输出综合箱巡检及维护 | 定制 | 正泰 | 个 | 1 |
| 4 | 机柜巡检及维护 | 2000×600×600 | 图腾 | 台 | 1 |
|  |  | 2000×1000×600 | 图腾 | 台 | 1 |
|  |  | （增）壁挂式 | 国产 | 台 | 1 |
| 5 | 防静电地板巡检及维护 | 600×600×35 | 海顺 | 平米 | 50 |
| 二、网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络交换机巡检及维护 | 三层24口千兆 | 华为 | 台 | 7 |
| 三、UPS |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS巡检及维护 | 120KVA,1小时 | 科华 | 套 | 1 |
| 四、空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调主机巡检及维护 | 12.5KW | 大金 | 台 | 2 |
| 五、转换设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | VGA矩阵巡检及维护 | 8×8 | ITAV | 台 | 1 |
| 2 | 音频矩阵巡检及维护 | 48×8 | ITAV | 台 | 1 |
| 六、机房灯具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防爆灯具巡检及维护 | 壁装 | 国产 | 台 | 4 |
| 七、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | VGA长线驱动器巡检及维护 |  | 国产 | 套 | 2 |
| 2 | 监听耳机巡检及维护 |  | 国产 | 个 | 1 |
| 3 | 监听音响巡检及维护 | 漫步者 | 国产 | 台 | 1 |
| 4 | KVM设备(鼠标键盘延长器)巡检及维护 |  | 国产 | 套 | 1 |

5.辅材清单

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、DLP大屏幕系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示单元底座 | 现场定制 （暂定1400mm高） | 威创 | 套 | 10 |
|  | 显示单元底座支撑 | 2000×1500×10，金属板材 | 国产 | 项 | 1 |
| 2 | 附属设备 | 大屏内数据环接、控制、配套线缆等 | 威创 | 套 | 40 |
| 二、LED显示屏系统 |  |  |  |  |  |
| 3 | 门厅LED屏幕显示屏钢架结构及护板 | 角铁 方通、铝塑板或不锈钢等 | 国产 | 平米 | 17.7 |
| 4 | 门厅LED屏幕辅助材料 |  | 国产 | 项 | 1 |
| 5 | DLP周边LED屏幕显示屏钢架结构及护板 | 角铁 方通、铝塑板或不锈钢等 | 国产 | 平 | 24.8 |
| 6 | DLP周边LED屏幕辅助材料 |  | 国产 | 项 | 1 |
| 三、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 7 | 音箱线 | 2×250支 | 国产 | 600 | 米 |
| 8 | 话筒线 | 128编 | 国产 | 500 | 米 |
| 9 | VGA线 | 3+4 | 国产 | 400 | 米 |
| 10 | 接插件及附料 |  | 国产 | 1 | 批 |
| 四、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 11 | 网线 | 六类非屏蔽 | 普天天纪 | 箱 | 20 |
| 12 | 网络模块 | 六类非屏蔽 | 普天天纪 | 个 | 108 |
| 13 | 网络跳线 | 1M六类非屏蔽RJ45跳线 | 普天天纪 | 条 | 108 |
|  |  | 3M六类非屏蔽RJ45跳线 | 普天天纪 | 条 | 204 |
| 14 | 网络配线架 | 24口六类非屏蔽模块式配线架 | 普天天纪 | 个 | 9 |
| 15 | 理线架 | 1U封闭滑槽式理线架 | 普天天纪 | 个 | 5 |
| 16 | 光缆 | 48芯 | 普天天纪 | 米 | 60 |
| 17 | 光缆终端盒 | 48D | 普天天纪 | 个 | 2 |
| 18 | 尾纤 | FC | 普天天纪 | 条 | 96 |
| 19 | 法兰 | FC | 普天天纪 | 个 | 96 |
| 20 | 跳线 | FC-LC | 普天天纪 | 条 | 20 |
| 21 | 光缆熔接 | FC | 普天天纪 | 个 | 96 |
| 22 | VGA线缆 | 6+1 | 国产 | 盘 | 17 |
| 23 | 音频线缆 |  | 国产 | 盘 | 17 |
| 24 | 工位电缆 | 2.5mm2 | 国产 | 项 | 1 |
| 25 | VGA跳线 | 1米 | 国产 | 条 | 5 |
|  |  | 2米 | 国产 | 条 | 3 |
|  |  | 3米 | 国产 | 条 | 6 |
|  |  | 5米 | 国产 | 条 | 5 |
|  |  | 10米 | 国产 | 条 | 1 |
| 26 | 电源转换器 | GN-H2060(3-3) | 公牛 | 台 | 15 |
| 27 |  | 5孔 | 公牛 | 个 | 10 |
| 28 | 电源插座 |  | 正泰 | 个 | 9 |
| 29 | 辅助材料（综合布线） | 桥架、地面开槽、开槽恢复、KBG线管等 | 定制 | 批 | 1 |
| 30 | 光模块（网络设备） | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为 | 台 | 10 |
| 31 | 电缆等配件（UPS） | 输入输出电缆及空开 | 定制 | 项 | 1 |
| 32 | 辅助材料（空调系统） |  | 定制 | 批 | 1 |
| 33 | HDMI转换器 | VGA转HDMI | 绿联 | 台 | 1 |
| 34 | 电源配管及线缆 |  | 国产 | 项 | 1 |
| 35 | 网线转DVI设备 |  | 国产 | 套 | 1 |

三、服务要求

（1）应急保障

委派一名运维工程师7×24小时响应事件。

（2）巡检运维

①每月摇号前对摇号大厅所有基础设施各系统进行例行巡检及预防性维护并提供例行巡检维护报告；

②根据中心技术人员要求，每次有大型会议之前需要对摇号大厅所有基础设施各系统进行例行巡检及预防性维护；

③每次设备故障处理后提供处理情况说明和配件更换报告；

④每季度对摇号大厅所有基础设施各系统进行一次全面检查，对设备的运行环境进行评估、现场解答中心技术人员的有关问题；

⑤每半年与中心技术人员进行一次维护工作总结，并在年末向中心提供年度设备维护情况报告；

⑥服务年度期满前向中心技术人员汇报并完成年度现场巡检维护，提供年度服务总结报告。

（3）故障响应

设备发生突发故障或中心有技术支援方面的需求时，实施人员应在1小时内进行响应，响应到位起1小时内对中心技术人员需求提出产生原因及具体解决方案，有效保障会议工作需要；设备在运行中出现问题难以解决时，迅速联系系统或设备的专业技术人员，到故障现场解决问题。核心零部件故障涉及更换需采用原厂部件进行更替。设备故障涉及送修或更换的，需采用替换功能或设备保障摇号及委会议工作的组织及开展，同时，故障设备需在2周内完成设备修复或更换工作。

（4）重大活动保障

有重大活动安排时，提前对系统进行检查、联调测试，保证重大活动过程中系统正常运行。出现紧急故障时，保证人员迅速提供恢复系统运行的服务。

（5）摇号大厅相关应急保障任务

加强重要时段安全保障工作，在恶劣天气、重要时间节点等情况下应采购人要求，提供24小时值班值守服务。

第三包：

一、项目背景

2007年06月公安部、国家保密局、国家密码局、国家网信办等国家四部委联合颁发《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号），确认信息系统等级保护制度为国家信息安全的基本制度，安全工作的根本指导方法。

2017年6月1日，《中华人民共和国网络安全法》正式施行。明确规定“第二十一条 国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行下列安全保护义务”。

按照《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息安全等级保护管理办法》等文件的要求，我单位拟聘请专业等保测评服务机构在各系统进行相应的等级保护测评服务。

本项目属于 软件和信息技术服务 行业

二、技术需求

1.等级保护测评服务：根据《国家网络安全法》第二十一条关于信息安全等级保护制度、《信息安全等级保护管理办法》等文件要求，按照国家《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019标准，对天津市小客车调控管理信息系统（三级）和天津市小客车指标调控竞价系统（三级）开展一次信息系统网络安全等级保护测评。

2.网络安全风险评估：对被测系统的潜在威胁、薄弱环节、已采取的防护措施进行分析评估，每年每系统1次。

3.网络安全咨询服务：针对被测系统的网络安全建设、网络安全加固以及网络安全整改、测评等事项提供专业咨询服务。

4.漏洞扫描服务：针对被测系统相关内部IT基础设备及应用系统进行安全漏洞扫描和验证评估，每年每系统提供4次漏洞扫描服务。

5.渗透测试服务：针对被测系统以及基础网络安全防护等进行渗透测试，每年每系统提供1次渗透测试服务。

6.网络安全事件应急响应：对天津市小客车调控管理信息系统、天津市小客车指标调控竞价系统网络中突发的安全事件提供现场技术支持。

7.供应商协助采购方对被测系统进行定级、备案，协助完成定级报告、定级专家评审、备案材料梳理等工作，并完成被测系统的等级保护测评工作。

8. 供应商应按照采购合同的约定和现行国家标准、等级保护 2.0 标准，提交国家规定格式的等级保护测评报告，并以此作为验收标准。

9.供应商能够把握和理解国家对该类项目的具体要求，对等级保护政策标准本身有较深的认识。

10. 供应商应具有良好的质量控制的能力和质量管理体系，具备管理体系认证，认证范围包含网络运行维护服务和等级保护测评服务,以保证测评工作的客观、公正、安全。

11.供应商在现场测评环节过程中不能影响采购人的各项系统正常运行，针对工具测试等环节需要做好相应的应急预案以及操作规范。

12.供应商应具备完善的网络安全等级保护2.0测评方案，包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理等。

13.供应商必须具备项目风险管理能力，对测评活动中的主要风险进行分析，并提出相应的应对管理措施。

- 服务要求

1.投标人应具备后续服务支持能力，要对测评结论提出整改建议并提供整改设计方案。在测评实施期间要提供不少于30人天的现场测评服务。全部测评文档装订成册，建立测评档案。

2.测评组长在本项目中负责掌控项目实施的各个环节，把握项目的整体进度；协助、指导项目组成员的工作，及时发现并处理项目中存在的问题，对质量监督、项目涉密的所有细则负首要责任。

3.针对测评内容和结果，结合网络安全形势实际，对系统使用人员、运维人员等相关人员开展网络安全意识、网络安全技能等内容的培训。

4供应商必须为本项目成立至少 4 人组成的等级保护测评小组。由测评组长统一负责，测评组人员具备中级测评师证书和信息安全保障人员认证（CISAW）风险管理方向专业级认证 。

四、保密要求

供应商必须对项目技术文件以及由用户提供的和测试过程中接触的所有内部资料、技术文档和信息予以严格保密。供应商必须遵守与用户签订的保密协议，未经用户书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。在项目全过程中，供应商须建立完善的保密措施，确保接触项目人员不得私自将项目有关的技术资料带离指定场所，不得泄露测试信息。供应商凡因违反保密要求，引起的一切后果，必须承担全部责任。

# 五、售后服务

# 等级保护测评项目验收后一年内，测评服务提供方免费为用户单位提供信息系统的等级保护定级、咨询服务。

# 六、验收标准

在等级保护测评服务完成后，按照采购合同的约定和现行国家标准、等级保护2.0标准，提交国家规定格式的等级保护测评报告，并以此作为验收标准。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账        号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |
| 分项名称 |  | 价格 | 数量 | 备注 |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件8-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件8-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件9

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 1.所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容 2. 所投货物中无大型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件11

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件12：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件13：投标人认为需要提供的其他资料