天津市东丽区区级机关办公中心及9家学校能源托管项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-0825）

天津市政府采购中心

2025.8

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市东丽区机关事务服务中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市东丽区区级机关办公中心及9家学校能源托管项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市东丽区区级机关办公中心及9家学校能源托管项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-0825

二、项目内容

第一包：天津市东丽区区级机关办公中心能源托管，合同履行期限：十年

第二包：天津市军粮城中学能源托管，合同履行期限：十年

第三包：天津市鉴开中学能源托管，合同履行期限：十年

第四包：天津市第一百中学能源托管，合同履行期限：十年

第五包：天津市程林中学能源托管，合同履行期限：十年

第六包：天津市东丽区张贵庄小学能源托管，合同履行期限：十年

第七包：天津市东丽区海颂幼儿园能源托管，合同履行期限：十年

第八包：天津市东丽区刘台小学能源托管，合同履行期限：十年

第九包：天津市华明中学能源托管，合同履行期限：十年

第十包：天津市东丽湖未来学校能源托管，合同履行期限：十年

注：本项目供应商只能同时参加10个采购包的投标，不能参与其中一个包、两个、三个包、四个包、五个包、六个包、七个包、八个包或九个包的投标，否则视为无效投标。

三、项目预算

第一包：18721641.1元

第二包：23053973元

第三包：19217633.6元

第四包：20070019.2元

第五包：6591875.2元

第六包：3360435元

第七包：814146.2元

第八包：7588600元

第九包：8444550元

第十包：9008660元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人或联合体任意各方须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目接受联合体投标。若为联合体投标，最多2家供应商组成联合体，且联合体各方均应满足第（一）项要求，并提供相关声明和材料。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）若非联合体投标，对小微企业报价给予20%的扣除。若联合体投标，且联合体的组成各方均为小微企业的，对该联合体报价给予20%的扣除；大中型企业与小微企业组成联合体共同参加本项目政府采购活动的，联合协议中约定，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体报价6%的扣除。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年8月15日至2025年8月22日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场，不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年8月15日9:00至2025年9月5日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年9月5日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年9月5日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年9月5日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：杨光、李楠

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538301

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市东丽区机关事务服务中心

（二）采购人地址：天津市东丽区跃进路38号

（三）采购人联系人：姜永震

（四）采购人联系电话：022-84376797

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市东丽区机关事务服务中心

2. 联系地址：天津市东丽区跃进路38号

3. 联 系 人：姜永震

4. 联系方式：022-84376797

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年8月15日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以供暖费综合折扣和电费综合折扣填列。供应商就本项目10个采购包的全部要求给出统一综合折扣报价。

（1）报价参考：

表A

| 序号 | 单位名称 | 建筑面积（㎡） | 能源审计报告明确的现状年供暖费（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东丽区区级机关办公中心 | 20845 | 789789.34 |
| 2 | 天津市军粮城中学 | 46962 | 2305397.3 |
| 3 | 天津市鉴开中学 | 43870 | 1921763.36 |
| 4 | 天津市第一百中学 | 48032 | 2007001.92 |
| 5 | 天津市程林中学 | 13285.93 | 659187.52 |
| 6 | 天津市东丽区张贵庄小学 | 7827.17 | 336043.5 |
| 7 | 天津市东丽区海颂幼儿园 | 1897 | 81414.62 |
| 8 | 天津市东丽区刘台小学 | 14497.33 | 758860 |
| 9 | 天津市华明中学 | 21333.9 | 844455 |
| 10 | 天津市东丽湖未来学校 | 22119 | 900866 |

表B

| 月份 | 能源审计报告明确的现状月用电量（度） | 电费合计（元） |
| --- | --- | --- |
| 一月 | 115107.24 | 95019.29 |
| 二月 | 91837.94 | 75419.32 |
| 三月 | 88772.29 | 67755.89 |
| 四月 | 72953.84 | 58065.58 |
| 五月 | 99379.99 | 74860.61 |
| 六月 | 150850.99 | 117174.34 |
| 七月 | 179372.84 | 147460.36 |
| 八月 | 180415.94 | 144572.19 |
| 九月 | 132871.29 | 102278.40 |
| 十月 | 70335.64 | 52372.00 |
| 十一月 | 86416.29 | 65198.42 |
| 十二月 | 102048.54 | 82198.38 |

（2）结算方式

供暖费结算价=表A能源审计报告明确的现状年供暖费×中标供应商所报折扣

电费结算价=表B中能源审计报告明确的现状月用电量×中标供应商所报折扣×托管期内每度电费单价

供应商所报折扣＞100%的，视为无效投标。

2. 投标人的报价应包括：人员费用、安装改造费用、设备费用、材料费用、软件开发费用、运维维护费用、东丽区区级机关办公中心电费和供暖费、9家学校供暖费、利润税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求

1. 时间要求：2025年10月25日前完成全部安装改造任务。从2025年11月1日起十年的供暖能源托管期，2026年1月1日起十年的电力能源托管期（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市东丽区行政范围内（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

供暖费：每年10月31日前一次性支付当年供暖费。

电费：每月15日前支付上月电费。

（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金。签订合同后15个工作日内中标供应商应向采购人提供不低于50万元人民币的履约保证金，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。此履约保证金的递交、退还、罚没和有效期以合同为准。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定。

# （二）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

# 若为联合体投标，联合体中任意一方满足要求，即可得分。

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 投标报价＞100%的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （1）供暖费报价得分=（评标基准价/供暖费报价折扣）×9 （2）电费报价得分=（评标基准价/电费报价折扣）×1 注：满足招标文件要求且报价折扣最低的为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（38分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的国家机关或事业单位委托的能源托管服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书 | 投标人或联合体任意一方具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、合同能源管理服务认证证书（5A级）、ITSS信息技术服务标准符合性证书（运行维护）三级（或以上）、软件能力成熟度模型（CMMI）三级（或以上）证书的，提供证书扫描件 每个合格的证书扫描件1分，最高6分。 | 6 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位或联合体任意一方正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位或联合体任意一方为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理：具备高级工程师（或以上）职称证书，提供合格的证书扫描件：2分，其他0分； （2）项目经理：提供项目经理用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该项目经理具备国家机关或事业单位委托的能源托管服务工作经验的：2分，其他：0分； （3）项目经理：具备机电工程专业注册建造师证书，提供合格的证书扫描件：2分，其他0分； （4）技术负责人：具备高级工程师（或以上）职称证书，提供合格的证书扫描件：2分，其他0分； （5）服务团队具备特种作业操作证（电工作业）、特种作业操作证（制冷与空调作业）、特种作业操作证（高处作业）、特种作业操作证（焊接与热切割作业），提供合格的证书扫描件，每具备任意一类上述人员得1分，最多4分。 | 12 |
| 4 | 投入主要设备评价 | 提供所投主要设备（空气源热泵、风机盘管控制器、智能数据网关、空调系统监控柜、分体空调控制器）的具备CNAS或CMA标识的第三方检测（检验）报告扫描件，每个合格的设备报告得1分，最多5分。 | 5 |
| 5 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（52分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含项目背景、任务目标、效益测算的理解分析等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化服务方案评价 | （1）针对能源管理“一张网”平台建设方案（10分） 至少包含“一张网”平台系统架构、系统部署、软件功能项实现方式等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （2）针对区级机构办公中心及9家学校的供暖托管运维服务方案（10分） 至少包含冷热源系统改造计划、改造内容、主要产品介绍、主要工序施工方法等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （3）针对区级机构办公中心供电托管运维服务方案（10分） 至少包含水电计量、空调、照明、建筑围护结构等项目改造计划、改造内容、主要产品介绍、主要工序施工方法等方面内容。 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 30 |
| 3 | 安全文明措施及应急预案评价 | 至少包含安全文明服务措施及应急预案 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 4 | 运营期用能分析报告评分 | 至少包含针对本项目的按月季年出具的项目运营期“用能分析报告”方案及其报告模板 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 数据保密及信息安全方案 | 至少包含数据保密措施、信息安全保障方案 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

本项目属于科学研究和技术服务业

一、项目背景

为积极落实国管局等三部委下发的《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》（国管节能[2022]287号）以及天津市机管局、市发改委、市财政局联合下发的《关于进一步推进全市公共机构能源费用托管工作的通知》（津机管发〔2022〕22号），天津市东丽区机关事务管理局牵头构建打造东丽区公共机构全域能源托管新模式，助力东丽区公共机构创建节约型机关，进一步推进公共机构能源资源节约和生态环境保护工作高质量发展。

本项目拟采用能源费用托管型合同能源管理方式，由中标人全额出资，建设、运行，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，达到节能降碳的目标。

二、本项目拟托管单位基本情况如下：

东丽区区级机关办公中心建筑面积20845㎡，市政集中供暖每年缴纳供暖费831357.2元；2024年全年用电量（不含充电桩）1442487.24千瓦时，电费（不含充电桩）1139341.86元。

天津市军粮城中学建筑面积46962㎡，市政集中供暖每年缴纳供暖费2426734元。

天津市鉴开中学建筑面积43870㎡，市政集中供暖每年缴纳供暖费2022908.8元。

天津市第一百中学建筑面积48032㎡，市政集中供暖每年缴纳供暖费2112633.6元。

天津市程林中学建筑面积13285.93㎡，市政集中供暖每年缴纳供暖费693881.6元。

天津市东丽区张贵庄小学建筑面积7827.17㎡，市政集中供暖每年缴纳供暖费353730元。

天津市东丽区海颂幼儿园建筑面积1897㎡，市政集中供暖每年缴纳供暖费85699.6元。

天津市东丽区刘台小学建筑面积14497.33㎡，市政集中供暖每年缴纳供暖费798800元。

天津市华明中学建筑面积21333.9㎡，市政集中供暖每年缴纳供暖费888900元。

天津市东丽湖未来学校建筑面积22119㎡，市政集中供暖每年缴纳供暖费948280元。

三、项目目标

本项目采用能源费用托管型合同模式，由中标人负责建设全区能源管理“一张网”平台及平台末端计量设备、并进行节能改造、提供能源托管服务：

（1）对区级机关办公中心配电系统、冷热源系统、照明系统、建筑围护结构进行节能改造。能源托管服务期限为10年，托管服务后，在使用面积和功能没有较大变化的情况下，电费、供暖费较现状节省5%以上。

（2）对天津市军粮城中学、天津市鉴开中学、天津市第一百中学、天津市程林中学、天津市东丽区张贵庄小学、天津市东丽区海颂幼儿园、天津市东丽区刘台小学、天津市华明中学、天津市东丽湖未来学校热源系统进行节能改造。能源托管服务期限为10年，托管服务后，在使用面积和功能没有较大变化的情况下，供暖费较现状节省5%以上。

四、项目建设内容及要求

投标人需根据各公共机构供能系统和用能系统实际情况，寻找节能潜力，实施节能改造，降低整体能源消耗。投标人应在获得采购人的同意下，按照招标文件要求，进行节能改造，并在投标文件中提供节能改造工程量清单。

4.1.东丽区区级机关办公中心

4.1.1.能源管理“一张网”平台建设

1、建设内容

利用物联网、大数据、人工智能技术，通过构建公共机构能源管理“一张网”平台，将传统的制度管理转变为信息化管理，将线下管理转变为线上管理。通过公共机构能源管理“一张网”平台，实时采集公共机构能耗数据、设备设施运行数据、能源消费行为数据，并对采集的数据进行分析、评估、建模，通过AI算法优化控制设备的运行，确保在满足正常办公需求的前提下，减少或避免能源浪费，最高效使用能源。通过能源管理“一张网”平台将能耗统计、绩效评优等工作由线下转至线上，由系统实时采集数据完成能耗统计工作，对统计数据进行分析辅助主管部门开展节约型公共机构等示范评选评优工作。

投标人需完善东丽区全区公共机构建筑末端用电计量设备，安装电表采集器及数据网关，共计约160个公共机构建筑。需满足用电数据上传至能源管理“一张网平台”，实现对能源基础设施的可视化、集中化管理，对能源消耗及设备运行关键数据进行汇总，为节能降耗提供有效支撑。

2、技术需求

平台总体技术架构采用“云-边-端”三层体系，云平台基于Saas支持多租户，需包含：基础管理平台、物联管理平台、综合看板系统、能效管控平台、AI智能控制系统、报告管理系统、运维管理系统、日志管理系统等。要求边、端与云之间采用MQTT开放标准协议，以4G为主要信息传输模式，并满足东丽区政府关于信息安全的相关要求。

技术需求如下：

| 序号 | 平台与系统模块 | 功能项 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理平台 | 基础管理中心 | 提供部门管理、角色管理、项目管理、用户管理、统一登录等基础服务。 |
| 2 |  | 物联管理中心 | 物联设备接入的通用配置管理。包括对设备测点与设备模板的管理，对调试场景的管理等。 |
| 3 | 物联管理平台 | 项目总览 | 可以直观显示所有接入项目的总体指标； 可以以列表分类展示各个项目的整体指标； 可以按照不同维度进行筛选查询； 可以点击进入单个项目查询该项目的具体信息。 |
| 4 |  | 项目概览 | 可以查询当前项目接入设备的详细指标数据并可以按设备类型筛选，点击设备课进入设备管理查看具体设备。 |
| 5 |  | 设备模板 | 可以按照设备类型筛选查询设备模板信息；点击进入可以查询该模板具体点位详细信息。 |
| 6 |  | 设备管理 | 可以按空间结构模型筛选查询关联的设备信息；可以对具体设备进行增删改；可以查看具体设备的变量信息；可以对具体的变量进行即抄和写入；可以对具体的变量进行采集数据查询。 |
| 7 |  | 空间模型 | 可以对空间模型结构信息进行增删改和查询；可以对空间模型节点进行设备信息绑定。 |
| 8 | 综合看板系统 | 区域总览看板 | 展示基本信息：区域内纳入一张网的公共机构合计，按独立办公和集中办公统计小计，按分类统计小计，累计建筑面积、用能人数等。 展示双控指标：对区域总能耗、单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水、单位建筑面积碳排放等双控约束指标进行配置，根据配置指标分别进行分析对比。 展示定额指标：基于单位建筑面积能耗、人均建筑能耗两个维度，围绕约束值、基准值、引导值定额指标要求，对区域内公共机构进行对标分析，形成结果分布比例图。 并可根据上述指标数据对各机构进行考核评价。 |
| 9 |  | 分类分析看板 | 可以按照年份、全部机构/直属机构、区域/机构类型对以下指标进行筛选，并可以此对各机构进行考核评价： 1、公共机构数，总能耗、单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量对应的去年、今年、同比指标。 2、总能耗、单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量等约束指标，按区域或者机构类型进行排名、同比变化排名。 |
| 10 |  | 机构分析看板 | 可以按照年份、全部机构/直属机构以及单位建筑面积能耗、人均建筑能耗对以下指标进行筛选，并可以此对各机构进行考核评价： 1、按全部和机构类型分类汇总指标，包括公共机构数，建筑面积、用能人数、单位建筑面积能耗/人均建筑能耗。 2、根据筛选条件，按单位建筑面积能耗/人均建筑能耗进行约束值、基准值、引导值对标分析，能耗指标排名、同比增长排名、明细查询等。 |
| 11 |  | 机构运营地图 | 基于区域地图，标注区域内托管运营项目情况，可点击查看项目信息，点击单个项目进入项目精细化运营管理界面。 |
| 12 |  | 统计台账操作 | 以年为单位对公共机构信息和能耗台账信息进行导入和查询管理。包括单位名称、办公方式、建筑面积、用能人数、总能耗、建筑总能耗、总用水、总用电、总用气、人均综合能耗、地址、面均能耗等。 |
| 13 | 能效管控平台 | 用能账单 | 用能账单包括总账单和场景账单。 其中总账单包括账单分析和历史账单等功能： 账单分析： ①托管信息管理：配置托管周期、录入每个托管年费用指标、节能指标；针对不同的托管年度，可按需开启或关闭指定的能源；对每个已开启托管的能源，可配置其对应的托管节能目标，基准账单等信息。 ②能耗账单管理：支持月度能耗账单的查询、录入、编辑、锁定、下载功能； ③托管节能情况对标：可查看任意托管年度的总体节能对标达标情况，以及每个月的节能详情； 历史账单： ①分能源分托管周期录入逐月基准用量、费用数据；分能源分托管周期录入分户号录入实际能源账号数据。 ②分能源分托管周期对标指定周期逐月节能对标结果，支持实际情况、价格变化因素影响情况和用能边界变化因素影响情况区分。 其中场景账单包括账单分析和能耗分析等功能： 通过账单分析可以配置托管周期、录入每个托管年费用指标、节能指标；分能源建立能源账单户号； 通过能耗分析分能源分托管周期录入逐月基准用量、费用数据，分能源分托管周期录入分户号录入实际能源账号数据，分能源分托管周期对标指定周期逐月节能对标结果并支持实际情况、价格变化因素影响情况和用能边界变化因素影响情况区分。 |
| 14 |  | 用能监测 | 用能监测包括总用能和场景用能。总用能包括账单日历和能耗日历。 其中账单日历可以支持录入任意能源每日用量；可以以日历模式展示每日用量详情；可以提供本月汇总详情。 其中能耗日历可以以日历模式展示任意能源的每日用量数据；可以提供本月汇总详情；支持查看每日用量的能源流向情况，并可跳转链接到具体的场景用能详情；支持查看任意日期的最近72小时能耗详情。 场景用能可以按中央空调、风冷热泵、多联机空调、分体空调、信息机房、食堂、充电桩、光伏和界外增量等多种场景进行用能监测。 其中中央空调、风冷热泵、多联机空调、分体空调、信息机房等场景支持配置场景节点、添加子设备、绑定表具，支持运行参数监测展示，支持同条件分析，支持异常情况标记，支持能耗日历展示，支持查询展示任意72小时能耗详情，支持月度能耗同比环比分析等。其中食堂场景支持配置场景节点、添加子设备、绑定表具，支持异常情况标记，支持能耗日历展示，支持查询展示任意72小时能耗详情，支持月度能耗同比环比分析等。 其中充电桩、光伏、界外增量等场景支持配置场景节点、绑定表具，支持异常情况标记，支持能耗日历展示，支持查询展示任意72小时能耗详情，支持月度能耗同比环比分析等。 |
| 15 |  | 增量统计 | 增量统计包括场景统计和计量统计，其中，场景统计可以按能源统计指定年月下各场景的用量、同期用量、增量以及同比情况；计量统计可以统计指定年月下各增量回路的用电情况。 |
| 16 |  | 运行分析 | 可以对末端及主机运行情况进行分析。 其中末端分析可以通过时长分析按末端类型分析指定年月下每天的台均开机时长分布情况，按管理分组分析指定日期下各设备开机时段分布情况；可以通过强度分析按末端类型分析指定年月下每天设备的设温分布情况，按管理分组分析指定日期下各设备的设温分布情况；可以通过开机分析按末端类型分析指定年月每天某时段内的开机情况，按管理分组分析指定日期下某时段的开机情况。 主机分析可以通过时长分析按机房分析指定年月下每天的主机运行情况，按照指定日期分析同天气下的其他日期主机运行情况；可以通过强度分析按机房分析指定年月下每天的主机运行时的强度情况，按照指定日期分析同天气下的其他日期主机运行时的强度情况。 |
| 17 |  | 运行管控 | 可以对空调末端和主机进行管控 其中末端管控包括运行总览、末端管控及管理分组等功能：通过运行总览可以查询空调末端运行总览信息，包括今日基本信息、今日管控情况、实时开机情况、实时强度情况等； 通过末端管控可以按照空间维度和管理维度对空调末端进行实时控制、筛选查询设备详情和运行情况并记录控制日志，可以安装时间和场景对空调末端进行策略管理控制、筛选查询策略运行情况并记录控制日志，可以筛选查询控制日志； 通过管理分组可以为各场景创建管理分组可修改删除，为管理分组关联设备和策略。 其中主机管控包括实时控制、开关策略、强度策略及控制日志等功能： 通过实时控制可以以组态图方式查询整个系统当前所有运行工况状态，按需进行远程控制操作； 通过开关策略可以配置、下发和同步系统开关的组合控制方案，配置和下发开关策略的控制计划； 通过强度策略可以按照周期、动作、前置条件等灵活配置强度控制策略，可以以时间轴查询策略执行情况并进行实时调整优化，同时记录策略日志； 通过控制日志可以选择控制日期，对策略控制、人为被动控制、AI远程控制的记录进行查询。 |
| 18 |  | 档案管理 | 可以对建设资料、交接资料、试运行资料及目标任务书等项目档案进行管理。 通过建设资料管理可以对合同、解决方案、能源审计报告、基准核定报告、深化设计方案等资料进行上传，上传文件路径支持配置外部URL。 通过交接资料管理可以对交接确认单、软件测试报告、设备安装点位清单、审计决算书等资料进行上传，上传文件路径支持配置外部URL。 通过试运行资料管理可以对试运行期的用能分析报告、运行管控策略报告等资料进行上传，上传文件路径支持配置外部URL。 通过目标任务书管理对项目目标任务书等资料进行上传，上传文件路径支持配置外部URL。 |
| 19 | AI智能控制系统 | 末端AI | 以用能空间为单位，按照办公室场景、大厅场景、大型会议室场景、走廊食堂等进行场景区分，基于时间、空间和用户反馈构建开关模型和强度模型，通过AI控制算法，实现空调用能空间个性、按需、柔性、精细化的节能AI控制。通过驾驶舱可以查看接管项目、接管设备等总体指标数量，项目和设备能穿透到对应的可视化界面；可以查看恒温强控、底线强控、开机自动、关机自动等分项指标数量，设备能穿透到对应的可视化界面；可以一键启动和停止AI服务。 通过项目AI可视可以查看已接管项目和未接管项目数量和列表信息；其中，每个项目包含接管设备、恒温强控、底线强控、开机自动、关机自动等数量，底线强控包含寻优中、能力不足、寻优完成等指标数据，每个项目还包含强度自动、开机自动、关机自动等启动的AI策略类型信息，设备能穿透到对应的可视化界面。 通过设备AI可视可以查看具体项目下开启AI的设备列表信息，并可以按场景类型、AI策略类型、寻优状态等筛选；其中，每个设备包含设备名称、类型、场景、AI策略、控制目标值、寻优状态、跟踪状态、开关状态、运行模式、设定温度、室内温度等参数信息，每个设备可以查看寻优记录和控制记录。 |
| 20 |  | 主机AI | 主机AI 以冷热源类型、天气环境、工作日节假日等为参照，构建不同条件下的主机开关模型和出水温度、运行频率等强度模型，通过AI控制算法，实现冷热源系统最佳底线节能AI控制。 通过驾驶舱可以查看接管项目、接管主机等总体指标数量，项目和设备能穿透到对应的可视化界面；可以查看底线强控、开机自动、关机自动等分项指标数量，设备能穿透到对应的可视化界面；可以一键启动和停止AI服务。 通过项目AI可视可以查看已接管项目和未接管项目数量和列表信息；每个项目包含接管主机、底线强控、开机自动、关机自动等数量，底线强控包含寻优中、寻优完成等指标数据，每个项目还包含强度自动、开机自动、关机自动等启动的AI策略类型信息，主机能穿透到对应的可视化界面。 通过设备AI可视可以查看具体项目下开启AI的机房列表信息，可以按AI策略类型、寻优状态等筛选；其中，每个机房包含机房名称、源方式、主机数、泵数、AI策略、控制目标值、寻优状态、跟踪状态、开关状态、进回水温度 等参数信息，每个设备可以查看寻优记录和控制记录。 |
| 21 | 报告管理系统 | 月度报告 | 按照不同角色提供不同的月度报告功能 1、管理员角色 ①查看一段时间内按照月份分组汇总报告统计信息。 ②查看某月份月度报告、运维记录、业主需求、甲方协助事项、工作内容计划列表信息。 ③审核某月份某项目月度报告。 ④代报暂无能效管家的项目的月报。 ⑤查看所有托管项目月报信息汇总统计信息。 ⑥查看某项目一段时间内的月报、运维记录、业主需求、甲方协助事项、工作内容计划列表信息。 ⑦查看所有能效管家月报信息汇总统计信息。 ⑧查看某能效管家一段时间内所有管辖项目的月报、运维记录、业主需求、甲方协助事项、工作内容计划列表信息。 2、管家角色 ①查看自身管辖的项目一段时间内的月报填写情况。 ②填写月报信息。 ③预览月报信息。 ④提交月报。 ⑤下载月报信息文件。 |
| 22 |  | 年度报告 | 按照不同角色提供不同的年度报告功能 1、管理员角色 ①查看所有托管项目年报信息汇总统计信息。 ②查看某项目一段时间内的年报列表信息。 ③查看某项目某年报信息。 ④审核某项目某年报信息。 ⑤下载某项目某年报信息。 ⑥查看所有能效管家年报信息汇总统计信息。 ⑦查看某能效管家一段时间内所有管辖项目的年报列表信息。 2、管家角色 ①查看自身管辖的项目一段时间内的年报填写情况。 ②上传年报文件信息。 ③更新年报文件信息。 ④预览/下载年报文件信息。 |
| 23 |  | 结算报告 | 按照不同角色提供不同的结算报告功能 1、管理员角色 ①查看所有托管项目结算报告信息汇总统计信息。 ②查看某项目一段时间内的结算报告列表信息。 ③查看某项目某结算报告信息。 ④审核某项目某结算报告信息。 ⑤下载某项目某结算报告信息。 ⑥查看所有能效管家结算报告信息汇总统计信息。 ⑦查看某能效管家一段时间内所有管辖项目的结算报告列表信息。 2、管家角色 ①查看自身管辖的项目一段时间内的结算报告填写情况。 ②上传结算报告文件信息。 ③更新结算报告文件信息。 ④预览/下载结算报告文件信息。 |
| 24 | 运维管理系统 | 离线管理 | 可以根据业务需求可配置自定义离线报警规则；可以根据离线报警规则系统实时监测设备离线情况，并及时推送告警消息给用户；可以查询与分析任意时段、设备的历史离线记录。 |
| 25 |  | 故障管理 | 可以根据业务需求可配置自定义设备故障报警规则；可以根据设备故障报警规则系统实时监测设备故障情况，并及时推送告警消息给用户；可以查询与分析任意时段、设备的历史故障记录。 |
| 26 |  | 流量管理 | 可以根据业务需求可配置自定义流量预警规则；可以实时监测流量运行情况，并及时推送告警消息给用户；可以查询与分析任意时段、SIM卡的月度流量使用情况；可以查询任意SIM卡状态，流量使用情况、与设备的关联情况。 |
| 27 | 日志管理系统 | 内存管理 | 可以根据业务需求可配置自定义内存预警规则；可以实时监测内存运行情况，并及时推送告警消息给用户。 |
| 28 |  | 设备维护 | 可以对网关的IP地址进行查询与配置；可以查询任意网关的所有备份信息；可以查询任意网关的所有恢复记录；可以创建固件升级任务，可查看所有的升级记录及其详情；可以查询任意设备的历史更换记录详情。 |
| 29 |  | 用户登录 | 可以按照项目、用户、时间查询用户登录记录信息；可以查看最近24小时中每小时登录人次汇总信息。 |
| 30 |  | 用户操作 | 可以按照项目、操作对象、操作类型、操作用户、操作时间、操作结果等不同维度查询用户操作日志信息。 |
| 31 |  | 接口调用 | 可以按照微服务、接口路径、调用时间、执行结果查询接口调用日志记录信息，并对对接口调用情况进行分析。 |
| 32 |  | 后台任务 | 可以按照项目、执行时间、任务详情、执行结果等不同维度查询后台任务执行日志信息。 |

4.1.2.节能改造内容及要求

1、建设内容

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷热源系统改造 | 空气源热泵、循环水泵、配电柜、控制柜、空调系统监控柜、混凝土框架等建设 |
| 2 | 建筑维护结构改造 | 建筑保温、窗户替换等建设 |
| 3 | 照明系统改造 | 部分照明灯具替换 |
| 4 | 空调末端改造 | 风机盘管控制器、现有的分体式空调插座替换成分体空调控制器 |
| 5 | 室内供冷管道改造 | 室内供冷管道、吊顶板替换 |
| 6 | 室外供热管道改造 | 室外供热管道铺设 |
| 7 | 室内配电系统改造 | 配电线路、空开替换 |
| 8 | 计量表计安装 | 变电站电表建设、总进水处加装智能远传水表 |
| 9 | 全区公共机构建筑末端用电计量设备安装 | 完善东丽区全区公共机构建筑末端用电计量设备，安装电表采集器及智能数据网关 |

2、建设要求

（1）冷热源系统改造

对东丽区区级机关办公中心的冷热源进行整体的改造提升工作，新建冷热源系统，包含10台空气源热泵和2台电热机组，及其配套控制设备，增设电源柜为本项目新增设备提供电源回路。在现状配电室搭建混凝土框架，放置空气源热泵等设备。

（2）建筑维护结构改造

对东丽区区级机关办公中心南楼建筑维护结构进行整体的改造提升工作，南楼外门窗拆除换新，更换南楼外窗180扇，总安装面积约950平方米；外墙增加外保温，外饰面重新粉刷，面积共计2680平方米。

（3）照明系统改造

对东丽区区级机关办公中心照明系统进行改造提升工作，将北楼公共区域、部分会议室进行替换改造，替换灯具约200盏。

（4）空调末端改造

对东丽区区级机关办公中心空调末端进行改造提升工作，更换风机盘管控制器、安装分体式空调控制器。将北楼240只风机盘管控制开关更换为风机盘管温控器，并接入平台；对南楼、审计楼、食堂160台分体空调加装分体空调控制器，并接入平台。

（5）室内供冷管道改造

对东丽区区级机关办公中心室内空调管道进行整体改造提升工作，更换北楼室内风机盘管供冷（热）管道（供回水）。更换主管道水管（DN200）共计约300米、支管道水管（口径DN65-DN100）共计约1100米、楼层管道水管（口径DN20-DN50）共计约3000米。北楼循环水管道安装，替换腐蚀严重吊顶共计约1000平方米（约3000块）。

（6）室外供热管道改造

对东丽区区级机关办公中心室外供热管道进行整体改造提升工作，由新建主机处铺设空调管道至楼内空调管道接口处，口径DN200。

（7）室内配电系统改造

对东丽区区级机关办公中心配电系统进行改造提升工作。

北楼配电系统改造：将北楼1-9层强电间分配箱上口电缆由原4mm²电缆更换为6mm²电缆，共计约200米；1-9层强电间至各区域埋墙配电箱电源线由原2.5mm²更换为4mm²电源线，共计约2100米；1-9层埋墙箱内空开更换为同规格空开，共计约300个。

（8）计量表计安装

对东丽区区级机关办公中心计量标记进行改造提升工作，在配电室各低压出线回路安装计量表具，共计约20块，数据上传至平台；在市政总进水处加装2块智能远传水表，数据上传至平台。

（9）全区公共机构建筑末端用电计量设备安装

完善东丽区全区公共机构建筑末端用电计量设备，安装电表采集器及数据网关，共计约160个公共机构建筑。

★投标人或联合体中实施上述改造工作的一方应具备机电工程施工总承包资质证书或建筑机电安装工程专业承包资质证书，提供证书扫描件。

4.2.天津市军粮城中学

4.2.1.建设内容

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热源系统改造 | 空气源热泵、循环水泵、配电柜、控制柜等建设 |
| 2 | 计量表计安装 | 变电站电表建设、总进水处加装智能远传水表 |
| 3 | 分体空调安装 | 值班室、门卫加装分体空调 |

4.2.2.建设要求

（1）热源系统改造

对天津市军粮城中学的热源进行整体的改造提升工作，新建热源系统，包含21台空气源热泵和4台电热机组，及其配套控制设备，增设电源柜为本项目新增设备提供电源回路，电源引自学校现状配电室，热源系统数据上传至平台。

（2）计量表计安装

安装末端计量设备，采集学校总用电量及总用水量，数据上传至区公共机构能源一张网平台。

（3）分体空调安装

在值班室、门卫加装分体空调，共计3台。

4.3.天津市鉴开中学

4.3.1.建设内容

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热源系统改造 | 空气源热泵、循环水泵、配电柜、控制柜、箱式变压器等建设 |
| 2 | 计量表计安装 | 变电站电表建设、总进水处加装智能远传水表 |
| 3 | 分体空调安装 | 值班室、门卫加装分体空调 |

4.3.2.建设要求

（1）热源系统改造

对天津市鉴开中学的热源进行整体的改造提升工作，新建热源系统，包含20台空气源热泵和4台电热机组，及其配套控制设备，增设800kVA箱式变压器、电源柜为本项目新增设备提供电源回路，电源引自学校现状配电室，热源系统数据上传至平台。

（2）计量表计安装

安装末端计量设备，采集学校总用电量及总用水量，数据上传至区公共机构能源一张网平台。

（3）分体空调安装

在值班室、门卫加装分体空调，共计2台。

4.4.天津市第一百中学

4.4.1.建设内容

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热源系统改造 | 空气源热泵、循环水泵、配电柜、控制柜、箱式变压器等建设 |
| 2 | 计量表计安装 | 变电站电表建设、总进水处加装智能远传水表 |
| 3 | 分体空调安装 | 值班室、门卫加装分体空调 |

4.4.2.建设要求

（1）热源系统改造

对天津市第一百中学的热源进行整体的改造提升工作，新建热源系统，包含22台空气源热泵和4台电热机组，及其配套控制设备，增设800kVA箱式变压器、电源柜为本项目新增设备提供电源回路，电源引自学校现状配电室，热源系统数据上传至平台。

（2）计量表计安装

安装末端计量设备，采集学校总用电量及总用水量，数据上传至区公共机构能源一张网平台。

（3）分体空调安装

在值班室、门卫加装分体空调，共计4台。

（4）其他

中标人需负责燃气管道迁改事宜，管道长度约70米。

4.5.天津市程林中学

4.5.1.建设内容

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热源系统改造 | 空气源热泵、循环水泵、配电柜、控制柜等建设 |
| 2 | 计量表计安装 | 变电站电表建设、总进水处加装智能远传水表 |
| 3 | 分体空调安装 | 值班室、门卫加装分体空调 |

4.5.2.建设要求

（1）热源系统改造

对天津市程林中学的热源进行整体的改造提升工作，新建热源系统，包含6台空气源热泵和2台电热机组，及其配套控制设备，增设电源柜为本项目新增设备提供电源回路，电源引自学校现状配电室，热源系统数据上传至平台。

（2）计量表计安装

安装末端计量设备，采集学校总用电量及总用水量，数据上传至区公共机构能源一张网平台。

（3）分体空调安装

在值班室、门卫加装分体空调，共计3台。

4.6.天津市东丽区张贵庄小学

4.6.1.建设内容

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热源系统改造 | 空气源热泵、循环水泵、配电柜、控制柜等建设 |
| 2 | 计量表计安装 | 变电站电表建设、总进水处加装智能远传水表 |
| 3 | 分体空调、暖气片安装 | 值班室、门卫加装分体空调 |

4.6.2.建设要求

（1）热源系统改造

对天津市东丽区张贵庄小学的热源进行整体的改造提升工作，新建热源系统，包含4台空气源热泵和1台电热机组，及其配套控制设备，供热系统与天津市东丽区海颂幼儿园连通，增设电源柜为本项目新增设备提供电源回路，电源引自学校现状配电室，热源系统数据上传至平台。

（2）计量表计安装

安装末端计量设备，采集学校总用电量及总用水量，数据上传至区公共机构能源一张网平台。

（3）分体空调、暖气片安装

在值班室、门卫加装分体空调，共计2台。

4.7.天津市东丽区海颂幼儿园

4.7.1.建设内容

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热源系统改造 | 空气源热泵 |
| 2 | 计量表计安装 | 变电站电表建设、总进水处加装智能远传水表 |
| 3 | 分体空调、暖气片安装 | 值班室、门卫加装分体空调，在教室内安装暖气片 |

4.7.2.建设要求

（1）热源系统改造

对天津市东丽区海颂幼儿园的热源进行整体的改造提升工作，新建热源系统，包含1台空气源热泵，供热系统与天津市东丽区张贵庄小学连通，电源引自学校现状配电室，热源系统数据上传至平台。

（2）计量表计安装

安装末端计量设备，采集学校总用电量及总用水量，数据上传至区公共机构能源一张网平台。

（3）分体空调、暖气片安装

在值班室、门卫加装分体空调，共计2台；在教室内安装暖气片1组。

4.8.天津市东丽区刘台小学

4.8.1.建设内容

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热源系统改造 | 空气源热泵、循环水泵、配电柜、控制柜等建设 |
| 2 | 计量表计安装 | 变电站电表建设、总进水处加装智能远传水表 |
| 3 | 分体空调、暖气片安装 | 值班室、门卫加装分体空调，在过道加装暖气片 |

4.8.2.建设要求

（1）热源系统改造

对天津市东丽区刘台小学的热源进行整体的改造提升工作，新建热源系统，包含7台空气源热泵和2台电热机组，及其配套控制设备，增设电源柜为本项目新增设备提供电源回路，电源引自学校现状配电室，热源系统数据上传至平台。

（2）计量表计安装

安装末端计量设备，采集学校总用电量及总用水量，数据上传至区公共机构能源一张网平台。

（3）分体空调、暖气片安装

在值班室、门卫加装分体空调，共计3台；在过道加装暖气片。

4.9.天津市华明中学

4.9.1.建设内容

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热源系统改造 | 空气源热泵、循环水泵、配电柜、控制柜等建设 |
| 2 | 计量表计安装 | 变电站电表建设、总进水处加装智能远传水表 |
| 3 | 分体空调安装 | 值班室、门卫加装分体空调 |

4.9.2.建设要求

（1）热源系统改造

对天津市华明中学的热源进行整体的改造提升工作，新建热源系统，包含9台空气源热泵和2台电热机组，及其配套控制设备，增设电源柜为本项目新增设备提供电源回路，电源引自学校现状配电室，热源系统数据上传至平台。

（2）计量表计安装

安装末端计量设备，采集学校总用电量及总用水量，数据上传至区公共机构能源一张网平台。

（3）分体空调安装

在值班室、门卫加装分体空调，共计1台。

4.10.天津市东丽湖未来学校

4.10.1.建设内容

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热源系统改造 | 空气源热泵、循环水泵、配电柜、控制柜等建设 |
| 2 | 计量表计安装 | 变电站电表建设、总进水处加装智能远传水表 |
| 3 | 分体空调安装 | 值班室、门卫加装分体空调 |

4.10.2.建设要求

（1）热源系统改造

对天津市东丽湖未来学校的热源进行整体的改造提升工作，新建热源系统，包含10台空气源热泵和2台电热机组，及其配套控制设备，增设电源柜为本项目新增设备提供电源回路，电源引自学校现状配电室，热源系统数据上传至平台。

（2）计量表计安装

安装末端计量设备，采集学校总用电量及总用水量，数据上传至区公共机构能源一张网平台。

（3）分体空调安装

在值班室、门卫加装分体空调，共计1台。

4.11.主要设备技术要求

（1）热源系统改造

| 单位名称 | 设备 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东丽区区级机关办公中心 | 空气源热泵 | -12℃工况，制热量≥100kW，供水温度≥50℃ 35℃工况，制冷量≥145KW，供水温度≤7℃ | 10 |
|  | 电热机组 | 制热量≥90kW | 2 |
| 天津市军粮城中学 | 空气源热泵 | -12℃工况，制热量≥100kW，供水温度≥50℃ | 21 |
|  | 电热机组 | 制热量≥90kW | 4 |
| 天津市鉴开中学 | 空气源热泵 | -12℃工况，制热量≥100kW，供水温度≥50℃ | 20 |
|  | 电热机组 | 制热量≥90kW | 4 |
| 天津市第一百中学 | 空气源热泵 | -12℃工况，制热量≥100kW，供水温度≥50℃ | 22 |
|  | 电热机组 | 制热量≥90kW | 4 |
| 天津市程林中学 | 空气源热泵 | -12℃工况，制热量≥100kW，供水温度≥50℃ | 6 |
|  | 电热机组 | 制热量≥60kW | 2 |
| 天津市东丽区张贵庄小学 | 空气源热泵 | -12℃工况，制热量≥100kW，供水温度≥50℃ | 4 |
|  | 电热机组 | 制热量≥90kW | 1 |
| 天津市东丽区海颂幼儿园 | 空气源热泵 | -12℃工况，制热量≥100kW，供水温度≥50℃ | 1 |
| 天津市东丽区刘台小学 | 空气源热泵 | -12℃工况，制热量≥100kW，供水温度≥50℃ | 7 |
|  | 电热机组 | 制热量≥90kW | 2 |
| 天津市华明中学 | 空气源热泵 | -12℃工况，制热量≥100kW，供水温度≥50℃ | 9 |
|  | 电热机组 | 制热量≥90kW | 2 |
| 天津市东丽湖未来学校 | 空气源热泵 | -12℃工况，制热量≥100kW，供水温度≥50℃ | 10 |
|  | 电热机组 | 制热量≥90kW | 2 |

（2）建筑围护结构改造

外门窗拆除换新：窗框：建筑用隔热铝合金70系列型材，粉末喷涂；玻璃：6mmLow-E+12Ar+6mm无色玻璃；低于900mm的窗台，内层玻璃采用固定夹胶安全玻璃，其厚度不得小于6.38mm；凡嵌固安全玻璃的框料承受的水平荷载≥1.5kN/㎡。

外墙保温做法：原外墙表面清理到基层；粉刷9mm厚1:3水泥砂浆；刷涂胶粘剂；60mm厚挤塑聚苯板保温板（板两表面及侧面涂刷专用界面剂）；粉刷5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布；涂抹面胶浆压入第二层耐碱网布；粉刷1.5mm厚聚合物水泥防水涂料；刮涂耐水腻子，干燥后打磨；刷涂底层涂料1道（抗碱封闭底漆）；刷涂面层涂料2道（薄型涂料）。

（3）照明系统改造

规格：300*600mm平板灯

功率：≤12W。

（4）空调末端改造

分体式空调控制器（柜式）：

支持市面上常见分体空调品牌机型，支持负荷监测、集中管控、空调软关机、数据上报等功能，具体参数要求如下：

额定电压：220VAC(380VAC)

额定电流：5(60)A

上行通信：4G(CAT1)

计量精度：2级

工作温度：-10~60°C

分体式空调控制器（壁挂式）：

支持市面上常见分体空调品牌机型，支持负荷监测、集中管控、空调软关机、数据上报等功能，具体参数要求如下：

额定电压：220VAC

额定电流：5(16)A

上行通信：4G(CAT1)

计量精度：2级

工作温度：-10~60°C

风机盘管控制器：

支持实时监测室内温度及运行状态、集中化批量管控、定制策略管理、运行统计和智能锁定等功能，具体参数要求如下：

电源输入：AC220V，50Hz

待机功耗：≤2W

通信接口：内置4G CAT.1模块；

工作温度：-10~60°C

负载电流：≤2A(阻性负载) 或≤1A(感性负载)

温度传感器：数字型传感器。

（5）室内空调管道改造

主管道材质：无缝钢管（20#钢）

承压：≥1.0Mpa

选型要求：

| 公径 | 外径*壁厚 |
| --- | --- |
| DN100 | 108x4 |
| DN125 | 133x4 |
| DN150 | 159x5 |
| DN200 | 219x5 |
| DN250 | 273x6 |

楼层管道材质：镀锌钢管（Q235）

承压：≥1.0Mpa

橡塑保温：厚度：水管DN≤20为25mm；DN25～DN40为28mm；DN50～DN125为32mm；DN150～DN400为36mm；耐火等级：通过国家GB8624-2012，B1（C-s3,d0，t1）级；撕裂强度：≥13N/CM；湿阻因子≥15000；氧指数≥37；真空吸水率：≤4%；表观密度（kg/m3/）：≤50；甲醛含量：0；扛菌性能：≤7.5

（6）室外空调管道改造

管道材质：无缝钢管（20#钢）

承压：≥1.0Mpa

选型要求：

| 公径 | 外径*壁厚 |
| --- | --- |
| DN100 | 108x4 |
| DN125 | 133x4 |
| DN150 | 159x5 |
| DN200 | 219x5 |
| DN250 | 273x6 |

橡塑保温：

厚度：室外：水管DN≤32为32mm；DN40～DN70为36mm；DN80～DN125为40mm；DN150～DN400为45mm；耐火等级：通过国家GB8624-2012，B1（C-s3,d0，t1）级；撕裂强度：≥13N/CM；湿阻因子≥15000；氧指数≥37；真空吸水率：≤4%；表观密度（kg/m3/）：≤50；甲醛含量：0；扛菌性能：≤7.5；室外管道用橡塑材料应采用室外抗UV类金属性橡塑复合绝热材料。

（7）计量表计安装

智能数据网关：

| 功能要求 |  |
| --- | --- |
| 多协议通信 | 支持多种标准通信协议，如DL/T 645-1997、DL/T 645-2007、CJ/T 188-2004、ModbusRTU、ModbusTCP等； |
| 边缘采集、实时更新 | 本地即可完成实时数据通信和协议转换，无需应用系统远程轮询，采集数据更加实时、高效，同时大幅减少通信流量； |
| 数据上报、命令下发 | 支持通过标准HTTP、MQTT、COAP、自定义TCP、自定义UDP等通信协议上报设备数据至应用系统，同时支持接收应用系统的下行命令，命令解析正确后转发给硬件设备进行控制； |
| 周期上报、变化上报 | 支持将采集到的设备数据周期上报至应用系统，上报周期可动态设置；同时支持对上报数据进行过滤和处理，避免错误数据上报； |
| Web配置、远程运维 | 支持通过浏览器访问网关内置Web管理页面，支持远程运维管理； |
| 运行稳定 | 保证系统常年运行不死机，支持365天不间断工作； |
| 性能要求 |  |
| 电源输入 | DC9～36V供电 |
| 待机功耗 | <2W |
| 以太网接口 | 1路10/100M以太网 |
| 4G接口 | 4G LTE CAT.1 全网通 |
| 有线接口 | 1路RS485 |
| 工作温度 | -10~60°C |

智能远传电表：

准精度等级：有功0.5级，无功2.0级

功耗：≤1W,10VA

额定电压：3×380/220V

额定电流：1.5(6)

安装方式：导轨式。

智能远传水表：

无需布设集中器等通讯设备，即装即用免维护；

支持移动、联通、电信各种NBIoT网络及云平台；

支持定时上传及打包数据上传，流量曲线采集等功能；

自动上报数据，离散算法，防止NBIoT网络阻塞；

NBIoT水表直接通过运营商的NBIoT网络将数据传输到服务器上，不需要中间的采集设备，节省成本，省掉布置集中器的工作，简单方便。

准确度等级2级

防护等级IP68

供电电源3.6V锂电池

电池寿命≥6年。

红外透传模块：

供电电压：DC 3.3-26V；

功率：空载：1mA，满载通讯：6mA；

通讯方式：RS-485；

通讯波特率：600bps、1200bps、2400bps。

五、项目运维服务标准

5.1.东丽区区级机关办公中心

5.1.1.能源管理“一张网”平台运行要求及标准

中标人应每天对整个平台系统的软硬件设备进行维护，保证95%以上的在线率及数据准确有效性。

中标人应根据实际便利性和有效性管控需求，及时对能源管理“一张网”平台的软硬件设施进行维护并完善。

5.1.2.冷热源系统运行要求及标准

（1）提供合同规定的合格的供热。

| 服务项目 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 供热条件及标准 | 供热时间11月15日-3月15日，如国家及天津市通知提前或延长供暖的，供暖周期以国家及天津市规定为准。供暖周期内，建筑使用时段内室内温度大于18℃，非使用时段内可以低温运行。 |

（2）提供合同规定的合格的供冷：

| 供冷时间 | 双方协商 |
| --- | --- |
| 供冷条件 | 符合国家相关标准和节能减排政策(夏季不低于26度) |
| 空调标准 | 符合国家相关标准和节能减排政策 |
| 日供时段 | 供冷8:30-18:00 |

（3）中标人投资建设的冷热源机房系统运行操作：包含空气源热泵、电热水机组、水泵、供暖补水及膨胀设备等。

（4）中标人投资建设的冷热源机房内设备维护、保养、维修：包含空气源热泵、电热水机组、水泵、供暖补水及膨胀设备等。

（5）中标人投资建设的热力电力网的维护、保养、维修等。

（6）主机设备、输配系统、辅助设备系统每年至少进行2次系统保养。每次维修保养后应提交书面维修保养报告给招标方。

（7）供热时期，中标方应基于项目工艺设备、天气情况、客户需求等实际现状，从安全可靠节能减排的角度进行分析和优化，并据此制定运行策略，报招标方审批，根据运行策略合理调整系统供回水温度，使系统处于节能运行工况。

（8）中标方制定设计运营相关的各种技术规程、操作规范、岗位职责和管理制度，值班室制度文件上墙，并严格按此组织实施。应严格确保各岗位人员按相应的职业资格上岗，并进行必要的安全教育和培训。制定各类温度巡视表、维修服务单、运行参数记录表、故障处理表、大修抢修、来访登记等表单，按要求认真填写，记录存档。对运营数据进行采集、录入、处理、分析和比较，包括能源数据、运行参数、气象参数等，通过数据支持项目的运营，并向招标方按月提供项目运营情况的可视化报表。

（9）水处理工作包括定时加药、加盐，换季检修期间对循环水系统杀菌、粘泥剥离，日常添加阻垢缓蚀剂。

（10）工艺仪表自控系统和HMI系统，包括结合运维实际需求进行修改和优化，更换系统的仪表器件，确保数据正常联网监控。

（11）中标方提供消防、生产安全、应急管理和秩序维护。雨季组织防汛，疫情期间应按招标方防控要求执行，冬季进行防冻检查。对可能存在的安全风险和隐患，有针对性的制定各种应急预案，确保资产的安全。出现故障和险情时，负责组织维修和抢修。

（12）运维场地和设备的定期保洁工作，确保场地和作业环境整洁有序，供暖季不少于2次，供冷季不少于2次。

（13）服务期间，系统运行出现故障时，必须提供24小时应急服务，接到报修通知后，2小时内达到现场，进行排除故障工作，直至恢复正常运行。

5.1.3.冷热源系统运营管理要求及标准

协助采购人进行冷热源系统的运营管理工作，运营管理工作需达到以下水平：

（1）协助采购人进行末端的巡查、排查，提出有效的改善措施建议。

（2）负责采购人冷热源系统的运营管理，保障采购人冷热源系统的运行稳定性和舒适性，保障及时解决冷热源系统故障。

（3）中标人须制订专项安全管理制度和安全应急预案，确保采购人能源托管后的安全。

（4）中标人须接受采购人监督、检查和信息统计的管理要求。

（5）中标人根据运维实际情况提出采购人产权范围的用电设施、燃气设备等存在重大安全隐患时，采购人有义务配合解决，相关费用协商解决。

（6）根据相关规定，要求持证上岗的专业岗位，中标人工作人员或其委托的专业人员必须持证上岗。

（7）中标人须满足相关环保要求、文明要求、安全要求、消防要求及卫生防疫要求等。

（8）计量表配置要齐全，便于各种能源消耗、节能量的统计测算。

5.2. 天津市军粮城中学、天津市鉴开中学、天津市第一百中学、天津市程林中学、天津市东丽区张贵庄小学、天津市东丽区海颂幼儿园、天津市东丽区刘台小学、天津市华明中学、天津市东丽湖未来学校

5.2.1.供热系统运行要求及标准

（1）提供合同规定的合格的供热。

| 服务项目 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 供热条件及标准 | 供热时间11月15日-3月15日，如国家及天津市通知提前或延长供暖的，供暖周期以国家及天津市规定为准。供暖周期内，建筑使用时段内室内温度大于18℃，非使用时段内可以低温运行。 |

（2）中标人投资建设的热源机房系统运行操作：包含空气源热泵、电热水机组、水泵、供暖补水及膨胀设备等。

（3）中标人投资建设的热源机房内设备维护、保养、维修：包含空气源热泵、电热水机组、水泵、供暖补水及膨胀设备等。

（4）中标人投资建设的热力电力网的维护、保养、维修等。

（5）主机设备、输配系统、辅助设备系统每年至少进行2次系统保养。每次维修保养后应提交书面维修保养报告给招标方。

（6）供热时期，中标方应基于项目工艺设备、天气情况、客户需求等实际现状，从安全可靠节能减排的角度进行分析和优化，并据此制定运行策略，报招标方审批，根据运行策略合理调整系统供回水温度，使系统处于节能运行工况。

（7）中标方制定设计运营相关的各种技术规程、操作规范、岗位职责和管理制度，值班室制度文件上墙，并严格按此组织实施。应严格确保各岗位人员按相应的职业资格上岗，并进行必要的安全教育和培训。制定各类温度巡视表、维修服务单、运行参数记录表、故障处理表、大修抢修、来访登记等表单，按要求认真填写，记录存档。对运营数据进行采集、录入、处理、分析和比较，包括能源数据、运行参数、气象参数等，通过数据支持项目的运营，并向招标方按月提供项目运营情况的可视化报表。

（8）水处理工作包括定时加药、加盐，换季检修期间对循环水系统杀菌、粘泥剥离，日常添加阻垢缓蚀剂。

（9）工艺仪表自控系统和HMI系统，包括结合运维实际需求进行修改和优化，更换系统的仪表器件，确保数据正常联网监控。

（10）中标方提供消防、生产安全、应急管理和秩序维护。雨季组织防汛，疫情期间应按招标方防控要求执行，冬季进行防冻检查。对可能存在的安全风险和隐患，有针对性的制定各种应急预案，确保资产的安全。出现故障和险情时，负责组织维修和抢修。

（11）运维场地和设备的定期保洁工作，确保场地和作业环境整洁有序，供暖季不少于2次，非供暖季不少于1次。

（12）服务期间，系统运行出现故障时，必须提供24小时应急服务，接到报修通知后，2小时内达到现场，进行排除故障工作，直至恢复正常运行。

5.2.2.供热系统运营管理要求及标准

协助采购人进行供热系统的运营管理工作，运营管理工作需达到以下水平：

（1）协助采购人进行末端的巡查、排查，提出有效的改善措施建议。

（2）负责采购人热源系统的运营管理，保障采购人供热系统的运行稳定性和舒适性，保障及时解决供热系统故障。

（3）中标人须制订专项安全管理制度和安全应急预案，确保采购人能源托管后的安全。

（4）中标人须接受采购人监督、检查和信息统计的管理要求。

（5）中标人根据运维实际情况提出采购人产权范围的用电设施、燃气设备等存在重大安全隐患时，采购人有义务配合解决，相关费用协商解决。

（6）根据相关规定，要求持证上岗的专业岗位，中标人工作人员或其委托的专业人员必须持证上岗。

（7）中标人须满足相关环保要求、文明要求、安全要求、消防要求及卫生防疫要求等。

（8）计量表配置要齐全，便于各种能源消耗、节能量的统计测算。

5.3 用能分析报告要求

根据项目实际运行情况，按月季年向采购人出具的涵盖本项目全部单位的运营期用能分析报告，该报告至少包含本期能耗情况、与上期比较情况、进一步节能建议等方面内容。

六、施工组织及其他要求

（一）人员组织

中标人应为本项目配备经验丰富的项目团队,团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造等相关经验。中标人应保证项目团队的主要人员的稳定性，在未经过采购人同意的情况下，中标人不得随意更换人员。采购人或中标人认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提早两周向对方申明原因，中标人应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。若中标人未经采购人同意擅自更换项目团队主要成员，采购人有权要求恢复原人员、拒绝更换人员的工作成果，并有权按合同约定扣减服务费用或追究违约责任。

中标人应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，专业技术人员应来自不同的相关专业领域同时专家团队应对采购人指派的操作人员进行系统、全面、免费的操作与维护培训，确保培训内容覆盖操作规程、紧急预案和日常维护，中标人应提供培训材料、考核合格证书，并在项目终止或资产移交前完成所有交接和指导，未完成则不得视为完成移交。

中标人应当确保其工作人员在项目实施、运行的整个过程中遵守采购人的相关规章制度。

（二）进度管理

中标人应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段交付物的成果、验收依据、双方的责任和义务等。节能改造实施方案经采购人同意，中标人应按项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，按时完成本项目的方案设计、建设。

（三）风险管理

实际运行过程中，风险随时可能出现，中标人应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案,对中标人工作人员出现的安全问题由中标人负责。中标人应当确保其工作人员严格遵守采购人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。

（四）服务质量

中标人应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购方合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。中标人应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。中标人应针对项目制定详细的质量管理方案。

（五）文档要求

中标人应依照要求提供服务周期内的各类文档。除特别要求的文档，可采用电子文档的形式；中标人应按照采购人规定的文档格式、文档要求、提交周期准时的相关文档；中标人应在项目完成和资产移交时，一次性、完整、准确、无保留地无偿移交所有运行、验收、维护、操作及技术资料（包括不限于电子与纸质文件、账号密码、源代码、接口文档等）及必要的操作授权，若因资料不完整、授权不到位造成采购人运营障碍，中标人负责整改或赔偿损失。除了常规报告类的文档，中标人需按照服务要求提供相关技术方案等临时性文档，还应配合采购人进行相关项目验收的资料准备、各项规章制度的编制、完善等文档类工作。

（六）知识产权

中标方应保证其提供的服务不受任何供应商提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何供应商提出侵权指控，那么中标方须与该供应商交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

（七）合同变更要求

如在项目服务过程中需要调整合同中规定的工作内容，需经中标人与采购人共同同意，按合同变更程序办理。采购人有权根据政策变化、实际需求或项目实施情况，单方提出合理变更要求，中标人不得无理拒绝。中标人无正当理由拒绝变更的，采购人有权暂停支付相关费用或解除合同并要求赔偿损失。

（八）保密要求

1.中标人必须严格遵守采购人信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需要签订统一的信息保密协议。保密义务期限至合同终止。若中标人或其雇员、分包人违反保密或信息安全要求，采购人有权要求中标人立即整改、赔偿全部损失。情节严重时，采购人可单方解除合同并追究中标人法律责任。

2.中标人应对以下信息进行保密，确保采购人对能源管理数据的实时掌控和安全监管，未经采购人书面同意，不得外泄。具体包括：

（1）项目信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。

（2）保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。

3.中标人组建的项目成员在项目单位履行职责期间，必须遵守采购人规定的保密规章、制度，履行保密职责。不向任何第三人披露采购人的秘密。

七、其他要求

1、中标人在运维管理中要具备节约型管理理念，在各项服务环节中要倡导厉行节约，实现降低资源消耗和减少浪费的目标；

2、中标人采购的空气源热泵设备应选取一线品牌，热源替换后主要设备的设计使用寿命需≥10年，减少采购人二次或多次改造投入的风险。

3、用能单位与节能服务机构参考《公共机构能源费用托管实施规程》（JST301-2024）附录C签订合同；如有未尽事宜，经采购人与中标人双方协商后签订《补充协议》。

4、东丽区区级机关办公中心仅对电费、供暖费进行托管。若托管期内电费单价、使用面积、人数等发生变化，托管费用应做相应的调整。双方可参照《公共机构能源费用托管实施规程》（JST301-2024）确定托管费用调整方式，具体方式以书面补充协议形式确定。其他能源费用代收代缴，采购人应配合中标人向供电、供水等机构缴纳能源费用。

5、天津市军粮城中学、天津市鉴开中学、天津市第一百中学、天津市程林中学、天津市东丽区张贵庄小学、天津市东丽区海颂幼儿园、天津市东丽区刘台小学、天津市华明中学、天津市东丽湖未来学校仅对供暖费进行托管，供暖费收费标准参考电价0.505元/kWh。若托管期内电费单价发生变化，供暖费托管费用应做相应的调整。双方可协商供暖费用调整方式，具体方式以书面补充协议形式确定。其他能源费用代收代缴，采购人应配合中标人向供电、供水等机构缴纳能源费用。

6、东丽区区级机关办公中心在合同期限内，本次采购范围内的能源管理“一张网”平台、冷热源系统、空调末端控制器、室外供热管道、计量表计的日常运营管理、维护保养由中标人负责。本次采购范围内的建筑维护结构、照明系统、室内供冷管道、室内配电系统产生的维护保养费用在质保期（2年）之后由采购人自行承担。

7、天津市军粮城中学、天津市鉴开中学、天津市第一百中学、天津市程林中学、天津市东丽区张贵庄小学、天津市东丽区海颂幼儿园、天津市东丽区刘台小学、天津市华明中学、天津市东丽湖未来学校在合同期限内，中标人新增设备、管道的日常运营管理、维护保养及产生的电费由中标人负责。采购人既有供热系统、管道和建筑维护、修缮的费用由采购人承担。本次采购范围内的分体空调设备、暖气片的运维费用由采购人自行承担。

8、如遇政府征收、搬迁、地铁规划等国家或地区政策发生变化，按照政策对履行合同的影响程度，由双方协商确定延期履行或终止合同。

9、合同签订说明

中标供应商与以下10家单位签订政府采购合同

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 东丽区机关事务服务中心 |
| 2 | 天津市军粮城中学 |
| 3 | 天津市鉴开中学 |
| 4 | 天津市第一百中学 |
| 5 | 天津市程林中学 |
| 6 | 天津市东丽区张贵庄小学 |
| 7 | 天津市东丽区海颂幼儿园 |
| 8 | 天津市东丽区刘台小学 |
| 9 | 天津市华明中学 |
| 10 | 天津市东丽湖未来学校 |

合同期内，如涉及用能单位主体变更或总托管面积调整对托管费用有调整的，由实际用能单位承担因用能单位主体变更或总托管面积调整对托管费用有调整而产生的违约损失，如用能单位主体因政策原因或用能单位自身原因导致无法承担损失的，由东丽区机关事务服务中心与中标人友好协商，通过协调其他用能单位，以平衡产生的损失费用，如经双方确认，未有可替代主体或其他补偿方案，由东丽区机关事务服务中心承担连带违约责任。

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账        号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：天津市东丽区区级机关办公中心及9家学校能源托管项目

项目名称：TGPC-2025-D-0825

所投包号：1-10包

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我单位所统一综合报折扣如下：

供暖费综合折扣：                  %，大写百分之                   。

电费综合折扣：                  %，大写百分之                   。

以上报价包含人员费用、安装改造费用、设备费用、材料费用、软件开发费用、运维维护费用、东丽区区级机关办公中心电费和供暖费、9家学校供暖费、利润税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。

供暖费结算价=表A能源审计报告明确的现状年供暖费×以上所报折扣

电费结算价=表B中能源审计报告明确的现状月用电量×以上所报折扣×托管期内每度电费单价。

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

主要设备一览表

项目名称：

项目编号：

包号：            1-10

| 项号 | 主要设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵、 |  |  |  |  |  |
| 2 | 风机盘管控制器、 |  |  |  |  |  |
| 3 | 智能数据网关、 |  |  |  |  |  |
| 4 | 空调系统监控柜、 |  |  |  |  |  |
| 5 | 分体空调控制器 |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件3

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：            1-10

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：            1-10

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：        1-10

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件7

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加天津市东丽区区级机关办公中心及9家学校能源托管项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 天津市东丽区区级机关办公中心及9家学校能源托管 ，属于 科学研究和技术服务业 ；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件8

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件9

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：         1-10

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 1.所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容 2. 所投货物中无大型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件11

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件12：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件13：投标人认为需要提供的其他资料