天津市第三中心医院智慧医院一体化升级基础设施运维服务项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-1175）

天津市政府采购中心

2025.11

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市第三中心医院委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市第三中心医院智慧医院一体化升级基础设施运维服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市第三中心医院智慧医院一体化升级基础设施运维服务项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-1175

二、项目内容

第一包：智慧医院一体化升级基础设施运维服务，合同履行期限：3年。

三、项目预算

14900000元（最高限价14390000元）。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。

（二）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目对小微企业报价给予20%的扣除。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年11月18日至2025年11月25日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场。

（四）本项目不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年11月17日9:00至2025年12月10日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年12月10日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年12月10日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年12月10日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：傅耀、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538318

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市第三中心医院

（二）采购人地址：天津市河东区津塘路83号

（三）采购人联系人：王瑞婷

（四）采购人联系电话：022-84112227

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市第三中心医院

2. 联系地址：天津市河东区津塘路83号

3. 联 系 人：王瑞婷

4. 联系方式：022-84112227

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目针对集中采购目录外服务按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 集中采购目录外服务报价合计（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如集中采购目录外服务报价合计为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年11月18日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员费用、维保服务费用、维修及配件更换费用等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1、投标人提供详细的服务方案。

2、中标后，中标供应商及其委派的服务人员须与采购人就数据信息安全等内容签署保密协议。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：签订合同之日起3年的服务期（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市第三中心医院（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

按季度付款，服务合格，每季度结束后支付年合同金额的25%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金。签订合同后15个工作日内中标供应商应向采购人提供合同总额10%的履约保证金，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。此履约保证金的递交、退还、罚没和有效期以合同为准。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

★（二）投标人须承诺在项目实施过程中，遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，若涉及特种作业或特种设备的操作，投标人提供的特种作业操作人员具备特种作业操作证；投入的特种设备的操作人员具备特种设备作业人员证。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。

★（三）投标人须承诺，若涉及安全技术防范系统、防雷系统、消防系统的服务内容，将分别由具备安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案登记证明、防雷工程专业施工资质、消防技术服务机构（含消防设施维护保养检测）资质的单位完成，其费用由投标人承担。采购人有权查验服务单位的资质，若不符合要求，采购人有权要求更换服务单位。

（四）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。

（五）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（10分） |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过最高限价的，投标无效，未超过最高限价的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 |  | 10 |
| 第二部分 客观分（30分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施信息化硬件维保服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 |  | 10 |
| 2 | 投入人员评价 |  | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理具备大学本科或以上学历毕业证书、计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师）、工程技术系列高级或以上职称证书（通信相关专业），提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多3分； （2）项目经理具备5年或以上信息化硬件运行维护工作经验，提供以上人员工作简历，每个满足以上要求的人员得1分，最多1分。 （3）技术人员具备大学本科或以上学历毕业证书、计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师），提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多2分； （4）技术人员具备3年或以上信息化硬件运行维护工作经验，提供以上人员工作简历，每个满足以上要求的人员得1分，最多1分。 （5）技术人员具备大学本科或以上学历毕业证书、计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师），提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多2分； （6）技术人员具备3年或以上信息化硬件运行维护工作经验，提供以上人员工作简历，每个满足以上要求的人员得1分，最多1分。 （7）运维人员其中1人具备注册安全专业人员（CISO）证书，其中1人具备注册信息安全工程师（CISE）证书，其中1人具备计算机技术与软件专业技术资格证书（系统集成项目管理工程师），其中1人具备华为HCIE或新华三H3CIE网络认证工程师证书，提供以上证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多4分； 注：一人持多证不可以重复记分。 | 14 |
| 3 | 投标人承诺评价 |  | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：6分，其他0分。 | 6 |
| 第三部分 主观分（60分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 4 | 网络及IT设备托管服务方案 | 至少包含托管人员分工、软硬件监控服务实施方式、托管管理工具或平台介绍（至少包含功能介绍、技术支撑材料等）等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 12 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含针对恶意攻击、访问量激增等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 7 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件储备情况、响应时间、更换方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 8 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目背景

服务范围：随着医院信息化建设的深入发展，网络基础设施及弱电系统已成为支撑医院业务正常运行的核心组成部分。为了确保医院信息系统的稳定性和安全性，同时保障弱电系统的可靠运行，特制定本项目需求书，明确硬件设备、基础系统和弱电维护的具体要求。

服务要求：达到本项目需求书中的全部要求

本项目属于软件和信息技术服务业

二、运维清单及人员要求

（一）运维硬件清单

| 序号 | 硬件名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 | 集采目录 内/外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | HP | DL580 | 8 | 2018-11-1 | 内 |
| 2 | 服务器 | HP | DL980 | 4 | 2014-04 |  |
| 3 | 服务器 | HP | DL560 | 5 | 2022-07-11 |  |
| 4 | 服务器 | HP | DL388 | 4 | 2014-07-01 |  |
| 5 | 服务器 | H3C | 390X | 2 | 2018-05 |  |
| 6 | 服务器 | H3C | R4900 | 1 | 2019-05 |  |
| 7 | 服务器 | CFCA | SVS-2000C | 2 | 2017-12-01 |  |
| 8 | 服务器 | BJCA | CA时间戳服务器 | 2 | 2017-12-01 |  |
| 9 | 服务器 | BJCA | CA数字签名验证服务器 | 2 | 2017-12-01 |  |
| 10 | 服务器 | BJCA | CA信手书服务器 | 1 | 2017-12-01 |  |
| 11 | 服务器 | BJCA | CA证书管理服务器 | 1 | 2017-12-01 |  |
| 12 | 服务器 | DELL | R740 | 4 | 2019-05 |  |
| 13 | 服务器 | DELL | R720 | 5 | 2013-05-01 |  |
| 14 | 服务器 | DELL | R730 | 2 | 2013-05 |  |
| 15 | 服务器 | DELL | R210 II | 3 | 2013-02 |  |
| 16 | 服务器 | DELL | T310 | 1 | 2013-12-01 |  |
| 17 | 服务器 | 联想 | X3650 | 4 | 2017-08 |  |
| 18 | 服务器 | 联想 | 联想Server-RS260 | 1 | 2013-02 |  |
| 19 | 服务器 | IBM | X3650 | 1 | 2012-07 |  |
| 20 | 服务器 | IBM | X3850 X5 | 1 | 2013-05 |  |
| 21 | 服务器 | 浪潮 | NF5280M4 | 1 | 2019-08 |  |
| 22 | 服务器 | 中科曙光 | SUMA | 1 | 2020-02 |  |
| 23 | 服务器 | GIOBAITIME | GTT200 | 1 | 2015-03-01 |  |
| 24 | 服务器 | 深信服 | VDS-5050 | 1 | 2017-02 |  |
| 25 | 存储网关 | EMC | Vplex VS6 | 2 | 2022-07-11 |  |
| 26 | 存储 | EMC | Power store 1000T | 2 | 2022-07-11 |  |
| 27 | 存储 | NET APP | FAS3250 | 2 | 2014-04 |  |
| 28 | 双活设备 | NET APP | ATTO6500 | 4 | 2014-04 |  |
| 29 | 存储 | NET APP | FAS8200 | 4 | 2018-11-01 |  |
| 30 | 光纤交换机 | EMC | EMC 6620 | 4 | 2022-12-08 |  |
| 31 | 光纤交换机 | 长虹 | 长虹 6510 | 2 | 2018-02 |  |
| 32 | 光纤交换机 | HP | 340 | 2 | 2014-04 |  |
| 33 | 负载均衡 | 深信服 | AD-1000-B2200 | 2 | 2022/3/25 |  |
| 34 | 交换机 | H3C | S12508X-AF | 2 | 2018-06-01 |  |
| 35 | 交换机 | H3C | S7506E | 5 | 2018-06-01 |  |
| 36 | 交换机 | H3C | 6800-4C | 4 | 2022-07-11 |  |
| 37 | 交换机 | H3C | S5560X | 1 | 2022-03-21 |  |
| 38 | 交换机 | H3C | C6509 | 1 | 2011-12-01 |  |
| 39 | 交换机 | H3C | S5130 | 41 | 2017-02-01 |  |
| 40 | 交换机 | H3C | S5110 | 45 | 2017-02-01 |  |
| 41 | 交换机 | H3C | S5000 | 5 | 2020-10-20 |  |
| 42 | 交换机 | H3C | S5120 | 2 | 2016-07-12 |  |
| 43 | 交换机 | 华为 | S5700 | 6 | 2019-11-13 |  |
| 44 | 交换机 | 思科 | S2900 | 26 | 2021-11-03 |  |
| 45 | 无线控制器 | H3C | WX5540E | 1 | 2021-03-11 |  |
| 46 | 无线AP | H3C | EWP-4320i | 16 | 2017-02-21 |  |
| 47 | 无线AP | H3C | EWP-WT1024-X-Q | 1 | 2021-03-11 |  |
| 48 | 无线AP | H3C | EWP-WTU430H-IOT | 16 | 2021-03-11 |  |
| 49 | 无线AP | H3C | SURF-W-AP56 | 23 | 2019-08-22 |  |
| 50 | 无线AP | H3C | WA-4320i-X | 24 | 2020-10-20 |  |
| 51 | 无线AP | H3C | WA4320I-ACN | 25 | 2017-02-21 |  |
| 52 | 无线AP | H3C | WA5530-SI | 2 | 2021-05-31 |  |
| 53 | 存储 | 海康威视 | DS-A71024R/6T | 9 | 2017-01-04 |  |
| 54 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-K8 | 4 | 2017-12-23 | 外 |
| 55 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7716N | 1 | 2017-02-01 |  |
| 56 | 硬盘录像机 | 海康威视 |  | 1 | 2017-01-04 |  |
| 57 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 四路 | 1 | 2016-11-03 |  |
| 58 | 监控录像机 | 海康威视 | DS-7816H | 1 | 2014-05-07 |  |
| 59 | 监控录像机 | 海康威视 | DS-7808 | 1 | 2013-02-20 |  |
| 60 | 监控录像机 | 海康威视 | DS-7816 | 1 | 2013-01-20 |  |
| 61 | 硬盘录像机 | 海康威视 | T808（1T） | 1 | 2012-04-16 |  |
| 62 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 高清8116 | 1 | 2012-04-16 |  |
| 63 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7732N-K4 | 1 | 2012-04-16 |  |
| 64 | 半球摄像头 | 海康威视 | DS-2CD2345CV4 | 599 | 2017-01-04 |  |
| 65 | 枪型摄像头 | 海康威视 | DS-2CD2245CV6 | 193 | 2017-01-04 |  |
| 66 | 数据中心UPS监控管理软件 | 卓佑 | V4.8(UPS) | 1 | 2018-06-01 |  |
| 67 | UPS软件接口协 议解析 | 卓佑 | V4.8(UPS) | 1 | 2022-10-18 |  |
| 68 | UPS主机 | 卓佑 |  | 1 | 2017-01-04 |  |
| 69 | UPS电源机头 | 维谛 | RPHM-60KVA | 1 | 2018-11-01 |  |
| 70 | UPS电池组 | 理士 | 32块电池 | 2 | 2018-11-01 |  |
| 71 | UPS主机 | 英威腾 | HR1101L | 1 | 2021-11-03 |  |
| 72 | 电池柜 | 旭华 | A16 | 2 | 2022-07-12 |  |
| 73 | UPS电源 | 华为 | UPS2000-A-2KTTS | 1 | 2019-11-13 |  |
| 74 | UPS电源 | 山特 | C6K | 9 | 2018-06-01 |  |
| 75 | UPS电源 | 山特 | C3K | 3 | 2018-06-01 |  |
| 76 | UPS电源 | 山特 | C2K | 2 | 2018-06-01 |  |
| 77 | UPS电源 | 山特 | C1K | 8 | 2018-06-01 |  |
| 78 | UPS电源 | 山特 | 6KVA | 1 | 2021-07-05 |  |
| 79 | UPS电源 | 山特 | 1KVA | 1 | 2021-07-05 |  |
| 80 | UPS电源 | 山特 | BT06 | 2 | 2021-11-03 |  |
| 81 | UPS电源 | 山特 | CASTLE | 2 | 2021-12-03 |  |
| 82 | UPS电源 | 山特 | 6KVA/5.4KW | 2 | 2022-05-24 |  |
| 83 | UPS电源 | 山特 | 3000VA/2400WC3K | 1 | 2022-05-24 |  |
| 84 | UPS（不间断电源） | 英威腾 | RM060（模块化） | 1 | 2022-07-12 |  |
| 85 | 弱电井网络机柜 | 图腾 | 600*600*2000 | 49 | 2012-04-16 |  |

（二）运维人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 大学本科或以上学历，5年或以上信息化硬件运行维护工作经验。具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师）、工程技术系列高级或以上职称证书（通信相关专业）。 | 组织制订可行的项目管理计划；组织项目实施，对项目的人员、资金、设备、进度和质量等进行管理，并据实际情况及时做出调整，系统地监督项目实施过程的绩效，保证项目在一定的约束条件下达到项目目标；分析和评估项目管理计划和成果；能在项目进展的早期发现问题，并有预防问题的措施；协调信息系统项目所涉及的相关人员 | 不提供驻场，7*24小时响应 |
| 2 | 技术人员 | 1 | 大学本科或以上学历，3年或以上信息化硬件运行维护工作经验。具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师）。 | 组织制订可行的项目管理计划；组织项目实施，对项目的人员、资金、设备、进度和质量等进行管理，并据实际情况及时做出调整，系统地监督项目实施过程的绩效，保证项目在一定的约束条件下达到项目目标；分析和评估项目管理计划和成果；能在项目进展的早期发现问题，并有预防问题的措施；协调信息系统项目所涉及的相关人员 | 不提供驻场，7*24小时响应 |
| 3 | 运维人员 | 4 | 大学本科或以上学历，3年或以上信息化硬件运行维护工作经验。其中1人具备注册安全专业人员（CISO）证书，其中1人具备注册信息安全工程师（CISE）证书，其中1人具备计算机技术与软件专业技术资格证书（系统集成项目管理工程师），其中1人具备华为HCIE或新华三H3CIE网络认证工程师证书，上述证书持证人员不得为同一人。 | 从事组织信息安全风险评估、信息安全总体规划编制、信息安全策略制度制定和监督落实等工作； 从事信息系统安全集成、安全技术测试、安全加固和安全运维工作； 从事信息系统项目管理工作； 对网络设备进行运行维护 | 7*8工作时间驻场 |

三、运维服务要求

（一）项目目标

通过专业的托管服务，实现以下目标：

1.确保医院核心网络设备、链路及无线网络的高可用性。

2.提供高效的故障响应机制，减少停机时间。

3.完善IP地址管理及网络监控体系，优化网络性能。

4.维护综合布线系统及机房基础设施，确保弱电系统的稳定性。

5.确保医院服务器、存储等设备稳定运行。

6.提供数据库维护能力，确保数据库稳定运行。

7.提供虚拟化软件、中间件维护能力，确保软件稳定运行。

为实现上述服务目标，保障医院信息化基础设施的高效管理服务，需建立或升级医院现有运行维护管理系统（网络（交换机、路由器）200点；无线AP设备400点管理授权；IT基础设施（服务器、虚拟机、中间件的）300点管理授权；办公终端准入2000点授权；设备网等哑终端准入500点授权），实现上述所需的全部功能；服务期内按月维度提供满足运行维护体系优化交付输出成果的流程管理工具、文档管理工具、知识管理工具，提供实施部署，确保相关服务管理能力在平台的落实。​

（二）基础设施服务内容及要求

1网络基础设施托管

1.1 网络设备托管

实现网络设备包括核心交换机、汇聚交换机、路由器、防火墙的日常维护服务，包括以下服务内容：

（1）设备清单管理

建立并维护完整的网络设备资产清单，包含：设备型号、序列号、MAC地址、安装位置、购置日期、保修期等。定期更新设备清单（每季度一次），确保信息准确无误。

（2）配置管理

定期备份设备配置文件（每月一次），并记录所有配置变更。记录变更时间、变更人、变更原因、变更内容及结果。制定并执行固件版本升级计划，确保设备运行在最新稳定版本。

（3）性能监控

利用运行维护管理系统定期输出性能监控报表，包括但不限于：CPU/内存使用率：设置阈值为≥80%时告警，并提供性能优化建议。端口状态监控：实时监控端口UP/DOWN状态，记录异常情况。端口流量监控：设置阈值为≥80%带宽利用率时告警，分析流量异常原因。

（4）故障处理

硬件故障诊断：快速定位硬件故障原因，进行维修或更换。

端口故障排查：通过抓包分析、替换测试等方式，解决端口相关问题。

链路故障处理：快速响应链路中断事件，协调运营商恢复链路连接。

（5）私接路由防护

为解决各科室自行接入家用路由器导致多种终端接入，进而占用大量带宽资源、可能形成环路的问题，需提供防私接服务并进行严格网络管控，具体要构建防私接检测机制、实施带宽资源管控、防范网络环路风险、建立网络管控体系，同时提供监控与告警功能，以保障网络稳定、安全和高效运行。

（6）有线网络优化

从网络高可用性、扩展能力、可管理性成本有效、安全性等方面评估网络架构的健壮性和对业务支撑的灵活性，并根据技术发展趋势和行业最佳实践，从VLAN、IP、整体路由策略,QOS、DNS、设备软件版本、设备配置基线等方面评估网络基础服务能力并给出架构及配置优化建议。

（7）网络监控与分析

网络监控系统建设

依托运行维护管理系统工具，实现全面的网络设备监控与管理系统。提供可视化的网络拓扑展示功能，方便维护人员直观掌握网络架构及设备连接情况，实现对医院网络的精细化管理与维护。

性能分析服务

系统应能够实时监控现网所有网络设备的运行状态，包括设备的CPU使用率、内存占用、端口流量等关键指标。同时，具备对网络设备配置的统一管理功能，支持远程配置修改、固件升级等操作，提高服务效率。

配置资产管理

对当前环境中的物理资源和逻辑资源进行梳理，通过收集多种来源资源信息与整合，建设集中、完整、统一、实时的资源管理数据库；记录、存储资源的应用系统信息、关联信息、软硬件基本信息、维护信息；为事件管理、问题管理、变更管理提供查询、诊断的基础；同时也为IT资产管理提供记录、查询、汇总、统计、分析基础。

IT应用资源监控

依托运行维护管理系统工具，针对各个业务应用的服务器主机、操作系统、数据库、中间件等IT资源进行资源配置信息、告警信息、性能指标等方面的统一综合监控。

网络自动化配置变更与排障

以网络服务为中心，提供面向业务的全流程、自助式网络变更服务，专注网络变更管理，提升变更风险管控能力。

端到端路径探测，提升网络应急能力的查询和分析能力，“网络数字地图”可视化运行维护，提升网络应急效率，具备以下功能：

1）动态拓扑，全网动态拓扑，逐层导航；

2）搜素定位，支持任意设备的定位和关联拓扑展示；

3）端到端路径导航，输入源目的IP/端口输出完整路径；

4）网络拨测，端到端拨测，直观定位路径不可达的故障点；

1.2无线网络托管服务

本次需要对现有无线网络进行统一管理并对部分无线盲点区域进行优化改造，确保各类重点区域（门诊大厅、住院病房等）无线信号的无死角覆盖。优化信号强度与频段分配，保障在高密度终端接入场景下，网络仍能保持稳定运行，满足医院日常诊疗、患者移动设备接入等多场景的无线网络使用需求。

（1）无线控制器配置管理

配置并优化无线控制器参数，提升无线网络性能。

定期检查无线控制器运行状态，确保其正常工作。

（2）AP设备状态监控

依托网络运行维护管理平台对全院所有AP进行统一监控，实时监控无线AP设备运行状态，记录异常情况。

定期巡检AP设备（每月一次），确保设备物理状态良好。

（3）无线信号质量优化

每月一次进行信道干扰排查服务，通过调整信道频率或功率，优化无线信号覆盖。保证关键区域信号强度要求≥-65dBm，确保终端设备正常接入。

无线漫游切换时间≤100ms，提升用户体验。

服务期内按月度为单位提交无线网络质量报告，包含以下内容：信号覆盖范围、终端接入成功率、漫游切换时间、吞吐量等指标。

（4）无线用户接入管理

提供无线用户及终端（包括办公终端及手持PDA）的接入控制服务，确保合法终端接入，防止非法设备接入网络。定期清理无效用户账户，释放无线资源。提供公众无线安全保护技术措施：如上网认证、记录用户信息等

1.3医疗设备接入网加固服务

服务期内提供专业的网络规划服务，根据院内现有网络的基础架构、性能、业务部署能力以及安全等各方面情况进行评估，在满足业务使用需求的基础上，将超声、CT、放射科、检验科等科室设备从现有业务网中划分出来，形成单独的设备网。规范管理网络区域，对网络结构、协议规划、设备配置参数等内容提供优化调整服务

提供东西向流量防火墙、VLAN划分等服务，实现业务网和设备网间的隔离，确保业务网数据安全，降低网络安全风险。能够主动感知设备入网行为，并对入网设备进行统一监测和管理的系统。通过终端指纹白名单，对接入网络的哑终端进行监控并过滤，经授权的设备才能继续接入网络。

1.4IP地址规划及管理

（1）DHCP服务维护

确保DHCP服务正常运行，合理分配IP地址。

配置DHCP租约时间，满足不同终端的需求。

（2）IP地址分配记录管理

建立并维护IP地址分配记录表，防止IP冲突。

提供终端设备准入服务

记录表需包含以下信息：

IP地址、子网掩码、网关、所属设备、用途等。

（3）办公终端设备准入

为防止非法设备接入、保障数据安全及网络稳定运行，建立完善的有线、无线准入认证机制。需支持多种认证方式，包括用户名密码认证、MAC地址绑定认证等，满足医护人员、患者及访客等不同用户群体的接入需求。同时，准入认证系统需具备灵活的权限管理功能，可根据用户角色、部门等因素，对网络访问权限进行分级划分，限制非授权访问行为。

此外，系统还应具备设备合规性检查能力，对接入网络的设备进行安全检测，如检查设备是否安装杀毒软件、系统补丁是否更新等，只有符合安全策略的设备才能接入网络，从源头上保障医院有线无线网络的安全性与稳定性。

2数据中心IT设备维护服务

目前医院现网设备，使用年限较长，存在硬件老化、软件版本过低等问题，难以满足医院网络安全及业务持续稳定运行的要求。

本次服务期间，如设备发生故障，进行免费维修服务，若设备无法维修将提供更换服务，以满足实际使用需求。

2.1服务器托管

对运行中的服务器设备将要出现的故障进行及时的诊断、维修，健康检查、性能评估及优化、系统安装、升级、配置等工作。

（1）巡检服务

主机系统巡检：对服务器和操作系统运行状态进行检查；每日一次，检查设备主机硬件状况（外观、风扇、电源）检查，告警情况记录，CPU、内存、磁盘使用情况检查及记录。

（2）设备维护操作

基于安全管理员发起的安全管理需求，按照主机系统相关安全策略，实施系统安全维护相关工作，编写并提交月度维护报告。

主机相关线缆整理、标签维护等。

对指定服务器、OS、CPU、内存进行日常检查及故障定位和排查、报修、处理。

服务器操作系统及相关软件安装配置，配合厂家调试等。

服务器的上架、移机、安装相关的布线、接线、网络配置、调试等。

利旧老设备重新搭建测试环境等再整合集成相关工作。

服务器系统升级、补丁、安全加固。

设备初始化设置：对指定的服务器设备进行初始化操作，或对服务器数据删除及配置清空。

OS安装：对无法进行远程安装的服务器需要执行现场的OS安装。系统安装的镜像文件由招标人提供，投标人需自行准备安装介质（如光盘）；

扩容升级：在指定设备上进行部件安装、拆除、更换等的操作。

物理服务器主机及其它虚拟化主机硬件巡检及报修

（3）故障保障

对于非维保范围内设备，协助设备原生产商进行故障分析、诊断、维修、更换配件等工作。

对于负责维保的设备，第一时间响应，组织协调认证工程师远程和现场处理，并负责免费设备维修和免费配件更换。

2.2存储托管服务

负责进行存储及 SAN 网络监控、故障应急处理和故障报修，配置通过审批的存储需求、存储及SAN 网络的调整优化，参与存储及SAN 网络相关规划、结构调整和优化、升级扩容等项目的实施工作。具体包括项目沟通、现有环境信息提供、方案评审、实施环境准备、项目实施配合、项目转维护等工作。

（1）日常巡检

设备主机硬件状况（外观、风扇、电源）检查，磁盘告警情况记录，主机运行状况及使用状态、磁盘使用情况检查及记录，系统日志分析和监控等。

编写并提交巡检月度分析报告。

相关线缆整理、标签维护等。

配置状态、网络连接、日志、错误报告等查看。

存储配套设备的日常维护，如光纤交换机，虚拟化网关等。

设备上下架、移机及相关的接线、配置等工作；维护二次利用存储设备，如重新配置、划分卷、磁盘映射、配置双活、RP的CDP变更配置等。

系统及固件升级。

（2）故障保障

对于非维保范围内设备，协助设备原生产商进行故障分析、诊断、维修、更换配件等工作。

对于负责维保的设备，第一时间响应，组织协调认证工程师远程和现场处理，并负责免费设备维修和免费配件更换。

2.3虚拟化软件托管服务

提供虚拟化软件监控及维护服务，对虚拟化平台进行纳管，包括如下功能：对虚拟化软件管理的数据中心、集群、宿主机、虚拟机、虚拟交换机等各个部件的状态进行监控，也可对各部件的CPU、内存、磁盘等资源使用，以及接口流量、磁盘I/O等性能数据监控。

虚拟化监控指标包括：

| 数据中心监控 | 群集、网络、数据存储、主机、虚拟机数量 |
| --- | --- |
| 群集监控 | CPU、内存、CPU线程、数据存储、主机、虚拟机数量 |
| 主机监控 | CPU、内存、存储、网卡、虚拟机、连接状态、告警状态 |
| 虚拟机监控 | CPU、内存、存储、网卡、虚拟交换机、虚拟机信息 |
| 事件监控 | 事件信息、告警信息、任务信息 |

2.4数据库监控及维护

提供数据库监控服务，支持对各种数据库的管理，提供各种数据库可用性和性能的整体监控，包括数据库连接信息、数据库明细、表空间, 数据库大小、缓存性能、内存、读、写、I/O状态、SQL 统计、锁等等。

需要对主流数据库包括但不限于Oracle、MySQL、MS SQL Server、达梦数据库、金仓数据库等进行上述监控和维护。

3网络链路管理

3.1 院内网络链路维护

（1）光纤链路日常维护

每季度进行光纤链路连通性测试，确保链路无中断。

每半年进行链路冗余测试，验证备用链路的有效性。

（2）带宽使用情况分析

每日统计并分析专线带宽使用情况，生成带宽使用报告。

根据带宽使用趋势，提出扩容或优化建议。

（3）专线故障报修及协调

每日记录专线运行状态，包括带宽利用率、延迟、丢包率等指标。

故障响应时间不超过2小时，修复时间不超过24小时。

协调运营商快速解决专线故障，并记录故障处理过程。

实时监控运营商专线状态，确保链路畅通。

3.2出口带宽扩容服务​

本次项目需对现有出口带宽进行扩容，根据医院实际业务流量及未来发展预测，合理规划带宽升级方案，大幅提升网络出口的吞吐能力。

（三）网络及IT设备托管服务内容及要求

1托管设备维保要求

维保升级：为所有网络及数据中心IT设备提供延保服务。提供维保状态监控服务，建立设备维保到期预警系统（提前3个月提醒）；EOS/EOL管理：对即将停产设备提供升级替换方案；固件维护：包含在维保范围内的固件升级服务

服务响应保障：

7×24小时电话支持

服务响应时限按照故障分类进行响应

8小时故障修复承诺

注：服务响应时限：

| 故障级别 | 响应时限 |
| --- | --- |
| 一级故障 | 小于5分钟 |
| 二级故障 | 小于5分钟 |
| 三级故障 | 小于5分钟 |
| 四级故障 | 小于10分钟 |

故障级别定义：

| 故障级别 | 级别定义 |
| --- | --- |
| 一级故障 | 出现严重影响系统可用性问题或者出现任何一个系统瘫痪 |
| 二级故障 | 系统出现影响系统可用性或者出现系统故障的问题 |
| 三级故障 | 影响业务的主机系统、数据库、网络传输中断等故障 |
| 四级故障 | 遇到系统操作疑难或者系统出现不正常状态 |

2托管服务要求

2.1 服务内容

本项目需配备不少于4人的驻场人员，技术能力可覆盖网络、服务器存储设备及机房管理。管理对象包括交换机、路由器、防火墙、服务器、存储、机房动环监控设备及系统、电源系统、精密空调、机柜和列头柜等。

网络服务内容包括不限于网络相关配置、调试、接入，拓扑更新、系统固件升级、配合厂家设备接入、项目实施等。

机房服务内容包括不限于机房巡检、线缆维护、机房日常管理、机房清洁、机房环境与系统维护等。

投标人须为医院提供软硬件监控服务，服务期内应配备成熟商用的智能管理工具或平台将医院机房资产进行统一监控管理，实现智能化管理。该工具或平台需支持后续扩容。智能管理工具或平台需采集、融合医院数据中心机房的各类设备日志、指标等数据，构建智能运行维护，进一步提升医院机房管理的整体效率，更好的支撑业务系统稳定、高效运行。本次涉及的工具需要满足医院实际使用需求，本次需要实现的详细参数要求如下所述，以满足实际使用需求。

| 序号 | 参数类型 | 子类型 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一运行维护平台 | 技术架构 | 为应对医院对云计算、大数据等新技术的应用，以及IT资源种类和数量不断增加，运行维护管理平台应采用可弹性扩展的微服务架构，以适应未来业务发展和弹性扩展的要求。 |
|  |  | 部署架构 | 为了满足统一运行维护平台的可靠性部署，本次提供不低于3台物理服务器承载集群业务，单台配置为2颗国产化CPU（单颗核数≥16核，主频≥2.5GHz），≥8条32G内存；≥2块960G SSD，≥4块1.92TSSD硬盘，≥2端口万兆光，≥4端口千兆电 |
|  |  | 统一运行维护认证 | 要求统一运行维护和终端认证拉通，支持基于容器底座的融合部署，统一权限管理、统一入口、统一底座 |
|  |  | 扩展性 | 为了保证扩展性，工具或平台要求为模块化设计，能够灵活扩展各个功能模块。工具或平台能够扩展对网络、计算、存储、容器、虚拟化、云资源、终端、物联等的统一监控管理（包括展现与操作），业务服务管理，及ITSM服务管理、CMDB资源配置管理，运行维护日志分析管理，移动运行维护APP等功能组件。 |
|  |  |  | 为保障架构稳定性与数据互通性，不得采用OEM第三方产品或组件。 |
|  |  | 权限分配 | 运行维护平台需要具有基于角色访问控制的授权机制，支持角色和资源分组自定义，通过将角色和资源分组与用户关联，以实现不同人员可管理不同资源对象，还可以实现不同人员对同类资源对象拥有不同的操作权限（增、删、改、查等） |
|  |  | 告警提醒 | 各业务域都会有告警产生和提醒能力，为避免多处查看告警，运行维护平台应提供集中统一的告警管理中心。集中告警管理中心应具有查看历史告警和活动告警的能力，并且能按资源类型、告警级别、资源名称、IP地址、告警状态、时间段、资源分组等维度作为单独或组合的查询条件进行历史告警和活动告警查询。 |
|  |  |  | 平台应提供告警关联影响分析能力，可查看与该告警对象有直接关联的资源对象，以帮助运行维护人员确定影响或被影响关系。用户可直观地看出告警对象所关联的左节点和右节点或告警对象的上连与下接资源对象。 |
| 2 | 有线无线网络管理 | 有线无线网络管理 | 支持对医院全网异构厂商设备的统一、自动化管理，产品能力需要满足，提供对医院已有H3C、华为、思科、锐捷等适配。支持周期性自动化通过ping、SNMP扫描指定多个网段发现未纳管的设备，可设置排除IP，可自动遍历匹配SNMP团队字，可自动添加监控指标并配置告警阈值。 |
|  |  |  | 支持自动同步网络设备基础信息及接口信息，如设备版本、序列号、接口速率、接口对端设备IP/名称/接口等信息，可实时同步设备ARP表、MAC表，可查看设备聚合接口表、入网IP地址列表等。 |
|  |  |  | 支持有线无线一体化管理，可统一管理现网AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态。支持查看AC与AP之间真实物理链路连接。 |
|  |  | 设备监控 | 为实现对设备和接口全面、快速监控，产品能力需要满足： |
|  |  |  | 1.支持内置CPU、内存、电源、风扇、温度、响应时长、IP报文速率、IP报文丢弃率等指标。 |
|  |  |  | 2.支持内置接口级速率、带宽利用率、广播包/多播包速率、接发包数、丢弃率/丢弃包数/丢弃报文数、错包率/错包数/错包报文数、光功率等指标。 |
|  |  |  | 2.支持按设备或单监控指标实例查看监控数据，并可通过设备、分组、指标等维度过滤搜索，数据可通过曲线、柱状、环状等图表呈现并支持导出。 |
|  |  | 可视化图拓扑能力 | 可实现快速、自动化构建可视化网络拓扑，基于拓扑快速分析网络问题、执行排查操作等，支持多种协议自动构建网络拓扑，支持物理拓扑、MSTP实例拓扑。支持将多设备创建为分组，可折叠或展开分组内设备拓扑连接关系及和分组外设备之间的拓扑连接关系。 |
|  |  |  | 支持按照设备IP、设备名称查找设备所属拓扑并定位设备在拓扑中的位置。支持分析拓扑完整性，找出和拓扑图内设备有连线的，且尚未被纳管的设备。支持将拓扑设置为基线，并提供当前拓扑与基线拓扑对比能力。 |
|  |  |  | 实现自动化备份配置、对比配置差异、部署配置等，支持创建任务周期性自动备份配置，可设置备份文件生成策略（每次都生成、配置内容有变化才生成），可设置配置文件保留个数和天数，可设置设置备份文件命名策略等。支持查看历史运行配置、启动配置备份记录，可实时与当前设备配置进行比较，可导出配置文件。 |
|  |  |  | 支持批量将配置部署至设备，可配置串行或并行部署，串行可设置部署顺序及错误处理机制，可查看部署前后的变化，可配置部署前或后将配置设置为启动配置并备份。 |
| 3 | IT设备管理 | 虚拟机监控 | 为了满足不同场景数据采集的需求，产品应提供灵活的数据采集方式，采集方式有且不限于如下数据方式：Agent、第三方数据接入、 自定义采集。支持通过API接口实现对医院虚拟化设备进行监控和管理，从集群、主机、虚机等多维度的关键指标进行监控，如协议连通性/Ping是否可达/各监控状态统计，集群的CPU/内存/存储的资源使用情况、虚机密度；主机的名称、状态、CPU/内存/磁盘资源使用情况、CPU的频率/型号/数量；虚机的状态、CPU/内存/磁盘资源使用情况、网卡流量、磁盘IO、操作系统名称等。 |
|  |  | 操作系统监控 | 支持通过SSH/SNMP/WMI等协议对Windows/Linux等操作系统进行监控和管理，包括：协议连通性/Ping是否可达/各监控状态统计，主机名，版本，系统运行时间，CPU利用率，内存利用率，磁盘利用率，磁盘IO，网卡情况，CPU/内存多维度的进程TOP统计，针对重点关注进程可以从进程数量变化/进程ID变更/进程消失多维度的告警。 |
|  |  | 服务器监控 | 支持通过Redfish/IPMI/SNMP等协议对H3C/HW/浪潮/IBM/DELL等厂商的服务器进行带外监控和管理，包括：协议连通性/Ping是否可达/各监控状态统计，服务器型号/序列号、处理器状态/频率/核数、内存名称/状态/大小、存储名称/容量/状态/序列号、电源状态、风扇名称/转速/状态、网卡名称/mac、传感器的名称/状态/温度；此外还可以对服务器进行上下电/重启等远程管理。 |
|  |  | 存储监控 | 支持通过SMI-S/SNMP/REST等协议对H3C/HW/HP/IBM/DELL/EMC/Broacade等厂商的集中式/分布式存储以及光交进行监控和管理，包括：协议连通性/Ping是否可达/各监控状态统计，集中式存储磁盘阵列的数据读写速率、磁盘的健康状况和IO性能、存储卷的健康状况/类型/容量分配、电源健康状况，分布式存储集群健康状况、节点状态/容量统计/资源使用状况，光交的健康状况、内存/CPU利用率、接口光衰/丢包/速率/状态/WWPN/对端设备、交换机信息。 |
|  |  | 数据库监控 | 支持通过JDBC/REST/API接口等方式对Oracle/Mysql/Sqlserver/PG/金仓/达梦/MongoDB/Redis等多种数据库的监控，包括：协议连通性/Ping是否可达/各监控状态统计，针对不同的数据库重要指标进行监控 |
|  |  | 中间件监控 | 支持通过JMX/REST/API接口等方式对Nginx/Tomcat/东方通/金蝶/kafka/WMQ/SMTP等常用消息中间件/Web服务器/邮件服务器进行监控和管理,包括：协议连通性/Ping是否可达/各监控状态统计，针对不同的中间件重要指标进行监控,如Nginx的版本、连接数统计、连接失败率，Tomcat的版本、内存使用情况、线程数统计、连接数统计、类加载统计、GC信息、应用明细，kafka内存使用情况、线程数统计、生产者数据、消费者数据、离线副本数等。 |
| 4 | 报表管理 | 自定义报表能力 | 运行维护平台应具有可视化自定义报表能力，包括数据库表、指标字段、过滤条件的选择和自定义。产品应预置有相关的报表模板和可视化控件，用户可根据模板快速生成报表，也可自行设计模板和生成报表。 |
|  |  |  | 报表平台应提供报表任务管理能力，用户可选定报表模板、执行周期、文件格式设置报表任务，以便于定期生成报表。用户可根据实际需要设置周期报表的保存时间、接收人，以便于系统可自动清理过期文件和将报表推送到相应的邮箱。 |
| 5 | 终端认证 | 多因素认证 | 支持多因素认证：除支持本地账号密码认证外，可单独使用或叠加其它第三方认证方式进行认证，如微信、微信小程序、企业微信、短信平台等。 |
|  |  | 哑终端认证 | 支持哑终端如网络打印机、IP电话等终端用户的认证授权功能，支持哑终端的用户配置修改；支持哑终端审批；支持基于MAC和基于IP的哑终端认证；支持限定MAC地址范围、IP地址范围、终端类型；支持哑终端用户配置批量导入导出等功能。 |
|  |  | 动态授权 | 动态授权：ACL、VLAN等访问权限策略下发：可以在认证通过后下发用户的ACL、VLAN、QoS、VSI、用户组给接入设备，由设备动态控制用户的访问网络权限；支持下发DACL（动态ACL），认证后可以直接下发ACL规则给接入设备，无需通过获取网络设备管理权限进行设备配置变更。 |
|  |  | 帐号接入管理 | 账号接入控制：支持用户同时在线数限制、最大闲置时长限制，支持黑名单限制接入、支持自动加入黑名单、限制接入客户端的类型和版本，支持限制用户修改终端MAC地址和使用代理等策略，支持限制用户组最大开户数量；支持单次最大在线时长限制；支持日累计在线时长限制。 |
|  |  | IP地址管理 | 提供IP地址管理能力，实现全网各类设备的IP地址规划、分配、变更、回收、使用状态监控等管理，能实现僵尸IP地址的自动回收，能限制IP地址获取方式（动态/静态），能限制设备修改IP地址和MAC地址，能禁止使用多网卡、禁止认证网卡配置多IP地址。 |
| 6 | 资源管理 | 数据采集 | 为实现资源之间的关系管理，需支持通过定义资源类型之间字段匹配的方式，建立资源类型间的关联关系规则，具体资源之间的关系自动生成。为方便用户管理CMDB的资源数据，CMDB需支持手工维护数据，包括新增，修改（包括批量修改）和删除（包括批量删除）。 |
|  |  | 数据治理 | 为提高CMDB数据的准确率和维护效率，CMDB需支持设置规则实现不同资源类型之间的数据同步修改。例如某个业务系统对象的“维护人”属性修改后，支撑该业务系统的服务器、操作系统、中间件等相关资源的“维护人”属性自动同步修改。 |
|  |  | 资源维护 | 为实现多个资源的关键属性数据拉齐，CMDB需支持同一类型的多个资源共享同一基线（例如支撑同一个业务系统的所有虚机的操作系统要求关键参数一致），支持通过基线对比及时发现资源对象与基线数据不一致的属性。 |
|  |  |  | 为快速实现CMDB数据的回滚，CMDB需支持基于数据级的版本管理，当任意一条资源数据发生改变时，系统能够自动为该资源生成一条新的版本数据，版本之间可比对数据差异，可基于任意版本对某条资源数据进行回滚。 |
|  |  |  | 为实现资源对象的快速和灵活查询，CMDB需支持多维查询，用户可以在查询时选择查询条件匹配方式，如：大于、小于、等于、包含等，查询条件可保存。 |
|  |  |  | 运行维护地图中的资源连线至少支持5种不同的展示方式，如直线、曲线、自定义折线等。连线可选择显示名称、链路接口、连线类型、两端设备名称等信息，并可打开流量开关。 |
|  |  |  | 为方便分析资源对象的业务影响范围，所有的拓扑都需支持模拟某个资源中断后，其影响范围涉及其它哪些资源对象。 |
| 7 | 网络变更管理 | 网络变更全流程自动化 | 以流程为入口，自动化嵌入流程节点，根据不同的工单节点展示不同的自动化能力，在提单节点选变更场景、变更预检查、下发和回退命令生成，在复核节点可以查看变更参数和高危命令等，在实施节点可以执行变更下发、回退、变更报告查看等。 |
|  |  |  | 支持按照设备类型选择变更场景，变更提单的时候，支持以场景名称作为搜索场景，场景以分类形式展现，类别为：交换机、路由器、防火墙、负载均衡、DNS 、通用类、套餐，也可自定义新的分类。 |
|  |  |  | 根据变更管理要求，支持变更概要 、变更类型、变更方案及计划、变更实施风险分析、变更方案及回退方案、变更实施验等信息填写，可以设置模板，根据模板自动填写。 |
|  |  |  | 系统提供变更参数表的全流程管理功能：首先，支持用户下载标准化的参数模板，便于规范填写；其次，允许用户上传填写完成的变更参数表，提交本次变更需求；在整个变更流程中，用户可随时查看已提交的变更参数内容，也能将其下载保存，确保变更信息可追溯、可管理，为变更操作提供全面的数据支持与便捷的交互体验。 |
|  |  |  | 支持在变更前自动做变更前预检查，有效规避风险，校验参数格式是否正确、全角检查、设备是否能正常登录、根据不同场景的个性化检查（比如端口开通 需要检查vlan是否存在 、接口是否重复、接口是否存在等）,如果检查不通过，要展示检查不通过的原因，针对必检项不通过的变更，不允许继续提交工单，非必检项不通过，则需要填写跳过预检查原因，在后续流程中高亮展示，允许继续提交工单。 |
|  |  |  | 支持在变更申请阶段选择的变更场景和导入参数，自动根据不同厂商和型号自动生成变更执行脚本和回退脚本，按照设备维度每行变更参数对应一组执行和回退命令，并且生成后的脚本在后续变更环节都可以查看和导出。 |
|  |  |  | 变更过程包含审核环节，申请人在我的审核中可以看到待审核的工单，审核人可以对本次变更的脚本或者手工传的执行命令和回退命令进行人工审核，结合预检查结果，高危命令识别情况，设备信息等选择允许变更和不允许变更 |
|  |  |  | 在变更实施阶段，根据流程上设置的变更窗口（指定变更开始和结束时间），未到变更窗口，需要等待，不允许执行，也可以取消作业，执行结果选择未实施后，继续流转工单 |
|  |  |  | 在变更窗口内支持自动执行或者手工执行变更 |
|  |  |  | 在超过变更窗口则无法执行 |
|  |  |  | 变更执行人权限校验，执行人必须是指定变更实施人 |
|  |  |  | 变更执行可以查看变更执行日志、也可以查看命令行方式查看执行结果 |
|  |  |  | 变更完成后7天内，如果变更异常、未达到预期效果或者变更引发问题，支持一键回退，支持单设备或者多设备的回退，可以查看回退执行日志、执行时间等信息 |
|  |  |  | 变更完成后，支持查看执行结果、回退结果、也支持命令行方式查看设备回显信息。 系统可自动为每个变更场景生成报告。报告内容包括工单信息、变更提交人、实施人、设备信息、执行日志及回退日志等。 |
|  |  |  | 提供统一查询入口，支持按照工单或者设备维度快速查询指定时间段内的变更相关信息，包括工单概要、单号、实施方式、变更日志、变更结果等，并且支持多维度搜索，对搜索结果支持导出。 |
|  |  |  | 支持变更统计分析，统计信息按照场景、套餐、预备检查、结果校验四个维度统计本月、本季度、本年、上年的增长统计，可以按照今日、本周、本月、全年维度展示变更趋势图，高频变更场景排名。 |
|  |  | 变更过程监控 | 展示变更前后配置差异，根据用户设定的变更开始计划时间，提前半小时获取一次所有变更设备的配置；变更结束后，再获取一次所有变更设备的配置；获取到两次配置后，显示设备变更前后配置的差异结果（新增、删除、修改），支持查看差异详情。配置差异详情包括新增配置命令详情、删除配置详情、修改配置详情；作业日志模块，后边显示变更计划开始时间，点击时候后的》符号，展示显示自动化-作业平台-执行历史中的作业详情。 |
|  |  | 网络变更场景管理 | 运行维护人员可以把预检查、命令生成、命令执行、回退等组合编排为一个场景，在场景管理模块新建场景、发布审核、审核通过后在流程服务目录入口直接选择新建的场景提交变更申请，完成变更动作。 |
|  |  | 网络变更套餐管理 | 运行维护人员可以将多个场景编排成套餐，支持拖拉拽方式，编排支持并行、串行、自定义步骤，发布套餐时候支持审批、启用、停用、发布等功能，发布成功后可以在流程服务目录入口直接选择新建的套餐提交变更申请，完成变更动作。满足复杂变更、跨群组变更和多步骤变更需。 |
|  |  | 高危管理 | 支持变更高危命令的新增、详情、编辑、删除，高危命令的启用和停用都需要审批，在变更命令生成后触发高危命令检测，并且高亮展示启用的高危命令，并且在后续所有流程节点都能查看高危命令。 |
|  |  | 网络变更场景库 | 支持通用变更（命令）、物理操作通用类、防火墙策略开通、交换机端口开通、交换机端口回收、交换机新增 ACL 策略、负载均衡新增 VS、负载均衡修改连接数限制、负载均衡 member 扩容、负载均衡 member 缩容、负载均衡 member 状态启停、套餐变更、防火墙 nat 策略开通、 管理网汇聚开端口、新增本地镜像、外联 CE 收核心网路由、外联路由器删除专线路由、删除 BGP 邻居及路由策略、端口状态变更、外联专线开端口、内网域名 - AL、公网域名 - GTM、外联路由器加专线路由、外联路由器关端口等场景。同时，系统兼容多厂商设备为多场景、多厂商的变更需求提供高效、稳定的支持，并且针对新型号能快速支持。 |
|  |  | 变更审核管理 | 变更场景、套餐的启用和停用都需要审批，在审核管理模块，包含审核人管理和我的审核功能，管理员可以增加删除审批人，在我的审核的待审核中可以查询的申请详情，可以选择审核操作，审核通过和审核不通并填写审核说明，所有审核历史都可以在已审核中查看，并且支持审核类型、审核时间、审核状态的搜索功能。 |
| 8 | 端到端路径探测 | 数据建模 | 围绕业务场景构建统一设备模型，摒弃原有的以设备厂商、型号为维度的数据模型，打造交换机、防火墙、路由器、负载均衡四大业务视角共46个配置子项模型，以及根据配置子项进行数据清洗、加工后的16个明细数据模型。模型配置子项支持灵活扩展，可统一存储现网所有网络设备的非结构化数据，实现网络配置数据的标准化，统一化管理。 |
|  |  | 数据采集 | 基于46个配置子项模型，按厂商、型号维度开发采集脚本，对现网的网络设备的自动化定时采集原始配置数据，构建统一数据入库API，另外根据16个基础配置数据模型，比如：设备LLDP信息、路由表、交换机PBR等，实现清洗后数据的高效非结构化持久化存储，入库时会自动根据业务数据模型对字段完整性、格式规范性进行严格校验，保证入库的数据100%合规；同时提供标准化数据统一消费接口，支持灵活复杂的查询条件实现秒级数据查询。 |
|  |  | 端到端路径计算 | 基于采集的全网设备配置（包括ARP、路由表、PBR策略、ACL规则、防火墙策略、VRRP状态、负载均衡策略等），构建端到端流量路径的算法。系统根据配置模拟数据包转发行为，结合路由、策略匹配和拓扑信息，精确推导从源到目的地的完整传输路径，并记录路径上所有经过的网络设备、接口及关键策略命中点（如匹配的ACL规则、NAT转换条目）。 |
|  |  | 路径展示 | 基于网络计算结果，系统通过动态拓扑引擎自动生成交互式路径视图，直观呈现端到端访问链路。拓扑以不同颜色和图标区分设备类型，通过方向箭头明确流量走向，并实时标注关键状态信息（如防火墙策略拒绝时显示❌并提示阻断原因）。支持拓扑缩放、路径高亮、设备详情钻取等交互操作，可快速定位策略阻断点，同时提供通断测试模拟功能，实现网络路径动态展示。 |
|  |  | 防火墙定位及校验 | 根据输入的源IP和目的IP，系统自动分析网络拓扑，精确定位流量路径中经过的所有防火墙设备，并自动识别相关安全策略（包括ACL、NAT及会话状态）。支持防火墙策略自动化变更中的设备自动定位。同时提供开通后自动校验，快速确认策略是否按预期放行流量，避免配置遗漏或冲突，提升防火墙策略变更的准确性和安全性。 |
|  |  | 路径影响分析 | 支持在端到端路径中点击任意设备节点，实时展示影响当前路径的关键配置详情，包括ACL策略规则、NAT转换条目、路由表项等核心参数。方便快速查看配置，显著提升排查效率。 |
|  |  | 路径功能叠加 | 在端到端路径中叠加变更工单数据（如变更时间、工单数量等），点击数量，展示该设备在变更执行开始时间内所有的变更详情，实现网络路径与运行维护变更的实时联动分析，快速定位业务异常与工单变更的因果关系。 |
|  |  |  | 深度集成配置备份功能，点击路径中的任意设备，展示该设备的配置（包括运行配置和启动配置）。 |
|  |  |  | 支持多版本配置的差异化比对（可视化差异展示），可精准定位历史变更对当前路径的影响范围，实现从路径异常到配置变更的快速溯源与影响评估。 |
|  |  |  | 备份导出功能，支持对当前路径中的设备最新 |
|  |  | 网络拨测 | 路径计算完成后，会自动发起源端到目的端、源端到源网关、源端到目的网关、目的端到目的网关四个方向的ping检测及源目tranceroute检测，鼠标悬停拨测路线，展示源IP、目的IP、拨测详情情况，快速查看连通性情况帮助定位问题 |
| 9 | 数据中心资源自动化巡检 | 作业执行 | 支持灵活设置作业执行方式，单次、定时调度执行，执行时候可以从资源选择操作对象，也支持多个步骤成一个作业流，步骤里面可以选择脚本和文件分发。 |
|  |  | 巡检管理 | 支持对IT资源进行巡检，内置巡检模板包含操作系统和数据库，至少包含日志、文件系统、进程、SWAP、网络、安全检查、资源、时钟同步等8大类，不少于500巡检指标。 |
|  |  |  | 需要支持规则管理，通过规则自定义巡检项，规则可以直接写脚本，可以定义成功退出条件，可以定义阈值。 |
|  |  |  | 需要支持策略管理把多个规则组合一个巡检策略。 需要支持一次性、定时以及周期执行巡检，巡检对象可指定一个或多个且巡检任务支持编辑、克隆、启动、暂停等，支持指定不同操作系统用户执行巡检，支持对阀值高危命令检测，阀值csv导入功能。 |
|  |  |  | 自动生成在线的巡检报告，需要展示巡检项的结果信息；报告支持导出成pdf、world、excel格式，支持巡检失败项统计报告，需要支持针对历史巡检报告的查询和详情查看，作审核用途； 支持将巡检失败结果邮件通知相关人员，支持转工单，方便值班人员进行处理。 |
|  |  | 操作日志 | 支持每个用户在平台上面操作留痕与记录，方便审计与溯源。 |
| 10 | 实际配置 | 实际配置 | 本次配置授权数量应满足全院ICT基础设施使用需求，其中有线网络管理不低于200点；网络变更管理不低于200点；端到端路径探测不低于200点；无线AP管理授权不低于400点；数据中心服务器、存储、虚拟机、操作系统、中间件、数据库等不低于300点（含资产管理能力）；数据中心资源自动化巡检不低于50点；内外网终端认证不低于2000点；哑终端认证不低于500点。 |

2.2体系优化服务

充分结合医院现状和管理要求，规范化相关工作，参考行业的最佳实践，梳理管理流程，优化工作记录、周报、月报、月度服务报告，编写SOP标准操作手册，编制维护作业计划。

2.3认证培训服务

为采购人提供不少于9人次的工信部颁发的技术认证，可选认证包括：

网络安全架构师

网络信息安全工程师

网络与信息安全工程师

网络工程师

信息系统运维管理工程师

信息系统集成管理

信息安全管理

数据中心(机房)运维管理工程师

数据安全管理师

2.4域名和SSL证书服务

为医院申请与医院名称、品牌相关且易记的域名，确保域名的合法性、唯一性和长期可用性。依据医院的名称、品牌和业务特点，提供至少5个可供选择的域名方案，包括.com、.cn、.net 等常见后缀。所选域名需符合国家相关法律法规和互联网域名管理规定。

（1）域名注册

完成所选域名的注册手续，确保注册信息准确无误，包括医院的中英文名称、联系方式、注册年限等。

域名注册年限不少于 3 年，以保障域名的长期稳定性。

（2）域名管理

提供域名管理平台的使用培训，方便医院管理人员进行域名的日常管理，如 DNS 解析设置、域名续费提醒等。

实时监控域名状态，及时处理域名到期续费、被恶意攻击等异常情况，并在第一时间通知医院。

为医院详细讲解域名备案的政策法规、流程、所需材料等内容。

帮助医院整理和准备备案所需的各项材料。

实时跟进备案审核进度，及时与相关部门沟通。如果审核过程中出现问题，如材料不完整或信息不准确，投标人及时通知医院补充或修改，并重新提交审核。

（3）SSL 证书服务

为医院网站（业务系统）配置合适的 SSL 证书，实现网站数据传输的加密，防止信息泄露和中间人攻击，增强用户对医院网站的信任。根据医院网站（业务系统）的规模、业务需求和安全级别，推荐合适的 SSL 证书类型，如 DV（域名验证）、OV（组织验证）、EV（扩展验证）。考虑到医院网站（业务系统）涉及患者隐私信息和敏感数据，优先推荐 OV 或 EV 类型的 SSL 证书。详细说明所选证书类型的特点、优势和适用场景，供医院决策参考。协助医院完成 SSL 证书的申请流程，包括提交申请资料、配合 CA 机构进行验证等。在医院网站（业务系统）服务器上正确部署 SSL 证书，确保网站能够正常启用 HTTPS 协议，实现数据加密传输。进行全面的兼容性测试，确保 SSL 证书在主流浏览器（如 Chrome、Firefox、IE 等）和移动设备上都能正常显示和使用。提供证书有效期内的免费维护服务，包括证书状态监控、故障排除等。在证书到期前 60 天，主动提醒医院进行证书更新，并协助完成更新手续，确保网站（业务系统）的 SSL 加密服务不间断。

（三）弱电系统基础托管服务内容及要求

1综合布线服务

为医院提供全年综合布线作业，具体布线技术要求如下：

线缆需采用六类或超五类非屏蔽网线；

模块需采用86面板，内装六类或超五类网络模块；

配线架需选用24口六类网络配线架；

网络跳线需采用六类或超五类成品跳线；

光缆需采用12芯室内万兆多或单模光缆；

交换机需交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps，静音无风扇，提供≥24个10/100/1000BASE-T电口，提供≥4个1/10GE SFP+端口，支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；

1.1配线架管理

端口标识管理：确保每个端口有清晰的标识，便于管理。

连接状态检查：每季度检查一次，记录异常情况。

跳线整理：保持配线架整洁有序，避免跳线杂乱。

1.2线缆管理

线路通断测试：定期检测线路通断情况，确保线路完好。

故障线路维修：及时修复故障线路，记录维修过程。

标签管理：确保线缆标签完整无误，便于识别。

1.3机柜管理

设备摆放整理：保持机柜内设备整齐，避免设备过热。

电源线路检查：定期检查电源线路，确保供电安全。

接地检查：每季度检查接地系统，防止静电干扰。

1.4监控摄像头系统

设备巡检：每周对所有监控摄像头设备（包括摄像头、交换机、存储设备等）进行一次全面巡检，检查设备的运行状态、连接情况、电源供应等，记录设备的工作参数和运行日志。

故障处理：对现有系统进行管理，保证现有存储时间的稳定，如存储硬盘损坏，需及时利用备品备件进行更换。对监控摄像头系统出现的故障及时进行维修，包括设备损坏、图像模糊、信号中断等问题。故障响应时间不超过2小时，重大故障修复时间不超过8小时。

软件升级：定期对监控摄像头系统的软件进行升级，以提高系统的性能和安全可靠性。

图像质量优化：根据医院的实际需求，对监控摄像头的图像质量进行优化，调整摄像头的焦距、光圈、亮度等参数，提高图像的清晰度和辨识度。

新增点位：对于新增点位需要能够接入到现有平台，并能实现现有平台相应功能。

1.5电话系统

线路检查：每月对医院的电话线路进行一次全面检查，包括室内外电缆、配线架等，检查线路的连接情况、绝缘性能、信号传输等，确保电话线路的畅通。

设备维护：对电话系统的设备（配线架、面板模块）进行日常维护，清洁设备表面、检查设备的运行状态、更换老化的零部件等。

故障排除：对电话系统出现的故障及时进行排除，包括通话中断、杂音、无法拨号等问题。故障响应时间不超过1小时，一般故障修复时间不超过2小时。

对院内电话拓扑图进行管理，新增、更换、故障进行拓扑点位更新及标注。

1.6电视系统

线路检查：每月对医院的电视线路进行一次全面检查，包括数字电视（网络线路），卫星电视（同轴线路）的连接情况、线路标识情况等进行维护，确保信号传输通畅。

故障排除：对电视系统出现的故障进行及时排除，包括信号不通、前端无视频信号、图像模糊不清等。

对院内电视系统进行托管，新增、更换、故障进行拓扑点位更新及标注。

1.7大屏系统

为了确保LED显示屏的稳定运行和延长其使用寿命，需进行以下日常维护：

环境监测：每日检查显示屏所处的环境温度和湿度，确保它们符合显示屏的工作要求。

定期使用：每周至少启动显示屏及其相关设备两次，每次持续两小时。如果显示屏连续14天未使用，则在重新使用前应进行预热。

定期清洁保养：定期对大屏风扇进行检测，大屏亮度颜色进行监控，每月使用专为显示屏设计的防静电软毛刷，清除屏幕表面的灰尘，以保证显示效果不受影响。

安全检查：每季度对配电箱的元器件进行检查，同时确认显示屏电源信号线的连接是否牢固且安全，以及显示屏的接地是否有效。

结构稳固性检查：每年对显示屏的钢结构部分进行稳固性检查，确保其结构完整，能够稳固支撑显示屏。

2机房基础设施托管及升级服务

2.1 托管服务

提供供配电系统、环境系统日常维护服务，服务内容如下：

（1）供配电系统维护服务

全院UPS系统

运行状态检查：每日检查一次，记录UPS运行状态。

电池状态检查：每月检查一次，记录电池电压、温度等参数。

放电测试：每季度进行一次放电测试，评估电池容量。

维保：对故障解决提供7*8现场服务，紧急问题如远程调试无法解决，维护人员需2小时内赶到现场，免费检修及配件更换。

UPS改造：对弱电井现有UPS系统增加ATS开关，实现UPS设备的维修旁路功能。

配电系统

配电柜指示灯检查：每日检查一次，确保指示灯正常，反映设备运行状态。

空开状态检查：每日检查一次，检查空开状态，防止过载。

电缆温度检测：每日检查一次，期检测电缆温度，防止电缆过热。

（2）环境系统维护服务

空调系统

运行状态检查：每日检查空调运行状态，记录温度、湿度等参数。

滤网清洁：每季度清洁一次滤网，提升制冷效果。

制冷效果测试：每月测试制冷效果，确保机房温湿度达标。

维保：对故障解决提供7*8现场服务，紧急问题如远程调试无法解决，维护人员需2小时内赶到现场，免费检修及配件更换。

消防系统（弱电机房内）

消防系统巡检：每周对该系统进行巡检，记录相应信息，如遇故障及时上报。

灭火器压力检查：每月检查灭火器压力，确保灭火器可用。

环境监控系统

温湿度传感器校准：每半年校准一次温湿度传感器，确保测量精度。

漏水检测测试：每半年测试漏水检测系统，防止水患。

信息机房门禁测试：每半年对门禁系统进行检测，确保电源及控制器无异常。

入侵监测测试：每季度对入侵监测系统进行测试，以防失灵。

维保：对故障解决提供7*8现场服务，紧急问题如远程调试无法解决，维护人员需2小时内赶到现场，免费检修及配件更换。

2.2升级服务

全院UPS系统：

包含电池组维修及更换服务

半年一次深度放电测试

季度性维护保养

精密空调：

包含制冷剂补充服务

整机保修

季度滤网更换

动环系统：

门禁系统、监控系统、温湿度、漏水检测等维保工作

（五）院内智能会议系统托管服务内容及要求

1需求与目标

在日常的临床工作中，交接班、查房、病例讨论、科间会诊等工作中存在大量协作交流的场景，工作流程的简化快捷，医疗信息数据的准确全面，学术示教指导的可用性等多方面诉求，本次服务建设立足于医院现有的信息化建设基础和资源条件，着眼医院未来在服务能力、服务效率、服务水平的全面提升。

根据总体工作计划及当前工作需要，需提供一套基于云会议技术的统一、完善、高清、稳定的远程会议系统，满足院内各个部门的需要。该系统可实现日常办公视频会议召开、远程会诊、医院探视、多点研讨、远程培训等应用。

总体功能要求如下：

1.院内会议

会议系统能够完整覆盖医院大型会议室、小型会议室、科室办公室、领导办公室等区域，能够提供科室间快速呼叫、辅流共享、动态批注等功能。

2.远程会议、会诊

可对接院外、院内第三方远程会诊系统，赋能远程会诊音视频通讯能力，可实现远程会诊系统日程同步、账号同步，系统间相互调用。

3.远程阅片

远程阅片满足医院跨楼层、跨院区每日晨读阅片的需求，医生无需来回奔波，远程即可实现晨读阅片需求，并且支持远程模拟仿真控制，满足主任调阅影像需求。

4.远程查房

远程查房能够实现对住院病人开展床旁监护及多学科会诊，针对相关病例

其他医师进行示教是医学教学和学习的情况，可实现远程接入，不再受到时间和空间的束缚，确保每位医师可以便捷地全面学习。

2建设原则

1.规范性原则

项目建设符合国家医疗信息系统建设规范，根据国家“突出重点，建立示范”以及“稳步推进，鼓励创新”的指导原则，充分发挥已建成系统的价值，在融入国家医疗服务与监管体系的前提下，根据本地特色进行进一步提高效率，适当创新，提升医疗信息系统价值。

2.先进性原则

系统必须严格遵循国际标准、国家标准和国内通信行业的规范要求；

需符合视频技术以及通信行业和医疗行业的发展趋势，并确保采用当前成熟的产品技术；

符合会议定义，系统必须基于高清会议系统，并跟随技术革新，支持到高清双流1080P能力。

3.经济性原则

建设经济性：提供的方案在性能价格比在同类系统和条件下达到最优，同时能够兼容利旧原有设备。

网络租用费用经济性：能够实现2M 1080P 30编解码，同时要求系统对网络具备强适应能力，在丢包率40%的情况下能保证视频流畅传输。

3标准规范

会议系统需遵循以下标准

1) 协议标准

视频标准：平台支持H.264/H.264 SVC编解码协议，可根据不同带宽与网络环境，发送不同帧率和分辨率的视频码流，视频分辨率支持180p、360p、720p、1080p、4K等。

音频标准：音频协议支持G.711、G.722、OPUS，支持48K采样率的全带音频。

双流标准：共享内容分辨率支持720P、1080P、2.5K等，支持自适应带宽情况下，共享内容自动选择最佳分辨率与帧率。

2) 网络适应性标准

视频呼叫支持100Kbps至10Mbps带宽自适应，并可实时显示当前自适应呼叫带宽。

平台支持网络抗丢包能力，在丢包率40%的情况下能保证视频流畅传输；（平均帧率不低于20帧/秒）；，在丢包率50%的情况下能保证视频稳定传输；（平均帧率不低于15帧/秒）。在网络丢包率80%时，语音质量评测值MOS_LQO不低于2.8。

3) 安全稳定性标准

系统支持SRTP协议对媒体流进行加密、消息认证及重放保护，支持DTLS1.2/TLS1.3进行安全握手和密钥分发等安全机制，保障系统的可靠，安全。

4) 业务功能标准

单台MCU支持200路视频会议，集群部署可支持千方参会。

系统支持高清720P、1080P多画面，单屏最高支持25路画面显示。

系统支持双流传送功能，最高支持2.5K辅流共享。

系统能够支持同时进行多组会议及远程会诊的视频通信，可有效解决多组远程会诊的冲突问题。

4部署要求

1、提供本地化高性能存储及会议平台服务，提供高清视频接入能力，MCU部署在医院专网，实现院内会场的互通，实现远程医疗、远程会诊等功能；

2、提供会议室及所需科室整套一体化会议终端服务，包含会议平板，内置摄像头、喇叭、麦克风、编解码器等，通过简单的操作即可实现视音频、数据等交互式体验，达到全高清会诊、会议效果。

3、移动端可通过手机/电脑提供移动视频接入，满足院内视频会议及出差医护人员远程接入等使用场景。

5功能要求

5.1多种视频会议召集方式

视频会议系统可提供完善的多种会议召集方式，具体如下：

个人客户端视频会议预约

系统支持每个用户通过软件客户端进行会议预约，选择相应的时间、参会人等信息创建会议。到达预约的时间，系统会自动召开会议，邀请预设的受邀会场入会。

实体会议室预约

为了使院内会议室管理更加规范化、合理化，以满足各类远程视频会议和本地视频会议召开，系统支持院内会议室管理功能。

可划分院内会议室区域，在每个区域添加若干个实体会议室，并可对会议室环境进行配置，比如可容纳人数等信息。

在预约远程视频会议或本地视频会议时，可同时预约院内会议室，系统可自动查询院内会议室资源占用情况并给出推荐的会议室资源，可方便使用部门快速预约线下会议室、节省了约定时间。资源过期会自动释放回收，充分保障了创会的高效性和会议资源使用的合理性，做到时间和资源的零浪费。

终端自主召集会议

系统支持通过终端自主召集会议，无需专业技术人员保障。只需要在通讯录中选择需要参加会议的与会成员，开启点对点视频会议，也可以选择多个与会成员开启多点会议。

5.2综合管理平台

管理平台是配合客户端使用，方便信息中心进行管理，其中包括通讯录管理、会议室管理、会议屏等设备管理、管理员权限设置等管理模块，并提供使用进行的会议数据统计，辅助管理者更好的进行会议效率的管理决策。

主要管理功能如下：

通讯录管理

用户通过账号密码或者手机验证码登录，登录后直接进入到管理平台；

管理员可以在创建用户信息，支持对用户信息数据的增删改查、以及组织架构的建立，用于客户端的通讯录显示，会议预约选择参会人等。

会议室管理

管理员可以在此模块创建会议室信息，提供院内会议室管理，支持对会议室数据的增删改查、会议室所在区域设定、会议室是否启用的设置

终端管理

在终端管理部分，管理员可以对院内会议室终端、科室会议屏进行添加和管理

会议数据管理

系统支持会议数据功能，统计设备硬件资源使用情况，设备告警情况，会议室现场使用情况等，并统一图形化显示

（六）服务要求

6.1响应与修复时效

一级故障，全院会议中断，响应≤15分钟，修复≤2小时。

二级故障，单会议室功能失效，响应≤30分钟，修复≤4小时.

三级故障，非核心功能异常，响应≤2分钟，修复≤1工作日。

6.2主动服务

运维日志：实时记录故障处理、升级操作；

月度巡检：全设备健康检查，生产《系统健康报告》；

季度报告：系统可用率、故障分析、优化建议；

季度演练：模拟突发会议场景的压力测试（≥200终端并发）；

年度升级：系统功能迭代

会议服务：提供7×24小时支持维护服务，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。 并保证30分钟之内响应、2小时内处理。

- 四、其他要求

1.出现硬件故障，需更换零配件时，由投标人承担零配件费用。

2.备品、备件按招标人要求在规定的时间内送达。

五、验收标准

1.按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

2.验收标准

总体验收标准：验收按服务评分:85-100分:100%付款，60-85分:70%付款，60分以下:不付款，如连续2季度60分以下，医院有权终止合同。验收考核标准详见下表,具体以签订合同为准。

| 验收项目 | 验收标准 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- |
| 机房整体运维 | 1. 每日巡检：驻场运维人员每日9:00对机房内设备和系统进行巡检并认真记录，发现异常及时处理，上报医院或联系厂家；二线技术专家15分钟内响应，提供远程技术支持，当远程无法解决问题时，2小时内到达现场解决；驻场运维人员每日下班前现场巡视机房 | 未按要求完成每日9:00巡检或下班前巡视，每次扣0.5分；二线技术专家响应及到场超时限，每次扣1分 |
|  | 2. 巡检分析报告：驻场运维人员每周准时整理提交巡检报告，每月第3个工作日前完成上月度巡检报告编制、汇报和归档 | 未按规定提交周报，每次扣0.5分；未按时完成月度报告编制、汇报和归档，每次扣1分 |
|  | 3. 机房日常管理：严格按照医院机房管理制度，管理机房进出人员；其它项目在机房实施时的全程陪同及配合协助 | 违反机房管理规定或未按要求陪同协助，每次扣0.5分 |
|  | 4. 资产管理：机房设备资产管理到位 | 管理不到位，每次扣0.5分 |
| 机房环境清洁 | 1. 每半年提供一次带电清洗除尘服务，包括机房设备、机柜环境、地板、防水维护 | 每发现一处不合格，扣0.5分 |
|  | 2. 每月提供一次机房环境及配套设施的清洁服务，及时补充静电手环、粘尘带、鞋套等耗材 | 每发现一处不合格，扣0.5分 |
|  | 1. 入场后按照医院要求进行一次全面的ODF和线缆整理并提交文档 | 每发现一处不合格，扣0.5分 |
|  | 2. 按照要求对ODF和线缆进行日常维护 | 每发现一处不合格，扣2分 |
| 动环监控设备及系统整体运维 | 1. 实时监控机房动环运行情况，发现异常、故障时，应及时处理或上报 | 未及时处理或上报，每次扣1分 |
|  | 2. 动环系统日常运维，保障正常运行，动环设备出现故障及时维修 | 动环设备故障未及时维修，每次扣1分 |
|  | 3. 每次考核期内机房更换的空调、UPS、探头、传感器等设备接入动环系统 | 每次考核每个未接入设备扣2分 |
|  | 4. 每次考核期内动环软件的版本更新、补丁升级、漏洞修复 | 未做到，每次考核扣1分 |
| 电源系统运维 | 监控巡检电源系统日常工作状态，发现异常、故障时，应及时处理或上报 | 未及时处理或上报，每次扣1分 |
| 精密空调运维 | 1. 保障精密空调运行日常巡检，并提交月度报告，发现异常、故障时，应及时上报或维修 | 未及时上报或维修，每次扣1分 |
|  | 2. 每两个月提供一次室外机清洗，每季度更换一次空调滤网，清洗更换加湿罐，每半年检查一次皮带，每年加一次氟 | 没有按照要求维护或是维护不到位，每次扣1分 |
|  | 3. 除压缩机故障外，其他故障供应商应在8小时内修复 | 超过时限，每次扣2分 |
|  | 4. 设备发生故障后，超过24小时未修复 | 扣2分 |
|  | 5. 因精密空调维护不到位，造成机房设备出现故障或停止运行，影响医院业务系统运行 | 每次扣2分 |
| 机柜和列头柜运维 | 1. 机柜每日巡查，保持整洁，设备上下架、施工后，清洁机柜、线缆整理、标签维护 | 每发现一处不合格，扣0.5分 |
|  | 2. 列头柜每日巡查，发现异常、故障时，应及时上报或维修 | 未及时上报或维修，每次扣1分 |
| 网络布线及光纤维护 | 1. 按照医院项目需求和标准，组织专业人员现场实施网络布线，采用不低于机房内标准的成品网线，网线绑扎排列整齐、固定牢靠，标签整齐无误，场地清洁，并编写提交布线台账 | 每发现一处不合格，扣0.5分 |
|  | 2. 按照医院要求的标准，每月提供一次专业人员现场光纤链路ODF线缆维护、配线架维护、首末端熔接，保证光纤接头处的熔接损耗满足要求，定期整理、更新线路维护的基础资料 | 每发现一处不合格，扣0.5分 |
| 弱电机房（机柜）运维 | 1. 每年考核期提供一次全部弱电机房的设备带电清洗除尘服务 | 每发现一处不合格，扣0.5分 |
|  | 2. 入场后按照医院要求进行一次全面的ODF和弱电线缆整理并提交文档 | 每发现一处不合格，扣0.5分 |
|  | 3. 按照医院要求的标准，每月提供一次专业人员现场光纤链路和弱电线缆维护、配线架维护、首末端熔接、线缆维护整理 | 每发现一处不合格，扣0.5分 |
|  | 4. 突发故障时提供光纤免费熔接（首末段）、法兰架等设备免费维修（更换配件），按要求时间内提供服务 | 每发现一处不合格，扣0.5分；未按要求时间内提供服务，每次扣1分 |
| 服务器运维 | 1. 服务器每日巡检，并提交月度报告 | 没有按要求完成，每次扣0.5分 |
|  | 2. 按照医院工作要求提供服务器上架、移机、安装系统、补丁升级等日常运维服务 | 未按要求执行，每次扣1分 |
|  | 3. 发现异常、故障时，应及时上报或维修 | 未及时上报或维修，每次扣1分 |
| 存储设备维护 | 1. 存储设备每日巡检，并提交月度报告 | 没有按要求完成，每次扣2分 |
|  | 2. 按照医院工作要求提供存储设备的配置、上下架，系统及固件升级，存储配套设备的日常维护等服务 | 未按要求执行，每次扣1分 |
|  | 3. 发现异常、故障时，应及时上报或维修 | 未及时上报或维修，每次扣1分 |
| 网络设备运维 （含接入网络运维） | 1. 网络设备每日巡检，策略备份并提交月度报告 | 没有按要求完成，每次扣0.5分 |
|  | 2. 按照医院工作要求提供网络相关配置、调试、接入等服务 | 未按要求执行，每次扣1分 |
|  | 3. 业务专线维护，拓扑更新，系统固件升级等工作 | 未按要求执行，每次扣1分 |
|  | 4. 发现异常、故障时，应及时上报或维修 | 未及时上报或维修，每次扣1分 |
| 虚拟化平台 | 1. 虚拟化平台每日巡检，并提交月度报告 | 没有按要求完成，每次扣0.5分 |
|  | 2. 按照医院工作要求提供资源配置、故障诊断、系统安装、新项目现场支持、技术培训等服务 | 未按要求执行，每次扣1分 |
|  | 3. 按照医院工作要求提供认证工程师进行复杂问题分析和解决，NSX维护，高级技术培训等远程及现场服务 | 未按要求执行，每次扣1分 |
|  | 4. 每季度提供一次专业的现场巡检维护服务，版本升级补丁更新，并出具巡检报告 | 每发现一处不合格，扣1分 |
|  | 5. 发现异常、故障时，应及时上报或维修 | 未及时上报或维修，每次扣1分 |
| 服务器维保 | 1. 供应商须提供备件维修服务 | 每违反一次，扣2分 |
|  | 2. 服务器系统加固、微码升级等达到要求 | 没有达到要求，每次扣1分 |
|  | 3. 服务器发生故障后，24小时内修复 | 超过24小时未修复，扣2分；违反两次，医院有权单方面提前终止合同，并追究相应责任，且不支付后续服务费用 |
| 存储设备维保 | 1. 日常操作支持，高级服务，技术培训，健康巡检及巡检报告达到要求 | 没有达到要求，每次扣1分 |
|  | 2. 供应商须提供硬盘不返还服务 | 每违反一次，扣2分 |
|  | 3. 存储设备发生故障后，24小时内修复 | 超过24小时未修复，扣2分；违反两次，医院有权单方面提前终止合同，并追究相应责任，且不支付后续服务费用 |
| 交换机及路由器设备维保 | 网络设备发生故障后，15分钟内响应 | 超过15分钟未响应，每次扣1分 |
| 列头柜和电源系统维保 | 列头柜和电源系统发生故障后，24小时内修复 | 超过24小时未修复，扣2分 |
| 动环监控设备及系统维保 | 动环监控设备及系统发生故障后，24小时内修复 | 超过24小时未修复，扣1分 |
| 精密空调维保 | 1. 除压缩机故障外，供应商应在8小时内修复 | 超过时限，每次扣1分 |
|  | 2. 设备发生故障后，24小时内修复 | 超过24小时未修复，扣2分 |
| 驻场人员服务 工作纪律考核 | 1. 每日考勤：工作日严格遵守医院作息时间（每日工作时间为8:00 - 17:30），不迟到，不早退，不擅自离开工作岗位；周六日严格按照约定时间进行值班工作 | 迟到（半小时内）、早退（半小时内）每次扣1分；迟到或早退半小时以上、擅自离开工作岗位的按旷工处理，每次扣2分 |
| 驻场人员服务 工作纪律考核 | 2. 工作态度：着装得体，注意个人卫生，举止端庄，爱护设备，服务认真积极，沟通表达清晰，态度亲切，服从医院工作安排，不与医院人员发生口角 | 违反一次，扣1分 |
|  | 3. 遵守规则：遵守医院信息管理的规章制度，遵守信息安全管理制度 | 违反一次，扣1分 |
| 驻场人员服务 响应时间考核 | 运维人员5*8小时驻场服务，现场立即响应；建立7*24小时电话联络机制，驻场服务时间段内立即响应，其它时段15分钟内响应 | 未按要求响应，每次扣1分 |
| 驻场人员服务 工作规范考核 | 问题处理及记录的规范性：驻场运维人员按照标准流程处理问题，按照标准模板记录问题并及时更新，问题处理后归档 | 未按要求完成，每次扣0.5分 |
| 院内会议 会议功能模块 | 会议提供功能完全满足医院业务需求 | 未满足一项扣0.5分 |
| 院内会议 响应与修复时效验收 | 1. 一级故障：模拟全院会议中断场景，记录响应时间是否≤15分钟，修复时间是否≤2小时 | 未按要求完成，每次扣2分 |
|  | 2. 二级故障：模拟单会议室功能失效场景，记录响应时间是否≤30分钟，修复时间是否≤4小时 | 未按要求完成，每次扣2分 |
|  | 3. 三级故障：模拟非核心功能异常场景，记录响应时间是否≤2分钟，修复时间是否≤1工作日 | 未按要求完成，每次扣2分 |
| 院内会议 - 服务验收 | 1. 运维日志：实时记录故障处理、升级操作 | 未按要求完成，每次扣1分 |
|  | 2. 月度巡检：进行全设备健康检查，生产《系统健康报告》 | 未按要求完成，每次扣1分 |
|  | 3. 季度报告：提供系统可用率、故障分析、优化建议的季度报告 | 未按要求完成，每次扣1分 |
|  | 4. 季度演练：进行模拟突发会议场景的压力测试（≥200终端并发） | 未按要求完成，每次扣1分 |
|  | 5. 年度升级：进行系统功能迭代 | 未按要求完成，每次扣1分 |
| 院内会议 - 7×24小时支持维护服务验收 | 1. 通过邮件、电话、远程维护、现场服务等方式，获得7×24小时支持维护服务 | 未按要求完成，每次扣2分 |
|  | 2. 保证30分钟之内响应、2小时内处理 | 未按要求完成，每次扣2分 |

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 对供应商询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，采购人应当自作出询问答复或质疑答复之日起1个工作日内书面告知天津市政府采购中心。天津市政府采购中心将在原招标公告发布媒体上发布更正公告，变更内容以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随货物向需方交付服务的相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账       号：                                                   。

八、合同约定的交货期（竣工期）或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定付款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

九、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由中标单位和货物（或工程、服务）需求方及代理方根据货物项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件3-1

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件3-2

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |
| 集采目录内服务费用 |  |  |  |  |
| 集采目录外服务费用 |  |  |  |  |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件3-1中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。 |  |  |  |
| 2 | ★（二）投标人须承诺在项目实施过程中，遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，若涉及特种作业或特种设备的操作，投标人提供的特种作业操作人员具备特种作业操作证；投入的特种设备的操作人员具备特种设备作业人员证。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。 |  |  |  |
| 3 | ★（三）投标人须承诺，若涉及安全技术防范系统、防雷系统、消防系统的服务内容，将分别由具备安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案登记证明、防雷工程专业施工资质、消防技术服务机构（含消防设施维护保养检测）资质的单位完成，其费用由投标人承担。采购人有权查验服务单位的资质，若不符合要求，采购人有权要求更换服务单位。 |  |  |  |
| 4 | （四）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。 |  |  |  |
| 5. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-1

专业人员组成及任务分配

| 姓名 | 职位 | 学历 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- |

注：列出所有参加本项目专业人员名单及在本项目中所承担职位和工作。

附件7-2

专业人员简历格式

本项目岗位：

人员姓名：

学历、专业：

所获证书：

出生日期：

在此公司工作年限：

关键资格条件：

（概述此人员与本任务最相关的经验，描述其在以前的有关任务中承担的责任，给出日期和地点。）

教育：

（概述此人员的大学和其他专业化教育和培训情况，给出学校的名称、入学日期、所获学位。）

所获证书：

（提供此人与本项目相关的证书扫描件）

工作简历：

（从现任职位开始，倒叙列出自毕业后所任所有职务、日期、受雇单位名称、职位头衔、任务地点。近十年的经验应给出从事活动的类型和适当的用户信息。）

注：关键岗位人员均需填写此表。

附件8

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年    月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 软件和信息技术服务业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件11：投标人认为需要提供的其他资料