天津公安警官职业学院物业管理项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-1323）

天津市政府采购中心

2025.12

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津公安警官职业学院委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津公安警官职业学院物业管理项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津公安警官职业学院物业管理项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-1323

二、项目内容

第一包：物业管理服务1项，合同履行期限1年。

三、项目预算

第一包：3170669元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备独立法人资格

（二）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年12月8日至2025年12月15日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目组织踏勘现场，时间地点安排如下：

2025年12月17日9:30在天津市西青区精武镇陈台子路88号集合。联系人：徐宁，联系电话：13821566979。

（四）本项目不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年12月8日9:00至2025年12月29日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年12月29日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年12月29日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年12月29日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：杨光、陈琳

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538176

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津公安警官职业学院

（二）采购人地址：天津市西青区精武镇陈台子路88号

（三）采购人联系人：李洋

（四）采购人联系电话：022-59561169

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津公安警官职业学院

2. 联系地址：天津市西青区精武镇陈台子路88号

3. 联 系 人：李洋

4. 联系方式：022-59561169

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目不收取招标代理服务费。

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年12月8日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员工资、福利、社险、住房公积金等人工费用、服装费、办公费、企业利润及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评标委员会在评分中予以考虑。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求

1. 时间要求：合同规定的服务起始之日起1年的服务期，签订合同之日起7日内物业人员进场服务（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市西青区精武镇陈台子路88号（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

物业费支付与考核结果挂钩，考核实行百分制，经考核合格，按季度付款，每季度首月15日前支付上一季度服务费（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

验收时，采购人通过查询发证机关官网、核对原件、向相关第三方核实等方式对中标供应商相关专业人员证书予以查验，若发现提供虚假材料的，采购人保留终止采购合同，并追求其违约责任的权利。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。

★（二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。

★（三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。

# （四）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的非住宅物业管理服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、物业服务期限（合同服务起始日期为2022年1月1日或以后，且已经履行至少1年的时间）、物业服务内容 B. 提供上述合同服务期限内至少一个月的服务方开具的物业费发票凭证原件扫描件。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件。 具备1个证书得2分，最高6分 | 6 |
| 3 | 派驻项目经理评价 | 投入的项目经理为投标单位正式员工，提供项目经理姓名、开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该项目经理缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 - (1)提供项目经理的卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件的且性别年龄满足招标文件要求：2分，其他：0分； - (2)提供项目经理用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该项目经理具备五年（含五年）以上非住宅物业管理经验的，且性别年龄满足招标文件要求：2分，其他：0分； | 4 |
| 4 | 派驻服务人员评价 | （1）综合维修（高压电工）：提供《特种作业操作证（高压电工作业）》、卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件且性别年龄满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多2分； （2）综合维修（高压电工）：提供上述人员（已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得2分，最多2分； （3）综合维修（普通电工）：提供《特种作业操作证（低压电工作业）》、卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件且性别年龄满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多2分； （4）综合维修（普通电工）：提供上述人员（已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得2分，最多2分； （5）消防值守、维保：提供持职业资格证(建（构）筑物消防员或消防设施操作员)（四级/中级工或以上）、卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件且性别年龄满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多8分； （6）消防值守、维保：提供上述人员（已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得2分，最多8分； | 24 |
| 5 | 人员培训方案 | 人员培训方案应包含培训计划、培训方式、培训目标、言行规范、仪表仪容、公众形象等。 每提供上述1项内容的得0.5分，最多3分。 | 3 |
| 6 | 保洁耗材评价 | 提供具有检测资质的第三方检测机构出具的针对拟投入本项目保洁耗材的CMA检测报告扫描件，每个合格的扫描件得0.5分，最多1分。 | 1 |
| 7 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：12分，其他0分。 | 12 |
| 第三部分 主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 人员、岗位配置方案评价 | 至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置方案 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化管理方案评价 | 至少包含针对本项目的保洁、综合维修、设备维护方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 对项目重点、难点的理解评价 | 至少包含针对本项目重点和难点的理解以及针对重点难点的应对解决方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在1处瑕疵：4分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供重点难点理解或应对解决方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 进驻和接管方案评价 | 至少包含中标后如何及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务的措施，如果为新任服务公司，则还应包含与前任公司交接措施，保留相关记录，如何做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 5 | 应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 6 | 人员保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 7 | 人员稳定性方案评价 | 至少包含服务期内保证人员更换率不得超过招标文件要求的措施，保证更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意的措施 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 8 | 价格测算方案评价 | 价格测算方案评价，根据投标文件报价情况综合评定，其中社会保险、住房公积金应在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定 价格测算方案科学合理，无瑕疵：3分； 内容存在1处瑕疵：2分； 内容存在2处瑕疵：1分； 未提供测算方案或方案存在3处及以上瑕疵或社会保险、住房公积金应缴未缴的：0分。 本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、计算错误；未按照相关规定进行测算等情形中的任意一种 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目背景

天津警察学院是经教育部批准、市人民政府举办、市公安局主管，接受市委政法委领导和市教委业务指导，培养高素质人才的应用型公办普通本科高校。警察学院西青校区占地面积为237206.6平方米（355.808亩），证载建筑面积101203.45平方米。

本项目属于物业管理行业

- 人员及岗位要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | （1）身体健康； （2）具备 5年或以上非住宅项目物业服务经验； （3）持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗； （4）政历清白，上岗前须提供公安机关出具的个人“无违法犯罪记录”检索证明，无不良嗜好； （5）常驻项目现场，不得兼管其他项目，全权代表物业公司与采购人保持密切联系并保证承包区域服务达到管理要求； （6）常驻项目值守。 | 否 | 每周6日，每日8小时 |
| 2 | 培训中心前台会议主管 | 1 | （1）具备专科（或以上）学历； （2）女性，年龄不超过40周岁或以下，身体健康； （3）具备从事相关管理工作3年以上工作经验； （4）有较强的沟通协调能力，具备应急处理问题的能力； （5）政历清白，上岗前须提供公安机关出具的个人“无违法犯罪记录”检索证明，无不良嗜好； （6）常驻项目值守。 | 否 | 每周6日，每日白天8小时 |
| 3 | 培训中心前台、会服 | 2 | （1）女，35 周岁或以下，165cm 以上，体型匀称，五官端正，思维敏捷，口齿伶俐，身体健康； （2）具备相关的礼仪知识，服务得体大方，礼貌热情，气质高雅； （3）具备大专或以上学历；具备 1 年以上非住宅项目物业服务经验； （4）政历清白，上岗前须提供公安机关出具的个人“无违法犯罪记录”检索证明，无不良嗜好； （5）持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗； （6）至少1人常驻项目值守。 | 否 | 每周6日，每日白天8小时（六日1人在岗） |
| 4 | 客房主管 | 1 | （1）具备从事相关管理工作3年以上工作经验，身体健康； （2）有较强的沟通协调能力，具备应急处理问题的能力； （3）政历清白，上岗前须提供公安机关出具的个人“无违法犯罪记录”检索证明，无不良嗜好； （4）持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗； （5）常驻项目值守。 | 否 | 每周6日，每日白天8小时 |
| 5 | 培训中心客房服务 | 5 | - （1）身体健康； （2）具有物业保洁行业或酒店客房服务的相关工作经验； （3）政历清白，上岗前须提供公安机关出具的个人“无违法犯罪记录”检索证明，无不良嗜好； （4）持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗； | 是 | 每周6日，每日白天8小时（培训期间要求常驻项目值守，随时处理客房服务。） |
| 6 | 培训中心夜班值守 | 1 | - 男性；身体健康； （2）政历清白，上岗前须提供公安机关出具的个人“无违法犯罪记录”检索证明，无不良嗜好； （3）持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗； | 是 | 每周6日，每日晚上8小时培（训期间要求常驻项目值守） |
| 7 | 外围保洁 | 13 | - （1）身体健康； （2）政历清白，上岗前须提供公安机关出具的个人“无违法犯罪记录”检索证明，无不良嗜好； （3）持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 是 | 每周6日，每日白天8小时（部分人员要求常驻项目值守） |
| 8 | 维修主管 | 1 | （1）男性，身体健康； （2）中技学历或高中以上文化程度；从事本岗位工作5年以上，3年（含3年）以上非住宅同岗位管理经验； （3）政历清白，上岗前须提供公安机关出具的个人“无违法犯罪记录”检索证明，无不良嗜好； （4）持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 否 | 每周6日，每日白天8小时（要求常驻项目值守） |
| 9 | 综合维修 | 5 | （1）男性，身体健康； （2）中技学历或高中以上文化程度；具备 1 年以上非住宅项目物业服务经验； ★（3）高压电工1人：持《特种作业操作证（高压电工作业）》上岗； ★（4）普通电工1人：持《特种作业操作证（低压电工作业）》上岗； （5）维修工3人：刷浆、抹墙、油漆等办公楼的常规维护、维修工作； （6）政历清白，上岗前须提供公安机关出具的个人“无违法犯罪记录”检索证明，无不良嗜好； （7）持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 否 | 每周6日，每日白天8小时（夜间不少于2人值班） |
| 10 | 季节性司炉工（5个月） | 4 | （1）男性，身体健康； （2）具备 1 年以上非住宅项目物业服务经验； （3）政历清白，上岗前须提供公安机关出具的个人“无违法犯罪记录”检索证明，无不良嗜好； （4）持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗； （5）无压锅炉。 | 是 | 每年上岗5个月， 24小时一人值班，四班三运转 |
| 11 | 水泵房值守 | 2 | （1）男性，身体健康 （2）具备 1 年以上非住宅项目物业服务经验； （3）政历清白，上岗前须提供公安机关出具的个人“无违法犯罪记录”检索证明，无不良嗜好； （4）持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 是 | 每周6日，每日白天8小时（要求常驻项目值守） |
| 12 | 静海校区值守 | 2 | - 身体健康，政历清白，上岗前需提供公安机关出具的个人无犯罪记录证明，无不良嗜好。夜班不得睡岗。 - 持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 | 是 | 每周6日，每日白天8小时（要求常驻项目值守） |
| 13 | 消防值守、维保 | 8 | - （1）男性，身体健康，政历清白，上岗前需提供公安机关出具的个人无犯罪记录证明，无不良嗜好。夜班不得睡岗。 - （2）持卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证上岗。 - ★（3）均持职业资格证(建（构）筑物消防员或消防设施操作员)（四级/中级工或以上）； | 否 | 24小时双人值班，四班三运转 |
| 合计人数 |  | 46 |  |  |  |

注：

因有培训任务，寒暑假不休息，上述全部物业服务人员服务期为12个月。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。需安排加班的，中标供应商应配合并向劳动者支付加班费。

一旦获得中标资格，上述人员按要求投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

采购合同履行过程中，如遇国家和我市相关政策调整等法定情形的，采购人可以与供应商签订补充合同，补充合同应当按照政府采购法律法规的相关要求报同级财政部门备案，并在天津市政府采购网上公告。

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

三、各岗位及所属人员具体工作内容、职责和服务标准

（一）项目经理

1、主持日常管理工作，并根据各时期的实际状况，提出改进和提高物业管理工作水平的意见措施。

2、按时向学院提交工作计划、工作总结，听取学院的意见和要求，并在规定期限内落实执行。

3、发生紧急事件时，按应急方案立即组织相关责任人员进行处理，同时及时联系学院商讨处理方式。事后组织相关人员分析原因，做好总结，并及时将结果通报学院。

4、全盘协调各岗位员工，统筹安排各岗位工作，做好各岗位工作的检查、整改、监督落实。

5、落实好物业的报修、投诉处理工作；及时整改的物业工作中的问题。做好沟通、回访，及时将处理结果通报学院。

6、带动和组织全体员工落实终端服务；协助学院组织物业员工完成学院急需的临时性工作。

7、召集员工每月例会。检查工作落实情况、布置工作任务、协调员工关系。就项目物业管理执行中的问题提出解决落实。

8、日常巡视。对日常维修维修、保洁和客房服务、前台会议等方面的服务情况进行了解，每天检查各个重点环节，发现问题及时解决。

9、每月对员工进行考核，据实落实奖罚措施。

10、完善物业相关工作的建档和存档。

11、定期组织物业员工的进行在岗培训，提高业务素质、工作水平。

（二）酒店式物业管理

1、会议室、报告厅、教室、讨论室、沙龙、公共区域：

（1）地面干净，无污渍，无瓜皮果壳等杂物。

（2）门牌号每日擦拭一次，门、窗随时保持干净明亮。

（3）每日擦拭楼梯和扶手一次、每周用清洗剂彻底洗刷一次楼梯，扶手栏杆干净无积灰，无污渍，无水印。

（4）楼梯灯、厅灯明亮，按要求随时开关。

（5）各自负责区域内无蜘蛛网、积灰，墙面无乱涂乱画现象。

（6）消防栓、灭火器设施无缺失、无灰尘。

（7）无卫生死角，暖台下、管道井，楼道无灰尘杂物无异味。

（8）可回收垃圾必须存放在规定地点，并统一处理。

（9）上课后检查垃圾桶，是否有未熄灭的烟头并及时清理，垃圾桶按规定地方摆放，垃圾桶口和桶体干净明亮无污渍。

（10）垃圾清运及时，每天至少在9:00和17:00清运一次，垃圾不得存放，垃圾桶满前须及时清运至指定地点。

（11）保洁卫生工具使用后，统一整齐存放在规定地点。

（12）每周擦拭一次踢脚板。

（13）早餐前、下晚班后必须清扫大环境，其余时段时刻保持大环境卫生。

（14）早、中、晚就餐时必须留值班人员。

（15）爱护公共财产，及时关闭门窗，查找安全隐患，发现问题及时上报。

（16）节约能源，对于不必要的用水用电及时关闭。

（17）对拾遗物品马上通知前台，并说明物品名称，地点，拾遗人姓名。

（18）洗漱间、服务间清扫、整理、物品摆放合格。

（19）每天有人巡视并巡更打卡，每三小时打卡一次。

2、会议区域：

（1）桌椅内、外擦拭干净、摆放整齐。设备无灰尘。 教室、会议室、讨论室每日必须清扫（不管有无培训班），会议室内部玻璃每周清洗一次确保干净明亮。暖瓶、杯具摆放整齐、擦拭干净。贵宾间物品配备齐全。

（2）会议结束后需马上清扫、整理会场，半小时内完成，以便随时使用。

（3）不得随意挪动桌椅，如有调整须征得后勤保障处分管领导同意。

（4）无培训班时各岗位须有两人以上在岗值班。

（5）检查会议室温度，冬季保证温度在22°以上，夏季保证26°以下。

（6）禁止在公共区域吃东西、打闹、大声喧哗。

（7）着装统一规范，举止得体。

（8）按照培训计划要求开、关设备。

（9）沙龙内卫生清扫，温度、灯光、设备、设施管理使用。

3、公共卫生间：

（1）卫生间面板内外擦拭干净。每日用洁厕灵刷洗一次小便池和蹲便。每小时冲洗一次便池。镜面、洗手盆无水渍污渍。工具不随意乱放。视使用较好情况随时更换保洁布，不锈钢洁具每日擦拭一次。检查卫生间设施是否有损坏，并保持正常运行。

（2）卫生间每日保证最基本通风两次，每次各三十分钟，保持空气清新确保无异味。有学员时，随时通风打扫不得有异味。

4、客房：

（1）房内保洁地面干净无污渍、无纸屑、垃圾等杂物，窗台洁净。桌、柜内外整洁、物品摆放有序。门、窗明亮无尘，通风换气，确保房间无异味。墙面无灰尘脚印、蜘蛛网、污迹、无乱涂乱画现象。保洁人员每天上午常规保洁房间一次。如有临时要求和特殊情况需打扫房间、应无条件立即执行。

（2）床上用品床体及床头柜下方后方无灰尘杂物、床单、被子、枕头平展、叠放整齐，床面干净整洁、无毛发、无杂物。床体端正，位置固定，杜绝歪斜移位现象。拖鞋每班次刷洗、消毒至少一次，并整齐放置于床头柜下隔。电话定期无灰尘、定期保洁保养。

（3）卫生间，卫生间干净无积水、无杂物，大小便池内外干净无污垢。镜面明亮位置端正，无手印、灰尘、水渍。洗手盆必须无污痕、无毛发，龙头无皂迹，水痕。毛巾、浴巾店名或商标正方向摆放整齐并及时更换。漱口杯清洗消毒擦拭干净并套上保洁纸袋。做到马桶、洗手盆抹布分开使用，杯子用口布擦拭明亮。垃圾桶每日必须清倒。

（4）需检查的设备，窗帘拉开位置，检查窗帘有无破损，滑道是否正常。电视机、电水壶是否断电。门窗、抽屉开关是否正常灵活。花洒、水龙头供水是否正常。每日检查冷、热水，对设备的简单调试，简单的故障排查。

（5）房间内有无客人入住，随时保持房间内卫生干净保洁，保证客人随时可入住。

（6）由于客人造成的污渍，客房保洁人员应在第一时间及时清洗。

（7）对拾遗物品马上通知前台，并说明物品名称，地点，拾遗人姓名。

（8）每日对布草车、保洁工具等设备进行消毒、保洁、保养。

（9）做好设施设备的日常保养，正确掌握客房各类电器的使用方法，为学员提供服务。

5、前台

（1）每周需要做的卫生：地毯、电梯两侧理石墙、大厅玻璃、花叶清洗及修剪。每天需要做三次的卫生；小仓库内卫生，物品摆放；每天需要做两次的卫生；大厅外过道与楼梯之间的空道、厅外垃圾箱；每天需要做一次的卫生；花瓶、花盆、行李车、电子大屏幕、擦鞋器、雨伞架、灭火器、灭蚊灯、室外过道与墙体之间；整点清扫一次；大厅外走道、大厅外垃圾箱上烟灰缸；时时需要保持的卫生；地毯平整表面无杂物、电梯内部保持干净、垃圾桶及上面烟灰缸、室内地面、门玻璃，前台内外；电子设备（电话、电脑）每天除尘。

（2）对整栋培训中心的结构及设备设施位置，做到心中有数。

（3）前厅、服务台工作时间内不准离人，上班做到不迟到、不早退、不吸烟、不喝酒。

（4）每天需24小时有人值守。

（5）工作时间禁止吃东西、打闹、大声喧哗，非前台人员禁止入内。

（6）服装统一规范、站姿挺拔，坐姿端正，时时观察前厅情况。交接班明确，确保卫生合格，不给下班遗留工作任务，做好各种交接记录。

（7）前台人员使用普通话，对讲机使用语言规范，熟练掌握前厅、沙龙开关灯时间。

（8）对各部门上报问题及时登记报修。

（9）登记制度，对来访人员登记、遗失物品登记、用房登记、报到登记、借领物品登记。

（10）夜间值班人员不得睡岗，按规定巡视登记，对出入人员及巡视情况详细查验、记录。

（11）负责培训中心人员的入住押金管理工作。

备注前台作业规程

（1）岗前认真阅读交班本，了解并落实上一班移交的事项。查阅发文了解当天会议情况以提供各种问询服务。

（2）根据预订情况提前做好预订客人的房间安排并准备好房卡。

（3）对预订的团队做好房间安排并准备好房卡，将团队相应信息送达各部门。

（4）办理客人入住登记手续，确保资料的录入准确、及时。

（5）办理住店客人用房及在店客人换房、房价变更手续。

（6）核对并落实预订中特殊要求接待的落实情况。

（7）做好会议室预定、登记工作。

（8）提供各种问询服务

6、保洁

（1）熟悉保洁工作作业流程，熟悉各种保洁设备操作及各种保洁剂的使用方法。

（2）服从上级领导的指挥，服从学院监管人员的监督与管理。严格按照保洁程序，保质保量地完成所负责区域内的卫生工作，符合服务标准及学院要求，不得影响正常的教学秩序。

（3）严格遵守校内各项规章制度，工作时间不得擅自离岗，不得串岗与闲谈。

（4）做好垃圾收集清运，负责垃圾桶的使用、保养及维修，在垃圾清走以后要及时对垃圾桶清洗、消毒。

（5）积极协助突发事件后续保洁清理，发现问题及时上报。

区域服务标准

| 区域 | 服务标准 | 检查方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共走廊环境 | 无污渍、无积水、无垃圾。 | 日常巡查 | 1、及时填写卫生检查记录表。 2、如果有不合格项目及时发现整改，即刻整改。 3、跟踪整改落实情况，如到期仍未整改，将按规定惩罚。 |
| 墙面 | 无明显灰尘及污渍、蜘蛛网 |  |  |
| 楼梯 | 检查无痰渍、烟头、口香胶、纸屑、垃圾及蜘蛛网。 |  |  |
| 公用玻璃、镜面 | 质量达至无水渍、污渍、手印、干净明亮。 |  |  |
| 公共卫生间 | 墙面无水渍、污渍；地面无积水、烟头、纸屑、口香糖等；洗手盆无水渍、洁净；小便池无黄渍；大便池无锈渍、不积大便、无臭味。 |  |  |
| 各类标牌、指示牌 | 无损坏、无手印、无杂物的张贴 |  |  |
| 天花板 | 无蜘蛛网、灰尘、污渍；风口、灯饰、烟感器无灰尘、无损坏 |  |  |

(一)、建筑物内及公共区域保洁管理

负责学院建筑物内公共、卫生间的保洁工作、垃圾清运工作；日常的保洁工作，需要采用几近“零打扰”的服务服务模式。

（1)、保洁范围：连廊（走廓）走廊通道、楼梯、电梯、扶梯、消防设施、楼顶平台（含玻璃平台）、梁、柱、内外墙体、墙面、天台、天花、灯饰、风口、宣传栏、凉亭、警示牌、悬挂牌（含门牌）、雕塑、门厅、卫生间、洗漱间、门窗、玻璃、地面等，以及其它未列明、但包含上述指定范围以内的场所及设施用具。

(2)、做好全校垃圾收集清运，并负责办理好相关垃圾清运的手续，垃圾清运每天一次，垃圾桶随时保证不超过50%桶内垃圾高度，在垃圾清运后及时对垃圾桶清洗、消毒，保证外观洁净、卫生。

(3)、严格按照上级有关部门规定落实定期的防疫消毒工作；在流行性传染病高发期或爆发期，严格按采购人或上级有关部门要求组织消毒。所使用的保洁药剂必须符合国家质量安全标准，具有产品质量监督检验机构所出具的检验报告。

(4)、保证所有卫生间的纸篓、除味剂等卫生用品的正常使用。

(5)、保证有关建筑物的门厅、电梯等地毯的保洁、更换。

(6)、法定节假日，遇采购人有必要的需求时，物业中标供应商需提供必须充足的物业员工，及时做好保洁工作。

(7)、采购人的食堂、超市等经营性单位经营场所，建筑物内的保洁、防疫消毒工作由经各营单位自行负责。

(8)、属于保洁服务的其他工作事项，完成上级和学院安排的其他工作任务。

(9)、管理范围及要求

| 地点 | 管理具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 教学楼 | 除教室以外所有公共区域，1楼到6楼包括楼道，楼梯，卫生间，连廊（走廊）走廊通道、电梯、门窗、玻璃等区域的清洁卫生。保持电开水器洁净、光亮，无污迹。有专人值夜班，负责门窗电灯的检查。 | 教室内由学生自行打扫；每学期开学前、后服务人员集中做好各教学楼的整体大扫除及消杀工作；对于教学楼内墙面等 污染或损毁较严重的部分应及 时采取措施清理或报修。 |
| 图书馆 | 图书馆公共区域、报告厅、卫生间等区域清洁卫生，不包括办公室内、书架和书及阅览室。 有专人值夜班，负责门窗水电灯的检查 | 需提供图书馆门厅及会议厅的保洁及会议（展览）后的垃圾清运工作 |
| 警体馆、射击场 | 警体馆、射击场、相关设施的清洁、消杀、维护工作，杜绝卫生死角。 |  |
| 礼堂及学生水房 | 礼堂楼道、楼梯、走廊通道、卫生间及学生水房的清洁 | 在学院组织全院大会时需调集所有人员共同清理，保证会议顺利。 |
| A座实验楼 | 除实验室之外的公共区域包括楼道，楼梯，卫生间的清洁、消杀、维护工作，杜绝卫生死角。有专人值夜班，负责门窗水电灯的检查 |  |
| 附属楼、后保楼 | 除办公室以外所有公共区域，包括楼道，楼梯，卫生间，连廊（走廊）走廊通道、电梯、门窗、玻璃等区域的清洁卫生。保持电开水器洁净、光亮，无污迹。 |  |
| 学院道路清扫（按主干道分为3个区域） | 负责校园道路及广场视线范围内的清扫保洁工作。包括各类沟井与管道清除表面尘土落叶垃圾。 | 遇到大雨大雪天气需调集所有人员共同清理，排除隐患。 |

（10）、工作流程和质量标准：

| 工作项目 | 作业频率 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 楼道 | 每日清扫两次，清运垃圾一次 | 无杂物、无灰尘、无蜘蛛网、无乱贴广告、无乱堆放、挂墙无拖痕 |
| 楼梯扶手、栏杆的清洁 | 扶手每日擦抹一次，栏杆每日擦抹一次 | 无灰尘、无污迹、无蜘蛛网、无死角 |
| 大厅清洁 | 每日清洁至少一次 | 无污迹、无灰尘杂物 |
| 电梯清洁 | 每日打扫至少一次 | 无广告纸、无蜘蛛网、无积尘、污迹等 |
| 墙面、开关按钮清洁 | 每周至少一次 | 无灰尘、无污迹等 |
| 门/信报箱清洁 | 每周擦抹至少一次 | 灯具灯管无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩无蜘蛛网，保持明亮洁净 |
| 灯具清洁 | 内外清洁每月一次 | 宣传栏、标示牌无污迹、无斑点、积尘，表面光亮，可映出人影 |
| 宣传栏、标识牌不锈钢表面清洁 | 宣传栏、标示牌，每周清洁一次，不锈钢表面每周一次 | 无垃圾、无积水、无死皮青苔、无杂物、无堵塞 |
| 天花板、平台清洁 | 每月一次 | 内外墙干净。无明显垃圾，水沟、地面无积水、无蚊虫滋生、无臭味异味，日清理100% |
| 垃圾中转站清洁 | 每周消杀一次 | 少蚊、蝇、蟑螂，无鼠，消杀率达90%以上 |
| 排水沟、排污管、井、楼宇内消杀 | 每月一次 |  |

补充以上有保洁问题出现，物业需要随时进行保洁处理。

（二）综合维修管理

1、建立完善的质量保证体系，提供切实可行的维修实施方案和各种措施。制定岗位责任制、定期巡视检查及监督检查制度，建立岗位责任制，并严格执行。做到科学管理、正确使用，精心维护，备齐备件，及时维修。

2、建立安全检查制度，聘请专职安全员对所管辖区域及设备设施进行日常安全巡检和定期安全检查，并记录备查。实行24小时值班制度，保证设备良好，运行正常。

3、所需各种专业技术人员配备齐全、维修和操作人员持证上岗，并有解决各类故障和事件的能力。

4、建立设备台帐和档案，项目齐全，目录清晰，设备图纸档案、技术资料齐全，管理完善，可随时查阅。

5、填写好每日维修用料记录，每月报学院一次存档。

6、建筑物门窗、锁、办公家具、常用电设备、给排水等等配套设施的日常维修管理。

7、房管局负责的业务范围由中标供应商负责巡查、报修，采购人负责协调联系房管局进行维修。

8、物业中标供应商负责采购人办公家具（不包括维保期内的办公家具）的维修、维护。

9、食堂超市等场所非托管部分的水电维保，由使用单位负责。

10、服从学院安排的其他工作。

以上各项维修由物业中标供应商负责提供工具和人员。维修过程中据实提供材料、耗材明细，采购人认可的采购人负责承担费用。日常维修备用的材料、耗材等费用由采购人承担，保管由物业中标供应商负责，因物业中标供应商保管不善造成的损失，由物业中标供应商负责。

公共设备维修养护标准：

|  | 项目 | 内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋日常养护维修 | 1.校舍围墙小修 2．门窗工程养护维修 3．油漆工程养护维修 4．墙台面及吊顶养护维修 5．屋面工程养护维修 6.地下防水工 程养护维修 7.学院内道路养护维修 | 防止漏水浸水，确保校园房屋、内外墙面、天花板、门窗的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，维修合格率100%。及时完成油漆涂刷。围墙、围栏、防盗网，楼梯护栏、路灯杆、垃圾桶、道路 和停车场交通标线等所有油漆 面一年至少油漆一次。 |
| 2 | 室外场地道路养护 维修 | 1.广场地面、台阶水景养护维修 2.室外地面养护 | 确保学院室外场地、道路的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，维修合格率100%。 |
| 3 | 给排水设备运行维护管理 | 1.给排水管道养护维修 2.水泵、水箱、阀门等设备设施养护维修 3.水泵房及机电设备的养护维修 4.给排水检查井养护维修 5.其他相关养护维修 6.沟渠池井地检查 | 保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家和天津市相关标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，并按天津市二次供水要求对生活水箱及消防水池进行定期清洗和消毒，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅；及时清理排水井和排水沟渠淤泥、杂物，保证井盖和篦子完整，及时发现并解决故障，维修合格率100%。雨水井；污水井；化粪池；阀门井完好率达100％；无缺损，少污迹、无堵。 |
| 4 | 照明维护管理 | 室内外照明和效果灯光工程系统维护管理 | 加强日常检查巡视，及时更换灯具光源，确保节日灯光的正常使用；定期检测，发现故障及时维修，合格率须达到100%，小修不过夜。 |

以上维修材料由学院提供，任何人为损坏的需要赔付，属于自然老化的免费。中标供应商应设立校内服务维修专线，提供24小时上门维修服务。报修分为：24小时电话报修、网上报修两种方式。并做好维修回访工作。

日常综合维修需求：

| 项目 | 措施 |
| --- | --- |
| 电器检查维修 | 及时处理 |
| 换门锁 |  |
| 更换灯管、检修开关、插座 |  |
| 查线、换线 |  |
| 修理、更换电表、水表等 |  |
| 修理、更换水阀、水龙头、各类软管等 |  |
| 疏通卫生间及下水管道 ，保证8小时内完成 |  |
| 宿舍家具、门窗维修、柜锁、玻璃、扣吊、插销等 |  |

给排水设施维修、维护需求：

对楼宇的全部给排水系统设备设施的小型维修、维护和管理，对水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其全部附属构筑物的正常运行使用进行日常养护和跑冒滴漏堵等故障的小型维修、疏通、清理等工作。

1、建立正常供水管理制度，每月检查、保养、维护、保洁一次，每日对主要的给排水设备进行检查、巡视，并记录相关的运行指示参数，发生重大事故及用水异常时报告甲方，协助甲方解决；

2、二次供水系统水箱按照卫生防役要求每半年对相关设施进行保洁消毒处理，配齐操作人员健康证，建立相关的二次供水管理制度。每月定期对二次供水的房间及设施进行清扫，保持房间保洁。

3、设备出现故障时，维修人员应尽快到达现场，做好维修记录，零小维修合格率达100%，一般性故障排除不过夜。对于排水系统的小故障，如跑、冒、滴 、漏更换部件及时修，保证完成率100%。较大故障及时汇报工程负责人，讨论最佳方案，及时解决，发生重大排水事故，避免故障扩大 ，减少甲方损失，按照相关预案执行。

4、对于给排水系统的计量器具、压力仪表按规定配合甲方定期送质监局校验。

5、做好节约用水工作，设立节约用水提示牌。

其它维修需求：

| 地点 | 公共区域管理具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 教学楼 | 做好各教室桌椅、讲台、黑板、用电设备设施、窗帘、风扇、教学用具以及门窗的修缮工作 。遇有承办的各类考试任务，协助保洁人员完成桌椅的搬移。 | 应及时对各教室进行检查及修缮，不因维修工作影响教学秩序。 |
| 培训中心 | 门、窗、水、电、地源热泵、配电间、消防设施、上下水管道等各类设施设备的维修保养 | 维修及时到位，保障培训任务的顺利完成。 |
| 学生宿舍 | 门、窗、水、电、宿舍家具、地源热泵、配电间、消防设施、上、下水管道等各类设施设备的维修保养。遇学生离校或学生宿舍调整时及时进行室内修缮 | 根据各宿舍报修情况，及时安排修缮工作，保障学生的生活秩序。 |
| 体育场馆 | 警体馆、培训中心周边及设施的维护、维修。 | 维修及时到位，保障场馆、场地能够正常使用。 |
| 办公楼 | 遇有干部工作调整协助保洁人员完成办公家具的搬移。 | 维修及时到，保障正常的工作秩序。 |
| 大礼堂 | 舞台设施设备、门、窗、水、电、家具、配电间、消防设施上、下水管道各类设施设备的维修保养遇有承办的各类任务，协助保洁人员完成舞台布置工作。 | 维修及时到，保障各类活动的顺利完成。 |

（三）锅炉房管理

物业中标供应商合同期限内，锅炉房产生的非采购人直接造成责任事故的法律责任和赔偿责任，由物业中标供应商负责；同时采购人可以追偿因之造成的损失。

- 1、司炉工岗位责任制

- （1）严格执行各项规章制度，服从分配。

（2）坚守岗位、集中思想、严格操作；当班时不打瞌睡、不准随意离开工作岗位。

（3）接班前按规定巡逻，检查好各种设备，按照燃气锅炉操作规程操作，交接班时要核对值班记录、清点用具。

（4）努力学习专业知识，精通业务不断提高操作水平，确保锅炉安全经济运行。

（5）对炉体及辅助设备定期进行检查，做到安全生产。

（6）发现锅炉有异常现象危及安全时，应采取紧急措施并及时报告上级领导。

（7）对任何有害锅炉安全运行的行为，应立即制止。

2、日常巡查制度

（1）为了保证锅炉及其附属设备正常运行当班人员每两个小时，至少进行一次巡回检查，并做好记录。

（2）检查燃烧设备和燃烧工艺是否正常。

（3）检查锅炉受压元件可见部位和炉烘、护墙是否有异常现象。

（4）检查水箱水位，给水泵轴承和电动机的温度，各阀门开关位置和给水压力是否正常。

（5）检查安全附件和一次仪表，二次仪表是否正常，各指示信号有无异常变化。

（6）巡回发现问题要及时处理，并将结果记入设备的运行记录内。

3、锅炉房安全保卫措施

（1）锅炉房是使用锅炉单位的要害部门之一，除锅炉房工作人员、有关领导及安全、保卫、生产管理人员外，其他人员未经有关领导批准，不准入内。

（2）当班人员要坚守岗位，提高警惕，严格执行安全技术操作规程和巡回检查制度。

（3）非当班人员，不准开关锅炉房的各种阀门，烟风门及电器开关，无证司炉工不准操作。

（4）锅炉在运行期间，房门不准锁住或闩住，压火期间要有人监视。

（5）锅炉房要配备有消防器材，认真管理。不要随便移动或挪作它用。

（6）锅炉一旦发生事故，当班人员要准确，迅速采取措施，防止事故扩大，并立即报告有关领导。

（四）水泵房安全管理

物业中标供应商合同期限内，水泵房产生的非采购人直接造成责任事故的法律责任和赔偿责任，由物业中标供应商负责；同时采购人可以追偿因之造成的损失。

1、水泵房岗位责任制

（1）严格执行各项规章制度，服从分配。

（2）坚守岗位、集中思想、严格操作；当班时不打瞌睡、不准随意离开工作岗位。

（3）接班前按规定巡逻，检查好各种设备，交接班时要核对值班记录、清点用具。

（4）发现水泵有异常现象危及安全时，应采取紧急措施并及时报告上级领导。

（五）静海校区安保管理

1、安保管理人员需要做好“保密、防火、防盗、防破坏、防治安灾害”以维护工作范围内治安秩序的保卫工作，提供巡逻、门卫、秩序维护、安全检查、守护及安全技术防范等服务。

2、安保服务职责

（1）查验出入服务区域人员的证件，登记出入的车辆和物品。

（2）在服务区域内进行巡逻、守护、安全检查、报警监控。

（3）及时制止发生在服务区域内的违法犯罪行为，对制止无效的违法犯罪行为立即报警，同时采取措施保护现场。

（4）定时定点巡逻并做好登记记录，对突发事件及时报告。

注：按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。（学院因工作特殊性，每周工作6天，按照48小时计算）需安排加班的，成交供应商应配合并向劳动者支付加班费。

- （六）消防值守、维保

- 基本情况

- （一）建筑面积：101203.45平方米。

- （二）工作范围：教学楼、射击馆、警体馆、搏击馆、模拟派出所、图书馆、附属楼、后保楼、餐厅礼堂、学生公寓楼、浴室、锅炉房、纯净水房、洗衣房、泵房、变电室、行政楼、实验实训楼、培训中心、实训中心，学生餐厅。

- （三）人员值班：24小时双人值守。

- （四）维护保养范围：

- 1、消防供配电设施；

- 2、火灾自动报警系统；

- 3、自动喷淋灭火系统；

- 4、消防给水设施；

- 5、室内消火栓系统；

- 6、室外消火栓系统；

- 7、机械排烟系统；

- 8、机械加压送风系统；

- 9、应急广播系统；

- 10、消防专用电话系统；

- 11、消防电梯；

- 12、应急照明和疏散指示标志；

- 13、电气火灾监控系统。

维保执行规范与标准

（一）《火灾自动系统施工及验收规范》

（二）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

（三）《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》

（四）《建筑工程消防监督审核管理规定》

（五）《建筑灭火器配置验收及检查规范》

（六）《建筑消防设施的维护管理》

（七）《建筑消防设施检测技术规程》

（八）《消防给水及消火栓系统技术规范》

（九）《火灾自动报警系统设计规范》

（十）《建筑设计防火规范》

（十一）《自动喷水灭火系统设计规范》

（十二）《建筑灭火器配置设计规范》

（十三）《灭火器维修与报废规程》

消防维保技术要求

（一）根据《中华人民共和国消防法》和《天津市消防安全重点单位管理规定》、《建筑消防设施检测技术规范》（DB51/2049-2015）等相关要求，结合我院自动消防设施的具体情况，制定如下要求：（一）日常维保工作要求

1.每月按计划抽样测试部分设备，一年内所有设备全部测试一遍，确保设备的正常运行。

2.每季度进行全面联动消防测试的检查，发现问题及时处理。

3.每年派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试并按消防相关要求出检测报告，确保消防设备的正常运行。

4.协助我院和消防部门的业务检查，确保消防系统的正常运行。

（二）消防设施维护保养标准

火灾自动报警系统的维护保养要求

（1）维修保养工作内容

1.用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

2.检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3.试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防控制中心显示报警区域是否准确；

4.检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

5.检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

6.检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

7.检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

8.定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主电和备用电源自动切换试验；

9.定期(每年至少一次)对感烟、感温探测器进行清洁，必要时随时进行清洗，确保报警灵敏；

10.定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

11.定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

12.定期（每季度一次）检测可燃气探测报警系统。

1）检测防水设施，对损坏的及时维修或更换。

2）根据检测器分布情况，在装置平面图上绘制出检测器分布图，并将图粘贴在控制器面板上。

3）加强报警器自身防爆设施的维护保养，确保其防爆性能和防爆等级。

4）严格按照可燃气体检测报警器的检查要求及检查周期，对其进行严格认真地检查。

5）在测试可燃气体报警器时，用瓦斯气体作为气源，检查其工作状况。

（2）维修保养工作标准

1.探测器动作灵敏，报警准确；

2.主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

3.手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

4.主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

5.界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

6.电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

7.系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

8.主、备电源自动切换功能正常；

9.报警主机控制程序正确，各项功能正常；

10.系统接地电阻符合规范或设计要求。

火灾探测器测试工作

1.每月应对所有的火灾探测器采用抽测的方式进行测试。

2.烟感探测器采用发烟装置向探测器施放烟气，查看探测器报警确认信号灯以及火灾报警控制器的火警信号显示情况。

3.消除探测器内及周围烟雾，手动重定报警控制器，观察烟感探测器报警确认信号灯在重定前后的变化情况。

4.温感探测器可使用温度不低于54℃的热源加热，查看探测器报警确认信号灯和火灾报警控制器火警信号显示；移开加热源，手动重定火灾报警控制器，查看探测器报警确认信号灯在重定前后的变化情况。

5.对测试过的火灾探测器做地址记录,以免在下期测试中重复测试同一个点。在一年内通过定期测试后将所有火灾探测器测试一遍。

6.测试中应核对火灾探测器的地址是否正确。

7.在测试过程中,应对火灾探测器报警的迟缓程度做记录,通过汇总,对其工作状态有一个大致的了解,为是否对火灾探测器进行清洗提供佐证。

8.对于探测装置因环境条件的改变，而不能适用时，应通过设计、施工部门及时更换。

9.要防止外部干扰或意外损坏。对于探测器不仅要防止烟、灰尘及类似的气溶胶、小动物的侵入、水蒸汽凝结、结冰等外部自然因素的影响而且还要防止人为的因素如书架、贮藏架的摆放或设备、隔断等分隔对探测器和手动报警按钮的影响。

10.每月巡检手动报警按钮装置,检查外罩玻璃是否有破损。如有损坏应及时更换,以免发生误报。

11.每季度巡检时,触发手动按钮查看火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。

12.每季度对警铃及广播测试一遍，发现故障及时维修。

消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养

（1）检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常。

1.测试消防通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

2.测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

3.测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

4.测试以上各联动机构消防控制中心相应控制屏的讯号是否正常；

5.测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

6.检查试验联动警铃的功能是否正常；

7.检查试验联动广播的功能是否正常；

8.测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

9.定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

（2）维修保养工作标准

1.风机风阀联动功能正常，动作准确；

2.防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通信畅通正常；

3.消防电梯人工迫降功能正常；

4.联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；

5.各联动设备与消防控制中心控制屏或联动柜的功能正常；

6.联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

7.联动警铃的功能正常；

8.联动广播的功能正常；

9.现场和远程启、停风机的控制功能正常；

10.风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。

（3）自动喷淋灭火系统的维护保养

1.检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

2检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防控制中心是否有显示等；

3.检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

4.检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防控制中心是否有关信号显示；

5.检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

6.定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7.检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

8.检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防控制中心显示是否准确；

9.定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换，定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

10.检查止回阀启闭是否灵活、有效；

11.定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

（4）维修保养工作标准要求：

1.楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求；

2.水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防控制中心显示报警地址正确；

3.喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

4.阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防控制中心有关闭信号显示，报警地址准确；

5.喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

6.安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

7.喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

8.湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确；

9.阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

10.止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

11.喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

12.具体检查测试工作

（1）.每月检查报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整。

（2）.每月对报警阀的压力表进行检查,检查报警前、后压力表指示是否正常。阀的前后压力应基本相当，或阀后压力稍高于阀前。

（3）.每季度对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态是否正常。每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能是否正常。

（4）.自动喷淋头及管道检查，每月应对喷头进行一次外观检查，检查喷头无有损坏、锈蚀、漏水现象，发现有不正常的喷头应及时更换；应保证喷头外表清洁，当喷头上有异物时应及时清除,特别是感温元件应无污垢，必要时进行清洗或更换，更换或安装喷头均应使用专用扳手。

（5）.各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的1％，且每种备用喷头不应少于10个。

（6）.检查消防管无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管内有无堵塞。

（7）.每两个月应利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质

消防控制主机

1.每月检查消防控制主机电源标准。

2.查看消防控制配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。

3.检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

4.自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

5.人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

6.每季度要对备用电源进行1～2次充放电实验,1～3次主电源和备用电源自动切换实验。

7.每月应对消防控制主机进行触发自检键，进行功能自检。

8.对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。

9.对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作。

10.对打印机功能进行检验。

11.切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

12.在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能。

13.类比探测器、手动报警按钮断路故障，查看故障显示。

14.断路故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后，只消音，不重定。

15.用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。

16.系统重定，恢复到正常警戒状态。

消防给水系统

1.每月查看消防水池水位及消防用水不被他用的状况。

2.每月查看补水设施。

3.每年对水源的供水能力进行一次测定。

4.观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象。

5.外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理。

6.每季度需对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查。

7. 每月打开排气阀，稳压泵及气压水罐检查是否能够自动加压。

8.打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。

9.打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险应慢慢将阀门打开。

10.每日查看水泵和阀门的标志；转动阀门手轮，检查阀门状态；观察阀杆及手轮位置；阀杆是否需要加注润滑油。

11.每月在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情况。消防水泵应每月启动运转1～3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月类比自动控制的条件启动运转1～3次。手动、自动控制启水泵1～3次，查信号有否返馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。运行时间一般不少于5分钟。

12.每月在消防主机控制室启动水泵，查看运行及反馈信号。

13.每月检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。

14.每月检查主、备泵能否自动切换，同时查看仪表及指示灯显示。

消防应急照明与疏散指示系统的维护保养

1.检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

2.检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

3.检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

4.检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯管有无烧毁，充放电试验是否正常；

5.测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

维修保养工作标准

1.防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

2.防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

3.防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象；

4.应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

5.应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

6.每月应查看应急照明外观是否有损坏、电源插头是否插在电源插座上、灯管是否工作正常。

7.每季度对应急照明进行一次功能性测试,按下列方法切断正常供电电源，用秒表测量应急工作状态的持续时间。

8.每月查看疏散指示标志外观，核对位置及完好情况。

9.每季度对疏散指示标志进行一次功能性测试，关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况。

10.切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。
    消防广播的维护保养要求

1.试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰。

2.检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰。

3.定期对消防广播主机进行一次检测维护保养。

4.试验消防广播的选层广播功能是否正常。

维修保养工作标准

1.消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰。

2.扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰。

3.广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常。

4.消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

5.每月在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。

6.每季度自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

7.每月在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。

8.每季度用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。

室内外消防栓系统的维护保养工作要求

1.检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查玻璃按钮是否破碎。

2检查测试消防栓系统，试验玻璃按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防控制中心是否有报警信号及消防水泵状态显示。

3.检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏。

4.检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏。

5.定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求。

6.定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效。

7.检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器。

8.定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑。

9.每月对消火栓进行检查，确保消火栓周围没有障碍物阻挡,取用方便。

10.确保消火栓外观整洁、标识清晰、无机械损伤及严重腐蚀。

11.检查消火栓有无生锈漏水现象;栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失;消火栓的闸阀开启是否灵活，必要时应对阀杆加润滑油。

12.对室内消火栓还应检查消火栓箱内的水枪、水带等设备是否完备配套，水带有无霉腐﹔按钮工作状态正常。

13.随时抽查消火栓的出水情况。对重点部位的消火栓每年应逐个进行出水检查；对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的10％～20％进行出水抽测试验。连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示。

14.室内消火栓系统还应随时观察消防水池、水箱的水位情况，发现不足应及时补充。

15.室外消火栓应每季度进行一次检查保养，用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性，必要时加注润滑油。

16.检查出水口闷盖是否密封，有无缺损。

17.检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。

18.每季度对地上消火栓逐一进行出水试验。

19.定期检查消火栓前端阀门井。

维修保养工作标准

1.消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求。

2试验消防栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示。

3.各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水。

4.消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏。

5.消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求。

四、质量保证措施

1.坚持《建筑消防设施检测技术规范》（DB51/2049-2015）规定，对消防工程的维护保养质量实施全过程质量控制，在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针，以严密的质量管理，周到的服务体系，保证消防系统正常工作。

2.对消防设施维保全过程都应如实记录，并对签字负责。

3.维保实施各项资料，都应由专职消防安全管理员签字生效。

4.检查结果填写维保记录表，提供详细的月检及年度试验报告，以方便我院备案。

五、安全技术要求

1.维护保养单位必须职责明确，并应严格按照规定程序操作人员持证上岗。

2.维护保养前必须报告维保区域地点、内容、时间，办理有关手续并通知有关部门。

3.所有维护保养工作严格按照安全规定的要求进行，以保障人身和设备安全，否则造成的一切损失和后果由维保单位全权负责。

4.维护保养工作必须符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720-2011）规定的安全技术条件。

5.维护保养前做好必要的防事故措施。

6.维护保养人员不得触动非消防设施。

7.维保保养单位将保证消防自动报警、消防水灭火系统、防火卷帘、防火门、应急照明及疏散系统等设施的使用维保管理，保证系统各种设施的正常运行，从而提高防御火灾的能力，并通过消防主管部门的定期检查。

消防维修保养职责

1.根据《建筑消防设施检测技术规程》（DB51/2049-2015）规定标准要求，结合我院的实际情况，维保单位制定具体的维护保养方案及维护保养内容，确保维保期间消防设备设施运行正常。

2.维保单位必须按相关规定进行足量、足范围维护保养并出具相应消防检测报告。

3.维保单位派遣具有消防设施维修资格和经验丰富的工程技术持证专业人员负责消防维修保养工作，并保证节假日有故障随叫随到。

4.对委托维修保养的建筑消防设备设施每月1次进行维护、保养。

5.维保单位对消防设施出现的故障及时修复，保证我院范围内消防系统正常运转，有关消防设备使用完好率95%以上。

6.当消防设施出现严重不得不停用时，应汇同院方立即报告消防管理部门同时进行抢修，尽快恢复系统的运行。

7.配合消防部门对我院的消防安全检查工作。

8.检查原始记录必须由参加维修保养的院方、维保单位双方人员签字，处理意见一式两份，由双方代表签字后各执一份。

9.维保单位应按照安全操作规程，采取严格，科学的安全防护措施，确保操作者安全和第三者安全，承担由于自身措施不力，造成事故的责任和发生的费用。

10.维保单位在对动力设备，易燃易爆和贵重的设备进行维修保养时，应向院方代表提出安全防范措施。院方应派人在现场监督和协助维保单位进行有关工作，如院方因缺少人手等原因未派人在现场监督所造成的，维保单位有义务尽职尽责做好安全防范工作。

11.维保单位每月需对医院消防进行全面的详细检查，并对检查后的结果需整改的每月向医院出具一份整改报告交给后保处。

消防维保期间需达到的有关指标

1.设备使用完好率95%以上。

2.无任何重大事故发生。

3.有效投诉率低于0.1%。

（八）绿化养护

1、工程概况：院区内绿化养护面积10.5万平方米（包括院墙外一米范围内和南门入校主路的绿化养护），院区内现有绿化包括：金叶女贞篱、大叶黄杨篱、法桐、杨树、小叶女贞球、国槐、草坪等。

2、服务内容：

（1）除草: 荒草高度临近 20cm，荒草覆盖率达到10%以上时应进行除草工作，减轻杂草与树木争夺水肥养分。

（2）病虫害防治:用药防治病虫害时应贯彻“预防为主，综合防治，科学防控，促进健康”的方针：

1、合理用药，保护环境。首选生物性、植物性农药：少用中毒、低毒农药，保护天敌；严禁使用国家和天津市已颁布禁用的化学药剂； 必须掌握各类药剂的理化性状和对植物的安全性。

2、喷施药物应提前与有关单位人员协调，做好施药区维护，设置警示标识，避免药液飘洒到行人或其他设施上，必要时在一定时间内封闭施药区。喷施农药应选择无风或微风天气，阴雨、高温炎热的中午不宜喷药；应根据不同病、虫害部位，对靶喷洒；高大树木用高 射程喷药车喷药时，应下车环绕树木喷药。

3、应开展病虫害的预测报，掌握防治对象、防治适期、适药品种、适合浓度、使用方法，不得盲目打药；应抓住几种病虫害防治的一个时间点“一药兼治”，减少喷药次数和喷药量；使用几种药剂防治某个种类病虫害时，应轮换用药和交叉用药方式，防止病虫害产生抗药性。

（3）修剪：修剪应充分考虑植株生长空间（如：孤植、丛植、群落等）、分 枝习性、树龄、长势等因素，因地制宜、因树种而异。修剪应按照“一知、二看、三剪、四保护”的程序操作：

一知：修剪人员应明确修剪原则，知道操作规程、技术规范及特殊要求；

二看：修剪前先绕树木观察，对修剪方法做到心中有数；

三剪：根据因地制宜、因树修剪的原则，做到合理修剪；

四保护：疏除大枝、粗枝时，应遵循保护树体的原则。

冬季应对行道树进行整形修剪，修剪作业前应根据不同树种习性和生长长势等情况制定修剪方案，修剪作业应先做示范段，再全面推开。

（4）浇水与排水：应根据气候变化、土壤墒情和乔灌木生活习性等情况，适时适量浇水。浇水前应先检测土壤含水量。目测方法一般采用铁钎探测法或取根系分布区的土壤，用手攥可成团，可不浇水；宜采用专用仪器测定土壤含水量，土壤含水量小于 10%时为干旱状态；柳树等较喜水的乔灌木，土壤含水量指标可适当提高。夏季高温天气应在早、晚浇水，可喷水降温；春秋及初冬季节宜在中午前后浇水。浇水应保证水源的PH值6.5-8.5之间，矿化度小于2.5g/1；禁止用生活或工业污水浇灌绿地。必须适时浇足浇透返青水（2月底-3月初）和封冻水（11月末-12 中下旬）。5、6月下旬如旱情持续，必须尽早浇透水，浇水次数应根据旱情确定。汛期应及时排除绿地和树穴内的积水。对不耐寒树种，应防止秋季徒长，提前控制浇水；但冬季应浇足、浇透封冻水，浇封冻水后宜培土封穴。

（5）树木涂白：涂白的石灰水要添加杀菌剂，乔木涂白高度1.3 米、花灌木涂白高度到分枝点（涂白部位不能有遗漏）。

（6）季节性林木养护和病虫害防治

一月份：本月是全年气温最低的年份，气温在 0℃以下苗木与草 坪处于休眠期，做好基本的养护工作，及时清理林内垃圾等。

二月份：气温有所上升，但气温仍比较低，苗木与草坪处于休眠状态，做好春节期间林木的防护和清理工作。

三月份：气温继续上升，中旬之后树木开始萌芽，进行适当的浇足浇透返青水，并适当施肥。

四月份：林木大部分已经萌芽返青，开始进行林木的涂白工作，到中下旬开始进行第一遍除草工作（除草时不应损伤植物根系和皮干），做好补种工作，并且清除林内垃圾、枯枝等。

五月份：气温急剧上升、各种植物生长迅速，各类植物需水量很大，应适时浇水满足苗木生长需求，清除杂草并及时松土保墒。病虫害（特别是一代美国白蛾等病虫害）防治等工作。

六月份：气温高。根据天气与植物生长及时浇水并松土保墒，生态林要做好雨后的排水、扶苗工作，并根据林木情况进行枝条的修剪工作。

七月份：气温最高，进入雨季（高温、高湿），松土保墒（注意大雨过后的排水，大风等极端天气造成行道树倾斜、枝杈劈裂、折断时，应及时抢险）；并做好第二遍除草工作（根据荒草的长势及时清除荒草）。病虫害（特别是二代美国白蛾等病虫害）防治等工作。

八月份：气温较高，多雨高温高湿。做好林木的养护工作。

九月份：气温开始下降，开始进行第三遍大规模除草，期间做好林木的防护工作。

十月份：气温持续下降，月初是第三代美国白蛾的高发期，及时用药做好病虫害的防治工作，并进行除草等其他一系列养护工作。

十一月份：进入冬季，气温持续下降，不耐寒苗木的保温防冻，以及冬季冻水的浇灌；并进行垃圾，枯枝枯草的清理工作，并做好秋季涂白工作。

十二月份：气温达到0℃，做好冬季林木的养护（保温、冬季枯枝修剪等）及垃圾清理工作。

（7）消防措施实施方案

建立防火责任机构、建立巡察制度、建立值班制度，责任落实到人，清理有可能发生火灾隐患地点。严禁绿地有火源和在绿地焚烧垃圾，禁止在绿地内烧荒种地。落实好防火救灾机具，发现火源要及时扑灭，如发现火源人力不能扑灭及时报告消防部门。

- （8）绿化垃圾清运

应在每次修剪操作完毕后快速清理园区内的绿化垃圾（包括落叶季的落叶）

- （9）植物施肥

- 一年5-6次为院内绿植施肥。

（九）10kV变电站智能运维

1、基本情况：

（1）建筑面积：119073.61平方米

（2）10kV变电站情况：

校内有2座10kV变电站，东变电站容量为 2×2500kVA，西变电站容量为2×1600kVA 。

（3）中标单位负责提供智能化改造。

2、服务内容：

2.1运维模式：

站内进行智能化改造，采用远程监控模式，基地站内线上24小时值守、线下定期巡视。

对站端进行改造，使其具备向监控站上传相关设备及其运行情况的遥测、遥信等功能，并具备站内视频监控功能。

2.2服务内容：

- 1）监控中心、变配电站内各种记录的建立

- 2）遵守国家的法律法规及规章制度，配齐劳动保护用品；

- 3）配置国家、行业规定的各项规范、规程、电力行业标准，设备维护、保养、检修手册；

- 制定安全管理计划、维修计划、抢修预案，并符合国家安全法相关规定和安全方面的行业标准；

- 根据《突发事件应急管理》以及安全管理制度等制定变配电站抢修工作流程及抢修演练预案。

- 1）向甲方提供可参考的、相对合理的备品备件和耗材列表，并根据库存更新，备品备件和耗材由甲方提供。

- 2)向甲方提供行业执行的保护年校和设备预试项目（该费用含在代维护费用中）。

- 3)乙方每月向甲方报服务报告、下月工作计划，年度总结及下年度计划，报送下年度备品备件、耗材使用计划（备品备件、耗材由甲方提供）。

- 4)乙方代维护工作中进行电能数据统计、分析，定期报告，尽可能节约电能。

- 5)服务承诺（包含但不限于下列几项）

- 乙方所有的工作流程严格执行电力系统的各项管理制度、及相应的规程、规定、反措要求和标准及具体设备要求的维护、保养、检修等规定，确保甲方变配电站的安全、稳定的运行。

- 工作质量保证达到国家质量检验评定优良标准；

- 承担的委托变配电站，对变配电站所做的各项试验、测验、检修、维护等工作均能满足电力系统对用户变配电站的管理要求，并通过电力部门的各项检查。

- 保证变配电站正常运营时间内连续可靠供电（由于电源故障、甲方原因或设备事故除外）

- 变配电站高压端发生故障后各专业人员45分钟到达现场开始处理并及时恢复送电。

- 乙方代运维范围为用户变电站内，如低压端空气开关跳闸，需由物业相关电工进行故障排除后，我方值班人员及时进行合闸。

- 甲方配备的发电机组每个月进行保养及试运行，保障应急情况时能随时正常启动（油耗费用由甲方承担）

- 6）其他

- 负责变配电站内、防火、防水、防盗等安全等工作。

- 每半个月至少进行一次巡检及站内卫生清理工作。

- 变配电站运行人员均按电力公司要求统一着装。

3、变配电站配备的各种记录

- 1)电力安全工程规定（建立档案）

- 2)电力生产事故调查规程（建立档案）

- 3)继电保护及自动装置运行规程（建立档案）

- 4）电气设备预防性试验规程（建立档案）

- 5）变电运行规程（建立档案）

- 6）变配电站管理制度（建立档案）

- 7）巡视检查记录（建立档案）

- 8）设备缺陷记录（建立档案）

- 9）设备投运批准书（甲方提供，建立档案）

- 10）主设备产品说明书（甲方提供，建立档案）

- 11）变配电站最小元件表（建立档案）

- 12）运行日志（建立档案）

- 13）调度命令记录（建立档案）

- 14）断路器跳闸记录（建立档案）

- 15）设备检修记录（建立档案）

- 16）设备试验记录（建立档案）

- 17）继电保护及自动装置记录（建立档案）

- 18）防小动物检查记录（建立档案）

4、生产计划

- 1）每年初制定本年度、季度、月度的设备试验、保护校验、检修以及变电维护工作计划，并报甲方批准执行。

- 2）由各专业制定一次、二次设备试验周期、时间及申请（尽可能配合线路停电时进行），并制定缺陷管理的应急措施。

- 3）制定一、二次设备巡视路线及计划。

- 4）制定全年度安全管理计划及事故预想演习计划

- 5）变配电站安全管理员制定每月、每年安全检查计划

5、运维要求及应急管理

- 1）远程配置实时监控中心，实行24小时值守，管理人员及各专业的负责人都配备手机，要求24小时开机。

- 2）保护、试验、检修、电缆、车辆专业每天有24小时值班人员，以备紧急事故处理。

- 3）各专业的工作负责人及工作人员的手机公司备案，做到随叫随到，45分钟之内人员响应到位。

- 4）突发停电等应急事件时，乙方承诺协调调动公司相关应急抢修资源为甲方提供应急抢修及临时供电等措施。

- 6.运维概况

| 名称 | 项目 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 站点数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维服务 | 监控平台远程监控 | 监控中心24小时*365天（实时监控、事故报警与事故记录、趋势曲线分析、历史事件），发现异常及时汇报负责人及甲方管理人员 | 座/年 | 1 | 2 | 满足变电站无人值守要求，并对低压出线全参量采集 |
|  | 用电检测 | 对站运行设备进行热成像、局放检测并出具库检测报告 | 座/年 | 2 | 2 | 在负荷高峰时段对用电情况全面排查1次（热成像、局放检测），为用户提供用电隐患排查服务 |
|  | 保电工作 |  | 座/年 | 5 | 2 | 对重要会议，活动，考试在站内安排人员值守 |
|  | 预防性试验 | 对站内电气设备进行年度预试并出具试验报告 | 座/年 | 1 | 2 | 含高、低压设备及变压器的清扫工作 |
|  | 人员巡视 | 每半个月至少进行一次巡检，对变电站内电气设备巡视、检查，倒闸操作 | 座/年 | 24 | 2 | 站内巡检，对站内绝缘胶垫卫生清理 |
|  | 安全工器具试验 | 甲供安全工器具的预防性试验 | 座/年 | 2 | 2 | 绝缘靴、绝缘手套每半年1次，接地线、验电器每年1次 |

六、应急服务要求

当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），保证服务正常运转的措施，包括但不限于临时增配人员、临时调集设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等。

七、人员保密要求

保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施，包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

八、人员稳定性要求

在整个服务期内，人员更换率不得超过8%，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意。中标供应商按月支付员工工资及保险，不得因任何原因拖欠员工工资。

九、进驻和接管要求

中标后，及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务，如果为新任服务公司，则还需与前任公司进行交接，保留相关记录，做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。并缴纳进场保证金。（不超过中标金额的10%）

十、费用分割

（一）中标供应商承担费用的项目

1、物业服务从业人员统一着装的四季服装费用由中标供应商承担。

2、物业服务中保洁服务项目所需的洗地机、吸尘器等清洁设备，榨水车、尘推、玻璃刮等清洁工具及垃圾袋、洁厕剂等清洁药剂、84消毒液等相关耗材等，以上设备、工具，以及设备、工具的损耗、维修和更换的费用由中标供应商承担。

3、下列专项清洁服务费用由中标供应商承担：

生活水箱的清洗费用，每年两次，服务期内涉及费用约为6000元。

4、中标供应商所聘物业从业人员，在工作期间或在上、下班途中发生的意外伤害、人身事故、突发疾病等情况和所产生的费用，全部由中标供应商负责处理和承担。

5、中标供应商提供校园环境卫生需配备的设备，涉及费用（特别是清除院内道路雨雪杂物等使用车辆、清扫装备等的费用）由中标供应商承担。

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗地车 | 1 | 现场 |
| 2 | 扫地车 | 1 | 现场 |
| 3 | 高压水车 | 1 | 现场 |
| 4 | 扫雪车 | 1 | 随时到场 |
| 5 | 电三轮 | 5 | 现场 |
| 6 | 打草机 | 3 | 现场 |
| 7 | 小型消防应急车 | 1 | 现场 |
| 8 | 柴油机 | 1 | 现场 |
| 9 | 小水泵 | 2 | 现场 |
| 10 | 柴油三轮 | 1 | 现场 |
| 11 | 打药机 | 1 | 现场 |
| 12 | 储水桶（1吨） | 1 | 现场 |
| 13 | 绿篱机 | 1 | 现场 |
| 14 | 浇水管 | 30条 | 现场 |

6、维修工作涉及的工具、耗材、零配件费用由中标供应商承担。

7、院区生活垃圾的清运费用，费用共计约10万元。物业与环卫部门签订垃圾清运协议，每天按时对垃圾中转站的垃圾进行及时清运。绿化垃圾及食堂的厨余垃圾不再物业负责范畴内。

8、除人员成本外，供应商报价应按下表工作量包含消防设施维保费用，服务期内大致费用约为113796元，据实结算：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 火灾自动报警系统及联动系统 |  |  |
| 1 | 感烟智能型探测器 | 个 | 2796 |
| 2 | 感温智能型探测器 | 个 | 228 |
| 3 | 可燃气体探测器 | 个 | 12 |
| 4 | 线型光束感烟火灾探测器 | 个 | 2 |
| 5 | 声光报警装置 | 个 | 218 |
| 6 | 手动报警按钮 | 个 | 194 |
| 7 | 联动设备点 | 点 | 469 |
| 8 | 联动控制器 | 控制 | 18 |
|  |  | 回路 |  |
| 9 | 火灾报警控制器 | 台 | 6 |
| 10 | CRT | 台 | 2 |
| 11 | 区域显示器或重复显示器 | 台 | 20 |
| 12 | 防排烟、安全疏散检测 | 点 | 3758 |
| 二 | 消防供水系统 |  |  |
| 1 | 消防泵房（含控制柜、线路水泵等） | 套 | 2 |
| 2 | 消火栓（含静压测试、安装位置等） | 个 | 492 |
| 3 | 消火栓按钮（启泵功能、信号显示、安装位置等） | 个 | 492 |
| 4 | 充实水柱测试 | 每支 | 6 |
|  |  | 水枪 |  |
| 5 | 水泵接合器 | 个 | 6 |
| 三 | 自动喷水灭火系统 |  |  |
| 1 | 泵房(含控制柜、线路、水泵等) | 套 | 3 |
| 2 | 系统保护面积 | 100平米 | 2455.5 |
| 总计 |  | 113796元 |  |

9、绿化养护费用由中标供应商承担，服务期内涉及费用约为451500元，据实结算。

10、变电智能运维费用约为255000元，由中标供应商承担。

（二）采购人承担费用的项目

1、物业服务中日常综合维修项目中，所需耗材、更换物品，按需据实统计，必须由采购人签字认可的。

2、物业服务中涉及的专项保洁费用，含地毯清洗、窗帘清洗、外墙清洗和办公楼高位清洁等采购人确认交办的。

3、物业服务中采购人的设备年检、维保费用（包含电梯、中央空调、防雷检测等）。

4、采购人对夜间值守的物业从业人员，提供免费住宿。

十一、服务过程中，对成交供应商评价考核验收标准

- 中标供应商和采购人协商在合同中协商签署《物业中标供应商管理办法》。该《物业中标供应商管理办法》与合同具备同等法律效应）。采购人对中标供应商提供的物业服务随时进行检查，发现问题（包括：日巡检查发现的问题、全院师生发现提出的确实存在的问题）登记于《物业日巡查记录》，并据此进行惩罚。采购合同履行过程中，如遇国家和相关法律政策调整等法定情形的，采购人与中标供应商协商解决并签订补充合同。补充合同应按照政府采购法律法规的相关要求，报同级财政部门备案，并在天津市政府采购网上公告。

- 中标供应商与原学院物业中标供应商交接完成时，必须建立完备的物业岗位从业人员信息档案，人员数量不得少于需求书的要求。

- 中标供应商需配合采购人建立健全全院物业管理档案，对采购人所提供的物业档案和资料负有保密义务，未经采购人许可严禁向第三方泄露或用于物业管理以外的其他用途，中标供应商违反产生的后果完全由中标供应商承担

- 中标供应商在服务期间，因中标供应商的管理漏洞、管理失误、过失等，对采购人或他人造成损害的，由中标供应商承担法律责任和赔偿责任。

- 中标供应商的物业服务在岗人员，在工作中以及在社会上产生的违法、违规等问题，由中标供应商负责解决，所产生的费用，由中标供应商垫付。

- 中标供应商不得将任何物业服务项目进行转包或分包。采购人一经发现，予以本项目合同总金额50%的违约处罚。

- 中标供应商应严格遵守采购人的各项管理规定和制度，不得在服务区域内住宿、出租房间、或从事非法活动，不得从事有损采购人利益的活动。

- 中标供应商更换调整工作人员，需提前向采购人报备，并变更物业岗位从业人员信息档案。

- 中标供应商负责接待和处理采购人全院师生的报修和投诉，处理率需达到100%，回访率不低于90%。

- 月物业整改问题，累计出具10项以上（含10项）的，采购人有权扣罚当月30%的物业费。

- 考核验收以《物业月考核表》为依据，综合得分90分以上为优秀，100%付费；综合得分85分以上为良好，100%付费；得分低于80分为不合格，采购人约谈成交供应商，协商整改措施，每低于合格一分扣罚1个百分点当月服务费；第二个月仍然80分以下，每低于合格一分扣罚2个百分点当月服务费；第三个月还是80分以下，每低于合格一分扣罚3个百分点当月服务费，连续3个月得分低于80分的，整改不达标。采购人将终止服务合同，并不承担任何责任。

- 月物业整改问题，累计出具10项以上（含10项）问题，且《物业月考核表》得分低于80分（含80分）的，采购人约谈成交供应商，协商整改措施，同时采购人有权扣罚当月30%的物业费。

- 为保证管理的最优实现，考核小组可根据各自不同的工作实际，定期或不定期巡查、督促物业公司的服务工作，做好记录，作为每月的考核依据。对在检查中发现的问题由考核人员对一般性问题口头通知乙方，重大问题以书面形式向乙方签发整改通知；对于重大问题，根据整改通知落实整改责任人、改正时间，整改项目完成后，具体整改人签署姓名后交还考核人员。

- 中标供应商应及时配合采购人，编制物业管理年度管理计划、资金使用计划、物业决算报告等，经采购人审定后组织实施。

十二、考核与退出机制

考核体系

建立量化与质性相结合的考核评价体系，实行日常考核与定期考核（月度考核）相结合。

1. 考核主体：归口管理部门牵头进行综合评议。

2. 考核内容：包括服务质量、安全运行、投诉处理、合同履行等。

3. 考核结果：分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

结果运用

考核结果与服务费用支付、保证金返还等直接挂钩。

1. 对考核优秀的企业，可给予通报表扬。

2. 对考核合格的企业，按合同支付费用。

3. 对考核不合格的企业，发出书面整改通知，并可根据合同扣除相应费用。

4. 连续两次考核不合格或存在重大安全隐患、服务质量问题屡教不改的，启动退出程序。

退出机制

出现以下情况之一，学院有权单方面终止合同，并追究其违约责任：

1. 发生重大安全责任事故的。

2. 严重违反合同条款，给学院造成重大经济损失或声誉损害的。

3. 考核不合格，经限期整改后仍达不到要求的。

4. 存在转包、分包行为且未经学院同意的。

5. 其他违法违规行为。

十三、重点强调

中标供应商进场时所有员工必须签订保密协议。

中标供应商必须保证46名员工的实际岗位数，不得以任何原因缺岗，不得以任何原因拖欠员工工资。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

根据国务院《物业管理条例》第三十二条的规定“从事物业管理活动的企业应当具有独立的法人资格”，因此本项目不接受分公司投标。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据项目（项目编号：TGPC-201-）的政府采购结果和招标文件（或采购文件）的要求，并经双方协商一致，达成本合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

第一条委托物业的基本情况

物业名称：

物业类型：

坐落位置：

物业管理区域四至：

东至：南至：

西至：北至：

占地面积：大楼总建筑面积：

其中：地上面积：平方米

地下面积：平方米

标准层面积：平方米

人防建筑面积：平方米

建筑层数：地上层，地下层

建筑尺寸：长：米，宽：米，高：米

建筑层高：

建筑结构：

第二条物业服务内容及标准

（一）房屋本体和共用部位的维修、养护和管理：

（二）共用设施设备运行、维修、养护：

1.供、配电设施设备:

2.给、排水设施设备:

3.升降系统:

4.消防系统:

5.空气调节系统:

6.智能化系统:

7.楼宇自动化系统（通讯系统等）:

8.停车场管理系统:

9.其他:

（三）共用部位和共用场地的环境保洁和绿化养护：

（四）物业装饰装修的管理：

（五）车辆行驶和停放秩序的服务、管理：

（六）物业管理区域内公共秩序的维护和消防管理：

（七）物业档案的建立、保管和使用：

（八）其他委托事项：

1、

2、

3、

第三条物业服务合同期限

物业服务合同期限为年。

自    年   月    日起至     年   月     日终止。

第四条甲方权利义务

（一）代表和维护采购人所有人员在物业管理服务活动中的合法权益；

（二）制定、修改管理规约，监督采购人所有人员遵守管理规约；

（三）审定物业服务合同内容，选聘、解聘物业服务企业；

（四）审定乙方提出的物业管理服务年度计划及管理制度，监督并配合乙方管理服务工作的实施及制度的执行；

（五）制定、修改、审议物业管理区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度或者物业服务企业提出的其他管理事项；

（六）负责提供物业管理服务所需相关文件和资料；

（七）其他：

1、

2、

3、

第五条乙方权利义务

（一）依照国家、本市有关规定和本合同约定，制定物业管理服务方案和制度，对物业及其共用设施设备、消防、公共秩序及环境卫生等进行管理服务；

（二）在本物业管理区域内的显著位置，将服务内容、服务标准和收费项目、收费标准等有关情况进行公示；

（三）依照本合同约定向采购人收取物业管理服务费；

（四）建立物业项目的管理档案；

（五）对采购人违反国家和本市有关物业管理方面的法律、法规和规章及管理规约的行为，进行劝阻、制止，并向甲方和有关部门报告；

（六）对侵害物业共用部位、共用设施设备的行为要求责任人停止侵害、排除妨害、恢复原状；

（七）不得将物业项目全部委托给他人管理，但可以将专项服务委托专业公司承担；

（八）负责编制物业的年度维修养护计划，并组织实施；

（九）提前将装饰装修房屋的有关规定书面告知采购人，当采购人装饰装修房屋时，对不符合安全要求和影响公共利益的行为，进行劝阻制止，劝阻无效时向有关行政管理部门报告；

（十）负责编制物业服务年度计划；

（十一）对本物业的共用部位、设施及场地不得擅自占用和改变使用功能，如需在本物业内改、扩建或者完善配套设施设备，经甲方同意后报有关部门批准方可以实施；

（十二）本合同终止乙方不再管理本物业时，在合同终止之日起十日内，除向甲方移交本合同规定的资料外，还必须办理下列移交事项：

1、预收的物业管理服务费等收益余额；

2、物业管理项目的档案资料；

3、物业管理用房和属于采购人的场地、设施设备。

（十三）应当协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作。在本物业管理区域内发生治安案件或者各类灾害事故时，应当及时向公安和有关部门报告，并积极协助做好调查和救助工作；

（十四）接受采购人的监督；

（十五）接受物业管理行政主管部门的监督指导；

（十六）其他：

第六条物业管理服务费用

本物业管理区域内的物业管理服务费采取包干制的形式，年服务费用为大写：（小写：）。

乙方按照上述标准收取物业服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

付款方式如下：

第七条物业管理用房

在合同生效之日起日内，甲方向乙方无偿提供并移交建筑平方米、坐落于的物业管理用房，用于物业管理服务活动。物业管理用房属采购人所有，乙方负责维修、养护，不得买卖和抵押；任何单位和个人不得占用或者改作他用。

第八条物业及物业管理交接

自本合同生效之日起，由甲方向乙方移交下列资金、物品和资料：

（一）竣工总平面图，单体建筑、结构、设备的竣工图，附属配套设施、地下管网工程竣工图等资料；

（二）物业竣工验收资料；

（三）共用设施设备安装、使用、维护和保养技术资料；

（四）物业质量保证书和使用说明书；

（五）物业管理服务费等余额；

（六）物业管理需要的其他资料；

（七）物业管理用房和属于采购人的场地、设施设备。

第九条采购人装饰装修房屋，应当遵守国家和本市有关规定。

采购人应当与物业服务企业签订装饰装修管理服务协议。装饰装修管理服务协议一般包括装饰装修工程的内容和期限、允许施工的时间、废弃物的清运和处置以及相关费用等。

第十条违约责任

（一）甲方违反合同第四条的约定，使乙方未完成规定的管理服务目标，乙方有权要求甲方解决，逾期未解决的，甲方承担违约责任；造成乙方经济损失的，甲方应当给予乙方经济赔偿。

（二）乙方违反本合同第二、五条的约定，未能达到约定的管理服务目标，甲方有权要求乙方在日内整改，逾期未整改的，乙方承担违约责任；造成甲方经济损失的，乙方应当给予甲方经济赔偿。

（三）乙方违反本合同第六条约定，擅自提高收费标准的，甲方有权要求乙方清退；造成甲方经济损失的，乙方应当给予甲方经济赔偿。

（四）合同期满，乙方未按规定时间向甲方办理移交事项，乙方向甲方支付违约金元。

（五）若采购人部分人员拒绝、阻碍乙方对物业共用部位、共用设施设备进行维修、养护，造成损失的，甲方应当承担赔偿责任。

（六）甲、乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应当向对方支付    元的违约金；违约方还应当承担超过违约金部分的经济损失。

（七）其他：

第十一条质量纠纷的约定

因房屋建筑质量、设施设备质量或者安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方向开发建设单位反映并作善后处理。产生质量事故的直接原因，以有资质的鉴定部门的鉴定为准。

第十二条不可抗力的约定

本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应当按有关法律规定及时协商处理。

第十三条免责条款

以下情况乙方不承担责任：

1、乙方已履行本合同约定义务，但因物业本身固有瑕疵造成损失的；

2、因维修养护物业共用部位、共用设施设备需要且事先已告知采购人，暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成损失的；

3、因非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的。

第十四条合同的解除

本合同因任何一方原因而无法继续履行的，解除合同的一方应当在三个月前将解除时间、原因书面告知合同另一方，解除前应报请政府采购主管部门备案（通知）。

合同解除后，按照有关规定办理相关交接手续。

第十五条争议处理

由于甲、乙双方在履行本合同过程中出现问题，由甲、乙双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

第十六条合同附件

有关涉及本合同乙方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对乙方具有约束力。

本合同及其附件和合同特殊条款中未规定的事宜，均遵照国家和本市有关法律、法规和规章执行。

第十七条合同生效

本合同一式  份，甲方持   份，乙方持   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

采购人-甲方（公章）：           供应商-乙方（公章）：

地址：                         地址：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电话：                         电话：

时间：         年        月         日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由甲、乙双方根据采购项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

# 投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1-1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标人代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，投标人代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为：

第   包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

选择开具发票类型（增值税专用发票/增值税普通发票）：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件1-2

真诚参与政府采购活动承诺书

致：天津市政府采购中心

我单位自愿按照政府采购法确立的诚实信用原则参与           项目（项目编号：             ）的政府采购活动。在整个政府采购活动中，我单位郑重做出如下承诺：

1. 我单位遵守政府采购相关法律法规。

2. 我单位对递交的投标（响应）文件全部内容的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括我单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。

3.我单位投标（响应）文件中提供的业绩合同、第三方单位证明材料、发票、各类企业证书、各类人员证书、社保缴费证明等，我单位已经通过核对原件、国家税务总局全国增值税发票查验平台查询、全国认证认可信息公共服务平台查询、发证机关官网（包含但不限于特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、技能人才评价证书全国联网查询、全国特种设备公示信息查询平台等）查询、学信网查询等手段进行了核实，确保上述材料的真实性。对不能确保真实性的材料不放入投标（响应）文件中。

4. 一旦经财政部门查实我单位的投标（响应）文件中存在虚假材料，无论我单位是否获得中标成交资格，无论该虚假材料是否影响评审结果，无论该虚假材料是否为我单位员工个人或第三方提供，无论我单位是否对该虚假材料进行过真实性审核，我单位均认可财政部门按照《政府采购法》第七十七条的规定给予的处罚。

5. 我单位知晓涉嫌伪造、变造国家机关的公文、证件、印章的，涉嫌串通投标的组织或个人，将被依法追究刑事责任。

投标人：

日期：

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件3

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

附件4

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 序号 | 价格分项组成 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 人员工资： |
|  |  | 社会保险： |
|  |  | 住房公积金： |
|  |  | 福利费： |
|  |  | 加班费： |
|  |  | 其他： |
| 2 | 日常运行维护工具耗材费用 |  |
| 3 | 保洁工具、设备及耗材费用 |  |
| 4 | 专项清洁服务费用 |  |
| 5 | 生活垃圾的清运费用 |  |
| 6 | 消防设施维保费用（不含人工成本） |  |
| 7 | 绿化养护费用 |  |
| 8 | 变电智能运维费用 |  |
| 9 | 服装费用 |  |
| 10 | 办公费用 |  |
| 11 | 固定资产折旧 |  |
| 12 | 利润 |  |
| 13 | 税金 |  |
| 14 | 其他需要列明的费用 |  |
| 合计 |  |  |

注：1. 上述合计价格应为服务期的最终优惠价格。

2. 上表合计价格应与《开标一览表》报价金额保持一致。

3. 上表中人员工资+社会保险+住房公积金应与《人员费用分项一览表》合计金额保持一致。

4. 上述表格中列明的条目，在本项目中如不涉及，请填写“不涉及”。

5. 上述报价不得出现0报价。

6. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评标委员会在评分中予以考虑。

投标人名称：                                         日期：

附件5

人员费用分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 序号 | 具体岗位 | 人数（人） | 月工资/人 | 月保险/人 | 月公积金/人 | 月小计 | 招标文件规定的服务期小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、上表中工资是指在扣除劳动者个人负担的社会保险费、个人负担的公积金、个人所得税等合理费用之前的应发工资；

2、 投标人应按国家及天津市社会保险、住房公积金相关规定为本项目人员缴纳社会保险、住房公积金，在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定。

3、上表中的月小计=人数*（月工资/人+月保险/人+月公积金/人），招标文件规定的服务期小计=月小计*招标文件规定的服务月数

投标人名称：

日期：

附件6

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：

附件7

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。 |  |  |  |
| 2 | （二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。 |  |  |  |
| 3 | （三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。 |  |  |  |
| 4. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期

附件8

项目人员及岗位安排

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 岗位名称 | 投入人数 | 人员情况简介 | 是否退休 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人数 |  |  |  |  |  |  |

我公司承诺上述人员身体健康，一旦我公司获得中标，承诺上述人员投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。采购人需安排加班的，我公司积极配合并向劳动者支付加班费。

投标人名称：

日期

附件9

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期

附件10

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件11-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  物业管理（请填写标的名称），属于 物业管理 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件12-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13

管理大纲

请投标人根据招标文件“评分因素及评标标准”中的要求，按顺序提供详细的方案、证明材料等，自行编排序号。

投标人将专项服务委托专业公司承担的，应当进行说明。

投标人名称：

日期：

附件14-1

项目负责人资格审查表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |  | 最高学历 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 所获证书及编号 |  |  |  |  |  | 从事物业管理 工作年限 |  |  |  |  |  |
| 近三年来的主要工作业绩及担任的主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 地 点 |  | 单 位 |  | 职 务 |  | 主 要 工 作 |  |  |  |  |
| 曾担任负责人的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 委托单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目规模 | 项目类型 |  | 备注 |  |

投标人名称：

日期：

附件14-2

拟在本项目使用的主要设备一览表

| 序 号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 购入时间 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

附件14-3

采购人须向供应商提供的条件

| 序 号 | 设施或设备 名 称 | 单 位 | 数 量 | 是否有偿 提 供 | 如有偿提供的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：凡需采购人提供的设备、房屋、通讯及其他办公设施，应注明免费提供或不免费提供，如有偿提供，采购人承担多少，供应商承担多少，本表应详细列清。 |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

附件15：投标人认为需要提供的其他资料