天津市中心妇产科医院滨海院区医用试剂采购及配送管理项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2026-A-0016）

天津市政府采购中心

2026.2

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目需求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市中心妇产科医院委托，天津市政府采购中心对天津市中心妇产科医院滨海院区医用试剂采购及配送管理项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、基本概况

（一）项目名称：天津市中心妇产科医院滨海院区医用试剂采购及配送管理项目

（二）项目编号：TGPC-2026-A-0016

（三）采购方式：公开招标

（四）项目属性：货物

（五）本项目不接受联合体参与。不接受联合体参与的，若有供应商组成联合体参与，视为无效投标。

（六）本文件售价：免费。

二、项目内容

| 包号 | 包名称 | 包预算 | 包最高限价 | 合同履行期限 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市中心妇产科医院滨海院区医用试剂采购及配送管理 | 12000000元 | 12000000元 | 一年 | 工业 |

# 本项目不接受进口产品投标。

三、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人具备医疗器械经营许可证和医疗器械经营企业备案证明文件，上述证书和证明文件经营范围至少包含01、02、03、04、05、06、09、10、14、15、6840体外诊断试剂（2017版医疗器械分类目录）或 6840（诊断试剂）、6806、6821、6824、6825、6826、6845、6856、6857、6858、6866、6870（2002版医疗器械分类目录），提供证书扫描件和证明文件扫描件；

（二）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）

四、项目需要落实的政府采购政策

（一）全部货物均由小微企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有小微企业制造的货物，也有大中企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（七）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。

（八）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当供应商报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该供应商的异常低价审查程序：

1. 供应商报价<全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%；

2. 供应商报价<通过符合性审查的次低供应商报价×50%；

3. 供应商报价<最高限价×45%；

4. 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

五、参与本项目的步骤、时间与方式

（一）参与本项目的时间要求

| 序号 | 步骤名称 | 开始时间 | 截止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取招标文件 | 2026年2月2日 | 2026年2月9日 | 每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。 未按时获取招标文件的，不能参与本项目 |
| 2 | 网上应答（上传电子投标文件） | 2026年2月2日9:00 | 2026年2月26日8:30 | 未按时完成网上应答或未按时上传电子投标文件的，视为无效投标。 |
| 3 | 开标解密 | 2026年2月26日8:30 | 2026年2月26日9:30 | 未按时完成开标解密的，视为无效投标。 |
| 4 | 网上开标公示 | 2026年2月26日9:30 | 2026年2月26日12:00 |  |

（二）参与本项目的方式要求

1. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

2. 获取招标文件的方式

采用网上获取电子招标文件的方式，供应商应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

3. 网上应答（上传电子投标文件）方式

采用网上电子投标方式，投标人应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口” 进行网上应答及提交，并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），否则视为无效投标。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

4. 开标解密方式

采用网上开标解密方式，投标人应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密，否则视为无效投标。

5. 网上开标公示方式

投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

供应商应按以上步骤顺序、时间及方式要求参与本项目，否则视为不参与本项目。

六、现场考察、标前答疑会

本项目不组织现场考察，不组织标前答疑会。

七、采购代理机构信息

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

八、采购人信息

（一）采购人名称：天津市中心妇产科医院

（二）采购人地址：天津市南开区南开三马路156号

（三）采购人联系人：盛洁

（四）采购人联系电话：022-58287031

九、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市中心妇产科医院

2. 联系地址：天津市南开区南开三马路156号

3. 联 系 人：盛洁

4. 联系方式：022-58287031

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十一、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

2026年2月2日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目需求

加注“★”号条款为不允许偏离的实质性要求，经评标委员会判定任意一条加注“★”号的条款出现偏离，视为无效投标。

# 一、项目背景

# 本次采购项目为天津市中心妇产科医院滨海院区医用试剂采购及配送管理项目，具体采购项目内容以院方与中标人实际签订的合同为准。本项目期限为自签订合同之日起一年的服务期，若在服务期内，预算执行完毕，则服务期提前结束。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。验收时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）采购清单

第一包：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 单价最高限价(元) | 预计数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲葡萄糖测定试剂盒（干化学比色法） | 300片/包装 | 包装 | 1,705.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 2 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（干化学速率法） | 300片/包装 | 包装 | 2,376.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 3 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（干化学速率法） | 300片/包装 | 包装 | 2,375.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 4 | 白蛋白测定试剂盒（干化学比色法） | 250片/包装 | 包装 | 1,760.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 5 | 总蛋白测定试剂盒（干化学比色法） | 250片/包装 | 包装 | 1,700.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 6 | 总胆红素测定试剂盒（干化学比色法） | 300片/包装 | 包装 | 2,040.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 7 | 结合非结合胆红素测定试剂盒（干化学双波长比色法） | 300片/包装 | 包装 | 2,115.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 8 | γ-谷氨酰转移酶测定试剂盒（干化学速率法） | 250片/包装 | 包装 | 2,175.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 9 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（干化学速率法） | 300片/包装 | 包装 | 2,115.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 10 | 尿素氮测定试剂盒（干化学比色法） | 300片/包装 | 包装 | 2,040.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 11 | 尿酸测定试剂盒（干化学比色法） | 300片/包装 | 包装 | 2,055.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 12 | 肌酐测定试剂盒（干化学酶法） | 300片/包装 | 包装 | 1,990.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 13 | 肌酸激酶测定试剂盒（干化学速率法） | 300片/包装 | 包装 | 2,690.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 14 | 钙测定试剂盒（干化学比色法） | 300片/包装 | 包装 | 1,999.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 15 | 镁测定试剂盒（干化学比色法） | 300片/包装 | 包装 | 3,560.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 16 | V350/V950磷 | 300片/包装 | 包装 | 2,200.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 17 | V350/V950钾 | 250片/包装 | 包装 | 2,200.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 18 | V350/V950钠 | 250片/包装 | 包装 | 2,200.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 19 | V350/V950氯 | 250片/包装 | 包装 | 2,200.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 20 | 基础代谢物复合校准品（Kit1） | 4套/包装 | 包装 | 1,390.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 21 | 酶类复合校准品（Kit3） | 4套/包装 | 包装 | 900.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 22 | 生化分析仪用校准品（Kit4） | 4套/包装 | 包装 | 900.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 23 | 电解质与血脂校准品（Kit2） | 4套/包装 | 包装 | 900.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 24 | V950参比液 | 30x16ml | 盒 | 5,300.00 | 2 |  |
| 25 | FSVITROS FS稀释包2 | 3袋/盒 | 盒 | 4,800.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 26 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（化学发光法） | 100T/包装 | 包装 | 2,000.00 | 1 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 27 | 乙型肝炎病毒表面抗体试剂盒（化学发光法） | 100T/包装 | 包装 | 2,000.00 | 1 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 28 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（化学发光法） | 52T/包装 | 包装 | 1,200.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 29 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法） | 52T/包装 | 包装 | 1,200.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 30 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法） | 100T/包装 | 包装 | 2,000.00 | 1 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 31 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光法） | 100T/包装 | 包装 | 4,600.00 | 1 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 32 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂包（化学发光法） | 100T/包装 | 包装 | 2,200.00 | 1 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 33 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 校准品：1套/盒 | 盒 | 2,000.00 | 1 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 34 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 1套/包装 | 包装 | 2,000.00 | 1 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 35 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 1套/包装 | 包装 | 1,200.00 | 1 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 36 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 1套/包装 | 包装 | 1,200.00 | 1 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 37 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | 1套/包装 | 包装 | 2,000.00 | 1 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 38 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 1套/包装 | 包装 | 2,500.00 | 1 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 39 | ECIQ梅毒螺旋体抗体定标液 | 1套/包装 | 包装 | 2,800.00 | 1 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 40 | ECIQ信号试剂 | 2Packs/包装 | 包装 | 2,200.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 41 | ECIQ普通清洗液 | 2瓶（4.85L抗微生物的缓冲液） | 包装 | 2,000.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 42 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（干化学速率法） | 250片/盒 | 盒 | 2,240.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 43 | ECIQ高样本稀释液A试剂（机用） | 1*28ml/包装 | 包装 | 2,000.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 44 | ECIQ高样本稀释液B试剂（机用） | 100测试/包装 | 包装 | 1,600.00 | 2 | 适配全自动生化免疫分析仪5600 |
| 45 | 反应杯Alinity | 4000个/箱 | 箱 | 8,000.00 | 2 |  |
| 46 | FS吸样头 | 1000个/包装 | 包装 | 1,800.00 | 5 |  |
| 47 | FS微吸头 | 4096个/包装 | 包装 | 3,300.00 | 2 |  |
| 48 | 样品杯 | 1500个/包装 | 包装 | 750.00 | 10 |  |
| 49 | FS反应杯 | 6000个/包装 | 包装 | 8,400.00 | 10 |  |
| 50 | ABO正反定型及RhD血型定型试剂卡（柱凝集法） | 400卡/盒 | 盒 | 13,580.00 | 10 | 适配全自动血型分析仪 ORTHO VISION Max |
| 51 | 抗人球蛋白（IgG）检测卡 （柱凝集法） | 100卡/盒 | 盒 | 5,200.00 | 15 | 适配全自动血型分析仪 ORTHO VISION Max |
| 52 | ABO/Rh血型复检卡（柱凝集法） | 100卡/盒 | 盒 | 5,200.00 | 5 | 适配全自动血型分析仪 ORTHO VISION Max |
| 53 | 血型分析用稀释液 | 3*10ml/盒 | 盒 | 300.00 | 30 | 适配全自动血型分析仪 ORTHO VISION Max |
| 54 | 血型分析仪专用稀释杯 | 180个/盒 | 盒 | 826.00 | 20 | 适配全自动血型分析仪 ORTHO VISION Max |
| 55 | 小牛血清（无菌过滤） | 200ml/瓶 | 瓶 | 348.00 | 3 | 适配全自动血型分析仪 ORTHO VISION Max |
| 56 | 革兰氏染色液 | 500ml*4瓶/盒 | 盒 | 1,050.00 | 1 | 适配全自动染色机ZOPOMED-32 |
| 57 | 抗酸染色液 | 500ml*4瓶/盒 | 盒 | 1,050.00 | 1 | 适配全自动染色机ZOPOMED-32 |
| 58 | 尿液分析试纸（干化学法） | URS-11K 100条/筒 | 筒 | 270.00 | 2 | 适配尿液分析仪BW500 |
| 59 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC法) | 438 mL: R1: 6×57 mL, R2: 3×32 mL | 盒 | 277.50 | 6 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 60 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC法) | 438 mL: R1: 6×57 mL, R2: 3×32 mL | 盒 | 277.50 | 6 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 61 | 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(AMP缓冲液法) | 444 mL: R1: 6×58 mL, R2: 3×32 mL | 盒 | 420.00 | 6 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 62 | γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)测定试剂盒(IFCC法) | 438 mL: R1: 6×57 mL, R2: 3×32 mL | 盒 | 652.50 | 6 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 63 | 总胆红素(T-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 296 mL: R1: 4×58 mL, R2: 2×32 mL | 盒 | 322.50 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 64 | 直接胆红素(D-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 296 mL: R1: 4×58 mL, R2: 2×32 mL | 盒 | 322.50 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 65 | 总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法) | 308 mL: R1: 4×60 mL+R2: 4×17 mL | 盒 | 87.75 | 6 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 66 | 白蛋白(ALB)测定试剂盒(溴甲酚绿法) | 360 mL: R: 6×60 mL | 盒 | 101.25 | 6 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 67 | 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法) | 244 mL: R1: 4×45 mL, R2: 2×32 mL; 校准品: 1×1.5 mL | 盒 | 2,345.95 | 2 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 68 | 前白蛋白(PA)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 106 mL: R1: 2×38 mL, R2: 2×15 mL | 盒 | 514.11 | 10 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 69 | 前白蛋白校准品 | 3×1 mL | 盒 | 802.27 | 5 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 70 | 肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 320 mL: R1: 4×59 mL, R2: 2×42 mL | 盒 | 2,940.00 | 5 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 71 | 尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法) | 438 mL R1: 6×57 mL, R2: 3×32 mL | 盒 | 367.50 | 5 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 72 | 尿素(UREA)测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法) | 444 mL: R1: 6×58 mL, R2: 3×32 mL | 盒 | 435.00 | 5 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 73 | 二氧化碳(CO2)测定试剂盒(酶法) | 120 mL R: 6×20 mL; 校准品: 1×1.5 mL | 盒 | 505.82 | 2 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 74 | 二氧化碳(CO2)测定试剂盒(酶法) | 348 mL R: 6×58 mL; 校准品: 1×1.5 mL | 盒 | 2,175.00 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 75 | 胱抑素C(CysC)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 104 mL R1: 2×40 mL, R2: 2×12 mL | 盒 | 5,489.00 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 76 | 胱抑素C(CysC)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 104 mL R1: 2×40 mL, R2: 2×12 mL; 校准品: 5×0.5 mL | 盒 | 6,705.00 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 77 | 胱抑素C(CysC)质控品 | 低值: 3×1 mL; 高值: 3×1 mL | 盒 | 280.00 | 2 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 78 | 尿/脑脊液总蛋白(TPUC)测定试剂盒(邻苯三酚红钼法) | 80 mL R: 2×40 mL; 校准品: 1×1.0 mL | 盒 | 129.00 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 79 | 尿/脑脊液总蛋白(TPUC)质控品 | 低值: 1×1 mL; 高值: 1×1 mL | 盒 | 31.75 | 2 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 80 | 总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法) | 360 mL: R: 6×60 mL | 盒 | 367.50 | 2 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 81 | 甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法) | 360 mL: R: 6×60 mL | 盒 | 825.00 | 2 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 82 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(直接法) | 316 mL: R1: 4×58 mL, R2: 2×42 mL | 盒 | 1,695.00 | 2 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 83 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法) | 316 mL: R1: 4×58 mL, R2: 2×42 mL | 盒 | 2,617.50 | 2 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 84 | 载脂蛋白A1(ApoA1)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 171 mL: R1: 3×42 mL, R2: 3×15 mL | 盒 | 650.00 | 2 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 85 | 载脂蛋白B(ApoB)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 171 mL: R1: 3×42 mL, R2: 3×15 mL | 盒 | 672.00 | 2 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 86 | 乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(IFCC法) | 216 mL: R1: 4×42 mL, R2: 4×12 mL | 盒 | 232.50 | 6 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 87 | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)测定试剂盒(DGKC法) | 216 mL: R1: 4×42 mL, R2: 4×12 mL | 盒 | 292.00 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 88 | 肌酸激酶(CK)测定试剂盒(IFCC法) | 162 mL: R1: 3×42 mL, R2: 3×12 mL | 盒 | 407.25 | 6 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 89 | 葡萄糖(Glu)测定试剂盒(己糖激酶法) | 399 mL: R1: 6×44 mL, R2: 3×45 mL | 盒 | 400.00 | 6 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 90 | α-淀粉酶(α-AMY)测定试剂盒(连续监测法) | 216 mL R1: 4×42 mL, R2: 4×12 mL | 盒 | 1,656.00 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 91 | 钙(Ca)测定试剂盒(偶氮胂Ⅲ法) | 180 mL: R: 4×45 mL | 盒 | 70.28 | 4 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 92 | 无机磷(P)测定试剂盒(磷钼酸法) | 240 mL: R1: 4×44 mL+R2: 4×16 mL | 盒 | 98.04 | 4 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 93 | 镁(Mg)测定试剂盒(二甲苯胺蓝法) | 180 mL: R: 4×45 mL | 盒 | 120.00 | 4 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 94 | 免疫球蛋白A(IgA)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 120 mL: R1: 2×40 mL, R2: 2×20 mL | 盒 | 630.00 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 95 | 免疫球蛋白G(IgG)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 120 mL: R1: 2×40 mL, R2: 2×20 mL | 盒 | 630.00 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 96 | 免疫球蛋白M(IgM)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 90 mL: R1: 2×35 mL, R2: 2×10 mL | 盒 | 860.00 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 97 | 补体因子C3(C3)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 120 mL: R1: 2×40 mL, R2: 2×20 mL | 盒 | 750.00 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 98 | 补体因子C4(C4)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 106 mL: R1: 2×38 mL, R2: 2×15 mL | 盒 | 630.00 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 99 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1:1×42mL、R2:1×15mL | 盒 | 1,710.00 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 100 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 校准品（6水平）：6×1 mL | 盒 | 460.00 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 101 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 质控品（水平1）:1×1mL 质控品（水平2）:1×1mL | 盒 | 230.00 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 102 | 常规生化复合校准品 | 20×3 mL | 盒 | 1,875.00 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 103 | 常规生化复合校准品 | 10×3 mL | 盒 | 1,031.25 | 2 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 104 | 特种蛋白校准品 | 5×1 mL | 盒 | 937.50 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 105 | 脂类校准品 | 5×1 mL | 盒 | 937.50 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 106 | 生化复合定值质控品 | 水平1: 10×5 mL | 盒 | 1,875.00 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 107 | 生化复合定值质控品 | 水平2: 10×5 mL | 盒 | 1,875.00 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 108 | 二氧化碳(CO2), 总胆汁酸(TBA)复合质控品 | 低值: 3×5 mL, 高值: 3×5 mL | 盒 | 893.00 | 1 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 109 | 电解质清洗液 | 清洗液稀释液:1× 90mL;清洗液粉末:6瓶 | 盒 | 550.00 | 10 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 110 | 生化分析仪电解质模块用质控物(离子选择电极法) | 低值:1×10mL;中值:1×10mL;高值:1×10mL | 盒 | 1,300.00 | 2 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 111 | 生化分析仪电解质模块用清洗液(离子选择电极法) | 2×100 mL | 盒 | 900.00 | 2 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 112 | 样本稀释液 | 1×2 L | 盒 | 1,100.00 | 50 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 113 | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液(离子选择电极法) | 低水平:1×100mL;高水平:1×100mL | 盒 | 535.02 | 5 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 114 | 生化分析仪用清洗液 | 6×2 L | 盒 | 2,000.00 | 5 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 115 | 生化免疫分析仪用清洗液A | 6×55 mL | 盒 | 200.00 | 60 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 116 | 生化免疫分析仪用清洗液B | 6×55 mL | 盒 | 200.00 | 30 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 117 | 针清洁液 | 20mL×6 | 盒 | 150.00 | 20 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 118 | 参比电极，间接法 | / | 盒 | 6,440.00 | 5 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 119 | 钠电极，间接法 | / | 盒 | 6,440.00 | 5 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 120 | 氯电极，间接法 | / | 盒 | 6,440.00 | 5 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 121 | 钾电极，间接法 | / | 盒 | 6,440.00 | 5 | 适配全自动生化分析仪BS-2800M |
| 122 | 癌抗原CA15-3测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 200人份(2×100人份/盒) | 盒 | 5,875.20 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 123 | 癌抗原CA15-3校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL,校准品2(C2):1×2.0 mL | 盒 | 1,020.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 124 | 癌抗原CA15-3校准品 | 校准品0(C0):4×0.22 mL,校准品1(C1):4×0.22 mL,校准品2(C2):4×0.22 mL | 盒 | 840.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 125 | 癌抗原CA72-4测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 5,545.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 126 | 癌抗原CA72-4校准品 | 癌抗原CA72-4校准品0(C0):1×2.0 mL,癌抗原CA72-4校准品1(C1):1×2.0 mL,癌抗原CA72-4校准品2(C2):1×2.0 mL | 盒 | 420.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 127 | 癌抗原CA72-4校准品 | 癌抗原CA72-4校准品0(C0):4×0.22 mL,癌抗原CA72-4校准品1(C1):4×0.22 mL,癌抗原CA72-4校准品2(C2):4×0.22 mL | 盒 | 700.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 128 | 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 200人份(2×100人份/盒) | 盒 | 2,231.25 | 5 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 129 | 癌胚抗原(CEA)校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL,校准品2(C2):1×2.0 mL | 盒 | 700.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 130 | 癌胚抗原(CEA)校准品 | 校准品0(C0):4×0.22 mL,校准品1(C1):4×0.22 mL,校准品2(C2):4×0.22 mL | 盒 | 606.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 131 | 甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 200人份(2×100人份/盒) | 盒 | 2,231.25 | 10 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 132 | 甲胎蛋白(AFP)校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL,校准品2(C2):1×2.0 mL | 盒 | 627.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 133 | 甲胎蛋白(AFP)校准品 | 校准品0(C0):4×0.28 mL,校准品1(C1):4×0.28 mL,校准品2(C2):4×0.28 mL | 盒 | 875.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 134 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 6,637.50 | 20 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 135 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品0(C0):1×1.2mL,鳞状上皮细胞癌抗原校准品1(C1):1×1.0mL,鳞状上皮细胞癌抗原校准品2(C2):1×1.0mL | 盒 | 300.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 136 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品0(C0):4×0.3mL,鳞状上皮细胞癌抗原校准品1(C1):4×0.3mL,鳞状上皮细胞癌抗原校准品2(C2):4×0.3mL。 | 盒 | 375.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 137 | 人附睾蛋白4测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 7,375.00 | 10 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 138 | 人附睾蛋白4校准品 | 人附睾蛋白4校准品0(C0):1×1.2mL,人附睾蛋白4校准品1(C1):1×1.0mL,人附睾蛋白4校准品2(C2):1×1.0mL。 | 盒 | 375.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 139 | 人附睾蛋白4校准品 | 人附睾蛋白4校准品0(C0):4×0.22mL,人附睾蛋白4校准品1(C1):4×0.22mL,人附睾蛋白4校准品2(C2):4×0.22mL。 | 盒 | 375.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 140 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 6,580.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 141 | 神经元特异性烯醇化酶校准品 |  | 盒 | 585.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 142 | 神经元特异性烯醇化酶质控品 | 低值:3×2.0 mL | 盒 | 522.50 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 143 | 神经元特异性烯醇化酶质控品 | 高值:3×2.0 mL | 盒 | 544.35 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 144 | 糖类抗原CA19-9测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 200人份(2×100人份/盒) | 盒 | 5,875.20 | 20 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 145 | 糖类抗原CA19-9校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL,校准品2(C2):1×2.0 mL | 盒 | 1,020.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 146 | 糖类抗原CA19-9校准品 | 校准品0(C0):4×0.36 mL,校准品1(C1):4×0.36 mL,校准品2(C2):4×0.36 mL | 盒 | 1,200.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 147 | 铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 3,038.00 | 40 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 148 | 铁蛋白校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 836.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 149 | 铁蛋白校准品 | 12瓶;C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL | 盒 | 1,000.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 150 | 肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100人份(2×50人份/盒) | 盒 | 2,700.00 | 20 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 151 | 肿瘤相关抗原CA125校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL,校准品2(C2):1×2.0 mL | 盒 | 840.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 152 | 肿瘤相关抗原CA125校准品 | 校准品0(C0):4×0.25 mL,校准品1(C1):4×0.25 mL,校准品2(C2):4×0.25 mL | 盒 | 1,200.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 153 | 降钙素原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 7,000.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 154 | 降钙素原校准品 | C0:1×1.2 mL,C1:1×1.0 mL,C2:1×1.0 mL | 盒 | 650.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 155 | 降钙素原校准品 | C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL | 盒 | 175.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 156 | 降钙素原质控品 | 低值:3×2.0 mL | 盒 | 175.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 157 | 降钙素原质控品 | 高值:3×2.0 mL | 盒 | 175.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 158 | 垂体泌乳素(PRL)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2,808.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 159 | 垂体泌乳素(PRL)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份 | 盒 | 1,462.50 | 20 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 160 | 垂体泌乳素校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 714.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 161 | 垂体泌乳素校准品 | 12瓶;C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒 | 1,000.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 162 | 雌二醇(E2)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 3,024.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 163 | 雌二醇（E2）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2×50 人份/盒 | 盒 | 1,575.00 | 20 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 164 | 雌二醇校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 714.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 165 | 雌二醇校准品 | 12瓶;C0:4×0.30 mL,C1:4×0.30 mL,C2:4×0.30 mL | 盒 | 1,000.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 166 | 促黄体生成素(LH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2,808.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 167 | 促黄体生成素（LH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2×50 人份/盒 | 盒 | 1,462.50 | 20 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 168 | 促黄体生成素校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 714.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 169 | 促黄体生成素校准品 | 12瓶;C0:4×0.26 mL,C1:4×0.26 mL,C2:4×0.26 mL | 盒 | 1,000.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 170 | 促卵泡生成素(FSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2,808.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 171 | 促卵泡生成素（FSH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2×50 人份/盒 | 盒 | 1,462.50 | 20 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 172 | 促卵泡生成素校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 714.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 173 | 促卵泡生成素校准品 | 12瓶;C0:4×0.30 mL,C1:4×0.30 mL,C2:4×0.30 mL | 盒 | 1,000.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 174 | 睾酮(TESTO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2x100人份/盒 | 盒 | 2,600.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 175 | 睾酮(TESTO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份/盒 | 盒 | 1,462.50 | 20 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 176 | 睾酮校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 836.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 177 | 睾酮校准品 | 12瓶;C0:4×0.28 mL,C1:4×0.28 mL,C2:4×0.28 mL | 盒 | 1,000.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 178 | 孕酮(PROG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2x100人份/盒 | 盒 | 2,920.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 179 | 孕酮(PROG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2x100人份/盒 | 盒 | 2,920.00 | 20 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 180 | 孕酮（PROG）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2×50 人份/盒 | 盒 | 2,920.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 181 | 孕酮(PROG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份/盒 | 盒 | 1,462.50 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 182 | 孕酮校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 700.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 183 | 孕酮校准品 | 12瓶;C0:4×0.30 mL,C1:4×0.30 mL,C2:4×0.30 mL | 盒 | 1,000.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 184 | 总 β 人绒毛膜促性腺激素(Total β HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份/盒 | 盒 | 1,720.00 | 5 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 185 | 总β人绒毛膜促性腺激素校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 1,000.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 186 | 总β人绒毛膜促性腺激素校准品 | 12瓶;C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒 | 700.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 187 | 氨基末端脑利钠肽前体(NT-proBNP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 10,000.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 188 | 氨基末端脑利钠肽前体校准品 | C0: 4×0.35mL;C1: 4×0.30mL;C2: 4×0.30mL | 盒 | 1,875.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 189 | 氨基末端脑利钠肽前体质控品 | 3×0.50 mL/盒 | 盒 | 1,760.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 190 | 氨基末端脑利钠肽前体质控品 | 3×0.50 mL//盒 | 盒 | 1,760.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 191 | 高敏心肌肌钙蛋白Ⅰ(hs-cTnI)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2x50人份/盒 | 盒 | 4,375.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 192 | 高敏心肌肌钙蛋白I校准品 | C0: 4×0.50mL,C1: 4×0.40mL,C2: 4×0.40mL | 盒 | 1,875.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 193 | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品1 | 3×1.00 mL | 盒 | 708.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 194 | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品2 | 3×1.00 mL | 盒 | 708.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 195 | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品3 | 3×1.00 mL | 盒 | 708.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 196 | 胰岛素(Insulin)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,134.00 | 5 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 197 | 胰岛素校准品 | C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 450.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 198 | 胰岛素校准品 | C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒 | 750.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 199 | 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,170.00 | 30 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 200 | 促甲状腺激素校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 615.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 201 | 促甲状腺激素校准品 | 12瓶;C0:4×0.55 mL,C1:4×0.55 mL,C2:4×0.55 mL | 盒 | 875.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 202 | 甲状腺球蛋白抗体(Anti-Tg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 3,920.20 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 203 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 600.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 204 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒 | 750.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 205 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,614.20 | 15 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 206 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 525.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 207 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | C0:4×0.22 mL,C1:4×0.22 mL,C2:4×0.22 mL | 盒 | 750.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 208 | 游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,170.00 | 15 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 209 | 游离甲状腺素校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 612.50 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 210 | 游离甲状腺素校准品 | 12瓶;C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒 | 875.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 211 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,170.00 | 15 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 212 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 612.50 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 213 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 12瓶;C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL | 盒 | 875.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 214 | 总甲状腺素(T4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2,300.68 | 10 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 215 | 总甲状腺素校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 612.50 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 216 | 总甲状腺素校准品 | 12瓶;C0:4×0.28 mL,C1:4×0.28 mL,C2:4×0.28 mL | 盒 | 875.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 217 | 总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2,300.00 | 10 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 218 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 612.50 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 219 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 12瓶;C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL | 盒 | 875.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 220 | 总25-羟基维生素D(VD-T)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100人份/盒 | 盒 | 2,304.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 221 | 总25-羟基维生素D校准品 | C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 240.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 222 | 总25-羟基维生素D校准品 | C0:4×0.35 mL,C1:4×0.35 mL,C2:4×0.35 mL | 盒 | 300.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 223 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 3,150.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 224 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 3,600.00 | 40 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 225 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 丙型肝炎病毒抗体校准品0(C0):6×0.3 mL,丙型肝炎病毒抗体校准品1(C1):6×0.3 mL | 盒 | 481.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 226 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 丙型肝炎病毒抗体校准品0(C0):1×2.0 mL,丙型肝炎病毒抗体校准品1(C1):1×2.0 mL | 盒 | 288.60 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 227 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 阴性质控品:3×2.0 mL | 盒 | 560.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 228 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 阳性质控品:3×2.0 mL | 盒 | 560.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 229 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 阴性质控品:3×0.7 mL | 盒 | 400.20 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 230 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 阳性质控品:3×0.7 mL | 盒 | 481.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 231 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,400.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 232 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 3,150.00 | 20 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 233 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 梅毒螺旋体抗体校准品0(C0):6×0.3 mL,梅毒螺旋体抗体校准品1(C1):6×0.3 mL | 盒 | 444.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 234 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 梅毒螺旋体抗体校准品0(C0):1×2.0 mL,梅毒螺旋体抗体校准品1(C1):1×2.0 mL | 盒 | 280.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 235 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 梅毒螺旋体抗体质控品(阴性):3×2.0 mL | 盒 | 444.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 236 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 梅毒螺旋体抗体质控品(阳性):3×2.0 mL | 盒 | 650.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 237 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 梅毒螺旋体抗体质控品(阳性):3×0.8 mL | 盒 | 519.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 238 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 梅毒螺旋体抗体质控品(阴性):3×0.8 mL | 盒 | 519.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 239 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体(HIV)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100人份/盒(2×50人份/盒) | 盒 | 3,215.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 240 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | 校准品0(C0):6×0.5 mL,校准品1(C1):6×0.5 mL | 盒 | 370.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 241 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL | 盒 | 314.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 242 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品(阳性) | 人类免疫缺陷病毒抗原质控品(阳性):3×2.0 mL,人类免疫缺陷病毒抗体质控品(阳性):3×2.0 mL | 盒 | 1,500.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 243 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品(阳性) | 人类免疫缺陷病毒抗原质控品(阳性):3×1.4 mL,人类免疫缺陷病毒抗体质控品(阳性):3×1.4 mL | 盒 | 2,593.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 244 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品(阴性) | 3×2.0 mL | 盒 | 760.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 245 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品(阴性) | 3×1.4 mL | 盒 | 1,296.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 246 | 乙型肝炎病毒 e 抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,446.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 247 | 乙型肝炎病毒 e 抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2,800.00 | 30 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 248 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品0（C0）：4×0.3 mL， 乙型肝炎病毒e抗体校准品1（C1）：4×0.3 mL， 乙型肝炎病毒e抗体校准品2（C2）：4×0.3 mL。 | 盒 | 372.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 249 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品(阳性) | 3×2.0 mL | 盒 | 357.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 250 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品(阳性) | 3×0.8 mL | 盒 | 268.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 251 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品(阴性) | 3×2.0 mL | 盒 | 357.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 252 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品(阴性) | 3×0.8 mL | 盒 | 296.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 253 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,300.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 254 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2,600.00 | 20 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 255 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品0(C0):4×0.35 mL,乙型肝炎病毒e抗原校准品1(C1):4×0.35 mL,乙型肝炎病毒e抗原校准品2(C2):4×0.35 mL | 盒 | 372.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 256 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品0(C0):1×1.2mL,乙型肝炎病毒e抗原校准品1(C1):1×1.0mL,乙型肝炎病毒e抗原校准品2(C2):1×1.0mL | 盒 | 298.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 257 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品(阳性) | 3×2.0 mL | 盒 | 268.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 258 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品(阳性) | 3×0.8 mL | 盒 | 296.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 259 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品(阴性) | 3×2.0 mL | 盒 | 357.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 260 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品(阴性) | 3×0.8 mL | 盒 | 296.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 261 | 乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,156.00 | 30 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 262 | 乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2,200.00 | 40 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 263 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 校准品0(C0):4×0.3 mL,校准品1(C1):4×0.3 mL,校准品2(C2):4×0.3 mL | 盒 | 556.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 264 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL,校准品2(C2):1×2.0 mL | 盒 | 417.75 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 265 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品(阳性) | 3×2.0 mL | 盒 | 268.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 266 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品(阳性) | 3×0.8 mL | 盒 | 296.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 267 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品(阴性) | 3×2.0 mL | 盒 | 357.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 268 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品(阴性) | 3×0.8 mL | 盒 | 296.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 269 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,156.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 270 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2,200.00 | 30 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 271 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 校准品0(C0):4×0.3 mL,校准品1(C1):4×0.3 mL,校准品2(C2):4×0.3 mL | 盒 | 370.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 272 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL,校准品2(C2):1×2.0 mL | 盒 | 279.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 273 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品(阳性) | 3×2.0 mL | 盒 | 268.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 274 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品(阳性) | 3×0.8 mL | 盒 | 296.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 275 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品(阴性) | 3×2.0 mL | 盒 | 357.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 276 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品(阴性) | 3×0.8 mL | 盒 | 296.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 277 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,446.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 278 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2,800.00 | 50 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 279 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品0（C0）：4×0.3 mL， 乙型肝炎病毒核心抗体校准品1（C1）：4×0.3 mL， 乙型肝炎病毒核心抗体校准品2（C2）：4×0.3 mL。 | 盒 | 372.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 280 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品(阳性) | 3×2.0 mL | 盒 | 268.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 281 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品(阳性) | 3×0.8 mL | 盒 | 296.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 282 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品(阴性) | 3×2.0 mL | 盒 | 357.00 | 3 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 283 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品(阴性) | 3×0.8 mL | 盒 | 296.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 284 | 多项肿瘤标志物质控品 | 多项肿瘤标志物质控品(低值):3×2.0 mL | 盒 | 750.00 | 3 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 285 | 多项肿瘤标志物质控品 | 多项肿瘤标志物质控品(高值):3×2.0 mL | 盒 | 1,000.00 | 3 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 286 | 甲状腺功能复合定值质控品 | 低值:1×5.0 mL | 盒 | 440.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 287 | 甲状腺功能复合定值质控品 | 高值:1×5.0 mL | 盒 | 440.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 288 | 甲状腺功能复合定值质控品 | 低值:3×5.0 mL | 盒 | 1,630.00 | 3 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 289 | 甲状腺功能复合定值质控品 | 高值:3×5.0 mL | 盒 | 1,630.00 | 3 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 290 | 甲状腺相关自身抗体质控品 | 低值:3×2.0 mL | 盒 | 638.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 291 | 甲状腺相关自身抗体质控品 | 高值:3×2.0 mL | 盒 | 836.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 292 | 生殖激素类复合定值质控品 | 低值: 1×5.0 mL | 盒 | 690.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 293 | 生殖激素类复合定值质控品 | 高值: 1×5.0 mL | 盒 | 690.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 294 | 生殖激素类复合定值质控品 | 低值: 3×5.0 mL | 盒 | 1,379.40 | 3 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 295 | 生殖激素类复合定值质控品 | 高值: 3×5.0 mL | 盒 | 1,379.40 | 3 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 296 | 肿瘤标志物多项质控品 | 肿瘤标志物多项质控品(低值):1×5.0 mL | 盒 | 675.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 297 | 肿瘤标志物多项质控品 | 肿瘤标志物多项质控品(高值):1×5.0 mL | 盒 | 760.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 298 | 肿瘤标志物多项质控品 | 肿瘤标志物多项质控品(低值):3×5.0 mL | 盒 | 2,384.50 | 3 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 299 | 肿瘤标志物多项质控品 | 肿瘤标志物多项质控品(高值):3×5.0 mL | 盒 | 2,384.50 | 3 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 300 | 缓冲液 | 3×8.0 mL | 盒 | 450.00 | 5 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 301 | 清洗液 | 1×10 L | 盒 | 237.00 | 500 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 302 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 4×115 mL | 盒 | 1,080.00 | 300 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 303 | 样本稀释液 | 2×30 mL/盒 | 盒 | 465.00 | 50 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 304 | 针清洁液 | 17mL×12 | 盒 | 250.00 | 50 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 305 | 抗缪勒管激素（AMH）测定试剂盒（CLIA） 2×50人份 选配校准品 | 2×50人份/盒 | 盒 | 16,985.00 | 3 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 306 | 抗缪勒管激素（AMH）测定试剂盒（CLIA） 2×100人份 选配校准品 | 2×100人份/盒 | 盒 | 32,270.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 307 | 抗缪勒管激素质控品（低值） 3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 138.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 308 | 抗缪勒管激素质控品（高值） 3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 138.00 | 2 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 309 | 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 1,500.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 310 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 1,500.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 311 | 总甲状腺素(T4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,500.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 312 | 总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,500.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 313 | 总 β 人绒毛膜促性腺激素(Total β HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 1,500.00 | 50 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 314 | 癌抗原CA15-3测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100人份/盒(2×50人份/盒) | 盒 | 1,500.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 315 | 甲状腺球蛋白抗体(Anti-Tg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,500.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 316 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,500.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 317 | 铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,500.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪CL-8000i |
| 318 | BM60免疫反应杯及废料箱 | 5000个/箱 | 箱 | 300.00 | 30 |  |
| 319 | 血细胞分析用溶血剂LH | 1L*4瓶/箱 | 箱 | 3,000.00 | 7 | 适配全自动血液细胞分析仪BC-7500-CS |
| 320 | 血细胞分析用溶血剂LN | 4L*1瓶/箱 | 箱 | 1,162.20 | 7 | 适配全自动血液细胞分析仪BC-7500-CS |
| 321 | 血细胞分析用染色液FN | 48mL*1瓶/箱 | 箱 | 4,100.00 | 7 | 适配全自动血液细胞分析仪BC-7500-CS |
| 322 | 血细胞分析用溶血剂LD | 4L*1瓶/箱 | 箱 | 1,903.20 | 7 | 适配全自动血液细胞分析仪BC-7500-CS |
| 323 | 血细胞分析用染色液FD | 48mL*1瓶/箱 | 箱 | 2,116.80 | 7 | 适配全自动血液细胞分析仪BC-7500-CS |
| 324 | 血细胞分析用稀释液DR | 1L*1瓶/箱 | 箱 | 658.80 | 4 | 适配全自动血液细胞分析仪BC-7500-CS |
| 325 | 血细胞分析用染色液FR | 12mL*1瓶/箱 | 箱 | 2,380.20 | 4 | 适配全自动血液细胞分析仪BC-7500-CS |
| 326 | 血细胞分析用稀释液DS | 20L×1/盒 | 盒 | 210.00 | 50 | 适配全自动血液细胞分析仪BC-7500-CS |
| 327 | C反应蛋白（CRP）测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 100人份*2/盒 | 盒 | 1,663.00 | 5 | 适配全自动血液细胞分析仪BC-7500-CS |
| 328 | C-反应蛋白(CRP)校准品 | 0.5mL*5支/盒 | 盒 | 578.00 | 2 | 适配全自动血液细胞分析仪BC-7500-CS |
| 329 | C-反应蛋白质控品 | I/II水平 1.5ml×6 | 盒 | 3,283.00 | 1 | 适配全自动血液细胞分析仪BC-7500-CS |
| 330 | C-反应蛋白质控品 | I/II水平各 1.5ml×1 | 盒 | 3,284.00 | 1 | 适配全自动血液细胞分析仪BC-7500-CS |
| 331 | 血清淀粉样蛋白A (SAA)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 100人份×2/盒 | 盒 | 3,096.00 | 4 | 适配全自动血液细胞分析仪BC-7500-CS |
| 332 | 血清淀粉样蛋白A校准品 | ABCDE水平 | 盒 | 630.00 | 2 | 适配全自动血液细胞分析仪BC-7500-CS |
| 333 | 血清淀粉样蛋白A质控品 | I/II水平 1.5ml×2 | 盒 | 630.00 | 2 | 适配全自动血液细胞分析仪BC-7500-CS |
| 334 | 血细胞分析用溶血剂LC | 200mL*1瓶/箱 | 箱 | 394.88 | 6 | 适配全自动血液细胞分析仪BC-7500-CS |
| 335 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 4.5mL*1 | 盒 | 360.00 | 20 | 适配全自动血液细胞分析仪BC-7500-CS |
| 336 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 4.5mL*1 | 盒 | 360.00 | 20 | 适配全自动血液细胞分析仪BC-7500-CS |
| 337 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 4.5mL*1 | 盒 | 360.00 | 2 | 适配全自动血液细胞分析仪BC-7500-CS |
| 338 | 探头清洁液 | 50mL×1 | 盒 | 100.00 | 50 | 适配全自动血液细胞分析仪BC-7500-CS |
| 339 | 层析柱 | / | 盒 | 29,500.00 | 2 | 适配糖化血红蛋白分析仪H50 |
| 340 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液 | 900 mL×4 | 盒 | 4,875.00 | 3 | 适配糖化血红蛋白分析仪H50 |
| 341 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液 | 100 mL×2 | 盒 | 812.50 | 4 | 适配糖化血红蛋白分析仪H50 |
| 342 | 糖化血红蛋白溶血剂 | 2 L×3 | 盒 | 3,380.00 | 4 | 适配糖化血红蛋白分析仪H50 |
| 343 | 糖化血红蛋白校准品 | CAL-1:2 mL×1+CAL-2:2 mL×1 | 盒 | 1,047.00 | 3 | 适配糖化血红蛋白分析仪H50 |
| 344 | 糖化血红蛋白质控品 | CRL-1:2 mL×1+CRL-2:2 mL×1 | 盒 | 763.00 | 1 | 适配糖化血红蛋白分析仪H50 |
| 345 | 糖化血红蛋白质控品 | CRL-1:2 mL×1 | 盒 | 380.00 | 1 | 适配糖化血红蛋白分析仪H50 |
| 346 | 糖化血红蛋白质控品 | CRL-2:2 mL×1 | 盒 | 495.95 | 1 | 适配糖化血红蛋白分析仪H50 |
| 347 | 糖化血红蛋白层析柱 | 1根/盒 | 盒 | 38,600.00 | 1 | 适配糖化血红蛋白分析仪H50 |
| 348 | 凝血酶原时间(PT)测定试剂盒(凝固法) | 4×200人份/盒 | 盒 | 1,550.00 | 30 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 349 | 活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂盒(凝固法) | 4×200人份/盒 | 盒 | 1,280.00 | 30 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 350 | 纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒(凝固法) | 4×200人份/盒； FIB校准品：1×1.0 mL | 盒 | 2,320.00 | 30 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 351 | 凝血酶时间(TT)测定试剂盒(凝固法) | 4×200人份/盒 | 盒 | 1,440.00 | 30 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 352 | D-二聚体(D-Dimer)测定试剂盒(免疫比浊法) | 3×100人份/盒 | 盒 | 8,100.00 | 25 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 353 | D-二聚体(D-Dimer)校准品 | D-D校准品1： 2×1.0 mL； D-D校准品2： 2×1.0 mL； D-D校准品3： 2×1.0 mL； D-D校准品4： 2×1.0 mL； D-D校准品5： 2×1.0 mL | 盒 | 800.00 | 3 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 354 | D-二聚体(D-Dimer) 质控品 | D-二聚体（D-Dimer）质控品（低值）：10×1.0 mL | 盒 | 800.00 | 2 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 355 | D-二聚体(D-Dimer) 质控品 | D-二聚体（D-Dimer）质控品（中值）：10×1.0 mL | 盒 | 800.00 | 2 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 356 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定试剂盒(免疫比浊法) | 3×100人份/盒 | 盒 | 6,300.00 | 5 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 357 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)校准品 | FDP校准品1：2×1.0 mL； FDP校准品2：2×1.0 mL； FDP校准品3：2×1.0 mL； FDP校准品4：2×1.0 mL； FDP校准品5：2×1.0 mL | 盒 | 800.00 | 2 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 358 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品 | 纤维蛋白(原)降解产物（FDP）质控品（低值）：10×1.0 mL | 盒 | 1,000.00 | 1 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 359 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品 | 纤维蛋白(原)降解产物（FDP）质控品（中值）：10×1.0 mL | 盒 | 800.00 | 1 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 360 | 抗凝血酶Ⅲ(AT Ⅲ)测定试剂盒(发色底物法) | 4×50人份/盒， AT Ⅲ校准品：1×1.0mL | 盒 | 3,700.00 | 5 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 361 | 抗凝血酶Ⅲ(AT Ⅲ)质控品 | 抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）质控品（水平1）：10×1.0 mL | 盒 | 1,000.00 | 1 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 362 | 抗凝血酶Ⅲ(AT Ⅲ)质控品 | 抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）质控品（水平2）：10×1.0 mL | 盒 | 1,000.00 | 1 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 363 | 凝血质控品 | 凝血质控品（水平1）：10×1.0mL | 盒 | 1,000.00 | 3 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 364 | 凝血质控品 | 凝血质控品（水平2）：10×1.0mL | 盒 | 1,000.00 | 3 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 365 | 凝血分析用稀释液 | 4×20.0 mL | 盒 | 1,440.00 | 10 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 366 | 凝血分析用稀释液 | 4×10.0 mL | 盒 | 2,040.00 | 10 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 367 | 凝血仪清洗液 | 1×10 L | 盒 | 1,400.00 | 50 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 368 | 凝血仪洗针液 | 4×20.0 mL | 盒 | 1,400.00 | 50 | 适配全自动凝血分析仪CX-9000 |
| 369 | 尿液分析试纸条 | 100人份*10筒 | 筒 | 4,000.00 | 15 | 适配尿流水线EU8600 |
| 370 | 尿液分析试纸条 | 100人份*10筒 | 筒 | 4,800.00 | 6 | 适配尿流水线EU8600 |
| 371 | 尿液有形成分质控物I | 10ml*6/盒 | 盒 | 780.00 | 1 | 适配尿流水线EU8600 |
| 372 | 尿液有形成分质控物 | 10ml*6/盒 | 盒 | 1,500.00 | 1 | 适配尿流水线EU8600 |
| 373 | 尿液有形成分质控物 | 10ml*6/盒 | 盒 | 1,500.00 | 1 | 适配尿流水线EU8600 |
| 374 | 尿液有形成分质控物IV | 10ml*6/盒 | 盒 | 780.00 | 6 | 适配尿流水线EU8600 |
| 375 | 保养液 | 230ml/瓶 | 盒 | 600.00 | 20 | 适配尿流水线EU8600 |
| 376 | EU-60尿液分析用清洗液 | 2*5L/箱 | 箱 | 5,600.00 | 20 | 适配尿流水线EU8600 |
| 377 | 多项目尿液化学分析控制品 | 12瓶/盒（冻干品6瓶，复溶品6瓶） | 盒 | 980.00 | 1 | 适配尿流水线EU8600 |
| 378 | 清洗液 | EU-20，5 L×2 | 盒 | 2,000.00 | 50 | 适配尿流水线EU8600 |
| 379 | 肠杆菌科细菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 426.55 | 2 | 适配全自动微生物鉴定药敏分析仪AF600 |
| 380 | 链球菌科细菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 426.55 | 2 | 适配全自动微生物鉴定药敏分析仪AF600 |
| 381 | 酵母样真菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 426.55 | 4 | 适配全自动微生物鉴定药敏分析仪AF600 |
| 382 | 非发酵菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 426.55 | 2 | 适配全自动微生物鉴定药敏分析仪AF600 |
| 383 | 葡萄球菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 426.55 | 2 | 适配全自动微生物鉴定药敏分析仪AF600 |
| 384 | 奈瑟菌/嗜血杆菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 520.00 | 2 | 适配全自动微生物鉴定药敏分析仪AF600 |
| 385 | 棒状杆菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 520.00 | 2 | 适配全自动微生物鉴定药敏分析仪AF600 |
| 386 | 芽孢杆菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 520.00 | 2 | 适配全自动微生物鉴定药敏分析仪AF600 |
| 387 | 弧菌科细菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 520.00 | 2 | 适配全自动微生物鉴定药敏分析仪AF600 |
| 388 | 厌氧菌生化*药敏实验卡 | 10测试/盒 | 盒 | 690.00 | 2 | 适配全自动微生物鉴定药敏分析仪AF600 |
| 389 | 链球菌科细菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 520.00 | 2 | 适配全自动微生物鉴定药敏分析仪AF600 |
| 390 | 酵母样真菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 520.00 | 2 | 适配全自动微生物鉴定药敏分析仪AF600 |
| 391 | 奈瑟菌/嗜血杆菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 520.00 | 2 | 适配全自动微生物鉴定药敏分析仪AF600 |
| 392 | 需氧培养瓶 | 35ml*25瓶/盒 | 盒 | 1,187.50 | 10 | 适配全自动微生物鉴定药敏分析仪AF600 |
| 393 | 厌氧培养瓶 | 35ml*25瓶/盒 | 盒 | 1,187.50 | 10 | 适配全自动微生物鉴定药敏分析仪AF600 |
| 394 | 需氧培养瓶 | 25ml*25瓶/盒 | 盒 | 1,187.50 | 10 | 适配全自动微生物鉴定药敏分析仪AF600 |
| 395 | 装机试剂包 | 套 | 套 | 1,187.50 | 1 | 适配全自动微生物鉴定药敏分析仪AF600 |
| 396 | 抗核抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,710.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 397 | 抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 398 | 抗核抗体质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 盒 | 700.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 399 | 抗双链DNA抗体IgG质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 盒 | 700.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 400 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 686.00 | 20 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 401 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 686.00 | 20 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 402 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 686.00 | 20 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 403 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 686.00 | 20 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 404 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 686.00 | 20 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 405 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,200.00 | 20 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 406 | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,300.00 | 20 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 407 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,700.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 408 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 盒 | 388.00 | 5 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 409 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 盒 | 388.00 | 5 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 410 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 盒 | 388.00 | 5 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 411 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 盒 | 388.00 | 5 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 412 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 盒 | 388.00 | 5 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 413 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 盒 | 478.00 | 5 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 414 | 丙型肝炎病毒 IgG 抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 盒 | 478.00 | 5 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 415 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 盒 | 478.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 416 | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,408.49 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 417 | 抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,408.49 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 418 | 抗心磷脂抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,408.49 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 419 | 抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,500.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 420 | 抗β2糖蛋白I抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,408.49 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 421 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 422 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,000.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 423 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,408.49 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 424 | 抗心磷脂抗体IgG非定值质控品 | 阳性：2×1mL，阴性：2×1mL | 盒 | 1,200.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 425 | 抗心磷脂抗体IgM非定值质控品 | 阳性：2×1mL，阴性：2×1mL | 盒 | 1,200.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 426 | 抗心磷脂抗体非定值质控品 | 阳性：2×1mL，阴性：2×1mL | 盒 | 1,200.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 427 | 抗β2糖蛋白Ⅰ抗体IgG非定值质控品 | 阳性：2×1mL，阴性：2×1mL | 盒 | 1,200.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 428 | 抗β2糖蛋白Ⅰ抗体IgM非定值质控品 | 阳性：2×1mL，阴性：2×1mL | 盒 | 1,200.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 429 | 抗β2糖蛋白Ⅰ抗体非定值质控品 | 水平1：2×1.0mL，水平2：2×1.0mL。 | 盒 | 1,200.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 430 | 抗心磷脂抗体IgA非定值质控品 | 阳性：2×1mL，阴性：2×1mL | 盒 | 1,200.00 | 2 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 431 | 抗β2糖蛋白Ⅰ抗体IgA非定值质控品 | 阳性：2×1mL，阴性：2×1mL | 盒 | 1,200.00 | 2 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 432 | 弓形虫IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 433 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 434 | 巨细胞病毒IgG检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 435 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 436 | 风疹病毒IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 437 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 438 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 439 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 440 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 441 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 442 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgG抗体非定值质控品 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 | 盒 | 1,050.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 443 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM抗体非定值质控品 | 水平1：2×2.0 mL，水平2：2×2.0 mL。 | 盒 | 1,980.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 444 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG抗体非定值质控品 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 | 盒 | 1,050.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 445 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体非定值质控品 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 | 盒 | 1,980.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 446 | 弓形虫IgG抗体非定值质控品 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 | 盒 | 1,050.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 447 | 弓形虫IgM抗体非定值质控品 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 | 盒 | 1,050.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 448 | 巨细胞病毒IgG抗体非定值质控品 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 | 盒 | 1,050.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 449 | 巨细胞病毒IgM抗体非定值质控品 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 | 盒 | 1,050.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 450 | 风疹病毒IgG抗体非定值质控品 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 | 盒 | 1,050.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 451 | 风疹病毒IgM抗体非定值质控品 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL | 盒 | 1,050.00 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 452 | 强化清洗液 | 45mL/瓶,2瓶/盒 | 盒 | 105.00 | 20 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 453 | 预激发液 | 220ml/瓶*4瓶/ 箱 | 箱 | 280.00 | 20 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 454 | 预激发液 | 500ml/瓶*4瓶/ 箱 | 箱 | 240.00 | 20 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 455 | 激发液 | 220ml/瓶*4瓶/箱 | 箱 | 559.00 | 20 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 456 | 激发液 | 5000ml/瓶*4瓶/箱 | 箱 | 556.80 | 20 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 457 | 清洗液 | 10L/桶 | 桶 | 210.00 | 20 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 458 | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,408.49 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 459 | 抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,408.49 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 460 | 抗心磷脂抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,408.49 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 461 | 抗β2糖蛋白I抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,408.49 | 1 | 适配化学发光测定仪iFlash 3000-H |
| 462 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×100测试/盒 | 盒 | 8,327.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 463 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×600测试/盒 | 盒 | 49,962.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 464 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | Alinity: 6瓶(3.0 mL/瓶)/盒 | 盒 | 3,581.11 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 465 | 鳞状上皮细胞癌抗原质控品 | Alinity: 3瓶(8mL/瓶)/盒 | 盒 | 3,581.11 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 466 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×100 测试/盒 | 盒 | 9,288.40 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 467 | 同型半胱氨酸校准品 | Alinity: 6瓶（3.0 mL/瓶）/盒 | 盒 | 1,489.14 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 468 | 免疫复合质控品 | 水平1：4×5 mL，水平2：4×5 mL，水平3：4×5 mL | 盒 | 6,208.17 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 469 | 总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×100测试/盒 | 盒 | 3,309.60 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 470 | 总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×600 测试/盒 | 盒 | 19,857.60 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 471 | 总β人绒毛膜促性腺激素校准品 | Alinity: 6瓶(3.0 mL/瓶)/盒 | 盒 | 2,782.18 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 472 | 免疫复合质控品 | 水平1：4×5 mL，水平2：4×5 mL，水平3：4×5 mL | 盒 | 6,208.17 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 473 | 孕酮测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity: 2×100 测试/盒 | 盒 | 2,888.12 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 474 | 孕酮校准品 | Alinity: 2瓶（3.0 mL/瓶）/盒 | 盒 | 2,782.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 475 | 免疫复合质控品 | 水平1：4×5 mL，水平2：4×5 mL，水平3：4×5 mL | 盒 | 6,208.17 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 476 | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×100 测试/盒 | 盒 | 5,253.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 477 | 硫酸脱氢表雄酮校准品 | Alinity: 6瓶(2.0 mL/瓶)/盒 | 盒 | 3,672.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 478 | 免疫复合质控品 | 水平1：4×5 mL，水平2：4×5 mL，水平3：4×5 mL | 盒 | 6,208.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 479 | 丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity: 2×100 测试/盒 | 盒 | 8,000.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 480 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | Alinity: 1瓶（3.0 mL）/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 481 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 2瓶（8 mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 482 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity: 2×500 测试/盒 | 盒 | 23,873.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 483 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×100 测试/盒 | 盒 | 4,774.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 484 | 甲型肝炎病毒IgM抗体校准品 | Alinity: 1瓶（3.0 mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 485 | 甲型肝炎病毒IgM抗体质控品 | Alinity i :2瓶(8 mL/瓶)/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 486 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity: 2×100 测试/盒 | 盒 | 3,500.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 487 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM校准品 | Alinity: 2瓶（3.0 mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 488 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM质控品 | 2 瓶(8 mL/瓶) Alinity i/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 489 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×100 测试/盒 | 盒 | 3,500.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 490 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×600 测试/盒 | 盒 | 21,000.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 491 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | Alinity: 1瓶(3.0 mL)/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 492 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 2瓶(8.0 mL/瓶)/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 493 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:自动/手工稀释程序:2×100 测试/盒 | 盒 | 3,500.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 494 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:手工稀释程序:2×100测试/盒 | 盒 | 3,500.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 495 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:手工稀释程序:2×600测试/盒 | 盒 | 21,000.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 496 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:自动/手工稀释程序:2×600 测试/盒 | 盒 | 21,000.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 497 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | Alinity: 6瓶（3.0 mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 498 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品 | 3瓶（8 mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 499 | 甲型肝炎病毒IgG抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×500 测试/盒 | 盒 | 19,194.18 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 500 | 甲型肝炎病毒IgG抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×100 测试/盒 | 盒 | 3,838.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 501 | 甲型肝炎病毒IgG抗体校准品 | Alinity: 1瓶（3.0mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 502 | 甲型肝炎病毒IgG抗体质控品 | 2瓶（8 mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 503 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:自动/手工稀释程序:2×100 测试/盒 | 盒 | 3,500.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 504 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:手工稀释程序:2×100 测试/盒 | 盒 | 3,500.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 505 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:手工稀释程序:2×600 测试/盒 | 盒 | 21,000.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 506 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:自动/手工稀释程序:2×600 测试/盒 | 盒 | 21,000.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 507 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | Alinity: 6瓶(3.0mL/瓶)/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 508 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 3瓶(8.0mL/瓶)/盒 | 盒 | 3,255.55 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 509 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×500测试/盒 | 盒 | 17,500.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 510 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×100测试/盒 | 盒 | 3,500.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 511 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | Alinity: 2瓶（3.0mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,255.55 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 512 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | 2瓶(8mL/瓶)(Alinity)/盒 | 盒 | 3,255.55 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 513 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒 | Alinity:2×100测试/盒 | 盒 | 3,500.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 514 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×500测试/盒 | 盒 | 17,500.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 515 | 25-羟基维生素D测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×100 测试/盒 | 盒 | 7,700.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 516 | 25-羟基维生素D校准品 | Alinity: 6瓶（3.0 mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,336.33 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 517 | 25-羟基维生素D质控品 | 3瓶（8.0mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,336.33 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 518 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity: 2×100 测试/盒 | 盒 | 4,000.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 519 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity: 2×600测试/盒 | 盒 | 24,000.00 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 520 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | Alinity: 1瓶（3.0mL）/盒 | 盒 | 3,616.84 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 521 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 2瓶（8mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,616.84 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 522 | 样本释放剂 | 08P15：4瓶 （285-385 mg/瓶)/盒 | 盒 | 9,591.26 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 523 | 样本稀释液 | 07P8942: 1瓶 (100 mL)/盒 | 盒 | 1,302.19 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 524 | 样本稀释液 | 08P08:1瓶(100mL)/盒 | 盒 | 1,302.19 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 525 | 样本稀释液 | 1 x 5 mL/瓶/盒 | 盒 | 12,325.81 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 526 | 样本稀释液 | 1 x 100 mL/盒 | 盒 | 2,913.39 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 527 | 样本稀释液 | 08P14：1瓶(4 mL/瓶)/盒 | 盒 | 7,323.44 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 528 | 样本稀释液 | 08P14: 1瓶 (12.5 mL/瓶)/盒 | 盒 | 5,548.66 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 529 | Alinity i探针冲洗液 | 2 x 31.8mL/盒 | 盒 | 4,297.23 | 5 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 530 | 预激发液 | 975 mL/瓶，4 瓶/盒 | 盒 | 3,038.12 | 3 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 531 | 激发液 | 975 mL/瓶，4 瓶/盒 | 盒 | 1,273.15 | 3 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 532 | 浓缩清洗缓冲液 | 2L/瓶，2瓶/盒 | 盒 | 1,157.41 | 3 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 533 | 免疫复合质控品 | 水平1：4×5 mL，水平2：4×5 mL，水平3：4×5 mL | 盒 | 6,208.17 | 1 | 适配全自动化学发光免疫分析仪Alinity i |
| 534 | 阴道炎联合诊断试剂盒(酶化学反应法) | 50T | 盒 | 1,750.00 | 200 | 适配阴道微生态分析系统GY66 |
| 535 | 细胞计数板 | UZER-HCO2-50 | 盒 | 1,250.00 | 500 | 适配阴道微生态分析系统GY66 |
| 536 | 缓冲液 | 300ml | 盒 | 2,000.00 | 50 | 适配阴道微生态分析系统GY66 |
| 537 | 妇科分析用染色液 | 300ml | 盒 | 2,000.00 | 50 | 适配阴道微生态分析系统GY66 |
| 538 | 免疫显色试剂 | A型（显色液A）300mL | 盒 | 2,000.00 | 50 | 适配阴道微生态分析系统GY66 |
| 539 | 免疫显色试剂 | B型（显色液B）300mL | 盒 | 2,000.00 | 50 | 适配阴道微生态分析系统GY66 |
| 540 | 血型及不规则抗体筛查质控品 |  | 盒 | 2,000.00 | 20 |  |
| 541 | 血型及不规则抗体筛查质控品 |  | 盒 | 2,000.00 | 5 |  |
| 542 | ABO血型定型红细胞试剂(人红细胞) | 3*10ml/盒 | 盒 | 220.0 | 10 |  |
| 543 | 白色念球菌/阴道毛滴虫抗原二联检测试剂盒 | 20T/盒 | 盒 | 560.0 | 500 |  |
| 544 | 便隐血（OB）试剂（匹拉米洞半定量检测法）-试纸法 | 200测试/盒 | 盒 | 195.0 | 1 |  |
| 545 | 便隐血试纸 | 200人份/盒 | 盒 | 300.0 | 1 |  |
| 546 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 40人份/盒 | 盒 | 375.0 | 10 |  |
| 547 | 不规则抗体检测试剂盒（人红细胞） | 5ml*3/盒 | 盒 | 270.0 | 16 |  |
| 548 | 不规则抗体筛选红细胞试剂 | 5ml/支×3支/盒 | 盒 | 270.0 | 4 |  |
| 549 | 肠道菌培养基 /麦康凯琼脂 | 9cm 20个/盒 | 个 | 3.3 | 50 |  |
| 550 | 肠道菌培养基 /中国蓝琼脂 | 9cm 20个/盒 | 个 | 3.3 | 50 |  |
| 551 | 肠道菌培养基/ SS琼脂 | 9cm 20个/盒 | 个 | 3.5 | 50 |  |
| 552 | 肠道菌培养基/ 伊红美蓝琼脂 | 9cm 20个/盒 | 个 | 3.3 | 50 |  |
| 553 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 9cm 20个/盒 | 个 | 4.6 | 50 |  |
| 554 | 含表面活性剂类消毒剂中和培养基 | 9ml/支， 10支/盒 | 盒 | 52.0 | 20 |  |
| 555 | 含氯，碘类消毒剂中和培养基 | 9ml/支， 10支/盒 | 盒 | 52.0 | 50 |  |
| 556 | 含醛类消毒剂中和培养基 | 9ml/支， 10支/盒 | 盒 | 52.0 | 50 |  |
| 557 | 含洗必泰，季铵盐类消毒剂中和培养基 | 9ml/支，10支/盒 | 盒 | 52.0 | 20 |  |
| 558 | 弧菌培养基/ 碱性琼脂 | 7cm 20个/盒 | 盒 | 90 | 5 |  |
| 559 | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒（乳胶免疫比浊法） | 80ml | 盒 | 363.06 | 10 |  |
| 560 | 抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体) | 抗A 1*10mL 、抗B 1*10mL | 对 | 80.00 | 10 |  |
| 561 | 抗D(IgM+IgG)血型定型试剂(单克隆抗体) | 1*10mL | 支 | 40.00 | 5 |  |
| 562 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 3*5ml | 盒 | 270.0 | 3 |  |
| 563 | 梅毒快速血浆反应素诊断试剂 | 120T | 盒 | 95.0 | 3 |  |
| 564 | 凝聚胺介质试剂 | 400T | 盒 | 750.0 | 1 |  |
| 565 | 巧克力琼脂培养基（不加抗生素） | 90mm | 块 | 3.4 | 50 |  |
| 566 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 3*10ml | 盒 | 180.0 | 8 |  |
| 567 | 人不规则抗体检测用3%红细胞试剂盒（凝集法）Screening panel 123 | 3×10ml | 盒 | 1500.0 | 5 |  |
| 568 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 50人份/盒 | 盒 | 240.0 | 20 |  |
| 569 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 卡型：50人份/盒 | 盒 | 220.0 | 30 |  |
| 570 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 100人份/盒 | 盒 | 100.00 | 10 |  |
| 571 | 天冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶 | 200ml/盒 | 盒 | 3920.0 | 7 |  |
| 572 | 需氧菌阴道炎/细菌性阴道病五项联合定性检测试剂盒(酶化学反应法) | 50人份/盒 | 盒 | 950.0 | 100 |  |
| 573 | 血型鉴定及不规则抗体筛查质控品 | 5ml/支，2支/盒 | 盒 | 1000.0 | 4 |  |
| 574 | 羊血 M-H 培养基 | 9cm 20个/盒 | 盒 | 90 | 1 |  |
| 575 | 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒(胶体金法) | 25人份/盒 | 盒 | 420.0 | 5 |  |
| 576 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(胶体金法) | 25人份/筒 | 筒 | 23.0 | 5 |  |
| 577 | 运送培养基 | 4ml/支 | 支 | 2.4 | 200 |  |
| 578 | 营养琼脂培养基 | 90mm,20人份/盒 | 盒 | 70.0 | 100 |  |
| 579 | 氯化钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 20.00 | 50 |  |
| 580 | 革兰氏染色液 | 4*100ml/盒 | 盒 | 200.00 | 3 |  |
| 581 | 抗酸染色液 | 4*100ml/盒 | 盒 | 200.00 | 1 |  |
| 582 | 运送培养基（嗜氧运送专用） | 碳粉，黑盖，4.6ml ,100 EA/盒 | 盒 | 5.00 | 200 |  |
| 583 | 运送培养基（嗜氧运送专用） | 蓝盖，4.6ml,100EA/盒 | 盒 | 5.00 | 200 |  |
| 584 | 运送培养基（厌氧运送专用） | 红盖，6ml , 100EA/盒 | 盒 | 5.00 | 100 |  |
| 585 | 支原体培养鉴定计数药敏试剂盒 | 20人份/盒，冻干型 | 盒 | 260.00 | 20 |  |
| 586 | 血型鉴定和抗体筛查质控品PeliControl | 2*8ml | 盒 | 200.00 | 10 |  |
| 587 | ABO\Rh血型检测卡（微柱凝胶法） | 8孔/卡，60卡/盒 | 盒 | 300.00 | 2 |  |
| 588 | 41382型综合挑战测试包 | 41382 | 包 | 165.0 | 16 |  |
| 589 | 血型纸 | A/B/D | 张 | 2.0 | 200 |  |
| 590 | 总胆红素 | R1:60ml*2;R2:20ml*2 | 盒 | 67.20 | 16 |  |
| 591 | 直接胆红素 | R1:60ml*2;R2:20ml*2 | 盒 | 78.40 | 16 |  |
| 592 | AACT抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 191.00 | 1 |  |
| 593 | AAT抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 126.00 | 1 |  |
| 594 | AFP抗体试剂 | 3.0ml | 支 | 350.00 | 1 |  |
| 595 | ALK抗体试剂(免疫组织化学) | 6.0ml/瓶 | 瓶 | 945.00 | 3 |  |
| 596 | CA 125抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 瓶 | 372.00 | 1 |  |
| 597 | CD10 抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml | 瓶 | 2,610.00 | 1 |  |
| 598 | CD10抗体 | 50tests | 盒 | 1,125.00 | 10 |  |
| 599 | CD117 抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 瓶 | 812.00 | 2 |  |
| 600 | CD138 蛋白 | 1.5ml | 支 | 280.00 | 1 |  |
| 601 | CD138 蛋白 | 3.0ml | 支 | 520.00 | 1 |  |
| 602 | CD138 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,000.00 | 1 |  |
| 603 | CD138抗体试剂(免疫组织化学) | 6.0ml/瓶 | 瓶 | 482.00 | 3 |  |
| 604 | CD146抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 支 | 800.00 | 2 |  |
| 605 | CD15抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml | 瓶 | 1,370.00 | 1 |  |
| 606 | CD20抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 瓶 | 460.00 | 2 |  |
| 607 | CD3 蛋白 | 1.5ml | 支 | 368.00 | 2 |  |
| 608 | CD3 蛋白 | 3.0ml | 支 | 720.00 | 1 |  |
| 609 | CD3 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,400.00 | 1 |  |
| 610 | CD34抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 瓶 | 870.00 | 2 |  |
| 611 | CD38抗体试剂(免疫组织化学) | 6.0ml/瓶 | 瓶 | 605.00 | 1 |  |
| 612 | CD45抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 瓶 | 441.00 | 2 |  |
| 613 | CD5 蛋白 | 1.5ml | 支 | 320.00 | 2 |  |
| 614 | CD5 蛋白 | 3.0ml | 支 | 595.00 | 1 |  |
| 615 | CD5 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,100.00 | 1 |  |
| 616 | CD56抗体试剂(免疫组织化学法) | 3.0ml | 瓶 | 675.00 | 1 |  |
| 617 | CD68 抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 瓶 | 480.00 | 1 |  |
| 618 | Calponin抗体试剂(免疫组织化学) | 6.0ml/瓶 | 瓶 | 529.00 | 1 |  |
| 619 | Calretinin 蛋白 | 1.5ml | 支 | 220.00 | 1 |  |
| 620 | Calretinin 蛋白 | 3.0ml | 支 | 420.00 | 2 |  |
| 621 | Calretinin 蛋白 | 6.0ml | 支 | 800.00 | 5 |  |
| 622 | D2-40 蛋白 | 1.5ml | 支 | 310.00 | 1 |  |
| 623 | D2-40 蛋白 | 3.0ml | 支 | 590.00 | 1 |  |
| 624 | D2-40 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,120.00 | 1 |  |
| 625 | D2-40抗体试剂 | 0.2ml | 支 | 1,560.00 | 3 |  |
| 626 | Desmin抗体 | 7ml | 瓶 | 1,700.00 | 2 |  |
| 627 | Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml | 瓶 | 383.00 | 1 |  |
| 628 | Dog-1 蛋白 | 1.5ml | 支 | 640.00 | 1 |  |
| 629 | Dog-1 蛋白 | 3.0ml | 支 | 1,220.00 | 2 |  |
| 630 | Dog-1 蛋白 | 6.0ml | 支 | 2,400.00 | 1 |  |
| 631 | EDTA抗原修复液 pH8.0 | 100ml | 瓶 | 70.00 | 30 |  |
| 632 | EDTA抗原修复液 pH9.0 | 100ml | 瓶 | 90.00 | 30 |  |
| 633 | Fli-1 蛋白 | 1.5ml | 支 | 560.00 | 2 |  |
| 634 | GATA3 抗体 | 1.5ml | 支 | 385.00 | 1 |  |
| 635 | GATA3 抗体 | 3.0ml | 支 | 720.00 | 1 |  |
| 636 | GATA3 抗体 | 6.0ml | 支 | 1,380.00 | 1 |  |
| 637 | GATA3抗体试剂(免疫组织化学) | 6.0ml/瓶 | 瓶 | 1,358.00 | 2 |  |
| 638 | Galectin-3抗体试剂(免疫组织化学) | 1.5ml | 支 | 270.00 | 2 |  |
| 639 | Glypican3抗体试剂(免疫组织化学) | 3ml¦ZM-0146 | 支 | 510.00 | 2 |  |
| 640 | HER2抗体 | 50tests | 盒 | 1,728.00 | 6 |  |
| 641 | HNF1 β | 1.5ml | 支 | 760.00 | 2 |  |
| 642 | HNF1 β | 3.0ml | 支 | 1,450.00 | 2 |  |
| 643 | HNF1 β | 6.0ml | 支 | 2,700.00 | 2 |  |
| 644 | HPV检测试剂盒（原位杂交法） | 40测试/盒 | 盒 | 28,020.00 | 2 |  |
| 645 | Hepatocyte抗体试剂(免疫组织化学) | 1.5ml¦ZM-0131 | 支 | 380.00 | 2 |  |
| 646 | INI-1 蛋白 | 1.5ml | 支 | 390.00 | 2 |  |
| 647 | INI-1 蛋白 | 3.0ml | 支 | 730.00 | 2 |  |
| 648 | INI-1 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,410.00 | 1 |  |
| 649 | Ki-67 核抗原 Ki-67 | 1.5ml | 支 | 390.00 | 1 |  |
| 650 | Ki-67 核抗原 Ki-67 | 3.0ml | 支 | 730.00 | 1 |  |
| 651 | Ki-67 核抗原 Ki-67 | 6.0ml | 支 | 1,420.00 | 1 |  |
| 652 | Ki-67抗体试剂(免疫组织化学) | 6.0ml | 支 | 1,400.00 | 50 |  |
| 653 | MLH1 蛋白 | 6.0ml | 支 | 2,200.00 | 5 |  |
| 654 | MOC-31抗体试剂(免疫组织化学) | 6.0ml/瓶 | 瓶 | 924.00 | 4 |  |
| 655 | MSH2 蛋白 | 1.5ml | 支 | 520.00 | 1 |  |
| 656 | MSH2 蛋白 | 3.0ml | 支 | 1,000.00 | 2 |  |
| 657 | MSH2 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,950.00 | 4 |  |
| 658 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml | 瓶 | 1,744.00 | 1 |  |
| 659 | MSH6 蛋白 | 1.5ml | 支 | 520.00 | 1 |  |
| 660 | MSH6 蛋白 | 3.0ml | 支 | 1,000.00 | 2 |  |
| 661 | MSH6 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,950.00 | 4 |  |
| 662 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml | 瓶 | 2,016.00 | 1 |  |
| 663 | MUC-1抗体试剂(免疫组织化学) | 1.5ml | 支 | 220.00 | 4 |  |
| 664 | MUC-4 | 1.5ml | 支 | 230.00 | 1 |  |
| 665 | MUC-4 | 3.0ml | 支 | 420.00 | 1 |  |
| 666 | MUC-4 | 6.0ml | 支 | 800.00 | 1 |  |
| 667 | Masson三色染色液 | 5×20ml | 盒 | 360.00 | 1 |  |
| 668 | Melan A 蛋白 | 1.5ml | 支 | 430.00 | 1 |  |
| 669 | Melan A 蛋白 | 3.0ml | 支 | 800.00 | 2 |  |
| 670 | Melan A 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,520.00 | 2 |  |
| 671 | NSE抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml | 瓶 | 446.00 | 1 |  |
| 672 | Napsin A 蛋白 | 1.5ml | 支 | 190.00 | 1 |  |
| 673 | Napsin A 蛋白 | 3.0ml | 支 | 370.00 | 2 |  |
| 674 | Napsin A 蛋白 | 6.0ml | 支 | 720.00 | 2 |  |
| 675 | Oct4抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml | 支 | 780.00 | 1 |  |
| 676 | P120 Catenin蛋白 | 1.5ml | 支 | 295.00 | 1 |  |
| 677 | P120 Catenin蛋白 | 3.0ml | 支 | 570.00 | 2 |  |
| 678 | P120 Catenin蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,110.00 | 1 |  |
| 679 | P16 蛋白 | 1.5ml | 支 | 370.00 | 1 |  |
| 680 | P16 蛋白 | 3.0ml | 支 | 700.00 | 1 |  |
| 681 | P16 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,340.00 | 1 |  |
| 682 | P40 蛋白 | 1.5ml | 支 | 280.00 | 2 |  |
| 683 | P40 蛋白 | 3.0ml | 支 | 520.00 | 2 |  |
| 684 | P40 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,010.00 | 1 |  |
| 685 | P504S 蛋白 | 1.5ml | 支 | 350.00 | 2 |  |
| 686 | P504S 蛋白 | 3.0ml | 支 | 670.00 | 1 |  |
| 687 | P504S 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,290.00 | 1 |  |
| 688 | P53 蛋白 | 1.5ml | 支 | 330.00 | 1 |  |
| 689 | P53 蛋白 | 3.0ml | 支 | 620.00 | 1 |  |
| 690 | P53 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,200.00 | 1 |  |
| 691 | P53抗体试剂(免疫组织化学) | 12mL | 盒 | 2,250.00 | 10 |  |
| 692 | P57 蛋白 | 1.5ml | 支 | 290.00 | 1 |  |
| 693 | P57 蛋白 | 3.0ml | 支 | 560.00 | 2 |  |
| 694 | P57 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,050.00 | 1 |  |
| 695 | P63 蛋白 | 1.5ml | 支 | 240.00 | 1 |  |
| 696 | P63 蛋白 | 3.0ml | 支 | 470.00 | 1 |  |
| 697 | P63 蛋白 | 6.0ml | 支 | 930.00 | 1 |  |
| 698 | PAX-2 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,550.00 | 5 |  |
| 699 | PAX-5 蛋白 | 1.5ml | 支 | 290.00 | 1 |  |
| 700 | PAX-5 蛋白 | 3.0ml | 支 | 550.00 | 1 |  |
| 701 | PAX-5 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,060.00 | 1 |  |
| 702 | PAX-8 蛋白 | 1.5ml | 支 | 740.00 | 1 |  |
| 703 | PAX-8 蛋白 | 3.0ml | 支 | 1,420.00 | 1 |  |
| 704 | PAX-8 蛋白 | 6.0ml | 支 | 2,600.00 | 1 |  |
| 705 | PBS缓冲液粉末 pH7.3 | 10袋/包 | 包 | 50.00 | 5 |  |
| 706 | PD-1 蛋白 | 1.5ml | 支 | 310.00 | 1 |  |
| 707 | PD-1 蛋白 | 3.0ml | 支 | 600.00 | 1 |  |
| 708 | PD-1 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,100.00 | 1 |  |
| 709 | PMS2 蛋白 | 1.5ml | 支 | 860.00 | 1 |  |
| 710 | PMS2 蛋白 | 3.0ml | 支 | 1,660.00 | 2 |  |
| 711 | PMS2 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,280.00 | 5 |  |
| 712 | PTEN抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml | 盒 | 2,800.00 | 3 |  |
| 713 | PTEN抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 支 | 3,900.00 | 1 |  |
| 714 | S-100蛋白抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 瓶 | 509.00 | 2 |  |
| 715 | SMARCA4/Brg1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml | 支 | 3,640.00 | 1 |  |
| 716 | SOX-2 蛋白 | 1.5ml | 支 | 380.00 | 2 |  |
| 717 | SOX-2 蛋白 | 3.0ml | 支 | 720.00 | 2 |  |
| 718 | SOX-2 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,400.00 | 1 |  |
| 719 | SOX10 蛋白 | 1.5ml | 支 | 320.00 | 2 |  |
| 720 | SOX10 蛋白 | 3.0ml | 支 | 600.00 | 2 |  |
| 721 | SOX10 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,100.00 | 1 |  |
| 722 | TFE3抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 541.00 | 2 |  |
| 723 | TdT抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1,083.00 | 1 |  |
| 724 | UroplakinⅢ抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 600.00 | 1 |  |
| 725 | bcl-2抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 603.00 | 1 |  |
| 726 | bcl-6抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1,009.00 | 1 |  |
| 727 | p16抗体试剂(免疫组织化学)CINtec？p16Histology | 50测试/盒 | 盒 | 1,400.00 | 30 |  |
| 728 | β-连接素 β-Catenin | 1.5ml | 支 | 300.00 | 2 |  |
| 729 | β-连接素 β-Catenin | 3.0ml | 支 | 550.00 | 4 |  |
| 730 | β-连接素 β-Catenin | 6.0ml | 支 | 1,040.00 | 1 |  |
| 731 | 癌胚抗原 CEA | 1.5ml | 支 | 220.00 | 2 |  |
| 732 | 癌胚抗原 CEA | 3.0ml | 支 | 410.00 | 1 |  |
| 733 | 癌胚抗原 CEA | 6.0ml | 支 | 790.00 | 1 |  |
| 734 | 癌胚抗原抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 瓶 | 453.00 | 1 |  |
| 735 | 爱先蓝-糖原染色液（AB-PAS） | 4*20ML | 盒 | 380.00 | 3 |  |
| 736 | 表皮生长因子受体 EGFR | 1.5ml | 支 | 380.00 | 1 |  |
| 737 | 表皮生长因子受体 EGFR | 3.0ml | 支 | 740.00 | 2 |  |
| 738 | 表皮生长因子受体 EGFR | 6.0ml | 支 | 1,440.00 | 1 |  |
| 739 | 病理抗酸染色液 | 4*20ml | 盒 | 180.00 | 1 |  |
| 740 | 波形蛋白 Vimentin | 1.5ml | 支 | 350.00 | 1 |  |
| 741 | 波形蛋白 Vimentin | 3.0ml | 支 | 670.00 | 1 |  |
| 742 | 波形蛋白 Vimentin | 6.0ml | 支 | 1,300.00 | 1 |  |
| 743 | 雌激素ER抗体 | 250tests | 盒 | 5,850.00 | 3 |  |
| 744 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml | 瓶 | 2,971.00 | 1 |  |
| 745 | 雌激素受体小鼠单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 1ml | 支 | 14,890.00 | 1 |  |
| 746 | 肥大细胞染色液 | 甲苯胺蓝法 2X20ml | 盒 | 330.00 | 1 |  |
| 747 | 辅助/诱导T细胞 CD4 | 1.5ml | 支 | 760.00 | 2 |  |
| 748 | 辅助/诱导T细胞 CD4 | 3.0ml | 支 | 1,420.00 | 1 |  |
| 749 | 辅助/诱导T细胞 CD4 | 6.0ml | 支 | 2,600.00 | 1 |  |
| 750 | 富含AT序列特异性结合蛋白2 SATB2 | 1.5ml | 支 | 280.00 | 1 |  |
| 751 | 富含AT序列特异性结合蛋白2 SATB2 | 3.0ml | 支 | 530.00 | 2 |  |
| 752 | 富含AT序列特异性结合蛋白2 SATB2 | 6.0ml | 支 | 1,030.00 | 2 |  |
| 753 | 钙结合蛋白 Caldesmon | 1.5ml | 支 | 340.00 | 1 |  |
| 754 | 钙结合蛋白 Caldesmon | 3.0ml | 支 | 650.00 | 2 |  |
| 755 | 钙结合蛋白 Caldesmon | 6.0ml | 支 | 1,260.00 | 2 |  |
| 756 | 革兰染色液 | 4*250ml | 盒 | 380.00 | 1 |  |
| 757 | 革兰氏染色液 | 4*250ml | 盒 | 350.00 | 1 |  |
| 758 | 革兰氏染色液(快速法) | 4×20ml | 盒 | 60.00 | 1 |  |
| 759 | 广谱细胞角蛋白 CK | 1.5ml | 支 | 280.00 | 1 |  |
| 760 | 广谱细胞角蛋白 CK | 3.0ml | 支 | 530.00 | 4 |  |
| 761 | 广谱细胞角蛋白 CK | 6.0ml | 支 | 1,040.00 | 1 |  |
| 762 | 广谱型细胞角蛋白抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml | 瓶 | 1,029.00 | 5 |  |
| 763 | 黑色素瘤 Melanoma | 1.5ml | 支 | 210.00 | 1 |  |
| 764 | 黑色素瘤 Melanoma | 3.0ml | 支 | 390.00 | 2 |  |
| 765 | 黑色素瘤 Melanoma | 6.0ml | 支 | 730.00 | 1 |  |
| 766 | 横纹肌肉瘤标志 MyoD1 | 1.5ml | 支 | 230.00 | 1 |  |
| 767 | 横纹肌肉瘤标志 MyoD1 | 3.0ml | 支 | 420.00 | 2 |  |
| 768 | 横纹肌肉瘤标志 MyoD1 | 6.0ml | 支 | 800.00 | 1 |  |
| 769 | 肌动蛋白 Actin | 1.5ml | 支 | 250.00 | 2 |  |
| 770 | 肌动蛋白 Actin | 3.0ml | 支 | 480.00 | 1 |  |
| 771 | 肌动蛋白 Actin | 6.0ml | 支 | 940.00 | 1 |  |
| 772 | 肌红蛋白 Myoglobin | 1.5ml | 支 | 220.00 | 2 |  |
| 773 | 肌红蛋白 Myoglobin | 3.0ml | 支 | 420.00 | 1 |  |
| 774 | 肌红蛋白 Myoglobin | 6.0ml | 支 | 830.00 | 1 |  |
| 775 | 肌浆蛋白 Myogenin | 1.5ml | 支 | 170.00 | 2 |  |
| 776 | 肌浆蛋白 Myogenin | 3.0ml | 支 | 320.00 | 2 |  |
| 777 | 肌浆蛋白 Myogenin | 6.0ml | 支 | 600.00 | 1 |  |
| 778 | 肌球蛋白重链 MHC | 1.5ml | 支 | 320.00 | 1 |  |
| 779 | 肌球蛋白重链 MHC | 3.0ml | 支 | 600.00 | 2 |  |
| 780 | 肌球蛋白重链 MHC | 6.0ml | 支 | 1,160.00 | 4 |  |
| 781 | 即用型快捷免疫组化MaxVision TM HRP试剂盒(鼠/兔) | 6.0ml | 瓶 | 690.00 | 1 |  |
| 782 | 即用型快捷免疫组化MaxVision TM HRP试剂盒（鼠/兔） | 18ml | 瓶 | 1,860.00 | 1 |  |
| 783 | 甲状腺转录因子1 TTF-1 | 1.5ml | 支 | 240.00 | 1 |  |
| 784 | 甲状腺转录因子1 TTF-1 | 3.0ml | 支 | 450.00 | 2 |  |
| 785 | 甲状腺转录因子1 TTF-1 | 6.0ml | 支 | 850.00 | 1 |  |
| 786 | 间变性淋巴瘤激酶 ALK/P80 | 1.5ml | 支 | 380.00 | 1 |  |
| 787 | 间变性淋巴瘤激酶 ALK/P80 | 3.0ml | 支 | 740.00 | 1 |  |
| 788 | 间变性淋巴瘤激酶 ALK/P80 | 6.0ml | 支 | 1,400.00 | 1 |  |
| 789 | 间皮细胞 MC | 1.5ml | 支 | 210.00 | 1 |  |
| 790 | 间皮细胞 MC | 3.0ml | 支 | 390.00 | 2 |  |
| 791 | 间皮细胞 MC | 6.0ml | 支 | 760.00 | 3 |  |
| 792 | 降钙素 Calcitonin | 1.5ml | 支 | 190.00 | 1 |  |
| 793 | 降钙素 Calcitonin | 3.0ml | 支 | 370.00 | 1 |  |
| 794 | 降钙素 Calcitonin | 6.0ml | 支 | 730.00 | 1 |  |
| 795 | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP）抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml | 瓶 | 432.00 | 1 |  |
| 796 | 抗酸染色液 | 100ml | 套 | 60.00 | 1 |  |
| 797 | 抗酸染色液 | 4*100ml | 盒 | 200.00 | 1 |  |
| 798 | 抗酸染色液 | 4*250ml | 盒 | 350.00 | 1 |  |
| 799 | 抗酸染色液(贝索) | 100ml | 盒 | 200.00 | 1 |  |
| 800 | 抗酸染色液(贝索) | 4*250ml | 盒 | 380.00 | 1 |  |
| 801 | 抗体稀释液 | 100ml | 瓶 | 550.00 | 1 |  |
| 802 | 抗体稀释液 | 50ml | 瓶 | 300.00 | 2 |  |
| 803 | 类固醇生成因子-1（SF-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 支 | 1,540.00 | 2 |  |
| 804 | 磷酸化组蛋白H3（PHH3）抗体试剂 | 3.0ml | 支 | 610.00 | 1 |  |
| 805 | 免疫显色试剂(k500711) | 500测试/盒 | 盒 | 11,500.00 | 1 |  |
| 806 | 囊泡病液体蛋白-15 GCDFP-15 | 1.5ml | 支 | 360.00 | 2 |  |
| 807 | 囊泡病液体蛋白-15 GCDFP-15 | 3.0ml | 支 | 680.00 | 1 |  |
| 808 | 囊泡病液体蛋白-15 GCDFP-15 | 6.0ml | 支 | 1,280.00 | 1 |  |
| 809 | 内皮细胞 CD31 | 1.5ml | 支 | 320.00 | 1 |  |
| 810 | 内皮细胞 CD31 | 3.0ml | 支 | 590.00 | 1 |  |
| 811 | 内皮细胞 CD31 | 6.0ml | 支 | 1,120.00 | 1 |  |
| 812 | 平滑肌肌动蛋白抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 瓶 | 542.00 | 4 |  |
| 813 | 绒毛膜促性腺激素β链 β-HCG | 1.5ml | 支 | 255.00 | 1 |  |
| 814 | 绒毛膜促性腺激素β链 β-HCG | 3.0ml | 支 | 500.00 | 2 |  |
| 815 | 绒毛膜促性腺激素β链 β-HCG | 6.0ml | 支 | 990.00 | 1 |  |
| 816 | 乳腺球蛋白 Mammaglobin | 1.5ml | 支 | 450.00 | 2 |  |
| 817 | 乳腺球蛋白 Mammaglobin | 3.0ml | 支 | 860.00 | 1 |  |
| 818 | 乳腺球蛋白 Mammaglobin | 6.0ml | 支 | 1,600.00 | 1 |  |
| 819 | 上皮抗原 Ber-EP4 | 1.5ml | 支 | 260.00 | 1 |  |
| 820 | 上皮抗原 Ber-EP4 | 3.0ml | 支 | 500.00 | 2 |  |
| 821 | 上皮抗原 Ber-EP4 | 6.0ml | 支 | 960.00 | 3 |  |
| 822 | 上皮膜抗原 EMA | 1.5ml | 支 | 180.00 | 1 |  |
| 823 | 上皮膜抗原 EMA | 3.0ml | 支 | 340.00 | 2 |  |
| 824 | 上皮膜抗原 EMA | 6.0ml | 支 | 660.00 | 1 |  |
| 825 | 上皮膜抗原抗体试剂（免疫组织化学法） | 3ml/瓶 | 瓶 | 347.00 | 1 |  |
| 826 | 上皮性钙黏附蛋白 E-Cadherin | 1.5ml | 支 | 300.00 | 1 |  |
| 827 | 上皮性钙黏附蛋白 E-Cadherin | 3.0ml | 支 | 550.00 | 2 |  |
| 828 | 上皮性钙黏附蛋白 E-Cadherin | 6.0ml | 支 | 1,060.00 | 2 |  |
| 829 | 鼠抗Bcl-2(100/D5)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 329.00 | 1 |  |
| 830 | 鼠抗Bcl-6(LN22)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 572.00 | 1 |  |
| 831 | 鼠抗CD138(MI15)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 140.00 | 1 |  |
| 832 | 鼠抗CD19(MX016)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 969.00 | 1 |  |
| 833 | 鼠抗CD30(Ber-H2)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 647.00 | 1 |  |
| 834 | 鼠抗CD31(JC/70A)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 613.00 | 2 |  |
| 835 | 鼠抗CD31(MX032)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 1,150.00 | 5 |  |
| 836 | 鼠抗CD38(38CO3)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 189.00 | 0 |  |
| 837 | 鼠抗CD79a(HM47/A9)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 186.00 | 1 |  |
| 838 | 鼠抗CD99(O13)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 623.00 | 1 |  |
| 839 | 鼠抗CD99(O13)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 1,206.00 | 1 |  |
| 840 | 鼠抗CK8/18(5D3)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 256.00 | 6 |  |
| 841 | 鼠抗CK8/18(5D3)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 488.00 | 15 |  |
| 842 | 鼠抗Caldesmon(h-CALD)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 735.00 | 1 |  |
| 843 | 鼠抗Calponin(CALP)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 293.00 | 2 |  |
| 844 | 鼠抗Calretinin（MX027）抗体 | 1.5ml | 瓶 | 250.00 | 1 |  |
| 845 | 鼠抗Chromogranin A(LK2H10+PHE5)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 359.00 | 2 |  |
| 846 | 鼠抗Chromogranin A(LK2H10+PHE5)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 695.00 | 1 |  |
| 847 | 鼠抗Cytokeratin 17(E3)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 1,345.00 | 1 |  |
| 848 | 鼠抗E-Cadherin(4A2C7)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 1,124.00 | 1 |  |
| 849 | 鼠抗Epithelial Antigen(Ber-EP4)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 958.00 | 1 |  |
| 850 | 鼠抗GATA3(L50-823)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 378.00 | 1 |  |
| 851 | 鼠抗Inhibin-α(R1)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 1,318.00 | 1 |  |
| 852 | 鼠抗Ki-67(MX006)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 1,698.00 | 5 |  |
| 853 | 鼠抗MLH1(G168-15)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 590.00 | 1 |  |
| 854 | 鼠抗MLH1(G168-15)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 1,120.00 | 1 |  |
| 855 | 鼠抗MLH1(G168-15)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 2,016.00 | 1 |  |
| 856 | 鼠抗MSH2(25D12)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 510.00 | 1 |  |
| 857 | 鼠抗MSH2(25D12)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 969.00 | 1 |  |
| 858 | 鼠抗MSH6(44)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 590.00 | 1 |  |
| 859 | 鼠抗MSH6(44)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 1,120.00 | 1 |  |
| 860 | 鼠抗Melan A(A103)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 800.00 | 1 |  |
| 861 | 鼠抗Mesothelial Cell(HBME-1)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 224.00 | 1 |  |
| 862 | 鼠抗Mesothelial Cell(HBME-1)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 795.00 | 1 |  |
| 863 | 鼠抗MyoD1(5.8A)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 189.00 | 1 |  |
| 864 | 鼠抗NF-L+H(2F11)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 256.00 | 1 |  |
| 865 | 鼠抗P120 catenin(98/pp20)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 290.00 | 1 |  |
| 866 | 鼠抗P57Kip2(57PO6)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 564.00 | 1 |  |
| 867 | 鼠抗PMS2(M0R4G)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 875.00 | 1 |  |
| 868 | 鼠抗PMS2(M0R4G)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 1,663.00 | 1 |  |
| 869 | 鼠抗PMS2(M0R4G)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 2,993.00 | 1 |  |
| 870 | 鼠抗SALL4(6E3)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 213.00 | 1 |  |
| 871 | 鼠抗SALL4(6E3)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 400.00 | 2 |  |
| 872 | 鼠抗Smooth Muscle Myosin(SMMS-1)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 147.00 | 1 |  |
| 873 | 鼠抗Villin(CWWB1)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 279.00 | 2 |  |
| 874 | 鼠抗Vimentin(MX034)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 1,473.00 | 4 |  |
| 875 | 鼠抗WT1(WT49)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 255.00 | 1 |  |
| 876 | 鼠抗WT1(WT49)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 882.00 | 3 |  |
| 877 | 鼠抗p16(MX007)抗体 | 0.2ml | 瓶 | 1,385.00 | 1 |  |
| 878 | 鼠抗p16(MX007)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 1,324.00 | 1 |  |
| 879 | 鼠抗p16/MTS1(6H12)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 706.00 | 1 |  |
| 880 | 鼠抗p63(4A4)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 309.00 | 2 |  |
| 881 | 鼠抗p63(4A4)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 597.00 | 5 |  |
| 882 | 苏丹黑染色液 | 3×8ml | 盒 | 240.00 | 1 |  |
| 883 | 胎盘催乳素 PL | 1.5ml | 支 | 150.00 | 1 |  |
| 884 | 胎盘催乳素 PL | 3.0ml | 支 | 280.00 | 1 |  |
| 885 | 胎盘催乳素 PL | 6.0ml | 支 | 520.00 | 1 |  |
| 886 | 突触素抗体试剂(免疫组织化学法) | 6.0ml | 瓶 | 989.00 | 2 |  |
| 887 | 兔抗CDX2(EPR2764Y)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 215.00 | 2 |  |
| 888 | 兔抗CDX2(EPR2764Y)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 408.00 | 3 |  |
| 889 | 兔抗CK5(SP27)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 192.00 | 1 |  |
| 890 | 兔抗CK5(SP27)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 350.00 | 1 |  |
| 891 | 兔抗Calretinin(SP13)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 854.00 | 1 |  |
| 892 | 兔抗Cyclin D1(SP4)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 362.00 | 1 |  |
| 893 | 兔抗HPL抗体 | 3.0ml | 瓶 | 286.00 | 2 |  |
| 894 | 兔抗Myoglobin抗体 | 1.5ml | 瓶 | 98.00 | 1 |  |
| 895 | 兔抗PAX-8抗体 | 3.0ml | 瓶 | 1,422.00 | 2 |  |
| 896 | 兔抗PAX-8抗体 | 6.0ml | 瓶 | 2,560.00 | 2 |  |
| 897 | 兔抗Pax-2抗体 | 1.5ml | 瓶 | 432.00 | 1 |  |
| 898 | 兔抗Thyroglobulin抗体 | 1.5ml | 瓶 | 100.00 | 2 |  |
| 899 | 网状纤维染色液 | 5*8ml | 盒 | 470.00 | 5 |  |
| 900 | 细胞角蛋白17 CK17 | 1.5ml | 支 | 350.00 | 1 |  |
| 901 | 细胞角蛋白17 CK17 | 3.0ml | 支 | 670.00 | 4 |  |
| 902 | 细胞角蛋白17 CK17 | 6.0ml | 支 | 1,300.00 | 10 |  |
| 903 | 细胞角蛋白18抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml | 瓶 | 342.00 | 1 |  |
| 904 | 细胞角蛋白19抗体试剂 | 3.0ml | 支 | 320.00 | 1 |  |
| 905 | 细胞角蛋白20 CK20 | 1.5ml | 支 | 290.00 | 1 |  |
| 906 | 细胞角蛋白20 CK20 | 3.0ml | 支 | 540.00 | 1 |  |
| 907 | 细胞角蛋白20 CK20 | 6.0ml | 支 | 1,040.00 | 1 |  |
| 908 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml | 瓶 | 1,241.00 | 2 |  |
| 909 | 细胞角蛋白5&6 CK5&6 | 1.5ml | 支 | 220.00 | 1 |  |
| 910 | 细胞角蛋白5&6 CK5&6 | 3.0ml | 支 | 420.00 | 1 |  |
| 911 | 细胞角蛋白5&6 CK5&6 | 6.0ml | 支 | 780.00 | 1 |  |
| 912 | 细胞角蛋白5/6抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 瓶 | 475.00 | 2 |  |
| 913 | 细胞角蛋白5/6抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml | 瓶 | 873.00 | 5 |  |
| 914 | 细胞角蛋白7 CK7 | 1.5ml | 支 | 190.00 | 1 |  |
| 915 | 细胞角蛋白7 CK7 | 3.0ml | 支 | 360.00 | 1 |  |
| 916 | 细胞角蛋白7 CK7 | 6.0ml | 支 | 700.00 | 1 |  |
| 917 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml | 瓶 | 790.00 | 2 |  |
| 918 | 细胞角蛋白8 CK8 | 3.0ml | 支 | 310.00 | 1 |  |
| 919 | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂 | 6.0ml | 支 | 2,150.00 | 2 |  |
| 920 | 细胞角蛋白CAM5.2抗体试剂(免疫组织化学) | 6ml | 瓶 | 510.00 | 1 |  |
| 921 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂(免疫组织化学) | 6.0ml/瓶 | 瓶 | 1,219.00 | 1 |  |
| 922 | 小眼相关转录因子 MiTF | 1.5ml | 支 | 210.00 | 2 |  |
| 923 | 小眼相关转录因子 MiTF | 3.0ml | 支 | 400.00 | 2 |  |
| 924 | 小眼相关转录因子 MiTF | 6.0ml | 支 | 780.00 | 1 |  |
| 925 | 信号转导和转录激活因子6(STAT6)抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml | 支 | 630.00 | 1 |  |
| 926 | 雄激素受体 AR | 1.5ml | 支 | 750.00 | 1 |  |
| 927 | 雄激素受体 AR | 3.0ml | 支 | 1,480.00 | 2 |  |
| 928 | 雄激素受体 AR | 6.0ml | 支 | 2,860.00 | 1 |  |
| 929 | 血管内皮生长因子 VEGF | 1.5ml | 支 | 290.00 | 1 |  |
| 930 | 血管内皮生长因子 VEGF | 3.0ml | 支 | 535.00 | 1 |  |
| 931 | 血管内皮生长因子 VEGF | 6.0ml | 支 | 1,010.00 | 1 |  |
| 932 | 血管内皮生长因子 VEGF | 1.5ml | 支 | 290.00 | 1 |  |
| 933 | 血管内皮生长因子 VEGF | 3.0ml | 支 | 535.00 | 1 |  |
| 934 | 血管内皮生长因子 VEGF | 6.0ml | 支 | 1,010.00 | 1 |  |
| 935 | 抑制素a Inhibin a | 1.5ml | 支 | 610.00 | 1 |  |
| 936 | 抑制素a Inhibin a | 3.0ml | 支 | 1,180.00 | 2 |  |
| 937 | 抑制素a Inhibin a | 6.0ml | 支 | 2,200.00 | 2 |  |
| 938 | 原位杂交用蛋白酶 | 50ml | 瓶 | 1,120.00 | 1 |  |
| 939 | 孕激素PR抗体 | 250tests | 盒 | 5,850.00 | 3 |  |
| 940 | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml | 瓶 | 3,145.00 | 1 |  |
| 941 | 孕激素受体小鼠单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 1ml | 支 | 14,890.00 | 1 |  |
| 942 | 粘蛋白2 Muc-2 | 1.5ml | 支 | 230.00 | 2 |  |
| 943 | 粘蛋白2 Muc-2 | 3.0ml | 支 | 420.00 | 1 |  |
| 944 | 粘蛋白2 Muc-2 | 6.0ml | 支 | 800.00 | 1 |  |
| 945 | 粘蛋白5AC Muc5AC | 1.5ml | 支 | 230.00 | 2 |  |
| 946 | 粘蛋白5AC Muc5AC | 3.0ml | 支 | 420.00 | 1 |  |
| 947 | 粘蛋白5AC Muc5AC | 6.0ml | 支 | 800.00 | 1 |  |
| 948 | 粘蛋白6 Muc-6 | 1.5ml | 支 | 550.00 | 1 |  |
| 949 | 粘蛋白6 Muc-6 | 3.0ml | 支 | 1,050.00 | 2 |  |
| 950 | 粘蛋白6 Muc-6 | 6.0ml | 支 | 2,000.00 | 2 |  |
| 951 | 粘液卡红染色液 | 4*20ml | 盒 | 350.00 | 1 |  |
| 952 | AEC酶底物试剂盒 | 2ml | 支 | 135.00 | 2 |  |
| 953 | GVA封片剂 | 15ml | 支 | 520.00 | 2 |  |
| 954 | 爱先蓝染色液-pH2.5 | 2*20ml | 盒 | 380.00 | 1 |  |
| 955 | 苏丹黑染色液 | 2*20ml | 盒 | 200.00 | 1 |  |
| 956 | 糖原染色液（PAS） | 3*20ml | 盒 | 228.00 | 1 |  |
| 957 | 油红O染色液 | 2*250ml | 盒 | 580.00 | 1 |  |
| 958 | 固定组织DNA提取试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 | 1,400.00 | 3 |  |
| 959 | 固定组织RNA提取试剂盒 RNApure FFPE Kit | 50人份/盒 | 盒 | 2,400.00 | 2 |  |
| 960 | 巴氏染色液-E液组织染色分化液 | 5000ml | 桶 | 336.00 | 5 |  |
| 961 | 甲醛 | 分析纯（AR）500ml | 瓶 | 12.00 | 120 |  |
| 962 | 无水乙醇 | 分析纯（AR）500ml | 瓶 | 12.00 | 1470 |  |
| 963 | 二甲苯 | 分析纯（AR）500ml | 瓶 | 15.00 | 1040 |  |
| 964 | 磷酸二氢钠 （普通品） | 分析纯（AR）500g | 瓶 | 21.00 | 1 |  |
| 965 | 磷酸氢二钠 （普通品） | 分析纯（AR）500g | 瓶 | 15.00 | 1 |  |
| 966 | 中性树胶 | 100克 | 瓶 | 140.00 | 60 |  |
| 967 | 伊红染色液 | 1000ml | 瓶 | 110.00 | 40 |  |
| 968 | 脱钙液 | 100ml | 瓶 | 120.00 | 3 |  |
| 969 | 苏木素染色液 | 1000ml | 瓶 | 650.00 | 48 |  |
| 970 | 生物色标剂（七色） | 946ml/瓶（橙色） | 瓶 | 3,000.00 | 2 |  |
| 971 | 生物色标剂（七色） | 946ml/瓶（黑色） | 瓶 | 3,000.00 | 2 |  |
| 972 | 生物色标剂（七色） | 946ml/瓶（红色） | 瓶 | 3,000.00 | 2 |  |
| 973 | 生物色标剂（七色） | 946ml/瓶（黄色） | 瓶 | 3,000.00 | 2 |  |
| 974 | 生物色标剂（七色） | 946ml/瓶（蓝色） | 瓶 | 3,000.00 | 2 |  |
| 975 | 生物色标剂（七色） | 946ml/瓶（绿色） | 瓶 | 3,000.00 | 2 |  |
| 976 | 生物色标剂（七色） | 946ml/瓶（紫色） | 瓶 | 3,000.00 | 2 |  |
| 977 | 冷冻包埋剂 | 125ml | 瓶 | 195.00 | 2 |  |
| 978 | 脱蜡剂（原名透明剂） | 500ml | 瓶 | 46.00 | 240 |  |
| 979 | 次氯酸钠 | 分析纯(AR)500ml | 瓶 | 12.00 | 50 |  |
| 980 | 冰乙酸 | 分析纯（AR）500ml | 瓶 | 20.00 | 10 |  |
| 981 | 样本萃取液 | 960测试 | 盒 | 37626 | 1 |  |
| 982 | 样本萃取液 | 240测试 | 盒 | 8022 | 20 |  |
| 983 | 细胞保存液 | 250瓶/箱 | 瓶 | 2475 | 20 |  |
| 984 | 人乳头状瘤病毒(HPV)检测试剂盒(PCR荧光法) | 240测试 | 盒 | 4,080.00 | 12 |  |
| 985 | 人乳头状瘤病毒(HPV)检测试剂盒(PCR荧光法) | 960测试 | 盒 | 108510.00 | 1 |  |
| 986 | 人乳头状瘤病毒（HPV）质控试剂盒 | 10组 | 盒 | 1,000.00 | 12 |  |
| 987 | 核酸提取或纯化试剂 | 240测试 | 盒 | 1,000.00 | 13 |  |
|  | 核酸提取或纯化试剂 | 960测试 | 盒 | 1,000.00 | 1 |  |
|  | 清洗液 | 240测试 | 盒 | 892.00 | 20 | 适配现有罗氏HPV设备 |
|  | 清洗液 | 960测试 | 盒 | 3655.00 | 1 | 适配现有罗氏HPV设备 |
|  | 细胞保存液 | ATCT，20ml/瓶200瓶/箱 | 箱 | 1400.00 | 1 |  |
|  | 免疫显色试剂 红染 | 100测试/盒 | 套 | 6,500.00 | 2 | 适配莱卡 |
|  | 免疫显色试剂 棕染 | 200-300测试/盒 | 套 | 12,000.00 | 2 | 适配莱卡 |
|  | 清洗液 | 1L/瓶 | 瓶 | 2,400.00 | 10 | 适配莱卡 |
|  | 脱蜡液 | 1L/瓶 | 瓶 | 800.00 | 15 | 适配莱卡 |
|  | 免疫组化抗原修复缓冲液1 | 1L/瓶 | 瓶 | 1,200.00 | 1 | 适配莱卡 |
|  | 免疫组化抗原修复缓冲液2 | 1L/瓶 | 瓶 | 1,200.00 | 15 | 适配莱卡 |
|  | 显色试剂（二抗试剂） | 150测试（150人份） | 套 | 6,600.00 | 20 | 适配图凌 |
|  | 清洗液 | 1L（500人份） | 瓶 | 500.00 | 14 | 适配图凌 |
|  | 脱蜡液 | 1L（500人份） | 瓶 | 480.00 | 18 | 适配图凌 |
|  | 抗原修复液II(EDTA) | 1L（500人份） | 瓶 | 600.00 | 18 | 适配图凌 |
|  | 抗原修复液I(柠檬酸) | 1L（500人份） | 瓶 | 1,250.00 | 1 | 适配图凌 |
|  | 2SC | 6ml/支 | 支 | 2,010.00 | 4 |  |
|  | BCOR | 6ml/支 | 支 | 3,342.00 | 2 |  |
|  | CD34 | 6ml/支 | 支 | 1,685.00 | 1 |  |
|  | CD56 | 6ml/支 | 支 | 1,302.00 | 1 |  |
|  | CD68 | 6ml/支 | 支 | 896.00 | 1 |  |
|  | CD117 | 6ml/支 | 支 | 1,568.00 | 1 |  |
|  | CDX2 | 6ml/支 | 支 | 776.00 | 1 |  |
|  | CK14 | 6ml/支 | 支 | 681.00 | 1 |  |
|  | MUM1 | 6ml/支 | 支 | 2,032.00 | 1 |  |
|  | S100 | 6ml/支 | 支 | 985.00 | 1 |  |
|  | SALL4 | 6ml/支 | 支 | 750.00 | 1 |  |
|  | Villin | 6ml/支 | 支 | 998.00 | 1 |  |
|  | HPL | 6ml/支 | 支 | 520.00 | 1 |  |
|  | Thyroglobulin | 6ml/支 | 支 | 324.00 | 1 |  |
|  | ERG | 6ml/支 | 支 | 800.00 | 1 |  |
|  | INSM1 | 6ml/支 | 支 | 1,807.00 | 1 |  |
|  | SF-1 | 6ml/支 | 支 | 3,110.00 | 1 |  |
|  | MUC-1 | 6ml/支 | 支 | 800.00 | 1 |  |
|  | Glypican3 | 6ml/支 | 支 | 1,020.00 | 1 |  |
|  | 胃蛋白酶 | 6ml/支 | 支 | 141.00 | 10 |  |
|  | Claudin18.2 | 6ml/支 | 支 | 3,300.00 | 2 |  |
|  | DPC4 | 6ml/支 | 支 | 1,200.00 | 1 |  |
|  | HIK1083 | 6ml/支 | 支 | 8,380.00 | 2 |  |
|  | TROP2 | 3ml/支 | 支 | 998.00 | 1 |  |
|  | H3K27Me3 | 3ml/支 | 支 | 2,895.00 | 1 |  |
|  | Claudin 4 | 3ml/支 | 支 | 868.00 | 2 |  |
|  | FH | 6ml/支 | 支 | 1,853.00 | 4 |  |
|  | Pan-TRK | 7ml/支 | 支 | 2,300.00 | 1 |  |
|  | Cyclin E | 7ml/支 | 支 | 847.00 | 1 |  |
|  | FLI-1 | 7ml/支 | 支 | 1,500.00 | 1 |  |
|  | DOG-1 | 7ml/支 | 支 | 2,900.00 | 1 |  |
|  | SMA | 7ml/支 | 支 | 1,300.00 | 1 |  |
|  | CD30 | 7ml/支 | 支 | 1,500.00 | 1 |  |
|  | Cathepsin K | 6ml/支 | 支 | 1,450.00 | 1 |  |
|  | FOXL2 | 6ml/支 | 支 | 1,890.00 | 1 |  |
|  | TRPS1 | 6ml/支 | 支 | 1,860.00 | 1 |  |
|  | CD99 | 5ml/支 | 支 | 1,700.00 | 1 |  |
|  | MLH1 | 5ml/支 | 支 | 2,400.00 | 3 |  |
|  | MSH2 | 5ml/支 | 支 | 2,400.00 | 3 |  |
|  | MSH6 | 5ml/支 | 支 | 2,400.00 | 3 |  |
|  | PMS2 | 5ml/支 | 支 | 2,400.00 | 3 |  |
|  | FOLR1（FRα） | 5ml/支 | 支 | 14,000.00 | 1 |  |
|  | L1细胞粘附因子（L1CAM） | 6ml/支 | 支 | 930.00 | 1 |  |
|  | 兔单克隆阴性质控抗体 | 250tests | 盒 | 1,740.00 | 1 |  |
|  | 快速革兰氏染色液 | 4X250ml/盒 | 盒 | 456.00 | 1 |  |
|  | P16/Ki67检测试剂盒 | 100测试/盒 | 盒 | 16,000.00 | 1 |  |
|  | ARID1A | 6ml/支 | 支 | 1,260.00 | 1 |  |
|  | EBER原位杂交试剂盒 | 50测试/盒 | 盒 | 5,100.00 | 1 |  |
|  | 人乳头瘤病毒（HPV）探针试剂 | 40人份/盒 | 盒 | 12,000.00 | 3 |  |
|  | 核酸提取或纯化试剂（提取FFPE样本离心柱法 ） | 50测试/盒 | 盒 | 2,500.00 | 3 |  |
|  | 核酸提取或纯化试剂（甲基化转化） | 50测试/盒 | 盒 | 17,500.00 | 3 |  |
|  | 核酸提取或纯化试剂（亚硫酸盐处理后DNA处理） | 50测试/盒 | 盒 | 17,500.00 | 3 |  |
|  | K-ras基因突变检测试剂盒 | 6人份/盒 | 盒 | 6,264.00 | 1 |  |
|  | PIK3CA基因突变检测试剂盒 | 12人份/盒 | 盒 | 10,000.00 | 2 |  |
|  | 封片剂 | 150mL | 瓶 | 1,650.00 | 2 |  |
|  | 苏木素-伊红染色液(H-E) HistoCore SPECTRA H&E Staining System S3-800 | 苏木素稳定剂：380mL；苏木素：380mL；分化剂：380mL；蓝化剂：380mL；伊红：380mL | 套 | 21,500.00 | 15 |  |
|  | 组织固定液 | 5000ml/桶 | 桶 | 115.00 | 500 |  |
|  | 冰冻包埋剂 | 120ml/瓶 | 瓶 | 120.00 | 500 |  |
|  | 细胞保存液 | III型：50瓶/盒*1人份/瓶*10ml*人份 | 盒 | 185.00 | 300 |  |
|  | 样本密度分离液 | 200人份/瓶 | 瓶 | 500.00 | 1 |  |
|  | 高危型人乳头瘤病毒(HPV)分型核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 24人份/盒 | 盒 | 2500.00 | 50 |  |
|  | 人乳头瘤病毒(HPV)6型、11型核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒 | 盒 | 2,000.00 | 20 |  |
|  | Z-PR-0026-101 样本保存液 |  | 盒 | 200.00 | 500 |  |
|  | 塑料盖片 | 160片/盒 | 盒 | 2,500.00 | 3 | 适配莱卡 |
|  | Bond滴定试剂瓶套装 | 10个/盒 | 盒 | 5,460.00 | 2 | 适配莱卡 |
|  | Bond抽吸探针清洗系统 | 15T/盒 | 盒 | 4,500.00 | 1 | 适配莱卡 |
|  | Bond开放式容器7mL | 10个/盒 | 盒 | 3,200.00 | 1 | 适配莱卡 |
|  | 液态细胞质控品 ER+ | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 | 适配百凌 |
|  | 液态细胞质控品 ER- | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 | 适配百凌 |
|  | 液态细胞质控品 PR+ | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 | 适配百凌 |
|  | 液态细胞质控品 PR- | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 | 适配百凌 |
|  | 液态细胞质控品 MLH1+ | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 | 适配百凌 |
|  | 液态细胞质控品 MLH1- | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 | 适配百凌 |
|  | 液态细胞质控品 MSH2+ | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 | 适配百凌 |
|  | 液态细胞质控品 MSH2- | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 | 适配百凌 |
|  | 液态细胞质控品 MSH6+ | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 | 适配百凌 |
|  | 液态细胞质控品 MSH6- | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 | 适配百凌 |
|  | 液态细胞质控品 PMS2+ | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 | 适配百凌 |
|  | 液态细胞质控品 PMS2- | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 | 适配百凌 |
|  | 液态细胞质控品 HER2+++ | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 | 适配百凌 |
|  | 液态细胞质控品 HER2- | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 | 适配百凌 |
|  | 液态细胞质控品Ki-67+ | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 | 适配百凌 |
|  | 液态细胞质控品Ki-67- | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 | 适配百凌 |
|  | 液态细胞质控品p16+/Ki-67+ | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 | 适配百凌 |
|  | LYNX480液盖板 | 160片/盒 | 盒 | 2,880.00 | 1 | 适配百凌 |
|  | LYNX480探针清洗液 | 15次/盒 | 盒 | 500.00 | 1 | 适配百凌 |
|  | LYNX480混合杯（100） | 100个/袋 | 袋 | 190.00 | 3 | 适配百凌 |
|  | LYNX480混合杯（500） | 500个/袋 | 袋 | 860.00 | 1 | 适配百凌 |
|  | LYNX480开放试剂瓶（15mL) | 15个/盒 | 盒 | 1,650.00 | 20 | 适配百凌 |
|  | 宫颈癌甲基化试剂盒（扩增）+（前处理） | 10人份+50人份/盒 | 盒 | 400.00 | 50 |  |
|  | 巴氏染液（ThinPrep漂洗染液） | 4L/瓶 | 瓶 | 1050.00 | 1 | 适配现有豪洛捷设备 |
|  | 巴氏染液（ThinPrep核染液） | 4L/瓶 | 瓶 | 1050.00 | 1 | 适配现有豪洛捷设备 |
|  | 巴氏染液（ThinPrep橘红染液） | 4L/瓶 | 瓶 | 1050.00 | 1 | 适配现有豪洛捷设备 |
|  | 巴氏染液（ThinPrepEA染液） | 4L/瓶 | 瓶 | 1050.00 | 1 | 适配现有豪洛捷设备 |
|  | 巴氏染液（ThinPrep蓝染液） | 4L/瓶 | 瓶 | 1050.00 | 1 | 适配现有豪洛捷设备 |
|  | 清洗液（大红） | 946ml/瓶，4瓶/箱 | 箱 | 1764.00 | 1 | 适配现有豪洛捷设备 |
|  | 清洗液（大绿） | 946ml/瓶，4瓶/箱 | 箱 | 1764.00 | 1 | 适配现有豪洛捷设备 |
|  | EA50（苏木素） | 500ml/瓶 | 瓶 | 55 | 1 |  |
|  | EA50（橘黄G） | 500ml/瓶 | 瓶 | 55 | 1 |  |
|  | EA50（亮绿） | 500ml/瓶 | 瓶 | 55 | 1 |  |

# 注：

# 1. 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 2. 上表数量为预估，合同结算以服务期实际采购量为准，实际采购单价不得高于中标单价。

# 3. 供应商所报单价不得高于上表中的单价最高限价，否则视为无效投标。

# （三）具体要求

# 1．投标人贮存与配送的医疗物资应当符合《医疗器械经营质量管理规范》要求；需进行冷藏、冷冻管理的医疗器械，还应符合《医疗器械冷链（运输、贮存）管理指南》的规定。

# 2．投标人根据医院需求负责平台与医院现有的资产管理系统及 HIS 系统的接口开发及后期的维护升级，并且根据国家对医用试剂管理的要求变化提供软件升级服务，包括UDI编码、医保贯码及网采上报等相关升级服务包括但不限于其他信息化支撑软件，并承担所有费用（其中接口费约 15 万元）。该系统及账号最终归属权为医院所有。

# 2.1投标人需按照ISO15189的要求设计试剂系统，通过一物一码的方式实现医用试剂的采购、运送、储存、使用、追溯、监测、评价、监督等全流程监控，实现医用试剂的全生命周期可溯源。

# 2.2支持医用试剂入库、出库、上机、库存、效期批号查询等科室日常作业和管理需要，实现对试剂数据监管及分析，并配备相应数量货物信息自动识别设备。支持快速扫码等仓储业务；可以基于单个条码的溯源，查询从采购，入库，出库，上机等完整流程节点信息。支持上机扫码操作，可根据预设信息自动选择相应上机仪器。

# 2.3支持与LIS对接，可根据LIS生成的数据实现人员工作量、总标本量、有效标本、不合格标本、危急值、周转时间等查询统计。根据样本检测数据得出试剂有效使用率和耗占比，同时实现实时质量控制和数据分析功能。

# 3．投标人须在医院提供工作时间驻场工作人员不少于3人（要求统一着装，具备大专（或以上）学历和健康证），精通本岗工作，工作经验2年以上。投标人须提供以上人员的身份证、学历证及健康情况证明，并交医院备案，人员更换随时更新。平台驻场人员遵守医院工作时间安排，服从院方管理及各项制度要求，遵守院内感染控制消毒隔离等配送要求。驻场人员在院工作期间出现意外事件与院方无关。

# 3.1各岗位人员岗位职责包括但不限于验收、质控、网采录入、网采价格监控、不良事件监测等工作。至少1人（具备会计工作经验），负责所有平台账务每月向院方汇报。

# 3.2投标人应根据行业标准和内部岗位设置，制定相关制度、措施、各项应急预案及操作流程（需向院方提供工作制度、岗位职责、突发事故的应急预案、操作流程等资料，进行备案），并严格遵守。

# 4．投标人天津市范围内具有符合国家仓储要求的库房，提供常温库、医疗器械库、冷藏库和冷冻库面积、体积等，库房性质为自有或租赁。仓储按照GSP标准设置，为本院提供的医用试剂等物资的配送服务严格执行国家相关标准要求。

# 5．中标供应商应严格按照本院提供的产品目录进行配送服务，协助医院完成试剂计划实时汇总、验收、入库、智能补货等各项工作，建立完善的配送服务质量体系，保证订单、配送的及时性、完整性与准确性。

# 5.1中标供应商负责按照医院配送采购计划单，完成从平台仓库到医院指定科室的配送工作，配送产品必须是医院提供采购计划中约定的配送产品。中标供应商须保证一般试剂24小时内送达，紧急试剂1小时内送达。

# 5.2物资首配地点：公司自有（或租赁）库房，按照医院体量备货充足，可达到每日一配或两配，在院方规定的时间将所需的医疗试剂及时安全地送到医院内的指定地点。非工作时间急需医疗产品时，在接到通知后1小时内派人到达院内做出响应。

# 5.3中标供应商应具有冷链运输服务，在天津有符合检验试剂运输要求的冷链服务，须自有冷链并提供冷链车数量。冷藏车在运输途中要对温度进行实时监测，并使用温度自动控制、自动记录及自动报警装置，记录时间间隔设置通常不超过10分钟，数据应可导出且不可更改。温度报警装置应能在设定的温度下报警，报警时应有专人及时处置，做好温度超标报警情况的记录，有相应的应急处置措施。

# 5.4平台人员应认真核查每日配送产品与院方的采购计划是否一致，平台人员不得随意更改单据。投标人不能擅自变更医院物资的原供货商、原品牌、原规格型号、原价格；确需变更的，须与医院达成一致方可执行。

# 5.5中标供应商负责按照院方的领用计划制作并打印实际出库配送数量单据，用于出库复核和配送执行，出库配送单上包括完整的供货方、收货方、以及配送产品名称、规格、生产厂家、包装单位、数量、批号和失效期。由院方验收人员确认无误后签收方可入库。

# 5.6中标供应商为院方配送的产品剩余有效期不少于六个月或最长效期的2/3（特殊产品除外）。

# 6．中标供应商负责为医院提供网络信息化仓储服务、产品收发、配送、退换货服务，提供入库、出库、库存等信息和相关物流单据。

# 6.1为医院提供的产品入库、仓储、配送、退换货服务必须按照医院委托人签字确认或者盖章确认的采购计划单执行；退换货物相关单据和记录表必须有医院委托人签字或者盖章确认；建立完善的配送服务质量体系，保证订单、配送的及时性、完整性与准确性。

# 6.2对于需要进行温湿度实时监控试剂产品，如有异常应立即报告医院并进行应急处理。

# 6.3负责配送单据签收及返单，投标人按院方提供的配送通知，将货物送达指定的科室后应要求收货人在平台的配送单上签收（一式三联，联数可依据医院要求进行调整），双方进行确认、盖章后存档。

# 6.4医院科室退货要求需统一反馈到医院方确认，医院提供书面的退货通知后，投标人按照院方正式的退货通知完成。如果退货因外包装破损、污染、变形以及医疗试剂质量问题，应直接退回投标人；如果退货没有外包装破损、污染、变形以及医疗试剂质量问题，经过医院职能部门确认后，投标人将该产品重新进入流通。如产品出现院方确定的质量问题，投标人无条件退货并承担由此产生的一切后果。

# 7．中标供应商需审验生产厂商、产品供货商、产品的各项资质材料，保证产品销售企业相关资质合格、产品相关资质合格，具有产品可追溯性。医院负责生产厂商、产品供货商的资料管理，投标人负责物流系统资料的维护工作，如果信息发生变更，需提前30日向医院报告，并提出书面的情况说明，经过医院审核批准后，做出变更。

# 8．协助医院做好试剂带量采购工作。投标人必须承诺配送价格遵守天津市医用试剂网上采购平台历史采购最低价格，且不得高于医院原采购价格。配送价格由医院相关职能部门审核确定。投标人需协助医院建立在院使用试剂分类供应目录，健全目录动态调整机制，确保试剂价格处于本市医用试剂价格较低水平。

# 9．辅助医院提供试剂结款服务：

# 9.1医院所需有关票据（如销售单据、销售发票等）由中标供应商向医院提供。中标供应商保证向医院提供试剂产品及单据的真实有效性。

# 9.2方便医院管理，医院将含试剂采购的费用统一向中标供应商进行结算并由中标供应商向医院开具发票，中标供应商再与试剂供应商进行结算，医院不再单独向试剂供应商进行结算。

# 10．辅助医院对科室二级库的管理，精确到每批次医用试剂的效期和批号，并且根据医院医用试剂的实际消耗的品规和数量进行结算及开具发票，每月对二级库库存进行盘点。

# 11．中标供应商如需在医院进行冷库的建设及改造维护工程，或库房温度监控系统的提升改造及后期维护工作，一切升级改造费用由中标供应商自行承担。

# 12．中标供应商具备完整的应急响应预案，在突发公共卫生事件中能够为院方提供相关应急物资的供给和储备。如遇紧急情况可通过电话通知，中标供应商在接到通知后一小时内到达医院内解决问题，保障应急物资及时送达。

# 13．中标供应商提供在医院的驻场服务方案，包括不限于派驻医院工作人员数量、职能、配置、应急管理和提供试剂平台服务软件及实施等一系列方案。

# 14．服务期到期后重新招标时，若此次中标人未能再中标，此次中标人须配合新中标人完成交接，待新中标人正式运营后，方可退场，交接过程中不另行收费。

# 15．中标供应商应与院方签订保密协议，保护院方商业机密。针对系统使用者签署保密协议，并持续定期进行安全意识培训。

# 16. 中标供应商应熟知关于医疗器械所有相关政策文件，根据相关行政部门下发的政策文件，及时进行解读，规范医疗试剂产品管理。

# 17．中标供应商要接受院方的服务考评（详见附件A）。

# 17.1中标供应商需协助医院于每季度第一个月内对现有供应产品质量、服务水平、信誉、医疗应用先进性、市场变化等方面进行使用情况综合评估及价格监控，并出具相关报告，及时反馈给医院。

# 17.2中标供应商配合院方定期对合同内约定的服务内容进行考核及评价。如考核结果为不合格，本院应以书面形式通知投标人限期整改，严重者予以罚款（500元-1000元）；如限期内整改不合格，本院有权单方面终止合作。投标人对考核结果及评价意见，定期归纳《负面问题清单》，要求突出重点问题、规范执行整改、提升服务质量。

# 17.3入库产品做好效期、批号、数量等核对，做到账实相符，“账货不符”或“异常损耗”按照产品货值10%扣罚。

# 18．中标供应商提供的医用产品进入医院后，应接受国家和天津市有关行业主管部门的抽查和检查，在院方使用过程中因受举报、抽检等检查发现的证照、标识和产品质量等问题的处罚事项均由投标人承担，或投标人直接到有关部门协商解决。

# （四）售后服务要求

# 如所提供的产品不符合合同约定或不符合国家相关规定及标准的，供应商应无条件免费退货或换货，若因此给采购人造成的一切损失由供应商负责，影响恶劣的，采购人有权终止本合同并追究供应商相应的法律责任。

# 三、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：医用试剂费用、送货费用、平台建设升级费用、维护费用、服务费用、人工费用、智能化中转库建设及相关设备费用、软硬件设备使用费用、利润税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

# ★（二）时间、地点要求

# 1. 时间要求：签订合同之日起一年的服务期，若在服务期内，预算执行完毕，则服务期提前结束（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市滨海新区中新天津生态城安明路32号（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

★（三）付款方式

合同期内按实际需求分批次供货，每批货物交货并经验收合格后60日内，采购人向中标供应商一次性支付该批货款总额的100%金额（特殊情况以合同为准）。

★（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

★（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

# 四、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的以信息化平台方式配送医疗试剂服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同双方名称及盖章、服务内容（应体现以信息化平台方式配送医用试剂）、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）投入人员具备大专（或以上）毕业证书，提供合格的证书扫描件，每个具备以上证书的人员得2分，最多6分； （2）投入人员具备卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证，提供合格的证书扫描件，每个具备以上证书的人员得2分，最多6分。 | 12 |
| 3 | 投入库房评价 | A：自有库房：提供库房不动产权证明扫描件，且所有权人应为投标单位； B：租赁库房：提供库房不动产权证明扫描件和库房租赁合同扫描件，且所有权人应为出租人，承租人为投标单位； C. 库房平面图扫描件，能体现出库房至少包含一次性无菌用品区、高值耗材区、拆包区（专门传送窗口、独立负压通风）、待验区、合格品区、不合格品区、发货区 D. 库房实景彩色照片扫描件 满足以上A+C+D或B+C+D要求的：1分，其他0分。 | 1 |
| 4 | 投入车辆评价 | 自有车辆：提供机动车行驶证扫描件（所有人应为投标单位）及行驶证中车辆照片（能体现车辆牌照号）； 租赁车辆：提供机动车行驶证扫描件（及行驶证中车辆照片，且能体现车辆牌照号）和租赁合同扫描件； 投入的车辆为冷链运输车的，每辆得1分，为其他运输配送车的，每辆得0.5分，本项最多2分； | 2 |
| 5 | 投入设备评价 | 投入入库管理设备、货物信息自动识别设备、货架系统、装卸搬运及输送设备、分拣及出库设备、环境监测调控设备 提供以上设备彩色照片扫描件，每提供一个设备照片得0.5分，最多3分。 | 3 |
| 6 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：2分，其他0分。 | 2 |
| 第三部分 主观分（40分） |  |  | 分值 |
| 1 | 针对本项目特点的专业化服务方案评价 | 至少包含针对本项目的整体服务方案 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 2 | 配送及时性准时性措施评价 | 至少包含如何保证日常医用试剂准时送达的方案，如何保证采购人紧急采购的试剂准时送达的方案，以及未按时送达时的挽回方案等内容。方案应满足正常配送自采购人下达通知起24小时送达，紧急配送应满足1小时送达的要求，否则本项得0分。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 突发应急预案评价 | 至少包含针对遇紧急公共卫生事件、运输车辆临时故障、配送过程中遭遇极端天气、原定配送人员缺勤、采购人临时提出试剂采购需求等方面的应对方案，保证接到通知后1小时内到达医院内解决问题，保障应急物资及时送达，并且保证7*24小时实时响应。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 精益化服务方案评价 | 至少包含驻场方案、所投系统与采购人HIS系统对接后实现的具体功能（应包含试剂信息化监测功能、试剂结款服务功能）等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 保密方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 6 | 试剂信息化监测管理方案评价 | 至少包含资质管理实时预警、财务自动结算、异常使用预警、检验流程优化方案 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 附件A：

| 试剂配送服务考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核时间 |  |  |  |  |
| 考核项目 | 考核内容 |  | 满分 | 得分 |
| 验收工作 | 外包装完整性、货物与随货同行单内容的一致 |  | 5 |  |
|  | 验收完成的货物按照使用科室分区域、有序摆放 |  | 5 |  |
|  | 备货账物相符，保证科室使用 |  | 5 |  |
| 配送工作 | 科室提出请领计划，配送平台应24小时内进行配送 |  | 5 |  |
|  | 出现紧急配送情况时，配送平台应在1小时内完成配送 |  | 5 |  |
|  | 按照科室提出请领计划内容进行配送，未出现错送、不送等情况 |  | 5 |  |
|  | 运输过程中要保证外包装的完整性，不能出现有外包装破损的产品送到临床科室 |  | 5 |  |
|  | 入库、出库、流转等相关单据齐全，可追溯 |  | 5 |  |
|  | 保证《医疗试剂验收登记表》各方签字的完整性 |  | 5 |  |
| 退 货 工 作 | 除医务人员人为导致包装破损外，应按医院流程完成退货，保证医院委托人签字盖章齐全。 |  | 5 |  |
| 质量管理 | 对各级供应商营业执照、经营许可证（备案证）、生产厂家的营业执照、生产许可证（备案证）、医疗器械注册证、各级授权书进行管理，保证资质的真实性和时效性 |  | 5 |  |
|  | 响应时效性 | 所配送产品出现科室反馈的质量问题，配送平台及时内响应，妥善处理 | 5 |  |
|  |  | 所配送产品出现不良事件，配送平台应立即响应，妥善处理 | 5 |  |
|  |  | 接到科室的问题反馈，配送平台及时响应，分析原因 | 5 |  |
|  |  | 驻场服务人员解决问题时效性 | 5 |  |
|  | 除天津市医用试剂网上采购平台上没有信息的产品外，配送平台应保证所有产品全部网采 |  | 5 |  |
|  | 数据统计等其他时限性工作，应保证工作的及时性和数据的准确性 |  | 5 |  |
|  | 平台工作人员遵守院方规章管理制度，现场人员分工明确 |  | 5 |  |
| 满意度 | 临床满意度问卷反馈及临床投诉 |  | 10 |  |
| 附加分数 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |
| 考核人签名： 被考核人签名： |  |  |  |  |
| 物资科签名： |  |  |  |  |
| 备注：评分考核标准，满分100分 1.合格标准：≥90分 2.60-89分为不合格，平台须据院方要求提出整改措施并限期整改 3.＜60分为严重不合格，因平台工作原因造成院方损失的，据合同条款协商解决 |  |  |  |  |

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”和“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等；“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供采购标的的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物服务应符合招标文件要求，质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为不允许偏离的实质性要求，经评标委员会判定任意一条加注“★”号的条款出现偏离，视为无效投标。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和现场考察

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织现场考察的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加现场考察活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或现场考察中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对招标文件全部采购包进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于：

（1）人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

（2）货物主要技术性能的详细描述；

（3）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（4）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求偏离应答表》，说明自己所投标的与招标文件要求的偏离情况。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目需求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目需求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款经评委会认定出现偏离的或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，评标委员会启动异常低价投标审查程序，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 （本条仅适用于货物类项目）不同投标人所投全部产品均为同一品牌或不同投标人所投任一核心产品为同一品牌时（加注“▲”号的产品为核心产品如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目需求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：               否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标代表人                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过相关媒体予以公布的任何风险和责任。

13. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

14. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件3：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件4

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件5

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 单价最高限价 | 预计数量 | 品牌 | 制造商 | 产地 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲葡萄糖测定试剂盒（干化学比色法） | 300片/包装 | 包装 | 1,705.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（干化学速率法） | 300片/包装 | 包装 | 2,376.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（干化学速率法） | 300片/包装 | 包装 | 2,375.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 白蛋白测定试剂盒（干化学比色法） | 250片/包装 | 包装 | 1,760.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 总蛋白测定试剂盒（干化学比色法） | 250片/包装 | 包装 | 1,700.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 总胆红素测定试剂盒（干化学比色法） | 300片/包装 | 包装 | 2,040.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 结合非结合胆红素测定试剂盒（干化学双波长比色法） | 300片/包装 | 包装 | 2,115.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | γ-谷氨酰转移酶测定试剂盒（干化学速率法） | 250片/包装 | 包装 | 2,175.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（干化学速率法） | 300片/包装 | 包装 | 2,115.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 尿素氮测定试剂盒（干化学比色法） | 300片/包装 | 包装 | 2,040.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 尿酸测定试剂盒（干化学比色法） | 300片/包装 | 包装 | 2,055.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | 肌酐测定试剂盒（干化学酶法） | 300片/包装 | 包装 | 1,990.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 肌酸激酶测定试剂盒（干化学速率法） | 300片/包装 | 包装 | 2,690.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 钙测定试剂盒（干化学比色法） | 300片/包装 | 包装 | 1,999.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 镁测定试剂盒（干化学比色法） | 300片/包装 | 包装 | 3,560.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | V350/V950磷 | 300片/包装 | 包装 | 2,200.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | V350/V950钾 | 250片/包装 | 包装 | 2,200.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | V350/V950钠 | 250片/包装 | 包装 | 2,200.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | V350/V950氯 | 250片/包装 | 包装 | 2,200.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | 基础代谢物复合校准品（Kit1） | 4套/包装 | 包装 | 1,390.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | 酶类复合校准品（Kit3） | 4套/包装 | 包装 | 900.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | 生化分析仪用校准品（Kit4） | 4套/包装 | 包装 | 900.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 电解质与血脂校准品（Kit2） | 4套/包装 | 包装 | 900.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | V950参比液 | 30x16ml | 盒 | 5,300.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | FSVITROS FS稀释包2 | 3袋/盒 | 盒 | 4,800.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（化学发光法） | 100T/包装 | 包装 | 2,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 乙型肝炎病毒表面抗体试剂盒（化学发光法） | 100T/包装 | 包装 | 2,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（化学发光法） | 52T/包装 | 包装 | 1,200.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法） | 52T/包装 | 包装 | 1,200.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法） | 100T/包装 | 包装 | 2,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光法） | 100T/包装 | 包装 | 4,600.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂包（化学发光法） | 100T/包装 | 包装 | 2,200.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 校准品：1套/盒 | 盒 | 2,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 1套/包装 | 包装 | 2,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 1套/包装 | 包装 | 1,200.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 1套/包装 | 包装 | 1,200.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | 1套/包装 | 包装 | 2,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 1套/包装 | 包装 | 2,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | ECIQ梅毒螺旋体抗体定标液 | 1套/包装 | 包装 | 2,800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | ECIQ信号试剂 | 2Packs/包装 | 包装 | 2,200.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 41 | ECIQ普通清洗液 | 2瓶（4.85L抗微生物的缓冲液） | 包装 | 2,000.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（干化学速率法） | 250片/盒 | 盒 | 2,240.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | ECIQ高样本稀释液A试剂（机用） | 1*28ml/包装 | 包装 | 2,000.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 44 | ECIQ高样本稀释液B试剂（机用） | 100测试/包装 | 包装 | 1,600.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | 反应杯Alinity | 4000个/箱 | 箱 | 8,000.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 46 | FS吸样头 | 1000个/包装 | 包装 | 1,800.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 47 | FS微吸头 | 4096个/包装 | 包装 | 3,300.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 48 | 样品杯 | 1500个/包装 | 包装 | 750.00 | 10 |  |  |  |  |  |
| 49 | FS反应杯 | 6000个/包装 | 包装 | 8,400.00 | 10 |  |  |  |  |  |
| 50 | ABO正反定型及RhD血型定型试剂卡（柱凝集法） | 400卡/盒 | 盒 | 13,580.00 | 10 |  |  |  |  |  |
| 51 | 抗人球蛋白（IgG）检测卡 （柱凝集法） | 100卡/盒 | 盒 | 5,200.00 | 15 |  |  |  |  |  |
| 52 | ABO/Rh血型复检卡（柱凝集法） | 100卡/盒 | 盒 | 5,200.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 53 | 血型分析用稀释液 | 3*10ml/盒 | 盒 | 300.00 | 30 |  |  |  |  |  |
| 54 | 血型分析仪专用稀释杯 | 180个/盒 | 盒 | 826.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 55 | 小牛血清（无菌过滤） | 200ml/瓶 | 瓶 | 348.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 56 | 革兰氏染色液 | 500ml*4瓶/盒 | 盒 | 1,050.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | 抗酸染色液 | 500ml*4瓶/盒 | 盒 | 1,050.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 58 | 尿液分析试纸（干化学法） | URS-11K 100条/筒 | 筒 | 270.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 59 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC法) | 438 mL: R1: 6×57 mL, R2: 3×32 mL | 盒 | 277.50 | 6 |  |  |  |  |  |
| 60 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC法) | 438 mL: R1: 6×57 mL, R2: 3×32 mL | 盒 | 277.50 | 6 |  |  |  |  |  |
| 61 | 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(AMP缓冲液法) | 444 mL: R1: 6×58 mL, R2: 3×32 mL | 盒 | 420.00 | 6 |  |  |  |  |  |
| 62 | γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)测定试剂盒(IFCC法) | 438 mL: R1: 6×57 mL, R2: 3×32 mL | 盒 | 652.50 | 6 |  |  |  |  |  |
| 63 | 总胆红素(T-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 296 mL: R1: 4×58 mL, R2: 2×32 mL | 盒 | 322.50 | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | 直接胆红素(D-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 296 mL: R1: 4×58 mL, R2: 2×32 mL | 盒 | 322.50 | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | 总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法) | 308 mL: R1: 4×60 mL+R2: 4×17 mL | 盒 | 87.75 | 6 |  |  |  |  |  |
| 66 | 白蛋白(ALB)测定试剂盒(溴甲酚绿法) | 360 mL: R: 6×60 mL | 盒 | 101.25 | 6 |  |  |  |  |  |
| 67 | 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法) | 244 mL: R1: 4×45 mL, R2: 2×32 mL; 校准品: 1×1.5 mL | 盒 | 2,345.95 | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | 前白蛋白(PA)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 106 mL: R1: 2×38 mL, R2: 2×15 mL | 盒 | 514.11 | 10 |  |  |  |  |  |
| 69 | 前白蛋白校准品 | 3×1 mL | 盒 | 802.27 | 5 |  |  |  |  |  |
| 70 | 肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 320 mL: R1: 4×59 mL, R2: 2×42 mL | 盒 | 2,940.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 71 | 尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法) | 438 mL R1: 6×57 mL, R2: 3×32 mL | 盒 | 367.50 | 5 |  |  |  |  |  |
| 72 | 尿素(UREA)测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法) | 444 mL: R1: 6×58 mL, R2: 3×32 mL | 盒 | 435.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 73 | 二氧化碳(CO2)测定试剂盒(酶法) | 120 mL R: 6×20 mL; 校准品: 1×1.5 mL | 盒 | 505.82 | 2 |  |  |  |  |  |
| 74 | 二氧化碳(CO2)测定试剂盒(酶法) | 348 mL R: 6×58 mL; 校准品: 1×1.5 mL | 盒 | 2,175.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 75 | 胱抑素C(CysC)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 104 mL R1: 2×40 mL, R2: 2×12 mL | 盒 | 5,489.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 | 胱抑素C(CysC)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 104 mL R1: 2×40 mL, R2: 2×12 mL; 校准品: 5×0.5 mL | 盒 | 6,705.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | 胱抑素C(CysC)质控品 | 低值: 3×1 mL; 高值: 3×1 mL | 盒 | 280.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 78 | 尿/脑脊液总蛋白(TPUC)测定试剂盒(邻苯三酚红钼法) | 80 mL R: 2×40 mL; 校准品: 1×1.0 mL | 盒 | 129.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 | 尿/脑脊液总蛋白(TPUC)质控品 | 低值: 1×1 mL; 高值: 1×1 mL | 盒 | 31.75 | 2 |  |  |  |  |  |
| 80 | 总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法) | 360 mL: R: 6×60 mL | 盒 | 367.50 | 2 |  |  |  |  |  |
| 81 | 甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法) | 360 mL: R: 6×60 mL | 盒 | 825.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 82 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(直接法) | 316 mL: R1: 4×58 mL, R2: 2×42 mL | 盒 | 1,695.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 83 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法) | 316 mL: R1: 4×58 mL, R2: 2×42 mL | 盒 | 2,617.50 | 2 |  |  |  |  |  |
| 84 | 载脂蛋白A1(ApoA1)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 171 mL: R1: 3×42 mL, R2: 3×15 mL | 盒 | 650.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 85 | 载脂蛋白B(ApoB)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 171 mL: R1: 3×42 mL, R2: 3×15 mL | 盒 | 672.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 86 | 乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(IFCC法) | 216 mL: R1: 4×42 mL, R2: 4×12 mL | 盒 | 232.50 | 6 |  |  |  |  |  |
| 87 | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)测定试剂盒(DGKC法) | 216 mL: R1: 4×42 mL, R2: 4×12 mL | 盒 | 292.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 88 | 肌酸激酶(CK)测定试剂盒(IFCC法) | 162 mL: R1: 3×42 mL, R2: 3×12 mL | 盒 | 407.25 | 6 |  |  |  |  |  |
| 89 | 葡萄糖(Glu)测定试剂盒(己糖激酶法) | 399 mL: R1: 6×44 mL, R2: 3×45 mL | 盒 | 400.00 | 6 |  |  |  |  |  |
| 90 | α-淀粉酶(α-AMY)测定试剂盒(连续监测法) | 216 mL R1: 4×42 mL, R2: 4×12 mL | 盒 | 1,656.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 91 | 钙(Ca)测定试剂盒(偶氮胂Ⅲ法) | 180 mL: R: 4×45 mL | 盒 | 70.28 | 4 |  |  |  |  |  |
| 92 | 无机磷(P)测定试剂盒(磷钼酸法) | 240 mL: R1: 4×44 mL+R2: 4×16 mL | 盒 | 98.04 | 4 |  |  |  |  |  |
| 93 | 镁(Mg)测定试剂盒(二甲苯胺蓝法) | 180 mL: R: 4×45 mL | 盒 | 120.00 | 4 |  |  |  |  |  |
| 94 | 免疫球蛋白A(IgA)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 120 mL: R1: 2×40 mL, R2: 2×20 mL | 盒 | 630.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 95 | 免疫球蛋白G(IgG)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 120 mL: R1: 2×40 mL, R2: 2×20 mL | 盒 | 630.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 96 | 免疫球蛋白M(IgM)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 90 mL: R1: 2×35 mL, R2: 2×10 mL | 盒 | 860.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 97 | 补体因子C3(C3)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 120 mL: R1: 2×40 mL, R2: 2×20 mL | 盒 | 750.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 98 | 补体因子C4(C4)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 106 mL: R1: 2×38 mL, R2: 2×15 mL | 盒 | 630.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 99 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1:1×42mL、R2:1×15mL | 盒 | 1,710.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 100 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 校准品（6水平）：6×1 mL | 盒 | 460.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 101 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 质控品（水平1）:1×1mL 质控品（水平2）:1×1mL | 盒 | 230.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 102 | 常规生化复合校准品 | 20×3 mL | 盒 | 1,875.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 103 | 常规生化复合校准品 | 10×3 mL | 盒 | 1,031.25 | 2 |  |  |  |  |  |
| 104 | 特种蛋白校准品 | 5×1 mL | 盒 | 937.50 | 1 |  |  |  |  |  |
| 105 | 脂类校准品 | 5×1 mL | 盒 | 937.50 | 1 |  |  |  |  |  |
| 106 | 生化复合定值质控品 | 水平1: 10×5 mL | 盒 | 1,875.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 107 | 生化复合定值质控品 | 水平2: 10×5 mL | 盒 | 1,875.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 108 | 二氧化碳(CO2), 总胆汁酸(TBA)复合质控品 | 低值: 3×5 mL, 高值: 3×5 mL | 盒 | 893.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 | 电解质清洗液 | 清洗液稀释液:1× 90mL;清洗液粉末:6瓶 | 盒 | 550.00 | 10 |  |  |  |  |  |
| 110 | 生化分析仪电解质模块用质控物(离子选择电极法) | 低值:1×10mL;中值:1×10mL;高值:1×10mL | 盒 | 1,300.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 111 | 生化分析仪电解质模块用清洗液(离子选择电极法) | 2×100 mL | 盒 | 900.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 112 | 样本稀释液 | 1×2 L | 盒 | 1,100.00 | 50 |  |  |  |  |  |
| 113 | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液(离子选择电极法) | 低水平:1×100mL;高水平:1×100mL | 盒 | 535.02 | 5 |  |  |  |  |  |
| 114 | 生化分析仪用清洗液 | 6×2 L | 盒 | 2,000.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 115 | 生化免疫分析仪用清洗液A | 6×55 mL | 盒 | 200.00 | 60 |  |  |  |  |  |
| 116 | 生化免疫分析仪用清洗液B | 6×55 mL | 盒 | 200.00 | 30 |  |  |  |  |  |
| 117 | 针清洁液 | 20mL×6 | 盒 | 150.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 118 | 参比电极，间接法 | / | 盒 | 6,440.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 119 | 钠电极，间接法 | / | 盒 | 6,440.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 120 | 氯电极，间接法 | / | 盒 | 6,440.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 121 | 钾电极，间接法 | / | 盒 | 6,440.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 122 | 癌抗原CA15-3测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 200人份(2×100人份/盒) | 盒 | 5,875.20 | 1 |  |  |  |  |  |
| 123 | 癌抗原CA15-3校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL,校准品2(C2):1×2.0 mL | 盒 | 1,020.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 124 | 癌抗原CA15-3校准品 | 校准品0(C0):4×0.22 mL,校准品1(C1):4×0.22 mL,校准品2(C2):4×0.22 mL | 盒 | 840.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 125 | 癌抗原CA72-4测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 5,545.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 126 | 癌抗原CA72-4校准品 | 癌抗原CA72-4校准品0(C0):1×2.0 mL,癌抗原CA72-4校准品1(C1):1×2.0 mL,癌抗原CA72-4校准品2(C2):1×2.0 mL | 盒 | 420.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 127 | 癌抗原CA72-4校准品 | 癌抗原CA72-4校准品0(C0):4×0.22 mL,癌抗原CA72-4校准品1(C1):4×0.22 mL,癌抗原CA72-4校准品2(C2):4×0.22 mL | 盒 | 700.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 128 | 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 200人份(2×100人份/盒) | 盒 | 2,231.25 | 5 |  |  |  |  |  |
| 129 | 癌胚抗原(CEA)校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL,校准品2(C2):1×2.0 mL | 盒 | 700.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 130 | 癌胚抗原(CEA)校准品 | 校准品0(C0):4×0.22 mL,校准品1(C1):4×0.22 mL,校准品2(C2):4×0.22 mL | 盒 | 606.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 131 | 甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 200人份(2×100人份/盒) | 盒 | 2,231.25 | 10 |  |  |  |  |  |
| 132 | 甲胎蛋白(AFP)校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL,校准品2(C2):1×2.0 mL | 盒 | 627.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 133 | 甲胎蛋白(AFP)校准品 | 校准品0(C0):4×0.28 mL,校准品1(C1):4×0.28 mL,校准品2(C2):4×0.28 mL | 盒 | 875.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 134 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 6,637.50 | 20 |  |  |  |  |  |
| 135 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品0(C0):1×1.2mL,鳞状上皮细胞癌抗原校准品1(C1):1×1.0mL,鳞状上皮细胞癌抗原校准品2(C2):1×1.0mL | 盒 | 300.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 136 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品0(C0):4×0.3mL,鳞状上皮细胞癌抗原校准品1(C1):4×0.3mL,鳞状上皮细胞癌抗原校准品2(C2):4×0.3mL。 | 盒 | 375.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 137 | 人附睾蛋白4测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 7,375.00 | 10 |  |  |  |  |  |
| 138 | 人附睾蛋白4校准品 | 人附睾蛋白4校准品0(C0):1×1.2mL,人附睾蛋白4校准品1(C1):1×1.0mL,人附睾蛋白4校准品2(C2):1×1.0mL。 | 盒 | 375.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 139 | 人附睾蛋白4校准品 | 人附睾蛋白4校准品0(C0):4×0.22mL,人附睾蛋白4校准品1(C1):4×0.22mL,人附睾蛋白4校准品2(C2):4×0.22mL。 | 盒 | 375.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 140 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 6,580.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 | 神经元特异性烯醇化酶校准品 |  | 盒 | 585.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 142 | 神经元特异性烯醇化酶质控品 | 低值:3×2.0 mL | 盒 | 522.50 | 1 |  |  |  |  |  |
| 143 | 神经元特异性烯醇化酶质控品 | 高值:3×2.0 mL | 盒 | 544.35 | 1 |  |  |  |  |  |
| 144 | 糖类抗原CA19-9测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 200人份(2×100人份/盒) | 盒 | 5,875.20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 145 | 糖类抗原CA19-9校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL,校准品2(C2):1×2.0 mL | 盒 | 1,020.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 | 糖类抗原CA19-9校准品 | 校准品0(C0):4×0.36 mL,校准品1(C1):4×0.36 mL,校准品2(C2):4×0.36 mL | 盒 | 1,200.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 147 | 铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 3,038.00 | 40 |  |  |  |  |  |
| 148 | 铁蛋白校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 836.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 | 铁蛋白校准品 | 12瓶;C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL | 盒 | 1,000.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 150 | 肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100人份(2×50人份/盒) | 盒 | 2,700.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 151 | 肿瘤相关抗原CA125校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL,校准品2(C2):1×2.0 mL | 盒 | 840.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 | 肿瘤相关抗原CA125校准品 | 校准品0(C0):4×0.25 mL,校准品1(C1):4×0.25 mL,校准品2(C2):4×0.25 mL | 盒 | 1,200.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 153 | 降钙素原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 7,000.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 154 | 降钙素原校准品 | C0:1×1.2 mL,C1:1×1.0 mL,C2:1×1.0 mL | 盒 | 650.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 | 降钙素原校准品 | C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL | 盒 | 175.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 156 | 降钙素原质控品 | 低值:3×2.0 mL | 盒 | 175.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 | 降钙素原质控品 | 高值:3×2.0 mL | 盒 | 175.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 158 | 垂体泌乳素(PRL)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2,808.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 159 | 垂体泌乳素(PRL)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份 | 盒 | 1,462.50 | 20 |  |  |  |  |  |
| 160 | 垂体泌乳素校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 714.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 161 | 垂体泌乳素校准品 | 12瓶;C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒 | 1,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 162 | 雌二醇(E2)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 3,024.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 163 | 雌二醇（E2）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2×50 人份/盒 | 盒 | 1,575.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 164 | 雌二醇校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 714.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 165 | 雌二醇校准品 | 12瓶;C0:4×0.30 mL,C1:4×0.30 mL,C2:4×0.30 mL | 盒 | 1,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 166 | 促黄体生成素(LH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2,808.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 167 | 促黄体生成素（LH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2×50 人份/盒 | 盒 | 1,462.50 | 20 |  |  |  |  |  |
| 168 | 促黄体生成素校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 714.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 169 | 促黄体生成素校准品 | 12瓶;C0:4×0.26 mL,C1:4×0.26 mL,C2:4×0.26 mL | 盒 | 1,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 170 | 促卵泡生成素(FSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2,808.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 171 | 促卵泡生成素（FSH）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2×50 人份/盒 | 盒 | 1,462.50 | 20 |  |  |  |  |  |
| 172 | 促卵泡生成素校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 714.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 173 | 促卵泡生成素校准品 | 12瓶;C0:4×0.30 mL,C1:4×0.30 mL,C2:4×0.30 mL | 盒 | 1,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 174 | 睾酮(TESTO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2x100人份/盒 | 盒 | 2,600.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 175 | 睾酮(TESTO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份/盒 | 盒 | 1,462.50 | 20 |  |  |  |  |  |
| 176 | 睾酮校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 836.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 177 | 睾酮校准品 | 12瓶;C0:4×0.28 mL,C1:4×0.28 mL,C2:4×0.28 mL | 盒 | 1,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 178 | 孕酮(PROG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2x100人份/盒 | 盒 | 2,920.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 179 | 孕酮(PROG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2x100人份/盒 | 盒 | 2,920.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 180 | 孕酮（PROG）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2×50 人份/盒 | 盒 | 2,920.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 181 | 孕酮(PROG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份/盒 | 盒 | 1,462.50 | 1 |  |  |  |  |  |
| 182 | 孕酮校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 700.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 183 | 孕酮校准品 | 12瓶;C0:4×0.30 mL,C1:4×0.30 mL,C2:4×0.30 mL | 盒 | 1,000.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 184 | 总 β 人绒毛膜促性腺激素(Total β HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50 人份/盒 | 盒 | 1,720.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 185 | 总β人绒毛膜促性腺激素校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 1,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 186 | 总β人绒毛膜促性腺激素校准品 | 12瓶;C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒 | 700.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 187 | 氨基末端脑利钠肽前体(NT-proBNP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 10,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 188 | 氨基末端脑利钠肽前体校准品 | C0: 4×0.35mL;C1: 4×0.30mL;C2: 4×0.30mL | 盒 | 1,875.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 189 | 氨基末端脑利钠肽前体质控品 | 3×0.50 mL/盒 | 盒 | 1,760.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 190 | 氨基末端脑利钠肽前体质控品 | 3×0.50 mL//盒 | 盒 | 1,760.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 191 | 高敏心肌肌钙蛋白Ⅰ(hs-cTnI)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2x50人份/盒 | 盒 | 4,375.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 192 | 高敏心肌肌钙蛋白I校准品 | C0: 4×0.50mL,C1: 4×0.40mL,C2: 4×0.40mL | 盒 | 1,875.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 193 | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品1 | 3×1.00 mL | 盒 | 708.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 194 | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品2 | 3×1.00 mL | 盒 | 708.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 195 | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品3 | 3×1.00 mL | 盒 | 708.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 196 | 胰岛素(Insulin)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,134.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 197 | 胰岛素校准品 | C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 450.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 198 | 胰岛素校准品 | C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒 | 750.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 199 | 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,170.00 | 30 |  |  |  |  |  |
| 200 | 促甲状腺激素校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 615.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 201 | 促甲状腺激素校准品 | 12瓶;C0:4×0.55 mL,C1:4×0.55 mL,C2:4×0.55 mL | 盒 | 875.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 202 | 甲状腺球蛋白抗体(Anti-Tg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 3,920.20 | 1 |  |  |  |  |  |
| 203 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 600.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 204 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒 | 750.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 205 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,614.20 | 15 |  |  |  |  |  |
| 206 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 525.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 207 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | C0:4×0.22 mL,C1:4×0.22 mL,C2:4×0.22 mL | 盒 | 750.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 208 | 游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,170.00 | 15 |  |  |  |  |  |
| 209 | 游离甲状腺素校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 612.50 | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 | 游离甲状腺素校准品 | 12瓶;C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 盒 | 875.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 211 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,170.00 | 15 |  |  |  |  |  |
| 212 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 612.50 | 1 |  |  |  |  |  |
| 213 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 12瓶;C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL | 盒 | 875.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 214 | 总甲状腺素(T4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2,300.68 | 10 |  |  |  |  |  |
| 215 | 总甲状腺素校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 612.50 | 1 |  |  |  |  |  |
| 216 | 总甲状腺素校准品 | 12瓶;C0:4×0.28 mL,C1:4×0.28 mL,C2:4×0.28 mL | 盒 | 875.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 217 | 总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2,300.00 | 10 |  |  |  |  |  |
| 218 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 3瓶;C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 612.50 | 1 |  |  |  |  |  |
| 219 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 12瓶;C0:4×0.3 mL,C1:4×0.3 mL,C2:4×0.3 mL | 盒 | 875.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 220 | 总25-羟基维生素D(VD-T)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100人份/盒 | 盒 | 2,304.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 221 | 总25-羟基维生素D校准品 | C0:1×2.0 mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL | 盒 | 240.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 222 | 总25-羟基维生素D校准品 | C0:4×0.35 mL,C1:4×0.35 mL,C2:4×0.35 mL | 盒 | 300.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 223 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 3,150.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 224 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 3,600.00 | 40 |  |  |  |  |  |
| 225 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 丙型肝炎病毒抗体校准品0(C0):6×0.3 mL,丙型肝炎病毒抗体校准品1(C1):6×0.3 mL | 盒 | 481.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 226 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 丙型肝炎病毒抗体校准品0(C0):1×2.0 mL,丙型肝炎病毒抗体校准品1(C1):1×2.0 mL | 盒 | 288.60 | 1 |  |  |  |  |  |
| 227 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 阴性质控品:3×2.0 mL | 盒 | 560.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 228 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 阳性质控品:3×2.0 mL | 盒 | 560.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 229 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 阴性质控品:3×0.7 mL | 盒 | 400.20 | 1 |  |  |  |  |  |
| 230 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 阳性质控品:3×0.7 mL | 盒 | 481.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 231 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,400.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 232 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 3,150.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 233 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 梅毒螺旋体抗体校准品0(C0):6×0.3 mL,梅毒螺旋体抗体校准品1(C1):6×0.3 mL | 盒 | 444.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 234 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 梅毒螺旋体抗体校准品0(C0):1×2.0 mL,梅毒螺旋体抗体校准品1(C1):1×2.0 mL | 盒 | 280.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 235 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 梅毒螺旋体抗体质控品(阴性):3×2.0 mL | 盒 | 444.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 236 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 梅毒螺旋体抗体质控品(阳性):3×2.0 mL | 盒 | 650.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 237 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 梅毒螺旋体抗体质控品(阳性):3×0.8 mL | 盒 | 519.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 238 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 梅毒螺旋体抗体质控品(阴性):3×0.8 mL | 盒 | 519.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 239 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体(HIV)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100人份/盒(2×50人份/盒) | 盒 | 3,215.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 240 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | 校准品0(C0):6×0.5 mL,校准品1(C1):6×0.5 mL | 盒 | 370.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 241 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL | 盒 | 314.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 242 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品(阳性) | 人类免疫缺陷病毒抗原质控品(阳性):3×2.0 mL,人类免疫缺陷病毒抗体质控品(阳性):3×2.0 mL | 盒 | 1,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 243 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品(阳性) | 人类免疫缺陷病毒抗原质控品(阳性):3×1.4 mL,人类免疫缺陷病毒抗体质控品(阳性):3×1.4 mL | 盒 | 2,593.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 244 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品(阴性) | 3×2.0 mL | 盒 | 760.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 245 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品(阴性) | 3×1.4 mL | 盒 | 1,296.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 246 | 乙型肝炎病毒 e 抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,446.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 247 | 乙型肝炎病毒 e 抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2,800.00 | 30 |  |  |  |  |  |
| 248 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品0（C0）：4×0.3 mL， 乙型肝炎病毒e抗体校准品1（C1）：4×0.3 mL， 乙型肝炎病毒e抗体校准品2（C2）：4×0.3 mL。 | 盒 | 372.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 249 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品(阳性) | 3×2.0 mL | 盒 | 357.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 250 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品(阳性) | 3×0.8 mL | 盒 | 268.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 251 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品(阴性) | 3×2.0 mL | 盒 | 357.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 252 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品(阴性) | 3×0.8 mL | 盒 | 296.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 253 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,300.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 254 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2,600.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 255 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品0(C0):4×0.35 mL,乙型肝炎病毒e抗原校准品1(C1):4×0.35 mL,乙型肝炎病毒e抗原校准品2(C2):4×0.35 mL | 盒 | 372.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 256 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品0(C0):1×1.2mL,乙型肝炎病毒e抗原校准品1(C1):1×1.0mL,乙型肝炎病毒e抗原校准品2(C2):1×1.0mL | 盒 | 298.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 257 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品(阳性) | 3×2.0 mL | 盒 | 268.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 258 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品(阳性) | 3×0.8 mL | 盒 | 296.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 259 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品(阴性) | 3×2.0 mL | 盒 | 357.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 260 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品(阴性) | 3×0.8 mL | 盒 | 296.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 261 | 乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,156.00 | 30 |  |  |  |  |  |
| 262 | 乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2,200.00 | 40 |  |  |  |  |  |
| 263 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 校准品0(C0):4×0.3 mL,校准品1(C1):4×0.3 mL,校准品2(C2):4×0.3 mL | 盒 | 556.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 264 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL,校准品2(C2):1×2.0 mL | 盒 | 417.75 | 1 |  |  |  |  |  |
| 265 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品(阳性) | 3×2.0 mL | 盒 | 268.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 266 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品(阳性) | 3×0.8 mL | 盒 | 296.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 267 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品(阴性) | 3×2.0 mL | 盒 | 357.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 268 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品(阴性) | 3×0.8 mL | 盒 | 296.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 269 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,156.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 270 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2,200.00 | 30 |  |  |  |  |  |
| 271 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 校准品0(C0):4×0.3 mL,校准品1(C1):4×0.3 mL,校准品2(C2):4×0.3 mL | 盒 | 370.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 272 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 校准品0(C0):1×2.0 mL,校准品1(C1):1×2.0 mL,校准品2(C2):1×2.0 mL | 盒 | 279.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 273 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品(阳性) | 3×2.0 mL | 盒 | 268.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 274 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品(阳性) | 3×0.8 mL | 盒 | 296.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 275 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品(阴性) | 3×2.0 mL | 盒 | 357.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 276 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品(阴性) | 3×0.8 mL | 盒 | 296.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 277 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,446.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 278 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 2,800.00 | 50 |  |  |  |  |  |
| 279 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品0（C0）：4×0.3 mL， 乙型肝炎病毒核心抗体校准品1（C1）：4×0.3 mL， 乙型肝炎病毒核心抗体校准品2（C2）：4×0.3 mL。 | 盒 | 372.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 280 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品(阳性) | 3×2.0 mL | 盒 | 268.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 281 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品(阳性) | 3×0.8 mL | 盒 | 296.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 282 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品(阴性) | 3×2.0 mL | 盒 | 357.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 283 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品(阴性) | 3×0.8 mL | 盒 | 296.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 284 | 多项肿瘤标志物质控品 | 多项肿瘤标志物质控品(低值):3×2.0 mL | 盒 | 750.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 285 | 多项肿瘤标志物质控品 | 多项肿瘤标志物质控品(高值):3×2.0 mL | 盒 | 1,000.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 286 | 甲状腺功能复合定值质控品 | 低值:1×5.0 mL | 盒 | 440.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 287 | 甲状腺功能复合定值质控品 | 高值:1×5.0 mL | 盒 | 440.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 288 | 甲状腺功能复合定值质控品 | 低值:3×5.0 mL | 盒 | 1,630.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 289 | 甲状腺功能复合定值质控品 | 高值:3×5.0 mL | 盒 | 1,630.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 290 | 甲状腺相关自身抗体质控品 | 低值:3×2.0 mL | 盒 | 638.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 291 | 甲状腺相关自身抗体质控品 | 高值:3×2.0 mL | 盒 | 836.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 292 | 生殖激素类复合定值质控品 | 低值: 1×5.0 mL | 盒 | 690.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 293 | 生殖激素类复合定值质控品 | 高值: 1×5.0 mL | 盒 | 690.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 294 | 生殖激素类复合定值质控品 | 低值: 3×5.0 mL | 盒 | 1,379.40 | 3 |  |  |  |  |  |
| 295 | 生殖激素类复合定值质控品 | 高值: 3×5.0 mL | 盒 | 1,379.40 | 3 |  |  |  |  |  |
| 296 | 肿瘤标志物多项质控品 | 肿瘤标志物多项质控品(低值):1×5.0 mL | 盒 | 675.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 297 | 肿瘤标志物多项质控品 | 肿瘤标志物多项质控品(高值):1×5.0 mL | 盒 | 760.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 298 | 肿瘤标志物多项质控品 | 肿瘤标志物多项质控品(低值):3×5.0 mL | 盒 | 2,384.50 | 3 |  |  |  |  |  |
| 299 | 肿瘤标志物多项质控品 | 肿瘤标志物多项质控品(高值):3×5.0 mL | 盒 | 2,384.50 | 3 |  |  |  |  |  |
| 300 | 缓冲液 | 3×8.0 mL | 盒 | 450.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 301 | 清洗液 | 1×10 L | 盒 | 237.00 | 500 |  |  |  |  |  |
| 302 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 4×115 mL | 盒 | 1,080.00 | 300 |  |  |  |  |  |
| 303 | 样本稀释液 | 2×30 mL/盒 | 盒 | 465.00 | 50 |  |  |  |  |  |
| 304 | 针清洁液 | 17mL×12 | 盒 | 250.00 | 50 |  |  |  |  |  |
| 305 | 抗缪勒管激素（AMH）测定试剂盒（CLIA） 2×50人份 选配校准品 | 2×50人份/盒 | 盒 | 16,985.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 306 | 抗缪勒管激素（AMH）测定试剂盒（CLIA） 2×100人份 选配校准品 | 2×100人份/盒 | 盒 | 32,270.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 307 | 抗缪勒管激素质控品（低值） 3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 138.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 308 | 抗缪勒管激素质控品（高值） 3瓶 | 3×2.0mL | 盒 | 138.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 309 | 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 1,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 310 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 1,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 311 | 总甲状腺素(T4)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 312 | 总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 313 | 总 β 人绒毛膜促性腺激素(Total β HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×100人份/盒 | 盒 | 1,500.00 | 50 |  |  |  |  |  |
| 314 | 癌抗原CA15-3测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100人份/盒(2×50人份/盒) | 盒 | 1,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 315 | 甲状腺球蛋白抗体(Anti-Tg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 316 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 317 | 铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 318 | BM60免疫反应杯及废料箱 | 5000个/箱 | 箱 | 300.00 | 30 |  |  |  |  |  |
| 319 | 血细胞分析用溶血剂LH | 1L*4瓶/箱 | 箱 | 3,000.00 | 7 |  |  |  |  |  |
| 320 | 血细胞分析用溶血剂LN | 4L*1瓶/箱 | 箱 | 1,162.20 | 7 |  |  |  |  |  |
| 321 | 血细胞分析用染色液FN | 48mL*1瓶/箱 | 箱 | 4,100.00 | 7 |  |  |  |  |  |
| 322 | 血细胞分析用溶血剂LD | 4L*1瓶/箱 | 箱 | 1,903.20 | 7 |  |  |  |  |  |
| 323 | 血细胞分析用染色液FD | 48mL*1瓶/箱 | 箱 | 2,116.80 | 7 |  |  |  |  |  |
| 324 | 血细胞分析用稀释液DR | 1L*1瓶/箱 | 箱 | 658.80 | 4 |  |  |  |  |  |
| 325 | 血细胞分析用染色液FR | 12mL*1瓶/箱 | 箱 | 2,380.20 | 4 |  |  |  |  |  |
| 326 | 血细胞分析用稀释液DS | 20L×1/盒 | 盒 | 210.00 | 50 |  |  |  |  |  |
| 327 | C反应蛋白（CRP）测定试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 100人份*2/盒 | 盒 | 1,663.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 328 | C-反应蛋白(CRP)校准品 | 0.5mL*5支/盒 | 盒 | 578.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 329 | C-反应蛋白质控品 | I/II水平 1.5ml×6 | 盒 | 3,283.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 330 | C-反应蛋白质控品 | I/II水平各 1.5ml×1 | 盒 | 3,284.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 331 | 血清淀粉样蛋白A (SAA)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 100人份×2/盒 | 盒 | 3,096.00 | 4 |  |  |  |  |  |
| 332 | 血清淀粉样蛋白A校准品 | ABCDE水平 | 盒 | 630.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 333 | 血清淀粉样蛋白A质控品 | I/II水平 1.5ml×2 | 盒 | 630.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 334 | 血细胞分析用溶血剂LC | 200mL*1瓶/箱 | 箱 | 394.88 | 6 |  |  |  |  |  |
| 335 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 4.5mL*1 | 盒 | 360.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 336 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 4.5mL*1 | 盒 | 360.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 337 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 4.5mL*1 | 盒 | 360.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 338 | 探头清洁液 | 50mL×1 | 盒 | 100.00 | 50 |  |  |  |  |  |
| 339 | 层析柱 | / | 盒 | 29,500.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 340 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液 | 900 mL×4 | 盒 | 4,875.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 341 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液 | 100 mL×2 | 盒 | 812.50 | 4 |  |  |  |  |  |
| 342 | 糖化血红蛋白溶血剂 | 2 L×3 | 盒 | 3,380.00 | 4 |  |  |  |  |  |
| 343 | 糖化血红蛋白校准品 | CAL-1:2 mL×1+CAL-2:2 mL×1 | 盒 | 1,047.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 344 | 糖化血红蛋白质控品 | CRL-1:2 mL×1+CRL-2:2 mL×1 | 盒 | 763.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 345 | 糖化血红蛋白质控品 | CRL-1:2 mL×1 | 盒 | 380.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 346 | 糖化血红蛋白质控品 | CRL-2:2 mL×1 | 盒 | 495.95 | 1 |  |  |  |  |  |
| 347 | 糖化血红蛋白层析柱 | 1根/盒 | 盒 | 38,600.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 348 | 凝血酶原时间(PT)测定试剂盒(凝固法) | 4×200人份/盒 | 盒 | 1,550.00 | 30 |  |  |  |  |  |
| 349 | 活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂盒(凝固法) | 4×200人份/盒 | 盒 | 1,280.00 | 30 |  |  |  |  |  |
| 350 | 纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒(凝固法) | 4×200人份/盒； FIB校准品：1×1.0 mL | 盒 | 2,320.00 | 30 |  |  |  |  |  |
| 351 | 凝血酶时间(TT)测定试剂盒(凝固法) | 4×200人份/盒 | 盒 | 1,440.00 | 30 |  |  |  |  |  |
| 352 | D-二聚体(D-Dimer)测定试剂盒(免疫比浊法) | 3×100人份/盒 | 盒 | 8,100.00 | 25 |  |  |  |  |  |
| 353 | D-二聚体(D-Dimer)校准品 | D-D校准品1： 2×1.0 mL； D-D校准品2： 2×1.0 mL； D-D校准品3： 2×1.0 mL； D-D校准品4： 2×1.0 mL； D-D校准品5： 2×1.0 mL | 盒 | 800.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 354 | D-二聚体(D-Dimer) 质控品 | D-二聚体（D-Dimer）质控品（低值）：10×1.0 mL | 盒 | 800.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 355 | D-二聚体(D-Dimer) 质控品 | D-二聚体（D-Dimer）质控品（中值）：10×1.0 mL | 盒 | 800.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 356 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定试剂盒(免疫比浊法) | 3×100人份/盒 | 盒 | 6,300.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 357 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)校准品 | FDP校准品1：2×1.0 mL； FDP校准品2：2×1.0 mL； FDP校准品3：2×1.0 mL； FDP校准品4：2×1.0 mL； FDP校准品5：2×1.0 mL | 盒 | 800.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 358 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品 | 纤维蛋白(原)降解产物（FDP）质控品（低值）：10×1.0 mL | 盒 | 1,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 359 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)质控品 | 纤维蛋白(原)降解产物（FDP）质控品（中值）：10×1.0 mL | 盒 | 800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 360 | 抗凝血酶Ⅲ(AT Ⅲ)测定试剂盒(发色底物法) | 4×50人份/盒， AT Ⅲ校准品：1×1.0mL | 盒 | 3,700.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 361 | 抗凝血酶Ⅲ(AT Ⅲ)质控品 | 抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）质控品（水平1）：10×1.0 mL | 盒 | 1,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 362 | 抗凝血酶Ⅲ(AT Ⅲ)质控品 | 抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）质控品（水平2）：10×1.0 mL | 盒 | 1,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 363 | 凝血质控品 | 凝血质控品（水平1）：10×1.0mL | 盒 | 1,000.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 364 | 凝血质控品 | 凝血质控品（水平2）：10×1.0mL | 盒 | 1,000.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 365 | 凝血分析用稀释液 | 4×20.0 mL | 盒 | 1,440.00 | 10 |  |  |  |  |  |
| 366 | 凝血分析用稀释液 | 4×10.0 mL | 盒 | 2,040.00 | 10 |  |  |  |  |  |
| 367 | 凝血仪清洗液 | 1×10 L | 盒 | 1,400.00 | 50 |  |  |  |  |  |
| 368 | 凝血仪洗针液 | 4×20.0 mL | 盒 | 1,400.00 | 50 |  |  |  |  |  |
| 369 | 尿液分析试纸条 | 100人份*10筒 | 筒 | 4,000.00 | 15 |  |  |  |  |  |
| 370 | 尿液分析试纸条 | 100人份*10筒 | 筒 | 4,800.00 | 6 |  |  |  |  |  |
| 371 | 尿液有形成分质控物I | 10ml*6/盒 | 盒 | 780.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 372 | 尿液有形成分质控物 | 10ml*6/盒 | 盒 | 1,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 373 | 尿液有形成分质控物 | 10ml*6/盒 | 盒 | 1,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 374 | 尿液有形成分质控物IV | 10ml*6/盒 | 盒 | 780.00 | 6 |  |  |  |  |  |
| 375 | 保养液 | 230ml/瓶 | 盒 | 600.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 376 | EU-60尿液分析用清洗液 | 2*5L/箱 | 箱 | 5,600.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 377 | 多项目尿液化学分析控制品 | 12瓶/盒（冻干品6瓶，复溶品6瓶） | 盒 | 980.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 378 | 清洗液 | EU-20，5 L×2 | 盒 | 2,000.00 | 50 |  |  |  |  |  |
| 379 | 肠杆菌科细菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 426.55 | 2 |  |  |  |  |  |
| 380 | 链球菌科细菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 426.55 | 2 |  |  |  |  |  |
| 381 | 酵母样真菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 426.55 | 4 |  |  |  |  |  |
| 382 | 非发酵菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 426.55 | 2 |  |  |  |  |  |
| 383 | 葡萄球菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 426.55 | 2 |  |  |  |  |  |
| 384 | 奈瑟菌/嗜血杆菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 520.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 385 | 棒状杆菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 520.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 386 | 芽孢杆菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 520.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 387 | 弧菌科细菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 520.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 388 | 厌氧菌生化*药敏实验卡 | 10测试/盒 | 盒 | 690.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 389 | 链球菌科细菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 520.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 390 | 酵母样真菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 520.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 391 | 奈瑟菌/嗜血杆菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 盒 | 520.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 392 | 需氧培养瓶 | 35ml*25瓶/盒 | 盒 | 1,187.50 | 10 |  |  |  |  |  |
| 393 | 厌氧培养瓶 | 35ml*25瓶/盒 | 盒 | 1,187.50 | 10 |  |  |  |  |  |
| 394 | 需氧培养瓶 | 25ml*25瓶/盒 | 盒 | 1,187.50 | 10 |  |  |  |  |  |
| 395 | 装机试剂包 | 套 | 套 | 1,187.50 | 1 |  |  |  |  |  |
| 396 | 抗核抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,710.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 397 | 抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 398 | 抗核抗体质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 盒 | 700.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 399 | 抗双链DNA抗体IgG质控品 | 阴性：2×1.0 mL，阳性：2×1.0 mL。 | 盒 | 700.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 400 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 686.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 401 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 686.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 402 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 686.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 403 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 686.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 404 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 686.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 405 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,200.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 406 | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,300.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 407 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,700.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 408 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 盒 | 388.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 409 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 盒 | 388.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 410 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 盒 | 388.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 411 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 盒 | 388.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 412 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 盒 | 388.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 413 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 盒 | 478.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 414 | 丙型肝炎病毒 IgG 抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 盒 | 478.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 415 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品 | 阴性：2 x 2.0 mL，阳性：2 x 2.0 mL。 | 盒 | 478.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 416 | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,408.49 | 1 |  |  |  |  |  |
| 417 | 抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,408.49 | 1 |  |  |  |  |  |
| 418 | 抗心磷脂抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,408.49 | 1 |  |  |  |  |  |
| 419 | 抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 420 | 抗β2糖蛋白I抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,408.49 | 1 |  |  |  |  |  |
| 421 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 422 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 423 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,408.49 | 1 |  |  |  |  |  |
| 424 | 抗心磷脂抗体IgG非定值质控品 | 阳性：2×1mL，阴性：2×1mL | 盒 | 1,200.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 425 | 抗心磷脂抗体IgM非定值质控品 | 阳性：2×1mL，阴性：2×1mL | 盒 | 1,200.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 426 | 抗心磷脂抗体非定值质控品 | 阳性：2×1mL，阴性：2×1mL | 盒 | 1,200.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 427 | 抗β2糖蛋白Ⅰ抗体IgG非定值质控品 | 阳性：2×1mL，阴性：2×1mL | 盒 | 1,200.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 428 | 抗β2糖蛋白Ⅰ抗体IgM非定值质控品 | 阳性：2×1mL，阴性：2×1mL | 盒 | 1,200.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 429 | 抗β2糖蛋白Ⅰ抗体非定值质控品 | 水平1：2×1.0mL，水平2：2×1.0mL。 | 盒 | 1,200.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 430 | 抗心磷脂抗体IgA非定值质控品 | 阳性：2×1mL，阴性：2×1mL | 盒 | 1,200.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 431 | 抗β2糖蛋白Ⅰ抗体IgA非定值质控品 | 阳性：2×1mL，阴性：2×1mL | 盒 | 1,200.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 432 | 弓形虫IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 433 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 434 | 巨细胞病毒IgG检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 435 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 436 | 风疹病毒IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 437 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 438 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 439 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 440 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 441 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 1,800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 442 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgG抗体非定值质控品 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 | 盒 | 1,050.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 443 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM抗体非定值质控品 | 水平1：2×2.0 mL，水平2：2×2.0 mL。 | 盒 | 1,980.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 444 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG抗体非定值质控品 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 | 盒 | 1,050.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 445 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体非定值质控品 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 | 盒 | 1,980.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 446 | 弓形虫IgG抗体非定值质控品 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 | 盒 | 1,050.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 447 | 弓形虫IgM抗体非定值质控品 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 | 盒 | 1,050.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 448 | 巨细胞病毒IgG抗体非定值质控品 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 | 盒 | 1,050.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 449 | 巨细胞病毒IgM抗体非定值质控品 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 | 盒 | 1,050.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 450 | 风疹病毒IgG抗体非定值质控品 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL。 | 盒 | 1,050.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 451 | 风疹病毒IgM抗体非定值质控品 | 阴性：2×2.0 mL，阳性：2×2.0 mL | 盒 | 1,050.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 452 | 强化清洗液 | 45mL/瓶,2瓶/盒 | 盒 | 105.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 453 | 预激发液 | 220ml/瓶*4瓶/ 箱 | 箱 | 280.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 454 | 预激发液 | 500ml/瓶*4瓶/ 箱 | 箱 | 240.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 455 | 激发液 | 220ml/瓶*4瓶/箱 | 箱 | 559.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 456 | 激发液 | 5000ml/瓶*4瓶/箱 | 箱 | 556.80 | 20 |  |  |  |  |  |
| 457 | 清洗液 | 10L/桶 | 桶 | 210.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 458 | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,408.49 | 1 |  |  |  |  |  |
| 459 | 抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,408.49 | 1 |  |  |  |  |  |
| 460 | 抗心磷脂抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,408.49 | 1 |  |  |  |  |  |
| 461 | 抗β2糖蛋白I抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 盒 | 2,408.49 | 1 |  |  |  |  |  |
| 462 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×100测试/盒 | 盒 | 8,327.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 463 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×600测试/盒 | 盒 | 49,962.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 464 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | Alinity: 6瓶(3.0 mL/瓶)/盒 | 盒 | 3,581.11 | 1 |  |  |  |  |  |
| 465 | 鳞状上皮细胞癌抗原质控品 | Alinity: 3瓶(8mL/瓶)/盒 | 盒 | 3,581.11 | 1 |  |  |  |  |  |
| 466 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×100 测试/盒 | 盒 | 9,288.40 | 1 |  |  |  |  |  |
| 467 | 同型半胱氨酸校准品 | Alinity: 6瓶（3.0 mL/瓶）/盒 | 盒 | 1,489.14 | 1 |  |  |  |  |  |
| 468 | 免疫复合质控品 | 水平1：4×5 mL，水平2：4×5 mL，水平3：4×5 mL | 盒 | 6,208.17 | 1 |  |  |  |  |  |
| 469 | 总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×100测试/盒 | 盒 | 3,309.60 | 1 |  |  |  |  |  |
| 470 | 总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×600 测试/盒 | 盒 | 19,857.60 | 1 |  |  |  |  |  |
| 471 | 总β人绒毛膜促性腺激素校准品 | Alinity: 6瓶(3.0 mL/瓶)/盒 | 盒 | 2,782.18 | 1 |  |  |  |  |  |
| 472 | 免疫复合质控品 | 水平1：4×5 mL，水平2：4×5 mL，水平3：4×5 mL | 盒 | 6,208.17 | 1 |  |  |  |  |  |
| 473 | 孕酮测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity: 2×100 测试/盒 | 盒 | 2,888.12 | 1 |  |  |  |  |  |
| 474 | 孕酮校准品 | Alinity: 2瓶（3.0 mL/瓶）/盒 | 盒 | 2,782.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 475 | 免疫复合质控品 | 水平1：4×5 mL，水平2：4×5 mL，水平3：4×5 mL | 盒 | 6,208.17 | 1 |  |  |  |  |  |
| 476 | 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×100 测试/盒 | 盒 | 5,253.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 477 | 硫酸脱氢表雄酮校准品 | Alinity: 6瓶(2.0 mL/瓶)/盒 | 盒 | 3,672.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 478 | 免疫复合质控品 | 水平1：4×5 mL，水平2：4×5 mL，水平3：4×5 mL | 盒 | 6,208.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 479 | 丙型肝炎病毒抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity: 2×100 测试/盒 | 盒 | 8,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 480 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | Alinity: 1瓶（3.0 mL）/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 481 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 2瓶（8 mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 482 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity: 2×500 测试/盒 | 盒 | 23,873.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 483 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×100 测试/盒 | 盒 | 4,774.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 484 | 甲型肝炎病毒IgM抗体校准品 | Alinity: 1瓶（3.0 mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 485 | 甲型肝炎病毒IgM抗体质控品 | Alinity i :2瓶(8 mL/瓶)/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 486 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity: 2×100 测试/盒 | 盒 | 3,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 487 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM校准品 | Alinity: 2瓶（3.0 mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 488 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM质控品 | 2 瓶(8 mL/瓶) Alinity i/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 489 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×100 测试/盒 | 盒 | 3,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 490 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×600 测试/盒 | 盒 | 21,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 491 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | Alinity: 1瓶(3.0 mL)/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 492 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 2瓶(8.0 mL/瓶)/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 493 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:自动/手工稀释程序:2×100 测试/盒 | 盒 | 3,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 494 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:手工稀释程序:2×100测试/盒 | 盒 | 3,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 495 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:手工稀释程序:2×600测试/盒 | 盒 | 21,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 496 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:自动/手工稀释程序:2×600 测试/盒 | 盒 | 21,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 497 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | Alinity: 6瓶（3.0 mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 498 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品 | 3瓶（8 mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 499 | 甲型肝炎病毒IgG抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×500 测试/盒 | 盒 | 19,194.18 | 1 |  |  |  |  |  |
| 500 | 甲型肝炎病毒IgG抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×100 测试/盒 | 盒 | 3,838.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 501 | 甲型肝炎病毒IgG抗体校准品 | Alinity: 1瓶（3.0mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 502 | 甲型肝炎病毒IgG抗体质控品 | 2瓶（8 mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 503 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:自动/手工稀释程序:2×100 测试/盒 | 盒 | 3,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 504 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:手工稀释程序:2×100 测试/盒 | 盒 | 3,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 505 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:手工稀释程序:2×600 测试/盒 | 盒 | 21,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 506 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:自动/手工稀释程序:2×600 测试/盒 | 盒 | 21,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 507 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | Alinity: 6瓶(3.0mL/瓶)/盒 | 盒 | 3,255.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 508 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 3瓶(8.0mL/瓶)/盒 | 盒 | 3,255.55 | 1 |  |  |  |  |  |
| 509 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×500测试/盒 | 盒 | 17,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 510 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×100测试/盒 | 盒 | 3,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 511 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | Alinity: 2瓶（3.0mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,255.55 | 1 |  |  |  |  |  |
| 512 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品 | 2瓶(8mL/瓶)(Alinity)/盒 | 盒 | 3,255.55 | 1 |  |  |  |  |  |
| 513 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒 | Alinity:2×100测试/盒 | 盒 | 3,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 514 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×500测试/盒 | 盒 | 17,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 515 | 25-羟基维生素D测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity:2×100 测试/盒 | 盒 | 7,700.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 516 | 25-羟基维生素D校准品 | Alinity: 6瓶（3.0 mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,336.33 | 1 |  |  |  |  |  |
| 517 | 25-羟基维生素D质控品 | 3瓶（8.0mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,336.33 | 1 |  |  |  |  |  |
| 518 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity: 2×100 测试/盒 | 盒 | 4,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 519 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | Alinity: 2×600测试/盒 | 盒 | 24,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 520 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | Alinity: 1瓶（3.0mL）/盒 | 盒 | 3,616.84 | 1 |  |  |  |  |  |
| 521 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 2瓶（8mL/瓶）/盒 | 盒 | 3,616.84 | 1 |  |  |  |  |  |
| 522 | 样本释放剂 | 08P15：4瓶 （285-385 mg/瓶)/盒 | 盒 | 9,591.26 | 1 |  |  |  |  |  |
| 523 | 样本稀释液 | 07P8942: 1瓶 (100 mL)/盒 | 盒 | 1,302.19 | 1 |  |  |  |  |  |
| 524 | 样本稀释液 | 08P08:1瓶(100mL)/盒 | 盒 | 1,302.19 | 1 |  |  |  |  |  |
| 525 | 样本稀释液 | 1 x 5 mL/瓶/盒 | 盒 | 12,325.81 | 1 |  |  |  |  |  |
| 526 | 样本稀释液 | 1 x 100 mL/盒 | 盒 | 2,913.39 | 1 |  |  |  |  |  |
| 527 | 样本稀释液 | 08P14：1瓶(4 mL/瓶)/盒 | 盒 | 7,323.44 | 1 |  |  |  |  |  |
| 528 | 样本稀释液 | 08P14: 1瓶 (12.5 mL/瓶)/盒 | 盒 | 5,548.66 | 1 |  |  |  |  |  |
| 529 | Alinity i探针冲洗液 | 2 x 31.8mL/盒 | 盒 | 4,297.23 | 5 |  |  |  |  |  |
| 530 | 预激发液 | 975 mL/瓶，4 瓶/盒 | 盒 | 3,038.12 | 3 |  |  |  |  |  |
| 531 | 激发液 | 975 mL/瓶，4 瓶/盒 | 盒 | 1,273.15 | 3 |  |  |  |  |  |
| 532 | 浓缩清洗缓冲液 | 2L/瓶，2瓶/盒 | 盒 | 1,157.41 | 3 |  |  |  |  |  |
| 533 | 免疫复合质控品 | 水平1：4×5 mL，水平2：4×5 mL，水平3：4×5 mL | 盒 | 6,208.17 | 1 |  |  |  |  |  |
| 534 | 阴道炎联合诊断试剂盒(酶化学反应法) | 50T | 盒 | 1,750.00 | 200 |  |  |  |  |  |
| 535 | 细胞计数板 | UZER-HCO2-50 | 盒 | 1,250.00 | 500 |  |  |  |  |  |
| 536 | 缓冲液 | 300ml | 盒 | 2,000.00 | 50 |  |  |  |  |  |
| 537 | 妇科分析用染色液 | 300ml | 盒 | 2,000.00 | 50 |  |  |  |  |  |
| 538 | 免疫显色试剂 | A型（显色液A）300mL | 盒 | 2,000.00 | 50 |  |  |  |  |  |
| 539 | 免疫显色试剂 | B型（显色液B）300mL | 盒 | 2,000.00 | 50 |  |  |  |  |  |
| 540 | 血型及不规则抗体筛查质控品 |  | 盒 | 2,000.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 541 | 血型及不规则抗体筛查质控品 |  | 盒 | 2,000.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 542 | ABO血型定型红细胞试剂(人红细胞) | 3*10ml/盒 | 盒 | 220.0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 543 | 白色念球菌/阴道毛滴虫抗原二联检测试剂盒 | 20T/盒 | 盒 | 560.0 | 500 |  |  |  |  |  |
| 544 | 便隐血（OB）试剂（匹拉米洞半定量检测法）-试纸法 | 200测试/盒 | 盒 | 195.0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 545 | 便隐血试纸 | 200人份/盒 | 盒 | 300.0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 546 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 40人份/盒 | 盒 | 375.0 | 10 |  |  |  |  |  |
| 547 | 不规则抗体检测试剂盒（人红细胞） | 5ml*3/盒 | 盒 | 270.0 | 16 |  |  |  |  |  |
| 548 | 不规则抗体筛选红细胞试剂 | 5ml/支×3支/盒 | 盒 | 270.0 | 4 |  |  |  |  |  |
| 549 | 肠道菌培养基 /麦康凯琼脂 | 9cm 20个/盒 | 个 | 3.3 | 50 |  |  |  |  |  |
| 550 | 肠道菌培养基 /中国蓝琼脂 | 9cm 20个/盒 | 个 | 3.3 | 50 |  |  |  |  |  |
| 551 | 肠道菌培养基/ SS琼脂 | 9cm 20个/盒 | 个 | 3.5 | 50 |  |  |  |  |  |
| 552 | 肠道菌培养基/ 伊红美蓝琼脂 | 9cm 20个/盒 | 个 | 3.3 | 50 |  |  |  |  |  |
| 553 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 9cm 20个/盒 | 个 | 4.6 | 50 |  |  |  |  |  |
| 554 | 含表面活性剂类消毒剂中和培养基 | 9ml/支， 10支/盒 | 盒 | 52.0 | 20 |  |  |  |  |  |
| 555 | 含氯，碘类消毒剂中和培养基 | 9ml/支， 10支/盒 | 盒 | 52.0 | 50 |  |  |  |  |  |
| 556 | 含醛类消毒剂中和培养基 | 9ml/支， 10支/盒 | 盒 | 52.0 | 50 |  |  |  |  |  |
| 557 | 含洗必泰，季铵盐类消毒剂中和培养基 | 9ml/支，10支/盒 | 盒 | 52.0 | 20 |  |  |  |  |  |
| 558 | 弧菌培养基/ 碱性琼脂 | 7cm 20个/盒 | 盒 | 90 | 5 |  |  |  |  |  |
| 559 | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒（乳胶免疫比浊法） | 80ml | 盒 | 363.06 | 10 |  |  |  |  |  |
| 560 | 抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体) | 抗A 1*10mL 、抗B 1*10mL | 对 | 80.00 | 10 |  |  |  |  |  |
| 561 | 抗D(IgM+IgG)血型定型试剂(单克隆抗体) | 1*10mL | 支 | 40.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 562 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 3*5ml | 盒 | 270.0 | 3 |  |  |  |  |  |
| 563 | 梅毒快速血浆反应素诊断试剂 | 120T | 盒 | 95.0 | 3 |  |  |  |  |  |
| 564 | 凝聚胺介质试剂 | 400T | 盒 | 750.0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 565 | 巧克力琼脂培养基（不加抗生素） | 90mm | 块 | 3.4 | 50 |  |  |  |  |  |
| 566 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 3*10ml | 盒 | 180.0 | 8 |  |  |  |  |  |
| 567 | 人不规则抗体检测用3%红细胞试剂盒（凝集法）Screening panel 123 | 3×10ml | 盒 | 1500.0 | 5 |  |  |  |  |  |
| 568 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 50人份/盒 | 盒 | 240.0 | 20 |  |  |  |  |  |
| 569 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 卡型：50人份/盒 | 盒 | 220.0 | 30 |  |  |  |  |  |
| 570 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试纸(胶体金法) | 100人份/盒 | 盒 | 100.00 | 10 |  |  |  |  |  |
| 571 | 天冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶 | 200ml/盒 | 盒 | 3920.0 | 7 |  |  |  |  |  |
| 572 | 需氧菌阴道炎/细菌性阴道病五项联合定性检测试剂盒(酶化学反应法) | 50人份/盒 | 盒 | 950.0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 573 | 血型鉴定及不规则抗体筛查质控品 | 5ml/支，2支/盒 | 盒 | 1000.0 | 4 |  |  |  |  |  |
| 574 | 羊血 M-H 培养基 | 9cm 20个/盒 | 盒 | 90 | 1 |  |  |  |  |  |
| 575 | 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒(胶体金法) | 25人份/盒 | 盒 | 420.0 | 5 |  |  |  |  |  |
| 576 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(胶体金法) | 25人份/筒 | 筒 | 23.0 | 5 |  |  |  |  |  |
| 577 | 运送培养基 | 4ml/支 | 支 | 2.4 | 200 |  |  |  |  |  |
| 578 | 营养琼脂培养基 | 90mm,20人份/盒 | 盒 | 70.0 | 100 |  |  |  |  |  |
| 579 | 氯化钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 20.00 | 50 |  |  |  |  |  |
| 580 | 革兰氏染色液 | 4*100ml/盒 | 盒 | 200.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 581 | 抗酸染色液 | 4*100ml/盒 | 盒 | 200.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 582 | 运送培养基（嗜氧运送专用） | 碳粉，黑盖，4.6ml ,100 EA/盒 | 盒 | 5.00 | 200 |  |  |  |  |  |
| 583 | 运送培养基（嗜氧运送专用） | 蓝盖，4.6ml,100EA/盒 | 盒 | 5.00 | 200 |  |  |  |  |  |
| 584 | 运送培养基（厌氧运送专用） | 红盖，6ml , 100EA/盒 | 盒 | 5.00 | 100 |  |  |  |  |  |
| 585 | 支原体培养鉴定计数药敏试剂盒 | 20人份/盒，冻干型 | 盒 | 260.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 586 | 血型鉴定和抗体筛查质控品PeliControl | 2*8ml | 盒 | 200.00 | 10 |  |  |  |  |  |
| 587 | ABO\Rh血型检测卡（微柱凝胶法） | 8孔/卡，60卡/盒 | 盒 | 300.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 588 | 41382型综合挑战测试包 | 41382 | 包 | 165.0 | 16 |  |  |  |  |  |
| 589 | 血型纸 | A/B/D | 张 | 2.0 | 200 |  |  |  |  |  |
| 590 | 总胆红素 | R1:60ml*2;R2:20ml*2 | 盒 | 67.20 | 16 |  |  |  |  |  |
| 591 | 直接胆红素 | R1:60ml*2;R2:20ml*2 | 盒 | 78.40 | 16 |  |  |  |  |  |
| 592 | AACT抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 191.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 593 | AAT抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 126.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 594 | AFP抗体试剂 | 3.0ml | 支 | 350.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 595 | ALK抗体试剂(免疫组织化学) | 6.0ml/瓶 | 瓶 | 945.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 596 | CA 125抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml | 瓶 | 372.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 597 | CD10 抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml | 瓶 | 2,610.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 598 | CD10抗体 | 50tests | 盒 | 1,125.00 | 10 |  |  |  |  |  |
| 599 | CD117 抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 瓶 | 812.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 600 | CD138 蛋白 | 1.5ml | 支 | 280.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 601 | CD138 蛋白 | 3.0ml | 支 | 520.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 602 | CD138 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 603 | CD138抗体试剂(免疫组织化学) | 6.0ml/瓶 | 瓶 | 482.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 604 | CD146抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 支 | 800.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 605 | CD15抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml | 瓶 | 1,370.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 606 | CD20抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 瓶 | 460.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 607 | CD3 蛋白 | 1.5ml | 支 | 368.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 608 | CD3 蛋白 | 3.0ml | 支 | 720.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 609 | CD3 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,400.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 610 | CD34抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 瓶 | 870.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 611 | CD38抗体试剂(免疫组织化学) | 6.0ml/瓶 | 瓶 | 605.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 612 | CD45抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 瓶 | 441.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 613 | CD5 蛋白 | 1.5ml | 支 | 320.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 614 | CD5 蛋白 | 3.0ml | 支 | 595.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 615 | CD5 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,100.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 616 | CD56抗体试剂(免疫组织化学法) | 3.0ml | 瓶 | 675.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 617 | CD68 抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 瓶 | 480.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 618 | Calponin抗体试剂(免疫组织化学) | 6.0ml/瓶 | 瓶 | 529.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 619 | Calretinin 蛋白 | 1.5ml | 支 | 220.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 620 | Calretinin 蛋白 | 3.0ml | 支 | 420.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 621 | Calretinin 蛋白 | 6.0ml | 支 | 800.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 622 | D2-40 蛋白 | 1.5ml | 支 | 310.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 623 | D2-40 蛋白 | 3.0ml | 支 | 590.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 624 | D2-40 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,120.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 625 | D2-40抗体试剂 | 0.2ml | 支 | 1,560.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 626 | Desmin抗体 | 7ml | 瓶 | 1,700.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 627 | Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml | 瓶 | 383.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 628 | Dog-1 蛋白 | 1.5ml | 支 | 640.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 629 | Dog-1 蛋白 | 3.0ml | 支 | 1,220.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 630 | Dog-1 蛋白 | 6.0ml | 支 | 2,400.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 631 | EDTA抗原修复液 pH8.0 | 100ml | 瓶 | 70.00 | 30 |  |  |  |  |  |
| 632 | EDTA抗原修复液 pH9.0 | 100ml | 瓶 | 90.00 | 30 |  |  |  |  |  |
| 633 | Fli-1 蛋白 | 1.5ml | 支 | 560.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 634 | GATA3 抗体 | 1.5ml | 支 | 385.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 635 | GATA3 抗体 | 3.0ml | 支 | 720.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 636 | GATA3 抗体 | 6.0ml | 支 | 1,380.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 637 | GATA3抗体试剂(免疫组织化学) | 6.0ml/瓶 | 瓶 | 1,358.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 638 | Galectin-3抗体试剂(免疫组织化学) | 1.5ml | 支 | 270.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 639 | Glypican3抗体试剂(免疫组织化学) | 3ml¦ZM-0146 | 支 | 510.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 640 | HER2抗体 | 50tests | 盒 | 1,728.00 | 6 |  |  |  |  |  |
| 641 | HNF1 β | 1.5ml | 支 | 760.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 642 | HNF1 β | 3.0ml | 支 | 1,450.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 643 | HNF1 β | 6.0ml | 支 | 2,700.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 644 | HPV检测试剂盒（原位杂交法） | 40测试/盒 | 盒 | 28,020.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 645 | Hepatocyte抗体试剂(免疫组织化学) | 1.5ml¦ZM-0131 | 支 | 380.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 646 | INI-1 蛋白 | 1.5ml | 支 | 390.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 647 | INI-1 蛋白 | 3.0ml | 支 | 730.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 648 | INI-1 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,410.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 649 | Ki-67 核抗原 Ki-67 | 1.5ml | 支 | 390.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 650 | Ki-67 核抗原 Ki-67 | 3.0ml | 支 | 730.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 651 | Ki-67 核抗原 Ki-67 | 6.0ml | 支 | 1,420.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 652 | Ki-67抗体试剂(免疫组织化学) | 6.0ml | 支 | 1,400.00 | 50 |  |  |  |  |  |
| 653 | MLH1 蛋白 | 6.0ml | 支 | 2,200.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 654 | MOC-31抗体试剂(免疫组织化学) | 6.0ml/瓶 | 瓶 | 924.00 | 4 |  |  |  |  |  |
| 655 | MSH2 蛋白 | 1.5ml | 支 | 520.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 656 | MSH2 蛋白 | 3.0ml | 支 | 1,000.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 657 | MSH2 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,950.00 | 4 |  |  |  |  |  |
| 658 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml | 瓶 | 1,744.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 659 | MSH6 蛋白 | 1.5ml | 支 | 520.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 660 | MSH6 蛋白 | 3.0ml | 支 | 1,000.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 661 | MSH6 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,950.00 | 4 |  |  |  |  |  |
| 662 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml | 瓶 | 2,016.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 663 | MUC-1抗体试剂(免疫组织化学) | 1.5ml | 支 | 220.00 | 4 |  |  |  |  |  |
| 664 | MUC-4 | 1.5ml | 支 | 230.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 665 | MUC-4 | 3.0ml | 支 | 420.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 666 | MUC-4 | 6.0ml | 支 | 800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 667 | Masson三色染色液 | 5×20ml | 盒 | 360.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 668 | Melan A 蛋白 | 1.5ml | 支 | 430.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 669 | Melan A 蛋白 | 3.0ml | 支 | 800.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 670 | Melan A 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,520.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 671 | NSE抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml | 瓶 | 446.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 672 | Napsin A 蛋白 | 1.5ml | 支 | 190.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 673 | Napsin A 蛋白 | 3.0ml | 支 | 370.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 674 | Napsin A 蛋白 | 6.0ml | 支 | 720.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 675 | Oct4抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml | 支 | 780.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 676 | P120 Catenin蛋白 | 1.5ml | 支 | 295.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 677 | P120 Catenin蛋白 | 3.0ml | 支 | 570.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 678 | P120 Catenin蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,110.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 679 | P16 蛋白 | 1.5ml | 支 | 370.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 680 | P16 蛋白 | 3.0ml | 支 | 700.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 681 | P16 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,340.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 682 | P40 蛋白 | 1.5ml | 支 | 280.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 683 | P40 蛋白 | 3.0ml | 支 | 520.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 684 | P40 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,010.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 685 | P504S 蛋白 | 1.5ml | 支 | 350.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 686 | P504S 蛋白 | 3.0ml | 支 | 670.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 687 | P504S 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,290.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 688 | P53 蛋白 | 1.5ml | 支 | 330.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 689 | P53 蛋白 | 3.0ml | 支 | 620.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 690 | P53 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,200.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 691 | P53抗体试剂(免疫组织化学) | 12mL | 盒 | 2,250.00 | 10 |  |  |  |  |  |
| 692 | P57 蛋白 | 1.5ml | 支 | 290.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 693 | P57 蛋白 | 3.0ml | 支 | 560.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 694 | P57 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,050.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 695 | P63 蛋白 | 1.5ml | 支 | 240.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 696 | P63 蛋白 | 3.0ml | 支 | 470.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 697 | P63 蛋白 | 6.0ml | 支 | 930.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 698 | PAX-2 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,550.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 699 | PAX-5 蛋白 | 1.5ml | 支 | 290.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 700 | PAX-5 蛋白 | 3.0ml | 支 | 550.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 701 | PAX-5 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,060.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 702 | PAX-8 蛋白 | 1.5ml | 支 | 740.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 703 | PAX-8 蛋白 | 3.0ml | 支 | 1,420.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 704 | PAX-8 蛋白 | 6.0ml | 支 | 2,600.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 705 | PBS缓冲液粉末 pH7.3 | 10袋/包 | 包 | 50.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 706 | PD-1 蛋白 | 1.5ml | 支 | 310.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 707 | PD-1 蛋白 | 3.0ml | 支 | 600.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 708 | PD-1 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,100.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 709 | PMS2 蛋白 | 1.5ml | 支 | 860.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 710 | PMS2 蛋白 | 3.0ml | 支 | 1,660.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 711 | PMS2 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,280.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 712 | PTEN抗体试剂（免疫组织化学） | 0.2ml | 盒 | 2,800.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 713 | PTEN抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 支 | 3,900.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 714 | S-100蛋白抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 瓶 | 509.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 715 | SMARCA4/Brg1抗体试剂（免疫组织化学） | 6.0ml | 支 | 3,640.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 716 | SOX-2 蛋白 | 1.5ml | 支 | 380.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 717 | SOX-2 蛋白 | 3.0ml | 支 | 720.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 718 | SOX-2 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,400.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 719 | SOX10 蛋白 | 1.5ml | 支 | 320.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 720 | SOX10 蛋白 | 3.0ml | 支 | 600.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 721 | SOX10 蛋白 | 6.0ml | 支 | 1,100.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 722 | TFE3抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 541.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 723 | TdT抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1,083.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 724 | UroplakinⅢ抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 600.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 725 | bcl-2抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 603.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 726 | bcl-6抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml/瓶 | 瓶 | 1,009.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 727 | p16抗体试剂(免疫组织化学)CINtec？p16Histology | 50测试/盒 | 盒 | 1,400.00 | 30 |  |  |  |  |  |
| 728 | β-连接素 β-Catenin | 1.5ml | 支 | 300.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 729 | β-连接素 β-Catenin | 3.0ml | 支 | 550.00 | 4 |  |  |  |  |  |
| 730 | β-连接素 β-Catenin | 6.0ml | 支 | 1,040.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 731 | 癌胚抗原 CEA | 1.5ml | 支 | 220.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 732 | 癌胚抗原 CEA | 3.0ml | 支 | 410.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 733 | 癌胚抗原 CEA | 6.0ml | 支 | 790.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 734 | 癌胚抗原抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 瓶 | 453.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 735 | 爱先蓝-糖原染色液（AB-PAS） | 4*20ML | 盒 | 380.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 736 | 表皮生长因子受体 EGFR | 1.5ml | 支 | 380.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 737 | 表皮生长因子受体 EGFR | 3.0ml | 支 | 740.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 738 | 表皮生长因子受体 EGFR | 6.0ml | 支 | 1,440.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 739 | 病理抗酸染色液 | 4*20ml | 盒 | 180.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 740 | 波形蛋白 Vimentin | 1.5ml | 支 | 350.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 741 | 波形蛋白 Vimentin | 3.0ml | 支 | 670.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 742 | 波形蛋白 Vimentin | 6.0ml | 支 | 1,300.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 743 | 雌激素ER抗体 | 250tests | 盒 | 5,850.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 744 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml | 瓶 | 2,971.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 745 | 雌激素受体小鼠单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 1ml | 支 | 14,890.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 746 | 肥大细胞染色液 | 甲苯胺蓝法 2X20ml | 盒 | 330.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 747 | 辅助/诱导T细胞 CD4 | 1.5ml | 支 | 760.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 748 | 辅助/诱导T细胞 CD4 | 3.0ml | 支 | 1,420.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 749 | 辅助/诱导T细胞 CD4 | 6.0ml | 支 | 2,600.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 750 | 富含AT序列特异性结合蛋白2 SATB2 | 1.5ml | 支 | 280.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 751 | 富含AT序列特异性结合蛋白2 SATB2 | 3.0ml | 支 | 530.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 752 | 富含AT序列特异性结合蛋白2 SATB2 | 6.0ml | 支 | 1,030.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 753 | 钙结合蛋白 Caldesmon | 1.5ml | 支 | 340.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 754 | 钙结合蛋白 Caldesmon | 3.0ml | 支 | 650.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 755 | 钙结合蛋白 Caldesmon | 6.0ml | 支 | 1,260.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 756 | 革兰染色液 | 4*250ml | 盒 | 380.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 757 | 革兰氏染色液 | 4*250ml | 盒 | 350.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 758 | 革兰氏染色液(快速法) | 4×20ml | 盒 | 60.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 759 | 广谱细胞角蛋白 CK | 1.5ml | 支 | 280.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 760 | 广谱细胞角蛋白 CK | 3.0ml | 支 | 530.00 | 4 |  |  |  |  |  |
| 761 | 广谱细胞角蛋白 CK | 6.0ml | 支 | 1,040.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 762 | 广谱型细胞角蛋白抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml | 瓶 | 1,029.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 763 | 黑色素瘤 Melanoma | 1.5ml | 支 | 210.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 764 | 黑色素瘤 Melanoma | 3.0ml | 支 | 390.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 765 | 黑色素瘤 Melanoma | 6.0ml | 支 | 730.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 766 | 横纹肌肉瘤标志 MyoD1 | 1.5ml | 支 | 230.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 767 | 横纹肌肉瘤标志 MyoD1 | 3.0ml | 支 | 420.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 768 | 横纹肌肉瘤标志 MyoD1 | 6.0ml | 支 | 800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 769 | 肌动蛋白 Actin | 1.5ml | 支 | 250.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 770 | 肌动蛋白 Actin | 3.0ml | 支 | 480.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 771 | 肌动蛋白 Actin | 6.0ml | 支 | 940.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 772 | 肌红蛋白 Myoglobin | 1.5ml | 支 | 220.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 773 | 肌红蛋白 Myoglobin | 3.0ml | 支 | 420.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 774 | 肌红蛋白 Myoglobin | 6.0ml | 支 | 830.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 775 | 肌浆蛋白 Myogenin | 1.5ml | 支 | 170.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 776 | 肌浆蛋白 Myogenin | 3.0ml | 支 | 320.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 777 | 肌浆蛋白 Myogenin | 6.0ml | 支 | 600.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 778 | 肌球蛋白重链 MHC | 1.5ml | 支 | 320.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 779 | 肌球蛋白重链 MHC | 3.0ml | 支 | 600.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 780 | 肌球蛋白重链 MHC | 6.0ml | 支 | 1,160.00 | 4 |  |  |  |  |  |
| 781 | 即用型快捷免疫组化MaxVision TM HRP试剂盒(鼠/兔) | 6.0ml | 瓶 | 690.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 782 | 即用型快捷免疫组化MaxVision TM HRP试剂盒（鼠/兔） | 18ml | 瓶 | 1,860.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 783 | 甲状腺转录因子1 TTF-1 | 1.5ml | 支 | 240.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 784 | 甲状腺转录因子1 TTF-1 | 3.0ml | 支 | 450.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 785 | 甲状腺转录因子1 TTF-1 | 6.0ml | 支 | 850.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 786 | 间变性淋巴瘤激酶 ALK/P80 | 1.5ml | 支 | 380.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 787 | 间变性淋巴瘤激酶 ALK/P80 | 3.0ml | 支 | 740.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 788 | 间变性淋巴瘤激酶 ALK/P80 | 6.0ml | 支 | 1,400.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 789 | 间皮细胞 MC | 1.5ml | 支 | 210.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 790 | 间皮细胞 MC | 3.0ml | 支 | 390.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 791 | 间皮细胞 MC | 6.0ml | 支 | 760.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 792 | 降钙素 Calcitonin | 1.5ml | 支 | 190.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 793 | 降钙素 Calcitonin | 3.0ml | 支 | 370.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 794 | 降钙素 Calcitonin | 6.0ml | 支 | 730.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 795 | 胶质纤维酸性蛋白（Glial Fibrillary Acidic Protein，GFAP）抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml | 瓶 | 432.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 796 | 抗酸染色液 | 100ml | 套 | 60.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 797 | 抗酸染色液 | 4*100ml | 盒 | 200.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 798 | 抗酸染色液 | 4*250ml | 盒 | 350.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 799 | 抗酸染色液(贝索) | 100ml | 盒 | 200.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 800 | 抗酸染色液(贝索) | 4*250ml | 盒 | 380.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 801 | 抗体稀释液 | 100ml | 瓶 | 550.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 802 | 抗体稀释液 | 50ml | 瓶 | 300.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 803 | 类固醇生成因子-1（SF-1）抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 支 | 1,540.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 804 | 磷酸化组蛋白H3（PHH3）抗体试剂 | 3.0ml | 支 | 610.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 805 | 免疫显色试剂(k500711) | 500测试/盒 | 盒 | 11,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 806 | 囊泡病液体蛋白-15 GCDFP-15 | 1.5ml | 支 | 360.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 807 | 囊泡病液体蛋白-15 GCDFP-15 | 3.0ml | 支 | 680.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 808 | 囊泡病液体蛋白-15 GCDFP-15 | 6.0ml | 支 | 1,280.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 809 | 内皮细胞 CD31 | 1.5ml | 支 | 320.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 810 | 内皮细胞 CD31 | 3.0ml | 支 | 590.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 811 | 内皮细胞 CD31 | 6.0ml | 支 | 1,120.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 812 | 平滑肌肌动蛋白抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 瓶 | 542.00 | 4 |  |  |  |  |  |
| 813 | 绒毛膜促性腺激素β链 β-HCG | 1.5ml | 支 | 255.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 814 | 绒毛膜促性腺激素β链 β-HCG | 3.0ml | 支 | 500.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 815 | 绒毛膜促性腺激素β链 β-HCG | 6.0ml | 支 | 990.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 816 | 乳腺球蛋白 Mammaglobin | 1.5ml | 支 | 450.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 817 | 乳腺球蛋白 Mammaglobin | 3.0ml | 支 | 860.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 818 | 乳腺球蛋白 Mammaglobin | 6.0ml | 支 | 1,600.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 819 | 上皮抗原 Ber-EP4 | 1.5ml | 支 | 260.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 820 | 上皮抗原 Ber-EP4 | 3.0ml | 支 | 500.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 821 | 上皮抗原 Ber-EP4 | 6.0ml | 支 | 960.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 822 | 上皮膜抗原 EMA | 1.5ml | 支 | 180.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 823 | 上皮膜抗原 EMA | 3.0ml | 支 | 340.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 824 | 上皮膜抗原 EMA | 6.0ml | 支 | 660.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 825 | 上皮膜抗原抗体试剂（免疫组织化学法） | 3ml/瓶 | 瓶 | 347.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 826 | 上皮性钙黏附蛋白 E-Cadherin | 1.5ml | 支 | 300.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 827 | 上皮性钙黏附蛋白 E-Cadherin | 3.0ml | 支 | 550.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 828 | 上皮性钙黏附蛋白 E-Cadherin | 6.0ml | 支 | 1,060.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 829 | 鼠抗Bcl-2(100/D5)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 329.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 830 | 鼠抗Bcl-6(LN22)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 572.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 831 | 鼠抗CD138(MI15)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 140.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 832 | 鼠抗CD19(MX016)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 969.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 833 | 鼠抗CD30(Ber-H2)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 647.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 834 | 鼠抗CD31(JC/70A)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 613.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 835 | 鼠抗CD31(MX032)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 1,150.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 836 | 鼠抗CD38(38CO3)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 189.00 | 0 |  |  |  |  |  |
| 837 | 鼠抗CD79a(HM47/A9)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 186.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 838 | 鼠抗CD99(O13)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 623.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 839 | 鼠抗CD99(O13)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 1,206.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 840 | 鼠抗CK8/18(5D3)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 256.00 | 6 |  |  |  |  |  |
| 841 | 鼠抗CK8/18(5D3)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 488.00 | 15 |  |  |  |  |  |
| 842 | 鼠抗Caldesmon(h-CALD)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 735.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 843 | 鼠抗Calponin(CALP)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 293.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 844 | 鼠抗Calretinin（MX027）抗体 | 1.5ml | 瓶 | 250.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 845 | 鼠抗Chromogranin A(LK2H10+PHE5)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 359.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 846 | 鼠抗Chromogranin A(LK2H10+PHE5)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 695.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 847 | 鼠抗Cytokeratin 17(E3)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 1,345.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 848 | 鼠抗E-Cadherin(4A2C7)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 1,124.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 849 | 鼠抗Epithelial Antigen(Ber-EP4)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 958.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 850 | 鼠抗GATA3(L50-823)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 378.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 851 | 鼠抗Inhibin-α(R1)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 1,318.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 852 | 鼠抗Ki-67(MX006)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 1,698.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 853 | 鼠抗MLH1(G168-15)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 590.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 854 | 鼠抗MLH1(G168-15)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 1,120.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 855 | 鼠抗MLH1(G168-15)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 2,016.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 856 | 鼠抗MSH2(25D12)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 510.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 857 | 鼠抗MSH2(25D12)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 969.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 858 | 鼠抗MSH6(44)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 590.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 859 | 鼠抗MSH6(44)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 1,120.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 860 | 鼠抗Melan A(A103)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 861 | 鼠抗Mesothelial Cell(HBME-1)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 224.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 862 | 鼠抗Mesothelial Cell(HBME-1)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 795.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 863 | 鼠抗MyoD1(5.8A)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 189.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 864 | 鼠抗NF-L+H(2F11)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 256.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 865 | 鼠抗P120 catenin(98/pp20)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 290.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 866 | 鼠抗P57Kip2(57PO6)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 564.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 867 | 鼠抗PMS2(M0R4G)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 875.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 868 | 鼠抗PMS2(M0R4G)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 1,663.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 869 | 鼠抗PMS2(M0R4G)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 2,993.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 870 | 鼠抗SALL4(6E3)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 213.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 871 | 鼠抗SALL4(6E3)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 400.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 872 | 鼠抗Smooth Muscle Myosin(SMMS-1)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 147.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 873 | 鼠抗Villin(CWWB1)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 279.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 874 | 鼠抗Vimentin(MX034)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 1,473.00 | 4 |  |  |  |  |  |
| 875 | 鼠抗WT1(WT49)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 255.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 876 | 鼠抗WT1(WT49)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 882.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 877 | 鼠抗p16(MX007)抗体 | 0.2ml | 瓶 | 1,385.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 878 | 鼠抗p16(MX007)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 1,324.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 879 | 鼠抗p16/MTS1(6H12)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 706.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 880 | 鼠抗p63(4A4)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 309.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 881 | 鼠抗p63(4A4)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 597.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 882 | 苏丹黑染色液 | 3×8ml | 盒 | 240.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 883 | 胎盘催乳素 PL | 1.5ml | 支 | 150.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 884 | 胎盘催乳素 PL | 3.0ml | 支 | 280.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 885 | 胎盘催乳素 PL | 6.0ml | 支 | 520.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 886 | 突触素抗体试剂(免疫组织化学法) | 6.0ml | 瓶 | 989.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 887 | 兔抗CDX2(EPR2764Y)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 215.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 888 | 兔抗CDX2(EPR2764Y)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 408.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 889 | 兔抗CK5(SP27)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 192.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 890 | 兔抗CK5(SP27)抗体 | 3.0ml | 瓶 | 350.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 891 | 兔抗Calretinin(SP13)抗体 | 6.0ml | 瓶 | 854.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 892 | 兔抗Cyclin D1(SP4)抗体 | 1.5ml | 瓶 | 362.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 893 | 兔抗HPL抗体 | 3.0ml | 瓶 | 286.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 894 | 兔抗Myoglobin抗体 | 1.5ml | 瓶 | 98.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 895 | 兔抗PAX-8抗体 | 3.0ml | 瓶 | 1,422.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 896 | 兔抗PAX-8抗体 | 6.0ml | 瓶 | 2,560.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 897 | 兔抗Pax-2抗体 | 1.5ml | 瓶 | 432.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 898 | 兔抗Thyroglobulin抗体 | 1.5ml | 瓶 | 100.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 899 | 网状纤维染色液 | 5*8ml | 盒 | 470.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 900 | 细胞角蛋白17 CK17 | 1.5ml | 支 | 350.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 901 | 细胞角蛋白17 CK17 | 3.0ml | 支 | 670.00 | 4 |  |  |  |  |  |
| 902 | 细胞角蛋白17 CK17 | 6.0ml | 支 | 1,300.00 | 10 |  |  |  |  |  |
| 903 | 细胞角蛋白18抗体试剂（免疫组织化学） | 3.0ml | 瓶 | 342.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 904 | 细胞角蛋白19抗体试剂 | 3.0ml | 支 | 320.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 905 | 细胞角蛋白20 CK20 | 1.5ml | 支 | 290.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 906 | 细胞角蛋白20 CK20 | 3.0ml | 支 | 540.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 907 | 细胞角蛋白20 CK20 | 6.0ml | 支 | 1,040.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 908 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml | 瓶 | 1,241.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 909 | 细胞角蛋白5&6 CK5&6 | 1.5ml | 支 | 220.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 910 | 细胞角蛋白5&6 CK5&6 | 3.0ml | 支 | 420.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 911 | 细胞角蛋白5&6 CK5&6 | 6.0ml | 支 | 780.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 912 | 细胞角蛋白5/6抗体试剂（免疫组织化学法） | 3.0ml | 瓶 | 475.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 913 | 细胞角蛋白5/6抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml | 瓶 | 873.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 914 | 细胞角蛋白7 CK7 | 1.5ml | 支 | 190.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 915 | 细胞角蛋白7 CK7 | 3.0ml | 支 | 360.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 916 | 细胞角蛋白7 CK7 | 6.0ml | 支 | 700.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 917 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml | 瓶 | 790.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 918 | 细胞角蛋白8 CK8 | 3.0ml | 支 | 310.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 919 | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂 | 6.0ml | 支 | 2,150.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 920 | 细胞角蛋白CAM5.2抗体试剂(免疫组织化学) | 6ml | 瓶 | 510.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 921 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂(免疫组织化学) | 6.0ml/瓶 | 瓶 | 1,219.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 922 | 小眼相关转录因子 MiTF | 1.5ml | 支 | 210.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 923 | 小眼相关转录因子 MiTF | 3.0ml | 支 | 400.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 924 | 小眼相关转录因子 MiTF | 6.0ml | 支 | 780.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 925 | 信号转导和转录激活因子6(STAT6)抗体试剂(免疫组织化学) | 3.0ml | 支 | 630.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 926 | 雄激素受体 AR | 1.5ml | 支 | 750.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 927 | 雄激素受体 AR | 3.0ml | 支 | 1,480.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 928 | 雄激素受体 AR | 6.0ml | 支 | 2,860.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 929 | 血管内皮生长因子 VEGF | 1.5ml | 支 | 290.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 930 | 血管内皮生长因子 VEGF | 3.0ml | 支 | 535.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 931 | 血管内皮生长因子 VEGF | 6.0ml | 支 | 1,010.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 932 | 血管内皮生长因子 VEGF | 1.5ml | 支 | 290.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 933 | 血管内皮生长因子 VEGF | 3.0ml | 支 | 535.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 934 | 血管内皮生长因子 VEGF | 6.0ml | 支 | 1,010.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 935 | 抑制素a Inhibin a | 1.5ml | 支 | 610.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 936 | 抑制素a Inhibin a | 3.0ml | 支 | 1,180.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 937 | 抑制素a Inhibin a | 6.0ml | 支 | 2,200.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 938 | 原位杂交用蛋白酶 | 50ml | 瓶 | 1,120.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 939 | 孕激素PR抗体 | 250tests | 盒 | 5,850.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 940 | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 6.0ml | 瓶 | 3,145.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 941 | 孕激素受体小鼠单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | 1ml | 支 | 14,890.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 942 | 粘蛋白2 Muc-2 | 1.5ml | 支 | 230.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 943 | 粘蛋白2 Muc-2 | 3.0ml | 支 | 420.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 944 | 粘蛋白2 Muc-2 | 6.0ml | 支 | 800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 945 | 粘蛋白5AC Muc5AC | 1.5ml | 支 | 230.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 946 | 粘蛋白5AC Muc5AC | 3.0ml | 支 | 420.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 947 | 粘蛋白5AC Muc5AC | 6.0ml | 支 | 800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 948 | 粘蛋白6 Muc-6 | 1.5ml | 支 | 550.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 949 | 粘蛋白6 Muc-6 | 3.0ml | 支 | 1,050.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 950 | 粘蛋白6 Muc-6 | 6.0ml | 支 | 2,000.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 951 | 粘液卡红染色液 | 4*20ml | 盒 | 350.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 952 | AEC酶底物试剂盒 | 2ml | 支 | 135.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 953 | GVA封片剂 | 15ml | 支 | 520.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 954 | 爱先蓝染色液-pH2.5 | 2*20ml | 盒 | 380.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 955 | 苏丹黑染色液 | 2*20ml | 盒 | 200.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 956 | 糖原染色液（PAS） | 3*20ml | 盒 | 228.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 957 | 油红O染色液 | 2*250ml | 盒 | 580.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 958 | 固定组织DNA提取试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 | 1,400.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 959 | 固定组织RNA提取试剂盒 RNApure FFPE Kit | 50人份/盒 | 盒 | 2,400.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 960 | 巴氏染色液-E液组织染色分化液 | 5000ml | 桶 | 336.00 | 5 |  |  |  |  |  |
| 961 | 甲醛 | 分析纯（AR）500ml | 瓶 | 12.00 | 120 |  |  |  |  |  |
| 962 | 无水乙醇 | 分析纯（AR）500ml | 瓶 | 12.00 | 1470 |  |  |  |  |  |
| 963 | 二甲苯 | 分析纯（AR）500ml | 瓶 | 15.00 | 1040 |  |  |  |  |  |
| 964 | 磷酸二氢钠 （普通品） | 分析纯（AR）500g | 瓶 | 21.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 965 | 磷酸氢二钠 （普通品） | 分析纯（AR）500g | 瓶 | 15.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 966 | 中性树胶 | 100克 | 瓶 | 140.00 | 60 |  |  |  |  |  |
| 967 | 伊红染色液 | 1000ml | 瓶 | 110.00 | 40 |  |  |  |  |  |
| 968 | 脱钙液 | 100ml | 瓶 | 120.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 969 | 苏木素染色液 | 1000ml | 瓶 | 650.00 | 48 |  |  |  |  |  |
| 970 | 生物色标剂（七色） | 946ml/瓶（橙色） | 瓶 | 3,000.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 971 | 生物色标剂（七色） | 946ml/瓶（黑色） | 瓶 | 3,000.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 972 | 生物色标剂（七色） | 946ml/瓶（红色） | 瓶 | 3,000.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 973 | 生物色标剂（七色） | 946ml/瓶（黄色） | 瓶 | 3,000.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 974 | 生物色标剂（七色） | 946ml/瓶（蓝色） | 瓶 | 3,000.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 975 | 生物色标剂（七色） | 946ml/瓶（绿色） | 瓶 | 3,000.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 976 | 生物色标剂（七色） | 946ml/瓶（紫色） | 瓶 | 3,000.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 977 | 冷冻包埋剂 | 125ml | 瓶 | 195.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 978 | 脱蜡剂（原名透明剂） | 500ml | 瓶 | 46.00 | 240 |  |  |  |  |  |
| 979 | 次氯酸钠 | 分析纯(AR)500ml | 瓶 | 12.00 | 50 |  |  |  |  |  |
| 980 | 冰乙酸 | 分析纯（AR）500ml | 瓶 | 20.00 | 10 |  |  |  |  |  |
| 981 | 样本萃取液 | 960测试 | 盒 | 37626 | 1 |  |  |  |  |  |
| 982 | 样本萃取液 | 240测试 | 盒 | 8022 | 20 |  |  |  |  |  |
| 983 | 细胞保存液 | 250瓶/箱 | 瓶 | 2475 | 20 |  |  |  |  |  |
| 984 | 人乳头状瘤病毒(HPV)检测试剂盒(PCR荧光法) | 240测试 | 盒 | 4,080.00 | 12 |  |  |  |  |  |
| 985 | 人乳头状瘤病毒(HPV)检测试剂盒(PCR荧光法) | 960测试 | 盒 | 108510.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 986 | 人乳头状瘤病毒（HPV）质控试剂盒 | 10组 | 盒 | 1,000.00 | 12 |  |  |  |  |  |
| 987 | 核酸提取或纯化试剂 | 240测试 | 盒 | 1,000.00 | 13 |  |  |  |  |  |
| 988 | 核酸提取或纯化试剂 | 960测试 | 盒 | 1,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 989 | 清洗液 | 240测试 | 盒 | 892.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 990 | 清洗液 | 960测试 | 盒 | 3655.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 991 | 细胞保存液 | ATCT，20ml/瓶200瓶/箱 | 箱 | 1400.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 992 | 免疫显色试剂 红染 | 100测试/盒 | 套 | 6,500.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 993 | 免疫显色试剂 棕染 | 200-300测试/盒 | 套 | 12,000.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 994 | 清洗液 | 1L/瓶 | 瓶 | 2,400.00 | 10 |  |  |  |  |  |
| 995 | 脱蜡液 | 1L/瓶 | 瓶 | 800.00 | 15 |  |  |  |  |  |
| 996 | 免疫组化抗原修复缓冲液1 | 1L/瓶 | 瓶 | 1,200.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 997 | 免疫组化抗原修复缓冲液2 | 1L/瓶 | 瓶 | 1,200.00 | 15 |  |  |  |  |  |
| 998 | 显色试剂（二抗试剂） | 150测试（150人份） | 套 | 6,600.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 999 | 清洗液 | 1L（500人份） | 瓶 | 500.00 | 14 |  |  |  |  |  |
| 1000 | 脱蜡液 | 1L（500人份） | 瓶 | 480.00 | 18 |  |  |  |  |  |
| 1001 | 抗原修复液II(EDTA) | 1L（500人份） | 瓶 | 600.00 | 18 |  |  |  |  |  |
| 1002 | 抗原修复液I(柠檬酸) | 1L（500人份） | 瓶 | 1,250.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1003 | 2SC | 6ml/支 | 支 | 2,010.00 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1004 | BCOR | 6ml/支 | 支 | 3,342.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1005 | CD34 | 6ml/支 | 支 | 1,685.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1006 | CD56 | 6ml/支 | 支 | 1,302.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1007 | CD68 | 6ml/支 | 支 | 896.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1008 | CD117 | 6ml/支 | 支 | 1,568.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1009 | CDX2 | 6ml/支 | 支 | 776.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1010 | CK14 | 6ml/支 | 支 | 681.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1011 | MUM1 | 6ml/支 | 支 | 2,032.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1012 | S100 | 6ml/支 | 支 | 985.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1013 | SALL4 | 6ml/支 | 支 | 750.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1014 | Villin | 6ml/支 | 支 | 998.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1015 | HPL | 6ml/支 | 支 | 520.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1016 | Thyroglobulin | 6ml/支 | 支 | 324.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1017 | ERG | 6ml/支 | 支 | 800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1018 | INSM1 | 6ml/支 | 支 | 1,807.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1019 | SF-1 | 6ml/支 | 支 | 3,110.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1020 | MUC-1 | 6ml/支 | 支 | 800.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1021 | Glypican3 | 6ml/支 | 支 | 1,020.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1022 | 胃蛋白酶 | 6ml/支 | 支 | 141.00 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1023 | Claudin18.2 | 6ml/支 | 支 | 3,300.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1024 | DPC4 | 6ml/支 | 支 | 1,200.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1025 | HIK1083 | 6ml/支 | 支 | 8,380.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1026 | TROP2 | 3ml/支 | 支 | 998.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1027 | H3K27Me3 | 3ml/支 | 支 | 2,895.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1028 | Claudin 4 | 3ml/支 | 支 | 868.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1029 | FH | 6ml/支 | 支 | 1,853.00 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1030 | Pan-TRK | 7ml/支 | 支 | 2,300.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1031 | Cyclin E | 7ml/支 | 支 | 847.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1032 | FLI-1 | 7ml/支 | 支 | 1,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1033 | DOG-1 | 7ml/支 | 支 | 2,900.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1034 | SMA | 7ml/支 | 支 | 1,300.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1035 | CD30 | 7ml/支 | 支 | 1,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1036 | Cathepsin K | 6ml/支 | 支 | 1,450.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1037 | FOXL2 | 6ml/支 | 支 | 1,890.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1038 | TRPS1 | 6ml/支 | 支 | 1,860.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1039 | CD99 | 5ml/支 | 支 | 1,700.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1040 | MLH1 | 5ml/支 | 支 | 2,400.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1041 | MSH2 | 5ml/支 | 支 | 2,400.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1042 | MSH6 | 5ml/支 | 支 | 2,400.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1043 | PMS2 | 5ml/支 | 支 | 2,400.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1044 | FOLR1（FRα） | 5ml/支 | 支 | 14,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1045 | L1细胞粘附因子（L1CAM） | 6ml/支 | 支 | 930.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1046 | 兔单克隆阴性质控抗体 | 250tests | 盒 | 1,740.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1047 | 快速革兰氏染色液 | 4X250ml/盒 | 盒 | 456.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1048 | P16/Ki67检测试剂盒 | 100测试/盒 | 盒 | 16,000.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1049 | ARID1A | 6ml/支 | 支 | 1,260.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1050 | EBER原位杂交试剂盒 | 50测试/盒 | 盒 | 5,100.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1051 | 人乳头瘤病毒（HPV）探针试剂 | 40人份/盒 | 盒 | 12,000.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1052 | 核酸提取或纯化试剂（提取FFPE样本离心柱法 ） | 50测试/盒 | 盒 | 2,500.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1053 | 核酸提取或纯化试剂（甲基化转化） | 50测试/盒 | 盒 | 17,500.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1054 | 核酸提取或纯化试剂（亚硫酸盐处理后DNA处理） | 50测试/盒 | 盒 | 17,500.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1055 | K-ras基因突变检测试剂盒 | 6人份/盒 | 盒 | 6,264.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1056 | PIK3CA基因突变检测试剂盒 | 12人份/盒 | 盒 | 10,000.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1057 | 封片剂 | 150mL | 瓶 | 1,650.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1058 | 苏木素-伊红染色液(H-E) HistoCore SPECTRA H&E Staining System S3-800 | 苏木素稳定剂：380mL；苏木素：380mL；分化剂：380mL；蓝化剂：380mL；伊红：380mL | 套 | 21,500.00 | 15 |  |  |  |  |  |
| 1059 | 组织固定液 | 5000ml/桶 | 桶 | 115.00 | 500 |  |  |  |  |  |
| 1060 | 冰冻包埋剂 | 120ml/瓶 | 瓶 | 120.00 | 500 |  |  |  |  |  |
| 1061 | 细胞保存液 | III型：50瓶/盒*1人份/瓶*10ml*人份 | 盒 | 185.00 | 300 |  |  |  |  |  |
| 1062 | 样本密度分离液 | 200人份/瓶 | 瓶 | 500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1063 | 高危型人乳头瘤病毒(HPV)分型核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 24人份/盒 | 盒 | 2500.00 | 50 |  |  |  |  |  |
| 1064 | 人乳头瘤病毒(HPV)6型、11型核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒 | 盒 | 2,000.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 1065 | Z-PR-0026-101 样本保存液 |  | 盒 | 200.00 | 500 |  |  |  |  |  |
| 1066 | 塑料盖片 | 160片/盒 | 盒 | 2,500.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1067 | Bond滴定试剂瓶套装 | 10个/盒 | 盒 | 5,460.00 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1068 | Bond抽吸探针清洗系统 | 15T/盒 | 盒 | 4,500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1069 | Bond开放式容器7mL | 10个/盒 | 盒 | 3,200.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1070 | 液态细胞质控品 ER+ | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1071 | 液态细胞质控品 ER- | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1072 | 液态细胞质控品 PR+ | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1073 | 液态细胞质控品 PR- | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1074 | 液态细胞质控品 MLH1+ | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1075 | 液态细胞质控品 MLH1- | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1076 | 液态细胞质控品 MSH2+ | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1077 | 液态细胞质控品 MSH2- | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1078 | 液态细胞质控品 MSH6+ | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1079 | 液态细胞质控品 MSH6- | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1080 | 液态细胞质控品 PMS2+ | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1081 | 液态细胞质控品 PMS2- | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1082 | 液态细胞质控品 HER2+++ | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1083 | 液态细胞质控品 HER2- | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1084 | 液态细胞质控品Ki-67+ | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1085 | 液态细胞质控品Ki-67- | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1086 | 液态细胞质控品p16+/Ki-67+ | 500µL/Vial | 套 | 1,250.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1087 | LYNX480液盖板 | 160片/盒 | 盒 | 2,880.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1088 | LYNX480探针清洗液 | 15次/盒 | 盒 | 500.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1089 | LYNX480混合杯（100） | 100个/袋 | 袋 | 190.00 | 3 |  |  |  |  |  |
| 1090 | LYNX480混合杯（500） | 500个/袋 | 袋 | 860.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1091 | LYNX480开放试剂瓶（15mL) | 15个/盒 | 盒 | 1,650.00 | 20 |  |  |  |  |  |
| 1092 | 宫颈癌甲基化试剂盒（扩增）+（前处理） | 10人份+50人份/盒 | 盒 | 400.00 | 50 |  |  |  |  |  |
| 1093 | 巴氏染液（ThinPrep漂洗染液） | 4L/瓶 | 瓶 | 1050.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1094 | 巴氏染液（ThinPrep核染液） | 4L/瓶 | 瓶 | 1050.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1095 | 巴氏染液（ThinPrep橘红染液） | 4L/瓶 | 瓶 | 1050.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1096 | 巴氏染液（ThinPrepEA染液） | 4L/瓶 | 瓶 | 1050.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1097 | 巴氏染液（ThinPrep蓝染液） | 4L/瓶 | 瓶 | 1050.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1098 | 清洗液（大红） | 946ml/瓶，4瓶/箱 | 箱 | 1764.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1099 | 清洗液（大绿） | 946ml/瓶，4瓶/箱 | 箱 | 1764.00 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1100 | EA50（苏木素） | 500ml/瓶 | 瓶 | 55 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1101 | EA50（橘黄G） | 500ml/瓶 | 瓶 | 55 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1102 | EA50（亮绿） | 500ml/瓶 | 瓶 | 55 | 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （五）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 此表应按招标文件商务要求中的全部内容逐项进行应答，未应答的，视为不满足招标文件要求。

2. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

3. “招标要求”指招标文件中规定的具体要求，“投标应答”指投标文件的具体内容。“偏离说明”指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-2

技术要求偏离应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

我单位郑重承诺：所投产品和服务符合相关强制性规定。验收时采购人有权要求我单位出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。除下表列出的偏离外，与招标文件技术要求完全一致，并承担相应的法律责任。

| 序号 | 招标文件要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。

2. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

3. “招标文件要求”指招标文件中规定的具体要求，“投标应答”指投标文件的具体内容。“偏离说明”指招标文件中规定的具体要求与投标文件的具体内容的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件9

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

附件10

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件11

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大中型企业制造的，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 本国产品 | 如属于本国产品，须提供《关于符合本国产品标准的声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件13

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“采购清单”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称：

日  期：

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

———————————————————————————————————————

关于符合本国产品成本比例的声明函

以上符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为        %。

投标人名称：

日  期：

附件14：投标人认为需要提供的其他资料

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。