天津市消防救援总队机关基础设施日常零星维修项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2026-D-0135）

天津市政府采购中心

2026.3

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目需求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市消防救援总队委托，天津市政府采购中心对天津市消防救援总队机关基础设施日常零星维修项目实施采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按本文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、基本概况

（一）项目名称：天津市消防救援总队机关基础设施日常零星维修项目

（二）项目编号：TGPC-2026-D-0135

（三）采购方式：公开招标

（四）项目属性：服务

（五）本项目不接受联合体参与。不接受联合体参与的，若有供应商组成联合体参与，视为无效投标。

（六）本文件售价：免费。

二、项目内容

| 包号 | 包名称 | 包预算 | 包最高限价 | 合同履行期限 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机关基础设施日常零星维修服务 | 600000元 | 600000元 | 签订合同之日起1年的服务期，若在服务期内，预算执行完毕，则服务期提前结束 | 建筑业 |

三、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备在有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质，提供资质证书原件扫描件。

（二）供应商应具备有效期内的《安全生产许可证》，提供证书原件扫描件。

（三）负责本项目的经理应具备建设管理部门颁发的建筑工程专业二级及以上建造师证书，提供证书原件扫描件。

（四）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）

（五）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

四、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当供应商报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该供应商的异常低价审查程序：

1. 供应商报价<全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%；

2. 供应商报价<通过符合性审查的次低供应商报价×50%；

3. 供应商报价<最高限价×45%；

4. 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

五、参与本项目的步骤、时间与方式

（一）参与本项目的时间要求

| 序号 | 步骤名称 | 开始时间 | 截止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取招标文件 | 2026年3月11日 | 2026年3月18日 | 每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。 未按时获取招标文件的，不能参与本项目 |
| 2 | 网上应答（上传电子投标文件） | 2026年3月11日9:00 | 2026年4月1日8:30 | 未按时完成网上应答或未按时上传电子投标文件的，视为无效投标。 |
| 3 | 开标解密 | 2026年4月1日8:30 | 2026年4月1日9:30 | 未按时完成开标解密的，视为无效投标。 |
| 4 | 网上开标公示 | 2026年4月1日9:30 | 2026年4月1日12:00 |  |

（二）参与本项目的方式要求

1. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

2. 获取招标文件的方式

采用网上获取电子招标文件的方式，供应商应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

3. 网上应答（上传电子投标文件）方式

采用网上电子投标方式，投标人应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口” 进行网上应答及提交，并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），否则视为无效投标。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

4. 开标解密方式

采用网上开标解密方式，投标人应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密，否则视为无效投标。

5. 网上开标公示方式

投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

供应商应按以上步骤顺序、时间及方式要求参与本项目，否则视为不参与本项目。

六、现场考察、标前答疑会

1. 本项目不组织现场考察。

2. 本项目不组织标前答疑会。

七、采购代理机构信息

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：李楠

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

八、采购人信息

（一）采购人名称：天津市消防救援总队

（二）采购人地址：天津市南开区南马路708号

（三）采购人联系人：张梦芸

（四）采购人联系电话：022-27330119-8768

九、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市消防救援总队

2. 联系地址：天津市南开区南马路708号

3. 联 系 人：王鹏

4. 联系方式：022-27330119

十、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十一、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

2026年3月11日

第二部分  招标项目需求

加注“★”号条款为不允许偏离的实质性要求，经评标委员会判定任意一条加注“★”号的条款出现偏离，视为无效投标。

一、项目背景

# 天津市消防救援总队，坐落于天津市南开区南马路708号。四至范围：北至南城街，南至南马路，东与阳光晶典小区毗邻，西至城厢中路。物业类型为机关办公大楼，房屋建筑结构：钢筋混凝土框架结构。总体建筑规模为24000平方米：其中办公楼建筑面积约为14800平方米，主要为办公区域，地上层高十五层、地下为一层（车库、锅炉房、制冷机组、变电站、水泵房等设备机房等）；副楼建筑面积约5500平方米，主要为会议、餐饮、文体活动、淋浴、信访办公等区域，地上层高五层、地下为一层（车库）；生活楼建筑面积约3700平方米，主要为指战员宿舍区域，地上层高五层（一层为车库）、地下为一层（车库，累加相邻篮球场地下延伸部分约500平方米）。

# 院区硬质路面约5785平方米，绿地面积约3000平方米；垃圾存放点一处约50平方米；物业管理服务用房两处，面积约80平方米；院内有一块标准篮球场地、一块体能训练场地，面积约为840平方米；多功能会议厅、洗衣房，面积约为680平方米；两个自行车棚，面积约为200平方米；主楼副楼大楼外檐，面积约为17000平方米。

# 二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定。验收时采购人有权要求投标人出具所提供的服务、人员及设备符合上述规定的证明文件。

# （二）具体要求

# 详见项目需求书。

# 三、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以综合折扣填列。以需求书维修项目工程量单中各单项单价价格为基础，报出综合折扣（例如：投标人报价综合折扣为九五折，则填写折扣为95%，最多保留小数点后两位，填写折扣大于100%的为无效投标）。维修实际结算价格=实际维修项目单项单价价格×中标供应商投标时承诺的综合折扣。

注：网上应答填写报价时，只填写%左侧数字。例如综合折扣报价为95%，网上应答报价只填写“95”。

2. 投标人的报价应包括：工时费用、材料费用、零配件费用、管理费用、利润税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求

1. 时间要求：签订合同之日起1年的服务期，若在服务期内，预算执行完毕，则服务期提前结束（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市南开区南马路708号（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

按月支付，中标供应商每月初提供上一个月的维修明细并提供当月的全额发票，收到全部发票并经采购人确定后的10个工作日内支付上一个月的服务费，服务期内维修保养结算总金额不得超过项目总预算（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

# 四、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标综合折扣＞100%的，投标无效，其他投标报价按以下公式进行计算。 （2）价格分=（评标基准价/投标综合折扣）×10 注：满足招标文件要求且投标综合折扣最低的综合折扣为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（18分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的房屋维修工程的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2023年1月1日或以后）。 每个业绩2分，最多10分。 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件，1个证书扫描件1分，最高3分。 | 3 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足本文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（72分） |  |  | 分值 |
| 1 | 人员、岗位配置方案评价 | 至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置方案。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化服务方案评价 | 至少包含针对本项目的劳动力和材料投入计划、机械设备投入计划、文明施工措施、施工现场维护措施等工作的方案。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |
| 3 | 对项目重点、难点的理解评价 | 至少包含针对本项目重点和难点的理解以及针对重点难点的应对解决方案。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 重点难点理解或应对解决方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |
| 4 | 管理规章制度评价 | 至少包含针对投入人员的服务管理规章制度 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |
| 5 | 保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |
| 6 | 应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、维修过程中可能出现的意外情况等），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关部门协调配合等措施。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |
| 7 | 安全作业保障方案评价 | 至少包含针对本项目的安全作业制度、安全保障措施、安全事故处理流程等。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |
| 8 | 在服务过程中，与采购人配合沟通方案评价 | 至少包含指定专人为采购人服务、定期配合沟通频次、建立配合沟通内容记录台账、配合沟通效果反馈机制等方面内容。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |
| 9 | 服务质量保证方案评价 | 至少包含服务过程中保证服务质量的措施、对出现服务质量问题时如何挽回、人员服务态度保障、人员业务专业化水平保障等方面内容。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 主观分中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

# 项目需求书

# 一、技术要求

# 1、组织有效的服务管理团队，管理人员、技术人员配备齐全，分工明确。营房维修专业服务人员数量不得少于5人，并取得相应的从业资格证书（具备施工员证、电工证、焊工证），持证上岗。

# 2、投标人所投入的设备及工具、消耗材料的配备要具有满足性、合理性、实用性、先进性。

# 3、投标人所提供服务出现服务质量问题未及时正确处理和解决达两次以上的，我方有权提出警告，并扣除单项维修费用的5%，作为违约金。因投标人操作不当造成事故的，我方有权单方通知投标人解除合同，合同自我方的通知到达投标人时解除。

# 营房基础零星维修包含营房改造升级、防水维修、卫生间维修维护、院区大理石地面维修、家具维修、办公生活设施维修及墙面、地面、吊顶损坏维修等。水电维修包含电路改造、电路异常排查、电路改造、排污管道维修疏通、灯具更换维修、冷热水设备维修、锅炉及空调管道维修等与水路、电路相关的零星维修。还包括营房基础维修、水电维修以外的我方所需的保障其他工作生活需要的零星维修项目。

# （后附总队机关零星维修项目工程量单需求明细）

# （1）基础设施零星维修-房修土建工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一.拆除工程 |  |  |  |
| 2 | 人工拆除砌体 | m3 | 1 | 227 |
| 3 | 人机拆除砖砌体 | m3 | 1 | 144 |
| 4 | 人工拆除混凝土构件 | m3 | 1 | 543 |
| 5 | 人机拆除单项混凝土 | m3 | 1 | 431 |
| 6 | 人工拆除钢筋混凝土构件 | m3 | 1 | 1209 |
| 7 | 人机拆除钢筋混凝土构件 | m3 | 1 | 889 |
| 8 | 吊顶的木质大芯板拆除 | m2 | 1 | 22 |
| 9 | 复合木地板拆除 | m2 | 1 | 13 |
| 10 | 平面抹灰层拆除 | m2 | 1 | 17 |
| 11 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 1 | 22 |
| 12 | 瓷砖地面拆除 | m2 | 1 | 40 |
| 13 | 石材地面拆除 | m2 | 1 | 51 |
| 14 | 龙骨及饰面拆除 | m2 | 1 | 30 |
| 15 | 屋面刚性层拆除 | m2 | 1 | 48 |
| 16 | 吊顶拆除 | m2 | 1 | 30 |
| 17 | 石膏板隔墙拆除 | m2 | 1 | 25 |
| 18 | 防水层拆除 | m2 | 1 | 18 |
| 19 | 铲除涂料面 | m2 | 1 | 21 |
| 20 | 木质隔断隔墙拆除 | m2 | 1 | 21 |
| 21 | 门窗拆除 | m2 | 1 | 37 |
| 22 | 金属构件拆除 | t | 1 | 810 |
| 23 | 玻璃拆除 | m2 | 1 | 32 |
| 24 | 二.土建工程 |  |  |  |
| 25 | 回填砂石 | m3 | 1 | 366 |
| 26 | 砖砌体 | m3 | 1 | 924 |
| 27 | 150mmC20细石混凝土地坪 | m2 | 1 | 123 |
| 28 | C15现浇混凝土垫层 | m3 | 1 | 1014 |
| 29 | C30现浇钢筋混凝土独立基础 | m3 | 1 | 1939 |
| 30 | C30现浇钢筋混凝土带形基础 | m3 | 1 | 1776 |
| 31 | C30现浇钢筋混凝土满堂基础 | m3 | 1 | 1050 |
| 32 | C30现浇钢筋混凝土矩形柱 | m3 | 1 | 4572 |
| 33 | C30现浇钢筋混凝土矩形梁 | m3 | 1 | 3458 |
| 34 | C30现浇钢筋混凝土直形墙 | m3 | 1 | 4090 |
| 35 | C30现浇钢筋混凝土有梁板 | m3 | 1 | 3098 |
| 36 | C30现浇钢筋混凝土平板 | m3 | 1 | 2718 |
| 37 | 现浇构件钢筋直径≤φ10 | t | 1 | 7439 |
| 38 | 现浇构件钢筋直径＞φ10 | t | 1 | 6484 |
| 39 | 余方弃置 | m3 | 1 | 60 |
| 40 | 三、楼地面工程 |  |  |  |
| 41 | 25mm水泥砂浆找平层 | m2 | 1 | 39 |
| 42 | 150mm厚C25细石混凝土地面 | m2 | 1 | 100 |
| 43 | 自流坪楼地面 | m2 | 1 | 78 |
| 44 | 花岗岩楼地面 | m2 | 1 | 251 |
| 45 | 300*300mm玻化砖楼地面 | m2 | 1 | 204 |
| 46 | 600*600mm玻化砖楼地面 | m2 | 1 | 207 |
| 47 | 800*800mm玻化砖楼地面 | m2 | 1 | 227 |
| 48 | 1200*1200mm玻化砖楼地面 | m2 | 1 | 323 |
| 49 | 仿石材砖楼地面 | m2 | 1 | 269 |
| 50 | 大理石楼地面 | m2 | 1 | 334 |
| 51 | 化纤地毯楼地面 | m2 | 1 | 165 |
| 52 | 实木复合木地板楼地面 | m2 | 1 | 171 |
| 53 | 陶瓷防静电活动地板 | m2 | 1 | 356 |
| 54 | 现浇水磨石楼地面 | m2 | 1 | 270 |
| 55 | PVC卷材楼地面 | m2 | 1 | 144 |
| 56 | 玻化砖踢脚线 | m2 | 1 | 209 |
| 57 | 花岗岩石材踢脚线 | m2 | 1 | 263 |
| 58 | 大理石踢脚线 | m2 | 1 | 341 |
| 59 | 304不锈钢踢脚线 | m2 | 1 | 431 |
| 60 | 木质踢脚线 | m2 | 1 | 205 |
| 61 | 玻化砖楼梯面层 | m2 | 1 | 335 |
| 62 | 花岗岩石材楼梯面层 | m2 | 1 | 531 |
| 63 | 大理石楼梯面层 | m2 | 1 | 548 |
| 64 | 现浇水磨石楼梯面层 | m2 | 1 | 585 |
| 65 | 水泥砂浆楼梯面层 | m2 | 1 | 301 |
| 66 | 化纤地毯楼梯面层 | m2 | 1 | 322 |
| 67 | 木地板楼梯面层 | m2 | 1 | 222 |
| 68 | PVC卷材楼梯面层 | m2 | 1 | 120 |
| 69 | 花岗岩石材台阶面 | m2 | 1 | 521 |
| 70 | 玻化砖台阶面 | m2 | 1 | 299 |
| 71 | 防腐木地面 | m2 | 1 | 357 |
| 72 | 四、墙柱面工程 |  |  |  |
| 73 | 墙面一般抹灰 | m2 | 1 | 50 |
| 74 | 立面砂浆找平层 | m2 | 1 | 50 |
| 75 | 花岗岩石材墙面 | m2 | 1 | 390 |
| 76 | 800*800玻化砖墙面 | m2 | 1 | 302 |
| 77 | 仿古砖墙面 | m2 | 1 | 323 |
| 78 | 干挂花岗岩石材墙面 | m2 | 1 | 675 |
| 79 | 干挂玻化砖墙面 | m2 | 1 | 573 |
| 80 | 玻璃隔断 | m2 | 1 | 464 |
| 81 | 轻钢龙骨石膏板隔断 | m2 | 1 | 218 |
| 82 | 成品抗倍特板隔断 | m2 | 1 | 479 |
| 83 | 铝单板幕墙 | m2 | 1 | 1171 |
| 84 | 玻璃幕墙 | m2 | 1 | 1223 |
| 85 | 铝塑板幕墙 | m2 | 1 | 1121 |
| 86 | 满刮腻子 | m2 | 1 | 24 |
| 87 | 刮腻子贴刷白色乳胶漆 | m2 | 1 | 41 |
| 88 | 刮腻子贴墙纸 | m2 | 1 | 82 |
| 89 | 刮腻子贴墙布 | m2 | 1 | 140 |
| 90 | PVC卷材墙面 | m2 | 1 | 120 |
| 91 | 金属氟碳漆 | m2 | 1 | 109 |
| 92 | 刷防锈漆 | m2 | 1 | 107 |
| 93 | 不锈钢栏杆H=950mm | m | 1 | 378 |
| 94 | 金属靠墙扶手 | m | 1 | 140 |
| 95 | 木质靠墙扶手 | m | 1 | 142 |
| 96 | 玻璃栏板H=900mm | m | 1 | 536 |
| 97 | 1.2mm不锈钢板安装 | m2 | 1 | 549 |
| 98 | 外墙氟碳漆 | m2 | 1 | 109 |
| 99 | 外墙真石漆 | m2 | 1 | 143 |
| 100 | 外墙防水乳胶漆 | m2 | 1 | 39 |
| 101 | 五、天棚工程 |  |  |  |
| 102 | 600*600mm矿棉板吊顶 | m2 | 1 | 162 |
| 103 | 600*600mm铝扣板吊顶 | m2 | 1 | 188 |
| 104 | 12mm纸面石膏板吊顶 | m2 | 1 | 191 |
| 105 | 铝格栅吊顶 | m2 | 1 | 172 |
| 106 | 顶面乳胶漆 | m2 | 1 | 39 |
| 107 | 送风口、回风口 | 个 | 1 | 171 |
| 108 | 采光天棚 | m2 | 1 | 676 |
| 109 | 六、屋面工程 |  |  |  |
| 110 | 0.5mm厚单层彩色涂层钢板屋面 | m2 | 1 | 93 |
| 111 | 0.5mm厚单层彩色涂层钢板墙面 | m2 | 1 | 129 |
| 112 | 70mm厚夹心石棉保温彩色涂层钢板屋面 | m2 | 1 | 148 |
| 113 | 70mm厚夹心石棉保温彩色涂层钢板墙面 | m2 | 1 | 193 |
| 114 | 1mm厚聚乙烯丙纶防水卷材屋面 | m2 | 1 | 67 |
| 115 | 4mm厚SBS改性沥青防水卷材屋面 | m2 | 1 | 52 |
| 116 | 2mmJS涂膜防水屋面 | m2 | 1 | 56 |
| 117 | 屋面刚性层 | m2 | 1 | 59 |
| 118 | 1mm厚聚乙烯丙纶防水卷材墙面 | m2 | 1 | 74 |
| 119 | 4mm厚SBS改性沥青防水卷材墙面 | m2 | 1 | 58 |
| 120 | 2mmJS涂膜防水墙面 | m2 | 1 | 62 |
| 121 | 1mm厚聚乙烯丙纶防水卷材楼地面 | m2 | 1 | 67 |
| 122 | 4mm厚SBS改性沥青防水卷楼地面 | m2 | 1 | 52 |
| 123 | 2mmJS涂膜防水楼地面 | m2 | 1 | 56 |
| 124 | 七、门窗工程 |  |  |  |
| 125 | 塑钢门 | m2 | 1 | 439 |
| 126 | 乙级钢质防火门 | m2 | 1 | 693 |
| 127 | 丙级防盗门 | m2 | 1 | 442 |
| 128 | 实木复合门 | m2 | 1 | 613 |
| 129 | 普通门锁安装 | 个 | 1 | 128 |
| 130 | 丙级木质防火门 | m2 | 1 | 467 |
| 131 | 木质百叶窗 | m2 | 1 | 432 |
| 132 | 断桥铝合金窗 | m2 | 1 | 706 |
| 133 | 金属塑钢窗 | m2 | 1 | 361 |
| 134 | 金属百叶窗 | m2 | 1 | 382 |
| 135 | 木窗台板 | m2 | 1 | 271 |
| 136 | 石材窗台板 | m2 | 1 | 466 |
| 137 | 木窗帘盒 | m | 1 | 297 |
| 138 | 零星钢构件制作安装 | t | 1 | 11248 |
| 139 | 八、室外工程 |  |  |  |
| 140 | 沥青混凝土路面 | m2 | 1 | 110 |
| 141 | 200mm水泥稳定碎(砾)石 | m2 | 1 | 64 |
| 142 | 300mm砂石垫层铺设 | m2 | 1 | 106 |
| 143 | 300*600*30广场砖铺设 | m2 | 1 | 70 |
| 144 | 混凝土侧石150*300*900mm | m | 1 | 58 |
| 145 | 九、脚手架工程 |  |  |  |
| 146 | 外脚手架 | m2 | 1 | 24 |
| 147 | 里脚手架 | m2 | 1 | 15 |
| 148 | 安全防护网 | m2 | 1 | 14 |

# （2）基础设施零星维修-房修给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除工程 |  |  |  |
| 2 | 塑料管道拆除（规格；直径50mm以内） | m | 1 | 9 |
| 3 | 塑料管道拆除（规格；直径80mm以内） | m | 1 | 11 |
| 4 | 塑料管道拆除（规格；直径100mm以内） | m | 1 | 14 |
| 5 | 塑料管道拆除（规格；直径200mm以上） | m | 1 | 31 |
| 6 | 卫生洁具拆除 | 个 | 1 | 160 |
| 7 | 给排水工程 |  |  |  |
| 8 | PPR管DN32 | m | 1 | 66 |
| 9 | PPR管DN25 | m | 1 | 55 |
| 10 | PPR管DN20 | m | 1 | 48 |
| 11 | PVC下水管D110 | m | 1 | 113 |
| 12 | PVC下水管D75 | m | 1 | 90 |
| 13 | PVC下水管D50 | m | 1 | 61 |
| 14 | 全铜角阀DN20 | 个 | 1 | 72 |
| 15 | 截止阀DN32 | 个 | 1 | 130 |
| 16 | 地漏DN100 | 个 | 1 | 152 |
| 17 | 壁挂式普通小便器 | 套 | 1 | 598 |
| 18 | 壁挂式感应式小便器 | 套 | 1 | 1027 |
| 19 | 拖布池 | 套 | 1 | 233 |
| 20 | 坐式大便器 | 套 | 1 | 1060 |
| 21 | 脚踏式蹲式大便器 | 套 | 1 | 604 |
| 22 | 台式洗脸盆 | 套 | 1 | 517 |
| 23 | 高抛水龙头DN20 | 套 | 1 | 57 |
| 24 | 电热水器水龙头DN20 | 套 | 1 | 93 |
| 25 | 开孔（打洞）直径300mm以上 | 个 | 1 | 85 |
| 26 | 开孔（打洞）直径101mm~300mm以内 | 个 | 1 | 61 |
| 27 | 开孔（打洞）直径100mm以内 | 个 | 1 | 37 |
| 28 | 设备维护检修及零星更换 | 次 | 1 | 2500 |
| 29 | 排污工程 |  |  |  |
| 30 | 排污混凝土管直径800mm以内 | m | 1 | 184 |
| 31 | 排污混凝土管直径800mm-1600mm以内 | m | 1 | 865 |
| 32 | 塑料PPR管直径800mm以内 | m | 1 | 391 |
| 33 | 塑料PPR管直径800mm-1600mm以内 | m | 1 | 691 |
| 34 | 人工沟槽疏通 | 处 | 1 | 350 |
| 35 | 化粪池清淤5m3 | 车 | 1 | 1000 |
| 36 | 渍水抽排5m3 | 处 | 1 | 600 |

# （3）基础设施零星维修-房修电气工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除工程 |  |  |  |
| 2 | 金属管道拆除（规格；直径50mm以内） | m | 1 | 8 |
| 3 | 金属管道拆除（规格；直径100mm以内） | m | 1 | 17 |
| 4 | 灯具拆除 | 套 | 1 | 3 |
| 5 | 强电工程 |  |  |  |
| 6 | 桥架200*100 | m | 1 | 175 |
| 7 | 配线BV-2.5mm2 | m | 1 | 6 |
| 8 | 配线BV-4mm2 | m | 1 | 6 |
| 9 | 配线BV-6mm2 | m | 1 | 8 |
| 10 | 配管PC32 | m | 1 | 29 |
| 11 | 配管PC25 | m | 1 | 24 |
| 12 | 配管PC20 | m | 1 | 22 |
| 13 | 配管 JDG32 | m | 1 | 27 |
| 14 | 配管 JDG25 | m | 1 | 24 |
| 15 | 配管 JDG20 | m | 1 | 18 |
| 16 | 普通灯具 | 套 | 1 | 123 |
| 17 | 应急照明灯 | 套 | 1 | 147 |
| 18 | 单联单控开关 | 个 | 1 | 44 |
| 19 | 单联双控开关 | 个 | 1 | 50 |
| 20 | 单联三控开关 | 个 | 1 | 58 |
| 21 | 单联四控开关 | 个 | 1 | 65 |
| 22 | 一般五孔插座 | 个 | 1 | 38 |
| 23 | 地面五孔插座 | 个 | 1 | 163 |
| 24 | 三相五孔插座 | 个 | 1 | 55 |
| 25 | 16A空调插座 | 个 | 1 | 47 |
| 26 | 32A 3P 漏电保护 | 个 | 1 | 95 |
| 27 | 凿（压）槽 管径≤50mm | m | 1 | 55 |
| 28 | 凿（压）槽 管径≤32mm | m | 1 | 42 |
| 29 | 凿（压）槽 管径≤20mm | m | 1 | 36 |
| 30 | 风扇 | 台 | 1 | 312 |
| 31 | 灯暖浴霸 | 台 | 1 | 314 |
| 32 | 弱电工程 |  |  |  |
| 33 | 网络机柜、机架 | 台 | 1 | 2458 |
| 34 | 六类网线 | m | 1 | 8 |
| 35 | 光缆 | m | 1 | 9 |
| 36 | 光纤熔接点 | 芯 | 1 | 140 |
| 37 | 光纤尾纤 | 根 | 1 | 146 |
| 38 | 跳线（1米） | 条 | 1 | 61 |
| 39 | 信息插座 | 个 | 1 | 47 |
| 40 | 电视、电话插座 | 个 | 1 | 50 |
| 41 | 六类网线的跳线（1米） | 条 | 1 | 61 |

# （4）水电系统及中央空调维修-房修通风空调工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 台 | 1 | 3141 |
| 2 | 风机盘管电机 | 台 | 1 | 250 |
| 3 | 不锈钢水箱1000*500*1000 | 套 | 1 | 1549 |
| 4 | 镀锌钢管DN100 | m | 1 | 178 |
| 5 | 镀锌钢管DN80 | m | 1 | 149 |
| 6 | 镀锌钢管DN65 | m | 1 | 132 |
| 7 | 镀锌钢管DN50 | m | 1 | 125 |
| 8 | 镀锌钢管DN40 | m | 1 | 113 |
| 9 | 镀锌钢管DN32 | m | 1 | 108 |
| 10 | 镀锌钢管DN25 | m | 1 | 97 |
| 11 | PPR管DN80 | m | 1 | 126 |
| 12 | 冷凝水管PVCD40 | m | 1 | 49 |
| 13 | 管道减震支吊架 | kg | 1 | 33 |
| 14 | B1级橡塑保温20mm | m3 | 1 | 2624 |
| 15 | 涡轮蝶阀DN400 | 个 | 1 | 3794 |
| 16 | 涡轮蝶阀DN300 | 个 | 1 | 1916 |
| 17 | 涡轮蝶阀DN250 | 个 | 1 | 1472 |
| 18 | 涡轮蝶阀DN150 | 个 | 1 | 823 |
| 19 | 涡轮蝶阀DN125 | 个 | 1 | 700 |
| 20 | 涡轮蝶阀DN100 | 个 | 1 | 589 |
| 21 | 法兰蝶阀DN80 | 个 | 1 | 361 |
| 22 | 法兰蝶阀DN65 | 个 | 1 | 283 |
| 23 | 法兰蝶阀DN50 | 个 | 1 | 238 |
| 24 | 丝扣球阀DN40 | 个 | 1 | 188 |
| 25 | 丝扣球阀DN32 | 个 | 1 | 120 |
| 26 | 丝扣球阀DN25 | 个 | 1 | 92 |
| 27 | 球阀DN20 | 个 | 1 | 72 |
| 28 | 截止阀DN80 | 个 | 1 | 779 |
| 29 | 截止阀DN50 | 个 | 1 | 259 |
| 30 | 止回阀DN70 | 个 | 1 | 259 |
| 31 | 过滤器DN80 | 个 | 1 | 427 |
| 32 | 过滤器DN65 | 个 | 1 | 310 |
| 33 | 过滤器DN50 | 个 | 1 | 263 |
| 34 | 过滤器DN40 | 个 | 1 | 214 |
| 35 | 过滤器DN32 | 个 | 1 | 148 |
| 36 | 过滤器DN25 | 个 | 1 | 97 |
| 37 | 电动三通阀DN80 | 个 | 1 | 2425 |
| 38 | 电动三通阀DN65 | 个 | 1 | 1444 |
| 39 | 电动三通阀DN50 | 个 | 1 | 997 |
| 40 | 电动三通阀DN40 | 个 | 1 | 937 |
| 41 | 电动三通阀DN32 | 个 | 1 | 868 |
| 42 | 电动三通阀DN25 | 个 | 1 | 817 |
| 43 | 电磁阀DN20 | 个 | 1 | 161 |
| 44 | 自动排气阀DN25 | 个 | 1 | 119 |
| 45 | 自动排气阀DN20 | 个 | 1 | 110 |
| 46 | 橡胶软连接DN125 | 个 | 1 | 544 |
| 47 | 橡胶软连接DN100 | 个 | 1 | 442 |
| 48 | 橡胶软连接DN80 | 个 | 1 | 325 |
| 49 | 橡胶软连接DN65 | 个 | 1 | 286 |
| 50 | 橡胶软连接DN50 | 个 | 1 | 228 |
| 51 | 不锈钢金属软管DN40 | 个 | 1 | 215 |
| 52 | 不锈钢金属软管DN32 | 个 | 1 | 166 |
| 53 | 不锈钢金属软管DN25 | 个 | 1 | 120 |
| 54 | 温度表 | 个 | 1 | 221 |
| 55 | 压力表 | 个 | 1 | 240 |
| 56 | 镀锌钢板风管 铁法兰1.2mm以内 | m2 | 1 | 229 |
| 57 | 风管软接头 | m2 | 1 | 782 |
| 58 | 橡塑保温B1级，20mm | m3 | 1 | 3413 |
| 59 | 多页调节阀800*630 | 个 | 1 | 514 |
| 60 | 调节阀600*400 | 个 | 1 | 373 |
| 61 | 多页调节阀500*400 | 个 | 1 | 348 |
| 62 | 多页调节阀500*250 | 个 | 1 | 337 |
| 63 | 多页调节阀400*400 | 个 | 1 | 328 |
| 64 | 多页调节阀400*320 | 个 | 1 | 323 |
| 65 | 多页调节阀400*250 | 个 | 1 | 319 |
| 66 | 多页调节阀320*250 | 个 | 1 | 303 |
| 67 | 多页调节阀320*200 | 个 | 1 | 294 |
| 68 | 多页调节阀320*160 | 个 | 1 | 288 |
| 69 | 多页调节阀250*200 | 个 | 1 | 287 |
| 70 | 电动调节阀1250*320 | 个 | 1 | 598 |
| 71 | 百叶送风口800*600 | 个 | 1 | 328 |
| 72 | 百叶送风口800*100 | 个 | 1 | 210 |
| 73 | 百叶送风口700*500 | 个 | 1 | 289 |
| 74 | 百叶送风口700*250 | 个 | 1 | 272 |
| 75 | 百叶送风口600*250 | 个 | 1 | 218 |
| 76 | 百叶送风口400*400 | 个 | 1 | 205 |
| 77 | 百叶送风口400*200 | 个 | 1 | 114 |
| 78 | 百叶送风口400*160 | 个 | 1 | 111 |
| 79 | 条形百叶风口800*800 | 个 | 1 | 324 |
| 80 | 条形百叶风口600*600 | 个 | 1 | 272 |
| 81 | 条形百叶风口250*200 | 个 | 1 | 80 |
| 82 | 方形散流器500*500 | 个 | 1 | 484 |
| 83 | 方形散流器400*400 | 个 | 1 | 365 |
| 84 | 回风口600*400 | 个 | 1 | 247 |
| 85 | 送风口450*450 | 个 | 1 | 215 |
| 86 | 温控开关 | 个 | 1 | 134 |
| 87 | 清洗风机盘管 | 台 | 1 | 160 |
| 88 | 清洗冷却塔 | 台 | 1 | 5000 |
| 89 | 更换热水循环泵H=4.7m3 | 台 | 1 | 3500 |
| 90 | 通风空调工程系统调整费 | 元 | 1 | 842 |

# （5）水电系统及中央空调维修-房修给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺水水箱（304不锈钢，4m3） | 套 | 1 | 5691 |
| 2 | 全自动软水器（1m3/h） | 套 | 1 | 3349 |
| 3 | 设备钢基础 | t | 1 | 4860 |
| 4 | 304不锈钢管DN65 | m | 1 | 193 |
| 5 | 镀锌钢管（衬塑）DN20 | m | 1 | 101 |
| 6 | 镀锌钢管（衬塑）DN15 | m | 1 | 91 |
| 7 | PPR管DN32 | m | 1 | 67 |
| 8 | PPR管DN25 | m | 1 | 55 |
| 9 | PPR管DN20 | m | 1 | 47 |
| 10 | PPR管DN15 | m | 1 | 44 |
| 11 | PVC下水管D110 | m | 1 | 113 |
| 12 | PVC下水管D75 | m | 1 | 90 |
| 13 | PVC下水管D50 | m | 1 | 61 |
| 14 | 卫生间修补铜管（直径20以内） | 处 | 1 | 120 |
| 15 | 管道绝热DN65，橡塑20mm | m3 | 1 | 2623 |
| 16 | 管道绝热DN20以内，橡塑20mm | m3 | 1 | 3187 |
| 17 | 管道支吊架 | kg | 1 | 33 |
| 18 | 截止阀DN80 | 个 | 1 | 779 |
| 19 | 截止阀DN65 | 个 | 1 | 635 |
| 20 | 截止阀DN20 | 个 | 1 | 79 |
| 21 | 截止阀DN15 | 个 | 1 | 63 |
| 22 | 电磁二通阀DN20 | 个 | 1 | 333 |
| 23 | 泄水阀DN25 | 个 | 1 | 92 |
| 24 | 过滤器DN20 | 个 | 1 | 84 |
| 25 | 止回阀DN20 | 个 | 1 | 69 |
| 26 | 水表DN20 | 组 | 1 | 208 |
| 27 | 橡胶软连接DN80 | 个 | 1 | 325 |
| 28 | 地漏DN50 | 个 | 1 | 68 |
| 29 | 壁挂式感应式小便器 | 套 | 1 | 1027 |
| 30 | 壁挂式立式小便斗 | 套 | 1 | 598 |
| 31 | 污水盆 | 套 | 1 | 233 |
| 32 | 坐式大便器 | 套 | 1 | 1060 |
| 33 | 脚踏式蹲便器 | 套 | 1 | 604 |
| 34 | 台式洗手盆 | 套 | 1 | 517 |

# （6）水电系统及中央空调维修-房修电气工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明配电箱1-LPB-A | 台 | 1 | 5096 |
| 2 | 照明配电箱1-LPB-B | 台 | 1 | 5197 |
| 3 | 动力配电箱1-PPB-B-01 | 台 | 1 | 6712 |
| 4 | 动力配电箱1-PPB-B-02 | 台 | 1 | 7267 |
| 5 | 动力配电箱1-PPB-B-03 | 台 | 1 | 13176 |
| 6 | 动力配电箱1-RPB-A | 台 | 1 | 6661 |
| 7 | 动力配电箱1-PPB-01 | 台 | 1 | 15701 |
| 8 | 插座柜 Text-A1 | 台 | 1 | 5500 |
| 9 | 插座柜 Text-A2 | 台 | 1 | 4288 |
| 10 | 插座柜 Text-B1 | 台 | 1 | 11661 |
| 11 | 插座柜 Text-B2 | 台 | 1 | 6106 |
| 12 | 插座箱 CZX | 台 | 1 | 854 |
| 13 | 插座箱 CZX1 | 台 | 1 | 1005 |
| 14 | 插座箱 CZX2 | 台 | 1 | 854 |
| 15 | 空调机组控制箱 | 台 | 1 | 4386 |
| 16 | 强电线槽300*100 | m | 1 | 234 |
| 17 | 强电线槽200*100 | m | 1 | 175 |
| 18 | 配线WDZA-BYJ-2.5 | m | 1 | 6 |
| 19 | 配线WDZA-BYJ-4 | m | 1 | 6 |
| 20 | 电力电缆WDZA-YJY-3*25+2*16 | m | 1 | 120 |
| 21 | 电力电缆WDZA-YJY-3*35+2*16 | m | 1 | 147 |
| 22 | 电力电缆WDZA-YJY-3*70+2*35 | m | 1 | 252 |
| 23 | 电力电缆WDZA-YJY-3*95+2*50 | m | 1 | 357 |
| 24 | 电力电缆WDZA-YJY-4*10 | m | 1 | 51 |
| 25 | 电力电缆WDZA-YJY-4*25+16 | m | 1 | 124 |
| 26 | 电力电缆WDZA-YJY-4*35+16 | m | 1 | 153 |
| 27 | 电力电缆WDZA-YJY-4*50+25 | m | 1 | 211 |
| 28 | 电力电缆WDZA-YJY-4*95+50 | m | 1 | 392 |
| 29 | 电力电缆WDZA-YJY-5*4 | m | 1 | 36 |
| 30 | 电力电缆WDZA-YJY-5*6 | m | 1 | 45 |
| 31 | 电力电缆WDZA-YJY-5*10 | m | 1 | 67 |
| 32 | 电力电缆WDZA-YJY-5*16 | m | 1 | 88 |
| 33 | 电缆头95mm2 | 个 | 1 | 423 |
| 34 | 电线管JDG80 | m | 1 | 127 |
| 35 | 电线管JDG65 | m | 1 | 92 |
| 36 | 电线管JDG50 | m | 1 | 66 |
| 37 | 电线管JDG40 | m | 1 | 35 |
| 38 | 电线管JDG32 | m | 1 | 27 |
| 39 | 电线管JDG25 | m | 1 | 24 |
| 40 | 电线管JDG20 | m | 1 | 18 |
| 41 | 电线管JDG16 | m | 1 | 16 |
| 42 | 接地线ZBYJVP-95mm2 | m | 1 | 93 |
| 43 | 接地线PVC50 | m | 1 | 39 |
| 44 | 双管荧光灯 2*30W | 套 | 1 | 229 |
| 45 | 吸顶灯 20W | 套 | 1 | 123 |
| 46 | LED灯应急电源 30W，180min | 套 | 1 | 178 |
| 47 | 应急照明灯 | 套 | 1 | 147 |
| 48 | 疏散指示灯 | 套 | 1 | 116 |
| 49 | 安全出口灯 | 套 | 1 | 116 |
| 50 | 单联单控开关 | 个 | 1 | 44 |
| 51 | 双联单控开关 | 个 | 1 | 50 |
| 52 | 三联单控开关 | 个 | 1 | 58 |
| 53 | 单联双控开关 | 个 | 1 | 51 |
| 54 | 五孔插座 | 个 | 1 | 38 |

# 二、验收标准

# 1、服务时间：一年服务期内24小时随时响应，并在接到服务需求后，工作日1小时内需到达服务地点，休息日及节假日响应时间为2小时；

# 2、服务内所需物料必须达到国家质量标准。

# 三、其他要求

# 1.中标供应商在施工期间必须遵守消防总队用水用电规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。

# 2.现场不得住宿。施工设备、工程材料自行看管，丢失与采购人无关。

# 3.中标供应商须注意监管施工人员行为，不得与消防总队指战员发生矛盾。

# 4.施工过程中必须遵守消防总队相关管理规定，涉及到需停电停水项目，应提前上报，取得同意后方可进行施工。

# 5.施工单位需无条件配合设备调试及与其他专业衔接工作。

# 6.施工过程中注意成品保护，中标供应商使用人员负责工程照管与成品、半成品保护。

# 7.供应商必须充分做好各项准备工作（包括但不限于与此项目相关的第三方沟通协调），确保工期、质量、安全，并不得以此为理由要求延长工期和增加费用。由于供应商原因造成的一切后果（包括但不限于扰民、民扰、处罚等问题以及施工过程中因没有遵守文明施工规定，造成噪声超标、环境污染的后果），由供应商自行负责解决并负责赔付，由此给采购人造成损失的，采购人有权向供应商追偿。

# 8.供应商须交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。

# 9.若维修出现质量问题时，成交供应商应接到采购人通知后2小时内到达现场，并负责现场维修，并不得向采购人主张任何费用。

# 10.投标人所承接的工程项目，必须保证按时完成。若因供应商原因，造成工期拖延，供应商须向采购人支付赔偿金额。

# 11.投标人所承接的工程项目，必须保证保质完成。若质量经采购人审核后出现问题，供应商须重新返工并向采购人支付赔偿金额。

# 12.工程渣土、废料等应全部清运出院，对因施工造成的破坏进行恢复。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”和“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等；“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供采购标的的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物服务应符合招标文件要求，质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为不允许偏离的实质性要求，经评标委员会判定任意一条加注“★”号的条款出现偏离，视为无效投标。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和现场考察

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织现场考察的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加现场考察活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或现场考察中口头介绍的情况，除经“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对招标文件全部采购包进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于：

（1）人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

（2）货物主要技术性能的详细描述；

（3）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（4）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求偏离应答表》，说明自己所投标的与招标文件要求的偏离情况。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目需求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目需求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款经评委会认定出现偏离的或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，评标委员会启动异常低价投标审查程序，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 （本条仅适用于货物类项目）不同投标人所投全部产品均为同一品牌或不同投标人所投任一核心产品为同一品牌时（加注“▲”号的产品为核心产品如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目需求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账        号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

| 报价综合折扣 | 综合折扣大写 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| % | 百分之 | 一年 |

以需求书维修项目工程量单中各单项单价价格为基础，报出综合折扣（例如：投标人报价综合折扣为九五折，则填写折扣为95%，最多保留小数点后两位，填写折扣大于100%的为无效投标）。维修实际结算价格=实际维修项目单项单价价格×中标供应商投标时承诺的综合折扣。

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件3

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （五）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 此表应按招标文件商务要求中的全部内容逐项进行应答，未应答的，视为不满足招标文件要求。

2. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

3. “招标要求”指招标文件中规定的具体要求，“投标应答”指投标文件的具体内容。“偏离说明”指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

技术要求偏离应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

我单位郑重承诺：所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定。验收时采购人有权要求我单位出具所提供的服务、人员及设备符合上述规定的证明文件。除下表列出的偏离外，与招标文件技术要求完全一致，并承担相应的法律责任。

| 序号 | 招标文件要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。 | 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。 | 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。 |  |

注：

1. 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。

2. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

3. “招标文件要求”指招标文件中规定的具体要求，“投标应答”指投标文件的具体内容。“偏离说明”指招标文件中规定的具体要求与投标文件的具体内容的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件7-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于   建筑业   ；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件7-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件8：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件9：投标人认为需要提供的其他资料