天津市财政信息中心-天津市财政局信息化基础环境及安全运行维护项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-0300）

天津市政府采购中心

2025.4

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市财政信息中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市财政信息中心-天津市财政局信息化基础环境及安全运行维护项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市财政信息中心-天津市财政局信息化基础环境及安全运行维护项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-0300

二、项目内容

# 第一包：核心设备运维，合同履行期限：自合同签订之日起一年。

# 第二包：市局动力环境运维，合同履行期限：2025年6月1日至2026年5月31日。

# 第三包：市局机房消防运维，合同履行期限：2025年6月17日至2026年6月16日。

# 第四包：视频等专用设备运维，合同履行期限：2025年6月1日至2026年5月31日。

# 第五包：综合网管及运维平台等运维，合同履行期限：2025年6月1日至2026年5月31日。

# 第六包：财政业务纵向网备份线路维护，合同履行期限：自合同签订之日起一年。

# 第七包：信息安全服务，合同履行期限：2025年8月16日至2026年8月15日。

# 第八包：信息安全防护系统运维，合同履行期限：2025年8月16日至2026年8月15日。

# 第九包：密码测评，合同履行期限：2025年8月16日至2026年8月15日。

# 第十包：财政身份认证与授权管理系统运维，合同履行期限：自合同签订之日起一年。

# 第十一包：系统软件优化服务运维，合同履行期限：2025年8月16日至2026年8月15日。

三、项目预算

第一包：890000元

第二包：130000元

第三包：60000元

第四包：190000元

第五包：120000元

第六包：160000元

第七包：760000元

第八包：740000元

第九包：250000元

第十包：180000元

第十一包：280000元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）第三包投标人须在《社会消防技术服务信息系统》中完成注册，磋商当日依据系统内（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_.jsp）查询信息为准；

注：如开标当日《社会消防技术服务信息系统》网站无法打开以投标人的电子投标文件中提供的《社会消防技术服务信息系统》完成注册并提供投标人的注册信息截图，截图内容至少包括：“机构概况-基本信息-工商信息（机构名称应为投标人、服务类型至少包括：消防设施维护保养检测）、注册消防工程师、消防设施操作员”为准；

（二）根据《商用密码应用安全性评估管理办法》的规定，第九包投标人应列入国家密码管理局公告（第49号）机构目录之内；

（三）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2023年度或2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（四）本项目不接受联合体投标。

（五）本项目第二、三、四、五、六包专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目第二、三、四、五、六包专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。其他包对小微企业报价给予20%的扣除。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年4月22日至2025年4月28日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目第一、二、四包组织踏勘现场，时间地点安排如下：

2025年4月29日9:30在天津市和平区曲阜道4号209室集合。联系人：李培民，联系电话：17602295618。

（四）本项目不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年4月22日9:00至2025年5月13日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年5月13日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年5月13日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年5月13日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：丁亚天、杨光、鲁志强

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市财政信息中心

（二）采购人地址：天津市和平区曲阜道4号

（三）采购人联系人：李跃

（四）采购人联系电话：022-23303740-2222

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市财政信息中心

2. 联系地址：天津市和平区曲阜道4号

3. 联 系 人：李跃

4. 联系方式：022-23303740-2222

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年4月22日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员费用、维保服务费用、维修及配件更换费用等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1、投标人提供详细的服务方案。

2、中标后，中标供应商及其委派的服务人员须与采购人就数据信息安全等内容签署保密协议。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：

第一包：自合同签订之日起一年（特殊情况以合同为准）。

第二包：2025年6月1日至2026年5月31日（特殊情况以合同为准）。

第三包：2025年6月17日至2026年6月16日（特殊情况以合同为准）。

第四包：2025年6月1日至2026年5月31日（特殊情况以合同为准）。

第五包：2025年6月1日至2026年5月31日（特殊情况以合同为准）。

第六包：自合同签订之日起一年（特殊情况以合同为准）。

第七包：2025年8月16日至2026年8月15日（特殊情况以合同为准）。

第八包：2025年8月16日至2026年8月15日（特殊情况以合同为准）。

第九包：2025年8月16日至2026年8月15日（特殊情况以合同为准）。

第十包：自合同签订之日起一年（特殊情况以合同为准）。

第十一包：2025年8月16日至2026年8月15日（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市和平区曲阜道4号（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

第一包至第五包、第十包

签订合同后10个工作日内支付合同总额的20%，维保服务工作过半，初验合格后10个工作日内支付合同总额的20%，维保服务期满，验收合格后10个工作日内支付合同总额的60%（特殊情况以合同为准）。

第六包

签订合同后10个工作日内支付合同总额的20%，维保服务工作过半，初验合格后10个工作日内支付合同总额的30%，维保服务期满，验收合格后10个工作日内支付合同总额的50%（特殊情况以合同为准）。

第七包至第九包、第十一包

签订合同后10个工作日内支付合同总额的30%，维保服务工作过半，初验合格后10个工作日内支付合同总额的40%，维保服务期满，验收合格后10个工作日内支付合同总额的30%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

（二）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。

（三）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

# 第一包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（27分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的主机或网络设备或存储设备运维业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后，且已经履行至少1年的时间）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理：具备信息系统项目管理师或PMP认证，提供证书扫描件得2分。 （2）网络工程师：具备HCIE或H3CNE认证，提供1人的证书扫描件得1分，最多3分。 （3）安全工程师：具备CISP（注册信息安全专业人员）资质认证，提供1人的证书扫描件得1分，最多3分 （4）日常运维类工程师：具备ITSS服务经理证书，提供1人的证书扫描件得1分，最多2分。 （5）日常运维类工程师：具备ITIL Foundation证书，提供1人的证书扫描件得1分，最多2分。 注：一人持多证不重复记分。 | 12 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（63分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、维护的硬件的重点方向及难点分析、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含重点时期保障方案、核心业务故障等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 7 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件准备充足，备机响应快，更换方案可操作性强，对业务系统正常运行影响小，停机时间短 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第二包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（24分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的UPS设备维保、机房空调维保业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后，且已经履行至少1年的时间）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 提供一份UPS设备维保业绩得1.5分，最多4.5分 提供一份机房空调维保业绩得1.5分，最多4.5分 | 9 |
| 2 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）拟投入本项目的人员具备《中华人民共和国特种作业操作证-低压电工作业》，提供一份证书得1分，最多5分 （2）拟投入本项目的人员具备《中华人民共和国特种作业操作证-制冷与空调作业》，提供一份证书得1分，最多5分 注：一人持多证不重复记分。 | 10 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（66分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、维护的硬件重点方向及难点分析、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含重点时期保障方案、核心业务故障等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 7 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件准备充足，备机响应快，更换方案可操作性强，对业务系统正常运行影响小，停机时间短 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第三包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（21分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的气体灭火消防维保业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩1.5分，最多9分 | 9 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | # 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多3分； | 3 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 拟投入本项目的人员具备消防设施操作员证，提供一份证书得1分，最多4分； 拟投入本项目的人员具备一级注册消防工程师证，提供一份证书得1分，最多4分； 注：一人持多证不重复计分 | 8 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：1分，其他0分。 | 1 |
| 第三部分 主观分（69分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、维护的消防系统的重点方面及难点分析、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：7分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含重点时期保障方案、核心业务故障等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 7 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件准备充足，备机响应快，更换方案可操作性强，对业务系统正常运行影响小，停机时间短 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第四包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（24分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的视频会议运维或存储备份一体机运维或动环监控相关运维业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后，且已经履行至少1年的时间）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 提供一份视频会议运维业绩得1.5分，最多3分 提供一份存储备份一体机运维业绩得1.5分，最多3分 提供一份动环监控相关运维业绩得1.5分，最多3分 | 9 |
| 2 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理：具备信息系统项目管理师或PMP认证，提供证书扫描件得1分。 （2）网络工程师：具备具备HCIE或H3CNE认证。提供1人的证书扫描件得1分，最多2分。 （3）安全工程师：具备CISP（注册信息安全专业人员）资质认证。提供证书扫描件得1分。 （4）IT类工程师：具备厂商IT类IE类高级资质认证。提供1人的证书扫描件得1分，最多2分。 （5）数据库工程师：具备Oracle OCM认证。提供证书扫描件得1分。 （6）日常运维类工程师：具备ITSS服务经理证书。提供证书扫描件得1分。 （7）日常运维类工程师：具备ITIL Foundation证书。提供证书扫描件得1分。 注：一人持多证不重复记分。 | 9 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：6分，其他0分。 | 6 |
| 第三部分 主观分（66分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、维护的硬件、软件系统的重点方面和难点分析、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含针对恶意攻击、访问量激增等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 7 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件准备充足，备机响应快，更换方案可操作性强，对业务系统正常运行影响小，停机时间短 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第五包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（18分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的网管系统或运维平台的运维业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多8分 | 8 |
| 2 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）具备信息系统项目管理师证书或Prince2 Practitioner证书，提供1人的证书扫描件得2分； （2）具备ITIL Expert证书，提供1人的证书扫描件得2分； （3）具备注册信息安全专业人员（CISP）证书，提供证书扫描件得2分。 （4）具备系统分析师或系统架构设计师证书，提供证书扫描件得2分。 | 8 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：2分，其他0分。 | 2 |
| 第三部分 主观分（72分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、系统维护的重点方向、难点分析、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含针对恶意攻击、访问量激增等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第六包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（9分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的网络线路、设备等运维或网络机房服务相关业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多4分 | 4 |
| 2 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（81分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含整体网络现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：15分； 方案内容存在1处瑕疵：10分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 15 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目整体网络的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：15分； 方案内容存在1处瑕疵：10分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 15 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含每月及重点时期对网络设备线路等进行定期预防性检查方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：15分； 方案内容存在1处瑕疵：10分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 15 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如极端天气、线路物理损坏、链路接连不畅等），如何保证服务正常运转或最大限度地缩短异常时间等措施 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第七包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（36分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的信息安全保障服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 项目经理评价 | 项目经理为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为项目经理缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 项目经理具备高级网络安全等级测评师证书、信息安全保障人员证书CISAW、PMP项目专业人员证书，提供1份证书扫描件得2分，最多6分 | 3 |
| 3 | 投入团队人员评价 | 投标人需建立安全项目小组（不含项目经理），安全项目小组成员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为项目经理缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）技术负责人（1人） 具备中级或以上网络安全等级测评师证书、注册信息安全专业人员证书（CISP）和信息安全保障人员证书（CISAW）的，提供1份扫描件得1分，最多3分。 （2）其他团队人员（11人） a. 具备高级工程师证书（电子信息或信息技术专业），提供1份证书扫描件得1分，最多3分。 b. 具备国家互联网应急中心颁发的网络安全能力认证证书（CCSC)，提供1份证书扫描件得1分，最多3分。 c. 具备中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员证书（CISP），提供1份证书扫描件得1分，最多2分。 d. 具备初级或以上网络安全等级测评师证书，提供1分证书扫描件得1分，最多3分。 注：其他团队人员中一人持多证不重复计分 | 14 |
| 5 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：6分，其他0分。 | 6 |
| 第三部分 主观分（54分） |  |  | 分值 |
| 1 | 服务方案评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 整体安全保障服务方案评价 | 至少包含系统安全监测服务、漏洞扫描挖掘、安全检测、分析复核等方面内容满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 5 | 等级保护测评方案 | 至少包含完整的信息系统等级保护测评计划以及加固整改能力等方面内容满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含针对恶意攻击、访问量激增等安全事件应急处置方案以及追踪溯源等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第八包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（15分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的安全系统运维服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（75分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统及设备现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：15分； 方案内容存在1处瑕疵：10分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 15 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统及设备的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含针对恶意攻击、访问量激增等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第九包

| 第一部分 价格（10分） |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 |  | 10 |
| 第二部分 客观分（36分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的商用密码应用安全性评估服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 |  | 10 |
| 2 | 项目经理评价 |  | 项目经理为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为项目经理缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 项目经理具备《商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩》证书（成绩优秀）或《商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩》证书（成绩优秀）、信息系统项目管理师证书、信息安全保障人员认证证书，提供证书扫描件，每个证书得3分，最多9分。 | 9 |
| 3 | 投入人员评价 |  | 投入的人员（项目经理除外）为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 具备《商用密码应用安全性评估从业人员考核成绩》证书或《商用密码应用安全性评估人员测评能力考核成绩》证书，提供1人的证书扫描件得2分，最多12分。 | 12 |
| 4 | 投标人承诺评价 |  | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（54分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含被测评系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 2 | 项目实施方案评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 3 | 测评工具评价 | 至少包含开展本项目测评工作的软件工具设备等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 4 | 保证服务质量评价 | 至少包含商用密码评估咨询、系统密码应用方案等方面内容满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 5 | 漏洞管理处理方案 | 至少包含响应时间、漏洞处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 6 | 保密及文档管理方案 | 至少包含针对项目实施人员及数据的保密管理措施、完整的档案管理制度等方案内容满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） |  | 9 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

# 第十包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（15分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的系统运行维护业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（75分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：15分； 方案内容存在1处瑕疵：10分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 15 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：15分； 方案内容存在1处瑕疵：10分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 15 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含针对恶意攻击、访问量激增等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第十一包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（40分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的Oracle及Weblogic第三方运维服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 数据库服务人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 服务工程师具备OCM认证，提供证书扫描件得3分； 服务工程师具备OCP认证，提供证书扫描件得2分； 服务工程师具有Specialized Oracle Database 11g(专业化Oracle数据库11g认证）、Specialized Oracle Database 11g Performance Tuning（专业化Oracle数据库11g性能优化认证）、Specialized Oracle Real Application Clusters 11g（专业化Oracle真实应用集群11g认证)、Specialized Oracle Linux 5认证、Oracle数据库10g集群管理认证专家（Oracle Database 10g Real Application Clusters Administrator Certified Expert）、Oracle应用网格11g认证专家（Oracle Application Grid 11g Certified Implementation Specialist）、Oracle数据库11g数据仓库认证（Oracle Database 11g Data Warehousing Certified Implementation Specialist）、Oracle企业版Linux认证专家（Oracle Enterprise Linux Certified Implementation Specialist），提供以上任意1种证书扫描件得2分，最高8分； | 13 |
| 3 | 中间件服务人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 具有weblogic管理认证工程师（Weblogic Server System Administor Certified Expert），每有1人得3分，最高12分 | 12 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（50分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：4分； 方案内容存在4处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 2 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：4分； 方案内容存在4处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 3 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：4分； 方案内容存在4处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 4 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：4分； 方案内容存在4处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 5 | 突发事件管理方案 | 至少包含针对恶意攻击、访问量激增等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：4分； 方案内容存在4处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

# 第一包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、需求分析

# （一）现状

# 我局核心设备承载着财政应用、综合应用、领导决策、面向社会服务等应用系统，7×24小时不间断运行对设备及系统的稳定性、安全性、业务连续性提出了较高要求。通过采购市局核心设备维保，充分利用专业技术力量，及时发现隐患，快速排除故障，延长设备使用寿命，同时要求在市局及数据中心提供现场服务，确保各系统的正常运行，以提高财政系统整体服务水平。

# （二）需求分析

# 维保公司应使用先进的信息化手段，例如使用IT服务支撑信息系统、备品备件管理信息系统针对本项目进行维保。服务地点为天津市和平区曲阜道4号天津市财政局、津南区南环路31号、津南区中金产业园福海路6号等。

# 维保公司应具有专业资质，安排专业技术工程师参与本项目，并提供复印件或相关证明材料。参与本项目的专业技术工程师不少于3人，组成维保技术组。

# 三、运维主要内容

# （一）维保要求

# 1.存储设备

# 负责设备的维保和巡检。每月或遇国庆、春节长假之前一周，进行机房现场巡检及预防性维护，检查设备运行状况。根据设备的实际情况，对硬件设备进行预防性检查维护，确保系统和相关外设的稳定运行。检查存储前后面板指示灯、电源电压、电源风扇、控制器电池、Raid状态、多路径冗余情况、负载均衡、磁盘使用率、IO状态。在巡检结束后维保公司须向用户提交巡检报告。特殊情况下，根据用户时间要求安排巡检。

# 2.PC服务器

# 负责设备的维保和巡检。每月或遇国庆、春节长假之前一周，进行机房现场巡检及预防性维护，检查设备运行状况。根据设备的实际情况，对硬件设备进行预防性检查维护，确保系统和相关外设的稳定运行检查设备电源情况、检查主要内置硬件，设备和外围设备运行情况、系统备份、检查系统硬件指示灯情况、硬件检测诊断、检查内存交换区、磁盘阵列检查、系统安全性检查、网络设置检测、检查错误记录及历史记录、易损易耗部件的检查与建议、使用记录检查、数据备份情况、针对检查结果提供报告、客户要求的其他一般技术支持。在巡检结束后维保公司须向用户提交巡检报告。特殊情况下，根据用户时间要求安排巡检。

# 3.安全设备

# 负责设备的维保和巡检。每月或遇国庆、春节长假、重要政治活动之前一周，进行机房现场巡检及预防性维护，检查设备运行状况。根据设备的实际情况，对硬件设备进行预防性检查维护，确保系统和相关外设的稳定运行。检查设备电源情况、检查主要内置硬件，设备和外围设备运行情况、系统备份、检查系统硬件指示灯情况、硬件检测诊断、检查系统错误报告、检查错误记录及历史记录、易损易耗部件的检查与建议、使用记录检查、数据备份情况、针对检查结果提供报告、客户要求的其他一般技术支持。协助用户完成安全设备相应配置策略的设置及调整。在巡检结束后维保公司须向用户提交巡检报告。特殊情况下，根据用户时间要求安排巡检。

# 4.网络设备

# 负责设备的维保和巡检。每月或遇国庆、春节长假、重要政治活动之前一周，进行机房现场巡检及预防性维护，检查设备运行状况。根据设备的实际情况，对硬件设备进行预防性检查维护，确保系统和相关外设的稳定运行。

# 检查设备电源情况、检查主要内置硬件，设备和外围设备运行情况、系统备份、检查系统硬件指示灯情况、硬件检测诊断、检查系统错误报告、检查错误记录及历史记录、易损易耗部件的检查与建议、使用记录检查、数据备份情况、针对检查结果提供报告、客户要求的其他一般技术支持。协助用户完成网络设备相应配置策略的设置及调整。在巡检结束后维保公司须向用户提交巡检报告。特殊情况下，根据用户时间要求安排巡检。

# 5.KVM设备

# 负责设备的维保和巡检。每月或遇国庆、春节长假之前一周，进行机房现场巡检及预防性维护，检查设备、系统运行状况。根据设备的实际情况，对硬件设备进行预防性检查维护，确保系统和相关外设的稳定运行。检查设备电源情况、检查主要内置硬件，设备和外围设备运行情况、系统备份、检查系统硬件指示灯情况、硬件检测诊断，针对检查结果提供报告、客户要求的其他一般技术支持。在巡检结束后维保公司须向用户提交巡检报告。特殊情况下，根据用户时间要求安排巡检。

# （二）故障排查工作

# 在接到用户的电话、传真、电子邮件等方式的通知后，维保公司必须立即组织技术人员分析故障原因，提出应急措施，并安排相关技术人员到现场。

# 处理时机：在接到用户的电话、传真、电子邮件等方式的通知后，维保公司必须立即组织技术人员分析故障原因，30分钟内做出回应并提出应急措施，2小时内安排相关技术人员到达现场。如故障可以现场解决，维保公司须在4小时内排除故障，对于修复需时较长的硬件故障，维保公司与用户协商后提出故障修复方案，并在12小时内提供备机。故障修复后维保公司提交故障处理报告。

# 维保公司应提供备件支持并现场更换；故障修复之前技术支持工程师须进行必要的系统及数据的备份。对业务产生重大影响的重大故障，维保公司应以优先恢复用户业务系统作为故障处理的首要原则，在保证业务系统恢复的情况下积极查找故障原因，彻底修复故障。

# （三）设备搬迁和线路割接

# 遇机房搬迁和线路割接时，维保公司须提供用户要求的所有现场技术支持服务，完成维保设备的搬迁、线路割接和系统升级等工作，保障设备能够安全、及时的恢复正常运行。

# （四）维修要求

# 对于在维保期内损坏的设备配件，维保公司应在12小时内提供备件支持并现场更换，并在10个工作日内修复损坏配件。超期不能修复的，须更换同一品牌及型号的配件，并提交修复时间计划由用户审核，用户审核同意的可以适当延长修复时间。

# （五）变更要求

# 当设备发生配件升级、改变用途时，维保公司应根据用户要求，在不影响业务系统运行的情况下，提出合理变更方案及操作说明，经用户审核同意后方可执行。变更完毕后，维保公司须做好调试、检测及调优工作，并提交变更情况报告。

# （六）备机启用

# 当发生硬件设备故障的时，如不能在4小时内修复故障，维保公司必须提供备机，并根据故障设备型号提供备机型号、配置、配电及相关的运行情况资料，在用户监督下进行安装、部署。设备故障修复后，经用户同意维保公司撤回备机，由用户负责对备机进行检查，涉及有用户数据保存的设备，须进行格式化。

# （七）故障处理后的工作

# 故障处理完毕后，维保公司提供说明处理故障等内容。恢复正常后，维保公司工程师应进行持续跟踪，避免遗留问题。

# （八）备件库

# 备件库包括：维保范围内设备整机及配件。

# 具有备件库管理系统，能快速查询备件的情况。备件要求是原厂未开封备件。

# 更换后的硬盘由于存有内部数据原因，不予返还。

# （九）技术支持

# 1.电话支持

# 维保公司须提供7×24全天候热线支持进行故障报修或提出技术支持请求，热线工程师通过服务热线进行响应，然后根据维护提出的服务请求类型，提供相应的支持服务，确保在接到故障申报后，第一时间提供电话支持服务。此外，本项目专职项目经理及值班工程师须提供全天候电话服务。

# 2.现场服务

# 在接到用户要求提供现场服务的通知后，维保公司须在故障发生后2小时内派遣技术工程师到达现场，提供支持服务。

# 3.升级服务

# 服务期内，遇到日常维护及安装等问题，维保公司在维护系统稳定运行的同时，主动收集相关信息，在用户的监督下，实施升级服务。

# 4.第三方技术协助

# 维护服务期限内，用户如需对第三方硬件进行修复调整或故障处理，维保公司工程师应给予现场协助。

# 5.其他技术支持

# 维保公司负责提出性能诊断及优化调整方案，并按用户要求实施。

# 服务期内，维保公司为用户提供性能诊断及优化调整服务。维保公司工程师对维保设备及机房环境进行检测，根据运行情况，进行性能诊断，提出系统参数及机房环境调整的建议，并向用户提交系统性能分析报告和调整建议报告。经用户同意后维保商免费负责实施。

# 6.重大系统变更现场值守服务

# 服务期内，用户在出现新系统上线、系统割接、设备扩容、移机、机房调整等重大系统变更事件时，维保公司须对参保设备提供设备移动、安装调试、配置调整、数据迁移、辅助工具软件安装等现场服务。对于不属于维保公司维护设备范围内设备，应现场配合用户及其他厂商，并提供必要的辅助服务。

# 7.原厂工程师现场技术支持服务

# 服务期间，针对用户使用的设备，按需提供原厂工程师现场技术支持。现场技术支持的范围包括：故障排查、设备调优、设备迁移等。

# （十）安全要求

# 维保公司应严格执行安全等级保护三级要求。

# （十一）现场服务

# 需提供现场服务，地点为曲阜道4号。安排2人提供5×8小时技术支持，其中主机存储工程师1人，网络安全工程师1名，负责维保设备的日常检测、维修、调试等。

# （十二）机房线缆

# 涉及机房环境及系统调试优化，变更，迁移需免费提供线材并负责布线，调试，维护。

# （十三）设备信息管理

# 提供IT支撑服务系统，能够高效的对服务进行管理。

# （十四）维护服务总结

# 为提高服务的质量，对服务情况进行回顾和总结，并提出改进建议。

# （十五）技术培训

# 按照客户需求，为客户提供相关技术培训。

附件：维保设备列表

| 序号 | 设备类型 | 品牌 | 型号 | 数量 | 采购时间 | 出保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储设备 | Brocade | Brocade DCX-4S | 2 | 2014 | 2017 |
| 2 | 存储设备 | Brocade | brocade300 | 2 | 2011 | 2014 |
| 3 | 存储设备 | ChangHong | ChangHong DCX-4S | 2 | 2014 | 2017 |
| 4 | 存储设备 | HDS | HDS VSP G800 | 1 | 2018 | 2021.4 |
| 5 | 存储设备 | 长虹 | VSP G900 | 1 | 2019 | 2022 |
| 6 | 存储设备 | Brocade | Brocade 6520 | 2 | 2018 | 2021 |
| 7 | 存储设备 | EMC | EMC-RP （SAS 2块 146G） | 2 | 2012 | 2015 |
| 8 | 存储设备 | HDS | HDS VSP （SAS 108块 300G SATA 10块 2000G） | 2 | 2014 | 2017 |
| 9 | 存储设备 | HDS | HDS-VSP （SAS 184块 600G） | 1 | 2013 | 2016 |
| 10 | 存储设备 | HDS | ZARVA-HDS-BROCADE5140 | 2 | 2012 | 2015 |
| 11 | 存储设备 | Brocade | 存储Brocade5100B | 2 | 2011 | 2014 |
| 12 | 存储设备 | ChangHong | BR6520 | 2 | 2019 | 2022 |
| 13 | 服务器 | Dell | DELL R720 | 2 | 2013 | 2016 |
| 14 | 服务器 | Dell | DELL R720 | 4 | 2013 | 2016 |
| 15 | 服务器 | Dell | DELL R720 | 3 | 2013 | 2016 |
| 16 | 服务器 | Dell | DELL R720服务器 | 2 | 2013 | 2016 |
| 17 | 服务器 | Dell | DELL R910 | 4 | 2013 | 2016 |
| 18 | 服务器 | Dell | DellPowerEdge2950 | 1 | 2011 | 2014 |
| 19 | 服务器 | Dell | DellPowerEdgeR710 | 2 | 2010 | 2013 |
| 20 | 服务器 | Dell | DellPowerEdgeR900 | 2 | 2010 | 2013 |
| 21 | 服务器 | HP | HP C7000 | 1 | 2012 | 2015 |
| 22 | 服务器 | HP | HP380 | 2 | 2012 | 2015 |
| 23 | 服务器 | HP | HP380 | 2 | 2009 | 2012 |
| 24 | 服务器 | IBM | IBM x3550 | 1 | 2011 | 2014 |
| 25 | 服务器 | IBM | IBMHS22 | 1 | 2012 | 2015 |
| 26 | 服务器 | IBM | IBMx3650 | 4 | 2011 | 2014 |
| 27 | 服务器 | IBM | IBMx3650M2 | 2 | 2010 | 2013 |
| 28 | 服务器 | IBM | IBMx3650M2 | 2 | 2009 | 2012 |
| 29 | 服务器 | IBM | IBMx3650M3 | 2 | 2010 | 2013 |
| 30 | 服务器 | 华为 | RH5885 V3 | 2 | 2018 | 2021 |
| 31 | 服务器 | 华为 | RH2288 V3 | 6 | 2018 | 2021 |
| 32 | 服务器 | 华为 | RH2288 V3 | 3 | 2018 | 2021 |
| 33 | 服务器 | Dell | R910 | 2 | 2011 | 2014 |
| 34 | 服务器 | 华为 | RH5885 V3 | 4 | 2014 | 2017 |
| 35 | 服务器 | 华为 | 华为RH2288HV2 | 2 | 2014 | 2017 |
| 36 | 服务器 | 华为 | 华为RH2288HV2 | 3 | 2014 | 2017 |
| 37 | 服务器 | 华为 | 华为RH5885 V3 | 8 | 2014 | 2017 |
| 38 | 服务器 | Dell | DellPowerEdgeR900 | 2 | 2010 | 2013 |
| 39 | 服务器 | HP | HP BL460C | 8 | 2012 | 2015 |
| 40 | 服务器 | H3C | H3C 390 | 1 | 2015 | 2018 |
| 41 | 服务器 | DELL | 430 | 2 | 2018 | 2021 |
| 42 | 服务器 | 浪潮 | NF5280M5 | 8 | 2019 | 2022 |
| 43 | 服务器 | H3C | R4900G3 | 14 | 2019 | 2022 |
| 44 | 服务器 | H3C | R6900G3 | 2 | 2019 | 2022 |
| 45 | 服务器 | H3C | R4900G3 | 3 | 2019 | 2022 |
| 46 | 服务器 | H3C | R4900G3 | 6 | 2019 | 2022 |
| 47 | 服务器 | H3C | R4900G3 | 3 | 2019 | 2022 |
| 48 | 服务器 | Dell | DellPowerEdge1850 | 1 | 2006 | 2009 |
| 49 | 服务器 | Dell | DellPowerEdge1900 | 1 | 2006 | 2009 |
| 50 | 网络安全设备 | 天融信 | VPN天融信 TOPVPN 6000（主备） | 1 | 2013 | 2016 |
| 51 | 网络安全设备 | 东软 | 东软FW-5200-1防火墙（主备） | 2 | 2013 | 2016 |
| 52 | 网络安全设备 | 天融信 | 天融信 NGFW4000 TF-61644防火墙 | 2 | 2012 | 2015 |
| 53 | 网络安全设备 | 天融信 | 天融信防火墙 4000系列 | 14 | 2013 | 2016 |
| 54 | 网络安全设备 | 网神 | 网神-SecFox#0001数据库审计 | 1 | 2012 | 2015 |
| 55 | 网络安全设备 | 天融信 | 天融信VPN TOPSEC-SLW11-A | 1 | 2012 | 2015 |
| 56 | 网络安全设备 | 天融信 | 天融信VPN TOPSEC-TOPVPN6000 | 2 | 2009 | 2012 |
| 57 | 网络安全设备 | 天融信 | 天融信VPN VPN6000 | 1 | 2009 | 2012 |
| 58 | 网络安全设备 | 吉大正元 | 吉大正元数字签名服务器 | 3 | 2015 | 2018 |
| 59 | 网络安全设备 | 启明星辰 | IDSNT3000LT-SRP启明星辰 | 1 | 2009 | 2012 |
| 60 | 网络安全设备 | H3C | H3C S5130-54C-Ⅲ | 2 | 2018 | 2021 |
| 61 | 网络安全设备 | H3C | H3C MSR 36-20 | 2 | 2018 | 2021 |
| 62 | 网络安全设备 | H3C | H3C S6550X-54C-B1 | 4 | 2018 | 2021 |
| 63 | 网络安全设备 | H3C | H3C F5010 | 4 | 2018 | 2021 |
| 64 | 网络安全设备 | Cisco | Cisco3560 | 3 | 2009 | 2012 |
| 65 | 网络安全设备 | Cisco | Cisco3800(3700) | 2 | 2007 | 2010 |
| 66 | 网络安全设备 | Cisco | Cisco6509 | 4 | 2012 | 2015 |
| 67 | 网络安全设备 | Cisco | Cisco2900 | 1 | 2009 | 2012 |
| 68 | 网络安全设备 | H3C | H3C 5120 | 2 | 2013 | 2016 |
| 69 | 网络安全设备 | H3C | H3C 5500 | 2 | 2012 | 2015 |
| 70 | 网络安全设备 | H3C | H3C S5120 Series | 1 | 2013 | 2016 |
| 71 | 网络安全设备 | H3C | H3C S5120 | 9 | 2012 | 2015 |
| 72 | 网络安全设备 | H3C | H3C S5120-48P | 11 | 2013 | 2016 |
| 73 | 网络安全设备 | H3C | H3C S5500 | 1 | 2012 | 2015 |
| 74 | 网络安全设备 | H3C | H3C-3600 | 1 | 2012 | 2015 |
| 75 | 网络安全设备 | H3C | H3c5120 | 7 | 2013 | 2016 |
| 76 | 网络安全设备 | H3C | H3C7506-IRF | 2 | 2013 | 2018 |
| 77 | 网络安全设备 | H3C | H3C-MSR50-40 | 2 | 2012 | 2015 |
| 78 | 网络安全设备 | H3C | H3C-MSR-50-60 | 1 | 2009 | 2012 |
| 79 | 网络安全设备 | H3C | H3C-S12508 | 2 | 2012 | 2015 |
| 80 | 网络安全设备 | H3C | H3C-S3100 | 3 | 2011 | 2014 |
| 81 | 网络安全设备 | H3C | H3C-S5120 | 34 | 2013 | 2016 |
| 82 | 网络安全设备 | H3C | H3C-S5500 | 1 | 2012 | 2015 |
| 83 | 网络安全设备 | H3C | H3C-S5500-28C-EI | 4 | 2012 | 2015 |
| 84 | 网络安全设备 | H3C | H3C-S5500-28F-EI | 6 | 2012 | 2015 |
| 85 | 网络安全设备 | H3C | H3C-S5500-52C-EI | 8 | 2012 | 2015 |
| 86 | 网络安全设备 | H3C | H3C-S7506E | 2 | 2013 | 2016 |
| 87 | 网络安全设备 | H3C | H3C-S7510 | 2 | 2009 | 2012 |
| 88 | 网络安全设备 | H3C | H3C交换机-S5120 | 1 | 2013 | 2016 |
| 89 | 网络安全设备 | 华为 | HUAWEI-AR2240 | 1 | 2012 | 2015 |
| 90 | 网络安全设备 | H3C | 交换机s5120-28SC-HI | 1 | 2013 | 2016 |
| 91 | 网络安全设备 | 锐捷 | 锐捷2952 | 4 | 2013 | 2016 |
| 92 | 网络安全设备 | 锐捷 | 锐捷5750 | 1 | 2013 | 2016 |
| 93 | 网络安全设备 | 锐捷 | 锐捷5750 | 2 | 2013 | 2016 |
| 94 | 网络安全设备 | H3C | 外网数据库接入交换机H3C-S5500-1 | 1 | 2012 | 2015 |
| 95 | 网络安全设备 | H3C | 外网数据库接入交换机H3C-S5500-2 | 1 | 2012 | 2015 |
| 96 | 网络安全设备 | H3C | 外网应用汇聚交换机H3C-S5500-2 | 1 | 2012 | 2015 |
| 97 | 网络安全设备 | 华为 | 华为5700 | 1 | 2012 | 2015 |
| 98 | 网络安全设备 | H3C | H3C S10504 | 2 | 2016 | 2019 |
| 99 | 网络安全设备 | H3C | H3C 5560 | 4 | 2016 | 2019 |
| 100 | 网络安全设备 | H3C | H3C 5130 | 2 | 2015 | 2018 |
| 101 | 网络安全设备 | 华为 | 华为SRG1320-超算路由器 | 2 | 2015 | 2018 |
| 102 | 网络安全设备 | MSR | MSR3600 | 2 | 2014 | 2017 |
| 103 | 网络安全设备 | 浪潮 | CN8696Q | 2 | 2019 | 2022 |
| 104 | 网络安全设备 | H3C | S-10506 | 2 | 2019 | 2022 |
| 105 | 网络安全设备 | H3C | 6520-30QC | 4 | 2019 | 2022 |
| 106 | 网络安全设备 | H3C | 5560-54C | 10 | 2019 | 2022 |
| 107 | 网络安全设备 | H3C | 5560-30C | 2 | 2019 | 2022 |
| 108 | 网络安全设备 | H3C | 5560-30C | 2 | 2019 | 2022 |
| 109 | 网络安全设备 | H3C | secpathafc2040 | 2 | 2019 | 2022 |
| 110 | 网络安全设备 | 网御星云 | 网御星云 V3.0 | 2 | 2019 | 2022 |
| 111 | 网络安全设备 | 启明星辰 | 天阗入侵检测V7.0 | 1 | 2019 | 2022 |
| 112 | 网络安全设备 | H3C | secpatht1000 | 2 | 2019 | 2022 |
| 113 | 网络安全设备 | 美创 | 美创科技 V3.0 | 1 | 2019 | 2022 |
| 114 | 网络安全设备 | 绿盟 | 绿盟 V6.0 | 1 | 2019 | 2022 |
| 115 | 网络安全设备 | 绿盟 | 绿盟安全配置 V6.0 | 1 | 2019 | 2022 |
| 116 | 网络安全设备 | H3C | secpath F5000 | 6 | 2019 | 2022 |
| 117 | 网络安全设备 | 吉大正元 | V5000 | 4 | 2019 | 2022 |
| 118 | 网络安全设备 | 中金国信 | SVS2000 | 2 | 2019 | 2022 |
| 119 | 网络安全设备 | H3C | S5130S-28S-EI | 2 | 2019 | 2022 |
| 120 | 网络安全设备 | H3C | S5130S-52S-EI | 2 | 2019 | 2022 |
| 121 | 网络安全设备 | 启明星辰 | 天清汉马USG防火墙V2.6（千兆） | 2 | 2019 | 2022 |
| 122 | 网络安全设备 | 吉大正元 | SJJ1412 | 2 | 2019 | 2022 |
| 123 | 网络安全设备 | 吉大正元 | SRJ1509 | 2 | 2019 | 2022 |
| 124 | 网络安全设备 | 吉大正元 | SRJ1503 | 2 | 2019 | 2022 |
| 125 | 网络安全设备 | H3C | SECPATH A2000 | 2 | 2019 | 2022 |
| 126 | 网络安全设备 | 启明星辰 | 天清web应用安全网关V7.0（千兆）web应用防火墙（增强级） | 2 | 2019 | 2022 |
| 127 | 网络安全设备 | 启明星辰 | 天阗入侵检测与管理系统V7.0（千兆）NIDS（三级） | 2 | 2019 | 2022 |
| 128 | 网络安全设备 | 绿盟 | 绿盟数据库审计系统V5.6 | 2 | 2019 | 2022 |
| 129 | 网络安全设备 | 绿盟 | 绿盟WEB应用漏洞扫描系统V6.0 | 2 | 2019 | 2022 |
| 130 | 网络安全设备 | 启明星辰 | 天清汉马USG一体化安全网关 V2.6/万兆 | 2 | 2020 | 2023 |
| 131 | 网络安全设备 | 启明星辰 | 天清汉马USG一体化安全网关 V2.6/千兆 | 2 | 2020 | 2023 |
| 132 | 网络安全设备 | H3C | H3C S6520X-54QC-EI | 2 | 2020 | 2023 |
| 133 | 网络安全设备 | 绿盟 | 绿盟NF防火墙 V6.0 | 2 | 2020 | 2023 |
| 134 | 网络安全设备 | 绿盟 | NF NX3-CH3370 | 2 | 2020 | 2023 |
| 135 | 网络安全设备 | 绿盟 | NIPS NX3-CH3330 | 2 | 2020 | 2023 |
| 136 | 网络安全设备 | H3C | H3C S5560X-54C-EI | 4 | 2020 | 2023 |
| 137 | 网络安全设备 | H3C | ACG1000 Series | 2 | 2020 | 2023 |
| 138 | 网络安全设备 | H3C | SecPath A2020-G | 2 | 2020 | 2023 |
| 139 | 网络安全设备 | 启明星辰 | USG-FW-14600GP-F | 4 | 2012 | 2015 |
| 140 | 网络安全设备 | 启明星辰 | USG-FW-4000EP | 2 | 2012 | 2015 |
| 141 | 网络安全设备 | H3C | H3C S10504 | 2 | 2012 | 2015 |
| 142 | KVM | Raritan | Raritan CC-SG | 2 | 2008 | 2011 |
| 143 | KVM | Raritan | Raritan Dominion SX | 3 | 2012 | 2015 |
| 144 |  |  | 合计 | 415 |  |  |

# 第二包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、需求分析

# （一）现状

# 我局现共有UPS电源13台，其中市局5台，需要巡检维保服务；基层单位8台，需要巡检服务。现共有机房专用空调21台，其中市局12台，需要巡检维保服务；基层单位9台，需要巡检服务。通过采购市局动力环境设备维保，充分利用专业技术力量，及时发现隐患，快速排除故障，延长设备使用寿命。服务地点为天津市和平区曲阜道4号及天津市财政局各基层单位。

# （二）需求分析

# 维保公司应安排专业技术工程师参与本项目，并提供专业技术工程师与该公司的劳动合同复印件或相关证明材料。参与本项目的专业技术工程师不少于2人，组成维保技术组，空调维保人员应持有特种作业操作证（作业类别：制冷作业类）；UPS维保人员应持有特种作业操作证（作业类别：电工作业类）。

# 三、运维主要内容

# （一）巡检工作

# 1.UPS电源及机房专用空调

# 巡检时间,每月或遇国庆、春节长假之前一周，对市局进行机房现场巡检及预防性维护，检查设备、系统运行状况，耗材更换，对损坏配件进行更换。每季度对基层单位进行机房现场巡检，检查设备、系统运行状况。在巡检结束后维保公司须向用户提交巡检报告。特殊情况下，根据用户时间要求安排巡检。

# 巡检内容

# （1）UPS巡检内容

# 1）主机

# 输入输出电压、电流、频率、负载；三相电平衡、地线阻值及电流、防雷器、空开状况，机内尘埃清理等。

# 2）电池组

# 每块电池的电量、电压，漏液情况，连接情况等。连接导线：漏电检测、负载检测等。

# （2）空调巡检内容

# 1）控制系统

# 检查控制器显示的温湿度和相对湿度值与实际值是否相符。

# 检查控制系统菜单及报警的设置情况和控制器记录，查看有关报警，如有报警需及时处理，并出具检查结果和维修方案。

# 检查电源的各项电压，确保电路接点紧固。

# 2）制冷系统

# 压缩机检测；制冷循环中各部件的运行情况；制冷液的纯净情况；检测系统中冷冻油的量；室外机的调速系统和冷凝风扇的运行状况；冷凝器散热情况及清洗；蒸发器是否清洁，有没有结霜或结冰，冷凝水排除是否顺畅。

# 3）加湿部分

# 上下水系统运行情况检测；加湿系统运行情况检测；加湿罐定期清洗及更换检测；加热器的电气性能检测。

# 4）室内风机马达运行情况检测

# 5）空气过滤器清洗及更换

# 6）空调内部电路检测

# 检查主电源及各支路的各相电压及电流；检查所有的接触器的触点是否清洁，接触是否可靠；检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏；对各种的系统保护功能进行检测（例如电压过高、过低保护，过热保护，相续保护器等），保证设备的安全运转。

# 每季度对相关设备进行清洁卫生工作，保持设备良好的运行状态。

# 非定期巡检

# 巡检时间：特殊情况下，根据用户时间要求安排巡检。

# 2.UPS配电系统维护

# 完成市财政局机房内配电系统安全检查，包括各配电柜（箱）内部，检查柜内断路器输入、输出的电力线缆是否有松动（需要在断电情况下进行），电力电缆绝缘层是否损坏与老化现象；检查断路器本体安装是否牢固；检查地线（PE线）、零线（N线）与母线排连接是否牢固；检查各计量仪表是否在其量程范围内归零（如未归零，需进行手动调整至正常值）；检查柜內母线排颜色是否正常；对母线排上各电力线缆连接部位进行紧固测试、温度测试。

# （二）故障排查工作

# 在接到用户的电话、传真、电子邮件等方式的通知后，维保公司必须立即组织技术人员分析故障原因，提出应急措施，并安排相关技术人员到现场。

# 处理时机：在接到用户的电话、传真、电子邮件等方式的通知后，维保公司必须立即组织技术人员分析故障原因，30分钟内做出回应并提出应急措施， 2个小时内安排相关技术人员到达现场。如故障可以现场解决，维保公司须在4小时内排除故障，对于修复需时较长的硬件故障，维保公司与用户协商后提出故障修复方案，并在12小时内提供备机。故障修复后维保公司提交故障处理报告。

# 处理办法：设备故障后，维保公司应提供备件支持并现场更换；故障修复之前技术支持工程师须进行必要的系统及数据的备份。对业务产生重大影响的重大故障，维保公司应以优先恢复用户业务系统作为故障处理的首要原则，在保证业务系统恢复的情况下积极查找故障原因，彻底修复故障。

# 故障器件的维修、更换费用均包含在本包预算内，信息中心提出升级、扩容需求时，维保公司应提供优惠价格的器件，并负责安装和调试。

# 所有设备过滤网、加湿罐、上下水管路等耗材由维保公司负责免费提供并进行更换。设备耗材的更换按照用户的要求执行。

# （三）设备搬迁和线路割接

# 遇机房搬迁和线路割接时，维保公司须提供用户要求的所有现场技术支持服务，完成维保设备的搬迁、线路割接和系统升级等工作，保障设备能够安全、及时的恢复正常运行。

# （四）维修要求

# 对于在维保期内损坏的市局设备配件，维保公司应在12小时内提供备件支持并现场更换，并在10个工作日内修复损坏配件。超期不能修复的，须更换同一品牌及型号的配件，并提交修复时间计划由用户审核，用户审核同意的可以适当延长修复时间。

# 市局的UPS电源维保范围包括UPS主机及其蓄电池(更换电池数量不超过总数20%)。当UPS电源蓄电池出现故障时须及时更换，确保UPS电源正常运行。

# （五）变更要求

# 当设备（系统）发生配件升级、改变用途时，维保公司应根据用户要求，在不影响业务系统运行的情况下，提出合理变更方案及操作说明，经用户审核同意后方可执行。变更完毕后，维保公司须做好调试、检测及调优工作，并提交变更情况报告。

# （六）备机启用

# 当发生硬件设备故障的时，如不能在4小时内修复故障，维保公司必须提供备机，并根据故障设备型号提供备机型号、配置、配电及相关的运行情况资料，在用户监督下进行安装、部署。设备故障修复后，经用户同意维保公司撤回备机，由用户负责对备机进行检查，涉及有用户数据保存的设备，须进行格式化。

# （七）故障处理后的工作

# 故障处理完毕后，维保公司提供说明处理故障等内容。恢复正常后，维保公司工程师应进行持续跟踪，避免遗留问题。

# （八）备件库

# 备件库包括：维保范围内机房动力设备配件。

# 备件要求是原厂未开封备件。

# （九）技术支持

# 1.电话支持

# 维保公司须提供7×24全天候热线支持进行故障报修或提出技术支持请求，热线工程师通过服务热线进行响应，然后根据维护提出的服务请求类型，提供相应的支持服务，确保在接到故障申报后，第一时间提供电话支持服务。此外，本项目专职项目经理及值班工程师须提供全天候电话服务。

# 2.现场服务

# 在接到用户要求提供现场服务的通知后，维保公司须在故障发生后2小时内派遣技术工程师到达现场，提供支持服务。

# 3.升级服务

# 服务期内，遇到日常维护及安装等问题，维保公司在维护系统稳定运行的同时，主动收集相关信息，在用户的监督下，实施升级服务。

# 4.第三方技术协助

# 维护服务期限内，用户如需对第三方软件进行修复调整或故障处理，维保公司工程师应给予现场协助。

# 5.其他技术支持

# 维保公司负责提出系统性能诊断及优化调整方案，并按用户要求实施。

# 服务期内，维保公司为用户提供性能诊断及优化调整服务。维保公司工程师对维保设备进行检测，根据系统运行情况，对系统进行详细的性能诊断，提出系统参数调整的建议，并向用户提交系统性能分析报告和调整建议报告。经用户同意后负责实施。

# 6.重大系统变更现场值守服务

# 服务期内，用户在出现新系统上线、系统割接、设备扩容、移机、机房调整等重大系统变更事件时，维保公司须对参保设备提供设备移动、安装调试、配置调整、数据迁移、辅助工具软件安装等现场服务。对于不属于维保公司维护设备范围内设备，应现场配合用户及其他厂商，并提供必要的辅助服务。

# （十）维护服务总结

# 为提高服务的质量，对服务情况进行回顾和总结，并提出改进建议。设备清洁

# （十一）技术培训

# 按照客户需求，为客户提供相关技术培训。

附件：维保设备列表

| 序号 | 设备类型 | 品牌 | 型号 | 数量 | 采购时间 | 出保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 | 施耐德 | 施耐德GALAXY3500 20K | 1 | 2007 | 2010 |
| 2 | 配电系统 |  | 配电系统 | 1 | 2018 | 2021 |
| 3 | UPS电源 | 华为 | 华为UPS2000-G-10KRT | 2 | 2018.12 | 2021.12 |
| 4 | UPS电源 | 华为 | 华为50-200K | 2 | 2022 | 2025 |
| 5 | UPS电源 | 华为 | 华为2000 10KVA | 1 | 2012 | 2015 |
| 6 | UPS电源 | 科华 | 科华10KVA | 1 | 2012 | 2015 |
| 7 | UPS电源 | 山特 | 山特3KVA | 1 | 2019 | 2022 |
| 8 | UPS电源 | APC | APC 20KVA | 1 | 2008 | 2011 |
| 9 | UPS电源 | 科华 | 科华6KVA | 1 | 2013 | 2015 |
| 10 | UPS电源 | 科隆 | 科隆10KVA | 1 | 2014 | 2017 |
| 11 | UPS电源 | 科华 | 科华FR6000L | 1 | 2014 | 2017 |
| 12 | UPS电源 | 山特 | 山特3KVA | 1 | 2019 | 2022 |
| 13 | 空调 | 世图兹 | ASU412A | 2 | 2018.12 | 2021.12 |
| 14 | 空调 | 艾特网能 | CS012HA0T11 | 5 | 2018.12 | 2021.12 |
| 15 | 空调 | 大金 | 大金12.5KW | 1 | 2010 | 2013 |
| 16 | 空调 | 艾默生 | 艾默生P2078 | 1 | 2014 | 2017 |
| 17 | 空调 | 艾默生 | 艾默生P2060 | 1 | 2012 | 2015 |
| 18 | 空调 | 世图兹 | 世图兹CRS361AS | 1 | 2013 | 2016 |
| 19 | 空调 | SUIDEN | SUIDEN | 1 | 2005 | 2008 |
| 20 | 空调 | 艾默生 | 艾默生7.5KW | 1 | 2010 | 2013 |
| 21 | 空调 | 艾默生 | 艾默生12.5KW | 1 | 2015 | 2018 |
| 22 | 空调 | 施耐德 | 施耐德12.5KW | 1 | 2015 | 2018 |
| 23 | 空调 | 佳力图 | 佳力图12.5KW | 1 | 2018 | 2021 |
| 24 | 空调 | 大金 | 大金12.5KW | 1 | 2013 | 2016 |
| 25 | 空调 | 大金 | 大金FVQ125KMV2C | 1 | 2014 | 2017 |
| 26 | 空调 | 大金 | 大金FVQ125KMV2C | 1 | 2019 | 2022 |
| 27 | 空调 | 大金 | 大金FVQ125KMV2C | 1 | 2019 | 2022 |
| 28 | 空调 | 海尔 | 海尔 | 1 | 2013 | 2016 |
| 29 |  |  | 合计 | 35 |  |  |

# 第三包

# 一、项目背景

# 本项目属于其他未列明行业。

# 二、需求分析

# （一）现状

# 市局机房气体灭火系统主要包括火灾报警控制器（联动型）1台、气体灭火主机2台，气体灭火系统氮气驱动装置11套、钢瓶组11个、感烟火灾探测器23个、感温火灾探测器23个等设备。机房7×24小时不间断运行对消防系统安全性提出了较高要求。

# （二）需求分析

# 实施维保项目，充分利用专业技术力量，及时发现隐患，快速排除故障，延长设备使用寿命，为确保消防系统的正常运行提供安全保障，对于提高财政系统整体服务水平起到重要作用。维保公司应安排了解消防报警系统和气体灭火系统工作原理，熟悉控制柜操作的专业技术工程师参与本项目，并提供专业技术工程师与该公司的劳动合同复印件或相关证明材料。消防专业工程师必须具有《中华人民共和国职业资格证》（职业（工种）：建（构）筑物消防员）或消防行业技能鉴定机构颁发的《消防设施操作员》。

# 三、运维主要内容

# （一）巡检工作

# 1.巡检时间

# 每月或遇国庆、春节长假之前一周，进行机房现场巡检及预防性维护，检查设备、系统运行状况。根据设备的实际情况，对硬件设备进行预防性检查维护，确保系统和相关外设的稳定运行。在巡检结束后，维保公司须向用户提交加盖公章的建筑消防设施维护保养报告书，并在天津市消防救援总队授权的网站备案.

# 2.巡检内容

# 1)钢瓶称重及瓶体配件

# 委托第三方专业机构检查七氟丙烷钢瓶外观完整性，对钢瓶进行承压测试及药剂称重，检查瓶内药剂重量是否正常(如有缺少进行免费补充），并出具气瓶定期检验报告，检验合格后质保三年，粘贴检测合格标识。检查瓶体配件，如容器阀、电磁阀、手动驱动阀门、压力开关及金属软管和气体喷嘴等配件，检查容器阀外观及气密性；利用DC24V电压驱动电磁阀，观察其是否能正常开启；检查手动驱动阀门外观、气密性及保险销等配件的完整性；检查压力开关的启闭功能，并进行线路短路测试；检查金属喷洒软管和喷嘴的主要配件的完整性、连接处牢固度等。

# 2)线缆外观及阻值测试

# 检查气体保护区内线缆外观，查看线缆保护层是否有被割伤，使用专业设备检查保护区内所有线缆阻值，涉及电磁阀启动线、压力开关反馈线、消防总线、DC24V线、喷洒指示灯线等逐一进行测量，不得出现短路、断路、或接地等现象。

# 3)感烟探测器及感温探测器

# 检查所有保护区内感烟探测器及感温探测器外观完整性、探测器巡检等是否正常闪烁、与吊顶连接是否牢固，使用专业仪器对两种不同的探测器分别进行模拟报警测试，报警后探测器火警指示灯是否工作正常，检查感烟探测器滤网污染程度，并进行除尘清理作业。

# 4)气体保护区报警装置（声光报警器、气体喷洒指示灯）

# 检查声光报警器与气体喷洒指示灯外观完整性，与墙体连接是否牢固，并使用单点测试的方法分别启动每个气体保护的报警装置，利用专业仪器对报警装置发出的声音及发光进行测试，因声光报警器启动后报警声较大，为了不影响单位正常办公，应选在节假日对其进行测试。

# 5)火灾自动报警主机及气体主机

# 检查火灾自动报警主机及气体主机外观、按键灵敏度及有效性、液晶屏亮度及显示信息，观察主机工作状态，是否存在故障或火警等不正常信息，分别对火灾自动报警主机和气体主机进行自检测试，测试报警主机与气体主机的联网功能，检查主机机箱内主板、接线端子等主要部件外观，检查主机备电电池电量是否在正常值，目测主机箱内粉尘污染情况，使用专业工具对主机箱进行除尘作业。

# 6)手动远程启动及自动启动测试

# 定期对气体灭火系统进行手动及自动测试，手动测试有两种测试方法，分别为急启急停按钮手动启动测试和气体主机远程手动启动测试。

# 7）疏散指示灯与应急灯

# 检查疏散指示灯与应急灯外观完整性，使用设备上自检按键检查充放电功能是否完好，使用专业设备对其进行照度测试，观察数值是否正常，测试疏散指示灯与应急灯在断电后提供的照明时间和亮度是否符合要求。

# 8）防火门窗

# 检查防火门窗外观，五金件外观及启闭灵活度。

# 设备清洁

# 每季度对相关设备进行清洁卫生工作，保持设备良好的运行状态。

# 9）对机房照明和机房环境进行巡检，及时更换损坏的配件。

# （二）故障排查工作

# 在接到用户的电话、传真、电子邮件等方式的通知后，维保公司必须立即组织技术人员分析故障原因，提出应急措施，并安排相关技术人员到现场。

# 处理时机：在接到用户的电话、传真、电子邮件等方式的通知后，维保公司必须立即组织技术人员分析故障原因，30分钟内做出回应并提出应急措施， 2个小时内安排相关技术人员到达现场。如故障可以现场解决，维保公司须在4小时内排除故障，对于修复需时较长的硬件故障，维保公司与用户协商后提出故障修复方案，并在12小时内提供备机。故障修复后维保公司提交故障处理报告。

# 处理办法：设备故障时，维保公司应提供备件支持并现场更换；故障修复之前技术支持工程师须进行必要的系统及数据的备份。对业务产生重大影响的重大故障，维保公司应以优先恢复用户业务系统作为故障处理的首要原则，在保证业务系统恢复的情况下积极查找故障原因，彻底修复故障。

# 故障器件的维修、更换费用均包含在本包预算内，信息中心提出升级、扩容需求时，维保公司应提供优惠价格的器件，并负责安装和调试。

# （三）设备搬迁和线路割接

# 遇机房搬迁和线路割接时，维保公司须提供用户要求的所有现场技术支持服务，完成维保设备的搬迁、线路割接和系统升级等工作，保障设备能够安全、及时的恢复正常运行。

# （四）维修要求

# 对于在维保期内损坏的市局设备配件，维保公司应在12小时内提供备件支持并现场更换。

# （五）变更要求

# 当设备（系统）发生配件升级、改变用途时，维保公司应根据用户要求，在不影响业务系统运行的情况下，提出合理变更方案及操作说明，经用户审核同意后方可执行。变更完毕后，维保公司须做好调试、检测及调优工作，并提交变更情况报告。

# （六）备机启用

# 当发生硬件设备故障的时，如不能在4小时内修复故障，维保公司必须提供备机，并根据故障设备型号提供备机型号、配置、配电及相关的运行情况资料。

# （七）故障处理后的工作

# 故障处理完毕后，维保公司提供说明处理故障等内容。恢复正常后，维保公司工程师应进行持续跟踪，避免遗留问题。

# （八）备件库

# 备件库包括：维保范围内设备配件。

# 备件要求是原厂未开封备件。

# （九）技术支持

# 1.电话支持

# 维保公司须提供7×24全天候热线支持进行故障报修或提出技术支持请求，热线工程师通过服务热线进行响应，然后根据维护提出的服务请求类型，提供相应的支持服务，确保在接到故障申报后，第一时间提供电话支持服务。此外，本项目专职项目经理及值班工程师须提供全天候电话服务。

# 2.现场服务

# 在接到用户要求提供现场服务的通知后，维保公司须在故障发生后2小时内派遣技术工程师到达现场，提供支持服务。

# 3.升级服务

# 服务期内，遇到日常维护及安装等问题，维保公司在维护系统稳定运行的同时，主动收集相关信息，在用户的监督下，实施升级服务。

# 4.第三方技术协助

# 维护服务期限内，用户如需对第三方软件进行修复调整或故障处理，维保公司工程师应给予现场协助。

# 5.其他技术支持

# 维保公司负责提出系统性能诊断及优化调整方案，并按用户要求实施。

# 服务期内，维保公司为用户提供性能诊断及优化调整服务。维保公司工程师对维保设备进行检测，根据系统运行情况，对系统进行详细的性能诊断，提出系统参数调整的建议，并向用户提交系统性能分析报告和调整建议报告。经用户同意后负责实施。

# 6.重大系统变更现场值守服务

# 服务期内，用户在出现新系统上线、系统割接、设备扩容、移机、机房调整等重大系统变更事件时，维保公司须对维保设备提供设备移动、安装调试、配置调整、数据迁移、辅助工具软件安装等现场服务。对于不属于维保公司维护设备范围内设备，应现场配合用户及其他厂商，并提供必要的辅助服务。

# （十）维护服务总结

# 为提高服务的质量，对服务情况进行回顾和总结，并提出改进建议。

# （十一）技术培训

# 按照客户需求，为客户提供相关技术培训。

附件：市局机房消防设备列表

| 序号 | 项目 | 采购时间 | 出保时间 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房消防报警系统 | 2023 | 2025 | 1 |
| 2 | 机房烟感温感 | 2023 | 2025 | 24 |
| 3 | 机房气体灭火控制系统 | 2023 | 2025 | 1 |
| 4 | 七氟丙烷灭火装置 | 2023 | 2025 | 11 |
| 5 | 机房安全疏散系统 | 2023 | 2025 | 1 |
| 6 | 机房消防监控系统 | 2023 | 2025 | 16 |
| 7 | 机房泄压系统 | 2023 | 2025 | 1 |
| 8 | 机房事故排风系统 | 2023 | 2025 | 3 |
| 9 | 甲级防火门 | 2023 | 2025 | 4 |
| 10 | 乙级防火窗 | 2023 | 2025 | 22 |
| 11 | 机房照明 | 2023 | 2025 | 350(平米） |
| 12 | 机房环境 | 2023 | 2025 | 350（平米 |
| 13 | 应急照明电源 | 2023 | 2025 | 1套 |

# 第四包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、需求分析

# （一）现状

# 我局视频会议系统建设于2005年，该系统的应用提升了我局信息化建设水平，有效地支撑了财政各项业务的顺利开展。为实现与财政部高清视频会议系统有效无缝对接，2013年，对我局视频会议系统升级至高清系统，2022年至今累计召开各级视频会议300余次。

# 我局部署的Symantec NBU备份系统，负责财政、综合办公等系统数据备份，日常维护主要负责NBU系统所用设备质保，NBU系统升级、进程检查，备份情况检查，备份索引完整性检查，备份作业检查，备份异常事件检查，备份配置检查，配置备份策略，数据备份系统恢复，配合中心完成备份数据的验证和容灾演练等工作。

# 随着我局信息化建设不断发展，机房动力环境监控设备不断增加，为财政机房信息化设备的稳定运行提供保障。机房7×24小时不间断运行对动环监控系统的稳定性、安全性提出了较高要求.

# （二）需求分析

# 视频会议系统包括财政系统视频会议相关设备的质保工作，定时巡检，视频会议召开时配合用户进行会议联调。

# 随着财政业务的升级改造、系统增减、系统迁移以及备份数据量的增减，需对现有的备份系统进行调整优化，及时处理备份失败的恢复和完善，同时在应用系统升级、改造及迁移前做全量备份，确保备份数据安全可靠。

# 动环监控运维包括市局动环监控系统及设备巡检和质保。通过实施维保项目，充分利用专业技术力量，及时发现隐患，快速排除故障，延长设备使用寿命，为确保各系统的正常运行提供安全保障，对于提高财政系统整体服务水平起到重要作用。

# 三、运维主要内容

# （一）维保要求

# 1.视频会议设备

# 我局视频会议系统建设于2005年，该系统的应用提升了我局信息化建设水平，有效地支撑了财政各项业务的顺利开展。为实现与财政部高清视频会议系统有效无缝对接，2013年，对我局视频会议系统升级至高清系统。根据合同约定，该套系统质保期限已到，为保障该系统正常运行，需要延续该系统质保期限。

# 提供每月巡检，对维保范围内的软硬件设备的整体运行状态进行评估分析，定制并填写设备运行状态评估报告。查看MCU当前运行状态，各单板状态及资源使用；查看视频会议管理系统运行状态；与各视频会议分节点进行联调。

# 提供现场服务，根据视频会议召开日期，协助用户完成与视频会议系统相关的音、视频设备的安装、调试及会议保障等工作。

# 提供版本管理和软件补丁服务，软件补丁必须从华为正规的软件版本下发渠道获得；

# 2.NBU备份设备

# 我局部署的Symantec NBU备份系统，负责财政、综合办公等系统数据备份，日常维护主要负责NBU系统升级、进程检查，备份情况检查，备份索引完整性检查，备份作业检查，备份异常事件检查，备份配置检查，配置备份策略，数据备份系统恢复，配合中心完成备份数据的验证和容灾演练等工作。随着财政业务的升级改造、系统增减、系统迁移以及备份数据量的增减，需对现有的备份系统进行调整优化，及时处理备份失败的恢复和完善，同时在应用系统升级、改造及迁移前做全量备份，确保备份数据安全可靠。

# 每月或遇国庆、春节长假之前一周，进行现场巡检及预防性维护，检查设备、系统运行状况。根据设备的实际情况，对硬件设备进行预防性检查维护，确保系统和相关外设的稳定运行。在巡检结束后维保公司须向用户提交巡检报告。特殊情况下，根据用户时间要求安排巡检。对维保范围内的软硬件设备的整体运行状态进行评估分析，定制并填写设备运行状态评估报告。查看NBU系统当前运行状态，硬件设备运行是否正常，完成进程检查，备份情况检查，备份索引完整性检查，备份作业检查，备份异常事件检查，备份配置检查。

# 提供7X24小时服务，主要负责NBU系统升级、进程检查，备份情况检查，备份索引完整性检查，备份作业检查，备份异常事件检查，备份配置检查，配置备份策略，数据备份系统恢复，配合中心完成备份数据的验证和容灾演练等工作。随着财政业务的升级改造、系统增减、系统迁移以及备份数据量的增减，需对现有的备份系统进行调整优化，及时处理备份失败的恢复和完善，同时在应用系统升级、改造及迁移前做全量备份，确保备份数据安全可靠。

# 3.动环监控设备

# 随着我局信息化建设不断发展，机房动力环境监控设备不断增加，为财政机房信息化设备的稳定运行提供保障。实现了值班人员排版、值班人员接收报警短信等功能。机房7×24小时不间断运行对动环监控系统的稳定性、安全性提出了较高要求，实施维保项目，充分利用专业技术力量，及时发现隐患，快速排除故障，延长设备使用寿命，为确保各系统的正常运行提供安全保障，对于提高财政系统整体服务水平起到重要作用。

# 每月或遇国庆、春节长假之前一周，进行机房现场巡检及预防性维护，检查设备、系统运行状况。根据设备的实际情况，对硬件设备进行预防性检查维护，确保系统和相关外设的稳定运行。在巡检结束后维保公司须向用户提交巡检报告。特殊情况下，根据用户时间要求安排巡检。

# 软件：监控系统和后台服务的运行状态，与各监控硬件设备的通讯状况，系统日志、告警日志的查看和清理、数据备份情况。硬件设备：各类设备运转状况、感应情况、设备外观、内部器件、各类接口、各类电源、通讯线路、各类摄像头等。

# 水浸线：检查水浸线的有效性及灵敏度。

# 温湿度感应器：检查温湿度感应器显示的温湿度和相对湿度值与实际值是否相符。

# 协议转换器：检查协议转换器显示数据与实际值是否相符；检查协议转换器显示告警状态是否及时准确。

# 每季度对相关设备进行清洁卫生工作，保持设备良好的运行状态。

# （二）故障排查工作

# 在接到用户的电话、传真、电子邮件等方式的通知后，维保公司必须立即组织技术人员分析故障原因，提出应急措施，并安排相关技术人员到现场。

# 处理时机：在接到用户的电话、传真、电子邮件等方式的通知后，维保公司必须立即组织技术人员分析故障原因，30分钟内做出回应并提出应急措施，2个小时内安排相关技术人员到达现场。如故障可以现场解决，维保公司须在4小时内排除故障，对于修复需时较长的硬件故障，维保公司与用户协商后提出故障修复方案，并在12小时内提供备机。故障修复后维保公司提交故障处理报告。

# 处理办法：设备故障后，维保公司应提供备件支持并现场更换；故障修复之前技术支持工程师须进行必要的系统及数据的备份。对业务产生重大影响的重大故障，维保公司应以优先恢复用户业务系统作为故障处理的首要原则，在保证业务系统恢复的情况下积极查找故障原因，彻底修复故障。

# 故障器件的维修、更换费用均包含在本包预算内，信息中心提出升级、扩容需求时，维保公司应提供优惠价格的器件，并负责安装和调试。设备耗材的更换按照用户的要求执行。

# （三）设备搬迁和线路割接

# 遇机房搬迁和线路割接时，维保公司须提供用户要求的所有现场技术支持服务，完成维保设备的搬迁、线路割接和系统升级等工作，保障设备能够安全、及时的恢复正常运行。

# （四）维修要求

# 对于在维保期内损坏的市局设备配件，维保公司应在12小时内提供备件支持并现场更换，并在10个工作日内修复损坏配件。超期不能修复的，须更换同一品牌及型号的配件，并提交修复时间计划由用户审核，用户审核同意的可以适当延长修复时间。

# （五）变更要求

# 当设备（系统）发生配件升级、改变用途时，维保公司应根据用户要求，在不影响业务系统运行的情况下，提出合理变更方案及操作说明，经用户审核同意后方可执行。变更完毕后，维保公司须做好调试、检测及调优工作，并提交变更情况报告。

# （六）备机启用

# 当发生硬件设备故障的时，如不能在4小时内修复故障，维保公司必须提供备机，并根据故障设备型号提供备机型号、配置、配电及相关的运行情况资料，在用户监督下进行安装、部署。设备故障修复后，经用户同意维保公司撤回备机，由用户负责对备机进行检查，涉及有用户数据保存的设备，须进行格式化。

# （七）故障处理后的工作

# 故障处理完毕后，维保公司提供说明处理故障等内容。恢复正常后，维保公司工程师应进行持续跟踪，避免遗留问题。

# （八）备件库

# 备件库包括：维保范围内设备配件。

# 备件要求是原厂未开封备件。

# （九）技术支持

# 1.电话支持

# 维保公司须提供7×24全天候热线支持进行故障报修或提出技术支持请求，热线工程师通过服务热线进行响应，然后根据维护提出的服务请求类型，提供相应的支持服务，确保在接到故障申报后，第一时间提供电话支持服务。此外，本项目专职项目经理及值班工程师须提供全天候电话服务。

# 2.现场服务

# 在接到用户要求提供现场服务的通知后，维保公司须在故障发生后2小时内派遣技术工程师到达现场，提供支持服务。

# 3.升级服务

# 服务期内，遇到日常维护及安装等问题，维保公司在维护系统稳定运行的同时，主动收集相关信息，在用户的监督下，实施升级服务。

# 4.第三方技术协助

# 维护服务期限内，用户如需对第三方软件进行修复调整或故障处理，维保公司工程师应给予现场协助。

# 5.其他技术支持

# 维保公司负责提出系统性能诊断及优化调整方案，并按用户要求实施。

# 服务期内，维保公司为用户提供性能诊断及优化调整服务。维保公司工程师对维保设备进行检测，根据系统运行情况，对系统进行详细的性能诊断，提出系统参数调整的建议，并向用户提交系统性能分析报告和调整建议报告。经用户同意后负责实施。

# 6.重大系统变更现场值守服务

# 服务期内，用户在出现新系统上线、系统割接、设备扩容、移机、机房调整等重大系统变更事件时，维保公司须对参保设备提供设备移动、安装调试、配置调整、数据迁移、辅助工具软件安装等现场服务。对于不属于维保公司维护设备范围内设备，应现场配合用户及其他厂商，并提供必要的辅助服务。

# （十）维护服务总结

# 为提高服务的质量，对服务情况进行回顾和总结，并提出改进建议。设备清洁

# （十一）技术培训

# 按照客户需求，为客户提供相关技术培训。

# 附件：维保设备列表

| 序号 | 设备类型 | 品牌 | 型号 | 数量 | 采购时间 | 出保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议设备 | 华为 | MCU华为VP8660 | 1 | 2013 | 2016 |
| 2 | 视频会议设备 | 华为 | 华为ViewPoint 9030硬件终端 | 30 | 2013 | 2016 |
| 3 | 视频会议设备 | 宝利通 | 宝利通终端（含摄像头） | 1 | 2013 | 2016 |
| 4 | 视频会议设备 | 华为 | 华为TE终端 | 1 | 2022 | 2023 |
| 5 | 视频会议设备 | 松下 | 松下AW-HE120MC 长焦设备 | 2 | 2013 | 2016 |
| 6 | 视频会议设备 | 三星 | 三星 UA46EH6030R 辅助显示 | 2 | 2013 | 2016 |
| 7 | 视频会议设备 | 三星 | 三星 UA46EH6030R 辅助显示 | 2 | 2013 | 2016 |
| 8 | 视频会议设备 | 华为 | 华为 VP9030-1080p | 3 | 2013 | 2016 |
| 9 | 视频会议设备 | 华为 | 华为 VPC600 会场摄像机 | 4 | 2013 | 2016 |
| 10 | 视频会议设备 | 锐取 | 锐取 CR102 网络录播服务器 | 1 | 2013 | 2016 |
| 11 | 视频会议设备 | TENDZONE | TENDZONE SMART M/EX音频处理器 | 1 | 2013 | 2016 |
| 12 | 视频会议设备 | 漫步者 | R10U监听设备 | 2 | 2013 | 2016 |
| 13 | 视频会议设备 | VPC | VPC600会场 摄像机及配件 | 30 | 2013 | 2016 |
| 14 | 视频会议设备 | 快捷 | 快捷 PT-DVI102DA 视频分配器 | 30 | 2013 | 2016 |
| 15 | 视频会议设备 | PEAVEY | 效果器 | 1 | 2013 | 2016 |
| 16 | 视频会议设备 | PEAVEY | 反馈抑制器 | 1 | 2013 | 2016 |
| 17 | 视频会议设备 | BOSCH | BOSCH主席 | 1 | 2013 | 2016 |
| 18 | 视频会议设备 | 先锋 | 视频会议监控器 | 4 | 2013 | 2016 |
| 19 | 视频会议设备 | 华为 | 华为2285v2 (包括视频会议管理系统） | 1 | 2013 | 2016 |
| 20 | 视频会议设备 | 锐视通 | 高清混合矩阵切换器 | 1 | 2019 | 2022 |
| 21 | 视频会议设备 | 富可视 | 激光投影仪 | 1 | 2022 | 2025 |
| 22 | 视频会议设备 | vesion | 中控系统 | 1 | 2022 | 2025 |
| 23 | 视频会议设备 | 凯新创达 | 高清数字模拟混合矩阵 | 1 | 2022 | 2025 |
| 24 | 视频会议设备 | 凯新创达 | 高清视频矩阵 | 1 | 2022 | 2025 |
| 25 | 视频会议设备 | digisound | 功放、音响音频设备 | 1 | 2022 | 2025 |
| 26 | 备份一体机 | 赛门铁克 | NBU5230 | 2 | 2014 | 2017 |
| 27 | 存储服务器 | 同有飞骥 | NetStor iSUM510G2 | 6 | 2012 | 2015 |
| 28 | 备份物理带库 | 昆腾 | Scalar i40 | 1 | 2014 | 2017 |
| 29 | 机架式服务器 | 惠普 | HP380 | 4 | 2011 | 2014 |
| 30 | 温湿度监控设备 | 定制 | 温湿度监控设备 | 18 | 2015 | 2018 |
| 31 | 门禁设备 | 定制 | 门禁设备 | 8 | 2013 | 2016 |
| 32 | 水浸检测器 | 定制 | 水浸检测器（含线缆） | 10 | 2015 | 2018 |
| 34 | 串口服务器 | 定制 | 串口服务器 | 7 | 2010 | 2013 |
| 35 |  |  | 合计 | 180 |  |  |

# 第五包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件的信息技术服务业。

# 二、需求分析

# （一）现状

# 综合网管及运维平台形成以配置管理与知识管理相融合的数据服务为基础、运维流程管理为核心、网络集中监控为支撑的一体化综合网管及运维平台，成为我局信息化管理工作的重要技术支撑工具，承载监控管理、故障管理、机房管理、设备管理、应用管理、数据管理等多项运维管理工作。该平台由“统一用户权限模块”、“运维流程平台”、“配置管理模块”、“知识库”、“综合网管”共5个模块组成。

# （二）需求分析

# “统一用户权限模块”。该模块为综合网管及运维平台提供用户登录的统一认证与权限控制，实现综合网管及运维平台的单点登录与门户集成。“运维流程平台”，该系统基于工作流引擎为综合网管及运维平台承载的各项运维工作流程提供支撑。“配置管理模块”，目前管理的配置项包括各类设备及设备部件、CA证书等共有14000余个。“知识库”负责对各类软硬件对象管理信息和技术信息中非结构化数据的管理与记录。“综合网管”负责各类硬件对象的网络集中监控服务，提供实时监控、告警等功能。目前网络设备、安全设备等设备纳入了监控范围。

# 三、运维主要内容

# （一）故障处置及恢复

# 1.工作内容

# 在接到用户的电话、传真、电子邮件等方式的通知，供应商必须立即安排相关技术人员到现场开展故障排查、处置工作。

# 2.处置要求

# 如果是软件故障，故障处置技术人员将对软件进行修复，包括软件重新安装、更新软件版本、更新补丁等；故障修复之前技术人员须进行必要的系统或数据备份。对业务产生重大影响的重大故障，供应商应以优先恢复业务作为故障处理的首要原则，在保证业务恢复的情况下积极查找故障原因，彻底修复故障。

# 3.时间要求

# 在接到用户的电话、传真、电子邮件等方式的通知，供应商须在30分钟内做出回应并安排相关技术人员到达现场，60分钟内提出处理措施。在4小时之内恢复业务。

# 4.故障处理记录与报告

# 故障处理完毕后，供应商提供报告。系统恢复正常后，供应商工程师应对系统进行持续跟踪，避免遗留有未发现的问题或隐患。

# 问题调查,供应商负责对维护范围内系统发生的故障和日常运行过程中发现的异常进行根本原因的调查，形成解决方案或临时措施，提交用户并按用户意见予以实施。

# 变更要求,当系统需要功用调整、更新补丁或升级版本时，供应商应根据用户要求，在不影响业务运行的情况下，提出合理变更方案及操作说明，经用户审核同意后方可执行。变更完毕后，供应商须做好调试及检查工作，并提交变更情况报告。

# 系统及数据备份,供应商应根据系统的最长可中断时间以及恢复时间点要求，做好系统及数据的备份策略及计划，并按计划执行备份操作及检查工作。

# （二）技术支持服务

# 1.电话支持

# 供应商须提供7×24全天候故障报修响应和技术支持服务，维护工程师通过服务热线进行响应，然后根据用户提出的服务请求类型，提供相应的支持服务，确保在接到故障申报或服务请求后，第一时间提供电话支持服务。此外，本项目专职项目经理及值班工程师须提供全天候电话服务。

# 2.现场支持

# 在接到用户要求提供现场服务的通知后，供应商须在接到通知后须根据紧急情况在和用户约定的时间内派遣技术人员到达现场，提供现场支持服务。在现场服务时严格遵守客户相关规定，在需要做出可能会对业务造成直接或潜在影响的重大操作前须征求用户意见，根据用户意见履行现场服务事项后，得到用户确认后方可离开现场。

# 3.第三方技术协助

# 维保期内，用户如需对第三方软件或设备进行升级、调整或故障处理，供应商工程师应按用户要求给予现场协助。

# 4.重大事项值守服务

# 维保期内，当用户方发生新系统上线、系统割接、设备扩容、移机、停机、开机、机房调整等重大技术事件，以及处置突发事件、重大事项保障、业务应急演练等重大事件时，供应商须提供系统启停、迁移、安装调试、配置调整、数据迁移、辅助工具软件安装等现场服务。对于供应商维护范围外的设备或系统，应现场配合用户及其他供应商的工作，在职责与能力范围内提供必要的辅助服务。

# （三）保密要求

# 供应商及服务于本项目的技术人员均须与用户方签订保密协议。

# 技术培训

# 按照客户需求，为客户提供相关技术培训。

# 维护服务总结

# 为提高服务的质量，对服务情况进行回顾和总结，并提出改进建议。

# （六）运维服务内容要求

# 1.巡检服务

# 巡检服务主要是对运维平台各模块性能的日常维护、系统运行状态的监控及预警。针对运维平台各模块每年做四次现场巡检。每三个月巡检一次。每次巡检时间依据系统运行情况、法定节假日及用户需求而定。

# 数据库服务巡检。内容包括：文件系统使用情况，对综合网管数据库实例进行巡检，并提供相关巡检模板和报告。对综合网管数据库定期备份任务状态、备份脚本、备份结果巡检。

# 应用服务巡检,运维平台各服务器运行状态、文件系统、资源使用情况巡检。

# 运维平台各服务器相关进程巡检。客户端检查

# （1）登录”综合网管”客户端，检查测试各功能模块状态及配置。

# （2）运维平台各系统日志内容审计。

# （3）主机和网络Probe采集探针进程巡检。Probe采集程序日志检查。

# 2.现场服务

# 为解决设备的监控接入及变更、平台异常问题处理、运维流程优化调整、日常例行维护操作、信息资源数据维护等现场技术问题，根据用户现场服务需求，提供现场服务，在维保期内提供5*8现场服务。

# “综合网管”现场服务，按用户需要随时提供现场服务，解决新设备的监控接入及变更、监控平台异常问题处理、系统功能调整、优化等现场技术问题。处理原监控内容变更需求，对系统中现有拓扑的变更；对告警通知等规则配置的变更；完成新设备监控接入需求；解决系统运行中产生的各种问题；数据采集异常问题；告警传递异常问题；资源发现异常问题；系统功能异常问题；日常运行维护：程序日常运行维护，如：按计划重启服务、清理日志等。监控内容方面运维，如：设备状态变更等。系统功能验证，保证系统运行稳定、确保用户使用正常。

# “统一用户权限模块”现场服务，按用户需要随时提供现场服务，包括”统一用户权限系统”管理的组织、人员、岗位及角色的变更，角色权限调整等现场技术问题。根据局业务处室、局信息中心科室设置及人员情况，随时对人员所属的组织、岗位及角色进行调整，并按角色为其分配系统功能访问与操作权限。程序日常运行维护，如：按计划重启服务、清理缓存、日志等。

# “运维流程平台”现场服务，按用户需要随时提供现场服务，包括流程环节调整、优化，流程表单数据项调整、流程数据统计等现场技术问题。流程适应性修订服务。日常运行维护、程序日常运行维护，如：按计划重启服务、清理日志等。系统功能验证，保证系统运行稳定、确保用户使用正常。

# “配置管理模块”现场服务，按用户需要随时提供现场服务，包括配置管理维度数据、属性数据的采集与记录、更新、核查等数据服务工作，以及日常技术性维护。配置管理数据服务、管理维度数据维护、根据新增的项目或合同，对厂商、品牌、型号、地域、地点、房间、项目、供应商等数据进行预先维护。配置项预录入库。在完成配置管理系统初始化工作后，对照合同清单中的软硬件，将其逐个录入系统，包括：名称、资源类型、品牌、型号、机架高度、维保类型、供应商、所属项目。到货确认数据、在合同货物到货进行现场确认时，采集数据包括：序列号、到货日期，以及其他规格信息。

# 配置标识制作及粘贴，配置项标识由“配置管理系统”的搜索代码生成并作为唯一标识，配以二维码可以扫描。其他信息选取诸如资源类型、生产厂商、规格型号、序列号等不会变化的属性数据。供应商负责按要求制作配置标识并在到货确认环节逐一准确粘贴。日常运行维护包括：程序日常运行维护，如：按计划重启服务、清理日志等。系统功能验证，保证系统运行稳定、确保用户使用正常。

# “知识库”现场服务，按用户所需随时提供现场服务。包括“知识库”中知识条目的维护、知识结构目录的维护。

# （七）咨询服务，结合我局信息化管理工作体系的不断完善，推动综合网管及运维平台各项功能的深化应用，根据用户要求，对监控管理、故障管理、设备管理、应用管理、等有关工作的流程梳理与优化，相应流程规范性文件的制订与修订。

# 附件：维保列表

| 序号 | 设备名称 | 采购时间（年月） | 出保时间（年月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合网管及运维平台 | 2011.8 | 2018.11 |

# 第六包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、需求分析

# 我局财政业务纵向网备份线路，对财政业务系统运行起到至关重要的作用，因此，需要严格保证网络安全，确保各类应用连续稳定运行，需要成立专业化的运维队伍，对整体网络进行维护，提供定期巡检服务，包括市局网络调试、改造升级、故障排查等运维工作，市局及直属单位网络故障定位排查、机房整理维护，市局无纸化办公系统运维等。

# 三、运维主要内容

# 1. 市局网络维护

# 对市局内网、专网、外网网络开展日常运维、网络调试、改造升级、故障排查等相关技术支持工作，根据用户网络安全需求，提供网络结构完善、更新、调整等意见建议，基于日常运维及网络调试等实际工作提供必要的现场技术支持服务，总天数不得低于90天。

# 2. 配合市局容灾机房建设与维护

# 对我局容灾机房建设工作进行技术支持，对容灾机房基础环境建设过程中的网络切改方案设计、网络迁移、临时网络搭建、容灾网络搭建等工作提供技术支持，并根据具体网络情况提供必要的网络设备、模块、线路等。

# 3. 市局机房整理改造

# 对市局108、310等7个机房进行定期整理盘整，对冗余、废弃、老旧线缆进行拆除更换，并按照业务需要、网络情况提供配套的网络设备及配套模块耗材等。

# 4. 无纸化办公系统运维

# 对市局301会议室无纸化办公系统及相关音视频设备、电子显示屏等进行维修维护工作。

| 序号 | 设备类型 | 设备型号 | 数量 | 采购时间 | 出保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发言升降一体机 | TS-8304B1 | 12 | 2019 | 2022 |
| 2 | 话筒升降一体机 | TS-F173MT | 12 | 2019 | 2022 |
| 3 | 液晶电子桌牌 | TS-F1107T | 12 | 2019 | 2022 |
| 4 | 电子显示屏 | UM55H-E | 6 | 2019 | 2022 |
| 5 | 无缝高清混合矩阵切换器（16路） | TS-9416UHM | 1 | 2019 | 2022 |
| 6 | 智能无纸化会议管理平台 | TS-8300 | 1 | 2019 | 2022 |
| 7 | 智能无纸化流媒体服务器 | TS-8308 | 1 | 2019 | 2022 |
| 8 | 话筒前级音频处理器 | TJ-211 | 1 | 2019 | 2022 |
| 9 | 全数字会议系统主机 | TS-0200M | 1 | 2019 | 2022 |
| 10 | 12路数字输出两编组usb录音实况调音台 | TJ-12P-2S | 1 | 2019 | 2022 |
| 11 | 无线话筒 | TJ-521UH | 1 | 2019 | 2022 |
| 12 | 会议型专业功放 | TJ-200PI | 1 | 2019 | 2022 |
| 13 | 会议系统控制主机 | TS-0200ME | 1 | 2019 | 2022 |
| 14 | 高档专业会议音箱（含支架） | TJ-606H | 2 | 2019 | 2022 |

# 5. 基层单位网络故障排查

# 对市局下属的监督评价局、预算编审中心、国库支付中心、财政投资业务中心、债务事务管理中心、综合事务中心、党组党校、信息中心等8个直属单位，提供网络系统调整优化及故障定位与排查等现场技术支持，按要求对各单位网络机房开展整理维护工作。对16个区财政局提供网络技术支持。

# 6. 直属单位裸光纤线路维护

# 对市局下属的预算编审中心、国库支付中心等2个直属单位，提供与市局互联的裸光纤线路的维护、故障定位、排查修复等技术支持。

# 7. 维护要求

# 按照网络维护规程的技术要求进行维护和巡检，确保网络稳定安全运行。定期测试和评估，了解网络的运转状态，给出改进建议，确保财政网络可靠稳定。

# 成立专业化的运维队伍，建立7*24小时维护体系，由专人值班，设立值班电话并保证24小时联络畅通。提供每月定期巡检服务，国庆节、春节、两会等重点时期前一周进行专项巡检并提交巡检报告，每6个月提交总结报告。现场服务须严格遵守相关规定，变更操作须得到许可，提供现场服务情况单。

# 需对线路通信质量提供长期不间断的监测，一旦发现问题应告知客户并及时解决。接故障报修，须在故障发生后2小时内派遣技术工程师到达现场提供支持服务，4小时内修复，如遇特殊突发事件应提供临时无线应急专线。业务线路如有迁移，须免费提供3次线路及相关设备迁移调试服务，并承担迁移期间并行费用。现场服务须严格遵守相关规定，变更操作须得到甲方许可。

# 设备发生故障时，应认真记录故障现象，并及时送修。潮湿季节时，应适当增加检查次数。当设备发生配件升级、改变用途时，进行安全论证，提出合理变更方案及操作说明。变更完毕后，做好调试、检测及调优工作，并提交变更情况报告。

# 做好日常和周期性的维护工作，建立健全各种技术文档资料。每个维护年度的第12个月将当年的维护资料进行整理成册并进行总结备案。

# 第七包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、需求分析

# 按照国家、财政部及天津市信息安全有关规定，结合单位实际情况，继续开展信息安全服务工作，主要包括：系统漏洞检测服务、系统安全监测服务、信息安全咨询和技术支持服务、应急响应及重要时期安全保障服务、网络安全培训服务、攻防实战演练服务、安全宣传服务、等级保护测评等八项工作内容。

# 需要系统漏洞检测服务，对我局信息系统的安全情况进行常规检测和定期检查，及时发现安全隐患并提出解决方案。

# 需要系统安全监测服务，对我局指定的网站进行7*24小时安全监测，及时发现挂马、篡改、漏洞及平稳度告警等安全事件。

# 需要信息安全咨询和技术支持服务，使我局网络安全工作符合国家、财政部和我市的安全要求，并根据业界最新的安全态势，及时进行整改和加固，协助构建信息安全纵深防御体系。

# 需要应急响应及重要时期安全保障服务，保证应急响应工作常态化，加强特殊敏感时期信息系统应急保障工作，提升我局信息系统主动防御和安全事件应急处置的能力水平。

# 需要网络安全培训，加强财政干部和专业技术人员的信息安全意识，提升其日常安全操作和安全专业技能水平。

# 需要攻防实战演练服务，提升我局专业技术人员网络防护技术水平和应对突发网络安全事件的处置能力。

# 需要安全宣传服务，为我局提供网络安全宣传资料，以提高我局干部的网络安全意识，防止网络安全事件的发生。

# 需要等级保护测评，按要求对我局13个定级备案信息系统开展等级保护测评工作，帮助我局进行检查及后续改进，配合做好安全整改加固，并出具信息安全等级保护测评报告。

# 三、运维主要内容

# （一）系统漏洞检测服务

# 1. 漏洞扫描服务

# 对我局重要信息系统开展漏洞评估服务，并逐一验证。出具《安全漏洞评估报告》，明确漏洞风险以及阻断风险的手段和建议。

# 采用工具结合人工的方式，对我局信息系统每月至少开展一次系统漏洞检测。利用专业的安全漏洞评估工具，全面检测我局应用系统中存在的风险和漏洞，再通过专业安全团队，人工对发现的漏洞进行逐一验证，对系统各方面的安全风险进行整体评估，并提供可实施的漏洞修补以及安全整改建议和方案，实现主动、预先发现可能来自外部攻击的风险，并及时阻断，有效提高我局信息系统的安全防护能力。

# 2. 漏洞挖掘与渗透测试服务

# 对我局全部信息系统进行漏洞挖掘与渗透测试，包括财政核心业务类、综合办公类和信息化基础保障类。

# 测试范围支持包括web、app、pc客户端、智能硬件在内的产品或系统。

# 测试过程需要全程监控安全测试人员操作行为，测试完毕后可对测试进行追溯及还原。

# 提供专业详细的单个漏洞报告，并针对单个漏洞提供专业完善的修复建议；能够提供远程的漏洞修复支持；提供完善的单个漏洞回检机制，不限制回检次数，确保协助客户将漏洞彻底修复；在测试结束后提供一份专业的整体测试报告。

# （1）测试范围

# 渗透测试服务范围为我局内外部应用系统及网络。

# 测试系统包括网络层、主机系统层、业务应用层。

# 层次一：通讯和服务

# 该层次的安全问题主要体现在TCP/IP网络协议本身存在的一些漏洞。如Ping炸弹可使一台主机宕机、无需口令通过Rlogin以root身份登录到一台主机等，都是利用了TCP/IP协议本身的漏洞。

# 层次二：操作系统

# 这一层次的安全问题来自网络中采用的各种操作系统，如运行各种UNIX的操作系统。包括操作系统本身的配置不安全和可能驻留在操作系统内部的黑客程序等带来的威胁。操作系统的主要测试弱点：权限提升漏洞，缓冲区溢出漏洞，系统身份认证的不严格，系统弱口令，系统安全配置的不合理，系统之间信任关系的不严格，驻留在操作系统内部的黑客程序等。

# 层次三：应用系统和业务流程

# 该层次的安全弱点来自B/S或C/S应用系统的弱点、业务流程的不合理。通过应用程序的渗透可发现以下弱点：应用系统的架构是否合理，测试身份认证是否严格，是否有非法途径可绕过认证，数据库的接口模块安全性，数据库的权限是否合理，应用程序的缓冲区溢出漏洞，sql注入漏洞，XSS漏洞，web逻辑验证错误等。是否存在弱口令、帐号的权限、帐号口令传输过程的安全性、帐号口令存储的安全性等。通过渗透也可以发现业务流产生、传输、处理、保存等过程中的安全隐患，验证业务流程的合理性。

# 通过上面三个层次由外到内，一步一步通过已知的黑客手段测试系统或业务流程是否存在高的安全风险，并验证能否被黑客利用影响的正常业务的运行。

# （2）测试方法

# 测试方法至少应包括但不仅限于端口扫描、口令爆破、社会工程学、漏洞利用、逻辑漏洞尝试、文件类操作、Web脚本及应用测试等。除以上渗透方法外，中标供应商还应该运用检测工具进行漏洞挖掘。

# （3）测试漏洞类型

# 漏洞覆盖种类至少应包括但不限于以下类型：服务组件的安全配置问题、命令执行漏洞、注入漏洞、XSS漏洞、解析漏洞等。

# （4）检测工具

# 检测工具至少应包中标供应商合法取得的网络拓扑分析工具、扫描工具、漏洞利用工具、口令检查工具。

# （5）服务要求

# 服务期内提供不少于2次/系统的渗透测试服务，每次渗透测试发现的漏洞数应不少于2个。

# 上线前安全评测服务

# （1）系统需求安全评测

# 对系统开发需求进行安全评测，主要包括业务信息安全需求、数据安全需求（数据分类、数据分级、数据授权、数据流转等）、配套改造需求、远程及应急维护需求等方面，发现其中可能导致安全隐患的需求，审查其中安全需求是否完备，形成需求安全测评报告。

# （2）系统设计安全评测

# 对外部支撑环境和内部设计进行安全评测，形成系统设计安全测评报告。其中外部支撑环境安全设计安全测评至少包括应用系统基础架构、与其他应用系统数据交互、开发工具、软硬件产品选型等安全要求；应用系统设计安全测评报告至少包括应用系统用户身份识别和认证、访问控制和授权、输入和输出数据的安全校验、程序异常处理、应用配置管理、数据加密、传输等安全要求。

# （3）系统漏洞检测

# 采用工具结合人工的方式，对系统进行漏洞检测。利用专业的安全漏洞评估工具，全面检测我局应用系统中存在的风险和漏洞，再通过专业安全团队，人工对发现的漏洞进行逐一验证，对系统各方面的安全风险进行整体评估，并提供可实施的漏洞修补以及安全整改建议和方案。

# （4）整改复测

# 指导我局进行整改、加固，并对我局整改情况进行复测。

# （二）系统安全监测服务

# 对我局互联网信息系统进行7×24小时的远程值守，实时监控我局互联网应用系统信息安全态势，第一时间报告监测结果并通过人工验证的方式将误报消除，根据我局需要进行本地技术支持，按月提供系统安全监测服务报告。

# 从正式提供监测服务开始，中标供应商必须能够提供漏洞预警服务，必须具备通过邮件、短信推送漏洞信息以及高危漏洞预警的能力。监测范围为我局对外全部信息系统（网站），包含但不限于非税收入收缴系统、财政部统一报表系统、政府采购管理系统、会计网站、政务门户网站、债务管理系统等，如我局有新需要监控信息系统（网站）上线，一并提供系统安全监测服务。

# 安全专家将提供修复建议，回检申请7日内提供回检结果，确认漏洞是否修复。

# 1. 远程网站平稳度监测服务

# 通过远程网站性能监测服务对我局网站的可用性进行监控，包含对网站访问的可用率、响应超时次数、平均响应时间、最大响应时间及最小响应时间。

# 2. 远程网站域名解析监测服务

# 通过远程网站域名解析监测服务，能够满足我局对DNS劫持进行的监测需求。

# 3. 远程网页敏感内容监测服务

# 通过远程网页敏感内容监测服务，能够满足我局对网站出现的敏感内容进行监控的需求。重点包括违反国家法律规定的政治类、低俗类和犯罪类关键词等，并在互联网监管部门发出警告之前及时清除敏感内容，避免我局形象声誉受损。

# 4. 远程网页篡改监测服务

# 通过远程实时监测目标站点页面状况，发现页面被篡改情况，第一时间通知我局并协助我局及时修复被篡改页面，避免篡改事件影响扩散。

# 5. 远程网页挂马监测服务

# 通过远程网页挂马监测服务，准确识别网站页面中的恶意代码，使网站管理运维部门能够第一时间得知自己网站的安全状态，及时清除网页木马，避免给访问者带来安全威胁。

# 6. 重要时期安全监测服务

# 在我局指定的重要时期或特殊敏感时期，按照我局确定的监控范围，对我局信息系统进行安全风险评估，提出敏感时期应采取的安全防护和管理建议；实时监控我局信息系统的安全态势，包括网络攻击、非法链接、敏感信息、恶意图片、访问时间、DNS解析时间、网站挂马等，保障财政业务系统正常运行。

# （三）信息安全咨询和技术支持服务

# 在重要系统建设、升级改造前，服务方需根据国家安全等级保护相关规定和财政部、天津市政府在信息安全方面发布的政策法规及技术标准规范提供咨询服务，出具结论性报告；依据信息系统建设安全规范，提出信息系统的安全需求；在新系统开发之前，服务方应根据开发平台或信息系统的安全等级，对该系统的安全功能与架构提出要求；在开发方完成安全需求后参与需求评审，形成安全需求评审报告；在开发周期内，服务方应定期对该系统的开发平台及开发框架进行安全评估，确认采用该平台和框架进行开发是否存在安全隐患；在开发方完成应用系统安全设计后，对安全设计方案就行评审，并形成安全设计评审报告；在开发方完成应用系统开发及源代码、安全功能测试后，对开发方形成的安全审计报告和安全功能测评报告进行评审，并指导开发方进行整改。在安全建设整改中，协助我局提供安全集成、安全整改产品的技术支持工作。

# 服务期内协助我局对现有安全管理制度进行完善，对新的管理需求进行分析，并形成切实可行的管理制度。完成对财政系统各基层单位和区财政的信息安全检查工作，包括基础环境、网络、主机、应用、终端等，并根据检查结果整理各单位检查报告及整体检查情况总结。协助我局与国家、财政部、网信办和公安局所指定的第三方机构进行技术沟通工作，并对我局提供技术支持。协助我局进行应用系统应急预案的修改和新上线系统应急预案的编制工作。

# 服务期内协助我局对紧急或重大网络安全问题进行上门排查。上门网络安全技术人员应能够对我局网络安全设备日志进行检查、分析、研判，并根据遇到的问题提供排查所需的网络安全监控、数据包留存类设备或软件，提供的设备或软件必须能够支持千兆网络或以上水平的统计分析及数据包留存。

# 服务期内安排一名技术人员负责5*8驻场服务，提供财政系统日常网络安全工作支持，其工作内容包括但不限于每日日志检查分析、日常网络安全分析、系统漏洞扫描与修复、网络安全事件日常处理、网络安全事件应急处理、安全制度修订、所属各区财政局网络安全技术支持等工作，提供驻场人员日常所需办公设备及耗材。日志检查分析工作：要求技术人员能够配合我局干部对服务器、中间件、数据库、网络设备、安全设备日志进行综合分析，查看其中是否有安全隐患或安全问题。网络安全分析工作：要求技术人员熟悉网络流量分析、网络资产测绘、威胁情报、取证溯源、恶意软件分析、终端安全等工作，并能够配合我局干部执行上述工作及多项工作的结合分析处理。系统漏洞扫描与修复工作：要求技术人员自备扫描软件及扫描设备，扫描软件及设备要求见项目需求“系统安全监测服务”部分，技术人员应熟悉CVE、CNCVE漏洞库相关内容、熟悉漏洞整改加固相关技术，并配合我局干部对整改提供技术咨询、跟进、复测。网络安全事件日常处理及应急处理工作：要求技术人员能够处理日常网络安全工作及应急处理工作，并能够按照我局要求执行相关工作。安全制度修订工作：要求技术人员了解信息安全行业动态，并能够基于最新的技术配合我局干部对现有制度进行修订和更新。所属各区财政局网络安全技术支持工作：要求技术人员能够根据工作情况及用户需要，协助我局人员前往我市各区财政局提供网络安全分析、系统漏洞扫描等技术支持工作。在国家、财政部及我市重点保障、护网时期，技术人员应根据要求提供7*24现场驻场。驻场服务技术人员应具有两年以上网络安全行业从业经验。 我局将根据上述工作内容对驻场服务技术人员进行考核，如服务商安排的人员不能达到要求，我局可要求进行更换。服务商方如自行更换人员，应提前2个月向我局提交申请，并保证1个月以上的交接期，交接期内2人均应常驻我局进行资料交接及环境熟悉。

# （四）应急响应及重要时期安全保障服务

# 根据我局需求，提供安全应急响应和重点时期保障服务。服务方应提供两种模式的安全监控和应急响应服务：日常及重要时期的安全监控和应急响应。

# 1. 日常应急响应

# 结合系统安全检测服务结果，提供日常应急响应服务，具体要求如下：

# （1）如果发生安全事件，应按照我局应急响应预案流程，进行应急响应，提供本地和远程技术支持服务，协助我局排除安全隐患，提供移动办公终端使用服务；

# （2）定期编制日常安全监控报告；

# （3）日常安全监控服务时间为签订合同日起至合同结束之日；

# （4）遇有应急响应情况应根据我局要求安排专业安全技术人员，提供安全事件分析、安全防护加固、网络攻击调查等服务。

# 2. 重要时期安全保障服务

# 提供重要时期安全保障服务，结合重要时期安全监测服务结果，提供应急响应服务，具体要求如下：

# （1）提供7*24现场安全值守服务，现场值守时间不少于60人日，值守人员应具有对IPS、WAF、态势感知、蜜罐等设备进行综合安全分析，判断我局是否遭到攻击的能力；

# （2）如果发生安全事件，应按照我局应急响应预案流程，进行应急响应，提供本地技术支持服务，协助我局排除安全隐患；

# （3）编制安全监控日报；

# （4）特殊敏感时期安排驻场人员对我局安全情况进行检查。现场监控我局所有安全设备（包括IPS、IDS、WAF、防毒墙、数据库审计、安全审计、堡垒主机等）的防护、运行、审计日志并对安全态势进行分析，处理日常安全类问题（包括补丁分发管理、恶意代码防范、安全设备维护、设备入网检测和配置、恶意代码查杀等情况）；

# （5）遇有应急响应情况应根据我局要求安排专业安全技术人员，提供安全事件分析、安全防护加固、网络攻击调查等服务。

# （6）技术支持人员应能够熟练使用态势感知平台和探针等设备，根据用户防护需求，提供7*24值守服务。值守期间，为我局提供态势感知平台使用建议，充分利用态势感知设备，监控攻击行为，并做好信息收集、分析等相关工作。

# （7）技术支持人员应能够熟练使用蜜罐，根据用户防护需求，提供7*24值守服务。值守期间，为我局提供蜜罐应用建议，充分利用蜜罐，诱导攻击方对其进行攻击，并做好信息收集和溯源等相关工作。

# （五）网络安全培训服务

# 按我局要求提供网络安全意识宣传、相关法律法规、防病毒软件、终端运维等基础知识培训，以及网络安全设备调试、网络攻防、安全规划、应用安全、安全运维、数据安全、大数据安全等专业知识培训，具体内容和时间由我局确定。

# （六）攻防实战演练服务

# 按我局要求，根据业务系统和网络安全实际，制定流程方案，模拟安全攻防演练全过程，并对使用的攻防技术和处理方式进行详细讲解。使我局技术人员能够了解安全事件从发生、预警到应急处置等环节的具体情况。

# （七）安全宣传服务

# 按照我局要求，结合网络安全宣传周、国家安全教育日等特定事件、关键主题、重点时期及日常需要，配合我局开展相关网络安全宣传工作。

# （八）等级保护测评

# 1. 测评依据

# (1)《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999;

# (2)《信息系统安全管理要求》GB/T20269-2006;

# (3)《信息系统通用安全技术要求》GB/T20271-2006;

# (4)《信息系统安全工程管理要求》GB/T20282-2006;

# (5)《信息系统安全等级保护基本要求》GB/T22239-2008;

# (6)《信息系统安全保护等级定级指南》GB/T22240-2008;

# (7)《信息系统安全等级保护实施指南》GB/T 25058-2010;

# (8)《信息系统等级保护安全设计技术要求》GBT 25070-2010;

# (9)《信息系统安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2012;

# (10)《信息系统安全等级保护测评过程指南》GB/T28449-2012。

# 2. 测评内容

# 安全评测服务主要包括等级保护测评和风险评估。评测的范围应全面，涉及到网络信息系统的各个方面，包括物理环境、网络结构、应用系统、数据库、服务器及网络安全设备的安全性、安全产品和技术的应用状况以及管理体系是否完善等等；同时对管理风险、综合安全风险以及应用系统安全性进行评估。

# 评估采用专业工具扫描（漏洞扫描、数据库扫描采用产品必须为商业化产品）、人工评估、渗透测试三种相结合的方式。

# 风险识别是指对尚未发生的、潜在的以及客观存在的各种风险进行系统地、连续地预测、识别、推断和归纳，并分析产生事故原因的过程。这个定义包含了以下含义：感知风险和识别风险是风险识别的基本内容；风险识别不仅要识别所面临的风险，更重要的、也是最困难的是识别各种潜在的风险；风险识别是风险管理过程中最基本和最重要的程序。

# 技术风险识别是技术风险管理的基础，也是一项复杂的工作。其复杂性在于技术风险的隐匿性、复杂性和多变性；风险识别的质量与风险管理者的管理素质和风险意识密切相关；风险识别全面深入，不但要识别显性风险，更重要的是识别潜在风险。要分析风险是静态风险还是动态风险，是可控风险还是不可控风险。只有全面正确地识别风险投资活动所面临的技术风险，才能奠定风险管理的良好基础。

# 安全风险评估服务共分为以下五个阶段：

# 一是信息资产的界定和赋值：信息资产的识别和赋值可以确定评估的对象，是整个评估工作的基础，本阶段可以实现信息资产识别和价值评定过程的标准化，完成一份完整和最新的信息资产清单，对信息资产管理工作会有所帮助。首先要识别信息资产，完成所有重要信息资产的清单。按照资产性质和客户业务类型等可以分成若干资产类，一般分为数据、软件、服务、硬件、设备和文档等。根据不同的项目目标与项目特点，重点识别的资产类别会有所不同，在通常的项目中，一般数据、软件和服务为重点。资产赋值是对其三个安全特性：机密性、完整性和可用性方面的价值分别赋予价值等级。根据不同的应用需求、应用特性和安全目标，资产在其三个安全特性方面的价值会有所不同，应以不同的权值来计算资产价值。

# 二是威胁的评估：列出每项抽样选取的信息资产面临的威胁，对威胁发生的可能性、造成后果的严重性分别赋值。主要采用如下方式：

# 潜在威胁分析，对系统中信息安全方面潜在威胁和可能入侵给出全面的分析，潜在威胁主要是根据每项资产的安全弱点而引发的安全威胁，会对漏洞可能会引起的威胁通过对漏洞的进一步分析进行赋值，主要是通过对威胁发生的可能性和造成后果的严重性来对其进行赋值；

# 当前威胁审计和日志分析，充分了解当前的安全威胁状况，利用工具对我局财政信息系统存在的威胁进行定量审计；

# 安全威胁综合分析，对我局信息安全方面已存在的威胁、潜在威胁结合起来进行综合的分析，给出全面的威胁报告。威胁报告内容是与信息资产存在的漏洞相对应的，并对威胁进行了相应的赋值；

# 三是弱点的评估：根据主机、网络、应用、数据库等多方面的扫描和评估结果，进行综合性的安全技术性弱点分析评估。

# 四是现有安全措施评估：列出每项信息资产已经具有的安全措施、有效的安全服务和安全控制手段，分析其安全策略，考虑其计划实施的安全措施，对其现有的和计划实行的安全措施的强弱程度进行赋值。对资产安全措施进行赋值主要是根据对信息资产的机密性、完整性和可用性方面的综合因素，赋予等级。

# 五是综合风险分析。针对我局各信息系统，综合信息资产列表、弱点和漏洞列表、威胁列表、已有的安全控制手段，得出最终的风险分析报告。

# 3. 物理安全检查

# 按照等级保护相关规定，对财政信息系统所在机房的物理环境进行检查。

# 4. 网络架构及网络安全检查

# 按照等级保护相关规定，对网络结构安全、访问控制安全、安全升级、边界完整性、入侵防范、恶意代码防范、网络设备防护等方面进行安全检查。

# 评估范围包括：业务办公内网、业务外网、办公外网、外部单位联网等；分析网络拓扑结构是否清晰划分网络边界；评估网络的安全区域划分以及访问控制措施。

# 交换机：检查安全漏洞和补丁的升级情况，各VLAN间的访问控制策略；口令设置和管理，口令文件的安全存储形式；配置文件的备份。

# 路由器：检查操作系统是否存在安全漏洞；配置方面，检测端口开放、管理员口令设置与管理、口令文件安全存储形式、访问控制表；是否能对配置文件进行备份和导出；关键位置路由器是否有冗余配置。

# 安全设备：包括防火墙、入侵检测系统、网闸、防病毒、桌面管理、审计、加密机、身份鉴别等，查看安全设备的部署情况、查看安全设备的配置策略、查看安全的日志记录；通过漏洞扫描系统对安全进行扫描，检验安全配置的有效性。

# 5. 主机安全检查

# 按照等级保护相关规定，对主机的身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范、资源控制等方面进行检查。

# 6. 数据安全及备份恢复

# 按照等级保护相关规定，对数据完整性、数据保密性、备份和恢复等方面进行检查。

# 7. 核心业务系统的安全性

# 对我局核心业务信息系统，在需求分析和设计阶段是否充分识别安全需求；是否能确保系统文件的安全；是否能采取措施保护应用系统开发和维护过程中的信息安全。核查业务系统数据访问控制情况，敏感文档资料、服务器、用户终端、数据库等数据加密保护能力。对应用系统进行包括基于网络探测和基于主机审计的漏洞扫描、渗透性测试、性能测试、入侵检测和协议分析。

# 8. 信息系统安全管理状况检查

# 评估各种安全制度的建立情况，包括：对终端计算机访问互联网的相关制度；对终端计算机接入内网的相关制度；使用移动存储介质的制度；系统的业务应用人员、系统的开发、维护、管理人员、系统开发、维护人员相关安全管理制度等。

# 9. 等级备案系统

| 序号 | 系统名称 | 定级级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非税收入收缴管理 | 三级 |
| 2 | 天津市税源建设应用平台 | 三级 |
| 3 | 社保资金信息管理 | 三级 |
| 4 | 财政经济分析平台 | 三级 |
| 5 | 预算单位核算平台 | 三级 |
| 6 | 预算管理一体化 | 三级 |
| 7 | 地方政府专项债券项目穿透式监测 | 二级 |
| 8 | 工资统发管理 | 二级 |
| 9 | 天津会计网站 | 二级 |
| 10 | 资产管理 | 二级 |
| 11 | 公文 | 二级 |
| 12 | 天津市政府采购管理 | 二级 |
| 13 | 预算单位银行账户管理系统 | 拟定级 |

# 除按要求对上表所列信息系统开展等级保护测评外，在我局其他新增信息系统上线后，服务方需要根据系统定级备案及调整情况提供等级保护测评和风险评估服务服务。

# 信息系统需要按照《信息系统安全等级保护测评过程指南》《信息系统安全等级保护基本要求》《信息系统安全等级保护测评要求》等相关标准规范进行等级保护测评，并根据《信息系统安全等级测评报告模版》出具测评报告。

# 风险评估需要按照《信息系统安全保障评估框架》、《信息安全风险评估规范》等标准规范开展评估工作。

# 如果在项目执行过程中国家、财政部或者天津市出台或者更新了相关规范标准，需及时调整项目执行中所遵循的标准。

# 开展安全测评前，应制定安全评测工作实施方案，包括：项目目标、评测范围、时间安排、人员安排、风险规避、项目管理等。

# 测评实施过程中，应召开碰头会，汇总当天的工作进展和遇到问题，根据用户要求建立周例会制度，每周提交项目周报，包括工作进度、存在困难、工作成果、遗留问题等，并根据实际情况适时调整项目计划。

# 初测完成后，应出具系统初测报告，对发现的问题应协助用户制定切实可行的安全建设整改加固方案，协助用户进行安全整改加固工作，待整改完成后，进行复测，并出具最终测评报告。

# （九）项目实施与服务要求

# 提供能满足项目需求中所列信息安全管理制度完善、信息安全咨询和技术支持、安全监控和应急响应、信息安全培训等服务，负责解决全部技术问题。需和我局签订保密协议，保证信息系统运行环境不受损坏、用户信息不被泄露。

# 1. 项目实施要求

# （1）服务方应具有完善的工作流程，有计划、按步骤地开展信息安全服务工作，保证信息安全服务的每个环节都得到有效的控制。必须提供项目实施的工作内容、工作日程表，并严格按照日程表执行。日程表内容至少应包括实施日期、实施内容、技术培训等。

# （2）应具有良好的质量控制的能力和质量管理体系。应针对本项目提供完整、详细的项目管理控制文档，包括质量管理体系、项目控制流程等。

# （3）应遵守我局的项目管理相关规定，接受我局项目管理机构和项目负责人的领导，指定负责人与我局保持沟通和协作。

# （4）应在项目完成时，负责将项目的全部有关技术文件、图表资料及测试、验收报告等文档汇集成册交付项目单位，并交付相应的电子版本。

# （5）应在项目实施过程中，提交我局认可的正式会议的会议纪要。

# （6）应对项目风险从识别到分析到应对措施提出可行性方案，及时发现和处理项目执行过程中的风险和问题，向我局汇报无法处理的风险和问题。

# （7）应认真估算工作量，做好工作量冗余。在项目需求范围内的各种项目变更，我局不另行支付费用。

# （8）应提供测试工具清单及技术资料，逐台（套）详细列出本次安全测试所采用的用于渗透测试、漏洞扫描、应用系统代码审计的全部软、硬测试设备：测试设备的名称及设备的正版证明，设备可溯源；测试设备标准比对证明文件；设备在本项目中的测试对象及作用描述；设备可能存在的风险（对应用系统）及需要的测试环境（含软硬件）。

# （9）应能够把握和理解国家对该类项目的具体要求，对信息安全等级保护相关标准和财政部、天津市委市政府在信息安全方面发布的政策法规及技术标准规范有较深的认识。

# （10）应在我单位实际信息安全服务工作中对我单位的系统、信息、数据有安全保密的义务，进场时必须签订保密协议，并遵守我局外来人员相关管理规定。

# 2. 服务及响应要求

# 项目实施的项目组织和人员配置方案的主要要求如下：

# （1）要求服务方须保证驻场技术人员固定，如因特殊情况需要调整，应在调整前2个月以书面形式向我局申请，并保证1个月以上的交接期，我局有权根据项目情况否决或调整上述申请。调整人员技术能力和资质应符合合同要求。

# （2）要求服务方在服务期内建立7*24小时服务体系，并保证24小时联络渠道畅通。

# （3）要求服务方利用自身监控平台系统及人工审核确认方式共同完成监控服务。

# （4）要求服务方在探知各种安全事件发生后，第一时间通知我局，在此期间不得向任何单位、组织、个人泄露监测内容。

# （5）要求服务方应具有完善的监测方案，在实际监测工作中必须在不影响我局业务系统正常服务的前提下进行。

# （6）要求服务方应具有完善的应急体系，具有本地化的快速应急响应服务，提供7*24小时应急服务。针对网络攻击、病毒事件等突发事件及特殊时期的安全形势进行响应，调配相关技术人员在1小时的响应时间内到达我局现场，及时解决由于信息安全问题造成的系统故障。

# （7）要求服务方在项目中使用的各类工具，需向我局报备，经我局认可后方可使用。

# 3. 验收要求

# （1）按照项目需求完成所有服务内容是项目验收的前提。

# （2）由项目单位和服务方共同组成验收小组，对服务方提供的服务进行验收，项目验收采用书面审核验收方式。

# （3）按合同完成工作后，服务方按照计划任务书可以提出验收申请，并提交项目验收申请表、合同书（复印件）、项目总结报告等资料。

# （4）凡有下列情况之一的不通过验收：合同规定的主要任务和指标未完成的；提供的验收资料不全或不真实的。

# （5）项目通过验收后，由我局出具项目验收报告。

# 第八包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、需求分析

# 信息安全防护系统运维包含安全设备维护、网络回溯分析服务、证书综合管理系统、办公内网准入、办公外网上网行为、防病毒系统、桌面安全防护系统、虚拟化主机病毒防护系统等八部分，为我局提供安全防护系统所涉及软硬件的维护、维修、配置修改、系统日常巡检、保养、特征库升级等维护服务，确保我局信息安全、业务网络合规性，保障各项业务系统安全平稳运行。

# 1. 安全设备

# 安全设备是保证我局网络结构正常运转的重要组成部分，设备主要包含应用防火墙、下一代防火墙、入侵防护、漏洞扫描等。上述设备运行连续性等同于我局互联网对外提供服务连续性，运行中断将导致我局互联网业务系统无法访问，只有系统内的安全设备正常运行、及时升级，我局业务系统安全性才能够得到保障。

# 2. 网络回溯分析

# 网络回溯分析服务是我局近年持续购买的，用来排除网络及安全设备故障，以保证我局网络安全设备稳定运转为目标的安全服务。根据GB/T 22239-2019要求“应采取技术措施对网络行为进行分析，实现对网络攻击特别是新型网络攻击行为的分析”，需部署网络回溯分析对网络行为进行分析。

# 3. 证书综合管理系统运维

# 证书综合管理系统是我局按照上级要求建设的身份认证体系中的一部分，旨在为我局业务系统提供身份认证等安全功能支持，其系统影响范围为我市市区两级预算单位，出现故障可能导致业务流程或交易无法进行。

# 4. 办公内网准入

# 办公网络准入是为我局终端管理安全防护需要而购置的准入软硬件，覆盖范围为我局办公内外网，其中内网统配点数1500点、已使用1500点，主要与我局内网交换设备联动，为我局办公内网提供802.1X准入功能，提供1台VPN设备实现网络和通信、设备和计算安全。

# 5. 办公外网上网行为

# 办公外网覆盖我局财政经济分析中心外网终端，由于办公外网准入承载我局数据中心工作人员使用互联网处理业务，故障将影响我局数据中心业务正常开展，而外网终端如果缺乏有效管理，将会给我局带来各种风险。

# 6. 防病毒系统

# 防病毒系统是我局在全市财政系统范围内统一部署专用版防病毒软件，覆盖天津市财政系统全部终端计算机及非虚拟化环境windows服务器，包括内网外网及6个专网防病毒系统中心，市局及直属单位、各区财政局及全市预算单位全部终端计算机，形成财政系统的防病毒闭环。该系统故障将导致终端防病毒软件无法更新，进而导致终端受新病毒影响。

# 7. 桌面安全防护系统

# 桌面安全防护系统是根据上级单位要求而部署的安全管理系统，覆盖天津市财政系统全部终端计算机，形成财政系统终端管理，包括市局及基层共计30个管理中心、客户端软件4000点。提供网络边界监测设备及所需配套软件系统，须与桌面安全防护系统品牌相同，通过流量探测采集等方式，对无客户端模式下的内外网互联、多网卡违规行为、远程控制服务等违规外联终端进行监控及信息发现取证。

# 8. 虚拟化主机病毒防护系统

# 虚拟化主机病毒防护系统是在我局将服务器部署模式改为主机虚拟化部署后，传统防病毒系统无法满足虚拟主机的病毒防护管理需要而部署的，虚拟化主机病毒防护系统有效阻止了我局虚拟化服务器主机受到病毒侵害，范围覆盖市局及财政经济分析中心全部虚拟化服务器，为我局所有虚拟化服务器提供防病毒安全保障。

# 三、运维主要内容

# 安全防护系统是我局网络安全、应用安全、终端安全的重要技术保障，包含安全设备（应用防火墙、下一代防火墙、入侵防护、漏洞扫描等）维护、网络回溯分析服务、证书综合管理系统、办公内网准入、办公外网上网行为、防病毒系统、桌面安全防护系统、虚拟化主机病毒防护系统等八部分。

# 服务期内安排一名技术人员负责现场技术支持服务，总天数不得低于90天，主要内容包括提供安全防护系统所涉及软硬件的维护、维修、配置修改、系统日常巡检、保养、迁移、故障配件提供并更换、特征库升级以及7*24小时响应服务，并根据财政安全发展变化，对系统部署架构、资源分配及服务进行部分调整；同时充分利用专业技术力量，及时发现软硬件隐患，快速排除故障，确保我局信息安全、业务网络合规性，保障各项业务系统安全平稳运行。

# 软硬件维护及特征库升级服务响应时间在2小时以内；故障、病毒爆发等应急事件响应时间应在1小时以内、并携带配置与生产设备相同的备机或软件抵达现场，在4小时内解决故障问题或完成备机更换；对于技术人员不能解决的重大技术问题，及时组织技术专家进行故障诊断，并在48小时内采取有效措施以确保系统的正常运行，并出具故障排查和设备修复说明，以及后续日常维护和应急处置方案。

# 1. 安全设备维护

# 安全设备维护升级包括15台安全设备的特征库升级维护服务，旨在保证设备能够针对新型威胁提供有效的防护，为确保各系统的正常运行提供安全保障。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天清WEB应用安全网关V7.0（千兆） | 2 | WAF特征库升级 |
| 2 | 天清汉马USG一体化安全网关V2.6（万兆） | 2 | IPS+AV特征库升级 |
| 3 | 天清汉马USG一体化安全网关V2.6（千兆） | 2 | IPS+AV特征库升级 |
| 4 | 绿盟NF防火墙V6.0 | 2 | IPS+AV特征库升级 |
| 5 | 绿盟NF NX3-CH3370 | 2 | IPS+AV特征库升级 |
| 6 | 绿盟NIPS NX3-CH3330 | 2 | IPS特征库升级 |
| 7 | 绿盟远程安全评估系统（NX3）V6.0 | 1 | 全部特征库升级 |
| 8 | 绿盟安全配置核查系统（NX3）V6.0 | 1 | 全部特征库升级 |
| 9 | 绿盟WEB应用漏洞扫描系统V6.0 | 1 | 全部特征库升级 |

# 对于安全设备生成的报告应提供原厂人工验证并在整改后提供原厂人工确认。维保公司应根据信息安全等级保护相关要求，对相关安全设备进行版本升级，并提供升级所需全部资源。维保公司应根据用户需要提供必要的安全防护、检测及分析设备。对不能正常提供版本升级的安全设备，应提供同品牌备用设备，其备用设备性能应满足我局实际安全防护需求。备用防护类设备在我局业务峰值期间CPU、内存使用量不得高于60%，七层吞吐量至少达到2000Mbps。

# 在国家及天津市重点保障期间，维保商应派出技术人员赴我局提供驻场服务，驻场时间与重点保障时间相同。技术人员应具有对应网络安全相关资质。

# 遇有突发的涉及维保设备的安全事件，服务商应在1小时内到场，向用户提供设备配置调整的建议，并在4小时内完成安全事件处理工作。

# 2. 网络回溯分析服务

# 为了保证财政系统网络故障能够及时排除，确保我局业务网络合规性、稳定性，购买网络回溯分析服务，服务内容如下：

# 提供2台相应设备及软件，保留全网数据包，以便对数据包进行自动分析及可视化呈现，为故障排查提供帮助，缩短故障解决时间，保证业务系统安全、稳定运行。

# 网络回溯分析系统要求数据包实时采集分析要求不低于4000Mbps线速度处理能力，数据包处理能力不低于800000pps，TCP/UDP会话处理能力不低于每秒200000。

# 回溯分析服务器采用旁路部署方式。根据我局的实际需求部署回溯分析服务器，镜像相关流量，实现对区域间交互的全面监控与分析。通过对出口流量进行重点监控和分析，实现各区域的精细化管理和可视化分析，分析带宽瓶颈和流量突发发生的原因。

# 在出现故障的位置部署基于原始数据包采集分析的网络回溯分析系统，实现对数据的长期实时监测分析能力，提供更加主动的网络及业务应用故障、性能和安全分析功能，在服务期间排查故障、提供性能和安全情况分析次数不少于12次。通过在网络中部署数据包级网络回溯分析系统，从而实现更加完善的网络及业务应用监控和分析能力，具体的需求如下：

# 系统具备数据包级的分析能力，能够对OSI模型2到7层协议解码，能通过协议分析发现异常网络行为的行为特征，系统需提供网络中所有通讯数据包的细化分析能力，从而实现多角度，多层面的分析网络通讯数据，分析业务应用的传输质量、发现异常通讯流量，才能实现全面的网络及业务应用监测分析。

# 系统需具备对网络链路流量的透视化分析能力，能够长期监控各链路的流量趋势、应用构成，为带宽管理和容量规划提供科学的数据依据。

# 系统要具备长期的通讯数据保存分析能力。能够7*24小时长期流量监控分析与原始数据包保存，为应用质量监控、应用故障分析、异常事件分析取证提供数据依据。

# 基于时间、重点通讯对象的数据回溯挖掘能力。当系统监测到网络或应用出现异常或发现异常的网络访问行为时，有能力对当时的流量数据报文进行提取和分析，提供进一步分析的依据，当发现问题时，提供一定时间范围内的回溯分析，提供分析取证的依据。

# 系统能够实时监控关键业务应用的关键通讯质量指标，分析任意时段指定应用的各项通讯质量指标，包括：网络延时、应用系统响应延时、丢包/重传量等，帮助运维部门掌握业务应用的访问质量状况和变化规律。

# 实时通信行为异常监测和告警能力。提供对流量异常、网络行为异常的实时监测功能，能通过多种技术方式对网络流量进行深入的实时分析，如流量实时统计、主机流量实时统计检测、应用定义和流量实时分析、连接层数据统计和检测、通讯特征的监测分析、通讯内容的监测分析等，实现在实时分析的基础上根据实际需要设定异常告警，在出现流量异常时和行为异常等可疑安全事件时能自动发现，主动告警。

# 系统支持对网络通讯数据进行7*24小时的捕获、存储、回溯、挖掘及专家分析，能够准确发现网络中的不安全行为。

# 实时长期的数据包级网络监控分析，网络各种异常行为的主动发现，网络运行趋势和规律分析。通讯数据包级的长期保存，提供各种网络和安全事件的回溯分析。

# 能分布式部署在各个网络关键链路，通过交换机镜像采集网络通讯流量，实现数据包级的实时智能分析。能够在不影响网络正常运行的前提下，实现集中的对整个网络的关键链路性能和所有网络访问进行实时监控分析。

# 应具备对多个关键节点的网络流量实现集中的监控分析，具备统一集中的监控分析控制台，实现远程集中监控分析，从而提高网络分析管理效率。

# 应具备具备千兆/万兆网络流量的分析能力，能够实现在骨干链路大流量时的线速分析能力。

# 应提供全面的监控和告警功能，提供定制图形化的监控分析界面，对关键网络链路流量的图形化流量实时监控功能，同时能够根据实际需要设定告警阀值，在流量异常时自动发现，主动告警。

# 系统需具备长时间、大容量的数据存储能力，能长期实时保存捕获的原始数据包、数据流、网络会话、应用日志等各种统计数据，同时具备快速的数据检索能力，能够方便的对已发生的网络行为、应用数据和主机数据进行回溯分析，用户可以随时分类查看及调用任意时间段的数据，当发现问题时，提供一定时间范围内的回溯分析，为迅速定位问题发生原因提供了更全面的分析依据，提供了强有力的数据分析保障。

# 支持过对数据流的实时处理，长期保存网络中的所有数据流会话信息，包括物理端点会话、IP主机会话、TCP会话和UDP会话信息、应用和协议会话信息，通过对网络会话的存储，用户可以查看和了解任意时间的网络会话信息，及时发现异常的通讯会话，快速查找各种网络问题。

# 系统实时对网络链路上的总体流量参数进行分析、统计和长期保存，如总流量、广播/组播流量、上行/下行流量、数据包、利用率、TCP同步数据包数、TCP同步确认数据包数、TCP同步重置数据包数等多种网络基本流量数据统计，帮助用户快速了解和掌握网络运行状态，及时发现异常数据。

# 当发现网络中出现突发流量或异常流量时，及时回溯分析该时段的流量，能够及时掌握网络异常的原因，避免问题的进一步扩大；同时，对于发生的历史问题，能够快速提取该时段数据进行历史数据精细分析，不管是突发流量检测还是历史数据回溯。

# 某些网络问题可能并不会以异常的流量而表现，比如在过去某个时间数据库服务器响应慢，要分析此问题的原因，就需要调取分析该时段的通讯数据，正是有了长时间的数据存储能力，系统能够挖掘调取过去任意时段的历史数据，快速检索历史信息并进行精细的二次分析，快速分析并查找产生问题的原因。

# 关键链路的流量精细化监控能力，能够监控关键链路及业务系统出口的整体使用情况，使网络管理人员可以掌握全网的运行趋势和规律，主动、科学的进行网路规划和策略调整。

# 系统应将为网络和安全管理人员提供强大的网络可视性，同时长时间的网络访问和流量数据的保存，可以提供给用户回溯分析能力，从而提高网络行为的监控、审计、分析能力，从而大大增强网络安全分析能力。

# 利用网络回溯分析系统，实时的监控重要主机的流量情况以及TCP连接情况，通过及时发现流量和TCP连接的异常，通过攻击行为特点判定攻击源，并提供数据包级的捕获和保存，作为攻击取证的有效证据。通过精细的数据包级的分析，迅速判断是否受到攻击并定位发起攻击的主机。同时提供数据包级的分析，作为攻击证据。

# 系统应能够7*24小时监控网络各关键应用系统的各类性能指标参数，并提供灵活的数据检索挖掘和长期回溯分析能力，实现面向业务应用的精细化分析与管理，包括：

# 精细分析各应用系统的流量变化趋势，透视各应用系统的流量构成，随时掌握应用系统的访问量及带宽需求。

# 系统应支持对用户指定的自定义应用进行实时监控和质量分析，能够实时分析应用流量的通讯质量参数，监控应用系统的网络传输质量，包括：传输层RTT延时、丢包/重传统计、会话发起量、会话异常中断量等等。

# 能够实时分析应用系统的应用层响应时间，包括：服务端应用响应延时、应用请求量统计、数据传输时间统计等等。

# 通过业务应用性能指标监控，能够随时掌握关键应用用户访问的性能状况，及时发现网络或应用系统的性能瓶颈；当出现应用访问性能下降时，快速判断是网络传输的原因还是应用系统自身的原因。

# 当信息系统出现非计划停运时能够迅速提取异常前后的通信数据进行故障分析，无论持续性或间歇性故障都能够通过数据包回溯能够完整的展现故障发生时刻的原始通信状况。

# 3. 证书综合管理系统运维

# 证书综合管理系统是为身份认证体系中的一部分，主要提供证书管理功能。证书综合管理系统运维工作主要包括对软件的维护、维修、系统日常巡检等维护服务，并提供不少于30个能够适配我局移动办公网络及设备的证书介质。配合我局完成证书综合管理系统中涉及的证书调整、制作、注销、发放等事宜，接到证书更新申请等需求后1日内完成相关工作。

# 4. 办公内网准入服务

# 我局网络准入软件是根据信息安全等级保护要求、上级部门安全要求及安全防护需求设立的，旨在维护我局办公网络的用户准入，阻止未授权的用户接入我局办公网络。办公内网准入服务维保应为原厂维保，办公内网准入系统品牌为H3C。对网络准入服务器及设备的维护升级工作，主要包括对软件的维护、维修、系统日常巡检、升级等服务，与交换设备配套的网络准入软件的维保和巡检工作，巡检为按月巡检，巡检时间与设备巡检相同，确保系统、数据库能够正常运转，保证应用系统、交换设备、客户端正常联动，协助用户完成准入客户端的分配、调整、调试服务。

# 提供1台VPN设备及配套软件，实现网络和通信、设备和计算安全，符合密码模块安全技术要求第二级以上要求，符合国家密码算法及协议要求，支持身份认证等功能，要求最大用户并发数不少于200。

# 5. 办公外网上网行为

# 提供1台上网行为管理设备及配套的维护、特征库升级服务，巡检为按月巡检，确保设备正常运转，协助用户完成准入的分配、调整、调试服务。

# 上网行为管理设备应具备以下功能：

# 网页访问过滤：根据行业特征、业务需要来制定个性化的网页访问策略，过滤非工作相关的网页；

# 网络应用控制：制定有效的网络应用控制策略，封堵与业务无关的网络应用；

# 信息内容审计：制定全面的信息收发监控策略，有效控制关键信息的传播范围，以及避免可能引起的法律风险；

# 上网行为分析：实时了解、统计、分析互联网使用状况，并根据分析结果对管理策略做调整和优化；

# 无线网络管理：能够对网络中的无线网络用户进行自动识别、并通过预定义策略进行阻断。

# 6. 防病毒系统维护

# 通过定期对防病毒系统的日志分析，及时指出网络内病毒感染趋势，终端危险等级，有效的帮助网络管理人员及时制定相应的病毒威胁防护计划，在病毒整网爆发前，将其及时清除，保证财政系统的网络安全及业务的连续性。

# 防毒系统通过病毒服务器进行病毒特征码及杀毒引擎的实时更新，保证防病毒系统对病毒防护的时效性。对具有严重危害性的病毒威胁，根据我局网络实际环境，制作检测和专杀工具，并由防病毒系统服务人员现场进行终端病毒的检测和查杀。

# 根据财政部对全国财政系统提出的要求，我局防病毒系统需根据环境变化进行部署调整，向以各区财政局为主的服务单位进行全面更新，继续根据需求建设区财政局级联中心，并由维保商提供特征库更新服务。

# 实现对全网的终端及服务器防病毒客户端进行统一的部署管理、对全网终端及服务器的防病毒客户端进行病毒库自动升级、病毒安全风险事件的集中采集和管理，能够全面的采集安全事件、高效的处理安全事件、全方位的进行关联分析。对全网终端或服务器的防病毒客户端远程操作、对全网终端或服务器的防病毒客户端进行个性化定制、实现满足公安部等级保护要求及财政部信息安全相关要求的安全规范、制度的合规管理。

# 对防病毒系统技术服务要求：

# （1）系统更新升级要求

# 在系统升级和维护服务期内确保财政系统防病毒系统软件版本及病毒库的正常更新升级，确保防病毒系统病毒查杀及攻击拦截能力。

# 由于我局内部网络与互联网隔离，当产品发布新的版本时，维护人员立即携带新版本更新软件上门，完成我局网络内各系统中心更新升级工作。

# （2）防病毒培训要求

# 服务期内为财政系统用户提供杀毒软件的安装、卸载及杀毒软件的各项功能模块的使用培训，对各单位技术人员进行病毒防护技术培训，普及病毒防护知识，并随着互联网理念的更新，向各单位人员普及新终端安全防护知识。

# （3）定期巡检要求

# 服务期内定期（每月至少一次）对防病毒系统进行巡检，每月巡检时间如无特殊情况为月初第一个工作日，巡检时需处理网内计算机病毒引发的各类安全问题；巡检前，即每月下旬应提前上门进行巡检准备，巡检准备包括对整体运行状况进行简要查看、维护并为用户提供巡检前建议；巡检时，对杀毒客户端软件的安装和使用情况、系统漏洞、系统补丁情况进行巡检，对个别中毒严重的机器进行针对性检查，提交巡检报告，巡检过程中采集的数据应按用户要求进行完整备份。

# （4）7*24小时现场服务

# 服务期内对防病毒系统，特别是各单位客户端软件出现的故障进行现场检测修复，负责收集不能识别及不能查杀的病毒文件，在征得我局同意后将带毒文件样本提交厂商进行进一步分析处理；服务响应时间为市区一小时，郊区两小时。

# （5）手工杀毒服务

# 服务期内对财政系统重要服务器及客户机提供手工杀毒服务，确保重要机器的正常运行，对于在多台终端上出现病毒的情况应提出处理方案，经用户批准后立即实施。

# （6）实时网络威胁通报

# 服务期内提供病毒爆发预警及病毒专杀工具和主动通知服务。

# （7）及时提供专业的网络安全解决方案

# 服务期内应根据财政系统的具体环境及出现的安全问题提供定制化的、及时的、专业的解决方案和服务，同时提供新产品咨询与应用建议。

# （8）根据用户需求进行级联调整

# 综合各区财政终端防护需求，对服务单位终端进行全面更新，根据需求建设各级联中心，或分配市局系统中心分权限用户实现终端管理。

# （9）配合质量管理体系建设工作

# 根据用户要求，编写提供杀毒等服务的流程规范，形成常态化制度，以提高服务标准、规范服务流程。

# 7. 桌面安全防护系统维护

# 建设市区两级财政级联中心，按要求调整现有服务器管理逻辑架构，根据需要提供终端安全技术支持，并配合我局在网络及业务调整时做好迁移等工作。

# 提供1台网络边界监测系统设备及相应软件，须与桌面安全防护系统品牌相同，包含至少6个千兆电口并支持硬件扩展，通过流量探测采集等方式，对无客户端模式下的内外网互联、多网卡违规行为、远程控制服务等违规外联终端进行监控及信息发现取证。

# 服务范围为天津市财政系统内网全部终端。

# （1） 技术服务人员及流程

# 由原厂派至少一名专业的技术人员作为服务接口对象，负责定期将产品使用过程中反馈的问题、需求汇总等情况，并及时反馈结果；负责对进行技术支持的人员进行统一协调，配合厂家与用户之间的沟通。

# （2） 日常维护服务

# 定期巡检：派资深工程师进行定期巡检（每月最少一次），处理网内引发的各类安全问题（如补丁更新、移动设备标签制定、策略使用等）；同时，对客户端软件安装和使用情况、补丁更新情况、移动设备使用情况、各单位管理中心运行状态等进行巡检，对个别不能远程解决的客户端进行针对性检查，提交巡检报告。

# 市局端维护：定期巡检，对操作系统的系统事件进行排查错误并分析；定期对SQL SERVER数据库进行事务日志清理，并对数据库文件进行备份操作，排查有无相关错误信息；定期系统补丁更新，提供或协助其他应用负责部门提供补丁验证服务，对新增补丁与我局现有或新增软件的兼容性进行测试，并提供测试兼容结果及解决方案；定期汇总分析WEB平台中的客户端注册率，相关杀毒软件安装率等信息，对客户端注册信息进行维护；定期汇总分析WEB平台中的策略违规触发情况；创建、维护市局FTP平台中的安装系统、数据库、产品升级包、市局及各基层单位相关文档、序列号等相关信息。

# 各单位端维护：登录各单位服务器查看系统事件（系统日志、应用软件日志）相关信息，排查错误并分析；定期对SQL SERVER数据库进行事务日志清理，并对数据库文件进行备份操作，排查有无相关错误信息；定期检查各单位操作系统补丁库更新、补丁数量、安装情况等信息；定期汇总分析WEB平台中的客户端注册率，相关杀毒软件安装率等信息，对客户端的注册信息进行维护；定期汇总分析WEB平台中的策略违规触发情况。

# 网络边界监测系统：对相应设备系统进行定期巡检，提供系统维护、问题诊断、性能优化、技术咨询等支持服务，通过扫描探测、镜像流量、终端探针、脚本探针等多种方式，发现财政系统网络可能存在的违规外联行为以及违规终端信息，包括无客户端模式下的内外网互联、多网卡违规、远程控制服务等。对违规外联行为情况进行分析，提出整改建议与措施并协助落实，对缺陷及故障及时处理。根据要求提供现场应急响应，技术支持人员应具有相关产品丰富的工作经验，必要时提供原厂技术支持。对不能正常提供服务的设备，应提供同品牌备用设备，其备用设备性能应满足我局实际需求。遇有突发安全事件，服务商应在1小时内到场，并在4小时内完成安全事件处理工作。

# （3）网络安全技术培训

# 对财政系统单位进行网络安全技术培训，使维护人员能够独立掌握系统的安装配置、维护管理、诊断排查等技术；为财政系统市局及基层单位技术人员提供厂家软件管理中心及客户端的安装、卸载、维护及软件的各项功能模块的使用培训，对各单位技术人员进行网络安全防护相关知识的培训。

# （4）系统升级服务

# 在产品的维护期内，当产品发布新的版本时，应及时向客户提供产品的升级版本，并为升级版本的安装、配置提供技术支持，并提供版本正常更新升级，确保系统兼容性、产品优化得到及时更新。由于我局网络为内部网络，应安排技术人员携带光盘赴我局进行安装。

# （5）系统纠错与故障处理

# 对产品运行使用中出现的故障，如果涉及产品设计的漏洞，应尽快对产品进行升级维护，并以发布产品升级版本或补丁程序的方式，向客户提供服务。在此之前，应积极向客户提供应急处置方法，减少漏洞对产品运行使用的影响。

# 8. 虚拟化主机病毒防护系统

# 提供成熟的服务器虚拟机/桌面（支持Linux、Windows等系统）的防病毒软件，纳入到监控和管理平台进行统一管理，在系统部署实施及维护保障期间提供安装及维保期间虚拟化防病毒软件及病毒特征码、扫描引擎的更新；按照用户计划提供现场实施服务。

# （1）系统功能要求

# 虚拟化主机病毒防护系统应无需在虚拟机操作系统安装客户端，并能够为虚拟化服务器提供完整的病毒查杀功能，并提供主动式和预防性的措施。应对所有种类的病毒木马进行查杀，遇有新型病毒或病毒变种，应能够在响应时间内到场手工处理并及时提供查杀引擎以及病毒库更新。应支持预防数据破坏及营运受阻，阻止恶意程序通过即时通信程序进行扩散、阻止访问与间谍软件或网络钓鱼有关的网站。应提供实时病毒过滤、手动病毒过滤、计划病毒过滤并将过滤结果提供给管理员。应提供实时病毒查杀、计划分时病毒查杀功能。应监视操作系统关键文件及应用程序文件，如Windows注册表项及操作系统目录，侦测恶意更改并报警，监视现有文件系统中的修改并提供报告。应与我局所有应用系统及我局虚拟化平台上运行的所有软件完整兼容，在我局部署运行时不允许出现任何形式的系统冲突、不允许影响应用系统正常运行、不允许造成操作系统、应用系统文件以及系统中存储的其它文件误报误杀。应支持友好的图形化界面管理。应能够收集和分析整体病毒爆发情况；能够按照服务器IP、病毒种类提供排名分析报表，并提供分析图表；能够支持自定义报表。

# （2）系统部署升级要求

# 服务期内按照用户要求随时派遣技术人员对计划划入我局虚拟化资源池的服务器进行部署实施工作，保证我局所属全部虚拟化服务器均受到虚拟化防病毒软件保障。确保财政系统防病毒系统软件版本及病毒库的正常更新升级，确保防病毒系统病毒查杀及攻击拦截能力。

# 由于我局内部网络与互联网隔离，当产品发布新的版本时，维护人员立即携带新版本更新软件上门，完成我局网络内各系统中心更新升级工作。

# （3）防病毒培训要求

# 服务期内为财政系统用户提供杀毒软件的安装、卸载及杀毒软件的各项功能模块的使用培训，对技术人员进行病毒防护技术培训，普及病毒防护知识，并随着互联网理念的更新，向全体人员普及新终端安全防护知识。

# （4）定期巡检要求

# 服务期内提供不少于5次的巡检/应急服务。巡检服务包括提供现场产品部署、调试、检查与使用情况评估服务，发现问题现场解决，根据巡检情况，提供建议方案和相关处理工具，现场服务结束后提供巡检报告；应急服务包括修复虚拟化防病毒软件及操作系统、修复受病毒或木马影响的服务器等，派专业技术人员现场协助处理，应急服务响应时间应在1小时以内，结束后提供应急响应报告。

# （5）其它要求

# 服务期内提供病毒爆发预警及病毒专杀工具和主动通知服务。应根据财政系统的具体环境及出现的安全问题提供定制化的、及时的、专业的解决方案和服务，同时提供新产品咨询与应用建议。

# 第九包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、需求分析

# 对我局重要财政信息系统开展密码测评，需掌握我局商用密码应用系统的安全状况、排查系统安全隐患和薄弱环节、明确商用密码应用系统安全建设整改需求；需衡量商用密码应用系统的安全保护管理措施和技术措施是否符合法律法规基本要求，是否具备了相应的安全保护能力；需提供符合国家标准的测评结果，用于公安机关、密码管理局等安全监督部门监督、检查、指导。

# 三、测评内容

# 按照密码管理局要求，针对以下财政信息系统开展商用密码应用安全性评估。

| 序号 | 系统名称 | 等级保护定级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非税收入收缴管理 | 三级（已备案） |
| 2 | 社保资金信息管理 | 三级（已备案） |
| 3 | 预算单位核算平台 | 三级（已备案） |
| 4 | 财政经济分析平台 | 三级（已备案） |
| 5 | 预算管理一体化 | 三级（已备案） |
| 6 | 天津市税源建设应用平台 | 三级（已备案） |
| 7 | 预算单位银行账户管理系统 | 二级（拟定级） |

# 结合我局已完成商用密码应用安全性评估的信息系统应用方案整改落实情况，针对以下财政信息系统重新开展密评。

| 序号 | 系统名称 | 等级保护定级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地方政府专项债券项目穿透式监测 | 二级 |
| 2 | 工资统发管理 | 二级 |
| 3 | 天津会计网站 | 二级 |
| 4 | 资产管理 | 二级 |
| 5 | 公文 | 二级 |
| 6 | 天津市政府采购管理 | 二级 |

# 1. 测评要求

# 物理和环境安全：物理访问控制、进出记录完整性、监控记录完整性、密码产品及密码模块合规性；

# 网络和通信安全：身份认证、访问控制信息完整性、通信数据完整性、通信报文机密性；

# 设备和计算安全：身份标识和鉴别、鉴别信息防窃听、访问控制信息完整性、重要信息资源敏感标记完整性、重要文件程序完整性、日志记录完整性、密码产品及密码模块合规性；

# 应用和数据安全：身份标识和鉴别、访问控制信息完整性、重要信息资源敏感标记完整性、传输过程机密性、存储过程机密性、传输过程完整性、存储过程完整性、日志记录完整性、密码产品及密码模块合规性；

# 密钥管理：密钥生成、密钥存储、密钥开发、密钥导入与导出、密钥使用、密钥备份与恢复、密钥归档、密钥销毁；

# 制度管理：管理制度及操作规范、安全操作规范；

# 人员管理：人员岗位、人员考核、人员培训、人员保密；

# 实施管理：信息系统规划、信息系统建设、信息系统运行；

# 应急安全：应急预案、安全事件处置。

# 2. 服务要求

# （1）负责完成测评委托单位指定的信息系统商用密码应用安全性技术测评实施、管理测评实施、系统整体评估、搭建密码应用模拟系统、根据密码测评方案与作业指导书开展评估。

# （2）获取测评委托单位及被测评信息系统的基本情况，了解整个系统的构成和密码保护情况。

# （3）分析被测评信息系统及其涉及的业务应用系统，以及与此相关的密码应用情况，根据等级保护定级结果，确定测评对象、测评指标和测试检查点。

# （4）对获得的测评结果进行汇总分析，形成并编制密码应用安全性评估报告，报告须按照国家密码管理局要求的内容编制或参考模板编制。

# （5）根据测评结论，并结合信息系统的状况和未来业务发展能力，协助测评委托单位认清风险、查找漏洞、找出差距，提出有针对性的加强完善密码安全管理和防护建议。

# （6）针对密码应用要求和密码评估提供相关咨询、培训和保障，同时指导委托单位编制系统密码应用方案并进行评估与合规性审核。

# （7）负责天津财政密码测评相关制度体系建设工作。

# （8）负责提供7*24小时密码咨询、支持服务，当用户方密码设备出现突发情况，应做到工程师30分钟电话响应，2小时内作好服务应答和反馈，必要时4小时内至少1名工程师抵达客户现场。

# 3. 技术要求

# （1）密评机构应把握和理解国家对该类项目的具体要求，对国家商用密码安全标准本身有较深的认识，测评人员应当通过国家密码管理部门（或其授权的机构）组织的考核（即商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书），遵守国家有关法律法规，按照相关标准，为用户提供安全、客观、公正的评估服务，保证评估的质量和效果。

# （2）密评机构应具有完善的测评方案，有计划、按步骤地开展测评工作，在签订密评合同后应立即成立密评工作小组，密评机构应严格按照合同履行密评责任。

# （3）为保障密评过程中可能涉及的重要数据和敏感信息的安全，密评机构应具备安全保密管理制度与数据安全能力，采取的安全管理措施应得当，且能够很好保障本项目测评数据的安全，明确对委托单位的系统、信息、数据由安全保密义务，必须签订保密协议。

# （4）密评机构在现场测评工作中必须在不影响委托单位信息系统正常运行的前提下进行。

# （5）密评机构应遵守相应的密评工作制度，包括会议制度、密评文件制度、密评记录制度、工作报告制度等，保证密评工作协调有序的进行。

# （6）密评机构应根据被测评系统的具体情况，按合同约定，配备满足密评工作需要的人员、设备和工具。

# （7）密评机构应具有完善的应急流程，提供快速应急响应服务，以保证在整个项目过程中不影响委托单位信息系统的正常运行。

# （8）密评机构应具有良好的质量控制能力和质量管理体系，以保证测评工作的客观、公正、安全。

# （9）密评机构完成商用密码应用安全性评估工作后，应在30个工作日内将评估结果报国家密码管理部门备案。

# （10）密评机构在验收时应提交密码安全测评工作的档案。

# 4. 工作产品

# 符合国家法律法规及国家密码管理局要求并备案的《商用密码应用安全性评估报告》。

# 5. 测评方法

# 测评使用的方法主要有访谈、检查和测试。

# 访谈是指测评人员通过引导信息系统相关人员进行有目的性、有针对性的交流以帮助测评人员理解、澄清或取得证据的过程。访谈的对象是人员，典型的访谈人员包括信息安全主管、信息系统安全管理员、系统管理员、网络管理员、资产管理员等，访谈使用工具为管理核查表。使用“访谈”方法进行测评的目的是为了解信息系统的全局性（包括局部，但不是细节）、方向性、策略性和过程性信息，一般不涉及到具体的实现细节和具体技术措施，访谈的内容应该较为详细和明确。

# 检查是指测评人员通过对测评对象（如制度文档、各类设备、安全配置等）进行观察、查验、分析以帮助测评人员理解、澄清或取得证据的过程。检查对象包括：制度文档、各类设备、安全配置、机房环境、存储介质等，检查使用的工具为核查表。“检查”的内容应该是具体的、较为详细的机制配置和运行实现，主要用于规范性要求（检查文档）。

# 测试是指测评人员使用预定的方法、工具使测评对象（各类设备或安全配置）产生特定的结果，将运行结果与预期的结果进行比对的过程。常见的测试有功能测试、性能测试和渗透测试。测试的对象包括机制和设备等，测试一般需要特定的工具，比如扫描检测工具、攻击工具、渗透工具等。“测试”的目的是验证信息系统当前的、具体的安全机制或运行的有效性或安全强度。

# 6. 测评工具

# 测评工具选用参考《商用密码应用安全性评估测评工具使用需求说明》，包括但不限于调查访谈（资产调查问卷、访谈表单）、协议分析工具（Wireshark、Bus Hound）、密评网络封包（Mitmproxy）、密码算法（asn1view）等测评工具。

# （1）资产调查问卷

# 结合项目经验及各层面专家的研究论证，编制资产调查问卷。调查者只需要根据现实情况按选择的方式进行选择，不同层面的调查问卷由不同角色负责人进行填写，调查结果便于统计处理与分析。

# （2）访谈表单

# 以《信息系统密码应用基本要求》和《信息系统密码测评要求（试行）》为基础，结合多个信息安全专家的论证和实践编制成册访谈表单，能更精确的诊断系统现状，更加透彻的了解系统的信息安全状况。

# （3）Wireshark

# Wireshark是一款在Unix和Windows上的开源网络协议分析器。它可以实时检测网络通讯数据，也可以检测其抓取的网络通讯数据快照文件。可以通过图形界面浏览这些数据，可以查看网络通讯数据包中每一层的详细内容，包含有强显示过滤器语言和查看TCP会话重构流的能力。

# （4）Bus Hound

# Bus Hound是一款总线协议分析器，它是一种专用于PC机各种总线数据包监视和控制的开发工具软件，能敏锐地感知到总线的丝毫变化，主要可用于捕捉来自设备的协议包和输入输出操作。

# （5）Mitmproxy

# Mitmproxy用于调试、测试、隐私测量和渗透测试，用于发起中间人攻击，可以即时拦截特定消息，并在它们到达目的地之前对其进行修改，然后将它们重放到客户端或服务器。

# （6）asn1view

# asn1view用于查看asn1编码格式文件，也可以查看base64编码后的文件，如x.509数字证书、p7b证书链、p12证书、pfx个人交换证书、p10证书请求文件等。

# 7. 其它工作

# 应提供能满足项目需求的密码测评技术支持服务，负责解决全部技术问题。签订保密协议，保证信息系统运行环境不受损坏、用户信息不被泄露。

# 应具有完善的工作流程，有计划、按步骤地开展信息安全服务工作，保证信息安全服务的每个环节都得到有效的控制。必须提供项目实施的工作内容、工作日程表，并严格按照日程表执行，日程表内容至少应包括实施日期、实施内容、技术培训等。

# 应具有良好的质量控制的能力和质量管理体系，针对本项目提供完整、详细的项目管理控制文档，包括质量管理体系、项目控制流程等。

# 应遵守用户的项目管理相关规定，接受用户项目管理机构和项目负责人的领导，指定负责人与用户保持沟通和协作。

# 应负责在项目完成时将系统的全部有关技术文件、图表资料及测试、验收报告等文档汇集成册交付项目单位，并交付相应的电子版本。

# 应在项目实施过程中，提交用户认可的正式会议的会议纪要。

# 应对项目风险从识别到分析到应对措施提出可行性方案，及时发现和处理项目执行过程中的风险和问题，向用户汇报无法处理的风险和问题。

# 应认真估算工作量，做好工作量冗余，在项目需求范围内的各种项目变更，用户不另行支付费用。

# 应提供测试工具清单及技术资料，逐台（套）详细列出本次安全测试所采用的用于测试的全部软、硬测试设备：测试设备的名称及设备的正版证明，设备可溯源；测试设备标准比对证明文件；设备在本项目中的测试对象及作用描述；设备可能存在的风险（对应用系统）及需要的测试环境（含软硬件）。

# 应能够把握和理解国家对该类项目的具体要求，对等级保护政策标准本身有较深的认识。

# 应维护我单位的利益，在我单位实际测评工作中对我单位的系统、信息、数据有安全保密的义务，进场时必须签订保密协议，并遵守我局外来人员相关管理规定。

# 应具有完善的应急体系，具有本地化的快速应急响应服务，须在1小时内到达我单位现场解决信息安全问题。

# 第十包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、需求分析

# 财政身份认证与授权管理系统是我局财政业务系统安全稳定运行的重要保障，通过证书签发使用保证财政用户的终端安全和信息保护，为做好系统持续、稳定、高效的运行，需要对财政身份认证与授权管理系统的硬件设备和软件系统等开展安全巡检、技术咨询、重大变更支持及故障处理等相关运维服务，以及提供财政专用智能密码钥匙和证书制作服务，保障系统安全、稳定、高效运行。

# 三、运维主要内容

# 1.软硬件维保

| 序号 | 货物内容 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密码机 | SJJ1412服务器密码机 | 2 | 台 |
| 2 | 身份认证网关 | SRJ1509身份认证网关 | 2 | 台 |
| 3 | 数字签名服务器 | SRJ1503数字签名服务器 | 4 | 台 |
| 4 | 证书注册中心RA | 吉大正元证书注册管理系统[简称：JIT RAServer]V5.0 | 1 | 套 |
| 5 | 证书综合管理系统 | 财政部统一开发的最新版本 | 1 | 套 |
| 6 | 目录服务系统 | JIT Galaxy吉大正元银河目录服务系统[简称：银河目录]V5.0 | 1 | 套 |
| 7 | 统一账号管理系统 | 吉大正元统一账号管理系统[简称：JIT IMS]V6.0 | 1 | 套 |
| 8 | 安全审计系统 | 吉大正元综合查询统计系统V5.0 | 1 | 套 |
| 9 | 操作系统 | 中标麒麟Linux操作系统软件（专财版）V1.0 | 5 | 套 |
| 10 | 双机软件 | 中标麒麟高可用集群软件V6.0 | 1 | 套 |
| 11 | 数据库 | 南大通用安全数据库管理系统（GBase 8s） | 1 | 组 |

# 2. 财政身份认证与授权管理系统

# 按照我局要求提供系统原厂技术支持，更新升级财政身份认证与授权管理系统，完善功能模块，支持用户证书自助申请、更新和解锁，支持证书发放管理、信息登记，支持验证码服务，支持在线备份、还原、升级等相关功能。

# 当系统硬件环境发生变更时或与系统相集成的其它系统发生变更时，配合完成系统的安装部署及调试工作；当系统进行配置变更时，必须确保配置变更不会影响系统正常运行；当系统运行支撑环境发生变更时，必须及时按要求更新升级所涉及的硬件设备，包括密码机、身份认证网关、签名服务器等；按要求派出相应技术人员，统一提供证书制作签发服务。

# 3. 运维要求

# 成立专业化的运维队伍，建立7*24小时维护体系，设立值班电话并保证24小时联络畅通，提供对系统维护、问题诊断、性能优化等支持服务，根据安全等级情况提供现场应急响应，现场技术支持人员应具有相关产品丰富的工作经验，并在4小时内到达现场处理。

# 提供每月定期巡检服务，国庆节、春节、两会等重点时期前一周进行专项巡检，完成系统综合检查和深度分析，并提交巡检报告。现场服务须严格遵守相关规定，变更操作须得到许可，提供现场服务情况单。

# 提供财政身份认证与授权管理系统的业务咨询及技术支持，协助对系统应用情况进行分析，提出整改建议与措施并按要求落实。对系统缺陷及故障进行及时处理，保障系统安全稳定运行。配合完成系统的安全测评和安全整改。按照密码应用方案整改要求，对系统所涉及软硬件进行适应性更新升级。

# 第十一包

# 一、项目背景

# 本项目属于软件和信息技术服务业。

# 二、需求分析

# （一）现状

# 我局现有预算管理一体化系统、部门预算、指标管理、集中支付、支付电子化、工资统发、非税收入、政府采购、会计系统系统等重要业务系统多数部署于Oracle数据库和Weblogic中间件之上，操作系统主要使用Linux系列产品，内部综合办公系统部署于信创环境，使用了金仓数据库、银河麒麟操作系统及金蝶中间件。数据库、中间件及操作系统的安全、稳定运行，对业务系统的平稳运行及财政业务的持续稳定有着重要的支撑作用。因此数据库、中间件及操作系统的健康检查对维护各类业务系统的稳定运行至关重要。

# （二）需求分析

# 对我局指定的10个系统的数据库、中间件和操作系统提供健康检查服务，提前发现存在的问题和隐患，并提出问题解决建议或资源优化建议，根据运行趋势发现潜在风险，提出有预见性的建议；在我局日常系统运行出现故障时，可提供远程电话技术支持服务，无法解决时，派出资深工程师赴现场进行现场服务；根据用户需要及相关部门安全通告，提供必要的安全漏洞修复补丁及补丁更新服务。

# 三、运维主要内容

# 服务商需对我局指定的10个系统的数据库、中间件及操作系统(含信创软件)提供健康检查服务，提前发现存在的问题和隐患，并提出问题解决建议或资源优化建议，根据运行趋势发现潜在风险，提出有预见性的建议；在我局日常系统运行出现故障时，可提供远程电话技术支持服务，无法解决时，派出资深工程师赴现场进行现场服务；根据用户需要及相关部门安全通告，提供必要安全漏洞修复补丁及补丁更新服务。

# （一）定期健康检查

# 1.检查内容

# 在维护期内分四次派出资深工程师对委托方指定的数据库、中间件及操作系统进行健康检查并出具健康检查分析报告，具体内容包括但不仅限于以下工作：

# （1）数据库健康检查

# 	检查数据库参数

# 	检查数据库响应时间

# 	检查进程运行队列情况、事务量

# 	检查数据文件IO情况

# 	检查优化器的使用情况

# 	检查对象定义等方面的情况

# 	检查集群配置情况

# 	检查集群性能方面情况

# 	LARGE POOL分析

# 	Library cache命中率分析

# 	Data Dictionary命中率分析

# 	DB CACHE分析

# 	SHARED POOL分析

# 	REDO LOG分析（REDO LOG,LOG BUFFER以及日志归档情况）

# 	UNDO及回滚段分析

# 	PGA性能分析

# 	ENQUEUE分析

# 	LATCH分析

# 	ITL wait分析

# 	内存排序命中率分析

# 	物理读分析

# 	逻辑读分析

# 	硬解析分析

# 	软解析分析

# 	检查并分析系统日志及跟踪文件，发现并排除软件产品的系统错误隐患；

# 	检查软件产品空间的使用情况；

# 	协助进行数据库空间的规划管理；

# 	进行最近遇到问题的故障分析；

# 	监控数据库性能；

# 	针对数据库文件分布的变化提出建议，以更好的使用现有资源；

# 	使用经过检验的工具、脚本等以得到更好的效果；

# 	评测相应的软件功能；

# 	确认系统中已存在或潜在的问题；

# 	经资深工程师分析后，产生基于数据库最佳应用准则的性能调整建议报告；

# （2）中间件健康检查

# 	优化启动中间件的相关参数

# 	优化工作管理器

# 	优化执行队列

# 	优化阻塞线程检测行为

# 	优化网络I/O（包括网络通道、消息大小、执行块参数）

# 	优化连接预备连接缓冲

# 	优化中间件群集稳定性和性能

# （3）操作系统巡检

# 	系统基本信息

# 	系统时间

# 	文件系统

# 	内存使用情况

# 	Cpu使用情况

# 	系统连接数

# 	系统进程情况

# 	网络使用情况

# 	SWAP分区情况

# 	系统日志

# 	开机自启动服务情况

# 2.检查要求

# （1）制定健康检查方案和计划

# 合同签订后，维护方需安排专业技术人员与我局技术人员进行沟通，确定健康检查的系统对象、范围、目标、时间、地点、方式等信息，并根据我局要求制定健康检查方案和计划，与我局相关人员进行方案和计划的评审确定，最终达到两方对健康检查方案和计划的一致认可和理解。

# 健康检查的具体时间一般安排在非工作高峰期，可安排在相应月末最后一周进行。

# （2）编制健康检查脚本

# 健康检查方案评审通过以后，维护方需安排工程师根据方案制定健康检查指标和判定准则并编制指标的采集脚本，以文档的方式进行固化，并与我局相关技术人员进行脚本的评审确定。

# （3）健康检查实施

# 根据方案中确定的健康检查内容和范围，按照健康检查计划，执行健康检查脚本，实施数据库的健康检查并详细记录检查结果。

# （4）出具健康检查分析报告

# 健康检查实施完成以后，根据健康检查结果，分析并出具健康检查报告。对于发现的问题进行重点分析并提出问题解决建议或资源优化建议。根据运行趋势发现潜在风险，提出有预见性的建议。

# （二）远程电话支持

# 在遇紧急情况时，可通过热线电话、传真、网站、电子邮件等方式向服务商的工程师提出问题和服务要求，工程师通过电话实时进行远程交流和指导解决问题的过程；

# 工程师需对问题或需求进行评估判断，同时将问题或需求及解决方案进行详细记录，并协助我局建立并维护问题库；

# 不能通过远程交流解决的问题，经与我局确认后，及时派出工程师进入现场支持服务；

# 能通过远程交流解决的问题，实时向用户进行讲解说明。

# （三）现场技术支持

# 根据实际工作情况，服务商应对无法远程提供技术支持的问题派出资深工程师进行现场技术支持服务。服务要求如下：

# 工程师应在20分钟内响应，若有必要，在请求发出后2个小时内赶到现场；

# 赴现场提供服务的工程师要提前进行服务准备，如与用户进行电话沟通，明确问题，准备所需工具等；

# 工程师在规定时间到达现场，按服务规范进行支持服务。对于自己不能解决的问题，积极联系其他技术支持人员；

# 现场服务人员解决问题后，需要向用户说明问题原因、解决办法及注意事项，帮助用户学会处理类似问题，并协助我局用户完善问题库。

# （四）补丁安装

# 根据用户需要及相关部门安全通告，提供必要的安全漏洞修复补丁及其他补丁更新服务。

# （五）服务要求

# 提供健康检查服务、远程电话支持服务及现场支持服务的工程师需具备ORACLE官方认证的OCP或以上证书

# 服务商应制定详细地检查方案，并经我局同意后严格按方案实施。

# 在健康检查过程中，服务商要安排专人负责，未经我局同意，不得更换人员。

# 服务商要认真做好检查及维护记录，并及时提交我局。

# 为保证系统及数据的安全性，服务商在与我局签订合同的同时，应签署《保密协议》，实施人员应与我局签署《保密承诺书》。

| 序号 | 系统名称 |
| --- | --- |
| 1 | 预算管理一体化系统 |
| 2 | 非税收入收缴管理系统 |
| 3 | 政府采购平台 |
| 4 | 会计管理系统 |
| 5 | 支付电子化系统 |
| 6 | 政府财务报告系统 |
| 7 | 债务管理系统 |
| 8 | 一体化接口平台 |
| 9 | 国有资产管理系统 |
| 10 | 内部综合办公系统 |

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 对供应商询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，采购人应当自作出询问答复或质疑答复之日起1个工作日内书面告知天津市政府采购中心。天津市政府采购中心将在原招标公告发布媒体上发布更正公告，变更内容以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随货物向需方交付服务的相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

帐       号：                                                   。

八、合同约定的交货期（竣工期）或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定付款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

九、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由中标单位和货物（或工程、服务）需求方及代理方根据货物项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。投标人须承诺在项目实施过程中，遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，若涉及特种作业或特种设备的操作，投标人提供的特种作业操作人员具备特种作业操作证；投入的特种设备的操作人员具备特种设备作业人员证。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-1

专业人员组成及任务分配

| 姓名 | 职位 | 学历 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- |

注：列出所有参加本项目专业人员名单及在本项目中所承担职位和工作。

附件7-2

专业人员简历格式

本项目岗位：

人员姓名：

学历、专业：

所获证书：

出生日期：

在此公司工作年限：

关键资格条件：

（概述此人员与本任务最相关的经验，描述其在以前的有关任务中承担的责任，给出日期和地点。）

教育：

（概述此人员的大学和其他专业化教育和培训情况，给出学校的名称、入学日期、所获学位。）

所获证书：

（提供此人与本项目相关的证书扫描件）

工作简历：

（从现任职位开始，倒叙列出自毕业后所任所有职务、日期、受雇单位名称、职位头衔、任务地点。近十年的经验应给出从事活动的类型和适当的用户信息。）

注：关键岗位人员均需填写此表。

附件8

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年    月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 软件和信息技术服务业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 |  | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价） |  |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 |  | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价） |  |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |

# 填报要求：

# 1. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

# 2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

投标人名称：

日期：

附件11：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件12

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件13：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件14：投标人认为需要提供的其他资料