项目需求书（第一包南港工业区办公楼、展厅）

一、项目背景

南港工业区办公楼展厅项目坐落于创业路北侧，该项目总占地面积15000㎡，总建筑面积5511.15㎡。分为会议楼两层、办公楼三层，办公区域为敞开式办公。会议楼一层有四间会议室，可以满足不同的会议需求。二层为多功能厅可容纳200人同时开会。

服务要求：达到本项目需求书中的全部要求。

本项目属于物业管理行业。

二、物业投入人员岗位及每个岗位的需要人数

1、南港办公楼、展厅

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁 | 9 | 1.年龄在45（含）周岁以下，身体健康； 2.具备天津市爱国卫生运动委员会办公室颁发的《天津市病媒生物防制培训证书》，卫生防疫部门或医疗机构颁发的《健康证》； 3.负责楼内公共区域、卫生间及办公区域日常保洁。 | 否 | 实行三班制， 第一班: 7：30-15：30 第二班 8：00-16：00 第三班： 12：30-19:30 |
| 2 | 专项保洁 | 1 | 1.年龄在45（含）周岁以下，身体健康； 2.具备《特种作业操作证（高处作业）》证书及天津市爱国卫生运动委员会办公室颁发的《天津市病媒生物防制培训证书》，卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证。 | 否 | 8：00-16：00 |
| 3 | 保安员 | 13 | 1.男性，年龄50岁以下； 2.普通话流利；身体健康无残疾，五官端正，普通话标准，具备良好的个人品行及服务意识，执行力强； 3.具备公安机关盖章的《保安员》证书； 4.负责项目的安全巡视工作。 | 否 | 24小时 |
| 4 | 工程维护 | 3 | 1.男性，不接受退休； 2.综合维修不得少于1人，电工不得少于2人； 3.负责本项目区域日常报修处理，应急处理突发事件，相关人员具备三年以上工作经验，4.持有《特种作业操作证（特种设备安全管理）》（项目代号A）《特种作业操作证（高处作业）》《特种作业操作证（焊接与热切割作业）》《特种作业操作证（高压和低压电工作业）》证书。 | 否 | 24小时值班 |
| 5 | 会议接待 领班 | 1 | 1.女性，年龄35周岁以下，身高160cm以上； 2.大学本科及以上学历； 3.要求身体健康、体态端庄，具备两年及以上服务工作经验； 4.人员定位定岗，保证不得出现岗位缺席状况，如有人员变动，应当提前通知采购人并补齐合格人员； 5.工作仔细，责任心强。 | 否 | 8:30-17:30 |
| 6 | 会议接待员 | 11 | 1.女性，年龄18周岁以上35周岁以下，身高160cm以上； 2.大学本科及以上学历； 3.要求身体健康、体态端庄，具备两年及以上服务工作经验； 4.人员定位定岗，保证不得出现岗位缺席状况，如有人员变动，应当提前通知采购人并补齐合格人员；工作仔细，责任心强。 | 否 | 8:30-17:30 |
| 合计人数 |  | 38 |  |  |  |

三、各岗位人员具体工作内容、职责及服务标准

※南港工业区办公楼、展厅：

负责南港工业区办公楼、展厅的设备和建筑物的运行、维护、保洁清洁、保安管理及其他服务

（一）设备和建筑物的运行及维护管理，包括：

1、房屋建筑结构的养护和管理，包括：框架、墙体、楼顶、外壁、楼道、门厅、各功能厅；

2、供水、供电等机电设备的维修、养护、运行和管理；

3、上下水管道等公共通道、管线的维护、保养和管理；

4、附属设施的维修和管理，包括：停车场、化粪池、各类表井养护和管理；

5、其他属于建筑结构、设备、设施方面的维护、维修和管理。

（二）保洁清洁，包括：

1、南港工业区办公楼、展厅公共区域及会议、展厅区域的清洁卫生和垃圾清运，包括：楼道、大厅、卫生间、办公区域、公共区域的地面、内外墙面、门窗、顶棚的表面清洁和维护；

2、南港工业区办公楼、展厅各类设施的清洁保养，包括：灯具、厕具、标牌及其他附属设备的清洁和保养；

3、清洁材料及卫生间皂液及厕纸的供应。

4、楼宇外檐清洁，每年不少于2次。

（三）保安服务，包括：

1、办公楼门卫管理，包括出入管理、证件(卡)和备用钥匙的管理；

2、值班和巡逻；

3、公共秩序的巡查；

4、安全监控，包括火警、匪警及突发事件的现场保护和报案；

5、车辆、行人秩序的维护和管理；

6、安全设施的维护；

7、易燃、易爆、毒、腐、放射性等危险物品的处理和监管；

8、南港工业区办公楼、展厅院区固定门岗的执岗管理；

9、楼宇和设备设施消防安全检查与巡逻；

10、其他属于保安服务范围的工作。

（四）接待服务，包括：

1.大厅接待负责来访人员登记，联系被访人；

2.根据采购人要求，在特定楼层安排和提供专门的服务人员，并提供会议、展览、接待洽谈区域服务；

3.为整个南港工业区办公楼展厅会议楼提供邮件收发服务。

（五）	办公楼及展厅消杀服务，包括：

1、室内鼠控。

2、灭蟑螂。

3、保证采购人各项杀灭设施并能正常使用。

（六）办公楼及展厅室内绿植养护服务，包括：浇水、施肥、剪修整形、杀虫、除菌、清洁及垃圾清理。

（七）易耗会务用品（茶叶、铅笔、签字笔、笔筒、电热水壶、纸巾）采买，但不包含台布，台裙及桌签，会议使用的毛巾等物品。

（八）会议布草清洗：对会议使用过的台布进行清洗，接待员工装进行清洗，保持台布及工装的干净、整洁。

（九）其他服务

1、有关物业的档案和资料的辑录、整理和保管；

2、南港综合办允许的与南港工业区办公楼、展厅服务功能相配套的有偿服务。

※服务标准

南港工业区办公楼、展厅：

1、保安部管理

（1）对外来进出人员及车辆登记管理，停车泊位管理；

（2）对监控系统进行管理；

（3）包括出入管理、证件(卡)和备用钥匙的管理；

（4）巡视（每1小时一次）；

（5）公共秩序的巡视；

（6）安全监控，包括火警、匪警及突发事件的现场保护和报案；

（7）安全设施的维护；

（8）易燃、易爆、毒、腐、放射性等危险物品的处理和监管；

（9）每日巡查制度，并设置专人，负责消防设施、器材的检查及消防隐患的检查，并组成消防应急分队，制定消防应急处置预案，对突发消防事故进行紧急处置，及时按相应程序上报；

（10）负责消防设施、器材的检查，并根据相关要求及时添置消防器材，费用由采购人负责。

2、保洁服务

（1）负责公共区域及会议、展厅区域的清洁卫生和垃圾清运，包括：楼道、大厅、卫生间、办公区域、公共区域的地面、内外墙面、门窗、顶棚的表面清洁和维护；各类设施的清洁保养，包括：灯具、厕具、标牌及其他附属设备的清洁和保养；

（2）清洁材料及卫生间皂液及厕纸的供应；

（3）负责办公区大厅、楼道、大、小会议室、办公室卫生：保持室内的清洁，保洁员随时巡视；

（4）负责办公区办公室和值班室定时保洁；

（5）对所管辖区域（卫生间、垃圾桶等）定期进行专业消毒；

（6）一年不得少于2次内外墙面、门窗、顶棚的表面清洁。

3、工程维护管理服务：

（1）房屋建筑结构的养护和管理，包括：框架、墙体、楼顶、外壁、楼道、门厅、各种功能厅、区；

（2）供水、供电等机电设备的维修、养护、运行和管理；

（3）上下水管道等公共通道、管线的维护、保养和管理；

（4）附属设施的维护和管理，包括：停车场、化粪池、各类表、井养护和管理；

（5）其他属于建筑结构、设备、设施方面的维护、和管理。

4、接待服务

（1）服务人员定位定岗，成交供应商应保证不得出现岗位缺席状况，如有人员变动，应当提前通知采购人并补齐合格人员；

（2）大厅接待负责来访人员登记，联系被访人；

（3）根据采购人要求，在特定楼层安排和提供专门的服务人员，并提供会议、展览、接待洽谈区域服务；

（4）为整个南港工业区办公楼展厅会议楼提供邮件收发服务。

5、办公楼及展厅消杀服务：

（1）室内鼠控开始每周作业一次，再转为每月作业一次，更换药饵清洁饵盒，发现触食进行重点跟进。

（2）灭蟑螂工作每月作业一次（开始间隔一周，连续作业三次）。

（3）制出灭鼠点位布放图，并按此图安排作业计划。

（4）保证采购人各项杀灭设施并能正常使用。

1）	粘鼠板做到无尘、无杂物，更换一次不超过30天，如有损坏应及时更换。

2）	鼠盒内诱饵清洁新鲜，更换一次不超过30天，如有损坏应及时更换。

3）	以上各项作业供应商应做好详尽记录交采购人备查。

6、办公楼及展厅室内绿植养护：

（1）浇水：一周一次。

（2）施肥：每月二次。

（3）剪修整形：根据实际情况进行剪修整形。

（4）杀虫，除菌：预防性喷施药剂1次/月；治疗性喷杀1次/周；灌根1次/周。

（5）清洁：叶面、盆壁无明显灰尘，花盆内无杂物。

（6）绿化垃圾：随剪随收，工完场清。

7、其他服务

（1）采购人委托的代收有关物业管理及相关费用；

（2）其他采购人允许的与南港工业区办公楼、展厅服务功能相配套的有偿服务。

四、应急服务要求

当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），保证物业服务正常运转的措施，包括但不限于临时增配人员、临时调集设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等。

五、人员保密要求

保证物业服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施，包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

六、人员稳定性要求

在整个服务期内，人员更换率不得超过  5  %，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意。

七、进驻和接管要求

中标（成交）后，及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务，如果为新任物业服务公司，则还需与前任物业公司进行交接，保留相关记录，做到物业服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。

八、费用分割

投标报价包含：（投标报价包含但不限于下列内容）

1、供应商全部员工的工资、服装、福利及奖金等须符合天津市劳动用工政策；

2、保洁服务所需的耗材(卫生间用品、清洁药剂、清洁工具等)费用；

3、垃圾清运、污水管道疏通所产生的费用由中标物业公司承担；

4、保安部耗材（对讲机、巡更棒、消防作战服）；

5、工程部常用工具耗材费用

6、设施设备维护维修所需的费用在1000元以下的，以及单项工程在1000元以上，年度累计不超过3万；

7、化粪池清掏、生活垃圾等清运费用均由中标物业公司承担(不含隔油池清掏，油烟机清洗)。

8、物业人员工作服装及特殊工种所需的劳保用品费均由中标物业公司承担。

4、供应商员工在服务时必需的劳保用品及安全防护用品；

5、供应商开展管理服务工作所需要的办公费用。

投标报价不含：

1、完善建筑工程遗留问题及房屋、设施设备系统的大、中修、改造或更新的费用；

2、物业运行中发生的水费、电费、燃气费、采暖费等各项能源费用，政府主管部门对建筑物及业主征收的各项税费。

九、物业服务过程中，对物业公司评价考核验收标准

| 南港工业区办公楼、展厅物业考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 人员配置 | 服务要求 | 履行情况 | 分值 | 得分 |
| 南港工业区办公楼展厅 | 保安员13人。男性，年龄50周岁以下，要求精神饱满、着装干净、整齐。 | 办公楼门卫管理，包括出入管理、证件(卡)和备用钥匙的管理；值班和巡逻；公共秩序的维护；安全监控；车辆、行人秩序的维护和管理；安全设施的维护；南港工业区展厅、办公楼院区固定门岗的执岗管理；楼宇和设备设施消防安全检查与巡逻。 | 1.按照合同约定人数上岗服务，服务人员必须政治可靠，有较强的保密、安全意识，组织纪律观念强 | 4 |  |
|  |  |  | 2.所有出入口设立保安人员职守，了解并能熟练使用和掌握道闸杆系统 | 3 |  |
|  |  |  | 3.钥匙必须存放于指定的钥匙管理柜中，钥匙管理柜日常始终处于锁闭状态 | 3 |  |
|  |  |  | 4.按照服务要求约定进行值班及巡视工作 | 3 |  |
|  |  |  | 5.庭院、办公楼（区）环境秩序良好，道路畅通，车辆停放有序 | 3 |  |
|  |  |  | 6.监控室干净整洁，做好监控室的安全、防火工作 | 3 |  |
|  |  |  | 7.消防器材设备，每日巡检，并填写相关表格 | 4 |  |
|  |  |  | 8.疏散指示灯进行周检，如有故障及时更换 | 3 |  |
|  |  |  | 9.主管按计划对保安员进行消防演习培训 | 4 |  |
|  | 保洁服务：人员10人（楼内保洁8人；外围保洁2人），女性，身体健康。 | 负责公共区域及会议、展厅区域的清洁卫生和垃圾清运；各类设施的清洁保养；清洁材料及卫生间洗手液及厕纸的供应；办公区大厅、楼道、会议室、领导办公室、值班室卫生；化粪池定期清掏，垃圾清运及环境消杀；外檐清洗一年两次 | 1.按照合同约定人数上岗服务，服务人员必须政治可靠，有较强的保密、安全意识，组织纪律观念强 | 4 |  |
|  |  |  | 2.地面光亮无水迹、污迹，无尘物 | 3 |  |
|  |  |  | 3.门、窗、天花板、墙壁、隔板无尘物、无污迹，玻璃、镜面明亮无水迹 | 3 |  |
|  |  |  | 4.提供并及时补充卫生间卫生纸、洗手液等日常消耗品 | 3 |  |
|  |  |  | 5.庭院、广场地面清洁无废弃物，保洁重点是烟头、废纸、杂物等，随时捡拾入桶 | 4 |  |
|  |  |  | 6.值班室内桌、椅、沙发、茶几、茶具、书柜等办公物品保持整洁、干净，无尘污 | 3 |  |
|  |  |  | 7.生活垃圾专人定时定点运送管理 | 3 |  |
|  |  |  | 8.外墙、外窗定期清洗，保持干净，保养，一年两次 | 4 |  |
|  | 工程维护服务：综合维修1人，电工2人，具备三年以上工作经验 | 房屋建筑结构的养护和管理；供水、供电等机电设备的维修、养护、运行和管理；上下水管道等公共通道、管线的维护、保养和管理； | 1.按照合同约定人数上岗服务，服务人员必须政治可靠，有较强的保密、安全意识，组织纪律观念强 | 4 |  |
|  |  |  | 2.保持办公楼（区）办公室、会议室、公共区域、卫生间、走廊、屋面、外墙立面等的正常使用，进行日常养护和及时修复小损小坏等维护管理工作 | 3 |  |
|  |  |  | 3.及时完成各项零星维修任务，一般维修不得超过24小时 | 3 |  |
|  |  |  | 4.加强值班，坚守岗位，每天检查巡视，责任明确，记录清晰 | 3 |  |
|  |  |  | 5.定期对排水管道进行疏通，加强巡视检查，保证设备、设施完好 | 3 |  |
|  |  |  | 6.公共使用的照明、指示灯具线路和开关要保证完好 | 3 |  |
|  |  |  | 7.供电运行和维修人员必须持证上岗 | 4 |  |
|  |  |  | 8.电开水器保持洁净、光亮，无污迹，按期除碱，无水垢 | 3 |  |
|  | 接待服务：接待人员不少于12人，领班1人，接待员11人。女性，年龄18周岁以上30周岁以下，身高160cm以上，要求身体健康、体态端庄 | 大厅接待：安排人员负责来访人员登记，联系被访人；在特定楼层安排和提供专门的服务人员，并提供会议、展览、接待洽谈区域服务；为整个南港工业区办公楼展厅会议楼提供邮件收发服务。 | 按照合同约定人数上岗服务，服务人员必须政治可靠，有较强的保密、安全意识，组织纪律观念强 | 4 |  |
|  |  |  | 前台接待，负责来访宾客登记，对宾客进行指引。接听电话保持微笑，声音动听，语气委婉，仔细聆听客人电话。当天报刊、信件、杂志，当天送达收受单位和人员，要求准确、及时 | 3 |  |
|  |  |  | 按要求搞好会议服务，一般性会议提供会议提供续水等普通服务，特殊性会议、活动提供礼仪性服务，会议期间服务人员不准远离会场，站立于会议室门前，每间隔20分钟续水一次 | 3 |  |
|  |  |  | 办公楼二层配备服务人员：收、发传真，复印文件，在OA系统内对会议室进行预订及取消，会议室使用时的服务工作 | 3 |  |
|  |  |  | 会前检查工作，按会议要求布置会场，按规定做好杯具、毛巾的洗消工作 | 4 |  |
| 总计 |  |  |  | 100 |  |

十、物业服务过程中须执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范

满足国家、地方和行业现行的法律法规、规章制度、规范及招标文件的规定。

十一、其他要求

（一）思想政治要求

政治上与政府保持高度一致

物业公司所体现和代表的是机关的管理与服务机构，机关的所有人员包括物业服务人员都代表着政府机关的形象。因此，物业管理公司必须服从于区政府的统一领导和指挥，在政治上必须与政府保持高度一致。为此，物业公司人员特别是管理人员、骨干人员和重要岗位人员要加强政治思想学习，了解和掌握党的方针、政策，不断提高自身政治修养，并在日常的管理服务中加以落实。

要具有高度的政治敏锐性和警惕性

物业管理公司员工除了执行本岗职能外，同时也是政府机关安全的守卫者，对于进入机关的每一个陌生人都要提高警惕。每个员工对外来陌生人员和社会媒体询问大楼内部情况和政务事项时，都要有高度的政治敏锐性，绝不能擅自接受询问。严格遵守保密规定，做到不该看的不看，不该问的不问，不该说的不说，不该动的不动。

加强政治思想教育

成立党支部，建立学习制度。党员干部要带头组织大家学习党的路线、方针、政策，进行经常性的政治思想教育，建立长效机制，充分发挥党员的先锋模范作用，不断提高广大员工的政治思想觉悟。

（二）管理制度要求

投标人应制订切实可行的物业管理规章制度、各岗位工作计划、工作流程、员工守则等，负责抓好员工政治思想教育、业务培训，加强班组建设，营造良好的企业文化氛围。在企业管理制度中要有完善培训制度、严格的保密教育培训制度。在企业主管和普通员工中持续开展有为党政机关服务的特殊性教育，不断培养员工政治意识和政治素养，在企业中营造良好的政治氛围。

投标人要建立完整的设备档案、维修保养档案、特种设备检验档案、巡查记录、检查记录、各项应急预案等，特种设备的网上报检及报送工作。

各部门在墙上设置工作流程图明确工作职责、各岗位的服务标准、明示特种工作人员上岗证、证设备操作运行规定等。

各个岗位、各种设备的标志标识的完善。

项目管理相关管理人员负责制定物业管理的各种规章制度，监督贯彻执行，完善档案、图纸、维修记录等技术资料的管理工作，制定管理岗位责任目标，强化员工管理，完善各专业管理制度，对于有效投诉，2个工作日内予以回复；每月向客户调查服务质量的满意程度，并做好记录，进行分析，对管理服务中的薄弱环节提出整改方案，适时整改；每月一次对质量目标完成情况进行统计，并作好记录，保证质量目标完成率100%；项目专业服务人员持证上岗率100%，制定日常培训计划，落实岗前培训（不少于5天）、在岗培训（每月至少培训一次），培训合格率100%，制定考核制度，责任到人，标准可量化。

项目需求书（第二包南港特勤消防站、南港秀水派出所及项目经理）

一、项目背景

南港特勤消防站项目坐落于南港工业区仓盛街与港达路交口,总占地面积13109.55㎡，总建筑面积7224.16㎡。共计四层，一层：大型车库两间、供电供水供暖消防设备室共四间、器材库五间、食堂一间、副食间四间。 二层：消防员宿舍二十间、学习室六间。三层：办公室五间、会议室四间、晾衣房一间、洗浴室一间、储物室两间。四层：会议室一间、训练厅一间、太阳能机房一间、消防二次供水房一间。

南港秀水派出所项目坐落于南港工业区创业一路以北，总占地面积5614.6㎡，总建筑面积4002㎡。前院设门卫，办公楼一层设接待大厅、办案区、食堂及部分民警办公室；二层设指挥中心、1个视频会议室和1个小会议室及部分民警办公室；三层为办公区，设有1个大会议室；四层为生活区；五层为水箱间和晾衣间。

服务要求：达到本项目需求书中的全部要求。

本项目属于物业管理行业。

二、物业投入人员岗位及每个岗位的需要人数

- 南港特勤消防站、南港秀水派出项目

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 1、年龄在45（含）周岁以下，身体健康，中共党员优先； 2、大学本科及以上学历； 3、具有非住宅物业管理三年及以上管理经验。 4、具备良好的组织协调及沟通能力；富有亲和力，具有团队合作精神，责任心强。 | 否 | 8:30--17:30 |
| 合计人数 |  | 1 |  |  |  |

- 南港特勤消防站

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁 | 4 | 1.年龄在45（含）周岁以下，身体健康； 2.负责（三层以上）领导办公室、公共区域及会议区域的清洁卫生和垃圾清运。 3.具备天津市爱国卫生运动委员会办公室颁发的《天津市病媒生物防制培训证书》，卫生防疫部门或医疗机构颁发的《健康证》； | 否 | 7：30-16：00 |
| 2 | 专项保洁 | 1 | 1.年龄在45（含）周岁以下，身体健康； 2.具备《特种作业操作证（高处作业）》证书及天津市爱国卫生运动委员会办公室颁发的《天津市病媒生物防制培训证书》，卫生防疫部门或医疗机构颁发的《健康证》。 | 否 | 7：30-16：00 |
| 3 | 工程维护 | 3 | 1.男性，不接受退休； 2.综合维修不得少于1人，电工不得少于2人， 3.负责本项目区域日常报修处理，应急处理突发事件，相关人员具备三年以上工作经验；4.《特种作业操作证（特种设备安全管理）》（项目代号A）、《特种作业操作证（高处作业）》、《特种作业操作证（焊接与热切割作业）》、《特种作业操作证（高压和低压电工作业）》证书扫描件。 | 否 | 24小时值班 |
| 4 | 绿化养护 | 1 | 身体健康，具有一定绿化养护经验； | 否 | 7：30-16：00 |
| 合计人数 |  | 9 |  |  |  |

- 南港秀水派出

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁 | 5 | 1.年龄在45（含）周岁以下，身体健康； 2负责楼内公共区域、卫生间及办公区域日常保洁。 3.具备天津市爱国卫生运动委员会办公室颁发的《天津市病媒生物防制培训证书》，卫生防疫部门或医疗机构颁发的《健康证》； | 否 | 楼内保洁8:00-17:00外围保洁8:30-17:30 |
| 2 | 保安员 | 2 | 1.男性，年龄50岁以下； 2.普通话流利；身体健康无残疾，五官端正，普通话标准，具备良好的个人品行及服务意识，执行力强； 3.具备公安机关盖章的《保安员》证书； 4.负责项目的安全巡视工作。 | 否 | 24小时 |
| 3 | 工程维护 | 2 | 1.男性，不接受退休； 2.综合维修不得少于1人，电工不得少于1人， 3.负责本项目区域日常报修处理，应急处理突发事件，相关人员具备三年以上工作经验； 4.《特种作业操作证（特种设备安全管理）》（项目代号A）、《特种作业操作证（高处作业）》、《特种作业操作证（焊接与热切割作业）》、《特种作业操作证（高压和低压电工作业）》证书扫描件。 | 否 | 24小时值班 |
| 4 | 消控室 | 8 | 1.年龄在45（含）周岁以下； 2.具有《职业资格证书（建（构）筑物消防员或消防设施操作员）》四级及以上证书及公安机关盖章的《保安员》证书。 | 否 | 24小时 |
| 合计人数 |  | 17 |  |  |  |

三、各岗位人员具体工作内容、职责及服务标准

※南港特勤消防站、南港秀水派出项目经理：

（1）负责项目整体物业管理工作；

（2）负责代收、委托的有关物业管理及相关费用；

（3）负责物业与业主的沟通与协调工作，组织满意度调查，处理投诉。

※南港消防特勤站：

负责南港工业区特勤消防站的设备和建筑物的运行、维护和保洁清洁服务。

（一) 设备和建筑物的运行及维护管理，包括：

1、房屋建筑结构的养护和管理，包括：框架、墙体、楼顶、外壁、楼道、门厅、各种功能厅、区；

2、供水、供电等机电设备的维修、养护、运行和管理；

3、上下水管道等公共通道、管线的维护、保养和管理；

4、其他属于建筑结构、设备、设施方面的维护、维修和管理；

（二) 保洁清洁，包括：

1、南港工业区特勤消防站（三层以上）办公室、公共区域及会议区域的清洁卫生和垃圾清运，包括：楼道、大厅、卫生间、办公区域、公共区域、门窗、顶棚的表面清洁和维护；

2、南港工业区特勤消防站（三层以上）各类设施的清洁保养，包括：灯具、厕具、标牌及其他附属设施的清洁和保养；

（三) 绿化养护服务，包括：

南港工业区特勤消防站（红线内）绿地、树木等的常规养护，包括浇水、施肥、修剪。

（四）其他服务

1、有关物业的档案和资料的辑录、整理和保管；

2、南港综合办允许的与南港特勤消防站办公楼服务功能相配套的有偿服务。

※秀水派出所

负责南港秀水派出所设备设施和建筑物的运行、维护、保洁清洁、保安维护、消防运行及其他服务。

（一）设备和建筑物的运行及维护管理，包括：

1、房屋建筑结构的养护和管理，包括：框架、墙体、楼顶、外壁、楼道、门厅；

2、供水、供电等机电设备的维修、养护、运行和管理；

3、上下水管道等公共通道、管线的维护、保养和管理；

4、附属设施的维修和管理，包括：停车场、化粪池、各类表井养护和管理；

5、其他属于建筑结构、设备、设施方面的维护、维修和管理；

6、协助南港综合办、南港秀水派出所做好楼宇安全管理、监督。

（二) 保洁清洁，包括：

1、南港秀水治安派出所办公楼公共区域、外围及会议区域的清洁卫生和垃圾清运，包括：楼道、大厅、卫生间、办公区域、公共区域、内外墙面、地面、门窗、顶棚及外围的表面清洁和维护；

2、办公楼各类设施的清洁保养，包括：灯具、厕具、标牌及其他附属设备的清洁和保养；

3、清洁材料及卫生间皂液及厕纸的供应。

（三) 保安服务，包括：

1、门卫管理，包括出入管理、证件(卡)和备用钥匙的管理；

2、值班和巡逻；

3、公共秩序的维护；

4、安全监控，包括火警、匪警及突发事件的现场保护和报案；

5、车辆、行人秩序的维护和管理；

6、安全设施的维护；

7、易燃、易爆、毒、腐、放射性等危险物品的处理和监管；

8、院区固定门岗的执岗管理；

9、其他属于保安服务范围的工作。

（四）消防运行服务，包括：

1.楼宇和设备设施消防安全检查与巡逻；

2.消控室内保证24小时有人值守

3.消控室值守人员熟悉设备的操作流程及使用

（五）其他服务

1、有关物业的档案和资料的辑录、整理和保管；

2、南港综合办允许的与南港秀水治安派出所办公楼服务功能相配套的有偿服务。

※服务标准

※南港特勤消防站、南港秀水派出项目

（1）南港特勤消防站、南港秀水派出项目

整体物业管理工作；

（2）负责代收、委托的有关物业管理及相关费用；

（3）负责物业与业主的沟通与协调工作，组织满意度调查，处理投诉。

※南港特勤消防站

1、保洁服务

（1）南港工业区特勤消防站（三层以上）领导办公室、公共区域及会议区域的清洁卫生和垃圾清运，包括：楼道、大厅、卫生间、领导办公区域、公共区域、门窗、顶棚的表面清洁和维护；

（2）南港工业区特勤消防站（三层以上）各类设施的清洁保养，包括：灯具、厕具、标牌及其他附属设施的清洁和保养。

2、工程维护管理服务：

（1）房屋建筑结构的养护和管理，包括：框架、墙体、楼顶、外壁、楼道、门厅、各种功能厅、区；

（2）供水、供电等机电设备的维修、养护、运行和管理；

（3）上下水管道等公共通道、管线的维护、保养和管理；

（4）其他属于建筑结构、设备、设施方面的维护和管理。

3、绿化养护服务：

南港工业区特勤消防站（红线内）绿地、树木等的常规养护，包括浇水、施肥、修剪。

4、其他服务

（1）采购人委托的代收有关物业管理及相关费用；

（2）其他采购人允许的与南港工业区特勤消防站服务功能相配套的有偿服务。

※南港秀水派出所

1、保安管理

（1）对外来进出人员及车辆登记管理，停车泊位管理；

（2）包括出入管理、证件(卡)和备用钥匙的管理；

（3）巡视（每2小时一次）；

（4）公共秩序的巡视；

（6）安全监控，包括火警、匪警及突发事件的现场保护和报案；

（7）安全设施的维护；

（8）易燃、易爆、毒、腐、放射性等危险物品的处理和监管；

2、消防运行

（1））建立日巡查制度，并设置专人，负责消防设施、器材的检查、维护及消防隐患的检查，并组成消防应急分队，制定消防应急处置预案，对突发消防事故进行紧急处置，及时按相应程序上报;

（2）消控室内保证24小时有人值守

（3）消控室值守人员熟悉设备的操作流程及使用

（4）负责消防设施、器材的检查，并根据相关要求及时添置消防器材，费用由采购人负责。

3、保洁服务

（1）负责公共区域、会议区域以及外围的清洁卫生和垃圾清运，包括：楼道、大厅、卫生间、办公区域、公共区域的地面、内外墙面、门窗、顶棚的表面清洁和维护；各类设施的清洁保养，包括：灯具、厕具、标牌及其他附属设备的清洁和保养；

（2）清洁材料及卫生间皂液及厕纸的供应；

（3）负责办公区大厅、楼道、大、小会议室、领导办公室卫生，保持室内的清洁，保洁员随时巡视；

（4）负责办公区、办公室及外围定时保洁；

（5）对所管辖区域（卫生间、垃圾桶等）定期进行专业消毒。

4、工程维护管理服务：

（1）房屋建筑结构的养护和管理，包括：框架、墙体、楼顶、外壁、楼道、门厅、各种功能厅、区；

（2）供水、供电等机电设备的维修、养护、运行和管理；

（3）上下水管道等公共通道、管线的维护、保养和管理；

（4）附属设施的维护和管理，包括：停车场、化粪池、各类表、井养护和管理；

5、其他服务

（1）采购人委托的代收有关物业管理及相关费用；

（2）其他采购人允许的与南港治安秀水派出所服务功能相配套的有偿服务。

四、应急服务要求

当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），保证物业服务正常运转的措施，包括但不限于临时增配人员、临时调集设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等。

五、人员保密要求

保证物业服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施，包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

六、人员稳定性要求

在整个服务期内，人员更换率不得超过  5  %，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意。

七、进驻和接管要求

中标（成交）后，及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务，如果为新任物业服务公司，则还需与前任物业公司进行交接，保留相关记录，做到物业服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。

八、费用分割

投标报价包含：（投标报价包含但不限于下列内容）

1、供应商全部员工的工资、服装、福利及奖金等须符合天津市劳动用工政策；

2、保洁服务所需的耗材(卫生间用品、清洁药剂、清洁工具等)费用；

3、垃圾清运、污水管道疏通所产生的费用由中标物业公司承担；

4、保安部耗材（对讲机、巡更棒、消防作战服）；

5、工程部常用工具耗材费用

6、设施设备维护维修所需的费用在1000元以下的，以及单项工程在1000元以上，年度累计不超过1万；

7、化粪池清掏、生活垃圾等清运费用均由中标物业公司承担(不含隔油池清掏，油烟机清洗)。

8、物业人员工作服装及特殊工种所需的劳保用品费均由中标物业公司承担。

4、供应商员工在服务时必需的劳保用品及安全防护用品；

5、供应商开展管理服务工作所需要的办公费用。

投标报价不含：

1、完善建筑工程遗留问题及房屋、设施设备系统的大、中修、改造或更新的费用；

2、物业运行中发生的水费、电费、燃气费、采暖费等各项能源费用，政府主管部门对建筑物及业主征收的各项税费。

九、物业服务过程中，对物业公司评价考核验收标准

| 南港特勤消防站和秀水派出所物业考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 人员配置 | 服务要求 | 履行情况 | 分值 | 得分 |
| 南港特勤消防站 | 保洁服务：人员5人，女性，身体健康。 | 港达路消防救援站（三层以上）领导办公室、公共区域及会议区域的清洁卫生和垃圾清运；各类设施的清洁保养；化粪池定期清掏，垃圾清运。 | 1.按照合同约定人数上岗服务，服务人员必须政治可靠，有较强的保密、安全意识，组织纪律观念强 | 4 |  |
|  |  |  | 2.地面光亮无水迹、污迹，无尘物 | 2 |  |
|  |  |  | 3.门、窗、天花板、墙壁、隔板无尘物、无污迹，玻璃、镜面明亮无水迹 | 2 |  |
|  |  |  | 4.提供并及时补充卫生间卫生纸、洗手液等日常消耗品 | 2 |  |
|  |  |  | 5.值班室内桌、椅、沙发、茶几、茶具、书柜等办公物品保持整洁、干净，无尘污 | 2 |  |
|  |  |  | 6.生活垃圾专人定时定点运送管理 | 1 |  |
|  | 工程维护服务：综合维修1人，电工2人，具备三年以上工作经验 | 房屋建筑结构的养护和管理；供水、供电等机电设备的维修、养护、运行和管理；上下水管道等公共通道、管线的维护、保养和管理； | 1.按照合同约定人数上岗服务，服务人员必须政治可靠，有较强的保密、安全意识，组织纪律观念强 | 4 |  |
|  |  |  | 2.保持办公楼（区）办公室、会议室、公共区域、卫生间、走廊、屋面、外墙立面等的正常使用，进行日常养护和及时修复小损小坏等维护管理工作 | 2 |  |
|  |  |  | 3.及时完成各项零星维修任务，一般维修不得超过24小时 | 3 |  |
|  |  |  | 4.加强值班，坚守岗位，每天检查巡视，责任明确，记录清晰 | 2 |  |
|  |  |  | 5.定期对排水管道进行疏通，加强巡视检查，保证设备、设施完好 | 2 |  |
|  |  |  | 6.公共使用的照明、指示灯具线路和开关要保证完好 | 2 |  |
|  |  |  | 7.供电运行和维修人员必须持证上岗 | 3 |  |
|  |  |  | 8.电开水器保持洁净、光亮，无污迹，按期除碱，无水垢 | 2 |  |
|  | 绿化养护服务：身体健康，具有一定绿化养护经验。 | 港达路消防救援站（红线内）绿地、树木等的常规养护，包括浇水、施肥、修剪。 | 1.按照合同约定人数上岗服务，服务人员必须政治可靠，有较强的保密、安全意识，组织纪律观念强 | 4 |  |
|  |  |  | 2.物业服务范围公共区域内树木、草坪、花坛干净整洁，无杂物，花木，草坪修剪整齐美观 | 2 |  |
|  |  |  | 3.定期对树木草坪进行养护、浇水，及时做好病虫害的防治工作 | 3 |  |
|  |  |  | 4.以防为主，精心养护管理，经常检查，早发现早处理，出现黄苗、死苗现象及时上报 | 2 |  |
| 南港秀水派出所 | 保洁服务：人员5人，女性，身体健康。 | 南港秀水派出所办公楼公共区域及会议区域的清洁卫生和垃圾清运，办公楼各类设施的清洁保养；化粪池定期清掏 | 1.按照合同约定人数上岗服务，服务人员必须政治可靠，有较强的保密、安全意识，组织纪律观念强 | 4 |  |
|  |  |  | 2.地面光亮无水迹、污迹，无尘物 | 2 |  |
|  |  |  | 3.门、窗、天花板、墙壁、隔板无尘物、无污迹，玻璃、镜面明亮无水迹 | 2 |  |
|  |  |  | 4.提供并及时补充卫生间卫生纸、洗手液等日常消耗品 | 2 |  |
|  |  |  | 5.庭院、广场地面清洁无废弃物，保洁重点是烟头、废纸、杂物等，随时捡拾入桶 | 2 |  |
|  |  |  | 6.值班室内桌、椅、沙发、茶几、茶具、书柜等办公物品保持整洁、干净，无尘污 | 2 |  |
|  |  |  | 7.生活垃圾专人定时定点运送管理 | 1 |  |
|  | 保安员及消控室运行管理：人员10人，男性，年龄50岁以下，要求精神饱满、着装干净、整齐 | 门卫管理；值班和巡逻；公共秩序的维护；安全监控；车辆、行人秩序的维护和管理；安全设施的维护；院区固定门岗的执岗管理；楼宇和设备设施消防安全检查与巡逻；其他属于保安服务范围的工作 | 1.按照合同约定人数上岗服务，服务人员必须政治可靠，有较强的保密、安全意识，组织纪律观念强 | 4 |  |
|  |  |  | 2.所有出入口设立保安人员职守，了解并能熟练使用和掌握道闸杆系统 | 2 |  |
|  |  |  | 3.钥匙必须存放于指定的钥匙管理柜中，钥匙管理柜日常始终处于锁闭状态 | 2 |  |
|  |  |  | 4.按照服务要求约定进行值班及巡视工作 | 2 |  |
|  |  |  | 5.庭院、办公楼（区）环境秩序良好，道路畅通，车辆停放有序 | 2 |  |
|  |  |  | 6.消控室干净整洁，做好消控室的安全、防火工作 | 3 |  |
|  |  |  | 7.消防器材设备，每日巡检，并填写相关记录 | 3 |  |
|  |  |  | 8.疏散指示灯进行周检，如有故障及时更换 | 3 |  |
|  |  |  | 9.主管按计划对保安员进行消防演习培训 | 3 |  |
|  | 工程维护服务：综合维修1人，电工1人，具备三年以上工作经验 | 房屋建筑结构的养护和管理；供水、供电等机电设备的维修、养护、运行和管理；上下水管道等公共通道、管线的维护、保养和管理；协助南港综合办、南港秀水派出所做好楼宇安全管理、监督 | 1.按照合同约定人数上岗服务，服务人员必须政治可靠，有较强的保密、安全意识，组织纪律观念强 | 4 |  |
|  |  |  | 2.保持办公楼（区）办公室、会议室、公共区域、卫生间、走廊、屋面、外墙立面等的正常使用，进行日常养护和及时修复小损小坏等维护管理工作 | 2 |  |
|  |  |  | 3.及时完成各项零星维修任务，一般维修不得超过24小时 | 3 |  |
|  |  |  | 4.加强值班，坚守岗位，每天检查巡视，责任明确，记录清晰 | 2 |  |
|  |  |  | 5.定期对排水管道进行疏通，加强巡视检查，保证设备、设施完好 | 2 |  |
|  |  |  | 6.公共使用的照明、指示灯具线路和开关要保证完好 | 2 |  |
|  |  |  | 7.供电运行和维修人员必须持证上岗 | 2 |  |
| 总计 |  |  |  | 100 |  |

十、物业服务过程中须执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范

满足国家、地方和行业现行的法律法规、规章制度、规范及招标文件的规定。

十一、其他要求

（一）思想政治要求

政治上与政府保持高度一致

物业公司所体现和代表的是机关的管理与服务机构，机关的所有人员包括物业服务人员都代表着政府机关的形象。因此，物业管理公司必须服从于区政府的统一领导和指挥，在政治上必须与政府保持高度一致。为此，物业公司人员特别是管理人员、骨干人员和重要岗位人员要加强政治思想学习，了解和掌握党的方针、政策，不断提高自身政治修养，并在日常的管理服务中加以落实。

要具有高度的政治敏锐性和警惕性

物业管理公司员工除了执行本岗职能外，同时也是政府机关安全的守卫者，对于进入机关的每一个陌生人都要提高警惕。每个员工对外来陌生人员和社会媒体询问大楼内部情况和政务事项时，都要有高度的政治敏锐性，绝不能擅自接受询问。严格遵守保密规定，做到不该看的不看，不该问的不问，不该说的不说，不该动的不动。

加强政治思想教育

成立党支部，建立学习制度。党员干部要带头组织大家学习党的路线、方针、政策，进行经常性的政治思想教育，建立长效机制，充分发挥党员的先锋模范作用，不断提高广大员工的政治思想觉悟。

（二）管理制度要求

投标人应制订切实可行的物业管理规章制度、各岗位工作计划、工作流程、员工守则等，负责抓好员工政治思想教育、业务培训，加强班组建设，营造良好的企业文化氛围。在企业管理制度中要有完善培训制度、严格的保密教育培训制度。在企业主管和普通员工中持续开展有为党政机关服务的特殊性教育，不断培养员工政治意识和政治素养，在企业中营造良好的政治氛围。

投标人要建立完整的设备档案、维修保养档案、特种设备检验档案、巡查记录、检查记录、各项应急预案等，特种设备的网上报检及报送工作。

各部门在墙上设置工作流程图明确工作职责、各岗位的服务标准、明示特种工作人员上岗证、证设备操作运行规定等。

各个岗位、各种设备的标志标识的完善。

项目管理相关管理人员负责制定物业管理的各种规章制度，监督贯彻执行，完善档案、图纸、维修记录等技术资料的管理工作，制定管理岗位责任目标，强化员工管理，完善各专业管理制度，对于有效投诉，2个工作日内予以回复；每月向客户调查服务质量的满意程度，并做好记录，进行分析，对管理服务中的薄弱环节提出整改方案，适时整改；每月一次对质量目标完成情况进行统计，并作好记录，保证质量目标完成率100%；项目专业服务人员持证上岗率100%，制定日常培训计划，落实岗前培训（不少于5天）、在岗培训（每月至少培训一次），培训合格率100%，制定考核制度，责任到人，标准可量化。