项目需求书（物业管理服务）

一、项目背景

天津海河教育园区管理委员会物业服务项目，地址是天津海河教育园区雅深路39号，建筑面积约3200平方米。本次招标的办公楼运行维护物业服务范围要求该项目消防系统，给排水系统，强弱电系统，低压配电和照明系统，空调系统，副楼电梯系统，办公设备安装调试、网络电脑简易安装调试以及楼内的秩序维护，会务服务，室内保洁等。

1、设备维护和综合维修：负责建筑内强弱电系统的运行维护，负责建筑内采暖、给排水、空调系统、副楼电梯系统的运行维护，办公设备和网络电脑简易安装调试等的维修维护。

2、秩序维护：建筑物内外的秩序维护，进出人员登记，物品外出检查。

3、卫生保洁：负责室内公共区域及卫生间卫生等。

4、会服服务及其他临时性工作。

5、本项目属于物业管理行业。

二、项目总预算

一年800000元。

三、项目经理（评分项）

A. 项目经理常驻本项目物业服务现场

四、物业投入人员岗位及每个岗位的需要人数

- 物业投入人员岗位及每个岗位的需要人数

项目总体在岗服务人员不低于11人。包括但不限于：项目经理1人，工程主管1人、秩序维护及消防安全员4人、综合主管2人、工程维修人员2人，会服人员1人。

二、物业投入人员岗位要求及工作时间

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | （1）男女不限，35周岁或以下； （2）物业管理相关专业大学本科或以上学历 （3）持机动车驾驶证（准驾车型至少包括C1） | 否 | 每周6天 每天7小时 |
| 2 | 工程主管 | 1人 | （1）男、45 周岁或以下。 （2）大学本科或以上学历，工程技术系列高级或以上职称证书（电气工程相关专业）。 （3）持《特种作业操作证（高压电工作业）和（低压电工作业）》。 （4）持原《特种设备作业人员证（电 梯安全管理）》或新《特种设备安全管理和作业人员证（特种设备安全管理））》。 | 否 | 每周6天 每天7小时 |
| 3 | 秩序维护员兼消防安全员 | 4人 | （1）男性，55周岁或以下； （2）其中拟投入本项目的消防监控室管理员均具备《职业资格证（建（构）筑物消防员或消防设施操作员）》（四级/中级工或以上）。 （3）持有具备公安机关盖章的保安员证。 | 否 | 四班三运转 |
| 4 | 综合主管（负责保洁消杀和电梯管理） | 1人 | （1）女性，45 周岁或以下； （2）大学本科或以上学历 （3）持《特种作业操作证（高处作业证）》及《天津市病媒生物防制培训证书》。 （4）持原《特种设备作业人员证（电梯安全管理）》或新《特种设备安全管理和作业人员证（特种设备安全管理）》。 | 否 | 每周6天 每天7小时 |
| 5 | 保洁人员 | 1人 | （1）女性，45 周岁或以下； （2）持《特种作业操作证（高处作业证）》及《天津市病媒生物防制培训证书》。 | 否 | 每周6天 每天7小时 |
| 6 | 工程维修工 | 2人 | （1）男性，35周岁或以下； （2）持《特种作业操作证（高压电工作业）》及《特种作业操作证（低压电工作业）》上岗。 | 否 | 每周6天 每天7小时 |
| 7 | 会务服务 | 1人 | （1）女，35周岁或以下。 （2）大学本科或以上学历。 | 否 | 每周6天 每天7小时 |
|  | 总计 | 11人 |  |  |  |

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。需安排加班的，中标供应商应配合并向劳动者支付加班费。

根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求，本项目中标供应商须与实施物业管理服务人员签订用工合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费及缴纳社会保险和公积金。否则履约保证金不予退还。

五、各岗位人员具体工作内容、职责及服务标准

项目经理工作内容及岗位职责

1. 负责项目物业管理全面日常管理工作。

2.制定项目的年度计划，包括设施设备管理程序及制度，人员编制计划及工作内容，备品备件申购计划等管理工作。

3审定及检查各部门工作计划的制定与执行。

4.制定部门内各级员工工作程序，并使之正确且行之有效。

5.建立部门各类资料管理制度，以符合档案管理的要求。

6.制定设备管理安全工作制度及突发事件应急处理程序。

7.制定各级员工考核制度，并组织实施。

8.负责人员的管理培训，制定培训计划和组织实施以提高整体管理水平。

9.处理客户或其他部门对本部门的投诉。

10.监督及检查属下的行为、纪律、衣着，确保员工的行为规范符合管理处要求。

11.因管委会有事需要马上到场，需要项目经理自行配备车辆，有应急事宜半小时内开车到达。需要持《机动车驾驶证（准驾车型至少包括C1）》

12.完成上级交办的其他工作任务。

工程主管工作内容及岗位职责

1.持证上岗，严格执行国家有关安全操作规程，并树立“安全第一”的思想，既要保证工作人员的人身安全，又要保证设备的运行安全。

2.负责楼内设施设备的日常维修工作。

3.学习、掌握所负责设备可能出现的故障，以及紧急处理的方法，确保设备安全。

4.配合、监督电梯维保单位工作，并详细记录。

5.保管好并合理利用本班组的公用工具、备品、备件、材料等，及时做好相应记录。

6.严格遵照工作指令和有关规章制度进行工作，杜绝脱岗、串岗、旷工现象发生，不得作与工作无关的事情。同时做好相应记录与分析，并及时将工作结果、分析结果反馈给项目主管。

7.办公室内维修尽量减少活动范围，禁止大声喧哗，影响业主办公环境，需要有大动作或声响的尽量安排下班时间或者周六日维修。

8.服从分配，工作认真，完毕有汇报，协助其他岗位员工处理相关工作事宜。

9.管委会下属的各个管理用房的电气设备比较多，需要电气工程相关专业的管理人员进行管理，并同时负责变电站设备及电梯维护。

10. 负责对园区10KV变压器的检修巡检、公共照明、管线的检查、维护和保养工作。持《特种作业操作证（高压电工作业）》和《特种作业操作证（低压电工作业）》

11..配合、监督电梯维保单位工作，并详细记录。

12.完成上级交办的其他工作任务

工程维修人员工作内容及岗位职责

1.持证上岗，严格执行国家有关安全操作规程，并树立“安全第一”的思想，既要保证工作人员的人身安全，又要保证设备的运行安全。

2.负责楼外10KV变压器的检修巡检、公共照明、管线的检查、维护和保养及楼内设施设备的日常维修工作。持《特种作业操作证（高压电工作业）》和《特种作业操作证（低压电工作业）》

3.学习、掌握所负责设备可能出现的故障，以及紧急处理的方法，确保设备安全。

4.配合、监督维保单位工作，并详细记录。

5.保管好并合理利用本班组的公用工具、备品、备件、材料等，及时做好相应记录。

6.严格遵照工作指令和有关规章制度进行工作，杜绝脱岗、串岗、旷工现象发生，不得作与工作无关的事情。同时做好相应记录与分析，并及时将工作结果、分析结果反馈给工程主管。

7.办公室内维修尽量减少活动范围，禁止大声喧哗，影响业主办公环境，需要有大动作或声响的尽量安排下班时间或者周六日维修。

8.服从分配，工作认真，完毕有汇报，协助其他岗位员工处理相关工作事宜。

9.完成上级交办的其他工作任务。

秩序维护兼消防安全员工作职责及具体要求

1.负责服务项目内安全秩序维护工作。关注项目安全稳定情况，及时协助甲方处置突发安全事件，及时发现、上报重大安全因素、隐患和问题。持有具备公安机关颁发的保安员证。

2.负责做好日常安全隐患巡查。根据甲方和物业公司要求，按规定区域、时间、路线排查安全隐患，认真维护服务区域安全，并做好巡逻记录。

3.负责服务项目消防设施巡查管理工作。建立消防设备台账，健全消防巡查记录、消防维保监督记录、消防演练记录。负责自动喷淋头、消防箱、灭火器、逃生牌等消防设备的巡查，中控室内消防设备和监控设备的运转监督和故障申报。（由持有《职业资格证（建（构）筑物消防员或消防设施操作员）》四级/中级工证书的人员负责）

4.负责消防、监控室内设备的管理维护工作。熟悉监控室的所有设施、设备的运转及操作程序，熟知安全监控的准确位置。（由持有《职业资格证（建（构）筑物消防员或消防设施操作员）》四级/中级工证书的人员负责）

5. 负责做好单位门厅及门前的卫生保洁工作，协助做好快递、报刊收发，确保门口整洁畅通。

6. 各岗位人员必须精通本职业务，熟练掌握安全规定和技能，保守工作秘密，服从管理，落实安全措施，有能力预防各种事故、案件的发生，有能力处理突发事件。

7.各岗位人员需要服从甲方和物业方的管理，积极配合、协助甲方和物业方完成临时任务。

8.负责做好甲方临时交办的有关工作。

综合主管工作内容及岗位职责

1.服从领导或管理人员安排，工作时间统一着装、戴胸卡。

2.严格遵守劳动纪律，不迟到早退。病事假必须提前向管理人员请假，未请假者按旷工论处。

3.工作勤恳负责，做好本责任区内的卫生保洁工作及区域的电梯管理工作。

4.负责定期组织项目内部消杀与管理工作，并根据防疫要求对楼内外的公共区域进行消杀。

5.爱护公物、节约水电，维护楼内其他公共设施。上班期间卫生区内杜绝出现长明灯、长流水现象。

6.拾到物品主动上交，不留作私用。工作时间禁止干私活。

7.保持上下水通畅，洗刷间、厕所堵塞应及时处理并上报。

9.未经主管同意，不准私自关锁洗刷间门和小厕所门，地漏盖保持在原位。

10.墙壁保持整洁，不能有粘贴脏物及乱刻画，瓷片不能有锈碱，顶棚等边角不能有蛛网灰。

11.洗刷间、厕所内玻璃洁净透亮，门面、门框、窗台及窗框内外不能有刻画或灰尘。

12.地面保持干净，不能有泥垢、积水、纸屑、塑料、口香糖污渍等。

14.水池、水盆内外应洁净，不能有污垢、锈斑。厕所没有异味，便池内外保持清洁，不能有粪便等脏物。

15.厕所、洗刷间及休息室内清洁工具摆放整洁，不乱放杂物。

16.走廊及楼梯内门、扶手及铁栅栏应干净无灰尘。暖气设施、饮水设施、 消防器材、电器开关等应每日擦拭，及时清除墙壁上的踏痕。

17.卫生间纸篓应及时清倒，纸篓内废弃物不应超过2/3，纸篓内废弃物一律倒入楼外指定垃圾箱内，不得冲入厕所(洗刷间)下水道内。

18.保洁主管需配合、监督电梯维保单位工作，并每半个月对电梯进行管理检查并详细记录。持《中华人民共和国特种设备作业人员证（电梯安全管理或特种设备安全管理）》

19.负责做好各服务项目的玻璃清洁工作，对部分建筑物2米以上的高空玻璃清洁、顶棚清洁人员需要持有《特种作业操作证（高处作业证）》证书。

20. 负责服务项目区域的病媒消杀工作。严防老鼠、蟑螂、蚂蚁、苍蝇、蚊虫等病虫害情况，定期开展病媒消杀。（由持有《天津市病媒生物防制培训证书》人员操作）。

21.积极完成领导交办的其他工作任务

保洁人员工作内容及岗位职责

1.服从领导或管理人员安排，工作时间统一着装、戴胸卡。

2.严格遵守劳动纪律，不迟到早退。病事假必须提前向管理人员请假，未请假者按旷工论处。

3.工作勤恳负责，做好本责任区内的卫生保洁工作。

4.负责定期组织项目内部消杀与管理工作，并根据防疫要求对楼内外的公共区域进行消杀。

5.爱护公物、节约水电，维护楼内其他公共设施。上班期间卫生区内杜绝出现长明灯、长流水现象。

6.拾到物品主动上交，不留作私用。工作时间禁止干私活。

7.保持上下水通畅，洗刷间、厕所堵塞应及时处理并上报。

9.未经主管同意，不准私自关锁洗刷间门和小厕所门，地漏盖保持在原位。

10.墙壁保持整洁，不能有粘贴脏物及乱刻画，瓷片不能有锈碱，顶棚等边角不能有蛛网灰。

11.洗刷间、厕所内玻璃洁净透亮，门面、门框、窗台及窗框内外不能有刻画或灰尘。

12.地面保持干净，不能有泥垢、积水、纸屑、塑料、口香糖污渍等。

14.水池、水盆内外应洁净，不能有污垢、锈斑。厕所没有异味，便池内外保持清洁，不能有粪便等脏物。

15.厕所、洗刷间及休息室内清洁工具摆放整洁，不乱放杂物。

16.走廊及楼梯内门、扶手及铁栅栏应干净无灰尘。暖气设施、饮水设施、 消防器材、电器开关等应每日擦拭，及时清除墙壁上的踏痕。

17.卫生间纸篓应及时清倒，纸篓内废弃物不应超过2/3，纸篓内废弃物一律倒入楼外指定垃圾箱内，不得冲入厕所(洗刷间)下水道内。

18.负责做好各服务项目的玻璃清洁工作，对部分建筑物2米以上的高空玻璃清洁、顶棚清洁人员需要持有《特种作业操作证（高处作业证）》证书。

19. 负责服务项目区域的病媒消杀工作。严防老鼠、蟑螂、蚂蚁、苍蝇、蚊虫等病虫害情况，定期开展病媒消杀。（由持有《天津市病媒生物防制培训证书》人员操作）。

20.积极完成领导交办的其他工作任务

会议服务员工作内容及岗位职责
1.会议前的各项服务准备及设备设施检查工作。
2.参会人员的导引、签到及开会物品、资料的发放工作。
3.参会贵宾的接待服务，并负责导引其到指定位置就座。
4.参会人员托管衣帽等物品的管理工作。
5.会议召开期间的茶水服务等工作；每15-20分钟添水一次
6.会后会议室的检查、清扫和整理工作。
7.会前会后的迎宾送宾工作；会前半小时，在会议室门口做好迎宾工作。
8.会议室日常卫生维护和物品管理工作。
9.在服务区域内积极配合其他岗位做好服务工作。
10.严格遵守业主和公司的保密制度，不得对外泄露领导及公司的有关信息。

六、应急服务要求

当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），保证物业服务正常运转的措施，包括但不限于临时增配人员、临时调集设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等。

七、人员保密要求

保证物业服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施，包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

八、人员稳定性要求

在整个服务期内，人员更换率不得超过10%，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意。

九、进驻和接管要求

中标（成交）后，及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间10天内保证全体服务人员按时进场服务，如果为新任物业服务公司，则还需与前任物业公司进行交接，保留相关记录，做到物业服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。

十、费用分割

物业服务人员的服装、物业服务（保洁、设备维护、秩序维护、绿化养护、食堂服务等）中使用的工具、耗材、维修更换的零配件等由谁提供？哪些由采购人提供，哪些由物业企业提供。

需要供应商承担的工具、设备、耗材、零配件等费用须全部列出，否则视为采购人提供。

是否提供物业服务人员免费食宿。

采购人免费提供多大面积的物业用房、提供什么物业办公家具及办公设备？

服装、工具及耗材

1. 物业服务人员须统一服装，服装费用由中标供应商承担。

2.物业服务中所需的维修工具（含大型工具，机器等）费用、维修耗材费用、会服耗材费用，保洁工具费用等均由中标供应商承担。

3.在食堂设备维修和综合维修过程中，单次维修200元及以下的易耗品属于中标供应商承担，单次维修高于200元以上由甲方承担。

4、提供物业服务人员就餐，但不提供住宿。

5、提供一间20平米的办公室，一间20平米的库房。

十一、物业服务时间、服务地点及付款方式

服务时间：XX个月/X年（一般不超过三年）一年

服务地点：天津市津南区海河教育园区雅深路39号

付款方式：每半年后首月15日前支付上半年服务费

十二、多包的项目是否接受兼投兼中

单包项目

十三、物业服务过程中，对物业公司评价考核验收标准

1、	现场工作人员按要求配备。服装统一、整洁。

2、	按工作要求的频次完成服务工作。

3、	洗手间内保持整洁、无污物、无异味，定期消毒杀菌。小便器、坐厕洗手盆、地面无黄斑，保持干净，洗手液、擦手纸、卷纸提供充足，并保持设施的完好。

4、	各处玻璃无污渍、无浮尘、无蜘蛛网。

5、	区域内通道干净、整洁、无杂草。格栅顶无浮尘和无蜘蛛网。雨水沟内无异物。

6、	定期清理垃圾，并且垃圾箱能够定期消毒。

7、	做好防汛和冬季清雪工作。

十四、物业服务过程中须执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范

物业服务须执行天津市物业服务标准。

十五、其他要求     无

一、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备独立法人资格。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2023年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

技术要求：

（一）具体需求详见本部分项目需求书。

# ★（二）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。

★（三）投标人须承诺一旦获得成交，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。

★（四）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。

三、评审因素及评标标准

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（60分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的非住宅物业服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、物业服务期限（合同服务起始日期为2022年1月1日或以后，且已经履行至少1年的时间）、物业服务内容。 B. 提供上述合同服务期限内至少一个月的服务方开具的物业费发票凭证原件扫描件。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件。 具备1个证书得1分，最高3分 | 3 |
| 3 | 派驻项目经理评价 | 投入的项目经理为投标单位正式员工，提供项目经理姓名、递交响应文件前三个月中连续两个月的由投标单位为该项目经理缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）提供项目经理（物业管理相关专业）大本或上（含大本）毕业证书学信网查询的《学历证书电子注册备案表》扫描件，且性别年龄满足招标文件要求：3分，其他：0分； （2）提供项目经理用机动车驾驶证（准驾车型至少包括C1），且性别年龄满足招标文件要求：2分，其他：0分； | 5 |
| 4 | 工程主管及综合主管评价 | 投入的工程主管及综合主管为投标单位正式员工，提供工程主管及保洁消杀主管姓名、递交响应文件前三个月中连续两个月的由投标单位为该工程主管及综合主管缴纳社会保险证明扫描件。否则不予认定加分。 （1）提供工程主管及综合主管本科毕业证书及学信网查询的《学历证书电子注册备案表》扫描件，且性别年龄满足招标文件要求，每个提供上述材料扫描件的人员得2分，最多4分； （2）工程主管：提供高级或以上工程序列职称证书（电气工程相关专业）及《特种作业操作证（高压电工作业）和（低压电工作业）》和及原《特种 设备作业人员证（电梯安全管理）》或新《特种设备安全管理和作业人员证（特种设备安全管理）》的扫描件且性别年龄满足招标文件要求，提供上述证书扫描件，得2分，否则0分； （3）综合主管：提供综合主管的《特种作业操作证（高处作业证）》及《天津市病媒生物防制培训证书》和及原《特种设备作业人员证（电梯安全管理）》或新《特种设备安全管理和作业人员证（特种设备安全管理）》的扫描件且性别年龄满足招标文件要求，每个提供上述材料扫描件的人员得2分，最多2分； | 8 |
| 5 | 派驻服务人员评价 | （1）会服服务：提供大本或上（含大本）毕业证书扫描件，且性别年龄满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多2分； （2）会服服务：提供上述人员（已提供（1）项合格证书扫描件的） 递交响应文件前三个月中连续两个月的由投标单位为该服务人员缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得2分，最多2分； （3）工程维修工：提供《特种作业操作证（高压电工作业）》及《特种作业操作证（低压电工作业）》扫描件且性别年龄满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多2分； （4）工程维修工：提供上述人员（已提供（3）项合格证书扫描件的） 递交响应文件前三个月中连续两个月的由投标单位为该服务人员缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得2分，最多2分； （5）消防监控管理员：提供《职业资格证（建（构）筑物消防员或 消防设施操作员）》（四级/中级工或以上）及公安机关盖章的保安员证扫描件且性别年龄满足招标文件要求，每个合格的人员得2分，最多6分； （6）消防监控管理员：提供上述人员（已提供（5）项合格证书扫描件的）递交响应文件前三个月中连续两个月的由投标单位为该服务人员缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得2分，最多6分； | 20 |
| 6 | 人员培训方案 | 人员培训方案应包含培训计划、培训方式、培训目标、言行规范、仪表仪容、公众形象等。 每提供上述1项内容的得0.5分，最多3分。 | 3 |
| 7 | 保洁耗材评价 | 提供具有检测资质的第三方检测机构出具的针对拟投入本项目保洁耗材的CMA检测报告扫描件，每个合格的扫描件得0.5分，最多1分。 | 1 |
| 8 | 投标人承诺 评价 | 承诺完全满足竞争性磋商文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付 款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：10分，其他0分 | 10 |
| 第三部分 主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 人员、岗位配置方案评价 | 至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置方案 满足项目需求书要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化管理方案评价 | 至少包含针对本项目的保洁、秩序维护、综合维修方案 满足项目需求书要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 对项目重点、难点的理解评价 | 至少包含针对本项目重点和难点的理解以及针对重点难点的应对解决方案 满足项目需求书要求，无瑕疵：6分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在1处瑕疵：4分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供重点难点理解或应对解决方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 进驻和接管方案评价 | 至少包含中标后如何及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务的措施，如果为新任服务公司，则还应包含与前任公司交接措施，保留相关记录，如何做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。 满足项目需求书要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 5 | 应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。 满足项目需求书要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 6 | 人员保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足项目需求书要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 7 | 人员稳定性方案评价 | 至少包含服务期内保证人员更换率不得超过项目需求书要求的措施，保证更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意的措施 满足项目需求书要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 8 | 价格测算方案评价 | 价格测算方案评价，根据投标文件报价情况综合评定，其中社会保险、住房公积金应在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定 价格测算方案科学合理，无瑕疵：3分； 内容存在1处瑕疵：2分； 内容存在2处瑕疵：1分； 未提供测算方案或方案存在3处及以上瑕疵或社会保险、住房公积金应缴未缴的：0分。 本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、计算错误；未按照相关规定进行测算等情形中的任意一种 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |