装备第三批完整需求
通用类货物项目需求书应至少包括以下内容，请采购人按此标准填写，谢谢。
项目背景
天津市消防救援总队结合全市灭火救援装备建设现状，为进一步提升灭火救援装备保障能力，拟购置部分消防装备。
项目名称：
天津市消防救援总队2026年第三批消防装备采购项目
项目编号：
二、项目内容
第一包：RIT（紧急救助小组）套装

第二包：A类泡沫灭火剂、水成膜泡沫灭火剂

第三包：强酸（碱）洗消器、强酸（碱）洗消剂、三合一强氧化洗消粉

第四包
：消防腰带、消防腰斧、消防腰斧套

第五包：多功能水枪、多功能水枪

第六包：40mm水带、灭火无人机专用水带、40mm三通分水器、40mm四通分水器、40mm止水器

第七包：65mm水带、80mm水带

第八包
：移动炮

第九包
：救援三脚架、千斤顶、锥形事故标志柱、劳动保护手套、动物捕捉套装、漏电检测仪   

三、项目预算
第一包：840000元
第二包：830000元
第三包：159500元
第四包：1280000元
第五包：3150000元
第六包：4450000元
第七包：3160000元
第八包：900000元
第九包：1573000元
四、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：
A.经第三方会计师事务所审计的2024年度或2025年度财务报告扫描件。
B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目专门面向中小企业。
五、技术要求

第一包： 

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	RIT
（紧急救助小组）套装▲
	1.用于营救被困人员的整体救助套装。

2.整套包含狭窄空间救援担架1个，紧急气瓶供气系统包1个，单兵搜索引导绳 6条，耐高温搜救50m绳2条，搜索绳腿包2个，万用拖拉扁带6个，沿水带搜索滚珠6个，分支搜救匙1个，搜救路线灯6个，铝合金门楔2个。

3.狭窄空间救援担架

3.1.狭窄空间救援担架带有专用钩环固定座及固定带，担架内部及各手把位置均增加反光荧光贴纸，担架沿边增设可调式灯光；

3.2.担架材质：聚乙烯；

3.3.尺寸：≤1150mm×460mm×120mm；

3.4.拖拽绳直门主锁材质铝合金，纵向拉力≥22kN，开口尺寸≥22mm；

3.5.拖拽绳材质尼龙芯层，直径≤8mm，破断强度≥15kN；

3.6.绳包材质锦轮，织带材质涤纶, 规格≤18cm×20cm×10cm。

3.7.多功能拖拉扁带材质为聚酯纤维，摩术贴材质：涤纶，扁带破断拉力≥22kN， 扁带宽度≤25mm，长度≥200cm；

★3.8.颜色：白色，总套装重量≤10kg。

4.紧急气瓶供气系统包

4.1.紧急气瓶供气包可放置6L至9L的气瓶及面罩隔层，气瓶包设计两边不同的把手用于分别出面罩及气瓶阀门方向，气瓶包上有许多功能袋，气瓶包及外壳采用高耐磨性的材料制成；

4.2.材质：聚酰胺；底壳：聚乙烯；织带/反光条：聚酯纤维；圆环材质不锈钢；

4.3.包含收纳包、铝合金钩环2只、背带1条；

◆4.4.尺寸≤870mm×280mm×250mm，套装重量≤5.6kg。

5.单兵搜索引导绳

5.1.单兵搜索引导绳由具弹性伸缩回收功能及耐高温绳索制造而成。绳索分为两段式延长伸缩，绳索末端具有100mm铝合金钩环，可以连接沿水带搜索滚珠一起使用；

◆5.2.外壳材质：聚甲醛，外壳尺寸≥155mm×130mm×55mm，绳子材质：芳纶，挂钩材质铝合金，重量≤520g；

5.3.绳索耐高温、耐腐蚀；

5.4.长度：第一段约1.25m，总长共6m；

6.耐高温搜救绳

6.1.耐高温搜救绳使用高能见度的荧光节点，荧光节点易分辨、极具耐磨性，连接单兵搜索绳时，铝合金钩环也能轻易通过；

6.2.绳子材质芳纶线聚酯混编、珠子材质聚甲醛、挂钩材质铝合金；

★6.3.绳长≥50m，直径≥6mm，重量≤1.4kg； 

6.4.每2.5m有节点标记，每个标记长度为1m，节点标志直径约为12mm；

6.5.导引线高可见的反光对标贯穿整条搜索绳，破断强度≥3kN，耐高温、耐腐蚀；

7.搜索绳腿包

7.1.搜索绳腿包顶部大开口设计，可放置约60m的6mm搜索导引绳，外部多个工具挂环与隔间插槽，采用各种不同的携带方式，可肩背、腰挂或固定于大腿；

7.2.材质：聚酯纤维，尺寸≥190mm×130mm×330mm，重量≤700g，容量≥8L。

8.万用拖拉扁带

8.1.双锁扣万用拖拉扁带；扁带材质：聚酯纤维织带；主锁材质：铝合金；调节器材质为不锈钢；

8.2.扁带长度≥2m，宽度≥25mm，重量≤410g；

8.3.工作负荷≥500kg，破断强度≥12kN，耐腐蚀性能：≥48h（中性盐雾）。

9.沿水带搜索滚珠

9.1.水带搜索滚珠可连接单兵搜索引导绳使用，在搜索进入或撤离的时候，利用搜索滚珠套进灭火水带时使用，可轻松过通过水带连接头，快速找到搜索路线进入或撤离。

9.2.材质：珠子：聚甲醛；钢缆/挂钩：不锈钢；

9.3.成品长度50cm；

◆9.4.珠子直径≥20mm、圆环内直径≥50mm、钢缆直径≥3.2mm，重量≤225g；

9.5.破断强度≥5kN，耐腐蚀性能≥48h（中性盐雾）；

10.分支搜救钥匙

10.1.分支搜救钥匙包含绳子：芳纶聚酯混编；珠子：聚甲醛；圆环：304不锈钢；

不同长度分支搜救钥匙，辨识度高，耐磨性高、耐腐蚀；

10.2.绳子直径≥3.5mm，珠子直径≥12mm，成品尺寸：1粒珠：长20cm；2粒珠：长25cm；3粒珠：长30cm；

◆10.3.破断强度≥3kN；

10.4.套装重量≤165g；

11.搜救路线灯

11.1.警示灯不少于9种闪光模式，装有强吸力磁铁，产品壳体由高强度工程塑料注塑而成，防水，抗压，防油产品；

11.2.锂电池可直接充电，具备座充和车充，也可更换电池，带大电池仓。

◆11.3.尺寸≥110mm，重量≤125g。

12.铝合金门楔

12.1.方便携带，材质：铝合金；

◆12.2.尺寸≥150mm×39mm×39mm，重量≤265g。

 
	套
	24

	第二包
	
	
	

	1
	A类泡沫灭火剂▲
	 1.用于扑救A类火灾和隔热防护的泡沫灭火剂。

2.符合《A类泡沫灭火剂》（GB27897-2011）标准。

3.总体要求：混合比0.1%-1%。非温度敏感性泡沫灭火剂，不受冻结、融化影响。

★4.泡沫液组分子在应用过程中对环境无污染，对生物无明显毒性，不含PFOS、不含PFOA；

2.凝固点：≤-15℃；

3.抗冻结、融化性：无可见分层和非均相；

4.泡沫液流量不小于标准参比液的流量或泡沫液的黏度值不大于标准参比液的黏度值；

5.pH值：温度处理前、后：6.0～8.5。

6.腐蚀率：Q235A钢片≤3mg/(d•d㎡)，3A21铝片≤2mg/(d•d㎡)；

7.表面张力：在混合比1.0%的条件下，表面张力≤28.0mN/m；

8.润湿性：在混合比0.3%的条件下，润湿时间≤65s。在混合比0.6%的条件下，润湿时间≤14s。在混合比1.0%的条件下，润湿时间≤6s。

9.  25%析液时间（灭A类火使用条件下）：温度处理前、后≥8min；

10.隔热防护性能：在混合比1%的条件下，25%析液时间≥23min，且发泡倍数≥33倍。

11.灭A类火性能（在灭A类火使用条件下）灭火时间≤80s；抗复燃时间≥10min。

★12.保质期：≥3年。

★13.验收：采购人会对供货成品随机抽样送至国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心委托进行检测，其中全检1次，视情况非全检1次。比对成品与投标型式试验检验报告的一致性，样品由采购人承担，检验费用由中标供应商承担。

★14.根据用户需求，分批次交货。每次供货时，产品生产日期必须为供货前3个月以内。

★15.交货时提供泡沫液特征值和中文详细使用说明书。产品包装必须具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。


	吨
	30

	2
	水成膜泡沫灭火剂
	 1.主要用于扑救B类火灾中的非水溶性可燃、易燃液体火灾。

2.符合《泡沫灭火剂》（GB15308-2006）标准。

1.总体要求

1.1.混合比6%。不受冻结、融化影响。

1.2.适用于淡水和海水，用海水配制的泡沫溶液浓度应与用淡水配制泡沫溶液的浓度相同。

★1.3.泡沫液和泡沫溶液的组分在应用过程中对环境无污染，对生物无明显毒性。不含PFOS、不含PFOA。

2.凝固点：≤-15℃。

3.pH值：温度处理前、后：6.0～8.0。

4.发泡倍数：≥6倍。

5.  25%析液时间：≥2.5min。

6.灭火性能

6.1.灭火性能级别I级，抗烧水平A级。

6.2.强施放：淡水、海水灭火时间：≤3min，淡水、海水抗烧时间：≥10min。

★7.保质期：≥8年。

★8.验收:采购人会对供货成品随机抽样送至国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心委托进行检测，其中全检1次，视情况非全检1次。比对成品与投标型式试验检验报告的一致性，样品由采购人承担，检验费用由中标供应商承担。

★9.根据用户需求，分批次交货。每次供货时，产品生产日期必须为供货前3个月以内。

10.交货时提供泡沫液特征值和中文详细使用说明书。产品包装具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。

★11.每吨提供1个泡沫桶，标识和泡沫桶须符合国家消防救援局统型要求，泡沫桶容积为1000L。


	吨
	50

	第三包
	
	
	

	1
	强酸（碱）洗消器▲
	1、用途：可用于化学灼伤部位的洗消便携式操作，使用简便。可用于应急清洗眼部及皮肤表面因受酸碱腐蚀导致伤害，对皮肤和眼睛无刺激性。可同时清洗酸性或碱性物质。药液失效后可重新装填使用。

2.容量：≥9L。

★3.供货时，产品生产日期必须为交货时3个月以内。

 
	套
	10

	2
	强酸（碱）洗消剂
	1.用途：可用于应急清洗手部及小面积皮肤表面因受酸碱腐蚀导致的伤害。专用的清洗液体可同时清洗酸性或碱性物质，药液无失效期。

2.每瓶容量：500ml。

★3.供货时，产品生产日期必须为交货时3个月以内。


	升
	5

	3
	三合一强氧化洗消粉
	1.用途：适用于城市水处理和公共场所防止霉菌，特别是洪涝灾害大面积消毒和饮用水使用，杀灭细菌、真菌、大肠杆菌等各种微生物和病毒。

2.消毒时间：30-60min；

3.混合比：一般传染病源消毒约1:500，重度污染约1:200。

4.规格：1kg/袋。

★5.供货时，产品生产日期必须为交货时3个月以内。


	千克
	50

	第四包
	
	
	

	1
	消防腰带
	 1.主要用于消防员登梯作业和逃生自救。

2.符合《消防用防坠落装备》（XF 494-2023）标准。

3.整体结构：

3.1.织带由一整根织成，无接缝，带长连续可调节以适合不同体型；

3.2.消防腰带的缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；

3.3.缝合接口及缝合末端回缝不应少于13mm；

3.4.线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线；

3.5.织带主体为藏蓝色，沿织带长度方向平行设置三条与织带为一体的连续荧光黄反光标识，缝线为藏蓝色。

4.装备的各项参数：

4.1.正立方向静拉力：≥1.33KN。

4.2.腰带织带宽度为70mm±1mm，厚度≥2.5mm。

4.3.重量：≤0.85kg。

4.4.消防腰带的拉环不得焊接，厚度≥5mm，材质为铝合金7075。

5.配件：消防腰带具有内带扣和外带扣。

6.标识：产品具有执行标准、生产厂家、出厂日期、型号、批次号、注意事项等永久性标识；交货时提供中文详细使用说明书。

7.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。


	个
	1000

	2
	消防腰斧▲
	1.主要用于消防员随身携带破拆和自救。

2.符合《消防腰斧》（XF 630-2023）标准。

3.整体结构：

3.1.腰斧为组装式，具备起撬功能。

3.2.包括斧头和斧柄，斧头一侧为斧刃，另一侧设有钳口，钳口上端为尖锥形，斧面上设有不同规格六方孔，斧刃内侧与斧颈呈倒U字形；

3.3.斧柄外包裹绝缘层，斧柄下端安装有刀子和锯，螺纹旋转平顺，无烂牙，无锈蚀；

3.4.生产经过淬火；

3.5.各刃部抛光；

3.6.金属表面平整光洁，无裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕、气泡等缺陷；

3.7.橡胶斧柄套与金属斧柄装配牢固，应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其他明显缺陷，表面花纹应清晰，抓握防滑舒适；

4.装备的各项参数：

4.1.腰斧整体尺寸：≤325mm×175mm。

4.2.腰斧质量：≤1.0kg。

4.3.抗拉离性能：斧头与斧柄连接牢固，在施加12.5kN拉力时，斧头与斧柄不应拉脱。

4.4.抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤从1m的高度自由落体冲击后，无裂纹、变形等损伤。

4.5.平刃砍断性能：腰斧平刃应能砍断直径5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。

4.6.尖刃凿击性能：腰斧尖刃应能凿穿厚度1.5mm的Q235A钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。

4.7.具备耐腐蚀、防锈性能。

5.配件：每个腰斧提供2个腰斧套。腰斧套黑色，采用阻燃芳纶材质，材质柔软且耐磨耐拉扯，防火材质，可与消防腰带紧密配合，在施加800N拆卸力时，柄套与斧柄不应松脱，与腰带连接处应增加强度。

6.标识：斧面设置永久性标志，包括：生产企业名称、产品名称及型号、产品批号或编号、法律法规要求标注的其他内容。

7.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。


	个
	3000

	3
	消防腰斧套
	1.用于消防员随身携带和固定消防腰斧。

2.尺寸符合《消防腰斧》（XF630-2023）标准的消防腰斧的佩戴，避免晃动、取放不畅。

3.整体结构：

3.1.消防腰斧套位一体式斧套（含斧头部+柄部），斧刃处加厚防护（≥2 层），防割、防刮、防磕碰。

3.2.消防腰斧套固定于消防腰带。斧柄固定：魔术贴+卡扣双重固定，跑动、作业不松动、不脱落，单手可快速抽斧取用。

3.3.消防腰斧套对消防腰斧刃口全包裹，无外露锋利面，防水、防油污、耐酸碱。

3.4.阻燃：离火自熄，无熔滴。

3.5.缝线均匀、无跳线、无开线，五金件无毛刺、无锈斑、安装牢固。

3.6.颜色：主体黑色。

4.各项需求：

4.1.主体面料（外层）：阻燃芳纶。

4.2.性能：抗拉强度≥1500N、撕裂强度≥800N、耐磨≥5000次无破损。

4.2.内衬、缓冲层：阻燃无纺布。无毒、防水、抗冲击、甲醛≤75mg/kg。

4.3.五金件：卡扣、按扣：不锈钢316，厚度≥1.5mm。

4.4.织带、缝线：阻燃尼龙线，线径≥0.8mm，拉力≥800N。

5.标识：清晰印刷“消防腰斧套”、型号、生产厂家、执行标准（如有）。
	个
	5000

	第五包
	
	
	

	1
	多功能水枪
	 1.用于喷射灭火剂灭火。

2.符合《消防水枪》（GB8181-2005）标准。

3.导流式直流喷雾水枪，第III类；

4.额定喷射压力≥0.6MPa，低压水枪；

5.额定直流喷射流量≥4L/s；

6.额定直流喷射射程≥25m； 

7.流量至少包括2个不同档位；

8.喷雾角最小调节范围不小于0-120°；

9.接口样式为40mm卡式雄接口。

10.铸件表面无结疤、裂纹及孔眼。

11.铝制件表面作阳极氧化处理。

12.螺丝紧固不易脱落。

13.材质结实耐用，水枪于离地2m±0.02m高处按GB8181-2005《消防水枪》标准中测试要求跌落后能正常操作使用。

14.水枪开关及把手不易损坏。交货时提供采购数量2倍比例的开关把手备件。

15.尼龙背带连接牢固。

16.水枪上牢固标有型号、商标或厂名，有射流形态改变的易辨认的永久性指示标记，有流量刻度值（以L/s为单位）的永久性标记。

17.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
	支
	1350

	2
	多功能水枪▲
	1.用于喷射灭火剂灭火。

2.符合《消防水枪》（GB8181-2005）标准。

3.导流式直流喷雾水枪，第III类；

4.额定喷射压力≥0.6MPa，低压水枪；

5.额定直流喷射流量≥8L/s；

6.额定直流喷射射程≥32m； 

7.流量至少包括4个不同档位；

8.喷雾角最小调节范围不小于0-120°；

9.接口样式为65mm卡式雄接口。

10.铸件表面无结疤、裂纹及孔眼。

11.铝制件表面作阳极氧化处理。

12.螺丝紧固不易脱落。

13.材质结实耐用，水枪于离地2m±0.02m高处按GB8181-2005《消防水枪》标准中测试要求跌落后能正常操作使用。

14.水枪开关及把手不易损坏。交货时提供采购数量2倍比例的开关把手备件。

15.尼龙背带连接牢固。

16.水枪上牢固标有型号、商标或厂名，有射流形态改变的易辨认的永久性指示标记，有流量刻度值（以L/s为单位）的永久性标记。

17.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
	支
	1500

	第六包
	
	
	

	1
	40mm水带▲
	1.用于消防员火场供水、供液。

2.消防水带符合《消防水带》（GB6246-2011）标准要求。

3.消防接口符合《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》（GB12514.1-2005）和《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》（GB12514.3-2006）标准要求。

4.水带：

4.1.材质：编织层经、纬线使用涤纶长丝材质，衬里使用聚氨酯材质。

4.2.标识：水带以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。

4.3.反光条：在水带表面对称编织2条反光条，宽度8-10mm。

4.4.水带口径：40mm。

4.5.水带长度：20m。

4.6.工作压力：≥2.5MPa。

4.7.爆破压力：≥7.5MPa。

4.8.颜色：供货时可提供红色、黄色、蓝色、绿色、白色5种颜色水带，根据客户需求提供各颜色数量水带。原丝染色，使用水带时不掉色。

4.9.织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。

5.接口：

5.1.水带两端有捆扎好的卡式接口（一雌一雄）。

5.2.接口公称通径：40mm。

5.3.接口公称压力：≥2.5MPa。

5.4.水带接口光滑无毛刺，实际使用后感受水带接口操作力，应顺畅无卡顿。

6.水带与接口的连接：

6.1.水带和接口的连接采用不锈钢钢丝绑扎，不少于3道×4圈，配有喉箍，带项护套等附件。

6.2.水带与接口连接处不会发生渗漏、爆破或滑脱现象。

7.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，必须保证其防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。

 
	条
	8000

	2
	灭火无人机专用水带
	1.符合《消防水带》（GB6246-2011）标准。

2.公称内径：40mm，内径公差≤±0.5mm。

3.长度规格≥30m；长度误差≤±1m/条。

4.单位长度质量≤1.2kg/m。采用轻量化设计，减轻无人机负载，不影响飞行稳定性。

5.工作压力：≥2.0MPa。

6.试验压力：≥1.5倍工作压力，保压5min无渗漏、无破裂。

7.爆破压力：≥6.0MPa。

8.渗水量：0.5MPa下≤50mL/(m・min)，高压下无明显渗漏。

9.外层材料：采用高强度涤纶长丝编织，具备耐磨、抗老化、抗紫外线性能，编织密度均匀，无松散、起毛现象。

10.内衬/覆盖层：采用聚氨酯或合成橡胶，光滑、低摩擦、耐水、耐温。

11.衬里厚度≥0.7mm，厚度均匀，无针孔、破损，与外层编织层结合紧密，无剥离现象。

12.整体结构：双层复合结构，编织紧密，无脱丝、断丝，柔韧性良好，易卷绕、易展开。

13.湿态延伸率≤5%。（高压下不过度伸长）

14.膨胀率≤3.5%。（保形，减少风阻与晃动）

15.扭转性能：扭转180°无渗漏、无开裂。

16.耐磨性能：标准摩擦≥5000 次无破损、无渗漏。

17.接口类型：消防专用快速接头（40mm卡式快速接口），公母头配对。

18.接口材质：采用铝合金或不锈钢，轻量化、耐腐蚀、耐压。

19.密封性能：0.3MPa 与公称压力下均无渗漏；1.5 倍公称压力下无裂纹、可正常操作。

20.锁止机构：带保险锁销或自动锁紧，防高压脱落。

21.工作温度：可在-30℃～+120℃温度下正常使用。

22.耐候性：抗老化、抗紫外线、耐油、耐化学腐蚀。

23.阻燃性：离火自熄，符合消防装备阻燃要求。

存储条件：-20℃～+50℃，防潮、防暴晒。

24.标识：水带以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。

25.其它要求：柔韧性好，易卷绕、易展开，高空拖拽无死折、不卡滞。


	条
	100

	3
	40mm三通分水器
	1.用于联接消防供水干线与多股出水支线的消防器具。

2.符合《分水器和集水器》（XF868-2010）标准要求。

3.标志：在分水器表面醒目处清晰地铸出型号规格和商标（或制造商名称）。

4.外观要求：铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面无明显的伤痕。本体上清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。

5.密封性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象。

6.水压强度性能：不出现影响使用的变形。

7.耐腐蚀性能：分水器使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门能正常操作。

8.阀门和通径：分水器出水口均具有扳把式阀门，阀门公称通径不小于分水器出水口的公称通径。

9.阀门开启力≤200N。

10.接口性能：进水口为1个65mm卡式雄接口，出水口为2个40mm卡式雌接口，接口公称压力≥2.5MPa，性能符合GB12514.1的规定，ZL104铝合金材质。

11.整体性能：公称压力≥2.5MPa，ZL104铝合金材质或优于。有拎手。

12.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，必须保证其防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。


	个
	500

	4
	40mm四通分水器
	1.用于联接消防供水干线与多股出水支线的消防器具。

2.符合《分水器和集水器》（XF868-2010）标准要求。

3.标志：在分水器表面醒目处清晰地铸出型号规格和商标（或制造商名称）。

4.外观要求：铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面无明显的伤痕。本体上清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。

5.密封性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象。

6.水压强度性能：不出现影响使用的变形。

7.耐腐蚀性能：分水器使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门能正常操作。

8.阀门和通径：分水器出水口均具有扳把式阀门，阀门公称通径不小于分水器出水口的公称通径。

9.阀门开启力≤200N。

10.接口性能：进水口为1个65mm卡式雄接口，出水口为3个40mm卡式雌接口，接口公称压力≥2.5MPa，性能符合GB12514.1的规定，ZL104铝合金材质。

11.整体性能：公称压力≥2.5MPa，ZL104铝合金材质或优于。有拎手。

12.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，必须保证其防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。


	个
	300

	5
	40mm止水器
	1.用于连接水带，带压阻断水流的器具。

2.标志：在止水器表面醒目处清晰地铸出型号规格和商标（或制造商名称）。

3.耐腐蚀性能：止水器使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理。

4.阀门和通径：止水器出水口均具有扳把式阀门，阀门公称通径不小于止水器出水口的公称通径。

5.阀门开启力：≤200N。

6.接口：进水口为1个40mm卡式雄接口，出水口为1个40mm卡式雌接口，性能符合GB12514.1的规定，ZL104铝合金材质。

7.整体性能：公称压力≥2.5MPa，ZL104铝合金材质或优于。

8.重量：≤2kg。

9.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，必须保证其防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
	个
	200

	第七包
	
	
	

	1
	65mm水带▲
	1.用于消防员火场供水、供液。

2.消防水带符合《消防水带》（GB6246-2011）标准要求。

3.消防接口符合《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》（GB12514.1-2005）和《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》（GB12514.3-2006）标准要求。

4.水带：

4.1.材质：编织层经、纬线使用涤纶长丝材质，衬里使用聚氨酯材质。

4.2.标识：水带以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。

4.3.反光条：在水带表面对称编织2条反光条，宽度8-10mm。

4.4.水带口径：65mm。

4.5.水带长度：20m。

4.6.工作压力：≥2.0MPa。

4.7.爆破压力：≥6.0MPa。

4.8.颜色：供货时可提供红色、黄色、蓝色、绿色、白色5种颜色水带，根据客户需求提供各颜色数量水带。原丝染色，使用水带时不掉色。

4.9.织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。

5.接口：

5.1.水带两端有捆扎好的卡式接口（一雌一雄）。

5.2.接口公称通径：65mm。

5.3.接口公称压力：≥2.5MPa。

5.4.水带接口光滑无毛刺，实际使用后感受水带接口操作力，应顺畅无卡顿。

6.水带与接口的连接：

6.1.水带和接口的连接采用不锈钢钢丝绑扎，不少于3道×4圈，配有喉箍，带项护套等附件。

6.2.水带与接口连接处不会发生渗漏、爆破或滑脱现象。

7.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，必须保证其防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。  
	条
	5000

	2
	80mm水带
	1.用于消防员火场供水、供液。

2.消防水带符合《消防水带》（GB6246-2011）标准要求。

3.消防接口符合《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》（GB12514.1-2005）和《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》（GB12514.3-2006）标准要求。

4.水带：

4.1.材质：编织层经、纬线使用涤纶长丝材质，衬里使用聚氨酯材质。

4.2.标识：水带以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。

4.3.反光条：在水带表面对称编织2条反光条，宽度8-10mm。

4.4.水带口径：80mm。

4.5.水带长度：20m。

4.6.工作压力：≥2.0MPa。

4.7.爆破压力：≥6.0MPa。

4.8.颜色：供货时可提供红色、黄色、蓝色、绿色、白色5种颜色水带，根据客户需求提供各颜色水带数量。原丝染色，使用水带时不掉色。

4.9.织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。

5.接口：

5.1.水带两端有捆扎好的卡式接口（一雌一雄）；

5.2.接口公称通径：80mm；

5.3.接口公称压力：≥2.5MPa。

5.4.水带接口光滑无毛刺，实际使用后感受水带接口操作力，应顺畅无卡顿。

6.水带与接口的连接：

6.1.水带和接口的连接采用不锈钢钢丝绑扎，不少于3道×4圈，配有喉箍，带项护套等附件。

6.2.水带与接口连接处不会发生渗漏、爆破或滑脱现象。

7.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，必须保证其防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
	条
	3000

	第八包
	
	
	

	1
	移动炮▲
	1.用于消防员喷射灭火剂灭火。

2.符合《消防炮通用技术条件》（GB19156-2019）标准要求。

3.总体要求

3.1.手动操作，具有直流和喷雾两种功能，并具有防止回流装置。

3.2.炮体主要材质为经过硬质阳极氧化处理的铝合金材质。

3.3.炮体支架可折叠，支腿头部有固定钉。

4.性能要求

4.1.喷射水时，额定工作压力≥0.7MPa。

4.2.额定工作压力下，射程≥60m，额定流量≥30L/s且＜40L/s。

4.3.仰俯角范围≥30°~70°，水平回转角范围≥20°。

4.4.最大喷雾角≥90°。

4.5.重量≤10Kg，有把手，易搬运。

5.其它要求

5.1.炮体进水口为卡式雄接口。

5.2.具有炮身安全带。

5.3.具有不锈钢球阀，球阀关闭时可以自锁。

5.4.炮身具有开关标识。

5.5.配有泡沫发泡管。

6.外观要求

6.1.铸件表面光洁，无裂纹、气孔、缩孔、砂眼等影响强度及性能的缺陷。

6.2.焊缝应平整均匀，不得有未焊透、烧穿、疤瘤及其它有损强度和外观质量的缺陷。

6.3.消防炮外表面的涂漆层，应光洁均匀，无气泡、明显流痕、龟裂等影响外观质量的缺陷。

6.4.过流部件采用耐腐蚀材料或经过防腐蚀处理，采用防腐蚀处理的还应在投标文件中提供过流部件的防腐蚀处理工艺的说明。

6.5.消防炮的俯仰回转机构、水平回转机构、各控制手柄（轮）应操作灵活，传动机构安全可靠。

6.6.消防炮的仰俯回转机构应具有自锁功能或设锁紧装置。

6.7.在整个水平回转角范围内作最小仰角喷射时稳定可靠，无滑移和倾翻现象。

6.8.消防炮各连接部位无渗漏现象。经水压强度测试后炮体无冒汗、裂纹及永久变形等缺陷。

6.9.炮身铭牌标有“产品名称、型号、额定工作压力及允许最大工作压力、制造日期、出厂编号、厂名或商标、执行产品标准”等。

6.10.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。  
	台
	60

	第九包
	
	
	

	1
	救援三脚架▲
	1.用于高台、悬崖及井下等事故现场救援。

2.符合《救援三脚架》（XF3009-2020）标准。

3.整体结构：

3.1.主要由三脚架主体、手动绞盘、钢丝绳、滑轮装置、安全钩、保护链（带）等设备组成。

3.2.救援三脚架外观表面应光滑平整，无明显划伤、变形；金属部件应无机械性损伤、裂纹、毛刺等缺陷。

3.3.救援三脚架顶端设置不少于2个固定锚点，且均应能安装通用性滑轮装置。

3.4.救援三脚架的各条支撑脚完全展开后，各支撑脚之间的最大长度差不应大于5mm，每条支撑脚均应能安装并固定绞盘。

3.5.救援三脚架应设置连接每条支撑脚、可调节长度的保护链（带），并有相应的捆绑固定措施。

3.6.救援三脚架的绞盘按额定提升高度展开后，绞盘上的余绳长度不应小于1m，且应涂覆红色油漆。

4.装备的各项参数:

4.1.救援三脚架最大工作状态高度≤3500mm，最小工作状态高度≥1000mm。

4.2.救援三脚架采用高强度轻质合金材质，携行质量（含部件及携行箱/包）≤30kg。

4.3.救援三脚架额定负载质量≥150kg，额定提升高度≥30m。

4.4.救援三脚架质量（不含配件）≤30kg。

6.救援三脚架应配置通用型滑轮装置，且滑轮装置应符合XF494-2023的规定。

7.救援三脚架绞盘所用钢丝绳的直径≥5mm，且钢丝绳应符合GB/T9944-2025的规定。

8.手动绞盘应转动灵活、无卡阻现象，且绞盘手柄的手摇力≤250N。

9.救援三脚架的绞盘应具备自锁功能，绞盘停止升降操作、绞盘升降过程中超载自停或突然失去动力时，手柄不应自行旋转，且绳索不应发生10cm的滑动。

10.钢丝绳的断裂强度不应小于救援三脚架额定负载质量的5倍。

11.保护链（带）的破断强度不应小于救援三脚架额定负载质量的3倍。

12.救援三脚架的支撑脚应具备防滑功能，从完全展开到承载起，至作业完成为止，各支撑脚的滑动位移均不应超过20mm。

13.救援三脚架明显位置应设置可永久保持的标牌，标牌上字体清晰，标志内容包括：名称和型号、技术参数、生产序号、生产日期、制造厂名称、标准编号等。

14.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。  
	架
	50

	2
	千斤顶
	1.用于交通事故、建筑倒塌现场的重载荷撑顶救援；

2.符合《立式油压千斤顶》（GB/T27697-2024）标准；

3.立式油压结构，有手柄；

4.额定载重：≥30T；

5.最低高度：≤270mm，顶部具有螺旋杆，可上下调整高度；

6.质量：≤15kg；

7.顶升行程：≥130mm；

8.配备泄压阀及便携提手；

9.采用液压驱动系统，顶升过程平稳，无卡顿、漏油现象；

10.配备过载保护装置，超载时自动停止顶升，保障操作安全。
	个
	200

	3
	锥形事故标志柱
	1.用于灾害事故现场道路警戒。

★2.锥形主体具备伸缩性，可回缩成扁平状，便于携带，设计科学合理。

3.具有银白色反光条，有夜视反光功能。

4.底座大小适当，便于立放，重心低，不易倾倒。

5.长久使用不老化、不龟裂、不易磨损。

6.重量：1.0kg-2.5kg。

7.展开后高度：≥600mm。

8.颜色：橙色或红色。

9.顶部安装1个LED警示闪光灯。


	个
	5000

	4
	劳动保护手套
	1.用于车辆器材维修、器材搬运和日常劳动。

2.符合《手部防护 机械危害防护手套》（GB24541-2022）标准要求。

3.材质：背部采用18针尼龙针织而成，手掌和手指采用丁腈橡胶制作，具有一定的防滑耐磨性、抗油性和耐酸碱性，连接部位结实牢固，质地柔软，穿着舒适。

4.耐磨等级：≥4级；

5.抗撕裂强度：≥2级；

6.灵活度：≥5级；

7.耐穿刺性能≥2级;

8.手套整体具有良好的透气性、弹性和灵活性，能够与手掌贴合紧密。


	副
	100000

	5
	动物捕捉套装
	1.组成：整套由捕蛇器、网兜、防咬手套等组成。

2.捕蛇器

2.1.材质：夹投材质不低于T8锰钢，杆身材质不低于航空铝合金，手柄材质不低于铝合金材质。

2.2.重量：≤1.5kg。

2.3.夹投直径：≥12cm。

3.网兜

3.1.承重：≥25kg。

3.2.网深：≥1.2m。

3.3.网圈直径：≥50cm。

3.4.规格：总长度≥1.5m，可伸缩便于储存携带。

4.防咬手套

4.1.材质：牛皮材质，可以对小臂进行防护，具备防穿刺功能，内里有内衬，手背手掌加护，双层防咬，双层加固，结实不怕撕扯。

4.2.总长：≥50cm。
	个
	300

	6
	漏电检测仪
	1.用于探测电源位置。

2.无需接触电源即可探测安全距离范围内交流电源的具体位置，用声光报警频率的高低、快慢、大小来反映被探测交流电场的远近、强弱。

3.检测频率范围：≥40Hz～70Hz；

4.检测电压范围：220V～110KV的交流电；

5.防护等级：≥IP67；

6.抗跌落高度：≥1m；

7.使用温度范围：≥-20℃～50℃；

8.储存温度：-40℃～70℃；

9.满电工作时间：≥10h；

10.重量：≤500g（含电池）；

11.配备液晶显示屏，屏幕尺寸≥1.3英寸，可显示电量、漏电强弱信息等；

12.具有一键SOS求救功能。
	个
	50


注：

★为实质性参数，投标产品如不满足将导致投标无效。
六、商务要求

（一）保修问题
1. 提供所投产品质保期内的的免费上门保修，终身维修，其中，第1、3、5、8包质保期3年；第4、6、7包质保期1年；第2包中A类泡沫灭火剂质保期3年，水成膜泡沫灭火剂质保期8年；第9包中救援三角架、漏电检测仪质保期5年，千斤顶、锥形事故标志柱、劳动保护手套、动物捕捉套装质保期1年。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期后只收取折扣后更换零配件价格，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4．提供主要零部件价格清单，并承诺在采购人使用期间，更换零部件价格不得高于清单内价格。
5．所供产品如出现2次验收未通过的，采购人有权终止合同，并按照合同约定执行。

6. 提供免费的现场（各基层消防站或重大现场）技术使用培训。初次配发后，中标人须提供上门的免费技术使用培训，同时为最终用户提供培训学习资料视频。在商品使用年限内，中标人承诺随时免费派出专业技术人员参与采购方组织的全市巡检巡修活动，并每年自行组织技术人员对全市用户使用情况进行巡检。
7. 中标供应商在与采购人签订合同时，将中标产品的技术规格书、检验报告（如有）复印件、认证（如有）复印件等文件订入合同末尾。
8. 交货前，中标供应商须在应急管理部消防救援局消防装备物资信息采集系统（http://xfzb.119.gov.cn）录入符合本次招标采购要求的装备信息，根据本次招标要求的装备信息申请编码，制作RFID数字管理标签。中标供应商应预先填写RFID编码的基础信息并对标签进行永久标识或相对固定。签订合同时，中标供应商须与采购人确认RFID标签的安装位置。
（二）交货要求
1. 交货期：自签订合同之日起3个月内交货，特殊情况以合同为准。请各投标人在标书中注明供货期，以签订合同时间为限，合同将以此为依据。

2. 交货地点：天津市北辰区朝阳路50号（普济河道与南口路交口），天津消防战勤保障队。联系人，卢助理，联系电话15802258119。
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（三）付款方式
本项目为天津市消防救援总队本级及部分支队委托总队通过统招分签的方式进行采购，合同签订单位、采购数量如下表所示：
	包号
	采购项
	单位
	数量

	
	
	
	

	第一包
	RIT
（紧急救助小组）套装
	套
	24

	第二包
	A类泡沫灭火剂
	吨
	30

	
	水成膜泡沫灭火剂
	吨
	50

	第三包
	强酸（碱）洗消器
	套
	10

	
	强酸（碱）洗消剂
	升
	5

	
	三合一强氧化洗消粉
	千克
	50

	第四包
	消防腰带
	个
	1000

	
	消防腰斧
	个
	3000

	
	消防腰斧套
	个
	5000

	第五包

	多功能水枪
	支
	1350

	
	多功能水枪
	支
	1500

	第六包

	40mm水带
	条
	8000

	
	灭火无人机专用水带
	条
	100

	
	40mm三通分水器
	个
	500

	
	40mm四通分水器
	个
	300

	
	40mm止水器
	个
	200

	第七包

	65mm水带
	条
	5000

	
	80mm水带
	条
	3000

	第八包
	移动炮
	台
	60

	第九包
	救援三脚架
	架
	50

	
	千斤顶
	个
	200

	
	锥形事故标志柱
	个
	5000

	
	劳动保护手套
	副
	100000

	
	动物捕捉套装
	个
	300

	
	漏电检测仪
	个
	50


在签订合同后30个工作日内预付合同额的50%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后30个工作日内支付合同额的50%（特殊情况以合同为准）。
七、验收标准
产品验收及相关费用由投标人负责。按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

