一、需求清单
（一）项目概况
中心实验室购置试剂耗材及实验室用气，保证各项监测任务的正常开展。
采购项目预（概）算是否已落实

是。

采购项目预（概）算

总预（概）算：  1606200元  

包1预（概）算： 399300元 

包2预（概）算： 563300元 

包3预（概）算：643600元 

（四）采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名称
	品目

分类编码
	计量

单位
	数量
	预（概）算
	中小企业预留情况

	1
	1
	实验室用气
	A07089900
	/
	/
	39.93万元
	专门面向中小企业预留：是；专门面向中小微企业预留：是

	2
	1
	实验耗材
	A07080199
	/
	/
	56.33万元
	专门面向中小企业预留：是；专门面向中小微企业预留：是

	3
	1
	分析测试所用试剂
	A07080114
	/
	/
	64.36万元
	专门面向中小企业预留：是；专门面向中小微企业预留：是


（五）技术商务要求
1.包1:
（1）采购清单

	序号
	气体名称
	浓度（%）
	规格
	单位
	单项最高限价（元）

	1
	氩气（Ar）
	99.999
	40L
	瓶
	160

	2
	液氩（Ar）
	99.999
	160L
	罐
	1100

	3
	氮气（N2）
	99.999
	40L
	瓶
	150

	4
	液氮（N2）
	99.999
	160L
	罐
	800

	5
	氧气（O2）
	99.999
	40L
	瓶
	280

	6
	乙炔气（C2H2）
	99.99
	5kg
	瓶
	480

	7
	氦气（He）
	99.999
	40L
	瓶
	——

	8
	合成空气
	79%N2+21%O2
	40L
	瓶
	260

	9
	氨气（NH3）
	99.999
	4L
	瓶
	600

	10
	氩甲烷
	90%Ar+10%CH4
	40L
	瓶
	550

	11
	二氧化碳（CO2）
	99.999
	8L
	瓶
	        200


注：氦气价格随时间波动较大，以实时价格为准。
（2）商务要求
A.报价与结算
（1）本项目报分项价格，以人民币填列。
（2）结算时以实际发生金额为准。按供应商成交分项报价以实际供货数量据实结算，总计最高不超过39.93万元。结算方式：结算价=实际采购量×采购品目实际发生单价。实际发生单价原则上为分项报价的价格，除个别货物价格因不可抗拒的因素发生上浮，需提供相关证明材料与采购方沟通确认，经采购方核实同意后以实际交易的价格进行结算。
（3）采购人每季度进行一次结算。尾款支付时间2026年12月31日前。

B. 供应商需针对气体的灌装、运输、装卸、派发及善后处理、特殊情况应急安排、沟通交流机制、监督机制等合理、具体地编制可行性高、针对性强的实施方案。

C.供应商具有气体综合供货能力，供应商自产气体与获授权气体应包含采购需求。供应商应当具备《道路运输经营许可证》或《道路危险货物运输许可证》。供应商须承诺本项目所用气瓶的制造商须具备中华人民共和国特种设备生产许可证（许可项目：压力容器制造，子项目：气瓶）。

D.供应商需做好外采货物的索证记录，按采购人的要求上交。

E.货物质量及安全保证措施具体、完善，所供商品符合国家气体相关管理条例规定，并愿意接受相关质检单位的质量检测。

F.供应商必须做出书面承诺：如中标，必须确保货物来源合法具体，供应链明确清晰，来源应当是受到地方政府部门监管的流通市场或具有相关资质的厂家生产，必须保证气体纯度和浓度符合采购清单要求。

G.供应商必须做出书面承诺：如中标，必须承诺盛放压缩气、液化气和溶解气等的气瓶、气罐的质量安全。

H.由采购人根据需求提供采购计划，供应商应在1天内响应，一般货物要求3个工作日内送达指定交货地点，特殊货物要求15个工作日内送达，若特殊情况无法送达，由双方协商解决。
I.投标人除不可抗力因素外，不得因其他任何理由延迟送货。如遇特殊情况需推迟送货的，应提前通知采购人，并取得采购人的同意。投标人在指定的时间无法提供采购人下单的货品时，采购人有权自行采购，并由投标人承担由此产生的一切费用。

G.交货地点：天津市南开区复康路19号（特殊情况以合同为准）

K.验收标准

（1）交货验收：与采购人订货数量相符并以采购人的验收货物数量为准。收到产品后采购人应及时对产品的包装、数量进行清点核对。如双方有异议，需于3个工作日内书面反馈对方。每次配送采用一式两联的送货单，采购人验收后由验收员签字校准认可，双方各执一份，作为送货凭证及结算依据。

（2）验收标准：按用户需求书、合同、招标文件和投标书等有关规定和产品说明或产品提供的质量标准验收。

（3）验收不合格的换货或退货，如发现气体纯度或浓度未达到要求，投标人按采购人要求更换其他品牌货物（费用包含在报价中），若更换的货物质量仍有问题，采购人将拒付货款并对投标人处以该货物5倍单价的罚款。

（4）对采购人提出质量有争议的货物，采购人与投标人双方共同将争议货物交国家认可的检测部门进行质量确认。如存在质量问题，则检测费用由投标人负责。

2.包2:
	序号
	货物名称
	单位
	规格、型号及技术要求
	最高综合单价（元）

	1
	单标线移液管
	支
	玻璃，100ml ，A级
	30

	2
	单标线移液管
	支
	玻璃，50ml ，A级
	25

	3
	单标线移液管
	支
	玻璃，25ml ，A级
	18

	4
	单标线移液管
	支
	玻璃，20ml ，A级
	17

	5
	单标线移液管
	支
	玻璃，10ml ，A级
	15

	6
	单标线移液管
	支
	玻璃，5ml ，A级
	12

	7
	单标线移液管
	支
	玻璃，2ml ，A级
	12

	8
	单标线移液管
	支
	玻璃，1ml ，A级
	12

	9
	刻度移液管
	支
	玻璃，10ml ，A级，环标刻度
	16

	10
	刻度移液管
	支
	玻璃，5ml ，A级，环标刻度
	14

	11
	刻度移液管
	支
	玻璃，2ml ，A级，环标刻度
	12

	12
	刻度移液管
	支
	玻璃，1ml ，A级，环标刻度
	12

	13
	量筒
	个
	玻璃，2000ml，A级，刻度清晰
	100

	14
	量筒
	个
	玻璃，1000ml，A级，刻度清晰
	66

	15
	量筒
	个
	玻璃，500ml ，A级，刻度清晰
	42

	16
	量筒
	个
	玻璃，250ml， A级，刻度清晰
	30

	17
	量筒
	个
	玻璃，100ml ，A级，刻度清晰
	17

	18
	量筒
	个
	玻璃，50ml， A级，刻度清晰
	16

	19
	量筒
	个
	玻璃，25ml， A级，刻度清晰
	14

	20
	量筒
	个
	玻璃，10ml， A级，刻度清晰
	12

	21
	具塞比色管
	盒
	玻璃，100ml，A级，双刻度，密闭性强，12支/盒
	260

	22
	具塞比色管
	盒
	玻璃，50ml，A级，双刻度，密闭性强，12支/盒
	160

	23
	具塞比色管
	盒
	玻璃，25ml，A级，双刻度，密闭性强，12支/盒
	150

	24
	具塞比色管
	盒
	玻璃，10ml，A级，双刻度，密闭性强，12支/盒
	100

	25
	比色皿
	个
	玻璃，光程50mm，耐酸碱，耐有机
	105

	26
	比色皿
	个
	玻璃，光程30mm，耐酸碱，耐有机
	75

	27
	比色皿
	个
	玻璃，光程20mm，耐酸碱，耐有机
	65

	28
	比色皿
	个
	玻璃，光程10mm，耐酸碱，耐有机
	55

	29
	比色皿
	个
	石英，光程10mm，耐酸碱，耐有机
	105

	30
	比色皿
	个
	石英，光程20mm，耐酸碱，耐有机
	125

	31
	比色皿
	个
	石英，光程40mm，耐酸碱，耐有机
	85

	32
	烧杯
	个
	玻璃，2000ml，带柄，带刻度，加厚耐高温
	55

	33
	烧杯
	个
	玻璃，1000ml，带柄，带刻度，加厚耐高温
	40

	34
	烧杯
	个
	玻璃，500ml，带刻度，加厚耐高温
	10

	35
	烧杯
	个
	玻璃，250ml，带刻度，加厚耐高温
	8

	36
	烧杯
	个
	玻璃，100ml，带刻度，加厚耐高温
	6

	37
	烧杯
	个
	玻璃，50ml，带刻度，加厚耐高温
	6

	38
	烧杯
	个
	玻璃，10ml，带刻度，加厚耐高温
	6

	39
	容量瓶
	个
	玻璃，2000ml，棕色或无色，A级
	90

	40
	容量瓶
	个
	玻璃，1000ml，棕色或无色，A级
	65

	41
	容量瓶
	个
	玻璃，500ml，棕色或无色，A级
	45

	42
	容量瓶
	个
	玻璃，250ml，棕色或无色，A级
	35

	43
	容量瓶
	个
	玻璃，200ml，棕色或无色，A级
	30

	44
	容量瓶
	个
	玻璃，100 ml，棕色或无色，A级
	25

	45
	容量瓶
	个
	玻璃，50 ml，棕色或无色，A级
	20

	46
	容量瓶
	个
	玻璃，25ml，棕色或无色，A级
	15

	47
	容量瓶
	个
	玻璃，20ml，棕色或无色，A级
	15

	48
	容量瓶
	个
	玻璃，10ml，棕色或无色，A级
	10

	49
	带底容量瓶
	个
	玻璃，10ml，带底座，棕色或无色，A级
	22

	50
	锥形瓶
	个
	玻璃，1000 ml，大口，耐酸碱，耐高温，加厚
	35

	51
	锥形瓶
	个
	玻璃，500ml，大口，耐酸碱，耐高温，加厚
	25

	52
	锥形瓶
	个
	玻璃，250 ml，大口，耐酸碱，耐高温，加厚
	15

	53
	锥形瓶
	个
	玻璃，100 ml，大口，耐酸碱，耐高温，加厚
	10

	54
	具塞锥形瓶
	个
	玻璃，250 ml，磨口，耐酸碱，耐高温，加厚
	18

	55
	具塞锥形瓶
	个
	玻璃，150 ml，磨口，耐酸碱，耐高温，加厚
	15

	56
	碘量瓶
	个
	玻璃，250 ml
	15

	57
	分液漏斗
	个
	玻璃，500ml，四氟活塞
	65

	58
	分液漏斗
	个
	玻璃，1000ml，四氟活塞
	75

	59
	三角漏斗
	个
	玻璃，直径90mm
	28

	60
	圆底烧瓶
	个
	高硅硼玻璃，500ml，棕色或透明，标口TS24/30，加厚
	68

	61
	圆底烧瓶
	个
	高硅硼玻璃，2000ml，透明或棕色，加厚
	100

	62
	酸式滴定管
	个
	50ml，棕色，四氟三通，A级，分度值0.1ml
	70

	63
	酸式滴定管
	个
	25ml，棕色，四氟三通，A级，分度值0.1ml
	80

	64
	刻度滴瓶
	个
	玻璃，125 ml
	10

	65
	玻璃棒
	个
	长度≥30cm
	2

	66
	一次性塑料滴管
	包
	2 ml，带刻度，100支/包
	5

	67
	玻璃滴管
	盒
	尖头，250支/盒
	100

	68
	塑料量杯
	个
	有1000ml刻度线，PP材质，带柄
	10

	69
	聚丙烯离心管
	箱
	50ml，500个/箱，尖平底，带盖，（体积偏差不超过2%），密封性好，化学稳定性强
	500

	70
	聚丙烯离心管
	盒
	500个/箱，50ml，尖平底，带盖，刻度清晰，（体积偏差不超过1%），密封性好，化学稳定性强
	300

	71
	聚丙烯离心管
	盒
	500个/箱，15ml，尖底，带盖，刻度清晰，（体积偏差不超过1%），密封性好，化学稳定性强
	60

	72
	聚乙烯烧杯
	个
	100 ml
	5

	73
	活动扳手
	个
	18寸或24寸
	200

	74
	一次性塑料注射器
	盒
	5ml或10ml， PP/PE、无橡胶活塞、中头、无针头，10支/盒
	15

	75
	针头过滤器
	盒
	直径13mm，孔径0.45µm，聚醚砜（PES），100个/盒，空白满足实验需求
	70

	76
	亲水PTFE针头过滤器
	盒
	直径13mm，孔径0.22µm，100个/盒，空白满足实验需求
	60

	77
	玻璃纤维GF/F针式过滤器
	盒
	直径25mm，孔径0.7µm，100只/盒，空白满足实验需求
	180

	78
	减压阀
	个
	输出基量程0-0.25Mpa或0-0.4Mpa的减压阀，黄铜或不锈钢材质
	600

	79
	减压阀
	个
	输出基量程0-1.0Mpa或0-1.5Mpa的减压阀，黄铜或不锈钢材质
	600

	80
	减压阀
	个
	1L/min流量精准可控
	860

	81
	洗瓶
	个
	加厚塑料，500ml，长嘴弯头，不漏，出水顺畅
	15

	82
	蒸馏水桶
	个
	HDPE，加厚，20L
	100

	83
	玻璃珠
	包
	5-6mm，约1000颗/包
	10

	84
	洗耳球
	个
	橡胶，中号或大号
	12

	85
	分液漏斗架
	个
	用于500ml分液漏斗，6位/个
	150

	86
	分液漏斗架
	个
	用于1000ml分液漏斗，6位/个
	180

	87
	移液管架
	个
	有机玻璃，梯形，两用，7cm*7cm
	30

	88
	比色管架
	个
	耐酸碱，带提手，底部不镂空，≥20孔位，10ml比色管适用
	40

	89
	比色管架
	个
	耐酸碱，带提手，底部不镂空，≥20孔位，25ml比色管适用
	80

	90
	比色管架
	个
	耐酸碱，带提手，底部不镂空，≥20孔位，50ml比色管适用
	120

	91
	比色管架
	个
	耐酸碱，带提手，底部不镂空，≥20孔位，100ml比色管适用
	160

	92
	离心管架
	个
	塑料，10/15ml离心管适用，≥20孔位
	12

	93
	离心管架
	个
	塑料，50ml离心管适用，≥20孔位
	15

	94
	离心管架
	个
	塑料，100ml离心管适用，≥10孔位
	20

	95
	弗罗里硅土净化小柱
	盒
	1000mg，6ml，100个/盒
	1100

	96
	纤维素滤膜
	盒
	适配赛默飞ASE350快速溶剂萃取仪，100个/盒
	650

	97
	浓缩杯
	个
	适配Biotage全自动样品浓缩仪200ml
	400

	98
	进样针
	支
	10ul或25ul或50ul或100ul
	350

	99
	脱脂棉
	包
	500g/包
	50

	100
	玻璃棉
	包
	100g/包，玻璃纤维棉
	20

	101
	石英棉
	包
	3-5μm，500g/包
	1800

	102
	铝箔纸
	盒
	实验室专用铝箔纸，加厚，30cm*20m
	25

	103
	封口膜
	盒
	实验室专用封口膜，延展性密封性好， 10 cm*38 m
	150

	104
	固相萃取柱
	盒
	SPE小柱，硅胶、硅镁、炭黑等填料， 1g，6ml
	350

	105
	色谱柱检漏液
	瓶
	适配安捷伦气相色谱仪，236ml/瓶
	240

	106
	干燥器
	个
	玻璃真空，直径30cm
	300

	107
	陶瓷剪刀
	个
	中号
	20

	108
	瓶口分液器
	个
	抗化学腐蚀，耐有机，可调定量，10-100ml
	1200

	109
	瓶口分液器
	个
	抗化学腐蚀，耐有机，可调定量，5-50ml
	1200

	110
	瓶口分液器
	个
	抗化学腐蚀，耐有机，可调定量，1-10ml
	1200

	111
	瓶口分液器
	个
	耐氢氟酸，1-10ml
	5000

	112
	瓶口分液器
	个
	1-10ml，可用于浓硝酸、浓盐酸
	2000

	113
	玻璃微量配标针
	支
	10μl，高精度，耐有机溶剂
	447

	114
	玻璃微量配标针
	支
	20μl，高精度，耐有机溶剂
	500

	115
	玻璃微量配标针
	支
	50μl，高精度，耐有机溶剂
	470

	116
	玻璃微量配标针
	支
	100μl，高精度，耐有机溶剂
	600

	117
	玻璃微量配标针
	支
	1000μl，高精度，耐有机溶剂
	650

	118
	微量进样器
	支
	1ml，高精度，适配安捷伦/岛津自动进样器
	1400

	119
	微量进样器
	支
	10ul，高精度，适配安捷伦/岛津自动进样器
	975

	120
	移液枪
	把
	最大量程10 ml
	170

	121
	移液枪
	把
	最大量程5 ml
	170

	122
	耐有机微量高精度移液枪
	把
	最大量程1000μl，耐有机，高精度
	1400

	123
	耐有机微量高精度移液枪
	把
	最大量程200μl，耐有机，高精度
	1400

	124
	耐有机微量高精度移液枪
	把
	最大量程100μl，耐有机，高精度
	1400

	125
	耐有机微量高精度移液枪
	把
	最大量程50μl，耐有机，高精度
	1400

	126
	耐有机微量高精度移液枪
	把
	最大量程20μl，耐有机，高精度
	1400

	127
	移液枪头
	包
	10ml移液枪头，100支/袋，与艾本德/艾卡/安谱/大龙等品牌移液枪配套，耐酸碱，耐化学腐蚀
	80

	128
	移液枪头
	包
	5ml移液枪头，100支/袋，与艾本德/艾卡/安谱/大龙等品牌移液枪配套，耐酸碱，耐化学腐蚀
	80

	129
	移液枪头
	包
	1ml移液枪头，1000支/袋，与艾本德/艾卡/安谱/大龙等品牌移液枪配套，耐酸碱，耐化学腐蚀
	150

	130
	移液枪头
	包
	200μl移液枪头，1000支/袋，与艾本德/艾卡/安谱/大龙等品牌移液枪配套，耐酸碱，耐化学腐蚀
	150

	131
	磁力搅拌器
	个
	数显，控温
	300

	132
	聚四氟乙烯磁力搅拌子
	个
	圆柱带节型，直径2cm
	1

	133
	聚四氟乙烯磁力搅拌子
	个
	橄榄型，直径6mm*10mm
	1.5

	134
	聚四氟乙烯磁力搅拌子
	个
	十字形，25mm
	9

	135
	硅酸镁吸附柱
	个
	玻璃，无活塞，10mm*200mm
	20

	136
	XAD-2吸附树脂
	桶
	吸附离子交换树脂， 5kg/桶，满足HJ 77.2-2008实验要求
	8600

	137
	聚氨酯PUF采样泡沫
	包
	用于TISCH聚氨酯泡沫（PUF）有机颗粒物采样器，50*90mm，10个/包，满足HJ 77.2-2008实验要求
	650

	138
	石英滤筒
	盒
	25*100mm，25个/盒，满足HJ 77.2-2008实验要求
	1530

	139
	石英滤膜
	盒
	203*254mm，100张/盒，满足HJ 77.2-2008实验要求
	6500

	140
	特号玻璃纤维滤筒
	盒
	45*125mm，12只/桶，满足HJ 77.2-2008实验要求
	168

	141
	索提冷凝管
	个
	标口34/35，蛇形或球形，有效长度≥230mm
	400

	142
	索氏提取器全套
	个
	2000 ml，上部标口34/35，下部标口TS29/32
	1300

	143
	索氏提取器全套
	个
	500ml ，上部标口TS50/50，下部标口24/30
	180

	144
	电加热套
	个
	500ml，恒温数控
	650

	145
	电加热套
	个
	2L，恒温数控
	850

	146
	多层硅胶自动净化柱
	个
	适配DEXTech（LC-TECH）样品净化系统，柱长18cm，直径3cm，满足HJ 77.2-2008实验要求
	400

	147
	弗罗里硅土自动净化柱
	个
	适配DEXTech（LC-TECH）样品净化系统，柱长8.5cm，直径2cm，满足HJ 77.2-2008实验要求
	160

	148
	自动净化柱
	个
	样品净化系统DEXTech（LC-TECH）用，活性炭柱，柱长3cm，直径0.8cm，满足HJ 77.2-2008实验要求
	135

	149
	自动净化柱
	个
	样品净化系统DEXTech（LC-TECH）用，活性炭柱柱长4cm，直径0.8cm，满足HJ 77.2-2008实验要求
	105

	150
	多层硅胶净化柱
	根
	25g/支 ，内径16.5 mm，柱长28 cm，满足HJ 909-2017实验要求
	100

	151
	Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱
	盒
	≥60mg，体积3ml， 100支/盒
	1000

	152
	Poly-Sery HLB Pro SPE 小柱
	盒
	≥200mg，体积6ml， 30支/盒
	700

	153
	WAX弱阴离子交换 SPE 小柱
	盒
	≥200mg，体积6ml， 30支/盒
	300

	154
	C18固相萃取柱
	盒
	≥200mg，体积6ml， 30支/盒
	180

	155
	石墨化碳黑固相萃取柱
	盒
	≥250mg，体积6ml， 30支/盒
	400

	156
	硅胶固相萃取柱
	盒
	≥1g，体积6ml， 30支/盒
	200

	157
	Poly-Sery MCX 混合型强阳离子交换 SPE 小柱
	盒
	容量≥500mg，粒径100μm，体积6ml，30支/盒
	900

	158
	一次性巴斯德吸管
	盒
	LDPE材质，3ml，185mm，500支/盒
	80

	159
	硅胶头
	包
	10个/包，用于巴斯滴管
	180

	160
	长型玻璃巴斯德吸管
	盒
	2ml，总长230mm， 250支/盒
	80

	161
	玻璃内插管
	包
	尖底，带聚合物支脚，100μl，适配2ml样品瓶
	180

	162
	KD-浓缩管
	个
	50ml，尖底，标口24/30
	98

	163
	浓缩管
	个
	60ml，底部带刻度，适配睿科平行真空浓缩仪
	98

	164
	螺纹口棕色15ml样品瓶
	盒
	棕色玻璃，15ml，100个/盒
	195

	165
	黑色螺纹盖
	包
	15ml样品瓶配套用，100个/包，含PTFE垫片
	160

	166
	40ml螺纹口样品储存瓶
	盒
	27.5×95mm，100只/盒，棕色玻璃、EPA瓶、带书写刻度和logo
	312

	167
	白色开孔螺纹盖
	包
	100个/包，含超低流失PTFE/硅胶隔垫
	210

	168
	熔融石英毛细管
直型连接件
	包
	5个/包
	886

	169
	实验室碱性清洗剂
	桶
	5L，无氯、无磷、无NTA，机洗型
	705

	170
	考克阀
	包
	15个/包，用于固相萃取装置
	420

	171
	1.5ml进样瓶
	盒
	适配安捷伦/岛津/沃特世，玻璃，1.5ml，11.6×32mm，棕色/无色，带刻度，100个/盒
	50

	172
	预开孔进样瓶盖
	包
	1.5ml进样小瓶适配，中心孔6mm，聚丙烯瓶盖，特氟龙/硅胶隔垫，9mm开口盖， 100个/袋
	65

	173
	进样瓶盖
	包
	1.5ml进样小瓶适配，聚丙烯瓶盖，特氟龙/硅胶隔垫， 100个/袋
	65

	174
	SPE小柱连接件（转接头）
	包
	1ml、3 ml、6ml，PP材质，12个/包
	556

	175
	样品贮存盒
	个
	用于贮存1.5ml进样瓶，100孔位/个
	7

	176
	样品瓶架
	个
	用于盛放1.5ml进样瓶，50孔位/个，塑料，蓝色
	7

	177
	顶空瓶
	盒
	22ml，玻璃，螺纹口，100个/盒
	450

	178
	顶空瓶瓶盖
	包
	适配22ml顶空瓶，带PTFE/硅胶隔垫，100个/包
	450

	179
	吹扫瓶
	盒
	40ml，棕色玻璃，100个/盒
	130

	180
	吹扫瓶瓶盖
	包
	适配40ml顶空瓶，带PTFE/硅胶隔垫，100个/包
	300

	181
	棉线绳
	卷
	500 m/卷
	26

	182
	3M口罩
	盒
	9042V，20只/盒
	180

	183
	医用一次性灭菌口罩
	盒
	500个/盒，三层防护，每个独立包装
	100

	184
	一次性活性炭口罩（四层）独立包装
	盒
	50只/盒
	21

	185
	白色线手套
	副
	中号
	5

	186
	废液桶
	个
	塑料，20L，蓝色加厚
	25

	187
	一次性丁腈手套
	盒
	耐化学性，加厚，大号或中号，100只/盒
	130

	188
	乳胶/橡胶手套
	包
	特厚，乳胶/橡胶，长度大于50cm，5双装
	50

	189
	隔热手套
	双
	隔热耐高温加长款45cm，全指加强款
	290

	190
	标签纸
	包
	背胶自粘贴内切标签贴纸，A4，彩色，50张/包
	15

	191
	定性滤纸
	盒
	15cm，100张/盒
	15

	192
	称量纸
	包
	加厚，100×100mm或75×75mm，500张/包
	3

	193
	pH试纸
	盒
	pH范围 1-14.0，20本/盒
	25

	194
	大张滤纸
	包
	600*600mm，100张/包
	150

	195
	危险废物标签
	张
	PP背胶，含4种警示图形，15cm＊15cm，满足HJ 1276-2022要求
	6

	196
	密封袋
	包
	9*13cm，100个/包
	7

	197
	双联球
	个
	/
	20

	198
	试管刷
	套
	大号，中号、小号各一个
	20

	199
	量筒刷
	个
	适用于50ml、100ml、500ml量筒
	20

	200
	三角瓶刷
	个
	适用于250ml三角瓶
	20

	201
	试剂瓶刷
	个
	适用于1000ml、2000ml试剂瓶或分液漏斗
	20

	202
	药勺
	个
	不锈钢单头，250mm
	3

	203
	药勺
	个
	不锈钢双头，220mm
	3

	204
	药勺
	个
	牛角药勺
	12

	205
	药勺
	个
	塑料药勺
	28

	206
	不锈钢微量药勺
	套
	长220mm/直径3.0mm、3根/套
	12

	207
	尼龙筛
	
	孔径10目/20目/60目/100目/9.5 mm/5mm
	60

	208
	镉还原柱
	套
	适配海光HGCF-200连续流动分析仪
	132

	209
	氟化物电极
	支
	复合型，适用于雷磁
	870

	210
	电导率电极
	支
	复合型
	220

	211
	pH缓冲溶液
	套
	pH值分别为4.00、6.86、9.18，250ml
	770

	212
	pH电极
	支
	梅特勒适配
	2200

	213
	生物毒性配套试剂
	支
	费氏弧菌冻干粉，Modern Water Model  500生物毒性检测仪配套
	550

	214
	水质（粪）大肠菌群快速检测纸片
	包
	I型或Ⅱ型，20次/包，满足HJ 755-2015实验要求
	227

	215
	51孔定量盘
	包
	总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌酶底物法定量检测盘，满足HJ 1001-2018实验要求，100个/包
	2965

	216
	97孔定量盘
	包
	总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌酶底物法定量检测盘， 满足HJ 1001-2018实验要求，100个/包
	3086

	217
	取样瓶（无菌）
	盒
	100ml ，辐照灭菌，每瓶含10mg硫代硫酸钠，20瓶/盒
	77

	218
	酶底物法检测试剂盒
	盒
	辐照灭菌，50个/盒， 满足HJ 1001-2018实验要求
	1100

	219
	5ml离子色谱进样管套装
	套
	适配赛默飞离子色谱仪， AS-DV进样器
	1782

	220
	2ml离子色谱进样瓶+盖
	套
	适配赛默飞离子色谱仪， AS-AP样器，每套100个
	165

	221
	离子色谱抑制器（4mm）
	个
	适配赛默飞离子色谱仪
	18480

	222
	离子色谱柱（分析柱）
	个
	适配赛默飞离子色谱仪
	20291

	223
	离子色谱柱（保护柱）
	个
	适配赛默飞离子色谱仪
	6719

	224
	离子色谱Ag/AgCl pH 参比电极
	个
	适配赛默飞 ICS-5000+电化学检测器
	8203

	225
	离子色谱仪电极垫片
	个
	适配赛默飞ICS-5000+ ED50 A/ED50/ED40 安培分析池
	326

	226
	离子色谱仪二氧化碳去除装置（氢氧根体系）
	个
	适配赛默飞 ICS-5000+
	14752

	227
	离子色谱仪二氧化碳去除装置（碳酸根体系）
	个
	适配赛默飞 ICS-5000+
	14752

	228
	离子色谱前处理柱-Na
	盒
	2.5ml，25支/盒
	997

	229
	离子色谱前处理柱-Ba
	盒
	2.5ml，25支/盒
	1423

	230
	离子色谱前处理柱-Ag
	盒
	2.5ml，25支/盒
	1324

	231
	离子色谱前处理柱-H
	盒
	1ml，50支/盒
	876

	232
	离子色谱前处理柱-RP
	盒
	1ml，50支/盒
	957

	233
	离子色谱银电极抛光布
	盒
	8英寸，10片/盒
	1843

	234
	原子荧光光谱仪载流泵管
	根
	适配海光AFS-9562原子荧光光谱仪
	53

	235
	原子荧光光谱仪还原剂泵管
	根
	适配海光AFS-9562原子荧光光谱仪
	53

	236
	原子荧光光谱仪废液泵管
	根
	适配海光AFS-9562原子荧光光谱仪
	53

	237
	原子荧光光谱仪连接硅胶管
	根
	适配海光AFS-9562原子荧光光谱仪
	55

	238
	原子荧光光谱仪进样针
	盒
	石英玻璃，适配海光AFS-9562原子荧光光谱仪
	704

	239
	原子荧光光谱仪进样针
	根
	PFA材质，适配海光AFS-9562原子荧光光谱仪
	220

	240
	原子荧光光谱仪石英炉
	个
	适配海光AFS-9562原子荧光光谱仪
	330

	241
	原子荧光光谱仪加热丝
	个
	适配海光AFS-9562原子荧光光谱仪
	110

	242
	原子荧光光谱仪陶瓷片
	个
	适配海光AFS-9562原子荧光光谱仪
	198

	243
	原子荧光光谱仪配套汞灯
	个
	适配海光AFS-9562原子荧光光谱仪
	440

	244
	原子荧光光谱仪配套硒灯
	个
	适配海光AFS-9562原子荧光光谱仪
	440

	245
	原子荧光光谱仪配套砷灯
	个
	适配海光AFS-9562原子荧光光谱仪
	440

	246
	原子荧光光谱仪配套汞灯
	个
	适配海光HGF-V2原子荧光光谱仪
	440

	247
	原子吸收光谱仪样品管
	包
	适配Perkin Elemer 900T石墨炉自动进样，
1.2ml进样管
	715

	248
	原子吸收光谱仪铅元素灯
	个
	适配Perkin Elemer 900T原子吸收光谱仪
	440

	249
	原子吸收光谱仪镉元素灯
	个
	适配Perkin Elemer 900T原子吸收光谱仪
	440

	250
	原子吸收光谱仪铬元素灯
	个
	适配Perkin Elemer 900T原子吸收光谱仪
	385

	251
	原子吸收光谱仪镍元素灯
	个
	适配Perkin Elemer 900T原子吸收光谱仪
	385

	252
	原子吸收光谱仪铜元素灯
	个
	适配Perkin Elemer 900T原子吸收光谱仪
	385

	253
	原子吸收光谱仪其它元素灯
	个
	适配Perkin Elemer 900T原子吸收光谱仪
	400

	254
	原子吸收光谱仪石墨管
	支
	适配Perkin Elemer 900T原子吸收光谱仪耐3000℃高温
	44165

	255
	原子吸收光谱仪石墨锥
	套
	适配Perkin Elemer 900T原子吸收光谱仪
	3094

	256
	原子吸收光谱仪雾化器
	个
	适配 Perkin Elemer 900T原子吸收光谱仪
	14586

	257
	ICP-OES中心管
	根
	适配Perkin Elemer 8300，耐氢氟酸中心管
	2495

	258
	ICP-MS泵油
	桶
	适配Perkin Elemer 350D， 1L
	13769

	259
	ICP-MS冷却液
	瓶
	适配Perkin Elemer 350D， 1L
	561

	260
	ICP-MS泵管
	包
	适配Perkin Elemer 350D， PVC， 0.38mm
	1045

	261
	ICP-MS中心管
	根
	适配Perkin Elemer 350D， 2.0mm
	8248

	262
	ICP-MS雾化器
	根
	适配Perkin Elemer 350D，玻璃， 1.0L/min 0.5ml/min，50psig
	10170

	263
	ICP-MS雾室
	个
	适配Perkin Elemer 350D，玻璃
	10033

	264
	ICP-MS镍采样锥
	个
	适配Perkin Elemer 350D
	5753

	265
	ICP-MS镍截取锥
	个
	适配Perkin Elemer 350D
	5154

	266
	ICP-MS超锥
	个
	适配Perkin Elemer 350D
	3231

	267
	超锥O圈
	包
	Perkin Elemer 5000适配，Hyper Skimmer O-Ring，货号09211389 ，
	755

	268
	雾化器气体接头
	个
	Perkin Elemer 5000适配（Glass Expansion），货号70-803-2111
	300

	269
	ICP-MS10ppm调谐液
	瓶
	适配Perkin Elemer 350D， 10mg/L，包含Be Ce Fe In Li Mg Pb U，500ml，1%硝酸 ，货号N8145289
	2659

	270
	ICP-MS泵油
	瓶
	适配Agilent7900，前级真空泵泵油，1L
	1240

	271
	ICP-MS油雾过滤器
	个
	适配Agilent7900，泵油雾过滤器
	2316

	272
	ICP-MS1.02mm泵管
	包
	适配Agilent7900，3卡头，1.02mm
	1141

	273
	ICP-MS0.76mm泵管
	包
	适配Agilent7900，3卡头，0.76mm
	1141

	274
	ICP-MS内标泵管
	包
	适配Agilent7900，蓝色卡头+橙色卡头
	1982

	275
	ICP-MS废液管
	包
	适配Agilent7900，3卡头， 黄色卡头
	2944

	276
	ICP-MS矩管
	只
	适配Agilent7900，石英炬管
	5941

	277
	ICP-MS屏蔽帽
	个
	适配Agilent7900，石英屏蔽炬套
	3254

	278
	ICP-MS雾化器
	个
	Agilent7900适配（Glass Expansion），DuraMist DC 雾化器 0.4mL/min，货号A13-1-DM04
	8855

	279
	ICP-MS雾室
	个
	适配Agilent7900，石英雾化室，双通道
	5870

	280
	ICP-MS全镍采样锥
	个
	适配Agilent7900
	9010

	281
	ICP-MS全镍截取锥
	个
	适配Agilent7900
	6647

	282
	测汞仪进样叉
	个
	适配利曼Hydra II C测汞仪
	7150

	283
	测汞仪催化管
	根
	适配利曼Hydra II C测汞仪
	8000

	284
	测汞仪齐化管
	根
	适配利曼Hydra II C测汞仪
	8000

	285
	测汞仪镍舟
	包
	适配利曼Hydra II C测汞仪，一包14个
	6000

	286
	测汞仪催化管
	根
	适配迈尔斯通DMA-80测汞仪
	5543

	287
	测汞仪齐化管
	根
	适配迈尔斯通DMA-80测汞仪
	4169

	288
	X射线荧光光谱仪压样环
	包
	500个/包，40×34×4mm，PVC
	550

	289
	X射线荧光光谱仪泵油
	桶
	适配ARL PERFORM'X型波长色散X射线荧光光谱仪
	1929

	290
	纯水机Progard柱
	个
	适配默克密理博纯水机
	7202

	291
	纯水机Quantum柱
	个
	适配默克密理博纯水机
	6940

	292
	纯水机Millipak
	个
	适配默克密理博纯水机
	3087

	293
	纯水机254UV灯
	个
	适配默克密理博纯水机
	4010

	294
	纯水机A10UV灯
	个
	适配默克密理博纯水机
	10898

	295
	纯水机185UV灯
	个
	适配默克密理博纯水机
	8364

	296
	纯水机水箱空气过滤器
	个
	适配默克密理博纯水机
	3125

	297
	纯水机RO膜
	个
	适配默克密理博纯水机
	10780

	298
	纯水机终端微滤
	个
	适配默克密理博纯水机
	2805

	299
	纯水机注塑型预处理
	个
	适配优普纯水机
	726

	300
	纯水机反渗透柱
	个
	适配优普纯水机
	1188

	301
	纯水机终端微滤
	个
	适配优普纯水机
	968

	302
	吹扫捕集仪用捕集阱
	个
	适配EST吹扫捕集仪
	1650

	303
	热脱附仪捕集阱
	个
	适配Markes热脱附仪
	1100

	304
	热脱附衬管
	个
	适配Markes 热脱附仪
	330

	305
	气相色谱仪隔垫
	包
	适配安捷伦，50个/包
	660

	306
	气相色谱仪O型密封圈
	盒
	适配安捷伦，100个/盒
	1210

	307
	气相色谱仪进样口分流平板
	包
	适配安捷伦，用于分流/不分流进样口， 10个/包
	2750

	308
	气相色谱仪石墨垫
	包
	适配安捷伦，0.25mm，10个/包
	550

	309
	气相色谱仪石墨垫
	包
	适配安捷伦，0.32mm，10个/包
	550

	310
	烷基汞专用色谱柱
	根
	满足GB/T 14204-93实验要求 ，15m*0.53
	7700

	311
	气相色谱仪色谱柱
	根
	适配岛津/安捷伦，30m*0.32mm*0.25μm
	5000

	312
	气相色谱仪色谱柱
	根
	适配岛津/安捷伦，60m*0.32mm*0.25μm
	8800

	313
	气相色谱仪色谱柱
	根
	适配岛津/安捷伦，30m*0.25mm*0.25μm
	5000

	314
	气相色谱仪色谱柱
	根
	适配岛津/安捷伦，60m*0.25mm*0.25μm
	8800

	315
	质谱仪油雾过滤器
	个
	适配安捷伦质谱
	3190

	316
	质谱真空泵
	台
	适配安捷伦质谱
	19800

	317
	质谱灯丝
	个
	适配安捷伦质谱
	1430

	318
	石墨垫
	包
	适配安捷伦质谱，0.25mm，10个/包
	550

	319
	石墨垫
	包
	适配安捷伦质谱，0.32mm，10个/包
	550

	320
	液相色谱氘灯
	个
	适配安捷伦液相色谱仪
	11000

	321
	气相色谱柱
	根
	高温色谱柱，15m*0.25mm*0.1μm，适配Thermo Trace 1300/TSQ8000
	5038

	322
	液相色谱柱
	根
	C18，1.9μm，2.1mm*100mm，适配安捷伦1290-6460适配
	7480

	323
	液相色谱质谱联用仪在线过滤器滤芯
	包
	适配安捷伦1290-6460 液质在线过滤器的滤芯，
0.3μm，5个/包 ，货号：5023-0271
	1650

	324
	液相色谱质谱联用仪
机械泵泵油
	瓶
	1L/瓶，用于安捷伦1290-6460，适配Edwards 45真空泵
	352

	325
	液相色谱质谱联用仪大容量通用捕集阱
	个
	适配安捷伦1290-6460液质，大容量通用捕集阱，氮气干燥气用，1/4 英寸，250 psig，大容量通用捕集阱，氮气碰撞气用，1/8 英寸，250 psig，去除载气氮气中CO2，O2，H2O，1/8英寸，250psig，氦气，1/8 英寸，250 psig；配气体净化、脱氧、脱水、脱烃等装置
	4026

	326
	液相色谱质谱联用仪液相色谱柱
	根
	C18，1.7μm，2.1mm*100mm，适配Waters OA-Xevo-TQ-XS液相色谱质谱联用仪
	9900

	327
	液相色谱质谱联用仪捕集柱
	根
	双酚A捕集柱，3~5μm，2.1mm×50mm，适配Waters OA-Xevo-TQ-XS液相色谱质谱联用仪，
	7040

	328
	液相色谱质谱联用仪自动进样器进样针
	根
	进样针，25μl，适配Waters OA-Xevo-TQ-XS液相色谱质谱联用仪
	7040

	329
	气相色谱高分辨质谱仪低沸点PFK调谐液
	瓶
	1mL，适配Thermo Trace 1310/DFS气相色谱高分辨质谱仪
	3080

	330
	气相色谱高分辨质谱仪二噁英专用色谱柱
	个
	高惰性色谱柱，60m* 0.25mm* 0.25μm，适配Thermo Trace 1310/DFS ，满足HJ77.2-2008实验要求
	15400

	331
	气相色谱高分辨质谱仪低流失进样隔垫
	包
	50个/包，分流不分流进样口、PTV进样口，低流失隔垫，直径11mm，适配Thermo Trace 1310/DFS气相色谱高分辨质谱仪
	858

	332
	气相色谱高分辨质谱仪不分流进样口衬管
	包
	5个/包， 4.0mm* 6.5mm*78.5mm，去活，带玻璃棉，适配Thermo Trace 1310/DFS气相色谱高分辨质谱仪
	1650

	333
	气相色谱高分辨质谱仪自动进样针
	个
	10μl，50mm 锥形，1个装，Thermo Trace 1310/DFS适配气相色谱高分辨质谱仪
	770

	334
	气相色谱高分辨质谱仪灯丝
	个
	EI灯丝，适配Thermo Trace 1310/DFS气相色谱高分辨质谱仪
	7150

	335
	气相色谱高分辨质谱仪电子倍增器
	个
	适配Thermo Trace 1310/DFS气相色谱高分辨质谱仪
	31900

	336
	气相色谱高分辨质谱仪机械泵油
	瓶
	1L/瓶，适配Thermo Trace 1310/DFS气相色谱高分辨质谱仪
	1100

	337
	液相色谱高分辨质谱仪喷雾针
	根
	适配Ultimate 3000/Q Exactive Focus液相色谱高分辨质谱仪
	8303

	338
	液相色谱高分辨质谱仪lvo700泵油
	瓶
	2L，适配Ultimate 3000/Q Exactive Focus液相色谱高分辨质谱仪
	2944

	339
	液相色谱高分辨质谱仪毛细管
	根
	“V” 型，内径0.58mm，长度58.42mm，适配Ultimate 3000/Q Exactive Focus
	5214

	340
	液相色谱高分辨质谱仪500微升进样针
	支
	500μl，Ultimate 3000/Q Exactive Focus适配
	2368

	341
	液相色谱高分辨质谱仪红色peek管P/N
	根
	Peek材质，Ultimate 3000/Q Exactive Focus适配
	363

	342
	液相色谱高分辨质谱仪正离子校正液
	瓶
	10mL，适配Ultimate 3000/Q Exactive Focus
	2618

	343
	液相色谱高分辨质谱仪负离子校正液
	瓶
	0mL，适配Ultimate 3000/Q Exactive Focus
	2643

	344
	便携式气相色谱质谱仪NEG泵
	个
	INFICON HAPSITE便携式气相色谱质谱仪适配
	7000

	345
	多通道流动分析仪氨氮用泵管
	套
	宝德BDFIA-8000适配，货号30301050007，一套6根泵管
	900

	346
	多通道流动分析仪硝酸盐/亚硝酸盐氮用泵管
	套
	宝德BDFIA-8000适配，货号30301050011，一套4根泵管
	600

	347
	多通道流动分析仪镉柱
	根
	宝德BDFIA-8000适配，货号10210030001
	2250

	348
	多通道流动分析仪流通池
	套
	宝德BDFIA-8000适配，货号10501010040，1cm流通池
	5600

	349
	多通道流动分析仪样品管10ml
	包
	宝德BDFIA-8000适配，货号10305050005，一包100个
	450

	350
	多通道流动分析仪样品管50ml
	包
	宝德BDFIA-8000适配，货号10305050007，一包100个
	1200

	351
	气相分子吸收光谱仪PU管路
	根
	AJ-3700适配，内径4.0mm*外径6.0mm，货号B.14.00003
	60

	352
	气相分子吸收光谱仪进样管
	根
	AJ-3700适配，FEP ID1.5mm*OD2.5mm 带快拧接头，货号B.21.00014
	150

	353
	气相分子吸收光谱仪FEP管路
	根
	AJ-3700适配，内径1.5mm*外径2.5mm，货号B.14.00001
	150

	354
	气相分子吸收光谱仪PVC管路
	根
	AJ-3700适配，内径8.0mm*外径12mm，货号B.14.00008
	160

	355
	气相分子吸收光谱仪蠕动泵管
	根
	AJ-3700适配，BPT 2.29*3.99*175，货号B.14.00040
	120

	356
	气相分子吸收光谱仪吸光管（普通）
	根
	AJ-3700适配，φ16 230mm 图纸定制，货号B.21.00019
	2200

	357
	气相分子吸收光谱仪载气净化管
	根
	AJ-3700适配，一支填充1/2分子筛1/2变色硅胶，货号B.18.00008
	300

	358
	气相分子吸收光谱仪尾气净化管
	根
	AJ-3700适配，，货号B.18.00009
	280

	359
	气相分子吸收光谱仪50ml样品管
	包
	AJ-3700适配，50ml 插口 圆盖刻度离心管50支/包，货号B.18.00001
	200

	360
	气相分子吸收光谱仪80ml样品管
	包
	AJ-3700适配，80ml 插口/直口圆底样品管 20/包，货号B.18.00002
	280

	361
	气相分子吸收光谱仪氘灯
	个
	AJ-3700适配，货号B.07.00003
	2300


（1）采购清单

（2）商务要求
A.报价与结算

（1）本项目报分项价格，以人民币填列，原则上不应超过上表最高综合单价。

（2）结算时以实际发生金额为准。按供应商成交分项报价以实际供货数量据实结算，总计最高不超过56.33万元。结算方式：结算价=实际采购量×采购品目实际发生单价。
实际发生单价原则上为分项报价的价格，除个别货物价格因不可抗拒的因素发生上浮，需提供相关证明材料与采购方沟通确认，经采购方核实同意后以实际交易的价格进行结算。

（3）采购人每季度进行一次结算。尾款支付时间2026年12月31日前。
B.供应商提供的货物应为全新的产品（含配件等），表面无破损、无碰撞，符合国家、行业和生产厂家的质量检测标准，并附有正规的质量保证书或合格证，同时应符合“采购项目需求清单”规定的质量、规格和性能的要求，并向采购方交付相关资料。
C.供应商必须做出书面承诺：对于有保存期限（有效期）的耗材，供应商提供的货物，应是最新生产且检验合格的，去除必要的质检和运输时间，交货时剩余有效期不得少于原有有效期的80%（本身有效期短但配货周期长等特殊情况由双方协商确定）。

D.“采购项目需求清单”中提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。

D.供货时间：

（1）常规类货物，所需耗材供货周期1周以内（若特殊情况无法送达，由双方协商解决）。

（2）应急类临时采购计划，由采购人根据应急情况提供供货清单及送货地址，供应商应在收到通知后2小时内响应，1天内送达指定地点（若特殊情况无法送达，由双方协商解决）。

（3）投标人除不可抗力因素外，不得因其他任何理由延迟送货。如遇特殊情况需推迟送货的，应提前通知采购人，并取得采购人的同意。投标人在指定的时间无法提供采购人下单的货品时，采购人有权自行采购，并由投标人承担由此产生的一切费用。

E.配送服务：

（1）配送由投标人负责，货物应直接送到采购人指定地点并搬运入库。运输交付途中发生的损毁、意外等均由投标人负责。

（2）货物配送包装须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由供应方负责，配送包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑配送期间气候特点（如生物类耗材应按照产品要求，冷冻或冷藏运输）。由于不适当的包装或配送方式而造成货物在运输过程中有任何损坏或出现质量问题，由供应商负责。

（3） 配送同时应随货物提供供货清单、产品使用说明书等采购人所要求的其他相关资料。

F.售后服务：

（1）有质保服务要求的货物在验收通过后提供保修服务，免费质保期为验收合格之日起至少一年；在免费质保期内，所有服务及配件全部免费，免费质保期外能及时地为用户提供服务和配件。 

（2）验收不合格的换货或退货：如供应货物出现质量问题，须在接到采购人通知后及时响应，免费负责退换直至合格，并对由此引起的法律纠纷完全负责，并全额赔偿采购人由此引起的经济损失。

（3）对于验收合格，但在使用过程中发现有质量问题的货物，投标人按采购人要求更换其他品牌货物（费用包含在报价中），若更换的货物质量仍有问题，采购人将拒付货款，并对由此引起的法律纠纷完全负责，并全额赔偿采购人由此引起的经济损失。

（4）投标人销售的产品质量符合国家标准，各种证照齐全，如因产品质量问题或售后服务不当引起的事故或纠纷，或违反国家相关部门规定导致采购人损失的，投标人承担事故处理及责任赔偿等相应的责任。

（5）对采购人提出质量有争议的货物，采购人与投标人双方共同将争议货物交国家认可的检测部门进行质量确认。如存在质量问题，则检测费用由投标人负责。

G.配送地点要求：天津市南开区复康路19号（特殊情况以合同为准）。

1.包3:

（1）采购清单

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	需求条款

	1
	1,2-环己二胺四乙酸
	1
	瓶
	25g/瓶分析纯

	2
	1,3-二甲基巴比妥酸
	1
	瓶
	100g/瓶分析纯

	3
	1,5-二苯基卡巴肼
	1
	瓶
	25 g /瓶,优级纯（灵敏度＞0.04abs/ug）

	4
	1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮
	1
	瓶
	25g/瓶分析纯

	5
	1-萘胺
	1
	瓶
	25g/瓶分析纯

	6
	2216E琼脂
	1
	瓶
	250g/瓶生物试剂；符合GB17378.7的要求

	7
	4-氨基安替比林
	1
	瓶
	25g/瓶分析纯，可通过供应品空白检验

	8
	50%氢氧化钠溶液
	1
	瓶
	超纯试剂，1L/瓶,满足离子色谱淋洗液的相关要求

	9
	7.5%氯化钠肉汤
	1
	瓶
	250g/瓶生物试剂，空白检验合格

	10
	95%乙醇
	1
	瓶
	500ml/瓶分析纯

	11
	EC肉汤
	1
	瓶
	250g/瓶生物试剂，空白检验合格

	12
	EDTA二钠
	1
	瓶
	250g/瓶分析纯，空白和标准样品检验合格

	13
	L-半胱氨酸
	1
	瓶
	25g/瓶分析纯99%

	14
	MMO-MUG培养基
	1
	盒
	250g/瓶生物试剂，空白检验合格

	15
	N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐
	1
	瓶
	25g/瓶优级纯，空白和标准样品检验合格

	16
	N,N-二甲基甲酰胺
	1
	瓶
	500ml/瓶优级纯

试剂透明无色，空白检验符合HJ484-2009要求

	17
	N,N-二乙基-1,4-苯二铵硫酸盐（DPD）
	1
	瓶
	25g/瓶优级纯，空白和标准样品检验合格

	18
	N-1-萘乙二胺盐酸盐
	1
	瓶
	10g/瓶分析纯

	19
	PH缓冲液A
	1
	瓶
	pH=4.00，500ml/瓶带证书

	20
	PH缓冲液B
	1
	瓶
	pH=6.86，500ml/瓶带证书

	21
	PH缓冲液C
	1
	瓶
	pH=9.18，500ml/瓶带证书

	22
	氨基磺酸
	1
	瓶
	25g/瓶优级纯，可通过供应品空白检验

	23
	氨基磺酸氨
	1
	瓶
	100g/瓶分析纯

	24
	氨水A
	1
	瓶
	分析纯，500mL/瓶 空白检验合格

	25
	氨水B
	1
	瓶
	电子级G3，4L/瓶（测定元素低于1ppb）

	26
	氨水C
	1
	瓶
	分析纯，25-28wt.%,500ml/瓶，满足HJ1333-2023、HJ1334-2023等要求，不能有全氟化合物检出

	27
	变色酸
	1
	瓶
	空白检验合格，25g/瓶

	28
	冰乙酸
	1
	瓶
	电子级，1L/瓶 

	29
	草酸
	1
	瓶
	500g/瓶优级纯

	30
	草酸钠
	1
	瓶
	100g/瓶基准试剂，空白和标准样品检验合格

	31
	产气肠杆菌
	1
	瓶
	生物试剂

0代，冻干粉+溶解液

	32
	次氯酸钠
	1
	瓶
	500ml/瓶分析纯

	33
	醋酸
	1
	瓶
	分析纯，500ml,

	34
	醋酸缓冲液
	1
	包
	  4瓶*30ml，每包4瓶，满足HJ977-2018空白检验要求，烷基汞不得检出。

	35
	大肠埃希氏菌
	1
	瓶
	生物试剂

1.0~2.0×103cfu/颗

	36
	低沸点PFK调谐液
	1
	瓶
	满足磁质谱调谐需求，满足HJ77.2-2008要求

	37
	碘
	1
	瓶
	250g/瓶分析纯

	38
	碘化钾A
	1
	瓶
	500g/瓶优级纯，空白和标准样品检验合格

	39
	碘化钾B
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	40
	碘酸钾A
	1
	瓶
	100g/瓶分析纯

	41
	碘酸钾B
	1
	瓶
	50g/瓶基准试剂，空白和标准样品检验合格

	42
	淀粉
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	43
	靛蓝二磺酸钠
	1
	瓶
	10g/瓶分析纯

	44
	丁基黄原酸钾
	1
	瓶
	500g/瓶优级纯 空白检验合格

	45
	镀铜镉粒
	1
	瓶
	50g/瓶分析纯

	46
	对氨基苯磺酸
	1
	瓶
	1g/瓶，分析纯

	47
	对硝基苯酚
	1
	瓶
	100g/瓶分析纯

	48
	二甲胺盐酸盐
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	49
	二硫化碳
	1
	瓶
	色谱纯，按照HJ584-2010空白检验合格，苯不得检出，400ml/瓶

	50
	二氯甲烷
	1
	瓶
	农残级或二噁英分析纯，4L/瓶，满足HJ77.2-2008要求，浓缩10000倍不能有二噁英检出。

	51
	二氯异氰尿酸钠
	1
	瓶
	100g/瓶分析纯

	52
	二水亚硝基铁氰化钠
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	53
	二硝基酚指示剂
	1
	瓶
	100ml/瓶分析纯，空白和标准样品检验合格

	54
	二氧化钛
	1
	瓶
	100g/瓶分析纯

	55
	二乙基二硫代氨基甲酸银
	1
	瓶
	25g/瓶分析纯，空白和标准样品检验合格

	56
	二乙烯三胺五乙酸
	1
	瓶
	100g/瓶分析纯

	57
	凡士林
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	58
	费氏弧菌
	1
	盒
	生物试剂 适用于MicroToxModel500型毒性检测仪

	59
	酚酞
	1
	瓶
	25g/瓶分析纯

	60
	氟化铵
	1
	瓶
	100g/瓶优级纯

	61
	氟化钠
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯99%

	62
	甘氨酸
	1
	瓶
	25g/瓶分析纯

	63
	高氯酸A
	1
	瓶
	500ml/瓶分析纯

	64
	高氯酸B
	1
	瓶
	MOS级，500ml/瓶， 

	65
	革兰氏染色液
	1
	套
	500ml/套生物试剂，符合革兰氏染色试验要求

	66
	铬黑T
	1
	瓶
	100g/瓶分析纯

	67
	铬酸钾
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯99.5%

	68
	谷氨酸钠
	1
	瓶
	100g/瓶分析纯

	69
	硅胶
	1
	盒
	500g/盒分析纯

	70
	硅酸镁
	1
	瓶
	250g/瓶分析纯

	71
	硅藻土
	1
	盒
	1kg/盒  粒径0.02-0.1mm

	72
	过硫酸钾A
	1
	瓶
	超纯，200g/瓶，空白和标准样品检验合格，符合HJ636-2012要求，含氮量应小于0.0005%

	73
	过硫酸钾B
	1
	瓶
	1000g/瓶，符合HJ636-2012要求，含氮量应小于0.0005%

	74
	过硫酸氢钾
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	75
	过氧化氢
	1
	瓶
	优级纯，500ml/瓶

	76
	过氧化氢（30%水溶液）
	1
	瓶
	电子级G3，4L/瓶，（元素含量＜1ppb）

	77
	环已二胺四乙酸
	1
	瓶
	25g/瓶分析纯99%

	78
	磺胺
	1
	瓶
	分析纯， 100g/瓶

	79
	急性毒性试验菌种调节液
	1
	瓶
	生物试剂适用于MicroToxModel500型毒性检测仪

	80
	急性毒性试验菌种稀释液
	1
	瓶
	生物试剂适用于MicroToxModel500型毒性检测仪

	81
	甲胺盐酸盐
	1
	瓶
	500g麦克林、国药、安谱或同类以上品牌

	82
	甲醇A
	1
	瓶
	质谱级，4L/瓶，满足HJ1398-2024,HJ1399-2024，HJ1333-2023等要求，不能有抗生素、全氟化合物检出，不能有有机磷酸酯类物质检出。

	83
	甲醇B
	1
	瓶
	色谱纯，4L/瓶

	84
	甲醇C
	1
	瓶
	色谱纯，500mL/瓶

	85
	甲磺酸
	1
	瓶
	25g/瓶，HPLC用 

	86
	甲基橙
	1
	瓶
	100ml/瓶指示剂

	87
	甲基红
	1
	瓶
	100ml/瓶指示剂

	88
	甲醛溶液
	1
	瓶
	500ml/瓶分析纯

	89
	甲酸
	1
	瓶
	质谱级，50ml/瓶，满足HJ1398-2024,HJ1399-2024要求，不能有抗生素检出，不能有有机磷酸酯类物质检出。

	90
	甲酸铵
	1
	瓶
	质谱级，25g/瓶，满足HJ1049-2019要求，不能有硝基酚类物质检出。

	91
	甲酸钠
	1
	瓶
	100g/瓶分析纯99.5%

	92
	甲亚胺-H
	1
	瓶
	100g/瓶分析纯

	93
	碱石灰
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	94
	金黄色葡萄球菌
	1
	瓶
	500g/瓶生物试剂

	95
	酒石酸钾钠
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	96
	酒石酸锑钾A
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯，空白和标准样品检验合格

	97
	酒石酸锑钾B
	1
	瓶
	≥99.9%，25g/瓶

	98
	聚集内酰胺粉
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	99
	聚氧乙烯月桂醚，Brij
	1
	瓶
	100g/瓶分析纯

	100
	聚乙烯醇磷酸铵
	1
	瓶
	25g/瓶分析纯，空白检验合格

	101
	凯氏定氮片
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	102
	★抗坏血酸
	1
	瓶
	分析纯，25g/瓶，空白和标准样品检验合格

	103
	连二亚硫酸钠
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	104
	邻菲罗啉
	1
	瓶
	25g/瓶分析纯

	105
	磷酸A
	1
	箱
	分析纯，500mL/瓶

	106
	磷酸B
	1
	瓶
	优级纯，500ml/瓶

	107
	磷酸二氢钾
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯99.5%

	108
	磷酸二氢钠
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	109
	磷酸氢二铵
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯，空白检验合格

	110
	磷酸氢二钾
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	111
	磷酸氢二钠
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	112
	硫代硫酸钠
	1
	瓶
	500g优级纯，可通过供应品空白检验

	113
	硫代乙酰胺
	1
	瓶
	100g/瓶分析纯

	114
	硫脲
	1
	瓶
	分析纯，500g/瓶

	115
	硫酸铵
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	116
	硫酸镉
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯，空白检验合格

	117
	硫酸钾
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	118
	硫酸铝钾
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	119
	硫酸镁
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	120
	硫酸镍
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	121
	硫酸氢钾
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯99%

	122
	硫酸铁铵
	1
	瓶
	优级纯、500g/瓶空白和标准样品检验合格

	123
	硫酸铜
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	124
	硫酸锌
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯空白检验合格

	125
	硫酸亚铁铵
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	126
	硫酸银
	1
	瓶
	100g/瓶分析纯

	127
	六氨基氯化钴
	1
	瓶
	25g/瓶分析纯

	128
	六偏磷酸钠
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯空白检验合格

	129
	六羟基锑酸钾(V)
	1
	瓶
	≥99%，25g,/瓶

	130
	氯胺T
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯98%

	131
	氯化铵
	1
	瓶
	250g/瓶分析纯 

	132
	氯化钙
	1
	瓶
	500g/瓶优级纯

	133
	氯化钾
	1
	瓶
	500g/瓶优级纯

	134
	氯化锰
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	135
	氯化钠A
	1
	瓶
	优级纯、500g/瓶

	136
	氯化钠B
	1
	瓶
	500 g/瓶，农残级

	137
	氯化亚锡
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	138
	玫瑰红银试剂
	1
	瓶
	25g/瓶分析纯

	139
	咪唑
	1
	瓶
	100g /瓶

	140
	钼酸铵
	1
	瓶
	500g/瓶优级纯空白和标准样品检验合格

	141
	纳氏试剂
	1
	瓶
	500ml/瓶，HJ535-2009空白检验合格

	142
	尿素
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	143
	脲
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	144
	柠檬酸
	1
	瓶
	分析纯500g/瓶99.5%

	145
	柠檬酸三钠
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	146
	硼氢化钾
	1
	瓶
	优级纯100g/瓶

	147
	硼酸
	1
	瓶
	500g/瓶优级纯，空白检验合格

	148
	偏钒酸铵
	1
	瓶
	100g/瓶优级纯，空白检验合格

	149
	偏硼酸锂
	1
	瓶
	100g/瓶优级纯

	150
	偏硼酸钠
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯99.5%

	151
	偏重亚硫酸钠
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	152
	葡萄糖
	1
	瓶
	500g/瓶优级纯

	153
	轻质氧化镁
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	154
	氢氟酸A
	1
	瓶
	MOS级，500ml/瓶

	155
	氢氟酸B
	1
	瓶
	电子级G3，4L/瓶

	156
	氢氧化钾A
	1
	瓶
	优级纯，500g/瓶

	157
	氢氧化铝
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	158
	氢氧化钠A
	1
	瓶
	优级纯，500g/瓶，符合HJ636-2012要求，含氮量应小于0.0005%

	159
	氢氧化钠B
	1
	盒
	分析纯 500g/盒

	160
	乳糖胆盐培养基
	1
	瓶
	250g/瓶生物试剂空白检验合格

	161
	乳糖蛋白胨培养液
	1
	瓶
	250g/瓶生物试剂空白检验合格

	162
	三氟乙酸
	1
	瓶
	25ml /瓶99.5%

	163
	三甲胺盐酸盐
	1
	瓶
	分析纯50ml/瓶

	164
	三氯化钛
	1
	瓶
	分析纯500ml/瓶

	165
	三氯化铁
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	166
	三乙醇胺
	1
	瓶
	500ml/瓶分析纯

	167
	烧碱石棉
	1
	瓶
	100g/瓶分析纯

	168
	石英砂A
	1
	瓶
	200-100目，500g/瓶

	169
	石英砂B
	1
	瓶
	98%，1kg/瓶，满足HJ77.3-2008要求、HJ1334-2023等要求，不能有二噁英、全氟化合物检出。

	170
	石英砂C
	1
	盒
	40-70目，分析纯  500g/盒

	171
	石油醚
	1
	瓶
	农残级别，500mL/瓶，瑞利散射符合GB17378.4中13.1油类的要求

	172
	水杨酸钠
	1
	瓶
	500g分析纯

	173
	水质（粪）大肠菌群快速检测纸片
	1
	盒
	500g/500ml生物试剂符合HJ755-2015中4.1质量鉴定达标

	174
	四氯乙烯
	1
	瓶
	IR红外检测用，500mL/瓶，符合HJ637-2018中的空白检验要求

	175
	四硼酸锂
	1
	瓶
	500g/瓶优级纯

	176
	四硼酸钠（硼砂）
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯空白检验合格

	177
	四丙基硼化钠
	1
	瓶
	高纯衍生化试剂，1g/瓶；CAS:45067-99-0；满足HJ977-2018空白检验要求，烷基汞不得检出。

	178
	酸性铬蓝K
	1
	瓶
	10g/瓶分析纯

	179
	碳酸镁
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯，空白检验合格

	180
	碳酸钠
	1
	瓶
	优级纯、500g/瓶

	181
	碳酸氢钠
	1
	瓶
	500g/瓶优级纯

	182
	铁氰化钾
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	183
	吐温80
	1
	瓶
	500ml/瓶生物试剂符合GB17378.7的要求

	184
	无砷锌粒
	1
	瓶
	500g/瓶优级纯，空白和标准样品检验合格

	185
	氢氧化钾B
	1
	瓶
	MOS级或ACS级，100g/瓶

	186
	无水磷酸二氢钾
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	187
	无水磷酸氢二钠
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	188
	无水硫酸钠A
	1
	瓶
	1kg/瓶，≥99%，满足HJ77.2-2008要求，浓缩10000倍，不能有二噁英检出。

	189
	★无水硫酸钠B
	1
	盒
	分析纯500g；经马弗炉550℃烘烤4h后，干燥脱水能力良好，无有机化合物检出。

	190
	无水氯化钙
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	191
	无水氯化镁
	1
	瓶
	分析纯，500g/瓶

	192
	无水碳酸钠
	1
	瓶
	优级纯，500g/瓶

	193
	无水亚硫酸钠
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	194
	无水乙醇
	1
	瓶
	500ml/瓶分析纯，满足HJ77.2-2008要求，浓缩10000倍，不能有二噁英检出。

	195
	硒粉
	1
	瓶
	100g/瓶分析纯，空白检验合格

	196
	硝酸A
	1
	瓶
	MOS级，500ml/瓶，测铬专用。

	197
	硝酸B
	1
	瓶
	电子级G4（各元素＜100ppt）

	198
	硝酸钾
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	199
	硝酸钠
	1
	瓶
	优级纯，500g/瓶

	200
	硝酸银
	1
	瓶
	100g/瓶优级纯，可通过供应品空白检验

	201
	溴百里酚蓝
	1
	瓶
	10g/瓶分析纯

	202
	溴化钾
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	203
	溴甲酚绿
	1
	瓶
	10g/瓶分析纯

	204
	溴甲酚紫
	1
	瓶
	10g/瓶分析纯

	205
	溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水营养基
	1
	瓶
	250g/瓶生物试剂，空白检验合格

	206
	溴酸钾
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	207
	亚甲基蓝
	1
	瓶
	25g/瓶优级纯空白和标准样品检验合格

	208
	亚砷酸钠
	1
	瓶
	25g/瓶优级纯空白和标准样品检验合格

	209
	亚铁氰化钾
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	210
	亚硝基铁氰化钠
	1
	瓶
	规格：100g/瓶(分析纯，98.5%)

	211
	亚硝酸钠A
	1
	瓶
	500g/瓶优级纯

	212
	亚硝酸钠B
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	213
	盐酸萘乙二胺
	1
	瓶
	10g/瓶 

	214
	盐酸羟胺
	1
	瓶
	分析纯，25g/瓶99%

	215
	氧化硼
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	216
	氧化锌
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯

	217
	伊红美蓝
	1
	瓶
	250g/瓶生物试剂空白检验合格

	218
	乙二胺四乙酸
	1
	瓶
	250g/瓶分析纯

	219
	乙二胺四乙酸二钠
	1
	瓶
	250g/瓶分析纯

	220
	乙二胺一水合物
	1
	瓶
	100ml/瓶分析纯

	221
	乙腈A
	1
	瓶
	质谱级，4L/瓶，满足HJ1398-2024,HJ1399-2024要求，不能有抗生素检出

	222
	乙腈B
	1
	瓶
	色谱级，4L/瓶，满足HJ1398-2024,HJ1399-2024要求，不能有抗生素检出

	223
	乙酸
	1
	瓶
	色谱级，100g/瓶，满足HJ1398-2024,HJ1399-2024要求，不能有抗生素检出

	224
	乙酸铵
	1
	瓶
	质谱级，50g/瓶，满足HJ1333-2023、HJ1334-2023等要求，不能有全氟化合物检出

	225
	乙酸钙
	1
	瓶
	分析纯，500g/瓶99%

	226
	乙酸钠A
	1
	瓶
	500g/瓶，HPLC级或ACS级，通过痕量金属与非金属杂质检测，适用于《GB5085.3-2007附录G氰根离子和硫离子的测定 离子色谱法》

	227
	乙酸钠B
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯，空白检验合格

	228
	乙酸铅
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯99%

	229
	乙酸锌
	1
	瓶
	500g/瓶分析纯99%空白检验合格

	230
	乙酸乙酯
	1
	瓶
	色谱纯，4L/瓶，不能有有机磷酸酯、苯胺类、烷基酚检出

	231
	乙酰丙酮
	1
	瓶
	100mL 

	232
	异丙醇
	1
	瓶
	色谱纯，4L/瓶，不能有抗生素、全氟化合物、有机磷酸酯类物质检出

	233
	异烟酸
	1
	瓶
	化学纯100g/瓶

	234
	营养琼脂
	1
	瓶
	250g/瓶生物试剂空白检验合格

	235
	营养肉汤
	1
	瓶
	250g/瓶生物试剂空白检验合格

	236
	蒸馏水
	1
	箱
	4瓶/箱，4.5L/瓶，满足HJ1398-2024,HJ1399-2024，HJ1333-2023等要求，不能有抗生素、全氟化合物检出，不能有有机磷酸酯类物质检出。

	237
	正己烷A
	1
	瓶
	农残级或二噁英分析纯，4L/瓶，满足HJ77.2-2008要求，浓缩10000倍不能有二噁英检出。

	238
	正己烷B
	1
	瓶
	农残级，4L/瓶，酞酸酯和烷基酚空白检验合格

	239
	正壬烷
	1
	瓶
	500ml/瓶，农残级，满足HJ77.2-2008要求，浓缩10000倍不能有二噁英检出。

	240
	重铬酸钾
	1
	瓶
	500g优级纯，可通过供应品空白检验


注：不在清单内的临时性试剂药品的采购金额不超过预算总金额的20%。

（2）商务要求
A.报价要求

（1）本项目报分项价格，以人民币填列。核心产品★报价需提供证明材料，另单独报价。

（2）结算时以实际发生金额为准。按供应商成交分项报价以实际供货数量据实结算，总计最高不超过64.36万元。结算方式：结算价=实际采购量×采购品目实际发生单价。

实际发生单价原则上为分项报价的价格，除个别货物价格因不可抗拒的因素发生上浮，需提供相关证明材料与采购方沟通确认，经采购方核实同意后以实际交易的价格进行结算。

（3）采购人每季度进行一次结算。尾款支付时间2026年12月31日前。
B.交货要求

（1）服务期：签订合同之日起1年的服务期，若在服务期内，预算执行完毕，则服务期提前结束（特殊情况以合同为准）。

（2）响应时效和交货周期：常规类货物：由采购人提供采购计划，供应商应在24小时内响应，一般货物要求7天内送达指定交货地点，特殊货物要求1个月内送达，若特殊情况无法送达，由双方协商解决。应急类货物：由采购人根据应急情况提供供货清单及送货地址，供应商应在收到通知后2小时内响应，2天内送达指定地点（特殊情况以合同为准）。

（3）投标人除不可抗力因素外，不得因其他任何理由延迟送货。如遇特殊情况需推迟送货的，应提前通知采购人，并与采购人协商及提出解决办法。投标人在指定的时间无法提供采购人下单的货品时，采购人有权自行采购，并由投标人承担由此产生的一切费用。

（4）投标人应对所配送的产品在包装未拆封情况下提供无条件退货服务。

（5）交货地点：天津市南开区复康路19号。

C.按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
D.验收不合格的换货或退货，对因供应货物质量问题造成的后果由投标人负责，采购人将拒付货款并按相关法律法规追究其全部责任。

E.对于投标人所配送的产品在有效期内出现质量问题（含破损） 时， 投标人应在24小时内退货，48小时内更换合格产品。连续出现两次质量问题， 招标人有权中止该投标人的供货。

F.对采购人提出质量有争议的货物，采购人与投标人双方共同将争议货物交国家认可的检测部门进行质量确认。如存在质量问题，则检测费用由投标人负责。

— 28 —
— 29 — 


