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工会学院院区建筑维修改造工程配套
音视频设备采购需求

一、项目背景
天津市工会管理干部学院位于天津市西青区西青道 274 号，学院院区建筑维修改造工程对6栋建筑进行维修改造，占地面积8.5万平方米，建筑面积约3.4万平方米。为配合学院院区维修改造工程，满足基本运转、恢复教学培训功能，启动工程配套音视频设备采购项目。
二、采购目标 
本次采购旨在通过工程配套音视频设备的配置和安装调试，满足学院在教育培训、办公管理等方面的运营需求。所有设备须严格符合国家相关安全标准与环保规范，确保使用安全可靠；通过合理选型与科学配置，使其适配院区维修改造后的空间布局、功能分区及整体运营要求，有效提升学院日常运行效率，保障各项教学培训工作有序开展。
三、采购需求
音视频产品应选择能提供高效办公、信息高效传达、需求定制服务，且在行业领域性价比高、有较好企业信誉的品牌（生产企业具有3体系认证，符合GB/T22080标准或ISO/IEC27001标准的信息安全管理体系认证证书，符合GB/T27922-2011标准的售后服务五星级服务认证证书；投标产品制造商为国家级或省级企业技术中心，提供符合GB/T40753-2021或ISO28000:2022标准的供应链安全管理体系认证证书，符合SY/T 6276标准的健康、安全与环境管理体系认证证书，其他行业内相关荣誉）。
教学办公设施按照“保障教学、优化功能”的原则，对培训楼报告厅、研讨室、多功能报告厅、教师备课室和会议室的配套设备进行配置。具体包括：
1. 培训楼报告厅
第一报告厅保留原有音响系统，更新投影设备、调音台、无线话筒等设备；第二、第三报告厅保留原有音响、话筒系统，更新投影设备；第四报告厅教学设备全部更新，包括投影设备、无线麦克风、音响系统等。
2. 培训楼研讨室
第一研讨室保留原无线麦克风、机柜，更新扩音和投影设备。
第二、三、四、六、七研讨室新购智能会议平板，支持无线投屏等教研会议功能。
3. 教师备课室和会议室
对原有音视频设备的拆除、移机与安装调试。
四、商务要求 
（一）供货周期 
按照合同约定完成供货、安装、调试，并通过验收。 
（二）安装与调试
供应商负责物品的运输、安装、调试工作，确保物品正常运行；负责对原有设备的拆除、移机与安装调试，安装过程中需遵守学院院区维修改造工程的现场管理规定，做好安全防护措施。 
（三）验收标准 
按照合同约定确保物品外观完好，无划痕、变形等损坏情况；符合招标文件及合同约定的技术参数要求；提供物品的产品合格证、检测报告、使用说明书等相关资料；操作人员培训合格，能够熟练操作物品与设备。 
（四）售后服务 
按照合同约定质保条款提供售后服务。
五、其他要求 
（一）供应商资质 
具有独立法人资格，具备有效的营业执照；具备开办物品生产或销售资质，具有类似项目供货经验（提供相关业绩证明）；具备良好的商业信誉，近 3 年无重大违法违规记录。
通过3体系认证；持有符合GB/T 22080标准或ISO/IEC 27001标准的信息安全管理体系认证证书，持有符合GB/T 27922-2011标准的售后服务五星级服务认证证书，投标产品制造商为国家级或省级企业技术中心，持有符合GB/T 40753-2021或ISO 28000:2022标准的供应链安全管理体系认证证书，持有符合SY/T 6276标准的健康、安全与环境管理体系认证证书，并获得其他行业内相关荣誉。
（二）投标文件要求 
投标文件需包含物品详细配置清单、技术参数偏离表、报价表、售后服务承诺等内容。提供物品的产品彩页、检测报告、合格证等相关资料复印件，投标文件需加盖供应商公章，密封提交。 
（三）现场勘查
供应商需在投标前自行到学院现场勘查，确保物品适配性。因未勘查现场导致的安装问题，由供应商自行负责。
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