（一）“（四）样品要求”“1.家具样品”

1、“第7包天津外国语大学附属外国语学校”删除“D、控制柜（化学实验室1序号4）1个”的要求。

# 2、第9包天津市南开区中学物理实验室：“（1）天津市南开区物理实验室序号（3）物理教师操作演示实验台、序号（4）物理学生实验桌凳的桌面(规格≥150*150mm)1块、桌腿1件；”变更为“（1）天津市南开区物理实验室序号（3）物理教师操作演示实验台的桌面(规格≥150*150mm)1块、桌腿1件；序号（4）物理学生实验桌凳的桌面(规格≥150*150mm)1块、桌腿1件；”

# 3、第10包：天津市南开区中学化学实验室：“（1）天津市南开区化学实验室序号（3）教师操作演示实验台、序号（4）化学学生实验桌凳的桌面（规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1件；”变更为“（1）天津市南开区化学实验室序号（3）教师操作演示实验台的桌面（规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1件；序号（4）化学学生实验桌凳的桌面（规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1件；”

# 4、第11包：天津市南开区中学生物实验室：“（1）天津市南开区生物实验室序号（3）教师操作演示实验台、序号（4）生物学生实验桌凳的桌面（规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1件；” 变更为“（1）天津市南开区生物实验室序号（3）教师操作演示实验台的桌面（规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1件；序号（4）生物学生实验桌凳的桌面（规格：≥150mm*150mm）1块、桌腿1件；”

# 5、第20包：天津市红桥区中学物理实验室

# “（6）天天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）物理学科实验室1序号（2）物理仪器柜1侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）1块、五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）1套。”中的“物理学科实验室1” 变更为“物理学科实验室”。

# 6、第24包：天津市宁河区芦台第一中学桥北学校

# “A、天津市宁河区芦台第一中学桥北学校生物常规实验室序号（1）教师操作演示实验台（桌面规格≥150*150mm）1块、桌腿1件）；” 变更为“天津市宁河区芦台第一中学桥北学校生物创新实验室序号（2）生物教师演示台(桌面规格≥150*150mm1块、桌腿小样1件)”

# 7、第58包：天津市蓟州区中学物理实验室仪器设备（二）

# “（1）天津市蓟州区物理学科实验室序号（2）演示台、序号（6）实验台的桌面(规格≥150*150mm)1块、桌腿1件；”更正为“（1）天津市蓟州区物理学科实验室序号（2）演示台的桌面(规格≥150*150mm)1块、桌腿1件；序号（6）实验台的桌面(规格≥150*150mm)1块、桌腿1件；”

# （三）“四、评分因素及评标标准” 中

# 1、第六包：天津市天津中学

# “5样品评价”中“（2）教育用显微镜评价” 变更为“（2）教师用数码液晶显微镜评价”。

# 2、第八包：天津市瑞景中学

# “（2）初中生物序号（115）数码显微镜1台评价

# 样品无瑕疵：2分；

# 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分

# （本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；屏幕上下翻转性不灵活，屏幕触摸操作是否灵敏；黄光调至白光是否连贯；观测画面是否清晰、图像是否稳定；铝合金包装箱是否牢固）”

# 变更为

# “（2）初中生物序号（30）数码液晶显微镜评价

# 样品无瑕疵：2分；

# 样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分

# (本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；屏幕上下翻转性不灵活，屏幕触摸操作不灵敏；黄光调至白光不连贯；观测画面不清晰、图像不稳定)”

# 3、第16包：天津市和平区物理实验室

# “5样品评价”中“（2）物理实验室3序号3物理探究学生台（上梁、地围小样）评价”变更为“物理实验室1序号8仪器柜五金卡锁柜架（含连接件、地脚、镶装一侧侧板）（小样）、物理实验室3序号3物理探究学生台（上梁、地围小样）评价”。

4、第20包：天津市红桥区中学物理实验室仪器设备

“5样品评价”中“天津市红桥区新华中学和苑学校物理学科实验室2序号18移动推车、物理创新实验室序号（2）物理教师演示台(桌面规格≥150*150mm、桌腿小样)、物理创新实验室序号（6）物理学生实验台（桌面规格≥150*150mm、桌腿小样）、天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市西青道中学、天津市红桥区新华中学和苑学校物理创新实验室物理智能吊装集成系统1套（包含物理创新实验室序号（9）智能系统控制柜、序号（10）智能控制系统、序号（11）学生吊装电源）、物理学科实验室1序号（2）物理仪器柜1侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）、五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）评价” 变更为“天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）物理学科实验室序号15移动推车；天津市红桥区新华中学和苑学校物理学科实验室序号18移动推车；天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市西青道中学、天津市红桥区新华中学和苑学校物理创新实验室序号（2）物理教师演示台(桌面规格≥150*150mm、桌腿小样)；天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市西青道中学、天津市红桥区新华中学和苑学校物理创新实验室序号（6）物理学生实验台（桌面规格≥150*150mm、桌腿小样）；天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）、天津市西青道中学、天津市红桥区新华中学和苑学校物理创新实验室物理智能吊装集成系统1套（包含物理创新实验室序号（9）智能系统控制柜、序号（10）智能控制系统、序号（11）学生吊装电源）；天津市第八十九中学、天津市红桥区铃铛阁外国语中学、天津市第三中学（东校区）物理学科实验室序号（2）物理仪器柜1侧板（规格≥200*200*18mm，三面封边）、五金卡锁柜架（规格≥200*220*400mm，含连接件、地脚）评价”

5、第37包：天津市北辰区中学物理实验室 评分因素及评标标准 变更，内容如下：

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（28分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多6分 | 6 |
| 5 | 产品参数承诺评价 | 在投标人承诺遵守“排名第一的中标候选供应商评审结束后1个工作日内按要求向采购人提供下述具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，无法提供的视为虚假投标，投标无效。采购人按相同规则依次顺延下一中标候选供应商。”规则的基础上，评审委员会按如下要求进行评审，否则该项得0分 （1）按“投标人产品参数承诺函（附件15 ）”承诺所投物理实验室以下产品具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，且该报告能证明以上所投产品满足下述参数要求，每承诺1条得1分，最多10分 1、天津市第四十七中学物理创新实验室（大学先修）序号第9项无线彩屏微力传感器 A.精确测量力度，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）； 测量范围不小于-2N~+2N；分度不大于0.001N；准确度：≤±0.04N；最大采样率：5KHz；手柄式结构，由传感器数据处理电路和金属测钩构成，通过螺纹连接，传感器一体化设计，数据传输稳定，用于多个物理基本实验；传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设有M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和实验装置上；传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续；采用的数据接口输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式，可支持蓝牙无线数据传输；设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； 2、天津市第四十七中学物理创新实验室（大学先修）序号第11项无线数智小车 A. 包含智能小车、智能风扇模块、智能弹射模块、矢量显示模块、智能驱动模块、配套软件。小车：≥190×80×55mm；智能小车能够同时测量位移（位移：-9999 mm ~9999mm；分度≤1mm； 精准度：±3mm；数据无线最高采样率：2000Hz。）、速度（速度：-3 m/s ~3 m/s；最大速度：±3m/s； 分度≤0.001m/s；精准度：±0.01m/s；数据无线最高采样率：2000Hz。）、加速度（加速度：-156.8m/s2~156.8m/s2（±16g）；分度0.001m/s2；精准度：±0.01m/s2；数据无线最高采样率：2000Hz。）、力（力：-20N~20N；分度≤0.001N； 精准度：±0.01N；数据无线最高采样率：2000Hz。力：-50N~50N；分度≤0.1N； 精准度：±0.3N；数据无线最高采样率：2000Hz。）、角速度（陀螺仪：-2000°/s ~2000°/s，分度≤1°/s；精准度：±3°/s；数据无线最高采样率：2000Hz。）物理量。可以测出单个或多个变量变化的规律，描绘相应的曲线。内置蓝牙无线模块，可以与计算机、平板电脑、手机等进行无线连接，在软件上显示出测量数据或实验图线。内置弹射装置，为小车提供至少三种初始速度，可通过触摸按键启动或通过软件启动。设有2个智能附件连接接口，可同时连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块其中两个模块。可在软件上对智能模块进行参数设置和控制。 B.弹射模块：≥115×100×159mm；弹射高度：不小于50cm。弹射装置通过专用连接线与智能小车连接，可在软件上进行弹射控制和参数设置。弹射方式：可通过软件设置连续弹射次数及弹射间隔时间。可完成牛顿第一定律、抛体运动等实验。矢量显示模块≥145×22×59mm，显示屏幕：≥0.78寸；左侧LED灯数量：不少于5个，右侧LED灯数量：不少于5个。矢量显示模块通过专用连接线与智能小车连接，并在软件上进行显示设置。显示：力、加速度、速度数据。显示方式：通过LED灯颜色指示力、加速度、速度数据的方向；LED灯点亮的个数与小车的运动数据值大小成正比，点亮个数越多，小车的运动数据值越大；OLED屏实时显示受力的值或加速度的值或速度的值。设置方式：通过物理按键或软件设置显示力或加速度或速度数据。可完成牛顿第一定律、牛顿第三定律、向心加速度测量、简谐运动等实验数据的矢量显示。 C.驱动模块：≥80×60×45mm。速度范围：0~100；分度≤1。驱动装置通过专用连接线与智能小车连接，可在软件上进行运动控制和参数设置。方向：通过软件控制驱动装置正向或反向运行。可完成摩擦力、观察、描述和测量物体的运动等实验。产品通过高低温实验：低温≤-20℃、高温≥55℃贮存72小时后，能正常工作。可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台； 3、天津市第四十七中学物理创新实验室（大学先修）序号第23项无线彩屏多量程电压传感器 A. 测量范围不小于-20V~+20V；分度不大于0.01V；测量范围不小于-2V~+2V；分度不大于0.001V；测量范围不小于-0.2V~+0.2V；分度不大于0.1mV；准确度：±20V档：≤±0.04V；±2.0V档：≤±0.01V；±0.2V档：≤±1.5mV；最大采样率：5KHz；技术指标：容抗：202pF，阻抗：1MΩ；结构：带AVR0.75平的红黑鳄鱼夹线，长度0.6m。传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设有M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和实验装置上；传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续；采用的数据接口输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示，可支持蓝牙无线数据传输；设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 4、天津市第四十七中学物理创新实验室（大学先修）序号第48项无线彩屏声音传感器 A. 用于测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 声波频率测量范围：20Hz~20kHz。声级测量范围：20dB~130dB，分度：0.1dB；准确度：声级：≤±4dB；声波：≤±10Hz；声波最大采样率：20KHz；声级最大采样率：5KHz；传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设有M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和实验装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续；采用的数据接口输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定；模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示，可支持蓝牙无线数据传输；可应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 5.天津市第四十七中学物理实验室4第36项方块电路： A.电压表模块：内置充电锂电池，配置不小于1.8寸显示屏幕，用于显示测量的电压值、模块剩余电量、可测量电压的范围。屏幕显示两端电压值；按下“二维码”铜柱按键，屏幕显示二维码，再次按下回到数据显示界面。按住“清零”铜柱按键，屏幕显示的示数清零。可无线连接手机、平板电脑。将电压表通过Type-c USB数据线连接至计算机，电压数值在计算机上呈现。模块的输入和输出端设有拓展钩，可脱离方块电路系统，作为电压表使用。 B.电源类模块：电源模块内置充电锂电池。将电源模块连接充电器后，红灯闪烁，正常充电。充满电后，指示灯不再闪烁。电源模块带有四颗电量指示灯，分别表示25%、50%、75%、100%的电池电量余量。模块的输入和输出端设有拓展钩，可脱离方块电路系统，作为电源使用。有短路保护功能。 6.天津市第四十七中学物理实验室1序号第3项教师演示台： A.晶粒度:≥5级。维氏硬度HV1:≥100。 B.台面：化学性能：参照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、氨水(28%)、氯化镁(10%)、三氯化铁(10%)、乙酰丙酮、三氯乙酸、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷等不少于139项化学试剂及有机溶液检测。环保性能：参照GB/T 39600-2021等标准，甲醛释放量满足E0级技术指标要求，释放量检测结果值≤0.006mg/m³;参照GB18584-2001等标准，满足4种重金属含量检测：可溶性铅≤0.4mg/kg，可溶性镉：无，可溶性铬≤0.7mg/kg，可溶性汞：无；甲醛、甲苯去除率,检测结果为甲醛去除率≥60%，甲苯去除率≥15%。物理性能：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥69Mpa；含水率：≤1.3%；24h吸水率≤0.2%；密度≥1.42g/cm3；表面耐龟裂性能：≥5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐干热性能：≥5级：无明显变化；表面耐湿热性能：≥5级：无明显变化；耐光色牢度＞4级；洛氏硬度≥126；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向横向≤0.03%；漆膜附着力：≥六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%；抗冲击性能（冲击高度1m）：≤5.2mm；表面耐磨性能≥1140r，未出现磨损等不少于21项物理性能检测。 注：若上述承诺表明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 投标文件中无需提供CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 10 |
| 6 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数承诺评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得7分； 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足7条的，每出现1条以上情形减1分。 非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥7条的，本项得0分。 | 7 |
| 第三部分 主观分（42分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等，符合以下产品性能等。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 产品关键零部件评价 | 至少包含产品关键零部件设计理念、性能描述、安全耐用性描述等。 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应措施及时间、培训方案、所投产品与国家现行教材适用度等。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 样品评价 | （1）物理学科实验室天津市第四十七中学物理实验室1第18项仪器柜侧板、五金卡锁柜架（含连接件、地脚）；天津市第四十七中学物理实验室1第3项教师操作演示实验台的桌面；物理学科实验室天津市第四十七中学物理实验室1第1项学生实验桌的桌面；天津市第四十七中学物理实验室1第1项学生实验桌的桌腿、挡水边；天津市第四十七中学物理实验室1第9项摇臂升降机构、天津市九十六中学物理实验室1第6项智能塔吊系统控制柜评价 样品无瑕疵：8分； 样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分 （本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味） （2）传感器评价 样品无瑕疵：4分； 样品存在1处瑕疵扣2分，最低0分 (本项所称“瑕疵”是指示数不准确；示数不稳定；制作工艺不精细) | 12 |

6、第42包：天津市津南区中学物理实验室

“5样品评价”中“（2）初中物理创新实验室1，第2项，教师操作演示实验台的桌面、桌腿；第5项，物理学生桌的桌面板材，规格≥150*150mm；初中物理创新实验室1，第7项，实验仪器柜的侧板小样评价” 更正为“（2）初中物理创新实验室1，第2项，教师操作演示实验台的桌面、桌腿；第5项，物理学生桌的的桌面、桌腿；初中物理创新实验室1，第7项，实验仪器柜的侧板小样评价”

7、第48包：天津市东丽区中学地理实验室

“5样品评价”中“（1）地理ABS六角桌(桌面、桌腿小样)（天津市东丽湖未来学校地理实验室序号3）、（2）模拟火山喷发实验箱（天津市鉴开中学地理实验室序号18）”更正为“（1）地理ABS六角桌(桌面、桌腿小样)（天津市东丽湖未来学校地理实验室序号3）；（天津一中东丽学校地理实验室1）序号第18模拟火山喷发实验箱评价”