经办人：            项目负责人：          部门负责人：

项目需求书（货物-通用类）

是否专门面向中小企业采购（是）/是否专门面向小微企业采购（是）/是否进口产品 （否）

一、项目背景

1. 项目名称：实验室安全监控（扩容）建设项目

2. 项目背景：随着学校快速发展，校教学科研实验室的数量和面积大幅跃升，并存在实验种类多样、地点布局分散等特点。目前我校在实验室综合管理方面已进行了初步的信息化建设，完成了实验室建制、房间管理、人员管理、仪器设备、档案管理、分级分类管理等内容，同时也与现有信息平台，如设备信息、化学品等试剂信息、科研/教学项目信息的动态关联，实现对实验室房间及设备资源、危险源、人员动态信息的全面呈现与分析。但是近期高校实验室安全警钟频繁拉响，实验室安全管理重要性日益凸显，事故原因分析暴露出实验室安全管理仍存在薄弱环节，其中一方面突出体现在实验室缺乏有效的安全运行监督手段。针对实验室数目大，进入实验室的人数不断增加等现状，以及面临的实验室安全监管无法到位，责任落实到岗位、落实到人头困难等问题，我们坚持精细化的原则，依托智能、规范和高效的管理方式，提出本项目。

本项目主要用于建设一套综合性视频监控平台，具体功能包括：

1、建设一套集高清视频监控、人员安全管控、环境安全监测、数据存储与分析于一体的综合性视频监控平台。计划安装（91）套摄像监控设备，覆盖我校重点实验室区域，同时把以前部署的274套监控探头一起管理，形成完整的监控平台；借助人工智能、热成像等前沿技术，实现对实验室人员行为智能监管，对异常情况及时预警。同时，监控图像与数据将实时传输至相关部门，为事故预防、调查提供有力支撑，全方位筑牢实验室安全防线。

2、将视频监控数据集成到实验室综合管理平台上，并可在平台上实时展示及预警。

二、项目预算

第一包：63万元；

三、资格要求

（一）投标人须提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书复印件并加盖公章。

（二）投标人须提供2023年度或2024年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告复印件，或开标前一个月内银行出具的资信证明复印件加盖公章。（原件备查）

（三）投标人须提供2025年至今任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录证明材料复印件并加盖公章（原件备查）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供税务机关出具的依法免税的证明文件或社会保险基金管理部门出具的不需要缴纳社会保障资金的证明文件。

（四）投标人须提供投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（截至开标日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）

（五）投标人须由法定代表人或其授权的委托代理人参加投标。投标人若为法定代表人投标，需提供法定代表人资格证明书（须加盖投标单位公章）；投标人若为投标人代表投标，须提供法定代表人授权书（须由法定代表人签字或盖章）。

（六）本项目不接受联合体投标。

（七）本项目专门面向中小企业采购。投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件。

（八）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（九）本项目不接受联合体。

四、技术要求

第一包：实验室安全监控（扩容）建设项目

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总额 | 实质性技术条款原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲半球摄像机 | - 需内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 - 支持IP65防尘防水 - 不低于400万变焦星光级 - 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 - 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件 - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 - 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m | 台 | 91 | 785.00 | 71435.00 |  |
| 2 | 24口POE接入交换机 | - 配置：可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2 - 交换容量≥56Gbps - 转发性能≥41.67Mpps - 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看 - 支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑 - 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程升级、远程重启功能 - 交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接 - 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 - 支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容 | 台 | 4 | 2980.00 | 11920.00 |  |
| 3 | 8口POE交换机 | - 配置：可用千兆PoE电口数量≥8，千兆光口数量≥2 - 交换容量≥20Gbps - 转发性能≥14.88Mpps - 交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接 - 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 - 支持通过管理平台和手机APP对交换机的VLAN功能进行配置 - 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入 - 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能 - 支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能 | 台 | 4 | 920.00 | 3680.00 |  |
| 4 | 24口汇聚交换机 | - 三层千兆交换机（24千兆电（包含8千兆COMBO）+4万兆光） - 支持丰富、灵活的端口扩展板卡，包括8 端口万兆光扩展板卡，2端口40G 扩展板卡，实现高密端口扩展能力，满足大型网络汇聚或中小网络核心部署需求，以及对于光电混合组网的配置需求。 - 实现基于硬件的IPv4/IPv6双栈平台，丰富的IPv4和IPv6三层路由协议、组播技术以及策略路由机制，为用户提供完善的IPv4/IPv6解决方案。 - 支持虚拟化技术，就是把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用。 - 支持集中式MAC地址认证、802.1x认证、PORTAL认证，支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定，同时实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发； - 提供增强的ACL控制逻辑，支持超大容量的入端口和出端口ACL，并且支持基于VLAN的ACL下发，在简化用户配置过程的同时，避免了ACL资源的浪费。 - 具备设备级和链路级的多重可靠性保护。 - 支持可插拔交、直双电源模块、以及可插拔双风扇可靠性设计，可以根据实际环境的需要灵活配置交流或直流电源模块，此外整机还支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速，这些设计使设备具备了更高的可靠性。 - 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类。提供灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种模式。 - 支持 M-LAG 跨设备链路聚合技术，通过将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合，保持控制层面互相独立，提升至设备级可靠性 | 台 | 7 | 8750.00 | 61250.00 |  |
| 5 | 核心交换机 | - 三层千兆交换机（24千兆电+24千兆光+6万兆光） - 提供24个千兆电口，24个千兆光口，6个万兆/千兆SFP光口 - 支持广播/多播/未知/单播风暴控制 - ACL：支持基于ip的ACL/基于mac的ACL - 支持基于MAC地址，IP地址，Ethertype，协议类型，VLAN ID, DSCP, 802.1p优先级 - 支持多达256个acl - MPLS VPN：支持LDP协议 - 支持MCE - 支持MPLS VPN的P/PE功能要求 - 支持MPLS TE - 支持MPLS OAM | 台 | 1 | 23100.00 | 23100.00 |  |
| 6 | 光电模块 | - 千兆20公里单模双纤模块 - 不分收发 - TX1310nm/1.25G - RX1310nm/1.25G - LC - 20km - 0～70℃ - SFP - 发射光功率:-6～-1dBm - 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 台 | 30 | 320.00 | 9600.00 |  |
| 7 | 网络存储设备 | - 标配1个RS232串口/CONSOLE接口，1个VGA接口，1个HDMI接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口，3个2.5G网口，1个2.5G管理网口，1个Esata接口，支持PCIe插槽，采用可热插拔1+1AC220V电源（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - 设备配置1颗64位8核处理器，标配8GB内存，配置不低于156T存储容量，可热插拔冗余温控调速风扇。 - 可通过IE浏览器设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、VRAID模式，并支持RAID即建即用（RAID创建后拔掉任意一块硬盘都不影响数据读写）。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - 应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构。当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入。且存储的数据不丢失。 - 支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件。 - 可将接入样机的网络设备的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - 应能预录报警触发前1-40min的视频录像。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - 含配套视频管理软件，支持编码设备通过GB28181协议、ONVIF协议、设备网络SDK协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，含配套AI模型管理模块，支持模型部署、任务调度管理、智能报警配置、数据查看、数据对接、素材收集等功能。 | 台 | 1 | 131605.00 | 131605.00 |  |
| 8 | 行为分析服务器 | 服务器详细参数请参看此文件的附件内容。 - ★CPU配置：不低于4核8线程，基频:2.4GHz - ★内存：不低于主控平台 X100(Intel® Core™ i5-1135G7 Processor) - ★系统内存不低于16GB - 专用化硬件集成设计：设备采用嵌入式架构，硬件为安防场景定制，内置物理引擎及深度学习算法芯片，集成IPC接入、存储、智能分析等功能于一体，而非通用服务器的标准化主板+可替换CPU、显卡的模块化设计。 - 受限的硬件扩展能力：接口及配置高度固定，4个千兆网卡等安防专用接口，无通用服务器的PCIe扩展槽、多内存插槽等灵活扩展部件，硬件升级受限于出厂配置。 - 嵌入式软件系统特性：搭载专用固件及操作系统，针对视频编解码、AI推理等任务深度优化，仅支持从特定平台加载安防类算法模型，不兼容Windows Server、Linux等通用服务器操作系统及第三方应用 - 低功耗的边缘适配性：功耗仅≤140W，工作温度适应0℃～50℃宽范围环境，符合嵌入式设备边缘部署的节能与环境适应性需求，与通用服务器高功耗、依赖机房环境的特性差异显著。 - ★需支持算法：实验服穿戴检测、非透明护目镜穿戴识别、通道占用识别、重点区域入侵识别、摔倒识别、吸烟检测、安全帽穿戴检测。（选取其中三个适用于本项目场景的算法）。 - ★主控板接口：具有2个HDMI 接口、1个VGA接口、4个RJ45 网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232 接口、1个RS485接口、1个eSATA 接口、1个键盘 485 接口；内置24个SATA 硬盘接口；1路音频输入接口、1路音频输出接口；16 路报警输入接口、8路报警输出接口。可选配2块拼控板，每块有6个HDMI输出接口和1路HDMI输入接口 - 接入普通IPC，支持工服注册，可通过工服库，上传需要检测的服饰类型，对目标服饰进行识别，并根据设定条件触发报警联动。可设置最多16个多边形检测区域 - 接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置（常规时绿色，报警时变成红色），字体大小可配置（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - 接入普通IPC，尺寸与面积检测，支持通过视频测量目标的实际尺寸和面积，目标误差±2%（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - 支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - 支持对外部导入的录像进行智能分析（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - 具有16个GPU，支持 5种引擎功能： 人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析和AI算法引擎。支持GPU扩容，可动态扩容GPU数量，支持动态扩容1～7个GPU - 对AI算法，1个GPU可分化成8个虚拟引擎，每个虚拟引擎支持一种AI算法；1个GPU支持4路400W摄像机的实时视频分析 - 支持离线模型和在线模型两种模型导入方式，支持第三方算法插件的导入和管理；可显示模型名称、有效期、模型标签及模型版本。支持对不同的模型进行切换，支持手动删除已导入模型库中的模型；支持展示已经添加的模型包数和总模型包数；支持自定义编辑导入的模型名称（模型名称默认为原文件名）；支持设置机动车、人体、行为分析视频算法混合运行；多算法支持按通道配置，支持模型下的算法切换（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - 可集成第三方算法，支持算法加载，多算法仓可按需加载不同的第三方算法，可与原有算法并行运行（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） - 支持通过远程实现设备参数修改，固件升级，算法下发等运维功能；设备支持平台端远程调度算法下发，并完成任务配置（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） | 台 | 2 | 158705.00 | 317410.00 |  |

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

# 1.提供所投产品三年的免费上门保修。

2.系统对接与系统集成：需将本次新建设的视频监控数据与学校之前部署的监控探头一起管理，并集成到高校实验室综合管理平台，形成完整的监控平台。

3.安全扫描报告：在正式运行前，提供所投产品信息安全等级一级安全测评报告。

# 4.货到：签订合同之日起10日内（特殊情况以合同为准）。

# 硬件安装（施工）、软件调试、系统对接完成：货到之日起90日内（特殊情况以合同为准）。

5.付款方式：软硬件安装调试完成验收合格之日起5日内支付合同总额的100%（特殊情况以合同为准）。

6.报价要求：所报价格需包含施工、布线、安装、调试等费用。

六、验收标准

# 1.供应商将系统及硬件全部安装调试、与实验室综合管理平台对接完毕并达到本文件规定的指标后，由采购人与供应商双方代表对质量、性能、功能实现情况等进行预检，如有问题，供应商应立即返修。

# 2.通过预检后，采购人将成立三人及以上验收小组，就乙方交付的产品在功能实现方面的完备性、易使用性、高效率性等进行检验，形成验收结论并出具书面验收报告。

# 七、其他要求

1.投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标。

2.未经采购人同意，中标人不得转让合同，不得转包或分包。若出现上述情形时，将按照相关法律法规执行。

3.本项目采购人不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

备注：

1.如果非专门面向中小企业请填写附件一并签字连同项目需求书一并提交国资处。

2.如果选用公开招标以外的其他采购方式，请填写附件二并签字连同项目需求书一并提交国资处。

附件：行为服务器详细需求

| 序号 | 指标分类 | 一级指标1 | 二级指标 1 | 是否可以 作为评分因素2 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | *CPU规格 | *CPU 信息 | 否 | CPU: i5-1135G7：1颗 GPU:KT2：16颗 | / |
| 2 | 产品规格 | *主板规格 | *主板支持的 CPU 和内存情况 | 否 | i5-1135G7； 内存16GB | / |
| 3 | 产品规格 |  | *主板内存槽数量 | 是 | 2 | 实配的内存插槽数越多，内存扩展能力越强 |
| 4 | 产品规格 |  | *主板存储接口 | 是 | SATA | 配置的接口种类越多可支持存储设备类型越多 |
| 5 | 产品规格 |  | *PCIe 插槽接口 | 否 | 符合 PCIe3.0 | 采购人根据需要选择 PCIe 插槽接口。PCIe 插槽协议版本越高越好 |
| 6 | 产品规格 |  | *主板 PCIe插槽数量及规格 | 是 | 2 | 实配的 PCIe 插槽数越多，扩展能力越强，但 PCIe 插槽过多会影响产品轻薄化小型化 |
| 7 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 无 | / |
| 8 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 无 | 采购人根据需要选择板载网络接口数量及传输速率。一般网络接口速率越高、端口数量越多说明服务器整机的网络能力越强 |
| 9 | 产品规格 |  | 主板 OCP 插槽数量 | 否 | 无 | 采购人根据需要选择 OCP 插槽数量。支持 OCP 网卡越多扩展能力越 |

1)加“* ”指标为必须纳入采购需求的指标，未加“* ”的指标由采购人根据实际需要自行确定是否包含在采购需求中。

2)“是否可以作为评分因素 ”为“是 ”的指标，采购人可以根据实际需要在采购文件中设为评分项；为“否 ”的，不能设为评分项。

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 产品规格 | *内存规格 | *内存数量 | 否 | 2 | / |
| 11 | 产品规格 |  | *内存规格 | 否 | DDR4 | 采购人根据需要 选择产品支持内 存规格。支持内存代次越高越好 |
| 12 | 产品规格 |  | *内存通道 | 是 | 2通道 | 服务器常见为3 通道和 4 通道，通道数越多，产品配置多内存时越能发 挥内存最高性能 |
| 13 | 产品规格 | *存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 1T | / |
| 14 | 产品规格 |  | *硬磁盘实配容量 | 是 | 1块 | 硬盘容量越大数据存储能力越强 |
| 15 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | 2.5 英寸硬磁盘； | 采购人根据需要明确硬盘接口类型 |
| 16 | 产品规格 |  | *硬盘实配数量 | 否 | 1块 | 建议采购人选择2块及以上 HDD 盘，便于采购人扩容及组建 RAID |
| 17 | 产品规格 |  | *硬盘插槽数量及规格 | 否 | 2.5 英寸 | 可支持的硬盘数 量越多，产品存储扩展能力越强 |
| 18 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | 无 | / |
| 19 | 产品规格 | RAID卡规 | RAID 卡支持的 SAS | 是 | 无 | RAID 卡支持的 SAS接口数越多，存储 |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 格（若支持RAID卡） | 接口数 |  | 无 | 扩展能力越高，存储空间组合划分 越灵活 |
| 20 | 产品规格 | SAS 直通卡 规格(若支持 SAS直通 卡) | SAS 直通卡 SAS 接口数量 | 否 | 无 | 采购人根据需要 选择 SAS 直通卡数量和通道数量。 SAS 接口数越多，硬盘扩展能力越强 |
| 21 | 产品规格 | HBA 卡规格(若支持 HBA直通 卡) | HBA 卡端口数量 | 否 | 无 | 采购人根据需要选择 FC HBA 卡的端口数量 |
| 22 | 产品规格 | *网络规格 | *网口速率和数量 | 否 | 无 | 采购人根据需要 选择配备的网口 速率和数量。传输速率越高、端口数量越多服务器整 机的网络通信能力越强 |
| 23 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 无 | 采购人根据需要 选择配备网口速 率和数量。传输速率越高、端口数量越多服务器整机 的网络通信能力越强 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 无 | 采购人根据需要选择独立网卡网口数量 |
| 25 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 无 | 若有需要，采购人根据需要选择独 立网卡接口。一般千兆以下网络选 用 RJ45 电接口， 超过千兆网络选 用 SFP、QSFP 光接口 |
| 26 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 无 | 采购人根据需要 选择板载网卡接 口类型。一般千兆以下网络选用 RJ45 电接口，超过千兆网络选用 SFP光接口 |
| 27 | 产品规格 | *外部接口规格 | *显示接口 | 否 | 无 | 采购人根据需要选择显示接口 |
| 28 | 产品规格 |  | *USB 接口 | 否 | 无 | 采购人根据需要选择 USB 接口数量。USB 接口的数 |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 无 | 量越多外接设备 能力越强，协议版本越高传输速率 越高（USB3.0 传输速度高于 USB2.0） |
| 29 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 无 | 采购人根据需要选择配备特殊接口及孔位产品 |
| 30 |  |  | 其他接口 | 否 | 无 | 若有特殊需求，采购人可根据需要 选择支持接口如： PS/2 接口、BMC 管理端口等 |
| 31 | 产品规格 | *电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 无 | 采购人根据需要 选择电池冗余模 式。配有电源冗余的服务器，可靠性较高 |
| 32 | 产品规格 |  | *电源模块数量 | 否 | 无 | 采购人根据需要 选择电源模块数 量。一般配备冗余电源模块。 |
| 33 | 产品规格 |  | *电源功率 | 否 | 无 | 一般情况下，电源功率越大能够支 持的服务器负载 也越大，但电源能效和负载相同情 况下电源功率越大损耗越大 |
| 34 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 无 | 电源指示灯可以 表现指示状态，可方便用户使用 |
| 35 | 产品规格 | *整机规格 | *外观和结构 | 否 | 无 | / |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 产品规格 |  | *尺寸（高×宽×深） | 否 | 448mm（宽）×490mm（深）×173mm（高） | / |
| 37 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 无 | / |
| 38 | 产品规格 |  | CPU 个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 无 | / |
| 39 | 产品规格 |  | *环境适应性 | 否 | 无 | / |
| 40 | 产品规格 |  | 特殊机型 环境适应性 | 否 | 无 | / |
| 41 | 产品规格 |  | *机械环境适应性 | 否 | 无 | / |
| 42 | 产品规格 |  | *噪声 | 否 | 无 | / |
| 43 | 产品规格 | AI 计 算单 元规 格 | AI 计算单元 | 否 | 嵌入式软件系统特性：搭载专用固件及操作系统，针对视频编解码、AI推理等任务深度优化，仅支持从特定平台加载安防类算法模型，不兼容Windows Server、Linux等通用服务器操作系统及第三方应用 低功耗的边缘适配性：功耗仅≤140W，工作温度适应0℃～50℃宽范围环境，符合嵌入式设备边缘部署的节能与环境适应性需求，与通用服务器高功耗、依赖机房环境的特性差异显著。 支持算法：实验服穿戴检测、非透明护目镜穿戴识别、通道占用识别、重点区域入侵识别、摔倒识别、吸烟检测、安全帽穿戴检测。（选取其中三个适用于本项目场景的算法）。 接入普通IPC，支持工服注册，可通过工服库，上传需要检测的服饰类型，对目标服饰进行识别，并根据设定条件触发报警联动。可设置最多16个多边形检测区域 接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置（常规时绿色，报警时变成红色），字体大小可配置（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 接入普通IPC，尺寸与面积检测，支持通过视频测量目标的实际尺寸和面积，目标误差±2%（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 支持对外部导入的录像进行智能分析（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 可集成第三方算法，支持算法加载，多算法仓可按需加载不同的第三方算法，可与原有算法并行运行（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 支持通过远程实现设备参数修改，固件升级，算法下发等运维功能；设备支持平台端远程调度算法下发，并完成任务配置 |  |
| 44 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 无 | 支持一键式可提高系统迁移易用性 |
| 45 | 产品规格 | 机柜规格 | *机柜尺寸 | 否 | 无 | 采购人可根据需要选择机柜尺寸 |
| 46 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 无 | 高密度服务器、液冷服务器等一般 配备机柜管理板 |
| 47 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | 无 | 供电能力越强，越能满足计算节点 的供电要求，配备冗余电源可确保 极端情况下服务器稳定运行 |
| 48 | 功能要求 | *主板 | *主板外部 | 否 | 无 | 若有特殊需要，采 |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 功能 | 接口种类 |  | 无 | 购人根据需要选 择其他接口。实配的接口类型越多，可兼容外部设备 种类越多 |
| 49 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 无 | 具备防烧板设计，可以提升服务器 电气安全，避免发生火灾 |
| 50 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 无 | 可扩展能力越强越有利于采购人后期升级产品 |
| 51 | 功能要求 | *网络功能 | *网络功能 | 否 | 无 | / |
| 52 | 功能要求 | *CPU功能 | *计算处理 | 否 | 支持通用计算 | / |
| 53 | 功能要求 |  | *密码算法实现 | 否 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定 | 通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格 |
| 54 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 | 支持该功能可提 升数据准确性和 完整性，但也会损耗一定性能 |
| 55 | 功能要求 |  | SATA SSD NAND 健康状态上报 | 否 | 无 | 支持该功能有助于提升产品运维能力 |
| 56 | 功能要求 |  | SATA SSD单 die 故障隔离 | 否 | 无 | 支持该功能可降低业务异常中断风险 |
| 57 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID 卡 RAID 级别支持 | 否 | 无 | RAID 卡支持的 RAID 级别越多，表明存储分配功能 越丰富；RAID0/1等级是基本的 RAID 功能， RAID5/6对 RAID 卡主控芯片的计算 性能有很高要求。一般低端 RAID 卡仅支持 RAID0/1 及其复合 RAID；高端RAID 卡支持 RAID5/6 及其复合RAID |
| 58 | 功能要求 |  | RAID 卡 BBU 单元 | 否 | 无 | 支持 BBU 单元可提升系统可靠性 |
| 59 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型 （是否支持 RW，以 | 否 | 无 | 配备光驱便于直接读取光盘 |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 及光盘类型 CD/DVD） |  | 无 |  |
| 60 | 功能要求 | *电源功能 | *电源热插拔 | 否 | 无 | 支持此功能可提高运维管理效率 |
| 61 | 功能要求 |  | *电源过流保护 | 否 | 无 | 支持此功能可提升产品安全性 |
| 62 | 功能要求 | *整机功能 | *散热方式 | 否 | 无 | / |
| 63 | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | 无 | / |
| 64 | 功能要求 | *管理系统功能 | *BMC 固件基础功能 | 否 | 无 | 若有特殊需求，采购人根据需要增 减所需功能 |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 功能要求 |  | BMC 固件增强功能 | 否 | 无 | 若有特殊需求，采购人根据需要增 减所需功能 |
| 66 | 功能要求 |  | *BIOS 固件基础功能 | 否 | 无 | 若有特殊需求，采购人根据需要增 减所需功能 |
| 67 | 功能要求 |  | *远程控制 | 否 | 无 | 支持该功能便于产品运维 |
| 68 | 功能要求 | *操作 系统 及驱 动功 能 | *操作系统及驱动的升级 | 否 | 软硬件一体化系统 | / |
| 69 | 功能要求 |  | 操作系统 及驱动的 备份还原 | 否 | 无 | 支持该功能有助于提升产品数据安全性 |
| 70 | 功能要求 |  | *操作系统功能 | 否 | 软硬件一体化系统 | 如有特殊需求采购人可补充相关要求 |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 功能要求 | *中文信息 处理 功能 | *中文信息处理 | 否 | 无 | 涉及中文信息处理内容应符合 GB 18030 要求 |
| 72 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 无 | 支持该功能管理更加方便用户管理设备 |
| 73 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 无 | 支持该功能便于统一管理机柜内整机产品 |
| 74 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 无 | 支持该功能能有效提升集群管理效率和利用率 |
| 75 | 安全要求 | *关键部件安全要求 | *关键部件安全要求3 | 否 | 无 | 通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果 |
| 76 | 安全要求 | *固件安全要求 | *故障检测 | 否 | 无 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 77 | 安全要求 |  | 内存故障 智能预测 和自愈修复 | 否 | 无 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 78 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 无 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 79 | 安全要求 |  | PCIe 链路故障智能诊断 | 否 | 无 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 80 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 无 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 81 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障 精准告警功能 | 否 | 无 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 82 | 安全要求 |  | 异常下电 关键数据保护 | 否 | 无 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 83 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 无 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 84 | 安全要求 |  | CPU 核重启隔离 | 否 | 无 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 85 | 安全要求 |  | 内存地址 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内 | 支持该功能可有 |

3)乡镇以上党政机关，以及党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购相关产品时，应当提出此项要求。

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 隔离 |  | 无 | 效提升系统安全性和稳定性 |
| 86 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 无 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 87 | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 无 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 88 | 安全要求 | *系统安全要求 | syslog 双向鉴别 | 否 | 无 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 89 | 安全要求 |  | *弱口令字典检查 | 否 | 无 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 90 | 安全要求 |  | *白名单访问控制 | 否 | 无 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 91 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 无 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 92 | 安全要求 |  | *二次鉴别 | 否 | 无 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 93 | 安全要求 |  | 匿名化用 户告警接收邮箱 | 否 | 无 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 94 | 安全要求 |  | *密码证书安全加密存储 | 否 | 无 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 95 | 安全要求 |  | *敏感信息安全加密传输 | 否 | 无 | 支持该功能可有效提升系统安全性和稳定性 |
| 96 | 安全要求 | *信息安全要求 | *研发过程安全 | 否 | 无 | / |
| 97 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 无 | / |
| 98 | 安全要求 |  | 网络关键 设备服务器要求 | 否 | 无 | / |
| 99 | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | 无 | 支持的增强功能 越多产品安全性 越高，但也会造成性能损耗；若支持可信计算可参考 GB/T 29827 的相关规定 |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 无 |  |
| 100 | 安全要求 | *物理安全 | *物理安全 | 否 | 无 | / |
| 101 | 安全要求 | *限用物质 的限 量要求 | *限用物质的限量要求 | 否 | 无 | / |
| 102 | 性能要求 | *CPU性能 | *CPU 主频 | 否 | 无 | 同类型 CPU 主频越高性能越强 |
| 103 | 性能要求 |  | *单 CPU 核数 | 否 | 无 | 核数越多，多任务并行执行能力越 强 |
| 104 | 性能要求 |  | *单 CPU 末级缓存容量 | 是 | 无 | 缓存容量(cache)容量越大，缓存命中的概率越大。 cache 命中率跟容量正向相关 |
| 105 | 性能要求 | *内存性能 | 单内存模块容量 | 是 | 无 | 一般配置容量越大性能越好 |
| 106 | 性能要求 |  | *内存速率 | 是 | 2133MHz | 内存速率越高性能越好 |
| 107 | 性能要求 | 存储 性能 | 硬盘转速 | 是 | 无 | 机械硬盘转速越高读写性能越好 |
| 108 | 性能要求 | RAID 卡性 能 | RAID 卡缓存容量大小 | 否 | 无 | 缓存容量越大，性能越好 |
| 109 | 性能要求 | FC HBA 卡性 能 | FC HBA 卡速率 | 是 | 无 | 速率越高网卡性能越强 |
| 110 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | 无 | / |
| 111 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | 无 | / |
| 112 | 性能要求 | *电源能耗 | *电源能耗 | 否 | 140W | / |
| 113 | 兼容要求 | *部件 兼容 性要 求 | *内存兼容性 | 是 | 无 | / |
| 114 | 兼容要求 |  | *固态存储兼容性 | 是 | 无 | / |
| 115 | 兼容要求 |  | FC HBA 卡兼容性 | 否 | 无 | / |
| 116 | 兼容要求 |  | RAID 卡兼容性 | 否 | 无 | / |
| 117 | 兼容要求 |  | *网卡兼容 | 是 | 千兆网卡 | / |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 性 |  |  |  |
| 118 | 兼容要求 |  | *功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 | / |
| 119 | 兼容要求 | *外设 兼容 性 | *外设兼容性 | 否 | 兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 | / |
| 120 | 兼容要求 | *软件 兼容 性 | *数据库兼容 | 无 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 | / |
| 121 | 兼容要求 |  | *中间件兼容 | 无 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 | / |
| 122 | 兼容要求 |  | *平台软件兼容 | 无 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 | / |
| 123 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 是 | 兼容 2 款及以上虚拟化软件 | / |
| 124 | 可靠性要求 | 存储 可靠 性要求 | SATA SSD 可靠性 | 是 | SSD 的 m1 值（MTBF 的不可接受值）不低于 200000h | MTBF 值越大可靠性越强 |
| 125 | 可靠性要求 | *整机 可靠 性要 求 | *整机可靠性 | 是 | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h | m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 10000 小时 |
| 126 | 可靠性要求 |  | *风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h | 寿命越长越好 |
| 127 | 可靠性要求 |  | *部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) | 支持热插拔可提高运维管理效率 |
| 128 | 包装及运输要求 | *包装及运 输要求 | *标志、包 装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 | / |
| 129 | 服务要求 | *服务响应 | *服务响应 | 是 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 | 采购人可根据实际需要提出更高要求 |
| 130 | 服务要求 |  | *培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 | 培训材料越详细，越丰富越好 |
| 131 | 服务要求 | *服务周期 | *服务周期 | 是 | a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中 | 采购人可根据实际需要提出更高要求 |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 明确 |  |
| 132 | 服务要求 | *服务工具要求 | *工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 | / |
| 133 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 | / |
| 134 | 服务要求 |  | *驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 | / |
| 135 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 随服务器打包提供开机箱工具 | / |
| 136 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 供应商提供从其他 CPU 架构到当前服务器 CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器 CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析 C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 | / |
| 137 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 供应商提供支持当前服务器 CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 | / |
| 138 | 服务要求 |  | 跨架构平 台应用兼容 | 否 | 跨 CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 | / |
| 139 | 服务要求 |  | *管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 | / |
| 140 | 服务要求 | *增值服务 | *厂家升级产品软件 与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 | 采购人可根据实际需要提出更高要求 |
| 141 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 | 采购人可根据实际需求选择相关服务 |
| 142 | 服务要求 |  | *提供上门服务 | 是 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) | / |
| 143 | 服务要求 |  | 业务场景 性能优化 服务及整 体架构升级服务 | 否 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 相比未使能优化 前的业务性能提 升比例越大越好，架构升级服务，当现有架构满足不 了用户业务规模，提供保证业务连 |

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以 作为评分因素 | 指标要求 | 指标使用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 续性和平稳扩容 架构升级服务，针对大的行业用户 后期大扩容需求。 |
| 144 | 供保要求 | *供应 链质 量 | *抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 | 同类器件/软件件可替代供应商越多越好 |
| 145 | 供保要求 |  | *供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 | / |