项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

为持续做好我市2026年度传染病病原监测、传染病症候群哨点监测、食源性疾病监测等工作，需采购相应实验室病原检测、鉴定试剂及耗材。

二、项目预算

第一包：70万元
第二包：50万元
第三包：40万元

第四包：20万元
三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件如下：
	序号
	具体要求

	1
	在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，营业执照副本复印件加盖公章

	2
	A.经第三方会计师事务所审计的2025年度财务报告扫描件或开标前三个月内银行出具的资信证明。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

	3
	2025年度任意一个月有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 

	4
	参加政府采购活动近三年内（本项目投标截止期前），在经营活动中没有重大违法记录

	5
	具有良好的商业信誉，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单

	6
	所投产品生产企业通过ISO 9001：2015质量管理体系认证，可提供相应证明文件

	7
	可以提供有效的ISO13485质量管理体系认证证书

	8
	所投产品生产企业通过ISO 9001：2015质量管理体系认证，可提供相应证明文件


（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体。
四、技术要求

（一）第一包：四大症候群病毒检测试剂
	序号
	货物名称
	采购需求
	单位
	数量
	实质性技术条款原因说明

	1
	胎牛血清1
	★1.血清类别:胎牛血清.
2.内毒素水平: <=5 EU/mL.

3.血红蛋白水平: <=30 mg/dL (levels routinely <=25 mg/dL).

4.包装规格：10*50ml/盒.
	盒
	4
	★1.胎牛血清是细胞生长最重要的蛋白来源，血清的使用不能替换，避免细胞生长出现问题。

	2
	MEM基础培养基
	1、可用于各种悬浮和贴壁的哺乳动物细胞的培养，包括 HeLa、BHK-21、293、HEP-2、HT-1080、MCF-7、成纤维细胞和原代大鼠星形胶质细胞等。
2、主要成分包含L-谷氨酰胺、HEPES、酚红。
3、500ml/瓶。
	瓶
	10
	

	3
	DMEM培养基
	1.主要成分包含：高糖、L-谷氨酰胺、酚红；不含丙酮酸钠、HEPES。
2.500ml/瓶。
	瓶
	4
	

	4
	青霉素-链霉素混合液
	★1.溶液内含 10,000 单位/mL 青霉素和 10,000 µg/mL 链霉素。
2.适用于：防止细胞培养受到污染。
3.包装形式：浓缩100X，无菌过滤。
4.包装规格：100ml/瓶。
	瓶
	5
	★1.防止细胞污染需满足的单位。

	5
	青霉素-链霉素混合液（含L-谷氨酰胺 200mM）
	★1.溶液内含 10,000 单位/mL 青霉素，10,000 µg/mL 链霉素，L-谷氨酰胺 200mM。
2.适用于：防止细胞培养受到污染。
3.包装形式：浓缩100X，无菌过滤。
4.包装规格：100ml/瓶。
	瓶
	3
	★1.防止细胞污染需满足的单位。

	6
	肠道柯萨奇病毒培养套装（常温细胞）
	1.产品为R-V混合细胞，可以直接用于手足口疾病样本的柯萨奇病毒分离培养。
2.需配套：细胞培养基，病毒培养基和清洗液
3.包装规格：12支冷冻管/盒。
4.包装形式：每管细胞数在1×10^6，可铺12-16个孔板。
5.需要干冰运输，-70℃保存。
	盒
	5
	

	7
	肠道柯萨奇病毒培养套装（冷冻细胞）
	1.产品为混合细胞细胞培养瓶（贴壁细胞），可以直接用于手足口疾病样本的柯萨奇病毒分离培养，标本直接接种，细胞无需再培养。
2.需配套：清洗液，培养基，混合细胞。
3.包装规格：T25培养瓶*10瓶/盒（内含R-V混合细胞，生长汇合度>80%）。
4.病毒分离液≥3ml。
5.培养温度为35.5℃，所需CO2浓度为5%。
	盒
	10
	

	8
	HEPES缓冲液
	1.两性离子缓冲剂，能有效控制溶液的pH在6.8-8.2范围内。
2.100ml/瓶。
3.在开放式培养或细胞观察时能维持较恒定PH。
	瓶
	5
	

	9
	PBS缓存液
	1×溶液，无菌，500ml/瓶
	瓶
	6
	

	10
	新型布尼亚病毒多重长扩增子全基因组建库套装
	1.
适用性：新型布尼亚病毒的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库。

2.
样本类型：从病例血清样本、虫媒样本等提取的核酸样本。

3.
试剂包装：24样本/盒。

★4.
试剂形式：预先混合的整合试剂，包含新型布尼亚病毒全基因组捕获试剂与建库试剂、预分装可穿刺膜板式接头、磁珠纯化试剂，无需额外采购其它试剂，提供≥96种Index组合。

5.
捕获流程：逆转录和多重PCR一步完成。

★6.
建库流程：通过一步多重RT-PCR捕获全长新型布尼亚病毒基因组，产物无需均一化即可进行磁珠偶联转座酶建库，兼容0.1~500ng投入，文库产出可实现均一化，多个文库先混合成一管再纯化，数据产量均一，从RNA核酸到文库时长≤4.5h。
★7.
适合CT值≤34的新型布尼亚病毒样本全基因组捕获，捕获效率≥99%，基因组覆盖度≥99%。

8. 适用机型：兼容所有Illumina高通量测序平台。
	盒
	1
	★4.满足检测时效。
★6.满足检测时效。
★7.满足检测质量。

	11
	汉坦病毒多重长扩增子全基因组建库套装
	1.
适用性：汉坦病毒的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库。

2.
样本类型：从病例或动物血清样本等提取的核酸样本。

3.
试剂包装：12样本/盒。

★4.
试剂形式：预先混合的整合试剂，包含汉坦病毒全基因组捕获试剂与建库试剂、预分装可穿刺膜板式接头、磁珠纯化试剂，无需额外采购其它试剂，提供≥96种Index组合。

5.
捕获流程：逆转录和多重PCR一步完成。

★6.
建库流程：通过一步多重RT-PCR捕获全长汉坦病毒基因组，产物无需均一化即可进行磁珠偶联转座酶建库，兼容0.1~500ng投入，文库可实现均一化，多个文库先混合成一管再纯化，数据产量均一，从RNA核酸到文库时长≤4.5h。
★7.
适合CT值≤34的汉坦病毒样本全基因组捕获，捕获效率≥99%，基因组覆盖度≥99%。

8.
适用机型：兼容所有Illumina高通量测序平台。
	盒
	1
	★4.满足检测时效。
★6.满足检测时效。
★7.满足检测质量。

	12
	基孔肯雅病毒多重长扩增子全基因组建库套装
	1.
适用性：基孔肯雅病毒的扩增捕获，产物可用于后续高通量测序的建库。

2.
样本类型：从病例血清样本、蚊媒样本等提取的核酸样本。

3.
试剂包装：12样本/盒。

★4.
试剂形式：预先混合的整合试剂，包含基孔肯雅病毒全基因组捕获试剂与建库试剂、预分装可穿刺膜板式接头、磁珠纯化试剂，无需额外采购其它试剂，提供≥96种Index组合。

5.
捕获流程：逆转录和多重PCR一步完成。

★6.
建库流程：通过一步多重RT-PCR捕获全长基孔肯雅病毒基因组，产物无需均一化即可进行磁珠偶联转座酶建库，兼容0.1~500ng投入，文库可实现均一化，多个文库先混合成一管再纯化，数据产量均一，从RNA核酸到文库时长≤4.5h。
★7.
适合CT值≤34的基孔肯雅病毒样本全基因组捕获，捕获效率≥99%，基因组覆盖度≥99%。

8.
适用机型：兼容所有Illumina高通量测序平台。
	盒
	1
	★4.满足检测时效。
★6.满足检测时效。
★7.满足检测质量。

	13
	新型布尼亚病毒全基因组探针捕获建库套装
	1.
适用性：新型布尼亚病毒全基因组的探针捕获建库，产物可用于后续高通量测序。
2.
样本量：24T/盒。
3.
灵敏度：≤0.1ng核酸。
★4.
试剂形式：整合式试剂，包含RNA建库试剂和杂交捕获试剂，可通过探针杂交捕获新型布尼亚病毒全基因组，无需额外采购其它试剂。

5.
建库流程：DNA去除、RNA逆转录、二链合成、磁珠偶联转座酶片段化、文库扩增、文库纯化。
★6.
探针数目：＞3000条，1管覆盖全部新型布尼亚病毒型别。
7.
适用机型：兼容所有Illumina高通量测序平台。
★8.
适合CT值＜34的新型布尼亚病毒样本，基因组覆盖度≥99%。
9.
样本类型：适合于病例血清样本、虫媒样本等提取的核酸样本。
	盒
	1
	★4.满足检测时效。
★6.满足检测质量。
★8.满足检测质量。

	14
	汉坦病毒全基因组捕获建库试剂
	1.
适用性：汉坦病毒全基因组的探针捕获建库，产物可用于后续高通量测序。
2.
样本量：12T/盒。
3.
灵敏度：≤0.1ng核酸。
★4.
试剂形式：整合式试剂，包含RNA建库试剂和杂交捕获试剂，可通过探针杂交捕获汉坦病毒全基因组，无需额外采购其它试剂。

5.
建库流程：DNA去除、RNA逆转录、二链合成、磁珠偶联转座酶片段化、文库扩增、文库纯化。
★6.
探针数目：＞3000条，1管覆盖全部汉坦病毒型别。
7.
适用机型：兼容所有Illumina高通量测序平台。
★8.
适合CT值＜34的汉坦病毒样本，基因组覆盖度≥99%。
9.
样本类型：适合于病例血清样本、虫媒样本等提取的核酸样本。
	盒
	1
	★4.满足检测时效。
★6.满足检测时效。
★8.满足检测质量。

	15
	基孔肯雅病毒全基因组捕获建库试剂
	1.
适用性：基孔肯雅病毒全基因组的探针捕获建库，产物可用于后续高通量测序。
2.
样本量：12T/盒。
3.
灵敏度：≤0.1ng核酸。
★4.
试剂形式：整合式试剂，包含RNA建库试剂和杂交捕获试剂，可通过探针杂交捕获基孔肯雅病毒全基因组，无需额外采购其它试剂。

5.
建库流程：DNA去除、RNA逆转录、二链合成、磁珠偶联转座酶片段化、文库扩增、文库纯化。
★6.
探针数目：＞3000条，1管覆盖全部基孔肯雅病毒型别。
7.
适用机型：兼容所有Illumina高通量测序平台。
★8.
适合CT值＜34的基孔肯雅病毒样本，基因组覆盖度≥99%。
9.
样本类型：适合于病例血清样本、虫媒样本等提取的核酸样本。
	盒
	1
	★4.满足检测时效。
★6.满足检测时效。
★8.满足检测质量。

	16
	乙脑病毒全基因组捕获建库试剂
	1.
适用性：乙脑病毒全基因组的探针捕获建库，产物可用于后续高通量测序。
2.
样本量：12T/盒。
3.
灵敏度：≤0.1ng核酸。
★4.
试剂形式：整合式试剂，包含RNA建库试剂和杂交捕获试剂，可通过探针杂交捕获乙脑病毒全基因组，无需额外采购其它试剂。

5.
建库流程：DNA去除、RNA逆转录、二链合成、磁珠偶联转座酶片段化、文库扩增、文库纯化。
★6.
探针数目：＞3000条，1管覆盖全部乙脑病毒型别。
7.
适用机型：兼容所有Illumina高通量测序平台。
★8.
适合CT值＜34的乙脑病毒样本，基因组覆盖度≥99%。
9.
样本类型：适合于病例血清样本、虫媒样本等提取的核酸样本。
	盒
	1
	★4.满足检测时效。
★6.满足检测时效。
★8.满足检测质量。

	17
	发热伴出血症候群核酸检测试剂
	★1.用于人全血等样本中，大别班达病毒、汉滩病毒、首尔病毒、普马拉病毒、登革病毒、克里米亚刚果出血热病毒、湿地内罗病毒、钩端螺旋体、人嗜吞噬细胞无形体、猪链球菌、鄂木斯克出血热病毒、卡萨诺尔森林病毒共 12 种病原体核酸的定性检测。
★2.规格：≥10反应/盒。
3.试剂配制：采用1管全预混模式，无需配制反应体系即可完成多种病原体基因型的定性检测。
4.效期：有效期≥12个月。
5.最低检测限：500 copies/ml。
6.线性检测范围： 2×103~1×108 copies/mL。
7.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。
★8.反应全流程最快时长≤70mins。
9.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体(麻疹病毒、风疹病毒、肠道病毒、脊髓灰质炎病毒、腮腺炎病毒、单纯疱疹病毒、乙脑病毒)以及人的总核酸无交叉反应。
10.适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler®480Ⅱ、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S荧光定量PCR仪。
	盒
	5
	★1.满足检测靶标。
★2.满足检测数量。
★8.满足检测时效。

	18
	宏基因组测序RNA建库试剂
	1，适用性：DNA/RNA测序、宏基因组测序建库实验。
2，样本量≥16。
3、手工操作时间≤2小时，总建库时间≤7小时；
4，建库原理：Bead-linked 转座酶法建库，无需任何核酸打断设备。
5，核酸的最小起始量：10ng。
6，包含RNA反转录、一链二链合成，实现DNA与RNA的共建库。
7，适用机型：illumina的测序平台，如NextSeq 2000测序仪等适用。
	盒
	1
	

	19
	肠道病毒全基因组捕获建库试剂
	1、适用性：肠道病毒全基因组的探针捕获建库，
2、样本量：≥24。
3、灵敏度：低至1ng核酸。
★4、试剂形式：整合式试剂，可通过探针杂交捕获肠道病毒全基因组。
5、探针数目：＞40000条，1管覆盖全部肠道病毒型别。
★6、适用机型：兼容所有Illumina高通量测序平台。
★7、适合CT值≤33的肠道样本全基因组捕获，基因组覆盖度≥99%。
8、样本类型：适用于从咽拭子、粪便、肛拭子或血液等样本中提取的核酸样本。
★9、覆盖型别：肠道病毒A组、B组、C组、D组。
	盒
	1
	★4、无需额外采购其它建库试剂。
★6、满足现有仪器使用需求，无需额外购置设备。
★7、满足检测质量。
★9、满足检测型别。

	20
	水痘带状疱疹病毒全基因组捕获建库试剂
	1、适用性：用于水痘带状疱疹病毒的全基因组检测，产物通过测序分析准确发现新的变异，追踪变异情况。
2、样本量：≥24。
3、试剂形式：整合式试剂。
4、探针数目：＞100000条，1管覆盖全部水痘带状疱疹型别。
5、适用机型：适用于Illumina高通量测序平台。
6、适合CT值≤32的样本进行检测，基因组覆盖度≥99.9%。
7、样本类型：适用于从水疱液、唾液、血液等样本提取的核酸。
	盒
	2
	

	21
	水痘带状疱疹全基因组捕获试剂
	1.适用性：带状疱疹病毒样本的高通量测序建库实验。
2.样本量：≥24。
3.灵敏度：低至1ng核酸。
4.试剂形式：整合试剂，涵盖带状疱疹病毒全基因组。
5.适用机型：Illumina高通量测序平台。
6.无需病毒分离培养，从提取的样本核酸中直接富集疱疹病毒核酸。
7.Ct≤33可获得全基因组高覆盖结果。
10.样本类型：呼吸道标本包括鼻咽拭子、深咳痰液、肺泡灌洗液、肺组织活检标本等，以上标本经核酸提取后用于后续操作。
11.捕获实验流程：包括反应体系配置、PCR反应。
	盒
	2
	

	22
	水痘—带状疱疹核酸检测试剂
	1.用于血清等样本中，水痘-带状疱疹病毒核酸的定性检测。
2.规格：25人份。
3.效期：有效期≥12个月。
4.最低检测限：500 copies/ml。
5.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。
6.反应全流程最快时长≤70mins。
7.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体和人类白细胞的总核酸无交叉反应。
8.适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
	盒
	4
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	水痘—带状疱疹病毒疫苗株/野生株核酸检测试剂
	1、规格：50人份。
2、在1管中检测水痘-带状疱疹病毒疫苗株/野生株共计2种靶标。
3、检出限：产品的最低检出限≤500copies/mL。
4、特异性：与其他病原无交叉。
5、产品精密度：产品精密度≤5%。
9、有效期：产品有效期12个月。
11、适配仪器：LightCycler480、ABI Prism 7500、ABIQ5、ABIQ7、BIO-RAD CFX96、宏石SLAN-96S、宏石SLAN-96P、天隆Gentier 96R全自动荧光PCR检测仪。
	盒
	2
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	▲发热伴出疹症候群核酸检测试剂
	1.
用于血清、咽拭子、粪便等样本中，肠道病毒麻疹病毒、风疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、人疱疹病毒6型、伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、A族链球菌、回归热螺旋体、伯氏疏螺旋体和普氏立克次体核酸的定性检测。
2.
规格：25人份。
3.试剂配制：采用1管全预混模式，无需配制反应体系即可完成多种病原体基因型的定性检测。
4.效期：有效期≥12个月。
5.最低检测限：500 copies/ml。
6.线性检测范围： 2×103~1×108 copies/mL。
7.精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。
8.反应全流程最快时长≤70mins。
9.特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。
10.适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。
	盒
	5
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	A组轮状病毒基因分型多重实时荧光PCR检测试剂盒（9价）
	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

2.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的A组轮状病毒中6种G基因型（G1、G2、G3、G4、G8、G9）和3种P基因型（P[4]、P[6]、P[8]）。

3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。

4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。

★5.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用3管，一次性完成多种A组轮状病毒分型的定性检测，反应全流程时长≤70min。

6.反应体系：25μL。

7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

8.试剂规格：每盒的检测量至少50T。
	盒
	8
	★5.满足快速检测时限要求。
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	超敏诺如病毒 G Ⅱ型全基因组富集试剂盒
	1.适用范围：适用于诺如病毒GII型全基因组的捕获，采用多重扩增子技术，全基因组覆盖度≥99%，可检出最新流行的变异株，能准确发现新的变异，新的毒株、追踪病毒变异情况。

★2.捕获反应时间：采用一步法RT-PCR捕获技术，片段化≤10min，片段化后无需清洗磁珠，可直接带磁珠进行文库扩增，反应全流程时长≤2.5h。

3.有效期≥12个月。
4.规格：24反应/盒。

5.样本获得的反应产物适用于所有的二代、三代测序平台。
	盒
	1
	★2.操作简便，节省实验时间。
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	超敏A组轮状病毒全基因组富集试剂盒
	1.适用范围：适用于A组轮状病毒全基因组的捕获，采用多重扩增子技术，全基因组覆盖度≥99%，可检出最新流行的变异株，能准确发现新的变异，新的毒株、追踪病毒变异情况。

★2.捕获反应时间：采用一步法RT-PCR捕获技术，片段化≤10min，片段化后无需清洗磁珠，可直接带磁珠进行文库扩增，反应全流程时长≤2.5h。

3.有效期≥12个月。
4.规格：24反应/盒。

5.样本获得的反应产物适用于所有的二代、三代测序平台。
	盒
	1
	★2.操作简便，节省实验时间
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	札如病毒基因分型巢式 RT-PCR 扩增试剂盒
	1.试剂盒用于从已确认札如病毒阳性的核酸中扩增ORF1的部分区域，用于其基因分型。

2.样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物、食品、水体和环境涂抹等样本。

3.试剂盒内需含有巢式RT-PCR反应所有试剂。

★4.扩增反应液为预混。

5.试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。

6.扩增反应时间：5小时内可完成目标基因扩增。

★7.样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。

★8.CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。

9.包装规格：50人份/盒。

10.储存条件:-20℃保存

11.保质期：不少于12个月。
	盒
	4
	★4.操作简便，节省实验时间。

★7.满足进一步检测要求。

★8.试剂盒检测性能要求。
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	星状病毒经典型基因分型巢式 RT-PCR 扩增试剂盒
	1.试剂盒用于从已确认星状病毒阳性的核酸中扩增ORF1的部分区域，用于其基因分型。

2.样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物、食品、水体和环境涂抹等样本。

3.试剂盒内需含有巢式RT-PCR反应所有试剂。

★4.扩增反应液为预混。

5.试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染。

6.扩增反应时间：5小时内可完成目标基因扩增。

★7.样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。

★8. CT值≤30的阳性核酸，扩增成功率≥90%。

9.包装规格：50人份/盒。

10.储存条件:-20℃保存

11.保质期：不少于12个月。
	盒
	4
	★4.操作简便，节省实验时间

★7.满足进一步检测要求
★8.试剂盒检测性能要求

	30
	星状病毒经典型 /MLB 型 /VA-HMO 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

2.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的星状病毒经典型、MLB型、VA-HMO型核酸。

3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。

4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。

★5.采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管一次性完成星状病毒经典型、MLB型、VA-HMO型的定性检测，反应全流程时长≤70min。

6.反应体系：25μL。

7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

8.试剂规格：50T。
	盒
	6
	★5.满足快速检测时限要求
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	B组/C组/H组轮状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	★1.试剂用途：试剂盒用于B组/C组/H组轮状病毒核酸的定性检测、辅助诊断及流行病学监控。

2.检测原理：试剂盒需根据荧光定量PCR原理，针对检测的各病原体保守基因设计特异性引物和探针，从而实现对B组/C组/H组轮状病毒核酸的定性检测。

3.样本种类:粪便、肛拭子、呕吐物、水体和环境涂抹等。

4.适用仪器：试剂使用仪器为开放式机型，可用于Bio-Rad CFX96、ABI7500、Quant Studio Q3/Q5/Q7、Roche480II、上海宏石SLAN-96等主流全自动荧光PCR检测仪。

5.试剂规格：50 T。
★6.反应体系：25μl反应体系，包含核酸扩增体系20μl，模板5μl。

★7.扩增反应时间 ≤ 70 分钟。

8.最低检测限：500 copies/ml。

线性检测范围：2×103-1×108copies/ml。

9.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定；提供质量检测合格报告。

10.储存条件：-20℃避光保存。

11.保质期： 12个月。
	盒
	4
	★1.试剂盒适用性要求
★6.试剂盒反应体系要求
★7.满足快速检测时限要求
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	诺如病毒GⅠ/GⅡ/GⅣ型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	★1.试剂用途：试剂盒用于诺如病毒GⅠ/GⅡ/GⅣ群病毒核酸的定性检测、辅助诊断及流行病学监控。

2.检测原理：试剂盒需根据荧光定量PCR原理，针对检测的各病原体保守基因设计特异性引物和探针，从而实现对诺如病毒GⅠ/GⅡ/GⅣ群病毒核酸的定性检测。

3.样本种类:粪便、肛拭子、呕吐物、水体和环境涂抹等。

适用仪器：试剂使用仪器为开放式机型，可用于Bio-Rad CFX96、ABI7500、Quant Studio Q3/Q5/Q7、Roche480II、上海宏石SLAN-96等主流全自动荧光PCR检测仪。

4.试剂规格：50 T。

★5.反应体系：25μl反应体系，包含核酸扩增体系20μl，模板5μl。

★6.扩增反应时间 ≤ 70 分钟。

7.最低检测限：500 copies/ml。

线性检测范围：2×103-1×108copies/ml。

7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定；提供质量检测合格报告。

8.储存条件：-20℃避光保存。

9.保质期：不少于12个月。
	盒
	4
	★1.试剂盒适用性要求
★5.试剂盒反应体系要求
★6.满足快速检测时限要求
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	诺如病毒GⅠ组聚合酶-衣壳双基因片段（Region B-C）RT-PCR扩增试剂盒
	1.试剂盒用于从已确认诺如病毒GⅠ组阳性的核酸中扩增聚合酶-衣壳双基因片段（Region B-C）。

2.样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物、食品、水体和环境涂抹等样本。

3.试剂盒内需含有一步法反应试剂，一步完成反转录及特异性扩增步骤。

★4.扩增反应液为预混。

5.RNA模板上样量≤5μL。

6.试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染污染。

7.目标基因扩增时间≤3小时。

★8.样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。

★9.CT值≤32的阳性核酸，扩增成功率≥90%。

10.可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。

11.包装规格：50人份/盒。

12.储存条件:-20℃保存。

13.有效期12个月。
	盒
	2
	★4.操作简便，节省实验时间

★8.满足进一步检测要求
★9.试剂盒检测性能要求
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	超敏札如病毒GⅠ型全基因组富集试剂盒
	1.试剂盒用于从少量的RNA样本中扩增出札如病毒GⅠ型全基因序列。

2.样本种类：粪便、肛拭子、呕吐物、水体、食品和环境涂抹等。

3.试剂盒内需含有两步法反应试剂，包含反转录及特异性扩增步骤。

★4.反转录反应体系应使用pd (N)6随机引物，RNA模板最大上样量≥16μL，且反应体系≤20μl。
★5.特异性富集体系应使用特异性引物反应，每样本配置反应体系≤2管，每管需加入PCR Mix、特异性引物及DEPC水即可，每管反应体系应≤50μl。

★6.靶向富集及扩增时间≤3.5小时。

7.样本获得的反应产物长度为450bp左右。

8.样本获得的反应产物适用于所有的二代、三代测序平台。

9.24人份/盒。

10.储存条件:-20℃保存。

11.保质期12个月。
	盒
	1
	★4.满足低浓度RNA上样需求
★5.满足操作简便需求
★6.保证检测时效性
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	超敏星状病毒通用全基因组富集试剂盒
	1.试剂盒用于从少量的RNA样本中扩增出星状病毒通用全基因序列。

2.样本种类：粪便、肛拭子、呕吐物、水体、食品和环境涂抹等。

3.试剂盒内需含有两步法反应试剂，包含反转录及特异性扩增步骤。

★4.反转录反应体系应使用pd (N)6随机引物，RNA模板最大上样量≥16μL，且反应体系≤20μl。
★5.特异性富集体系应使用特异性引物反应，每样本配置反应体系≤2管，每管需加入PCR Mix、特异性引物及DEPC水即可，每管反应体系应≤50μl。

★6.靶向富集及扩增时间≤3.5小时。

7.样本获得的反应产物长度为450bp左右。

8.样本获得的反应产物适用于所有的二代、三代测序平台。

9.24人份/盒。

10.储存条件:-20℃保存。

11.保质期12个月。
	盒
	1
	★4.满足低浓度RNA上样需求
★5.满足操作简便需求
★6.保证检测时效性
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	超敏札如病毒GⅡ型全基因组富集试剂盒
	1.试剂盒用于从少量的RNA样本中扩增出札如病毒GⅡ型全基因序列。

2.样本种类：粪便、肛拭子、呕吐物、水体、食品和环境涂抹等。

3.试剂盒内需含有两步法反应试剂，包含反转录及特异性扩增步骤。

★4.反转录反应体系应使用pd (N)6随机引物，RNA模板最大上样量≥16μL，且反应体系≤20μl。
★5.特异性富集体系应使用特异性引物反应，每样本配置反应体系≤2管，每管需加入PCR Mix、特异性引物及DEPC水即可，每管反应体系应≤50μl。

★6.靶向富集及扩增时间≤3.5小时。

7.样本获得的反应产物长度为450bp左右。

8.样本获得的反应产物适用于所有的二代、三代测序平台。

9.24人份/盒。

10.储存条件:-20℃保存。

11.保质期12个月。
	盒
	1
	★4.满足低浓度RNA上样需求
★5.满足操作简便需求
★6.保证检测时效性
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	超敏腺病毒41型全基因组富集试剂盒
	1.试剂盒用于从少量的DNA样本中扩增出肠道腺病毒41型全基因序列。

2.样本种类：粪便、肛拭子、呕吐物、水体、食品和环境涂抹等。

3.试剂盒内需含特异性扩增的所有试剂。

★4.特异性富集体系应使用特异性引物反应，每样本配置反应体系≤2管，每管需加入PCR Mix、特异性引物及DEPC水即可，每管反应体系≤50μl。

★5.靶向富集及扩增时间≤3.5小时。

6.样本获得的反应产物长度为400bp左右。

7.样本获得的反应产物适用于所有的二代、三代测序平台。

9.24人份/盒。

10.储存条件:-20℃保存。

11.保质期12个月。

12.资质证明：生产企业通过ISO13485及ISO9001体系认证。
	盒
	1
	★4.满足操作简便需求
★5.保证检测时效性
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	A组轮状病毒G12基因实时荧光PCR检测试剂盒
	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

2.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的A组轮状病毒中G12基因型核酸。

3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。

4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。

★5.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用一个反应管一次性完成A组轮状病毒G12基因型的定性检测，反应全流程时长≤70min。

6.反应体系：25μL。

7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。

8.试剂规格：每盒的检测量至少50T
	盒
	8
	★5.满足快速检测时限要求。
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	肠道腺病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	★1.试剂用途：试剂盒用于肠道腺病毒型核酸的定性检测、辅助诊断及流行病学监控。

2.检测原理：试剂盒需根据荧光定量PCR原理，针对检测的肠道腺病毒保守基因设计特异性引物和探针，从而实现对肠道腺病毒核酸的定性检测。

样本种类:粪便、肛拭子、呕吐物、水体和环境涂抹等。

3.适用仪器：试剂使用仪器为开放式机型，可用于Bio-Rad CFX96、ABI7500、Quant Studio Q3/Q5/Q7、Roche480II、上海宏石SLAN-96等主流全自动荧光PCR检测仪。

4.试剂规格：50T。

★5.反应体系：25μl反应体系，包含核酸扩增体系20μl，模板5μl。

★6.扩增反应时间 ≤ 70 分钟。

7.最低检测限：500 copies/ml。

8.线性检测范围：2×103-1×108copies/ml。

9.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定；提供质量检测合格报告。

10.储存条件：-20℃避光保存。

11.保质期：不少于12个月。
	盒
	6
	★1.试剂盒适用性要求
★5.试剂盒反应体系要求
★6.满足快速检测时限要求

	40
	肠道腺病毒40/41型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.★试剂用途：试剂盒用于肠道腺病毒40/41型型核酸的定性检测、辅助诊断及流行病学监控。

2.检测原理：试剂盒需根据荧光定量PCR原理，针对检测的各病原体保守基因设计特异性引物和探针，从而实现一管内对肠道腺病毒40/41型型核酸的的定性检测。

3.样本种类:粪便、肛拭子、呕吐物、水体和环境涂抹等。

4.适用仪器：试剂使用仪器为开放式机型，可用于Bio-Rad CFX96、ABI7500、Quant Studio Q3/Q5/Q7、Roche480II、上海宏石SLAN-96等主流全自动荧光PCR检测仪。

5.试剂规格：50T。

★6.反应体系：25μl反应体系，包含核酸扩增体系20μl，模板5μl。

★7.扩增反应时间 ≤ 70 分钟。

8.最低检测限：500 copies/ml。

9.线性检测范围：2×103-1×108copies/ml。

10.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定；提供质量检测合格报告。

11.储存条件：-20℃避光保存。

12.保质期：不少于12个月。
	盒
	6
	★1.试剂盒适用性要求
★6.试剂盒反应体系要求
★7.满足快速检测时限要求


（二）第二包：四大症候群细菌检测试剂
	序号
	货物名称
	采购需求
	单位
	数量
	实质性技术条款原因说明

	1
	致病菌其他发热症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：伤寒沙门菌、 副伤寒沙门菌、 脑膜炎奈瑟菌、 A 族链球菌、 伯氏疏螺旋体、 立克次体、 无形体、 埃立克体、 钩端螺旋体、 猪链球菌、 鼠疫耶尔森菌、 布鲁氏菌、 曲霉菌、 隐球菌、 耶氏肺孢子菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：10T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	10
	★4、满足检测质量。

	2
	一次性针头注射器
	1.规格：10ml。
2.100个/箱。
3.管壁透明，刻度清晰，环氧灭菌，独立包装。
4.含针头。
	箱
	4
	

	3
	自封袋1
	1.规格：16丝，15×22cm。
2.密封性好，防潮防湿，加厚耐磨损，可重复使用。
	个
	500
	

	4
	自封袋2
	1.规格：16丝，8×12cm。
2.密封性好，防潮防湿，加厚耐磨损，可重复使用。
	个
	500
	

	5
	自封袋3
	1规格：16丝，30×40cm。
2.密封性好，防潮防湿，加厚耐磨损，可重复使用。
	个
	1000
	

	6
	20ul吸头
	1、规格：20μl。
2、96支/盒。
3、高光洁内壁，口径规范，适配Rainin排枪。
	盒
	60
	

	7
	塑料EP管架
	1、60孔双面塑料EP离心管架。
2、适配0.5mL/1.5mL/2mL塑料离心管。
	个
	40
	

	8
	定性滤纸
	1、滤速:中速，定量:80±4 g/m2，过滤时间:35～75s（含）。
2、湿耐破度≧140mm水柱，灰分＜0.15%，对比性:1。
3、直径:Φ15 cm，规格:100张/盒。
	盒
	2
	

	9
	加厚黑色大号垃圾袋
	1、130mm×140mm，100个/包。
2、加厚款3.5丝。
	包
	10
	

	10
	厌氧培养盒1
	1、规格：2.5L容量。
2、用途：用于微需氧或厌氧菌等培养，提供密闭环境。
	个
	3
	

	11
	厌氧培养盒2
	1、规格：7L容量。
2、用途：用于微需氧或厌氧菌等培养，提供密闭环境。
	个
	3
	

	12
	医用一次性无菌镊子
	1、规格：长度12cm，每支无菌独立袋装，100支/包。
2、用途：用于生物实验室夹取标本。
3、保质期：两年。
	包
	1
	

	13
	一次性无菌针头滤器
	1、规格：0.45umMillipore，直径33mm，独立包装。
2、用途：使用PVDF膜，过滤水系溶液。
	盒
	2
	

	14
	一次性无菌塑料培养皿1
	1、规格：90×10mm，700个/箱。
2、环氧乙烷灭菌，高清透明，方便观察。
3、材质加厚，单个克重可达15g，不易破碎。
	箱
	1
	

	15
	一次性无菌塑料培养皿2
	1、规格：70×10mm，500个/箱。
2、环氧乙烷灭菌，高清透明，方便观察。
3、材质加厚，单个克重可达15g，不易破碎。
	箱
	2
	

	16
	一次性接种环1
	1、规格：10ul，10支/包，100包/箱。
2、由高分子材料聚丙烯（PP）制成，表面特殊处理后具有亲水性，适用于微生物实验、细菌实验、细胞和组织培养实验等。
	箱
	10
	

	17
	一次性接种环2
	1、规格：1ul，10支/包，100包/箱。
2、由高分子材料聚丙烯（PP）制成，表面特殊处理后具有亲水性，适用于微生物实验、细菌实验、细胞和组织培养实验等。
	箱
	10
	

	18
	一次性采样拭子
	1、2000支/箱。
2、独立套筒棉拭子。 
3、用于细菌采样。
	箱
	3
	

	19
	酒精棉片1
	1、含75%酒精。
2、6 cm×6 cm。
3、室温保存。
	盒
	20
	

	20
	酒精棉片2
	1、含75%酒精。
2、12cm×12 cm。
3、室温保存。
	盒
	20
	

	21
	免电池室内温湿度计
	1、温度范围：-30~50℃，测量精度（误差）：±2℃。
2、湿度范围：0~100%，测量精度（误差）：±5%。
3、无需电池供电，可台式、壁挂或悬挂。
	个
	2
	

	22
	卫生湿巾（过氧化氢）
	1、3%过氧化氢物体表面消毒杀菌消毒湿巾。
2、室温保存。
	箱
	6
	

	23
	卫生湿巾（酒精）
	1、含75%酒精物体表面消毒杀菌消毒湿巾。
2、室温保存。
	箱
	6
	

	24
	兔抗脑膜炎诊断血清试剂
	1、适用范围：脑膜炎奈瑟菌A、B、C、W、X、Y、多价Ⅰ、多价Ⅱ群血清分型。
2、试剂规格：2mL*8种/盒。
	盒
	1
	

	25
	脑膜炎奈瑟菌12种血清分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于脑膜炎奈瑟菌A、B、C、W、X、Y、Z、29E、H、I、K、L型核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	3
	★4、满足检测质量。

	26
	▲腹泻症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（22种病原体）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：诺如病毒、轮状病毒、札如病毒、肠道腺病毒、星状病毒、阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、河弧菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、嗜水气单胞菌、沙门菌、类志贺邻单胞菌、艰难梭菌、五种致泻大肠埃希氏菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：10T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	10
	★4、满足检测质量。

	27
	全国脑炎脑膜炎症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（13种病原体）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：人巨细胞病毒、单纯疱疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、乙型脑炎病毒、肠道病毒、腮腺炎病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、脑膜炎奈瑟菌、A 族链球菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、B 族链球菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：10T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	10
	★4、满足检测质量。

	28
	致病菌呼吸道症候群核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、百日咳鲍特菌、A族链球菌、肺炎克雷伯菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、军团菌、隐球菌、曲霉菌、肺孢子菌核酸检测核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：10T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	10
	★4、满足检测质量。

	29
	诺如病毒GⅡ组聚合酶-衣壳双基因片段（Region B-C）RT-PCR扩增试剂盒
	1.试剂盒用于从已确认诺如病毒GⅡ组阳性的核酸中扩增聚合酶-衣壳双基因片段（Region B-C）。

2.样本种类：适用于粪便、肛拭子、呕吐物、食品、水体和环境涂抹等样本。

3.试剂盒内需含有一步法反应试剂，一步完成反转录及特异性扩增步骤。

★4.扩增反应液为预混。

5.RNA模板上样量≤5μL。

6.试剂盒内带有阳性对照和阴性对照，用于排除实验操作失误造成的扩增失败或实验污染污染。

7.目标基因扩增时间≤3小时。

★8.样本获得的反应产物适用于一代测序，试剂盒内包含一代测序所需的上下游扩增引物。

★9.CT值≤32的阳性核酸，扩增成功率≥90%。

10.可以提供同一品牌荧光PCR试剂盒用于病原定性，保证检测结果的可靠性。

11.包装规格：50人份/盒。

12.储存条件:-20℃保存。

13.有效期12个月。
	盒
	10
	★4.操作简便，节省实验时间

★8.满足进一步检测要求
★9.试剂盒检测性能要求

	30
	脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、检测病原范围：脑膜炎奈瑟菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	8
	★4、满足检测质量。

	31
	脑膜炎奈瑟菌(A、B、C)血清群核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、检测病原范围：脑膜炎奈瑟菌血清群A群、B群、C群的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	8
	★4、满足检测质量。

	32
	脑膜炎奈瑟菌（W、X、Y）血清群核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、检测病原范围：脑膜炎奈瑟菌血清群W135群、X群、Y群的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	8
	★4、满足检测质量。

	33
	霍乱弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于霍乱弧菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	6
	★4、满足检测质量。

	34
	霍乱弧菌CTX毒力基因实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：霍乱弧菌CTX毒力基因核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	8
	★4、满足检测质量。

	35
	猪链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于猪链球菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	4
	★4、满足检测质量。

	36
	猪链球菌1型和猪链球菌2型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于猪链球菌1型和猪链球菌2型核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	37
	猪链球菌mrp/ef/sly毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于猪链球菌mrp/ef/sly毒力基因三重核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	38
	猪链球菌5种血清分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于猪链球菌血清型1、2、7、9、14型核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	39
	伯氏疏螺旋体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于伯氏疏螺旋体核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	40
	钩端螺旋体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于钩端螺旋体核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	4
	★4、满足检测质量。

	41
	无乳链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于无乳链球菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	42
	无乳链球菌10种血清分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于无乳链球菌血清型Ⅰa、Ⅰb、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ型核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量。

	43
	B族链球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于B族链球菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	44
	大肠埃希氏菌O157：H7核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于大肠埃希氏菌O157 : H7核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	45
	大肠埃希氏菌O104：H4核酸多重PCR检测试剂盒

	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：大肠埃希氏菌 O104:H4 菌株的 O104、H4抗原特异性基因rfbEO104、fliCH4、致病相关的志贺毒素编码基因stx1基因和stx2基因、eaeA基因、集聚黏附菌毛调节基因aggR基因的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	46
	致泻性大肠杆菌7种血清分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于致泻大肠杆菌血清型O26、O45、O103、O111、O121、O145、O157核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	
	1
	★4、满足检测质量。

	47
	单增李斯特菌5种血清分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于单增李斯特氏菌血清型1/2a、1/2b、1/2c、4b、L型核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	48
	肺炎链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于肺炎链球菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	4
	★4、满足检测质量。

	49
	肺炎链球菌24种血清分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于定性检测样本中1型、2型、3型、4型、5型、6A型、6B型、6D型、7F/7A型、8型、9V/9A型、10A型、11A/11D/11E型、12F/44型、14型、15B/15C型、17F型、18C/18F/18B/18A型、19A型、19F型、20型、22F型、23F型、33A/33F/37型和其他肺炎链球菌24种血清型核酸。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	50
	流感嗜血杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于流感嗜血杆菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	4
	★4、满足检测质量。

	51
	流感嗜血杆菌6种血清分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于流感嗜血杆菌血清型a、b、c、d、e、f型核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	52
	艰难梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：可用于定性检测艰难梭菌。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	6
	★4、满足检测质量。

	53
	艰难梭菌tcdA/tcdB/cdtA/cdtB基因四重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：可用于定性检测艰难梭菌tcdA/tcdB/cdtA/cdtB基因。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	4
	★4、满足检测质量。

	54
	艰难梭菌tcdE基因实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：可用于定性检测艰难梭菌tcdE基因。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	55
	立克次体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于立克次体核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	4
	★4、满足检测质量。

	56
	Q热/普氏立克次体/莫氏立克次体核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于Q热/普氏立克次体/莫氏立克次体三重核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	4
	★4、满足检测质量。

	57
	嗜吞噬细胞无形体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于嗜吞噬细胞无形体核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	58
	小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：小肠结肠炎耶尔森菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	59
	阪崎克罗诺杆菌/小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于阪崎克罗诺杆菌/小肠结肠炎耶尔森氏菌双重核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	60
	金黄色葡萄球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于金黄色葡萄球菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	4
	★4、满足检测质量。

	61
	金黄色葡萄球菌肠毒素基因多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于金黄色葡萄球菌肠毒素A、B、C、D、E型多重核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	62
	（猩红热病原链球菌）A族乙型溶血性链球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于A族乙型溶血性链球菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	8
	★4、满足检测质量。

	63
	A 群链球菌 M1UK /M1global 分型检测试剂盒（荧光 PCR 法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：同步实现 A 群链球菌种属鉴定、emm1 型确认，并精准区分高毒力 M1UK 亚型与常规 M1global 亚型，SpeB emm1 pstB 突变 ssrA 突变。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	64
	空肠弯曲菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于空肠弯曲菌HS:1、HS:2、HS:4、HS:19、HS:23/36、HS:41及HS:44型别的血清分型核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	4
	★4、满足检测质量。

	65
	空肠弯曲菌十种毒力基因多重核酸检测试剂盒（探针法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于空肠弯曲菌的10个毒力基因（包括cdtA, cdtB, cdtC, hcp, virB11, ciaB, ggt, cgtA, cgtB,cstII）的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	4
	★4、满足检测质量。

	66
	副溶血弧菌3种血清分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于副溶血弧菌O3:K6、04:K8、O10:K4三种血清分型核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	67
	嗜水气单胞菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于嗜水气单胞菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	68
	类志贺邻单胞菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于类志贺邻单胞菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	69
	肠炎弧菌检测用诊断血清套装


	1、用于肠炎弧菌血清学分型（O抗原群和K抗原型），每种抗血清与对应的目标抗原菌株发生强凝集反应，无交叉凝集反应。
2、85支/套，2ml/支。
3、K型血清74支，需包含65支因子血清（1-71除去2·14·16·27·35·62）及9支混合血清：K混合Ⅰ（1·3·4·5·6·7·8），K混合Ⅱ（9·10·11·12·13· 15·17），K混合Ⅲ（18·19·20·21·22·23·24），  K混合Ⅳ（25·26·28·29·30·31·32），K混合Ⅴ（33·34·36·37·38·39·40）， K混合Ⅵ（41·42·43·44·45·46·47）， K混合Ⅶ（48·49· 50·51·52·53·54），K混合Ⅷ（55·56·57·58·59·60·61），K混合Ⅸ（63·64·65·66·67·68·69 ），O群血清11支，需包含1·2·3·4·5·6·7·8·9·10·11。
4、使用棕色试剂瓶，避光保存。
	套
	1
	


（三）第三包：细菌性疾病监测试剂
	序号
	货物名称
	采购需求
	单位
	数量
	实质性技术条款原因说明

	1
	兔抗百日咳/副百日咳鲍特菌诊断血清
	1、适用范围：用于百日咳、副百日咳鲍特菌血清学诊断。
2、试剂规格：1mL×2种/盒。
	盒
	1
	

	2
	新型军团菌分型血清试剂盒（大套22种）
	1、包含军团菌多价分型血清1瓶（2mL）。
2、包含了常见嗜肺军团菌的15个血清型(Lp1-Lp10)、米克戴德军团菌(L.mic)、博杰曼军团菌(L.Boz)血清1型和2型、长滩军团菌（L.longb）、菲利军团菌（L.feeli）杜莫夫军团菌（L.dumf）等21个军团菌的分型诊断血清21瓶（1mL）。
3、包含阳性抗原（嗜肺军团菌1型）对照菌液1瓶（1mL）。
	盒
	1
	

	3
	肠道14种病原19重核酸检测试剂盒（预制板/荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于霍乱弧菌、产肠毒素及志贺毒素的大肠埃希菌、志贺菌、伤寒和副伤寒沙门菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠炎耶尔森菌、甲肝病毒、戊肝病毒、心病毒、库赛病毒、嵴病毒、人副肠孤病毒核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：16T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	5
	★4、满足检测质量。

	4
	呼吸道18种病原19重核酸检测试剂盒（预制板/荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于脑膜炎奈瑟菌、百日咳鲍特菌、白喉棒状杆菌、肺炎支原体、军团菌、鹦鹉热衣原体、侵袭性肺炎链球菌、侵袭性流感嗜血杆菌、高毒力肺炎克雷伯菌、A族链球菌、B组链球菌、曲霉菌、隐球菌、念珠菌、人博卡病毒、细小病毒B19、水痘-带状疱疹病毒、多瘤病毒(BK、JC)核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：16T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	5
	★4、满足检测质量。

	5
	自然疫源17种病原17重核酸检测试剂盒（预制板/荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、炭疽芽孢杆菌、鼻疽伯克霍尔德菌、类鼻疽伯克霍尔德菌、猪链球菌、钩端螺旋体、乙型脑炎病毒、汉坦病毒、克里米亚-刚果出血热病毒、西尼罗病毒、发热伴血小板减少综合征病毒、狂犬病毒、塔姆德病毒、伪狂犬病毒、塔黑纳病毒、淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：16T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	5
	★4、满足检测质量。

	6
	布鲁氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于布鲁氏菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	6
	★4、满足检测质量。

	7
	布鲁氏菌属、牛种和羊种菌株三重核酸检测试剂盒(探针法)
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于布鲁氏菌属、牛种布鲁氏菌和羊种布鲁氏菌三重核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	8
	★4、满足检测质量。

	8
	布鲁氏菌牛种、羊种、猪种和犬种菌株四重核酸检测试剂盒（探针法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于牛种、羊种、猪种和犬种布鲁氏菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。
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	▲霍乱弧菌通用型/O1群/O139群/ctx基因四重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：霍乱弧菌种属/O1群/O139群/ctx毒力基因核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	8
	★4、满足检测质量。
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	肺炎克雷伯菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于肺炎克雷伯菌K1、K2、K5、K20、K54、K57型别的血清分型检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。
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	嗜肺军团菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于嗜肺军团菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。
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	白喉杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于白喉杆菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	4
	★4、满足检测质量。
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	白喉棒状杆菌Tox 毒力基因双重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于白喉棒状杆菌种属基因和Tox毒力基因的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	3
	★4、满足检测质量。
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	肺炎支原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于肺炎支原体核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	6
	★4、满足检测质量。
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	鹦鹉热衣原体核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：鹦鹉热衣原体的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。
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	百日咳杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于百日咳杆菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	6
	★4、满足检测质量。
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	百日咳/副百日咳/霍氏博德特氏菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于百日咳鲍特氏菌、副百日咳鲍特氏菌和霍氏博德特氏菌核酸定性检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。
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	曲霉菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于曲霉菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。
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	曲霉五种分型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） 
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于黄曲霉、黑曲霉、烟曲霉、土曲霉、构巢曲霉核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。
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	新型隐球菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于新型隐球菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。
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	破伤风杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于破伤风杆菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。
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	鼠疫杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于鼠疫杆菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	4
	★4、满足检测质量。

	23
	鼠疫耶尔森氏菌caf1/pla/chro392基因三重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于鼠疫耶尔森氏菌caf1/pla/chro392基因三重核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	8
	★4、满足检测质量。

	24
	炭疽芽孢杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于炭疽芽孢杆菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	
	2
	★4、满足检测质量。

	25
	炭疽芽胞杆菌pagA基因cap基因rpoB基因三重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于炭疽芽胞杆菌pagA、cap、rpoB基因三重核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	8
	★4、满足检测质量。

	26
	伤寒沙门菌/甲型副伤寒沙门菌/乙型副伤寒沙门菌/丙型副伤寒沙门菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于伤寒沙门菌、甲型/乙型/丙型副伤寒沙门菌四重核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	
	2
	★4、满足检测质量。

	27
	布鲁氏菌血清分型检测试剂盒
	1、用途：用于定性检测布鲁氏菌的抗原，以帮助布鲁氏菌分型。
2、规格：50T/盒。
	盒
	4
	

	28
	军团菌分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于15 种嗜肺军团菌血清型：LP1、LP2、LP3、LP4、LP5、LP6、LP7、LP8、LP9、LP10、LP11、LP12、LP13、LP14、LP15；与4种其他军团菌（麦氏军团菌、 博氏军团菌、长滩军团菌、费氏军团菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量。

	29
	布鲁氏菌标准血清学诊断试剂盒
	1、用于检测人血清样本中布鲁氏菌抗体。
2、包含虎红平板凝集法、试管凝集法两种方法。
	盒
	2
	

	30
	无菌水样采集袋
	1、规格：圆底立式，容量500ml/只，10只/袋×10/箱。
2、用途：用于水样无菌采集。
3、保质期：两年。
	箱
	1
	

	31
	肺炎支原体液体培养基
	1、用途：用于肺炎支原体的分离培养。
2、原理：蛋白胨和牛肉浸粉为微生物生长提供氮源、维生素、氨基酸和碳源，葡萄糖为可发酵糖源，氯化钠能维持均衡的渗透压，青霉素能抑制杂菌的生长，酚红为颜色指示剂，肺炎支原体分解葡萄糖产酸使培养基由红变黄。
3.规格：4mL×20支/盒。
	盒
	8
	

	32
	支原体液体增菌培养基
	1. 用途：用于肺炎支原体的传代增菌培养。
2. 原理：蛋白胨和牛肉浸粉为微生物生长提供氮源、维生素、氨基酸和碳源，葡萄糖为可发酵糖源，氯化钠能维持均衡的渗透压，马血清可提供特殊的生长因子，青霉素能抑制杂菌的生长，酚红为颜色指示剂，肺炎支原体分解葡萄糖产酸使培养基由红变黄。
3.规格：10mL*20支/盒。
	盒
	8
	

	33
	支原体菌种保存液
	1、用途：用于肺炎支原体的菌种保存。
2、原理：蛋白胨和牛肉浸粉为微生物生长提供氮源、维生素、氨基酸和碳源，葡萄糖为可发酵糖源，氯化钠能维持均衡的渗透压，甘油为低温保护剂。
3、规格：2mL×20支/盒。
	盒
	8
	

	34
	四号琼脂干粉
	1、产品规格：250g/瓶。
2、产品用途：用于霍乱弧菌的选择性分离培养。
3、技术要求：水分含量＜5%，pH值在标准要求范围内，无需自行调节，包装加内盖，密封性良好，防止培养基吸潮结块。
4、干粉培养基密封保存于阴凉干燥处，保质期≥12个月。
	瓶
	2
	

	35
	Cary-Blair氏运送培养基管
	1、肠道细菌采样及运送。
2、20支/盒，10盒/箱。
	箱
	3
	

	36
	军团菌菌种保存液
	1、规格：1mL×50支/盒。
2、用途：用于军团菌的菌株保存。
3、保存：2-8℃避光保存24个月。
	盒
	1
	

	37
	脱脂牛奶菌种保存管
	1、规格：1.4mL×50支/盒。
2、用途：适用于大多数菌种的菌株保存。
3、保存：2-8℃避光保存24个月。
4、原理：脱脂牛奶是最常见的菌种保存介质之一，具有较好的保存菌株的效果和较高的性价比，可以较好的满足实验室对菌株的保存需求。
	盒
	10
	

	38
	25%甘油BHI肉汤菌种保存管
	规格：0.9mL×50支/盒，2-8℃避光保存。
2、用途：用于艰难梭菌的菌株保存。

3、保质期：2年。
	盒
	6
	

	39
	TAE (50X)
	1、TAE即Tris Acetate-EDTA buffer (Tris乙酸盐EDTA缓冲液)，1XTAE中含有40mM Tris-acetate, 1mM EDTA, pH8.0。
2、TAE(50X)是50倍浓缩的，使用时须根据具体的实验要求用蒸馏水或去离子水稀释50倍后使用。
3、室温保存。
	瓶
	4
	

	40
	0.85%无菌生理盐水管
	1、规格：10ml/支，20支/盒。
2、保存：2-8℃或常温。
3、无菌。
4、用于样品稀释。
	盒
	6
	

	41
	0.85%生理盐水
	1、规格：225mL×6瓶/盒。
2、保存：2-8℃。
3、无菌。
4、用于样品稀释。
	盒
	2
	

	42
	生理盐水
	1、规格：225mL/袋，10袋/盒。
2、即用型均质袋装培养基采用双层自封条，能有效保证产品不漏液。
3、pH值在标准要求范围内，用户无需自行调节。
4、保存：2-8℃。
5、无菌。
	盒
	4
	

	43
	厌氧袋
	1、规格：2.5L，10个/包；
2、用途：厌氧菌培养，适用于相应规格的密封培养罐。
	包
	20
	

	44
	碱性蛋白胨水
	1、产品规格：10mL×20支/盒。
2、产品用途：用于霍乱弧菌选择性增菌培养(SN标准)。
3、2-25℃避光保存6个月。
	盒
	10
	

	45
	碱性胨水培养基
	1、产品规格：250g/瓶。
2、产品成分：含有蛋白胨、氯化钠等成分。
3、产品用途：用于霍乱弧菌前增菌用，为强选择性增菌液。
	瓶
	4
	

	46
	O139群血清
	1、产品规格：1ml/瓶。
2、产品用途：用于霍乱弧菌O139群血清学鉴定。
3、质量要求及包装：效价不低于1：1280，重复性100%；液体剂型，滴瓶包装，专用滴管，防止污染；不需要溶解、稀释即可使用；质量稳定，可长期重复使用。
	瓶
	8
	

	47
	O1群多价血清
	1、产品规格：1ml/瓶。
2、产品用途：用于霍乱弧菌O1群血清学鉴定。
3、质量要求及包装：效价不低于1：1280，重复性100%；液体剂型，滴瓶包装，专用滴管，防止污染；不需要溶解、稀释即可使用；质量稳定，可长期重复使用。
	瓶
	8
	

	48
	小川型血清
	1、产品规格：1ml/瓶。
2、产品用途：用于霍乱弧菌O1群小川型血清分型。
3、质量要求及包装：效价不低于1：1280，重复性100%；液体剂型，滴瓶包装，专用滴管，防止污染；不需要溶解、稀释即可使用；质量稳定，可长期重复使用。
	瓶
	8
	

	49
	稻叶型血清
	1、产品规格：1ml/瓶。
2、产品用途：用于霍乱弧菌O1群稻叶型血清分型。
3、质量要求及包装：效价不低于1：640，重复性100%；液体剂型，滴瓶包装，专用滴管，防止污染；不需要溶解、稀释即可使用；质量稳定，可长期重复使用。
	瓶
	8
	

	50
	二氧化碳产气包
	1、规格：2.5L，10片/袋；
2、用途：用于军团菌等二氧化碳培养，适用于相应规格的密封培养罐。
	袋
	3
	

	51
	木炭选择性琼脂平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于百日咳、副百日咳鲍特菌分离培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm。pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	8
	

	52
	一次性巧克力琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于嗜血杆菌的分离、培养，亦可用于奈瑟氏菌的培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	8
	

	53
	一次性双抗巧克力琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于分离培养病原性奈瑟氏菌。
3、技术要求：含有多粘菌素B、万古霉素，培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存6个月。
	盒
	6
	

	54
	一次性MH琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于弯曲杆菌及肠杆菌药敏试验。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	10
	

	55
	一次性MH血琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于弯曲杆菌及苛养菌药敏试验。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	10
	

	56
	一次性营养琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于菌种的保存、传代及纯培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm。pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存6个月。
	盒
	20
	

	57
	一次性血琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包。
2、产品用途：用于一般病原菌的分离、培养和溶血性鉴别，以及菌种保存。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	包
	20
	

	58
	一次性哥伦比亚血琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于弯曲菌的纯培养及确定鉴定实验。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	20
	

	59
	庆大霉素琼脂平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于霍乱弧菌的选择性分离培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	10
	

	60
	布氏琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包。
2、产品用途：用于布鲁氏菌传代培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存6个月。
	包
	10
	

	61
	布氏血琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于艰难梭菌药敏培养。
3、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	8
	

	62
	CCFA琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于艰难梭菌选择培养。
3、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	4
	

	63
	布鲁氏菌选择性琼脂培养基
	1、产品规格：90mm，5皿/包。
2、产品用途：用于布鲁氏菌分离培养，纯化、传代培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	包
	40
	

	64
	霍乱弧菌质控品
	1、包装规格：0.5mL/支。  

2、原料：灭活病原。

★3、溯源性：产品可溯源至ATCC（美国典型培养物保藏中心）标准菌株/细胞株或省级及以上实验室。

4、适用性：适用于国家标准公布的引物。适用不同检测平台、不同检测方法学，包括qPCR、恒温扩增技术、RNA捕获探针法、测序法等方法学。

5、提供两种不同试剂的性能验证报告，符合率95%以上，并加盖公章。

6、能用于评估核酸提取效率，需与待测样本的处理方式一致，需要参与从提取到扩增的全过程。

7、性状：液态基质。

8、质量：使用不少于两种方法学（PCR荧光探针法、荧光染料法）进行qPCR，对质控品进行定值，并且提供定值的数据图表加盖投标人公章，出厂质控含定值结果。

9、多种浓度适配多种不同检测方法（核酸：500copies/mL×1支，1000copies/mL×1支，5000copies/mL×1支；灭活病原：1000copies/mL×1支，2000copies/mL×1支，10000copies/mL×1支）。
10、稳定性：-20℃保存，2年有效期。
	盒
	1
	★3、质控品质量证明

	65
	沙门氏菌质控品
	1、包装规格：0.5mL/支。  

2、原料：灭活病原。

★3、溯源性：产品可溯源至ATCC（美国典型培养物保藏中心）标准菌株/细胞株或省级及以上实验室。

4、适用性：适用于国家标准公布的引物。适用不同检测平台、不同检测方法学，包括qPCR、恒温扩增技术、RNA捕获探针法、测序法等方法学。

5、提供两种不同试剂的性能验证报告，符合率95%以上，并加盖公章。

6、能用于评估核酸提取效率，需与待测样本的处理方式一致，需要参与从提取到扩增的全过程。

7、性状：液态基质。

8、质量：使用不少于两种方法学（PCR荧光探针法、荧光染料法）进行qPCR，对质控品进行定值，并且提供定值的数据图表加盖投标人公章，出厂质控含定值结果。

9、多种浓度适配多种不同检测方法（核酸：500copies/mL×1支，1000copies/mL×1支，5000copies/mL×1支；灭活病原：1000copies/mL×1支，2000copies/mL×1支，10000copies/mL×1支）。
10、稳定性：-20℃保存，2年有效期。
	盒
	1
	★3、质控品质量证明

	66
	百日咳鲍特菌质控品
	1、包装规格：0.5mL/支。  

2、原料：灭活病原。

★3、溯源性：产品可溯源至ATCC（美国典型培养物保藏中心）标准菌株/细胞株或省级及以上实验室。

4、适用性：适用于国家标准公布的引物。适用不同检测平台、不同检测方法学，包括qPCR、恒温扩增技术、RNA捕获探针法、测序法等方法学。

5、提供两种不同试剂的性能验证报告，符合率95%以上，并加盖公章。

6、能用于评估核酸提取效率，需与待测样本的处理方式一致，需要参与从提取到扩增的全过程。

7、性状：液态基质。

8、质量：使用不少于两种方法学（PCR荧光探针法、荧光染料法）进行qPCR，对质控品进行定值，并且提供定值的数据图表加盖投标人公章，出厂质控含定值结果。

9、多种浓度适配多种不同检测方法（核酸：500copies/mL×1支，1000copies/mL×1支，5000copies/mL×1支；灭活病原：1000copies/mL×1支，2000copies/mL×1支，10000copies/mL×1支）。
10、稳定性：-20℃保存，2年有效期。
	盒
	1
	★3、质控品质量证明

	67
	A族链球菌质控品
	1、包装规格：0.5mL/支。  

2、原料：灭活病原。

★3、溯源性：产品可溯源至ATCC（美国典型培养物保藏中心）标准菌株/细胞株或省级及以上实验室。

4、适用性：适用于国家标准公布的引物。适用不同检测平台、不同检测方法学，包括qPCR、恒温扩增技术、RNA捕获探针法、测序法等方法学。

5、提供两种不同试剂的性能验证报告，符合率95%以上，并加盖公章。

6、能用于评估核酸提取效率，需与待测样本的处理方式一致，需要参与从提取到扩增的全过程。

7、性状：液态基质。

8、质量：使用不少于两种方法学（PCR荧光探针法、荧光染料法）进行qPCR，对质控品进行定值，并且提供定值的数据图表加盖投标人公章，出厂质控含定值结果。

9、多种浓度适配多种不同检测方法（核酸：500copies/mL×1支，1000copies/mL×1支，5000copies/mL×1支；灭活病原：1000copies/mL×1支，2000copies/mL×1支，10000copies/mL×1支）。
10、稳定性：-20℃保存，2年有效期。
	盒
	1
	★3、质控品质量证明

	68
	钩端螺旋体质控品
	1、包装规格：0.5mL/支。  

2、原料：灭活病原。

★3、溯源性：产品可溯源至ATCC（美国典型培养物保藏中心）标准菌株/细胞株或省级及以上实验室。

4、适用性：适用于国家标准公布的引物。适用不同检测平台、不同检测方法学，包括qPCR、恒温扩增技术、RNA捕获探针法、测序法等方法学。

5、提供两种不同试剂的性能验证报告，符合率95%以上，并加盖公章。

6、能用于评估核酸提取效率，需与待测样本的处理方式一致，需要参与从提取到扩增的全过程。

7、性状：液态基质。

8、质量：使用不少于两种方法学（PCR荧光探针法、荧光染料法）进行qPCR，对质控品进行定值，并且提供定值的数据图表加盖投标人公章，出厂质控含定值结果。

9、多种浓度适配多种不同检测方法（核酸：500copies/mL×1支，1000copies/mL×1支，5000copies/mL×1支；灭活病原：1000copies/mL×1支，2000copies/mL×1支，10000copies/mL×1支）。
10、稳定性：-20℃保存，2年有效期。
	盒
	1
	★3、质控品质量证明

	69
	肺炎支原体全基因组捕获探针试剂盒
	1.适用于肺炎支原体全基因组文库构建、探针杂捕获测序实验。
2.样本量：16 rxn。
3.原始样本无需培养，阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建、探针杂交捕获测序。
4.检测原理为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集肺炎支原体全基因组序列。
5.捕获探针长度为100bp，探针类型为DNA探针，可有效结合富集肺炎支原体序列，并不易降解。
★6.样本类型：兼容各种原始样本类型，无需进行培养；兼容各二代测序平台。
★7.对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后可以完成99%以上的肺炎支原体全基因组覆盖。
8.样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获；
9.试剂盒包含文库构建和探针杂交捕获流程的除定量试剂外的所有试剂组分。
	盒
	2
	★6、无需额外培养，满足检测时效

★7、满足检测质量

	70
	百日咳鲍特菌全基因组捕获探针试剂盒
	1、适用于百日咳鲍特菌全基因组文库构建、探针杂捕获测序实验。
2、样本量：16 rxn。
3、原始样本无需培养，阳性样本提取核酸后可直接进行文库构建、探针杂交捕获测序。
4、检测原理为液相探针杂交捕获方法，可以通过探针杂交的方法有效地富集肺炎支原体全基因组序列。
5、捕获探针长度为100bp，探针类型为DNA探针，可有效结合富集肺炎支原体序列，并不易降解。
★6、样本类型：兼容各种原始样本类型，无需进行培养；兼容各二代测序平台。
★7、对于CT值≤31的样本，探针杂交捕获富集后可以完成99%以上的肺炎支原体全基因组覆盖。
8、样本起始浓度宽泛，可以完成超低起始量样本的文库构建和探针杂交捕获。
9、试剂盒包含文库构建和探针杂交捕获流程的除定量试剂外的所有试剂组分。
	盒
	2
	★6、无需额外培养，满足检测时效

★7、满足检测质量


（四）第四包：食源性疾病监测试剂
	序号
	货物名称
	采购需求
	单位
	数量
	实质性技术条款原因说明

	1
	食源性疾病多重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于沙门氏菌、副溶血性弧菌、五种致泻性大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森氏菌、产气荚膜梭菌、蜡样芽胞杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、阪崎克罗诺杆菌、单核细胞增生性李斯特菌、诺如病毒GⅠ、诺如病毒GⅡ核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	2
	志贺氏菌属诊断血清
	1、用于志贺氏菌血清学分型，每种抗血清与对应的目标抗原菌株发生强凝集反应，无交叉凝集反应。
2、54支/套，1ml/支。
3、四种多价血清3瓶；痢疾(A群）血清15瓶；福氏（B群）血清12瓶；鲍氏（C群）血清22瓶；宋内氏（D群)血清2瓶。
4、使用棕色试剂瓶，避光保存。
	套
	1
	

	3
	沙门氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于沙门氏菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	4
	沙门氏菌血清(O、H)基因分型核酸检测试剂盒(荧光PCR法)
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于沙门氏菌血清型的初筛，可区分252种沙门试剂血清型核酸。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量。

	5
	志贺氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于志贺氏菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	6
	志贺菌15种血清分型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于本试剂盒可用于定性检测样本中1a、1b、1c、2a、2b、3a、3b、4a、4b、5a、5b、X、Xv、F6、Y和其他型志贺菌15种血清型的核酸。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	1
	★4、满足检测质量。

	7
	副溶血性弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于副溶血性弧菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	6
	★4、满足检测质量。

	8
	副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh四重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于副溶血性弧菌toxR/tdh/trh/tlh四种毒力基因核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	6
	★4、满足检测质量。

	9
	空肠弯曲菌、结肠弯曲菌双重核酸检测预分装试剂盒（荧光PCR法）
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于空肠弯曲菌、结肠弯曲菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	8
	★4、满足检测质量。

	10
	五种致病弯曲菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、海鸟弯曲菌、胎儿弯曲菌胎儿亚种、乌普萨拉弯曲菌五种常见致病弯曲菌和弯曲菌种属的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	2
	★4、满足检测质量。

	11
	单核细胞增生性李斯特氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的单核细胞增生性李斯特氏菌核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	4
	★4、满足检测质量。

	12
	肉毒梭菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于肉毒梭菌的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	4
	★4、满足检测质量。

	13
	肉毒梭菌毒素基因（A、B、E、F型）多重实时荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于肉毒梭菌A、B、E、F型毒素基因的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	4
	★4、满足检测质量。

	14
	▲五种致泻大肠杆菌核酸检测荧光PCR检测试剂盒
	1、适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。
2、适用范围：用于从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的EPEC、EIEC、ETEC、EHEC/STEC、EAEC的毒力基因谱及其致病型别的核酸检测。
3、检测技术：实时荧光PCR技术。
★4、检测性能：检出限≤500CFU(copies)/mL，与其他病原菌无交叉反应。
5、检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2管，一次性完成基因型的定性检测，反应时长≤90min。
6、反应体系：不超过25μL。
7、质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。
8、试剂规格：25T/盒。
9、有效期：-20℃保存条件下，不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。
	盒
	10
	★4、满足检测质量。
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	细菌基因组 DNA 提取试剂盒
	1、可从各类样本中快速提取到高质量的基因组DNA。
2、可从1-5 ml细菌培养液中，快速提取纯化10-40μg纯净的基因组 DNA，所得基因组 DNA 可直接用作 PCR 模板、酶切、杂交等分子生物学实验。
3、 室温保存。
4、50次/盒。
	盒
	2
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	Swarm琼脂干粉
	1、产品规格：250g/瓶。
2、产品用途：用于沙门氏菌的血清学鉴定。
3、技术要求：水分含量＜5%，包装加内盖，密封性良好，防止培养基吸潮结块，pH 值在标准要求范围内，无需自行调节。
	瓶
	1
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	半固体琼脂管
	1、规格：6mL×10支/盒。
2、用途：用于动力观察试验、菌种保存及 H 抗原位相变异试验等。
3、保存：2-8℃避光保存12个月。
	盒
	5
	

	18
	液体菌种保存管(不含瓷珠)
	1、规格：1.4mL×50支/盒。
2、用途：用于除苛养菌之外的大多数菌株保存。
3、保存：2-8℃避光保存24个月。
	盒
	20
	

	19
	液体菌种保存管(副溶）(不含瓷珠)
	1、规格：1.4mL×50支/盒。
2、用途：含有5%氯化钠，用于副溶血弧菌的保存。
3、保存：2-8℃避光保存24个月。
	盒
	6
	

	20
	弯曲菌菌种保存管
	1、规格：0.5mL×100支/盒，2-8℃避光保存24个月。
2、用途：-20℃可以保存弯曲菌等苛养菌2年，-80℃保存弯曲菌等苛养菌5-6年。
	盒
	10
	

	21
	微需氧袋
	1、规格：2.5L，10个/包。
2、用途：微需氧菌培养，适用于相应规格的密封培养罐。
	包
	20
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	无菌液体石蜡
	1、规格：10mL/支。
2、用途：覆盖液体培养基用于厌氧培养。
3、保存：室温保存，有效期三年。
	支
	2
	

	23
	明胶-磷酸盐缓冲液(袋装即用成品)
	1、产品规格：30mL×10袋/盒。
2、产品用途：用于食品中肉毒梭菌样品的稀释。
	盒
	2
	

	24
	庖肉培养基(含铁粉)
	1、规格：15mL×20支/盒。
2、用途：用于厌氧菌的增菌培养、保存以及肉毒梭菌、兼性厌氧、厌氧梭状芽孢杆菌的检验。
3、保存：2-25℃，避光保存。
	盒
	2
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	TPGYT肉汤管
	1、规格：15ml×20支/盒，配套2支无菌胰酶(1:250)溶液。
2、用途：用于肉毒梭菌的增菌培养。
3、保存：整托塑封包装，拿取便捷，2-8℃避光保存6个月。
	盒
	2
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	鼠李糖发酵管
	1、规格：20支/盒。
2、用途：用于细菌的鼠李糖发酵生化实验。
3、保存：2-8℃避光保存，有效期一年。
	盒
	2
	

	27
	木糖发酵管
	1、规格：20支/盒。
2、用途：用于细菌的木糖发酵生化实验。
3、保存：2-8℃避光保存，有效期一年。
	盒
	2
	

	28
	无DNA/RNA酶去离子水
	1、超纯的去离子水通过中空纤维超滤柱达到降低热源，内毒素和核酸酶的水平，可以代替 DEPC 处理过的水使用。
2、经检测无核酸酶和蛋白酶活性，可用于 cDNA 合成、体外转录、RNA 提取等对核酸酶敏感的分子生物学实验。
3、室温保存。
	袋
	20
	

	29
	革兰氏染色液试剂盒
	1、规格：10ml*4/盒。
2、用途：用于细菌革兰氏染色。
3、保存：2-8℃避光保存，有效期一年。
	盒
	4
	

	30
	弯曲菌生化检测试剂盒
	1、规格：20T/盒。
2、用途：用于鉴定弯曲菌的四种生化反应：氧化酶试验、过氧化氢酶试验、水解马尿酸试验、水解吲哚酚试验。
	盒
	2
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	弯曲菌培养检测试剂盒（双孔滤膜法）
	1、规格：10T/盒。
2、用途：用于粪便样本弯曲菌的分离培养。
3、组成：含Cary-blair采样拭子、促生长增菌液、特殊孔径滤膜、双孔板培养基。
	盒
	3
	

	32
	一次性XLD琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于沙门氏菌和志贺氏菌的选择性分离培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存1个月。
	盒
	10
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	一次性麦康凯琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于志贺氏菌和致泻大肠埃希氏菌的选择性分离。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	10
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	一次性TCBS琼脂培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于致病性弧菌的选择性分离培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm。pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存1个月。
	盒
	10
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	一次性沙门氏菌显色培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于沙门氏菌选择分离培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	6
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	一次性弧菌显色培养基平板
	1、产品规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、产品用途：用于弧菌的选择分离培养。
3、技术要求：培养基表面光滑，厚度均匀，厚度不小于3mm，pH值在标准要求范围内，无需自行调节。
4、2-8℃避光保存3个月。
	盒
	6
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	李斯特氏菌显色培养基平板
	1、规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、用途：用于单核增生性李斯特氏菌的选择分离培养。
3、保存：2-8℃避光保存3个月。
	盒
	6
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	卵黄琼脂培养基平板
	1、规格：90mm，10皿/包×2/盒。
2、用途：用于肉毒梭菌的分离培养。
3、保存：2-8℃避光保存3个月。
	包
	2
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	革兰阴性致病菌药敏检测试剂盒1（比色/比浊法）
	★1、用于食源性疾病监测肠道革兰氏阴性菌部分药物的药敏检测。
2、规格：10测试/盒。
3、运输条件：需冷链运输。
★4、仪器设备情况：适用于Autolife-i600全自动鉴定药敏分析仪。
5、储存条件及有效期：2℃～8℃储存，有效期12个月。
	盒
	1
	★1、满足监测项目要求

★4、满足现有仪器使用需求，无需额外购置设备

	40
	革兰阴性致病菌药敏检测试剂盒2（比色/比浊法）
	★1、用于食源性疾病监测肠道革兰氏阴性菌部分药物的药敏检测，需与革兰阴性致病菌药敏检测试剂盒1（比色/比浊法）配套使用。
2、规格：10测试/盒。
3、运输条件：需冷链运输。
★4、仪器设备情况：适用于Autolife-i600全自动鉴定药敏分析仪。
5、储存条件及有效期：2℃～8℃储存，有效期12个月。
	盒
	1
	★1、满足监测项目要求

★4、满足现有仪器使用需求，无需额外购置设备

	41
	Tip头
	1、规格：2.5ml/支，30支/袋。
★2、仪器设备情况：适用于Autolife-i600全自动鉴定药敏分析仪。
	袋
	20
	★2、满足现有仪器使用需求，无需额外购置设备


注：

已逐项明确每项标的均不属于集采目录内产品。
量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 所提供的产品须在产品有效期内，提供所投产品1年的免费上门保修，供货商负责产品出厂到用户指定使用单位周转过程中的贮存和运输，并承担相关费用；供货商提供的所有货品都应是制造商的原厂全新，并具有清晰的外包装标识，商品出现有质量问题（含破损）时，供应商企业应及时进行退（换）货；供货商必须承诺进行技术指导、培训、质量监督和维护保养等项目的服务；能应对甲方加急需求，在中标后能按甲方加急需求协调供货。

2. 货到：本合同项下货物采用 “按需分批交货”方式。采购人根据实际使用需求，向中标人发出交货通知（包括但不限于微信、电子邮件、采购订单）。
3.付款方式：每批所有送货结束后5个工作日内，供货方需提供发票、采购方订单（纸质及电子版），经采购方将产品订单与产品验收单对照核实后，确认发生费用与供货方提供的发票相符后30个工作日内，按发票金额支付相应货款（特殊情况以合同为准）。

六、验收标准
（1）本项目由采购人自行组织验收。

（2）按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行考核与验收。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，验收记录应列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

其他要求
