一、项目概况

1、为满足中心水环境质量现场监测、水生生物监测等各项工作需要，需对相关监测耗材进行采购，以确保中心业务工作稳定运行。

2、对实验室内常用仪器、设备定期开展季度性维护和保养、年度性维护和保养、定期巡检和维修服务，可快速响应，解决仪器使用过程中的所有问题，以确保中心业务工作稳定运行。

二、采购项目预（概）算是否已落实

是。

三、采购项目预（概）算

总预（概）算：76.1万元。序号1-8为耗材，最高限价为66.9万元，序号9-10为服务，最高限价多少9.2万元。

四、采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目分类编码及品目名称 | 是否拟采购进口产品 | 计量 单位 | 数量 | 预（概）算（万元） | 中小企业 预留情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 现场监测试剂药品 | [A07089900]其他基础化学品及相关产品 | 否 | 项 | 1 | 4.14 | 专门面向中小企业预留：是；专门面向中小微企业预留：是 |
|  | 2 | 监测耗材 | [A02103200]仪器仪表零部件 | 否 | 项 | 1 | 23.03 | 专门面向中小企业预留：是；专门面向中小微企业预留：是 |
|  | 3 | 耗材、器皿、配件 | [A02103200]仪器仪表零部件 | 否 | 项 | 1 | 15.61 | 专门面向中小企业预留：是；专门面向中小微企业预留：是 |
|  | 4 | 现场监测试剂药品 | [A07089900]其他基础化学品及相关产品 | 否 | 项 | 1 | 2.04 | 专门面向中小企业预留：是；专门面向中小微企业预留：是 |
|  | 5 | 监测耗材 | [A02100415]环境监测仪器及综合分析装置 | 否 | 项 | 1 | 5.14 | 专门面向中小企业预留：是；专门面向中小微企业预留：是 |
|  | 6 | 监测耗材、试剂 | [A07090303]玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 否 | 项 | 1 | 9.32 | 专门面向中小企业预留：是；专门面向中小微企业预留：是 |
|  | 7 | 监测试剂 | [A07089900]其他基础化学品及相关产品 | 否 | 项 | 1 | 2.2 | 专门面向中小企业预留：是；专门面向中小微企业预留：是 |
|  | 8 | 监测耗材 | [A07090303]玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 否 | 项 | 1 | 5.42 | 专门面向中小企业预留：是；专门面向中小微企业预留：是 |
|  | 9 | 仪器维修保养 | [C23129900]其他维修和保养服务 | 否 | 项 | 1 | 7.2 | 专门面向中小企业预留：是；专门面向中小微企业预留：是 |
|  | 10 | 仪器设备维修 | [C23129900]其他维修和保养服务 | 否 | 项 | 1 | 2 | 专门面向中小企业预留：是；专门面向中小微企业预留：是 |

五、供应耗材的采购清单

附表1  耗材采购项目需求清单

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号及技术要求 | 用途 | 最高综合单价（元） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水采集瓶 | 250ml，食品级别，70个/箱 | 户外采样 | 140 | 箱 |
| 2 | 地表水采集瓶 | 500ml，食品级别,40个/箱 | 户外采样 | 100 | 箱 |
| 3 | 地表水采集瓶 | 1000ml，食品级别,21个/箱 | 户外采样 | 73.5 | 箱 |
| 4 | 地表水采集瓶 | 2000ml，食品级别,12个/箱 | 户外采样 | 47.4 | 箱 |
| 5 | 广口取样瓶 | 100ml PE材质 | 户外采样 | 1 | 个 |
| 6 | 广口取样瓶 | 500ml PE材质 | 户外采样 | 3 | 个 |
| 7 | 广口取样瓶 | 1000ml PE材质 | 户外采样 | 4 | 个 |
| 8 | 棕色玻璃瓶 | 250m，磨口，高硼硅酸盐玻璃 | 户外采样 | 15 | 个 |
| 9 | 棕色玻璃瓶 | 500ml，磨口，高硼硅酸盐玻璃 | 户外采样 | 15 | 个 |
| 10 | 棕色玻璃瓶 | 1000ml，磨口，高硼硅酸盐玻璃 | 户外采样 | 17 | 个 |
| 11 | 棕色玻璃瓶 | 2000ml，磨口，高硼硅酸盐玻璃 | 户外采样 | 150 | 个 |
| 12 | 棕色玻璃瓶 | 5000mL，螺口，高硼硅酸盐玻璃 | 户外采样 | 200 | 个 |
| 13 | VOC顶空瓶 | 40mL，带盖,100个/盒 | 户外采样 | 260 | 盒 |
| 14 | 土壤沉积物采样瓶 | 250mL，棕色玻璃，50个/箱 | 户外采样 | 900 | 箱 |
| 15 | 土壤沉积物采样瓶 | 500mL，棕色玻璃，40个/箱 | 户外采样 | 800 | 箱 |
| 16 | 土壤沉积物采样瓶 | 1000mL，棕色玻璃，40个/箱 | 户外采样 | 880 | 箱 |
| 17 | 采样铝盒 | 1.5L | 户外采样 | 65 | 个 |
| 18 | 采样塑料盒 | 2L | 户外采样 | 28 | 个 |
| 19 | 采样桶 | 5L,食品级 | 户外采样 | 16 | 个 |
| 20 | 采样桶 | 10L,食品级 | 户外采样 | 25 | 个 |
| 21 | 采样桶 | 25L,食品级 | 户外采样 | 78 | 个 |
| 22 | 采样器（配重） | 3.5L（配重不锈底钢），有机玻璃 | 户外采样 | 800 | 个 |
| 23 | 采样器（配重） | 5L（配重不锈钢底），有机玻璃 | 户外采样 | 950 | 个 |
| 24 | 采样器 | 5L，有机 | 户外采样 | 800 | 个 |
| 25 | 采样器 | 1L，有机 | 户外采样 | 480 | 个 |
| 26 | 海水加重采样器 | 3L，不锈钢框架，有机 | 户外采样 | 900 | 个 |
| 27 | 海水加重采样器 | 5L，不锈钢框架，有机 | 户外采样 | 1100 | 个 |
| 28 | 全不锈钢采样器 | 304不锈钢，5L，单向开口，不带盖 | 户外采样 | 868 | 个 |
| 29 | 有机质微生物采样器 | 304不锈钢，2L | 户外采样 | 840 | 个 |
| 30 | 伸缩杆采样器 | 304不锈钢，500mL，1-5米 | 户外采样 | 170 | 个 |
| 31 | 伸缩杆采样器 | 304不锈钢，1000mL，1-5米 | 户外采样 | 190 | 个 |
| 32 | 地表水石油类采样器 | 不锈钢固定器，塑料浮球，500mL瓶 | 户外采样 | 400 | 套 |
| 33 | 地表水石油类采样器 | 不锈钢固定器，塑料浮球，1000mL瓶 | 户外采样 | 480 | 套 |
| 34 | 折叠筐 | 不小于540*360*300，加厚PP材质，坚固防摔 | 户外采样 | 145 | 个 |
| 35 | 泡沫箱 | 53*35*28cm | 户外采样 | 30 | 个 |
| 36 | 保温冷藏箱 | 60L，带温度计 | 户外采样 | 710 | 个 |
| 37 | 固定剂收纳箱 | 铝合金，250mL瓶，8支 | 户外采样 | 975 | 个 |
| 38 | 固定剂收纳箱 | 铝合金，500mL瓶，4支 | 户外采样 | 750 | 个 |
| 39 | ★pH电极 | 适用于WTW水质多参数仪 | 水质pH测定 | 2600 | 支 |
| 40 | ★溶解氧电极 | 适用于WTW水质多参数仪 | 溶解氧测定 | 7500 | 支 |
| 41 | ★电导电极 | 适用于WTW水质多参数仪 | 电导率测定 | 4200 | 支 |
| 42 | 专用缓冲液 | 适用于WTW水质多参数仪 pH7 | 实验室通用 | 250 | 瓶 |
| 43 | 专用缓冲液 | 适用于WTW水质多参数仪 pH10 | 实验室通用 | 250 | 瓶 |
| 44 | 专用缓冲液 | pH 6.86 250mL | 实验室通用 | 220 | 瓶 |
| 45 | 专用缓冲液 | pH 9.18 250mL | 实验室通用 | 150 | 瓶 |
| 46 | 电导率缓冲液 | 适用于WTW水质多参数仪 | 实验室通用 | 250 | 瓶 |
| 47 | 透明度盘 | 20cm | 户外采样 | 500 | 个 |
| 48 | 透明度盘 | 30cm | 户外采样 | 500 | 个 |
| 49 | 无菌水样采集袋 | 含硫代硫酸钠，450ml，100个/箱 | 户外采样 | 550 | 箱 |
| 50 | 醋酸纤维滤膜 | 直径10cm，孔径0.45um，50个/盒 | 实验室通用 | 320 | 盒 |
| 51 | 醋酸纤维滤膜 | 直径25mm，孔径1um，50片/盒 | 实验室通用 | 170 | 盒 |
| 52 | 醋酸纤维滤膜 | 直径47mm，孔径1um，50片/盒 | 实验室通用 | 170 | 盒 |
| 53 | 硝酸纤维滤膜 | 直径25mm，孔径1um，50片/盒 | 实验室通用 | 130 | 盒 |
| 54 | 硝酸纤维滤膜 | 直径47mm，孔径1um，50片/盒 | 实验室通用 | 115 | 盒 |
| 55 | 玻璃纤维滤膜 | 直径25mm，孔径1um，50片/盒 | 实验室通用 | 110 | 盒 |
| 56 | 玻璃纤维滤膜 | 直径47mm，孔径1um，50片/盒 | 实验室通用 | 110 | 盒 |
| 57 | 镀银滤膜 | 直径25mm，50片/盒 | 实验室通用 | 6200 | 盒 |
| 58 | 酸浸中和滤膜 | 直径10cm，孔径0.45um，50张/瓶 | 实验室通用 | 800 | 瓶 |
| 59 | 盐度标准海水 | 30度 | 实验室通用 | 290 | 瓶 |
| 60 | 盐度标准海水 | 35度 | 实验室通用 | 290 | 瓶 |
| 61 | 全不锈钢标准套筛 | 直径10cm，孔径0.3/1/2/3/5mm，含盘底、盖子 | 实验室通用 | 450 | 套 |
| 62 | 全不锈钢标准套筛 | 直径15cm，孔径0.3/1/2/3/5mm，含盘底、盖子 | 实验室通用 | 550 | 套 |
| 63 | 标签纸 | 18*32mm,50张/包 | 户外采样 | 25 | 包 |
| 64 | 标本瓶标签 | 红色60*40mm 500个/包 | 户外采样 | 25 | 包 |
| 65 | 干冰 | 20kg/箱 | 户外采样 | 700 | 箱 |
| 66 | 聚氨酯微粉-TPU | 100um，AR，500g/瓶 | 实验室通用 | 4500 | 瓶 |
| 67 | ABS 微粉 | 120um，AR，150g/瓶 | 实验室通用 | 4500 | 瓶 |
| 68 | 聚碳酸酯微粉 | 100um，AR，250g/瓶 | 实验室通用 | 4500 | 瓶 |
| 69 | 聚氯乙烯微粉 | 100um，AR，500g/瓶 | 实验室通用 | 4500 | 瓶 |
| 70 | 聚苯乙烯微粉 | 100um，AR，500g/瓶 | 实验室通用 | 5000 | 瓶 |
| 71 | 液氮 | 160L，99.999% | 实验室通用 | 800 | 瓶 |
| 72 | 氮气 | 40L，99.999% | 实验室通用 | 150 | 瓶 |
| 73 | 一次性乳胶手套 | 10盒/箱，一盒50副 | 实验室通用 | 600 | 箱 |
| 74 | 一次性丁腈手套 | 10盒/箱，一盒50副 | 实验室通用 | 1300 | 箱 |
| 75 | 棉线手套 | 带胶粒 | 实验室通用 | 25 | 包 |
| 76 | 棉线手套 | 丁腈橡胶底 | 实验室通用 | 25 | 包 |
| 77 | 3M口罩 | 25个/盒，活性炭 | 实验室通用 | 250 | 盒 |
| 78 | 活性炭口罩 | 50只/盒，独立包装 | 实验室通用 | 21 | 盒 |
| 79 | 专用显微镜擦镜纸 | 200片/包 | 实验室通用 | 168 | 包 |
| 80 | pH试纸 | pH1-14，20本/包 | 实验室通用 | 25 | 包 |
| 81 | 锡纸 | 30cm*5 | 实验室通用 | 12 | 卷 |
| 82 | 定性滤纸 | 15cm，20盒/箱 | 实验室通用 | 400 | 箱 |
| 83 | 擦镜纸 | 100张/本，20本/包 | 实验室通用 | 140 | 包 |
| 84 | 不锈钢镊子 | 0.2mm，弯头 | 实验室通用 | 20 | 个 |
| 85 | 不锈钢镊子 | 0.2mm，直头 | 实验室通用 | 20 | 个 |
| 86 | 解剖器材 | 生物解剖器包含圆头解剖刀、尖头解剖刀、解剖针直尖 | 实验室通用 | 35 | 套 |
| 87 | 表面皿 | 9cm | 实验室通用 | 8 | 个 |
| 88 | 培养皿 | 15cm | 实验室通用 | 26 | 个 |
| 89 | 结晶皿（具嘴） | 100mm | 实验室通用 | 10 | 个 |
| 90 | 一次性玻璃吸管 | 3ml | 实验室通用 | 3 | 包 |
| 91 | 玻璃量杯 | 带盖，1L | 实验室通用 | 44 | 个 |
| 92 | 塑料量杯 | 1L | 实验室通用 | 10 | 个 |
| 93 | 塑料量杯 | 2L | 实验室通用 | 11 | 个 |
| 94 | 溶剂抽滤装置 | 直径25mm滤膜专用溶剂过滤瓶组件:优质特硬玻璃，可耐200℃以上温度极差。组件包括:滤杯(30ml)、中间过滤头、抽滤瓶、铝合金夹子 | 实验室通用 | 680 | 套 |
| 95 | 溶剂抽滤装置 | 优质特硬玻璃材料，可耐200℃以上温度极差，耐压性好、互换性好过滤瓶包括:滤杯(300ml)、中间烧结滤头、三角集液瓶(500ml、1000ml或2000ml)铝合金夹子。 | 实验室通用 | 680 | 套 |
| 96 | 标准铁架台 | 50厘米 | 实验室通用 | 45 | 套 |
| 97 | 小铁圈 | 6cm | 实验室通用 | 10 | 个 |
| 98 | 十字夹 | 配套铁架台使用，耐酸碱 | 实验室通用 | 12 | 个 |
| 99 | 手推车 | 41x68cm承重300斤 | 实验室通用 | 625 | 个 |
| 100 | 扁形称量瓶 | 50*30mm | 实验室通用 | 11 | 个 |
| 101 | 扁形称量瓶 | 40*25mm | 实验室通用 | 10 | 个 |
| 102 | 玻璃漏斗 | 12.5cm | 实验室通用 | 6 | 个 |
| 103 | 氧化铝膜 | 直径25mm，50片/盒 | 实验室通用 | 3000 | 盒 |
| 104 | 显微平台滤膜支架 | 直径25mm | 实验室通用 | 3000 | 个 |
| 105 | 蒸馏水 | 三级 25L | 实验室通用 | 50 | 瓶 |
| 106 | 毛刺回流管 | （二球）总长52CM下塞24 | 实验室通用 | 120 | 根 |
| 107 | 清洗剂 | 5Kg/袋 | 实验室通用 | 40 | 袋 |
| 108 | 洗瓶 | 500ml，10个/包 | 实验室通用 | 150 | 包 |
| 109 | 封口膜 | 4IN×125FT | 实验室通用 | 160 | 盒 |
| 110 | 棕色酸式滴定管 | 25ml | 实验室通用 | 80 | 支 |
| 111 | 脱脂棉纱布 | 10*72cm，10卷/包 | 实验室通用 | 550 | 卷 |
| 112 | 耐高温线圈 | 200个/包 | 实验室通用 | 35 | 包 |
| 113 | 二联球 | 橡胶材质 | 实验室通用 | 10 | 个 |
| 114 | 护目镜 | 防雾，防风沙 | 实验室通用 | 28 | 付 |
| 115 | 毛刷 | 中号 | 实验室通用 | 8 | 把 |
| 116 | 浮游生物计数框 | 0.1ml | 实验室通用 | 380 | 个 |
| 117 | 浮游生物计数框 | 1ml | 实验室通用 | 320 | 个 |
| 118 | 浮游生物计数框 | 5ml | 实验室通用 | 420 | 个 |
| 119 | 浮游生物计数框 | 10ml | 实验室通用 | 480 | 个 |
| 120 | 淡水浮游生物网 | 13号，手持 | 户外采样 | 540 | 个 |
| 121 | 淡水浮游生物网 | 25号，手持 | 户外采样 | 540 | 个 |
| 122 | 淡水浮游生物网 | 13号，带绳 | 户外采样 | 460 | 个 |
| 123 | 淡水浮游生物网 | 25号，带绳 | 户外采样 | 480 | 个 |
| 124 | 浮游生物网 | 浅水Ⅰ型 | 户外采样 | 2200 | 个 |
| 125 | 浮游生物网 | 浅水Ⅱ型 | 户外采样 | 2400 | 个 |
| 126 | 浮游生物网 | 浅水Ⅲ型 | 户外采样 | 2000 | 个 |
| 127 | 潮间带定量采样框 | 不锈钢，10cm×10cm×15cm，可抽拉 | 户外采样 | 645 | 个 |
| 128 | 潮间带定量采样框 | 不锈钢，25cm×25cm×30cm，可抽拉 | 户外采样 | 1400 | 个 |
| 129 | ▲底栖动物分样筛 | 不锈钢，三层，50cm×50cm | 户外采样 | 2500 | 套 |
| 130 | 微塑料采样网衣 | 单网衣，孔径0.33mm，网口0.5m×1m，长2m | 户外采样 | 3500 | 张 |
| 131 | 不锈钢铲 | 尖头，≥80cm | 户外采样 | 226 | 个 |
| 132 | 不锈钢铲 | 方头，≥80cm | 户外采样 | 226 | 个 |
| 133 | 沉积物取样木铲 | 竹木材质，无胶漆，20cm | 户外采样 | 15 | 个 |
| 134 | 沉积物取样木铲 | 竹木材质，无胶漆，35cm | 户外采样 | 15 | 个 |
| 135 | ▲水色计 | 海水21色 | 户外采样 | 2900 | 套 |
| 136 | 风杯式风向仪 | 手持式，3要素 | 户外采样 | 550 | 套 |
| 137 | 水银温度计 | 0-50℃ 含计量 | 户外采样 | 400 | 个 |
| 138 | 水银温度计 | 300mm¦-50～50℃ | 户外采样 | 15 | 个 |
| 139 | 水温表 | 海水-6+40℃ | 户外采样 | 320 | 个 |
| 140 | ▲使锤（卡盖式采水器配件） | 直径5.5cm，高7.5cm，旋转式 | 户外采样 | 1100 | 个 |
| 141 | 采样绳 | 10mm×10m，钢丝芯，双钩 | 户外采样 | 85 | 条 |
| 142 | 采样绳 | 10mm×30m，钢丝芯，双钩 | 户外采样 | 220 | 条 |
| 143 | 弹簧扣 | 10cm，5个/包 | 户外采样 | 35 | 包 |
| 144 | 封口袋 | 20×28cm，双面14丝 | 户外采样 | 53 | 包 |
| 145 | 封口袋 | 28×40cm，双面14丝 | 户外采样 | 53 | 包 |
| 146 | 封口袋 | 35×45cm，双面14丝 | 户外采样 | 69 | 包 |
| 147 | 封口袋 | 40×60cm，双面14丝 | 户外采样 | 110 | 包 |
| 148 | 一次性吸管 | 3ml，高分子饮管100支/包 | 户外采样 | 25 | 包 |
| 149 | 一次性吸管 | 5ml，高分子饮管100支/包 | 户外采样 | 30 | 包 |
| 150 | 一次性吸管 | 10ml，高分子饮管100支/包 | 户外采样 | 35 | 包 |
| 151 | 硅胶管 | 直径8*12mm，长10m | 户外采样 | 220 | 盒 |
| 152 | 搪瓷盘 | 450*350mm | 户外采样 | 51 | 个 |
| 153 | 搪瓷盘 | 400*300mm | 户外采样 | 40 | 个 |
| 154 | 搪瓷盘 | 300*200mm | 户外采样 | 25 | 个 |
| 155 | 水样沉淀桶 | 方桶，小口，25L | 户外采样 | 42 | 个 |
| 156 | 水样沉淀桶 | 方桶，小口，50L | 户外采样 | 158 | 个 |
| 157 | 水样沉淀桶 | 圆桶，广口，25L | 户外采样 | 47 | 个 |
| 158 | 水样沉淀桶 | 圆桶，广口，50L | 户外采样 | 74 | 个 |
| 159 | 载玻片 | 长宽26*76mm，50片/盒 | 实验室通用 | 10 | 盒 |
| 160 | 盖玻片 | 20*20mm | 实验室通用 | 25 | 盒 |
| 161 | 盖玻片 | 24*60mm | 实验室通用 | 28 | 盒 |
| 162 | 吸耳球 | 小号30ml | 实验室通用 | 8 | 个 |
| 163 | 沉降浓缩器 | 1L，4个/套 | 户外采样 | 1150 | 套 |
| 164 | 人工基质采样篮 | 304不锈钢20cm直径，30cm高 | 户外采样 | 530 | 个 |
| 165 | 采泥器 | 开口面积：1/16 ㎡ 38 cm × 21 cm 7–10 kg | 户外采样 | 4500 | 个 |
| 166 | D型网 | 网衣40目，孔径0.5mm | 户外采样 | 700 | 个 |
| 167 | SAFT电池 | 5号3.6V | 户外采样 | 25 | 个 |
| 168 | 水草采样方框 | 0.5m*0.5m | 户外采样 | 240 | 个 |
| 169 | 水草采样耙 | 长柄 | 户外采样 | 100 | 个 |
| 170 | 水草采样夹 | 配套采样耙 | 户外采样 | 165 | 个 |
| 171 | 长柄镰刀 | 22cm | 户外采样 | 65 | 个 |
| 172 | 蚊帽 | 带纱网 | 户外采样 | 30 | 个 |
| 173 | 锥形瓶 | 250 ml，大口，耐酸碱，耐高温，加厚 | 实验室通用 | 15 | 个 |
| 174 | 磨口锥形瓶 | 250 ml，磨口，耐酸碱，耐高温，加厚 | 实验室通用 | 18 | 个 |
| 175 | 磨口锥形瓶 | 500 ml，磨口，耐酸碱，耐高温，加厚 | 实验室通用 | 22 | 个 |
| 176 | 石英比色皿 | 石英，光程10mm，耐酸碱，耐有机 | 实验室通用 | 105 | 个 |
| 177 | 玻璃比色皿 | 玻璃，光程20mm，耐酸碱，耐有机 | 实验室通用 | 65 | 个 |
| 178 | 玻璃比色皿 | 玻璃，光程30mm，耐酸碱，耐有机 | 实验室通用 | 75 | 个 |
| 179 | 比色管 | 50ml，12支/盒，玻璃，A级可过检，双刻度，密闭性强 | 实验室通用 | 160 | 盒 |
| 180 | 比色管 | 25ml，12支/盒，玻璃，A级可过检，双刻度，密闭性强， | 实验室通用 | 150 | 盒 |
| 181 | 比色管 | 100ml，12支/盒，玻璃，A级可过检，双刻度，密闭性强， | 实验室通用 | 260 | 盒 |
| 182 | 磁力搅拌转子 | 直径7mm，100个/盒 | 实验室通用 | 800 | 盒 |
| 183 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 实验室通用 | 38 | 盒 |
| 184 | 蝴蝶夹 | 配套滴定装置使用 | 实验室通用 | 20 | 个 |
| 185 | 离心管架 | 有机玻璃，50ml耐酸碱，带提手，底部不镂空，≥20孔位 | 实验室通用 | 35 | 个 |
| 186 | 比色管架 | 有机玻璃，25ml，耐酸碱，带提手，底部不镂空，≥20孔位 | 实验室通用 | 80 | 个 |
| 187 | 比色管架 | 有机玻璃，50ml，耐酸碱，带提手，底部不镂空，≥20孔位 | 实验室通用 | 120 | 个 |
| 188 | 采样隔离防护衣 | M~2XL | 户外采样 | 200 | 套 |
| 189 | 户外头灯 | LED灯，射程500m | 户外采样 | 80 | 件 |
| 190 | 救生衣 | M~2XL | 涉水采样 | 80 | 件 |
| 191 | 涉水裤 | M~2XL | 涉水采样 | 250 | 条 |
| 192 | 水靴 | 40~42码 | 涉水采样 | 40 | 双 |
| 193 | 一次性防护口罩 | 12cm×4cm，50个/盒 | 实验室通用 | 35 | 盒 |
| 194 | 实验服，参考188 | M、L | 实验室通用 | 50 | 件 |
| 195 | 牛筋耐酸碱手套 | M~2XL | 实验室通用 | 20 | 双 |
| 196 | 纯净水 | 40L | 实验室通用、野外清洗仪器 | 50 | 桶 |
| 197 | 整理箱 | 80L | 设备和样品储存 | 100 | 个 |
| 198 | 不锈钢盆 | 50cm | 底栖动物分拣 | 10 | 个 |
| 199 | 方盘 | 30×40cm | 底栖动物分拣 | 15 | 个 |
| 200 | 不锈钢镊子 | 10cm | 底栖动物挑拣 | 5 | 个 |
| 201 | 不锈钢网筛 | 60目 | 底栖动物挑拣 | 160 | 个 |
| 202 | 底栖动物漂流网 | 网口30×30cm，网长60cm，网目500um | 底栖动物收集 | 100 | 个 |
| 203 | 毛刷 | 软毛刷 | 底栖动物挑拣 | 15 | 把 |
| 204 | 聚乙烯瓶 | 1000ml | 水样保存 | 4 | 瓶 |
| 205 | 聚乙烯瓶 | 150ml | 底栖动物保存 | 2 | 瓶 |
| 206 | 75%酒精 | 2.5L | 底栖动物储存液、工具消毒 | 37 | 桶 |
| 207 | 不锈钢铲 | 10×25cm | 底泥采样 | 100 | 把 |
| 208 | 自封袋（加厚） | 20×30cm，50个/包 | 底泥储存 | 80 | 包 |
| 209 | 碘化钠 | 分析纯，500g/瓶 | 实验室分析药品 | 230 | 瓶 |
| 210 | 氯化钠 | 分析纯，500g/瓶 | 实验室分析药品 | 8 | 瓶 |
| 211 | 过氧化氢 | 30%，500ml/瓶 | 实验室分析药品 | 25 | 瓶 |
| 212 | 氢氧化钾 | 分析纯，500g/瓶 | 实验室分析药品 | 25 | 瓶 |
| 213 | 硫酸亚铁 | 分析纯，500g/瓶 | 实验室分析药品 | 25 | 瓶 |
| 214 | 溴化钾 | 25g/瓶，无水级 | 实验室分析药品 | 60 | 瓶 |
| 215 | 重铬酸钾 | 基准试剂100g | 实验室分析药品 | 49 | 瓶 |
| 216 | 草酸钠 | 分析纯，500g/瓶 | 实验室分析药品 | 80 | 瓶 |
| 217 | 纳氏试剂 | 分析纯100ml | 实验室分析药品 | 136 | 瓶 |
| 218 | 硫酸银 | 分析纯100g | 实验室分析药品 | 650 | 瓶 |
| 219 | 硫酸汞 | 分析纯100g | 实验室分析药品 | 150 | 瓶 |
| 220 | 钼酸铵 | 分析纯500g | 实验室分析药品 | 210 | 瓶 |
| 221 | 过硫酸钾 | 优级纯500g | 实验室分析药品 | 260 | 瓶 |
| 222 | 过硫酸钾 | 分析纯，500g/瓶 | 实验室分析药品 | 68 | 瓶 |
| 223 | 浓硫酸 | 优级纯500ml | 实验室分析药品 | 35 | 瓶 |
| 224 | 高锰酸钾 | 优级纯500g | 实验室分析药品 | 85 | 瓶 |
| 225 | 酒石酸钾钠 | 分析纯500g | 实验室分析药品 | 35 | 瓶 |
| 226 | 邻苯二甲酸氢钾 | 分析纯500g | 实验室分析药品 | 55 | 瓶 |
| 227 | 盐酸 | MOS500ml | 实验室分析药品 | 35 | 瓶 |
| 228 | 氢氧化钠 | 优级纯500g | 实验室分析药品 | 18 | 瓶 |
| 229 | 无水乙醇 | 分析纯500ml | 实验室分析药品 | 15 | 瓶 |
| 230 | 抗坏血酸 | 分析纯25g*10 | 实验室分析药品 | 90 | 瓶 |
| 231 | 硫酸亚铁铵 | 分析纯500g | 实验室分析药品 | 40 | 瓶 |
| 232 | 七水合硫酸亚铁 | 分析纯500g | 实验室分析药品 | 25 | 瓶 |
| 233 | 邻菲罗啉 | 分析纯10g | 实验室分析药品 | 29 | 瓶 |
| 234 | 碘 | 分析纯250g/瓶 | 实验室分析药品 | 120 | 瓶 |
| 235 | 碘化钾 | 分析纯，500g/瓶 | 实验室分析药品 | 150 | 瓶 |
| 236 | 甲醛溶液 | 500ml/瓶 | 实验室分析药品 | 15 | 瓶 |
| 237 | 丙酮 | 500ml/瓶 | 实验室分析药品 | 38 | 瓶 |
| 238 | 碳酸镁 | 分析纯，500g/瓶 | 实验室分析药品 | 189 | 瓶 |
| 239 | 硝酸 | 分析纯，500ml/瓶 | 实验室分析药品 | 30 | 瓶 |
| 240 | 硫酸 | 分析纯，500ml/瓶 | 实验室分析药品 | 35 | 瓶 |
| 241 | 邻苯二甲酸氢钾 | （基准）80g | 实验室分析药品 | 800 | 瓶 |
| 242 | 酚酞 | 100g，分析纯 | 实验室分析药品 | 105 | 瓶 |
| 243 | 过氧化氢 | 30%，500ml/瓶 | 实验室分析药品 | 25 | 瓶 |
| 244 | 甲苯 | 500ml/瓶 | 实验室分析药品 | 25 | 瓶 |
| 245 | 二甲苯 | 500ml/瓶 | 实验室分析药品 | 10 | 瓶 |
| 246 | 加拿大树胶 | 加拿大树脂 BR 100g | 实验室分析药品 | 560 | 瓶 |
| 247 | NapHrax胶 | 折射率1.703 | 实验室分析药品 | 490 | 瓶 |
| 248 | 硫酸锌 | 分析纯500g | 实验室分析药品 | 45 | 瓶 |
| 249 | 硼酸 | 优级纯500g | 实验室分析药品 | 25 | 瓶 |
| 250 | 硫代硫酸钠 | 分析纯500g | 实验室分析药品 | 15 | 瓶 |
| 251 | 淀粉 | 分析纯500g | 实验室分析药品 | 35 | 瓶 |
| 252 | 氧化镁 | 分析纯500g | 实验室分析药品 | 45 | 瓶 |
| 253 | 氯化铵 | 分析纯500g | 实验室分析药品 | 35 | 瓶 |
| 254 | 酒石酸锑钾 | 分析纯500g | 实验室分析药品 | 75 | 瓶 |
| 255 | 氢氧化钙 | 500g，分析纯 | 实验室分析药品 | 82 | 瓶 |
| 256 | 硫酸锰 | 500g，分析纯 | 实验室分析药品 | 200 | 瓶 |
| 257 | 磷酸 | 500mL，分析纯 | 实验室分析药品 | 84 | 瓶 |
| 258 | 硫酸铝钾 | 500g，分析纯 | 实验室分析药品 | 50 | 瓶 |
| 259 | 氢氧化铵 | 500mL，分析纯 | 实验室分析药品 | 150 | 瓶 |
| 260 | 碳酸钠 | 100g，分析纯 | 实验室分析药品 | 100 | 瓶 |
| 261 | 氯化铵 | 250g，优级纯 | 实验室分析药品 | 150 | 瓶 |
| 262 | 甲醇 | 500mL，分析纯 | 实验室分析药品 | 60 | 瓶 |
| 263 | 三氯甲烷 | 500mL，分析纯 | 实验室分析药品 | 50 | 瓶 |
| 264 | 硝酸钾 | 500g，优级纯 | 实验室分析药品 | 150 | 瓶 |
| 265 | 碘化汞 | 100g，分析纯 | 实验室分析药品 | 800 | 瓶 |
| 266 | 亚硝酸钠 | 500g，分析纯 | 实验室分析药品 | 37 | 瓶 |
| 267 | 溴百里酚蓝 | 25g | 实验室分析药品 | 150 | 瓶 |
| 268 | 氢氧化铝 | 500g，分析纯 | 实验室分析药品 | 50 | 瓶 |

附表2  维修项目需求清单

| 标的名称 | 单位 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室专用仪器维修服务 | 项 | 1 | ★1、对实验室内常用仪器、设备定期开展季度性维护和保养、年度性维护和保养、定期巡检和维修服务，可快速响应，解决仪器使用过程中的所有问题。维修维护过程中涉及的仪器备件，应由中标投标人提供原厂全新备件，维修维护过程中涉及需要更换的耗材部分均由投标人提供。 |
|  |  |  | 2、维修维护设备 2.1傅里叶变换显微红外光谱仪（LUMOSⅡ型） 2.1.1 更换1次ATR晶体，确保设备正常运行，满足使用要求。 2.1.2 ATR晶体规格：晶体材质为锗，晶体前端直径100μm。 2.1.3 技术要求：配件更换后，使用LN-MCT检测器，在ATR测量模式下设备信噪比不低于500：1；ATR晶体测试能量不低于出场要求的70%；波数偏差不大于0.050cm-1； 2.1.4 ATR晶体质保期自维修完成合格之日起至少三个月。 2.1.5 维修过程中应使用原厂全新备件耗材且所用备件耗材均由投标人提供。 2.1.6 提供至少1次设备维护，内容包括但不限于检测器、干燥剂性能检查、光路检查、外部清洁等，维护所需耗材由投标人提供。 |
|  |  |  | 2.2 生物显微镜、体视显微镜、荧光显微镜 2.2.1需满足8台生物显微镜（徕卡、奥林巴斯品牌）及配套设备（含高清成像、微分部件等）的维修维护服务。 2.2.2单次维修应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，维修需提供原厂全新备件，并提交维修工作报告。 2.2.3年度性维护应包括：检查电源及数据连接线状态，对仪器设备光路、镜头进行清洁保养；维护过程中应使用原厂全新备件耗材且所用备件耗材均由投标人提供，并提交维护工作报告。 2.2.4 维护频次：年度性维护1次/年，至少对5台仪器开展年度维护（具体仪器由采购人确定）。 |
|  |  |  | 2.3 其他设备（无需维护） 2.3.1需满足2台纯水机的维修服务。 2.3.2需满足3台高温烘箱的维修服务。 2.3.3需满足3台六联恒温搅拌器的维修服务。 2.3.4 单次维修应针对所出现的问题进行维修，可恢复至正常使用的水平，维修需提供原厂全新备件，并提交维修工作报告。 |

六、技术要求

1.）供应商必须提供详细的耗材供货服务方案

（1）供应商需针对耗材的质量、检验方法、随箱文件、发货、运输、配送、特殊情况应急安排、供货质量保证措施、供货流程、售后服务方案等制定可行性高、针对性强的供货服务方案。

（2）供应商提供的耗材必须符合国家相关规范、执行标准要求，同时满足采购方使用需求，与采购方使用设备、分析方法相匹配。

（3）供应商所供耗材品牌、生产厂家，必须与中标产品信息一致，在供货过程中，如需更换品牌的，需向采购方提交申请，经同意后，方可更换。

2. ）供应商必须提供详细的维修服务方案

（1）供应商须针对实验室内常用仪器、设备制定季度性维护保养、年度性维护保养、定期巡检及维修服务专项方案，明确服务频次、服务内容、实施流程、人员配置及服务时限，承诺提供快速响应服务，全面解决仪器设备在使用过程中出现的各类故障与问题，保障仪器设备稳定、正常运行。

（2） 供应商须在维修服务方案中详细说明仪器备件保障机制，明确承诺维修维护过程中所涉及的全部仪器备件均为原厂全新正品，列明备件来源、质量标准、供货周期及质保承诺，杜绝使用翻新件、拆机件及非原厂替代件。

（3） 供应商须在方案中明确对于备件和耗材更换的服务细则，针对维修维护过程中需更换的各类备件和耗材部件，严格遵循原厂全新、质量合格、适配性匹配的要求，明确备件及耗材规格型号、更换标准、更换流程及相关服务承诺，确保备件及耗材更换合规、可靠、可追溯。

2. 货源保障能力

（1）供应商需响应所有仪器备件、实验器皿等采购需求（不可拆分投标），供货方案需明确耗材等具体参数。

（2）供应商具有稳定的供货渠道和及时的配送能力。

（3）供应商需做好外采货物的索证记录，按采购人的要求上交。

（4）供应商必须做出书面承诺：如中标，必须确保货物来源合法具体，供应链明确清晰，来源应当是受到地方政府部门监管的流通市场或具有相关资质的厂家生产。

3. 质量要求

（1）供应商提供的货物应为全新的（原装）产品（含配件等），表面无破损、无碰撞，符合国家、行业和生产厂家的质量检测标准，并附有正规的质量保证书或合格证及装箱单，同时应符合“采购项目需求清单”规定的质量、规格和性能的要求，并向采购方交付相关资料。

（2）供应商必须做出书面承诺：对于有保存期限（有效期）要求的耗材，供应商提供的货物，应是最新生产且检验合格的，去除必要的质检和运输时间，交货时剩余有效期不得少于原有有效期的80%（本身有效期短但配货周期长等特殊情况由双方协商确定）。

（3）“采购项目需求清单”中提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定， 也未充分引述有关标准和规范的条文， 投标人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。

4. 服务要求

（1）供货时间：

a. 常规类货物，所需耗材为国产品牌的，供货周期1周以内（若特殊情况无法送达，由双方协商解决）。

b. 应急类临时采购计划，由采购人根据应急情况提供供货清单及送货地址，供应商应在收到通知后2小时内响应，2天内送达指定地点。

c. 根据采购货物的使用及消耗情况，采购人可要求分批进行送货，合同期限内不限次数。

d. 中标供应商除不可抗力因素外，不得因其他任何理由延迟送货。如遇特殊情况需推迟送货的，应提前通知采购人，并取得采购人的同意。中标供应商在指定的时间无法提供采购人下单的货品时，采购人有权自行采购，并由中标供应商承担由此产生的一切费用。

（2） 配送服务：

a. 配送由中标人负责，货物应直接送到采购人指定地点并搬运入库。运输交付途中发生的损毁、意外等均由中标人负责。

b. 货物配送包装须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由供应方负责，配送包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑配送期间气候特点（如生物类耗材应按照产品要求，冷冻或冷藏运输）。由于不适当的包装或配送方式而造成货物在运输过程中有任何损坏或出现质量问题，由供应商负责。

c. 配送同时应随货物提供供货清单、产品使用说明书和质量标准及采购人所要求的其他相关资料。

（3） 售后服务：

a. 有质保服务要求的货物在验收通过后提供质保服务，免费质保期为验收合格之日起至少一年；在免费质保期内，所有服务及配件全部免费，免费质保期外能及时地为用户提供服务和配件。

b. 验收不合格的换货或退货：如供应货物出现质量问题，须在接到采购人通知后及时响应，免费负责退换直至合格，并对由此引起的法律纠纷完全负责，并全额赔偿采购人由此引起的经济损失。

c. 对于验收合格，但在使用过程中发现有质量问题的货物，中标供应商按采购人要求更换其他品牌货物（费用包含在报价中），若更换的货物质量仍有问题，采购人将拒付货款，中标供应商对由此引起的法律纠纷完全负责，并全额赔偿采购人由此引起的经济损失。

d. 中标人销售的产品质量符合国家标准，各种证照齐全，如因产品质量问题或售后服务不当引起的事故或纠纷，或违反国家相关部门规定导致采购人损失的，中标人承担事故处理及责任赔偿等相应的责任。

e. 对采购人提出质量有争议的货物，采购人与中标供应商双方共同将争议货物交国家认可的检测部门进行质量确认。如存在质量问题，则检测费用由中标供应商负责；否则检测费用由采购人负责。

七、企业资质

1. 投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

（1）营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

（2） 财务状况报告等相关材料：

a. 经第三方会计师事务所审计的2023年度或2024年度财务报告扫描件。

b. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：a、b 两项提供任意一项均可。

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

（4）投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

（5）提交具备履行合同所必需的人员和专业技术能力证明材料。

（6）具备危险化学品经营许可证。

2. 本项目不接受联合体投标。

八、商务要求

1. 报价要求

（1）本项目采用单价形式进行采购，招标人按各标段中标单位所报的各项单价及实际供货量进行据实结算。

（2）投标人的报价应包括：货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

（3）验收相关费用由投标人负责。

（4）投标报价以人民币填列。

2. 服务期限及配送地点要求

（1）服务期限：一年。

（2）配送地点要求：天津市南开区复康路19号（特殊情况以合同为准）。

3. 投标有效期

本项目投标有效期为60天。

4. 付款方式

耗材部分：每月26日至次月25日为一个结算周期，分批次支付货款，每次按照实际供货数量据实结算（包括不在单价列表中的试剂），支付款项前，供应商应出具等额发票，采购人在收到发票核对无误后于30日内（包括节假日）按开票金额以电汇方式支付给供应商指定对公账户。签订合同之日起至2026年12月31日，若在服务期内，预算执行完毕，则服务期提前结束。

服务部分：每月26日至次月25日为一个结算周期，分批次支付货款，每次按照实际维修数量据实结算，支付款项前，供应商应出具等额发票，采购人在收到发票核对无误后于30日内（包括节假日）按开票金额以电汇方式支付给供应商指定对公账户。签订合同之日起至2026年12月31日，若在服务期内，预算执行完毕，则服务期提前结束。

九、验收要求

1. 中标人根据采购人的订货需求按投标清单价格编制订货确认单，经双方签字盖章后生效。中标人根据生效后的订货确认单供货。同一订货确认单为同一批次采购，作为批次验收及付款依据。

2. 中标人每次供货应当提前 1 个工作日与采购人确定货物交接相关事宜，并在货物交接时提供一式三联的送货单，送货单应至少包括以下内容：a. 送货日期及收货单位；b. 货物名称、规格型号；c. 最小包装单位、数量；d. 生产厂家（特殊耗材还应包括生产批号、生产日期、有效期等）；

3. 货物交接时，供应商配送的货物，外包装应完好、无损坏或污染，标识清晰（包括厂家名称、品名等），如果采购人收货时发现外包装封条有破损，可拒收。

4. 采购人按采购需求清单、合同、招标文件和投标书等相关规定或产品说明书，对配送货物的数量、规格型号以及关键部位的完整性和功能性进行核验，如不满足采购要求，可拒收。如双方有异议，需于3个工作日内书面反馈对方。