天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）采购天津市耀华中学滨城学校、华东师范大学附属天津泰达学校2026新学年开办实验室设备

项目招标文件
（项目编号：TJBH-2026-A-0022）

天津市滨海新区政府采购中心

2026.5

目录

第一部分投标邀请函

第二部分招标项目要求
第三部分投标须知
第四部分合同条款

第五部分投标文件格式
第一部分投标邀请函

受天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）采购天津市耀华中学滨城学校、华东师范大学附属天津泰达学校2026新学年开办实验室设备项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）采购天津市耀华中学滨城学校、华东师范大学附属天津泰达学校2026新学年开办实验室设备项目

（二）项目编号：TJBH-2026-A-0022

二、项目内容

第一包：采购实验室设备项目（采购需求详见附件）；合同履行期限：2026年6月30日前完成全部货物生产，并在接到采购人通知后5日内供应安装调试到位。
本项目不接受进口产品投标。
三、项目预算

第一包：1882602元。
四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。
2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。
（二）本项目不接受联合体投标。
（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。
五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。
注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。
（四）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日截止评审结束“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
（五）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（六）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
（七）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。
注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。
（八）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行：
 机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。
机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。
（九）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。
（十）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当投标人报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该投标人的异常低价审查程序：
1. 投标人报价<全部通过符合性审查投标人报价平均值×50%；
2. 投标人报价<通过符合性审查的次低投标人报价×50%；
3. 投标人报价<最高限价×45%；
4. 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
六、获取招标文件时间、方式
（一）获取招标文件时间：2026年5月14日至2026年5月21日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
（二）获取招标文件的方式：
1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。
2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：
（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。
（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。
七、网上应答时间
2026年5月14日9:00至2026年6月15日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。
网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008
八、投标截止时间及方式
（一）投标截止时间：2026年6月15日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。
（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
九、开标时间及方式
（一）开标解密时间：2026年6月15日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。
（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。
（三）网上开标公示时间：2026年6月15日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。
十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式
（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心
（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号
（三）联系人：夏冰
（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/
（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00
（六）咨询服务电话：
1. 供应商注册咨询：022-24538167
2. CA数字证书及电子签章办理咨询：022-24538059、400-0566-110
3. 采购文件咨询：022-25866107
4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309
（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn
十一、采购人的名称、地址和联系方式
（一）采购人名称：天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）
（二）采购人地址：天津经济技术开发区融义路宝信大厦
（三）采购人联系人：韩枫然
（四）采购人联系电话：022-25203792
十二、质疑方式
（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
采购人针对采购文件质疑受理：
1.联系部门：天津经济技术开发区企业服务局（天津经济技术开发区园区执法局）
2.联系人：韩枫然
3.联系方式：022-25203792
4.联系地址：天津经济技术开发区融义路宝信大厦
（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津经济技术开发区财政局政府采购科提出投诉，逾期不予受理。
十三、公告期限
招标公告的公告期限为5个工作日。
2026年5月14日

第二部分招标项目要求

一、商务要求
（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：产品及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。

4. 验收相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1. 提供所投产品3年免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

2. 投标文件中提供详细的服务方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装方案、备品备件及易损件的供应服务方案。
3. 投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
5. 提供现场技术培训。
（三）交货要求
1. 交货范围：本次招标的交货范围，除包括所需产品外，还应包括配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用说明书、维修指南或服务手册等）、产品使用所必须的备品备件品，负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证。
2. 交货期：2026年6月30日前完成全部货物生产，并在接到采购人通知后5日内供应安装调试到位（具体要求以采购人书面供货通知为准）。中标供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、直到产品正常使用，其费用由投标人负担，包含在投标总价中。

3. 交货地点：采购人指定地点（特殊情况以合同为准）。
4. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
5. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（四）付款方式
合同签订，货物全部安装调试完成并验收合格后采购人支付合同额的60%，验收合格满一年后采购人支付合同额的40%。供应商须提供合法有效的发票（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。
（六）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
1. 制造中的检验与测试
投标人的检验部门在产品制造过程中和完工后，应按本招标文件所要求的标准和规范，对产品进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性负责，以便采购人进行监理。
采购人有权对产品进行发货前的检验，投标人应邀请采购人代表到制造厂检查制造工艺、原材料质量和产品质量，并参加产品出厂检验（但不作为验收），检查合格的产品才允许出厂。投标人应为采购人进行上述检查提供便利条件，并承担所需费用。
2. 到货的检验
（1）产品到达采购人现场后，采购人有权委托质检单位对产品成品进行抽样检测。

（2）产品以及配件的检验，应在货物到达交货地点后7天内完成，检验人员由采购人代表、专家和投标人代表等方面人员组成。

（3）成品抽样检测费用由供货方承担。

3. 验收
（1）投标人产品和设备经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

（2）满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告：

a. 中标人已按照合同规定提供了与封样相同的全部产品及完整的技术资料；
b.符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求；

c.具备产品合格证。

二、技术要求

（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。
（二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

（三）投标文件中提供所投产品的配置清单，并填写产品价格组成清单明细表。
（四）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/测试/试验报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。
（五）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如GB/T19001系列/IS09001系列质量管理体系认证、GB/T28001系列/OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证、GB/T24001系列或ISO14001系列环境管理体系认证、第三方认证机构出具的认证证书等。

（六）投标文件中提供所投产品制造商的详细介绍，包括但不限于材料库房、成品库房、机构设置、规章制度、与本项目相关的现代化生产设备彩图及设备购置发票扫描件、网点分布情况、技术人员简历、厂房面积的证明材料等。
（七）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。
（八）投标文件中按照项目需求书中的要求对所投产品的情况作出准确详细的描述。
1. 投标人须提供绿色环保产品，所使用的主辅材料符合国家环保标准，木类板材、合成板材、油漆均达到E1环保等级。投标人提供产品材质清单、原材料检验报告、材料产地证明。

2. 投标人须说明产品在生产安装过程中，所采用的主要配件的名称及制造商，并提供相应的技术说明书。
3. 投标人须使用优质五金件，并提供保证正常使用所必需的配件，并在投标文件中列出清单，提供五金件名称、用途和制造商，其价格应含在总报价中。
4. 投标人须保证在保修期满后五年内以优惠价格供应产品正常使用所必需的其它配件，列出清单，标明名称、单价和总价，其费用在投标文件中列明，但不包括在总价中。
5. 投标文件中提供所投产品效果图（彩图）、结构图、连接结构及尺寸图，标明结构层材质名称、厚度、等级和投标产品配置等，并提供详细工艺加工说明。
6. 投标人须保证对其提供的产品及其制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的第三方要求承担全部责任。
7. 投标文件中提供所投产品主材的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。

8. 投标文件中提供所投产品的第三方检测机构出具的带CMA标识的成品检测报告扫描件。

9.样品及演示：投标人须于开标当日10:00前在天津市滨海新区政府采购中心评审现场递交所投产品样品及材质小样，并在样品及材质小样明显处粘贴样品标签（附件21：样品标签并加盖公章），逾期送到的样品不予接收。具体要求如下： 
（1）样品及材料小样名称及数量
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	物理学生台（物理实验室-2）
	规格：1200*600*780mm（±5mm）
	1
	张

	2
	化学岛式学生台（化学实验室-2）的实验台上梁、地围铝型材及插件样品
	上梁、地围≥200mm长
	1
	套

	3
	化学岛式学生台（化学实验室-2）的实验台门板加工工艺样块
	不少于500mm*500mm*30mm
	1
	块


★（2）未按照招标文件要求递交全部样品的，将被取消投标资格。

（3）未进行演示的，演示评价分得0分。

（4）样品处置：

a.中标候选供应商的样品经采购人和供应商双方确认后由采购人负责封存，其余供应商的样品请于中标公告发布之日起3个工作日内自行退回，逾期未退回的样品视为放弃样品，由采购中心统一销毁。

b.中标供应商的样品由采购人负责封存，作为履约验收的参考。

10.为保障产品质量及按期供货，中标后，采购人对中标供应商生产场地、设备、规模等实地考察。所投产品必须在批量生产前制作样品，经采购人确认后方可进行批量生产。生产过程中采购人不定期跟踪巡检，对不按标准要求生产加工的，采购人有权终止合同，所加工的成品采购人不支付任何费用，并按照合同约定的违约条款进行索赔。
（九）具体需求详见本部分项目需求书。项目需求书中如无特殊要求，材质厚度均为裸尺寸；图片仅供参考，若文字表述与图片不一致时，以文字表述为准。
三、评审因素及评标标准
	第一部分 价格（30分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。
	30


	第二部分 客观分（44分）
	分值

	1
	环境标志产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。
投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分
投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分
其他：0分
	2分

	2
	投标人认证评价
	投标人具备GB/T19001系列/ISO9001质量管理体系认证、GB/T24001系列/ISO14001系列环境管理体系认证、GB/T28001系列/OHSAS18001系列/ISO45001职业健康安全管理体系认证、企业诚信管理体系认证、五星级售后服务认证，认证范围须与本项目相关且在有效期内。
具备1份证书扫描件得1分，最多5分。
	5分

	3
	产品认证评价
	（1）投标文件中提供与所投产品实验台、教师演示台、仪器柜、通风橱相关的有效期内的中国环保产品CQC认证证书扫描件。具备1种产品的证书得0.5分，最多2分。

（2）投标文件中提供与所投产品实验台、通风橱相关的有效期内的知识产权证书扫描件。具备1种产品的证书得0.5分，最多1分。
（3）投标文件中提供与所投产品仪器柜、学生凳相关的有效期内的人类工效学产品认证证书扫描件。具备1种产品的证书得0.5分，最多1分。

（4）投标文件中提供与所投产品仪器柜、实验台相关的有效期内的家具中有害物质限量认证证书扫描件。具备1种产品的证书得0.5分，最多1分。
（5）投标文件中提供与所投实验室家具相关的有效期内的中国绿色产品认证证书扫描件，认证单元包含木家具、金属家具。具备1份证书得0.5分，最多1分。
（6）投标文件中提供与所投实验室家具相关的有效期内的低VOCs家具产品认证证书扫描件，认证单元包含木家具、金属家具。具备1份证书得0.5分，最多1分。
（7）投标文件中提供与所投实验室家具相关的有效期内的家具产品环保卫士认证证书扫描件，认证单元包含木家具、金属家具。具备1份证书得0.5分，最多1分。
	8

	4
	材质检测报告评价
	（1）投标文件中提供所投产品材质（钢板、钢管、塑粉、塑料件、封边条、滑轨、螺丝、拉手）的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。具备1种材质的1份检测报告得0.5分，最4分。
（2）投标文件中提供三聚氰胺饰面板的第三方检测机构出具的带CMA标识的符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021检测标准的检测报告扫描件，能证明上述材质满足以下参数要求。

每证明1条得0.5分，最多3分
A、静曲强度≥11MPa

B、弹性模量≥1600MPa

C、表面胶合强度≥0.6MPa

D、含水率：3.0%-13.0%

E、板面握螺钉力≥900N

F、甲醛释放量≤0.05mg/m3
（3）投标文件中提供台面陶瓷板的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，能证明上述材质满足以下参数要求。

每证明1条得0.5分，最多2分。
A、耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级；
B、耐污染性能：为保证台面耐污染、易清洁的要求，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐污染性能不低于5级；
C、抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.86；
D、防潮要求：为保证台面防潮、防霉的性能，台面吸水率测试平均值≤0.02％。
（4）提供台面实芯理化板的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，能证明上述材质满足以下参数要求。

每证明1条得0.25分，最多2分
A、化学性能：通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、乙腈、四氯化碳、松节油、碘伏等至少126项酸、碱等化学试剂检测。

B、甲醛含量检测：通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，检测结果：甲醛释放量≤0.025mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。
C、物理性能检测：通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据相关标准及方法检验进行不少于18项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.1；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无一格脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa；抗冲击性能：压痕直径≤6.0MM表面无破损；耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤49mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹；尺寸稳定性纵向、横向均不大于0.55%；密度达到1.4g/cm3以上.

D、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。

E、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量≤0.02mg/m2*h。

F、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。

G、防霉性能：依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：土曲霉、黑曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种霉菌检测。
H、抗菌性能：依据ISO 22196:2011及JC/T 2039-2010等方法检测：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色念珠菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、变异库克菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于13种菌种检测，抗菌率≥99.9%。
注：检测报告须为开标日期前一年内的，否则不予认定。
	11

	5
	成品检测报告评价
	投标文件中提供第三方检测机构出具的带CMA标识的通风橱、实验台、演示台、仪器柜、学生凳检测报告扫描件。
具备1份得1分，最多5分。（同类功能可名称不同）
注：检测报告须为开标日期前一年内的，否则不予认定。
	5

	6
	现代化生产设备能力评价
	与所投包相关的现代化生产设备水平，投标文件中提供所投产品制造商的设备彩图及设备购置发票扫描件，包括电脑裁板锯、激光切割机、焊机机器人、机械化喷涂设备、数控液压折弯机、数控激光切管机、焊接夹具、PUR热熔胶机、封边机、数控六面钻。
每具备一项得0.5分，最多5分。
	5

	7
	投标人实施能力
	完全按照以下要求提供与本项目内容相当且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2023年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。
B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。
1个业绩1分，最多3分。
	3

	8
	非“★”技术参数评价
	完全满足无偏离的得5分，每有一条不满足的扣0.5分，最低得0分。
注：所投相同产品的同一参数多次不满足不重复扣分。
	5

	第三部分 主观分（26分）
	分值

	1
	设计结构评价
	提供以下产品设计结构图和产品彩图，否则不予认定加分。
（1）物理学生台（物理实验室-2）评价
设计结构先进，提供了设计结构图和产品彩图，无瑕疵：2分；
提供了设计结构图和产品彩图，但设计结构图、产品彩图存在1处瑕疵：1分；
提供了设计结构图和产品彩图，但设计结构图、产品彩图存在2处瑕疵：0.5分；
其他0分；
（2）物理教师演示台（物理实验室-2）评价
设计结构先进，提供了设计结构图和产品彩图，无瑕疵：2分；
提供了设计结构图和产品彩图，但设计结构图、产品彩图存在1处瑕疵：1分；
提供了设计结构图和产品彩图，但设计结构图、产品彩图存在2处瑕疵：0.5分；
其他0分；
（3）化学学生台（化学实验室-1）评价
设计结构先进，提供了设计结构图和产品彩图，无瑕疵：2分；
提供了设计结构图和产品彩图，但设计结构图、产品彩图存在1处瑕疵：1分；
提供了设计结构图和产品彩图，但设计结构图、产品彩图存在2处瑕疵：0.5分；
其他0分；
（4）化学教师演示台（化学实验室-1）评价
设计结构先进，提供了设计结构图和产品彩图，无瑕疵：2分；
提供了设计结构图和产品彩图，但设计结构图、产品彩图存在1处瑕疵：1分；
提供了设计结构图和产品彩图，但设计结构图、产品彩图存在2处瑕疵：0.5分；
其他0分；
（5）生物学生台（生物实验室-1）评价
设计结构先进，提供了设计结构图和产品彩图，无瑕疵：2分；
提供了设计结构图和产品彩图，但设计结构图、产品彩图存在1处瑕疵：1分；
提供了设计结构图和产品彩图，但设计结构图、产品彩图存在2处瑕疵：0.5分；
其他0分；
（6）生物教师演示台（生物实验室-1）评价
设计结构先进，提供了设计结构图和产品彩图，无瑕疵：2分；
提供了设计结构图和产品彩图，但设计结构图、产品彩图存在1处瑕疵：1分；
提供了设计结构图和产品彩图，但设计结构图、产品彩图存在2处瑕疵：0.5分；
其他0分。
	12

	2
	安装实施方案
	应包含投标人对本项目的理解制定实施方案，包括运输、供货、安装及调试以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等综合情况进行评分。
安装实施方案描述构架清晰全面、工作时间进度安排合理、方案内容涵盖工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点无瑕疵：4分；
上述内容提供齐全，但存在1处瑕疵：2分；
上述内容提供齐全，但存在2处瑕疵：1分；
其他0分。
	4

	3
	服务方案评价
	应包含售后服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、服务机构人员配置
方案完整详细，针对性、可操作性强，完全满足采购需求：4分；
上述内容提供齐全，但存在1处瑕疵：2分；
上述内容提供齐全，但存在2 处瑕疵：1分；
其他：0分。
	4

	4
	样品评价
	（1）物理学生台（物理实验室-1）评价
材质质量优良，外观无缺陷，加工工艺、安装工艺、细节处理好：2分；
从材质质量、外观、加工工艺及细节处理方面评价，存在1处瑕疵：1分；
从材质质量、外观、加工工艺及细节处理方面评价，存在2处瑕疵：0.5分；
其他：0分
（2）化学岛式学生台的实验台上梁、地围铝型材及插件样品各1套。规格：上梁、地围≥200mm长（化学实验室-1）评价
材质质量优良，外观无缺陷，加工工艺、细节处理好：2分；
从材质质量、外观、加工工艺及细节处理方面评价，存在1处瑕疵：1分；
从材质质量、外观、加工工艺及细节处理方面评价，存在2处瑕疵：0.5分；
其他：0分；
（3）化学岛式学生台的实验台门板加工工艺样块1块。规格：样品规格（不少于500mm*500mm*30mm）（化学实验室-2）评价
材质质量优良，外观无缺陷，加工工艺、细节处理好：2分；
从材质质量、外观、加工工艺及细节处理方面评价，存在1处瑕疵：1分；
从材质质量、外观、加工工艺及细节处理方面评价，存在2处瑕疵：0.5分；
其他：0分。
	6

	合计
	100

	注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。


四、投标文件内容要求
（一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。
（二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。
项目需求书

一、项目背景
为满足天津市耀华中学滨城学校、华东师范大学附属天津泰达学校的教学需求进行采购。本项目所属行业：工业。
实验室数量如下：
1.天津市耀华中学滨城学校

	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	物理实验室-2（常规教学模式、热学）
	间
	1

	2
	物理实验室-3（常规教学模式、电学）
	间
	1

	3
	标准物理准备室1
	间
	1

	4
	化学实验室1（常规教学模式）
	间
	1

	5
	化学实验室2（分组模式）
	间
	1

	6
	标准化学准备室
	间
	1

	7
	生物实验室1（常规教学模式，解剖观察综合室）
	间
	1

	8
	标准生物准备室
	间
	1


2、华东师范大学附属天津泰达学校

	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	化学实验室2（分组模式）
	间
	1

	2
	标准化学准备室
	间
	1

	3
	化学药品仓库
	间
	1


二、技术要求
1.天津市耀华中学滨城学校

1.1

	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	1.1、物理实验室-2（常规教学模式、热学）
	
	

	1
	物理教师演示台
	规格：2400*700*850mm (±5mm)
台面：采用≥12mm厚实芯高压层压板台面，下衬≥16mm三聚氰胺浸渍板
桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末                                                                      
结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。
滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。
铰链：采用优质铰链。
	个
	1
	6647
	是

	2
	实验室水槽及安装
	规格：430×330×280mm(±5mm)，PP盆
	个
	1
	155
	否

	3
	物理学生台
	规格：1200*600*780mm（±5mm）
1、台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。2、台面一侧采用铝合金型材围栏，壁厚≥1.5mm，两端采用塑料围栏堵，与桌面底部托架连接固定；台面底部托架采用≥1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；框架靠内布置书包斗，学生电源连接点位；专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120mm（±5mm），镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。3、桌腿侧面采用铸铝模具腿，内部厚度≥4.0mm；顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥31x53x1.5mm椭圆管连接，整体稳定不晃动；底部侧面采用PP装饰板，金属件不外露，提供稳定和美观装饰作用；铝合金型材壁厚≥2.5mm；桌腿底部配备隐藏式可调节底脚。
	个
	28
	2900
	是

	4
	多功能柱-2
	规格：340*210*735mm（±5mm）
材质：整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修
	个
	28
	290
	否


	5
	钢塑水槽柜
	1、尺寸：450*600*855mm(±5mm)；
2、结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分；整体造型美观
3、水槽：采用抗弯曲、抗拉伸、抗压强度、不导电、抗老化、耐高温、耐腐蚀、性能稳定、良好阻燃性GFRP纤维增强塑料，内外双层设计，模具一次成型。水槽后侧台面有沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理，无安全隐患。水槽后部有设计三级滤网设计，保证下水的流畅性。
4、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；柜门圆弧设计。
5、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。
	套
	14
	1750
	是

	6
	■三联水嘴及安装
	规格：225×150×540mm(±5mm)
主体材料：直管：采用≥ø23*1 mm管径的H63铜管制造。臂管：采用≥ø19*1mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用≥ø17 *0.8mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关≥50万次,静态最大耐压≥10 bar。开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适，含水嘴至地面间软连接
	套
	15
	380
	否

	7
	学生凳
	规格：D290H450-500mm(±5mm)
材质：ABS凳面，表面喷塑，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），直径290mm(±5mm)，升降高度为450-500mm。铁脚采用≥17*35*1.5mm优质异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。底脚为ABS注塑外套式脚垫。
	个
	56
	114
	是

	8
	教师电源控制台
	主机（分体式）电源主控台分为控制板和主机两部分，控制板采用机械翻转式或伸缩式，镶装在教师演示台上，低压交流电源0-24V连续可调，直流稳压输出0-24V连续可调，直流稳压输出额定电流6A，交流输出额定电流8A。教师电源控制面板摸触式开关，学生供电教师控制。\
	台
	1
	11800
	是

	9
	学生电源
	液晶触摸控制，显示交直流低压电压，低压交直流0-24v输出，低压交流输出与教师输出一致，低压直流在教师控制最高电压以下调节，自动过载复位，每个学生端可自己控制开关，交流220v输出
	套
	28
	380
	否

	10
	实验室配线及控制系统
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。
	室
	1
	5760
	否

	11
	室内给排水管线及安装
	给水采用PPR优质专用给水管热熔连接,每个给水点设阀门一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接。与水槽连接采用专用排水软连接管，接口处密封。
	室
	1
	4860
	否

	12
	实验室配线及控制系统、室内给排水管线及安装（补充8人）
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线；给水采用PPR优质专用给水管热熔连接,每个给水点设阀门一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接。与水槽连接采用专用排水软连接管，接口处密封。
	项
	1
	1770
	否


1.2

	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	1.2、物理实验室-3（常规教学模式、电学）
	
	

	1
	物理教师演示台
	规格：2400*700*850mm(±5mm) 
台面：采用≥12mm厚实芯高压层压板台面，下衬≥16mm三聚氰胺浸渍板
桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。                                                                        
结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备位置预留。滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。
铰链：采用优质铰链。
	个
	1
	6647
	是

	2
	▲物理学生台
	规格：1200×600×780mm(±5mm)
结构：塑钢结构。
台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板。
工艺：桌体采用密度≥1.05 g/cm³ABS注塑工艺，新型环保ABS塑料一体化成型,具备耐化学腐蚀、耐热，表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等性能。
桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接，不用胶水粘接。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的尖锐边角, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。
桌体规格：≥1130mm（L）×555mm（W）×745mm（H）,主体承重结构由桌体两侧规格为≥370mm×740mm的铁侧板与2根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成。桌身背面由2片≥480mm×745mm背板组成，背板设置加强筋结构，通过优质五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部前立板采用R型设计，满足学生腿部延伸空间，符合人体工程学。桌身前立板上部与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm 2个学生书包斗，书包斗设有翻盖式盖板，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗，学生电源可设立其中，具有隐蔽性、安全性、美观性。
前立板下部设有规格≥310mm×470mm×3mm L型仓门，内部有较大的存储空间，防潮湿性能优越。面板中部具有管线输出检修口，方便管线的日常维修。
可调脚：采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑，可延长设备的使用期限。
	个
	28
	2900
	是

	3
	学生凳
	规格：D300*H400-540mm（±5mm）
材质：升降式，凳面为PU聚氨酯发泡一体成型，带透气孔，舒适耐用。采用坚固金属电镀落脚，五星脚垫。升降高度范围覆盖400-540mm
	个
	56
	114
	是

	4
	教师电源控制台
	钢制抽屉式结构，PVC面膜，具有教师总电源开关带漏电保护功能，液晶显示交直流低压电压，电压0—30（v）调节，低压交流正弦输出，可控制学生低压最高输出电压，触摸调节电压升降，过载自动保护复位功能，五孔插座输出220V电压，具有防雷击保护功能。
	台
	1
	12300
	是

	5
	多功能学生电源
	机箱按实验台尺寸镶装在台的前侧，设有交流220V插座2个，交流低压输出，有过载保护，面板上需配置显示表2块：直流电压表、交流电压表；测试表4块：直流电流表、直流电压表、交流电流表和灵敏电流计。
	个
	28
	1490
	否

	6
	实验室配线及控制系统
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。
	室
	1
	5760
	否

	7
	实验室配线及控制系统（补充8人）
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。
	项
	1
	960
	否


1.3

	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	1.3、标准物理准备室1
	
	

	1
	物理准备台
	规格：2400×1000×850mm(±5mm)
台面：≥12mm厚实芯高压层压板台面；
结构：铝木结构
台身：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。前立柱型材外形美观大方，设计科学合理，坚固耐用，安全人性化，尺寸为不小于45*26mm，外壁厚为≥1.5mm,内腔设计筋板为≥1.5mm。后立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于32*26mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，防火防潮，稳固耐用。其它部位均采用≥1.5mm厚优质塑制封边条机械封边，底脚：采用ABS全注塑防水防腐底脚，高低可调。
	个
	1 
	5917 
	是

	2
	物理仪器柜
	规格：1200×500×2200mm(±5mm)
结构：铝合金框架结构
柜体：框架采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸≥32*26mm,外壁厚≥1.5mm，内腔设计筋板≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸≥30*24mm,壁厚≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，防火防潮，稳固耐用。框架内镶装聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设≥25mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。
	个
	24 
	2400 
	是

	3
	物理仪器柜
	规格：1800×500×2200mm(±5mm)
结构：铝合金框架结构
柜体：框架采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸≥32*26mm,外壁厚≥1.5mm，内腔设计筋板≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸≥30*24mm,壁厚≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，防火防潮，稳固耐用。框架内镶装聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设≥25mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。
	个
	2 
	3800 
	是

	4
	五孔插座及接线安装
	满足现行国家标准，PVC材质，白色，五孔。
	个
	2 
	42 
	否

	5
	准备台水槽及安装
	规格：550×450×310mm(±5mm)，PP
	套
	1 
	260 
	否

	6
	■准备台水嘴及安装
	规格：230×170×550mm(±5mm)，铜质注塑。含水嘴至地面间软连接
	套
	1 
	380 
	否

	7
	准备室给排水管线安装
	给水采用PPR优质专用给水管热熔连接,每个给水点设阀门一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接。与水槽连接采用专用排水软连接管，接口处密封。
	室
	1 
	1390 
	否

	8
	准备室配线及控制系统
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。地面以下结构层内铺设安装PC20阻燃管，插座连接线采用≥2.5²和1.5²，所用电源线应为国家标准线缆，安装时要符合国家现行电气施工标准。
	室
	1 
	1390 
	否


1.4

	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	1.4、化学实验室1（常规教学模式）
	
	

	1
	教师演示台
	规格：2400*700*850mm (±5mm)
台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。                                                                        
结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。
滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。
铰链：采用优质铰链。
	个
	1 
	9850 
	是

	2
	实验室水槽及安装
	规格：430×330×280mm(±5mm) 采用PP水槽，水槽为台下盆。
	个
	1 
	155 
	否

	3
	洗眼器
	规格：240*50mm(±5mm)，钢塑，台式.
	套
	1 
	860 
	否

	4
	化学学生实验桌
	规格：1200*600*780mm（±5mm）
1、台面采用≥12.7mm无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。
2、台面一侧采用铝合金型材围栏，壁厚≥1.5mm，两端采用塑料围栏堵，与桌面底部托架连接固定；台面底部托架采用≥30x20x1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；框架靠内布置书包斗，学生电源连接点位；专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120mm（±5mm），镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
3、桌腿侧面采用铸铝模具腿，内部厚度≥4.0mm；顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥31x53x1.5mm椭圆管连接，整体稳定不晃动；底部侧面采用PP装饰板，金属件不外露，提供稳定和美观装饰作用；铝合金型材壁厚≥2.5mm；桌腿底部配备隐藏式可调节底脚。
	个
	28 
	2900 
	是

	5
	多功能柱-1
	规格：360*230*730mm（±5mm）
材质：整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。
	个
	28 
	290 
	否

	6
	学生凳
	规格：D290H*450-500mm（±5mm）
材质：ABS凳面，表面喷塑，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），直径≥290mm，升降高度为450-500mm。铁脚采用≥17*35*1.5mm异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。底脚为ABS注塑外套式脚垫。
	个
	56 
	114 
	是

	7
	钢塑水槽柜
	1、尺寸：450*600*855mm(±5mm)；
2、结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分；整体造型美观
3、水槽：采用具有抗弯曲、抗拉伸、抗压强度；不导电、抗老化、耐高温、耐腐蚀、性能稳定、具备良好的阻燃性GFRP纤维增强塑料，内外双层设计，模具一次成型。水槽后侧台面上有沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部70mm，为不同年级段的使用者提供便利。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理，无安全隐患。水槽后部有设计三级滤网设计，保证下水的流畅性。
4、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；柜门圆弧设计。
5、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。
	套
	14 
	1750 
	是

	8
	■三联高低位龙头
	规格：225×150×540mm(±5mm)
主体材料：
直管：采用≥ø23*1 mm管径的H63铜管制造。
臂管：采用≥ø19*1mm 管径的H63铜管制造。
鹅颈弯管：采用≥ø17 *0.8mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。
涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射
陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关≥50万次,静态最大耐压≥10 bar
开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适
含水嘴至地面间软连接
	个
	15 
	380 
	否

	9
	化学电源
	参数：
1.直流输出电压范围：0-32.00V连续可调2.直流输出电流范围：0-2A
3.直流输出功率范围：0-64W 4.直流电压分辨率：0.1V输出电压、电流测量精度：±0.5% 5.交流220V输出：5孔阻燃插座，带漏电保护
功能：
1.学生电源接收教师端智能系统控制信号，由教师端控制直流输出范围，且学生端可在教师给定范围内随意调节、分组控制交流220V通断，防止误操作，且测量更方便2.学生电源调节按钮，支持每次≤0.1V微调、1V左右快速调节两种模式3.当直流电源正负级短路，电源进入保护状态，不会造成损坏
4.具备过载保护，解除故障后可恢复
	个
	28 
	500 
	否

	10
	智能系统控制柜
	智能控制柜：                                                                  
规格：1600*600*360mm(±5mm)；
内置总电源开关1个，电流互感器1个，电压表1个、电流表1个、交流接触器3个， PLC控制器及功能扩展模块1套，PLC专用电源1个，PLC保护模块1个、急停控制系统1个、工作指示灯3个、其他配套配件若干，国标电缆若干。 具备手动/自动切换功能。                                                  
主要参数指标为：                                                           
①显示内容：频率指示、异常指示、状态指示等显示；                                                         ②控制方式：0-10V模拟量输出控制；                                                        
③过载能力：150% 额定电流；                                                      
④保护功能：输入缺相、输入欠压、过载等。
	台
	1 
	9500 
	是

	11
	智能控制面板
	集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）开启智能教师主控系统，需输入密码，方可进入上课模式界面。                                
（2）智能吸风罩升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 
（3）实时显示日期、时间、风机运行频率，系统内各个设备的运行情况。  
（4）学生电源控制：可实现远程分组控制学生电源。
（5）开启交流电时，弹出对话框提示教师“是否确认开启”，避免教师误操作，以保证安全性。
（6）一键下课模式：点击下课模式，关闭所有交流电、直流电源，升降式学生自调电源回到初始位置，并退出系统。下次再开启时，需输入密码。                                      
（7）排风控制：根据设定参数值，通过智能系统运算，使风机风量等各项参数达到设定值，通过标准0-10V信号到变频器，使风机达到预设频率值，节能降噪
（8）教师权限控制：教师可以锁定或解锁吸风装置按钮功能。
（9）教师端配备直流电源、交流电源
	台
	1 
	5500 
	是

	12
	升降系统控制模块
	内置与智能系统的通讯模块，及供应智能吸风装置电机的开关电源
（1）连接限位信号：智能吸风装置到达限位后，自动停止运动，保护电机
（2）接收吸风装置按钮的指令
（3）教师通过智能系统对升降系统控制模块进行数据交换，以控制智能吸风装置。
（4）双重开关保护，伴有指示灯
	台
	29 
	400 
	否

	13
	吸风装置按钮
	材质：钢化玻璃
（1）电容触摸式按钮，灵敏度高。
（2）教师控制智能吸风装置升降时，按钮的指示灯会指示当前的运动状态
（3）教师解锁吸风装置按钮功能后，可在实验过程中，点击上升、下降按钮对吸风装置高度进行调整。
	台
	29 
	115 
	否

	14
	风机通风控制系统
	液晶显示，变频调速器：≥5.5KW变频调速，具有过流、过压、过热保护，数码显示电压、电流和风机转数，采用模块化控制，可以调节各参数曲线，使用方便。控制面板镶嵌在教师主控台上。
	套
	1 
	4500 
	否

	15
	学生台桌面通风装置(智能吸风罩)
	规格：150×70×（0-380）(±5mm)，通风口120×90mm(±5mm)
通风罩：电动升降式
材质：ABS功能：触摸式多样智能控制模式：1.老师单控、全控；2.学生可随意调节高度。活动吸风罩与弯曲的通风桶使吸风位置流畅合理24V的安全电压，整套设置运行平稳。单控随意停，全控整齐化，排风流畅。自动升降吸风罩与排风伸缩软管无缝衔接。
	套
	29 
	1000 
	是

	16
	实验室通风机
	规格：1225*820*1100mm(±5mm)
（1）离心塑料通风机。功率：≥4KW。变频调速；风量：≥6800-12700m3/h。整间教室达到换气≥20次/小时，噪音50-55分贝以下，整个系统实现气流循环的闭环，使实验室空气清新，无毒无刺激气味。
（2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。
（3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准
（4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用
	台
	1 
	14450 
	否

	17
	风机进出口消音器及安装
	D500×1200mm(±5mm)，PVC
	套
	1 
	4000 
	否

	18
	风机减震器及安装
	阻尼弹簧减震器，外形尺寸：≥155*95*80mm(±5mm)，承载≥80-120KG；国标铸铁外壳金属材质，安全性高实验寿命长；65锰弹簧，硬度大弹性好；加厚橡胶底座，稳定性强，减震效果佳；表面喷塑烤漆处理，做工精细光滑美观
	套
	1 
	400 
	否

	19
	6#风机引风口及安装
	D400×800(±5mm)，PVC
	个
	1 
	400 
	否

	20
	防雨帽
	Φ720×400×180H(±5mm)，PVC
	个
	1 
	450 
	否

	21
	回风百叶窗及安装
	800×400(±5mm)，铝合金
	个
	2 
	300 
	否

	22
	实验室外风道加工及安装
	规格：520×260mm(±5mm)，玻璃钢材质，耐腐蚀、轻质高强，不结垢，抗震性强.
	米
	23 
	500 
	否

	23
	防火阀
	规格：≥Φ400mm，铁质.70℃
	个
	1 
	950 
	否

	24
	室内配管线及控制系统
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。地面以下结构层内铺设安装PC20阻燃管，主干电源采用4²BV塑铜线，插座连接线采用≥2.5²和1.5²，排风机电源线≥5*2.5².所用电源线应为国家标准线缆，安装时要符合国家现行电气施工标准。
	室
	1 
	4700 
	否

	25
	室内给排水管线及安装
	给水采用PPR优质专用给水管热熔连接,每个给水点设阀门一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接。与水槽连接采用专用排水软连接管，接口处密封。
	室
	1 
	4480 
	否

	26
	化学室有害气体净化器（活性炭吸附箱）
	规格：L1850*W1000*H1100mm（±5mm）；
1.产品采用双层过滤设计的干式废气处理设备，由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成；2.可同时处理多种混合有机废气；净化效率大于95%；3.设备构造紧凑，占地面积小，安装方便、运行稳定可靠、运行维护成本低、易于管理；4.采用全密闭型设计，室内外皆可使用，材质精选优质高强度聚丙烯PP板材制做，加厚设计，抗腐蚀、抗老化，结构紧凑。内部结构合理，采用注塑成型多孔板，透气率达80%。活性碳层隔板采用回流式结构，具有通风性强、处理量大、风阻小等特点。；5.吸附箱入口处加装过滤棉，有效阻挡杂质、灰尘，有效保护活性碳单元，延长活性碳使用寿命，提高吸附效率，确保吸附效果。6.活性碳≥四层，为高密度多孔强吸附大表面积活性碳单元，强吸附能力，有效吸附气体、液体、胶态固体；
	套
	1 
	6000 
	否

	27
	净化器基础底座
	与净化器配套
	个
	1 
	2000 
	否

	28
	室内配管线及控制系统、室内给排水管线及安装（补充8人）
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。地面以下结构层内铺设安装PC20阻燃管，主干电源采用4²BV塑铜线，插座连接线采用≥2.5²和1.5²，排风机电源线≥5*2.5².所用电源线应为国家标准线缆，安装时要符合国家现行电气施工标准。
给水采用PPR优质专用给水管热熔连接,每个给水点设阀门一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接。与水槽连接采用专用排水软连接管，接口处密封。
	项
	1 
	1530 
	否


1.5

	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	1.5  化学实验室2（分组模式）
	
	

	1
	▲教师演示台
	规格：2400*700*850mm (±5mm)
台面：使用≥12.5mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.5mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，具有良好承重性.
桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。                                                                        
结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。
滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。
铰链：采用优质铰链。
	个
	1 
	6750 
	是

	2
	洗眼器
	规格：240*50mm(±5mm)，钢塑，台式.
	套
	1 
	860 
	否

	3
	实验室水槽及安装
	规格：430×330×280mm (±5mm)采用PP水槽，水槽为台下盆。
	个
	13 
	155 
	否

	4
	■三联水嘴及安装
	规格：225×150×540mm (±5mm)含水嘴至地面间软连接
	套
	13 
	380 
	否

	5
	▲化学岛式学生台
	1.规格：2800×1400×850mm(±5mm)
2.台面：台面要求使用≥12.5mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.5mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，具有良好承重性.
3、箱体：整体采用优质冷轧钢板制作。
（1）实验台箱体部分使用模块化设计，可任意组合，主箱体采用积木组合重叠凸面设计；实验台箱体部分的稳定性、强度和耐久性、水平静载荷测试、垂直静压测试、水平冲击稳定性及水平耐久性、垂直耐久性和垂直冲击测试等性能指标均符合EN13150：2001 测试标准。钢制部件的表处理（含所有钢制箱体、封板、支架等钢制工件），所有切割、冲压、钻孔件均去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。
（2）门板
1）采用≥1.0mm 高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂≥75μm 厚环氧树脂粉末。
2）门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。
（3）柜体采用≥1.0mm 高品质冷轧钢板，喷涂≥75μm 厚环氧树脂粉末，抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装。
（4）地围：规格≥40×120mm,使用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学。
（5）上梁:规格≥40×60mm，采用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型，可搭配柜体、门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面平整，承重能力强。
（6）五金配件：选用优质五金件。规格：上梁、地围≥200mm长
	个
	6 
	15000 
	是

	6
	试剂架
	规格：延米×350×400mm（±5mm）单层
1.试剂架立柱采用模具挤压成型镁铝合金,截面尺寸：≥42mm×92mm，铝材壁厚≥1.25mm，立柱内增加一条加强筋连接，增强立柱抗压承重力，立柱双面配置升降槽,顶部、底部配置全新PVC材质注塑成型的堵头及底座。
2.试剂架挂板采用≥1.5mm冷轧板，利用激光切割机切割成型。层板采用8-12mm厚的钢化玻璃，高低可根据需求无极调节。
3.试剂架护栏：护栏采用模具挤压成型的镁铝合金，规格≥16mm×40mm，厚度≥10mm，镶嵌另色色条。
	延米
	12 
	550 
	否

	7
	学生凳
	规格：D300*H400-540mm（±5mm）
材质：升降式，凳面为PU聚氨酯发泡一体成型，带透气孔，舒适耐用。采用坚固金属电镀落脚，五星脚垫。升降高度为400-540mm
	个
	48 
	114 
	是

	8
	教师电源控制台
	采用钢制喷塑抽屉式结构，≥5寸液晶触摸屏显示，具有时间温度等参数，定时开关机功能，刷卡密码开关、学生高低压四路输出控制，可控制学生输出低压（0-36V）任意点调节，输出电流45A，万能三孔输出插座。五孔阻燃插座，优质名牌电线。要求符合国家教育部教学电源标准JY/T0374-2004、JY0316-1999
	套
	1 
	10300 
	是

	9
	学生电源
	学生小盒：翻盖式防尘结构，液晶触摸控制显示，低压输出与教师输出一致，过载保护，每个学生可自己控制开关，输出0-30v直流低压，交流220v 输出
	个
	24 
	380 
	否

	10
	桌面通风装置(吸风罩)
	规格：170×1300mm(±5mm)活节弯曲隐蔽式
通风罩：选用ABS工程塑料制作的吸风罩，具有耐酸碱腐蚀、吸风罩口处设有防护网，可防止碎纸等杂物塞入吸风管，同时又不影响风量。
	套
	49 
	400 
	否

	11
	实验室通风机
	规格：1225*820*1100mm(±5mm)
（1）离心塑料通风机。功率≥4KW。变频调速；风量≥6800-12700m3/h。整间教室达到换气≥20次/小时，噪音50-55分贝以下，整个系统实现气流循环的闭环，使实验室空气清新，无毒无刺激气味。
（2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。
（3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准
（4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁可同室内装修保持一致，美观耐用
	台
	1 
	14450 
	否

	12
	风机进出口消音器及安装
	D500×1200mm(±5mm)，PVC
	套
	1 
	4000 
	否

	13
	风机减震器及安装
	阻尼弹簧减震器，外形尺寸：≥155*95*80mm，承载：≥80-120KG；国标铸铁外壳金属材质，安全性高实验寿命长；65锰弹簧，硬度大弹性好；加厚橡胶底座，稳定性强，减震效果佳；表面喷塑烤漆处理，做工精细光滑美观
	套
	1 
	400 
	否

	14
	6#风机引风口及安装
	D400×800mm(±5mm)，PVC
	个
	1 
	400 
	否

	15
	防雨帽
	Φ720×400×180Hmm(±5mm)，PVC
	个
	1 
	450 
	否

	16
	回风百叶窗及安装
	800×400mm(±5mm)，铝合金
	个
	2 
	300 
	否

	17
	实验室外风道加工及安装
	规格：520×260mm(±5mm)，玻璃钢材质，耐腐蚀、轻质高强，不结垢，抗震性强.
	米
	23 
	500 
	否

	18
	防火阀
	规格：≥Φ400mm，铁质.70℃
	个
	1 
	950 
	否

	19
	风机通风控制系统
	液晶显示，变频调速器：≥5.5KW变频调速，具有过流、过压、过热保护，数码显示电压、电流和风机转数，采用模块化控制，可以调节各参数曲线，使用方便。控制面板镶嵌在教师主控台上。
	套
	1 
	4500 
	否

	20
	室内配管线及控制系统
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。地面以下结构层内铺设安装PC20阻燃管，主干电源采用4²BV塑铜线，插座连接线采用≥2.5²和1.5²，排风机电源线≥5*2.5².所用电源线应为国家标准线缆，安装时要符合国家现行电气施工标准。
	室
	1 
	4700 
	否

	21
	室内给排水管线及安装
	给水采用PPR优质专用给水管热熔连接,每个给水点设阀门一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接。与水槽连接采用专用排水软连接管，接口处密封。
	室
	1 
	4480 
	否


1.6

	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	1.6  标准化学准备室
	
	

	1
	化学准备台
	规格：2400×1000×850mm(±5mm)
台面：≥12.7mm厚实芯理化板，边沿双层加厚至≥25.4mm,下铣滴水槽。
结构：铝木框架结构
台身：采用模具成型的专用铝合金型材框架制作，镶装聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，按功能模块化设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。美观大方，设计科学合理，坚固耐用，安全人性化，尺寸为不小于45*26mm，外壁厚为≥1.5mm,内腔设计筋板为≥1.5mm。后立柱型材截面外形为矩型，尺寸≥30*25mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸≥30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，防火防潮，稳固耐用。其它部位均采用≥1.5mm厚优质塑制封边条机械封边。底脚：采用ABS全注塑防水防腐底脚，高低可调。预留：通风装置、实验水槽、水嘴、电源位置。
	个
	1 
	8900 
	是

	2
	智能通风橱
	规格：1500×850×2350mm(±5mm)
1.所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂经高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。
2.通风柜结构
2.1通风柜为窄边款式,采用上下箱连体扣合式结构，方便现场组装。下柜体采用移动柜结构，柜体可以拉出方便水、电、气安装和维护；背板配置可安装水电气的功能板，方便随意更换和安装水电气配件。
2.2通风柜侧板采用不低于1.0优质冷轧钢板无拼缝整板柔性折弯而成。表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米。外形美观、承重力强。
2.3重要组件的相关技术要求：
2.3.1移动门模块为专用模具成型铝合金边框内嵌5mm钢化玻璃，破裂不飞溅，配置450mm抬起限位，使视窗高度在操作人员的呼吸区以下，建立一个人员与柜体内有害物质的隔离区多方位保障实验操作人员安全；
2.3.2同步带：通风柜升降采用新型同步带，同步带内侧成人字齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动不偏移，从而保证同步带不脱轨、不跳齿、不与通风柜的固定件有摩擦产生噪音。移动平稳，上下滑动自如，噪音小，可停留在任意高度。同步带抗拉强度≥200KG，可作为通风柜提拉门升降传动部件及信号传输线；
内含带防水盖插座≥4个，带LED照明灯，带控制电箱；带全钢双门活动柜2个；含水配件；
	个
	1 
	27800 
	是

	3
	化学排风药品柜
	规格：900×450×1800mm(±5mm)
外壳:采用≥8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成,具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性
柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术，热胀冷缩不变形。
层板:采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接,四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边防溢。
视窗:采用≥5mm钢化玻璃制作，极冷极热性能佳，强度高，安全性强。
门把手:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白等）
门合页:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白等）
	个
	5 
	4250 
	是

	4
	化学药品柜PP
	规格：900×450×1800mm(±5mm)
外壳:采用≥8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成,具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性
柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术，热胀冷缩不变形。
层板:采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接,四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边防溢。
视窗:采用≥5mm钢化玻璃制作，提升极冷极热性能，提高强度，提高安全性。
门把手:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，（颜色可选:蓝、白等）
门合页:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，（颜色可选:蓝、白等）
	个
	5 
	3500 
	是

	5
	化学仪器柜
	规格：900×450×1800mm(±5mm)
外壳:采用≥8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成,具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性
柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术，热胀冷缩不变形。
层板:采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接,四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边防溢。
视窗:采用≥5mm钢化玻璃制作，提升极冷极热性能，提高强度，提高安全性。
门把手:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白）
门合页:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白）
	个
	20 
	3500 
	是

	6
	5#风机引风口及安装
	D300×620mm(±5mm)，PVC材质
	个
	1 
	330 
	否

	7
	柜顶槽型吸风罩及安装
	1000×420×280mm(±5mm)
	个
	1 
	400 
	否

	8
	风机进出口消音器及安装
	D460×400mm(±5mm)，PVC材质
	套
	1 
	3000 
	否

	9
	实验室通风机
	≥5#防腐蚀的PVC离心式变频调速风机，功率为≥2.2KW
	台
	1 
	9000 
	否

	10
	防雨帽
	D440mm(±5mm)，PVC材质
	个
	1 
	280 
	否

	11
	风机减震器及安装
	阻尼弹簧减震器，外形尺寸：≥155*95*80mm，承载≥80-120KG；国标铸铁外壳金属材质，安全性高实验寿命长；65锰弹簧，硬度大弹性好；加厚橡胶底座，稳定性强，减震效果佳；表面喷塑烤漆处理，做工精细光滑美观
	套
	1 
	400 
	否

	12
	实验室外风道加工及安装
	规格：520×260mm(±5mm)，玻璃钢材质，耐腐蚀、轻质高强，不结垢，抗震性强
	米
	23 
	500 
	否

	13
	防火阀
	规格：Φ300mm(±5mm)，铁质70℃
	个
	1 
	850 
	否

	14
	通风系统接引
	药品柜与通风系统管道连接
	室
	1 
	2250 
	否

	15
	准备室配电箱
	规格：280*250*90mm(±5mm)。铁制，包括控制系统，多路控制，带漏电保护。
	套
	1 
	1455 
	否

	16
	五孔插座及接线安装
	满足现行国家标准，PVC材质，白色，五孔。
	个
	2 
	42 
	否

	17
	准备室配线及控制系统
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。
	室
	1 
	1100 
	否

	18
	准备台水槽及安装
	规格：550×450×310mm(±5mm)，PP
	套
	1 
	260 
	否

	19
	■准备台水嘴及安装
	规格：230×170×550mm(±5mm)，铜质注塑。含水嘴至地面间软连接
	套
	1 
	380 
	否

	20
	准备室给排水管线安装
	给水采用优质专用PPR管软连接，地上每套水嘴设一控制阀门.排水采用优质PVC管连接，连接处密封。
	室
	1 
	1100 
	否


1.7

	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	1.7  生物实验室1（常规教学模式，解剖观察综合室）
	
	

	1
	生物教师演示台
	规格：2400*700*850mm (±5mm)
台面：台面使用≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，具有良好承重性.
桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。                                                                        
结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。铰链：采用优质铰链。
	个
	2 
	6750 
	是

	2
	实验室水槽及安装
	规格：430×330×280mm(±5mm) 采用PP水槽，水槽为台下盆。
	个
	2 
	155 
	否

	3
	■三联高低位龙头
	规格：225×150×540mm(±5mm)
主体材料：
直管：采用≥ø23*1 mm管径的H63铜管制造。
臂管：采用≥ø19*1mm 管径的H63铜管制造。
鹅颈弯管：采用≥ø17 *0.8mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。
涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射
陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关≥50万次,静态最大耐压≥10 bar
开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适
含水嘴至地面间软连接
	个
	30 
	380 
	否

	4
	生物学生台
	规格：1200*600*780mm（±5mm）
1、台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。
2、台面一侧采用铝合金型材围栏，壁厚≥1.5mm，两端采用塑料围栏堵，与桌面底部托架连接固定；台面底部托架采用≥30x20x1.2mm方管焊接而成，侧面开孔与立腿固定；框架靠内布置书包斗，学生电源连接点位；专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120mm（±5mm），镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
3、桌腿侧面采用铸铝模具腿，内部厚度≥4.0mm；顶部采用尼龙内外侧固定架与台面连接结构；中部横梁采用≥31x53x1.5mm椭圆管连接，整体稳定不晃动；底部侧面采用PP装饰板，金属件不外露，提供稳定和美观装饰作用；铝合金型材壁厚≥2.5mm；桌腿底部配备隐藏式可调节底脚。
	个
	56 
	2900 
	是

	5
	多功能柱-2
	规格：340*210*735mm（±5mm）
材质：整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修
	个
	56 
	290 
	否

	6
	学生凳
	规格：D290H450-500mm(±5mm)
材质：ABS凳面，表面喷塑，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），直径290mm(±5mm)，升降高度为450-500mm。铁脚采用≥17*35*1.5mm优质异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。底脚为ABS注塑外套式脚垫。
	个
	112 
	114 
	是

	7
	钢塑水槽柜
	1、尺寸：450*600*855mm(±5mm)；
2、结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分；整体造型美观
3、水槽：采用具有抗弯曲、抗拉伸、抗压强度；不导电、抗老化、耐高温、耐腐蚀、性能稳定、具备良好的阻燃性GFRP纤维增强塑料，内外双层设计，模具一次成型。水槽后侧台面有沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部，为不同年级段的使用者提供便利。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理，无安全隐患。水槽后部有设计三级滤网设计，保证下水的流畅性。
4、柜体：采用≥1.0mm优质镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；柜门圆弧设计。
5、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。
	套
	28 
	1750 
	是

	8
	教师控制台
	钢制抽屉式结构，pvc面膜，教师主控总开关，带漏电保护，刷卡定时开关机，液晶显示，控制学生插座光源各四路输出，轻触开关，具有5vUSB充电插口≥两个，五孔220v插座≥一个。
	套
	2 
	2250 
	是

	9
	五孔插座及接线安装
	五孔一开，电压220V
	个
	56 
	240 
	否

	10
	学生LED光源
	产品尺寸：590（±5mm）*45mm * 100mm
材质：PMMA面罩+ABS；颜色：银灰色
光源：LED（80*0.1W/LED模块）；功率：LED9.5W
色温：4000K暖白光；额定电压：220V~/50Hz  国标
特点：光效均匀、美观大方，可转动调整光线方向；优质铝合金支架，耐用、耐腐蚀。
	套
	56 
	390 
	否

	11
	室内配管线及控制系统
	配电引线采用软管护套，内穿国标WDZ-BYJ低烟无卤阻燃电线。地面以下结构层内铺设安装JDG20mm金属线管，插座电源线规格≥3*2.5mm（预留≥1.8米）
	室
	2 
	5000 
	否

	12
	实验室给排水系统接引安装
	给水采用PPR优质专用给水管，规格≥De20、De25、De32，热熔连接，每个给水点设阀门De20一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接，规格≥De50、De75、De110，与水槽连接采用专用排水软连接反水湾，接口处密封件连接，选用密闭型地漏
	室
	2 
	4800 
	否

	13
	室内配管线及控制系统、实验室给排水系统接引安装（补充8人）
	配电引线采用软管护套，内穿国标WDZ-BYJ低烟无卤阻燃电线。地面以下结构层内铺设安装JDG20mm金属线管，插座电源线规格≥3*2.5mm（预留≥1.8米）
给水采用PPR优质专用给水管，规格≥De20、De25、De32，热熔连接，每个给水点设阀门De20一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接，规格≥De50、De75、De110，与水槽连接采用专用排水软连接反水湾，接口处密封件连接，选用密闭型地漏
	项
	2 
	1633 
	否


1.8

	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	1.8  标准生物准备室
	
	

	1
	生物准备台
	规格：2400×1000×850mm(±5mm)
台面：≥12.7mm厚实芯理化板，边沿双层加厚至≥25.4mm，下铣滴水槽。
结构：铝木结构
台身：采用聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。美观大方，设计科学合理，坚固耐用，安全人性化，尺寸为不小于45*26mm，外壁厚为≥1.5mm,内腔设计筋板为≥1.5mm。后立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于32*26mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，防火防潮，稳固耐用。其它部位均采用≥1.5mm厚优质塑制封边条机械封边。底脚：采用ABS全注塑防水防腐底脚，高低可调。预留：实验水槽、水嘴、电源位置。
	个
	1 
	8900 
	是

	2
	仪器柜
	规格：900×450×1800mm(±5mm)
外壳:采用≥8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成,具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性
柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术，热胀冷缩不变形。
层板:采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接,四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边防溢。
视窗:采用≥5mm钢化玻璃制作，提升极冷极热性能，提高强度，提高安全性。
门把手:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，（颜色可选:蓝、白）门合页:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白）
	个
	11 
	3500 
	是

	3
	标本柜（单面）
	规格：900×450×1800mm(±5mm)
外壳:采用≥8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成,具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。
柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术，加强柜体的结构性，降低柜体因热胀冷缩而引起的变形。
层板:采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接,四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边防溢。
视窗:采用≥5mm钢化玻璃制作，提升极冷极热性能，提高强度，提高安全性。
门把手:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，（颜色可选:蓝、白）门合页:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白）
	个
	7 
	3500 
	是

	4
	五孔插座及接线安装
	满足现行国家标准，PVC材质，白色，五孔。
	个
	2 
	42 
	否

	5
	准备台水槽及安装
	规格：550×450×310mm(±5mm)，材质：PP
	套
	1 
	260 
	否

	6
	■准备台水嘴及安装
	规格：230×170×550mm(±5mm)，铜质注塑。含水嘴至地面间软连接。
	套
	1 
	380 
	否

	7
	准备室给排水管线安装
	给水采用PPR优质专用给水管热熔连接,每个给水点设阀门一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接。与水槽连接采用专用排水软连接管，接口处密封。
	室
	1 
	1380 
	否

	8
	准备室配线及控制系统
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。地面以下结构层内铺设安装PC20阻燃管，插座连接线采用≥2.5²和1.5²，所用电源线应为国家标准线缆，安装时要符合国家现行电气施工标准。
	室
	1 
	1390 
	否


2. 华东师范大学附属天津泰达学校
2.1

	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	2.1  化学实验室2（分组模式）
	
	

	1
	教师演示台
	规格：2400*700*850mm (±5mm)
台面：使用≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，具有良好承重性.
桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。                                                                        
结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备、水盆、水嘴的位置预留。
滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。
铰链：采用优质铰链。
	个
	1 
	6750 
	是

	2
	洗眼器
	规格：240*50mm(±5mm)，钢塑，台式.
	套
	1 
	860 
	否

	3
	实验室水槽及安装
	规格：430×330×280mm (±5mm)采用PP水槽，水槽为台下盆。
	个
	13 
	155 
	否

	4
	■三联水嘴及安装
	规格：225×150×540mm (±5mm)含水嘴至地面间软连接
	套
	13 
	380 
	否

	5
	化学岛式学生台
	1.规格：2800×1400×850mm(±5mm)
2.台面：台面要求使用≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至≥25.4mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，具有良好承重性.
3、箱体：整体采用优质冷轧钢板制作。
（1）实验台箱体部分使用模块化设计，可任意组合，主箱体采用积木组合、多层重叠凸面设计；实验台箱体部分的稳定性、强度和耐久性、水平静载荷测试、垂直静压测试、水平冲击稳定性及水平耐久性、垂直耐久性和垂直冲击测试等性能指标均符合EN13150：2001 测试标准。钢制部件的表处理（含所有钢制箱体、封板、支架等钢制工件），所有切割、冲压、钻孔件均去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。
（2）门板
1）采用≥1.0mm 高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂≥75μm 厚环氧树脂粉末。
2）门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。
（3）柜体采用≥1.0mm 高品质冷轧钢板，喷涂≥75μm 厚环氧树脂粉末，抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装。
（4）地围：规格≥40×120mm,使用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学。
（5）上梁:规格≥40×60mm，采用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型，可搭配柜体、门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面平整，承重能力强。
（6）五金配件：选用优质五金件。规格：上梁、地围≥200mm长
	个
	6 
	15000 
	是

	6
	试剂架
	规格：延米×350×400mm（±5mm）单层
1.试剂架立柱采用模具挤压成型镁铝合金,截面尺寸：≥42mm×92mm，铝材壁厚≥1.25mm，立柱内增加一条加强筋连接，增强立柱抗压承重力，立柱双面配置升降槽,顶部、底部配置全新PVC材质注塑成型的堵头及底座。
2.试剂架挂板采用≥1.5mm冷轧板，利用激光切割机切割成型。层板采用≥8-12mm厚的钢化玻璃，高低可根据需求无极调节。
3.试剂架护栏：护栏采用模具挤压成型的镁铝合金，规格≥16mm×40mm，厚度≥10mm，镶嵌另色色条。
	延米
	12 
	550 
	否

	7
	学生凳
	规格：D300*H400-540mm（±5mm）
材质：升降式，凳面为PU聚氨酯发泡一体成型，带透气孔，舒适耐用。采用坚固金属电镀落脚，五星脚垫。升降高度为400-540mm
	个
	48 
	114 
	是

	8
	教师电源控制台
	采用钢制喷塑抽屉式结构，≥5寸液晶触摸屏显示，具有时间温度等参数，定时开关机功能，刷卡密码开关、学生高低压四路输出控制，可控制学生输出低压（0-36V）任意点调节，输出电流45A，万能三孔输出插座。五孔阻燃插座，优质名牌电线。要求符合国家教育部教学电源标准JY/T0374-2004、JY0316-1999
	套
	1 
	10300 
	是

	9
	学生电源
	具有防尘结构，液晶触摸控制显示，低压输出与教师输出一致，过载保护，每个学生可自己控制开关，输出0-30v直流低压，交流220v 输出
	个
	24 
	380 
	否

	10
	桌面通风装置(吸风罩)
	规格：170×1300mm(±5mm)活节弯曲隐蔽式
通风罩：选用ABS工程塑料制作的吸风罩，具有耐酸碱腐蚀、吸风罩口处设有防护网，可防止碎纸等杂物塞入吸风管，同时又不影响风量。
	套
	49 
	400 
	否

	11
	实验室通风机
	规格：1225*820*1100mm(±5mm)
（1）离心塑料通风机。功率：≥4KW。变频调速；风量≥6800-12700m3/h。整间教室达到换气≥20次/小时，噪音50-55分贝以下，整个系统实现气流循环的闭环，使实验室空气清新，无毒无刺激气味。
（2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。
（3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准
（4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用。
	台
	1 
	14450 
	否

	12
	风机进出口消音器及安装
	D500×1200mm(±5mm)，PVC
	套
	1 
	4000 
	否

	13
	风机减震器及安装
	阻尼弹簧减震器，外形尺寸：≥155*95*80mm，承载：≥80-120KG；国标铸铁外壳金属材质，安全性高实验寿命长；65锰弹簧，硬度大弹性好；加厚橡胶底座，稳定性强，减震效果佳；表面喷塑烤漆处理，做工精细光滑美观。
	套
	1 
	400 
	否

	14
	6#风机引风口及安装
	D400×800mm(±5mm)，PVC
	个
	1 
	400 
	否

	15
	防雨帽
	Φ720×400×180Hmm(±5mm)，PVC
	个
	1 
	450 
	否

	16
	回风百叶窗及安装
	800×400mm(±5mm)，铝合金
	个
	2 
	300 
	否

	17
	实验室外风道加工及安装
	规格：520×260mm(±5mm)，玻璃钢材质，耐腐蚀、轻质高强，不结垢，抗震性强.
	米
	23 
	500 
	否

	18
	防火阀
	规格：≥Φ400mm，铁质.70℃
	个
	1 
	950 
	否

	19
	风机通风控制系统
	液晶显示，变频调速器：≥5.5KW变频调速，具有过流、过压、过热保护，数码显示电压、电流和风机转数，采用模块化控制，可以调节各参数曲线，使用方便。控制面板镶嵌在教师主控台上。
	套
	1 
	4500 
	否

	20
	室内配管线及控制系统
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。地面以下结构层内铺设安装PC20阻燃管，主干电源采用4²BV塑铜线，插座连接线采用≥2.5²和1.5²，排风机电源线≥5*2.5².所用电源线应为国家标准线缆，安装时要符合国家现行电气施工标准。
	室
	1 
	4700 
	否

	21
	室内给排水管线及安装
	给水采用PPR优质专用给水管热熔连接,每个给水点设阀门一个，与水嘴连接采用专用软连接；排水采用优质PVC管连接。与水槽连接采用专用排水软连接管，接口处密封。
	室
	1 
	4480 
	否


2.2

	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	2.2  标准化学准备室
	
	

	1
	化学准备台
	规格：2400×1000×850mm(±5mm)
台面：≥12.7mm厚实芯理化板，边沿双层加厚至≥25.4mm,下铣滴水槽。
结构：铝木框架结构
台身：采用模具成型的专用铝合金型材框架制作，镶装聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，按功能模块化设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。前立柱型材外形美观大方，设计科学合理，坚固耐用，安全人性化，尺寸为不小于45*26mm，外壁厚为≥1.5mm,内腔设计筋板为≥1.5mm。后立柱型材截面外形为矩型，尺寸为不小于32*26mm,外壁厚为≥1.5mm，内腔设计筋板为≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸不小于30*24mm,壁厚为≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，防火防潮，稳固耐用。其它部位均采用≥1.5mm厚优质塑制封边条机械封边。底脚：采用ABS全注塑防水防腐底脚，高低可调。预留：通风装置、实验水槽、水嘴、电源位置。
	个
	1 
	8900 
	是

	2
	智能通风橱
	规格：1500×850×2350mm(±5mm)
1.所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂经高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。
2.通风柜结构
2.1通风柜为窄边款式,采用上下箱连体扣合式结构，方便现场组装。下柜体采用移动柜结构，柜体可以拉出方便水、电、气安装和维护；背板配置可安装水电气的功能板，方便随意更换和安装水电气配件。
2.2通风柜侧板采用≥1.0优质冷轧钢板无拼缝整板柔性折弯而成。表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米。外形美观、承重力强。
2.3重要组件的相关技术要求：
2.3.1移动门模块为专用模具成型铝合金边框内嵌≥5mm钢化玻璃，破裂不飞溅，配置450mm抬起限位，使视窗高度在操作人员的呼吸区以下，建立一个人员与柜体内有害物质的隔离区，多方位保障实验操作人员安全；
2.3.2同步带：通风柜升降采用新型同步带，同步带内侧成人字齿状，使其与齿形带轮啮合，保障移门两侧同步滑动不偏移，从而保证同步带不脱轨、不跳齿、不与通风柜的固定件有摩擦产生噪音。移动平稳，上下滑动自如，噪音小，可停留在任意高度。同步带抗拉强度≥200KG，可作为通风柜提拉门升降传动部件及信号传输线。
内含带防水盖插座≥4个，带LED照明灯，带控制电箱；带全钢双门活动柜2个；含水配件；是
	个
	1 
	27800 
	是

	3
	化学排风药品柜
	规格：900×450×1800mm(±5mm)
外壳:采用≥8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成,具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性
柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术，加强柜体的结构性，降低柜体因热胀冷缩而引起的变形。
层板:采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接,四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边防溢。
视窗:采用≥5mm钢化玻璃制作，提升极冷极热性能，提高强度，提高安全性。
门把手:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，（颜色可选:蓝、白）门合页:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白）
	个
	5 
	4250 
	是

	4
	化学药品柜PP
	规格：900×450×1800mm(±5mm)
外壳:采用≥8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成,具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。
柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术，加强柜体的结构性，降低柜体因热胀冷缩而引起的变形。
层板:采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接,四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边防溢。
视窗:采用≥5mm钢化玻璃制作，提升极冷极热性能，提高强度，提高安全性。
门把手:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，（颜色可选:蓝、白）门合页:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，（颜色可选:蓝、白）
	个
	5 
	3500 
	是

	5
	化学仪器柜
	规格：900×450×1800mm(±5mm)
外壳:采用≥8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成,具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性
柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术，加强柜体的结构性，降低柜体因热胀冷缩而引起的变形。
层板:采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接,四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边防溢。
视窗:采用≥5mm钢化玻璃制作，提升极冷极热性能，提高强度，提高安全性。
门把手:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白）
门合页:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白）
	个
	20 
	3500 
	是

	6
	5#风机引风口及安装
	D300×620mm(±5mm)，PVC材质
	个
	1 
	330 
	否

	7
	柜顶槽型吸风罩及安装
	1000×420×280mm(±5mm)
	个
	1 
	400 
	否

	8
	风机进出口消音器及安装
	D460×400mm(±5mm)，PVC材质
	套
	1 
	3000 
	否

	9
	实验室通风机
	≥5#防腐蚀的PVC离心式变频调速风机，功率为≥2.2KW
	台
	1 
	9000 
	否

	10
	防雨帽
	D440mm(±5mm)，PVC材质
	个
	1 
	280 
	否

	11
	风机减震器及安装
	阻尼弹簧减震器，外形尺寸：≥155*95*80mm，承载：≥80-120KG；国标铸铁外壳金属材质，安全性高实验寿命长；65锰弹簧，硬度大弹性好；加厚橡胶底座，稳定性强，减震效果佳；表面喷塑烤漆处理，做工精细光滑美观
	套
	1 
	400 
	否

	12
	实验室外风道加工及安装
	规格：520×260mm(±5mm)，玻璃钢材质，耐腐蚀、轻质高强，不结垢，抗震性强.
	米
	23 
	500 
	否

	13
	防火阀
	规格：Φ300mm(±5mm)，铁质.70℃
	个
	1 
	850 
	否

	14
	通风系统接引
	药品柜与通风系统管道连接
	室
	1 
	2250 
	否

	15
	准备室配电箱
	规格：280*250*90mm(±5mm)。铁制，包括控制系统，多路控制，带漏电保护。
	套
	1 
	1455 
	否

	16
	五孔插座及接线安装
	满足现行国家标准，PVC材质，白色，五孔。
	个
	2 
	42 
	否

	17
	准备室配线及控制系统
	配电采用软管护套及PVC阻燃管，内穿国标RV塑铜线。
	室
	1 
	1100 
	否

	18
	准备台水槽及安装
	规格：550×450×310mm(±5mm)，PP
	套
	1 
	260 
	否

	19
	■准备台水嘴及安装
	规格：230×170×550mm(±5mm)，铜质注塑。含水嘴至地面间软连接
	套
	1 
	380 
	否

	20
	准备室给排水管线安装
	给水采用优质专用PPR管软连接，地上每套水嘴设一控制阀门.排水采用优质PVC管连接，连接处密封。
	室
	1 
	1100 
	否


2.3

	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	分项预算（元/单位）
	是否为集采目录内产品

	2.3  化学药品仓库
	
	

	1
	药品柜PP
	规格：900×450×1800mm(±5mm)
外壳:采用≥8mm白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成,具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性
柜体:柜体采用一体成型、无缝焊技术，加强柜体的结构性，降低柜体因热胀冷缩而引起的变形。
层板:采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接,四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边防溢。
视窗:采用≥5mm钢化玻璃制作，提升极冷极热性能，提高强度，提高安全性。
门把手:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白）
门合页:耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好。（颜色可选:蓝、白）
	个
	10 
	3500 
	是

	2
	通风系统接引
	药品柜与通风系统管道连接
	室
	1 
	1300 
	否

	3
	易制爆危化品储存柜
	尺寸 1840*900*510mm（H*W*D）(±5mm)
产品参数1.柜身壳体全部采用≥1.2mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用 ≥2.0mm 的一级冷轧钢板，表面经酸洗磷化，采用耐腐蚀型黄色环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。依照GB/T 10125-2012进行盐雾试验检测，防盐雾腐蚀保护等级不低于10级2.柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用白色聚丙烯树脂板；柜底右侧设可调进风口，有PP可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个φ50mm的移动尼龙脚轮，便于危化品、易燃品毒害品存储柜移动。3. 配备三块三层阶梯式非焊接一体成型PP聚丙烯注塑层板。为确保阶梯层板的强度，层板主体部分厚度不低于4.5mm，加强筋的厚度不低于3.5mm，外框的厚度不低于4.5mm。4.2"(51mm)深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合国际盛漏规范。6.柜顶部中间有≥φ150mm出风口且风口中内置一个离心风机，最大风量大于300m3/h、最大转速不低于2550转/min、环境温度（支持-10-+70℃）控制开关设置柜体顶部的中间；当风机打开前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。7、防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维；密封件：柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件符合GB16807-2009的要求。8、铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807-2009的要求。9、双机械锁：机械防盗锁为B级防盗，锁具配置符合GA/T 73标准。10、电源：应符合GB10409-2001中5.5要求。11、附加装置：应符合GB10409-2001中5.6要求。12、特殊安全性要求：双锁由两人分别保管，开启时两人应同时在场。13、温湿度、时控控制液晶面板操作系统a.柜体底部设置进风口及可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。b.柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于0.5m/s。c.配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。d.通风管道口径宜采用φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀、符合JGJ141的要求。e.柜体顶部配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ,温度启控支持0～99.9℃（用户设定），湿度启控支持0-99.9％RH(用户设定)
	个
	1 
	10000 
	是

	4
	易制毒危化品储存柜
	尺寸 1840*900*510mm（H*W*D）(±5mm)
产品参数1.柜身壳体全部采用≥1.2mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用 ≥2.0mm 的一级冷轧钢板，表面经酸洗磷化，采用耐腐蚀型黄色环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。依照GB/T 10125-2012进行盐雾试验检测，防盐雾腐蚀保护等级不低于10级2.柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用白色聚丙烯树脂板；柜底右侧设可调进风口，有PP可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个φ50mm的移动尼龙脚轮，便于危化品，易燃品毒害品存储柜移动。3. 配备三块三层阶梯式非焊接一体成型PP聚丙烯注塑层板。为确保阶梯层板的强度，层板主体部分厚度不低于4.5mm，加强筋的厚度不低于3.5mm，外框的厚度不低于4.5mm。4.2"(51mm)深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢，符合国际盛漏规范。6.柜顶部中间有≥φ150mm出风口且风口中内置一个离心风机，最大风量大于300m3/h、最大转速不低于2550转/min、环境温度（支持-10-+70℃）控制开关设置柜体顶部的中间；当风机打开前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。7、防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维；密封件：柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件符合GB16807-2009的要求。8、铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807-2009的要求。9、双机械锁：机械防盗锁为B级防盗，锁具配置符合GA/T 73标准。10、电源：应符合GB10409-2001中5.5要求。11、附加装置：应符合GB10409-2001中5.6要求。12、特殊安全性要求：双锁由两人分别保管，开启时两人应同时在场。13、温湿度、时控控制液晶面板操作系统a.柜体底部设置进风口及可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。b.柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于0.5m/s。c.配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。d.通风管道口径宜采用φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀、符合JGJ141的要求。e.柜体顶部配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ,温度启控支持0～99.9℃（用户设定），湿度启控支持0-99.9％RH(用户设定)
	个
	1 
	10000 
	是


注：
应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品
量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

三、验收标准
符合现行国家标准要求。
第三部分投标须知
A  说明
1. 概述
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。
1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。
1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
2. 定义
2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。
3. 解释权
3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。
3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。
4. 合格的投标人
4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。
4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。
4.3 关于联合体投标
若《投标邀请函》接受联合体投标的：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）投标报名时，应以联合体协议中确定的主体方名义报名。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业
除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
4.5 关于分公司投标
分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
4.6 关于提供前期服务的供应商
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.7 关于中小微企业投标
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。
根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.8 中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
5. 合格的货物和相关服务
5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
5.2投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。
5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
6. 投标费用
6.1 本项目不收取招标代理服务费。
6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。
7. 信息发布
本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。
8. 询问与质疑
8.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。
8.2 询问
（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑
（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。
针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。
（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。
（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。
9. 其他
本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。
B  招标文件说明
10. 招标文件的构成
10.1 招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。
10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。
10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。
11. 招标文件的澄清和修改
11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。
11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。
11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12. 答疑会和踏勘现场
12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。
C  投标文件的编制
13. 要求
13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。
13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。
14. 投标语言及计量单位
14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。
14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
15. 投标文件格式
15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。
15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。
15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价
16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。
16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。
17. 投标人资格证明文件
投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。
18. 技术响应文件
18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：
（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。
19. 投标保证金
19.1 按照《招标项目要求》要求执行。
19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。
20. 投标有效期
20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。
21. 投标文件的签署及规定
21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。
21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。
D  投标文件的网上应答和提交
22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求
23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。
特别提醒：
（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。
23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。
24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。
25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。
E  开标和评标
26. 开标解密和资格审查
26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。
26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。
26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。
26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。
26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评审委员会
27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。
27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。
27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。
28. 对投标文件的审查和响应性的确定
28.1符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；
（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（9）未按照招标文件要求递交全部样品的；

（10）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。

（11）其他法定投标无效的情形。

28.4评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清
29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。
29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。
29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。
29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。
30. 投标的评估和比较
评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。
31. 评标原则和评标方法
31.1 评标原则
（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
31.2 评标方法
（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（4）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

注：中标候选供应商为以上办法中排名前两名的供应商。
（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项
32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。
32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。
32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：
（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同
33. 中标供应商的产生
33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。
33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。
34. 中标通知
34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同
36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。
37. 履约保证金
37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。
37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。
38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
39. 合同分包
39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。
39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
40. 政府采购“明白纸”
40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”
（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸
中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。
一、“政采贷”概念
“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。
二、“政采贷”基本流程介绍
“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”
三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况
目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：
	序号
	金融机构名称
	参考利率及额度
	现阶段面向范围
	申请条件
	咨询电话

	1
	中国银行
	参考利率：
根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85%
融资额度：
小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制
	小微企业
	1、在政府采购中无不良履约记录；
2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为；
3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。
	27106030 

吴楠

	2
	邮储银行
	参考利率：
约4.95%
融资额度：
不超过200万元
	小微企业
	企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好
	13820988723张日超

	3
	光大银行
	参考利率：
约4%
融资额度：
不超过1000万
	小微企业
	1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。
2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；
3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力；
4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；
5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。
	18722110192谢凝 18622858578

马嵘

	4
	浦发银行
	参考利率：
约3.8%
融资额度：不超过500万
	中小微企业
	1、申请人不得有失信记录；
2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。
	13612152218

刘扬

	5
	齐鲁银行
	参考利率：
4.50%起

融资额度：
不超过1000万
	大中小微企业
	1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。

2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。

3、符合我行客户准入要求（同上一条）。
	022-23271885

朱怡璇

	6
	天津银行
	参考利率：
不低于3.85%
融资额度：
不超过1000万
	中小微企业
	1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好；
2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。
	28405397

王小一

	7
	天津农商银行
	参考利率：
结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定
融资额度：
不超过5000万
	大中小微企业
	1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验；
2、生产经营符合国家政策；
3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等；
4、银行要求的其他条件。
	022-83872249

林向宇

	8
	天津滨海农商银行
	参考利率：
致电咨询
融资额度：100-5000万
	大中小微企业
	1、具有2年(含)以上连续经营记录；
2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。
	13612141823高飞     

	9
	民生银行
	参考利率：
最低4%
融资额度：
信用额度最高1000万

信用+担保额度最高3000万
	中小微企业
	1、企业成立满一年，经营良好、征信良好；

2、实控人25-65周岁，征信良好；

3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款
	18102027371

陈宗山 

	10
	平安银行
	参考利率：
约6.00%
融资额度：
最高200万元
	大中小微企业
	1、 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； 

2、 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； 

3、 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 

4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好

	18698167095张伟 

	11
	渤海银行
	参考利率：
年化约3.85%
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
	1、 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； 

2、 信用记录良好，无不良、违法行为； 

3、 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； 

4、 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；

	022-58879322

  姚斌 

	12
	中国建设银行
	参考利率：4.00%-5.00%
融资额度：
最高2000万元
	小微企业
	1、 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 

2、 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 

3、 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 

4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单

	58751595 

 赵望宇 

58750209

肖毅 

	13
	中国农业银行
	参考利率：
约4%

融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 

2、 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 

3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。

	13920727755

李倩

	14
	招商银行
	参考利率：
一般性贷款利率
融资额度：最高3000万元
	大中小微企业
	1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。
2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。

3、财务报表未出现连续两年经营亏损。

	28301244

	15
	兴业银行
	参考利率：
利率3.7%起
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
	
合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好

	022/23526678/222112 

武庆林

	16
	广发银行
	参考利率：
贷款利率最低Lpr
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录；

3、 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）；
4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）

	13820640544

胡小宁

	17
	浙商银行
	参考利率：
5%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业；

2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全；

4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。

	23271307

刘粲

	18
	中信银行
	参考利率：
3.75%-3.95%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上；

2、 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间；

3、 采购品类为货物类或服务类；
4、 借款企业政采合作月数不少于6个月；
	13767182800

唐朝

	19
	后续持续更新
	
	
	
	


以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。
第四部分合同条款
需方：
供方：
供、需双方根据年月日项目（项目编号：  ）的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：
· 本合同为中小企业预留合同
· 本合同非中小企业预留合同
一、货物名称：
货物型号：
制造商：
货物原产地：
货物数量：
货物单价：
货物总价款：
大写：
二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：
1. 货物具体技术指标见附件1。

2. 供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。投标人所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。
3.供方对所提供的货物提供年免费维修保质期（详见附件），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。
三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。
四、交货时间、地点、方式：
合同签订后，于年月日之前将所供货物在需方或需方指定处交付（具体地点：），并于年月日之前完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。
五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。
六、验收工作由需方负责对货物进行验收。
七、货款支付方式：
1. 本合同以人民币进行结算
2. 付款方式：
合同签订后个工作日内支付合同总额   %的货款；货到现场安装调试完毕验收合格无质量问题后个工作日内支付合同总额   %的货款；所有货物使用无质量问题，自验收合格之日起个月后个工作日内支付其余   %的货款。

供方开户银行（汉字全称）：，行号（数字代码）：，
帐号：。
合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

3. 如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。
八、违约责任：
需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。

需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造商、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。

供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。

供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。
九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由天津市市场和质量监督管理委员会或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。
十、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。
十一、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。
十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。
十三、本合同一式份，供方持份，需方持份，均具同等效力，签字盖章后生效。
供方（公章）：需方（公章）：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
时间：年月日

第五部分投标文件格式
投标文件封面格式
投标文件
（加盖电子签章）
项目编号：
项目名称：
投标包号：
投标单位名称：
投标单位电话：
投标单位详细地址：
投标代表人姓名：
法定代表人：
投标日期：年月日
投标文件目录格式
（投标人自行编制）
评分因素及评标标准页码检索
（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）
附件1

投标书

致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为（项目编号：）的投标邀请，签字代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：
第一包，￥元（人民币），大写。
……

2.我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。
4.我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5.我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。
8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
10.我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。
12.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人名称：

日期：年月日

附件2

供应商资格声明函
天津市滨海新区政府采购中心：
我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：
（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；
（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录（截至开标日成立不足3年的供应商为自成立以来无重大违法记录）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。
（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：
	序号
	单位名称
	相互关系类型

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形
上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。
投标人名称：
日期：

附件3

供应商资格要求证明文件
注：相关证明材料应附在此页后面。

附件4

投标代表人授权书
致：天津市滨海新区政府采购中心
我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。
我方对投标代表人的签名事项负全部责任。
本授权书至投标有效期结束前始终有效。
投标代表人无转委托权，特此委托。
年月日
	投标代表人身份证正面

	投标代表人身份证背面


附件5

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

	包号
	包名称
	品牌
	投标总价
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称：

日期：年月日

附件6

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：
单位：元

	项号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	产地
	商品属性
	单价
	采购数量
	计量单位
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。
投标人名称：

日期：年月日

附件7-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：
	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	（一）报价要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（二）服务要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（三）交货要求

	
	
	
	
	

	（四）付款方式

	
	
	
	
	

	（五）投标保证金和履约保证金

	
	
	
	
	

	（六）验收方法及标准

	
	
	
	
	


注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：年月日

附件7-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：
	招标文件第二部分技术要求

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	项目需求书（项目需求书要求须逐条应答）

	序号
	采购项名称
	条款
序号
	招标要求
	投标应答
	偏离

说明
	技术支撑材料所在页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。
4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。
投标人名称：

日期：年月日

附件8

业绩
项目名称：

项目编号：

包号：
	序号
	用户单位名称
	项目内容
	实施地点
	用户联系人及联系方式
	项目起止时间
	合同金额
	用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：年月日

附件9

制造商售后服务承诺
	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	

	4
	其他内容
	


制造商（加盖制造商公章）：
日期：年月日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。
附件10
投标人售后服务承诺
	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	

	4
	其他内容
	


投标人名称：

日期：年月日

附件11

政府采购政策情况表
项目名称：
项目编号：
包号：
填报要求：
1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。
2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。
4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。
单位：元
	环境标志产品
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	环境标志认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额合计
	元

	
	比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100%
	%

	
	环境标志产品证明材料见投标文件第至页。

	节能产品（非强制节能产品）
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	节能认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	节能产品（不包括强制节能产品）金额合计
	元

	
	比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100%
	%

	
	节能产品证明材料见投标文件第至页。

	中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策
	所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。

	
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	制造商
企业类型
	金额

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计
	元

	
	比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100%
	%

	中小企业
	如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。
该声明函见投标文件第至页。

	监狱企业
	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
证明材料见投标文件第至页。

	残疾人福利性单位
	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。
该声明函见投标文件第至页。


投标人名称：
日期：年月日
附件12

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：
	序号
	设备名称
	规格型号
	详细配置及技术标准

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


投标人名称：

日期：年月日

附件13

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物（请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：
注：
1.标的名称须按照采购文件“项目需求书”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。
3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
投标人名称：
日期：20  年月日
注：
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。
附件14

设计结构说明
1. 安全合理设计说明
提供产品彩图、效果图、结构图及知识产权证书（若有）
2. 组合安装设计、易拆卸，方便运输说明
3. 可再生资源的设计理念说明
4. 产品设计使用寿命说明
附件15

生产加工说明
1. 生产设备信息一览表
	序号
	设备名称
	品牌型号
	数量
	产地
	购买日期
	实物图片

	
	
	
	
	
	
	


2. 工艺流程说明
附件16
流通回收说明
详细阐述采取回收处理技术设备，对大气污染、水污染等环境污染治理有针对性的环保举措，并提供处理协议或第三方证明材料
附件 17

投标人认为需要提供的其他资料

附件 18

	样品标签

	项目名称：

	项目编号：

	包号：

	样品名称：


投标人名称：
日期：年月日
附件19

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人名称：
                           日  期：
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
———————————————————————————————————————
关于符合本国产品成本比例的声明函
以上符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为        %
。
投标人名称：
                            日  期：
� 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。





