中新天津生态城城市管理局采购2026年电子屏及外场监控设施运维项目

招标文件

（项目编号：TJBH-2026-D-0033）

天津市滨海新区政府采购中心

2026.3

目录

第一部分投标邀请函

第二部分招标项目要求

第三部分投标须知

第四部分合同条款

第五部分投标文件格式

第一部分投标邀请函

受中新天津生态城城市管理局委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对中新天津生态城城市管理局采购2026年电子屏及外场监控设施运维项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：中新天津生态城城市管理局采购2026年电子屏及外场监控设施运维项目

（二）项目编号：TJBH-2026-D-0033

二、项目内容

第一包：电子屏及外场监控设施运维，合同履行期限1年。

三、项目预算

第一包：4028840元（本项目单价设置最高限价，具体见项目需求书）。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。

注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。

（七）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行：

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。

机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。

（八）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当投标人报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该投标人的异常低价审查程序：

1. 投标人报价<全部通过符合性审查投标人报价平均值×50%；

2. 投标人报价<通过符合性审查的次低投标人报价×50%；

3. 投标人报价<最高限价×45%；

4. 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2026年3月10日至2026年3月17日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

七、网上应答时间

2026年3月10日9:00至2026年4月8日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2026年4月8日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2026年4月8日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2026年4月8日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号

（三）联系人：刘春雪

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA数字证书及电子签章办理咨询：022-24538059、400-0566-110

3. 采购文件咨询：022-25866129

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：中新天津生态城城市管理局

（二）采购人地址：中新天津生态城安正路188号

（三）采购人联系人：贺虎

（四）采购人联系电话：022-67289273

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人针对采购文件质疑受理：

1.联系部门：中新天津生态城城市管理局

2.联系人：李希兵

3.联系方式：15822032016

4.联系地址：中新天津生态城安正路188号

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向中新天津生态城财政局政府采购科提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

2026年3月10日

第二部分招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：调试费、线路连接费、维护维修费、保修费、测试费、人员费用、服务费用、材料费用、管理费及税金等为完成招标文件规定全部任务所需的一切应有费用。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 投标人提供详细的服务方案。

2. 满足项目需求书要求。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：服务期限自签订合同之日起1年。（特殊情况以合同为准）

2. 服务地点：中新天津生态城（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

合同签订生效后，运维期每满半年支付一次，共支付两次。中标单位在第七个月月初向采购单位提交运维月报等相关资料，采购单位根据考核情况支付基础运维费的50%和据实结算发生的费用。运维期结束后，经采购单位验收合格，根据考核及验收情况支付剩余部分基础运维费和据实结算费用。

据实结算部分包括电子屏运维费、光纤租赁费和暂列费。其中：

（1）电子屏整体运维费用按照中标单位报价，根据实际使用时间周期进行据实结算。

（2）管线租赁费按实际开通数量与使用时间周期进行据实结算。

（3）暂列费用于不可预见费及待移交电子屏、视频监控设备与相关的交换机、设备箱、线缆、窨井等设备的维修费及光纤通信服务费用，根据招标单位需求、确认据实结算。

（4）招标单位每次付款前10日，中标单位应向招标单位提供等额、合法、有效税务发票。中标单位须保证其开具的税务发票合法有效并符合相关法律规定，中标单位对此承担最终责任，如税务稽查时发现中标单位的发票有任何问题，相关损失和责任由中标单位承担。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

1．验收主体：中新天津生态城城市管理局。

2．验收时间：合同履行结束后。

3．验收方式：采用组建验收专家组方式验收，验收专家组由采购单位负责组织本单位人员、行业专家、受托采购代理机构人员等组成，成员人数为5人以上单数。验收专家组综合采用查阅书证材料、听取报告等方式，对采购文件和合同中规定的货物或劳务应满足的各项技术指标进行验收。验收专家组形成验收报告，提出明确验收意见，并经小组全体成员签字后提交采购单位。验收阶段产生的相关费用由中标供应商负责。

4．验收程序：合同履行结束后，中标供应商向招标单位提出验收申请，招标单位通过组建验收专家组的方式进行验收。

5．验收内容：招标文件和采购合同要求的全部服务内容。

6．验收标准：按照采购合同和招标文件规定的服务需求，及国家、地方和行业现行规定合格标准进行验收。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

# （二）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

| 第一部分价格（20分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。 注：满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 20 |
| 第二部分客观分（38分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的本项目内容相关的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、服务双方名称及盖章、服务期限（合同服务起始日期为2023年1月1日或以后，且已经履行至少6个月的时间）、服务内容。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。 每个案例2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件。 具备1个证书得2分，最高6分。 | 6 |
| 3 | 派驻项目经理评价 | 投入的派驻项目经理需提供项目经理姓名、开标日当月或上一月的由投标单位缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）提供项目经理信息化相关专业本科或以上学历的毕业证书扫描件的：1分，其他：0分； （2）提供项目经理PMP证书扫描件的：1分，其他：0分； （3）提供项目经理中级职称证书扫描件的：1分，其他：0分。 | 3 |
| 4 | 派驻运维人员评价 | （1）提供外场运维工程师《特种作业操作证（高处作业）》和《特种作业操作证(低压电工作业)》扫描件，每个合格的具备双证的人员得1分，最多4分； （2）提供外场运维工程师B2及以上驾驶证扫描件，每提供1人得1分，最多1分； （3）提供外场运维工程师C1及以上驾驶证扫描件，每提供1人得1分，最多4分。 | 9 |
| 5 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和“技术要求”的：10分，其他0分。 | 10 |
| 第三部分主观分（42分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含终端及外设、多媒体系统、网络系统、安全系统、主机存储系统、备份系统、系统软件、应用系统求等方面的需求分析 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员组织架构、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容： 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含项目实施计划、质量保障措施、项目文档管理、项目风险控制、安全保密管理等内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、检查方案、发现问题后的解决方案等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、故障管理流程、防止再发方案等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含突发事件管理流程、突发事件响应方案、突发事件响应时间等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 7 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件响应时间、备品备件更换方案、备品备件管理方案等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 合计 |  | 合计 | 100 |
| 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

# 一、项目背景

生态城作为国家首批智慧城市试点区域，在智慧城市建设方面一直处于前列，已建成智慧路灯、智能视觉公共服务平台等诸多智慧化基础设施。其中，智慧路灯系统具备路灯运行状态实时监控、调光控制、综合信息发布等多种功能，对加强道路交通安全管理等具有重要作用；智能视觉公共服务平台采用“统一规划、统一建设、统一运维、分权使用”的运行模式，除为城市治安防控服务外，还为数字化城市管理提供视频服务，满足多领域对视频的需求。

本项目所属行业：软件和信息技术服务业

二、报价要求

| 类别 | 费用组成 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 外场监控设施运维 | 含项目运维人员、车辆、维修等运维涉及全部费用 | 2143111.00 |
| 据实结算 | 电子屏运维，含项目运维人员、车辆、维修等运维涉及全部费用 | 822349.00 |
|  | 光纤通信服务费 | 763380.00 |
|  | 暂列费 | 300000.00 |

★若电子屏运维在服务期内因甲方原因调整，按照电子屏运维报价据实结算

# 三、服务要求

- 电子屏运维范围

### 1．中心系统运维范围

中标单位需提供对智慧路灯中心系统硬件设施及信息发布软件的运维服务。运维范围见下表：

中心系统运维部分

| 序号 | 类别 | 产品 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 | 信息发布软件 | 1 | 套 |
| 2 | 硬件 | 核心交换机、综合管理服务器、防火墙、工作站、路由器、网络行为管理服务器等 | 20 | 台 |

- 外场设施运维范围

中标单位需提供对325块LED双面屏、243台交换机和5块门式架大屏的运维服务，运维范围见下表：

外场设施运维部分

| 序号 | 类别 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED屏幕 | LED双面显示屏 | 325 | 块 |
| 2 | 配套设备 | 工业交换机 | 243 | 台 |
| 3 | 交通诱导屏 | 屏幕支架、信息发布屏、车道指示屏等 | 5 | 套 |

- 外场监控设施运维范围

### 1.监控设施运维范围

中标单位需对已纳维的1146台视频监控设备及相关的交换机、设备箱、线缆、窨井等设施设备提供运维服务，运维范围见下表（具体内容以现场实际情况为准）：

基础运维部分

| 序号 | 类别 | 说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控设备 | 网络高清一体化球型摄像机、网络高清一体定点枪型摄像机、网络高清一体化云台枪型摄像机、全景摄像机、全局摄像机及配套相关交换机、设备箱、线缆、窨井等 | 1146 | 套 | 已纳维 |

### 2.光纤通信服务范围

光纤通信服务费包括412芯光纤通信服务，用于视频画面数据回传。

| 序号 | 类别 | 光缆长度（公里） | 带宽（M） | 光纤芯数 | 总芯数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频接入 | / | 100 | 1 | 394 |
| 2 |  | / | 150 | 1 | 7 |
| 3 |  | / | 200 | 1 | 2 |
| 4 |  | / | 220 | 1 | 1 |
| 5 |  | / | 240 | 1 | 1 |
| 6 |  | / | 300 | 1 | 3 |
| 7 | 网络对接 | 7.6 | / | 2 | 2 |
| 8 |  | 9.76 | / | 2 | 2 |

- 运维要求

1.资产管理要求

中标单位需对运维范围内的资产情况进行统计记录和管理，包括但不限于内场软硬件设备设施以及外场设备设施的资产信息、软件资产信息、以及技术文档等。

2.内场业务系统维护要求

巡检维护:中标单位需每工作日对智慧路灯信息发布软件进行巡检一次，包括信息发布功能是否正常运行。

故障维修：对于智慧路灯信息发布软件发现的各类故障及时维修，应尽快排故障原因并处理。如出现疑难故障应立即与平台厂家取得联系请求技术支持配合解决。

响应时间：故障响应时间不超过15分钟，对于突发的紧急硬件故障或设备故障在2小时内无法修复的，中标单位可选择自行维修或原厂售后维修，但均应保证不影响业务系统正常运转。

运维记录：中标单位要把内场业务系统中日常巡检、日常监控、故障处理等事件详细记录在册，并留档文档。

3.外场设施运维要求

中标单位需对智慧路灯、智能视觉和智能交通（交通诱导屏）外场设施提供运维服务。制定外场设备运维计划，并定期对外场设备的运行状态、外观、安全隐患等进行巡查和维修。

3.1外场设施巡检维护

中标单位需对外场设施进行巡检，巡检内容包括信息发布情况、图像质量、外观完好度以及安全隐患。根据巡检结果进行针对性维护工作，如箱体固定、设备线缆整理、摄像机镜头护罩等。

具体巡检要求如下：

| 序号 | 工作项目 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧路灯LED外观完好度及图像 | 2次/日 |
| 2 | 智慧路灯图像质量 | 2次/日 |
| 3 | 信息发布巡检 | 每次发布 |
| 4 | 监控点在线情况、画面质量巡检 | 4次/日 |
| 5 | 设备设施外观完好度 | 1次/月 |
| 6 | 交通诱导屏画面质量及外观完好度巡检 | 2次/日 |

3.2外场设施清洁

中标单位需对外场的设备每季度进行清洁除尘，如遇特殊情况及重大事件随时进行清洁保障工作。

3.3外场设施维修

当外场设备发生故障，中标单位需对外场设备故障在规定的时间内做出响应，派维修人员到故障现场对设备进行检查、维修、调试等，保障设备设施稳定运行及视频在线率，缩短离线时间。

响应时间：30分钟内响应，2小时内到达现场。

智慧路灯外场设施故障24小时内修复，如遇重大故障或需返回原厂维修的需在24小时内处理。属其他部门管辖范围无法修复的，须在15分钟内反馈（从派单时间开始计算）。故障修复后30分钟内出现相同故障的，不视为修复。

智能视觉外场设施故障12小时内修复。如遇重大故障或需返回原厂维修须在8小时内处理，并使用同等技术规格或以上的设备替代，保证设备及平台功能正常运行。

智能交通（交通诱导屏）外场设施故障必须24小时内修复，属其他部门管辖范围无法修复的，也必须在15分钟内反馈（从派单时间开始计算）。外场故障修复后30分钟内出现相同故障的，不视为修复。

4.档案管理要求

中标单位须对运维清单内相关设备设施资产信息进行核对，日常设备设施操作以及故障处理等各类事件都要有运维记录存档留存。

（1）建立健全智慧路灯设施资料及设备动态资料台账；

（2）建立设备隐患管理台帐，做好设备隐患的排查和整治；

（3）建立健全设施设备维护月报制度，包括设备操作手册、巡检日志、维修台账、应急预案等相关运维文档；

（4）台账资料记录清晰，分类归档合理完整。对运维工作中输出的各类文档进行妥善保存。

5.人员配置要求

中标单位需为本项目配置16名运维人员。其中，内场包括项目经理1名；外场包括外场运维工程师15名。

内场运维：项目经理应为大学本科信息化相关专业毕业三年以上。

外场运维：外场运维工程师应为大学专科毕业二年以上，至少4人具备高空作业证、低压电工证，至少4人具备C1驾驶证；至少1人具备B2及以上驾驶证。

6.车辆配备要求

中标单位需为本项目配备2辆高空作业车及2辆工程车，驾驶人员需持与所驾车辆相匹配的有效驾驶证。

7.光纤通信服务要求（智能视觉）

中标单位需提供对运维范围内约412处光纤汇聚点位提供专线光纤通信服务，保障视频数据传输。中标单位须在服务期内保证链路开通，光纤线路稳定可靠工作，当发生光纤中断事故时，应保证在接到故障申告4小时内响应并到达现场，并提供24小时畅通的应急抢修电话，因计划中的线路切换改造造成光纤线路中断时，中标单位须提前24小时通知招标单位，协商切换改造时间，保证在非工作时间实施切换改造。中标单位可根据招标单位要求调整业务租赁的起止点，中标单价不变。

8.信息发布服务要求

★中标单位须确保信息发布安全，不得擅自发布或未按信息发布标准流程发布任何信息，特别是散布不良信息，若有上述违规行为将按照相关法律处理。

9.应急服务要求

中标单位需针对本项目制定详尽的应急处理预案，提供完整的应急处理流程及针对突发事件的应急策略。具体应急保障包括但不限于：建立健全应急处置和恢复工作机制，组建应急指挥机构、编写应急保障预案，提高应对突发事件的组织指挥能力和应急处置能力，保证应急指挥调度工作迅速、高效、有序地进行，满足突发情况下业务系统保障和恢复的需要；对于特殊勤务或者重大活动需要进行保障工作的，外场运维人员应根据管理单位或监理单位的安排开展工作。

中标单位应在发生突发事件、重大活动任务或招标单位有需求时可紧急调配休班人力，满足工作需求。

10.备品备件服务要求

★中标单位需根据设施运行情况，常备一定数量的维修配件或备件，以满足设施维修服务要求。

- 管理要求

### 1.运维人员行为要求

1.1遵守招标单位对中标单位制定的各项规章制度，严格按照规章制度执行；

1.2中标单位出现疑难技术、业务问题和重大紧急情况时，及时向招标单位报告；

1.3中标单位现场技术支持时要穿着得体，谈吐文明，工作态度好，有耐心，谦恭礼让；

1.4中标单位遵守保密原则。对网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，不得随意复制和传播。

### 2．现场服务支持要求

2.1工作要做到事事有记录、事事有反馈、重大问题及时汇报。严格遵守工作作息时间，严格按照服务工作流程操作；

2.2外场运维人员在作业时，必须满足天津市、滨海新区和生态城等相关部门对文明施工的各项要求；

2.3现场支持人员在进行现场支持工作时必须在保证数据和系统安全的前提下开展工作。

### 3．日常工作管理要求

中标单位应自行准备运维工作相关的办公设备或维修工具，以保证运维工作的顺利开展。

### 4.其他说明

若因相关政策调整或管委会下发的其他相关工作部署，需对养护项目及数量进行调整的，乙方应积极配合执行相应调整要求。

- 运维考核办法

### 1.考核方式

招标单位将依据中标单位提交的运维月报，参照考核标准，以月为周期进行考核。

### 2.考核标准

考核评分总分为100分，80分为合格基准分。70-80分拨付当月基础运维服务费的90%，60-70分拨付当月基础运维服务费的80%，低于60分甲方有权终止合同并保留追究乙方责任的权利，累计发生3个月考核评分低于80分，甲方有权终止合同并保留追究乙方责任的权利。

对于视频监控月均点位在线率不达标的（低于93%），智慧路灯屏幕完好率不达标的（低于95%），且非不可抗力因素或客观因素导致的，招标单位根据影响恶劣程度按实际月均在线率每低1个百分点扣除当月1%的基础运维服务费（最高不超2%）。

运维考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 考核指标 | 基础分 | 计分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工 | 无安全事故 | 20 | 因违规作业等因素导致的安全事故，乙方应承担全部经济损失及责任，并扣10分。 |
| 2 | 内场业务系统 | 内场业务系统功能正常使用 | 10 | 内场业务系统相关功能出现故障，因乙方未及时修复且未上报的，一次扣2分 |
| 3 | 监控点位在线率 | 视频监控月均点位在线率不低于93%（不含客观因素点位） | 20 | 视频监控月均点位每低一个百分点，一次扣2分 |
| 4 | 月均屏幕点位完好率 | 月均屏幕点位完好率 | 20 | LED显示屏显示完好率≥95%，每降低一个百分点扣5分 |
| 5 | 资料提交 | 按时提交月报 | 10 | 未按时提交，每次扣5分，记录不真实存在伪造的，每次扣5分 |
| 6 | 人员管理 | 按照相关管理要求规范自身行为 | 10 | 出现不遵守相关管理要求行为，每次5分 |
| 7 | 响应及维修时效 | 按照维修服务要求按时完成响应及维修 | 10 | 工作时间内，未按维修服务要求进行响应、维修或备件顶替等，每次1分 |

- 附件

附件1：智慧路灯外场设备清单

附件2：智能视觉外场设施点位清单

附件3：智能交通（交通诱导屏）外场点位清单

附件4：光纤通信点位清单

附件5：待移交设备清单

##### 附件1:

智慧路灯外场设备清单

| 序号 | 点位名称 | LED双面屏 | 交换机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中泰大道1号 | 1 | / |
| 2 | 中泰大道2号 | 1 | / |
| 3 | 中泰大道3号 | 1 | / |
| 4 | 中泰大道4号 | 1 | / |
| 5 | 中泰大道5号 | 1 | / |
| 6 | 中泰大道6号 | 1 | / |
| 7 | 中泰大道9号 | 1 | / |
| 8 | 中泰大道10号 | 1 | / |
| 9 | 中泰大道13号 | 1 | / |
| 10 | 中泰大道14号 | 1 | / |
| 11 | 中泰大道17号 | 1 | / |
| 12 | 中泰大道18号 | 1 | / |
| 13 | 中泰大道21号 | 1 | / |
| 14 | 中泰大道22号 | 1 | / |
| 15 | 中泰大道23号 | 1 | / |
| 16 | 中泰大道24号 | 1 | / |
| 17 | 中泰大道27号 | 1 | / |
| 18 | 中泰大道28号 | 1 | / |
| 19 | 中泰大道31号 | 1 | / |
| 20 | 中泰大道32号 | 1 | / |
| 21 | 中泰大道33号 | 1 | / |
| 22 | 中泰大道35号 | 1 | / |
| 23 | 中泰大道36号 | 1 | / |
| 24 | 中泰大道38号 | 1 | / |
| 25 | 中泰大道39号 | 1 | / |
| 26 | 中泰大道42号 | 1 | / |
| 27 | 中泰大道43号 | 1 | / |
| 28 | 中泰大道44号 | 1 | / |
| 29 | 中泰大道45号 | 1 | / |
| 30 | 华五路2号 | 1 | / |
| 31 | 华五路3号 | 1 | / |
| 32 | 华五路6号 | 1 | / |
| 33 | 华五路7号 | 1 | / |
| 34 | 华五路10号 | 1 | / |
| 35 | 华五路11号 | 1 | / |
| 36 | 华五路12号 | 1 | / |
| 37 | 华五路13号 | 1 | / |
| 38 | 华五路16号 | 1 | / |
| 39 | 华五路17号 | 1 | / |
| 40 | 华五路20号 | 1 | / |
| 41 | 华五路21号 | 1 | / |
| 42 | 华五路24号 | 1 | / |
| 43 | 华五路25号 | 1 | / |
| 44 | 华五路26号 | 1 | / |
| 45 | 华五路27号 | 1 | / |
| 46 | 华五路30号 | 1 | / |
| 47 | 华五路31号 | 1 | / |
| 48 | 华五路34号 | 1 | / |
| 49 | 华五路35号 | 1 | / |
| 50 | 华五路38号 | 1 | / |
| 51 | 华五路39号 | 1 | / |
| 52 | 华五路42号 | 1 | / |
| 53 | 华五路43号 | 1 | / |
| 54 | 华五路46号 | 1 | / |
| 55 | 华五路47号 | 1 | / |
| 56 | 华五路50号 | 1 | / |
| 57 | 华五路51号 | 1 | / |
| 58 | 华五路54号 | 1 | / |
| 59 | 华五路55号 | 1 | / |
| 60 | 中新大道2-92 | 1 | 1 |
| 61 | 中新大道2-89 | 1 | 1 |
| 62 | 中新大道2-88 | 1 | 1 |
| 63 | 中新大道2-85 | 1 | 1 |
| 64 | 中新大道2-82 | 1 | 1 |
| 65 | 中新大道2-81 | 1 | 1 |
| 66 | 中新大道2-80 | 1 | 1 |
| 67 | 中新大道2-79 | 1 | 1 |
| 68 | 中新大道2-77 | 1 | 1 |
| 69 | 中新大道2-76 | 1 | 1 |
| 70 | 中新大道2-73 | 1 | 1 |
| 71 | 中新大道2-72 | 1 | 1 |
| 72 | 中新大道2-7 | 1 | 1 |
| 73 | 中新大道2-69 | 1 | 1 |
| 74 | 中新大道2-68 | 1 | 1 |
| 75 | 中新大道2-65 | 1 | 1 |
| 76 | 中新大道2-64 | 1 | 1 |
| 77 | 中新大道2-61 | 1 | 1 |
| 78 | 中新大道2-60 | 1 | 1 |
| 79 | 中新大道2-6 | 1 | 1 |
| 80 | 中新大道2-59 | 1 | 1 |
| 81 | 中新大道2-58 | 1 | 1 |
| 82 | 中新大道2-57 | 1 | 1 |
| 83 | 中新大道2-56 | 1 | 1 |
| 84 | 中新大道2-53 | 1 | 1 |
| 85 | 中新大道2-52 | 1 | 1 |
| 86 | 中新大道2-49 | 1 | 1 |
| 87 | 中新大道2-48 | 1 | 1 |
| 88 | 中新大道2-45 | 1 | 1 |
| 89 | 中新大道2-44 | 1 | 1 |
| 90 | 中新大道2-42 | 1 | 1 |
| 91 | 中新大道2-41 | 1 | 1 |
| 92 | 中新大道2-40 | 1 | 1 |
| 93 | 中新大道2-4 | 1 | 1 |
| 94 | 中新大道2-39 | 1 | 1 |
| 95 | 中新大道2-38 | 1 | 1 |
| 96 | 中新大道2-37 | 1 | 1 |
| 97 | 中新大道2-36 | 1 | 1 |
| 98 | 中新大道2-33 | 1 | 1 |
| 99 | 中新大道2-32 | 1 | 1 |
| 100 | 中新大道2-3 | 1 | 1 |
| 101 | 中新大道2-29 | 1 | 1 |
| 102 | 中新大道2-28 | 1 | 1 |
| 103 | 中新大道2-24 | 1 | 1 |
| 104 | 中新大道2-23 | 1 | 1 |
| 105 | 中新大道2-22 | 1 | 1 |
| 106 | 中新大道2-21 | 1 | 1 |
| 107 | 中新大道2-20 | 1 | 1 |
| 108 | 中新大道2-2 | 1 | 1 |
| 109 | 中新大道2-19 | 1 | 1 |
| 110 | 中新大道2-18 | 1 | 1 |
| 111 | 中新大道2-15 | 1 | 1 |
| 112 | 中新大道2-14 | 1 | 1 |
| 113 | 中新大道2-11 | 1 | 1 |
| 114 | 中新大道2-10 | 1 | 1 |
| 115 | 中新大道2-1 | 1 | 1 |
| 116 | 中新大道1-78 | 1 | 1 |
| 117 | 中新大道1-77 | 1 | 1 |
| 118 | 中新大道1-76 | 1 | 1 |
| 119 | 中新大道1-75 | 1 | 1 |
| 120 | 中新大道1-74 | 1 | 1 |
| 121 | 中新大道1-73 | 1 | 1 |
| 122 | 中新大道1-72 | 1 | 1 |
| 123 | 中新大道1-71 | 1 | 1 |
| 124 | 中天大道增7 | 1 | 1 |
| 125 | 中天大道增5 | 1 | 1 |
| 126 | 中天大道F01 | 1 | 1 |
| 127 | 中天大道66 | 1 | 1 |
| 128 | 中生大道增6 | 1 | 1 |
| 129 | 中生大道增5 | 1 | 1 |
| 130 | 中生大道增4 | 1 | 1 |
| 131 | 中生大道增3 | 1 | 1 |
| 132 | 中生大道增2 | 1 | 1 |
| 133 | 中生大道增1 | 1 | 1 |
| 134 | 中生大道47 | 1 | 1 |
| 135 | 中津大道9 | 1 | 1 |
| 136 | 中津大道8 | 1 | 1 |
| 137 | 中津大道7 | 1 | 1 |
| 138 | 中津大道60 | 1 | 1 |
| 139 | 中津大道6 | 1 | 1 |
| 140 | 中津大道59 | 1 | 1 |
| 141 | 中津大道58 | 1 | 1 |
| 142 | 中津大道57 | 1 | 1 |
| 143 | 中津大道56 | 1 | 1 |
| 144 | 中津大道55 | 1 | 1 |
| 145 | 中津大道54 | 1 | 1 |
| 146 | 中津大道53 | 1 | 1 |
| 147 | 中津大道52 | 1 | 1 |
| 148 | 中津大道51 | 1 | 1 |
| 149 | 中津大道50 | 1 | 1 |
| 150 | 中津大道49 | 1 | 1 |
| 151 | 中津大道48 | 1 | 1 |
| 152 | 中津大道47 | 1 | 1 |
| 153 | 中津大道46 | 1 | 1 |
| 154 | 中津大道45 | 1 | 1 |
| 155 | 中津大道44 | 1 | 1 |
| 156 | 中津大道43 | 1 | 1 |
| 157 | 中津大道42 | 1 | 1 |
| 158 | 中津大道41 | 1 | 1 |
| 159 | 中津大道40 | 1 | 1 |
| 160 | 中津大道39 | 1 | 1 |
| 161 | 中津大道38 | 1 | 1 |
| 162 | 中津大道37 | 1 | 1 |
| 163 | 中津大道36 | 1 | 1 |
| 164 | 中津大道35 | 1 | 1 |
| 165 | 中津大道34 | 1 | 1 |
| 166 | 中津大道33 | 1 | 1 |
| 167 | 中津大道32 | 1 | 1 |
| 168 | 中津大道31 | 1 | 1 |
| 169 | 中津大道30 | 1 | 1 |
| 170 | 中津大道29 | 1 | 1 |
| 171 | 中津大道28 | 1 | 1 |
| 172 | 中津大道27 | 1 | 1 |
| 173 | 中津大道26 | 1 | 1 |
| 174 | 中津大道25 | 1 | 1 |
| 175 | 中津大道24 | 1 | 1 |
| 176 | 中津大道23 | 1 | 1 |
| 177 | 中津大道22 | 1 | 1 |
| 178 | 中津大道21 | 1 | 1 |
| 179 | 中津大道20 | 1 | 1 |
| 180 | 中津大道19 | 1 | 1 |
| 181 | 中津大道18 | 1 | 1 |
| 182 | 中津大道17 | 1 | 1 |
| 183 | 中津大道16 | 1 | 1 |
| 184 | 中津大道15 | 1 | 1 |
| 185 | 中津大道14 | 1 | 1 |
| 186 | 中津大道13 | 1 | 1 |
| 187 | 中津大道12 | 1 | 1 |
| 188 | 中津大道11 | 1 | 1 |
| 189 | 中津大道10 | 1 | 1 |
| 190 | 和韵路增3 | 1 | 1 |
| 191 | 和韵路增2 | 1 | 1 |
| 192 | 和韵路 | 1 | 1 |
| 193 | 和畅路增4 | 1 | 1 |
| 194 | 和畅路增3 | 1 | 1 |
| 195 | 和畅路02 | 1 | 1 |
| 196 | 和畅路01 | 1 | 1 |
| 197 | 海旭道9 | 1 | 1 |
| 198 | 海旭道8 | 1 | 1 |
| 199 | 海旭道6 | 1 | 1 |
| 200 | 海旭道5 | 1 | 1 |
| 201 | 海旭道2 | 1 | 1 |
| 202 | 海旭道16 | 1 | 1 |
| 203 | 海旭道13 | 1 | 1 |
| 204 | 海旭道12 | 1 | 1 |
| 205 | 海旭道1 | 1 | 1 |
| 206 | 海博道9 | 1 | 1 |
| 207 | 海博道6 | 1 | 1 |
| 208 | 海博道5 | 1 | 1 |
| 209 | 海博道4 | 1 | 1 |
| 210 | 海博道3 | 1 | 1 |
| 211 | 海博道14 | 1 | 1 |
| 212 | 海博道13 | 1 | 1 |
| 213 | 海博道10 | 1 | 1 |
| 214 | 安正路98 | 1 | 1 |
| 215 | 安正路97 | 1 | 1 |
| 216 | 安正路95 | 1 | 1 |
| 217 | 安正路94 | 1 | 1 |
| 218 | 安正路92 | 1 | 1 |
| 219 | 安正路91 | 1 | 1 |
| 220 | 安正路89 | 1 | 1 |
| 221 | 安正路88 | 1 | 1 |
| 222 | 安正路86 | 1 | 1 |
| 223 | 安正路85 | 1 | 1 |
| 224 | 安正路83 | 1 | 1 |
| 225 | 安正路80 | 1 | 1 |
| 226 | 安正路8 | 1 | 1 |
| 227 | 安正路72 | 1 | 1 |
| 228 | 安正路77 | 1 | 1 |
| 229 | 安正路76 | 1 | 1 |
| 230 | 安正路73 | 1 | 1 |
| 231 | 安正路7 | 1 | 1 |
| 232 | 安正路69 | 1 | 1 |
| 233 | 安正路66 | 1 | 1 |
| 234 | 安正路65 | 1 | 1 |
| 235 | 安正路62 | 1 | 1 |
| 236 | 安正路61 | 1 | 1 |
| 237 | 安正路60 | 1 | 1 |
| 238 | 安正路59 | 1 | 1 |
| 239 | 安正路58 | 1 | 1 |
| 240 | 安正路57 | 1 | 1 |
| 241 | 安正路54 | 1 | 1 |
| 242 | 安正路53 | 1 | 1 |
| 243 | 安正路52 | 1 | 1 |
| 244 | 安正路51 | 1 | 1 |
| 245 | 安正路47 | 1 | 1 |
| 246 | 安正路44 | 1 | 1 |
| 247 | 安正路43 | 1 | 1 |
| 248 | 安正路40 | 1 | 1 |
| 249 | 安正路39 | 1 | 1 |
| 250 | 安正路38 | 1 | 1 |
| 251 | 安正路37 | 1 | 1 |
| 252 | 安正路36 | 1 | 1 |
| 253 | 安正路35 | 1 | 1 |
| 254 | 安正路32 | 1 | 1 |
| 255 | 安正路31 | 1 | 1 |
| 256 | 安正路28 | 1 | 1 |
| 257 | 安正路27 | 1 | 1 |
| 258 | 安正路24 | 1 | 1 |
| 259 | 安正路23 | 1 | 1 |
| 260 | 安正路20 | 1 | 1 |
| 261 | 安正路2 | 1 | 1 |
| 262 | 安正路19 | 1 | 1 |
| 263 | 安正路166 | 1 | 1 |
| 264 | 安正路164 | 1 | 1 |
| 265 | 安正路163 | 1 | 1 |
| 266 | 安正路160 | 1 | 1 |
| 267 | 安正路16 | 1 | 1 |
| 268 | 安正路159 | 1 | 1 |
| 269 | 安正路156 | 1 | 1 |
| 270 | 安正路155 | 1 | 1 |
| 271 | 安正路153 | 1 | 1 |
| 272 | 安正路152 | 1 | 1 |
| 273 | 安正路15 | 1 | 1 |
| 274 | 安正路149 | 1 | 1 |
| 275 | 安正路148 | 1 | 1 |
| 276 | 安正路145 | 1 | 1 |
| 277 | 安正路144 | 1 | 1 |
| 278 | 安正路142 | 1 | 1 |
| 279 | 安正路141 | 1 | 1 |
| 280 | 安正路139 | 1 | 1 |
| 281 | 安正路138 | 1 | 1 |
| 282 | 安正路135 | 1 | 1 |
| 283 | 安正路134 | 1 | 1 |
| 284 | 安正路131 | 1 | 1 |
| 285 | 安正路130 | 1 | 1 |
| 286 | 安正路127 | 1 | 1 |
| 287 | 安正路126 | 1 | 1 |
| 288 | 安正路123 | 1 | 1 |
| 289 | 安正路120 | 1 | 1 |
| 290 | 安正路12 | 1 | 1 |
| 291 | 安正路118 | 1 | 1 |
| 292 | 安正路117 | 1 | 1 |
| 293 | 安正路115 | 1 | 1 |
| 294 | 安正路112 | 1 | 1 |
| 295 | 安正路11 | 1 | 1 |
| 296 | 安正路109 | 1 | 1 |
| 297 | 安正路108 | 1 | 1 |
| 298 | 安正路105 | 1 | 1 |
| 299 | 安正路104 | 1 | 1 |
| 300 | 安正路101 | 1 | 1 |
| 301 | 安正路100 | 1 | 1 |
| 302 | 安正路1 | 1 | 1 |
| 303 | 信息园二号路1 | 1 | / |
| 304 | 信息园二号路2 | 1 |  |
| 305 | 信息园二号路3 | 1 |  |
| 306 | 信息园二号路4 | 1 |  |
| 307 | 信息园二号路5 | 1 |  |
| 308 | 信息园二号路7 | 1 |  |
| 309 | 信息园二号路8 | 1 |  |
| 310 | 信息园路11 | 1 |  |
| 311 | 信息园路14 | 1 |  |
| 312 | 信息园路15 | 1 |  |
| 313 | 信息园路16 | 1 |  |
| 314 | 信息园路19 | 1 |  |
| 315 | 信息园路21 | 1 |  |
| 316 | 信息园路23 | 1 |  |
| 317 | 信息园路25 | 1 |  |
| 合计 |  | 317 | 243 |

附件2:

智能视觉外场设施点位清单

| 序号 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 彩虹桥出城方向上桥450米球动1 |
| 2 | 彩虹桥出城方向上桥650米球动 |
| 3 | 彩虹桥出城方向上桥800米球动1 |
| 4 | 彩虹桥进城方向上桥1200米球动 |
| 5 | 彩虹桥进城方向上桥200米球动 |
| 6 | 彩虹桥进城方向上桥700米球动 |
| 7 | 中新大道距中津大道北100米东动2 |
| 8 | 中新大道距中津大道北100米西动2 |
| 9 | 中新大道距中津大道南300米西动 |
| 10 | 中新大道距和风路南200米东动 |
| 11 | 中新大道距和风路南200米东动2 |
| 12 | 中新大道距和风路北150米西动 |
| 13 | 中新大道距和旭路南30米东动 |
| 14 | 和惠北路距中津大道南750米西动2 |
| 15 | 中新大道与和旭路交口东北动1 |
| 16 | 中新大道与和旭路交口东北动2 |
| 17 | 中新大道与和旭路交口东北动3 |
| 18 | 中新大道与和旭路交口西动1 |
| 19 | 中新大道与和旭路交口西动2 |
| 20 | 中新大道与和旭路交口西动3 |
| 21 | 中新大道与中生大道交口东动 |
| 22 | 中新大道距中生大道南180米东动 |
| 23 | 中新大道距和顺路南30米东动 |
| 24 | 中新大道距中生大道北180米西动 |
| 25 | 中新大道与和顺路交口东北动 |
| 26 | 中新大道距和顺路北160米东动 |
| 27 | 中新大道距和顺路北30米西动 |
| 28 | 中新大道与和意路交口东北动 |
| 29 | 中新大道距和意路北150米西动 |
| 30 | 中新大道与华一路交口东北动 |
| 31 | 中新大道距华四路北130米东动 |
| 32 | 动漫南路与中津大道交口西动2 |
| 33 | 中新大道与泰一路交口东北动 |
| 34 | 中新大道距中海大道南350米东动 |
| 35 | 中新大道与泰七路交口西南动 |
| 36 | 中新大道北卡口出城球动1 |
| 37 | 中新大道北卡口入城球动1 |
| 38 | 和韵路距和风路南200米西动 |
| 39 | 和韵路与和风路交口南动 |
| 40 | 和韵路距和旭路北180米西动 |
| 41 | 和韵路距和顺路南180米东动 |
| 42 | 和旭路距和韵路西200米北动 |
| 43 | 和畅路距中天大道西30米南动 |
| 44 | 和畅路距中天大道西120米北动 |
| 45 | 和畅路距中天大道东30米北动 |
| 46 | 和畅路与和睦路交口西动 |
| 47 | 和畅路与和惠路交口南动 |
| 48 | 和畅路距和惠路南30米东动 |
| 49 | 和畅路距和惠路北30米西动 |
| 50 | 和畅路距和风路南230米西动 |
| 51 | 和畅路距和风路南30米西动 |
| 52 | 和畅路与和风路交口南动 |
| 53 | 和畅路距和风路北30米西动 |
| 54 | 和畅路与和旭路交口南动 |
| 55 | 和畅路距中生大道南200米西动 |
| 56 | 和畅路距中生大道南30米东动 |
| 57 | 和畅路距和顺路南170米东动 |
| 58 | 和畅路距中生大道北30米西动 |
| 59 | 和畅路与和顺路交口南动 |
| 60 | 和畅路距和意路南160米西动 |
| 61 | 和畅路与和意路交口北动 |
| 62 | 中天大道与和畅路交口东动 |
| 63 | 中天大道距和畅路北130米东动 |
| 64 | 中天大道距和畅路北30米西动 |
| 65 | 中天大道与和睦路交口南动 |
| 66 | 中天大道距和惠路北30米西动 |
| 67 | 中天大道距和风路南30米东动 |
| 68 | 中天大道距和惠路北180米东动 |
| 69 | 中天大道与和风路交口东动 |
| 70 | 中天大道与和旭路交口东动 |
| 71 | 中天大道与中生大道交口南动 |
| 72 | 中天大道距和顺路南180米东动 |
| 73 | 中天大道距和旭路北150米西动 |
| 74 | 中天大道距中生大道北30米西动 |
| 75 | 中天大道与和顺路交口西动 |
| 76 | 中天大道距和顺路北200米西动 |
| 77 | 中天大道距和意路南30米东动 |
| 78 | 中天大道与和意路交口东动 |
| 79 | 中天大道距和意路北100米东动 |
| 80 | 中天大道距和意路北200米西动 |
| 81 | 和睦路距中天大道西180米北动 |
| 82 | 和惠路距和畅路西170米北动 |
| 83 | 和惠路距中天大道西170米南动 |
| 84 | 中津大道与和韵路交口东北动 |
| 85 | 中津大道与和畅路交口东动 |
| 86 | 中津大道距和韵路东150米南动 |
| 87 | 中津大道距中天大道东270米南动 |
| 88 | 和风路距中新大道东220米南动 |
| 89 | 和风路距中新大道东30米北动 |
| 90 | 和风路距和韵路东180米北动 |
| 91 | 和风路距和畅路东30米北动 |
| 92 | 和旭路距和韵路西30米南动 |
| 93 | 和旭路距和畅路西170米南动 |
| 94 | 和旭路距和韵路东30米北动 |
| 95 | 和旭路距中天大道西180米北动 |
| 96 | 和旭路距中天大道西30米南动 |
| 97 | 中生大道距中新大道东220米南动 |
| 98 | 中生大道距中新大道东30米北动 |
| 99 | 中生大道距中新大道西120米北动 |
| 100 | 中生大道距中新大道西120米南动 |
| 101 | 中生大道距和畅路西140米北动 |
| 102 | 中生大道距和畅路西30米南动 |
| 103 | 中生大道距和畅路东30米北动 |
| 104 | 中生大道距中天大道东160米北动 |
| 105 | 和顺路距和畅路西180米北动 |
| 106 | 和顺路距中天大道西200米南动 |
| 107 | 和顺路距中天大道东100米北动 |
| 108 | 和意路距中新大道东200米南动 |
| 109 | 和意路距和韵路东250米北动 |
| 110 | 动漫东路与文一路交口西北动 |
| 111 | 动漫东路与文二路交口西动 |
| 112 | 动漫东路距文二路北100米东动 |
| 113 | 动漫东路与文三路交口东动 |
| 114 | 动漫中路距中新大道西130米南动 |
| 115 | 动漫中路距文三路东150米北动 |
| 116 | 动漫中路希尔顿酒店入口南动 |
| 117 | 动漫中路与动漫东路交口南动 |
| 118 | 动漫中路与动漫环路东段交口西动 |
| 119 | 动漫中路与文一路交口西北动 |
| 120 | 动漫中路与文二路交口西南动 |
| 121 | 动漫中路与文三路交口东北动 |
| 122 | 动漫环路西段与动漫西路交口南动 |
| 123 | 动漫南路与中津大道交口西动1 |
| 124 | 动漫南路距文一路南240米西动 |
| 125 | 动漫南路与动漫西路交口西动 |
| 126 | 动漫南路距动漫西路南200米西动 |
| 127 | 动漫南路距动漫西路北300米西动 |
| 128 | 动漫南路与文一路交口西动 |
| 129 | 动漫北路与故道桥北辅路交口北动 |
| 130 | 动漫北路距动漫西路北200米西动 |
| 131 | 动漫北路距文三路西100米北动 |
| 132 | 动漫北路与文三路交口东北动 |
| 133 | 和惠北路距中津大道南480米东动 |
| 134 | 和惠北路距中津大道南750米西动 |
| 135 | 动漫园停车场基站球动1 |
| 136 | 动漫园停车场基站球动2 |
| 137 | 污水泵站基站球动1 |
| 138 | 污水泵站基站球动2 |
| 139 | 青坨子泵站基站球动1 |
| 140 | 青坨子泵站基站球动2 |
| 141 | 永定州基站球动1 |
| 142 | 永定州基站球动2 |
| 143 | 运行维护中心基站球动 |
| 144 | 中新大道距中津大道北100米东动 |
| 145 | 中新大道距中津大道北100米西动 |
| 146 | 中新大道与和风路交口西北动1 |
| 147 | 中新大道与和风路交口西北动2 |
| 148 | 中新大道与和风路交口西北动3 |
| 149 | 中新大道与和风路交口西北动4 |
| 150 | 中新大道动漫园广场全景 |
| 151 | 中新大道距和风路北150米西动2 |
| 152 | 中新大道距和风路北150米西动3 |
| 153 | 中新大道距和风路北150米西动4 |
| 154 | 中新大道与和旭路交口西动4 |
| 155 | 中新大道与和旭路交口西动6 |
| 156 | 中新大道与和旭路交口西动7 |
| 157 | 中新大道与中生大道交口西动1 |
| 158 | 中新大道与中生大道交口西动2 |
| 159 | 中新大道与中生大道交口西动3 |
| 160 | 中新大道与中生大道交口西动4 |
| 161 | 中新大道距华一路南200米东动 |
| 162 | 中新大道距华一路南200米西动 |
| 163 | 中新大道距华一路北200米东动 |
| 164 | 中新大道距华一路北200米西动 |
| 165 | 中新大道与华二路交口东南动 |
| 166 | 中新大道距华一路北30米西动 |
| 167 | 中新大道距华二路北200米东动 |
| 168 | 中新大道距华二路北200米西动 |
| 169 | 中新大道距华二路北30米西动 |
| 170 | 中新大道距中泰大道南300米东动 |
| 171 | 中新大道距中泰大道南300米西动 |
| 172 | 中新大道距华五路南100米西动 |
| 173 | 中新大道与华五路交口西球动 |
| 174 | 中新大道距华五路北400米东动 |
| 175 | 中新大道距华五路北400米西动 |
| 176 | 中新大道距泰一路南200米西动 |
| 177 | 中新大道运行维护中心对面动 |
| 178 | 中新大道与中海大道交口东北动 |
| 179 | 中新大道距泰一路北200米西动 |
| 180 | 中新大道距中海大道南200米东动 |
| 181 | 中新大道距中海大道南200米西动 |
| 182 | 中新大道距中海大道南30米东动 |
| 183 | 中新大道距泰六路南30米东动 |
| 184 | 中新大道距中海大道北200米东动 |
| 185 | 中新大道距中海大道北30米西动 |
| 186 | 中新大道与泰六路交口西南动 |
| 187 | 中新大道与泰六路交口西北动 |
| 188 | 中新大道距泰六路北30米西动 |
| 189 | 中新大道距中滨大道南200米东动 |
| 190 | 中新大道距中滨大道南30米东动 |
| 191 | 中新大道距泰七路北200米东动 |
| 192 | 中新大道距泰七路北200米西动 |
| 193 | 中新大道与泰八路交口东南动 |
| 194 | 中新大道距泰八路北30米西动 |
| 195 | 中新大道北卡口出城球动2 |
| 196 | 中新大道北卡口入城球动2 |
| 197 | 中天大道与中生大道交口西南动4 |
| 198 | 中天大道与华二路交口东球动 |
| 199 | 中天大道与华三路交口东球动 |
| 200 | 新一街与华三路交口南球动 |
| 201 | 新一街与华四路交口西南球动 |
| 202 | 中生大道距中新大道东260米南动1 |
| 203 | 中生大道距中新大道东260米南动2 |
| 204 | 中生大道距中新大道东260米南动3 |
| 205 | 中生大道距中新大道东260米南动4 |
| 206 | 中生大道距静湖南路南160米动2 |
| 207 | 中生大道与和韵路交口西南动1 |
| 208 | 中生大道与和韵路交口西南动3 |
| 209 | 中生大道与和畅路交口西南动1 |
| 210 | 中生大道与和畅路交口西南动3 |
| 211 | 中生大道与和畅路交口西南动4 |
| 212 | 中生大道距和畅路西190米南动1 |
| 213 | 中生大道距和畅路西190米南动2 |
| 214 | 中生大道距和畅路西190米南动3 |
| 215 | 中生大道距和畅路西190米南动4 |
| 216 | 中生大道距中天大道西180米南动1 |
| 217 | 中生大道距中天大道西180米南动2 |
| 218 | 中生大道距中天大道西180米南动3 |
| 219 | 中生大道距中天大道西180米南动4 |
| 220 | 中生大道卡口出城球动 |
| 221 | 中生大道卡口入城球动 |
| 222 | 中生大道与静湖南路交口西动 |
| 223 | 中生大道距静湖南路北200米动1 |
| 224 | 中生大道距静湖南路北200米动2 |
| 225 | 中生距静湖西路南段南190米东动 |
| 226 | 中生距静湖西路南段南190米西动 |
| 227 | 中生大道与静湖北路交口西动 |
| 228 | 中生大道距静湖北路南200米动2 |
| 229 | 中生距静湖西路北段北200米动1 |
| 230 | 中生距静湖西路北段北200米动2 |
| 231 | 中生大道与静湖西路北段交口西动 |
| 232 | 中生距静湖西路北段南200米东动 |
| 233 | 中生距静湖西路北段南200米西动 |
| 234 | 惠风溪河道景观球动1 |
| 235 | 惠风溪河道景观球动2 |
| 236 | 惠风溪河道景观球动3 |
| 237 | 惠风溪河道景观球动4 |
| 238 | 惠风溪河道景观球动7 |
| 239 | 惠风溪河道景观球动8 |
| 240 | 新一街与中泰大道交口西南球动 |
| 241 | 芦花庄园环境监测站球动 |
| 242 | 中海大道距中新大道西200米北动 |
| 243 | 中海大道距中新大道西200米南动 |
| 244 | 中海大道距中新大道西30米南球动 |
| 245 | 中海大道与盛三街交口西球动 |
| 246 | 中海大道与盛四路交口东南动 |
| 247 | 泰六路距中新大道西200米北动 |
| 248 | 泰六路距中新大道西200米南动 |
| 249 | 中滨大道距中新大道西200米南动 |
| 250 | 中滨大道距中新大道西200米北动 |
| 251 | 中滨大道与盛一街交口西球动 |
| 252 | 中滨大道与盛二街交口东南球动 |
| 253 | 中滨大道与盛三街交口西球动 |
| 254 | 中滨大道与盛四街交口东南角动 |
| 255 | 泰七路距中新大道西200米北动 |
| 256 | 泰七路距中新大道西200米南动 |
| 257 | 泰七路距中新大道东150米北动 |
| 258 | 泰八路距中新大道西320米北动 |
| 259 | 泰八路距中新大道西320米南动 |
| 260 | 泰八路距中新大道东320米北动 |
| 261 | 泰八路距中新大道东320米南动 |
| 262 | 盛一街与泰七路交口西球动 |
| 263 | 盛二街与泰七路交口西南球动 |
| 264 | 盛三街与泰七路交口西球动 |
| 265 | 盛四街与泰六路交口南动 |
| 266 | 盛四街距中滨大道北200米东动 |
| 267 | 盛四街距中滨大道北200米西动 |
| 268 | 泰七路与盛四路交口西北动 |
| 269 | 中成大道与中海大道交口南球动 |
| 270 | 中成大道与泰六路交口西南球动 |
| 271 | 中成大道与中滨大道交口西南球动 |
| 272 | 中成大道与泰七路交口西南球动 |
| 273 | 中成大道与泰八路交口北动 |
| 274 | 静湖南路距中生大道东140米动1 |
| 275 | 静湖南路距中生大道东140米动2 |
| 276 | 静湖西路距中生大道200米东北动 |
| 277 | 静湖西路距中生大道200米东南动 |
| 278 | 静湖西路污水处理厂门口 |
| 279 | 动漫园停车场基站全景 |
| 280 | 41号地块基站球动1 |
| 281 | 41号地块基站球动2 |
| 282 | 41号地块基站球动3 |
| 283 | 41号地块基站球动4 |
| 284 | 北部雨水泵站基站球动1 |
| 285 | 北部雨水泵站基站球动2 |
| 286 | 北部自来水泵站基站球动1 |
| 287 | 北部自来水泵站基站球动2 |
| 288 | 北部自来水泵站基站球动3 |
| 289 | 城管中心基站球动1 |
| 290 | 城管中心基站球动2 |
| 291 | 城管中心基站球动3 |
| 292 | 第一社区基站全景 |
| 293 | 第一中学基站球动2 |
| 294 | 第一中学基站全景 |
| 295 | 和韵路距和风路南200米西球动 |
| 296 | 中津大道距和韵路东150米南球动 |
| 297 | 蓟运河河道景观球动1 |
| 298 | 蓟运河河道景观球动2 |
| 299 | 蓟运河河道景观球动3 |
| 300 | 蓟运河河道景观球动4 |
| 301 | 蓟运河故道桥基站球动1 |
| 302 | 建设公寓基站球动1 |
| 303 | 建设公寓基站球动2 |
| 304 | 建设公寓基站球动3 |
| 305 | 建设公寓基站球动4 |
| 306 | 生态岛球动1 |
| 307 | 生态岛球动2 |
| 308 | 生态岛球动3 |
| 309 | 生态岛球动4 |
| 310 | 生态岛球动5 |
| 311 | 生态岛球动6 |
| 312 | 双威基站球动1 |
| 313 | 双威基站球动2 |
| 314 | 双威基站球动3 |
| 315 | 双威基站球动4 |
| 备注 | 现有设备为十年前采购，在设备发生老化、故障、损坏或不满足用户使用需求时，中标单位应根据原设备同等规格参数要求进行更换 |
| 316 | 和韵路与和旭路交口南动 |
| 317 | 和畅路距中津大道南200米东动 |
| 318 | 中天大道与中津大道交口南动 |
| 319 | 和顺路距和韵路西230米南动 |
| 320 | 中新大道与和旭路交口西动5 |
| 321 | 中新大道距中生大道南190米西动1 |
| 322 | 中新大道距华一路南30米东动 |
| 323 | 中新大道距华三路北30米西动 |
| 324 | 和意路距中天大道西100米南动 |
| 325 | 中津大道距中天大道西170米北动 |
| 326 | 动漫北路与动漫西路交口东动 |
| 327 | 动漫中路与动漫环路西段交口南动 |
| 328 | 中生大道与和韵路交口西南动2 |
| 329 | 中生大道与和韵路交口西南动4 |
| 330 | 和睦路距中天大道东200米南动 |
| 331 | 中生大道与和畅路交口西南动2 |
| 332 | 泰七路距中新大道东150米南动 |
| 333 | 中新大道距中生大道南190米西动4 |
| 334 | 中天大道距和惠路南170米东动 |
| 335 | 中生大道距中天大道西200米南动 |
| 336 | 中天大道与和惠路交口东动 |
| 337 | 中新大道距中滨大道北200米西动 |
| 338 | 第一社区基站球动2 |
| 339 | 第一中学基站球动1 |
| 340 | 蓟运河故道桥基站球动2 |
| 341 | 方特基站球动1 |
| 342 | 方特基站球动2 |
| 343 | 动漫东路距文一路东80米北动 |
| 344 | 中新大道与中滨大道交口东南动 |
| 345 | 中新大道距中滨大道北200米东动 |
| 346 | 中天大道距和风路北30米西动 |
| 347 | 中天大道距和旭路南190米东动 |
| 348 | 中新大道与华三路交口东南动 |
| 349 | 中新大道距中滨大道南200米西动 |
| 350 | 动漫南路与小闸交口东动 |
| 351 | 动漫北路与故道桥南辅路交口西动 |
| 352 | 第一社区基站球动1 |
| 353 | 公安分局大楼球动 |
| 354 | 中新大道与华五路交口西动 |
| 355 | 中天大道距中津大道北160米西动 |
| 356 | 动漫南路距文一路北180米西动 |
| 357 | 和畅路距和睦路南100米东动 |
| 358 | 中新大道距华二南30米东动 |
| 359 | 和韵路与和意路交口东北动 |
| 360 | 中天大道距中生大道南30米东动 |
| 361 | 中生大道距静湖南路南160米动1 |
| 362 | 中生大道与静湖西路南段交口西动 |
| 363 | 中生大道距静湖北路南200米动1 |
| 364 | 中新大道距中滨大道北30米西动 |
| 365 | 中生大道与和韵路交口南动 |
| 366 | 和风路距和畅路西30米南动 |
| 367 | 和风路距中天大道西150米南动 |
| 368 | 和畅路距和惠路南170米西动 |
| 369 | 中新大道距华三路南30米东动 |
| 370 | 中新大道距泰八路南30米东动 |
| 371 | 中新大道距中海大道北200米西动 |
| 372 | 中新大道距和风路北150米西动1 |
| 373 | 和畅路距和风路北200米东动 |
| 374 | 中天大道距和惠路南30米东动 |
| 375 | 动漫环路东段与动漫西路交口南动 |
| 376 | 和韵路与和顺路交口南动 |
| 377 | 中新大道距和旭路北30米西动 |
| 378 | 中新大道距中生大道南190米西动2 |
| 379 | 中新大道距中生大道南190米西动3 |
| 380 | 中天大道与中生大道交口西南动1 |
| 381 | 中天大道与中生大道交口西南动2 |
| 382 | 中天大道与中生大道交口西南动3 |
| 383 | 和韵路距和顺路北140米西动 |
| 384 | 动漫北路与静湖南路交口西动 |
| 385 | 中新大道距华一路交口北150米西定1 |
| 386 | 中新大道距华一路交口北150米西定2 |
| 387 | 中新大道距华一路交口北150米东定1 |
| 388 | 中新大道距华一路交口北150米东定2 |
| 389 | 新二街第四社区北门定1 |
| 390 | 新二街第四社区北门定2 |
| 391 | 新二街华夏未来小学北门定1 |
| 392 | 新二街华夏未来小学北门定2 |
| 393 | 中新大道与华三路交口东北定 |
| 394 | 中新大道与华三路交口东北动 |
| 395 | 中新大道与华三路交口西定1 |
| 396 | 中新大道与华三路交口西定2 |
| 397 | 中新大道与中泰大道交口东北定1 |
| 398 | 中新大道与中泰大道交口东北定2 |
| 399 | 中新大道与中泰大道交口西南定 |
| 400 | 中新大道与中泰大道交口西南动 |
| 401 | 新一街与华四路交口西南定1 |
| 402 | 新一街与华四路交口西南定2 |
| 403 | 新一街与华四路交口西南动 |
| 404 | 新一街与华四路交口东北定1 |
| 405 | 新一街与华四路交口东北定2 |
| 406 | 中天大道与华一路交口西南定1 |
| 407 | 中天大道与华一路交口西南定2 |
| 408 | 中天大道与华一路交口西南动 |
| 409 | 中天大道与华一路交口东北定1 |
| 410 | 中天大道与华一路交口东北定2 |
| 411 | 中天大道与华三路交口西南定1 |
| 412 | 中天大道与华三路交口西南定2 |
| 413 | 中天大道与华三路交口东定 |
| 414 | 中天大道与华三路交口东动 |
| 415 | 中天大道南开中学西门定 |
| 416 | 中天大道南开中学西门动 |
| 417 | 中天大道南开中学西门人脸 |
| 418 | 中新大道华五路交口东北定 |
| 419 | 中新大道华五路交口东北动 |
| 420 | 中新大道华五路交口西定1 |
| 421 | 中新大道华五路交口西定2 |
| 422 | 中天大道与华五路交口西南定1 |
| 423 | 中天大道与华五路交口西南定2 |
| 424 | 中天大道与华五路交口西南动 |
| 425 | 中天大道与华五路交口东北定1 |
| 426 | 中天大道与华五路交口东北定2 |
| 427 | 中新大道与芦花庄园交口西定1 |
| 428 | 中新大道与芦花庄园交口西定2 |
| 429 | 中新大道与芦花庄园交口东北定1 |
| 430 | 中新大道与芦花庄园交口东北定2 |
| 431 | 信息园二号路与规划路交口西南定1 |
| 432 | 信息园二号路与规划路交口西南定2 |
| 433 | 信息园二号路与规划路交口西南动 |
| 434 | 信息园二号路与规划路交口东北定1 |
| 435 | 信息园二号路与规划路交口东北定2 |
| 436 | 中新大道运行维护中心入口定 |
| 437 | 中新大道运行维护中心入口动 |
| 438 | 中新大道维护中心南加气站入口定1 |
| 439 | 中新大道维护中心南加气站入口定2 |
| 440 | 中新大道维护中心南加气站出口定1 |
| 441 | 中新大道维护中心南加气站出口定2 |
| 442 | 中新大道距泰一路南400米西定1 |
| 443 | 中新大道距泰一路南400米西定2 |
| 444 | 中新大道距泰一路南400米西动 |
| 445 | 中新大道航母公园西一门西定1 |
| 446 | 中新大道航母公园西一门西定2 |
| 447 | 中新大道航母公园西二门西定1 |
| 448 | 中新大道航母公园西二门西定2 |
| 449 | 中新大道与中海大道交口西南定 |
| 450 | 中新大道与中海大道交口西南动 |
| 451 | 中新大道与中海大道交口东定1 |
| 452 | 中新大道与中海大道交口东定2 |
| 453 | 中新大道与泰六路交口西南定 |
| 454 | 中新大道与泰六路交口西南动2 |
| 455 | 中新大道与泰六路交口东定1 |
| 456 | 中新大道与泰六路交口东定2 |
| 457 | 中新大道与中滨大道交口西南定1 |
| 458 | 中新大道与中滨大道交口西南定2 |
| 459 | 中新大道与中滨大道交口西南动 |
| 460 | 中新大道与中滨大道交口东北定1 |
| 461 | 中新大道与中滨大道交口东北定2 |
| 462 | 中新大道与泰七路交口西南定1 |
| 463 | 中新大道与泰七路交口西南定2 |
| 464 | 中新大道与泰七路交口西南动2 |
| 465 | 中新大道与泰七路交口东北定1 |
| 466 | 中新大道与泰七路交口东北定2 |
| 467 | 中新大道与泰八路交口西南定1 |
| 468 | 中新大道与泰八路交口西南定2 |
| 469 | 中新大道与泰八路交口西南动 |
| 470 | 中新大道与泰八路交口东北定1 |
| 471 | 中新大道与泰八路交口东北定2 |
| 472 | 中海大道与盛四街交口西北定 |
| 473 | 中海大道与盛四街交口西北动 |
| 474 | 中海大道与盛四街交口南定1 |
| 475 | 中海大道与盛四街交口南定2 |
| 476 | 中滨大道与盛四街交口西南定1 |
| 477 | 中滨大道与盛四街交口西南定2 |
| 478 | 中滨大道与盛四街交口西南动 |
| 479 | 中滨大道与盛四街交口东北定1 |
| 480 | 中滨大道与盛四街交口东北定2 |
| 481 | 泰七路与盛四街交口东南定 |
| 482 | 泰七路与盛四街交口东南动 |
| 483 | 泰七路与盛四街交口北定1 |
| 484 | 泰七路与盛四街交口北定2 |
| 485 | 泰七路建设管理中心门口定1 |
| 486 | 泰七路建设管理中心门口定2 |
| 487 | 泰七路泰恩博能燃气北门定1 |
| 488 | 泰七路泰恩博能燃气北门定2 |
| 489 | 泰七路泰恩博能燃气北门人脸定 |
| 490 | 盛四街泰恩博能燃气西门定1 |
| 491 | 盛四街泰恩博能燃气西门定2 |
| 492 | 盛四街泰恩博能燃气西门热成像定 |
| 493 | 中成大道与泰六路交口东北定 |
| 494 | 中成大道与泰六路交口东北动 |
| 495 | 中成大道与泰六路交口西定1 |
| 496 | 中成大道与泰六路交口西定2 |
| 497 | 中成大道建设公寓东北一门定1 |
| 498 | 中成大道建设公寓东北一门定2 |
| 499 | 中成大道建设公寓东北二门定1 |
| 500 | 中成大道建设公寓东北二门定2 |
| 501 | 中成大道与中滨大道交口西南定1 |
| 502 | 中成大道与中滨大道交口西南定2 |
| 503 | 中成大道与中滨大道交口西南动 |
| 504 | 中成大道与中滨大道交口东北定1 |
| 505 | 中成大道与中滨大道交口东北定2 |
| 506 | 中滨大道建设公寓西北二门定1 |
| 507 | 中滨大道建设公寓西北二门定2 |
| 508 | 中滨大道建设公寓西北一门定 |
| 509 | 中成大道与泰七路交口西南定1 |
| 510 | 中成大道与泰七路交口西南定2 |
| 511 | 中成大道与泰七路交口西南动 |
| 512 | 中成大道与泰七路交口东北定1 |
| 513 | 中成大道与泰七路交口东北定2 |
| 514 | 中成大道与泰八路交口西南定1 |
| 515 | 中成大道与泰八路交口西南定2 |
| 516 | 中成大道与泰八路交口西南动 |
| 517 | 中成大道与泰八路交口东北定1 |
| 518 | 中成大道与泰八路交口东北定2 |
| 519 | 中滨大道与盛三街交口西南定1 |
| 520 | 中滨大道与盛三街交口西南定2 |
| 521 | 中滨大道与盛三街交口西南动 |
| 522 | 中滨大道与盛三街交口东北定1 |
| 523 | 中滨大道与盛三街交口东北定2 |
| 524 | 泰七路与盛三街交口西南定1 |
| 525 | 泰七路与盛三街交口西南定2 |
| 526 | 泰七路与盛三街交口西南动 |
| 527 | 泰七路与盛三街交口东北定1 |
| 528 | 泰七路与盛三街交口东北定2 |
| 529 | 中天大道与华二路交口西北定1 |
| 530 | 中天大道与华二路交口西北定2 |
| 531 | 中天大道与华二路交口东定 |
| 532 | 中天大道与华二路交口东动 |
| 533 | 信息园智慧中心门口定1 |
| 534 | 信息园智慧中心门口定2 |
| 535 | 新一街与华五路交口西定 |
| 536 | 新一街与华五路交口东定 |
| 537 | 信息园智慧中心楼顶全景定1 |
| 538 | 信息园智慧中心楼顶全景定2 |
| 539 | 信息园智慧中心楼顶全景定4 |
| 540 | 信息园智慧中心楼顶全景定6 |
| 541 | 信息园智慧中心楼顶全景定8 |
| 542 | 信息园智慧中心楼顶全景定9 |
| 543 | 信息园智慧中心楼顶全景定10 |
| 544 | 信息园智慧中心楼顶动5 |
| 545 | 海博馆西基站全景定 |
| 546 | 中生大道与静湖南路交口西南定1 |
| 547 | 中生大道与静湖南路交口西南定2 |
| 548 | 中生大道与静湖南路交口西南定3 |
| 549 | 中生大道与静湖南路交口东北定 |
| 550 | 中生大道与静湖南路交口东北动 |
| 551 | 中生大道亿利生态旅游乐园南门定1 |
| 552 | 中生大道亿利生态旅游乐园南门定2 |
| 553 | 中生大道亿利生态旅游乐园北门定1 |
| 554 | 中生大道亿利生态旅游乐园北门定2 |
| 555 | 中生大道与静湖西路南段交口西定1 |
| 556 | 中生大道与静湖西路南段交口西定2 |
| 557 | 中生大道与静湖西路南段交口西定3 |
| 558 | 中生大道与静湖西路南段交口东北定 |
| 559 | 中生大道与静湖西路南段交口东北动 |
| 560 | 静湖西路污水处理厂门口定1 |
| 561 | 静湖西路污水处理厂门口定2 |
| 562 | 静湖西路污水处理厂门口热成像定 |
| 563 | 中生大道立体停车场入口1中分带定1 |
| 564 | 中生大道立体停车场入口1中分带定2 |
| 565 | 中生大道立体停车场入口2中分带定1 |
| 566 | 中生大道立体停车场入口2中分带定2 |
| 567 | 中生大道与静湖西路北段交口西定1 |
| 568 | 中生大道与静湖西路北段交口西定2 |
| 569 | 中生大道与静湖西路北段交口东北定 |
| 570 | 中生大道与静湖西路北段交口东北动 |
| 571 | 静湖西路方特停车场定1 |
| 572 | 静湖西路方特停车场定2 |
| 573 | 中生大道方特正门中分带定1 |
| 574 | 中生大道方特正门中分带定2 |
| 575 | 中生大道方特正门广场南定1 |
| 576 | 中生大道方特正门广场南定2 |
| 577 | 中生大道方特正门广场北定1 |
| 578 | 中生大道方特正门广场北定2 |
| 579 | 中生大道方特停车场定1 |
| 580 | 中生大道方特停车场定2 |
| 581 | 静湖南路与华一路交口西定1 |
| 582 | 静湖南路与华一路交口西定2 |
| 583 | 静湖南路与华一路交口东北定 |
| 584 | 静湖南路与华一路交口东北动 |
| 585 | 动漫南路与文一路交口西定1 |
| 586 | 动漫南路与文一路交口西定2 |
| 587 | 动漫南路与动漫西路交口西定1 |
| 588 | 动漫南路与动漫西路交口西定2 |
| 589 | 动漫南路与动漫西路交口东北定 |
| 590 | 动漫南路与动漫西路交口东北动 |
| 591 | 动漫西与动漫环路西交口西南定1 |
| 592 | 动漫西与动漫环路西交口西南定2 |
| 593 | 动漫西与动漫环路西交口西南动 |
| 594 | 动漫西与动漫环路西交口东北定1 |
| 595 | 动漫西与动漫环路西交口东北定2 |
| 596 | 动漫西与动漫环路东交口东南定1 |
| 597 | 动漫西与动漫环路东交口东南定2 |
| 598 | 动漫西与动漫环路东交口东南动 |
| 599 | 动漫西与动漫环路东交口西北定1 |
| 600 | 动漫西与动漫环路东交口西北定2 |
| 601 | 动漫西路与动漫北路交口西南定1 |
| 602 | 动漫西路与动漫北路交口西南定2 |
| 603 | 动漫西路与动漫北路交口东定1 |
| 604 | 动漫西路与动漫北路交口东定2 |
| 605 | 动漫中路与文一路交口西南定1 |
| 606 | 动漫中路与文一路交口西南定2 |
| 607 | 动漫中路与文一路交口西南动 |
| 608 | 动漫中路与文一路交口东北定1 |
| 609 | 动漫中路与文一路交口东北定2 |
| 610 | 动漫中路与文二路交口西南定1 |
| 611 | 动漫中路与文二路交口西南定2 |
| 612 | 动漫中路与文二路交口西南动2 |
| 613 | 动漫中路与文二路交口东北定1 |
| 614 | 动漫中路与文二路交口东北定2 |
| 615 | 动漫中路与动漫环路西交口西北定 |
| 616 | 动漫中路与动漫环路西交口西北动 |
| 617 | 动漫中路与动漫环路西交口南定1 |
| 618 | 动漫中路与动漫环路西交口南定2 |
| 619 | 动漫中路与动漫环路东交口西北定 |
| 620 | 动漫中路与动漫环路东交口西北动 |
| 621 | 动漫中路与动漫环路东交口南定1 |
| 622 | 动漫中路与动漫环路东交口南定2 |
| 623 | 动漫东路与文一路交口西南定 |
| 624 | 动漫东路与文一路交口西南动 |
| 625 | 动漫东路与文一路交口东定1 |
| 626 | 动漫东路与文一路交口东定2 |
| 627 | 动漫东路与文二路交口西南定 |
| 628 | 动漫东路与文二路交口西南动 |
| 629 | 动漫东路与文二路交口东定1 |
| 630 | 动漫东路与文二路交口东定2 |
| 631 | 动漫东路与文三路交口西北定 |
| 632 | 动漫东路与文三路交口西北动 |
| 633 | 动漫东路与文三路交口南定1 |
| 634 | 动漫东路与文三路交口南定2 |
| 635 | 动漫东路管委会后门定1 |
| 636 | 动漫东路管委会后门定2 |
| 637 | 动漫东路管委会后门人脸定 |
| 638 | 和顺路海利达美意幼儿园门口定1 |
| 639 | 和顺路海利达美意幼儿园门口定2 |
| 640 | 和顺路滨海小外二部停车场门口定1 |
| 641 | 和顺路滨海小外二部停车场门口定2 |
| 642 | 和顺路滨海小外二部停车场门口定3 |
| 643 | 和顺路滨海小外二部停车场门口 |
| 644 | 和旭路新新园入口定1 |
| 645 | 和旭路新新园入口定2 |
| 646 | 和旭路和煦广场定1 |
| 647 | 和旭路和煦广场定2 |
| 648 | 和旭路和煦广场人脸定 |
| 649 | 和旭路海利达美信幼儿园门口定1 |
| 650 | 和旭路海利达美信幼儿园门口定2 |
| 651 | 和旭路海利达美信幼儿园门口球动 |
| 652 | 和旭路东方剑桥幼儿园中分带定1 |
| 653 | 和旭路东方剑桥幼儿园中分带定2 |
| 654 | 和旭路东方剑桥幼儿园中分带动 |
| 655 | 和风路艾毅双语国际学校门口定1 |
| 656 | 和风路艾毅双语国际学校门口定2 |
| 657 | 和风路宜禾汇出入口定1 |
| 658 | 和风路宜禾汇出入口定2 |
| 659 | 和韵路宜禾汇出入口定1 |
| 660 | 和韵路宜禾汇出入口定2 |
| 661 | 和风路轮滑广场出入口中分带定1 |
| 662 | 和风路轮滑广场出入口中分带定2 |
| 663 | 和风路和馨园门口定1 |
| 664 | 和风路和馨园门口定2 |
| 665 | 中天大道科技园西一门定1 |
| 666 | 中天大道科技园西一门定2 |
| 667 | 中天大道科技园西二门定1 |
| 668 | 中天大道科技园西二门定2 |
| 669 | 和顺路生态城医院北门定1 |
| 670 | 和顺路生态城医院北门定2 |
| 671 | 和顺路生态城医院北门动 |
| 672 | 和顺路生态城医院北门定3 |
| 673 | 和畅路生态城医院门口定1 |
| 674 | 和畅路生态城医院门口定2 |
| 675 | 和畅路生态城医院门口人脸定 |
| 676 | 和畅路第三社区停车场入口定1 |
| 677 | 和畅路第三社区停车场入口定2 |
| 678 | 和顺路第三社区停车场定1 |
| 679 | 和顺路第三社区停车场定2 |
| 680 | 和顺路第三社区停车场人脸定 |
| 681 | 和畅路电力营业厅入口定1 |
| 682 | 和畅路电力营业厅入口定2 |
| 683 | 中生大道和畅路变电站门口定1 |
| 684 | 中生大道和畅路变电站门口定2 |
| 685 | 中生大道滨海小外三部中分带定1 |
| 686 | 中生大道滨海小外三部中分带定2 |
| 687 | 和畅路生态城健身馆门口定1 |
| 688 | 和畅路生态城健身馆门口定2 |
| 689 | 和畅路滨海小外一部西门定1 |
| 690 | 和畅路滨海小外一部西门定2 |
| 691 | 和畅路滨海小外一部西门定3 |
| 692 | 和畅路滨海小外一部西门动 |
| 693 | 和惠路滨海小外一部北门定1 |
| 694 | 和惠路滨海小外一部北门定2 |
| 695 | 和惠路小金星幼儿园中分带定1 |
| 696 | 和惠路小金星幼儿园中分带定2 |
| 697 | 和畅路第一社区西门中分带定1 |
| 698 | 和畅路第一社区西门中分带定2 |
| 699 | 和睦路第一社区南门中分带定1 |
| 700 | 和睦路第一社区南门中分带定2 |
| 701 | 和睦路第一社区南门中分带人脸定 |
| 702 | 动漫北路与故道桥北辅路交口北定 |
| 703 | 中新大道与和旭路交口东北球动 |
| 704 | 中新大道与和旭路交口东北人脸定 |
| 705 | 和韵路商业街停车场出口人脸定 |
| 706 | 和畅路与和旭路交口西北球动 |
| 707 | 中新大道距和风路北200米西球动 |
| 708 | 中新大道与和风路交口东北球动 |
| 709 | 中新大道与和风路交口西南定3 |
| 710 | 中新大道与和风路交口西南球动 |
| 711 | 中新大道距中津大道北100米西球动3 |
| 712 | 中新大道距中津大道北100米东定 |
| 713 | 中新大道距中津大道南300米西定 |
| 714 | 中新大道距中津大道南300米西球动 |
| 715 | 新二街华夏未来小学北门球动 |
| 716 | 彩虹桥出城方向上桥450米球动2 |
| 717 | 彩虹桥出城方向上桥800米球动2 |
| 718 | 和韵路滨海小外二部对面人脸定 |
| 719 | 和畅路与和惠路交口西北人脸定1 |
| 720 | 和畅路与和惠路交口西北人脸定2 |
| 721 | 和畅路与和惠路交口东南人脸定1 |
| 722 | 和畅路与和惠路交口东南人脸定2 |
| 723 | 中天大道与和惠路交口西北人脸定1 |
| 724 | 中天大道与和惠路交口西北人脸定2 |
| 725 | 中天大道与和惠路交口东南人脸定1 |
| 726 | 中天大道与和惠路交口东南人脸定2 |
| 727 | 中天大道与和睦路交口西北人脸定1 |
| 728 | 中天大道与和睦路交口西北人脸定2 |
| 729 | 中天大道与和睦路交口东南人脸定1 |
| 730 | 中天大道与和睦路交口东南人脸定2 |
| 731 | 和畅路与和睦路交口西人脸定1 |
| 732 | 和畅路与和睦路交口西人脸定2 |
| 733 | 和畅路与和睦路交口东南人脸定1 |
| 734 | 和畅路与和睦路交口东南人脸定2 |
| 735 | 中新大道与和风路交口西南人脸定1 |
| 736 | 中新大道与和风路交口西南人脸定2 |
| 737 | 中新大道与和风路交口东北人脸定1 |
| 738 | 中新大道与和风路交口东北人脸定2 |
| 739 | 和韵路与和风路交口西南人脸定1 |
| 740 | 和韵路与和风路交口西南人脸定2 |
| 741 | 和韵路与和风路交口东北人脸定1 |
| 742 | 和韵路与和风路交口东北人脸定2 |
| 743 | 和韵路与和旭路交口西南人脸定1 |
| 744 | 和韵路与和旭路交口西南人脸定2 |
| 745 | 和韵路与和旭路交口东北人脸定1 |
| 746 | 和韵路与和旭路交口东北人脸定2 |
| 747 | 中新大道与和旭路交口东北人脸定2 |
| 748 | 中新大道与和旭路交口东北人脸定3 |
| 749 | 中新大道与和旭路交口西人脸定1 |
| 750 | 中新大道与和旭路交口西人脸定2 |
| 751 | 和畅路与和顺路交口西南人脸定1 |
| 752 | 和畅路与和顺路交口西南人脸定2 |
| 753 | 和畅路与和顺路交口东北人脸定1 |
| 754 | 和畅路与和顺路交口东北人脸定2 |
| 755 | 中天大道与和顺路交口西北人脸定1 |
| 756 | 中天大道与和顺路交口西北人脸定2 |
| 757 | 中天大道与和顺路交口东南人脸定1 |
| 758 | 中天大道与和顺路交口东南人脸定2 |
| 759 | 中天大道与中生大道西北人脸定1 |
| 760 | 中天大道与中生大道西北人脸定2 |
| 761 | 中天大道与中生大道东南人脸定1 |
| 762 | 中天大道与中生大道东南人脸定2 |
| 763 | 中生大道与和畅路交口西北人脸定1 |
| 764 | 中生大道与和畅路交口西北人脸定2 |
| 765 | 中生大道与和畅路交口东南人脸定1 |
| 766 | 中生大道与和畅路交口东南人脸定2 |
| 767 | 和畅路生态城医院门口人脸定2 |
| 768 | 和畅路第三社区停车场入口人脸定 |
| 769 | 鲲玺园东门车辆抓拍出口 |
| 770 | 鲲玺园东门车辆抓拍进口 |
| 771 | 鲲玺园东门人脸抓拍出口1 |
| 772 | 鲲玺园东门人脸抓拍进口1 |
| 773 | 尚苑东南门车辆抓拍出口 |
| 774 | 尚苑东南门车辆抓拍进口 |
| 775 | 尚苑东南门人脸抓拍出口1 |
| 776 | 尚苑东南门人脸抓拍出口2 |
| 777 | 尚苑东南门人脸抓拍进口1 |
| 778 | 新颐园西南门车辆抓拍出口 |
| 779 | 新颐园西南门车辆抓拍进口 |
| 780 | 新颐园西南门人脸抓拍出口 |
| 781 | 玖熙苑东北门车辆抓拍出口 |
| 782 | 玖熙苑东北门车辆抓拍进口 |
| 783 | 玖熙苑东北门人脸抓拍出口 |
| 784 | 玖熙苑东北门人脸抓拍进口 |
| 785 | 鲲玉园东北门1车辆抓拍进口 |
| 786 | 鲲玉园东北门1人脸抓拍进口 |
| 787 | 鲲玉园东北门2车辆抓拍出口 |
| 788 | 鲲玉园东北门2人脸抓拍进口 |
| 789 | 鲲贝园北门车辆抓拍出口 |
| 790 | 鲲贝园北门车辆抓拍进口 |
| 791 | 鲲贝园北门人脸抓拍出口 |
| 792 | 鲲贝园北门人脸抓拍进口 |
| 793 | 璟苑东南门车辆抓拍出口 |
| 794 | 璟苑东南门车辆抓拍进口 |
| 795 | 璟苑东南门人脸抓拍出口 |
| 796 | 璟苑东南门人脸抓拍进口 |
| 797 | 兰苑北门车辆抓拍出口 |
| 798 | 兰苑北门车辆抓拍进口 |
| 799 | 兰苑北门人脸抓拍出口1 |
| 800 | 兰苑北门人脸抓拍出口2 |
| 801 | 兰苑北门人脸抓拍进口2 |
| 802 | 芙蓉北苑南门车辆抓拍出口 |
| 803 | 芙蓉北苑南门车辆抓拍进口 |
| 804 | 芙蓉北苑南门人脸抓拍出口 |
| 805 | 芙蓉北苑南门人脸抓拍进口 |
| 806 | 雅境园东门车辆抓拍出口 |
| 807 | 雅境园东门车辆抓拍进口 |
| 808 | 雅境园东门人脸抓拍出口1 |
| 809 | 雅境园东门人脸抓拍出口2 |
| 810 | 雅境园东门人脸抓拍进口1 |
| 811 | 雅境园东门人脸抓拍进口2 |
| 812 | 荣馨园东北门车辆抓拍出口 |
| 813 | 荣馨园东北门车辆抓拍进口 |
| 814 | 荣馨园东北门人脸抓拍出口1 |
| 815 | 荣馨园东北门人脸抓拍出口2 |
| 816 | 荣馨园东北门人脸抓拍进口1 |
| 817 | 荣馨园东北门人脸抓拍进口2 |
| 818 | 季景园西南门车辆抓拍出口 |
| 819 | 季景园西南门车辆抓拍进口 |
| 820 | 季景园西南门人脸抓拍出口 |
| 821 | 季景园西南门人脸抓拍进口 |
| 822 | 兰景园东门车辆抓拍出口 |
| 823 | 兰景园东门车辆抓拍进口 |
| 824 | 兰景园东门人脸抓拍出口 |
| 825 | 兰景园东门人脸抓拍进口 |
| 826 | 观锦苑西南门车辆抓拍出口 |
| 827 | 观锦苑西南门车辆抓拍进口 |
| 828 | 观锦苑西南门人脸抓拍出口 |
| 829 | 铭郡园东北门车辆抓拍出口 |
| 830 | 铭郡园东北门车辆抓拍进口 |
| 831 | 铭郡园东北门人脸抓拍出口1 |
| 832 | 铭郡园东北门人脸抓拍出口2 |
| 833 | 铭郡园东北门人脸抓拍进口1 |
| 834 | 铭郡园东北门人脸抓拍进口2 |
| 835 | 美林园东北门车辆抓拍出口 |
| 836 | 美林园东北门车辆抓拍进口 |
| 837 | 美林园东北门人脸抓拍出口 |
| 838 | 美林园东北门人脸抓拍进口 |
| 839 | 美锦园西北门车辆抓拍出口 |
| 840 | 美锦园西北门车辆抓拍进口 |
| 841 | 美锦园西北门人脸抓拍出口 |
| 842 | 美锦园西北门人脸抓拍进口 |
| 843 | 美嘉园东门车辆抓拍出口 |
| 844 | 美嘉园东门车辆抓拍进口 |
| 845 | 美嘉园东门人脸抓拍出口 |
| 846 | 美嘉园东门人脸抓拍进口 |
| 847 | 家和园东南门车辆抓拍出口 |
| 848 | 家和园东南门人脸抓拍出口 |
| 849 | 家和园东南门人脸抓拍进口 |
| 850 | 新新园西南门车辆抓拍出口 |
| 851 | 新新园西南门人脸抓拍出口 |
| 852 | 新新园西南门人脸抓拍进口 |
| 853 | 天和园东门车辆抓拍出口 |
| 854 | 天和园东门车辆抓拍进口 |
| 855 | 天和园东门人脸抓拍出口 |
| 856 | 天和园东门人脸抓拍进口 |
| 857 | 美逸园西南门车辆抓拍出口 |
| 858 | 美逸园西南门车辆抓拍进口 |
| 859 | 美逸园西南门人脸抓拍出口 |
| 860 | 美逸园西南门人脸抓拍进口 |
| 861 | 和馨园西北门车辆抓拍出口 |
| 862 | 和馨园西北门车辆抓拍进口 |
| 863 | 和馨园西北门人脸抓拍出口 |
| 864 | 南苑北门车辆抓拍出口 |
| 865 | 南苑北门车辆抓拍进口 |
| 866 | 南苑北门人脸抓拍出口 |
| 867 | 南苑北门人脸抓拍进口 |
| 868 | 香堤苑东南门车辆抓拍出口 |
| 869 | 香堤苑东南门人脸抓拍出口 |
| 870 | 香堤苑东南门人脸抓拍进口 |
| 871 | 香堤苑东北门车辆抓拍进口 |
| 872 | 香堤苑东北门人脸抓拍出口 |
| 873 | 香堤苑东北门人脸抓拍进口 |
| 874 | 澜水苑西南门车辆抓拍出口 |
| 875 | 澜水苑西南门车辆抓拍进口 |
| 876 | 澜水苑西南门人脸抓拍出口2 |
| 877 | 澜水苑西南门人脸抓拍进口1 |
| 878 | 澜水苑西南门人脸抓拍进口2 |
| 879 | 慧水苑东南门车辆抓拍出口 |
| 880 | 慧水苑东南门车辆抓拍进口 |
| 881 | 慧水苑东南门人脸抓拍出口1 |
| 882 | 慧水苑东南门人脸抓拍出口2 |
| 883 | 慧水苑东南门人脸抓拍进口1 |
| 884 | 依水园东南门车辆抓拍进口 |
| 885 | 依水园东南门人脸抓拍出口 |
| 886 | 依水园东南门人脸抓拍进口 |
| 887 | 依水园东北门车辆抓拍出口 |
| 888 | 依水园东北门人脸抓拍出口 |
| 889 | 依水园东北门人脸抓拍进口 |
| 890 | 悦馨苑西北门车辆抓拍进口 |
| 891 | 悦馨苑西北门人脸抓拍出口 |
| 892 | 悦馨苑西北门人脸抓拍进口 |
| 893 | 悦馨苑西北门车辆抓拍出口 |
| 894 | 宸和园东南门车辆抓拍出口 |
| 895 | 宸和园东南门人脸抓拍出口 |
| 896 | 宸和园东南门人脸抓拍进口 |
| 897 | 宸和园西北门车辆抓拍进口 |
| 898 | 宸和园西北门人脸抓拍出口 |
| 899 | 宸和园西北门人脸抓拍进口 |
| 900 | 溪景园东北门车辆抓拍出口 |
| 901 | 溪景园东北门车辆抓拍进口 |
| 902 | 溪景园东北门人脸抓拍出口 |
| 903 | 溪景园东北门人脸抓拍进口 |
| 904 | 青溪花苑西北门车辆抓拍出口 |
| 905 | 青溪花苑西北门车辆抓拍进口 |
| 906 | 青溪花苑西北门人脸抓拍出口 |
| 907 | 青溪花苑西北门人脸抓拍进口 |
| 908 | 建设公寓东北门车辆抓拍出口 |
| 909 | 建设公寓东北门车辆抓拍进口 |
| 910 | 建设公寓东北门人脸抓拍出口 |
| 911 | 建设公寓东北门人脸抓拍进口 |
| 912 | 芦花庄园东南门车辆抓拍出口 |
| 913 | 芦花庄园东南门车辆抓拍进口 |
| 914 | 芦花庄园东南门人脸抓拍出口 |
| 915 | 芦花庄园东南门人脸抓拍进口 |
| 916 | 颐湖居东南门车辆抓拍出口 |
| 917 | 颐湖居东南门车辆抓拍进口 |
| 918 | 颐湖居东南门人脸抓拍出口1 |
| 919 | 颐湖居东南门人脸抓拍进口1 |
| 920 | 瑞龙城西南门车辆抓拍出口 |
| 921 | 瑞龙城西南门车辆抓拍进口 |
| 922 | 瑞龙城西南门人脸抓拍出口1 |
| 923 | 瑞龙城西南门人脸抓拍出口2 |
| 924 | 瑞龙城西南门人脸抓拍进口1 |
| 925 | 瑞龙城西南门人脸抓拍进口2 |
| 926 | 瑞龙南苑东北门车辆抓拍出口 |
| 927 | 瑞龙南苑东北门车辆抓拍进口 |
| 928 | 瑞龙南苑东北门人脸抓拍出口1 |
| 929 | 瑞龙南苑东北门人脸抓拍出口2 |
| 930 | 瑞龙南苑东北门人脸抓拍进口1 |
| 931 | 瑞龙南苑东北门人脸抓拍进口2 |
| 932 | 碧桂园凤凰苑西南门车辆抓拍出口1 |
| 933 | 碧桂园凤凰苑西南门车辆抓拍出口2 |
| 934 | 碧桂园凤凰苑西南门车辆抓拍进口1 |
| 935 | 碧桂园凤凰苑西南门人脸抓拍出口1 |
| 936 | 碧桂园凤凰苑西南门人脸抓拍出口2 |
| 937 | 碧桂园凤凰苑西南门人脸抓拍进口1 |
| 938 | 碧桂园凤凰苑西南门人脸抓拍进口2 |
| 939 | 生态城人才公寓东门车辆抓拍出口 |
| 940 | 生态城人才公寓东门车辆抓拍进口 |
| 941 | 生态城人才公寓东门人脸抓拍出口 |
| 942 | 生态城人才公寓东门人脸抓拍进口 |
| 943 | 畅景公寓东北门车辆抓拍出口 |
| 944 | 畅景公寓东北门车辆抓拍进口 |
| 945 | 畅景公寓东北门人脸抓拍出口 |
| 946 | 畅景公寓东北门人脸抓拍进口 |
| 947 | 枫丹园东门车辆抓拍出口 |
| 948 | 枫丹园东门车辆抓拍进口 |
| 949 | 枫丹园东门人脸抓拍出口 |
| 950 | 枫丹园东门人脸抓拍进口 |
| 951 | 枫书园北门车辆抓拍出口1 |
| 952 | 枫书园北门车辆抓拍出口2 |
| 953 | 枫书园北门车辆抓拍进口1 |
| 954 | 枫书园北门车辆抓拍进口2 |
| 955 | 枫书园北门人脸抓拍出口 |
| 956 | 枫书园北门人脸抓拍进口 |
| 957 | 枫博园西门车辆抓拍出口 |
| 958 | 枫博园西门车辆抓拍进口 |
| 959 | 枫博园西门人脸抓拍出口 |
| 960 | 枫博园西门人脸抓拍进口 |
| 961 | 枫慧园北门车辆抓拍出口 |
| 962 | 枫慧园北门人脸抓拍出口 |
| 963 | 枫慧园北门人脸抓拍进口 |
| 964 | 枫慧园南门车辆抓拍进口 |
| 965 | 枫慧园南门人脸抓拍出口 |
| 966 | 枫慧园南门人脸抓拍进口 |
| 967 | 枫智园西门车辆抓拍出口 |
| 968 | 枫智园西门车辆抓拍进口 |
| 969 | 枫智园西门人脸抓拍出口 |
| 970 | 枫智园西门人脸抓拍进口 |
| 971 | 枫墨园西门车辆抓拍出口 |
| 972 | 枫墨园西门车辆抓拍进口 |
| 973 | 枫墨园西门人脸抓拍出口 |
| 974 | 枫墨园西门人脸抓拍进口 |
| 975 | 朗泓园北门车辆抓拍进口 |
| 976 | 朗泓园北门人脸抓拍出口 |
| 977 | 朗泓园北门人脸抓拍进口 |
| 978 | 朗泓园东门车辆抓拍出口 |
| 979 | 朗泓园东门人脸抓拍出口 |
| 980 | 朗泓园东门人脸抓拍进口 |
| 981 | 望海道与海容路交口东北定1 |
| 982 | 望海道与海容路交口东北定2 |
| 983 | 望海道与海容路交口西南定1 |
| 984 | 望海道与海容路交口西南定2 |
| 985 | 望海道与海容路交口西南动 |
| 986 | 悦海南道与鲤鱼门路交口东北定1 |
| 987 | 悦海南道与鲤鱼门路交口东北定2 |
| 988 | 悦海南道与鲤鱼门路交口西南定1 |
| 989 | 悦海南道与鲤鱼门路交口西南定2 |
| 990 | 悦海南道与鲤鱼门路交口西南动 |
| 991 | 渔航路与汉蔡路交口西南定 |
| 992 | 海容路与渔港南环路交口东南定1 |
| 993 | 海容路与渔港南环路交口东南定2 |
| 994 | 海容路与渔港南环路交口西北定 |
| 995 | 海容路与渔港南环路交口西北动 |
| 996 | 海湾三道与观潮路交口西南定 |
| 997 | 海湾三道与观潮路交口西南动 |
| 998 | 悦海南道与海容路交口西南定1 |
| 999 | 悦海南道与海容路交口西南定2 |
| 1000 | 悦海南道与海容路交口西南动 |
| 1001 | 悦海南道与海容路交口东北定1 |
| 1002 | 悦海南道与海容路交口东北定2 |
| 1003 | 海鲜市场入口2定1 |
| 1004 | 海鲜市场入口2定2 |
| 1005 | 鲤鱼门辅路海鲜市场入口定1 |
| 1006 | 鲤鱼门辅路海鲜市场入口定2 |
| 1007 | 悦海北道与鲤鱼门路交口东北定1 |
| 1008 | 悦海北道与鲤鱼门路交口东北定2 |
| 1009 | 悦海北道与鲤鱼门路交口西南定1 |
| 1010 | 悦海北道与鲤鱼门路交口西南定2 |
| 1011 | 悦海南道与渔港南环路交口东北定1 |
| 1012 | 悦海南道与渔港南环路交口东北定2 |
| 1013 | 悦海南道与渔港南环路交口西南定1 |
| 1014 | 悦海南道与渔港南环路交口西南定2 |
| 1015 | 悦海南道与渔港南环路交口西南动 |
| 1016 | 汉蔡路与海滨高速西侧定1 |
| 1017 | 汉蔡路与海滨高速西侧定2 |
| 1018 | 汉蔡路与海滨高速东侧定1 |
| 1019 | 汉蔡路与海滨高速东侧定2 |
| 1020 | 悦海道与海容路交口东北定1 |
| 1021 | 悦海道与海容路交口东北定2 |
| 1022 | 悦海道与海容路交口西南定1 |
| 1023 | 悦海道与海容路交口西南定2 |
| 1024 | 悦海道与海容路交口西南动 |
| 1025 | 鲤鱼门路投资服务中心南侧定1 |
| 1026 | 鲤鱼门路投资服务中心南侧定2 |
| 1027 | 鲤鱼门路投资服务中心北侧定1 |
| 1028 | 鲤鱼门路投资服务中心北侧定2 |
| 1029 | 悦海道与鲤鱼门路交口东北定1 |
| 1030 | 悦海道与鲤鱼门路交口东北定2 |
| 1031 | 悦海道与鲤鱼门路交口西南定1 |
| 1032 | 悦海道与鲤鱼门路交口西南定2 |
| 1033 | 悦海道与鲤鱼门路交口西南动 |
| 1034 | 悦海北道与渔港南环路交口西南定1 |
| 1035 | 悦海北道与渔港南环路交口西南定2 |
| 1036 | 悦海北道与渔港南环路交口东北定 |
| 1037 | 悦海北道与渔港南环路交口东北动 |
| 1038 | 悦海道与渔港南环路交口西南定1 |
| 1039 | 悦海道与渔港南环路交口西南定2 |
| 1040 | 悦海道与渔港南环路交口西南动 |
| 1041 | 海湾公寓北门定1 |
| 1042 | 海湾公寓北门定2 |
| 1043 | 港湾公寓西门定1 |
| 1044 | 港湾公寓西门定2 |
| 1045 | 悦海北道与海容路交口东北定1 |
| 1046 | 悦海北道与海容路交口东北定2 |
| 1047 | 悦海北道与海容路交口西南定1 |
| 1048 | 悦海北道与海容路交口西南定2 |
| 1049 | 悦海北道与海容路交口西南动 |
| 1050 | 观潮路鲤鱼门酒店门口定1 |
| 1051 | 观潮路鲤鱼门酒店门口定2 |
| 1052 | 海湾一道与观潮路交口西北定1 |
| 1053 | 海湾一道与观潮路交口西北定2 |
| 1054 | 海湾一道与观潮路交口西北动 |
| 1055 | 海湾一道与观潮路交口东南定1 |
| 1056 | 海湾一道与观潮路交口东南定2 |
| 1057 | 海湾一道与观潮路交口东南动 |
| 1058 | 望海道与鲤鱼门路交口西南定1 |
| 1059 | 望海道与鲤鱼门路交口西南定2 |
| 1060 | 望海道与鲤鱼门路交口西南动 |
| 1061 | 望海道与鲤鱼门路交口东北定1 |
| 1062 | 望海道与鲤鱼门路交口东北定2 |
| 1063 | 扬帆路酒店停车场定1 |
| 1064 | 扬帆路酒店停车场定2 |  |  |
| 1065 | 扬帆路与鲤鱼门路酒店门口定1 |  |  |
| 1066 | 扬帆路与鲤鱼门路酒店门口定2 |  |  |
| 1067 | 望海南道与鲤鱼门路交口东北定1 |  |  |
| 1068 | 望海南道与鲤鱼门路交口东北定2 |  |  |
| 1069 | 望海南道与鲤鱼门路交口西南定1 |  |  |
| 1070 | 望海南道与鲤鱼门路交口西南定2 |  |  |
| 1071 | 鲤鱼门路与渔港南环路交口东北定1 |  |  |
| 1072 | 鲤鱼门路与渔港南环路交口东北定2 |  |  |
| 1073 | 鲤鱼门路与渔港南环路交口东北动 |  |  |
| 1074 | 鲤鱼门路与渔港南环路交口西南定1 |  |  |
| 1075 | 鲤鱼门路与渔港南环路交口西南定2 |  |  |
| 1076 | 鲤鱼门路与渔港南环路交口西南动 |  |  |
| 1077 | 海湾三道与鲤鱼门路交口东北定1 |  |  |
| 1078 | 海湾三道与鲤鱼门路交口东北定2 |  |  |
| 1079 | 海湾三道与鲤鱼门路交口西南定1 |  |  |
| 1080 | 海湾三道与鲤鱼门路交口西南定2 |  |  |
| 1081 | 码头停车场定1 |  |  |
| 1082 | 码头停车场定2 |  |  |
| 1083 | 望海道与渔港南环路交口东北定1 |  |  |
| 1084 | 望海道与渔港南环路交口东北定2 |  |  |
| 1085 | 望海道与渔港南环路交口西南定1 |  |  |
| 1086 | 望海道与渔港南环路交口西南定2 |  |  |
| 1087 | 望海道与渔港南环路交口西南动 |  |  |
| 1088 | 海湾三道与扬帆路交口东南定 |  |  |
| 1089 | 海湾三道与扬帆路交口东南定动 |  |  |
| 1090 | 海湾三道与扬帆路交口西北定1 |  |  |
| 1091 | 海湾三道与扬帆路交口西北定2 |  |  |
| 1092 | 中央大道与鲤鱼门路交口西南定1 |  |  |
| 1093 | 中央大道与鲤鱼门路交口西南定2 |  |  |
| 1094 | 中央大道与鲤鱼门路交口西南动 |  |  |
| 1095 | 中央大道与鲤鱼门路交口东北定1 |  |  |
| 1096 | 中央大道与鲤鱼门路交口东北定2 |  |  |
| 1097 | 渔航路与汉蔡路交口西南动 |  |  |
| 1098 | 悦海北道与鲤鱼门路交口西南动 |  |  |
| 1099 | 望海南道与鲤鱼门路交口西南动 |  |  |
| 1100 | 海旭道与东堤路交口东南定1 |  |  |
| 1101 | 海旭道与东堤路交口东南定2 |  | 朗泓园荣盛路行人入口定 |
| 1102 | 海滨高速海旭道下桥匝道车检器 |  |  |
| 1103 | 海滨高速海旭道下桥匝道 |  |  |
| 1104 | 海滨高速海旭道上桥匝道车检器 |  |  |
| 1105 | 海滨高速海旭道上桥匝道 |  |  |
| 1106 | 秦滨高速下桥匝道球动 |  |  |
| 1107 | 秦滨高速上桥匝道球动 |  |  |
| 1108 | 安悦东道西海旭道北北向南枪定1 |  |  |
| 1109 | 安悦东道西海旭道北北向南枪定2 |  |  |
| 1110 | 安悦东道西海旭道北东向西枪定1 |  |  |
| 1111 | 安悦东道西海旭道北东向西枪定2 |  |  |
| 1112 | 安悦东道西海旭道北东向西枪定3 |  |  |
| 1113 | 安悦东道西海旭道北东向西枪定4 |  |  |
| 1114 | 安悦东道东海旭道北南向北枪定1 |  |  |
| 1115 | 安悦东道东海旭道北南向北枪定2 |  |  |
| 1116 | 安悦东道东海旭道北东向西枪定1 |  |  |
| 1117 | 安悦东道东海旭道北东向西枪定3 |  |  |
| 1118 | 安悦东道西海旭道南西向东枪定1 |  |  |
| 1119 | 安悦东道西海旭道南西向东枪定2 |  |  |
| 1120 | 安悦东道西海旭道南西向东枪定3 |  |  |
| 1121 | 安悦东道西海旭道南西向东枪定4 |  |  |
| 1122 | 安悦东道西海旭道南北向南枪定1 |  |  |
| 1123 | 安悦东道西海旭道南北向南枪定2 |  |  |
| 1124 | 安悦东道东海旭道南西向东枪定2 |  |  |
| 1125 | 安悦东道东海旭道南西向东枪定3 |  |  |
| 1126 | 安悦东道东海旭道南西向东枪定4 |  |  |
| 1127 | 安悦东道东海旭道南南向北枪定1 |  |  |
| 1128 | 安悦东道东海旭道南南向北枪定2 |  |  |
| 1129 | 安悦东道东海旭道南西向东枪定1 |  |  |
| 1130 | 安悦东道与海晨道交口西向东枪定1 |  |  |
| 1131 | 安悦东道与海晨道交口西向东枪定2 |  |  |
| 1132 | 安悦东道与海晨道交口东向西枪定1 |  |  |
| 1133 | 安悦东道与海晨道交口东向西枪定2 |  |  |
| 1134 | 安悦东道与海晨道交口南向北枪定1 |  |  |
| 1135 | 安悦东道与海晨道交口南向北枪定2 |  |  |
| 1136 | 海博馆内 |  |  |
| 1137 | 海博馆通道入口 |  |  |
| 1138 | 海博馆通道入口1 |  |  |
| 1139 | 航母园区广场 |  |  |
| 1140 | 航母园区检票口 |  |  |
| 1141 | 航母停车场出口 |  |  |
| 1142 | 航母停车场入口 |  |  |
| 1143 | 航母停车场 |  |  |
| 1144 | 航母停车场收费处 |  |  |
| 1145 | 中央大道与航苑路交口 |  |  |
| 1146 | 中央大道与航母公园支路交口 |  |  |

附件3:

智能交通（交通诱导屏）外场点位清单

| 序号 | 监控设施名称 |
| --- | --- |
| 1 | 彩虹桥发布屏1 |
|  | 彩虹桥出城车道指示屏1 |
|  | 彩虹桥出城车道指示屏2 |
| 2 | 彩虹桥发布屏2 |
|  | 彩虹桥进城车道指示屏1 |
|  | 彩虹桥进城车道指示屏2 |
| 3 | 中央大道发布屏（永定新河桥） |
|  | 中央大道车道指示屏1(永定新河桥） |
|  | 中央大道车道指示屏2(永定新河桥） |
|  | 中央大道车道指示屏3(永定新河桥） |
|  | 中央大道车道指示屏4(永定新河桥） |
| 4 | 泰七路发布屏 |
|  | 泰七路车道指示屏1 |
|  | 泰七路车道指示屏2 |
| 5 | 中央大道汉蔡路发布屏 |
|  | 中央大道汉蔡路车道指示屏1 |
|  | 中央大道汉蔡路车道指示屏2 |
|  | 中央大道汉蔡路车道指示屏3 |
|  | 中央大道汉蔡路车道指示屏4 |

附件4:

光纤通信点位清单

| 序号 | 光纤起止点 |  | 带宽（M) | 数量（芯) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起点 | 终点 |  |  |
| 1 | 信息大厦4层机房 | 中新大道13与故道河公园交口 | 100 | 1 |
| 2 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与慧风溪公园交口 | 100 | 1 |
| 3 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与和意路交口北侧 | 100 | 1 |
| 4 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与和意路交口东侧 | 100 | 1 |
| 5 | 信息大厦4层机房 | 中新大道16与消防站交口北侧 | 100 | 1 |
| 6 | 信息大厦4层机房 | 消防大队丁字路口东南角 | 100 | 1 |
| 7 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与中新大道东北角 | 100 | 1 |
| 8 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与中新大道西南角 | 100 | 1 |
| 9 | 信息大厦4层机房 | 中新大道21灯杆希尔顿进出两个口对面 | 100 | 1 |
| 10 | 信息大厦4层机房 | 中新大道和旭路交口北侧 | 100 | 1 |
| 11 | 信息大厦4层机房 | 生态城服务中心东门路对面（管委会出车方向） | 100 | 1 |
| 12 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与和风路东北角 | 100 | 1 |
| 13 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与动漫中路交口西北角 | 100 | 1 |
| 14 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与和意路西北角 | 100 | 1 |
| 15 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与和意路东侧 | 100 | 1 |
| 16 | 信息大厦4层机房 | 天津外国语大学附属滨海外国语学校和韵路 | 100 | 1 |
| 17 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与和顺路交口北侧 | 100 | 1 |
| 18 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与和顺路交口南侧 | 100 | 1 |
| 19 | 信息大厦4层机房 | 和韵路灯14 | 100 | 1 |
| 20 | 信息大厦4层机房 | 和韵路幼儿园对面（中分带） | 100 | 1 |
| 21 | 信息大厦4层机房 | 中生大道和韵路交口北角 | 100 | 1 |
| 22 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与中生大道交口南角 | 100 | 1 |
| 23 | 信息大厦4层机房 | 和韵路和旭路十字路口东侧 | 100 | 1 |
| 24 | 信息大厦4层机房 | 和韵路和旭路十字路口西侧 | 100 | 1 |
| 25 | 信息大厦4层机房 | 和韵路商业街出口 | 100 | 1 |
| 26 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与和风路交口西侧 | 100 | 1 |
| 27 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与和风路交口东侧 | 100 | 1 |
| 28 | 信息大厦4层机房 | 中津大道与和韵路交口（丁字尾）北侧 | 100 | 1 |
| 29 | 信息大厦4层机房 | 中津大道与和韵路交口（丁字尾）西侧 | 100 | 1 |
| 30 | 信息大厦4层机房 | 动漫南路（彩虹桥下）北侧 | 100 | 1 |
| 31 | 信息大厦4层机房 | 动漫南路（彩虹桥下）南侧 | 100 | 1 |
| 32 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和意路交口北侧 | 100 | 1 |
| 33 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和意路交口西侧 | 100 | 1 |
| 34 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和顺路交口西侧 | 100 | 1 |
| 35 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和顺路交口东侧 | 100 | 1 |
| 36 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与中生大道交口北角 | 100 | 1 |
| 37 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与中生大道交口南角 | 100 | 1 |
| 38 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和旭路交口北角 | 100 | 1 |
| 39 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和旭路交口南角 | 100 | 1 |
| 40 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和风路交口北角 | 100 | 1 |
| 41 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和风路交口南角 | 100 | 1 |
| 42 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与中津大道交口北角 | 100 | 1 |
| 43 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与中津大道交口南角 | 100 | 1 |
| 44 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和惠路交口北角 | 100 | 1 |
| 45 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和惠路交口南角 | 100 | 1 |
| 46 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和定路交口东侧 | 100 | 1 |
| 47 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和定路交口南角 | 100 | 1 |
| 48 | 信息大厦4层机房 | 和意路与中天大道交口北角 | 100 | 1 |
| 49 | 信息大厦4层机房 | 和意路与中天大道交口东侧 | 100 | 1 |
| 50 | 信息大厦4层机房 | 和顺路与中天大道交口北角 | 100 | 1 |
| 51 | 信息大厦4层机房 | 和顺路与中天大道交口南角 | 100 | 1 |
| 52 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与中天大道交口北角 | 100 | 1 |
| 53 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与中天大道交口南角 | 100 | 1 |
| 54 | 信息大厦4层机房 | 和旭路与中天大道交口北角 | 100 | 1 |
| 55 | 信息大厦4层机房 | 和旭路与中天大道交口东南角 | 100 | 1 |
| 56 | 信息大厦4层机房 | 和风路与中天大道交口北角 | 100 | 1 |
| 57 | 信息大厦4层机房 | 和风路与中天大道交口东南角 | 100 | 1 |
| 58 | 信息大厦4层机房 | 中津大道与中天大道交口北角 | 100 | 1 |
| 59 | 信息大厦4层机房 | 中津大道与中天大道交口南角 | 100 | 1 |
| 60 | 信息大厦4层机房 | 和惠路与中天大道交口北角 | 100 | 1 |
| 61 | 信息大厦4层机房 | 和惠路与中天大道交口东侧 | 100 | 1 |
| 62 | 信息大厦4层机房 | 和定路与中天大道交口南角 | 100 | 1 |
| 63 | 信息大厦4层机房 | 和定路与中天大道交口北角 | 100 | 1 |
| 64 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与中天大道交口东角 | 100 | 1 |
| 65 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与中天大道交口西角 | 100 | 1 |
| 66 | 信息大厦4层机房 | 动漫南路与文一路丁字路口北侧 | 100 | 1 |
| 67 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与动漫东路交口西侧 | 100 | 1 |
| 68 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与文三路十字路口东北角 | 100 | 1 |
| 69 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与文三路十字路口西南角 | 100 | 1 |
| 70 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华一路交口东北角 | 100 | 1 |
| 71 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华一路交口西北角 | 100 | 1 |
| 72 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华二路交口东南角 | 100 | 1 |
| 73 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华二路交口西北角 | 100 | 1 |
| 74 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华四路交口东北角 | 100 | 1 |
| 75 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华四路交口西南角 | 100 | 1 |
| 76 | 信息大厦4层机房 | 彩虹桥进生态城 | 100 | 1 |
| 77 | 信息大厦4层机房 | 彩虹桥出生态城 | 100 | 1 |
| 78 | 信息大厦4层机房 | 中新大道进生态城 | 100 | 1 |
| 79 | 信息大厦4层机房 | 中新大道出生态城 | 100 | 1 |
| 80 | 信息大厦4层机房 | 中津大道进生态城 | 100 | 1 |
| 81 | 信息大厦4层机房 | 中津大道出生态城 | 100 | 1 |
| 82 | 信息大厦4层机房 | 中央大道渔港进生态城 | 100 | 1 |
| 83 | 信息大厦4层机房 | 中央大道渔港出生态城 | 100 | 1 |
| 84 | 信息大厦4层机房 | 中央大道航母进生态城 | 100 | 1 |
| 85 | 信息大厦4层机房 | 中央大道航母出生态城 | 100 | 1 |
| 86 | 信息大厦4层机房 | 中央大道汉蔡路进生态城 | 100 | 1 |
| 87 | 信息大厦4层机房 | 中央大道汉蔡路出生态城 | 100 | 1 |
| 88 | 信息大厦4层机房 | 海博道出旅游区 | 100 | 1 |
| 89 | 信息大厦4层机房 | 希尔顿酒店后门1 | 100 | 1 |
| 90 | 信息大厦4层机房 | 希尔顿酒店后门2 | 100 | 1 |
| 91 | 信息大厦4层机房 | 动漫北路 | 100 | 1 |
| 92 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与泰八路交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 93 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与中滨大道交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 94 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与泰六路交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 95 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与中海大道交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 96 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华三路交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 97 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华二路交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 98 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华一路交口西南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 99 | 信息大厦4层机房 | 泰六路 | 100 | 1 |
| 100 | 信息大厦4层机房 | 泰七路 | 100 | 1 |
| 101 | 信息大厦4层机房 | 中海大道 | 100 | 1 |
| 102 | 信息大厦4层机房 | 纬九路 | 100 | 1 |
| 103 | 信息大厦4层机房 | 泰八路 | 100 | 1 |
| 104 | 信息大厦4层机房 | 东北部雨水泵站 | 100 | 1 |
| 105 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华五路交口 | 100 | 1 |
| 106 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华三路交口 | 100 | 1 |
| 107 | 信息大厦4层机房 | 航母公园门口 | 100 | 1 |
| 108 | 信息大厦4层机房 | 运维中心基站 | 100 | 1 |
| 109 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华二路交口 | 100 | 1 |
| 110 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华一路交口 | 100 | 1 |
| 111 | 信息大厦4层机房 | 污水厂基站 | 100 | 1 |
| 112 | 信息大厦4层机房 | 经六路 | 100 | 1 |
| 113 | 信息大厦4层机房 | 蓟运河故道基站 | 100 | 1 |
| 114 | 信息大厦4层机房 | 动漫园停车场 | 100 | 1 |
| 115 | 信息大厦4层机房 | 永定洲基站 | 100 | 1 |
| 116 | 信息大厦4层机房 | 动漫园雨污水泵站 | 100 | 1 |
| 117 | 信息大厦4层机房 | 青坨子基站 | 100 | 1 |
| 118 | 信息大厦4层机房 | 第二生活中心基站 | 100 | 1 |
| 119 | 信息大厦4层机房 | 第一社区中心基站 | 100 | 1 |
| 120 | 信息大厦4层机房 | 北部建设公寓基站 | 100 | 1 |
| 121 | 信息大厦4层机房 | 城管中心基站 | 100 | 1 |
| 122 | 信息大厦4层机房 | 北部自来水泵站基站 | 100 | 1 |
| 123 | 信息大厦4层机房 | 双威售楼处基站 | 100 | 1 |
| 124 | 信息大厦4层机房 | 41#地绿化带基站 | 100 | 1 |
| 125 | 信息大厦4层机房 | 动漫北路与文三路交口西南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 126 | 信息大厦4层机房 | 和惠路彩虹桥下智能视觉设备箱 | 300 | 1 |
| 127 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与和意路交口西南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 128 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与和顺路交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 129 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与中生大道交口东南智能视觉设备箱 | 200 | 1 |
| 130 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与和旭路交口西北智能视觉设备箱 | 150 | 1 |
| 131 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与和风路交口西南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 132 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与中津大道交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 133 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与和惠路交口西南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 134 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与和睦路交口西北智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 135 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与和畅路交口东北智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 136 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和睦路交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 137 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和惠路交口西南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 138 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与和畅路交口西南智能视觉设备箱 | 150 | 1 |
| 139 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与和韵路交口西南智能视觉设备箱 | 150 | 1 |
| 140 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和风路交口西南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 141 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和旭路交口西北智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 142 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和顺路交口西北智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 143 | 信息大厦4层机房 | 和畅路与和意路交口西南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 144 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与和意路交口西南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 145 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与和顺路交口西北智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 146 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与和旭路交口西北智能视觉设备箱 | 150 | 1 |
| 147 | 信息大厦4层机房 | 和韵路与和风路交口西南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 148 | 信息大厦4层机房 | 中津大道与和畅路交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 149 | 信息大厦4层机房 | 中津大道与和韵路交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 150 | 信息大厦4层机房 | 动漫南路与文一路交口东北智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 151 | 信息大厦4层机房 | 动漫北路与动漫西路交口西北智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 152 | 信息大厦4层机房 | 动漫南路与动漫西路交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 153 | 信息大厦4层机房 | 动漫东路与文三路交口南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 154 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与文三路交口西北智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 155 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与文二路交口西北智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 156 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与动漫东路交口西北智能视觉设备箱 | 150 | 1 |
| 157 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与和意路交口东南智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 158 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与和顺路交口东北智能视觉设备箱 | 150 | 1 |
| 159 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与中生大道交口东南智能视觉设备箱 | 240 | 1 |
| 160 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与和旭路交口东北智能视觉设备箱 | 300 | 1 |
| 161 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与和风路交口东南智能视觉设备箱 | 220 | 1 |
| 162 | 信息大厦4层机房 | 雅境园门口南侧智能视觉设备箱 | 100 | 1 |
| 163 | 信息大厦4层机房 | 4个交通信息屏 | 100 | 4 |
| 164 | 信息大厦4层机房 | 商业街机房-信息大厦后楼4层机房 | \ | 2 |
| 165 | 信息大厦4层机房 | 信息大厦后楼4层机房-和风路派出所 | \ | 2 |
| 166 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与静湖南路交口西南角 | 100 | 1 |
| 167 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与静湖南路交口东北角 | 100 | 1 |
| 168 | 信息大厦4层机房 | 中生大道亿利生态岛南出口中分带 | 100 | 1 |
| 169 | 信息大厦4层机房 | 中生大道亿利生态岛北出口中分带 | 100 | 1 |
| 170 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与静湖西路（南）交口西 | 100 | 1 |
| 171 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与静湖西路（南）交口东北角 | 100 | 1 |
| 172 | 信息大厦4层机房 | 静湖西路污水处理厂正门绿化带 | 100 | 1 |
| 173 | 信息大厦4层机房 | 中生大道立体停车场南入口1中分带 | 100 | 1 |
| 174 | 信息大厦4层机房 | 中生大道立体停车场南入口2中分带 | 100 | 1 |
| 175 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与静湖西路（北）交口西 | 100 | 1 |
| 176 | 信息大厦4层机房 | 中生大道与静湖西路（北）交口东北角 | 100 | 1 |
| 177 | 信息大厦4层机房 | 静湖西路方特停车场门口绿化带 | 100 | 1 |
| 178 | 信息大厦4层机房 | 中生大道方特正门中分带 | 100 | 1 |
| 179 | 信息大厦4层机房 | 中生大道方特正门广场 | 100 | 1 |
| 180 | 信息大厦4层机房 | 中生大道方特停车场出口中分带 | 100 | 1 |
| 181 | 信息大厦4层机房 | 静湖南路与华一路交口西北角水车旁 | 100 | 1 |
| 182 | 信息大厦4层机房 | 静湖南路与华一路交口东北角 | 100 | 1 |
| 183 | 信息大厦4层机房 | 动漫南路与文一路交口西 | 100 | 1 |
| 184 | 信息大厦4层机房 | 动漫南路与动漫西路交口西 | 100 | 1 |
| 185 | 信息大厦4层机房 | 动漫南路与动漫西路交口东北角 | 100 | 1 |
| 186 | 信息大厦4层机房 | 动漫西路与动漫环路（西）交口西南角 | 100 | 1 |
| 187 | 信息大厦4层机房 | 动漫西路与动漫环路（西）交口东北角 | 100 | 1 |
| 188 | 信息大厦4层机房 | 动漫西路与动漫环路（东）交口西北角 | 100 | 1 |
| 189 | 信息大厦4层机房 | 动漫西路与动漫环路（东）交口东南角 | 100 | 1 |
| 190 | 信息大厦4层机房 | 动漫西路与动漫北路交口东北角 | 100 | 1 |
| 191 | 信息大厦4层机房 | 动漫西路与动漫北路交口西南角 | 100 | 1 |
| 192 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与文一路交口西南角 | 100 | 1 |
| 193 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与文一路交口东北角 | 100 | 1 |
| 194 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与文二路交口西南角 | 100 | 1 |
| 195 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与文二路交口东北角 | 100 | 1 |
| 196 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与动漫环路（西）交口西北角 | 100 | 1 |
| 197 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与动漫环路（西）交口南 | 100 | 1 |
| 198 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与动漫环路（东）交口西北角 | 100 | 1 |
| 199 | 信息大厦4层机房 | 动漫中路与动漫环路（东）交口南 | 100 | 1 |
| 200 | 信息大厦4层机房 | 动漫东路与文一路交口西南角 | 100 | 1 |
| 201 | 信息大厦4层机房 | 动漫东路与文一路交口东 | 100 | 1 |
| 202 | 信息大厦4层机房 | 动漫东路与文二路交口西南角 | 100 | 1 |
| 203 | 信息大厦4层机房 | 动漫东路与文二路交口东 | 100 | 1 |
| 204 | 信息大厦4层机房 | 动漫东路与文三路交口西北角 | 100 | 1 |
| 205 | 信息大厦4层机房 | 动漫东路与文三路交口南 | 100 | 1 |
| 206 | 信息大厦4层机房 | 动漫东路管委会后门绿化带 | 100 | 1 |
| 207 | 信息大厦4层机房 | 和顺路海利达入口中分带 | 100 | 1 |
| 208 | 信息大厦4层机房 | 和顺路外院附小入口中分带 | 100 | 1 |
| 209 | 信息大厦4层机房 | 和旭路新新园入口侧分带 | 100 | 1 |
| 210 | 信息大厦4层机房 | 和旭路和旭广场入口侧分带 | 100 | 1 |
| 211 | 信息大厦4层机房 | 和旭路美信幼儿园入口中分带 | 100 | 1 |
| 212 | 信息大厦4层机房 | 和旭路剑桥幼儿园入口中分带 | 100 | 1 |
| 213 | 信息大厦4层机房 | 和风路艾毅双语学校入口中分带 | 100 | 1 |
| 214 | 信息大厦4层机房 | 和风路宜禾汇入口中分带 | 100 | 1 |
| 215 | 信息大厦4层机房 | 和韵路宜禾汇入口侧分带 | 100 | 1 |
| 216 | 信息大厦4层机房 | 和风路与轮滑广场交口中分带 | 100 | 1 |
| 217 | 信息大厦4层机房 | 和风路与轮滑广场交口中分带 | 100 | 1 |
| 218 | 信息大厦4层机房 | 中天大道科技园西入口中分带 | 100 | 1 |
| 219 | 信息大厦4层机房 | 中天大道科技园东入口中分带 | 100 | 1 |
| 220 | 信息大厦4层机房 | 和顺路医院北入口中分带 | 100 | 1 |
| 221 | 信息大厦4层机房 | 和畅路医院正门中分带 | 100 | 1 |
| 222 | 信息大厦4层机房 | 和畅路医院停车场入口中分带 | 100 | 1 |
| 223 | 信息大厦4层机房 | 和顺路美林园停车场入口中分带 | 100 | 1 |
| 224 | 信息大厦4层机房 | 和畅路电力公司营业厅入口中分带 | 100 | 1 |
| 225 | 信息大厦4层机房 | 中生大道电力公司营业厅入口中分带 | 100 | 1 |
| 226 | 信息大厦4层机房 | 中生大道外院附小入口中分带 | 100 | 1 |
| 227 | 信息大厦4层机房 | 和畅路健身馆入口中分带 | 100 | 1 |
| 228 | 信息大厦4层机房 | 和畅路外院附小西门中分带 | 100 | 1 |
| 229 | 信息大厦4层机房 | 和惠路外院附小北门中分带 | 100 | 1 |
| 230 | 信息大厦4层机房 | 和惠路小金星幼儿园入口中分带 | 100 | 1 |
| 231 | 信息大厦4层机房 | 和畅路第一社区西门中分带 | 100 | 1 |
| 232 | 信息大厦4层机房 | 和定路第一社区南门中分带 | 100 | 1 |
| 233 | 信息大厦4层机房 | 中新大道华一路北双威销售中心路边绿化带 | 100 | 1 |
| 234 | 信息大厦4层机房 | 中新大道华一路北双威悦馨苑门口绿化带 | 100 | 1 |
| 235 | 信息大厦4层机房 | 新二街四社区北门中分带 | 100 | 1 |
| 236 | 信息大厦4层机房 | 新二街双威小学北门中分带 | 100 | 1 |
| 237 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华三路交口东南角 | 100 | 1 |
| 238 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与华三路交口北 | 100 | 1 |
| 239 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与中泰大道交口东北角 | 100 | 1 |
| 240 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与中泰大道交口西南角 | 100 | 1 |
| 241 | 信息大厦4层机房 | 新一街与华四路交口西南角 | 100 | 1 |
| 242 | 信息大厦4层机房 | 新一街与华四路交口东北角 | 100 | 1 |
| 243 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与华一路交口西南角 | 100 | 1 |
| 244 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与华一路交口东北角 | 100 | 1 |
| 245 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与华二路交口西南角 | 100 | 1 |
| 246 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与华二路交口东北角 | 100 | 1 |
| 247 | 信息大厦4层机房 | 中天大道南开中学西门侧分带 | 100 | 1 |
| 248 | 信息大厦4层机房 | 华五路与中新大道交口东北角 | 100 | 1 |
| 249 | 信息大厦4层机房 | 华五路与中新大道交口西 | 100 | 1 |
| 250 | 信息大厦4层机房 | 华五路与中天大道交口西南角 | 100 | 1 |
| 251 | 信息大厦4层机房 | 华五路与中天大道交口东北角 | 100 | 1 |
| 252 | 信息大厦4层机房 | 中新大道芦花庄园入口绿化带 | 100 | 1 |
| 253 | 信息大厦4层机房 | 中新大道芦花庄园对面公交站绿化带 | 100 | 1 |
| 254 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与规划路交口西南角 | 100 | 1 |
| 255 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与规划路交口东北角 | 100 | 1 |
| 256 | 信息大厦4层机房 | 中新大道公用事业运维中心入口绿化带 | 100 | 1 |
| 257 | 信息大厦4层机房 | 中新大道运维中心南加气站入口绿化带 | 100 | 1 |
| 258 | 信息大厦4层机房 | 中新大道运维中心南加气站出口绿化带 | 100 | 1 |
| 259 | 信息大厦4层机房 | 中新大道运维中心对面公交站绿化带 | 100 | 1 |
| 260 | 信息大厦4层机房 | 中新大道航母公园西一门绿化带 | 100 | 1 |
| 261 | 信息大厦4层机房 | 中新大道航母公园西二门绿化带 | 100 | 1 |
| 262 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与中海大道交口西南角 | 100 | 1 |
| 263 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与中海大道交口东 | 100 | 1 |
| 264 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与泰六路交口西南角 | 100 | 1 |
| 265 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与泰六路交口东北角 | 100 | 1 |
| 266 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与中滨大道交口西南角 | 100 | 1 |
| 267 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与中滨大道交口东北角 | 100 | 1 |
| 268 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与泰七路交口西南角 | 100 | 1 |
| 269 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与泰七路交口东北角 | 100 | 1 |
| 270 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与泰八路交口西南角 | 100 | 1 |
| 271 | 信息大厦4层机房 | 中新大道与泰八路交口东北角 | 100 | 1 |
| 272 | 信息大厦4层机房 | 盛四路与中海大道交口西北角 | 100 | 1 |
| 273 | 信息大厦4层机房 | 盛四路与中海大道交口南 | 100 | 1 |
| 274 | 信息大厦4层机房 | 盛四路与中滨大道交口西南角 | 100 | 1 |
| 275 | 信息大厦4层机房 | 盛四路与中滨大道交口东北角 | 100 | 1 |
| 276 | 信息大厦4层机房 | 盛四路与泰七路交口东南角 | 100 | 1 |
| 277 | 信息大厦4层机房 | 盛四路与泰七路交口北 | 100 | 1 |
| 278 | 信息大厦4层机房 | 泰七路管理服务中心入口中分带 | 100 | 1 |
| 279 | 信息大厦4层机房 | 泰七路泰恩博能燃气北入口中分带 | 100 | 1 |
| 280 | 信息大厦4层机房 | 盛四路泰恩博能燃气西入口中分带 | 100 | 1 |
| 281 | 信息大厦4层机房 | 中成大道与泰六路交口东北角 | 100 | 1 |
| 282 | 信息大厦4层机房 | 中成大道与泰六路交口西 | 100 | 1 |
| 283 | 信息大厦4层机房 | 中成大道建设公寓入口中分带1 | 100 | 1 |
| 284 | 信息大厦4层机房 | 中成大道建设公寓入口中分带2 | 100 | 1 |
| 285 | 信息大厦4层机房 | 中成大道与中滨大道交口西南角 | 100 | 1 |
| 286 | 信息大厦4层机房 | 中成大道与中滨大道交口东北角 | 100 | 1 |
| 287 | 信息大厦4层机房 | 中滨大道建设公寓北门中分带1 | 100 | 1 |
| 288 | 信息大厦4层机房 | 中滨大道建设公寓北门中分带2 | 100 | 1 |
| 289 | 信息大厦4层机房 | 中成大道与泰七路交口西南角 | 100 | 1 |
| 290 | 信息大厦4层机房 | 中成大道与泰七路交口东北角 | 100 | 1 |
| 291 | 信息大厦4层机房 | 中成大道与泰八路交口西南角 | 100 | 1 |
| 292 | 信息大厦4层机房 | 中成大道与泰八路交口东北角 | 100 | 1 |
| 293 | 信息大厦4层机房 | 盛三街与中滨大道交口西南角 | 100 | 1 |
| 294 | 信息大厦4层机房 | 盛三街与中滨大道交口东北角 | 100 | 1 |
| 295 | 信息大厦4层机房 | 盛三街与泰七路交口西南角 | 100 | 1 |
| 296 | 信息大厦4层机房 | 盛三街与泰七路交口东北角 | 100 | 1 |
| 297 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与华二路交口西北角 | 100 | 1 |
| 298 | 信息大厦4层机房 | 中天大道与华二路交口东南角 | 100 | 1 |
| 299 | 信息大厦4层机房 | 信息大厦门前 | 100 | 1 |
| 300 | 信息大厦4层机房 | 华五路与新一街交口1 | 100 | 1 |
| 301 | 信息大厦4层机房 | 华五路与新一街交口2 | 100 | 1 |
| 302 | 信息大厦4层机房 | 望海南道渔港南环路交口东北角 | 100 | 1 |
| 303 | 信息大厦4层机房 | 望海南道渔港南环路交口西南角 | 100 | 1 |
| 304 | 信息大厦4层机房 | 悦海北道渔港南环路交口东北角 | 100 | 1 |
| 305 | 信息大厦4层机房 | 悦海北道渔港南环路交口西南角 | 100 | 1 |
| 306 | 信息大厦4层机房 | 悦海道渔港南环路交口东北角 | 100 | 1 |
| 307 | 信息大厦4层机房 | 悦海道渔港南环路交口西南角 | 100 | 1 |
| 308 | 信息大厦4层机房 | 中心渔港边防派出所北门 | 100 | 1 |
| 309 | 信息大厦4层机房 | 中心渔港边防派出所西门 | 100 | 1 |
| 310 | 信息大厦4层机房 | 悦海南道渔港南环路交口西南角 | 100 | 1 |
| 311 | 信息大厦4层机房 | 海容路望海道交口东北角 | 100 | 1 |
| 312 | 信息大厦4层机房 | 海容路望海道交口西南角 | 100 | 1 |
| 313 | 信息大厦4层机房 | 海容路悦海北道交口东北角 | 100 | 1 |
| 314 | 信息大厦4层机房 | 海容路悦海北道交口西南角 | 100 | 1 |
| 315 | 信息大厦4层机房 | 海容路悦海道交口东北角 | 100 | 1 |
| 316 | 信息大厦4层机房 | 海容路悦海道交口西南角 | 100 | 1 |
| 317 | 信息大厦4层机房 | 海容路悦海南道交口东北角 | 100 | 1 |
| 318 | 信息大厦4层机房 | 海容路悦海南道交口西南角 | 100 | 1 |
| 319 | 信息大厦4层机房 | 海容路渔港南环路交口东北角 | 100 | 1 |
| 320 | 信息大厦4层机房 | 海容路渔港南环路交口西南角 | 100 | 1 |
| 321 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路望海道交口东北角 | 100 | 1 |
| 322 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路望海道交口西南角 | 100 | 1 |
| 323 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路望海南道交口东北角 | 100 | 1 |
| 324 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路望海南道交口西南角 | 100 | 1 |
| 325 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路中央大道交口东北角 | 100 | 1 |
| 326 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路中央大道交口西南角 | 100 | 1 |
| 327 | 信息大厦4层机房 | 中心渔港经济区投资服务中心 | 100 | 1 |
| 328 | 信息大厦4层机房 | 中心渔港经济区投资服务中心 | 100 | 1 |
| 329 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路悦海北道交口东北角 | 100 | 1 |
| 330 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路悦海北道交口西南角 | 100 | 1 |
| 331 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路悦海道交口东北角 | 100 | 1 |
| 332 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路悦海道交口西南角 | 100 | 1 |
| 333 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路悦海南道交口东北角 | 100 | 1 |
| 334 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路悦海南道交口西南角 | 100 | 1 |
| 335 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路渔港南环路交口东北角 | 100 | 1 |
| 336 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路渔港南环路交口西南角 | 100 | 1 |
| 337 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门海鲜市场入口1 | 100 | 1 |
| 338 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门海鲜市场入口2 | 100 | 1 |
| 339 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路拐角内侧 | 100 | 1 |
| 340 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门步行街 | 100 | 1 |
| 341 | 信息大厦4层机房 | 中心渔港码头停车场 | 100 | 1 |
| 342 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路扬帆路交口东南角 | 100 | 1 |
| 343 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路扬帆路交口西北角 | 100 | 1 |
| 344 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门酒店停车场 | 100 | 1 |
| 345 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门酒店正门 | 100 | 1 |
| 346 | 信息大厦4层机房 | 鲤鱼门路观潮路交口 | 100 | 1 |
| 347 | 信息大厦4层机房 | 观潮路路段鲤鱼门酒店门口 | 100 | 1 |
| 348 | 信息大厦4层机房 | 海湾一道观潮路交口西北角 | 100 | 1 |
| 349 | 信息大厦4层机房 | 海湾一道观潮路交口东南角 | 100 | 1 |
| 350 | 信息大厦4层机房 | 渔航路汉蔡路口 | 100 | 1 |
| 351 | 信息大厦4层机房 | 汉蔡路西侧 | 100 | 1 |
| 352 | 信息大厦4层机房 | 汉蔡路东侧 | 100 | 1 |
| 353 | 信息大厦4层机房 | 鲲玺园中天大道门 | 100 | 1 |
| 354 | 信息大厦4层机房 | 尚苑中天大道门 | 100 | 1 |
| 355 | 信息大厦4层机房 | 新颐园和畅路门 | 100 | 1 |
| 356 | 信息大厦4层机房 | 玖熙苑中津大道门 | 100 | 1 |
| 357 | 信息大厦4层机房 | 鲲玉园中津大道1门 | 100 | 1 |
| 358 | 信息大厦4层机房 | 鲲玉园中津大道2门 | 100 | 1 |
| 359 | 信息大厦4层机房 | 鲲贝园中津大道门 | 100 | 1 |
| 360 | 信息大厦4层机房 | 璟苑和畅路门 | 100 | 1 |
| 361 | 信息大厦4层机房 | 兰苑中新大道门 | 100 | 1 |
| 362 | 信息大厦4层机房 | 芙蓉北苑和顺路门 | 100 | 1 |
| 363 | 信息大厦4层机房 | 雅境园和风路门 | 100 | 1 |
| 364 | 信息大厦4层机房 | 荣馨园和风路门 | 100 | 1 |
| 365 | 信息大厦4层机房 | 季景园和风路门 | 100 | 1 |
| 366 | 信息大厦4层机房 | 兰景园中生大道门 | 100 | 1 |
| 367 | 信息大厦4层机房 | 观锦苑和风路门 | 100 | 1 |
| 368 | 信息大厦4层机房 | 铭郡园中生大道门 | 100 | 1 |
| 369 | 信息大厦4层机房 | 美林园和顺路门 | 100 | 1 |
| 370 | 信息大厦4层机房 | 美锦园中天大道门 | 100 | 1 |
| 371 | 信息大厦4层机房 | 美嘉园和意路门 | 100 | 1 |
| 372 | 信息大厦4层机房 | 家和园中生大道门 | 100 | 1 |
| 373 | 信息大厦4层机房 | 新新园中新大道门 | 100 | 1 |
| 374 | 信息大厦4层机房 | 天和园中生大道门 | 100 | 1 |
| 375 | 信息大厦4层机房 | 南苑动漫西路门 | 100 | 1 |
| 376 | 信息大厦4层机房 | 香堤苑文一路门 | 100 | 1 |
| 377 | 信息大厦4层机房 | 香堤苑文二路门 | 100 | 1 |
| 378 | 信息大厦4层机房 | 澜水苑中生大道门 | 100 | 1 |
| 379 | 信息大厦4层机房 | 慧水苑中新大道门 | 100 | 1 |
| 380 | 信息大厦4层机房 | 依水园中新大道门 | 100 | 1 |
| 381 | 信息大厦4层机房 | 依水园华一路门 | 100 | 1 |
| 382 | 信息大厦4层机房 | 双威悦馨中新大道门 | 100 | 1 |
| 383 | 信息大厦4层机房 | 宸和园中天大道门 | 100 | 1 |
| 384 | 信息大厦4层机房 | 宸和园新一街门 | 100 | 1 |
| 385 | 信息大厦4层机房 | 溪景园华一路门 | 100 | 1 |
| 386 | 信息大厦4层机房 | 青溪花苑中天大道路门 | 100 | 1 |
| 387 | 信息大厦4层机房 | 建设公寓中成大道门 | 100 | 1 |
| 388 | 信息大厦4层机房 | 芦花庄园中新大道门 | 100 | 1 |
| 389 | 信息大厦4层机房 | 颐湖居中生大道门 | 100 | 1 |
| 390 | 信息大厦4层机房 | 瑞龙城海晨道门 | 100 | 1 |
| 391 | 信息大厦4层机房 | 瑞龙南苑海晨道门 | 100 | 1 |
| 392 | 信息大厦4层机房 | 碧桂园凤凰苑海博道门 | 100 | 1 |
| 393 | 信息大厦4层机房 | 生态城人才公寓安正路门 | 100 | 1 |
| 394 | 信息大厦4层机房 | 畅景公寓海博道门 | 100 | 1 |
| 395 | 信息大厦4层机房 | 枫丹园海轩道门 | 100 | 1 |
| 396 | 信息大厦4层机房 | 枫书园新平道门 | 100 | 1 |
| 397 | 信息大厦4层机房 | 枫博园海轩道门 | 100 | 1 |
| 398 | 信息大厦4层机房 | 枫慧园海博道门 | 100 | 1 |
| 399 | 信息大厦4层机房 | 枫慧园新平道门 | 100 | 1 |
| 400 | 信息大厦4层机房 | 枫智园永盛路门 | 100 | 1 |
| 401 | 信息大厦4层机房 | 枫墨园永盛路门 | 100 | 1 |
| 402 | 信息大厦4层机房 | 朗泓园海博道门 | 100 | 1 |
| 403 | 信息大厦4层机房 | 朗泓园荣盛路门 | 100 | 1 |
| 404 | 信息大厦4层机房 | 海晨道与海滨高速交口东北角 | 150 | 1 |
| 405 | 信息大厦4层机房 | 海旭道南半幅与海滨高速交口西南角 | 300 | 1 |
| 406 | 信息大厦4层机房 | 海旭道南半幅与海滨高速交口西南角 | 100 | 1 |
| 407 | 信息大厦4层机房 | 海旭道北半幅与海滨高速交口西南 | 200 | 1 |

附件5：待移交设备清单

智慧路灯外场设备清单（待移交）

| 序号 | 点位名称 | LED双面屏 | 交换机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央大道与中生大道交口西北角 | 1 | / |
| 2 | 中央大道与中生大道交口东北角 | 1 | / |
| 3 | 中央大道与中生大道交口西南角 | 1 | / |
| 4 | 中央大道与中生大道交口东南角 | 1 | / |
| 5 | 中央大道与中津大道交口西北角 | 1 | / |
| 6 | 中央大道与中津大道交口东北角 | 1 | / |
| 7 | 中央大道与中津大道交口西南角 | 1 | / |
| 8 | 中央大道与中津大道交口东南角 | 1 | / |

智能视觉外场设备清单（待移交）

| 序号 | 点位名称【治安防控三标段（临海新城66个）】 |
| --- | --- |
| 1 | 海博道与安悦东道交口南定1 |
| 2 | 海博道与安悦东道交口南定2 |
| 3 | 海博道与安悦东道交口南动 |
| 4 | 海博道与安悦东道交口北定1 |
| 5 | 海博道与安悦东道交口北定2 |
| 6 | 海博道与安明路交口东南定1 |
| 7 | 海博道与安明路交口东南定2 |
| 8 | 海博道与安明路交口东北定1 |
| 9 | 海博道与安明路交口东北定1 |
| 10 | 海博道与永盛路交口西南定1 |
| 11 | 海博道与永盛路交口西南定2 |
| 12 | 海博道与永盛路交口西南动 |
| 13 | 海博道与永盛路交口东北定1 |
| 14 | 海博道与永盛路交口东北定2 |
| 15 | 海博道与明盛路交口西南定1 |
| 16 | 海博道与明盛路交口西南定1 |
| 17 | 海博道与明盛路交口东北定1 |
| 18 | 海博道与明盛路交口东北定2 |
| 19 | 海博道与荣盛路交口西南定1 |
| 20 | 海博道与荣盛路交口西南定2 |
| 21 | 海博道与荣盛路交口东北定1 |
| 22 | 海博道与荣盛路交口东北定2 |
| 23 | 荣盛路与海轩道交口东北定1 |
| 24 | 荣盛路与海轩道交口东北定2 |
| 25 | 荣盛路与海轩道交口西南定1 |
| 26 | 荣盛路与海轩道交口西南定2 |
| 27 | 荣盛路与海轩道交口西南动 |
| 28 | 海博停车场销售中心定1 |
| 29 | 海博停车场销售中心定2 |
| 30 | 海博馆停车场定1 |
| 31 | 海博馆停车场定2 |
| 32 | 海博馆侧入口定1 |
| 33 | 海博馆侧入口定2 |
| 34 | 海旭道与弘通路交口西北定1 |
| 35 | 海旭道与弘通路交口西北定2 |
| 36 | 海旭道与弘通路交口西北动 |
| 37 | 海旭道与永盛路交口南定1 |
| 38 | 海旭道与永盛路交口动 |
| 39 | 海旭道与永盛路交口南定2 |
| 40 | 海旭道与明盛路交口南定1 |
| 41 | 海旭道与明盛路交口南定2 |
| 42 | 海旭道与明盛路交口南动 |
| 43 | 海旭道距荣盛路西50米南定1 |
| 44 | 海旭道距荣盛路西50米南定2 |
| 45 | 海旭道距荣盛路西50米南动 |
| 46 | 永盛路与川博道交口西南定1 |
| 47 | 明盛路与川博道交口东北定1 |
| 48 | 明盛路与川博道交口东北定2 |
| 49 | 明盛路与川博道交口西南定1 |
| 50 | 明盛路与川博道交口西南定2 |
| 51 | 明盛路与川博道交口西南动 |
| 52 | 海旭道距弘通路西300米南定1 |
| 53 | 海旭道距弘通路西300米南定2 |
| 54 | 海旭道与安明路交口西南定1 |
| 55 | 海旭道与安明路交口西南定2 |
| 56 | 海旭道与安明路交口西南动 |
| 57 | 海旭道与安明路交口东北定1 |
| 58 | 海旭道与安明路交口东北定2 |
| 59 | 海晨道与安明路交口西南定1 |
| 60 | 海晨道与安明路交口西南定2 |
| 61 | 海晨道与安明路交口西南动 |
| 62 | 宝龙城南门西南定1 |
| 63 | 海晨道与安悦路交口东北定1 |
| 64 | 海晨道与安悦路交口东北定2 |
| 65 | 海晨道与安悦路交口东南定1 |
| 66 | 海晨道与安悦路交口东南定2 |

| 序号 | 点位名称【181项目（175个监控54个卡口）】 |
| --- | --- |
| 1 | 天津滨海生态城中天中津西北定2 |
| 2 | 中天大道与中生大道交口东南定2 |
| 3 | 中天大道与和意路交口西南定2 |
| 4 | 中天大道与和睦路交口西北定1 |
| 5 | 中天大道与和顺路交口东南定1 |
| 6 | 中天大道与和风路交口东南定2 |
| 7 | 中新大道与中生大道交口西北定1 |
| 8 | 中新大道与中生大道交口西北定2 |
| 9 | 中新大道与华一路交口东南定1 |
| 10 | 中新大道与华四路交口东北定2 |
| 11 | 中新大道与和旭路交口东北定1 |
| 12 | 中生大道与和韵路交口东南动 |
| 13 | 中生大道与和韵路交口东南定1 |
| 14 | 中生大道与和韵路交口东南定2 |
| 15 | 中生大道与和韵路交口西北定1 |
| 16 | 中生大道与和韵路交口西北定2 |
| 17 | 和惠路北侧生态谷门口定1 |
| 18 | 和畅路与和惠路交口西北定1 |
| 19 | 和畅路与和旭路交口西北定1 |
| 20 | 和畅路与和睦路交口西定1 |
| 21 | 和韵路与和风路交口东北定1 |
| 22 | 和韵路与和风路交口西南定1 |
| 23 | 天津滨海生态城中天中生东南动 |
| 24 | 天津滨海生态城中天和旭北侧定1 |
| 25 | 天津滨海生态城和畅中津西北定1 |
| 26 | 天津滨海生态城和畅和意北侧定2 |
| 27 | 天津滨海生态城和畅和意西南定2 |
| 28 | 管委会北门定2 |
| 29 | 中天大道与中津大道交口东南动 |
| 30 | 中天大道与中津大道交口东南定1 |
| 31 | 中天大道与和惠路交口西北定1 |
| 32 | 中天大道与和意路交口东北定2 |
| 33 | 中天大道与和旭路交口东南定2 |
| 34 | 中天大道与和畅路交口东北定1 |
| 35 | 中天大道与和畅路交口东北定2 |
| 36 | 中天大道与和睦路交口东南动 |
| 37 | 中天大道与和顺路交口东南定2 |
| 38 | 中天大道与和顺路交口西北定1 |
| 39 | 中天大道与和顺路交口西北定2 |
| 40 | 中新大道与中生大道交口东南定2 |
| 41 | 中新大道与华一路交口东南动 |
| 42 | 中新大道与华一路交口西北定1 |
| 43 | 中新大道与华二路交口东北定2 |
| 44 | 中新大道与华四路交口西南动 |
| 45 | 中新大道与华四路交口西南定2 |
| 46 | 中新大道与和意路交口东北定2 |
| 47 | 中新大道与和旭路交口东北动4 |
| 48 | 中新大道与和旭路交口西动8 |
| 49 | 中新大道与和旭路交口西定2 |
| 50 | 中新大道与和顺路交口东北定1 |
| 51 | 中新大道与和顺路交口东北定2 |
| 52 | 中新大道与和风路交口东北定1 |
| 53 | 中新大道与和风路交口东北定2 |
| 54 | 中新大道与和风路交口西南动 |
| 55 | 中新大道与和风路交口西南定1 |
| 56 | 中新大道距中生大道南180米东定1 |
| 57 | 中新大道距中生大道南180米东定2 |
| 58 | 中津大道与和畅路交口东北定1 |
| 59 | 中津大道与和韵路交口东南定2 |
| 60 | 中生大道与和畅路交口东南定2 |
| 61 | 中生大道与和畅路交口西北定1 |
| 62 | 中生大道与和畅路交口西北定2 |
| 63 | 动漫中路与动漫东路交口南定1 |
| 64 | 动漫中路与文三路交口东北定1 |
| 65 | 动漫中路与文三路交口东北定2 |
| 66 | 动漫中路与文三路交口西南动 |
| 67 | 动漫中路与文三路交口西南定1 |
| 68 | 动漫中路与文三路交口西南定2 |
| 69 | 动漫中路希尔顿酒店西南定2 |
| 70 | 动漫北路故道桥南辅路交口定2 |
| 71 | 和惠路北侧生态谷门口定2 |
| 72 | 和惠路南侧生态谷门口定2 |
| 73 | 和畅路与和惠路交口东南动 |
| 74 | 和畅路与和惠路交口东南定2 |
| 75 | 和畅路与和旭路交口东南动 |
| 76 | 和畅路与和旭路交口西北定2 |
| 77 | 和畅路与和顺路交口东北定2 |
| 78 | 和畅路与和顺路交口西南定1 |
| 79 | 和畅路与和风路交口东南动 |
| 80 | 和韵路与和意路交口西南定1 |
| 81 | 和韵路与和旭路交口西南动 |
| 82 | 和韵路与和旭路交口西南定2 |
| 83 | 和韵路与和风路交口东北定2 |
| 84 | 和韵路商业街地库出口对面定1 |
| 85 | 和韵路外国语小学部定1 |
| 86 | 和韵路滨海小外中学部东定1 |
| 87 | 和韵路艾毅多元智能幼儿园动 |
| 88 | 天津滨海生态城中天中生东南定1 |
| 89 | 天津滨海生态城中天中生西北定1 |
| 90 | 天津滨海生态城中天和惠东侧定2 |
| 91 | 天津滨海生态城中新大道故道河西侧定1 |
| 92 | 天津滨海生态城动漫南路与文一路西北定2 |
| 93 | 天津滨海生态城和畅和旭东南定1 |
| 94 | 天津滨海生态城和韵中津西北定2 |
| 95 | 天津滨海生态城和韵和意北定1 |
| 96 | 天津滨海生态城和韵和意北定2 |
| 97 | 天津滨海生态城和韵和意西南定2 |
| 98 | 天津滨海生态城和韵和顺东北定2 |
| 99 | 天津滨海生态城和韵和风西南定2 |
| 100 | 管委会北门定1 |
| 101 | 中天大道与和意路交口西南定1 |
| 102 | 中新大道与华二路交口西南动 |
| 103 | 中新大道与华二路交口西南定1 |
| 104 | 中新大道与华二路交口西南定2 |
| 105 | 天津滨海生态城和畅和意西南定1 |
| 106 | 中新大道与中生大道交口东南定1 |
| 107 | 中新大道与和旭路交口西定1 |
| 108 | 动漫北路故道桥南辅路交口定1 |
| 109 | 和畅路与和睦路交口东南定2 |
| 110 | 和畅路与和顺路交口东北定1 |
| 111 | 和韵路与和顺路交口西北定1 |
| 112 | 天津滨海生态城中新大道故道河西侧定2 |
| 113 | 天津滨海生态城和韵和顺西北定1 |
| 114 | 中天大道与中津大道交口东南定2 |
| 115 | 中天大道与中生大道交口西北定2 |
| 116 | 中天大道与和惠路交口东南定1 |
| 117 | 中天大道与和旭路交口东南定1 |
| 118 | 中天大道与和睦路交口西北定2 |
| 119 | 中天大道与和顺路交口东南动 |
| 120 | 中天大道与和风路交口东南定1 |
| 121 | 中天大道与和风路交口西北定1 |
| 122 | 中天大道与和风路交口西北定2 |
| 123 | 中新大道与中生大道交口东南动 |
| 124 | 中新大道与华一路交口东南定2 |
| 125 | 中新大道与华一路交口西北定2 |
| 126 | 中新大道与华二路交口东北定1 |
| 127 | 中新大道与华四路交口东北定1 |
| 128 | 中新大道与华四路交口西南定1 |
| 129 | 中新大道与和意路交口东北定1 |
| 130 | 中新大道与和意路交口西定1 |
| 131 | 中新大道与和意路交口西定2 |
| 132 | 中新大道与和旭路交口东北定2 |
| 133 | 中新大道与和顺路交口西定1 |
| 134 | 中新大道与和顺路交口西定2 |
| 135 | 中新大道与和风路交口西南定2 |
| 136 | 中新大道惠风溪公园门口定2 |
| 137 | 中津大道与和畅路交口东北动 |
| 138 | 中津大道与和畅路交口东北定2 |
| 139 | 中津大道与和韵路交口东南定1 |
| 140 | 中生大道与和畅路交口东南动 |
| 141 | 中生大道与和畅路交口东南定1 |
| 142 | 动漫中路与动漫东路交口南定2 |
| 143 | 动漫中路希尔顿酒店西南定1 |
| 144 | 和惠路南侧生态谷门口定1 |
| 145 | 和畅路与和惠路交口东南定1 |
| 146 | 和畅路与和惠路交口西北定2 |
| 147 | 和畅路与和意路交口东北定1 |
| 148 | 和畅路与和睦路交口东南定1 |
| 149 | 和畅路与和睦路交口西定2 |
| 150 | 和畅路与和顺路交口西南动 |
| 151 | 和畅路与和顺路交口西南定2 |
| 152 | 和畅路与和风路交口东南定1 |
| 153 | 和畅路与和风路交口东南定2 |
| 154 | 和畅路与和风路交口西北定1 |
| 155 | 和畅路与和风路交口西北定2 |
| 156 | 和韵路与和旭路交口东北定1 |
| 157 | 和韵路与和旭路交口东北定2 |
| 158 | 和韵路与和旭路交口西南定1 |
| 159 | 和韵路与和顺路交口东南动 |
| 160 | 和韵路商业街地库出口对面定2 |
| 161 | 和韵路商业街地库出对面口动 |
| 162 | 和韵路外国语小学部定2 |
| 163 | 和韵路滨海小外中学部东定2 |
| 164 | 和韵路艾毅多元智能幼儿园定1 |
| 165 | 和韵路艾毅多元智能幼儿园定2 |
| 166 | 天津滨海生态城中天和惠西北定2 |
| 167 | 天津滨海生态城中天和意东北定1 |
| 168 | 天津滨海生态城中天和旭北侧定2 |
| 169 | 天津滨海生态城中新和意西侧动 |
| 170 | 天津滨海生态城中新大道慧风溪东侧定1 |
| 171 | 天津滨海生态城动漫南路与文一路西北定1 |
| 172 | 天津滨海生态城和畅中津西北定2 |
| 173 | 天津滨海生态城和畅和旭东南定2 |
| 174 | 天津滨海生态城和韵中津西北定1 |
| 175 | 天津滨海生态城和韵和顺西北定2 |
| 176 | 中央大道渔港出渔港01车道 |
| 177 | 中央大道渔港出渔港02车道 |
| 178 | 中央大道渔港出渔港03车道 |
| 179 | 中津大道出合作区正向卡口2 |
| 180 | 中津大道进合作区正向全景 |
| 181 | 中津大道进合作区正向卡口3 |
| 182 | 中生大道出合作区正向卡口3 |
| 183 | 中生大道进合作区正向卡口3 |
| 184 | 北卡口出生态城背向全景 |
| 185 | 彩虹桥出生态城正向全景 |
| 186 | 彩虹桥出生态城正向卡口1 |
| 187 | 彩虹桥出生态城正向卡口3 |
| 188 | 海博道出旅游区正向卡口1 |
| 189 | 海博道出旅游区正向卡口3 |
| 190 | 中津大道出合作区正向卡口1 |
| 191 | 中津大道出合作区背向全景 |
| 192 | 中生大道出合作区正向卡口2 |
| 193 | 中生大道进合作区正向全景 |
| 194 | 中生大道进合作区正向卡口2 |
| 195 | 中生大道进合作区背向全景 |
| 196 | 北卡口出生态城正向卡口1 |
| 197 | 北卡口出生态城正向卡口2 |
| 198 | 北卡口出生态城正向卡口3 |
| 199 | 北卡口进生态城正向全景 |
| 200 | 天津滨海生态城汉蔡路进生态城南向北正向全景 |
| 201 | 天津滨海生态城汉蔡路进生态城南向北车道3 |
| 202 | 天津滨海生态城汉蔡路进生态城南向北车道4 |
| 203 | 彩虹桥出生态城正向卡口2 |
| 204 | 彩虹桥出生态城背向全景 |
| 205 | 彩虹桥进生态城正向全景 |
| 206 | 彩虹桥进生态城正向卡口1 |
| 207 | 彩虹桥进生态城正向卡口2 |
| 208 | 海博道出旅游区背向全景 |
| 209 | 中津大道进合作区背向全景 |
| 210 | 北卡口出生态城正向全景 |
| 211 | 中津大道出合作区正向全景 |
| 212 | 中津大道出合作区正向卡口3 |
| 213 | 中津大道进合作区正向卡口1 |
| 214 | 中津大道进合作区正向卡口2 |
| 215 | 中生大道出合作区正向全景 |
| 216 | 中生大道出合作区正向卡口1 |
| 217 | 中生大道出合作区背向全景 |
| 218 | 中生大道进合作区正向卡口1 |
| 219 | 北卡口进生态城正向卡口1 |
| 220 | 北卡口进生态城正向卡口2 |
| 221 | 北卡口进生态城正向卡口3 |
| 222 | 北卡口进生态城背向全景 |
| 223 | 天津滨海生态城汉蔡路进生态城南向北反向全景 |
| 224 | 天津滨海生态城汉蔡路进生态城南向北车道1 |
| 225 | 天津滨海生态城汉蔡路进生态城南向北车道2 |
| 226 | 彩虹桥进生态城正向卡口3 |
| 227 | 彩虹桥进生态城背向全景 |
| 228 | 海博道出旅游区正向全景 |
| 229 | 海博道出旅游区正向卡口2 |

| 序号 | 点位名称【200人脸（200人脸摄像头、36个高塔球机）】 |
| --- | --- |
| 1 | 中成与中滨大道交口西南人脸定动 |
| 2 | 中新大道与中生交口东南人脸定2 |
| 3 | 1B高中出口人脸定 |
| 4 | 1B高中进口人脸定 |
| 5 | 中新大道与华二路交口西南人脸定 |
| 6 | 中新大道航母公园西一门人脸定 |
| 7 | 中新大道芦花庄园入口人脸定1 |
| 8 | 中津大道与和韵路交口南人脸定2 |
| 9 | 中生与静湖西路南交口西人脸定 |
| 10 | 中生亿利生态岛南出口人脸定 |
| 11 | 中生立体停车场南入口人脸定2 |
| 12 | 伟才幼儿园门卫出口定 |
| 13 | 华五路与中新大道交口西人脸定 |
| 14 | 华夏未来小学门卫进口人脸定 |
| 15 | 和畅路第一社区西门中分带人脸定 |
| 16 | 图书馆绿化带人脸定4 |
| 17 | 天大道科技园2入口中分带人脸定 |
| 18 | 希尔顿酒店大厅进口人脸定 |
| 19 | 星光汇通道绿化带人脸定2 |
| 20 | 第一社区绿化带人脸定1 |
| 21 | 第一社区绿化带人脸定3 |
| 22 | 中天大道与华三路交口东人脸定 |
| 23 | 中天大道与华二路交口东人脸定 |
| 24 | 中天大道与华二路交口西北人脸定 |
| 25 | 中天大道与和意路交口东人脸定 |
| 26 | 中天大道与和风路交口西北人脸定 |
| 27 | 中天大道与规划路交口西南人脸定 |
| 28 | 中成与中滨大道交口东北人脸定 |
| 29 | 中成大道与泰八路交口东北人脸定 |
| 30 | 中成大道与泰八路交口西南人脸定 |
| 31 | 中成大道与泰六路交口西人脸定 |
| 32 | 中新大道与中生交口东南人脸定1 |
| 33 | 中新大道与华一路交口东南人脸定 |
| 34 | 中新大道与华一路交口西北人脸定 |
| 35 | 中新大道与华三路交西南人脸定 |
| 36 | 中新大道与和意路交口西人脸定 |
| 37 | 中新大道与和顺路交口东北人脸定1 |
| 38 | 中新大道与和顺路交口西人脸定1 |
| 39 | 中新大道与泰八路交口西南人脸定 |
| 40 | 中新大道与泰六路交口东人脸定 |
| 41 | 中新大道与运河中路交口东北人脸定 |
| 42 | 中新大道与运河中路交口西南人脸定 |
| 43 | 中新大道双威悦馨苑售楼处人脸定 |
| 44 | 中津大道与和韵路交口南人脸定1 |
| 45 | 中滨大道建设公寓北门人脸定 |
| 46 | 中生与和韵路交口东南人脸定1 |
| 47 | 中生与和韵路交口西北人脸定1 |
| 48 | 中生与静湖南路交口东北人脸定 |
| 49 | 中生与静湖南路交口西南人脸定 |
| 50 | 中生与静湖西路北交口东北人脸定 |
| 51 | 中生与静湖西路北交口西人脸定 |
| 52 | 中生亿利生态岛北出口人脸定 |
| 53 | 中生大道方特正门广场人脸定1 |
| 54 | 中生大道方特正门广场人脸定2 |
| 55 | 伟才幼儿园门卫入口定 |
| 56 | 动漫中与动漫环西交口西北人脸定 |
| 57 | 动漫中与文二路交口西南人脸定 |
| 58 | 动漫中路文一路交口东北人脸定1 |
| 59 | 动漫中路文一路交口东北人脸定2 |
| 60 | 华夏未来小学门卫出口人脸定 |
| 61 | 南开中学门卫1出口人脸定 |
| 62 | 南开中学门卫2进口人脸定 |
| 63 | 南开小学门卫出口人脸定 |
| 64 | 和意路与和韵路交口北人脸定 |
| 65 | 和畅路与和风路交口东南人脸定 |
| 66 | 和畅路电力营业厅入口人脸定 |
| 67 | 和顺路与和韵路交口西北人脸定 |
| 68 | 和顺路医院北入口中分带人脸定 |
| 69 | 商业街地面人行出口北人脸定1 |
| 70 | 商业街地面人行出口西人脸定1 |
| 71 | 商业街地面人行出口西人脸定2 |
| 72 | 图书馆绿化带人脸定2 |
| 73 | 图书馆绿化带人脸定3 |
| 74 | 小外一部门卫进口人脸定 |
| 75 | 小外三部门卫出口人脸定 |
| 76 | 小外中学部门卫出口人脸定 |
| 77 | 小外中学部门卫进口人脸定 |
| 78 | 文三路与动漫东路交口南人脸定 |
| 79 | 文三路与动漫东路交口西北人脸定 |
| 80 | 新一街与华四路交口东北人脸定 |
| 81 | 新一街与华四路交口西南人脸定 |
| 82 | 永定洲公园和畅中天东北人脸定 |
| 83 | 汉德中职门口人脸定 |
| 84 | 海丽达美信幼儿园进口人脸定 |
| 85 | 生态城医院门诊大厅人脸定1 |
| 86 | 盛三路与中滨大道交口东北人脸定 |
| 87 | 盛三路与运河中路交口东北人脸定 |
| 88 | 第三社区公交站东人脸定 |
| 89 | 第三社区公交站西人脸定 |
| 90 | 第三社区正门通道人脸定 |
| 91 | 第二社区通道绿化带人脸定1 |
| 92 | 第二社区通道绿化带人脸定2 |
| 93 | 第二社区通道绿化带人脸定3 |
| 94 | 艾毅双语幼儿园进口人脸定 |
| 95 | 运河中路服务中心入口人脸定 |
| 96 | 静湖南路与华一路交口东北人脸定 |
| 97 | 东方剑桥幼儿园门卫出口人脸定 |
| 98 | 中天与和意路交口西南人脸定 |
| 99 | 中天大道与华一路交口东北人脸定 |
| 100 | 中天大道与华一路交口西南人脸定 |
| 101 | 中天大道与和旭路交口西北人脸定 |
| 102 | 中天大道与和风路交口东人脸定 |
| 103 | 中天大道与规划路交口东北人脸定 |
| 104 | 中成与运河中路交口东北人脸定 |
| 105 | 中成大道建设公寓入口人脸定1 |
| 106 | 中成大道建设公寓入口人脸定2 |
| 107 | 中新大道与中海大道交口东人脸定 |
| 108 | 中新大道与中生交口西北人脸定2 |
| 109 | 中新大道与华三路交口东北人脸定 |
| 110 | 中新大道与华二路交口东北人脸定 |
| 111 | 中新大道与和意路交口东北人脸定 |
| 112 | 中新大道中泰大道交口东北人脸定 |
| 113 | 中新大道双威悦馨苑门口人脸定 |
| 114 | 中新大道运维南加气站出口人脸定 |
| 115 | 中新芦花庄园对面公交站人脸定 |
| 116 | 中津与和韵路交口西北人脸定1 |
| 117 | 中津大道与和畅路交口西北人脸定 |
| 118 | 中生与和韵路交口东南人脸定2 |
| 119 | 中生与和韵路交口西北人脸定2 |
| 120 | 中生与静湖西南交口东北人脸定 |
| 121 | 动漫中路文二路交口东北人脸定1 |
| 122 | 动漫中路文二路交口东北人脸定2 |
| 123 | 华夏未来幼儿园门卫出口人脸定 |
| 124 | 华夏未来幼儿园门卫进口人脸定 |
| 125 | 和意路与和畅路交口西南人脸定 |
| 126 | 和意路与和韵路交口西南人脸定 |
| 127 | 和畅路与和旭路交口东南人脸定 |
| 128 | 和畅路与和风路交口西北人脸定 |
| 129 | 和风路宜禾汇入口中分带人脸定 |
| 130 | 哈巴谷幼儿园门卫进口人脸定 |
| 131 | 商业街地面人行出口北人脸定2 |
| 132 | 图书馆绿化带人脸定1 |
| 133 | 小外一部门卫出口人脸定 |
| 134 | 小外三部门卫进口人脸定 |
| 135 | 小外二部门卫出人脸定 |
| 136 | 小外二部门卫进口人脸定 |
| 137 | 文一路与动漫东路交口东人脸定 |
| 138 | 文一路与动漫东路交口西南人脸定 |
| 139 | 文二路与动漫东路交口西南人脸定 |
| 140 | 星光汇通道绿化带人脸定3 |
| 141 | 星光汇通道绿化带人脸定4 |
| 142 | 永定洲公园和畅中天南人脸定 |
| 143 | 海利达幼儿园门口2定 |
| 144 | 盛三路与运河中路交口西南人脸定 |
| 145 | 盛四路与中滨大道交口西南人脸定 |
| 146 | 运河中路泰恩博能北入口人脸定 |
| 147 | 静湖南路与华一路交口西北人脸定 |
| 148 | 静湖西路方特停车场门口人脸定 |
| 149 | 东方剑桥幼儿园门卫进口人脸定 |
| 150 | 中天与中津大道交口东南人脸定 |
| 151 | 中天与中津大道交口西北人脸定 |
| 152 | 中天大道与华三路交口西南人脸定 |
| 153 | 中天大道与和旭路交口东人脸定 |
| 154 | 中成与运河中路交口西南人脸定 |
| 155 | 中成大道与泰六路交口东北人脸定 |
| 156 | 中新大道与中海大道交口西南人脸定 |
| 157 | 中新大道与中滨大道交口东北人脸定 |
| 158 | 中新大道与中滨大道交口西南人脸定 |
| 159 | 中新大道与中生交口西北人脸定1 |
| 160 | 中新大道与和顺路交口东北人脸定2 |
| 161 | 中新大道与和顺路交口西人脸定2 |
| 162 | 中新大道与泰八路交口东北人脸定 |
| 163 | 中新大道与泰六路交口西南人脸定 |
| 164 | 中新大道中泰大道交口西南人脸定 |
| 165 | 中新大道航母公园西二门人脸定 |
| 166 | 中新大道芦花庄园入口人脸定2 |
| 167 | 中新大道运维中心入口人脸定 |
| 168 | 中新大道运维中心北公交站人脸定 |
| 169 | 中津与和韵路交口西北人脸定2 |
| 170 | 中津大道与和畅路交口东南人脸定 |
| 171 | 中生大道方特停车场出口人脸定 |
| 172 | 中生大道方特正门中分带人脸定 |
| 173 | 中生立体停车场南入口人脸定1 |
| 174 | 信息大厦门口人脸定 |
| 175 | 华五路与中天大道交口东北人脸定 |
| 176 | 南开中学门卫1进口人脸定 |
| 177 | 南开小学门卫进口人脸定 |
| 178 | 和意路与和畅路交口东北人脸定 |
| 179 | 和畅路与和旭路交口西北人脸定 |
| 180 | 和韵路宜禾汇入口中分带人脸定 |
| 181 | 和顺路与和韵路交口东南人脸定 |
| 182 | 哈巴谷幼儿园门卫出口人脸定 |
| 183 | 天大道科技园1入口中分带人脸定 |
| 184 | 小金星幼儿园门卫出口人脸定 |
| 185 | 小金星幼儿园门卫进口人脸定 |
| 186 | 文二路与动漫东路交口东侧人脸定 |
| 187 | 星光汇通道绿化带人脸定1 |
| 188 | 海丽达美信幼儿园出口人脸定 |
| 189 | 海利达幼儿园门口1定 |
| 190 | 生态城医院急诊大厅人脸定 |
| 191 | 生态城医院门诊大厅人脸定2 |
| 192 | 盛三路与中滨大道交口西南人脸定 |
| 193 | 盛四路与中滨大道交口东北人脸定 |
| 194 | 盛四路与运河中路交口北人脸定 |
| 195 | 盛四路泰恩博能西入口人脸定 |
| 196 | 第一社区绿化带人脸定2 |
| 197 | 维也纳酒店门口人脸定 |
| 198 | 艾毅双语幼儿园出口人脸定 |
| 199 | 锦江之星酒店门口人脸定 |
| 200 | 静湖西路污水处理厂正门人脸定 |
| 201 | 南堤公园2定 |
| 202 | 海博馆正门广场定 |
| 203 | 东堤公园南1定 |
| 204 | 东堤公园南2定 |
| 205 | 中心渔港高速口1定 |
| 206 | 南堤公园1定 |
| 207 | 生态谷公园与和意路交口2定 |
| 208 | 中心渔港高速口2定 |
| 209 | 中泰大道与中央大道西南角2定 |
| 210 | 华一路与中央大道交口1定 |
| 211 | 华一路与中央大道交口2定 |
| 212 | 彩虹桥底2定 |
| 213 | 慧风溪与中新大道交口1定 |
| 214 | 慧风溪与中新大道交口2定 |
| 215 | 故道桥一桥与二桥之间1定 |
| 216 | 故道桥一桥与二桥之间2定 |
| 217 | 生态谷公园与和旭路交口2定 |
| 218 | 轮滑公园1定 |
| 219 | 东堤公园定 |
| 220 | 中泰大道与中央大道西南角1定 |
| 221 | 力高阳光海岸1定 |
| 222 | 力高阳光海岸2定 |
| 223 | 妈祖公园海岸线定 |
| 224 | 彩虹桥底1定 |
| 225 | 方特华强酒店定1 |
| 226 | 海博馆正门定 |
| 227 | 生态谷公园与和旭路交口1定 |
| 228 | 航母主题公园定1 |
| 229 | 轮滑公园2定 |
| 230 | 方特华强酒店定2 |
| 231 | 月沙湾海边1定 |
| 232 | 月沙湾海边2定 |
| 233 | 生态谷公园与和意路交口1定 |
| 234 | 航母主题公园定2 |
| 235 | 野生动物园广场高点定 |
| 236 | 野生动物园高点定 |

第三部分投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

6.1 本项目不收取招标代理服务费。

6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。上传的电子投标文件应与网上应答填报内容一致，当出现上传的电子投标文件报价与网上应答报价不一致时，以网上应答为准。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评审委员会

27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。

27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（9）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。

（10）其他法定投标无效的情形。

28.4 评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按服务优劣顺序确定中标候选供应商，采购人按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

注：中标候选供应商为以上办法中排名前两名的供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

G 政府采购“明白纸”

40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”

（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸

中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。

一、“政采贷”概念

“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。

二、“政采贷”基本流程介绍

“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”

三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况

目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：

| 序号 | 金融机构名称 | 参考利率及额度 | 现阶段面向范围 | 申请条件 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国银行 | 参考利率： 根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85% 融资额度： 小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制 | 小微企业 | 1、在政府采购中无不良履约记录； 2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为； 3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。 | 27106030 吴楠 |
| 2 | 邮储银行 | 参考利率： 约4.95% 融资额度： 不超过200万元 | 小微企业 | 企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好 | 13820988723张日超 |
| 3 | 光大银行 | 参考利率： 约4% 融资额度： 不超过1000万 | 小微企业 | 1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。 2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录； 3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力； 4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策； 5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。 | 18722110192谢凝 18622858578 马嵘 |
| 4 | 浦发银行 | 参考利率： 约3.8% 融资额度：不超过500万 | 中小微企业 | 1、申请人不得有失信记录； 2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。 | 13612152218 刘扬 |
| 5 | 齐鲁银行 | 参考利率： 4.50%起 融资额度： 不超过1000万 | 大中小微企业 | 1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。 2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。 3、符合我行客户准入要求（同上一条）。 | 022-23271885 朱怡璇 |
| 6 | 天津银行 | 参考利率： 不低于3.85% 融资额度： 不超过1000万 | 中小微企业 | 1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好； 2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。 | 28405397 王小一 |
| 7 | 天津农商银行 | 参考利率： 结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定 融资额度： 不超过5000万 | 大中小微企业 | 1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验； 2、生产经营符合国家政策； 3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等； 4、银行要求的其他条件。 | 022-83872249 林向宇 |
| 8 | 天津滨海农商银行 | 参考利率： 致电咨询 融资额度：100-5000万 | 大中小微企业 | 1、具有2年(含)以上连续经营记录； 2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。 | 13612141823高飞 |
| 9 | 民生银行 | 参考利率： 最低4% 融资额度： 信用额度最高1000万 信用+担保额度最高3000万 | 中小微企业 | 1、企业成立满一年，经营良好、征信良好； 2、实控人25-65周岁，征信良好； 3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款 | 18102027371 陈宗山 |
| 10 | 平安银行 | 参考利率： 约6.00% 融资额度： 最高200万元 | 大中小微企业 | - 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； - 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； - 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好. | 18698167095张伟 |
| 11 | 渤海银行 | 参考利率： 年化约3.85% 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | - 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； - 信用记录良好，无不良、违法行为； - 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； - 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；. | 022-58879322 姚斌 |
| 12 | 中国建设银行 | 参考利率：4.00%-5.00% 融资额度： 最高2000万元 | 小微企业 | - 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 - 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 - 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单. | 58751595 赵望宇 58750209 肖毅 |
| 13 | 中国农业银行 | 参考利率： 约4% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 - 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。. | 13920727755 李倩 |
| 14 | 招商银行 | 参考利率： 一般性贷款利率 融资额度：最高3000万元 | 大中小微企业 | 1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。 2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。 3、财务报表未出现连续两年经营亏损。. | 28301244 |
| 15 | 兴业银行 | 参考利率： 利率3.7%起 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | 合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好. | 022/23526678/222112 武庆林 |
| 16 | 广发银行 | 参考利率： 贷款利率最低Lpr 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录； - 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）； 4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）. | 13820640544 胡小宁 |
| 17 | 浙商银行 | 参考利率： 5% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业； 2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全； 4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。. | 23271307 刘粲 |
| 18 | 中信银行 | 参考利率： 3.75%-3.95% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | - 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上； - 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间； - 采购品类为货物类或服务类； - 借款企业政采合作月数不少于6个月； | 13767182800 唐朝 |
| 19 | 后续持续更新 |  |  |  |  |

以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。

第四部分合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据项目（项目编号：）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：（详见附件）

合同总价款：人民币元

大写：人民币元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：，

行号（数字代码）：，

帐号：。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式份，需方留存份，供方留存份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20年月日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分投标文件格式

投标文件封面格式

投标文件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

# 投标日期：年月日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为项目（项目编号：）的投标邀请，投标人代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，投标人代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为：

第包，￥元（人民币），大写。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人名称：

日期：年月日

附件2

供应商资格声明函

天津市滨海新区政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录（截至开标日成立不足3年的供应商为自成立以来无重大违法记录）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件3

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：年月日

附件4

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |
| 分项名称 |  | 价格 | 数量 | 备注 |
| 调试费 |  |  |  |  |
| 线路连接费 |  |  |  |  |
| 维护维修费 |  |  |  |  |
| 保修费 |  |  |  |  |
| 测试费 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：年月日

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：年月日

附件6

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：年月日

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：年月日

附件8

投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年月日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件 9-2

若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：年月日

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件11：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件12：投标人认为需要提供的其他资料