天津港保税区（天津空港经济区）服务中心采购天津港保税区空港、海港片区相关办公楼宇物业服务项目

招标文件

（项目编号：TJBH-2025-D-0082）

天津市滨海新区政府采购中心

2025.6

目录

第一部分投标邀请函

第二部分招标项目要求

第三部分投标须知

第四部分合同条款

第五部分投标文件格式

## 第一部分投标邀请函

受天津港保税区（天津空港经济区）服务中心委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津港保税区（天津空港经济区）服务中心采购天津港保税区空港、海港片区相关办公楼宇物业服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津港保税区（天津空港经济区）服务中心采购天津港保税区空港、海港片区相关办公楼宇物业服务项目

（二）项目编号：TJBH-2025-D-0082

二、项目内容

第一包：物业管理服务1项，合同履行期限2年。

三、项目预算

第一包：40080050元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备独立法人资格。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A. 经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目专门面向小微企业，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向小微企业。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年6月13日至2025年6月20日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538316。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538316。

七、网上应答时间

2025年6月13日9:00至2025年7月15日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年7月15日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年7月15日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年7月15日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号

（三）联系人：刘春雪

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册、电子签章办理咨询：022-24538316

2. 采购文件咨询：022-25866129

3. 网上应答操作咨询：022-24538309

4. 解密操作咨询：022-24538309

（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津港保税区（天津空港经济区）服务中心

（二）采购人地址：天津港保税区（天津空港经济区）西三道166号

（三）采购人联系人：苗宇

（四）采购人联系电话：022-84906331

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人针对采购文件质疑受理：

1.联系部门：天津港保税区（天津空港经济区）服务中心

2.联系人：苗宇

3.联系方式：17694828913

4.联系地址：天津港保税区（天津空港经济区）西三道166号

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津港保税区财政局国库科提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

2025年6月13日

## 第二部分招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：服务人员费用（含人员工资、人员社保、住房公积金、加班费、福利费、服装等）；房屋及配套设备设施日常维修养护以及维保、检测费用；地毯清洗、石材养护、外檐清洗、垃圾清运、污水清掏等专项定期保洁费；保洁、维修、会议接待等服务工具、耗材费用；以及投标单位的管理费、税金等一切费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求

1. 时间要求：合同规定的服务起始之日起2年的服务期，签订合同之日起7日内物业人员进场服务（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津空港经济区西三道166号（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

按月付款，每月15日前支付上一月服务费（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

验收时，采购人通过查询发证机关官网、核对原件、向相关第三方核实等方式对中标供应商相关专业人员证书予以查验，若发现提供虚假材料的，采购人保留终止采购合同，并追求其违约责任的权利。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。

★（二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。

★（三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。

# （四）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

| 第一部分价格（20分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 20 |
| 第二部分客观分（47分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的非住宅物业服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、物业服务期限（合同服务起始日期为2022年1月1日或以后，且已经履行至少1年的时间）、物业服务内容（包含但不限于保洁服务、综合工程服务、消防控制服务、秩序维护服务）。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 注：如投标人提供的业绩为同一甲方单位的业绩，则不重复享受得分。 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件。 具备1个证书得1分，最高3分 | 3 |
| 3 | 派驻项目经理评价 | 投入的项目经理为投标单位正式员工，提供项目经理姓名、项目经理开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）提供项目经理本科或以上学历的毕业证书扫描件且满足招标文件要求，每提供1人得0.2分，最多1.2分； （2）提供项目经理用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该项目经理具备五年（含五年）以上非住宅物业管理经验，每提供1人得0.2分，最多1.2分。 | 2.4 |
| 4 | 派驻部门负责人评价 | 投入的部门负责人为投标单位正式员工，提供部门负责人姓名、部门负责人开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）提供安全负责人用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该安全负责人具备五年（含五年）以上非住宅物业管理相关岗位经验的：0.2分，其他：0分； （2）提供工程负责人用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该工程负责人具备五年（含五年）以上非住宅物业管理相关岗位经验的，每提供1人得0.2分，最多0.8分； （3）提供工程负责人《特种设备安全管理和作业人员证（特种设备安全管理）》（项目代号A）扫描件，每提供1人得0.2分，最多0.8分； （4）提供工程负责人《特种作业操作证（高压电工作业）》扫描件，每提供1人得0.2分，最多0.8分； （5）提供工程负责人《特种作业操作证（低压电工作业）》扫描件，每提供1人得0.2分，最多0.8分； （6）提供环境负责人用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该环境负责人具备五年（含五年）以上非住宅物业管理相关岗位经验的，每提供1人得0.2分，最多0.4分； （7）提供环境负责人《天津市病媒生物防制培训合格证》扫描件，每提供1人得0.2分，最多0.4分； （8）提供环境负责人《特种作业操作证（高处作业）》扫描件，每提供1人得0.2分，最多0.4分； （9）提供环境负责人卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件，每提供1人得0.2分，最多0.4分； （10）提供保安负责人用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该保安负责人具备五年（含五年）以上非住宅物业管理相关岗位经验的，每提供1人得0.2分，最多0.4分； （11）提供保安负责人《职业资格证书（建（构）筑物消防员）或消防设施操作员》（四级及以上）扫描件，每提供1人得0.2分，最多0.4分； （12）提供保安负责人公安机关盖章的《保安员》证扫描件，每提供1人得0.2分，最多0.4分； （13）提供会议负责人用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该会议负责人具备五年（含五年）以上非住宅物业管理相关岗位经验的，每提供1人得0.2分，最多0.2分； （14）提供会议负责人卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件，每提供1人得0.2分，最多0.2分。 | 6.6 |
| 5 | 派驻服务人员评价 | （1）设备维护员1：提供《特种作业操作证（高压电工作业）》证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得0.2分，最多1分； （2）设备维护员2：提供《特种作业操作证（制冷与空调作业）》证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得0.2分，最多1分； （3）设备维护员3：提供《特种作业操作证（制冷与空调作业）》和《特种作业操作证（高处作业）》证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的同时具有双证的人员得0.2分，最多0.4分； （4）设备维护员4：提供《特种作业操作证（高压电工作业）》和《特种作业操作证（低压电工作业）》和《有限空间作业》证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的同时具有三证的人员得0.2分，最多0.6分； （5）设备维护员5：提供《特种作业操作证（高压电工作业）》和《特种作业操作证（低压电工作业）》和《特种作业操作证（高处作业）》证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的同时具有三证的人员得0.2分，最多0.6分； 注：上述设备维护员不得重复 （6）设备维护员：提供上述设备维护员（已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得0.2分，最多3.6分； （7）保洁员1：提供《天津市病媒生物防制培训合格证》和卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得0.2分，最多0.8分； （8）保洁员2：提供《特种作业操作证（高处作业证）》和卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得0.2分，最多0.8分； 注：上述保洁员不得重复 （9）保洁员：提供上述保洁员（已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得0.2分，最多1.6分； （10）消防监控员：提供《职业资格证书（建（构）筑物消防员）或消防设施操作员》（四级及以上）证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得0.2分，最多2分； （11）消防监控员：提供上述消防监控员（已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得0.2分，最多2分； （12）会议接待领班：提供用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该会议接待领班具备三年（含三年）以上相关接待岗位经验，每个合格的人员得0.2分，最多0.4分； （13）会议接待领班：提供上述会议接待领班（已提供合格证书扫描件的）开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得0.2分，最多0.4分。 | 15.2 |
| 6 | 人员培训方案 | 人员培训方案应包含培训计划、培训方式、培训目标、言行规范、仪表仪容、公众形象等。 每提供上述1项内容的得0.5分，最多3分。 | 3 |
| 7 | 保洁耗材评价 | 提供具有检测资质的第三方检测机构出具的针对拟投入本项目保洁耗材的CMA检测报告扫描件，每个合格的扫描件得0.5分，最多1分。 | 1 |
| 8 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和“技术要求”的：5.8分，其他0分。 | 5.8 |
| 第三部分主观分（33分） |  |  | 分值 |
| 1 | 针对本项目特点的人员、岗位配置方案评价 | 人员配置方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 人员配置方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 人员配置方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化管理方案评价 | 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 3 | 针对本项目特点的重点、难点的理解评价 | 理解满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 理解满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 理解满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 4 | 针对本项目特点的应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。 预案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 预案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 预案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 5 | 针对本项目特点的人员保密管理方案评价 | 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 6 | 针对本项目特点的人员稳定性方案评价 | 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 7 | 价格测算方案评价 | 价格测算方案评价，根据投标文件报价情况综合评定，其中社会保险、住房公积金应在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。 价格测算方案科学合理：3分； 价格测算方案合理性方面存在1处瑕疵：2分； 价格测算方案合理性方面存在2处瑕疵：1分； 未提供测算方案或方案存在3处及以上瑕疵的：0分。 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |
| 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。
项目需求书

一、项目背景

本次招标项目总建筑面积174962.11平方米，各使用部门或单位根据实际使用面积，按相应楼宇物业费价格标准向中标方支付物业费。管委会实际使用面积164884.35平方米（以此面积为基数进行投标报价），其中包含科技大厦目前空置面积为15445.99平方米，根据实际空置面积据实结算。本项目物业服务楼宇包括空港经济区、保税区海港区域相关办公楼宇的物业服务。本项目物业服务内容包含：物业管理基本服务（包括保洁服务、综合工程服务、消防维保维修需求及服务、秩序维护服务、会议服务）；保安服务、其他服务。

服务期内，如招标方对上述办公楼宇进行处置，按照各楼宇实际使用情况及费用标准进行核算后支付，并及时签订补充协议。

（一）空港投资服务中心

空港投资服务中心位于天津空港经济区西三道166号，地上5层，地下1层，建筑面积71900平方米，原天津办事处位于天津市和平区马场道58号，建筑面积820平方米，地上3层。其中，管委会使用面积68753平方米，其中包括餐厅面积3256平方米。洗手间44套。

1.主要设备设施

（1）包括地上停车场、地下车库，共计车位555个

（2）电梯10部

（3）给排水系统：加压水泵7台，消防水泵2台，喷淋泵3台，消防水箱1个，消防水池1个

（4）消防系统：消防报警系统、自动喷淋系统、烟感系统、消防栓212个，灭火器672个

（5）中央空调系统：中央空调3组，板式换热器3组

（6）供配电系统：变电室1间

（7）原天津办事处：地上3层，洗手间6套，地上停车位10个，生活给水泵1台，生活水箱1个，消防栓3个，板式换热器2组

（二）司法大楼

司法大楼位于天津空港经济区中环西路89号，地上8层，地下1层，建筑面积23518平方米（其中餐厅面积395平方米）。洗手间35套。

1.主要设备设施

（1）停车位共计51个，地上停车位11个，地下停车位40个

（2）电梯4部

（3）给排水系统：生活水泵2台，生活水箱1个，中水泵2台，消防水泵8台，消防水箱2个

（4）消防系统：消防报警系统、自动喷淋系统、烟感系统、消防栓96个，灭火器130个，气体灭火器1套

（5）中央空调系统：中央空调3组，板式换热器1组

（6）供配电系统：变电室1间

（三）海关大楼

海关大楼位于天津空港经济区中心大道16号，地上8层，地下1层，建筑面积14699平方米（其中餐厅面积1380平方米）。洗手间25套。

1.主要设备设施

（1）停车位共计35个，地上停车位18个，地下停车位17个

（2）电梯4部

（3）给排水系统：生活水泵2台，生活水箱2个，中水泵2台，消防水泵2台，消防水箱2个

（4）消防系统：消防报警系统、自动喷淋系统、烟感系统、消防栓85个，灭火器166个，气体灭火器1套

（5）中央空调系统：中央空调3组，地泵热泵4台，板式换热器2组

（6）供配电系统：变电室1间

（四）科技大厦

科技大厦位于天津空港经济区中心大道55号，地上11层，地下2层，地上建筑面积29395.08平方米（其中含管委会使用面积8046.33平方米，目前空置面积15445.99平方米）。洗手间24个。

1.主要设备设施

（1）停车位共计102个，地上停车位10个，地下停车位92个

（2）电梯6部，4部，22KW/部；1部11.7KW；1部26KW

（3）给排水系统：生活水泵2台，5.5KW/台，一用一备；中水泵1台；消防水箱2个

（4）消防系统：消防报警系统、自动喷淋系统、烟感系统、消防栓96个，灭火器146个

（5）中央空调系统：中央空调3组，包括：制冷机组2台，264KW/台；1台55.6KW；冷冻水泵2台，30KW/台；冷却水泵2台，30KW/台

（6）新风机组：16.65KW

（7）供配电系统：变电室1间

（7）公共照明：18.15KW

（8）机排泵：2台，3KW/台

（五）中心商务地下广场

中心商务地下广场位于天津空港经济区西二道与西三道之间，建筑面积3052平方米。洗手间2套。

1.主要设备设施

（1）消防系统：消防报警系统、自动喷淋系统、烟感系统、消防栓2个，灭火器20个

（2）排水泵：27台

（六）四处房产

四处房产（包括：航空路派出所、环河北路派出所、武警天津市总队执勤第二支队执勤十七中队、滨海新区综合保税区卡口及综合保税区空港片区卡口），建筑面积12895.03平方米。

1.主要设备设施

（1）航空路派出所：位于天津空港经济区航海路178号，建筑面积3434平方米，地上5层，洗手间15套，地上停车位5个，电梯1部，生活给水泵2台，生活水箱1个，消防水泵2台，消防水箱1个，消防栓6个，灭火器37个，中央空调1组，地泵热泵1台

（2）环河北路派出所：位于天津空港经济区中环西路8号，建筑面积2735平方米，地上3层，洗手间8套，地上停车位20个，消防栓6个，灭火器18个，板式换热器1组

（3）武警天津市总队执勤第二支队执勤十七中队：位于天津空港经济区东八道，建筑面积3665平方米，地上4层，洗手间12套，地上停车位6个，消防水泵2台，消防水箱1个，消防栓8个，灭火器40个，板式换热器1组

（4）滨海新区综合保税区卡口及综合保税区空港片区卡口：建筑面积3061.03平方米，其中：综合保税区空港片区卡口建筑面积2720.49平方米，滨海新区综合保税区卡口建筑面积340.54平方米，地上4层，洗手间10套，灭火器20个，板式换热器1组，4组多联机空调

（七）环境监测站

环境监测站：位于天津空港经济区航天路天保市政公司院内，建筑面积1686平方米，地上4层，洗手间5套，地上停车位3个，消防栓4个，灭火器16个，板式换热器1组

（八）海港职工中心

海港职工中心位于天津港保税区海港八路69号，地上2层，地下1层，建筑面积7013平方米，其中，海港局使用面积6805平方米。洗手间3个。

1.主要设备设施

（1）地上停车位75个

（2）给排水系统：消防水泵4台，消防水箱1个

（3）消防系统：消防报警系统、自动喷淋系统、烟感系统、消防栓32个，灭火器66个

（4）中央空调系统：地源热泵2台

（5）供配电系统：箱式变电站1处，低压配电室1间

（九）保税区海港项目组

保税区海港项目组（包括：检验检疫办公楼、交警大队办公楼、物流园区办公楼、京门大道派出所、海关东南西北四处卡口），建筑面积9984平方米。

1.主要设备设施：

（1）检验检疫办公楼：位于天津港保税区新港大道173号，建筑面积3424平方米，地上4层，洗手间3组，消防水箱1个，消防栓15个，灭火器40个

（2）交警大队办公楼：位于天津港保税区新港大道173号，建筑面积2600平方米，地上3层，洗手间3组，灭火器40个

（3）物流园区办公楼：位于天津港保税区新港大道76号，建筑面积1259平方米，地上2层，洗手间2组，灭火器16个

（4）京门大道派出所：位于天津港保税区新港大道122号，建筑面积2341平方米，地上3层，洗手间3组，消防栓11个，灭火器20个

（5）海关海港东南西北卡口：建筑面积360平方米，洗手间1组，灭火器10个

本项目所属行业：物业管理

二、物业投入人员岗位及每个岗位的需要人数

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 6 | - 年龄45周岁及以下，男女不限； - 本科及以上（含本科）学历； - 具有5年以上非住宅物业管理工作经验，党员优先。 | 否 | 法定工作日，每天8小时 |
| 2 | 安全负责人 | 1 | - 年龄45周岁及以下，男女不限； - 专科及以上（含专科）学历； - 具有5年以上非住宅物业管理工作经验，党员优先； - 专项负责项目安全管理工作，预防安全生产事故，确保项目正常运行。 | 否 | 法定工作日，每天8小时 |
| 3 | 综合管理人员 | 4 | - 40周岁及以下，男女不限； - 专科及以上（含专科）学历； - 政治可靠，保密意识强，具有良好的服务意识； - 具有3年以上非住宅物业管理相关岗位工作经验，工作认真负责，忠于职守。 | 否 | 法定工作日，每天8小时 |
| 4 | 工程负责人 | 4 | - 50周岁及以下，男性； - 具有5年以上非住宅物业管理相关岗位工作经验，工作认真负责，忠于职守； - 熟悉水、电、气、暖等设备设施维修，熟悉特种设备的维修、养护，熟悉消防设备的维修、养护，制定设施设备的年度大、中修计划并组织实施，可以为设备的更新、改造提出合理性建议，对施工质量进行监管； - 同时具备《特种设备安全管理和作业人员证（特种设备安全管理）》（项目代号A）和《特种作业操作证（高压电工作业）》和《特种作业操作证（低压电工作业）》证书。 | 否 | 法定工作日，每天8小时 |
| 5 | 设备维护人员（电工、水暖工、空调制冷等） | 74 | - 55周岁及以下，男性，身体健康； - 24人负责变电站运维，设备机房的日常运维及值岗，持证上岗，具备《特种作业操作证（高压电工作业）》； - 12人负责中央空调运行维护，持有《特种作业操作证（制冷与空调作业）》，其中至少2人持有《特种作业操作证（高处作业）》； - 其他人员至少3人同时持有《特种作业操作证（高压电工作业）》、《特种作业操作证（低压电工作业）》及《有限空间作业》证书；至少3人同时持有《特种作业操作证（高压电工作业）》、《特种作业操作证（低压电工作业）》及《特种作业操作证（高处作业）》；至少3人为弱电技师，具有3年以上相关岗位工作经验。 | 否 | 变电值守、空调制冷24小时运行 其他人员每周5天，每天8小时 |
| 6 | 环境负责人 | 2 | - 45周岁及以下，男女不限，身体健康。 - 专科及以上（含专科）学历； - 具有5年以上非住宅物业管理相关岗位工作经验，工作认真负责，忠于职守； - 同时具备《天津市病媒生物防制培训合格证》、《特种作业操作证（高处作业）》和卫生防疫部门或医疗机构颁发的健康证。 | 否 | 法定工作日，每天8小时 |
| 7 | 保洁员 | 94 | - 身体健康，反应灵活，责任心强； - 工作认真负责，具备保洁经历，熟悉保洁工具、设备和清洁药剂的使用，忠于职守； - 其中：至少5人持爱国运动卫生委员会相关部门签发的《天津市病媒生物防制培训合格证》。至少5人持《特种作业操作证（高处作业证）》。 | 退休人员不超过36人 | 法定工作日，每天8小时 |
| 8 | 保安负责人 | 2 | - 50周岁及以下，男性； - 专科及以上（含专科）学历； - 具有5年以上非住宅物业管理相关岗位工作经验，工作认真负责，忠于职守； - 同时具备《职业资格证书（建（构）筑物消防员）或消防设施操作员》（四级及以上）和公安机关盖章的保安员证。 | 否 | 法定工作日，每天8小时 |
| 9 | 保安员 | 123 | - 领班14人，45周岁及以下，男性，具有3年以上非住宅物业管理相关岗位工作经验，工作认真负责，忠于职守。 - 男女不限，投资服务中心正门出入口及A区五层形象岗35周岁及以下，身体健康； - 男性身高170cm以上，女性身高160cm以上；五官端正，普通话流利，体形标准，身体健康； - 有一定秩序维护服务工作经验（复员军人优先），具备良好的个人品行及服务意识，执行力强，工作时间7*24小时。 | 退休人员不超过40人 | 24小时运行 |
| 10 | 消防监控员 | 24 | - 55周岁及以下，男女不限，身体健康； - 负责中消控室值岗及应急事件的处理，具备《职业资格证书（建（构）筑物消防员）或消防设施操作员》（四级及以上）证书。 | 否 | 24小时运行 |
| 11 | 会议负责人 | 1 | - 35周岁及以下，女性，身体健康，持有卫生防疫部门或医院机构颁发的有效《健康证》； - 本科及以上（含本科）学历； - 具有5年以上非住宅物业管理相关岗位工作经验，普通话标准，善于沟通，无不良行为记录。 | 否 | 法定工作日，每天8小时 |
| 12 | 会议接待服务员 | 46 | - 领班4人，35周岁及以下，专科及以上（含专科）学历；具有3年以上相关接待工作经验。 - 其他人员35周岁及以下（至少20%为30周岁及以下人员），女性，160cm以上，身体健康，普通话标准，无不良行为记录。 - 专科及以上（含专科）学历； - 具有会议服务相关岗位工作经验； - 承诺所有人员持有卫生防疫部门或医院机构颁发的有效《健康证》。 | 否 | 法定工作日，每天8小时 |
| 13 | 其它服务人员 | 3 | 1、35周岁及以下，女性，160cm以上，身体健康，普通话标准，无不良行为记录。 2、专科及以上（含专科）学历； 3、相关岗位工作经验； 4、承诺所有人员持有卫生防疫部门或医院机构颁发的有效《健康证》。 | 否 | 法定工作日，每天8小时 |
| 合计人数 |  | 384人（以上人员为服务的最低编制，投标响应不得低于以上人员配置。） |  |  |  |

注：

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。需安排加班的，中标供应商应配合并向劳动者支付加班费。

一旦获得中标资格，上述人员按要求投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

采购合同履行过程中，如遇国家和我市相关政策调整等法定情形的，采购人可以与供应商签订补充合同，补充合同应当按照政府采购法律法规的相关要求报同级财政部门备案，并在天津市政府采购网上公告。

三、各岗位人员具体工作内容、职责及服务标准

## （一）物业管理总体标准要求

1、思想政治要求

（1）政治上与党中央保持高度一致

采购方作为区域管理部门，承载着区域党政机关责任。因此，物业管理公司必须服从采购方的统一领导和指挥，在政治上必须与党中央保持高度一致。为此，物业公司人员特别是管理人员、骨干人员和重要岗位人员要加强政治思想学习，了解和掌握党的方针、政策，不断提高自身政治修养，并在日常的管理服务中加以落实。

（2）要具有高度的政治敏锐性和警惕性

物业管理公司员工除了执行本岗职能外，同时也是采购方生活、安全的守卫者，对于进入楼宇的每一个外来人员都要提高警惕。每个员工对外来人员和社会媒体询问大楼内部情况和政务事项时，都要有高度的政治敏锐性，绝不能擅自接受询问。

（3）加强政治思想教育

建立学习制度。党员干部要带头组织大家学习党的路线、方针、政策，进行经常性的政治思想教育，建立长效机制，充分发挥党员的先锋模范作用，不断提高广大员工的政治思想觉悟。

2、要求承接物业服务的物业管理公司必须严格遵守国家和天津市物业管理相关政策与法规，管理服务要做到高标准、高档次。配合政府相关部门的各类检查、检测等，必须达到合格标准。

3、中标供应商必须与采购人签订物业管理责任书、安全管理责任书和保密协议书，明确物业公司应承担的相应责任并落实经济处罚制度。

4、设立专人负责项目安全生产运行工作，对项目日常安全运行进行管控，定期进行项目安全检查，宣传普及安全生产及消防安全知识，对项目服务人员作业安全进行培训和考核，定期组织各项应急预案的演练。

5、参照国家及天津市对物业管理的质量指标的有关规定和具体标准，结合中标单位自身的管理服务水平，中标单位要具体承诺物业管理各项目要达到以下指标：

（1）制定物业管理发展规划，有计划、有检查，业主满意率达95%以上。

（2）有效投诉率低于0.2%。

（3）有效投诉处理率达100%。

（4）房屋及公共配套设备、设备完好率98%以上。

（5）零修合格率100%。一般维修不得超过24小时。

（6）环境卫生、消杀、绿化达标率为100%。

（7）利用现代化管理手段对物业进行管理。

（8）会务服务满意率达到95%。

（9）所辖道路、车场完好率100%。

6、中标单位必须做到以下各点，否则由此所发生的各类纠纷由中标单位自行承担，并负相应的经济和法律责任。

（1）中标单位员工进入工作期间，必须遵守国家法律法规和物业管理的规章制度，切实履行相关的工作制度和职责。

（2）中标单位要制定争创区、市、国家级优秀安全文明物业的规划和具体实施方案。建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体落实措施和考核办法。

（3）严格执行每日巡查制度并认真填写《物业管理巡视情况记录表》。

7、投标单位须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定。

*8、投标单位须承诺中标后根据《中华人民共和国劳动法》及其他法律规定要求，与投入本项目的物业服务人员签订用工合同，并缴纳社会保险，投标时提供承诺书扫描件。

## （二）项目负责人职责

1、制订切实可行的物业管理规章制度、各岗位工作计划、工作流程、员工守则等，负责抓好员工政治思想教育、业务培训，加强班组建设，营造良好的企业文化氛围。在企业管理制度中要有完善培训制度、严格的保密教育培训制度。在企业主管和普通员工中持续开展有为党政机关服务的特殊性教育，不断培养员工政治意识和政治素养，在企业中营造良好的政治氛围。

2、建立完整的设备档案、维修保养档案、特种设备检验档案、巡查记录、检查记录、各项应急预案等，特种设备的网上报检及报送工作。

3、各部门在墙上设置工作流程图明确工作职责、各岗位的服务标准、明示特种工作人员上岗证、设备操作运行规定等。

4、各个岗位、各种设备的标志标识的完善。

5、强化员工管理，完善各专业管理制度，对于有效投诉，2个工作日内予以回复；每年2次向客户调查服务质量的满意程度，并做好记录，进行分析，对管理服务中的薄弱环节提出整改方案，适时整改；每月一次对质量目标完成情况进行统计，并作好记录，保证质量目标完成率100%；项目专业服务人员持证上岗率100%，制定日常培训计划，落实岗前培训、在岗培训，培训合格率100%，制定考核制度，责任到人，标准可量化。

## （三）安全负责人责任

本项目物业服务涉及楼宇数量多，规模大，且楼宇分散；项目使用功能非常复杂，包含办公、窗口服务、行政执法、海关监管等，涉及的设备设施种类繁杂，项目服务的使用人数众多，因此对项目安全生产要求高。投标单位需在服务过程中把安全生产作为最基础最重要的一项工作。

1、设置专职安全负责人，统筹项目安全生产工作，建立健全全员安全生产责任制。

2、建立健全各项安全生产管理制度和操作规程，并监督检查执行情况。

3、制订安全生产教育和培训计划，对员工进行安全培训。

4、开展危险源辨识活动及安全大检查，及时消除生产安全事故隐患，纠正违章作业。

5、加强特种设备的安全监督，督促有关部门做好特殊工种的培训考核工作。

6、检查督促项目有关部门搞好安全相关设施设备的维护保养、管理工作。

7、监督各部门日常作业安全。

8、物业服务单位作为采购人重要相关方，配合采购人做好安全相关体系审核以及安全相关评估审核工作。

## （四）房屋及公共设备设施日常养护维修

### 1. 维修人员职责

（1）进行设备设施的日常巡视、管理工作发现问题及时查找原因，通报主管进行维修及复查；按时完成设备维修、维护和保养工作并做好有关记录。

（2）具体实施设备设施维修维护管理方案，配合招标人设备设施中、大修工作。

（3）执行设备设施管理维护规章制度和作业规程，保证服务区域设施设备安全正常运行。

（4）及时完成各项报修工作，填写相关维修记录，做好相关信息反馈。

### 2. 服务内容

（1）楼内大厅、办公室、会议室、走廊、楼梯间、卫生间等相关区域日常维修养护。

（2）室内公共设施，包括各类宣传栏、护栏、室内外照明设施、标牌导向标识、交通导示系统的日常管理及维修。

（3）办公家具、门窗、门锁等每日巡查，维修及时，保证正常使用，完成各类小型物件安装工作。

### 3. 服务标准及要求

- 确保办公楼（区）房屋的完好等级和正常使用。

- 爱护办公楼内的设施，未经委托方批准，不得对办公楼结构、设施等进行改动。

- 及时完成各项零星维修任务，合格率100%。一般维修不得超过24小时。

- 科技大厦养护区域为楼内公共区域（包括大厅、走廊、楼梯间、卫生间等，不含使用单位内部办公区域）。

## （五）室外场地、道路等公用设施养护维修

### 1. 服务内容

室外场地、道路、停车场等区域及相关设备设施日常维修养护管理。

### 2. 服务标准及要求

确保室外场地、道路的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。

公用设施维修养护要求如下：

| 序号 | 项目 | 时间 | 次数 | 维修养护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面路基 | 每周 | — | 1、检查路面有无积水。 2、检查道路路面有无起壳、地鼓、裂缝。 3、检查路基有无塌陷。 4、发现异常及时处理或修复。 |
| 2 | 灯光照明及线路 | 每日 | — | 检查灯具完好情况，即坏即修。 |
|  |  | 每周 | — | 1、检查玻璃灯罩有无破损。 2、有无金属灯架松脱现象。 3、灯口、灯栅有无损坏。 |
|  |  | 每季 | — | 1、检查灯光照明线路有无漏电、短路烧毁现象。 2、金属灯架有无锈蚀。 3、发现异常即时处理或修复。 |
|  |  | 每年 | — | 1、油漆灯具支架。 2、检查灯光照明线路有无老化现象。 3、油漆灯具线管一次。 |
| 3 | 停车场（库） | 每日 | — | 1、检查路面有无积水。 2、检查停车场地面有无起壳、地鼓、裂缝。 3、检查车道灯有无损坏。 4、检查行车指示标志是否正常 5、发现异常即时处理或修复 |
|  |  | 每月 | — | 1、检查停车线、行车指示线是否清晰、完整。 2、限速牌、指示牌是否齐全、完整。 3、检查挡车器是否正常。 |
| 4 | 沟渠池井 | 每周 | — | 1、检查沟、渠有无堵塞现象，如有异常及时疏通。 2、检查雨水篦有无异常。 |
|  |  | 每季 | — | 1、检查井底及池底是否有污物沉积，如有沉积及时清污。 2、检查井壁有无裂缝及塌陷，如有异常及时修复。 3、检查沟、渠是否完好，如有异常及时修复。 4、井盖及雨水篦刷漆。 5、检查井盖完好程度，发现损坏及时修复或更换。 |
| 5 | 公共标志设施 | 每周 | — | 1、保证标识清晰、无污迹、无脱落、无破损，发现异常及时处理。 2、检查牢固程度，如有松脱，及时恢复。 |
|  |  | 每半年 | — | 检查完好程度，加固。 |
| 进行消防水箱/水池、生活水箱、窨井、化粪池、地下室、管道等受限空间维护作业时，做好相关安全防护工作。 |  |  |  |  |

## （六）机电设备设施管理

### 1. 设备管理人员职责

（1）熟悉变电站、空调、给排水、消防、电梯、智能化、门禁等各类相关设备性能及运行管理。

（2）负责各类运行管理，日常维护检查，并做好相关记录。

（3）负责做好供电设备的巡视查检工作，发现损坏及时进行维修。

（4）负责机房及设备的清洁工作，确保设施设备和机房的整洁。

### 2. 机电设备管理总要求

（1）日常管理对维修速度、维修质量、服务意识等，要高标准、严要求。

（2）办公室内设备较多，都是高发热源，消防管理是工作的重中之重。

（3）注重节能降耗，降低运行成本。在使用时间上的差异，要求对空调的负荷、供电、供水等系统及时做出调整，达到节能降耗的标准，提高机电设备的运行寿命。

（4）加强与相关部门的沟通，遇重要会议、重大活动以及其他特殊安排时，应提前与相关部门协调，充分做好准备工作。

（5）操作人员上岗前，要进行对有关设备的结构、性能、操作、维护及安全技术等方面的学习和培训，合格者方准持证上岗。

（6）建立完善机电设备档案管理，制订严格的机电设备交接班制度及巡视维护保养规定，制订机电设备操作规程，并严格按规程进行操作。

（7）备品备件管理要求品种齐全、数量合理、质量合格。

（8）制订各系统发生突发事件的处理程序。

（9）通过经常性的养护与及时的维修，使设备设施时刻处于最佳的运行状态，延长设备设施使用寿命，提高物业的使用效率。

（10）配备专职、熟练、有上岗证及资格证的专业工程技术人员对管辖物业的各种设备设施进行日常维修、保养，确保所有设备设施随时都保持良好的技术状态。

（11）配备专业工程技术人员对会议室、培训室的音响、投影等设施进行使用前的测试和使用过程中的操控，做好日常管理工作。

（12）所有维保项目要设登记簿、相关材料（图纸、保修卡、验收报告、施工方案）要设档留存。

### 3. 供配电系统管理

### （1）服务内容

供电设备管理维护是指为保证办公楼（区）供电系统正常运行对高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维护。

### （2）服务标准及要求

- 对各项目（原天津办事处除外）供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案（包括电气平面图、设备管理图、接线图等图样），做到安全、合理、节约用电。

- 建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，供电运行（包括空港投资服务中心、司法大楼、海关大楼、科技大厦、海港职工中心等项目）和维修人员必须持证上岗。

- 建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，零星维修合格率100%。

- 加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全。

- 加强日常检查巡视，及时更换灯具光源，确保节日灯光的正常使用；定期检测，发现故障及时维修，零星维修及时率达到100%，小修不过夜。

- 按照行业规定，定期对供电系统设施设备进行维护保养和检测。

- 每2年进行1次高压设备10千伏设备和变压器的预防性试验，每年进行2次高压个人防护用品的检测。直流屏和中央信号屏3年进行1次检测。每2年对10千伏电缆进行一次检测。内部核算用的电能表进行定期检测。（包括空港投资服务中心、司法大楼、海关大楼、科技大厦、海港职工中心等项目）

- 具体管理要求如下：

| 序号 | 项目 | 时间 | 次数 | 维修养护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压 环网柜 | 每周 | — | 1、检查外观是否完好、运行有无噪声。 2、检查指示灯是否完好。 3、备用柜“禁止合闸”标示悬挂位置是否正确。 4、清理外部灰尘。 |
|  |  | 每年 | — | 1、检查操作机构是否灵活、互锁机构是否正常。 2、检测接地电阻（应符合规定要求）。 3、检查电源接地线装置，并紧固螺丝。 4、检查自动合闸电瓶容量，检查充电器输出电压是否正常。 |
| 2 | 变压器 | 每周 | 一 | 1、检查外观是否完好，有无异常响声。 2、检查温控器指示是否正常，超温时风机能否正常起动，风机运行是否正常。 3、变压器电压、电流是否在额定范围内。 |
|  |  | 每年 | 一 | 1、检测接地电阻，各接线装置紧固。 2、检测变压器线圈初次级绝缘情况。 3、紧固螺丝并有防松措施，检查变压器防松绑扎并加固。 4、清理灰尘。 |
|  |  | 二年 | 一 | 高压设备和变压器的预防性实验和检测。 |
| 3 | 配电柜 动力柜 控制柜 | 每月 | 一 | 1、清洁卫生。 2、检查外观是否完好，电压、电流是否正常，三相负荷是否平衡，有无异常声响。 3、检查配电开关触头接触是否良好，有无短路、过载发热现象。 4、检查开关是否在正确位置，标示是否清楚。 5、检查无功补偿设备工作是否正常，功率因数是否达到要求。 6、检查电容器、熔断器是否过热，熔断。 |
|  |  | 一年 | 一 | 1、重复上述检查。 2、检测接地电阻。 3、测试过流保护装置、连锁装置是否可靠。 |
| 4 | 照明器具 | 每天 | 一 | 1、清洁卫生。 2、检查外观、使用状态是否完好，如有异常及时维修、更换。 |
|  |  | 每月 | 一 | 1、重复上述内容。 2、调整亮度，节约能源。 3、更换过热配件，避免短路现象。 4、根据季节的变化合理调整公共区域照明的开机时间。 |
| 5 | 供电线路 | 每周 | 一 | 1、清洁卫生。 2、检查敷设环境有无积水、杂物。 3、供电电缆标示是否清晰、脱落。 |
|  |  | 每月 | 一 | 1、重复上述内容。 2、检查线路有无过热现象。 3、检查进出线路接线装置是否完好。 |
|  |  | 每年 | 一 | 1、重复上述内容。 2、检测线路绝缘电阻。 |
| 6 | 防雷系统 （不含中心商务地下广场、原天津办事处、保税区海港项目组） | 每年 | 一 | 1、对防雷系统定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案； 2、有资质的机构进行防雷检测及办理相关检测报告手续，并取得检测报告； 3、每季度检查1次设备接地、各级防雷器。 |

### 4. 给排水系统管理

### （1）服务内容

负责项目给排水系统（含生活给排水、中水、雨水、消防用水等）设备设施的维修、维护和管理，对水泵、管道、管件、阀门、各类表、水嘴、卫生洁具、排水管、水封设备、消防水箱、消防水池、室外管网、窨井及其附属构筑物的正常运行使用进行日常养护和跑冒滴漏堵等故障的维修、疏通、清理等工作。

### （2）服务标准及要求

- 保证给排水系统正常运行使用。

- 建立正常供水管理制度，保证水质符合国家和天津市相关标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，并按天津市二次供水要求对生活水箱（包括司法大楼及科技大厦）进行定期清洗和消毒，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁。

- 定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅；及时清理排水井和排水沟渠淤泥、杂物，保证井盖和篦子完整，及时发现并解决故障，零修合格率100%。

- 进行生活水箱、中水水箱清洁维护，须遵循有限空间作业安全管理规定，作业人员持证上岗作业，作好现场防护措施及救护设施。

- 进行地下窨井、地下管网检查、维护时，须遵循有限空间作业安全管理规定，作好现场勘察，进行作业风险评估，制定作业方案，作业人员持证上岗作业，作好现场防护措施及救护设施，严格作业现场管理，做好相关警示，严禁无关人员进入作业现场。

- 具体管理要求如下：

| 序号 | 项目 | 时间 | 次数 | 维修养护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活泵、喷淋泵、消防泵等各种水泵 | 每天 | — | 1、机房卫生：对机体擦拭去灰，保持干净无尘。 2、每2小时观察其水位、水压、电压、电流指示是否正常，电机及水泵有无异常声音，电机、控制柜有无异味。 3、检查水封处滴水是否符合规范，如不符合则应停机更换机械密封。 4、检查湿式报警阀、液位报警器、控制系统工作是否正常。 5、检查水位深度指示是否清晰。 6、发现故障及故障隐患及时处理。 |
|  |  | 每月 | — | 1、重复上述检查。 2、生活供水的主、备用泵进行手动切换试验并记录。 3、喷淋系统应启动管网末端试水装置或打开水泵出水管放水试验。 4、消火栓系统检查末端实验栓静态压力是否符合规范。 5、注意水压表是否在检验合格后的规定时间内使用。 |
|  |  | 每年 | — | 1、检查电机、泵体轴承部位有无温升异常，及有无异常声响，如有则更换同型号规格轴承。 2、泵体、水泵叶轮及管道除锈、刷漆。 3、检测电机接地电阻。 4、检查电机与水泵弹性连轴器有无损坏，如有损坏则更换。 5、性能测试。 |
| 2 | 生活水箱、中水水箱、水池 | 每周 | — | 1、检查外观是否完好，有无跑、冒、滴、漏现象，箱口防虫纱网是否完好。 2、打开排污阀排污。 3、检查进水浮球阀并作手动进水试验。 4、水箱、水池盖板是否上锁并且完好。 |
|  |  | 每月 | — | 1、重复上述内容。 2、按规定比例按时投放消毒药品。 |
|  |  | 每半年 | — | 1、清洁水池、水箱内部，按规范要求进行消毒。 2、清洗完成后送水样至相关部门进行水质化验并取得合格证书。 3、各类金属构件及管道做防锈处理。 |
| 3 | 给水井、雨水井、污水井、窨井 | 每周 | — | 1、检查井盖是否盖严、完好，开盖检查井底是否有污物，如有则清除干净。 2、检查井盖铸造字迹是否清晰、正确。 |
|  |  | 半年 | — | 1、重复上述检查。 2、清理污泥，疏通下水管道。 3、各类井盖及金属构件刷漆。 |
| 4 | 供水、排污管网 | 每周 | — | 1、检查外观是否完好，应无滴、漏现象。 2、检查闸阀，观察供水压力表是否正常。 3、阀门开启位置是否正确，标示是否清晰。 |
|  |  | 每季 | — | 1、重复上述内容。 2、清理管道内的杂物，疏通排污管道。 3、检查闸阀开启、关闭是否灵活，有无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | 每年 | — | 1、重复上述内容。 2、检查修整全部管架。 3、管道及支架除锈刷漆。 4、检查止回阀、浮球阀、液位控制器是否正常。 5、各类阀门丝杆上油、做防锈处理。 |

### 5. 消防系统管理

### （1）服务内容

对消防系统及相关设备（包括消火栓系统、消防报警联动系统、消防泵、消防水箱、灭火器等）进行的管理、维护、保养及维修等工作，并对上述系统按照政府有关要求进行定期检测。

### （2）服务标准及要求

- 确保消防控制中心24小时值班（包括空港投资服务中心、司法大楼、海关大楼、海港职工中心），消防系统的设施、线路齐全，完好无损，随时可启用，定期进行联动测试，确保整个系统反应正常。

- 加强日常检查巡视，及时发现并排除故障，零修合格率100%。

- 制定突发性火灾等应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道通畅，照明设备，引路标志完好，零修合格率100%。

- 设立防火工作专项小组，严格执行消防管理制度，制定相关应急预案，全力做好防火工作。接到消防报警，消防值班人员必须在3分钟内到达烟感报警点等现场核实情况及时处理，如属火警要迅速组织扑救和疏散。

- 确保无重大火灾事故发生，每年组织办公楼人员进行消防疏散演习不得少于2次。

- 进行消防水箱清理及内部维护，须遵循有限空间作业安全管理规定，作业人员持证上岗作业，作好现场防护措施及救护设施。

- 具体管理要求如下：

| 序号 | 项目 | 时间 | 次数 | 维修养护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟雾、 温度等 探测器 | 每日 | — | 1、检测外观是否完好，观察其是否处于工作状态。 2、检测是否有误报、查出故障，及时处理。 |
|  |  | 每半年 | — | 1、重复上述检查。 2、每个消防区域抽样模拟试验探测器是否正常反应报警。 |
|  |  | 每年 | — | 1、整理线路，检测各种接口，处理接触不良的接口。 2、进行探测器模拟试验，有故障或性能不稳定的及时处理。 3、利用消防主机的巡检功能，检测各探测器的状态。 4、对所有的探测器分批清洗、检测。 |
| 2 | 报警 装置 | 每周 | — | 1、清洁卫生。 2、检查外观是否完好，运行是否正常。 |
|  |  | 每周 | — | 内部洗尘、清洁，并做好记录。 |
|  |  | 每月 | — | 对消防联动柜按钮进行检查测试，若有故障及时维修处理，并做好记录。 |
|  |  | 每季 | — | 对主机、联动柜内各接线端子进行检测、清扫、紧固，并做好记录。 |
|  |  | 每半年 | — | 1、消防演习时能正常控制消防设备的动作，并能准确检测有关信息。 2、检测能否正常打印系统故障、警告及火灾报警资料。 3、对存在的故障予以处理。 4、测试系统接口信号是否正常。 5、软件数据备份。 6、测试系统接口模块、各种按钮的性能。 |
|  |  | 每年 | — | 1、更换损坏的报警装置。 2、手动试验报警装置是否联动，并及时处理故障。 3、检查接线是否松动、脱落。 |
| 3 | 广播和背景音乐系统 | 每季 | — | - 清洁设备。 - 检查外观是否完好，检查线路及设备是否正常。检测线路及音响要求达到的标准。 - 在双休日用实况广播检测每层消防广播喇叭是否完好。 |
| 4 | 消火栓 | 每月 | — | - 清洁卫生。 - 检查外观是否完好。 - 检查配件是否齐全。 - 检查水带是否发霉、破损、水枪、消防栓接口是否正常。 |
|  |  | 每半年 | — | - 消防演习（消火栓水枪测试密实水柱是否符合规范要求）。 - 对消防水带作防霉处理。 |
| 5 | 喷淋等管网 | 每周 | — | 1、检查喷淋头是否滴漏，喷淋管网压力是否正常。 |
|  |  | 每半年 | — | - 更换失灵压力表。 - 排放管网污水，并试验。 - 室外管道清锈刷漆，并检查管道标识系统。 - 阀门丝杆加注黄油并加装保护套。 - 检测湿式报警阀工作是否正常，水力警铃声响不小于70分贝。 |
| 6 | 防排烟 系统 | 每月 | — | - 清洁卫生。 - 检查外观是否良好，风叶有无碰擦外壳现象。 - 外观标示是否清晰。 |
|  |  | 每半年 | — | - 手动试运行，检查风机有无异常现象，并做好记录。 - 观察消防演习时是否联动。 - 检查防排烟阀动作情况。 - 防排烟阀传动机构加润滑油脂。 |
|  |  | 每年 | — | - 紧固各接线端子，检测接地电阻。 - 风机外壳清锈刷漆。 |
| 7 | 气体灭火系统 | 每月 | — | - 清洁卫生。 - 检查外观是否完好，有无泄漏气体现象。 - 检查气压表的完好情况。 |
|  |  | 每半年 | — | 1、检查气瓶压力。 2、气瓶外壳除锈、刷保护漆。 3、模拟测试气体灭火系统的动作情况。 |
| 8 | 消防水箱 | 每日 | —— | 1、检查消防水池及水箱完好情况，水位是否正常，补水设施是否灵敏可靠。 |
|  |  | 每年 | —— | - 进行消防水箱配水管道除锈补漆； - 检查消防水箱及水池，避免蚊蝇滋生； - 进行消防水池及水箱清洗。 |

### 6. 空气调节系统管理

### （1）服务内容

不含中心商务地下广场、空港四处房产、原天津办事处、保税区海港项目组等项目。

负责各项目空气调节系统（包括中央空调、制冷机组、新风系统、外挂空调等）的日常运行管理及养护维修。

空调维护涉及2米以上高处作业的相关人员须具备《中华人民共和国特种作业操作证（高处作业）》。

### （2）服务标准及要求

- 做好空气调节系统运行管理及维保养护，包括中央空调、VRV空调、板式换热设备、地源热源系统等。

- 建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和严重滴漏水现象。

- 制定科学合理的经济运行和节能降耗措施。

- 定期检修养护空调设备，如：冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、供电柜、新风机、风管、过虑网（过滤网每月清洗一次）等包括中央空调主机的故障排除，保证空调设备、设施处于良好状态。

- 空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录，零修合格率100%。

- 对空调主机、冷冻冷却水泵应委托专业公司按标准进行维护保养，及时更换制冷剂、润滑油、传感器，对故障应提供分析和处理报告。

- 定期对冷冻水、冷却水系统进行杀菌灭藻处理及除浮锈、除油化学清洗。

- 开机阶段，每周加药一次，每月清洗冷却塔塔盘一次，并进行排污。

- 具体管理要求如下：

| 序号 | 项目 | 时间 | 次数 | 维修养护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调系统 | 每年供冷季节机组启动前 | 一 | 1、检查制冷剂液位和油面。 2、检查加热器和变频压缩机。 3、检查和测试所有运行控制的安全控制功能。 4、检查调整微电脑控制中心的设定值。 5、启动机组，检查整个系统的运行状况，记录、机组运行参数。 6、根据运行记录，分析处理机组问题。 |
|  |  | 运行 期间 | 一 | 1、检查机组各项运行参数的情况，调整安全控制装置。 2、检查控制装置的运行。 3、检查制冷剂液位和油位。 4、检查润滑系统的运行。 5、检查回油系统。 6、检查电机和启动器的运行。 7、记录运行状态参数，分析确认机组运行是否正常，必要时进行机组检修。 8、每月进行一次泄漏检查。 9、记录和报告有需要更换的零配件。 11、高/、低压控制检测/、修理/、更换。 12、空调机组检测、/修理/、更换零配件。 13、冷冻水、冷却水系统机组前置过滤器清理沉积物质。 14、电器装置有否接驳松脱、/触点氧化、/外来物质/；修理、/更换。 15、控制和保护装置的调整定值检测/、修理、更换。 |
|  |  | 每年制冷/供暖期结束停机期间 | 一 | 1、检查压缩机组件的各项环节。 2、检查压缩机润滑油系统。 3、执行各项正确操作程序，检查电机启动器。 4、检查控制面板，确定各操作状态是否正常。 5、检查冷凝器洁净情况，是否需要清洗。 6、检查系统的泄漏、制冷剂，并予以正确的处理方法。 |
| 2 | 冷却 冷冻泵 | 每天 | — | 1、检查电机电流、电压、温度，观察有无异常现象。 2、泵体机械密封处滴水是否符合要求。 |
|  |  | 每季 | — | 1、检查运行记录，检查联轴器及机械密封的磨损情况。 2、转动阀门，检查阀门能否灵活开启、关闭。 |
|  |  | 每年 | — | 2、检测电机接地电阻，并记录。 3、检测冷却、冷冻泵电机绝缘电阻值。 4、泵壳、泵体清锈刷漆。 |
| 3 | 新风 机组 | 每天 | — | 1、机组外部清洁。 2、检查电磁阀、温控器工作是否正常、接水盘排水是否畅通。 |
|  |  | 每季 | — | 1、重复上述检查。 2、清洗风机过滤网。 3、检查风机传动三角带磨损情况。 |
|  |  | 每年 | — | 1、清洗风机及管道过滤网，清洗公共场所风机出口。 2、定期检查风机传动三角带磨损情况，视磨损情况更换。 3、风机外壳清锈刷漆。 4、测试控制部分工作性能。 |
| 4 | 风机 盘管 | 每周 | — | 1、观察风机是否正常运行，有无异常声响。 2、空调开关及电磁阀工作是否正常。 |
|  |  | 每季 | — | 1、检查冷凝水接水盘是否畅通排水。 2、保温要求达到的标准是否良好，自动排气阀工作是否正常。 |
|  |  | 每年 | — | 1、检测电机接地电阻及电机绝缘电阻值。 2、清洁接水盘。 3、清洗回风口、出风口、过滤网。 |
| 5 | 自控箱控制器 | 每天 | — | 1、清洁卫生。 2、观察电流、电压是否正常。 |
|  |  | 每季 | — | 1、检查线路有无过热现象。 2、检查进出线路接线装置是否完好。 |
|  |  | 每年 | — | 1、检测箱体的接地电阻。 2、更换接触不良的部件。 |

### 7. 电梯系统管理

### （1）服务内容

负责各项目电梯日常运行管理，并按照政府有关规定进行定期检测。

### （2）服务标准及要求

- 建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，建立电梯保养维修档案，确保电梯按规定时间运行，安全措施齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好。

- 严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证，定期进行维修保养，定人定时对导轨进行清洁、润滑；轿厢、井道保持清洁。

- 因故障停梯，接到报修后维修人员在15分钟内到达现场进行故障判断，及时联系电梯维保单位排除故障。

- 具体要求如下：

| 序号 | 项目 | 时间 | 次数 | 维修养护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 设备 | 每天 | — | 1、清洁卫生。 2、轿厢照明是否正常。 3、控制盘指示层、指示灯是否正常。 4、检查控制柜及电机温度是否过高，机房空调器的制冷状态是否正常，机房室温是否符合要求，运行是否有异常和震动。 5、检查曳引机减速箱油位是否符合要求。 6、检查各内选、外选按钮工作情况，是否灵敏。 |
|  |  | 每周 | — | 1、检查并拧紧各接线端。 2、检查安全装置，并做好记录。 3、轿厢上不锈钢油。 4、检查轿厢照明及风扇。 |
|  |  | 每半年 | — | 1、对各安全装置清洁检查，并进行调整。 2、检查井道、轿厢照明，清洁井底卫生。 |
| 2 | 电梯 设备 | 每月 | — | 1、测试各装置安全回路的电器操作。 2、检查选层器、限速器接线端、接线和有关控制点情况。 3、检查及调整制动器力矩及制动器闸瓦工作情况。 |
|  |  | 每季 | — | 1、检查各钢丝绳张力是否平衡、有无破损断股现象。 2、检查底坑缓冲器油位情况，并作补油。 3、检查各层标记是否清晰。 4、检查安全装置工作是否正常。 |
|  |  | 每年 | — | 1、对导轨夹块螺钉进行检查加固，检查各缆绳及补偿链条损坏情况。 2、对各活动部件换油润滑。 3、做好维修保养记录。 4、报请天津市技术监督局按国家有关标准对电梯进行年度检查，并取得年审合格证书。 |

### 8. 安防自动化系统管理

### （1）服务内容

负责各项目安防弱电系统（包括监控系统、门禁系统等设备）的日常管理及维护保养工作。

### （2）服务标准及要求

| 序号 | 项目 |  | 时间 | 次数 | 维修养护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闭路监控系统 | 摄像机 | 每周 | — | 1、清洁除尘。 2、检查外观完好情况。 |
|  |  |  | 每季 | — | 1、线路整理。 2、检查各网络链路硬件接口是否正常。 |
|  |  |  | 每年 | — | 1、检查各线路接口是否正常、线路是否侵蚀老化。 2、线路标号是否清晰可见，合理编排线路，并检修调整。 3、检查云台机械机构和电动元器件的工作情况。 |
|  |  | 计算机监视器 | 每月 | — | 1、主机、显示器及打印机清洁除尘。 2、检测UPS工作情况是否正常。 3、检查各连接线路是否牢固完好，是否有腐蚀现象。 |
|  |  |  | 每半年 | — | 1、清洁主机内部灰尘。 2、数据整理与备份。 3、计算机数据整理、内部测试。 |
|  |  | 录像机 | 每周 | — | 1、清洁除尘。 2、检查外观是否完好。 |
|  |  |  | 每月 | — | 1、检察录制标准。 2、测试各功能键的工作情况。 |
|  |  |  | 每半年 | — | 检测音频和视频接口，测试各项性能指标。 |
|  |  | 监控屏 | 每周 | — | 1、清洁除尘。 2、检查外观是否完好。 3、检查连接线的牢固程度。 |
|  |  |  | 每季 | — | 测试各功能键的工作情况。 |
|  |  |  | 每年 | — | 线路整理，功能测试。 |
| 2 | 门禁、玻璃平滑门和IC系统 | 门锁 门挚 | 随时 | 随时 | 1、检查门锁、门挚规定螺丝有无松脱和缺失。 2、检查锁头磨损和碰伤情况。 3、检查门挚动作是否灵活。 |
|  |  |  | 每季 | — | 1、清洁除尘。 2、检测控制器接口性能。 |
| 3 | 停车场管理系统 | 停车场管理系统用计算机 读卡器 控制器 | 每季 | — | 1、主机、显示器清洁除尘。 3、检测网络链路各硬件接口是否正常。 4、内部数据整理和备份。 |
|  |  |  | 每周 | — | 清洁除尘。 读卡器固定螺丝牢固状况。 |
|  |  |  | 每半年 | — | 检测系统接口性能。 检查电器元件工作情况。 |
|  |  | 地感 装置 | 每季 | — | 1、测试地感装置的灵敏程度，并根据测试结果调接灵活度。 |
|  |  | 玻璃平开门、旋转门 | 每月 | 一 | 1、检测感应器是否灵敏 2、各易损件是否老化 |

### 8. 电开水器

（1）每日擦拭电开水器外表，保持洁净、光亮，无污迹。

（2）按时提供开水供应，并及时加水，随时保证供应。

（3）电开水器出现故障时，立即检修或与厂家联系进行修理。

（4）每日按时关闭电开水器开关、阀门和电器。

（5）每季度对电开水器内部进行一次水碱清理，无水垢。

## （七）环境卫生管理

### 1. 保洁人员职责

（1）负责辖区内的环境及设备设施的日常清扫、擦拭和维护工作。

（2）负责项目地毯清洗、石材养护、玻璃及石材墙面（2米以下）清洗等定期保洁工作。

（3）负责各专业清洁设备（洗地机、吸尘器、高压水枪等）日常养护工作。

（4）严格遵守公司的各项规章制度，积极参加项目及公司组织的各项培训，提升自身业务水平和专业技能。

### 2. 服务内容

主要包括管辖物业内公共区域的清洁卫生、蚊虫消杀、蚂蚁、蟑螂、老鼠等防治等。公共区域包括：户外道路及责任区、露台、楼梯外墙、安全通道、停车场、过道走廊、卫生间、吸烟室、报告厅、新闻发布厅、会议室、强弱电室、变电站、各类设施设备机房等。

空港投资服务中心、司法大楼、海关大楼等项目雨棚定期清洗，涉及2米以上高处作业，相关作业人员须具备《中华人民共和国特种作业操作证（高处作业）》。

### 3. 服务标准及要求

- 对管辖物业范围所有场所和物品的立面、平面、无规则面不留死角的进行定期或不定期的清洁，做到全天候、全方位保洁，特别是卫生间要做到按保洁作业要求，定人定点定时巡查、监督、管理。

- 做好垃圾的收集并统一放置到垃圾清运点，垃圾不过夜日产日清，清运保证存放点无异味、污水。

- 建筑物各类自来水水池要定期清洗，并确保无二次污染。

- 污水排放通畅，定期清理垃圾箱。

- 公共区域卫生间使用的厕纸、洗手液、擦手纸、香薰料（品牌必须甲方认可）由中选人负责供应。

- 定期杀灭蚊、蝇、鼠、蟑螂、蚂蚁，并做到无滋生源，对蚂蚁要做到及早发现，及进行灭杀。（不含保税区海港项目组）

- 建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备。

- 楼梯、扶手、大厅、走廊、吸烟室、会议室、电梯间、地下室、天台、内外墙面、停车场（库）、展馆、道路等所有公共区域保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍，卫生间洁净无异味，及时清扫积水，确保物业容貌整洁。

- 专项保洁：

- 屋面、外墙面（含玻璃外墙）每年须清洗一次，空中平台每月清洗一次（包括空港投资服务中心、司法大楼、海关大楼、科技大厦、海港职工中心）；

- 室外广场每月清洗一次，并根据实际情况增加清洗次数，以保证场地的洁净；举办活动时须配备充足保洁员，及时跟进打扫，清理现场垃圾，保持环境清净卫生；

- 公用建筑室内公共走道大理石晶面处理每半年处理1次（包括空港投资服务中心、司法大楼、海关大楼），建筑内所有地毯至少每半年清洗1次（包括空港投资服务中心、司法大楼、海关大楼）。

- 环境卫生清洁管理具体要求：

- 空港投资服务中心、司法大楼、海关大楼、科技大厦（不含使用单位内部办公区域）、海港职工中心等项目环境卫生清洁管理要求：

| 位置 | 序号 | 清洁项目 | 作业要求 |  |  |  | 清洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每日 | 每周 | 每月 | 半年 |  |
| 建筑物外部 | 1 | 道路 | 清扫多次 | 全面清洁一次 |  |  | 干净、无杂物、无污迹 |
|  | 2 | 公布栏、宣传栏 | 擦抹二次 |  | 清洗一次 |  | 明亮光洁、无污迹 |
|  | 3 | 灯具 | 清抹灯罩一次 | 用不锈钢油擦抹灯柱一次 |  |  | 干净光亮 |
|  | 4 | 绿化栏 | 清理多次 |  |  |  | 无杂物 |
|  | 5 | 栏杆 | 清抹一次 |  | 用清洁剂清抹一次 |  | 干净、无污迹 |
|  | 6 | 沟渠、污水井及井盖 |  | 清理一次 | 全面清理一次 |  | 确保通畅、无异物、异味 |
|  | 7 | 车库、岗亭 | 清扫或清抹一次 | 冲洗一次 | 用清洁剂清抹一次 |  | 干净，无污渍 |
|  | 8 | 附：外墙面定期清洗（一年1次） |  |  |  |  | 无明显污迹斑迹 |
| 建筑物内部 公共部分 | 1 | 地面 | 清拖两次以上 | 清洗一次 |  | 清洗打蜡一次 | 光滑明亮、无杂物、无污渍，无水渍 |
|  | 2 | 墙面 |  | 清抹一次墙面 |  |  |  |
|  | 3 | 送风口、排烟风口 | 擦抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 干净、无尘 |
|  | 4 | 天花灯饰 |  | 清扫二次 | 清抹一次 |  | 干净、无蜘蛛网、无灰尘 |
|  | 5 | 玻璃门 | 清抹一次 |  | 用清洁剂清抹一次 |  | 干净、无污迹 |
|  | 6 | 楼梯 | 清扫二次地面，清抹一次扶手 |  | 用清洁剂清抹一次 |  | 干净明亮、无污迹 |
|  | 7 | 消防设施 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 干净明亮、无污迹 |
|  | 8 | 垃圾桶 | 清抹二次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 干净、无杂物、无污尘 |
|  | 9 | 垃圾存放处 | 随时清理 |  |  |  | 无散落垃圾、无污水、无异味， |
|  | 10 | 废品存放处 | 随时清理 |  |  |  | 无散落废品、各类废品分类、废纸箱折叠码放整齐，临近窗户禁止开启。废品由采购方统一进行处理。 |
|  | 11 | 停车场 | 清拖一次 | 上下车道清洗一次 |  |  | 干净、无污渍 |
|  | 12 | 管道井、管道设备 |  | 清扫一次 | 除尘一次 |  | 干净，无蜘蛛网，无灰尘 |
|  | 13 | 防火门 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 干净、无污渍 |
|  | 14 | 卫生间 | 清洗二次，冲洗若干次 | 用清洁剂清洗二次 |  |  | 干净、无臭、无污水 台面、地面无水渍 |
| 各类会议室 | 1 | 地面 | 清拖一次 |  |  | 清洗地毡一次 | 无杂物、无污渍、无水渍 |
|  | 2 | 墙面 |  | 清扫一次 |  |  | 无污渍 |
|  | 3 | 门、窗 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 无尘、无污渍 |
|  | 4 | 桌、椅 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 无污渍 |
|  | 5 | 饰物 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 无尘、无污渍 |
|  | 6 | 天花灯饰 |  | 清扫一次 |  |  | 干净，无蜘蛛网 |
|  | 7 | 垃圾箱、篓 | 上午、下午 |  |  |  | 无过夜垃圾 |
|  | 8 | 空调系统 各风口 |  |  | 清洗一次 |  | 无尘、无污渍 |
|  | 9 | 地毯 |  | 吸尘杀虫1次 |  | 清洗1次 | 无尘、无污渍 |
| 地下室 | 1 | 地面 | 清扫二次 | 清拖一次 | 用清洁剂清洗一次 |  | 干净、无杂物、无污渍、无积水 |
|  | 2 | 墙面 | 擦扫一次 |  | 全面清抹一次 |  | 干净、无灰尘、无污渍 |
|  | 3 | 天花灯饰 |  | 清扫一次 | 全面清抹一次 |  | 干净、无蜘蛛网 |
|  | 4 | 门、消防栓 | 清抹一次 | 用清洁剂清洗一次 |  |  | 干净、无污迹 |
|  | 5 | 楼梯通道 | 清扫二次地面，扶手清抹一次 | 清拖一次 | 用清洁剂清抹一次 |  | 干净、无杂物、无污渍 |
|  | 6 | 设备房 | 清扫一次 |  | 全面清拖一次 |  | 干净、无积水、无蜘蛛网 |
|  | 7 | 地下室卫生间 | 清拖二次，冲洗若干次 | 用清洁剂清洗二次 |  |  | 干净、无臭、无积水 |
| 电梯 | 1 | 不锈钢表面 | 擦拭若干次 | 用不锈钢油清抹一次 | 全面清洁一次 |  | 光洁明亮、无污渍 |
|  | 2 | 轿厢地面 | 清洗地毡一次 |  |  |  | 干净、无杂物 |
|  | 3 | 轿厢内地脚线 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 干净、无尘 |
|  | 4 | 按键、灯装、厢顶 | 清抹一次 |  | 用清洁剂清抹一次 |  | 干净、无尘 |

- 中心商务地下广场、空港四处房产、环境监测站、海港项目组、原天津办事处等项目环境卫生清洁管理要求：

| 位置 | 序号 | 清洁项目 | 作业要求 |  |  |  | 清洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每日 | 每周 | 每月 | 每半年 |  |
| 建筑物外部 | 1 | 道路 | 清扫一次 |  | 全面清洁一次 |  | 干净、无杂物、无污迹 |
|  | 2 | 公布栏、宣传栏 | 擦抹一次 |  | 清洗一次 |  | 明亮光洁、无污迹 |
|  | 3 | 灯具 |  | 清抹灯罩一次 | 用不锈钢油擦抹灯柱一次 |  | 干净光亮 |
|  | 4 | 绿化栏 | 清理一次 |  |  |  | 无杂物 |
|  | 5 | 栏杆 | 清抹一次 |  | 用清洁剂清抹一次 |  | 干净、无污迹 |
|  | 6 | 沟渠、污水井及井盖 |  | 清理一次 | 全面清理一次 |  | 确保通畅、无异物、异味 |
|  | 7 | 车库、岗亭 |  | 清扫或清抹一次 | 冲洗一次 |  | 干净，无污渍 |
| 建筑物内部 公共部分 | 1 | 地面 | 清拖一次以上 | 清洗一次 |  |  | 光滑明亮、无杂物、无污渍，无水渍 |
|  | 2 | 墙面 |  | 清抹一次墙面 |  |  |  |
|  | 3 | 送风口、排烟风口 |  | 擦抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  | 干净、无尘 |
|  | 4 | 天花灯饰 |  | 清扫一次 | 清抹一次 |  | 干净、无蜘蛛网、无灰尘 |
|  | 5 | 玻璃门 | 清抹一次 |  | 用清洁剂清抹一次 |  | 干净、无污迹 |
|  | 6 | 楼梯 | 清扫一次地面，清抹一次扶手 |  | 用清洁剂清抹一次 |  | 干净明亮、无污迹 |
|  | 7 | 消防设施 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 干净明亮、无污迹 |
|  | 8 | 垃圾桶 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 干净、无杂物、无污尘 |
|  | 9 | 垃圾存放处 | 随时清理 |  |  |  | 无散落垃圾、无污水、无异味， |
|  | 10 | 废品存放处 | 随时清理 |  |  |  | 无散落废品、各类废品分类、废纸箱折叠码放整齐，临近窗户禁止开启。废品由采购方统一进行处理。 |
|  | 11 | 管道井、管道设备 |  | 清扫一次 | 除尘一次 |  | 干净，无蜘蛛网，无灰尘 |
|  | 12 | 防火门 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 干净、无污渍 |
|  | 13 | 卫生间 | 清洗一次，冲洗若干次 | 用清洁剂清洗一次 |  |  | 干净、无臭、无污水 台面、地面无水渍 |
| 各类会议室 | 1 | 地面 | 清拖一次 |  |  |  | 无杂物、无污渍、无水渍 |
|  | 2 | 墙面 |  | 清扫一次 |  |  | 无污渍 |
|  | 3 | 门、窗 |  | 清抹一次 |  |  | 无尘、无污渍 |
|  | 4 | 桌、椅 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 无污渍 |
|  | 5 | 饰物 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 无尘、无污渍 |
|  | 6 | 天花灯饰 |  | 清扫一次 |  |  | 干净，无蜘蛛网 |
|  | 7 | 垃圾箱、篓 | 清理一次 |  |  |  | 无过夜垃圾 |
|  | 8 | 空调系统 各风口 |  |  | 清洗一次 |  | 无尘、无污渍 |
| 电梯 | 1 | 不锈钢表面 | 擦拭一次 | 用不锈钢油清抹一次 | 全面清洁一次 |  | 光洁明亮、无污渍 |
|  | 2 | 轿厢地面 | 清洗地毡一次 |  |  |  | 干净、无杂物 |
|  | 3 | 轿厢内地脚线 | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  |  | 干净、无尘 |
|  | 4 | 按键、灯装、厢顶 | 清抹一次 |  | 用清洁剂清抹一次 |  | 干净、无尘 |

## （八）绿化养护

### 1. 室外园林绿化养护

### （1）服务内容

按照一级绿化养护标准进行项目内的园林绿化养护，包括日常养护、修养、浇灌、施肥、防寒等。

养护区域包括司法大楼、航空路派出所、项目。

### （2）服务标准及要求

- 总体要求

一级绿化养护应达到绿地或花坛内各类乔、灌、草等绿化存活率98%。

绿地设施及硬质景观保持常年完好。

植物群落完整，层次丰富，黄土不裸露，有整体观赏效果。植物季相分明，色彩艳丽，生长茂盛。

- 修剪：

视草坪品种进行修剪2-8遍以上，草屑即时清，切边整理3次以上，草坪常年保持平整、边缘清晰，草高度不应超过9cm。

树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理；内膛不乱，通风透光。

树、乔木类要求树冠圆整、树势均匀，45度剪口靠节光滑。

针叶树应保持明显顶端优势。

花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理、无残花。

绿篱修剪要保持观赏面枝叶丰满、茂密、平整、整齐一致，整型树木造型雅观。

草坪修剪不能超过5㎝、平整无杂草、无缠绕，及时切边，草坪边缘线清晰。

- 灌溉：

常年保持有效供水，草地充分生长，用覆沙保持调整，保持地形平整，排水流畅。

- 中耕除草、松土：

年中耕除草、疏松表土10次以上，土壤疏松通透，无杂草。

- 施肥：

按植物品种、生长、土壤状况，适时、适量施肥。

年普施基肥不少于1遍，花灌木追复合肥2遍，充分满足植物生长需要。

植物、草皮根部土壤保持疏松、无板结、呈馒头状。

- 病虫害防治：

预防为主，生态治理，各类病虫害发生低于防治指标。

植物、草皮无病斑、无成虫。植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、虫囊、休眠虫体及越冬虫蛹。

- 扶正、加固：

按规范做好综合防护措施，及时扶正加固。

- 其它：

绿草斑秃黄萎<5%。

无白色垃圾、绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）。

无死树缺株、无杂草、无枯枝烂头。无积水，无干旱。

### 2. 室内花卉绿植租摆养护

### （1）服务内容

空港投资服务中心、司法大楼、海关大楼、海港职工中心的室内绿植养护工作。

### （2）服务标准及要求

- 绿色植物按点位摆放，更换及时到位。

- 绿色植物品相好，无残叶、枯叶。

- 花盆、盆垫无水渍、污渍。

- 绿色植物生长旺盛、整齐、美观，无病虫害、枯株现象。

## （九）秩序维护及消防管理

### 1. 秩序及消防人员职责

（1）建立、健全和落实内部治安、消防管理规章制度；秩序维护人员必须通过政审，政治可靠，品行端正，有较强的保密、安全意识，组织纪律观念强，退、复、转军人优先。

（2）各种消防设施和器材配套合理、更换及时、使用有效。熟悉和爱护配套公共设施、消防器材，并熟练掌握各种灭火器材的使用方法。

（3）定期开展消防安全演练，提高消防安全防范技能和意识。

### 2. 服务内容

秩序维护服务是指为保证办公楼（区）正常工作秩序；负责办公楼区消防监控系统（包括消防报警系统、闭路监控系统）的值班。

### 3. 服务标准及要求

### （1）消防管理

- 以“预防为主，防消结合”的原则消防管理工作，建立完善的消防安全责任制。

- 确保消防报警系统正常工作，在消防控制室进行24小时双岗持证值守（包括空港投资服务中心、司法大楼、海关大楼、海港职工中心），监控消防报警系统运转情况，值班人员持证上岗，熟悉各探头控制区域，熟悉如何开启消防泵和气体顶压罐，熟悉在停电状态下如何启用备用发电机。

- 每班对服务区域内的消防安全情况进行一次检查，并将检查结果记录于《消防设备安全巡查记录表》，巡查的内容包括：

用火、用电有无违章情况；

安全出口、疏散通道是否畅通，消防安全疏散指示标志、火灾事故应急照明灯是否完好；

消防设备、防火卷帘门、灭火器材是否完好有效；

常闭式防火门是否处于关闭状态，消防通道下是否堆放杂物影响通行；

巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处理火灾隐患，无法当场处置的应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑灭。

### （2）监控系统管理

- 包括空港投资服务中心、司法大楼、海关大楼、海港职工中心项目消防及安防监控室。

- 控制室24小时值班，随时了解办公楼消防自动报警系统及附属设备、通讯系统、视听系统、自控系统及监控系统的运行，发现异常情况及时处理。加强对监控数据的管理，保证监控数据在时间上的连续性。

- 搞好监控室的卫生清洁。

- 做好监控室的安全、防火工作。

### （3）钥匙管理

- 钥匙必须存放于指定的钥匙管理柜中。该柜设有两个锁，钥匙管理员协同消防监控值班人员同时在场各执一把钥匙，方能开启钥匙管理柜取用钥匙;钥匙管理柜日常始终处于锁闭状态。

- 保洁员因作业使用钥匙时由当班领班统一领取，领取时由值班经理会同钥匙管理员一起发放，并做好登记，并交楼层保洁员随身保管。每组保洁员清洁房间时必须同进同出，不允许单人进入房间。

- 钥匙领用坚持“谁领用，谁归还，谁负责”的原则。领用人严禁将钥匙转借与他人。

- 钥匙领用及归还必须当面清点，确认无误后交接双方进行书面登记。

- 清洁房间以外的任何需开门情况，都必须由钥匙管理员开门，并作书面记录。

- 楼内办公人员通知开门，确认其身份无误后再开门，并让对方登记开门记录。

- 办公室除物业人员正常作业外，任何人未经批准严禁擅自进入，有关工作人员确需开门进入，须查看其有效证件，确认身份无误后并经入驻单位管理人员及物业项目负责人同意后，钥匙管理员方可开门、现场等候，事毕锁门、登记。

- 钥匙管理员日常清点钥匙过程中，发现钥匙丢失及损坏，应及时上报部门主管，由部门主管上报项目负责人处理。

- 因工作需要配备备用钥匙时，由项目负责人征得甲方主管部门同意后，亲自进行；除此之外，任何人不得以任何借口私自配备钥匙。

- 每月底由物业办公室参与，对钥匙进行一次全面的清点，并将清点结果上报甲方主管部门。

## （十）保安管理

### 1. 保安人员职责

（1）贯彻公安部门工作精神，落实各项安全保卫任务，并积极协助公安机关、国家安全部门调查各种违法活动和侦破各类案件。

（2）负责秩序维护人员的业务技能培训，定期组织考核，提高秩序维护人员业务技能和自身素质。

（3）严格执行验证、登记制度，所有出入口设立安保人员职守，了解并能熟练使用和掌握门禁系统，及时识别外来人员，杜绝闲杂人员进入办公区。

（4）庭院、办公楼环境秩序良好，道路畅通，车辆停放有序，机动车、自行车停车场秩序井然。物业范围内发生交通事故，2分钟到到达现场，保护现场疏导交通。

（5）制定应急抗灾工作预案，提高处理自然灾害、意外事故的能力，并协助各入驻单位处理办公楼突发事件。做好重大活动，重要领导、宾客及重大节日的安全保卫工作。

### 2. 服务内容

保安服务是指为保证办公楼（区）安全和正常工作秩序，对来人来访进行登记、查验，做好安全保卫和防火防盗工作；做好车辆、道路及环境秩序的维护和管理。

### 3. 服务标准及要求

### （1）固定岗秩序管理

- 包括空港投资服务中心、司法大楼、海关大楼、科技大厦、海港职工中心、原天津办事处项目。

- 根据项目情况及招标方要求合理配置岗位，做好楼宇24小时值守工作。

- 接待来访人员时，应礼貌询问其所访部门、事由，并办理登记换证后放行入内，出门时须持有被访人员签字的会客单。

- 对外来施工、维修、搬运或回收废品等人员，值班人员必须与用人部门核实后方可放行。

- 做好大宗物品进出入管理，须与相关部门核实后方可进出。

- 做好各类突发事件的应急处理。

### （2）停车场管理

- 包括空港投资服务中心、司法大楼、海关大楼、科技大厦、海港职工中心项目。

- 负责项目权属范围内的地上行车通道及停车场的交通、车辆行驶及车辆停泊秩序与安全的管理，尤其保障大型活动、接待时的秩序与安全的管理。

- 做好地上停车场内的秩序巡视、车辆停放管理。

- 对进入地下车库的无备案车辆进行询问，经主管部门同意后登记进入。

- 对机动车辆和非机动车辆进行有效疏导，并按指定地点进行停放，确保车辆行驶、停放有序。

- 按时对车辆管理设备进行巡视，发现损坏及时维修。

- 空港投资服务中心地上车场停车费收取工作，所收取的费用用于停车场地面及停车场系统的日常维护使用（不含维护材料），并定期向招标方汇报核对费用收支情况。

## （十）会议服务

### 1. 接待服务人员职责

（1）负责项目前台接待及会议服务工作。

（2）负责接收会议、接待、参观等活动的通知，及时反馈至项目经理，做好相关准备及现场保障工作。

（3）负责按会议要求与有关部门联系，做好会前准备工作。

（4）负责与会人员的引导工作。

（5）负责监督做好会后清场工作。

### 2. 服务内容及要求

### （1）前台接待服务

包括空港投资服务中心、司法大楼、海关大楼、科技大厦、海港职工中心项目。

- 服务人员要求35周岁及以下，身高不低于1.60米，政治可靠，保密意识强，具备会务接待的礼仪知识，服务得体大方，礼貌热情，气质高雅。

- 负责前台接待及电话接转，负责来访宾客登记，对宾客进行指引。

- 楼层服务员要坚守工作岗位，做好本楼层日常接待、临时会议的服务和其他临时工作，做好本楼层会议室物品的保管和清洁工作，并随时为本楼层办公室提供服务。

- 负责日常报修、投诉管理，跟进解决，并进行反馈回访。

### （2）会议接待服务

包括空港投资服务中心、司法大楼、海关大楼、海港职工中心、原天津办事处项目。

- 会议和各类活动的安排、登记和服务。

- 卡座牌及欢迎、指示牌的制作和摆放及挂设会议横幅。

- 会前需按相关管部门要求对会场进行花木摆放，清洁人员需对会场进行保洁处理。

- 会前工程人员对各类设施设备进行检测，对多媒体音响设备系统进行调试。

- 会前会务人员对会议室进行布置，对会议室内桌椅进行搬运摆放。

- 会议期间工作人员进行巡查并按要求提供热毛巾、茶水服务，及时处理应急事件，确保会议顺利进行。

- 会议结束后，及时清理、清洁和整理会场环境，恢复桌椅摆放，关闭设备仪器，发现异常情况及时报告。

## （十一）其它服务

1、报刊、信件、快递收发服务

（1）包括空港投资服务中心、司法大楼、海关大楼、科技大厦、海港职工中心、原天津办事处。

（2）当天报刊、信件、杂志，当天送达收受单位和人员，要求准确、及时。

（3）中标单位垫付办公室文件递送费用，定期据实结算。

2、科技大厦空置办公室管理

定期盘点、清理，确保空置房随时可以使用，配合业主单位进行空置出租管理，做好办公室出租、退租管理。

3、科技大厦水、电费代收代缴管理

每月进行抄表、核算、相关费用收取，在办公企业入驻、退租时进行能源核对。

4、海关大楼理发服务

配备专职理发人员定期提升理发服务，做好理发用具及设备的管理，定期领用耗材，设备及用具有损耗及时上报。

5、保税区海港邮政代办服务

6、海港区域二手车出口查验场地环境清洁服务、保安服务。

7、其它服务区域，保税区海关大楼报关大厅文件接收、传送工作，以及档案管理工作。

四、应急服务要求

当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），保证服务正常运转的措施，包括但不限于临时增配人员、临时调集设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等。

五、人员保密要求

保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施，包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

六、人员稳定性要求

在整个服务期内，人员更换率不得超过  10  %，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意。

七、进驻和接管要求

中标（成交）后，及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务，如果为新任服务公司，则还需与前任公司进行交接，保留相关记录，做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。

八、费用分割

（一）物业服务费的结算形式采用包干制。

（二）未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。按照国家有关规定，具有强制性维保监测要求的服务项目，可聘请具有相关资质的专项公司进行。

（三）投标人为本项目配备的管理服务人员，其工资、社保、福利等须符合天津市劳动用工政策。

（四）本项目包括所有公共设施设备的维护保养，维保或监测费用列入本次招标报价（包含但不限于）。

- 各建筑物电梯维保和年检、防雷检测，各变电室年检；

- 各物业项目的垃圾清运、污水清掏；

- 各物业项目的中央空调系统维保及循环水处理，多联机空调、分体式空调的维保；

- 旋转门、平开门的维保；

- 二次供水设备的清洗和检测维保；

- 消防设施设备的维保和检验；

- 灭火器换药。

（五）维修费用

- 公共设施维修、所有机电设备维保：中标单位负责日常维护保养，包括日常维护、维修（含楼体建筑外墙、门、窗、锁、灯管等）；建筑物本体户内户外墙面维护以及空调管道、机电设备、标识、行徽等金属构件的除锈和刷漆须及时；

- *空港投资服务中心相关维修保养费用，中标单位负责单项工程30000元以下（含30000元）维修管理，经采购人审核认可30000元以上的由采购人承担；除空港投资服务中心以外的其余项目中标单位负责单项工程3000元以下（含3000元）维修管理，经采购人审核认可3000元以上的由采购人承担。

（六）服装、工具及耗材等费用

- 物业服务人员要求统一着装，服装由中标单位提供。服装样式由采购人审定。

- 物业服务（包括保洁、设备维护、秩序维护、绿化养护、会议服务等）中使用的工具、耗材（包括洗手液、清洁剂、消毒液、漂白粉、垃圾袋、垃圾桶、防水脚垫、卫生间用纸、除臭剂等；要求定期地胶打蜡、石材养护、真皮沙发和座椅的养护、电梯消毒、杀毒等工作所需耗材；绿化、植物、租摆花卉使用的营养土、肥料、杀虫剂、花盆、盆垫等；普通照明、应急照明所需灯具及其维修耗材等；会议室、培训室、礼堂等会议或培训期间所需茶叶、矿泉水、横幅、鲜花绿植、桌签、湿巾等。）全部由中标单位提供。

- 中标单位提供投资服务中心项目值班室洗漱用品（含牙膏、牙刷、洗手液、沐浴露、毛巾、梳子等），值班室使用后及时更换清洗布草（床单、被罩、枕巾、枕套等）。

- 凡因物业维护人员操作失误所引起的设备、设施出现问题，由中标单位自行承担维修更换等费用。

- 中标单位办公所需设备（包括计算机、打印机、传真机、对讲机等）、办公家具（包括办公桌椅、文件柜、会议桌椅等）由中标单位自行提供，采购人仅提供物业办公用房。

（七）科技大厦项目公共区域水、电能源以及大厦制冷、供暖费用包含在本次招标范围内，相关费用由中标单位承担。

（八）科技大厦空置房15445.99平方米，投标单位报服务费单价，采购人根据实际空置面积据实结算。

（九）中标单位在物业管理各项目的操作均需严格按照国家和天津市相关安全操作规程，如发生违规操作现象，所产生的后果全部由中标单位承担，如造成经济损失，全部损失由中标单位赔偿，中标单位人员在履行职务中的人员伤亡，采购人不承担任何责任。

（十）采购人免费提供物业服务办公用房，不提供服务人员免费食宿。

九、物业服务过程中，对物业公司评价考核验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。双方协商制定考核标准，按季度组织考核验收，季度考核不合标准的，限期整改，未按期整改，采购方有权予以经济处罚。

中标供应商如需调整管理人员的，须经采购人同意。未经采购人同意擅自更换或调整管理人员的视为违约，采购人有权予以经济处罚

十、物业服务过程中须执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范
按照招标文件约定标准、国家相关标准、地方及行业标准执行。

## 第三部分投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

根据国务院《物业管理条例》第三十二条的规定“从事物业管理活动的企业应当具有独立的法人资格”，因此本项目不接受分公司投标。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7关于中小微企业投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

6.1 本项目不收取招标代理服务费。

6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评审委员会

27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。

27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（9）根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财办库〔2024〕265号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。

（10）其他法定投标无效的情形。

28.4 评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按服务优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评审委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

G 政府采购“明白纸”

40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”

（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸

中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。

一、“政采贷”概念

“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。

二、“政采贷”基本流程介绍

“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”

三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况

目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：

| 序号 | 金融机构名称 | 参考利率及额度 | 现阶段面向范围 | 申请条件 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国银行 | 参考利率： 根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85% 融资额度： 小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制 | 小微企业 | 1、在政府采购中无不良履约记录； 2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为； 3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。 | 27106030 吴楠 |
| 2 | 邮储银行 | 参考利率： 约4.95% 融资额度： 不超过200万元 | 小微企业 | 企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好 | 13820988723张日超 |
| 3 | 光大银行 | 参考利率： 约4% 融资额度： 不超过1000万 | 小微企业 | 1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。 2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录； 3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力； 4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策； 5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。 | 18722110192谢凝18622858578 马嵘 |
| 4 | 浦发银行 | 参考利率： 约3.8% 融资额度：不超过500万 | 中小微企业 | 1、申请人不得有失信记录； 2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。 | 13612152218 刘扬 |
| 5 | 齐鲁银行 | 参考利率： 4.50%起 融资额度： 不超过1000万 | 大中小微企业 | 1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。 2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。 3、符合我行客户准入要求（同上一条）。 | 022-23271885 朱怡璇 |
| 6 | 天津银行 | 参考利率： 不低于3.85% 融资额度： 不超过1000万 | 中小微企业 | 1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好； 2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。 | 28405397 王小一 |
| 7 | 天津农商银行 | 参考利率： 结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定 融资额度： 不超过5000万 | 大中小微企业 | 1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验； 2、生产经营符合国家政策； 3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等； 4、银行要求的其他条件。 | 022-83872249 林向宇 |
| 8 | 天津滨海农商银行 | 参考利率： 致电咨询 融资额度：100-5000万 | 大中小微企业 | 1、具有2年(含)以上连续经营记录； 2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。 | 13612141823高飞 |
| 9 | 民生银行 | 参考利率： 最低4% 融资额度： 信用额度最高1000万 信用+担保额度最高3000万 | 中小微企业 | 1、企业成立满一年，经营良好、征信良好； 2、实控人25-65周岁，征信良好； 3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款 | 18102027371 陈宗山 |
| 10 | 平安银行 | 参考利率： 约6.00% 融资额度： 最高200万元 | 大中小微企业 | - 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； - 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； - 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好. | 18698167095张伟 |
| 11 | 渤海银行 | 参考利率： 年化约3.85% 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | - 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； - 信用记录良好，无不良、违法行为； - 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； - 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；. | 022-58879322 姚斌 |
| 12 | 中国建设银行 | 参考利率：4.00%-5.00% 融资额度： 最高2000万元 | 小微企业 | - 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 - 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 - 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单. | 58751595 赵望宇 58750209 肖毅 |
| 13 | 中国农业银行 | 参考利率： 约4% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 - 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。. | 13920727755 李倩 |
| 14 | 招商银行 | 参考利率： 一般性贷款利率 融资额度：最高3000万元 | 大中小微企业 | 1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。 2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。 3、财务报表未出现连续两年经营亏损。. | 28301244 |
| 16 | 广发银行 | 参考利率： 贷款利率最低Lpr 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录； - 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）； 4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）. | 13820640544 胡小宁 |
| 17 | 浙商银行 | 参考利率： 5% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业； 2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全； 4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。. | 23271307 刘粲 |
| 18 | 中信银行 | 参考利率： 3.75%-3.95% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | - 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上； - 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间； - 采购品类为货物类或服务类； - 借款企业政采合作月数不少于6个月； | 13767182800 唐朝 |
| 19 | 后续持续更新 |  |  |  |  |

以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。

## 第四部分合同条款

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据项目（项目编号：）的政府采购结果和招标文件（或采购文件）的要求，并经双方协商一致，达成本合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

第一条委托物业的基本情况

物业名称：

物业类型：

坐落位置：

物业管理区域四至：

东至：南至：

西至：北至：

占地面积：大楼总建筑面积：

其中：地上面积：平方米

地下面积：平方米

标准层面积：平方米

人防建筑面积：平方米

建筑层数：地上层，地下层

建筑尺寸：长：米，宽：米，高：米

建筑层高：

建筑结构：

第二条物业服务内容及标准

（一）房屋本体和共用部位的维修、养护和管理：

（二）共用设施设备运行、维修、养护：

1.供、配电设施设备:

2.给、排水设施设备:

3.升降系统:

4.消防系统:

5.空气调节系统:

6.智能化系统:

7.楼宇自动化系统（通讯系统等）:

8.停车场管理系统:

9.其他:

（三）共用部位和共用场地的环境保洁和绿化养护：

（四）物业装饰装修的管理：

（五）车辆行驶和停放秩序的服务、管理：

（六）物业管理区域内公共秩序的维护和消防管理：

（七）物业档案的建立、保管和使用：

（八）其他委托事项：

1、

2、

3、

第三条物业服务合同期限

物业服务合同期限为年。

自年月日起至年月日终止。

第四条甲方权利义务

（一）代表和维护采购人所有人员在物业管理服务活动中的合法权益；

（二）制定、修改管理规约，监督采购人所有人员遵守管理规约；

（三）审定物业服务合同内容，选聘、解聘物业服务企业；

（四）审定乙方提出的物业管理服务年度计划及管理制度，监督并配合乙方管理服务工作的实施及制度的执行；

（五）制定、修改、审议物业管理区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度或者物业服务企业提出的其他管理事项；

（六）负责提供物业管理服务所需相关文件和资料；

（七）其他：

1、

2、

3、

第五条乙方权利义务

（一）依照国家、本市有关规定和本合同约定，制定物业管理服务方案和制度，对物业及其共用设施设备、消防、公共秩序及环境卫生等进行管理服务；

（二）在本物业管理区域内的显著位置，将服务内容、服务标准和收费项目、收费标准等有关情况进行公示；

（三）依照本合同约定向采购人收取物业管理服务费；

（四）建立物业项目的管理档案；

（五）对采购人违反国家和本市有关物业管理方面的法律、法规和规章及管理规约的行为，进行劝阻、制止，并向甲方和有关部门报告；

（六）对侵害物业共用部位、共用设施设备的行为要求责任人停止侵害、排除妨害、恢复原状；

（七）不得将物业项目全部委托给他人管理，但可以将专项服务委托专业公司承担；

（八）负责编制物业的年度维修养护计划，并组织实施；

（九）提前将装饰装修房屋的有关规定书面告知采购人，当采购人装饰装修房屋时，对不符合安全要求和影响公共利益的行为，进行劝阻制止，劝阻无效时向有关行政管理部门报告；

（十）负责编制物业服务年度计划；

（十一）对本物业的共用部位、设施及场地不得擅自占用和改变使用功能，如需在本物业内改、扩建或者完善配套设施设备，经甲方同意后报有关部门批准方可以实施；

（十二）本合同终止乙方不再管理本物业时，在合同终止之日起十日内，除向甲方移交本合同规定的资料外，还必须办理下列移交事项：

1、预收的物业管理服务费等收益余额；

2、物业管理项目的档案资料；

3、物业管理用房和属于采购人的场地、设施设备。

（十三）应当协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作。在本物业管理区域内发生治安案件或者各类灾害事故时，应当及时向公安和有关部门报告，并积极协助做好调查和救助工作；

（十四）接受采购人的监督；

（十五）接受物业管理行政主管部门的监督指导；

（十六）其他：

第六条物业管理服务费用

本物业管理区域内的物业管理服务费采取包干制的形式，年服务费用为大写：（小写：）。

乙方按照上述标准收取物业服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

付款方式如下：

第七条物业管理用房

在合同生效之日起日内，甲方向乙方无偿提供并移交建筑平方米、坐落于的物业管理用房，用于物业管理服务活动。物业管理用房属采购人所有，乙方负责维修、养护，不得买卖和抵押；任何单位和个人不得占用或者改作他用。

第八条物业及物业管理交接

自本合同生效之日起，由甲方向乙方移交下列资金、物品和资料：

（一）竣工总平面图，单体建筑、结构、设备的竣工图，附属配套设施、地下管网工程竣工图等资料；

（二）物业竣工验收资料；

（三）共用设施设备安装、使用、维护和保养技术资料；

（四）物业质量保证书和使用说明书；

（五）物业管理服务费等余额；

（六）物业管理需要的其他资料；

（七）物业管理用房和属于采购人的场地、设施设备。

第九条采购人装饰装修房屋，应当遵守国家和本市有关规定。

采购人应当与物业服务企业签订装饰装修管理服务协议。装饰装修管理服务协议一般包括装饰装修工程的内容和期限、允许施工的时间、废弃物的清运和处置以及相关费用等。

第十条违约责任

（一）甲方违反合同第四条的约定，使乙方未完成规定的管理服务目标，乙方有权要求甲方解决，逾期未解决的，甲方承担违约责任；造成乙方经济损失的，甲方应当给予乙方经济赔偿。

（二）乙方违反本合同第二、五条的约定，未能达到约定的管理服务目标，甲方有权要求乙方在日内整改，逾期未整改的，乙方承担违约责任；造成甲方经济损失的，乙方应当给予甲方经济赔偿。

（三）乙方违反本合同第六条约定，擅自提高收费标准的，甲方有权要求乙方清退；造成甲方经济损失的，乙方应当给予甲方经济赔偿。

（四）合同期满，乙方未按规定时间向甲方办理移交事项，乙方向甲方支付违约金元。

（五）若采购人部分人员拒绝、阻碍乙方对物业共用部位、共用设施设备进行维修、养护，造成损失的，甲方应当承担赔偿责任。

（六）甲、乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应当向对方支付元的违约金；违约方还应当承担超过违约金部分的经济损失。

（七）其他：

第十一条质量纠纷的约定

因房屋建筑质量、设施设备质量或者安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方向开发建设单位反映并作善后处理。产生质量事故的直接原因，以有资质的鉴定部门的鉴定为准。

第十二条不可抗力的约定

本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应当按有关法律规定及时协商处理。

第十三条免责条款

以下情况乙方不承担责任：

1、乙方已履行本合同约定义务，但因物业本身固有瑕疵造成损失的；

2、因维修养护物业共用部位、共用设施设备需要且事先已告知采购人，暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成损失的；

3、因非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的。

第十四条合同的解除

本合同因任何一方原因而无法继续履行的，解除合同的一方应当在三个月前将解除时间、原因书面告知合同另一方，解除前应报请政府采购主管部门备案（通知）。

合同解除后，按照有关规定办理相关交接手续。

第十五条争议处理

由于甲、乙双方在履行本合同过程中出现问题，由甲、乙双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

第十六条合同附件

有关涉及本合同乙方向天津市滨海新区政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对乙方具有约束力。

本合同及其附件和合同特殊条款中未规定的事宜，均遵照国家和本市有关法律、法规和规章执行。

第十七条合同生效

本合同一式份，甲方持份，乙方持份，均具同等效力，签字盖章后生效。

采购人-甲方（公章）：供应商-乙方（公章）：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

时间：年月日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由甲、乙双方根据采购项目的具体情况协商拟订。

## 第五部分投标文件格式

投标文件封面格式

投标文件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

# 投标日期：年月日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为项目（项目编号：）的投标邀请，投标人代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，投标人代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为：

第包，￥元（人民币），大写。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人名称：

日期：年月日

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

附件3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 序号 | 价格分项组成 |  | 报价 | 备注 （不涉及的条目请在本栏标注） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 人员工资： |  |  |
|  |  | 社会保险： |  |  |
|  |  | 住房公积金： |  |  |
|  |  | 福利费： |  |  |
|  |  | 其他： |  |  |
| 2 | 日常运行维护工具耗材费用 |  |  |  |
| 3 | 保洁工具耗材费用 |  |  |  |
| 4 | 秩序维护工具耗材费用 |  |  |  |
| 5 | 绿化养护费用 |  |  |  |
| 6 | 餐费 |  |  |  |
| 7 | 服装费用 |  |  |  |
| 8 | 办公费用 |  |  |  |
| 9 | 固定资产折旧 |  |  |  |
| 10 | 利润 |  |  |  |
| 11 | 税金 |  |  |  |
| 12 | 其他需要列明的费用 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1. 上述合计价格应为服务期的最终优惠价格。

2. 上表合计价格应与《开标一览表》报价金额保持一致。

3. 上表中人员工资+社会保险+住房公积金+福利费应与《人员费用分项一览表》合计金额保持一致。

4．福利费包含但不限于防暑降温费、冬季取暖补贴和集中供热采暖补贴等费用。

5. 上述报价不得出现0报价。

投标人名称：

日期：

附件4

人员费用分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 序号 | 具体岗位 |  | 人数（人） | 月工资/人 | 月保险/人 | 月公积金/人 | 月福利费/人 | 月小计 | 招标文件规定的服务期小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人员费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、上表中工资是指在扣除劳动者个人负担的社会保险费、个人负担的公积金、个人所得税等合理费用之前的应发工资；

2、投标人应按国家及天津市社会保险、住房公积金、福利费等相关规定为本项目人员缴纳社会保险、住房公积金、福利费，在投标文件中对人员保险、公积金、福利费缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定。

3、上表中的月小计=人数*（月工资/人+月保险/人+月公积金/人+月福利费/人），招标文件规定的服务期小计=月小计*招标文件规定的服务月数

投标人名称：

日期：

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：

附件6-1

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。 |  |  |  |
| 2 | ★（二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。 |  |  |  |
| 3 | ★（三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。 |  |  |  |
| 4. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期

附件6-2

项目人员及岗位安排

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 岗位名称 | 投入人数 | 人员情况简介 | 是否退休 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人数 |  |  |  |  |  |  |

我公司承诺上述人员身体健康，一旦我公司获得中标，承诺上述人员投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。采购人需安排加班的，我公司积极配合并向劳动者支付加班费。

投标人名称：

日期

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期

附件8

投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年月日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：年月日

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件11

管理大纲

请投标人根据招标文件“评分因素及评标标准”中的要求，按顺序提供详细的方案、证明材料等，自行编排序号。

投标人将专项服务委托专业公司承担的，应当进行说明。

投标人名称：

日期：

附件12-1

项目负责人资格审查表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |  | 最高学历 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 所获证书及编号 |  |  |  |  |  | 从事物业管理 工作年限 |  |  |  |  |  |
| 近三年来的主要工作业绩及担任的主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 地点 |  | 单位 |  | 职务 |  | 主要工作 |  |  |  |  |
| 曾担任负责人的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 委托单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目规模 | 项目类型 |  | 备注 |  |

投标人名称：

日期：

附件12-2

拟在本项目使用的主要设备一览表

| 序号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 购入时间 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

附件12-3

采购人须向供应商提供的条件

| 序号 | 设施或设备 名称 | 单位 | 数量 | 是否有偿提供 | 如有偿提供的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：凡需采购人提供的设备、房屋、通讯及其他办公设施，应注明免费提供或不免费提供，如有偿提供，采购人承担多少，供应商承担多少，本表应详细列清。 |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

附件13

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件14：

承诺书

我单位承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和“技术要求”。

投标人名称：

日期：

附件15：投标人认为需要提供的其他资料