天津经济技术开发区南港工业区综合办公室采购2025年度口岸查验单位机房维护服务项目

招标文件

（项目编号：TJBH-2025-D-0104）

天津市滨海新区政府采购中心

2025.7

目录

第一部分投标邀请函

第二部分招标项目要求

第三部分投标须知

第四部分合同条款

第五部分投标文件格式

第一部分投标邀请函

受天津经济技术开发区南港工业区综合办公室委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津经济技术开发区南港工业区综合办公室采购2025年度口岸查验单位机房维护服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津经济技术开发区南港工业区综合办公室采购2025年度口岸查验单位机房维护服务项目

（二）项目编号： TJBH-2025-D-0104

二、项目内容

第一包：边检机房信息化系统维保服务；

第二包：海关机房信息化系统维保服务；

第三包：海事机房信息化系统维保服务；

合同履行期限：签订合同之日起至2026年08月05日的服务期。

三、项目预算

第一包：257142元；

第二包：167250元；

第三包：171985元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A. 经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。

注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年7月18日至2025年7月25日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538316。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538316。

七、网上应答时间

2025年7月18日9:00至2025年8月15日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年8月15日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年8月15日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年8月15日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号

（三）联系人：刘春雪

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册、电子签章办理咨询：022-24538316

2. 采购文件咨询：022-25866129

3. 网上应答操作咨询：022-24538309

4. 解密操作咨询：022-24538309

（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津经济技术开发区南港工业区综合办公室

（二）采购人地址：天津经济技术开发区南港工业区创业路东

（三）采购人联系人：刘锐

（四）采购人联系电话：022-63118678

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人针对采购文件质疑受理：

1.联系部门：天津经济技术开发区南港工业区综合办公室

2.联系人：刘锐

3.联系方式：13512232057

4.联系地址：天津经济技术开发区南港工业区创业路东

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津经济技术开发区财政局政府采购科提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

2025年7月18日

第二部分招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：调试费、线路连接费、维护维修费、保修费、测试费、人员费用、服务费用、材料费用、管理费及税金等为完成招标文件规定全部任务所需的一切应有费用。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1、投标人提供详细的服务方案。

2、中标后，中标供应商及其委派的服务人员须与采购人就数据信息安全等内容签署保密协议。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：签订合同之日起至2026年08月05日的服务期（特殊情况以合同为准）

2. 服务地点：

第一包：南港航运服务中心大港边检站；

第二包：南港航运服务中心大港海关；

第三包：南港航运服务中心大港海事局；

特殊情况以合同为准。

（三）付款方式

按季度付款，服务合格，每季度末支付合同金额的25%（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

# （二）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

# 本项目兼投兼中。

# 第一包：

| 第一部分价格（20分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。 注：满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 20 |
| 第二部分客观分（45分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的信息化系统运行维护业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（2022年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。 每个案例2分，最多8分 | 8 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | # （1）投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个合格的证书扫描件得2分，最多6分； # （2）投标人具备电子与智能化工程专业承包一级证书，提供证书扫描件得2分，最多2分。 | 8 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）拟投入人员具备信息系统项目专业高级职称，提供职称证书扫描件得1分； （2）拟投入人员具备计算机专业工程师职称证书，提供证书扫描件得1分； （3）拟投入人员具备通讯工程专业工程师职称证书，提供证书扫描件得1分； （4）拟投入人员具备电子工程专业工程师职称证书，提供证书扫描件得1分； （5）拟投入人员具备《特种作业操作证（高压作业）》，提供证书扫描件得1分； （6）拟投入人员具备《特种作业操作证（低压作业）》，提供证书扫描件得1分； （7）拟投入人员具备《特种作业操作证（焊接与热切割）》，提供证书扫描件得1分； （8）拟投入人员具备《特种作业操作证（高处作业）》，提供证书扫描件得1分； | 8 |
| 4 | 项目需求书非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得21分。非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，每条扣1分，最低0分。 | 21 |
| 第三部分主观分（35分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含视频监控与视频会议设备、数字集群通讯系统、机房设施设备、监控室设备等方面的需求分析 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员组织架构、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含项目实施计划、质量保障措施、项目文档管理、项目风险控制、安全保密管理等内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含线路维保、监控软件维保、存储设备、监控系统综合平台及其附属设备的维保、系统观察方案，并提出合理科学的建议等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、故障管理流程、防止再发方案等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含突发事件管理流程、突发事件响应方案、突发事件响应时间等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 7 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件响应时间、备品备件更换方案、备品备件管理方案，保障关键设备提供充分数量的备品备件等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 合计 |  | 合计 | 100 |
| 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

# 第二包：

| 第一部分价格（20分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。 注：满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 20 |
| 第二部分客观分（45分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的信息化系统运行维护业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（2022年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。 每个案例2分，最多8分 | 8 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | # （1）投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个合格的证书扫描件得2分，最多6分； # （2）投标人具备电子与智能化工程专业承包一级证书，提供证书扫描件得2分，最多2分。 | 8 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）拟投入人员具备信息系统项目专业高级职称，提供职称证书扫描件得1分； （2）拟投入人员具备计算机专业工程师职称证书，提供证书扫描件得1分； （3）拟投入人员具备通讯工程专业工程师职称证书，提供证书扫描件得1分； （4）拟投入人员具备电子工程专业工程师职称证书，提供证书扫描件得1分； （5）拟投入人员具备《特种作业操作证（高压作业）》，提供证书扫描件得1分； （6）拟投入人员具备《特种作业操作证（低压作业）》，提供证书扫描件得1分； （7）拟投入人员具备《特种作业操作证（焊接与热切割）》，提供证书扫描件得1分； （8）拟投入人员具备《特种作业操作证（高处作业）》，提供证书扫描件得1分； | 8 |
| 4 | 项目需求书非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得21分。非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，每条扣1分，最低0分。 | 21 |
| 第三部分主观分（35分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含主机存储运维、操作系统维护、网络机房维护等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员组织架构、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含项目实施计划、质量保障措施、项目文档管理、项目风险控制、安全保密管理等内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含主机存储运维、操作系统维护、网络机房维护维保方案等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、故障管理流程、防止再发方案等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含突发事件管理流程、突发事件响应方案、突发事件响应时间等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 7 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件响应时间、备品备件更换方案、备品备件管理方案，保障关键设备提供充分数量的备品备件等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 合计 |  | 合计 | 100 |
| 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

# 第三包：

| 第一部分价格（20分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。 注：满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 20 |
| 第二部分客观分（45分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的信息化系统运行维护业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件（2022年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。 每个案例2分，最多8分 | 8 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | # （1）投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个合格的证书扫描件得2分，最多6分； # （2）投标人具备电子与智能化工程专业承包一级证书，提供证书扫描件得2分，最多2分。 | 8 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）拟投入人员具备信息系统项目专业高级职称，提供职称证书扫描件得1分； （2）拟投入人员具备计算机专业工程师职称证书，提供证书扫描件得1分； （3）拟投入人员具备通讯工程专业工程师职称证书，提供证书扫描件得1分； （4）拟投入人员具备电子工程专业工程师职称证书，提供证书扫描件得1分； （5）拟投入人员具备《特种作业操作证（高压作业）》，提供证书扫描件得1分； （6）拟投入人员具备《特种作业操作证（低压作业）》，提供证书扫描件得1分； （7）拟投入人员具备《特种作业操作证（焊接与热切割）》，提供证书扫描件得1分； （8）拟投入人员具备《特种作业操作证（高处作业）》，提供证书扫描件得1分； | 8 |
| 4 | 项目需求书非“★”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得21分。非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，每条扣1分，最低0分。 | 21 |
| 第三部分主观分（35分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含综合布线系统维护、操作系统维护、主机存储运维服务、网络安全运维服务、设备维修维保等维保方案等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员组织架构、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分 满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含项目实施计划、质量保障措施、项目文档管理、项目风险控制、安全保密管理等内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含服务器存储设备检查、网络设备检查、安全设备检查、机房基础装饰环境检查等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、故障管理流程、防止再发方案等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含突发事件管理流程、突发事件响应方案、突发事件响应时间等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 7 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件响应时间、备品备件更换方案、备品备件管理方案，保障关键设备提供充分数量的备品备件等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 合计 |  | 合计 | 100 |
| 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

本项目属于软件和信息技术服务业行业。

第一包 边检机房信息化系统维保服务

一、项目背景

服务范围：视频会议系统、视频监控系统、数字集群通讯系统、机房空调系统及机房相关设备、电教室和监控室的维保和技术支持服务。相关设备自2015年-2018年建设期至今分批次新建及更新，所有设备均已出保，由维护单位负责定期预防性维护、配置调优、故障检测、设备维修、配件更换，每月至少一次定期巡检维护，并针对各系统进行定期升级维护。

服务要求：达到本项目需求书中的全部要求

二、技术要求

# 1.运维清单

1）运行维护范围包括：视频会议系统、视频监控系统、数字集群通讯系统、机房空调系统及机房相关设备、电教室和监控室的维保和技术支持服务。本需求中的维保服务各类设备均应满足；

2）相关设备均已出保，由投标人负责定期预防性维护、配置调优、故障检测、设备维修、配件更换，如涉及设备部件采购或送修，相关费用单次不足5000元由投标人承担。

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频管理平台 | VS-VM5500-E-UV | 套 | 1 |
| 2 | 宽动态高清枪机 | IPC-HIC2421DE-CIR-UV | 台 | 8 |
| 3 | 智能服务器 | VS-IA8500-UV | 台 | 2 |
| 4 | 智能管理服务器 | VS-IMP8500-UV | 套 | 1 |
| 5 | 网络存储主机 | NI0Z1VX1600-UV | 台 | 1 |
| 6 | 网络存储扩展 | NI0Z1DE1124-UV | 台 | 2 |
| 7 | 硬盘 | 3TBSATA3监控级硬盘(DT01ABA300V) | 块 | 72 |
| 8 | 磁盘阵列 | DS-AS82060D | 台 | 1 |
| 9 | 希捷企业级硬盘 | ST4000NM0025 | 块 | 60 |
| 视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单片DLP投影仪 | Christie DHD555-GS | 台 | 3 |
| 2 | 投影机镜头 | 0.95~1.22:1 Zoom | 台 | 3 |
| 3 | 光学背投屏幕 | 显示尺寸：7968*1494mm | 套 | 1 |
| 4 | 多窗口图像融合处理器 | HADES-580-B07-3D-12D-R-CM | 套 | 2 |
| 5 | 8路高清解码器 | VS-DC2808-FH-UV | 套 | 2 |
| 6 | 操作电脑 | 启天M4500 | 台 | 6 |
| 7 | 键盘 | VS-KB1000-N-UV | 台 | 1 |
| 8 | 中央集中控制系统 | CR-PGMIII/CR-WiFi WG7pip | 套 | 1 |
| 9 | 调光模块 | CRLITE-4B | 套 | 1 |
| 10 | 时序电源 | YYAUDIO | 台 | 1 |
| 11 | 数字发言讨论系统 | CR-M4101 | 套 | 1 |
| 12 | 麦克 | CR-M4102B/CR-M4104B | 台 | 14 |
| 13 | 无线麦克 | SLX4+MX890+MX405LP/C | 台 | 4 |
| 14 | 音箱 | ELX115 *2；EVID 4.2 *4；ELX112*4 | 套 | 1 |
| 15 | 功效 | XTi4000 | 台 | 3 |
| 16 | 调音台 | MG16 | 台 | 1 |
| 17 | 反馈抑制器 | AFS224 | 台 | 1 |
| 18 | 视频会议终端 | TE40 | 套 | 2 |
| 19 | 视频会议摄像机 |  | 台 | 1 |
| 20 | 电话录音系统 | ZS-E8100-500G/ZS-T8100-32G | 套 | 1 |
| 21 | 可升降液晶显示屏 |  | 套 | 14 |
| 22 | DVI光端机 | LVO-1DA | 对 | 2 |
| 23 | DVI分配器 | MT-DV16H | 个 | 2 |
| 网络系统及机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 个 | 50 |
| 2 | 接入交换机 | LS-5120S-28P-EI | 台 | 20 |
| 3 | KVM系统 |  | 套 | 2 |
| 4 | 动环系统 | 含2套空调采集模块、6支室内温湿度传感器、6只光电烟感探测器、6支水浸侦测器 | 套 | 1 |
| 5 | 红外半球高清摄像头 | IPC-HIC3421DE-VIR-UV | 台 | 6 |
| 6 | 门禁控制器 | JSMJK02-20B | 台 | 3 |
| 7 | 感应式读卡器 | JSMJD05 | 套 | 3 |
| 8 | 12V工业电源 |  | 个 | 3 |
| 9 | 电锁 | JS3012 | 台 | 3 |
| 10 | 开门按钮 | TCL | 个 | 3 |
| 11 | 核心路由器 | MSR56-60 | 台 | 2 |
| 12 | 光模块 | SFP-GE-LH100-SM1550 | 个 | 4 |
| 13 | 防火墙 | A5000-T610M | 套 | 3 |
| 14 | 防病毒网关 | V5000-U006P，含病毒库升级 | 套 | 3 |
| 15 | 核心交换机 | LS-5500-34C-HI | 台 | 3 |
| 16 | 24口千兆交换机 | LS-S5110-28P | 台 | 20 |
| 17 | 48口千兆交换机 | LS-S5110-52P | 台 | 15 |
| 18 | 监控核心交换机 | LS-5820X-28S-H3 | 台 | 1 |
| 19 | VPN | Power V-VPN-V2260-BJ | 台 | 2 |
| 20 | 网络跳线、光纤跳线 |  | 项 | 1 |
| 21 | UPS | ST120,含2个20KW模块 | 套 | 2 |
| 22 | UPS电池 | CSB12V100AH | 块 | 80 |
| 23 | 机房空调（含散力架） | 室内机：P1030FAPMS1R；室外机：LSF42 | 套 | 2 |
| 24 | 高配服务器 | X3755 M4 | 台 | 4 |
| 25 | 低配服务器 | X3650 M4 | 台 | 4 |
| 26 | 视频整合服务器 | VV5016D | 台 | 4 |
| 27 | 平台管理服务器 | AW-IIP-BJ720 | 台 | 1 |
| 28 | 控制中心服务器 | AW-CCS-BJ720 | 台 | 1 |
| 29 | 高清视频转发服务器 | AW-MS-BJ720 | 台 | 1 |
| 30 | 高清图像处理器（VGA） | AW-DC-BJ720 | 台 | 1 |
| 31 | 智能视频分析仪 | AW-ZD-BJ720 | 台 | 1 |
| 32 | 视频移动探测跟踪主机 | AW-VAS- BJ720 | 台 | 1 |
| 33 | 交换机 | LS-S5110-28P | 台 | 1 |
| 数字集群通讯系统 |  |  |  |  |
| 1 | 集群中继台 | XiR R8200 | 台 | 2 |
| 2 | 集群手台 | XiR P8260 | 台 | 10 |
| 3 | 集群车载台 | XiR M8268 | 台 | 3 |
| 4 | 合路器 | FH350-F2 | 台 | 1 |
| 5 | 分路器 | JF350-2 | 台 | 1 |
| 6 | 宽带双工器 | KSGQ-350D | 台 | 1 |
| 7 | 路由器 | MSR2020 | 台 | 1 |

2.备品备件清单

| 备品备件清单 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 宽动态高清枪机 | 1 | IPC-HIC2421DE-CIR-UV |
| 3TB硬盘 | 2 | DT01ABA300V |
| 4TB企业级硬盘 | 2 | ST4000NM0025 |
| 麦克 | 2 | CR-M4102B/CR-M4104B |
| 无线麦克 | 1 | SLX4+MX890+MX405LP/C |
| DVI光端机 | 1 | LVO-1DA |
| DVI分配器 | 1 | MT-DV16H |
| 光模块 | 2 | SFP-GE-LX-SM1310-A |
| 光模块 | 2 | SFP-GE-LH100-SM1550 |
| 接入交换机 | 1 | LS-5120S-28P-EI |
| 网络跳线 | 40 | 六类 |
| 光纤跳线 | 40 | LC-LC |
| 空调过滤网 | 4 | PEX1030AF |
| 加湿灯管 | 4 | PEX1030AF |

3.服务人员及服务要求

| 序号 | 服务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务能力 | 投标人应具有较强的服务能力，并配有较强的专业技术支持队伍，能够提供快速的售后服务响应。 1.★投标人须为南港航运服务中心大港出入境边防检查站在项目服务期内提供24小时驻场服务1人，组建运维团队共8人，在服务期内如果更换工程师，须取得采购人同意（驻场人员需委派专人，其他运维人员可兼任）。提供驻场人员名单； 2.投标人须信用良好，并具备完善的技术支持和服务体系； 3.投标人须成立稳定的维保团队； 4.驻场服务人员需具备办公设备维修、监控系统维修、弱电维护的能力，可协助现场完成相关工作； 5.驻场人员需提供设备定期巡检、重要时间节点保障、设备动态档案制作及完善等服务，并不低于本需求的相关服务标准。 |
| 2 | 维护方式 | 运维团队提供定期巡检、远程技术支持、现场技术支持、驻场支持等维护方式。 1.提供7*24小时电话远程技术支持服务：投标人需设立服务专线，受理采购人服务需求或故障保修，然后根据服务请求类型，提供相应支持服务，确保在接到故障申报后，第一时间（30分钟内）做出响应； 2.现场技术支持服务：对于无法通过远程方式处理的故障，指派运维工程师到达采购人现场提供技术支持，定位设备故障，提出解决方案； 3.每年提供不少于12次的日常及不少于20次的应急服务，须按照采购人要求时间安排。 |
| 3 | 服务要求 | 1.服从采购人管理，遵守采购人各项管理规定，投标人人员须高度自律； 2.树立服务意识，保证服务的及时性和可靠性； 3.强化保密意识，能自觉做到保守秘密及最大限度保护采购人信息安全，严守保密协议； 4.投标人人员须统一着装上岗，并保持干净，整洁； 5.投标人人员须将工号牌佩戴于左胸前并标明照片、姓名、工作编号、职责、工作岗位、联系电话等相关信息； 6.日常交流须使用礼貌用语。 |
| 4 | 服务响应时效 | 1.★投标人须提供7×24小时技术支持服务； 2.投标人须提供统一服务电话报修机制及快速联系方式； 3.投标人须提供驻场技术支持服务； 4.投标人无条件受理维保范围内故障申报，技术咨询等； 5.出现故障如果不能远程解决则应派遣工程师进行现场服务； 6.如需更换备品备件库中的设备部件，投标人须在1个工作日内完成更换，特殊情况由双方协商决定； 7.投标人应具备远程集中管理能力，可在采购人允许下进行远程控制及维修服务； 8.应根据采购人具体情况，事先制定完善的设备故障应急处理预案； 9.设备发生宕机故障，维保工程师应于技术支持响应后1小时内到达采购人现场提供服务； 10.设备发生非宕机故障，如果远程技术支持不能解决问题，维保工程师应于远程技术支持响应后2小时内到达采购人现场提供服务。 |

# 4.服务内容

| 序号 | 服务项目 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定期巡检及预防性维护 | 为保证采购人各类系统正常稳定运行，投标人应选派专业技术人员对设备按具体时间要求进行系统例行巡检保养工作。每季度进行一次安全大检查，具体时间由双方协商确定。服务的范围包括此次合同内的全部设备，工作内容分为系统观察和结论、建议。巡检内容包括： |
|  |  | 视频监控系统：包含线路维保、监控软件维保、存储设备、监控系统综合平台及其附属设备的维保。 一、服务内容 1.技术人员驻场支持服务； 2.故障紧急处理服务； 3.现场更换备件服务； 4.定期预防性巡检维保服务； 5.信号线路、摄像机控制线路的检测、故障排除、隐患排查； 6.所有接口、线路接口的检测等； 7.监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等； 8.监控主机设备检测、设备除尘、系统维保、设备维保、系统扩容、故障排除等； 9.监控软件检测、软件升级、软件维保、数据备份、故障排除等。 二、基本要求 1．监控点位 - 每月2次镜头现场巡检、清洁、设备更换服务； - 提供每月10次镜头清洁服务，登高作业部分需要高处作业专业持证人员实施完成； - 提供备机服务，以便设备损坏维修时，保证正常使用； - 前端强电故障维修（取电、线缆及电源设备等），带电作业需要高压、低压电工作业持证人员实施完成； - 提供7×24小时服务； - 在接到采购人电话或书面的检修通知后，须指定技术人员2小时内到达故障现场，进行现场故障排查、定位、维修。 2．传输设备如：光电转换器、光纤路由、网络交换等。 - 每月1次现场检查服务； - 提供7×24小时服务； - 在接到采购人电话或书面的检修通知后，须指定技术人员2小时内到达故障现场，进行现场故障排查、定位、维修。 3．控制、存储和显示设备，如：编码器、解码器DVR、存储服务器、管理主机服务器等。 - 每月1次现场巡检服务、配件更换服务、并出具服务报告； - 提供7×24小时服务； - 在接到采购人电话或书面的检修通知后，须指定技术人员2小时内到达故障现场，进行现场故障排查、定位、维修。 4．视频存储硬盘：所维保的各类型号和品牌的存储设备均包括硬盘不返还更换服务，不再产生其他额外费用。 5．其它服务：免费提供技术支持及软件升级。 6．维保保养方法 - 摄像枪部分：目测摄像机有无图像、干扰、清晰度如何、信号的强弱情况等； - 安全状况：检查摄像头的支架间是否牢固。 7. 信号传输系统的维修保养 1)信号传输系统可以分为： - 电源线传输线路； - 网线传输线路。 2)维保保养内容 - 检查各视频服务器信号转换是否正常，IP是否正确，各端口电路是否损坏，并定期进行维保保养； - 定期对视频传输线路和网络线路进行检测，并进行维保保养； - 每月1次现场检查服务。 8．维保保养方法 - 在视频监控点进行控制，图像的查看，看是否有图像的丢失和是否有某点不能控制或只能控制部分； - 每月应对视频服务器进行1次全面维保保养，紧固固定螺丝，适当拧紧接线端子，对电路板部分进行1次灰尘的清理和温湿度的检测； - 每月应对配线进行吹扫清洁； - 每季应进行1次系统下路的测试，检查线路是否有损伤或老化，接触是否良好，模块接线端子是否松动氧化，线路保护层是否完好无损，及时进行保养； - 每月应检查1次各接地点接地是否良好。 9.后端机房设备维保 在对机房监控系统设备进行维保过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作，维护过程中根据作业需要带电环境或登高作业等，需要相应高压、低压电工作业、高处作业持证人员实施完成，如遇机房散力架等需焊接作业部分，需要焊接与热切割作业持证人员实施完成。 1)防潮、防尘、防腐 对于监控系统的各种采集设备来说，由于设备直接置于有灰尘的环境中，对设备的运行会产生直接的影响，需要重点做好防潮、防尘、防腐的维保工作。在某些湿气较重的地方，则须在维保过程中就安装位置、设备的防护进行调整以提高设备本身的防潮能力，同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。 2)防雷、防干扰 监控设备在维保过程中须对防雷问题高度重视。防雷的措施主要是要做好设备接地的防雷地网，应按等电位体方案做好独立的地阻小于1欧的综合接地网，杜绝弱电系统的防雷接地与电力防雷接地网混在一起的做法，以防止电力接地网杂波对设备产生干扰。防干扰则主要做到布线时应坚持强弱电分开原则，把电力线缆跟通讯线缆和视频线缆分开，严格按通信和电力行业的布线规范施工。 10.存储控制部分 包含硬盘录像机、存储阵列及监控平台服务器。 11.具体维保内容 - 每月1次现场巡检服务、配件更换服务、并出具服务报告； - 每月1次除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在-20℃～+60℃，相对湿度应在10%～100%；室内温度应控制在+5℃～+35℃，相对湿度应控制在10%～ 80%； - 根据监控系统各设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行； - 对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等,且更换下来的监控设备(含服务器硬盘)不返还； - 对易吸尘部份每月定期清理一次，如监视器暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度； - 对长时间工作的监控设备每月定期维保一次，如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作不正常。 |
|  |  | 视频会议系统：维保内容主要包括采购人已出保的视频会议系统硬件。 - 上门现场服务和远程技术支持； 2．对采购人维保清单内的视频会议系统与查验现场设施设备进行1次全面的检测及整理，规范并出具相关的文档资料及管理规章制度。将根据工作内容安排专业的工程师为采购人进行全面的服务。维保公司提供系统升级，扩展，设备选型方面的咨询服务，并定期对现有设备进行日常维护； 3．每月巡检：每月定期巡检1次，集中处理相关故障，并严格按照相关表格填写设备的运行状况，并做出分析意见与建议； 4．技术培训：每个单位不少于2次对设备使用进行现场培训； 5．紧急维保：电话联系，特殊情况随时待命，提供7×24小时技术支持服务，响应到位起24小时内对采购人需求提出产生原因及具体解决方案。 6. 维保服务要求 6.1维保基本要求 1)故障报修上门服务： - 设备出现问题或故障，通过电话方式申报故障； - 故障受理后技术人员在规定的时间内做出响应； - 先通过电话指导进行常规检查、处理一般故障； - 判断故障范围，根据故障难度，调度工程师现场服务； - 查看现场，判断类别，报告相关技术问题； - 填写维保报告单，让采购人确认签名。 2)人员巡检服务 - 派遣专业人员与队伍来保证对采购人的及时服务； - 当会议设备出现问题或故障，直接对指定负责人员申报故障； - 维保人员根据反应情况，做出处理及给予回复； - 判断故障范围，根据故障难度，调度工程师现场服务； - 查看现场情况，判断类别，报告相关技术问题； - 故障实施处理，完毕后清理现场； - 填写维保报告单； - 填写相关日志报告，存案留底； - 提供7×24小时的即时响应服务，更及做出处理，特殊情况加急解决。 3)巡检要求 为南港航运服务中心大港出入境边防检查站提供巡检服务，每月至少对设备巡检1次，具体巡检内容如下。 - 检查视频会议室与查验现场环境以及查看设备硬件运行状态情况； - 排查设备硬件设备本身可能存在的安全隐患； - 查看设备运行日志，排查是否存在运行故障隐患； - 查看操作系统平台各项指标状态； - 查看系统软件和数据库的性能情况，排查可能存在的安全隐患； - 定期系统和数据备份服务：投标人在巡检过程中，需定期在采购人提供的存储介质上对系统和数据进行备份，以确保系统软件灾难性故障后的恢复工作。 4)设备维修及更换流程 设备返厂维修：采购人维修或更换的设备，需要由生产厂家提供维修服务的，由维保人员联系厂家并向采购人提交《设备维修费用申请报告》，获得批准后维保人员将坏件拆卸并返厂维修，投标人需跟进全过程，直至设备正常投入使用。 5)故障响应及服务要求： 投标人针对各系统的实际情况及具体需求，制订具体的维保标准和方案，包括故障恢复，灾难恢复、维保信息管理档案、紧急维保维修方案、备件提供等。并对维修、维保记录建档；进行定期维保的，每次维保应提交维保检测报告由采购人代表确认。 响应要求：设备有故障或采购人有技术支援方面的需求时，工程师及时响应到位。响应到位起 24 小时内对有关需求提出产生原因及具体解决方案以书面报告，供采购人参考决定。如需原厂检修方可确定的重大故障，需在三天内提供厂家报告，属关键部件故障的应根据工作需要安排维修人员加班检修。 维修工期要求：维修设备自采购人确认维修方案起，需维修、更换处理的，应在5个工作日内完成，（特殊情况需延长工期的，需征求采购人的同意）。维修设备应保证按时送修并返回交付使用，逾期不能返回，须免费提供同级备件供采购人使用。 |
|  |  | 服务器设备维保：服务范围包括：防火墙、防毒墙、服务器等相关硬件设备每年不少于12次的现场例行巡检，工作内容分为系统观察和结论、建议。 - 设备硬件情况检查 硬件运行状态检查工程师按照网络设备硬件巡检指导书对需要巡检的设备进行详细的硬件检查，包括设备电源插座的安装情况、交流或直流电源的供电情况、设备的接地情况、设备防尘情况、设备各个硬件模块的安装和运行情况，设备硬件系统运行正常与否的关键寄存器指标信息等，保存所有检查信息结果，据此输出设备硬件运行情况检查表。 - 软件情况检查 工程师按照网络设备软件巡检相应标准对设备软件的运行情况进行检查，包括软件版本情况、配置文件情况、网络流量统计情况、CPU，内存利用率的统计情况，重要网络协议运行状态的基本参数信息、重要网络协议运行过程中关键指标参数的历史记录信息、重要网络协议软件模块运行正常与否的关键寄存器指标信息、数据通讯情况、设备运行的历史日志信息，诊断信息等，保存所有检查信息结果，据此输出设备软件运行情况检查表。 |
|  |  | 其他系统维保：机房动环、空调系统设备的日常维护及巡检。 机房动环部分 1）监控系统软件维护 检查组态软件是否运行正常，设备是否通讯正常； 检查软件中的设备参数、状态是否正常； 检查WEB端功能是否工作正常； 检查远程控制功能是否正常； 检查本地语音报警、电话报警功能是否正常。 2）监控系统主机维护 检查CPU温度、主板温度是否异常； 检查显卡、多串□卡、视频捕捉卡等板卡是否松动，散热片是否过热； 检查鼠标是否能够移动顺畅，无阻滞现象； 检查主机多串□卡连接部分是否松动； 清洗主机防尘滤网。 3）UPS子系统维护 检查通信线是够有接线松动现象； 检查模块的电源指示灯、状态指示灯是否正常； 检查UPS历史曲线趋势图，看电压、电流、有功功率等是否有异常波动，电池后备时间等是否在正常值范围内； 在条件允许的情况下，模拟UPS报警，检查监控系统是否正确报警。 维护作业需要高压、低压电工作业持证人员实施完成。 4）空调子系统维护 检查空调历史曲线趋势图，看温度、湿度等是否有异常波动，压缩机、风机 工作时间等是否在正常值范围内； 在条件允许的情况下，模拟空调报警，检查监控系统是否正确报警。 5）漏水监测子系统维护 检查漏水控制器的各指示灯是否正常； 检查漏水感应绳的清洁情况，确认是否需要维护清洗； 在条件允许的情况下，模拟漏水和故障报警，检查监控系统是。 6）温湿度监测子系统维护 检查模块的电源指示灯、状态指示灯是否正常； 使用温度计测量实际温度，确认温湿度传感器是否需要校正； 检查温湿度传感器的历史曲线趋势图，看温度、湿度等是否有异常波动，并与空调的温湿度变化对照。 紧密空调系统 1.制冷系统： 1)压缩机的维护：检查压缩机润滑、吸排气压力，压缩机电机性能是否完好。氟利昂在系统内流动情况，过滤器是否畅通等； 2)检查制冷系统管路压力是否达到设定值，否则应找出原因进行维修； 3)检查室外机的运行情况，如室外机灰尘堵塞应清洗，并指导采购人操作维护人员做好日常清洗保养工作。 2.电气系统： 1)对电气柜进行全面检查，重点检查交流接触器电气特性是否完好； 2)检查风机电机、加热器、加湿器静态阻值及绝缘性能； 3)检查冷凝器电气箱内调速器及冷凝风机是否完好； 4)校正高、低压保护器是否与设定值相符。 3.风道系统： 1)检查风机皮带及皮带轮的运行情况，如有误差应调校； 2)检查空气过滤网情况，如有通风不畅应更换。 4.控制系统： 检查电脑系统工作是否稳定正常，如有异常进行维修。 对空调机各职能部件进行独立系统调试，使之达到要求。其它方面如有不正常应进行维护维修。 1)检查蒸发器、冷凝器清洁度； 2)核定面板显示功能和准确度； 3)检查各告警功能； 4)检查加湿系统中进水排水管路，如有结垢或不正常情况应予排除。 |
| 2 | 故障排查 | 投标人应针对维保设备在运行中遇到的技术问题划分不同故障等级，当设备或系统发生紧急故障时，技术人员可以第一时间按照故障等级，予以响应。 1．故障级别定义： 一级故障：属于紧急问题；其具体现象为：系统故障导致业务停止、数据丢失； 二级故障：属于严重问题；其具体现象为：部分部件失效、系统性能下降但不影响业务运行； 三级故障：属于一般问题；其具体现象为：系统能继续运行且性能不受影响，但出现系统报错或部件故障，存在较大安全隐患。 2．故障处理流程： 一级故障：投标人工程师接到采购人故障申报后，须在规定时间内赶到故障现场。同时，后备工程师根据接到的故障现象，携带可能损坏的相关部件赶至故障现场,进行故障排除，恢复系统运行。协助应用和数据的恢复工作，在尽可能短的时间内恢复系统运行； 二级故障：投标人工程师通过电话对问题进行初步了解，获取相关信息；通过电话指导采购人关注系统运行状态，保障正常运行；同时携带可能损坏的相关部件赶至故障现场，确定故障原因并排除故障；与采购人交流，对故障问题进行现场跟踪，直到问题彻底解决； 三级故障：投标人工程师通过电话对问题进行了解，获取报错或故障信息；同时，对问题进行初步诊断分析；指导采购人关注系统运行状态，保障正常运行；同时携带可能损坏的相关部件赶至故障现场，确定故障原因并排除故障。 3.当设备或系统出现故障，需要提供技术支持时，投标人应根据划分的故障级别，启动不同的故障处理流程，给出详细的故障处理方法和步骤。 4.当设备硬件出现故障时须及时响应，并根据故障诊断结果进行部件更换，以快速恢复到正常状态。 5.所更换的部件应采用主流厂商提供的配件，电子类配件须提供1年保修服务和相关凭证。 6.投标人应根据采购人要求，提供原厂全新的零配件和整机设备（停产设备投标人有权选用兼容性产品替代）。 |
| 3 | 设备维修 | 维保范围内的设备部件故障排除、修复或更换；当设备出现非技术故障需要维修时，投标人应派技术人员上门卸取设备；并提供设备连接线缆的免费维修更换；提供其他部件故障的技术支持服务； 故障处理流程： - 在接到采购人的电话、传真、电子邮件等方式的通知后，须立即组织技术人员15分钟内做出回应，运维人员立即到达现场，进行故障检查处理； - 维保范围设备因硬件故障导致可用性下降的，须在2天内开展部件寻购及免费更换，在采购人设备购置合同时间要求内完成修复； - 其他设备部件故障，须及时提供故障解决和应急方案，并配合采购人进行故障应急处理； - 设备系统故障，须及时对操作系统软件进行修复，包括操作系统重新安装、更新版本、更新补丁、更新密码等。故障处理完毕2个工作日内，应向采购人提供《故障分析报告》和《故障处理报告》，详细说明故障原因、处理过程、解决办法、预防措施等关键内容，提交给采购人备案。系统恢复正常后，应对系统进行持续跟踪，避免遗留问题。 |
| 4 | 配置资源库建立 | 入驻现场后第一时间建立运维配置信息资源库，包括：运维设备及系统档案，运维过程组织资产资源等，并在后续运维过程中持续更新。 |
| 5 | 评估和优化服务 | 投标人每半年提供一次系统性能诊断及优化调整服务。根据系统运行情况，对系统进行详细的性能诊断，提出系统架构和参数调整的建议，并向采购人提交性能分析报告和调整建议报告。 |
| 6 | 备机备件保障 | 1.投标人须具备完善的备件管理体系。备件库应覆盖本次维保设备，提供的备件必须从原厂采购或正规渠道采购，不得以其它方式替代； 2．投标人须根据采购人设备情况，对关键设备需提供充分数量的备品备件，以保证在采购人设备发生故障时及时恢复。采购人享有备件的使用权并有权对库存情况进行检查； 3．投标人须按采购人要求提供备件的位置、种类、数量、使用等级等内容，且各类备件数量不得少于备件清单（详见附件）中的数量要求； 4．★投标人须提供故障存储介质不返还更换服务； 5．投标人应根据采购人的设备运行状况、故障率、分析结果和设备配置的实际情况不断调整库存备件，每半年通报1次备件库存情况； 6．所维保的交换机设备均包含光模块的损坏更换服务，视频监控设备均包含硬盘的损坏更换服务。 |
| 7 | 建立和维护运维工具库 | 投标人需建立运维所需软硬件工具库，包括但不限于：螺丝刀套装、网线钳、标签打印机等，以及进行网络、服务器、存储配置调试所需的管理软件、操作系统镜像、补丁程序等。工具保存在采购人指定地点。 |
| 8 | 重要时刻保障服务 | 服务期内，为保证业务高峰期和重大事件期间的系统稳定，投标人须根据采购人需要，提供现场支持服务。 |
| 9 | 应急响应服务 | 当采购人面临系统安全风险或其它影响工作开展、业务正常运行的突发事件时，投标人需在第一时间对突发事件进行应急响应处理，提供技术力量保障信息系统环境稳定运行。 |
| 10 | 服务报告 | 提交运维过程中各类过程文档和总结报告，包括但不限于： 《巡检报告》-每月进行巡检，巡检完毕后报告设备及系统运行情况； 《故障处理报告》-每次故障处理/事件响应后提交； 《现场保障记录》-每次考试期间或其他重要时刻现场保障完成后提交； 《运行状况及趋势分析报告》-提交上一季度运行总结报告。 |

三、验收标准

- 验收标准

本项目每三个月进行一次验收，中标单位须提交维护巡查记录、相关运维服务报告、投诉记录以及技术标内的承诺，综合验收中标单位的履约情况，采购人采取功能服务性验收方式，对招标文件和合同中规定的应满足的各项技术指标进行验收，提供上述材料且满足招标文件项目需求书和合同要求即为验收合格。

2.验收方法

本项目由采购人成立验收小组进行项目验收，对投标人提供的资料进行验收，内容符合要求视为验收合格。

四、其他要求

1.中标后，中标单位须与采购人就数据安全等信息签署保密协议；

2.投标人中标后，服从采购人每月对中标单位的服务定期进行评估，因服务不及时、服务质量不佳或态度不好等原因被投诉，每月2次累计3次，采购人有权终止本项目的合同。所造成的经济损失及责任由中标单位承担；

3.投标人须在项目实施过程中，遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规。投入的特种作业操作人员具备特种作业操作证；投入的特种设备的操作人员具备特种设备作业人员证。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。

第二包 海关机房信息化系统维保服务

一、项目背景

服务范围：通信资源与网络交换设备、视频监控系统、机房空调系统及机房相关设备的维保和技术支持服务。相关设备自2015年-2018年建设期至今分批次新建及更新，由维护单位负责定期预防性维护、配置调优、故障检测、设备维修、配件更换，每月一次定期巡检维护，检查设备硬件健康程度，并针对各系统进行定期升级维护。

服务要求：达到本项目需求书中的全部要求

二、技术要求

1.运维清单

1）运行维护范围包括：通信资源与网络交换设备、视频监控系统、机房空调系统及机房相关设备的维保和技术支持服务。本需求中的维保服务各类设备均应满足;

2) 相关设备均已出保，由投标人负责定期预防性维护、配置调优、故障检测、设备维修、配件更换，如涉及设备部件采购或送修，相关费用单次不足5000元由投标人承担。

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信资源与网络交换设备 |  |  |  |  |
| 1 | 程控交换机 | 实现内线电话的布放，系统容量为90 部模拟电话和10部IP电话，要求交换机支持IP组网 | 台 | 1 |
| 2 | MSTP | 中兴ZXMPS385 | 套 | 1 |
| 3 | 防火墙 | NGAF-1350 | 套 | 1 |
| 4 | 直流电源 | 48V/75A | 套 | 2 |
| 5 | 通信后备电池 | 每套8块，12V/100AH蓄电池，总体容量48V/ 200AH | 套 | 2 |
| 6 | 三层交换机 | H3C-S10504 | 台 | 2 |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 海光单路通用服务器 | DS-VM21S-B | 台 | 3 |
| 2 | 双路服务器 | DS-VE22S-B | 台 | 2 |
| 3 | 网关服务器 | Ds-ve22s-bhys | 台 | 2 |
| 4 | 拼控解码一体机 | 视频综合平台B21 | 台 | 1 |
| 5 | 综合管理平台 | iSecure Center-SM； iSecure Center-XB； iSecure Center-GL； iSecure Center-QY； iSecure Center-RY； iSecure Center-XGiSecure Center-NCG；iSecure Center-VMS iSecure Center-NMS iSecure Center-VQD iSecure Center-DZ | 套 | 1 |
| 6 | 控制主机 | 23寸显示器、CPU3.2GHz，内存4GB，硬盘1T,独显1G，1000MB以太网卡，DVD光驱 | 台 | 1 |
| 7 | 防火墙 |  | 台 | 2 |
| 8 | 交换机 |  | 台 | 2 |
| 9 | 拼接控制器 | 18路DVI-D输入（兼容HDMI），8路VGA进，18路DVI-D输出 | 套 | 1 |
| 10 | 液晶拼接显示器 | 含1套支架，46寸超窄边液晶拼接单元 | 台 | 18 |
| 11 | 支架 | 积木式 | 套 | 6 |
| 12 | 操作台 |  | 台 | 1 |
| 13 | 稳压电源 |  | 台 | 1 |
| 14 | 客户端软件 |  | 套 | 1 |
| 15 | 机柜 | 网络机柜，600*600*2000，含双PDU | 架 | 2 |
| 机房系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能电量仪 | GX-201智能电量仪 | 台 | 1 |
| 2 | 电量仪软件借口模块 |  | 套 | 1 |
| 3 | 电流互感器 |  | 个 | 3 |
| 4 | UPS通讯转换模块 | DS-7520通讯转换模块 | 个 | 1 |
| 5 | UPS软件借口模块 |  | 套 | 1 |
| 6 | 空调通讯转换模块 |  | 个 | 2 |
| 7 | 空调软件接口模块 |  | 套 | 1 |
| 8 | 8路隔离数字量输入模块 | DS-7052D8路隔离数字量输入模块 | 套 | 1 |
| 9 | 智能温湿度传感器 | TH-03智能温湿度传感器 | 支 | 3 |
| 10 | 温湿度软件接口模块 |  | 套 | 1 |
| 11 | 节点式侧漏控制模块 | TTSIM-1A-230定位式测漏控制模块 | 个 | 1 |
| 12 | 15m 感应线 | TT1000-X*-PC漏水感应线 | 条 | 2 |
| 13 | 漏水软件模块 |  | 套 | 1 |
| 14 | UPS | 艾默生150 20KW 延时1小时 | 台 | 1 |
| 15 | 蓄电池 | 12V100AH | 个 | 40 |
| 16 | 电池柜 | 定制 | 台 | 2 |
| 17 | 监控电源 | 12V | 台 | 4 |
| 18 | 一体配电项目 | 一体化配电 | 台 | 1 |
| 19 | PDU | 16A7（含工业接头） | 只 | 8 |
| 20 | 摄像头 | 半球 | 台 | 2 |
| 21 | 摄像头 | 球型 | 台 | 2 |
| 22 | 硬盘录像机 |  | 台 | 1 |
| 23 | 存储硬盘 | 2T | 台 | 4 |
| 24 | 嵌入式服务器 |  | 台 | 1 |
| 25 | 嵌入式平台软件 |  | 套 | 1 |
| 26 | 工业电源 |  | 个 | 2 |
| 27 | 远程浏览WEB软件模块 |  | 套 | 1 |
| 28 | 远程客户端段软件 |  | 套 | 1 |
| 29 | 模块箱 |  | 套 | 1 |
| 30 | 电池柜散力架 |  | 套 | 1 |
| 31 | 机柜散力架 |  | 套 | 10 |
| 32 | 机房配电柜 |  | 台 | 1 |
| 33 | 门禁系统 | 门磁4套，电锁6台，开门按钮4台，读卡器4套，门控器4台，感应卡10张 | 套 | 1 |

注：服务内容包括日常巡检和故障报修。其中涉及应用系统运维需要用到的系统相关材料，由采购人提供。

2.服务人员及服务要求

| 序号 | 服务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务能力 | 投标人应具有较强的服务能力，并配有较强的专业技术支持队伍，能够提供快速的售后服务响应。 1.★投标人须为南港航运服务中心大港海关在项目服务期内提供24小时驻场技术服务人员1名，组建运维团队共8人，在服务期内如果更换工程师，须取得采购人同意（驻场人员需委派专人，其他运维人员可兼任）。提供驻场人员名单； 2.投标人组建由2名一线运维工程师、4名二线技术专家组成的运维团队，并指定一名项目经理作为与采购人的沟通协调接口； 3.一线运维工程师负责定期巡检与常规故障处理，技术专家成员负责二线技术支持和疑难故障处理。 |
| 2 | 维护方式 | 运维团队提供远程技术支持、现场技术支持等维护方式。 1.★提供7*24小时电话远程技术支持服务：投标人需设立服务热线，受理采购人服务需求或故障保修，然后根据服务请求类型，提供相应支持服务，确保在接到故障申报后，第一时间（30分钟内）做出响应； 2.★现场技术支持服务：对于无法通过远程方式处理的故障，指派运维工程师到达采购人现场提供技术支持，定位设备故障，提出解决方案； 3.对于上述两种方式都不能解决的问题，提供二线技术专家的现场支持服务，安排经验丰富的技术专家在一个工作日内到达现场分析问题原因，并最终完成故障处理。 |
| 3 | 服务要求 | 1.运维工程师严格遵守采购人单位的办公时间。特殊情况下，如机房交接、业务保障、紧急故障处理则根据采购人要求协商工作时间； 2.运维工程师在现场服务时严格遵守采购人相关规定，在需要做出变更等重大操作前首先征得采购人许可，杜绝越权行为。 |
| 4 | 服务响应时效 | 1.针对采购人故障报修，30分钟内电话响应，达到100%的响应度； 2.工作日期间，投标人4小时内或视采购人要求安排技术人员到现场； 3.非工作日期间，采购人需要与投标人协商解决； 4.故障修复后2个工作日内提交故障处理报告，报告中详细说明故障原因、处理过程、后续预防措施等关键内容。 |

# 3.服务内容

| 序号 | 服务项目 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定期巡检及预防性维护 | 检查设备硬件健康程度，分析设备运行负载情况及日志告警信息，及时消除巡检过程中发现的设备和系统运行隐患。每月对硬件设备、系统进行预防性检查维护一次，巡检结束后向采购人提交巡检报告和调优建议。巡检内容包括： 1.服务器存储设备： （1）检查设备系统、设备状态指示灯是否正常；检查设备部件运行状态； （2）进行文件系统检查、清理；系统错误日志检查，系统运行性能检查； （3）根据采购人需要，及时提供补丁程序升级； （4）安装操作系统；进行测试及性能调优； （5）进行测试及性能调优等。 2.网络设备： （1）检查设备线缆连接有无松动、设备状态指示灯是否正常； （2）检查设备部件运行状态，对网络配置进行备份，根据采购人需要进行操作系统升级，处理网络连接、配置等方面故障。 3.安全设备： （1）检查设备状态指示灯是否正常； （2）检查设备安全日志并出具安全报告； （3）核查安全事件； （4）检查设备部件运行状态。 |
| 2 | 故障排查 | 故障受理：投标人在接到采购人电话、传真、电子邮件等方式的通知后，运维服务人员应立即响应，到达现场进行故障分析解决。当遇到重大问题或运维人员无法解决时，应及时与公司维护技术组沟通分析故障原因，提出应急措施，并安排相关技术人员到现场。每次维护后，对设备配置变更、故障处理、巡检操作等形成规范文档。提供网络安全环境日常维护、配置调整、故障处理、参数优化等服务，确保网络稳定可用，安全可控。对主要安全设备特征库进行定期升级。 |
| 3 | 设备维修 | 1.设备更换及维修：运维范围内设备由投标人进行故障排查以及维修。 2.故障处理流程： - 在接到采购人的电话、传真、电子邮件等方式的通知后，须立即组织技术人员30分钟内做出回应，运维人员1个小时内到达现场，进行故障检查处理； - 其他设备部件故障，须及时提供故障解决和应急方案，并配合采购人进行故障应急处理； - 设备系统故障，须及时对操作系统软件进行修复，包括操作系统重新安装、更新版本、更新补丁、更新密码等。故障处理完毕2个工作日内，应向采购人提供《故障分析报告》和《故障处理报告》，详细说明故障原因、处理过程、解决办法、预防措施等关键内容，提交给采购人备案。系统恢复正常后，应对系统进行持续跟踪，避免遗留问题。 |
| 4 | 主机存储运维服务 | 1.制定设备访问控制管理策略，日常运维操作行为需留有日志信息，满足运维审计要求； 2.依照采购人要求，定期对服务器存储数据（含重要文件、配置文件）进行备份。 |
| 5 | 操作系统维护 | 提供服务器操作系统运行状态巡检、日志及告警分析、故障排除、进程与日志报错信息检查、配置调优、安装部署等技术服务。 |
| 6 | 评估和优化服务 | 投标人每半年提供一次系统性能诊断及优化调整服务。根据系统运行情况，对系统进行详细的性能诊断，提出系统架构和参数调整的建议，并向采购人提交性能分析报告和调整建议报告。 |
| 7 | 建立和维护运维工具库 | 投标人需建立运维所需软硬件工具库，包括但不限于：螺丝刀套装、网线钳、标签打印机等，以及进行网络、服务器、存储配置调试所需的管理软件、操作系统镜像、补丁程序等。 |
| 8 | 重要时刻保障服务 | 服务期内，采购人出现新系统上线、系统割接、设备扩容、移机、机房调整等重大系统变更事件时，投标人需对参保设备提供设备移动、安装调试、配置调整、数据迁移、辅助工具软件安装等现场服务。对于不属于投标人维护设备范围内的设备，需要投标人提供辅助服务时，采购人应向投标人提供情况说明。 |
| 9 | 应急响应 服务 | 当采购人面临系统安全风险或其它影响工作开展、业务正常运行的突发事件时，投标人需在第一时间对突发事件进行应急响应处理，提供技术力量保障信息系统环境稳定运行。 |
| 10 | 服务报告 | 提交运维过程中各类过程文档和总结报告，包括但不限于： 1.《巡检报告》-每月进行巡检，巡检完毕后报告设备及系统运行情况； 2.《故障处理报告》-每次故障处理/事件响应后提交； 3.《现场保障记录》-每次考试期间或其他重要时刻现场保障完成后提交。 |
| 11 | 二线技术专家服务 | 提供二线技术专家技术支持服务，负责指导运维工程师开展工作。当遇到疑难问题或重大故障时安排经验丰富的技术专家在一个工作日内到达现场分析问题原因，制定解决方案。 |

4. 服务人员岗位要求

投标人应具有较强的服务能力，并配有较强的专业技术支持队伍，能够提供快速的售后服务响应。

| 序号 | 岗位 | 岗位要求 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.岗位职责： （1）负责整个运维项目的管理工作，包括运维管理体系、制度的建立，运维服务质量评价和提升等； 2.能力要求： （1）熟悉服务器、存储、网络设备、数据库等软硬件运维管理工作； （2）擅长项目管理及IT运维管理。 | 1 |
| 2 | 运维工程师 | 1.岗位职责： （1）完成机房巡检工作，一般性故障处理，在二线专家团队指导下开展相应工作； 2.能力要求： （1）具有网络及安全设备维护和管理工作经验； （2）熟悉计算机网络安全软、硬件管理，网络级安全设备操作； （3）能够按要求对路由器、防火墙、交换机等网络及安全设备进行日常维护、管理； （4）熟悉IP地址的分配规则； （5）掌握网络故障排查方法，并能够现场解决采购人的操作问题。 | 2 |
| 3 | 二线技术专家团队 | 1.岗位职责： （1）负责指导驻场运维工程师现场技术工作，对于驻场工程师无法处理的故障及时到场提供技术支持。针对采购人当前信息化环境提供状态评估和优化改进建议； 2.能力要求： （1）提供不少于四人组成的二线技术专家团队，负责运维服务的后备技术支持； （2）团队成员应具有多年的主机、存储、网络等设备维护及管理的经验，并取得相关认证资格。 | 4 |
| 4 | 运维团队工作要求 | 1.项目组人员分为项目经理、运维人员和二线技术专家团队。运维人员必须提供一名驻场服务，每月进行一次机房巡检，填写巡检报告；项目经理和二线技术专家团队处于待命状态，根据需要二线技术专家团队人员可以到场服务； 2.运维人员必须遵守客户方相关的规章制度及相关的保密规定，客户方对运维工程师的表现不满意有权要求投标人更换； 3.如果运维人员存在工作态度、责任心、技术能力、协调沟通能力等方面的问题时，客户方有权要求投标人更换运维场人员。 | 1 |

三、验收标准

1.验收标准

本项目每三个月进行一次验收，中标单位须提交维护巡查记录、相关运维服务报告、投诉记录以及技术标内的承诺，综合验收中标单位的履约情况，采购人采取功能服务性验收方式，对招标文件和合同中规定的应满足的各项技术指标进行验收，提供上述材料且满足招标文件项目需求书和合同要求即为验收合格。

2.验收方法

本项目由采购人成立验收小组进行项目验收，对投标人提供的资料进行验收，内容符合要求视为验收合格。

四、其他要求

1.中标后，中标单位须与采购人就数据安全等信息签署保密协议；

2.投标人中标后，服从采购人每月对中标单位的服务定期进行评估，因服务不及时、服务质量不佳或态度不好等原因被投诉，每月2次累计3次，采购人有权终止本项目的合同。所造成的经济损失及责任由中标单位承担；

3.投标人须在项目实施过程中，遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规。投入的特种作业操作人员具备特种作业操作证；投入的特种设备的操作人员具备特种设备作业人员证。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。

第三包：海事机房信息化系统维保服务

一、项目背景

服务范围：大港海事局机房基础装饰环境、综合布线系统、机房网络、安全、服务器存储硬件设备及相关子系统，以及会议室显示及控制系统（含相关显示器、图像拼接控制器、控制软件、控制计算机、会议条屏、实物展示台、摄像机、硬盘录像机、配套线缆接插件等）；

服务要求：达到本项目需求书中的全部要求

二、技术要求

# 1.运维清单

1）运行维护范围包括：大港海事局机房基础装饰环境、综合布线系统、机房网络、安全、服务器存储硬件设备及相关子系统，以及会议室显示及控制系统（含相关显示器、图像拼接控制器、控制软件、控制计算机、会议条屏、实物展示台、摄像机、硬盘录像机、配套线缆接插件等）；

2）相关设备均已出保，由投标人负责定期预防性维护、配置调优、故障检测、设备维修、配件更换，如涉及设备部件采购或送修，相关费用单次不足5000元由投标人承担。

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区汇聚交换机 | 华三 H3C S5800-32C | 台 | 1 |
| 2 | 园区汇聚交换机 | 华三 H3C S7506E（主机+单主控+单电频） | 台 | 2 |
| 3 | 接入交换机（千兆） | 华三 H3C S5560-54S-EI | 台 | 5 |
| 4 | 接入交换机（千兆） | 华三 H3C S5120-28P-HPWR | 台 | 5 |
| 5 | 模块项 | 华三 | 个 | 5 |
| 6 | 模块项 | SFP-GE-单模模块（1310nm,10km,LC） | 套 | 30 |
| 7 | 机柜 | 2000mm*1000mm*600mm,加固，包含三个托盘 | 台 | 11 |
| 8 | PDU | 原装8位10A PDU 工业级 2米线 | 台 | 22 |
| 9 | 机柜底座 | 1000mm*600mm*200mm 防锈焊接 | 个 | 11 |
| 10 | 主体桥架 | 铝合金材质，4C型材 | 套 | 1 |
| 11 | 机柜支撑架 | 铝合金材质，4C型材 | 套 | 4 |
| 12 | 桥架理线器 | 铝合金叠落式理线器（12格） | 个 | 350 |
| 13 | 理线器底座 | 专用理线器底座，包含长底座和短底座 | 套 | 60 |
| 14 | 直角连接器 | 水平对接4孔对接条 | 套 | 10 |
| 15 | 网络线缆 | 施耐德原装六类网络线缆 | 箱 | 6 |
| 16 | 配线架 | 施耐德24口六类网络配线架（包含模块） | 台 | 16 |
| 17 | 网络理线器 | 施耐德原装六类网络理线器 | 台 | 16 |
| 18 | 光纤 | 12芯单膜国标室内光纤 | 米 | 100 |
| 19 | 光纤配线架 | 12口19英寸0DF光纤配线架（包含法兰盘） | 台 | 8 |
| 20 | 光纤配线架 | 96口1919英寸0DF光纤配线架（包含法兰盘） | 台 | 1 |
| 21 | 光纤尾纤 | 单膜尾纤（FC接口） | 条 | 192 |
| 22 | 光纤熔接 | 单膜室内单芯熔接 | 芯 | 192 |
| 23 | 光纤跳线 | 单膜单芯FC-LC | 根 | 50 |
| 24 | 强电配线箱 | 机架式安装 | 台 | 1 |
| 25 | 核心交换机模块 | H3C S7500E 16端口千兆以太网光头（SFP,LC)+8端口千兆以太网 COMBO 口增强型模块 | 块 | 2 |
| 26 | 高清摄像头（配支架电源） | DS-2CD4825H-TH | 个 | 4 |
| 27 | 拾音器 | COTT-S1 | 个 | 4 |
| 28 | 硬盘录像机（含硬盘） | DS-8616N（节能认证） | 台 | 1 |
| 29 | 交换机 | s5120-28P-HPWR-SI-H3 | 台 | 1 |
| 30 | 线缆、线槽机附件 | 五类 | 批 | 1 |
| 31 | 55寸液晶广告屏 | 55E72RD-A | 台 | 2 |
| 32 | 视频会议终端1台 | RealPresenceGroup550 | 台 | 1 |
| 33 | 数字音频处理器 | 西玛克C101 | 台 | 1 |
| 34 | 70寸液晶显示屏 | 70E91FM | 台 | 1 |
| 35 | 电视推车 | AVA1800-70-1P | 个 | 1 |
| 36 | 无线话筒（带4只鹅颈话筒） | 西玛克C107 | 套 | 1 |
| 37 | 8路调音器 | MG82CX | 台 | 1 |
| 38 | 功放 | 西玛克C104 | 台 | 1 |
| 39 | 音箱 | 西玛克M501 | 只 | 4 |
| 40 | 混插多媒体矩阵 | CR-EC-ANY16 | 台 | 1 |
| 41 | DVD播放器 | DVD DVP3003/93 | 台 | 1 |
| 42 | 机柜 | 1000*60*600 | 个 | 1 |
| 43 | 投影仪 | 松下PT-BZ575NC（节能认证） | 台 | 1 |
| 44 | 投影幕 | 红叶（REDLEAF）电动幕150寸16：9玻纤白塑幕 遥控幕 | 副 | 1 |
| 45 | 投影仪电动吊架 | 一米电动吊架 | 套 | 1 |
| 46 | 无线话筒（带4只鹅颈话筒） | 西玛克C107 | 套 | 2 |
| 47 | 数字音频处理器 | 西玛克C101 | 台 | 1 |
| 48 | 功放 | 西玛克C104 | 台 | 1 |
| 49 | 音箱 | 西玛克M501 | 只 | 4 |
| 50 | 机柜 | 1000*60*600 | 个 | 1 |
| 51 | 55寸LCD超窄边拼接屏 | DS-D2055NH-B(节能认证） | 个 | 18 |
| 52 | 拼接屏支架及边框封包 | 定制11联 | 个 | 6 |
| 53 | 多屏处理器（含解码、拼控等功能） | DS-B20-S07-A（节能认证） | 台 | 1 |
| 54 | 净化电源及配电系统 | CASTLE10K(节能认证） | 台 | 1 |
| 55 | 机柜 | 600*1000*2000 | 个 | 6 |
| 56 | 流媒体服务器 | iVMS-8600E-TH | 台 | 2 |
| 57 | 管理服务器 | iVMS-8600E-TH | 台 | 1 |
| 58 | 平台软件服务器 | iVMS-8600E-TH | 台 | 1 |
| 59 | 核心交换机 | s5120-28P-HPWR-SI-H3 | 台 | 2 |
| 60 | 平台软件授权3 | 200路 | 路 | 200 |
| 61 | U型指挥台 | 定制11联 | 套 | 1 |
| 62 | 操作电脑 | 联想THINKCentreM8500t台式电脑（节能认证） | 台 | 2 |
| 63 | 服务器显示器 | 联想(Think VISIONx24) | 台 | 4 |
| 64 | 无线话筒（带4只鹅颈话筒） | 西玛克C107 | 套 | 1 |
| 65 | 数字音频处理器 | 西玛克C101 | 台 | 1 |
| 66 | 功放 | 西玛克C104 | 台 | 1 |
| 67 | 音箱 | 西玛克M501 | 只 | 2 |

# 2.设备运维技术指标

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络技术支持及维护 （包括互联网，机关局域网等） | 建立网络安全检查体系和专项检查制度。 定期网络巡检，远程技术支持。 |
| 2 | 接入设备技术支持及维护 （路由器、交换机、专网核心模块等） | 每周定期巡检并提交巡检报告、定期保养、定时备份，保障设备系统运行正常。 |
| 3 | 终端设备技术支持及维护 （专网视频会议系统等） | 保障设施设备正常运行。定期网络巡检、远程技术支持、定期保养、故障处理、系统优化。 |
| 4 | 机房管理维护 | 建立机房设备操作规程，指定备份策略，保障机房运行正常。定期巡检并提交巡检报告、定期保养、定时备份。 |
| 5 | 信息安全风险评估 | 定期分析、报告，安全点检查、漏洞扫描、渗透测试、配置检查等多种方式。 |
| 8 | 安全事件应急响应 | 及时现场处置，对安全事件进行原因分析、提出预防和改进建议。 |
| 10 | 网络信息安全知识培训 | 每年对甲方及采购人工作人员的进行信息安全知识培训，提高甲方及采购人应对信息安全风险的能力，同时提高甲方及采购人系统的安全运维水平。 |
| 12 | 咨询服务 | 提供7*24小时的专人专线技术咨询服务。 |

# 3.服务人员及服务要求

| 序号 | 服务要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务能力 | 投标人应具有较强的服务能力，并配有较强的专业技术支持队伍，能够提供快速的售后服务响应。 1.★投标人须为南港航运服务中心大港海事局在项目服务期内提供24小时驻场技术服务人员1名，组件运维团队共8人，在服务期内如果更换工程师，须取得采购人同意。（驻场人员需委派专人，其他运维人员可兼任）提供驻场人员名单； 2.投标人组建由2名一线运维工程师、2名二线技术专家组成的运维团队，并指定一名项目经理作为与采购人的沟通协调接口； 3.一线运维工程师负责定期巡检与常规故障处理，需兼有存储、网络方向技术认证。技术专家成员负责二线技术支持和疑难故障处理。 |
| 2 | 维护方式 | 运维团队提供远程技术支持、现场技术支持等维护方式。 ★1.提供7*24小时电话远程技术支持服务：投标人需设立服务热线，受理采购人服务需求或故障保修，然后根据服务请求类型，提供相应支持服务，确保在接到故障申报后，第一时间（30分钟内）做出响应； ★2.现场技术支持服务：对于无法通过远程方式处理的故障，指派运维工程师到达采购人现场提供技术支持，定位设备故障，提出解决方案； 3.对于上述两种方式都不能解决的问题，提供二线技术专家的现场支持服务，安排经验丰富的技术专家在1小时内到达现场分析问题原因，制定解决方案，并最终完成故障处理。 |
| 3 | 服务要求 | 1.运维工程师严格遵守采购人单位的办公时间。特殊情况下，如机房交接、业务保障、紧急故障处理则根据采购人要求调整工作时间； 2.运维工程师在现场服务时严格遵守采购人相关规定，在需要做出变更等重大操作前首先征得采购人许可，杜绝越权行为。 |
| 4 | 服务响应时效 | 1.针对采购人故障报修，10分钟内电话响应，达到100%的响应度； 2.工作日期间，投标人1小时内或视采购人要求安排技术人员到现场； 3.非工作日期间，投标人10分钟内响应并提出应急措施，1小时内或视采购人要求安排技术人员到现场； 4.因硬件故障导致设备可用性下降或宕机的，在12小时内优先提供备件保证设备正常运行，后续24小时内开展部件寻购或送修，并完成后续部件/设备更换恢复工作，部件维修及设备更换费用由投标人负责； 5.故障修复后1个工作日内提交故障处理报告，报告中详细说明故障原因、处理过程、后续预防措施等关键内容。 |

# 4.服务内容

| 序号 | 服务项目 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定期巡检及预防性维护 | 检查设备硬件健康程度，分析设备运行负载情况及日志告警信息，及时消除巡检过程中发现的设备和系统运行隐患。每周对硬件设备、系统进行预防性检查维护一次，巡检结束后向采购人提交巡检报告和调优建议。巡检内容包括： - 机房基础装饰环境： （1）对机房顶棚、照明系统、防火墙面、防静电地板进行维护保养，更换老化破损的装饰装修材料，维护过程中根据作业需要带电环境或登高作业等，需要相应高压、低压电工作业、高处作业持证人员实施完成，如遇机房散力架等需焊接作业部分，需要焊接与热切割作业持证人员实施完成； 2.服务器存储设备： （1）检查设备系统、设备状态指示灯是否正常；检查设备部件运行状态； （2）进行文件系统检查、清理；系统错误日志检查，系统运行性能检查； （3）根据采购人需要，及时提供补丁程序升级； （4）安装操作系统； （5）进行测试及性能调优； （6）安装高可用集群管理软件、配置网络、心跳线； （7）进行测试及性能调优等。 3.网络设备： （1）检查设备线缆连接有无松动、设备状态指示灯是否正常；（2）检查设备部件运行状态，对网络配置进行备份，根据采购人需要进行操作系统升级，处理网络连接、配置等方面故障。 4.安全设备： （1）检查设备状态指示灯是否正常； （2）检查设备安全日志并出具安全报告； （3）核查安全事件； （4）检查设备部件运行状态，对各种配置进行备份，根据采购人需要调整参数配置。 5.办公会议室显示及控制系统： （1）检查系统相关设备运行状态，对配置进行定期备份，根据采购人需要调整参数配置。 |
| 2 | 故障排查 | 故障受理：投标人在接到采购人电话、传真、电子邮件等方式的通知后，运维服务人员应立即响应，到达现场进行故障分析解决。当遇到重大问题或运维人员无法解决时，应及时与公司维护技术组沟通分析故障原因，提出应急措施，并安排相关技术人员到现场。每次维护后，对设备配置变更、故障处理、巡检操作等形成规范文档。 |
| 3 | 设备维修 | 1.维保范围内的设备部件故障排除、修复或更换；当设备出现非技术故障需要维修时，投标人应派技术人员上门卸取设备；并提供设备连接线缆的免费维修更换；提供其他部件故障的技术支持服务； 2.故障处理流程： 1）在接到采购人的电话、传真、电子邮件等方式的通知后，须立即组织技术人员10分钟内做出回应，运维人员立即到达现场，进行故障检查处理； 2）维保范围设备因硬件故障导致可用性下降的，须在1天内开展部件寻购及免费更换，根据采购人需求及时完成修复； 3）其他设备部件故障，须及时提供故障解决和应急方案，并配合采购人进行故障应急处理； 4）设备系统故障，须及时对操作系统软件进行修复，包括操作系统重新安装、更新版本、更新补丁、更新密码等。故障处理完毕1个工作日内，应向采购人提供《故障分析报告》和《故障处理报告》，详细说明故障原因、处理过程、解决办法、预防措施等关键内容，提交给采购人备案。系统恢复正常后，应对系统进行持续跟踪，避免遗留问题。 |
| 4 | 网络安全运维服务 | 提供网络安全环境日常维护、配置调整、故障处理、参数优化等服务，确保网络稳定可用，安全可控。对主要安全设备特征库进行定期升级。 |
| 5 | 主机存储运维服务 | 1.检查设备运行状态及资源使用情况，包括：CPU、内存、存储空间使用情况、设备运行日志等，发现问题及时处理； 2.查验系统账号、端口开放情况、安全策略和系统服务状态，发现问题及时处理； 3.制定设备访问控制管理策略，日常运维操作行为需留有日志信息，满足运维审计要求； 4.依照采购人要求，定期对服务器存储数据（含重要文件、配置文件）进行备份。 |
| 6 | 操作系统维护 | 提供服务器操作系统运行状态巡检、日志及告警分析、故障排除、进程与日志报错信息检查、配置调优、安装部署等技术服务。 |
| 7 | 综合布线系统维护 | 提供因机房设备新增、位置调整导致的线路调整、网线布放工作。投标人应开展综合布线专项优化工作，对机柜线缆进行梳理捆扎，更换老旧线缆，重新添加线缆标签，并生成准确的《交换机端口连接表》。 |
| 8 | 配置资源库建立 | 入驻现场后第一时间建立运维配置信息资源库，包括：运维设备及系统档案，运维过程组织资产资源等，并在后续运维过程中持续更新。 |
| 9 | 评估和优化服务 | 投标人每3个月提供一次系统性能诊断及优化调整服务。根据系统运行情况，对系统进行详细的性能诊断，提出系统架构和参数调整的建议，并向采购人提交性能分析报告和调整建议报告。 |
| 10 | 备机备件保障 | 针对重要业务系统提供备机以缩短故障修复时间，提高系统可用性，包括：千兆接入交换机、服务器硬盘等。备机备件保存在采购人指定地点。 |
| 11 | 建立和维护耗材库 | 投标人需建立耗材库，包括但不限于：尾纤、水晶头、网线等。投标人在签订合同一周内拟定耗材库清单，包括耗材种类、规格、数量。耗材保存在采购人指定地点。耗材数量需维持在合理区间，发生使用后在1个月内主动补充库存。 |
| 12 | 建立和维护运维工具库 | 投标人需建立运维所需软硬件工具库，包括但不限于：螺丝刀套装、网线钳、标签打印机等，以及进行网络、服务器、存储配置调试所需的管理软件、操作系统镜像、补丁程序等。工具保存在采购人指定地点。 |
| 13 | 重要时刻保障服务 | 服务期内，采购人出现新系统上线、系统割接、设备扩容、移机、机房调整等重大系统变更事件时，投标人需对参保设备提供设备移动、安装调试、配置调整、数据迁移、辅助工具软件安装等现场服务。对于不属于投标人维护设备范围内的设备，应配合采购人和其他厂商，并提供必要的辅助服务。 |
| 14 | 应急响应服务 | 当采购人面临系统安全风险或其它影响工作开展、业务正常运行的突发事件时，投标人需在第一时间对突发事件进行应急响应处理，提供技术力量保障信息系统环境稳定运行。 |
| 15 | 服务报告 | 提交运维过程中各类过程文档和总结报告，包括但不限于： 1.《巡检报告》-每月进行巡检，巡检完毕后报告设备及系统运行情况； 2.《故障处理报告》-每次故障处理/事件响应后提交； 3.《现场保障记录》-每次考试期间或其他重要时刻现场保障完成后提交； 4.《运行状况及趋势分析报告》-提交上一季度运行总结报告。 |
| 16 | 二线技术专家服务 | 提供二线技术专家技术支持服务，负责指导运维工程师开展工作。当遇到疑难问题或重大故障时安排经验丰富的技术专家在1小时内到达现场分析问题原因，制定解决方案。 |

- 验收标准

1.验收标准

本项目每三个月进行一次验收，中标单位须提交维护巡查记录、相关运维服务报告、投诉记录以及技术标内的承诺，综合验收中标单位的履约情况，采购人采取功能服务性验收方式，对招标文件和合同中规定的应满足的各项技术指标进行验收，提供上述材料且满足招标文件项目需求书和合同要求即为验收合格。

2.验收方法

本项目由采购人成立验收小组进行项目验收，对投标人提供的资料进行验收，内容符合要求视为验收合格。

四、其他要求

1.中标后，中标单位须与采购人就数据安全等信息签署保密协议；

2.投标人中标后，服从采购人每月对中标单位的服务定期进行评估，因服务不及时、服务质量不佳或态度不好等原因被投诉，每月2次累计3次，采购人有权终止本项目的合同。所造成的经济损失及责任由中标单位承担；

3.投标人须在项目实施过程中，遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规。投入的特种作业操作人员具备特种作业操作证；投入的特种设备的操作人员具备特种设备作业人员证。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。

第三部分投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

6.1 本项目不收取招标代理服务费。

6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。上传的电子投标文件应与网上应答填报内容一致，当出现上传的电子投标文件报价与网上应答报价不一致时，以网上应答为准。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评审委员会

27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。

27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（9）根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财办库〔2024〕265号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。

（10）其他法定投标无效的情形。

28.4 评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按服务优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评审委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

G  政府采购“明白纸”

40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”

（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸

中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。

一、“政采贷”概念

“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。

二、“政采贷”基本流程介绍

“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”

三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况

目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：

| 序号 | 金融机构名称 | 参考利率及额度 | 现阶段面向范围 | 申请条件 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国银行 | 参考利率： 根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85% 融资额度： 小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制 | 小微企业 | 1、在政府采购中无不良履约记录； 2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为； 3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。 | 27106030 吴楠 |
| 2 | 邮储银行 | 参考利率： 约4.95% 融资额度： 不超过200万元 | 小微企业 | 企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好 | 13820988723张日超 |
| 3 | 光大银行 | 参考利率： 约4% 融资额度： 不超过1000万 | 小微企业 | 1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。 2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录； 3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力； 4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策； 5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。 | 18722110192谢凝 18622858578 马嵘 |
| 4 | 浦发银行 | 参考利率： 约3.8% 融资额度：不超过500万 | 中小微企业 | 1、申请人不得有失信记录； 2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。 | 13612152218 刘扬 |
| 5 | 齐鲁银行 | 参考利率： 4.50%起 融资额度： 不超过1000万 | 大中小微企业 | 1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。 2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。 3、符合我行客户准入要求（同上一条）。 | 022-23271885 朱怡璇 |
| 6 | 天津银行 | 参考利率： 不低于3.85% 融资额度： 不超过1000万 | 中小微企业 | 1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好； 2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。 | 28405397 王小一 |
| 7 | 天津农商银行 | 参考利率： 结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定 融资额度： 不超过5000万 | 大中小微企业 | 1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验； 2、生产经营符合国家政策； 3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等； 4、银行要求的其他条件。 | 022-83872249 林向宇 |
| 8 | 天津滨海农商银行 | 参考利率： 致电咨询 融资额度：100-5000万 | 大中小微企业 | 1、具有2年(含)以上连续经营记录； 2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。 | 13612141823高飞 |
| 9 | 民生银行 | 参考利率： 最低4% 融资额度： 信用额度最高1000万 信用+担保额度最高3000万 | 中小微企业 | 1、企业成立满一年，经营良好、征信良好； 2、实控人25-65周岁，征信良好； 3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款 | 18102027371 陈宗山 |
| 10 | 平安银行 | 参考利率： 约6.00% 融资额度： 最高200万元 | 大中小微企业 | - 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； - 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； - 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好. | 18698167095张伟 |
| 11 | 渤海银行 | 参考利率： 年化约3.85% 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | - 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； - 信用记录良好，无不良、违法行为； - 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； - 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；. | 022-58879322 姚斌 |
| 12 | 中国建设银行 | 参考利率：4.00%-5.00% 融资额度： 最高2000万元 | 小微企业 | - 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 - 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 - 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单. | 58751595 赵望宇 58750209 肖毅 |
| 13 | 中国农业银行 | 参考利率： 约4% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 - 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。. | 13920727755 李倩 |
| 14 | 招商银行 | 参考利率： 一般性贷款利率 融资额度：最高3000万元 | 大中小微企业 | 1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。 2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。 3、财务报表未出现连续两年经营亏损。. | 28301244 |
| 15 | 兴业银行 | 参考利率： 利率3.7%起 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | 合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好. | 022/23526678/222112 武庆林 |
| 16 | 广发银行 | 参考利率： 贷款利率最低Lpr 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录； - 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）； 4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）. | 13820640544 胡小宁 |
| 17 | 浙商银行 | 参考利率： 5% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业； 2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全； 4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。. | 23271307 刘粲 |
| 18 | 中信银行 | 参考利率： 3.75%-3.95% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | - 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上； - 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间； - 采购品类为货物类或服务类； - 借款企业政采合作月数不少于6个月； | 13767182800 唐朝 |
| 19 | 后续持续更新 |  |  |  |  |

以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。

第四部分合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据     项目（项目编号：          ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：（详见附件）

合同总价款：人民币元

大写：人民币元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：，

行号（数字代码）：，

帐号：。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式份，需方留存份，供方留存份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20年月日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分投标文件格式

投标文件封面格式

投标文件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

# 投标日期：年月日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为       项目（项目编号：        ）的投标邀请，投标人代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，投标人代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为：

第包，￥元（人民币），大写。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人名称：

日期：年月日

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：年月日

附件3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |
| 分项名称 |  | 价格 | 数量 | 备注 |
| 调试费 |  |  |  |  |
| 线路连接费 |  |  |  |  |
| 维护维修费 |  |  |  |  |
| 保修费 |  |  |  |  |
| 测试费 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：年月日

附件4

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：年月日

附件5

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：年月日

附件6

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：年月日

附件7

投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件8-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件8-2

若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：年月日

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件9：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件11

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件12：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件13：投标人认为需要提供的其他资料