## 主机
2026-2027年度天津市不间断电源封闭式框架协议征求意见表
厂家名称（加盖公章）： 联系人： 联系电话：
包号 | 标的名称 | 设备类型 | 额定容量（KVA）（≥） | 相位 | 内置电池 | 后备形式 | 输入电压范围 | 输出功率因数 | 整机效率 | 最高限价 （元） | 意见建议
1 | 第1包：不间断电源 | 机架式 | 1 | 单进单出 | 否 | 在线式 | 220±20%V | 0.9 | 0.94 | 3000
2 | 第2包：不间断电源 | 机架式 | 1 | 单进单出 | 是 | 在线式 | 220±20%V | 0.9 | 0.94 | 3500
3 | 第3包：不间断电源 | 塔式 | 1 | 单进单出 | 否 | 在线式 | 220±20%V | 0.9 | 0.94 | 2500
4 | 第4包：不间断电源 | 塔式 | 1 | 单进单出 | 是 | 在线式 | 220±20%V | 0.9 | 0.94 | 3000
5 | 第5包：不间断电源 | 机架式 | 2 | 单进单出 | 否 | 在线式 | 220±20%V | 0.9 | 0.94 | 5500
6 | 第6包：不间断电源 | 机架式 | 2 | 单进单出 | 是 | 在线式 | 220±20%V | 0.9 | 0.94 | 6000
7 | 第7包：不间断电源 | 塔式 | 2 | 单进单出 | 否 | 在线式 | 220±20%V | 0.9 | 0.94 | 3700
8 | 第8包：不间断电源 | 塔式 | 2 | 单进单出 | 是 | 在线式 | 220±20%V | 0.9 | 0.94 | 4500
9 | 第9包：不间断电源 | 机架式 | 3 | 单进单出 | 否 | 在线式 | 220±20%V | 0.9 | 0.94 | 6000
10 | 第10包：不间断电源 | 机架式 | 3 | 单进单出 | 是 | 在线式 | 220±20%V | 0.9 | 0.94 | 7000
11 | 第11包：不间断电源 | 塔式 | 3 | 单进单出 | 否 | 在线式 | 220±20%V | 0.9 | 0.94 | 5000
12 | 第12包：不间断电源 | 塔式 | 3 | 单进单出 | 是 | 在线式 | 220±20%V | 0.9 | 0.94 | 5500
13 | 第13包：不间断电源 | 机架式 | 6 | 单进单出 | 否 | 在线式 | 220±20%V | 0.9 | 0.94 | 7700
14 | 第14包：不间断电源 | 机架式 | 6 | 单进单出 | 是 | 在线式 | 220±20%V | 0.9 | 0.94 | 9500
15 | 第15包：不间断电源 | 塔式 | 6 | 单进单出 | 否 | 在线式 | 220±20%V | 0.9 | 0.94 | 7500
16 | 第16包：不间断电源 | 塔式 | 6 | 单进单出 | 是 | 在线式 | 220±20%V | 0.9 | 0.94 | 9000
17 | 第17包：不间断电源 | 机架式 | 10 | 单进单出 | 否 | 在线式 | 220±20%V | 0.9 | 0.94 | 10000
18 | 第18包：不间断电源 | 机架式 | 10 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.94 | 16000
19 | 第19包：不间断电源 | 塔式 | 10 | 单进单出 | 否 | 在线式 | 220±20%V | 0.9 | 0.94 | 9500
20 | 第20包：不间断电源 | 塔式 | 10 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.94 | 17000
21 | 第21包：不间断电源 | 机架式 | 15 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.94 | 20000
22 | 第22包：不间断电源 | 塔式 | 15 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.94 | 21000
23 | 第23包：不间断电源 | 机架式 | 20 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.95 | 25000
24 | 第24包：不间断电源 | 塔式 | 20 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.95 | 38000
25 | 第25包：不间断电源 | 机架式 | 30 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.95 | 32000
26 | 第26包：不间断电源 | 塔式 | 30 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.95 | 42000
27 | 第27包：不间断电源 | 机架式 | 40 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.95 | 42000
28 | 第28包：不间断电源 | 模块化 | 40 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.95 | 100000
29 | 第29包：不间断电源 | 塔式 | 40 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.95 | 55000
30 | 第30包：不间断电源 | 模块化 | 50 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.95 | 130000
31 | 第31包：不间断电源 | 模块化 | 60 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.96 | 130000
32 | 第32包：不间断电源 | 塔式 | 60 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.96 | 75000
33 | 第33包：不间断电源 | 模块化 | 80 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.96 | 150000
34 | 第34包：不间断电源 | 塔式 | 80 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.96 | 100000
35 | 第35包：不间断电源 | 模块化 | 90 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.96 | 170000
36 | 第36包：不间断电源 | 模块化 | 100 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.96 | 180000
37 | 第37包：不间断电源 | 塔式 | 100 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.96 | 120000
38 | 第38包：不间断电源 | 模块化 | 120 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.96 | 200000
39 | 第39包：不间断电源 | 塔式 | 120 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.96 | 140000
40 | 第40包：不间断电源 | 模块化 | 150 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.96 | 220000
41 | 第41包：不间断电源 | 塔式 | 150 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.96 | 160000
42 | 第42包：不间断电源 | 模块化 | 160 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.96 | 220000
43 | 第43包：不间断电源 | 塔式 | 160 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.96 | 160000
44 | 第44包：不间断电源 | 模块化 | 180 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.96 | 240000
45 | 第45包：不间断电源 | 塔式 | 180 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.96 | 180000
46 | 第46包：不间断电源 | 模块化 | 200 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.96 | 250000
47 | 第47包：不间断电源 | 塔式 | 200 | 三进三出 | 否 | 在线式 | 380±20%V | 0.9 | 0.96 | 200000
一、如需修改技术参数，请用除黑色以外颜色标出，并备注修改说明，未标记视为无意见。 二、其他要求 1.不间断电源应当是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。 2.生产厂家或生产生产唯一授权代理商每个包只能用一款产品进行响应，相同品牌相同型号认定为同一款产品。

## 配件
2026-2027年度天津市不间断电源封闭式框架协议征求意见表（配件）
厂家名称（加盖公章）： 联系人： 联系电话：
序号 | 配件名称 | 技术参数 | 最高限价（元） | 意见建议
1 | 电池1 | 适用于不间断电源（UPS）。额定容量：24AH；额定电压：12V；设计寿命：≥5年。电池类型：据实填写。 | 280
2 | 电池2 | 适用于不间断电源（UPS）。额定容量：38AH；额定电压：12V；设计寿命：≥5年。电池类型：据实填写。 | 400
3 | 电池3 | 适用于不间断电源（UPS）。额定容量：38AH；额定电压：12V；设计寿命：≥10年。电池类型：据实填写。 | 500
4 | 电池4 | 适用于不间断电源（UPS）。额定容量：65AH；额定电压：12V；设计寿命：≥10年。电池类型：据实填写。 | 780
5 | 电池5 | 适用于不间断电源（UPS）。额定容量：100AH；额定电压：12V；设计寿命：≥10年。电池类型：据实填写。 | 1150
6 | 电池6 | 适用于不间断电源（UPS）。额定容量：120AH；额定电压：12V；设计寿命：≥10年。电池类型：据实填写。 | 1300
7 | 电池7 | 适用于不间断电源（UPS）。额定容量：150AH；额定电压：12V；设计寿命：≥10年。电池类型：据实填写。 | 1750
8 | 电池8 | 适用于不间断电源（UPS）。额定容量：200AH；额定电压：12V；设计寿命：≥10年。电池类型：据实填写。 | 2250
9 | 电池9 | 适用于不间断电源（UPS）。额定容量：250AH；额定电压：12V；设计寿命：≥10年。电池类型：据实填写。 | 2900