天津市滨海新区塘沽传染病医院物业

管理服务项目

招标文件

（项目编号：	TJBH-2025-D-0209）

天津市滨海新区政府采购中心

2025.11

目录

第一部分投标邀请函

第二部分招标项目要求

第三部分投标须知

第四部分合同条款

第五部分投标文件格式

第一部分投标邀请函

受天津市滨海新区塘沽传染病医院委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津市滨海新区塘沽传染病医院物业管理服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市滨海新区塘沽传染病医院物业管理服务项目

（二）项目编号：TJBH-2025-D-0209

二、项目内容

第一包：物业管理服务1项，合同履行期限两年。

三、项目预算

第一包：3699349.45元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备独立法人资格。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A. 经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日12:00 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。

（七）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行：

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。

机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年11月27日至2025年12月4日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538316。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538316。

七、网上应答时间

2025年11月27日9:00至2025年12月18日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年12月18日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年12月18日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年12月18日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号

（三）联系人：夏冰

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册、电子签章办理咨询：022-24538316

2. 采购文件咨询：022-25866107

3. 网上应答操作咨询：022-24538309

4. 解密操作咨询：022-24538309

（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市滨海新区塘沽传染病医院

（二）采购人地址：天津市滨海新区塘沽胡家园三爱里109号

（三）采购人联系人：顾磊

（四）采购人联系电话：022-66581352

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人针对采购文件质疑受理：

1.联系部门：天津市滨海新区塘沽传染病医院总务科

2.联系人：王恒

3.联系方式：13920100585

4.联系地址：天津市滨海新区塘沽胡家园三爱里109号

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

2025年11月27日

第二部分招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员工资、福利、社险、住房公积金等人工费用、服装费、办公费、企业利润及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）时间、地点要求

1. 时间要求：合同规定的服务起始之日起两年的服务期（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市滨海新区塘沽传染病医院（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

按季度付款，每季度首月15日前支付上一季度服务费（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

验收时，采购人通过查询发证机关官网、核对原件、向相关第三方核实等方式对中标供应商相关专业人员证书予以查验，若发现提供虚假材料的，采购人保留终止采购合同，并追求其违约责任的权利。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。

★（二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。

★（三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。

# （四）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

| 第一部分价格（20分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 20 |
| 第二部分客观分（47分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的非住宅物业服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、物业服务期限（合同服务起始日期为2022年1月1日或以后，且已经履行至少1年的时间）、物业服务内容（包含但不限于保洁服务、秩序维护服务、消控服务、工程维修服务）。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 注：如投标人提供的业绩为同一甲方单位的业绩，则不重复享受得分。 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件。 具备1个证书得1分，最高3分。 | 3 |
| 3 | 派驻项目经理评价 | 投入的项目经理为投标单位正式员工，提供项目经理姓名、项目经理开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）提供项目经理大专或以上学历的毕业证书扫描件且满足招标文件要求：2分，其他：0分； （2）提供项目经理用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该项目经理具备三年（含三年）以上非住宅物业管理经验的：2分，其他：0分； （3）提供项目经理身份证扫描件，该项目经理年龄在55周岁或以下的：1分，其他：0分。 | 5 |
| 4 | 派驻服务人员评价 | （1）维修工：提供《特种作业操作证（高压电工作业）》证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多2分； （2）维修工：提供上述维修工（已提供（1）合格证书扫描件的）开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得1分，最多2分； （3）秩序员：提供《职业资格证书（建（构）筑物消防员或消防设施操作员）》（四级及以上）和公安机关盖章的《保安员》证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的同时具有双证的人员得1分，最多3分； （4）秩序员：提供公安机关盖章的《保安员》证书和《特种设备作业人员证（电梯作业）》（项目代号T）证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的同时具有双证的人员得1分，最多1分； （5）秩序员：提供上述秩序员（已提供（3）（4）合格证书扫描件的）开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得1分，最多4分； 注：上述（3）（4）秩序员不得重复。 （6）安检员：提供安全检查（非民航）专业职业能力证书扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多2分； （7）安检员：提供上述安检员（已提供（6）合格证书扫描件的）开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得1分，最多2分； （8）医疗废物收集员：提供《天津市医疗废物管理培训合格证》扫描件且满足招标文件要求，每个合格的人员得1分，最多1分； （9）医疗废物收集员：提供上述医疗废物收集员（已提供（8）合格证书扫描件的）开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，每个合格的人员社保证明扫描件得1分，最多1分。 | 18 |
| 5 | 人员培训方案 | 人员培训方案应包含培训计划、培训方式、培训目标、言行规范、仪表仪容、公众形象等。 每提供上述1项内容的得1分，最多6分。 | 6 |
| 6 | 保洁耗材评价 | 提供具有检测资质的第三方检测机构出具的针对拟投入本项目保洁耗材的CMA检测报告扫描件，每个合格的扫描件得0.5分，最多1分。 | 1 |
| 7 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和“技术要求”的：4分，其他0分。 | 4 |
| 第三部分主观分（33分） |  |  | 分值 |
| 1 | 针对本项目特点的人员、岗位配置方案评价 | 人员配置方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 人员配置方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 人员配置方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化管理方案评价 | 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 3 | 针对本项目特点的重点、难点的理解评价 | 理解满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 理解满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 理解满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 4 | 针对本项目特点的应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。 预案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 预案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 预案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 5 | 针对本项目特点的人员保密管理方案评价 | 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 6 | 针对本项目特点的人员稳定性方案评价 | 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分； 其他：0分； | 5 |
| 7 | 价格测算方案评价 | 价格测算方案评价，根据投标文件报价情况综合评定，其中社会保险、住房公积金应在投标文件中对人员保险、公积金缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定。 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。 价格测算方案科学合理：3分； 价格测算方案合理性方面存在1处瑕疵：2分； 价格测算方案合理性方面存在2处瑕疵：1分； 未提供测算方案或方案存在3处及以上瑕疵的：0分。 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |
| 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目概况

天津市滨海新区塘沽传染病医院（以下称塘沽传染病医院）位于天津市滨海新区塘沽胡家园三爱里109号，核定床位260张，开放床位100张，项目占地总面积28800平米，建筑面积19610平米；绿化面积约≥5000平米，绿植品种主要为乔木、灌木及草坪等。

项目包括门诊病房楼、应急病房楼、中医科门诊用房及院内附属建筑，其中门诊病房楼为地上三层建筑，建筑面积12995平方米，功能设置为门诊区、住院部和行政办公区，主要包括收费挂号室、药房、内科门诊及住院部、传染科门诊及住院部、结核科门诊及住院部、透析科门诊、皮肤科门诊、采血室、母婴室、B超室、检验中心、警务室、消防控制室、病案室及行政办公各科室，阅览室、会议室、淋浴间、卫生间、避雷装置、旗杆和排气孔等；应急病房楼,建筑面积5194平方米;院内附属建筑，建筑面积1273平方米，功能设置为变电站、集中供热换热站、洗衣房、污水处理站、医疗废物暂存间、核酸检测实验室、药库、食堂、门卫室、室外路面、绿地和院外三包区域等；附属设施设备主要包括变配电系统、公共照明系统、给排水系统、安防系统、消防系统、电梯系统（3部）、电子门禁系统、安检监控系统等专业系统以及空调、开水器、热水器等；中医科门诊用房为地上二层建筑，建筑面积148平方米。

门诊病房楼局部外檐为玻璃幕墙。

本项目所属行业：物业管理。

二、服务人员配置需求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 项目经理 | 1 | 55周岁以下，身体健康，需大专及以上学历，同岗位工作经验3年以上 | 否 | 8小时工作制 |
| 22 | 维修工 | 4 | 作业人员持有《特种作业操作证（低压电工作业）或（高压电工作业）》，60周岁以下，有同岗位工作经验；至少2名及以上持有高压电工作业证。 | 否 | 8小时工作制 |
| 33 | 安检员 | 4 | 持有安全检查（非民航）专业职业能力证书，身体健康，50周岁以下，至少1名女性。 | 否 | 8小时工作制 |
| 44 | 秩序员（含消控岗） | 8 | 持有天津市公安局颁发的《保安员证》，身体健康，55周岁以下；且至少4名及以上人员持有中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的中级及以上《建（构）筑物消防员或消防设施操作员证》，有同岗位工作经验；至少另1名人员持有《特种设备作业人员证（电梯作业）》（项目代号T）。 | 否 | 8小时工作制 |
| 55 | 保洁员 | 7 | 60周岁以下，身体健康。 | 否 | 8小时工作制 |
| 66 | 绿化工/医疗废物收集员 | 1 | 60周岁以下，身体健康，有同岗位工作经验，持有《天津市医疗废物管理培训合格证》。 | 否 | 8小时工作制 |
| 77 | 导诊员 | 2 | 60周岁以下，身体健康，有同岗位工作经验。 | 否 | 8小时工作制 |
| 88 | 医用织物洗涤员 | 1 | 60周岁以下，身体健康 ，持有健康证。 | 否 | 8小时工作制 |
| 合计 |  | 28人 |  |  |  |

三、服务范围和标准

（一）物业服务范围

物业服务范围为天津市滨海新区塘沽传染病医院门诊病房楼、应急病房楼、中医科门诊用房、附属设施设备用房，院内场地、路面、绿地及院外三包区域等，主要提供楼宇维修养护、设备设施维护检测和运行管理、环境维护与绿化管理、公共秩序与安全保卫管理、安检管理、客户服务和餐饮服务、节能降耗管理、安全生产管理、疫情防控管理等服务。

（二）物业服务内容标准

根据《天津市卫生计生行业安全生产标准化规范和考核细则（后勤保障和治安消防部分）》、《市卫生计生委关于印发天津市医院后勤物业管理规范（保洁服务管理、电梯运行服务管理和卫生间管理）（试行）的通知》、《医疗和疾控机构消防安全生产工作管理指南（2023年版）》、《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南（2023年版）》和《滨海新区卫健委卫生健康行业安全生产、消防、治安、后勤标准化指导手册》（2024年11月）等相关最新标准制定并遵照执行。

1.楼宇维修养护及设施设备维护检测和运行管理

1.1     土建系统

1.1.1    范围：建筑物的日常零星维修和巡检管理，包括：楼顶、楼体、楼内外地面、内外墙面、台面、楼梯、门窗、标识系统、宣传栏、标志牌、景观系统（绿化设施、灯杆、院内探照灯等）及其它室外附属建筑设施。

1.1.2    服务标准

1.1.2.1  员工必须穿统一制服，佩戴工牌，使用文明用语，供应商制定符合医院实际的工作职责及制度、记录等。

1.1.2.2  建立楼宇建筑本体基础数据管理台账；每月至少巡查1次，填写巡查记录并存档；对巡查发现的问题及时书面上报，并跟进问题解决，同时重点巡查。楼宇屋顶及外檐防水良好，无破损；楼宇外檐幕墙、装饰等安全牢固、无脱落；门窗使用功能良好；楼宇内装无破损。道路设施路面每周巡查1次，道路平整畅通、无明显缺损、交通标志齐全规范，地下井盖无缺失破损，设施正常使用。

1.1.2.3  报修后10分钟内到场，30分钟内采取应急补救措施，零修小修24小时内解决；遇特殊情况与采购单位协商尽快修复。

1.1.2.4  建筑工地。加强“三同时”工作管理；施工前方案制定及建议；施工中安全文明施工监管；施工协助配合；施工后质量验收。

1.1.2.5  防雷系统。日常巡检；配合专业检测机构做好测试工作，每年检测1次；用电设施防雷符合相关规定。

1.1.2.6  医用氧气房管理。日常安全检查；包括氧气瓶收发、储运、记录及输氧管道日常维护。

1.1.2.7  院内铁塔及附属用房。日常监督检查，确保消防安全，用房及周边地面平整清洁。

1.2     变配电系统

1.2.1   范围：负责所有供电线路的运行维护，包括但不限于变电室、用电设施设备、照明设施；变电设施设备检测和专业维护等。

1.2.2    服务标准

1.2.2.1  供应商须委托具备变电设备维护专业资质专业公司对医院10KV厢式变电站及低压用电线路设备安全运维、检测保养等管理工作；严格按照《中华人民共和国电力法》、《电力监管条例》等法律法规及行业规范性条例，对院内配电设备实施专业的运行维护管理，严格执行国家及天津地区电气行业安全工作规程、电气设备运行管理规程，确保变（配）电系统正常运行。其中零配件更换费用单次单件500元及以下的由供应商承担，更换的零配件须提供至少1年质保期，由供应商负责质量验收。

1.2.2.2  员工必须穿统一制服，佩戴工牌，使用文明用语，供应商制定符合医院实际的工作职责及制度。

1.2.2.3  制度和记录管理。供应商负责制定值班人员岗位责任制、交接班制度、倒闸操作制度、巡视检查制度、检修工作票制度、工器具管理制度等；负责制定值班日志、设备检修、试验记录、设备和保护装置动作记录、设备异常及事故记录、安全培训记录、电气工作票、运行分析记录、两级安全检查台账、隐患排查整改台账、应急救援预案演练和评价记录表等。

1.2.2.4  变配电操作运行、维修人员应经过有资质单位培训，取得电工作业人员证书，证书应在有效期内；其中变配电工运行人员应取得高压电工特种作业人员证书。

1.2.2.5  每天巡检2次，填写巡检记录并存档。

1.2.2.6  变电设备，根据变电设备情况，委托具备专业资质的单位按规范要求定期进行高压变电设备清洁除尘、变电设备线路试验检测等专业维护工作。

1.2.2.7  配电柜、计量柜、闸刀、母排及线路情况；每日检查1次；配电设备运行正常，标识清楚齐全；公共照明每日1次对公共照明设备进行检查，灯具更换不超过4小时，每季度改进选材方案；照明完好，公共照明设备完好率100%。

1.2.2.8  用电安全。建立、完善并严格执行用电安全规程及岗位责任制；电气作业人员须持证上岗；用电产品要定期检修、测试和维护；配电箱柜板、临时低压电气线路、新增大型用电设备等按照有关规定严格操作管理；用电设备、线路、插座、开关等每月至少检查2次，发现隐患及时整改，并填写检查维修记录单。

1.2.2.9  报修后10分钟内到场，30分钟内采取应急补救措施，零修小修24小时内解决；遇特殊情况与医院协商尽快修复。

1.2.2.10  定期试验及检测检修

（1）高压变配电装置及设备，每年应由有资质的单位进行一次预防性试验，并保存试验报告；检测结果不符合要求，整改后重新进行试验。

（2）变压器停止运行一年及以上，准备投入运行时应由有资质的单位进行超期试验，合格后方可投入运行；变压器停运满一个月者,在恢复送电前应测量绝缘电阻,合格者方可投入运行。

（3）安全用具和防护用品检测周期按国家和地方相应标准执行，定期进行检测，确保在安全有效期内；其中绝缘手套、绝缘靴、高压验电器每半年由供电部门或其指定的具有资质的单位进行1 次检验，并保存记录。

（4）变配电装置定期检修。一般三到五年作1次定期检修，断路器及其操作机构每年至少进行1次检修，应保存检修记录。

1.3      给排水系统

1.3.1    范围：

1.3.1.1   给水：市政给水红线内开始点到给水点。

1.3.1.2   排水：化粪池、雨水井、排水点、排水管道。

1.3.1.3   饮用开水器、淋浴器（含厨宝）。

1.3.2    服务标准

1.3.2.1   员工必须穿统一制服，佩戴工牌，使用文明用语，供应商制定符合医院实际的工作职责及制度。

1.3.2.2   根据国家相关规定人员持证上岗。

1.3.2.3   每天巡检1次，填写巡检记录并存档。

1.3.2.4   设施设备维修及时，运行状况良好。

1.3.2.5   设施设备清洁，仪表指示正常，设备用房干净整洁。

1.3.2.6   维护管理按照有关制度实施作业，无事故无人员伤亡。

1.3.2.7   报修后10分钟内到场，30分钟内采取应急补救措施，零修小修24小时内解决；遇特殊情况与医院协商尽快修复。

1.3.2.8   给水系统每周至少检查1次，每半年对明、暗装给水管道进行1次全面检查维修；无渗漏、保温层完好，阀门开闭灵活。

1.3.2.9   排水系统，化粪池每周至少巡查1次，污水池、雨水井每周至少巡查1次；每年根据化粪井和污水管网实际情况进行至少2次清掏；管井排水通畅、无堵塞外溢；

1.3.2.10  楼顶及雨棚排水沟孔至少每2周检查疏通1次，雨季前增加临时检查疏通频次。

1.3.2.11  饮用开水器定期更换滤芯,淋浴器（含厨宝）确保安全运行，做好维护保养工作，洗浴水温符合使用要求。

1.3.2.12  给水截门、三通功能良好，无严重锈蚀、无渗漏；排水管道通畅，无污水外溢和管道堵塞现象；雨水管外观无脱落、无破损、无堵塞，排水功能良好；污、雨水等井盖无严重锈蚀，除锈、刷漆。

1.3.2.13  防汛工作。制定应急预案，组建应急抢险队，平时加强培训演练，防汛设施设备、物资准备充足，确保医院安全度汛。

1.4    消防系统

1.4.1    范围

1.4.1.1  火灾自动报警系统。

1.4.1.2  消防设施：包括干粉、二氧化碳灭火器、消防水龙带、室内外消防栓、独立烟感报警器、防火卷帘等。

1.4.1.3  灭火器（≥266具）；消火栓系统；消防应急照明和疏散指示标志。

1.4.1.4  消防控制室；微型消防站。

1.4.1.5  消防车道。

1.4.2    服务标准（基本要求）

1.4.2.1  员工必须穿统一制服，佩戴工牌，使用文明用语，供应商制定符合医院实际的工作职责及制度。

1.4.2.2  建立健全消防安全管理制度等规章制度、岗位职责及灭火和应急疏散预案；确定消防安全重点部位，建立消防安全重点部位台账或清单，每日重点防火巡查，并保存记录；至少每半年开展1次单位职工消防安全培训，至少每半年组织1次应急疏散逃生演练，每年至少开展1次消防安全评估并出具报告。

1.4.2.3  供应商须委托具备法定资质的消防维保单位，依法签订消防维保合同，定期对消防设施设备、器材进行维修、检测、保养，并出具每月维保巡检记录。由供应商对消防系统专业维护保养单位进行作业监管，其专业人员持证上岗。

1.4.2.4  消防控制室。

（1）制度建设。《消防控制室基本技术标准》、《消防控制室值班人员职责》等制度要统一规格制作并悬挂于室内墙壁上；《建筑消防设施巡查记录》等记录报告要规范填写，及时签字，装订成册，集中保管；建筑消防设施档案应包含基本情况和动态管理情况；相关原始技术资料要长期保存，记录、报告等存档时间不应少于三年。

（2）日常管理。实行每日24h专人值班制度，每班次必须双人双岗，且根据国家相关规定人员持证上岗；日常管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GA587）的要求；实行进出人员登记制度；严禁存放与设备运行无关的物品和杂物；严禁吸烟和动用明火。

1.4.2.5  消防安全日常检查。

（1）每日对室内外消火栓、灭火器（≥266具）、烟感报警器（≥300个）、安全出口、疏散通道、消防电源及配电、火灾自动报警装置、应急照明、防火门（闭门器）等的完好情况进行1次巡查，查看消防安全重点部位人员在岗情况，保存由检查人签字的月度记录。

（2）住院区和门诊区白天至少巡查2次，夜间至少巡查2次，其他场所每日至少巡查1次；节假日及重大会议、活动期间，应加大巡查频次和力度。

（3）每日至少检查1次灭火器，干粉灭火器每年定期更换干粉，到期更换灭火器；消防设备正常、齐全、有效，各种标识清楚、管道无堵塞、泄漏，设备及标志完好。

1.4.2.6  报修（急修）维保单位1小时内到达现场，一般报修8小时内到达；问题和故障要立即解决（不超过4小时），当场不能解决的应24小时内解决，需要供应商或厂家解决不影响系统正常工作的，在10个工作日解决，故障处理记录应存档备查；维护保养过程中需购买更新零配件的，应经医院确认后方可进行更换。更换的设备（或器件）的型号参数不得低于原设备（或器件）型号参数，并记入设备维修（更换）记录单；其中零配件更换费用单次单价800元及以下，由供应商承担，更换的零配件须提供至少1年质保期，并由供应商负责质量验收。

1.4.2.7  消防设施设备清洁完整，仪表指示正常，设备用房干净整洁，确保正常运转；消防应急照明及疏散指示标志齐全、无缺失。

1.4.2.8  微型消防站。明确分工，配足器材，做好培训演练，达到“三知四会一联通，三分钟到场处置”的要求。

1.4.2.9  消防车道。保持畅通，不得堵塞或停放其他车辆，车道与建筑物间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。

1.5     电梯系统

1.5.1    范围

电梯控制、运行系统包括曳引机、限速器、安全锁、控制系统及轿厢等及与之相关的管路、设备；机房；电梯系统维保及检测管理。

1.5.2    服务标准

1.5.2.1  供应商须委托给取得相应电梯维修项目许可的单位进行维保并签订维保合同（使用《天津市电梯维护保养合同》示范文本）。供应商具备电梯日常巡检能力、具备与维修维保单位和人员的沟通及工作配合的能力。更换的设备（或器件）的型号参数不得低于原设备（或器件）型号参数，并记入设备维修（更换）记录单；其中零配件更换费用单次单价500元及以下的，由供应商承担，更换的零配件须提供至少1年质保期，并由供应商负责质量验收。

1.5.2.2  员工必须穿统一制服，佩戴工牌，使用文明用语，供应商制定符合医院实际的工作职责及制度。

1.5.2.3  制度及记录管理。负责制定相关人员的职责、安全技术档案管理制度、交接班制度、安全操作规程、日常检查制度、维保制度、清洁消毒制度、定期报检制度、电梯钥匙使用管理制度、作业人员与相关运营服务人员的培训考核制度、意外事件或者事故的应急救援与应急救援演习制度等；以及电梯运行交接班记录表、电梯机房巡视表、电梯维保记录、电梯清洁消毒记录、定期检验和定期自行检查记录、应急救援演习记录、作业人员与相关运营人员培训记录等；各种应急预案。

1.5.2.4  维修保养作业符合《电梯维修规范》、《电梯使用管理与维护保养规则》要求。

1.5.2.5  制定并落实每半月/月/季度/半年/年电梯日常维护保养作业计划，并对维修保养电梯的安全性能负责。

1.5.2.6  保证电梯设施设备维修及时，运行状况良好，无事故隐患；设施设备清洁，仪表指示正常，电梯机房用房干净整洁，控制柜良好，手动急救工具健全；维护管理按照有关制度实施作业，无事故无人员伤亡；电梯控制系统功能良好；限速器、安全锁定期调试检测功能正常；电梯轿箱无破损、保养良好，无严重锈蚀，轿箱灯具完好、无破损；控制按键功能良好、无破损；电梯运行平稳、无噪音、停层正常、轿厢门开闭正常；电梯基坑干净，曳引绳润滑、无断丝；电梯标识及安全提示健全。电梯系统每半月进行1次清洁、润滑、检查、调整；建立电梯维保记录，归入电梯技术档案；

1.5.2.7  建立并完善电梯安全技术档案，至少包括：

《特种设备使用注册登记表》；设备及零部件、安全保护装置的产品技术文件；安装、改造、重大维修的有关资料、报告；日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录；安装、改造、重大维修监督检验报告，定期检验报告；设备运行故障与事故记录；档案长期保存。

1.5.2.8 应急救援演练每年至少进行2次；设立24h维保值班电话，电梯困人等突发应急处理有应急救援预案，专业维修人员抵达现场救援的时间不应超过 30 分钟，处理及时有效；电梯发生任何突发事件时，应先解救被困乘客，保证乘客人身安全。

1.5.2.9  电梯年检确保合格，电梯每年按要求定期强制检验1次，限速器每两年强制检验1次；承诺保证通过技术监督部门的定期年检，取得合格检测报告。

1.5.2.10  巡检发现异常情况及时解决并作好记录，及时上报采购单位，跟进反馈。

1.5.2.11 报修后物业人员立即到场。根据情况采取应急处置措施，联系维保单位进行维修，并组织好人员作应急处理（维修提示、搬运病人及急救设备等）。同时通知医院，协助相关单位维修。

1.5.2.12  根据设备技术资料和技术参数，制定安全操作规程。

1.5.2.13  在电梯轿厢显著位置标明有效的电梯使用标志；轿厢内应有电梯安全生产使用的警示说明或者张贴安全生产注意事项；轿厢内应装有紧急报警装置；在轿厢和机房之间应设置对讲系统或类似装置，轿箱内应有应急照明；电梯停层保护装置应完好有效，保证空载或满载的轿厢可靠地停靠在站层上；轿箱门应开启灵敏，防夹人安全生产装置完好有效。

1.5.2.14  轿厢应设置永久性的电气照明装置，控制装置上的照度宜不小于50lx，轿厢地板上的照度宜不小于501x；若照明光源为白炽灯，至少要有两只并联的灯泡；使用中的电梯，轿厢应有连续照明；对动力驱动的自动门，当轿厢停在层站上，门自动关闭时，则可关断照明；应有自动再充电紧急照明电源，在正常照明电源中断的情况下，它能至少供1W 灯泡用电1h。在正常照明电源一旦发生故障的情况下，应自动接通紧急照明电源。

1.5.2.15  电梯机房管理。机房内应通风、屏护良好，无杂物；设有温度计，温度应保持在5℃～40℃；机房内应配置消防设施，并完好有效；房门应张贴闲人免进的标识，无人时应上锁；非操作人员进入应登记；通向机房、滑轮间和底坑通道应畅通，且应有永久性照明；消防通道畅通，设施齐全；机房的安全注意事项、规章制度等上墙明示；电梯维修时，电梯安全管理人员必须在场。

1.5.2.16  电梯维保合同（使用《天津市电梯维护保养合同》示范文本），约定维保的期限、要求和双方的权利义务等；维保合同至少包括以下内容：维保的内容和要求；维保的时间频次与期限；双方的权利义务与责任。承担维保的作业人员必须持有有效的电梯维修项目《特种设备作业人员证》。

1.5.2.17  供应商根据合同约定和管理需求，设置不同层级的管理小组，定期对电梯服务质量进行督查。

1.5.2.18  供应商进行电梯运行的日常巡视；制定和落实电梯的定期检查计划；检查电梯安全注意事项和警示标志，确认齐全清晰；发现电梯运行事故隐患需要停止使用的，有权作出停止使用决定，并且立即报告给医院。

1.5.2.19  清洁与消毒。每日清洁，保持轿厢干净整洁；乘客电梯、载货电梯、医用电梯、送餐电梯等均按照操作流程严格进行消毒，每天至少消毒1次；污物电梯和运送具有感染风险物品的电梯，每次运送污物或具有感染风险物品后必须进行消毒，消毒后方可恢复运行。

1.5.2.20  供应商需配备至少1名持证电梯安全管理员，并按照要求承担相应管理职责；应采购单位需求必要时配备电梯司机及导梯服务人员；电梯运行服务人员培训考核。

1.5.2.21  电梯管理及操作人员按特种设备相关规定持有效证件上岗；电梯操控、运行严格执行规范流程；电梯安全达到合格率 100%；年检率 100%；隐患整改率100%；持证上岗率 100%。

1.6      医疗污水处理系统

1.6.1    范围

包括污水泵、加药计量泵、储料罐、风机、氯气发生器、流量计、管道、阀门、配电系统、不锈钢自吸泵、地下蓄水池及地上用房。

1.6.2    服务标准

1.6.2.1  员工必须穿统一制服，佩戴工牌，使用文明用语，供应商制定符合医院实际的工作职责及制度。

1.6.2.2  设施设备维修及时，运行状况良好，异常运行情况立即上报医院，并提出整改方案，及时维修。

1.6.2.3  设施设备清洁，仪表指示正常，设备用房干净整洁。

1.6.2.4  制度及记录管理。负责制定岗位职责、管理制度、台账制度、应急预案等；建立并完善设备运行和保养记录、检测记录、应急演练记录、清掏记录、投药记录、实时及累计流量记录等。

1.6.2.5  污水处理设备运行应按照生产厂家提供的技术资料和技术参数编制操作规程。泵房、微滤机等地上设备外露运动部位防护罩或网完好、无破损；急停开关或隔离开关完好有效，符合相关要求；潮湿部位电气应防潮，使用的开关应防潮；配置消毒液应戴口罩、防护手套、护目镜等防护用品，严格按照危险化学品管理。

1.6.2.6  污水处理站现场设备设施无漏水，地面无积水，地上水池盖板完好，无位移、无超过1cm的间隙、无严重腐蚀；污水池的四周设置防护栏，符合安全生产要求；防护栏完好，无断裂、腐蚀；池周边设置无关人员不得入内、危险等警示标志；有台阶或可能导致人员跌落的部位，应有防止跌落的警示标志；池周边照明良好，灯具无损坏；池区露天电气柜应有防雨措施；操作间内不能存放化学试剂，室内保持卫生整洁。

1.6.2.7   作业人员按最新排污许可要求每天对排放的污水PH值、总余氯等进行检测，每天检测不少于2次；污水排放应达到天津市地方标准要求，严禁未作处理的污水直接排放；污泥应按照医疗废弃物处置办法进行处理；特别要防止硫化氢等有毒气体中毒，严格执行《天津市预防硫化氢中毒安全管理若干规定》进行操作；污水站应24小时不间断工作；遇到检修或其他原因需停止运行的应及时向环保部门和属地疾控中心汇报备案。

1.6.2.8  医疗污水处理设备按规程操作，设备管道每月进行维修维护；水质处理符合国家《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005规定和《天津市污水排放标准》DB12/356标准；医疗污水处理设备运行平稳，功能正常，无破损及锈蚀，因水质不达标造成但不限于环境污染及环保罚款等，一概由供应商自行承担。

1.6.2.9  供应商须将医疗污水处理系统运行维护服务委托给第三方有资质单位管理，零配件更换单件500元及以下的，由供应商承担，更换的零配件须提供至少1年质保期，由供应商负责质量验收。

1.6.2.10 供应商应负责现场作业的安全管理，确保甲、乙双方及第三人人员的安全。期间发生的人身损害、财产损失等，概由供应商负责解决并承担全部责任。

1.6.2.11  月检测合格报告、排污许可证证后管理、突发环境事件应急预案修订及备案

1.6.2.12  供应商按照环保部门排污许可最新要求进行管理

1.7    安防及电子门禁系统

1.7.1   范围

1.7.1.1  门禁系统：道闸（杆）；全院电子门禁系统等。

1.7.1.2  视频监控系统：控制台、视频器、摄像头、转换器等及与之相关的线路、设备。

1.7.1.3  一键式报警装置及安检系统（测温门、安检机、便携式安检棒等）

1.7.2   服务标准

1.7.2.1  员工必须穿统一制服，佩戴工牌，使用文明用语，供应商制定符合医院实际的工作职责及制度。

1.7.2.2  设施设备维修及时，运行状况良好，异常运行情况立即上报医院，并提出整改方案，及时维修。

1.7.2.3  设施设备清洁，仪表指示正常，设备用房干净整洁。

1.7.2.4  供应商按国家有关规范和要求派专业人员对系统定期检查、测试、保养和维修，确保设备正常运行，每月不低于1次进行系统断电运行检测，并填写检测记录，发现故障及时排除或修复，并作为考核维保工作的依据；每月2次系统状态进行巡检维保，每年24次；须提供24小时报修电话，接到院方报修后，1小时内到达现场；维保技术人员对故障进行诊断后，按紧急程度不同划分，最迟在24小时内提交解决方案；设备更换：维护保养过程中需购买、更换设备或配件的，应事先经供应商同意并向医院报告，方可进行维修或更换。若维保方为了确保系统或设备正常运行，应急修复需立即更换设备或配件的，必须征得供应商同意并在事后及时向医院报告，更换后的损坏件应交由医院查验。更换的设备（或器件）的型号参数不得低于原设备（或器件）型号参数，并记入设备维修（更换）记录单，零配件更换单件500元及以下的，由供应商承担，更换的零配件须提供至少1年质保期；维保单位必须向医院提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修、保养工作要认真做好记录，并交供应商相关人员签字，由供应商负责质量验收工作。

1.7.2.5  门禁系统调试做到开关灵活，松紧适度，总控性能良好，处于工作状态。

1.7.2.6  安防监控系统巡检维护，确保图像清晰、稳定，功能正常。监控室双人24小时值班，做好值班记录。医院存车场应保证24小时车辆秩序维护及保安巡逻。每月按要求开展反恐演练，定期维护防暴器材（安检探测器、头盔、警棍、盾牌、防割手套、防刺背心、网枪等）

1.7.2.7  安检及监控设施设备使用正常，须委托有合法资质的第三方对安检系统及监控系统定期维护保养、校准，按照公安部门最新要求标准，运行良好无破损。

1.7.2.8  道杆、全院电子门禁系统良好，启用正常，无破损。

1.8      空调、淋浴器及开水器系统

1.8.1    范围

包括全院壁挂式、立式空调机（≥120台）（内、外机及与之相关的管线路）；热水器（≥30台）及与之相关的管线路、淋浴设备等；饮用开水器（≥15台）及其管线路。

1.8.2    服务标准

1.8.2.1   员工必须穿统一制服，佩戴工牌，使用文明用语，供应商制定符合医院实际的工作职责及制度。

1.8.2.2  制度及记录管理。负责制定岗位责任制、疫情防控管理制度、安全卫生制度、突发事件应急预案、巡回检查制度、系统水质管理制度、维修保养制度、卫生档案制度等；

建立并完善主要设备运行记录、维护保养及检查记录、设备和系统部件大修和更换记录、安全培训记录、清洗消毒记录、温度检测记录等。

1.8.2.3   每周至少巡检1次，填写巡检记录并存档。

1.8.2.4   设施设备不同部位按规范定期进行清洗消毒，做到无严重锈蚀，仪表指示正常；设施设备定期维修保养，并有记录，做到运行状况良好，无事故隐患。

1.8.2.5  专业加氟并防止氟泄露；定期检查线路、管路及内外机，确保正常工作。

1.8.2.6  开水器至少半年更换1次滤芯，热水器至少半年清洗1次内胆，定期检查更换温控器和加热器等主要零部件，确保安全用水。

1.9    报修处理

1.9.1   服务标准

1.9.1.1  报修处理及时率100%；维修保养合格率100%。

1.9.1.2  定期巡检。供应商每月至少2次巡查医院楼宇、门窗、家具及水电暖气等设施设备，及时维修，填写巡查维修记录表，达到设施设备无破损、无缺失、无锈蚀、功能正常，跟近落实结果及时反馈给医院。

1.9.1.3  医用设备维修保养工作由医院负责，供应商协助配合。

1.9.1.4  设施设备维修所需耗材配件更换单次单件价格在500元及以下的、设施设备、土建等单次单项工程造价在1000元及以下的（包括专业机械租赁费等），以上两类界定为零修小修，所产生费用由供应商负责。

1.9.1.5  设施设备报修处理，报修10分钟到场；零修小修24小时解决，中修大修3日内确定维修组织方案并上报，跟进组织维修实施。

1.9.1.6  进入住院区域维修作业要双人进出，同时要进出双核对工具配件耗材数量及使用的完整性，避免遗落丢失。

1.9.1.7  涉及有限空间作业及高空作业等，需委托有资质人员经医院严格审批后，方可规范作业。

2.公共秩序维护与安全保卫管理

2.1    服务范围：

2.1.1  安全保卫管理包括访客进出管理、机动车辆及大宗物资进出管理，楼层巡逻和外围区域巡逻管理，门岗执勤管理，技防设施运行管理。

2.1.2  公共秩序维护管理包括安检、导行、值勤、巡逻和秩序维持。

2.1.3  对违规行为应采取规劝、制止等措施管理。

2.1.4  夜间巡逻、值班安全管理。

2.1.5  突发事件应急处理及协调。

2.1.6  消防安全管理包括消控室执勤管理、消防设施巡检、消防培训及演练。

2.1.7  停车场管理。

2.1.8  警务室管理。

2.1.9  安检系统。日常管理、持证上岗及记录台账等。

2.2    服务标准：

2.2.1  根据《企业事业单位内部治安保卫条例》、《天津市医院安全秩序管理条例》等相关规定，供应商须持有公安部门《自行招用保安员单位备案登记证明》或委托专业保安公司，被委托公司须具备保安经营服务许可证，在岗人员持有公安部门认可的保安员证。

2.2.2  员工必须穿统一制服，佩戴胸卡，使用文明用语，严守职责。现场服务文明礼貌服务；消控岗等有特殊岗位要求的，员工持证上岗。

2.2.3  门岗区域24小时值守；岗亭每日清洁1次，环境整洁，工具物品摆放有序；班次交接规范；值班记录完整准确；门岗实行车辆及大宗物资实行出入查验制度。

2.2.4  消控室24小时值守，每班不少于2人，持证上岗，进出人员严格登记，发现异常及时通报上报，并做好记录；班次交接规范；设备运行状况良好；每日清洁。

2.2.5  停车场实施科学有效安全管理，标识清晰，引导车辆行驶停放有序，无交通堵塞现象发生；对医院自行车、电动车、摩托车等进行全天专人管理，严禁进入楼内，保证存取方便和车辆安全。

2.2.6  巡逻每2小时1次，每次不少于2人，发现问题及时报告，有突发事件处理记录和改进举措；按巡逻路径规范巡逻，及时发现可疑状况并处理，包括主动对可疑人员进行检查、及时查处违法犯罪行为等；巡逻路径无死角，不定时更换巡逻路径。

2.2.7  巡逻人员要配带头盔、警棍、对讲机、手电等必备物防工具，反应必须快速；特殊患者就诊，应安排2名以上保安人员陪诊，突发情况时应急安保人员应于3分钟内赶至现场，采取果断措施，确保医务人员及患者安全。

2.2.8  对管理区域内的消防设施每日巡查并有巡查记录，发现问题及时通报相关部门。巡逻过程中对可疑人员进行询问，发现火警或治安隐患、事故及时报告。

2.2.9  按规定制定相应的消防管理制度，岗位职责和相对应预案，依照卫计委安全生产标准化规范定期巡视，检查和维护各类消防设施，能熟练操作各类消防设施，并持证上岗。

2.2.10  按规定制定相应的治安保卫管理制度，岗位职责和应急预案，依照卫计委安全生产标准化规范定期巡视，检查和维护监控及其他设施，能熟练操作各类治安设施，并持证上岗。

2.2.11  做好每日巡查和月度检查工作，包括防火门、应急灯、疏散指示标志、消火栓箱工作状态；安全出口、疏散通道、消防车通道是否畅通。有巡检记录，发现问题及时上报。

2.2.12  制定突发事件应急处理预案，每季度演练，应急处理有效。

2.2.13  定期对相关人员进行消防培训，保证消防通道畅通，每月对消防设施、设备器材检查和联动运行测试1次，确保全年检查全覆盖，并保存检查记录。

2.2.14  每半年进行至少2次消防应急疏散逃生演练；每季度轮流开展各类突发事件应急处置演练。

2.2.15  对就医患者的各种违规及各种异常行为进行及时有效的劝阻或制止，并制定相关管理流程。

2.2.16  对特殊患者协助医护人员给予必要有效制止，制定应急预案并进行定期演练。

2.2.17  对夜间就医患者予以严格安检登记并进行有效引导，对政府部门移送患者积极协助。

2.2.18  医院警务室管理。供应商需安排至少一名专职保安人员值守，人员要固定，满足实际需求，协助派驻民警做好现场控制、秩序维护以及其他相关工作；供应商秩序维护人员应按规定着装，举止端庄，文明礼貌；供应商负责按规定配备安检探测器、头盔、警棍、盾牌、防割手套、防刺背心、网枪等物防器材。

3.环境维护与绿化管理

3.1    服务范围：

3.1.1  日常保洁服务，包括走廊、楼梯间、大厅、洗手间等公共区域的清洁保洁服务；门诊科室、病房、医技科室及行政职能科室的日常清洁保洁。

3.1.2  院内及三包区域道路及设施的定期清洁保洁。

3.1.3  医疗废弃物及生活垃圾分类管理；垃圾设施清洁管理；供应商负责按规定配备各类垃圾桶及转运包装袋等物资器材。

3.1.4  外檐清洗（每年两次）。

3.1.5  地胶打蜡保养作业。

3.1.6  周期性保洁作业。

3.1.7  禁烟管理。

3.1.8  雨雪等特殊天气保洁服务。

3.1.9  病媒生物防治及消杀管理。

3.1.10  绿植养护管理；室内外绿化养管。

3.2    环境维护与管理服务要求：

3.2.1  员工必须穿统一制服，佩戴胸卡，使用文明用语，供应商制定符合医院实际的工作职责。

3.2.2  员工有同岗位工作经验。

3.2.3  保洁作业服务标准：

3.2.3.1  门诊病房楼公共区域每日地面拖擦两次，扶手每日擦拭1次以上，地面每月清洗1次，门窗玻璃每月擦拭1次；达到楼内公共区域洁净、无积尘，楼道内无卫生死角，无散落垃圾，墙面无乱贴乱画，无蛛网积尘。院内公共设施无蛛积尘，无垃圾死角。墙壁保持干净清洁、无尘土、无蜘蛛网、污迹，3米以下手摸无明显灰尘、污迹、无青苔，照明灯具定期擦拭。

3.2.3.2  地砖保洁。湿拖后无痕迹、无污渍；每日推尘不少于2次；每周用机器清洗不少于1次；每月定时清洁消毒不少于2次。

3.2.3.3  专项保洁。PVC地板、墙面、吊顶和皮革家具每2个月清洗保养1次。处置室、治疗室地面每日用 500mg/L 含氯消毒剂湿拖消毒一次；诊室、检查室地面每日用 500mg/L 含氯消毒剂湿拖消毒两次；抢救室地面每日用 500mg/L 含氯消毒剂清理消毒数次，干净无灰尘垃圾（按照院感规范要求执行）。

3.2.3.4  通道、楼梯保洁。地面无尘土、烟头、痰迹及垃圾杂物、扶手无尘土；每月定时清洁消毒不少于2次。

3.2.3.5  地胶保洁。地面光滑，无明显划痕，无灰尘、胶粘物、无污渍；打蜡接缝口无明显接口，每年定期抛光、打补蜡保养至少2次，每月定时清洁消毒不少于2次。

3.2.3.6 环境消杀每日进行1次，门把手、电梯按键、扶手、休息椅每周消毒1次，其中办公室、会议室、卫生间等区域拉手每日消毒；灯具、空调出风口清洁消毒每季度至少1次。

3.2.3.7  石材保洁（含地面和墙面石材）。石材表面清洁后，无尘土、无污迹、无细小沙粒；每月定时清洁消毒不少于2次。

3.2.3.8  外檐清洗保洁。建筑物外立面清洗每年2次，清洗作业过程符合高空作业规范要求，无安全事故。外立面清洗后表面见本色，保持色泽均匀，无明显污染物，附属构件完好。

3.2.3.9  院区保洁。道路清洁每天不少于1次，全天保洁，设专岗保洁，保持整洁、无杂物；硬化路面和停车场无废弃物、大量积水和明显污染物；绿地及绿化带无废弃物；室外设施表面无污垢。

3.2.3.10  医疗废物管理符合国家有关规定，符合医院院感要求；清运人员按要求做好个人防护，每年至少体检1次；每日按需至少收集1次；收集运送路线按要求操作；暂存处设置符合相关要求，易传染的医疗废物建立单独运输消杀渠道。

3.2.3.11  生活垃圾日产日清，无积存，无散落；垃圾箱外表清洁，无污渍，周边无散落垃圾；垃圾箱内垃圾每天及时清倒,箱内垃圾不得超过垃圾箱三分之二，无异味, 无外溢，按规范每周消毒1次以上；其中有害垃圾处置转运需委托有合法资质的第三方专业公司实施。

3.2.3.12  做好防滑安全，地湿、雨后、雪后及时铺设防滑垫，设置安全提示。雪后及时清理做到小雪及时清，中雪、大雪当日清。

3.2.3.13  病区保洁及人员管理（按照病区管理规定执行）。

（1）地面每日拖擦3次以上，每月清洗1次，有垃圾及时清理；墙面每日清洁；室内玻璃、灯具、通风口每周清洁；病区内设施设备每日清洁。

（2）卫生间洁具随时保洁；防滑垫及时清洗；垃圾桶内外清洗，更换垃圾袋，随时保洁。

（3）无患者滑倒摔伤，无遗落病区物品，无人员伤害事件发生并制定有效措施，确保医疗安全。

3.2.3.14  卫生间保洁标准。

（1）环境干净整洁、无异味，无乱写乱画、乱堆物品，废弃物容器不溢满。

（2）门窗、墙壁、屋顶、便器、洗手池、墩布池等设施设备清洁卫生，无积水、积便、积污、痰迹、血迹、呕吐物、污染物、废弃物等。

（3）每日清洁至少2次，不定时保洁，每日定时进行卫生消毒，有污染时随时进行。

（4）清扫保洁时应设置提示标识，地面保洁时应设置防滑标识，文字清晰。

（5）顶棚照明灯具清洁，灯罩内无积尘、杂物；出风口、回风口或排风扇周边无积尘，风口百叶清洁无积尘；吊顶清洁无积尘。

（6）地面无积水和污物；与墙壁、阶梯交界处阴角清洁，无污垢。

（7）各类宣传、说明类张贴物整洁，张贴有序，无脱落破损。

（8）根据使用情况合理设置保洁频次，确保卫生间环境符合要求。

3.2.3.15  禁烟管理。按照新区“创文”“创卫”标准要求管理；符合《天津市控制吸烟条例》等相关规定；物业员工要对在医院内吸烟的人员进行劝阻和引导，不得视而不见。

3.2.3.16  病媒生物防治及消杀管理。按照新区“创文”“创卫”标准负责管理，需委托有合法资质的第三方专业公司实施，制定消杀预案，组织消杀工作，填写《病媒防治作业记录单》等，并按相关要求建立月度、年度档案。

3.2.3.17  绿植养管范围包括室内绿植和室外绿植，绿植在养管期内适时进行松土、换土、施肥、浇水等养管作业，并做好周围卫生；室内绿植依据长势情况予以及时更换，绿植果实不得随意采摘，每年春季适时进行苗木补栽。

3.2.3.18  绿篱定期修剪，夏季每月1次修剪整形，目视外观造型长势良好。绿植冬季防护适时进行，措施有效；每年养管期施肥至少一次（按需进行），定期换土；乔木类绿植要适时修剪，避免因枯枝坠落造成伤人损物事件发生。

3.2.3.19  绿植无严重病虫害，每年打药不少于2次；发现虫害有蔓延趋势应及时消杀控制，跟进落实情况及时汇报院方；绿植长势良好、整型美观，绿化损坏率小于5%。

4.客户服务

4.1    服务范围：

4.1.1  客户接待、咨询、求助、投诉处理。

4.1.2  客户回访服务。

4.1.3  资料档案管理。

4.1.4  报纸、信件、包裹、外卖等收发。

4.1.5  临时活动协助（包括护送病人、样本送检等）。

4.1.6  导诊、志愿者服务。

4.1.7  医用织物用品洗涤和缝纫服务。

4.1.8  会议服务。

4.1.9  配合做好待报废物资、资产处置和日常管理。

4.1.10 弱电系统支持协助服务。

4.1.11 医院要求的其他服务。

4.2    客户服务要求：

4.2.1  物业员工必须穿统一制服，佩戴胸卡，使用文明用语，履职尽责。

4.2.2  每月/季度进行1次回访，回访覆盖率不低于90%科室，回访满意率95%以上；有效投诉办结率100%。

4.2.3  报纸、信件、包裹收发及时，准确率100%。

4.2.4  管理服务档案资料齐全、规范。

4.2.5  门诊导诊等人员上岗前应作岗前培训，需熟悉本院门诊各诊室就诊情况下及常规开展项目情况，配合落实好预约诊疗服务；导诊人员需佩戴工牌，做到仪表、衣着整洁，按要求准时上下岗、不脱岗、不闲谈；热情主动接待患者，礼貌待人、有问必答，主动介绍医院概况、科室组成、医院设备及门诊科室情况等；经常巡视门诊大厅，引导患者操作自助机或窗口挂号、候诊、检查，合理安排优先检查，随时为患者提供方便。对用担架抬来的危急患者应立即协助处理；依据要求发放和收回患者意见表，收集患者对医院各级人员的意见，沟通好医患关系，并及时上交医院相关部门；配合完成门诊临时性服务事宜。

4.2.6  医用织物洗涤缝纫服务，包括但不限于被套、床单、枕套、病号服、职工工作服（白衣、洗手衣等）、门窗帘等。要严格按照医用织物洗涤消毒规范《医院医用织物洗涤消毒技术规范（WS/T 508—2016）》的要求，做到干净、整洁、消毒、无污染、无破损；洗涤物品取、送及时，满足院方需求；同时对医用织物破损进行缝补或应要求进行织物临时缝纫加工，满足使用要求，五合格率100%。

医用织物洗涤耗材由供应商负责，具体所需耗材依据月度洗涤量而定，以下数据仅供测算参考（随着医院发展，洗涤量会随之增加）。

| 名称 | 床单、被罩、枕套、患者服 | 白衣 |
| --- | --- | --- |
| 目前月度洗涤量（套） | 320 | 430 |

供应商如不具备符合规范要求的场地、设备、环境、管理等条件，应委托具备相应能力的第三方服务机构完成。供应商应负责对其委托的第三方进行全面监督管理，并保证其服务成果符合医院要求；第三方服务期间，由供应商解决并承担全部责任。如医院承担先行赔偿责任的，医院有权向供应商追偿。

4.2.7  医院各种接待活动配合及时，临时性活动协助支撑到位。

4.2.8  陪检服务：着装规范，服务热情，熟悉检查科目工作流程，协助患者做好入院检查、样本送检、检查结果领取等工作。

4.2.9  协助医院做好投诉受理、信息汇总及信息反馈工作，满足实际需求。

4.2.10 根据供应商会议服务方案做好医院各类会议相关准备工作，会中服务工作以及会议善后工作等，确保会议服务顺利实施和会议服务品质。

5.餐饮服务

塘沽传染病医院食堂位于住院楼东侧独栋建筑一层，包括厨房和餐厅。

5.1 供餐类别：早餐、中餐、晚餐

5.2 服务对象：医院住院患者和医院职工等

5.3 就餐人数：目前约60人/日；以后会随着住院病区的增加，就餐人数也会随之增多。

5.4 餐品标准：依据餐标，结合现行市场的行情，具体餐品标准、收费方式等内容由供应商征询医院意见并协商一致后做相应调整。

5.5  要求

5.5.1 供应商取得相应运营资质，供餐服务要符合患者饮食具体制作要求。

5.5.2 应包含食品采购、入库、出库、制作、售卖、留样等管理制度和保证措施；符合食品安全法、食品安全操作规范相关规定要求。

5.5.3 应包括食堂满足医院需求的人力资源方案、人员职业卫生和环境卫生的管理制度、管理标准和保证措施。

5.5.4 应包括应急预案及措施，如能源中断、设备故障、食品安全、工伤事故、火灾、食物中毒疫情等突发事件发生时的餐饮保障措施。服务方案应包括食物中毒等风险防控措施。

5.5.5 应包括原材料来源可追溯，并提供供应商资质证明；供应的副食品和食品材料应有原始票据可查，定点采购，确保新鲜卫生，防止过期变质。

5.5.6 厨师具备中式烹调师职业资格。餐厅全体服务人员具有健康证。

5.5.7 说明

（1）供应商负责提供食堂必备运营人员，并对现有厨具设备负责维护保养，后期根据厨房需要添置设备和厨杂工具由供应商提供。

（2）供应商通过另行收取就餐人员餐费，用以支付食品原材料及其他相关食堂运营费用。

（3）供应商每季度向医院提供食堂成本费用收支情况相关报表，利润低于2%，利润若超标即从当季度物业费中相应扣除，以便医院审核监督。

（4）供应商应向医院、职工代表以及患者、家属代表定期反馈，建立沟通机制，不断提高餐饮服务质量。

（5）供应商要注重食品保管，例如：生熟食分开、货架离墙离地三尺、设置防鼠板等，厨余垃圾需委托有合法资质的第三方专业公司单独处理，符合相关主管部门要求。

6.节能降耗管理

6.1  医院公共区域照明仅在自然光线无法满足照明时开启，用水完毕及时关闭水龙头，杜绝“长明灯、长流水”现象。

6.2  空调制冷、供暖完全按国家规定的时间及温度来运行及关闭，空调使用过程中关闭门窗，避免能源浪费，室内空调制冷温度严格控制在26度以上。

6.3  降低电梯的运行能耗，在无人使用的时间段关闭电梯及其配套设备。

6.4  绿化灌溉时，应选择早晚温度较低时进行，同时对灌溉情况进行巡查，避免灌溉水量过度，造成浪费。

6.5  设施设备定期巡检，发现问题及时维修，以防小病变大病，增加运营维修成本。

6.6  每季度组织一次全员节能降耗教育活动，从上至下引导、树立物业员工的节能意识。

6.7  每月度末统计医院内水电表总表、分表读数，制作能耗统计报表，于次月初报送院方。

6.8  医院公共区域供应商要责任到人，严格管控，切实将节能降耗分解到日常工作中，根据实际工作需要，制定设备的开关时间表，明确操作及保养责任人，并进行定期监督检查，保存记录。

7.安全生产管理

7.1  供应商现场提供服务须严格遵循《中华人民共和国安全生产法》、《天津市安全生产条例》等相关规定。

7.2  供应商现场作业服务须按《天津市卫生计生行业安全生产标准化规范和考核细则（后勤保障和治安消防部分）》、《天津市医院后勤物业管理规范（保洁服务管理、电梯运行服务管理和卫生间管理）（试行）》、《医疗和疾控机构消防安全生产工作管理指南（2023年版）》、《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南（2023年版）》和《滨海新区卫健委卫生健康行业安全生产、消防、治安、后勤标准化指导手册》（2024年11月）等相关最新标准规定执行。

7.3  供应商须建立安全生产责任制，明确安全生产第一责任人，以及各工种班组长，明确各岗位人员的安全生产责任、范围和考核标准并成文下发。

7.4  供应商须逐级签订年度安全生产责任书，落实安全生产责任制，使责任体系覆盖各个部门、环节和层级，有效减少安全生产事故发生。

7.5  如涉及专业性项目供应商需委托第三方进行服务的，供应商应负责对其委托的第三方进行全面监督管理，并保证其服务成果符合采购单位要求；第三方服务期间，供应商承担相应的安全生产管理责任，若双方或第三人发生人员人身、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。如医院承担先行赔偿责任的，医院有权向供应商追偿。

8.疫情防控管理

8.1  供应商根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《市卫生健康委关于进一步加强医疗卫生机构后勤服务人员疫情防控工作的通知》等相关规定制定服务标准（按照最新相关规定随时调整更新服务标准），严格服从医院疫情防控及突发公共卫生事件工作安排，遵守院感工作规范，主动配合，积极做好卫生清整和环境消杀工作，全面落实各项防控措施。

8.2  员工健康管理

8.3  作业防护管理

8.4  保洁防控管理

8.5  工程维修防控管理

8.6  方舱实验室维护管理

8.7  核酸采样点维护管理

9.员工管理

9.1  岗前培训

9.2  背景调查

9.3  持证上岗

9.4  文明服务

9.5  劳动纪律

四、应急服务要求

当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），保证服务正常运转的措施，包括但不限于临时增配人员、临时调集设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等。

五、人员保密要求

保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施，包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

六、人员稳定性要求

在整个服务期内，人员更换率不得超过20%，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意。

七、进驻和接管要求

中标（成交）后，及时配齐所需人员、工具、设备等，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务，如果为新任服务公司，则还需与前任公司进行交接，保留相关记录，做到服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。

八.费用分割

1.本项目物业服务费应包括但不限于以下内容，由中标供应商负责：

1.1人员费用：包括员工薪金、社会保险、公积金、福利费、员工制服、法定节假日加班费等；

1.2设施设备运行维护费用：包括工具折旧、维修配件耗材费用（单件500元及以下，月度累计1500元以下）、变电系统维护、消防系统维护、医疗污水处理系统维护、电子门禁系统维护、电梯系统维护等；为保障服务质量变电系统维保检测服务费用报价不低于60000元/年；消防系统维保检测服务费用报价不低于70000元/年；医疗污水处理系统维护服务费用报价不低于85000元/年；监控安防及电子门禁系统维护服务费用报价不低于50000元/年。

1.3保洁服务费用：包括保洁耗材、工具折旧、医用织物洗涤费用、外檐清洗、地下管网清掏/生活垃圾外运、病媒生物防治、地胶打蜡费用等；

1.4绿化养管费用：包括工具折旧、养护耗料等；

1.5公共秩序维护费用：包括工具折旧等；

1.6专业设备系统维保及年检费用，包括变电系统维保检测费用、消防系统维保检测费用（含干粉灭火器更换）、医疗污水处理系统维护费用、电子门禁系统维护费用、空调维护费用、电梯系统维护费用；

1.7排污许可证证后管理（检测及技术咨询服务）服务费用;

1.8企业利润及税金。

2.采购单位提供物资或承担费用包括：

2.1设施设备运行能耗（水、电）费用；

2.2设施设备中大修和改造费用（单次1000元以上）；

2.3设施设备维修更换零配件耗材费用（单件500元以上，月度累计1500元以上部分）；

2.4医疗废物外运处理费用；

2.5医疗专业器械消洗药物费用；

2.6医用专业设施设备维修保养费用。

九.服务过程中，对中标供应商评价考核验收标准

（一）考核办法

1.供应商根据物业服务合同约定，制定年、季度、月服务计划。

2.供应商按物业服务标准进行内部检查并留有记录。

3.每月由采购单位对供应商现场物业服务品质进行检查及考核。

4.考评结果采购单位与供应商共同签字确认。

5.依据季度物业服务品质考核结果支付物业服务费。

（二）考核罚则

1.依据物业服务合同约定服务标准进行月度服务品质考核，品质考核总分为100分，其中评分在80分以上为符合标准，70分-80分为基本符合标准，低于70分为不符合标准。

2.考核结果为符合标准和基本符合标准的按照合同约定支付物业费，其中考核结果为基本符合标准的，中标供应商应有改进措施并落实，采购单位根据问题点位每项扣除100元-500元不等的物业费；考核结果为不符合标准的，除按照合同约定扣除当月物业费外，再每区域扣除2000元-5000元不等的物业费，并限期整改。

3.未履行物业服务义务，给采购单位造成损失或不良影响的，根据实际损失给予相应赔偿并承担相应责任。

4.考核细则标准中包括对中标供应商委托外包方的服务质量评定。外包方考核分数（总计100分）在80分及以上的全额支付外包服务费用，低于80分的根据外包服务情况扣除相应的费用（考核分数由采购单位和中标供应商共同确定，采购单位和中标供应商各占50%的权重）。

5.考核细则标准中包括节能降耗效果评定。其中公共责任区域若出现“水、电”等耗能设备设施异常使用情况的，扣除物业费50元/次（项）。

6.考核细则标准中包括安全生产、疫情防控效果评定。

7.考核细则标准中包括满意度调查。

8.考核细则标准由采购单位和中标供应商依据招标需求协商确定。

十、服务过程中须执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他标准、规范

质量标准：满足国家、地方和行业现行的法律法规、及规章制度、规范及招标文件的规定要求。

十一、其他说明

1.管理服务期内，采购单位提供必要的管理用房，供中标供应商使用。

2.工作地点：由采购单位指定。

3.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；投标人的投标报价，应是本项目采购范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

4.由于项目服务的特殊性，正常工作时间外、节假日物业管理服务均属于应提供正常服务的时间，中标供应商已将由此产生的加班和服务延时等所有费用核入至服务费用中，采购单位无需另行支付，请投标供应商充分考虑此部分费用。如遇临时性任务需中标单位人力、物力支持所产生的用工等相关费用，采购单位均不再另行支付。

5.所有服务人员工资待遇不得违反国家最新修订的《劳动合同法》和《劳动法》等法律法规及天津市本地区相关规定。

6.从事特殊工种的物业服务人员，必须按法规要求持相应资格证书上岗，且须保证在合同服务期内持证人员的在岗数量以及证件在有效期内。

7.中标供应商须对本项目实施独立和完整的项目管理，在人员、财务等方面不得与其他项目合并管理和使用。

8.中标供应商及其全部服务人员均应服从采购单位日常管理，以及完成采购单位交办的临时性工作任务。遇特殊天气、防灾、防汛等特殊情况，中标供应商服务人员应提前到岗或延迟离岗，服从采购单位统一调度，保证项目正常运行。

9.中标供应商所聘员工须身体健康，品行端正，信用良好，无犯罪纪录。

10.中标供应商要及时参加采购单位物业工作例会，随时反馈工作进度，汇报总结和部署阶段性物业工作。

第三部分投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

根据国务院《物业管理条例》第三十二条的规定“从事物业管理活动的企业应当具有独立的法人资格”，因此本项目不接受分公司投标。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7关于中小微企业投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

6.1 本项目不收取招标代理服务费。

6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评审委员会

27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。

27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（9）根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财办库〔2024〕265号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。

（10）其他法定投标无效的情形。

28.4 评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按服务优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评审委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

G 政府采购“明白纸”

40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”

（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸

中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。

一、“政采贷”概念

“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。

二、“政采贷”基本流程介绍

“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”

三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况

目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：

| 序号 | 金融机构名称 | 参考利率及额度 | 现阶段面向范围 | 申请条件 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国银行 | 参考利率： 根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85% 融资额度： 小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制 | 小微企业 | 1、在政府采购中无不良履约记录； 2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为； 3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。 | 27106030 吴楠 |
| 2 | 邮储银行 | 参考利率： 约4.95% 融资额度： 不超过200万元 | 小微企业 | 企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好 | 13820988723张日超 |
| 3 | 光大银行 | 参考利率： 约4% 融资额度： 不超过1000万 | 小微企业 | 1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。 2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录； 3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力； 4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策； 5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。 | 18722110192谢凝18622858578 马嵘 |
| 4 | 浦发银行 | 参考利率： 约3.8% 融资额度：不超过500万 | 中小微企业 | 1、申请人不得有失信记录； 2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。 | 13612152218 刘扬 |
| 5 | 齐鲁银行 | 参考利率： 4.50%起 融资额度： 不超过1000万 | 大中小微企业 | 1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。 2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。 3、符合我行客户准入要求（同上一条）。 | 022-23271885 朱怡璇 |
| 6 | 天津银行 | 参考利率： 不低于3.85% 融资额度： 不超过1000万 | 中小微企业 | 1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好； 2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。 | 28405397 王小一 |
| 7 | 天津农商银行 | 参考利率： 结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定 融资额度： 不超过5000万 | 大中小微企业 | 1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验； 2、生产经营符合国家政策； 3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等； 4、银行要求的其他条件。 | 022-83872249 林向宇 |
| 8 | 天津滨海农商银行 | 参考利率： 致电咨询 融资额度：100-5000万 | 大中小微企业 | 1、具有2年(含)以上连续经营记录； 2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。 | 13612141823高飞 |
| 9 | 民生银行 | 参考利率： 最低4% 融资额度： 信用额度最高1000万 信用+担保额度最高3000万 | 中小微企业 | 1、企业成立满一年，经营良好、征信良好； 2、实控人25-65周岁，征信良好； 3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款 | 18102027371 陈宗山 |
| 10 | 平安银行 | 参考利率： 约6.00% 融资额度： 最高200万元 | 大中小微企业 | - 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； - 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； - 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好. | 18698167095张伟 |
| 11 | 渤海银行 | 参考利率： 年化约3.85% 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | - 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； - 信用记录良好，无不良、违法行为； - 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； - 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；. | 022-58879322 姚斌 |
| 12 | 中国建设银行 | 参考利率：4.00%-5.00% 融资额度： 最高2000万元 | 小微企业 | - 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 - 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 - 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单. | 58751595 赵望宇 58750209 肖毅 |
| 13 | 中国农业银行 | 参考利率： 约4% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 - 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。. | 13920727755 李倩 |
| 14 | 招商银行 | 参考利率： 一般性贷款利率 融资额度：最高3000万元 | 大中小微企业 | 1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。 2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。 3、财务报表未出现连续两年经营亏损。. | 28301244 |
| 16 | 广发银行 | 参考利率： 贷款利率最低Lpr 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录； - 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）； 4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）. | 13820640544 胡小宁 |
| 17 | 浙商银行 | 参考利率： 5% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业； 2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全； 4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。. | 23271307 刘粲 |
| 18 | 中信银行 | 参考利率： 3.75%-3.95% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | - 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上； - 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间； - 采购品类为货物类或服务类； - 借款企业政采合作月数不少于6个月； | 13767182800 唐朝 |
| 19 | 后续持续更新 |  |  |  |  |

以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。

第四部分  合同条款

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据     项目（项目编号：       ）的政府采购结果和招标文件（或采购文件）的要求，并经双方协商一致，达成本合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

第一条委托物业的基本情况

物业名称：

物业类型：

坐落位置：

物业管理区域四至：

东至：南至：

西至：北至：

占地面积：大楼总建筑面积：

其中：地上面积：平方米

地下面积：平方米

标准层面积：平方米

人防建筑面积：平方米

建筑层数：地上层，地下层

建筑尺寸：长：米，宽：米，高：米

建筑层高：

建筑结构：

第二条物业服务内容及标准

（一）房屋本体和共用部位的维修、养护和管理：

（二）共用设施设备运行、维修、养护：

1.供、配电设施设备:

2.给、排水设施设备:

3.升降系统:

4.消防系统:

5.空气调节系统:

6.智能化系统:

7.楼宇自动化系统（通讯系统等）:

8.停车场管理系统:

9.其他:

（三）共用部位和共用场地的环境保洁和绿化养护：

（四）物业装饰装修的管理：

（五）车辆行驶和停放秩序的服务、管理：

（六）物业管理区域内公共秩序的维护和消防管理：

（七）物业档案的建立、保管和使用：

（八）其他委托事项：

1、

2、

3、

第三条物业服务合同期限

物业服务合同期限为年。

自    年   月    日起至     年   月     日终止。

第四条甲方权利义务

（一）代表和维护采购人所有人员在物业管理服务活动中的合法权益；

（二）制定、修改管理规约，监督采购人所有人员遵守管理规约；

（三）审定物业服务合同内容，选聘、解聘物业服务企业；

（四）审定乙方提出的物业管理服务年度计划及管理制度，监督并配合乙方管理服务工作的实施及制度的执行；

（五）制定、修改、审议物业管理区域内共用部位和共用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度或者物业服务企业提出的其他管理事项；

（六）负责提供物业管理服务所需相关文件和资料；

（七）其他：

1、

2、

3、

第五条乙方权利义务

（一）依照国家、本市有关规定和本合同约定，制定物业管理服务方案和制度，对物业及其共用设施设备、消防、公共秩序及环境卫生等进行管理服务；

（二）在本物业管理区域内的显著位置，将服务内容、服务标准和收费项目、收费标准等有关情况进行公示；

（三）依照本合同约定向采购人收取物业管理服务费；

（四）建立物业项目的管理档案；

（五）对采购人违反国家和本市有关物业管理方面的法律、法规和规章及管理规约的行为，进行劝阻、制止，并向甲方和有关部门报告；

（六）对侵害物业共用部位、共用设施设备的行为要求责任人停止侵害、排除妨害、恢复原状；

（七）不得将物业项目全部委托给他人管理，但可以将专项服务委托专业公司承担；

（八）负责编制物业的年度维修养护计划，并组织实施；

（九）提前将装饰装修房屋的有关规定书面告知采购人，当采购人装饰装修房屋时，对不符合安全要求和影响公共利益的行为，进行劝阻制止，劝阻无效时向有关行政管理部门报告；

（十）负责编制物业服务年度计划；

（十一）对本物业的共用部位、设施及场地不得擅自占用和改变使用功能，如需在本物业内改、扩建或者完善配套设施设备，经甲方同意后报有关部门批准方可以实施；

（十二）本合同终止乙方不再管理本物业时，在合同终止之日起十日内，除向甲方移交本合同规定的资料外，还必须办理下列移交事项：

1、预收的物业管理服务费等收益余额；

2、物业管理项目的档案资料；

3、物业管理用房和属于采购人的场地、设施设备。

（十三）应当协助公安部门做好物业管理区域内的公共秩序维护和安全防范工作。在本物业管理区域内发生治安案件或者各类灾害事故时，应当及时向公安和有关部门报告，并积极协助做好调查和救助工作；

（十四）接受采购人的监督；

（十五）接受物业管理行政主管部门的监督指导；

（十六）其他：

第六条物业管理服务费用

本物业管理区域内的物业管理服务费采取包干制的形式，年服务费用为大写：（小写：）。

乙方按照上述标准收取物业服务费用，并按本合同约定的服务内容和质量标准提供服务，盈余或亏损由乙方享有或承担。

付款方式如下：

第七条物业管理用房

在合同生效之日起日内，甲方向乙方无偿提供并移交建筑平方米、坐落于的物业管理用房，用于物业管理服务活动。物业管理用房属采购人所有，乙方负责维修、养护，不得买卖和抵押；任何单位和个人不得占用或者改作他用。

第八条物业及物业管理交接

自本合同生效之日起，由甲方向乙方移交下列资金、物品和资料：

（一）竣工总平面图，单体建筑、结构、设备的竣工图，附属配套设施、地下管网工程竣工图等资料；

（二）物业竣工验收资料；

（三）共用设施设备安装、使用、维护和保养技术资料；

（四）物业质量保证书和使用说明书；

（五）物业管理服务费等余额；

（六）物业管理需要的其他资料；

（七）物业管理用房和属于采购人的场地、设施设备。

第九条采购人装饰装修房屋，应当遵守国家和本市有关规定。

采购人应当与物业服务企业签订装饰装修管理服务协议。装饰装修管理服务协议一般包括装饰装修工程的内容和期限、允许施工的时间、废弃物的清运和处置以及相关费用等。

第十条违约责任

（一）甲方违反合同第四条的约定，使乙方未完成规定的管理服务目标，乙方有权要求甲方解决，逾期未解决的，甲方承担违约责任；造成乙方经济损失的，甲方应当给予乙方经济赔偿。

（二）乙方违反本合同第二、五条的约定，未能达到约定的管理服务目标，甲方有权要求乙方在日内整改，逾期未整改的，乙方承担违约责任；造成甲方经济损失的，乙方应当给予甲方经济赔偿。

（三）乙方违反本合同第六条约定，擅自提高收费标准的，甲方有权要求乙方清退；造成甲方经济损失的，乙方应当给予甲方经济赔偿。

（四）合同期满，乙方未按规定时间向甲方办理移交事项，乙方向甲方支付违约金元。

（五）若采购人部分人员拒绝、阻碍乙方对物业共用部位、共用设施设备进行维修、养护，造成损失的，甲方应当承担赔偿责任。

（六）甲、乙任何一方无正当理由提前终止合同的，应当向对方支付    元的违约金；违约方还应当承担超过违约金部分的经济损失。

（七）其他：

第十一条质量纠纷的约定

因房屋建筑质量、设施设备质量或者安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方向开发建设单位反映并作善后处理。产生质量事故的直接原因，以有资质的鉴定部门的鉴定为准。

第十二条不可抗力的约定

本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应当按有关法律规定及时协商处理。

第十三条免责条款

以下情况乙方不承担责任：

1、乙方已履行本合同约定义务，但因物业本身固有瑕疵造成损失的；

2、因维修养护物业共用部位、共用设施设备需要且事先已告知采购人，暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成损失的；

3、因非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的。

第十四条合同的解除

本合同因任何一方原因而无法继续履行的，解除合同的一方应当在三个月前将解除时间、原因书面告知合同另一方，解除前应报请政府采购主管部门备案（通知）。

合同解除后，按照有关规定办理相关交接手续。

第十五条争议处理

由于甲、乙双方在履行本合同过程中出现问题，由甲、乙双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。

本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。

第十六条合同附件

有关涉及本合同乙方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对乙方具有约束力。

本合同及其附件和合同特殊条款中未规定的事宜，均遵照国家和本市有关法律、法规和规章执行。

第十七条合同生效

本合同一式  份，甲方持   份，乙方持   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

采购人-甲方（公章）：           供应商-乙方（公章）：

地址：                         地址：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电话：                         电话：

时间：         年        月         日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由甲、乙双方根据采购项目的具体情况协商拟订。

第五部分投标文件格式

投标文件封面格式

投标文件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

# 投标日期：年月日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为项目（项目编号：）的投标邀请，投标人代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，投标人代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为：

第包，￥元（人民币），大写。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人名称：

日期：年月日

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

附件3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 序号 | 价格分项组成 |  | 报价 | 备注 （不涉及的条目请在本栏标注） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 人员工资： |  |  |
|  |  | 社会保险： |  |  |
|  |  | 住房公积金： |  |  |
|  |  | 福利费： |  |  |
|  |  | 其他： |  |  |
| 2 | 日常运行维护工具耗材费用 |  |  |  |
| 3 | 保洁工具耗材费用 |  |  |  |
| 4 | 秩序维护工具耗材费用 |  |  |  |
| 5 | 绿化养护费用 |  |  |  |
| 6 | 餐费 |  |  |  |
| 7 | 服装费用 |  |  |  |
| 8 | 办公费用 |  |  |  |
| 9 | 固定资产折旧 |  |  |  |
| 10 | 利润 |  |  |  |
| 11 | 税金 |  |  |  |
| 12 | 其他需要列明的费用 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1. 上述合计价格应为服务期的最终优惠价格。

2. 上表合计价格应与《开标一览表》报价金额保持一致。

3. 上表中人员工资+社会保险+住房公积金+福利费应与《人员费用分项一览表》合计金额保持一致。

4．福利费包含但不限于防暑降温费、冬季取暖补贴和集中供热采暖补贴等费用。

5. 上述报价不得出现0报价。

投标人名称：

日期：

附件4

人员费用分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 序号 | 具体岗位 |  | 人数（人） | 月工资/人 | 月保险/人 | 月公积金/人 | 月福利费/人 | 月小计 | 招标文件规定的服务期小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人员费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、上表中工资是指在扣除劳动者个人负担的社会保险费、个人负担的公积金、个人所得税等合理费用之前的应发工资；

2、投标人应按国家及天津市社会保险、住房公积金、福利费等相关规定为本项目人员缴纳社会保险、住房公积金、福利费，在投标文件中对人员保险、公积金、福利费缴纳类别及测算标准另附说明，如有人员享有优惠政策，须将享有优惠政策的批准文件和政策文件一并提供，否则不予认定。

3、上表中的月小计=人数*（月工资/人+月保险/人+月公积金/人+月福利费/人），招标文件规定的服务期小计=月小计*招标文件规定的服务月数

投标人名称：

日期：

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （三）付款方式 |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：

附件6-1

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员、设备及耗材等均符合相关强制性规定。 |  |  |  |
| 2 | ★（二）投标人须承诺一旦中标，根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求与服务人员签订劳动合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费、缴纳社会保险及住房公积金等。 |  |  |  |
| 3 | ★（三）投标人须承诺相应专业人员须具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。履约验收时，向采购人提供上述人员相关资质证书原件（以及发证机关官网查询结果）和缴纳社会保险证明等相关资料。 |  |  |  |
| 4. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期

附件6-2

项目人员及岗位安排

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 岗位名称 | 投入人数 | 人员情况简介 | 是否退休 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人数 |  |  |  |  |  |  |

我公司承诺上述人员身体健康，一旦我公司获得中标，承诺上述人员投入本项目服务，非经采购人同意，不随意更换人员。

按劳动法和国务院关于职工工作时间的规定，正常情况下，上述人员每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。采购人需安排加班的，我公司积极配合并向劳动者支付加班费。

投标人名称：

日期

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期

附件8

投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年月日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：年月日

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件11

管理大纲

请投标人根据招标文件“评分因素及评标标准”中的要求，按顺序提供详细的方案、证明材料等，自行编排序号。

投标人将专项服务委托专业公司承担的，应当进行说明。

投标人名称：

日期：

附件12-1

项目负责人资格审查表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |  | 最高学历 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 所获证书及编号 |  |  |  |  |  | 从事物业管理 工作年限 |  |  |  |  |  |
| 近三年来的主要工作业绩及担任的主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 地点 |  | 单位 |  | 职务 |  | 主要工作 |  |  |  |  |
| 曾担任负责人的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 委托单位 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目规模 | 项目类型 |  | 备注 |  |

投标人名称：

日期：

附件12-2

拟在本项目使用的主要设备一览表

| 序号 | 主要设备名称 | 规格型号 | 购入时间 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：

附件12-3

采购人须向供应商提供的条件

| 序号 | 设施或设备 名称 | 单位 | 数量 | 是否有偿提供 | 如有偿提供的说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：凡需采购人提供的设备、房屋、通讯及其他办公设施，应注明免费提供或不免费提供，如有偿提供，采购人承担多少，供应商承担多少，本表应详细列清。 |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：

附件13

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件14：

承诺书

我单位承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和“技术要求”。

投标人名称：

日期：

附件15：投标人认为需要提供的其他资料