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第一部分投标邀请函
受天津市滨海新区人民政府办公室机关委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津市滨海新区人民政府办公室采购滨海文化商务中心弱电系统运维服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。
本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。投标文件加盖1个有效电子签章即视同所有页均已盖章。
一、项目名称和编号
（一）项目名称：天津市滨海新区人民政府办公室采购滨海文化商务中心弱电系统运维服务项目 
（二）项目编号：TJBH-2026-D-0169
二、项目内容
第一包：弱电系统运维服务，合同履行期限1年。
三、项目预算
第一包：3150000元。
四、供应商资格要求（实质性要求）
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK24]（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书电子件或自然人的身份证明电子件。
2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。
（二）本项目不接受联合体投标。
（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。
五、项目需要落实的政府采购政策
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]（一）本项目专门面向中小企业采购。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。
注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。
（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日截止评审结束“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
（六）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。
注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。
[bookmark: _Toc412903615]（七）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行：
 机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。
机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。
（八）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当投标人报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该投标人的异常低价审查程序：
1. 投标人报价<全部通过符合性审查投标人报价平均值×50%；
2. 投标人报价<通过符合性审查的次低投标人报价×50%；
3. 投标人报价<最高限价×45%；
4. 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
六、获取招标文件时间、方式
（一）获取招标文件时间：2026年10月22日至2026年10月29日，每天上午09:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
（二）获取招标文件的方式：
1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。
2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：
（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。
（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。
七、网上应答时间
2026年10月22日9:00至2026年11月16日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。
网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008
八、投标截止时间及方式
（一）投标截止时间：2026年11月16日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。
（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
九、开标时间及方式
（一）开标解密时间：2026年11月16日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。
（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。
（三）网上开标公示时间：2026年11月16日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。
十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式
（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心
（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号
（三）联系人：夏冰
（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/
（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00
（六）咨询服务电话：
1. 供应商注册咨询：022-24538167
2. CA数字证书及电子签章办理咨询：022-24538059、400-0566-110
3. 采购文件咨询：022-25866107
4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309
（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn
十一、采购人的名称、地址和联系方式
（（一）采购人名称：天津市滨海新区人民政府办公室 
（二）采购人地址：天津市滨海新区大连东道1060号  
（三）采购人联系人：辛昆 
（四）采购人联系电话：63000403
十二、质疑方式
（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
采购人针对采购文件质疑受理：
1.联系部门：天津市滨海新区人民政府办公室行政工作室 
2.联系人：辛昆
3.联系方式：18522387118 
4.联系地址：天津市滨海新区大连东道1060号 
（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。
十三、公告期限
招标公告的公告期限为5个工作日。
2026年10月22日

第二部分招标项目要求
一、商务要求
（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：调试费、线路连接费、维护维修费、保修费、测试费、人员费用、服务费用、材料费用、管理费及税金等为完成招标文件规定全部任务所需的一切应有费用。
3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。
4. 验收相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1. 投标人提供详细的服务方案。
2. 满足项目需求书要求。
（三）时间、地点要求
1. 时间要求：服务期限自签订合同之日起一年（特殊情况以合同为准）。
2. 服务地点：采购人指定地点（特殊情况以合同为准）。
（三）付款方式
按月度付款，每月15日前支付上一月服务费（特殊情况以合同为准）。
（四）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。
（五）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
二、技术要求
（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。
（二）具体需求详见本部分项目需求书。
三、评分因素及评标标准
	第一部分价格（20分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。
注：满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。
	20

	第二部分客观分（38分）
	分值

	1
	投标人业绩
	完全按照以下要求提供投标人曾实施的本项目内容相关的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同原件电子件。包括合同金额、服务双方名称及盖章、服务期限（合同服务起始日期为2023年1月1日或以后，且已经履行至少6个月的时间）、服务内容。
B.上述合同履行良好的相关证明材料原件电子件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。
每个案例3分，最多9分
注：如投标人提供的业绩为同一甲方单位的业绩，则不重复享受得分。
	9

	2
	投标人相关证书
	1、具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1个证书电子件得1分，最多3分。
2、具备ITSS信息技术服务标准符合性证书，提供一级证书电子件得2分，提供二级证书电子件得1分，其他不得分。
3、具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CCRC信息安全服务资质认证证书，提供证书电子件得2分，其他不得分。
4、具备信息安全服务资质证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供1个证书电子件得1分，最多3分。
	10

	3
	派驻人员评价
	[bookmark: OLE_LINK76]投入的派驻人员为投标单位正式员工，提供派驻人员姓名、派驻人员开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明电子件，否则不予认定加分。
（1）提供项目经理信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员CISP证书电子件，每提供一个合格的证书得2分，最多4分；
（2）提供技术支持人员信息系统项目管理师、计算机技术与软件专业技术资格证书高级职称证书电子件，每提供一个合格的证书得2分，最多4分；
[bookmark: _GoBack]（3）提供运维技术人员ITSS IT服务项目工程师电子件，每个合格的人员得2分，最多6分。
	14

	4
	投标人认证评价
	投标人具备计算机信息系统集成三级以上（含三级）或信息系统集成及服务三级以上（含三级）或建筑智能化工程专业承包三级以上（含三级）或电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质，提供其中任意一个合格的证书电子件：3分，其他：0分。
	3

	5
	投标人承诺评价
	承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和“技术要求”的：2分，其他0分。
	2

	第三部分主观分（42分）
	分值

	1
	项目需求理解分析评价
	至少包含终端及外设、多媒体系统、网络系统、安全系统、主机存储系统、备份系统、系统软件、应用系统求等方面的需求分析
方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分；
其他：0分；
	6

	2
	项目服务人员评价
	至少包含人员组织架构、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容：
方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分；
其他：0分；
	6

	3
	整体运行维护方案评价
	至少包含项目实施计划、质量保障措施、项目文档管理、项目风险控制、安全保密管理等内容
方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分；
其他：0分；
	6

	4
	定期预防性检查方案
	至少包含预防性检查频率、检查内容、检查方案、发现问题后的解决方案等方面内容
方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分；
其他：0分；
	6

	5
	故障管理处理方案
	至少包含响应时间、故障处理方案、故障管理流程、防止再发方案等方面内容
方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分；
其他：0分；
	6

	6
	突发事件管理方案
	至少包含突发事件管理流程、突发事件响应方案、突发事件响应时间等方面内容
方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分；
其他：0分；
	6

	7
	备品备件、备机解决方案
	至少包含备品备件响应时间、备品备件更换方案、备品备件管理方案等方面内容
方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分；
其他：0分；
	6

	合计
	合计
	100

	注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。


四、投标文件内容要求
（一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。
（二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。
项目需求书
1、 项目基本情况
滨海文化商务中心位于滨海新区大连东道1060号，共5栋办公楼，包括1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、动力中心、东门卫室、南门卫室、管理用房和地下工程。总建筑面积约31万平方米。
本项目所属行业：软件和信息技术服务业。
	弱电设备明细表

	1号楼弱电设备明细表

	序号
	系统名称
	设备名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量

	1
	安防监控系统
	半球网络摄像机
	DS-2CD7127EWD-IZ
	海康威视
	台
	17

	2
	
	半球摄像机
	DS-2CD7A29XWD-IZSDS
	海康威视
	台
	2

	3
	
	200万泛智能防暴半球网络摄像机
	DS-2CD7127FWD-IZ
	海康威视
	台
	2

	4
	
	防爆半球网络摄像机
	DS-2CD7129XWD-IZ
	海康威视
	台
	250

	5
	
	宇视半球摄像机
	IPC-B312-IR
	宇视
	台
	4

	6
	
	电动变焦防暴半球网络摄像机
	DS-2CD5127EFWD-IZ
	海康威视
	台
	3

	7
	
	红外半球网络摄像机
	DS-2CD2325-I
	海康威视
	台
	1

	8
	
	星光级防暴半球网络摄像机
	DS-2CD5126FWY-SGA
	海康威视
	台
	1

	9
	
	电梯内摄像机
	DS-2CD25CRF-FSX
	海康威视
	台
	4

	10
	
	电梯内摄像机
	DS-2CD2525F-IS
	海康威视
	台
	14

	11
	
	200万智能筒型网络摄像机(含电源、支架）
	DS-2CD7A29XWD-IZS
	海康威视
	台
	3

	12
	
	高清球机
	DS-2AF6223S-A
	海康威视
	台
	10

	13
	
	球形鹰眼(含电源、支架）
	iDS-2DP1618ZIXS-D/440/JM/T2
	海康威视
	台
	4

	14
	
	全局摄像机
	iDS-2PT7D20IX-DE/T3
	海康威视
	台
	8

	15
	
	12口光纤配线架
	FMT1+NKFP24Y+12*NKDLCMZIW+6*NKFP92ELLLSM002
	泛达
	台
	12

	16
	
	无线网桥
	DS-3WF0BC-2N
	海康威视
	台
	18

	17
	
	断路器80A/3P
	80A/3P
	施耐德
	台
	2

	18
	
	配电箱
	AT-RD
	国产
	台
	1

	19
	
	电力电缆WDZN-YJY-4X35+1X16mm2
	WDZN-YJY4*35+1*16
	帝一
	批
	1

	20
	
	跳线
	UTPCH2MBUY
	泛达
	批
	1

	21
	
	千兆光电模块
	SFP-GE-LX-SM1310-D
	H3C
	台
	54

	22
	
	管理服务器
	DS-VE22S-B
	海康威视
	台
	13

	23
	
	管理平台软件
	ISC综合管理平台
	海康威视
	套
	1

	24
	
	管理电脑
	启天 M7170
	联想
	台
	3

	25
	
	无线网桥
	DS-3WF0BC-2N
	海康威视
	台
	18

	26
	
	POE电源
	POE供电
	国产
	台
	18

	27
	
	机柜
	600*600*2000
	图腾
	台
	20

	28
	
	交换机
	S5130
	H3C
	台
	26

	29
	
	交换机
	S5500
	H3C
	台
	4

	30
	
	交换机
	S1550
	H3C
	台
	2

	31
	
	配线架
	24口
	泛达
	台
	20

	32
	
	理线器
	24口
	LINKBASIC
	台
	38

	33
	
	网络视频服务器
	EDVS4204TSV3-G1
	英码
	台
	1

	34
	
	电源适配器
	MKAC-66-243000M
	Macable
	台
	4

	35
	
	硬盘录像机
	HIK/DS-9104HFH-ST/-AF-DVR-II-A/4-4
	海康
	台
	2

	36
	
	光纤配线盒
	4路
	国产
	台
	1

	37
	
	硬盘录像机
	DS-7204HQH-SH
	海康
	台
	1

	38
	
	电源适配器
	MSA-2333OCI12.0-40W-Q
	MOSO
	台
	1

	39
	
	光纤配线架
	12口
	国产
	台
	17

	40
	
	光纤配线架
	48口
	国产
	台
	1

	41
	
	光纤配线架
	24口
	国产
	台
	1

	42
	
	PDU
	8联
	国产
	台
	5

	43
	
	光纤收发器
	千兆
	D-Link
	对
	4

	44
	
	光纤收发器机架
	14槽
	国产
	台
	1

	45
	
	光纤收发器
	百兆
	汤湖
	对
	9

	46
	
	光纤收发器
	百兆
	国产
	对
	10

	47
	
	交换机
	S5120V2
	H3C
	台
	1

	48
	
	电源
	12V
	国产
	台
	15

	49
	
	电源
	24V
	国产
	台
	10

	50
	
	微波红外探测器
	DS9370-CHI
	BOSCH
	  台
	334

	51
	
	紧急报警按钮
	HO-01B
	豪恩
	  个
	124

	52
	
	报警主机 16位
	DS7400Xi-CHI
	BOSCH
	  台
	40

	53
	
	报警键盘
	DS7447E
	BOSCH
	  个
	39

	54
	
	网络模块
	MTA-211-22
	BOSCH
	  个
	39

	55
	
	报警系统主机
	DS7436
	BOSCH
	  台
	1

	56
	
	报警控制软件
	Safe-Guard
	BOSCH
	  套
	1

	57
	
	声光报警器
	HC-103
	豪恩
	  个
	1

	58
	
	模块箱
	500*600*160
	国产
	台
	21

	59
	
	模块箱
	600*800*160
	国产
	台
	10

	60
	
	报警模块盒
	16路
	Honeywell
	台
	53

	61
	
	断路器
	SH202
	ABB
	台
	29

	62
	
	控制变压器
	NDK（BK）-50
	正泰
	台
	63

	63
	
	电源
	HF 55W-D-Z
	衡孚
	台
	5

	64
	
	电源
	S-35-12
	衡孚
	台
	9

	65
	
	交流电源适配器
	YW-2425L
	粤威
	台
	6

	66
	
	电源
	S-75-12
	明纬
	台
	2

	67
	
	电源
	S-35-72
	明纬
	台
	1

	68
	
	电源
	S-35-20
	明纬
	台
	1

	69
	
	控制变压器
	NDK（BK）-25
	正泰
	台
	3

	70
	
	断路器
	DZ47-60
	正泰
	台
	1

	71
	
	电源
	HF 20W-SB-12
	衡孚
	台
	4

	72
	会议系统
	界面话筒
	U891RX
	AUDIO TECHNICA
	只
	279

	73
	
	自动混音器
	AT-MX381A
	AUDIO TECHNICA
	台
	55

	74
	
	12路调音台
	EPM8
	SOUNDTOP
	台
	3

	75
	
	反馈抑制器
	AFC6-4
	TEND-ZONE
	台
	19

	76
	
	功放
	CMX300V
	QSC
	台
	44

	77
	
	音箱
	K8
	QSC
	台
	2

	78
	
	时序电源
	PC830
	PDS
	台
	16

	79
	
	全彩LED屏幕
	TWA-0120D
	利亚德
	台
	64

	80
	
	视频拼控处理器
	MVC-II PLUS-08-24D-4R4H4HH-PV
	利亚德
	台
	2

	81
	
	DVI光端机
	LYD DVI104 Tx/Tr
	利亚德
	对
	64

	82
	
	系统软件
	V3.0
	利亚德
	套
	2

	83
	
	音控操作台
	1.2米
	特威泰克
	台
	6

	84
	
	吸顶音响
	WS82
	PEAVEY
	只
	30

	85
	
	机柜
	600*600*1800
	图腾
	套
	13

	86
	
	液晶电视机
	　
	康佳
	台
	2

	87
	
	监看电视
	24E601+R
	创维
	台
	7

	88
	
	监看摄像机
	D70
	SONY
	台
	15

	89
	
	控制键盘
	AB2096
	AB
	台
	7

	90
	
	音频处理器
	DSP-322UA
	QSC
	台
	7

	91
	
	影碟机
	DV310
	先锋PIONREE
	台
	5

	92
	
	录音卡座
	TC-WE475
	SONY
	台
	7

	93
	
	AV切换器
	AV0802
	CREATOR
	台
	4

	94
	
	高清分辨率服务器
	LYD UHDPLAYER
	利亚德
	台
	2

	95
	
	智能控制主机
	CP-PGMII
	CREATOR
	台
	5

	96
	
	有线高清数字接收机
	HDC691051
	银河电子
	台
	1

	97
	
	无线话筒
	ATW-R3100bG
	AUDIO TECHNICA
	套
	4

	98
	
	交换机
	S5130
	H3C
	台
	1

	99
	
	音频处理及供电主机
	DCNM-APS2
	博世
	台
	2

	100
	
	多媒体设备
	DCNM-MMD2
	博世
	 台
	11

	101
	
	名牌架
	DCNM-NCH
	博世
	 个
	11

	102
	
	带表决讨论设备
	DCNM-DE
	博世
	 台
	48

	103
	
	强指向话筒
	DCNM-HDMIC
	博世
	 根
	59

	104
	
	增容供电单元
	DCNM-PS2
	博世
	 台
	2

	105
	
	机架式单路服务器
	R330
	戴尔
	台
	1

	106
	
	服务器操作系统
	中文标准版 64位R2
	微软
	 套
	1

	107
	
	交换机
	5720-36C-EI
	华为
	 台
	1

	108
	
	服务器软件
	DCNM-LSYS
	博世
	套
	1

	109
	
	会议准备及管理
	DCNM-LMPM
	博世
	 套
	1

	110
	
	表决准备和管理
	DCNM-LVPM
	博世
	 套
	1

	111
	
	与会者数据库
	DCNM-LPD
	博世
	 套
	1

	112
	
	单席表决
	DCNM-LSVT
	博世
	 套
	59

	113
	
	第二路摄像头（与视频设备相匹配）
	EVI-D90P
	索尼
	台
	1

	114
	
	专业调音台
	FX16ii
	声艺
	台
	1

	115
	
	数字音频处理器(核心产品）
	TS-P1212
	ITC
	台
	1

	116
	
	时序电源
	TS-620LY
	ITC
	台
	2

	117
	
	彩色液晶电视
	49M6E
	创维
	台
	3

	118
	
	UPS电池柜（含配电） 6KVA（延时一小时）
	EA906-1H
	EAST
	  台
	1

	119
	
	室内全彩LED显示屏(核心产品）
	P1.25
	 利亚德
	套
	2

	120
	
	专业高清摄像机(核心产品）
	TV-0604M
	ITC
	台
	2

	121
	
	高清录播服务器(核心产品）
	Tk6XNJ  
	锐取
	台
	1

	122
	
	高清混合矩阵(核心产品）
	TV-8204U
	ITC
	台
	1

	123
	
	智能控制主机
	CR-PGM III
	CREATOR
	台
	1

	124
	
	8路继电器箱
	CR-POWER8III
	CREATOR
	台
	1

	125
	
	红外发射棒
	CR-SOTFZWZ
	CREATOR
	根
	5

	126
	
	无线话筒
	UX-9850
	C－CATO
	  个
	2

	127
	
	会议录制主机
	定制
	讯飞听见
	台
	1

	128
	
	会议录制软件
	30W
	讯飞听见
	套
	1

	129
	
	会议电容话筒
	AT8668S
	AUDIO TECHNICA
	只
	68

	130
	
	60“显示单元
	T-DX601
	威创
	台
	8

	131
	
	中控编程
	定制
	CREATOR
	套
	1

	132
	
	吸顶音箱
	圆形
	QSC
	只
	14

	133
	
	RGB矩阵
	RGB0808
	CREATOR
	台
	5

	134
	
	均衡器
	FCS966
	BSS
	台
	2

	135
	
	UPS电池柜
	定制
	East
	台
	2

	136
	
	电池
	6-FM-38
	科士达
	块
	88

	137
	
	吸顶音箱
	AC-C6T
	QSC
	只
	52

	138
	
	调音台
	EPM8
	SOUNDTOP
	台
	3

	139
	
	音频处理器
	SMART880/A
	tendzone
	台
	1

	140
	
	机柜
	600*600*1100
	图腾
	套
	1

	141
	
	UPS
	YDE9103H-B
	KSTAR
	台
	1

	142
	
	交换机
	S1016R
	H3C
	台
	1

	143
	
	交换机
	RG-S2928G-EV3
	锐捷
	台
	1

	144
	
	AV切换器
	AV3232
	CREATOR
	台
	1

	145
	
	音控操作台
	0.8*8米
	特威泰克
	套
	1

	146
	
	UPS主机
	YDE9106H
	科士达
	台
	5

	147
	
	电池
	6-FM-65
	科士达
	块
	16

	148
	
	UPS主机
	YDC9310H
	科士达
	台
	1

	149
	
	液晶电视机
	100“
	TCL
	台
	2

	150
	
	吸顶音箱
	PC-1868D-CH
	TOA
	只
	4

	151
	
	会场音箱
	IMPULSE6B
	Peavey
	只
	8

	152
	
	AV切换器
	AV0808
	CREATOR
	台
	2

	153
	
	无线话筒
	UX9850
	C.CARTO
	套
	2

	154
	
	音箱
	K12
	QSC
	台
	3

	155
	
	机柜
	1.2米
	图腾
	台
	1

	156
	
	交叉点矩阵切换器
	VGA0801
	快捷
	台
	1

	157
	
	AV切换器
	PT-AV0804
	快捷
	台
	1

	158
	
	投影仪
	FDX40XGA
	松下
	台
	1

	159
	
	投影机
	FDX40XGA
	松下
	台
	5

	160
	
	电动幕布
	100"
	国产
	套
	5

	161
	
	数字音频处理器
	SMART 880/A
	东微
	台
	1

	162
	
	投影仪
	FDZ675WUXGA
	松下
	台
	1

	163
	
	投影仪
	PD-FDX40
	松下
	台
	12

	164
	
	投影仪
	PT-FDZ675
	松下
	台
	1

	165
	
	电动幕布
	120"
	国产
	套
	12

	166
	
	电动幕布
	200"
	国产
	套
	3

	167
	楼宇自控系统
	控制器
	PUB6438S
	霍尼韦尔
	台
	26

	168
	
	控制器
	PUB6438SR
	霍尼韦尔
	台
	40

	169
	
	楼宇自控中央控制器
	WEB-600
	霍尼韦尔
	台
	4

	170
	
	Modbus驱动
	DR-MDB-AX
	霍尼韦尔
	  套
	6

	171
	
	IO模块
	SIO12000
	霍尼韦尔
	  台
	16

	172
	
	IO模块
	SIO6042
	霍尼韦尔
	  台
	32

	173
	
	风管型温湿度传感器
	H7080B2105
	霍尼韦尔
	  支
	241

	174
	
	防冻开关
	FT6961-18
	霍尼韦尔
	  个
	69

	175
	
	过滤网压差开关
	DPS400A
	霍尼韦尔
	  个
	178

	176
	
	风机压差开关
	DPS1000A
	霍尼韦尔
	  个
	197

	177
	
	风压传感器
	P7660
	SIEMENS
	  支
	40

	178
	
	风管CO2传感器
	定制
	霍尼韦尔
	  支
	46

	179
	
	风管温湿度传感器
	定制
	霍尼韦尔
	  支
	20

	180
	
	水管温度传感器
	VF20T
	霍尼韦尔
	  支
	77

	181
	
	水流开关
	WFS-1001-H
	霍尼韦尔
	  台
	38

	182
	
	水道压力传感器
	P7620A1016
	霍尼韦尔
	  支
	60

	183
	
	电源模块
	NPB-PWR-UN-H
	Honeywell
	台
	8

	184
	
	双口485扩展卡
	NPB-2X-RS485
	霍尼韦尔
	  个
	8

	185
	
	中央站操作系统
	WEB-S-AS
	霍尼韦尔
	  套
	1

	186
	
	服务器
	IBM X3650M3
	IBM
	  套
	1

	187
	
	冷热源网关
	定制
	霍尼韦尔
	  个
	21

	188
	
	液位传感器
	MAC-3
	霍尼韦尔
	  支
	7

	189
	
	冰层厚度传感器
	定制
	中环仪表
	  支
	12

	190
	
	液位开关
	定制
	国产
	  支
	59

	191
	
	配线箱
	500*600*200
	国产
	个
	1

	192
	
	变压器
	24V
	国产
	个
	1

	193
	
	断路器
	C65N
	施耐德
	个
	1

	194
	
	继电器
	24V
	国产
	个
	2

	195
	
	保险座
	RT18-32X
	德力西
	个
	2

	196
	
	流量计
	DWM2000
	霍尼韦尔
	  支
	7

	197
	机房工程
	机柜
	600*1100*2000
	图腾
	台
	100

	198
	
	机柜
	600*600*2000
	图腾
	台
	5

	199
	
	机柜
	600*600*1600
	图腾
	台
	1

	200
	
	工业连接器
	16A 1P
	突破
	  个
	210

	201
	
	精密空调
	Q14UA
	海洛斯
	台
	6

	202
	
	精密空调
	P08UA
	海洛斯
	台
	2

	203
	
	定位式测漏控制模块
	TT-SIM-1A-230
	瑞侃
	  个
	8

	204
	
	引出线
	TT-MLC-PC
	瑞侃
	  条
	8

	205
	
	15米测漏感应线
	TT1000-15M/50FT-PC
	瑞侃
	  条
	8

	206
	
	终止端
	TT-MET-PC
	瑞侃
	  个
	8

	207
	
	固定胶贴
	TT-HDC-1/4
	瑞侃
	  袋
	4

	208
	
	定位式测漏软件接口
	漏水监控软件接口
	共济
	  套
	4

	209
	
	门禁软件接口
	软件接口
	共济
	  套
	8

	210
	
	开门按钮
	KC-86
	鸿雁
	个
	11

	211
	
	电磁锁
	单门
	YGS
	  把
	9

	212
	
	电磁锁
	EM600S(LED)
	ELEM
	把  
	2

	213
	
	门禁读卡机
	CHD601D
	CHD
	  台
	11

	214
	
	电缆桥架
	网格式
	卡博菲
	组
	4

	215
	
	内置红外LED灯半球型彩色摄像机
	SCD-2020RP
	三星
	台
	19

	216
	
	工业控制计算机
	IPC-810
	EVOC
	台
	1

	217
	
	机房动环系统
	CSS-3000
	盈泽世纪
	  套
	1

	218
	
	门禁管理系统
	ZKAccess3.5
	盈泽世纪
	  套
	1

	219
	
	IC卡
	定制
	国产
	张
	100

	220
	
	智能温湿度传感器
	TH-01
	共济
	  个
	20

	221
	
	温湿度传感器软件接口
	TH-01温湿度传感器软件接口
	共济
	  套
	20

	222
	
	16路嵌入式硬盘录像机
	DS-8116HE-S
	海康威视
	  台
	1

	223
	
	专用硬盘1000G
	硬盘1TB
	希捷
	  块
	14

	224
	
	硬盘录像机
	DS-8116HE-E8
	海康威视
	台
	1

	225
	
	管理电脑
	OPTIPLEX 380
	DELL
	台
	1

	226
	
	管理电脑
	启天M4360
	联想
	台
	1

	227
	
	监控平台软件
	定制
	海康威视
	套
	1

	228
	
	24口理线器
	24口
	IBM
	台
	152

	229
	
	24口理线器
	24口
	国产
	台
	19

	230
	
	24口网络配线架
	24口
	IBM
	台
	132

	231
	
	48口光纤配线架
	OTDB-48A
	国产
	台
	3

	232
	
	72口光纤配线架
	OTDB-72B
	国产
	台
	24

	233
	
	光纤收发器
	百兆
	明路
	对
	1

	234
	
	24口全千兆非网管交换机
	24口
	NETGEAR
	台
	1

	235
	
	智能门禁控制箱
	定制
	ZKT
	台
	8

	236
	
	电源
	12伏
	国产
	台
	16

	237
	
	门禁控制器
	C3-200
	中控智慧
	台
	8

	238
	
	动环系统采集箱
	定制
	国产
	个
	5

	239
	
	交换机
	TL-SF1024D
	TP-LINK
	台
	1

	240
	
	断路器
	NXB-63
	正泰
	个
	5

	241
	
	串口转换器
	YZ-8520
	英泽
	台
	8

	242
	
	双串口服务器
	IO-Server
	国产
	台
	5

	243
	
	漏水检测器
	TTSIM-1A
	瑞泰
	台
	4

	244
	
	PDU
	8联
	国产
	台
	19

	245
	
	变压器
	24V
	国产
	台
	4

	246
	
	电源
	LRS-75-24
	明纬
	台
	5

	247
	
	电源
	LRS-35-12
	明纬
	台
	3

	248
	
	电视
	46“
	夏普
	台
	16

	249
	
	交换机
	S3100V2
	H3C
	台
	1

	250
	
	交换机
	FS24
	FAST
	台
	1

	251
	
	空调通讯网关
	定制
	国产
	台
	2

	252
	
	空调
	壁挂式空调
	格力
	台
	2

	253
	
	接口模块
	D2IM-VUSB
	利登
	  个
	176

	254
	
	电源管理模块
	DPXR8A-16
	利登
	  个
	210

	255
	
	浪涌保护器
	PMD 10-PDU
	利登
	  个
	210

	256
	
	智能电量仪(LCD)
	GX-200-LCD
	共济
	  台
	18

	257
	
	电流互感器
	电流互感
	共济
	  个
	36

	258
	
	配电监测软件接口
	GX-200
	共济
	  套
	5

	259
	
	吸顶式红外探测器
	LH-905A-2
	豪恩
	  个
	6

	260
	
	电涌保护器 SPD 3级
	V20-C/3+NPE-320V
	OBO
	  台
	16

	261
	
	信息系统设备防雷模块
	ND-CAT6A/EA
	OBO
	  个
	38

	262
	
	电源滤波器 市电三相 50A
	三相 80A 单线*4台*4路
	恒庆永实
	  台
	2

	263
	
	电源滤波器 ups三相 65A
	三相 80A 单线*4台*2路
	恒庆永实
	  台
	3

	264
	
	光纤波导管 Φ12mm
	 Φ12
	恒庆永实
	  个
	26

	265
	
	空调管路滤波处理
	两台空调
	恒庆永实
	  个
	3

	266
	
	空调室内与室外机控制
	两台空调控制
	恒庆永实
	  个
	2

	267
	
	通风波导窗  300mm*300mm
	300×300mm
	恒庆永实
	  台
	4

	268
	
	电源滤波器 市电三相 50A
	三相 80A 单线*4台*1路
	恒庆永实
	  台
	1

	269
	
	电源滤波器 市电三相 50A
	三相 65A 单线*4台*1路
	恒庆永实
	  台
	1

	270
	
	电源滤波器 ups三相 65A
	三相 65A 单线*4台*2路
	恒庆永实
	  台
	1

	271
	
	UPS输出柜 （含MCCB）
	含MCCB
	埃雷特
	  套
	1

	272
	
	电涌保护器 SPD 2级
	V25-B/3+NPE
	OBO
	  台
	1

	273
	
	电源管理软件
	PWIQ100-VA
	利登
	  套
	1

	274
	
	数据库
	CM-DESK-Cserver,19"LCD, Windows 2003中文版，SQL Server 2008Workgroup Edition
	盈泽世纪
	  台
	1

	275
	
	8串口服务器
	Nport 5630-8
	共济
	  台
	1

	276
	
	声光报警器
	HC-102
	共济
	  个
	1

	277
	
	数字量输入输出模块
	DS-7068D
	共济
	  个
	1

	278
	
	声光报警软件接口
	声光报警软件接口
	共济
	  套
	1

	279
	
	空调安装辅材
	铜管
	国产
	  批
	1

	280
	
	HDMI分配器8分8
	8进8出
	国产
	  台
	1

	281
	
	配电列头柜
	施耐德开关
	埃雷特
	  套
	6

	282
	
	消防联动模块
	软件接口
	共济
	  台
	6

	283
	
	数字量输入输出模块
	DS-7068D
	共济
	  个
	2

	284
	
	声光报警软件接口
	声光报警软件接口
	共济
	  套
	2

	285
	
	GSM短信模块
	SMS-001
	共济
	  个
	2

	286
	
	短信通知功能软件
	短信通知功能
	共济
	  套
	2

	287
	显示与查询系统
	液晶电视机
	KDL-26EX550
	索尼
	  台
	24

	288
	
	显示管理计算机(包括：显示器)
	启天 M7170
	联想
	  台
	2

	289
	
	显示管理计算机(包括：显示器)
	Optiplex7050
	Dell
	台
	1

	290
	
	显示管理计算机(包括：显示器)
	VOSTRO
	Dell
	台
	1

	291
	
	信息发布管理软件
	定制
	国产
	  套
	1

	292
	
	视频分配器
	机架式
	国产
	  台
	1

	293
	
	RGB分配器
	1进8出
	国产
	  台
	4

	294
	
	RGB线缆
	5BNC
	天诚
	批
	1

	295
	
	信息发布屏
	DS-D6032
	海康威视
	台
	16

	296
	
	信息发布屏
	DS-D6032FL
	海康威视
	台
	24

	297
	
	安装支架
	壁挂式
	海康威视
	套
	40

	298
	
	触摸查询机
	DS-D6055FL
	海康威视
	台
	1

	299
	
	原查询机接入
	定制
	海康威视
	项
	1

	300
	
	管理服务器
	DS-D60S
	海康威视
	台
	1

	301
	
	信息发布软件
	定制
	海康威视
	套
	1

	302
	
	管理电脑
	Optiplex9020
	DELL
	台
	1

	303
	
	屏幕
	润彩4点阵
	国产
	30㎡
	1

	304
	
	电源
	12伏
	国产
	台
	20

	305
	
	软件
	novaLCT
	诺瓦
	套
	1

	306
	
	计算机主机
	OPTIPLEX
	Dell
	台
	1

	307
	
	联网媒体播放器
	NOVASTARTB8
	NOVASTAR
	台
	1

	308
	
	接入交换机
	RG-NBS1818GC
	锐捷
	台
	3

	309
	
	汇聚交换机
	RG-S2928G-E
	锐捷
	台
	1

	310
	
	光模块
	SFP-GE-SX-MM850-A
	锐捷
	个
	6

	311
	
	光纤收发器
	单路
	顺维
	对
	26

	312
	一卡通门禁系统
	服务器
	3650M5
	联想
	台
	2

	313
	
	显示屏
	LE1901WL
	HP
	台
	1

	314
	
	存储备份阵列
	V3500
	联想
	台
	1

	315
	
	操作系统
	WIN2008  server
	Microsoft
	  套
	2

	316
	
	数据库软件（标准版）
	SQL Server2005
	Microsoft
	  套
	1

	317
	
	一卡通平台管理软件
	Y3-BS+
	DDS OEM
	  套
	1

	318
	
	读写器
	RD01GU-MF
	DDS OEM
	套
	2

	319
	
	消费服务管理器软件
	ocsserver（试点补贴）
	DDS
	  套
	1

	320
	
	消费服务管理器软件
	ocsserver
	DDS
	  套
	1

	321
	
	集成接口软件
	平台软件内置
	DDS OEM
	  套
	1

	322
	
	计算机
	启天 M7170
	联想
	  台
	8

	323
	
	人事发卡管理系统软件（客户端）
	Issue Software CPU
	DDS OEM
	  套
	1

	324
	
	发卡机
	发卡系统内置
	DDS OEM
	  套
	2

	325
	
	手掌静脉生物识别仪
	FVTC720
	日立
	  套
	1

	326
	
	证卡打印机
	SP30
	DATACARD
	  套
	1

	327
	
	大型门禁管理系统软件（客户端）
	Amadeus 5
	DDS
	  套
	2

	328
	
	门禁网络控制器
	TPL4-D4
	DDS
	台
	5

	329
	
	门禁网络控制器
	TPL4
	DDS
	台
	30

	330
	
	控制器机箱电源
	HF55/30W
	DDS
	  套
	71

	331
	
	光纤配线架
	24口
	国产
	台
	2

	332
	
	光纤配线架
	12口
	国产
	台
	7

	333
	
	电源
	HF 20W-SB-12
	衡孚
	台
	39

	334
	
	电源
	HF 55W-D-Z
	衡孚
	台
	35

	335
	
	电源
	12V
	国产
	台
	6

	336
	
	低压成套开关设备
	PXTF
	国信达
	套
	20

	337
	
	断路器
	IC65N C 10A
	施耐德
	台
	160

	338
	
	断路器
	IC65N C 25A
	施耐德
	台
	20

	339
	
	电源
	S-75-12
	明纬
	台
	8

	340
	
	交换机
	S1550
	H3C
	台
	6

	341
	
	光纤收发器
	DGE-872
	D-Link
	对
	1

	342
	
	光纤收发器
	百兆
	D-Link
	对
	2

	343
	
	串口服务器
	UDS1100
	明路
	台
	4

	344
	
	交换机
	S5120
	H3C
	台
	1

	345
	
	交换机
	S5530
	H3C
	台
	1

	346
	
	消防联动模块
	EXT-84(8输入4输出扩展板）
	DDS
	  个
	26

	347
	
	电磁锁
	EM600S(LED)
	ELEM
	台
	4

	348
	
	双门电磁锁
	EM600SD(LED)
	ELEM
	台
	49

	349
	
	电插锁
	201+
	ELEM
	台
	28

	350
	
	读卡器
	DL13-C
	DDS
	台
	80

	351
	
	读卡器（细）
	定制版
	DDS
	台
	7

	352
	
	开门按钮
	KC86
	DDS
	台
	71

	353
	
	开门按钮
	KC-86
	鸿雁
	台
	2

	354
	
	开门按钮
	金属定制
	国产
	台
	4

	355
	
	CPU卡专用充值机
	POSO1GT-MF000000
	DDS
	台
	1

	356
	
	翻版式路障
	YKLI-F00（8米）
	当代
	套
	1

	357
	
	人员验证管理系统软件（客户端）
	定制
	DDS
	  套
	1

	358
	
	读卡器
	DS-T22A
	国产
	台
	2

	359
	
	内选DS-D16(7.3系统)
	7.3系统
	国产
	套
	2

	360
	
	电梯智能卡
	定制
	国产
	张
	200

	361
	
	附属配件
	定制
	国产
	套
	2

	362
	智能照明系统
	四联智能面板
	UP287
	SIEMENS
	  套
	64

	363
	
	四联智能面板（带红外接收）
	UP287E
	SIEMENS
	  套
	25

	364
	
	双联智能面板
	UP286
	SIEMENS
	  套
	57

	365
	
	红外移动探测器
	UP255
	SIEMENS
	  套
	80

	366
	
	干接点输入模块
	UP220
	SIEMENS
	  台
	6

	367
	
	消防模块
	UP220模块
	SIEMENS
	  台
	64

	368
	
	复合传感器
	AP254
	SIEMENS
	  个
	2

	369
	
	8路荧光灯调光模块
	N526
	SIEMENS
	  台
	13

	370
	
	通用调光主模块
	N527/31
	SIEMENS
	  台
	5

	371
	
	场景模块
	N305
	SIEMENS
	  台
	15

	372
	
	3路智能开关主模块
	N512/11
	SIEMENS
	  台
	249

	373
	
	线路耦合器
	N140
	SIEMENS
	  台
	15

	374
	
	IP路由器
	N146
	SIEMENS
	  台
	1

	375
	
	系统电源
	N125/21
	SIEMENS
	  台
	17

	376
	
	3路智能开关子模块
	N512/21
	SIEMENS
	  台
	214

	377
	
	通用调光子模块
	N527/51
	SIEMENS
	  台
	25

	378
	
	红外遥控器
	S425
	SIEMENS
	  个
	25

	379
	
	中控软件
	ELVIS
	SIEMENS
	  套
	1

	380
	
	控制管理计算机
	启天 M7170
	联想
	  台
	1

	381
	
	EIB线缆
	L45
	国产
	批
	1

	382
	
	室外光线感应器
	AP254室外
	SIEMENS
	  台
	1

	383
	
	灯控服务器
	X3250M
	IBM
	台
	2

	384
	
	年定时器
	N372
	SIEMENS
	  台
	1

	385
	UPS系统
	UPS主机
	DSL 200（3/3）N-P
	Sicon Emi
	台
	2

	386
	
	电池
	NPG12-200ah
	耐普
	块
	198

	387
	
	UPS电池柜
	6层
	WEITU
	台
	6

	388
	
	断路器
	NM1-630S/3300
	正泰
	台
	2

	389
	
	UPS主机
	YDC9320
	科士达
	台
	2

	390
	
	UPS电池柜
	定制
	科士达
	台
	2

	391
	
	UPS电池
	6GFM100
	欧姆斯
	块
	32

	392
	
	UPS主机
	DSM 40(3/3)N
	先控
	台
	2

	393
	
	UPS电池柜
	4层
	WEITU
	台
	2

	394
	
	电池
	6GFM100
	TOYO
	块
	80

	395
	
	UPS主机
	YDC9102S Ⅶ
	科士达
	台
	1

	396
	
	电池
	6-FM-100
	科士达
	块
	8

	397
	
	UPS配电箱
	WPS-AK
	WEITU
	台
	2

	398
	
	断路器
	NSX100N
	施耐德
	台
	4

	399
	
	导轨式熔断器底座
	RT18-32
	HUKE
	台
	6

	400
	
	导轨式熔断器底座
	RT18-63
	HUKE
	台
	8

	401
	
	电流互感器
	100/5
	国产
	台
	6

	402
	
	三相电源浪涌保护器
	V25-B+C
	OBO
	组
	2

	403
	
	断路器
	ic65N D 16A
	施耐德
	台
	26

	404
	
	断路器
	ic65N D 32A
	施耐德
	台
	5

	405
	
	断路器
	C65N D20
	施耐德
	台
	1

	406
	
	断路器
	DZ47-60
	正泰
	台
	1

	407
	
	UPS配电箱
	定制
	WEITU
	台
	1

	408
	
	断路器
	NSX400N
	施耐德
	台
	3

	409
	
	电流互感器
	400/5
	国产
	台
	3

	410
	
	数显三相多功能电力仪表
	RVC-96I-3LED
	威图
	台
	2

	411
	
	电池柜
	4层
	WEITU
	台
	2

	412
	
	电池
	GMF200
	TOYO
	块
	40

	413
	
	UPS主机
	DSM40(3/3) N
	先控
	台
	1

	2号楼弱电设备明细表

	序号
	系统名称
	设备名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量

	1
	安防监控系统
	电动变焦防暴半球网络摄像机
	DS-2CD5127EFWD-IZ
	海康威视
	台
	158

	2
	
	星光级防暴半球网络摄像机
	DS-2CD5126FWY-SGA
	海康威视
	台
	1

	3
	
	红外半球网络摄像机
	DS-2CD2325-I
	海康威视
	台
	1

	4
	
	电梯摄像机
	DS-2CD2525EFV2-I
	海康威视
	台
	8

	5
	
	全景摄像机
	DS-2CD6D24FWD-IZ
	海康威视
	组
	6

	6
	
	室外枪式摄像机(含配套支架、电源)
	DS-2CD7A26FBH-IZS
	海康威视
	台
	2

	7
	
	解码器
	DS-6908UD
	海康威视
	台
	1

	8
	
	工作站
	3577
	戴尔
	台
	1

	9
	
	壁挂机柜
	600*600*800
	图腾
	台
	7

	10
	
	机柜
	600*600*2000
	图腾
	台
	12

	11
	
	24口POE交换机
	S2626-HPWR
	H3C
	台
	8

	12
	
	PDU
	机柜专用
	突破
	台
	9

	13
	
	24口百兆交换机
	S1526
	H3C
	台
	1

	14
	
	24口千兆汇聚交换机
	S5500V2-34S-EI
	H3C
	台
	1

	15
	
	24口配线架
	24口
	国产
	台
	13

	16
	
	电源
	12V
	国产
	台
	5

	17
	
	24口光纤配线架
	24口
	国产
	台
	7

	18
	
	模块箱
	500*600*160
	国产
	台
	13

	19
	
	报警模块
	16路
	Honeywell
	台
	10

	20
	
	断路器
	SH202
	ABB
	台
	12

	21
	
	交流电源适配器
	YW-2425L
	粤威
	台
	7

	22
	
	电源
	HF 55W-D-Z
	衡孚
	台
	3

	23
	
	电视
	L55F360OA
	TCL
	台
	7

	24
	
	电视
	TCL. 55S11-JN
	TCL
	台
	1

	25
	
	管理电脑
	成铭
	DELL
	台
	1

	26
	
	解码器
	DS-6908UD
	海康威视
	台
	1

	27
	
	理线器
	24口
	国产
	台
	1

	28
	
	交换机
	S1526
	H3C
	台
	1

	29
	
	机柜
	600*600*1200
	图腾
	台
	1

	30
	
	PDU
	8联
	突破
	台
	1

	31
	门禁一卡通系统
	门禁网络控制器
	TPL4-L4
	DDS
	台
	6

	32
	
	门禁网络控制器
	TPL4
	DDS
	台
	5

	33
	
	控制器机箱电源
	HF55/30W
	DDS
	套
	14

	34
	
	机柜
	600*600*2000
	图腾
	台
	1

	35
	
	PDU
	机柜专用
	突破
	台
	2

	36
	
	理线器
	24口
	国产
	台
	3

	37
	
	交换机
	S5500 V2
	H3C
	台
	1

	38
	
	交换机
	DCS-3950（24口）
	神州数码
	台
	1

	39
	
	交换机
	8口
	国产
	台
	5

	40
	
	光纤配线盒
	24口
	国产
	个
	2

	41
	
	光纤收发器机架
	14槽
	国产
	台
	1

	42
	
	光纤收发器
	百兆
	国产
	对
	35

	43
	
	电源
	HF 20W-SB-12
	衡孚
	台
	3

	44
	
	电源
	HF 55W-D-Z
	衡孚
	台
	3

	45
	
	电源
	S-35-12
	明纬
	台
	1

	46
	
	消防联动模块
	EXT-84(8输入4输出扩展板）
	DDS
	个
	16

	47
	
	低压成套开关设备
	PXTF
	国信达
	套
	7

	48
	
	断路器
	IC65N C 16A
	施耐德
	台
	17

	49
	
	交换机
	S5500
	H3C
	台
	4

	50
	
	配线架
	24口
	一得
	台
	8

	51
	
	理线器
	24口
	LINKBASIC
	台
	22

	52
	
	光纤收发器
	DS-3D01
	海康
	台
	2

	53
	
	定压功放
	PK20121V
	ABK
	台
	2

	54
	
	串口服务器
	UDS1100
	朗创
	台
	4

	55
	
	变压器
	MDK(BK)-25
	正泰
	台
	7

	56
	
	PDU
	机柜专用
	国产
	台
	1

	57
	
	变压器
	MDK(BK)-50
	正泰
	台
	7

	58
	
	电源
	HF 20W-SB-12
	衡孚
	台
	2

	59
	
	交换机
	8口千兆
	TP-LINK
	台
	3

	60
	
	断路器
	IC65N C 20A
	DA CHAO
	台
	1

	61
	
	光纤配线架
	12口
	国产
	台
	3

	62
	
	电源
	S-35-12
	明纬
	台
	5

	63
	
	电磁锁
	EM600S(LED)
	ELEM
	台
	2

	64
	
	双门电磁锁
	EM600SD(LED)
	ELEM
	台
	13

	65
	
	电插锁
	201+
	ELEM
	台
	28

	66
	
	读卡器
	DL13-C
	DDS
	台
	20

	67
	
	读卡器（细）
	定制版
	DDS
	台
	18

	68
	
	开门按钮
	KC86
	DDS
	台
	18

	69
	
	开门按钮
	KC-86
	鸿雁
	台
	1

	70
	
	开门按钮
	金属定制
	国产
	台
	18

	71
	
	CPU卡消费机
	POSO1GT-MF000000
	DDS
	台
	21

	72
	
	CPU卡专用充值机
	POSO1GT-MF000000
	DDS
	台
	2

	73
	
	汉沽
	　
	　
	　
	　

	74
	
	一卡通平台管理软件
	Y3-BS+
	DDS
	  套
	1

	75
	
	消费服务管理器软件
	ocsserver（试点补贴）
	DDS
	  套
	1

	76
	
	消费服务管理器软件
	ocsserver
	DDS
	  套
	1

	77
	
	CPU卡消费机
	POSO1GT-MF000000
	DDS
	台
	4

	78
	
	CPU卡专用充值机
	POSO1GT-MF000000
	DDS
	台
	1

	79
	
	大港
	　
	　
	　
	　

	80
	
	一卡通平台管理软件
	Y3-BS+
	DDS
	  套
	1

	81
	
	消费服务管理器软件
	ocsserver（试点补贴）
	DDS
	  套
	1

	82
	
	消费服务管理器软件
	ocsserver
	DDS
	  套
	1

	83
	
	CPU卡消费机
	POSO1GT-MF000000
	DDS
	台
	4

	84
	
	CPU卡专用充值机
	POSO1GT-MF000000
	DDS
	台
	1

	85
	
	审批局
	　
	　
	　
	　

	86
	
	一卡通平台管理软件
	Y3-BS+
	DDS
	  套
	1

	87
	
	消费服务管理器软件
	ocsserver（试点补贴）
	DDS
	  套
	1

	88
	
	消费服务管理器软件
	ocsserver
	DDS
	  套
	1

	89
	
	CPU卡消费机
	POSO1GT-MF000000
	DDS
	台
	3

	90
	
	CPU卡专用充值机
	POSO1GT-MF000000
	DDS
	台
	1

	91
	
	档案馆
	　
	　
	　
	　

	92
	
	一卡通平台管理软件
	Y3-BS+
	DDS
	  套
	1

	93
	
	消费服务管理器软件
	ocsserver（试点补贴）
	DDS
	  套
	1

	94
	
	消费服务管理器软件
	ocsserver
	DDS
	  套
	1

	95
	
	CPU卡消费机
	POSO1GT-MF000000
	DDS
	台
	2

	96
	
	CPU卡专用充值机
	POSO1GT-MF000000
	DDS
	台
	1

	97
	
	国泰
	　
	　
	　
	　

	98
	
	一卡通平台管理软件
	Y3-BS+
	DDS
	  套
	1

	99
	
	消费服务管理器软件
	ocsserver（试点补贴）
	DDS
	  套
	1

	100
	
	消费服务管理器软件
	ocsserver
	DDS
	  套
	1

	101
	
	CPU卡消费机
	POSO1GT-MF000000
	DDS
	台
	12

	102
	
	CPU卡专用充值机
	POSO1GT-MF000000
	DDS
	台
	2

	103
	
	工人文化宫
	　
	　
	　
	　

	104
	
	一卡通平台管理软件
	Y3-BS+
	DDS
	  套
	1

	105
	
	消费服务管理器软件
	ocsserver（试点补贴）
	DDS
	  套
	1

	106
	
	CPU卡消费机
	POSO1GT-MF000000
	DDS
	台
	1

	107
	智能照明系统
	四联智能面板
	UP287
	SIEMENS
	  套
	45

	108
	
	红外移动探测器
	UP255
	SIEMENS
	  套
	13

	109
	
	消防模块
	UP220
	SIEMENS
	  台
	19

	110
	
	通用调光主模块
	N527/31
	SIEMENS
	  台
	5

	111
	
	场景模块
	N305
	SIEMENS
	  台
	3

	112
	
	线路耦合器
	N140
	SIEMENS
	  台
	4

	113
	
	IP路由器
	N146
	SIEMENS
	  台
	1

	114
	
	系统电源
	N125/21
	SIEMENS
	  台
	5

	115
	
	通用调光子模块
	N527/51
	SIEMENS
	  台
	16

	116
	
	中控软件
	ELVIS
	SIEMENS
	  套
	1

	117
	
	3路智能开关主模块
	N512/11
	SIEMENS
	  台
	81

	118
	
	3路智能开关子模块
	N512/21
	SIEMENS
	  台
	227

	119
	
	复合传感器
	AP254
	SIEMENS
	  个
	1

	120
	
	定时器
	N372
	SIEMENS
	  台
	1

	121
	楼宇自控系统
	BAS工作站
	定制
	联想
	  台
	1

	122
	
	中央站操作系统
	WEB-S-AS
	霍尼韦尔
	  套
	1

	123
	
	WEB-600控制器基本
	WEB-600
	霍尼韦尔
	  台
	2

	124
	
	WEB-600控制器内存升级
	NPM-256MB
	霍尼韦尔
	  套
	2

	125
	
	Modbus驱动
	DR-MDB-AX
	霍尼韦尔
	  套
	6

	126
	
	WEB600控制器BACnet MS/TP驱动
	DR-MSTP-AX
	霍尼韦尔
	  套
	2

	127
	
	WEB600控制器电源90-263V AC 50/60Hz
	NPB-PWR-UN-H
	霍尼韦尔
	  台
	2

	128
	
	楼宇自控中央控制器
	WEB-600E
	霍尼韦尔
	台
	2

	129
	
	双口485扩展卡
	NPB-2X-RS485
	霍尼韦尔
	  个
	4

	130
	
	现场控制器
	PUB6438S
	霍尼韦尔
	  个
	124

	131
	
	风管型温湿度传感器
	H7080B2105
	霍尼韦尔
	  支
	32

	132
	
	风管型温度传感器
	C7080A2100
	霍尼韦尔
	  支
	73

	133
	
	过滤网压差开关
	DPS400A
	霍尼韦尔
	  个
	170

	134
	
	风机压差开关
	DPS1000A
	霍尼韦尔
	  个
	55

	135
	
	防冻开关
	FT6961-18
	霍尼韦尔
	  个
	32

	136
	
	水管温度传感器
	VF20T
	霍尼韦尔
	  支
	19

	137
	
	一氧化碳传感器
	GD250W4N
	霍尼韦尔
	  支
	12

	138
	
	水道压力传感器
	P7620A1016
	霍尼韦尔
	  支
	8

	139
	
	液位传感器
	MAC-3
	霍尼韦尔
	  支
	27

	120
	
	水流开关
	WFS-1001-H
	霍尼韦尔
	  台
	19

	141
	
	流量计
	DWM2000
	霍尼韦尔
	  支
	5

	142
	
	冷热源网关
	定制
	霍尼韦尔
	  个
	1

	143
	
	变配电网关
	定制
	霍尼韦尔
	  个
	1

	144
	
	电梯网关
	定制
	霍尼韦尔
	  个
	9

	145
	
	灯光网关
	定制
	霍尼韦尔
	  个
	1

	146
	
	通讯协议转换器
	定制
	霍尼韦尔
	  套
	13

	147
	会议系统
	界面话筒
	U891R
	AUDIO-TECHNICA
	个
	24

	148
	
	机柜
	600*600*2000
	图腾
	台
	2

	149
	
	LED视频处理器
	LVP605
	VDWALL
	台
	1

	150
	
	自动混音器
	HS-MX8000B
	HESUI
	台
	1

	151
	
	影碟机
	DV310
	先锋PIONREE
	台
	2

	152
	
	数字音频处理器
	SMART88
	TENDZONE
	台
	2

	153
	
	功放
	CMX300V
	QSC
	台
	7

	154
	
	无线话筒
	UX-9850
	C.CARTO
	只
	6

	155
	
	吸顶音箱
	AD-C42T
	QSC
	只
	42

	156
	
	吸顶扬声器
	PC-1868D-CH
	TOA
	只
	6

	157
	
	会议电容话筒(底座带控制开关)
	AT8668S
	AUDIO TECHNICA
	只
	4

	158
	
	主音箱（自带功放）
	K12
	QSC
	台
	1

	159
	
	12路调音台
	EPM8
	SOUNDTOP
	台
	2

	160
	
	100寸液晶电视机
	L100D
	创维
	台
	1

	161
	
	混音功放
	PA2012PIV
	ABK
	台
	1

	162
	
	激光影院电视
	LT88K7900A
	海信
	套
	1

	163
	
	界面话筒
	U891XR
	AUDIO TECHNICA
	只
	24

	164
	
	投影仪
	PT-FDX40
	松下
	台
	1

	165
	
	电源管理器
	PC830
	PDS
	台
	3

	166
	
	自动混音器
	AT-MX381A
	AUDIO TECHNICA
	台
	3

	167
	
	反馈抑制器
	AFC6-4
	东微
	台
	2

	168
	
	VGA切换器
	VGA0801
	快捷
	台
	1

	169
	
	视频矩阵
	PT-AV0808
	快捷
	台
	1

	170
	
	自动混音器
	HS-MX8008
	惠声
	台
	1

	171
	
	液晶电视机46"
	46"
	创维
	台
	1

	172
	
	液晶电视机46"
	46"
	夏普
	台
	9

	173
	
	LED控制系统
	定制
	润彩
	套
	1

	174
	
	室内全彩LED显示屏
	定制
	润彩
	平方米
	16

	175
	
	中控音量盒
	定制
	快捷
	台
	1

	176
	UPS系统
	UPS主机
	6KA
	艾默生
	台
	4

	177
	
	电池
	200Ah
	理士
	块
	64

	178
	
	UPS主机
	YDC9102S
	科士达
	台
	8
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	序号
	系统名称
	设备名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量

	1
	办案系统
	全景摄像机（含电源）
	TC-NH3204I
	天地伟业
	  台
	43

	2
	
	高保真拾音器
	TC-H301TG-K
	天地伟业
	  台
	59

	3
	
	电脑
	i5
	联想
	  台
	1

	4
	
	环境全景摄像机（含电源）
	TC-NC9201S3E-2MP
	天地伟业
	  台
	81

	5
	
	物品抓拍摄像机
	TC-NH9804S6-2MP
	天地伟业
	  台
	1

	6
	
	联网储物柜（主柜）
	TC-H612SM-24
	天地伟业
	  组
	1

	7
	
	联网储物柜（从柜）
	TC-H612SC-24
	天地伟业
	  组
	1

	8
	
	时间温湿度LED数码屏
	TC-H307P-L
	天地伟业
	  台
	25

	9
	
	实物展台
	HZ-H350
	鸿合
	  台
	20

	10
	
	高清编码器
	TC-NS921S-T
	天地伟业
	  台
	20

	11
	
	LED电子门牌
	F3.75
	天地伟业
	  台
	20

	12
	
	高级主机
	NLS-HZ90Q
	来邦
	  套
	1

	13
	
	可视门口分机
	NLS-HZAE6BS
	来邦
	  台
	1

	14
	
	地址盒
	地址盒
	来邦
	  套
	1

	15
	
	监听音箱
	ALB-46Y
	来邦
	  台
	3

	16
	
	单目全景摄像机（含电源）
	TC-NH3204I单目
	天地伟业
	  台
	1

	17
	
	手动报警按钮
	PB-2
	霍尼韦尔
	  个
	2

	18
	
	声光报警器
	HC-103
	豪恩
	  个
	1

	19
	
	视频诊断主机
	TC-RV1120A-W7ID-V2
	天地伟业
	  台
	1

	20
	
	服务器
	TC-RV3220W
	天地伟业
	  台
	5

	21
	
	流媒体服务器
	TC-RV3220W-L7M
	天地伟业
	  台
	2

	22
	
	24盘位网络存储主机
	TC-RS2024LE-L7R
	天地伟业
	  台
	13

	23
	
	4T企业级硬盘
	ST4000NM0035
	希捷
	  台
	312

	24
	
	高清数字同步录音录像主机
	TC-H804N-P
	天地伟业
	  台
	23

	25
	
	32进32出数字音频处理器
	CLEAR K32
	东微
	  台
	1

	26
	
	耳机分配器
	耳机放大
	东微
	  台
	20

	27
	
	8口千兆交换机
	S5008PV
	华三
	  台
	1

	28
	
	耳机
	定制
	国产
	  台
	20

	29
	
	手动报警按钮
	定制
	国产
	  个
	20

	30
	
	声光报警器
	定制
	国产
	  个
	20

	31
	
	多功能面板
	定制
	国产
	  个
	20

	32
	
	操作台
	定制
	国产
	  套
	6

	33
	安防监控系统
	超星光全光谱警戒球（含支架、电源）
	iDS-2DF6A232X-A
	海康威视
	  台
	4

	34
	
	星光定焦红外半球
	DS-2CD7D27DWD-IZSW
	海康威视
	  台
	212

	35
	
	电梯半球
	DS-2CD2525F-I
	海康威视
	  台
	8

	36
	
	电动变焦红外一体机 （含支架、电源）
	DS-2CD2620F-IZS
	海康威视
	  台
	53

	37
	
	星光变焦红外白光一体机（含支架、电源）
	DS-2CD5A26EFWD-IZ
	海康威视
	  台
	10

	38
	
	半球摄像机
	DS-2CD1325D-I
	海康威视
	  台
	3

	39
	
	可视化运维软件
	iVMS-8700-YW
	海康威视
	  套
	1

	40
	
	视频诊断主机
	DS-IE6200
	海康威视
	  台
	1

	41
	
	服务器
	DS-VE2208D-BBD
	海康威视
	  台
	3

	42
	
	安保监控平台
	DS-2CD2525F监控平台
	海康威视
	  套
	1

	43
	
	流媒体服务器
	DS-VE2208C-BBC
	海康威视
	  台
	1

	44
	
	24盘位网络存储主机
	DS-A71024R
	海康威视
	  台
	9

	45
	
	4T企业级硬盘
	ST4000NM0035
	希捷
	  台
	216

	46
	
	管理电脑
	i5
	联想
	  台
	2

	47
	入侵报警系统
	报警主机
	DH-ARC9016C
	大华
	  套
	1

	48
	
	键盘
	DH-ARK10C
	大华
	  台
	1

	49
	
	服务器及软件
	SMARTPSS
	大华
	  套
	1

	50
	门禁一卡通系统
	服务器（含操作系统）
	TS250e3
	联想
	  台
	1

	51
	
	管理电脑
	i5
	联想
	  台
	2

	52
	
	SQL数据库
	sql
	微软
	  套
	1

	53
	
	一卡通平台管理软件
	K-Net
	金凯
	  套
	1

	54
	
	发卡器
	5588U-UH
	金凯
	  台
	1

	55
	
	门禁管理系统软件
	Sphinx4.4
	金凯
	  套
	1

	56
	
	指纹录入仪
	BioUBS-01
	金凯
	  台
	1

	57
	
	双门门禁控制器（含电源）
	DPU3022NT
	金凯
	  台
	83

	58
	
	四门门禁控制器（含电源）
	DPU3044NT
	金凯
	  台
	65

	59
	
	单门磁力锁
	ELSH280E
	金凯
	  台
	222

	60
	
	双门磁力锁
	ELSH280ED
	金凯
	  台
	168

	61
	
	读卡器
	读卡器
	金凯
	  台
	408

	62
	
	指纹读卡器
	FPC1000M
	金凯
	  台
	12

	63
	
	开门按钮
	BT501
	金凯
	  台
	370

	64
	
	访客管理系统软件
	Sphinx-Vto
	金凯
	  套
	1

	65
	
	摄像头
	PR0350
	金凯
	  台
	1

	66
	
	证件扫描仪
	FS512
	金凯
	  台
	1

	67
	
	电梯管理软件
	Sphinx-Lift
	金凯
	  套
	1

	68
	
	电梯控制器
	LPU8110
	金凯
	  台
	8

	69
	
	电梯读卡器
	6610M
	金凯
	  台
	8

	70
	
	32寸广告机（含支架）
	DC320QN
	欧帝
	  台
	12

	71
	
	证卡打印机
	定制
	金凯
	  台
	1

	72
	
	专业控制机箱
	定制
	国产
	  台
	8

	73
	
	媒体控制器
	定制
	欧帝
	  台
	12

	74
	
	管理软件
	定制
	欧帝
	  套
	1

	75
	
	临时发卡器
	5588U-UH
	金凯
	  台
	1

	76
	信息发布系统
	32寸广告机（含支架）
	DC320QN
	欧帝
	  台
	12

	77
	
	媒体控制器
	定制
	欧帝
	  台
	12

	78
	
	管理电脑
	i5
	联想
	  台
	2

	79
	
	管理软件
	定制
	欧帝
	  套
	2

	80
	建筑设备监控系统
	打印机
	1006
	HP
	  台
	1

	81
	
	控制器基本
	WEB-600E
	霍尼韦尔
	  台
	2

	82
	
	控制器内存升级
	WEB-600E+
	霍尼韦尔
	  台
	2

	83
	
	控制器BACnet MS/TP驱动
	DR-MSTP-AX
	霍尼韦尔
	  台
	2

	84
	
	双口485扩展卡
	NPB-2X-RS485
	霍尼韦尔
	  台
	4

	85
	
	现场控制器
	PUB6438SR 
	霍尼韦尔
	  台
	24

	86
	
	IO模块
	SIO6042
	霍尼韦尔
	  台
	1

	87
	
	IO模块
	SIO12000
	霍尼韦尔
	  台
	22

	88
	
	现场控制器
	PUB6438S
	霍尼韦尔
	  台
	14

	89
	
	现场控制器
	PUB4024S
	霍尼韦尔
	  台
	4

	90
	
	室内温湿度传感器
	TR21-H
	霍尼韦尔
	  支
	8

	91
	
	室外温湿度传感器
	H7508B1080
	霍尼韦尔
	  支
	1

	92
	
	防冻开关
	FT6961-18
	霍尼韦尔
	  支
	17

	93
	
	压差开关
	DPS400
	霍尼韦尔
	  支
	68

	94
	
	调节型风门执行器
	CN7510A2001
	霍尼韦尔
	  个
	2

	95
	
	开关型风门执行器
	CN6110A1003
	霍尼韦尔
	  个
	16

	96
	
	室内一氧化碳传感器
	C6000A001
	霍尼韦尔
	  支
	12

	97
	
	风管CO2传感器
	定制
	霍尼韦尔
	  支
	2

	98
	
	风管温度传感器
	定制
	霍尼韦尔
	  支
	17

	99
	
	风管温湿度传感器
	定制
	霍尼韦尔
	  支
	34

	100
	
	BAS工作站
	定制
	霍尼韦尔
	系统
	1

	101
	
	管理电脑
	i5
	国产
	台
	1

	102
	
	中央管理系统
	定制
	霍尼韦尔
	系统
	1

	103
	
	电梯通讯模块
	定制
	霍尼韦尔
	  台
	8

	104
	
	液位开关
	定制
	霍尼韦尔
	  支
	9

	105
	能耗监测系统
	建筑能耗系统二次集成
	定制
	安科瑞
	  套
	1

	106
	
	变电站电力监控系统
	定制
	安科瑞
	系统
	1

	107
	
	数据采集器
	YD-NET1004-D
	雅达
	  台
	7

	108
	会议系统
	15″主扩声扬声器（含支架）
	15″
	东微
	  台
	4

	109
	
	功率放大器（8Ω 800W*2）
	8Ω 800W*2
	东微
	  台
	2

	110
	
	16进8出网络数字音频处理器
	CLEAR K12
	东微
	  台
	5

	111
	
	12路调音台
	StudioLive 12 Series III
	Presonus
	  台
	2

	112
	
	24口交换机
	S5130
	华三
	  台
	1

	113
	
	界面式发言话筒
	界面式
	JMIC
	  台
	14

	114
	
	手持式无线话筒
	QM-350
	3Y
	套
	2

	115
	
	手持式无线话筒
	MSW6020F
	jmil
	套
	2

	116
	
	手持式无线话筒
	HB-1005
	HAYU
	套
	4

	117
	
	全能型中控主机
	CC-300
	东微
	  台
	8

	118
	
	8路电源控制器
	CC-8
	东微
	  台
	2

	119
	
	控制主机
	I5/WINS/4G
	联想
	  台
	2

	120
	
	电源时序管理器
	P8
	DESFINE
	  台
	9

	121
	
	10″主扩声扬声器（含支架）
	FCS-06
	东微
	  台
	2

	122
	
	功率放大器（8Ω 300W*2）
	DA2100
	东微
	  台
	1

	123
	
	16进16出数字音频处理器
	CLEAR D16 
	东微
	  台
	1

	124
	
	音频切换器
	CLEAR D16  X3
	东微
	  台
	1

	125
	
	耳机分配器
	耳机放大
	东微
	  台
	31

	126
	
	150寸电动投影幕（16:10）
	INP-ZDZ150
	INP
	台
	2

	127
	
	6500流明高清投影机
	6500流明
	松下
	台
	2

	128
	
	高清混合矩阵主机（8卡槽）
	MXH 900
	东微
	台
	7

	129
	
	4路VGA输入卡
	MXI-VGA
	东微
	台
	7

	130
	
	4路HDMI输入卡
	MXI-HMDI
	东微
	台
	17

	131
	
	4路HDMI输出卡
	MXO-HDMI
	东微
	台
	19

	132
	
	网路型高清录播主机
	HRS100-3
	东微
	台
	5

	133
	
	主扩声扬声器（3组）
	FCS-08
	东微
	台
	4

	134
	
	功率放大器
	DA2300
	东微
	台
	8

	135
	
	数字音频处理器
	Core110f
	QSC
	台
	5

	136
	
	会议发言话筒
	MK75D
	JMIC
	台
	54

	137
	
	无线收发器
	TL-WDR5620
	TP-Link
	套
	11

	138
	
	iPad 无线触摸屏
	Ipad
	苹果
	台
	7

	139
	
	8路电源网络控制器
	CC-8C
	东微
	台
	7

	140
	
	高清摄像机（会议专用）
	HCAM 200
	东微
	台
	8

	141
	
	松下8000流明1920×1200投影机
	8000流明
	松下
	台
	2

	142
	
	200寸电动幕
	INP-ZDZ200
	INP
	台
	2

	143
	
	4路SDI输入卡
	MXI-3GSDI
	东微
	  台
	3

	144
	
	左右声道扬声器
	左右声道
	QSC
	台
	2

	145
	
	数字功放（左右声道扩声器用）
	CMX800Va
	QSC
	台
	1

	146
	
	吸顶扬声器
	国产
	东微
	台
	8

	147
	
	数字功放
	补声扬声器用
	QSC
	台
	1

	148
	
	主席台返听扬声器
	AD-S802T
	QSC
	台
	2

	149
	
	数字功放
	主席台返听扬声器用
	QSC
	台
	1

	150
	
	全数字化会议系统主机
	HCS-4100MC／50
	TAIDEN
	台
	4

	151
	
	双备份数、模会议主席话筒
	HCS-4891RC/50/2M
	TAIDEN
	台
	4

	152
	
	双备份数、模会议话筒
	HCS-4891RD/50/2M
	TAIDEN
	台
	54

	153
	
	控制室显示器（22寸）
	22寸
	国产
	  台
	4

	154
	
	14000流明投影机
	14000流明
	松下
	台
	1

	155
	
	300＂电动幕
	INP-ZDZ300
	INP
	台
	1

	156
	
	LED P1.875全彩屏 1.92X1.2
	1.92X1.2
	九晟
	m2
	4.61

	157
	
	LED控制系统
	控制系统含软件
	九晟
	台
	1

	158
	
	台式电脑
	i5
	联想
	台
	6

	159
	
	主席台返看电视
	TCL55
	TCL
	台
	3

	160
	
	HDMI双绞线传输器
	HDMI-70T/R
	东微
	  台
	6

	161
	
	CD/SD录放机
	202
	TASCAM
	  台
	1

	162
	
	电脑点歌机
	D60
	视易
	  台
	1

	163
	
	头戴式无线话筒
	MSW6020-T
	JMIC
	  台
	1

	164
	
	主扩扬声器（2分频12）
	AP-5122
	QSC
	台
	2

	165
	
	数字功放（2000）
	CMX2000Va
	QSC
	台
	2

	166
	
	补偿音箱
	AD-S162T
	QSC
	台
	8

	167
	
	数字功放
	CMX800Va-补偿音箱用
	QSC
	台
	4

	168
	
	主席台返听扬声器（2分频12）
	AP-5122M
	QSC
	台
	2

	169
	
	控制室监听扬声器
	M100
	HIVI
	台
	1

	170
	
	32路数字调音台
	StudioLive 32 Series III
	Presonus
	台
	1

	171
	
	无线话筒接收天线  
	2-2定制
	金麦克
	副
	2

	172
	
	电动会标
	16M
	杰士华生
	台
	1

	173
	
	8口千兆POE交换机
	S5008PV2-POE
	华三
	  台
	2

	174
	
	全数字化会议系统主机
	HCS-8300MAD/FS/50
	TAIDEN
	台
	1

	175
	
	无纸化会议终端软件(含主席控制模块)
	HCS-8368CSW
	TAIDEN
	套
	1

	176
	
	智能无纸化会议终端
	HCS-8368AD/FM_B/50
	TAIDEN
	台
	18

	177
	
	无纸化会议服务器软件（含表决、会服、视频控制模块）
	8300/50基础软件包
	TAIDEN
	套
	1

	178
	
	无纸化会议编解码控制器（含供电模块）
	HCS-8317
	TAIDEN
	台
	2

	179
	
	室内POE无线AP
	TL-W960
	TP-Link
	  台
	1

	180
	
	数字功放（主扩用300）
	CMX300Va
	QSC
	台
	4

	181
	
	双6.5″主扩声扬声器（含支架）
	双6.5″
	QSC
	  台
	6

	182
	
	5400流明投影机
	5400流明
	松下
	台
	2

	183
	
	100＂16:10电动幕
	INP-ZDZ100
	INP
	台
	3

	184
	
	书写屏
	N650
	鸿合
	台
	7

	185
	
	主扩声扬声器（3组）
	FCS-04
	东微
	台
	8

	186
	
	数字功放300
	300
	东微
	台
	2

	187
	
	八通道自动混音器
	ABM100S
	JMIC
	台
	8

	188
	
	5000流明投影机
	5000流明
	松下
	台
	2

	189
	
	120寸电动投影幕（16:10）
	INP-ZDZ120
	INP
	台
	1

	190
	
	功率放大器（8Ω 300）
	8Ω 300
	东微
	台
	1

	191
	
	拼接屏
	DHL550UCM-ES
	大华
	台
	9

	192
	
	显示单元箱体（含底座）
	DH-ARA11
	大华
	套
	9

	193
	
	解码拼控一体云主机
	8-8融合矩阵+
	天地伟业
	台
	1

	194
	
	云图图像处理系统
	8T融合矩阵+
	大华
	台
	1

	195
	
	输入卡
	VEC0404HH-M70
	大华
	个
	3

	196
	
	输出卡
	VDC0605H-M70
	大华
	个
	6

	197
	
	电源控制箱
	含控制线等辅材
	大华
	套
	9

	198
	
	LED P2.5全彩屏 2640*2000（南门厅）
	P2.5
	润彩
	平方米
	5.28

	199
	
	系统软件编程
	定制
	东微
	套
	9

	200
	
	多媒体综合插座
	定制
	国产
	  个
	27

	201
	
	网络中控
	定制
	东微
	台
	3

	202
	
	返听插座
	定制
	国产
	  台
	2

	203
	
	天线放大器 
	定制
	金麦克
	个
	1

	204
	
	控制室操作桌、椅（三人位）
	定制
	国产
	  套
	1

	205
	
	返看返听设备综合插座箱
	定制
	国产
	  台
	3

	206
	
	操作台
	定制
	国产
	套
	5

	207
	
	控制室监听扬声器
	定制
	国产
	台
	5

	208
	
	书写屏流动架
	定制
	鸿合
	台
	6

	209
	
	LED控制系统
	定制
	润彩
	套
	1

	210
	UPS不间断电源系统
	单进单出在线式UPS10KVA
	YDC9110S
	科士达
	  台
	17

	211
	
	三进三出在线式UPS200KVA
	YDC33200
	科士达
	  台
	1

	212
	
	蓄电池12V120AH
	6-FM-120
	科士达
	  个
	80

	213
	
	电池柜（拼A40节）
	A40
	科士达
	  台
	2

	214
	
	电池连接线（2*BVR120）
	2*BVR120
	国产
	  套
	2

	215
	
	空开 800A2P直流断路器
	800A2P
	国产
	  个
	2

	216
	
	电池支撑架
	定制
	科士达
	  台
	2

	217
	
	ups支撑架
	定制
	科士达
	  台
	1

	218
	拼接屏系统
	DHL550UCM-ES
	拼接屏
	大华
	  台
	54

	219
	
	DH-ARA11
	显示单元箱体（含底座）
	大华
	  台
	54

	220
	
	8-8融合矩阵+
	解码拼控一体云主机
	天地伟业
	  台
	3

	221
	
	8T融合矩阵+
	云图图像处理系统
	大华
	  台
	3

	222
	
	VEC0404HH-M70
	输入卡
	大华
	  台
	16

	223
	
	VDC0605H-M70
	输出卡
	大华
	  台
	32

	224
	
	含控制线等辅材
	电源控制箱（含控制线等辅材）
	大华
	  台
	54

	225
	机房工程
	电动屏蔽门1m*2m
	1m*2m
	中国机房
	  樘
	1

	226
	
	机柜
	600*1000*2000mm
	图腾
	台
	32

	227
	
	机柜
	600*600*2000mm
	图腾
	台
	17

	228
	
	机柜
	屏蔽
	浩瀚翔宇
	台
	15

	229
	
	空调电源滤波器
	380V,80A，四线制
	中国机房
	  台
	1

	230
	
	UPS电源滤波器
	380V,100A，四线制
	中国机房
	  台
	2

	231
	
	电源滤波器
	220V,16A，两线制
	中国机房
	  台
	3

	232
	
	接地滤波器
	单线40A
	中国机房
	  台
	1

	233
	
	接地滤波器（单线50A）
	单线50A
	中国机房
	  台
	1

	234
	
	LED灯（600*600）
	600*600
	飞利浦
	  套
	16

	235
	
	LED灯（带应急）（600*600）
	600*600带应急
	飞利浦
	  套
	17

	236
	
	翘板开关（220V，10A双联单控）
	220V，10A双联单控
	飞利浦
	  个
	5

	237
	
	UPS配电箱(容量3P/100A)
	3P/100A
	施耐德
	  台
	1

	238
	
	机柜PDU
	10口16A
	突破
	  台
	72

	239
	
	工业连接器单相16A
	16A
	突破
	  台
	24

	240
	
	温湿度一体传感器
	YZ-TH802P
	盈泽世纪
	  支
	12

	241
	
	开关量采集模块
	YZ-R8053
	盈泽世纪
	  台
	4

	242
	
	漏水监测模块（含5米感应绳）
	YZ-HW-58
	盈泽世纪
	  台
	4

	243
	
	系统电源
	DC24V
	盈泽世纪
	  个
	3

	244
	
	系统电源
	DC12V
	盈泽世纪
	  个
	5

	245
	
	采集箱（轨道+开关+附件）
	400*500*120mm
	盈泽世纪
	  个
	5

	246
	
	UPS配电箱(容量3P/80A)
	3P/80A
	施耐德
	  台
	1

	247
	
	监控管理主机
	IPC-710
	盈泽世纪
	  台
	2

	248
	
	串口服务器
	8口
	盈泽世纪
	  台
	4

	249
	
	多串口采集卡
	CP-118U
	盈泽世纪
	  台
	2

	250
	
	光收发器（单模百兆）
	单模百兆
	国产
	  台
	1

	251
	
	路由器（8口百兆）
	8口百兆
	TP-LINK
	  台
	2

	252
	
	开关电源（12V/2A）
	12V/2A
	国产
	  个
	2

	253
	
	UPS列头柜（容量3P/125A）
	3P/125A
	施耐德
	  台
	1

	254
	
	机柜PDU（10口16A）
	10口16A-PDU
	突破
	  台
	38

	255
	
	工业连接器单相16A
	单相16A
	突破
	  台
	32

	256
	
	供配电通讯软件接口
	定制
	盈泽世纪
	  台
	3

	257
	
	电力仪表通讯口接入模块
	定制
	盈泽世纪
	  台
	9

	258
	
	通讯软件接口
	定制
	盈泽世纪
	  台
	5

	259
	
	幕帘式红外报警
	定制
	盈泽世纪
	  台
	4

	260
	
	温湿度通讯软件接口
	定制
	盈泽世纪
	  台
	3

	261
	
	漏水通讯软件接口
	定制
	盈泽世纪
	  台
	3

	262
	
	UPS通讯口接入模块
	定制
	盈泽世纪
	  台
	4

	263
	
	机房安全自动化监控系统
	定制
	盈泽世纪
	套
	2

	264
	
	电话语音报警系统（含硬件）
	定制
	盈泽世纪
	  台
	2

	265
	
	短信息报警系统（含硬件）
	定制
	盈泽世纪
	  台
	2

	266
	
	协议转换器
	定制
	国产
	  台
	1

	267
	单人间办公室一对一对讲系统
	高级主机
	NLS-HZ90Q
	来邦
	  套
	13

	268
	
	可视门口分机
	NLS-HZAE6BS
	来邦
	  台
	13

	269
	
	地址盒
	NLS-HWD
	来邦
	  套
	1

	270
	
	监听音箱
	ALB-46Y
	来邦
	  台
	1

	271
	
	管理电脑
	i5
	联想
	  台
	1

	272
	
	管理软件
	定制
	来邦
	  套
	1

	273
	排队叫号系统
	IP网络发号主机
	NLB-81-HZ19
	来邦
	  台
	1

	274
	
	语音文字信息语音箱
	NLB-81HW-47
	来邦
	  台
	1

	275
	
	IP网络叫号器
	NLB-81-HZ05
	来邦
	  台
	2

	276
	
	多媒体控制盒
	NLV-ZC
	来邦
	  台
	2

	277
	
	液晶窗口显示器
	液晶22寸
	来邦
	  台
	2

	278
	
	排队叫号综合显示器
	55寸
	来邦
	  台
	1

	279
	
	天花扬声器60W
	CL-200
	来邦
	  台
	2

	280
	
	触摸屏查询机
	WiseDisplay-HF19.0
	来邦
	  台
	1

	281
	
	触摸查询软件
	WiseDisplay-Server
	来邦
	  套
	1

	282
	保密会议室系统
	中控管理系统
	QY-SY1
	天大清源
	  台
	3

	283
	
	声音采集系统
	QYBM-CJ
	天大清源
	  台
	7

	284
	
	专用供电器
	QYBM-GD
	天大清源
	  台
	2

	285
	
	风道声音干扰系统
	QYBM-GRⅣ
	天大清源
	  台
	24

	286
	
	空间声音干扰系统
	QYBM-Ⅱ
	天大清源
	  台
	13

	287
	
	玻璃震动干扰器
	QYBM-GR Ⅲ
	天大清源
	  套
	16

	288
	
	笔记本型视频信息保护系统（一级）
	QY-SP1
	天大清源
	  套
	2

	289
	
	红黑隔离电源插座
	QYGL-II
	天大清源
	  个
	6

	290
	
	无线局域网管控系统
	QYBM-WX
	天大清源
	  套
	2

	291
	
	20格手机屏蔽柜及底座
	QY-SJG1
	天大清源
	  台
	2

	292
	
	未关门报警器
	定制
	天大清源
	  套
	3

	293
	
	未关窗报警器
	定制
	天大清源
	  套
	4

	294
	
	移动通信干扰器
	定制
	天大清源
	  套
	2

	295
	有线
电视
	干线放大器
	定制
	国产
	个
	3

	296
	
	分支分配器
	定制
	国产
	个
	4

	297
	智能照明系统
	智能开关主模块
	N512/11
	西门子
	个
	39

	298
	
	智能开关子模块
	N512/21
	西门子
	个
	98

	299
	
	智能控制面板
	UP287
	西门子
	个
	42

	300
	
	线路耦合器
	N140
	西门子
	个
	3

	301
	
	系统电源
	N125/22
	西门子
	个
	4

	302
	
	IP路由器
	N146/02
	西门子
	个
	1

	303
	
	中控软件
	ELVIS
	西门子
	个
	1

	304
	
	灯控线缆
	YCYM2*2*0.8
	西门子
	米
	1011

	305
	
	中控电脑
	i5
	联想
	套
	1

	306
	精密空调
	精密空调
	ST012FAACAOBT
	科士达
	台
	2

	307
	
	精密空调
	MT030UACCAOBT
	科士达
	台
	4

	308
	
	精密空调
	MT045UACCAOBT
	科士达
	台
	3

	309
	
	精密空调
	ST007FAACAOBT
	科士达
	台
	3

	4号楼弱电设备明细表

	序号
	系统名称
	设备名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量

	1
	安防监控系统
	200万星光级电动变焦半球型网络摄像机
	DS-2CD5126BH-IZ
	海康威视
	台
	94

	2
	
	电梯内摄像机
	DS-2CD25CRF-FSX
	海康威视
	台
	9

	3
	
	红外高速智能球机
	iDS-2DF8225IH-A
	海康威视
	台
	1

	4
	
	室外转动摄像机(含配套支架、电源)
	DS-2DF8255BH-A
	海康威视
	台
	16

	5
	
	变动变焦枪机(含电源、支架）
	DS-2CD5A26EFWD-IZ
	海康威视
	台
	16

	6
	
	星光变动变焦枪机(含电源、支架）
	DS-2CD5A27EFWD-IZS
	海康威视
	台
	5

	7
	
	24口POE交换机
	S3100V3
	H3C
	台
	8

	8
	
	24口交换机
	S3100V3
	H3C
	台
	8

	9
	
	超五类非屏蔽网线
	PUC5504
	泛达
	批
	1

	10
	一卡通系统
	读卡器
	DL13-C
	DDS
	台
	73

	11
	
	开门按钮
	KC86
	DDS
	台
	65

	12
	
	双门电磁锁
	EM600SD(LED)
	ELEM
	台
	56

	13
	
	单门电磁锁
	EM600S(LED)
	ELEM
	台
	53

	14
	
	四门门禁控制器
	TPL4-D4
	DDS
	台
	21

	15
	
	单电插锁
	单门
	DDS
	台
	20

	16
	
	门禁设备箱
	定制
	国产
	台
	16

	17
	
	开关电源
	LD55
	DDS
	台
	21

	18
	会
议
系
统


3F
大
会
议
室
	组合插座
	TS-18A
	ITC
	台
	28

	19
	
	输入盒
	TV-711HK
	ITC
	台
	28

	20
	
	输出盒
	TV-712AK
	ITC
	台
	28

	21
	
	全数字会议主机
	TS-0200M
	ITC
	台
	1

	22
	
	主席单元
	TS-0202
	ITC
	台
	1

	23
	
	代表单元
	TS-0202A
	ITC
	台
	11

	24
	
	反馈抑制器
	TS-234
	ITC
	台
	1

	25
	
	会议视频交换机(48口)
	S5130S-52P-EI
	H3C
	台
	2

	26
	
	线阵音箱(双10寸音箱)
	LA-2100
	ITC
	台
	8

	27
	
	线阵超低音箱(单18寸低音)
	LA-1180
	ITC
	台
	2

	28
	
	线阵音箱安装配件
	LA-P04
	ITC
	套
	2

	29
	
	专业功放（2*1200W）
	TA-21200
	ITC
	台
	3

	30
	
	专业功放（2*700W）
	TS-700PI
	ITC
	台
	3

	31
	
	辅助音箱(400W)
	TS-712
	ITC
	台
	6

	32
	
	专业功放（2*500W）
	TS-500PI
	ITC
	台
	1

	33
	
	辅助音箱(300W)
	TS-710
	ITC
	台
	2

	34
	
	无线麦
	T-521UH
	ITC
	台
	3

	35
	
	对数指向性天线
	T-522B
	ITC
	台
	3

	36
	
	16路带4编组调音台
	TS-16P-4
	ITC
	台
	1

	37
	
	16路数字音频处理器
	TS-P1616
	ITC
	台
	1

	38
	
	有线话筒
	TS-338WQ
	ITC
	台
	28

	39
	
	混音器
	TS-0811
	ITC
	台
	6

	40
	
	大功率电源时序器
	TS-830
	ITC
	台
	2

	41
	
	输入盒
	TV-711HK
	ITC
	台
	1

	42
	
	输出盒
	TV-712AK
	ITC
	台
	1

	43
	
	无线双面电子桌牌
	TS-8209
	ITC
	台
	24

	44
	
	智能双面电子桌牌专用电池
	TS-8209D
	ITC
	台
	24

	45
	
	智能双面电子桌牌充电箱
	TS-8209P
	ITC
	台
	1

	46
	
	智能双面电子桌牌软件
	TS-8209R
	ITC
	套
	1

	47
	
	无线路由器
	WA5530
	H3C
	台
	1

	48
	
	分布式中控主机
	TV-715
	ITC
	台
	1

	49
	
	分布式综合管理平台主控服务器(含软件)
	TV-715YX
	ITC
	台
	1

	50
	
	平板电脑
	IPad
	APPLE
	台
	1

	51
	
	分布式综合管理平台iPad版软件
	TV-713IR
	ITC
	台
	1

	52
	
	会议管理交换机(24口)
	S5130S-28P-EI
	H3C
	台
	1

	53
	
	会议话筒交换机(24口千兆)
	S5130S-28P-EI
	H3C
	台
	1

	54
	
	网络插座(含模块)
	　
	国产
	台
	28

	55
	
	外网接入交换机（24口）
	S5130S-28S-EI
	H3C
	台
	2

	56
	
	专网接入交换机（24口）
	S5130S-28S-EI
	H3C
	台
	2

	57
	
	24口网络配线架
	CPPL24WBLY+24*CJ688TGBU
	泛达
	台
	6

	58
	
	编程软件
	定制
	ITC
	套
	1

	59
	
	红外发射棒
	配带
	ITC
	台
	4

	60
	
	控制电脑
	　
	DELL
	台
	2

	61
	
	强电插座
	　
	国产
	台
	30

	62
	
	配电柜
	定制
	国产
	台
	1

	63
	
	机柜
	标准
	华安
	台
	3

	64
	会
议
系
统


3F
小
会
议
室
	投影机
	MH750
	BenQ
	台
	1

	65
	
	电动投影幕
	150寸16:9
	红叶
	台
	1

	66
	
	投影电动吊架
	定制
	国产
	台
	1

	67
	
	组合插座
	TS-18A
	ITC
	台
	1

	68
	
	输入盒
	TV-711HK
	ITC
	台
	1

	69
	
	输出盒
	TV-712AK
	ITC
	台
	1

	70
	
	全数字会议主机
	TS-0200M
	ITC
	台
	1

	71
	
	主席单元
	TS-0202
	ITC
	台
	1

	72
	
	代表单元
	TS-0202A
	ITC
	台
	7

	73
	
	反馈抑制器
	TS-234
	ITC
	台
	1

	74
	
	6芯会议专用延长线
	TS-20D
	ITC
	条
	1

	75
	
	会议地插
	TS-6C
	ITC
	台
	1

	76
	
	专业功放（2*200W）
	TS-200PI
	ITC
	台
	2

	77
	
	专业音箱（120W）
	TS-606HWQ
	ITC
	台
	4

	78
	
	12路数字输出两编组USB录音实况调音台
	TS-12P-2S
	ITC
	台
	1

	79
	
	8路数字音频处理器
	TS-P880
	ITC
	台
	1

	80
	
	无线麦
	T-521UH
	ITC
	台
	1

	81
	
	大功率电源时序器
	TS-830
	ITC
	台
	2

	82
	
	输入盒
	TV-711HK
	ITC
	台
	1

	83
	
	输出盒
	TV-712AK
	ITC
	台
	1

	84
	
	分布式中控主机
	TV-715
	ITC
	台
	1

	85
	
	平板电脑
	国产
	ITC
	台
	1

	86
	
	分布式综合管理平台iPad版软件
	TV-713IR
	ITC
	台
	1

	87
	
	无线路由器
	WA5530
	H3C
	台
	1

	88
	
	会议管理交换机(24口)
	S5130S-28P-EI
	H3C
	台
	1

	89
	
	编程软件
	定制
	ITC
	台
	1

	90
	
	红外发射棒
	配带
	ITC
	台
	4

	91
	
	机柜
	　
	华安
	台
	1

	92
	会
议
系
统


3F
中
会
议
室
	24口POE交换机
	S3100V3-28TP-PWR-EI
	H3C
	台
	2

	93
	
	主席会议话筒
	TS-0303
	ITC
	台
	1

	94
	
	代表会议话筒
	TS-0303A
	ITC
	台
	27

	95
	
	会议话筒主机
	　
	ITC
	台
	1

	96
	
	六类非屏蔽网线
	PFC6004
	施耐德
	批
	1

	97
	
	投影机
	MH750
	BenQ
	台
	1

	98
	
	投影幕
	150寸16:9
	红叶
	台
	1

	99
	
	投影电动吊架
	　
	国产
	台
	1

	100
	
	组合插座
	TS-18A
	ITC
	台
	1

	101
	
	输入盒
	TV-711HK
	ITC
	台
	1

	102
	
	输出盒
	TV-712AK
	ITC
	台
	1

	103
	
	专业功放（2*350PI）
	TS-350PI
	ITC
	台
	2

	104
	
	主音箱（200W）
	TS-608AWQ
	ITC
	台
	4

	105
	
	12路数字输出两编组USB录音实况调音台
	TS-12P-2S
	ITC
	台
	1

	106
	
	2进6出音频处理器
	TS-P260
	ITC
	台
	1

	107
	
	无线话筒
	T-521UH
	ITC
	台
	1

	108
	
	DVD播放机
	BDP3480/93
	PHILIPS
	台
	1

	109
	
	8路电源时序器
	TS-820
	ITC
	台
	1

	110
	
	全数字会议主机
	TS-0200M
	ITC
	台
	1

	111
	
	主席单元
	TS-0202
	ITC
	台
	1

	112
	
	代表单元
	TS-0202A
	ITC
	台
	7

	113
	
	6芯会议专用延长线
	TS-20D
	ITC
	条
	1

	114
	
	会议地插
	TS-6C
	ITC
	台
	1

	115
	
	会议数字音频处理器
	TS-234
	ITC
	台
	1

	116
	
	机柜
	600*800*2000
	华安
	台
	1

	117
	会
议
系
统



3F
干
部
培
训
中
心
	组合插座
	TS-18A
	ITC
	台
	1

	118
	
	输入盒
	TV-711HK
	ITC
	台
	2

	119
	
	输出盒
	TV-712AK
	ITC
	台
	2

	120
	
	专业功放（2*350W）
	TS-350PI
	ITC
	台
	2

	121
	
	专业音箱(200W)
	TS-608
	ITC
	台
	2

	122
	
	专业音箱（150W）
	TS-608AWQ
	ITC
	台
	2

	123
	
	12路数字输出两编组USB录音实况调音台
	TS-12P-2S
	ITC
	台
	1

	124
	
	2进6出音频处理器
	TS-P260
	ITC
	台
	1

	125
	
	无线麦
	T-521UH
	ITC
	台
	1

	126
	
	DVD播放机
	BDP3480/93
	PHILIPS
	台
	1

	127
	
	8路电源时序器
	TS-820
	ITC
	台
	1

	128
	
	全数字会议主机
	TS-0200M
	ITC
	台
	1

	129
	
	主席单元
	TS-0202
	ITC
	台
	1

	130
	
	代表单元
	TS-0202A
	ITC
	台
	5

	131
	
	6芯会议专用延长线
	TS-20D
	ITC
	条
	1

	132
	
	会议地插
	TS-6C
	ITC
	台
	1

	133
	
	会议数字音频处理器
	TS-234
	ITC
	台
	1

	134
	
	机柜
	600*800*2000
	华安
	台
	1

	135
	4329会议室大厅
	LED显示大屏幕
	C0401-P1.875 
	三思
	  m2
	123

	136
	
	24口网络交换机
	S5720S-28P-SI-AC
	华为
	  台
	1

	137
	
	播放计算机
	WS2020
	丽台科技
	  台
	1

	138
	
	控制计算机
	 Optiplex5050MT
	DELL
	  台
	1

	139
	
	视频拼接控制器
	VproCyber-CII
	三思
	  台
	1

	140
	
	数据发送器
	V3-6G
	三思
	  台
	24

	141
	
	光纤模块
	SP-GB-LX 
	索尔思
	  个
	96

	142
	
	播放软件包
	X-Media
	三思
	  套
	1

	143
	
	大屏幕钢架
	定制
	国产
	  项
	1

	144
	
	大屏幕装饰
	定制
	国产
	  项
	1

	145
	
	网络机柜
	AP-J-01-22
	AIPU
	  台
	4

	146
	
	五类八芯双绞线 UTP.CAT5.4P
	CAT5
	AIPU
	批
	1

	147
	
	通信光缆 GYXTZW-48B1(9/125微米-单模48芯)
	GYXTZW-48B1
	AIPU
	批
	1

	148
	
	DVI线
	DVI
	秋叶原
	批
	1

	149
	
	三芯圆护套线 RVV-3*1.5mm2
	RVV3*1.5
	AIPU
	批
	1

	150
	
	9/125微米光纤跳线L=3m
	ST-LC
	AIPU
	批
	1

	151
	
	大屏幕系统调试
	定制
	　
	 系统
	1

	152
	
	UPS设备
	YDC33160
	科士达
	  台
	1

	153
	
	UPS电池柜
	定制
	科士达
	  台
	3

	154
	
	UPS输出柜
	定制
	超特科技
	  台
	1

	155
	
	大屏配电柜
	定制
	超特科技
	  台
	1

	156
	
	设备与坐席区配电柜
	定制
	超特科技
	  台
	1

	157
	
	电力电缆WDZ-YJY-4*150+1*70mm2
	WDZ-YJY-4*150+1*70 mm2
	AIPU
	批
	1

	158
	
	电力电缆头240mm2以内
	240mm2
	国产
	批
	1

	159
	
	电力电缆ZR-YJV-5*10mm2
	ZR-YJV-5*10 mm2
	AIPU
	批
	1

	160
	
	电力电缆头10mm2以内
	10mm2
	国产
	批
	1

	161
	机房工程
	扁铜3*30mm
	3*30mm
	津铜
	批
	1

	162
	
	铜箔1*100mm
	1*100mm
	津铜
	批
	1

	163
	
	输入输出配电柜
	　
	施耐德
	台
	1

	164
	
	UPS-30KVA/30min
	YDC3330H
	科士达
	台
	1

	165
	
	100AH电池
	6FM100
	科士达
	块
	28

	166
	
	ZR-YJV4*50+1*25
	ZR-YJV4*50+1*25
	帝一
	批
	1

	167
	
	ZR-YJV4*35+1*16
	ZR-YJV4*35+1*16
	帝一
	批
	1

	168
	
	ZR-YJV3*4
	ZR-YJV3*4
	帝一
	批
	1

	169
	
	机柜600*1000*2000
	HA-2A
	华安
	台
	28

	170
	
	机柜钢制底座
	　
	华安
	个
	28

	171
	
	机柜PDU
	TG120101
	突破
	台
	60

	172
	
	UPS-3KVA/30min
	YDC9103H
	科士达
	台
	18

	173
	
	UPS机头
	SU-C3KS
	超特科技
	台
	5

	174
	
	UPS机头
	YDC330H
	科士达
	台
	1

	175
	
	UPS机头
	YDC33160
	科士达
	台
	1

	176
	
	100AH电池
	6FM100
	科士达
	块
	128

	177
	
	UPS电池
	6-FM-65
	科士达
	块
	120

	178
	
	UPS电池
	SE12-100
	超特科技
	块
	90

	179
	
	UPS电池
	SP12-65
	圣阳
	块
	8

	180
	
	弱电配电箱
	定制
	施耐德
	台
	20

	181
	
	机柜钢制底座
	定制
	华安
	个
	8

	182
	
	机柜PDU
	TG120101
	突破
	台
	16

	183
	楼宇自控系统
	网络控制器
	WEB-8025-U
	霍尼韦尔
	台
	1

	184
	
	控制器1授权 
	SMA-8025-1YR-INIT
	霍尼韦尔
	台
	1

	185
	
	电源模块
	WPM-8000
	霍尼韦尔
	台
	2

	186
	
	两个RS485串口的模块
	NPB-8000-2X-485
	霍尼韦尔
	台
	2

	187
	
	现场控制器
	PUB6438SR
	霍尼韦尔
	台
	21

	188
	
	IO模块
	SIO12000
	霍尼韦尔
	台
	21

	189
	
	现场控制器箱体
	600*800*2000
	国产
	台
	21

	190
	
	现场控制器箱体
	400*500*200
	国产
	台
	1

	191
	
	开关型风阀执行器
	CN6110A1003
	霍尼韦尔
	台
	21

	192
	
	压差开关
	DPS400A
	霍尼韦尔
	台
	4

	193
	
	防冻开关
	FT6961-18
	霍尼韦尔
	台
	4

	194
	
	风道温湿度
	H7080B2015
	霍尼韦尔
	台
	21

	195
	能耗监测系统
	通讯网关
	Anet-2E5S
	安科瑞
	台
	7

	196
	灯控系统
	3路主模块执行器
	N512/11
	西门子
	台
	32

	197
	
	3路子模块执行器
	N512/21
	西门子
	台
	78

	198
	
	电源模块
	N125/22
	西门子
	台
	5

	199
	
	IP路由器
	N146/02
	西门子
	台
	1

	200
	
	耦合器
	N140/13
	西门子
	台
	4

	201
	
	四联八键面板
	UP203/13
	西门子
	台
	23

	202
	
	中控软件
	定制
	西门子
	套
	1

	203
	
	工作站
	　
	DELL
	台
	1

	5号楼弱电设备明细表

	序号
	系统名称
	设备名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量

	1
	安防监控系统
	24口POE交换机
	DS-3E0326P-S
	海康威视
	台
	11

	2
	
	24口POE 交换机
	S5103
	华三
	台
	4

	3
	
	16口交换机
	DS-3E0516-S
	海康威视
	台
	4

	4
	
	半球摄像机 （含电源）
	DS-2CD5126BH-IZ
	海康威视
	  台
	119

	5
	
	转动摄像机 （含电源）
	DS-2DF8255BH-A
	海康威视
	  台
	12

	6
	
	枪式摄像机（含电源、支架）
	DS-2CD7A26FBH-IZS
	海康威视
	  台
	24

	7
	
	星光级防暴半球网络摄像机
	DS-2CD5126FWY-SGA
	海康威视
	  台
	1

	8
	
	电梯摄像头
	DS-2CD25CRF-FS
	海康威视
	  台
	1

	9
	
	电梯摄像头
	DS-2CD5126BH-IZ
	海康威视
	  台
	8

	10
	
	48芯单模光纤
	48芯
	烽火
	套
	1

	11
	
	144芯单模光纤
	144芯
	烽火
	套
	1

	12
	
	配线 RVV-3*1.0
	 RVV-3*1.0
	普天
	套
	1

	13
	
	超五类网线 UTP
	ACT4P5EUNR3BBU
	康普
	套
	1

	14
	
	电源
	POE
	海康威视
	  个
	18

	15
	
	无线网桥
	DS-3WF0BC-2N
	海康威视
	  个
	18

	16
	门禁系统
	四门门禁控制器（含电源）
	DS-K2604
	DDS
	  台
	13

	17
	
	单门磁力锁
	DS-K4H250SC
	DDS
	  台
	4

	18
	
	双门磁力锁
	DS-K4H250DC
	DDS
	  台
	28

	19
	
	读卡器
	DS-K1102MK
	DDS
	  台
	28

	20
	
	开门按钮
	KC86
	DDS
	  台
	25

	21
	机房系统
	工业连接器单相16A
	定制
	国产
	  台
	14

	22
	
	弱电间配电箱（-1层2、3号配电间）
	定制
	ABB
	  台
	2

	23
	
	弱电间配电箱（-1层2、3号配电间除外）
	定制
	ABB
	  台
	18

	24
	
	UPS 160KVA
	YDC33160
	科士达
	  台
	2

	25
	
	UPS 30KVA
	YDC3330H
	科士达
	  台
	2

	26
	
	蓄电池 100AH
	6-FM-100
	科士达
	  个
	32

	27
	
	UPS 3KVA
	YDC9103H
	科士达
	  台
	16

	28
	
	UPS机头
	SU-C3KS
	超特科技
	台
	2

	29
	
	UPS 10KVA
	YDC9110H
	科士达
	台
	2

	30
	
	蓄电池 65AH
	6-FM-65
	科士达
	  个
	64

	31
	
	蓄电池 100AH
	6-FM-100
	科士达
	  个
	536

	32
	
	UPS电池
	SE-2-100
	超特科技
	台
	32

	33
	3F会议室系统
	全数字会议系统主机
	TS-0200M
	ITC
	  台
	2

	34
	
	主席单元
	TS-0202
	ITC
	  台
	2

	35
	
	反馈抑制器
	TS-234
	ITC
	  台
	2

	36
	
	线阵音箱(双10寸音箱)
	LA-2100
	ITC
	  台
	12

	37
	
	线阵超低音箱(单18寸低音)
	LA-1180
	ITC
	  台
	2

	38
	
	线阵音箱安装配件
	LA-P04
	ITC
	  只
	2

	39
	
	专业功放（2*1200W）
	TA-21200
	ITC
	  台
	5

	40
	
	专业功放（2*700W）
	TS-700PI
	ITC
	  台
	4

	41
	
	对数指向性天线
	T-522B
	ITC
	  个
	1

	42
	
	调音台
	ZED420
	ZED
	个
	1

	43
	
	12路数字音频处理器
	TS-P1212
	ITC
	  台
	1

	44
	
	混音器
	TS-0811
	ITC
	  台
	8

	45
	
	大功率电源时序器
	TS-830
	ITC
	  台
	1

	46
	
	8路电源控制器
	TS-9101
	ITC
	  台
	1

	47
	
	代表单元(TS-0202A)
	TS-0202A
	ITC
	  台
	18

	48
	
	电脑灯光控制台
	定制
	ITC
	台
	1

	49
	
	智能球型摄像机
	DS-2DF5220S-DE4/W
	海康威视
	台
	1

	50
	
	交换机
	S5130S-28S-EI
	华三
	台
	1

	51
	
	软件
	定制
	海康威视
	台
	1

	52
	
	解码器
	DS-6904UD
	海康威视
	台
	1

	53
	
	控制键盘
	DS-1600K
	海康威视
	台
	1

	54
	5101会议厅大屏
	LED显示大屏幕
	P1.875
	三思
	m2
	197

	55
	
	数据发送器
	V3-6G
	三思
	台
	35

	56
	
	数据接收器
	V3SRA
	三思
	台
	35

	57
	
	光纤模块
	SP-GB-LX
	索尔思
	个
	268

	58
	
	网络机柜
	600*600*2000
	坦格
	台
	3

	59
	
	网络机柜
	600*800*2000
	坦格
	台
	1

	60
	
	UPS设备
	YDC33160
	科士达
	台
	1

	61
	
	UPS电池柜
	　
	科士达
	台
	3

	62
	
	UPS输出柜
	GGUC320P3
	科士达
	台
	1

	63
	
	大屏配电柜
	SS-DKXL-160
	三思
	台
	2

	64
	
	设备与坐席区配电柜
	GGUC100P3
	科士达
	台
	1

	65
	5301会议厅大屏
	LED显示大屏幕
	P1.875
	三思
	m2
	101

	66
	
	48口网络交换机
	S1700-52R-2T2P-AC
	华为
	台
	1

	67
	
	播放计算机
	WS2020
	丽台科技
	台
	1

	68
	
	控制计算机
	OPTIPLEX5050MT
	DELL
	台
	1

	69
	
	视频拼接控制器
	VRPOCYBER-CI-1
	三思
	台
	1

	70
	
	数据发送器
	V3-6G
	三思
	台
	16

	71
	
	数据接收器
	V3SRA
	三思
	台
	16

	72
	
	光纤模块
	SP-GB-LX
	索尔思
	个
	136

	73
	
	网络机柜
	600*600*2000
	坦格
	台
	3

	74
	
	网络机柜
	600*800*2000
	坦格
	台
	1

	75
	
	UPS设备
	YDC33160
	科士达
	台
	1

	76
	
	UPS电池柜
	　
	科士达
	台
	3

	77
	
	UPS输出柜
	GGUC320P3
	科士达
	台
	1

	78
	
	大屏配电柜
	SS-DKXL-230
	三思
	台
	1

	79
	
	设备与坐席区配电柜
	GGUC100P3
	科士达
	台
	1

	80
	楼控系统
	标准网络控制器
	WEB网络控制器
	Honeywell
	台
	1

	81
	
	服务器
	DS-VE2208C-BBC
	海康威视
	台
	1

	82
	
	工作站
	7050MT
	戴尔
	台
	1

	83
	
	楼控软件
	GatewaySetting
	Honeywell
	套
	1

	84
	
	现场控制器
	PUB6438SR
	Honeywell
	台
	7

	85
	
	现场控制器
	SIO12000
	Honeywell
	台
	7

	86
	
	现场控制器
	IO34
	Honeywell
	台
	1

	87
	
	现场控制器箱体
	700*500
	Honeywell
	台
	7

	88
	
	现场控制器箱体
	600*500
	Honeywell
	台
	24

	89
	
	风管式温湿度传感器
	H7080B2105
	Honeywell
	台
	35

	90
	
	压差开关
	DPS400
	Honeywell
	台
	35

	91
	
	防冻开关报警
	FT6961-18
	Honeywell
	台
	35

	92
	
	开关量风阀执行器
	CN6110
	Honeywell
	台
	35

	93
	
	室外温湿度传感器
	H7508
	Honeywell
	台
	1

	94
	
	网络控制器
	WEB-DATA
	联合感知
	套
	1

	95
	
	网络控制器箱体
	定制
	定制
	套
	5

	96
	
	DDC通讯网关
	AX2400
	Honeywell
	台
	7

	97
	
	现场控制器
	PUB6438SR
	Honeywell
	台
	4

	98
	
	现场控制器
	SIO6042
	Honeywell
	台
	4

	99
	
	室内温湿度传感器
	TR21-H
	Honeywell
	个
	5

	100
	
	风量传感器
	PD12
	UST
	个
	6

	101
	能耗监测系统
	能耗主态模块Acrel-5000V7
	定制
	安科瑞
	套
	1

	102
	
	数据存储模块Acrel-dbSQL
	定制
	安科瑞
	套
	1

	103
	
	能耗管理模块Acrel-EnerSys
	定制
	安科瑞
	套
	1

	104
	
	设备驱动模块Acrel-Driver
	定制
	安科瑞
	套
	1

	105
	
	数据分析模块Acrel-Analysis
	定制
	安科瑞
	套
	1

	106
	
	配电一次图Acrel-Disom模块
	定制
	安科瑞
	套
	2

	107
	
	服务器
	DS-VE2208C-BBC
	海康威视
	台
	1

	108
	
	工作站
	7050MT
	戴尔
	台
	1

	109
	
	显示器
	21.5寸
	戴尔
	台
	1

	110
	
	通讯网关
	Anet-2E5S
	安科瑞
	台
	7

	111
	制冷站设备
	标准网络控制器
	WEB网络控制器
	Honeywell
	　
	1

	112
	
	现场控制器 PUB6438SR
	PUB6438SR
	Honeywell
	台
	3

	113
	
	现场控制器 SIO12000
	SIO12000
	Honeywell
	台
	4

	114
	
	现场控制器 I034
	IO34
	Honeywell
	台
	1

	115
	
	现场控制器箱体
	800*600
	定制
	台
	2

	116
	
	现场控制器箱体
	700*500
	定制
	台
	2

	117
	
	冷机接口集成 WEB-CH
	WEB-CH
	定制
	套
	1

	118
	智能照明系统
	智能开关主模块N512/11
	N512/11
	西门子
	个
	27

	119
	
	智能开关子模块N512/21
	N512/21
	西门子
	个
	79

	120
	
	智能控制面板UP287
	UP287
	西门子
	个
	26

	121
	
	IP路由器N146/02
	N146/02
	西门子
	个
	4

	122
	
	系统电源N125/22
	N125/22
	西门子
	个
	4

	123
	
	中控服务器DS-VE2208C-BBC
	DS-VE2208C-BBC
	西门子
	台
	1

	124
	
	中控软件
	定制
	西门子
	个
	1

	中控室机房弱电设备明细表

	序号
	系统名称
	设备名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量

	1
	安防监控系统
	磁盘阵列
	192T
	海康威视
	台
	3

	2
	
	磁盘阵列
	240T
	海康威视
	台
	10

	3
	
	中心管理平台
	iVMS-87XX
	海康威视
	台
	1

	4
	
	分控管理计算机
	启天 M7170
	中国联想
	  台
	4

	5
	
	网络服务器
	DS-VE2208C-BBC
	海康威视
	台
	13

	6
	
	55寸拼接屏
	DS-D2055NH-B
	海康威视
	台
	9

	7
	
	液晶电视机
	46"
	中国夏普
	  台
	15

	8
	
	屏控器
	DS-B20
	海康威视
	台
	2

	9
	
	HDMI电缆，15m，黑色
	15米
	海康威视
	条
	24

	10
	
	管理电脑
	3977
	DELL
	台
	2

	11
	
	超五类跳线
	UTPCH2MY
	泛达
	批
	1

	12
	
	24口设备网交换机
	 S3100
	H3C
	台
	2

	13
	
	48口光纤配线架（含耦合器）
	ODU19T-A48-G/48芯ODF子框
	烽火
	台
	9

	14
	
	理线器
	WMPFSE
	泛达
	台
	18

	15
	
	光纤收发器机架
	14槽
	国产
	台
	1

	16
	
	光纤收发器
	百兆
	国产
	对
	11

	17
	
	8口交换机
	8口
	D-link
	台
	1

	18
	
	核心交换机
	S7506E
	海康威视
	台
	3

	19
	
	解码器
	DS-6908UD
	海康威视
	台
	2

	20
	
	24口千兆交换机
	S5130-28F-EI
	H3C
	台
	2

	地下车库弱电设备明细表

	序号
	系统名称
	设备名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量

	1
	安防监控系统
	室外转动摄像机(含配套支架)
	DS-2DF8255BH-A
	海康威视
	台
	20

	2
	
	200万智能筒型网络摄像机
	DS-2CD7A29XWD-IZS
	海康威视
	台
	74

	3
	
	200万星光级红外筒型网络摄像机
	IPC-B2A2-IR
	海康威视
	台
	3

	4
	
	200万泛智能防暴半球网络摄像机
	DS-2CD7127FWD-IZ
	海康威视
	台
	1

	5
	
	电动变焦筒型网络摄像机
	DS-2CD5A26EFWD-IZS/FC
	海康威视
	台
	81

	6
	
	摄像机支架
	DS-1292ZJ-P
	海康威视
	台
	158

	7
	
	跳线
	单芯-单模-LC/UPC-LC/UPC-(3m)
	烽火
	批
	1

	8
	
	尾纤
	单芯-单模-LC/UPC(1.5m)
	烽火
	批
	1

	9
	
	144口光纤配线架（含耦合器）
	144口
	烽火
	个
	2

	10
	
	单口百兆光模块
	百兆
	H3C
	个
	108

	11
	一卡通系统
	单口光纤收发器
	OL100CL-02B
	烽火
	台
	27

	12
	
	门禁设备箱
	定制
	国产
	台
	27

	13
	
	门禁控制器（含电源）
	OPEN-40K
	DDS
	台
	27

	14
	
	单门磁力锁
	EM600S(LED)
	ELEM
	台
	27

	15
	
	读卡器
	DL13-C
	DDS
	台
	27

	16
	
	开门按钮
	KC86
	DDS
	台
	27

	17
	楼宇自控系统
	室内一氧化碳传感器CO
	C6000A001
	霍尼韦尔
	台
	41

	18
	
	DDC通讯网关
	WEB-S-3-N4
	霍尼韦尔
	台
	43

	19
	
	DDC控制器
	PUB6438S
	霍尼韦尔
	台
	43

	院区和门卫室弱电设备明细表

	序号
	系统名称
	设备名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量

	1
	安防监控线系统
	全局多摄全景球机
	(i)DS-2PT9ABCDEFG-UVWS/XYZ
	海康威视
	  台
	2

	2
	
	200万星光级电动变焦半球型网络摄像机
	DS-2CD5126BH-IZ
	海康威视
	  台
	4

	3
	
	200万泛智能防暴半球网络摄像机
	DS-2CD7127FWD-IZ
	海康威视
	  台
	14

	4
	
	200万智能筒型网络摄像机(含电源、支架）
	DS-2CD7A29XWD-IZS
	海康威视
	  台
	8

	5
	
	200万星光级筒型网络摄像机(含电源、支架）
	DS-2CD7A26FWD-IZS
	海康威视
	  台
	1

	6
	
	200万星光级红外筒型网络摄像机(含电源、支架）
	IPC-B2A2-IR
	宇视
	  台
	5

	7
	
	室外枪式摄像机(含配套支架、电源)
	DS-2CD7A26FBH-IZS
	海康威视
	  台
	95

	8
	
	室外转动摄像机(含配套支架、电源)
	DS-2DF8255BH-A
	海康威视
	  台
	12

	9
	
	全局摄像机
	iDS-2PT7D20IX-DE/T3
	海康威视
	  台
	2

	10
	
	红外高速智能球机
	iDS-2DF8225IH-A
	海康威视
	  台
	11

	11
	
	枪球联动热成像摄像机(含配套支架、电源)
	DS-2TXBH37-96P
	海康威视
	  台
	38

	12
	
	红外高速智能球机
	iDS-2DF8237IX-A/LF
	海康威视
	  台
	13

	13
	
	红外热成像网络筒型摄像机(含配套支架、电源)
	DS-2TD2137-15/V1
	海康威视
	  台
	13

	14
	
	24口百兆交换机
	DS-3E2326-H
	海康威视
	  台
	4

	15
	
	单口光纤收发器
	SV-10/100M-S-R
	顺芯维
	  台
	92

	16
	
	4口光纤收发器
	SV-10/100M-4S-4R
	顺芯维
	  台
	28

	17
	
	23寸液晶显示器
	23寸
	国产
	  台
	5

	18
	
	8口交换机
	LS-5130S-10P-EI
	H3C
	  台
	28

	19
	
	监控杆
	　
	国产
	根
	86

	20
	
	室外电源箱
	　
	国产
	台
	11

	21
	
	空开开关电源
	　
	国产
	台
	31

	22
	
	监控设备箱
	国标
	定制
	  台
	43

	23
	
	光模块
	HK-SFP-1.25G-20-1310-DF
	海康威视
	  个
	8

	24
	访客验证系统
	人证访客机
	DS-K5022
	海康威视
	  台
	2

	25
	
	访客身份登记终端
	DS-K5022
	海康威视
	  台
	2

	26
	
	临时发卡机
	DS-K1F100-D8E
	海康威视
	  台
	2

	27
	
	远距离卡片
	DS-TRC400-4
	海康威视
	  张
	300

	28
	
	身份验证管理电脑
	7050MT
	戴尔
	  台
	2

	29
	
	入口身份识别显示大屏
	55寸
	海康威视
	  台
	3

	30
	
	24口百兆交换机
	DS-3E2326-H
	海康威视
	  台
	2

	31
	
	访客管理系统软件
	iVMS-87XX-FK
	海康威视
	  套
	1

	32
	
	远距离发卡器
	DS-TRD400-4
	海康威视
	  台
	3

	33
	门禁一卡通系统
	人员通道（左边道）
	DS-K3B601-L
	海康威视
	  套
	3

	34
	
	人员通道（中间道）
	DS-K3B601-M
	海康威视
	  套
	6

	35
	
	人员通道（右边道）
	DS-K3B601-R
	海康威视
	  套
	3

	36
	车辆管理系统
	电动栏杆机（左）
	DS-TMG40Y-BHL
	海康威视
	  台
	3

	37
	
	电动栏杆机（右）
	DS-TMG40Y-BHR
	海康威视
	  台
	3

	38
	
	电动栏杆机（直杆、全向）
	DS-TMG510-H
	海康威视
	  台
	14

	39
	
	车辆识别摄像机
	DS-TCG227-A
	海康威视
	  台
	14

	40
	
	服务器
	DS-VE22S-B
	海康威视
	台
	1

	41
	
	立柱
	停车辅助-立柱L2500-X1300-R117(TCG22X)
	海康威视
	  台
	18

	42
	
	停车系统管理软件
	定制
	海康威视
	套
	1

	43
	
	出入口控制终端
	DS-TPE200(1T)
	海康威视
	  台
	6

	44
	
	防砸雷达
	DS-TMG034
	海康威视
	  台
	16

	45
	
	触发雷达
	DS-TMG034
	海康威视
	  台
	4

	46
	
	车辆识别摄像机
	DS-TCG225-4
	海康威视
	  台
	6

	47
	
	地感线圈
	定制
	海康威视
	套
	38

	48
	
	远距离读卡器
	DS-TRI400-4
	海康威视
	  台
	18

	49
	
	进出车辆显示屏
	DS-TVL224-4-SY
	海康威视
	  台
	10

	50
	
	车辆识别摄像机
	DS-TCG225-4
	海康威视
	  台
	2

	51
	
	地感线圈检测器
	DS-TMG022G
	海康威视
	套
	20

	52
	
	地感线圈
	定制
	海康威视
	套
	2

	53
	
	进出车辆显示屏
	DS-TVL224-4-SY
	海康威视
	  台
	10

	54
	
	立柱
	定制
	国产
	  根
	4

	55
	
	安全岛
	定制
	国产
	  台
	6

	56
	
	千兆无线网桥
	5.8G
	水星
	个
	4

	57
	
	液压路障
	定制
	思科瑞
	台
	4

	58
	
	液压站
	1拖1
	思科瑞
	台
	4

	59
	
	LED屏（含支架及基础）
	1000*1300
	TS250 
	台
	1

	60
	
	塔式服务器 TS250 
	TS250 
	联想
	米
	1

	61
	
	单口光纤收发器
	SV-10/100M-S-R
	顺芯维
	台
	4

	62
	巡更系统
	巡更棒
	云更G-100中文型
	兰德华
	台
	10

	63
	
	巡更软件
	定制
	兰德华
	套
	1

	64
	
	巡更点
	ID-EM-10
	兰德华
	个
	856

	65
	
	标识贴牌
	ID-EM-P2
	兰德华
	个
	856

	66
	
	通讯座
	云更宝X-1
	兰德华
	台
	1

	67
	
	巡更管理系统软件（客户端）
	ver1.0
	蓝卡
	  套
	1

	68
	
	非接触式巡更机
	BP-2002F
	蓝卡
	  台
	4

	69
	
	巡更钮
	BLC-6-28
	蓝卡
	  个
	255

	70
	
	信息座
	BS-1000
	蓝卡
	  个
	1



二、项目运维人员数量
项目运维人员人数21人。其中其中项目经理1人，资料员1人，技术支持5人，驻场运维技术人员14人。
三、项目服务需求
（一）弱电机房维护
1.维护目的
保障机房设备正常运行，对机房环境支撑设备（精密空调等），通过保养延长设备生命周期，降低故障率。确保机房在突发事故导致硬件设备故障，影响机房正常运作情况下，可及时得到设备供应商或机房维护人员的产品维修和技术支持，并快速解决故障。
     2、具体维护流程
    （1）每天对机房进行温湿度监测，并每天填写记录；
    （2）每天对机房内供电系统进行监测，如出现供电不稳定等情况及时联系相关单位；
（3）建立机房出入登记表，对因工进入的人员进行登记管理；
（4）负责机房管理人员应配备专属门禁出入卡。
（二）服务器维护及安全
1、维护目的
（1）打开必要的相关端口，对服务器的运行状态及拓扑网络环境进行监测；
（2）通过网络方式连接服务器及相关设备检查运行状态，出现问题及时反馈；
（3）通过连接服务器对各小型服务管理器进行监测；
（4）登录软件查询数据，同步检测服务器运行状态。
2、具体维护流程
（1）每天通过VNC和远程桌面对服务器运行及网络环境进行监测；
（2）定期抽查各集中办公点平台运行状态及各个控制器通讯状态；
（3）登录平台软件对数据及控制器进行抽检，以此方式可查询服务器运行状态。
（三）UPS不间断电源系统
1、用专用仪器对蓄电池组逐个测量，进行充放电维护，确保电池正常工作；
2、检查主机、电池及相关配电引线及接线端子的接触情况是否可靠；
3、检查原件是否发生老化、受损情况，电容是否有膨胀、漏液情况；
4、对UPS单个电池进行测温，并同步检测UPS间的环境温湿度。
（四）会议系统
1、协助会议主办方进行会议室相关设备调试，并按要求进行会议录音及播放背景音乐；
2、定期测量会议控制室内温湿度，开机试音，检查设备运行情况；
3、建立会议控制室出入登记表，对因工进入的人员进行登记管理；
4、使用投影仪时安全可靠操作，确保投影仪的相关原器件使用寿命的延长及使用效果良好。
（五）门禁及一卡通系统
   按照新区机关制证室要求做好门禁及一卡通终端系统的维护保养及相关工作。
（六）监控系统
1、每天对监控点位进行抽查，抽查范围包括运行状态、存储情况、清晰度、图像的稳定程度等，发现问题及时处理；
2、每周对弱电间等相关点位进行巡视；
3、定期对数据存储运行状态进行抽查。
（七）楼宇自控系统
定期检查主模块运行状态。
（八）信息发布系统
1、每天对终端和服务器链路进行检查，出现终端故障及时到达现场维修；
2、在区领导有紧急会见期间，由专人按照要求及时上传相应图文及视频。
（九）弱电设备间
1、每周对各楼偶数层弱电间进行巡视；
2、定期对各楼偶数层弱电间内设备运行情况进行抽查，并简单除尘
3、建立弱电设备间出入登记表，对因工进入的人员进行登记管理。
（十）服务记录与报告：
报告资料要求：每月整理维修服务记录、巡检记录、会议服务记录、人员管理记录等材料装订成册；每季度整理维修服务记录、巡检记录、会议服务记录、人员管理记录等材料装订成册。
四、项目管理要求
（一）思想政治要求
政治上与政府保持高度一致
中标企业所体现和代表的是机关的管理与服务机构，机关的所有工作人员包括代表着政府机关的形象。因此，中标企业必须服从区政府相关部门的管理，在政治上必须与区政府保持高度一致。特别是管理人员、骨干人员和重要岗位人员要加强政治思想学习，了解和掌握党的方针、政策，不断提高自身政治修养，并在日常的管理服务中加以落实。
（二）保密管理要求
1.上岗前的保密管理
一是进行政治审查。中标企业对新录用工作人员前必须对所录用人员进行政治审查，主要包括：姓名、年龄、籍贯、家庭住址、本人简历、家庭主要成员基本情况、户口所在地公安派出所审查意见和乡（镇）或街道办事处审查意见。二是签订保密协议书。在人员上岗前，应在甲方保密工作部门的领导下，组织所有录用人员签订保密协议书。三是上岗前保密培训。由本企业组织，甲方保密工作部门负责对所有从业人员集中进行岗前保密培训。
2.在岗的保密管理
一是制定保密制度。中标企业必须制定相应的保密工作制度，制度必须包括责任、义务和奖惩等方面。二是建立信息档案。中标企业应建立从业人员信息档案，对各类别人员分类管理。在人员职位、岗位变动时，及时做好档案变更记录，便于保密工作部门的检查和管理。三是开展保密教育。中标企业应每季度或半年对从业人员，特别是为重点部门服务的人员，进行保密宣传教育。
3.离岗的保密管理
中标企业在从业人员解聘、辞职前应与从业人员签订离岗保密承诺书，并对其离岗后提出保密要求。人员离岗前，中标企业须收回其相关出入证、门禁卡等。
（三）管理制度要求
投标人应制订切实可行的弱电运维管理规章制度、各岗位工作计划、工作流程、员工守则等，负责抓好员工政治思想教育、业务培训，加强班组建设，营造良好的企业文化氛围。在企业管理制度中要有完善培训制度、严格的保密教育培训制度。在企业主管和普通员工中持续开展有为党政机关服务的特殊性教育，不断培养员工政治意识和政治素养，在企业中营造良好的政治氛围。 
（四）管理人员要求
中标人派驻现场的主要管理人员，如项目经理、部门经理、主管、岗位负责人等，在以往的管理工作中无重大责任事故，无不良信用。项目经理、部门经理、主管、岗位负责人及所有在岗人员必须具有弱电系统运维、计算机工程技术、计算机网络等相关专业的上岗证书，并持证上岗。所有工作人员均有无刑事犯罪检索记录。重要岗位工作人员要具有较高的政治素质，共产党员优先考虑，或在重要岗位上注意培养共产党员。
（五）服务工作要求
1.具体运维服务范围和服务标准原则上以招标需求、招标文件和投标文件为准。在招标需求、招标文件和投标文件中的未尽事宜及要求，按招标方确定的合同条款执行。
2.本项目法定工作日内，按照新区政府机关工作时间执行。特殊紧急情况应招标方要求，中标方应及时提供服务包括但不限于设备故障、升级、迁移、计划性维护、常规性维护。中标方方对该项目应安排人员24小时值班，独立岗位或部位值班人员不得少于2人。
3.中标方办公电脑、打印机、复印机、传真机等电子办公设备、办公家具和办公用品等由中标方自备。
4.为保证维修工作的正常运行，中标方应长期备有用于系统维修所需的备品备件及周转设备。中标方应建立备品备件库。如果设备故障在规定时间内仍无法排除，中标方应提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方代替使用，直至故障设备修复，对无法修复的硬件免费更换原厂产品确保系统的正常运行。服务范围内的单件在1000元以下（含1000元）的设备耗材和零配件费用由中标方承担。设备耗材和零配件费用年度总额超过合同金额的5%，超过部分或单件在1000元以上的设备耗材和零配件的更换，由中标方提出申请，招标方审核后由产权方予以支付。
5.中标方在接到招标方故障通知后，10分钟内到达现场进行处理。
6.中标方人员在提供维修服务时，不得向招标方收取任何不合理费用。中标方应保障系统能以满足本招标文件中技术要求的性能有效运行，保障过程中，涉及的软硬件升级、更换、维修等所产生的费用均包含在运维报价中。
7.中标方应按照项目招标需求、招标文件和投标文件的规定为本项目配备管理和维保人员。所有人员须针对服务运维项目具有相关专业资质证书，并持证上岗。管理人员和维保人员须专人专岗，每日在岗，并按招标方要求定期报送排班人员表。所有人员不得由其他项目临时调配或临时调配至其他项目或兼职本项目工作。
8.招标方针对中标方运维管理工作制定考核制度，定期对中标方运维服务工作进行考核，中标方服务管理不符合本招标需求或考核指标的，招标方有权暂停支付或核减运维服务费。中标方如在运维服务工作中违反管理制度，招标方有权终止合同或调整合同服务期限。


第三部分投标须知
A  说明
1. 概述
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。
1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。
1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
2. 定义
2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。
3. 解释权
3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。
3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。
4. 合格的投标人
4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。
4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。
4.3 关于联合体投标
若《投标邀请函》接受联合体投标的：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。
（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。
（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。
（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。
（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.4 关于关联企业
除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
4.5 关于中小微企业投标
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。
根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。
4.6关于分公司投标
分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本电子件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
4.7关于提供前期服务的供应商
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5. 合格的服务
5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。
5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
5.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
6. 投标费用
6.1 本项目不收取招标代理服务费。
6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。
7. 信息发布
本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。
8. 询问与质疑
8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。
8.2 询问
（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。
（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
8.3 质疑
（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。
针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。
（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。
（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。
8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。
9. 其他
本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。
B  招标文件说明
10. 招标文件的构成
10.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请函
（2）招标项目需求
（3）投标须知
（4）合同条款
（5）投标文件格式
（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）
10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10.3加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。
11. 招标文件的澄清和修改
11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。
11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。
11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12. 答疑会和踏勘现场
12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。
C  投标文件的编制
13. 要求
13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。
13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。
14. 投标语言及计量单位
14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。
14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
15. 投标文件格式
15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。
15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。
15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。
15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。
16. 投标报价
16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。
16.2投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。
17. 投标人资格证明文件
投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；
（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；
（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。
18. 技术响应文件
18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。
19. 投标保证金
19.1 按照《招标项目要求》要求执行。
19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。
20. 投标有效期
20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。
20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。
21. 投标文件的签署及规定
21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。
21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。
21.4 文件中的电子件指扫描件、电子证照、照片等形式电子文件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

D  投标文件的网上应答和提交
22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。
23. 制作和上传电子投标文件要求
23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。
23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。
特别提醒：
（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。
（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。
23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。
24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。
25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。网上应答和电子投标文件内容不一致的，以电子投标文件内容为准。
E  开标和评标
26. 开标解密和资格审查
26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。
26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。
26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。
26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。
26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。
26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。
26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
27. 评审委员会
27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。
27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。
27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。
28. 对投标文件的审查和响应性的确定
28.1 符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
28.2 投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。
28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：
（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；
（2）投标有效期短于招标文件要求的；
（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；
（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；
（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；
（6）投标报价超出采购预算或最高限价；
（7）存在串通情形的；
（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；
（9）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。
（10）其他法定投标无效的情形。
28.4 评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。（注：投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。）
28.5评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。
29. 投标文件的澄清
29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。
29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。
29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。
29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。
30. 投标的评估和比较
评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。
31. 评标原则和评标方法
31.1 评标原则
（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。本项目启动异常低价投标审查的数值标准以第一部分政府采购政策中具体数值为准。
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
31.2 评标方法
（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。
（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（3）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。
（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按服务优劣顺序确定中标候选供应商，采购人按中标候选供应商顺序确定中标供应商。
注：中标候选供应商为以上办法中排名前两名的供应商。
（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。
32. 其他注意事项
32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。
32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。
32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
F  授予合同
33. 中标供应商的产生
33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。
33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。
34. 中标通知
34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。
36. 签订合同
36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。
36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。
37. 履约保证金
37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。
37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。
38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
39. 合同分包
39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。
39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
G 政府采购“明白纸”
40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”
（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？
一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。
二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。
（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？
《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。
一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。
（3）怎样确保政策落实到位？
一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。
二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。
（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？
《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。
（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？
中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？
关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。
40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸
中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。
一、“政采贷”概念
“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。
二、“政采贷”基本流程介绍
“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”
三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况
目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：
	序号
	金融机构名称
	参考利率及额度
	现阶段面向范围
	申请条件
	咨询电话

	1
	中国银行
	参考利率：
根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85%
融资额度：
小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制
	小微企业
	1、在政府采购中无不良履约记录；
2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为；
3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。
	27106030 
吴楠

	2
	邮储银行
	参考利率：
约4.95%
融资额度：
不超过200万元
	小微企业
	企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好
	13820988723张日超

	3
	光大银行
	参考利率：
约4%
融资额度：
不超过1000万
	小微企业
	1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。
2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；
3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力；
4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；
5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。
	18722110192谢凝 18622858578
马嵘

	4
	浦发银行
	参考利率：
约3.8%
融资额度：不超过500万
	中小微企业
	1、申请人不得有失信记录；
2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。
	13612152218
刘扬

	5
	齐鲁银行
	参考利率：
4.50%起
融资额度：
不超过1000万
	大中小微企业
	1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。
2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。
3、符合我行客户准入要求（同上一条）。
	022-23271885
朱怡璇

	6
	天津银行
	参考利率：
不低于3.85%
融资额度：
不超过1000万
	中小微企业
	1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好；
2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。
	28405397
王小一

	7
	天津农商银行
	参考利率：
结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定
融资额度：
不超过5000万
	大中小微企业
	1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验；
2、生产经营符合国家政策；
3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等；
4、银行要求的其他条件。
	022-83872249
林向宇

	8
	天津滨海农商银行
	参考利率：
致电咨询
融资额度：100-5000万
	大中小微企业
	1、具有2年(含)以上连续经营记录；
2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。
	13612141823高飞     

	9
	民生银行
	参考利率：
最低4%
融资额度：
信用额度最高1000万
信用+担保额度最高3000万
	中小微企业
	1、企业成立满一年，经营良好、征信良好；
2、实控人25-65周岁，征信良好；
3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款
	18102027371
陈宗山 

	10
	平安银行
	参考利率：
约6.00%
融资额度：
最高200万元
	大中小微企业
		1、 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； 
2、 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 
4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好



	18698167095张伟 

	11
	渤海银行
	参考利率：
年化约3.85%
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
		1、 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； 
2、 信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； 
4、 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；



	022-58879322
  姚斌 

	12
	中国建设银行
	参考利率：4.00%-5.00%
融资额度：
最高2000万元
	小微企业
		1、 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 
2、 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 
3、 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 
4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单



	58751595 
 赵望宇 
58750209
肖毅 

	13
	中国农业银行
	参考利率：
约4%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
		1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 
2、 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 
3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。



	13920727755
李倩

	14
	招商银行
	参考利率：
一般性贷款利率
融资额度：最高3000万元
	大中小微企业
		1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。
2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。
3、财务报表未出现连续两年经营亏损。



	28301244

	15
	兴业银行
	参考利率：
利率3.7%起
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
		合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好



	022/23526678/222112 
武庆林

	16
	广发银行
	参考利率：
贷款利率最低Lpr
融资额度：最高1000万元
	小微企业
		1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录；
3、 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）；
4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）



	13820640544
胡小宁

	17
	浙商银行
	参考利率：
5%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
		1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业；
2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全；
4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。



	23271307
刘粲

	18
	中信银行
	参考利率：
3.75%-3.95%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上；
2、 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间；
3、 采购品类为货物类或服务类；
4、 借款企业政采合作月数不少于6个月；
	13767182800
唐朝

	19
	后续持续更新
	
	
	
	



以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。


第四部分合同条款
合同一般条款
需方：
供方：
供、需双方根据项目（项目编号：）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成合同：
· 本合同为中小企业预留合同
· 本合同非中小企业预留合同
鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。
一、采购内容：（详见附件）
合同总价款：人民币元
大写：人民币元整
二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。
三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。
四、服务时间、地点、方式：见附件。
五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。
六、验收工作由需方负责对合同进行验收。
七、货款支付方式：见附件。
供方开户银行（汉字全称）：，
行号（数字代码）：，
帐号：。
八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。
九、本合同一式份，需方留存份，供方留存份，均具同等效力，签字盖章后生效。
	供方（公章）：
	需方（公章）：

	地址：
	地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：



时间：20年月日


合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。
合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。




第五部分投标文件格式
投标文件封面格式




投标文件

（加盖电子签章）
项目编号：
项目名称：
投标包号：
投标单位名称：
投标代表人姓名：



投标日期：年月日


投标文件总目录
（投标人自行编制）


评分因素及评标标准页码检索
（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）


附件1
投标书
致：天津市滨海新区政府采购中心
根据贵方为                  项目（项目编号：                  ）的投标邀请，签字代表                  （姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。
据此函，投标人代表宣布同意如下：
1. 所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为：
第一包，￥                  元（人民币），大写                  。
……
2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。
4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。
5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。
8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。
9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。
12. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：
邮政编码：
电话：
传真：
投标人名称：
日期：年月日
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供应商资格声明函

天津市滨海新区政府采购中心：
我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：
（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；
（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录（截至开标日成立不足3年的供应商为自成立以来无重大违法记录）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。
（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：
	序号
	单位名称
	相互关系类型

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：


附件3
开标一览表

项目名称：
项目编号：
包号：
单位：元
	包号
	服务名称
	数量
	投标总价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




投标人名称：

日期：年月日





附件4
开标分项一览表

项目名称：
项目编号：
包号：
单位：元
	项号
	服务名称
	总价
	数量
	备注

	1
	
	
	1项
	

	其中

	分项名称
	价格
	数量
	备注

	调试费
	
	
	

	线路连接费
	
	
	

	维护维修费
	
	
	

	保修费
	
	
	

	测试费
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件1中投标总价保持一致。
2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。
投标人名称：

日期：年月日


附件5
商务要求点对点应答表

项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	（一）报价要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（二）服务要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（三）时间、地点要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（四）付款方式

	　
	　
	　
	　
	　

	（五）投标保证金和履约保证金

	　
	　
	　
	　
	　


注：
1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：年月日


附件6
技术要求点对点应答表

项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	1
	（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定
	
	
	

	2. 项目需求书要求

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。
4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：年月日



附件7
主要相关项目业绩一览表

项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	用户单位名称
	项目内容
	实施地点
	用户联系人及联系方式
	项目起止时间
	合同金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：年月日


附件8
投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心
我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。
我方对投标代表人的签名事项负全部责任。
本授权书至投标有效期结束前始终有效。
投标代表人无转委托权，特此委托。



年月日
	投标代表人身份证正面





	投标代表人身份证背面




附件9-1
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
……
以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：
注：
1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。
3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。


附件 9-2
若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：

日期：年月日


注：
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。


附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

























附件11：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料电子件、方案等





附件12：投标人认为需要提供的其他资料
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