天津市滨海新区人民政府办公室采购滨海文化商务中心弱电系统运维服务项目

招标文件

（项目编号：TJBH-2026-D-0169）

天津市滨海新区政府采购中心

2026.10

目录

第一部分投标邀请函

第二部分招标项目要求

第三部分投标须知

第四部分合同条款

第五部分投标文件格式

第一部分投标邀请函

受天津市滨海新区人民政府办公室机关委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津市滨海新区人民政府办公室采购滨海文化商务中心弱电系统运维服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。投标文件加盖1个有效电子签章即视同所有页均已盖章。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市滨海新区人民政府办公室采购滨海文化商务中心弱电系统运维服务项目

（二）项目编号：TJBH-2026-D-0169

二、项目内容

第一包：弱电系统运维服务，合同履行期限1年。

三、项目预算

第一包：3150000元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书电子件或自然人的身份证明电子件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日截止评审结束“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。

注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。

（七）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行：

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。

机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。

（八）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当投标人报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该投标人的异常低价审查程序：

1. 投标人报价<全部通过符合性审查投标人报价平均值×50%；

2. 投标人报价<通过符合性审查的次低投标人报价×50%；

3. 投标人报价<最高限价×45%；

4. 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2026年10月22日至2026年10月29日，每天上午09:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

七、网上应答时间

2026年10月22日9:00至2026年11月16日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2026年11月16日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2026年11月16日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2026年11月16日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号

（三）联系人：夏冰

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA数字证书及电子签章办理咨询：022-24538059、400-0566-110

3. 采购文件咨询：022-25866107

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（（一）采购人名称：天津市滨海新区人民政府办公室

（二）采购人地址：天津市滨海新区大连东道1060号

（三）采购人联系人：辛昆

（四）采购人联系电话：63000403

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人针对采购文件质疑受理：

1.联系部门：天津市滨海新区人民政府办公室行政工作室

2.联系人：辛昆

3.联系方式：18522387118

4.联系地址：天津市滨海新区大连东道1060号

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

2026年10月22日

第二部分招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：调试费、线路连接费、维护维修费、保修费、测试费、人员费用、服务费用、材料费用、管理费及税金等为完成招标文件规定全部任务所需的一切应有费用。

3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。

4. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1. 投标人提供详细的服务方案。

2. 满足项目需求书要求。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：服务期限自签订合同之日起一年（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：采购人指定地点（特殊情况以合同为准）。

（三）付款方式

按月度付款，每月15日前支付上一月服务费（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（五）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

# （二）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

| 第一部分价格（20分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。 注：满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 20 |
| 第二部分客观分（38分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的本项目内容相关的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件电子件。包括合同金额、服务双方名称及盖章、服务期限（合同服务起始日期为2023年1月1日或以后，且已经履行至少6个月的时间）、服务内容。 B.上述合同履行良好的相关证明材料原件电子件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。 每个案例3分，最多9分 注：如投标人提供的业绩为同一甲方单位的业绩，则不重复享受得分。 | 9 |
| 2 | 投标人相关证书 | 1、具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供1个证书电子件得1分，最多3分。 2、具备ITSS信息技术服务标准符合性证书，提供一级证书电子件得2分，提供二级证书电子件得1分，其他不得分。 3、具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的CCRC信息安全服务资质认证证书，提供证书电子件得2分，其他不得分。 4、具备信息安全服务资质证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供1个证书电子件得1分，最多3分。 | 10 |
| 3 | 派驻人员评价 | 投入的派驻人员为投标单位正式员工，提供派驻人员姓名、派驻人员开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明电子件，否则不予认定加分。 （1）提供项目经理信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员CISP证书电子件，每提供一个合格的证书得2分，最多4分； （2）提供技术支持人员信息系统项目管理师、计算机技术与软件专业技术资格证书高级职称证书电子件，每提供一个合格的证书得2分，最多4分； （3）提供运维技术人员ITSS IT服务项目工程师电子件，每个合格的人员得2分，最多6分。 | 14 |
| 4 | 投标人认证评价 | 投标人具备计算机信息系统集成三级以上（含三级）或信息系统集成及服务三级以上（含三级）或建筑智能化工程专业承包三级以上（含三级）或电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质，提供其中任意一个合格的证书电子件：3分，其他：0分。 | 3 |
| 5 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和“技术要求”的：2分，其他0分。 | 2 |
| 第三部分主观分（42分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含终端及外设、多媒体系统、网络系统、安全系统、主机存储系统、备份系统、系统软件、应用系统求等方面的需求分析 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员组织架构、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容： 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含项目实施计划、质量保障措施、项目文档管理、项目风险控制、安全保密管理等内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、检查方案、发现问题后的解决方案等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、故障管理流程、防止再发方案等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含突发事件管理流程、突发事件响应方案、突发事件响应时间等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 7 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件响应时间、备品备件更换方案、备品备件管理方案等方面内容 方案满足招标文件要求，内容无瑕疵：6分； 方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分； 方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分； 其他：0分； | 6 |
| 合计 |  | 合计 | 100 |
| 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |  |  |  |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

- 项目基本情况

# 滨海文化商务中心位于滨海新区大连东道1060号，共5栋办公楼，包括1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、动力中心、东门卫室、南门卫室、管理用房和地下工程。总建筑面积约31万平方米。

# 本项目所属行业：软件和信息技术服务业。

| 弱电设备明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼弱电设备明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |
| 1 | 安防监控系统 | 半球网络摄像机 | DS-2CD7127EWD-IZ | 海康威视 |  | 台 |  |  | 17 |  |  |
| 2 |  | 半球摄像机 | DS-2CD7A29XWD-IZSDS | 海康威视 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  | 200万泛智能防暴半球网络摄像机 | DS-2CD7127FWD-IZ | 海康威视 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 4 |  | 防爆半球网络摄像机 | DS-2CD7129XWD-IZ | 海康威视 |  | 台 |  |  | 250 |  |  |
| 5 |  | 宇视半球摄像机 | IPC-B312-IR | 宇视 |  | 台 |  |  | 4 |  |  |
| 6 |  | 电动变焦防暴半球网络摄像机 | DS-2CD5127EFWD-IZ | 海康威视 |  | 台 |  |  | 3 |  |  |
| 7 |  | 红外半球网络摄像机 | DS-2CD2325-I | 海康威视 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 8 |  | 星光级防暴半球网络摄像机 | DS-2CD5126FWY-SGA | 海康威视 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 9 |  | 电梯内摄像机 | DS-2CD25CRF-FSX | 海康威视 |  | 台 |  |  | 4 |  |  |
| 10 |  | 电梯内摄像机 | DS-2CD2525F-IS | 海康威视 |  | 台 |  |  | 14 |  |  |
| 11 |  | 200万智能筒型网络摄像机(含电源、支架） | DS-2CD7A29XWD-IZS | 海康威视 |  | 台 |  |  | 3 |  |  |
| 12 |  | 高清球机 | DS-2AF6223S-A | 海康威视 |  | 台 |  |  | 10 |  |  |
| 13 |  | 球形鹰眼(含电源、支架） | iDS-2DP1618ZIXS-D/440/JM/T2 | 海康威视 |  | 台 |  |  | 4 |  |  |
| 14 |  | 全局摄像机 | iDS-2PT7D20IX-DE/T3 | 海康威视 |  | 台 |  |  | 8 |  |  |
| 15 |  | 12口光纤配线架 | FMT1+NKFP24Y+12*NKDLCMZIW+6*NKFP92ELLLSM002 | 泛达 |  | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 16 |  | 无线网桥 | DS-3WF0BC-2N | 海康威视 |  | 台 |  |  | 18 |  |  |
| 17 |  | 断路器80A/3P | 80A/3P | 施耐德 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 18 |  | 配电箱 | AT-RD | 国产 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 19 |  | 电力电缆WDZN-YJY-4X35+1X16mm2 | WDZN-YJY4*35+1*16 | 帝一 |  | 批 |  |  | 1 |  |  |
| 20 |  | 跳线 | UTPCH2MBUY | 泛达 |  | 批 |  |  | 1 |  |  |
| 21 |  | 千兆光电模块 | SFP-GE-LX-SM1310-D | H3C |  | 台 |  |  | 54 |  |  |
| 22 |  | 管理服务器 | DS-VE22S-B | 海康威视 |  | 台 |  |  | 13 |  |  |
| 23 |  | 管理平台软件 | ISC综合管理平台 | 海康威视 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 24 |  | 管理电脑 | 启天 M7170 | 联想 |  | 台 |  |  | 3 |  |  |
| 25 |  | 无线网桥 | DS-3WF0BC-2N | 海康威视 |  | 台 |  |  | 18 |  |  |
| 26 |  | POE电源 | POE供电 | 国产 |  | 台 |  |  | 18 |  |  |
| 27 |  | 机柜 | 600*600*2000 | 图腾 |  | 台 |  |  | 20 |  |  |
| 28 |  | 交换机 | S5130 | H3C |  | 台 |  |  | 26 |  |  |
| 29 |  | 交换机 | S5500 | H3C |  | 台 |  |  | 4 |  |  |
| 30 |  | 交换机 | S1550 | H3C |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 31 |  | 配线架 | 24口 | 泛达 |  | 台 |  |  | 20 |  |  |
| 32 |  | 理线器 | 24口 | LINKBASIC |  | 台 |  |  | 38 |  |  |
| 33 |  | 网络视频服务器 | EDVS4204TSV3-G1 | 英码 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 34 |  | 电源适配器 | MKAC-66-243000M | Macable |  | 台 |  |  | 4 |  |  |
| 35 |  | 硬盘录像机 | HIK/DS-9104HFH-ST/-AF-DVR-II-A/4-4 | 海康 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 36 |  | 光纤配线盒 | 4路 | 国产 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 37 |  | 硬盘录像机 | DS-7204HQH-SH | 海康 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 38 |  | 电源适配器 | MSA-2333OCI12.0-40W-Q | MOSO |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 39 |  | 光纤配线架 | 12口 | 国产 |  | 台 |  |  | 17 |  |  |
| 40 |  | 光纤配线架 | 48口 | 国产 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 41 |  | 光纤配线架 | 24口 | 国产 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 42 |  | PDU | 8联 | 国产 |  | 台 |  |  | 5 |  |  |
| 43 |  | 光纤收发器 | 千兆 | D-Link |  | 对 |  |  | 4 |  |  |
| 44 |  | 光纤收发器机架 | 14槽 | 国产 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 45 |  | 光纤收发器 | 百兆 | 汤湖 |  | 对 |  |  | 9 |  |  |
| 46 |  | 光纤收发器 | 百兆 | 国产 |  | 对 |  |  | 10 |  |  |
| 47 |  | 交换机 | S5120V2 | H3C |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 48 |  | 电源 | 12V | 国产 |  | 台 |  |  | 15 |  |  |
| 49 |  | 电源 | 24V | 国产 |  | 台 |  |  | 10 |  |  |
| 50 |  | 微波红外探测器 | DS9370-CHI | BOSCH |  | 台 |  |  | 334 |  |  |
| 51 |  | 紧急报警按钮 | HO-01B | 豪恩 |  | 个 |  |  | 124 |  |  |
| 52 |  | 报警主机 16位 | DS7400Xi-CHI | BOSCH |  | 台 |  |  | 40 |  |  |
| 53 |  | 报警键盘 | DS7447E | BOSCH |  | 个 |  |  | 39 |  |  |
| 54 |  | 网络模块 | MTA-211-22 | BOSCH |  | 个 |  |  | 39 |  |  |
| 55 |  | 报警系统主机 | DS7436 | BOSCH |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 56 |  | 报警控制软件 | Safe-Guard | BOSCH |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 57 |  | 声光报警器 | HC-103 | 豪恩 |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 58 |  | 模块箱 | 500*600*160 | 国产 |  | 台 |  |  | 21 |  |  |
| 59 |  | 模块箱 | 600*800*160 | 国产 |  | 台 |  |  | 10 |  |  |
| 60 |  | 报警模块盒 | 16路 | Honeywell |  | 台 |  |  | 53 |  |  |
| 61 |  | 断路器 | SH202 | ABB |  | 台 |  |  | 29 |  |  |
| 62 |  | 控制变压器 | NDK（BK）-50 | 正泰 |  | 台 |  |  | 63 |  |  |
| 63 |  | 电源 | HF 55W-D-Z | 衡孚 |  | 台 |  |  | 5 |  |  |
| 64 |  | 电源 | S-35-12 | 衡孚 |  | 台 |  |  | 9 |  |  |
| 65 |  | 交流电源适配器 | YW-2425L | 粤威 |  | 台 |  |  | 6 |  |  |
| 66 |  | 电源 | S-75-12 | 明纬 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 67 |  | 电源 | S-35-72 | 明纬 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 68 |  | 电源 | S-35-20 | 明纬 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 69 |  | 控制变压器 | NDK（BK）-25 | 正泰 |  | 台 |  |  | 3 |  |  |
| 70 |  | 断路器 | DZ47-60 | 正泰 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 71 |  | 电源 | HF 20W-SB-12 | 衡孚 |  | 台 |  |  | 4 |  |  |
| 72 | 会议系统 | 界面话筒 | U891RX | AUDIO TECHNICA |  | 只 |  |  | 279 |  |  |
| 73 |  | 自动混音器 | AT-MX381A | AUDIO TECHNICA |  | 台 |  |  | 55 |  |  |
| 74 |  | 12路调音台 | EPM8 | SOUNDTOP |  | 台 |  |  | 3 |  |  |
| 75 |  | 反馈抑制器 | AFC6-4 | TEND-ZONE |  | 台 |  |  | 19 |  |  |
| 76 |  | 功放 | CMX300V | QSC |  | 台 |  |  | 44 |  |  |
| 77 |  | 音箱 | K8 | QSC |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 78 |  | 时序电源 | PC830 | PDS |  | 台 |  |  | 16 |  |  |
| 79 |  | 全彩LED屏幕 | TWA-0120D | 利亚德 |  | 台 |  |  | 64 |  |  |
| 80 |  | 视频拼控处理器 | MVC-II PLUS-08-24D-4R4H4HH-PV | 利亚德 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 81 |  | DVI光端机 | LYD DVI104 Tx/Tr | 利亚德 |  | 对 |  |  | 64 |  |  |
| 82 |  | 系统软件 | V3.0 | 利亚德 |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 83 |  | 音控操作台 | 1.2米 | 特威泰克 |  | 台 |  |  | 6 |  |  |
| 84 |  | 吸顶音响 | WS82 | PEAVEY |  | 只 |  |  | 30 |  |  |
| 85 |  | 机柜 | 600*600*1800 | 图腾 |  | 套 |  |  | 13 |  |  |
| 86 |  | 液晶电视机 |  | 康佳 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 87 |  | 监看电视 | 24E601+R | 创维 |  | 台 |  |  | 7 |  |  |
| 88 |  | 监看摄像机 | D70 | SONY |  | 台 |  |  | 15 |  |  |
| 89 |  | 控制键盘 | AB2096 | AB |  | 台 |  |  | 7 |  |  |
| 90 |  | 音频处理器 | DSP-322UA | QSC |  | 台 |  |  | 7 |  |  |
| 91 |  | 影碟机 | DV310 | 先锋PIONREE |  | 台 |  |  | 5 |  |  |
| 92 |  | 录音卡座 | TC-WE475 | SONY |  | 台 |  |  | 7 |  |  |
| 93 |  | AV切换器 | AV0802 | CREATOR |  | 台 |  |  | 4 |  |  |
| 94 |  | 高清分辨率服务器 | LYD UHDPLAYER | 利亚德 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 95 |  | 智能控制主机 | CP-PGMII | CREATOR |  | 台 |  |  | 5 |  |  |
| 96 |  | 有线高清数字接收机 | HDC691051 | 银河电子 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 97 |  | 无线话筒 | ATW-R3100bG | AUDIO TECHNICA |  | 套 |  |  | 4 |  |  |
| 98 |  | 交换机 | S5130 | H3C |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 99 |  | 音频处理及供电主机 | DCNM-APS2 | 博世 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 100 |  | 多媒体设备 | DCNM-MMD2 | 博世 |  | 台 |  |  | 11 |  |  |
| 101 |  | 名牌架 | DCNM-NCH | 博世 |  | 个 |  |  | 11 |  |  |
| 102 |  | 带表决讨论设备 | DCNM-DE | 博世 |  | 台 |  |  | 48 |  |  |
| 103 |  | 强指向话筒 | DCNM-HDMIC | 博世 |  | 根 |  |  | 59 |  |  |
| 104 |  | 增容供电单元 | DCNM-PS2 | 博世 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 105 |  | 机架式单路服务器 | R330 | 戴尔 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 106 |  | 服务器操作系统 | 中文标准版 64位R2 | 微软 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 107 |  | 交换机 | 5720-36C-EI | 华为 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 108 |  | 服务器软件 | DCNM-LSYS | 博世 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 109 |  | 会议准备及管理 | DCNM-LMPM | 博世 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 110 |  | 表决准备和管理 | DCNM-LVPM | 博世 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 111 |  | 与会者数据库 | DCNM-LPD | 博世 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 112 |  | 单席表决 | DCNM-LSVT | 博世 |  | 套 |  |  | 59 |  |  |
| 113 |  | 第二路摄像头（与视频设备相匹配） | EVI-D90P | 索尼 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 114 |  | 专业调音台 | FX16ii | 声艺 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 115 |  | 数字音频处理器(核心产品） | TS-P1212 | ITC |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 116 |  | 时序电源 | TS-620LY | ITC |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 117 |  | 彩色液晶电视 | 49M6E | 创维 |  | 台 |  |  | 3 |  |  |
| 118 |  | UPS电池柜（含配电） 6KVA（延时一小时） | EA906-1H | EAST |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 119 |  | 室内全彩LED显示屏(核心产品） | P1.25 | 利亚德 |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 120 |  | 专业高清摄像机(核心产品） | TV-0604M | ITC |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 121 |  | 高清录播服务器(核心产品） | Tk6XNJ | 锐取 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 122 |  | 高清混合矩阵(核心产品） | TV-8204U | ITC |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 123 |  | 智能控制主机 | CR-PGM III | CREATOR |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 124 |  | 8路继电器箱 | CR-POWER8III | CREATOR |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 125 |  | 红外发射棒 | CR-SOTFZWZ | CREATOR |  | 根 |  |  | 5 |  |  |
| 126 |  | 无线话筒 | UX-9850 | C－CATO |  | 个 |  |  | 2 |  |  |
| 127 |  | 会议录制主机 | 定制 | 讯飞听见 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 128 |  | 会议录制软件 | 30W | 讯飞听见 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 129 |  | 会议电容话筒 | AT8668S | AUDIO TECHNICA |  | 只 |  |  | 68 |  |  |
| 130 |  | 60“显示单元 | T-DX601 | 威创 |  | 台 |  |  | 8 |  |  |
| 131 |  | 中控编程 | 定制 | CREATOR |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 132 |  | 吸顶音箱 | 圆形 | QSC |  | 只 |  |  | 14 |  |  |
| 133 |  | RGB矩阵 | RGB0808 | CREATOR |  | 台 |  |  | 5 |  |  |
| 134 |  | 均衡器 | FCS966 | BSS |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 135 |  | UPS电池柜 | 定制 | East |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 136 |  | 电池 | 6-FM-38 | 科士达 |  | 块 |  |  | 88 |  |  |
| 137 |  | 吸顶音箱 | AC-C6T | QSC |  | 只 |  |  | 52 |  |  |
| 138 |  | 调音台 | EPM8 | SOUNDTOP |  | 台 |  |  | 3 |  |  |
| 139 |  | 音频处理器 | SMART880/A | tendzone |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 140 |  | 机柜 | 600*600*1100 | 图腾 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 141 |  | UPS | YDE9103H-B | KSTAR |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 142 |  | 交换机 | S1016R | H3C |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 143 |  | 交换机 | RG-S2928G-EV3 | 锐捷 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 144 |  | AV切换器 | AV3232 | CREATOR |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 145 |  | 音控操作台 | 0.8*8米 | 特威泰克 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 146 |  | UPS主机 | YDE9106H | 科士达 |  | 台 |  |  | 5 |  |  |
| 147 |  | 电池 | 6-FM-65 | 科士达 |  | 块 |  |  | 16 |  |  |
| 148 |  | UPS主机 | YDC9310H | 科士达 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 149 |  | 液晶电视机 | 100“ | TCL |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 150 |  | 吸顶音箱 | PC-1868D-CH | TOA |  | 只 |  |  | 4 |  |  |
| 151 |  | 会场音箱 | IMPULSE6B | Peavey |  | 只 |  |  | 8 |  |  |
| 152 |  | AV切换器 | AV0808 | CREATOR |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 153 |  | 无线话筒 | UX9850 | C.CARTO |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 154 |  | 音箱 | K12 | QSC |  | 台 |  |  | 3 |  |  |
| 155 |  | 机柜 | 1.2米 | 图腾 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 156 |  | 交叉点矩阵切换器 | VGA0801 | 快捷 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 157 |  | AV切换器 | PT-AV0804 | 快捷 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 158 |  | 投影仪 | FDX40XGA | 松下 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 159 |  | 投影机 | FDX40XGA | 松下 |  | 台 |  |  | 5 |  |  |
| 160 |  | 电动幕布 | 100" | 国产 |  | 套 |  |  | 5 |  |  |
| 161 |  | 数字音频处理器 | SMART 880/A | 东微 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 162 |  | 投影仪 | FDZ675WUXGA | 松下 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 163 |  | 投影仪 | PD-FDX40 | 松下 |  | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 164 |  | 投影仪 | PT-FDZ675 | 松下 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 165 |  | 电动幕布 | 120" | 国产 |  | 套 |  |  | 12 |  |  |
| 166 |  | 电动幕布 | 200" | 国产 |  | 套 |  |  | 3 |  |  |
| 167 | 楼宇自控系统 | 控制器 | PUB6438S | 霍尼韦尔 |  | 台 |  |  | 26 |  |  |
| 168 |  | 控制器 | PUB6438SR | 霍尼韦尔 |  | 台 |  |  | 40 |  |  |
| 169 |  | 楼宇自控中央控制器 | WEB-600 | 霍尼韦尔 |  | 台 |  |  | 4 |  |  |
| 170 |  | Modbus驱动 | DR-MDB-AX | 霍尼韦尔 |  | 套 |  |  | 6 |  |  |
| 171 |  | IO模块 | SIO12000 | 霍尼韦尔 |  | 台 |  |  | 16 |  |  |
| 172 |  | IO模块 | SIO6042 | 霍尼韦尔 |  | 台 |  |  | 32 |  |  |
| 173 |  | 风管型温湿度传感器 | H7080B2105 | 霍尼韦尔 |  | 支 |  |  | 241 |  |  |
| 174 |  | 防冻开关 | FT6961-18 | 霍尼韦尔 |  | 个 |  |  | 69 |  |  |
| 175 |  | 过滤网压差开关 | DPS400A | 霍尼韦尔 |  | 个 |  |  | 178 |  |  |
| 176 |  | 风机压差开关 | DPS1000A | 霍尼韦尔 |  | 个 |  |  | 197 |  |  |
| 177 |  | 风压传感器 | P7660 | SIEMENS |  | 支 |  |  | 40 |  |  |
| 178 |  | 风管CO2传感器 | 定制 | 霍尼韦尔 |  | 支 |  |  | 46 |  |  |
| 179 |  | 风管温湿度传感器 | 定制 | 霍尼韦尔 |  | 支 |  |  | 20 |  |  |
| 180 |  | 水管温度传感器 | VF20T | 霍尼韦尔 |  | 支 |  |  | 77 |  |  |
| 181 |  | 水流开关 | WFS-1001-H | 霍尼韦尔 |  | 台 |  |  | 38 |  |  |
| 182 |  | 水道压力传感器 | P7620A1016 | 霍尼韦尔 |  | 支 |  |  | 60 |  |  |
| 183 |  | 电源模块 | NPB-PWR-UN-H | Honeywell |  | 台 |  |  | 8 |  |  |
| 184 |  | 双口485扩展卡 | NPB-2X-RS485 | 霍尼韦尔 |  | 个 |  |  | 8 |  |  |
| 185 |  | 中央站操作系统 | WEB-S-AS | 霍尼韦尔 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 186 |  | 服务器 | IBM X3650M3 | IBM |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 187 |  | 冷热源网关 | 定制 | 霍尼韦尔 |  | 个 |  |  | 21 |  |  |
| 188 |  | 液位传感器 | MAC-3 | 霍尼韦尔 |  | 支 |  |  | 7 |  |  |
| 189 |  | 冰层厚度传感器 | 定制 | 中环仪表 |  | 支 |  |  | 12 |  |  |
| 190 |  | 液位开关 | 定制 | 国产 |  | 支 |  |  | 59 |  |  |
| 191 |  | 配线箱 | 500*600*200 | 国产 |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 192 |  | 变压器 | 24V | 国产 |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 193 |  | 断路器 | C65N | 施耐德 |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 194 |  | 继电器 | 24V | 国产 |  | 个 |  |  | 2 |  |  |
| 195 |  | 保险座 | RT18-32X | 德力西 |  | 个 |  |  | 2 |  |  |
| 196 |  | 流量计 | DWM2000 | 霍尼韦尔 |  | 支 |  |  | 7 |  |  |
| 197 | 机房工程 | 机柜 | 600*1100*2000 | 图腾 |  | 台 |  |  | 100 |  |  |
| 198 |  | 机柜 | 600*600*2000 | 图腾 |  | 台 |  |  | 5 |  |  |
| 199 |  | 机柜 | 600*600*1600 | 图腾 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 200 |  | 工业连接器 | 16A 1P | 突破 |  | 个 |  |  | 210 |  |  |
| 201 |  | 精密空调 | Q14UA | 海洛斯 |  | 台 |  |  | 6 |  |  |
| 202 |  | 精密空调 | P08UA | 海洛斯 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 203 |  | 定位式测漏控制模块 | TT-SIM-1A-230 | 瑞侃 |  | 个 |  |  | 8 |  |  |
| 204 |  | 引出线 | TT-MLC-PC | 瑞侃 |  | 条 |  |  | 8 |  |  |
| 205 |  | 15米测漏感应线 | TT1000-15M/50FT-PC | 瑞侃 |  | 条 |  |  | 8 |  |  |
| 206 |  | 终止端 | TT-MET-PC | 瑞侃 |  | 个 |  |  | 8 |  |  |
| 207 |  | 固定胶贴 | TT-HDC-1/4 | 瑞侃 |  | 袋 |  |  | 4 |  |  |
| 208 |  | 定位式测漏软件接口 | 漏水监控软件接口 | 共济 |  | 套 |  |  | 4 |  |  |
| 209 |  | 门禁软件接口 | 软件接口 | 共济 |  | 套 |  |  | 8 |  |  |
| 210 |  | 开门按钮 | KC-86 | 鸿雁 |  | 个 |  |  | 11 |  |  |
| 211 |  | 电磁锁 | 单门 | YGS |  | 把 |  |  | 9 |  |  |
| 212 |  | 电磁锁 | EM600S(LED) | ELEM |  | 把 |  |  | 2 |  |  |
| 213 |  | 门禁读卡机 | CHD601D | CHD |  | 台 |  |  | 11 |  |  |
| 214 |  | 电缆桥架 | 网格式 | 卡博菲 |  | 组 |  |  | 4 |  |  |
| 215 |  | 内置红外LED灯半球型彩色摄像机 | SCD-2020RP | 三星 |  | 台 |  |  | 19 |  |  |
| 216 |  | 工业控制计算机 | IPC-810 | EVOC |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 217 |  | 机房动环系统 | CSS-3000 | 盈泽世纪 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 218 |  | 门禁管理系统 | ZKAccess3.5 | 盈泽世纪 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 219 |  | IC卡 | 定制 | 国产 |  | 张 |  |  | 100 |  |  |
| 220 |  | 智能温湿度传感器 | TH-01 | 共济 |  | 个 |  |  | 20 |  |  |
| 221 |  | 温湿度传感器软件接口 | TH-01温湿度传感器软件接口 | 共济 |  | 套 |  |  | 20 |  |  |
| 222 |  | 16路嵌入式硬盘录像机 | DS-8116HE-S | 海康威视 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 223 |  | 专用硬盘1000G | 硬盘1TB | 希捷 |  | 块 |  |  | 14 |  |  |
| 224 |  | 硬盘录像机 | DS-8116HE-E8 | 海康威视 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 225 |  | 管理电脑 | OPTIPLEX 380 | DELL |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 226 |  | 管理电脑 | 启天M4360 | 联想 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 227 |  | 监控平台软件 | 定制 | 海康威视 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 228 |  | 24口理线器 | 24口 | IBM |  | 台 |  |  | 152 |  |  |
| 229 |  | 24口理线器 | 24口 | 国产 |  | 台 |  |  | 19 |  |  |
| 230 |  | 24口网络配线架 | 24口 | IBM |  | 台 |  |  | 132 |  |  |
| 231 |  | 48口光纤配线架 | OTDB-48A | 国产 |  | 台 |  |  | 3 |  |  |
| 232 |  | 72口光纤配线架 | OTDB-72B | 国产 |  | 台 |  |  | 24 |  |  |
| 233 |  | 光纤收发器 | 百兆 | 明路 |  | 对 |  |  | 1 |  |  |
| 234 |  | 24口全千兆非网管交换机 | 24口 | NETGEAR |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 235 |  | 智能门禁控制箱 | 定制 | ZKT |  | 台 |  |  | 8 |  |  |
| 236 |  | 电源 | 12伏 | 国产 |  | 台 |  |  | 16 |  |  |
| 237 |  | 门禁控制器 | C3-200 | 中控智慧 |  | 台 |  |  | 8 |  |  |
| 238 |  | 动环系统采集箱 | 定制 | 国产 |  | 个 |  |  | 5 |  |  |
| 239 |  | 交换机 | TL-SF1024D | TP-LINK |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 240 |  | 断路器 | NXB-63 | 正泰 |  | 个 |  |  | 5 |  |  |
| 241 |  | 串口转换器 | YZ-8520 | 英泽 |  | 台 |  |  | 8 |  |  |
| 242 |  | 双串口服务器 | IO-Server | 国产 |  | 台 |  |  | 5 |  |  |
| 243 |  | 漏水检测器 | TTSIM-1A | 瑞泰 |  | 台 |  |  | 4 |  |  |
| 244 |  | PDU | 8联 | 国产 |  | 台 |  |  | 19 |  |  |
| 245 |  | 变压器 | 24V | 国产 |  | 台 |  |  | 4 |  |  |
| 246 |  | 电源 | LRS-75-24 | 明纬 |  | 台 |  |  | 5 |  |  |
| 247 |  | 电源 | LRS-35-12 | 明纬 |  | 台 |  |  | 3 |  |  |
| 248 |  | 电视 | 46“ | 夏普 |  | 台 |  |  | 16 |  |  |
| 249 |  | 交换机 | S3100V2 | H3C |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 250 |  | 交换机 | FS24 | FAST |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 251 |  | 空调通讯网关 | 定制 | 国产 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 252 |  | 空调 | 壁挂式空调 | 格力 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 253 |  | 接口模块 | D2IM-VUSB | 利登 |  | 个 |  |  | 176 |  |  |
| 254 |  | 电源管理模块 | DPXR8A-16 | 利登 |  | 个 |  |  | 210 |  |  |
| 255 |  | 浪涌保护器 | PMD 10-PDU | 利登 |  | 个 |  |  | 210 |  |  |
| 256 |  | 智能电量仪(LCD) | GX-200-LCD | 共济 |  | 台 |  |  | 18 |  |  |
| 257 |  | 电流互感器 | 电流互感 | 共济 |  | 个 |  |  | 36 |  |  |
| 258 |  | 配电监测软件接口 | GX-200 | 共济 |  | 套 |  |  | 5 |  |  |
| 259 |  | 吸顶式红外探测器 | LH-905A-2 | 豪恩 |  | 个 |  |  | 6 |  |  |
| 260 |  | 电涌保护器 SPD 3级 | V20-C/3+NPE-320V | OBO |  | 台 |  |  | 16 |  |  |
| 261 |  | 信息系统设备防雷模块 | ND-CAT6A/EA | OBO |  | 个 |  |  | 38 |  |  |
| 262 |  | 电源滤波器 市电三相 50A | 三相 80A 单线*4台*4路 | 恒庆永实 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 263 |  | 电源滤波器 ups三相 65A | 三相 80A 单线*4台*2路 | 恒庆永实 |  | 台 |  |  | 3 |  |  |
| 264 |  | 光纤波导管 Φ12mm | Φ12 | 恒庆永实 |  | 个 |  |  | 26 |  |  |
| 265 |  | 空调管路滤波处理 | 两台空调 | 恒庆永实 |  | 个 |  |  | 3 |  |  |
| 266 |  | 空调室内与室外机控制 | 两台空调控制 | 恒庆永实 |  | 个 |  |  | 2 |  |  |
| 267 |  | 通风波导窗 300mm*300mm | 300×300mm | 恒庆永实 |  | 台 |  |  | 4 |  |  |
| 268 |  | 电源滤波器 市电三相 50A | 三相 80A 单线*4台*1路 | 恒庆永实 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 269 |  | 电源滤波器 市电三相 50A | 三相 65A 单线*4台*1路 | 恒庆永实 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 270 |  | 电源滤波器 ups三相 65A | 三相 65A 单线*4台*2路 | 恒庆永实 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 271 |  | UPS输出柜 （含MCCB） | 含MCCB | 埃雷特 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 272 |  | 电涌保护器 SPD 2级 | V25-B/3+NPE | OBO |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 273 |  | 电源管理软件 | PWIQ100-VA | 利登 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 274 |  | 数据库 | CM-DESK-Cserver,19"LCD, Windows 2003中文版，SQL Server 2008Workgroup Edition | 盈泽世纪 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 275 |  | 8串口服务器 | Nport 5630-8 | 共济 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 276 |  | 声光报警器 | HC-102 | 共济 |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 277 |  | 数字量输入输出模块 | DS-7068D | 共济 |  | 个 |  |  | 1 |  |  |
| 278 |  | 声光报警软件接口 | 声光报警软件接口 | 共济 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 279 |  | 空调安装辅材 | 铜管 | 国产 |  | 批 |  |  | 1 |  |  |
| 280 |  | HDMI分配器8分8 | 8进8出 | 国产 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 281 |  | 配电列头柜 | 施耐德开关 | 埃雷特 |  | 套 |  |  | 6 |  |  |
| 282 |  | 消防联动模块 | 软件接口 | 共济 |  | 台 |  |  | 6 |  |  |
| 283 |  | 数字量输入输出模块 | DS-7068D | 共济 |  | 个 |  |  | 2 |  |  |
| 284 |  | 声光报警软件接口 | 声光报警软件接口 | 共济 |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 285 |  | GSM短信模块 | SMS-001 | 共济 |  | 个 |  |  | 2 |  |  |
| 286 |  | 短信通知功能软件 | 短信通知功能 | 共济 |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 287 | 显示与查询系统 | 液晶电视机 | KDL-26EX550 | 索尼 |  | 台 |  |  | 24 |  |  |
| 288 |  | 显示管理计算机(包括：显示器) | 启天 M7170 | 联想 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 289 |  | 显示管理计算机(包括：显示器) | Optiplex7050 | Dell |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 290 |  | 显示管理计算机(包括：显示器) | VOSTRO | Dell |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 291 |  | 信息发布管理软件 | 定制 | 国产 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 292 |  | 视频分配器 | 机架式 | 国产 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 293 |  | RGB分配器 | 1进8出 | 国产 |  | 台 |  |  | 4 |  |  |
| 294 |  | RGB线缆 | 5BNC | 天诚 |  | 批 |  |  | 1 |  |  |
| 295 |  | 信息发布屏 | DS-D6032 | 海康威视 |  | 台 |  |  | 16 |  |  |
| 296 |  | 信息发布屏 | DS-D6032FL | 海康威视 |  | 台 |  |  | 24 |  |  |
| 297 |  | 安装支架 | 壁挂式 | 海康威视 |  | 套 |  |  | 40 |  |  |
| 298 |  | 触摸查询机 | DS-D6055FL | 海康威视 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 299 |  | 原查询机接入 | 定制 | 海康威视 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 300 |  | 管理服务器 | DS-D60S | 海康威视 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 301 |  | 信息发布软件 | 定制 | 海康威视 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 302 |  | 管理电脑 | Optiplex9020 | DELL |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 303 |  | 屏幕 | 润彩4点阵 | 国产 |  | 30㎡ |  |  | 1 |  |  |
| 304 |  | 电源 | 12伏 | 国产 |  | 台 |  |  | 20 |  |  |
| 305 |  | 软件 | novaLCT | 诺瓦 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 306 |  | 计算机主机 | OPTIPLEX | Dell |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 307 |  | 联网媒体播放器 | NOVASTARTB8 | NOVASTAR |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 308 |  | 接入交换机 | RG-NBS1818GC | 锐捷 |  | 台 |  |  | 3 |  |  |
| 309 |  | 汇聚交换机 | RG-S2928G-E | 锐捷 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 310 |  | 光模块 | SFP-GE-SX-MM850-A | 锐捷 |  | 个 |  |  | 6 |  |  |
| 311 |  | 光纤收发器 | 单路 | 顺维 |  | 对 |  |  | 26 |  |  |
| 312 | 一卡通门禁系统 | 服务器 | 3650M5 | 联想 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 313 |  | 显示屏 | LE1901WL | HP |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 314 |  | 存储备份阵列 | V3500 | 联想 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 315 |  | 操作系统 | WIN2008 server | Microsoft |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 316 |  | 数据库软件（标准版） | SQL Server2005 | Microsoft |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 317 |  | 一卡通平台管理软件 | Y3-BS+ | DDS OEM |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 318 |  | 读写器 | RD01GU-MF | DDS OEM |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 319 |  | 消费服务管理器软件 | ocsserver（试点补贴） | DDS |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 320 |  | 消费服务管理器软件 | ocsserver | DDS |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 321 |  | 集成接口软件 | 平台软件内置 | DDS OEM |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 322 |  | 计算机 | 启天 M7170 | 联想 |  | 台 |  |  | 8 |  |  |
| 323 |  | 人事发卡管理系统软件（客户端） | Issue Software CPU | DDS OEM |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 324 |  | 发卡机 | 发卡系统内置 | DDS OEM |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 325 |  | 手掌静脉生物识别仪 | FVTC720 | 日立 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 326 |  | 证卡打印机 | SP30 | DATACARD |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 327 |  | 大型门禁管理系统软件（客户端） | Amadeus 5 | DDS |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 328 |  | 门禁网络控制器 | TPL4-D4 | DDS |  | 台 |  |  | 5 |  |  |
| 329 |  | 门禁网络控制器 | TPL4 | DDS |  | 台 |  |  | 30 |  |  |
| 330 |  | 控制器机箱电源 | HF55/30W | DDS |  | 套 |  |  | 71 |  |  |
| 331 |  | 光纤配线架 | 24口 | 国产 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 332 |  | 光纤配线架 | 12口 | 国产 |  | 台 |  |  | 7 |  |  |
| 333 |  | 电源 | HF 20W-SB-12 | 衡孚 |  | 台 |  |  | 39 |  |  |
| 334 |  | 电源 | HF 55W-D-Z | 衡孚 |  | 台 |  |  | 35 |  |  |
| 335 |  | 电源 | 12V | 国产 |  | 台 |  |  | 6 |  |  |
| 336 |  | 低压成套开关设备 | PXTF | 国信达 |  | 套 |  |  | 20 |  |  |
| 337 |  | 断路器 | IC65N C 10A | 施耐德 |  | 台 |  |  | 160 |  |  |
| 338 |  | 断路器 | IC65N C 25A | 施耐德 |  | 台 |  |  | 20 |  |  |
| 339 |  | 电源 | S-75-12 | 明纬 |  | 台 |  |  | 8 |  |  |
| 340 |  | 交换机 | S1550 | H3C |  | 台 |  |  | 6 |  |  |
| 341 |  | 光纤收发器 | DGE-872 | D-Link |  | 对 |  |  | 1 |  |  |
| 342 |  | 光纤收发器 | 百兆 | D-Link |  | 对 |  |  | 2 |  |  |
| 343 |  | 串口服务器 | UDS1100 | 明路 |  | 台 |  |  | 4 |  |  |
| 344 |  | 交换机 | S5120 | H3C |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 345 |  | 交换机 | S5530 | H3C |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 346 |  | 消防联动模块 | EXT-84(8输入4输出扩展板） | DDS |  | 个 |  |  | 26 |  |  |
| 347 |  | 电磁锁 | EM600S(LED) | ELEM |  | 台 |  |  | 4 |  |  |
| 348 |  | 双门电磁锁 | EM600SD(LED) | ELEM |  | 台 |  |  | 49 |  |  |
| 349 |  | 电插锁 | 201+ | ELEM |  | 台 |  |  | 28 |  |  |
| 350 |  | 读卡器 | DL13-C | DDS |  | 台 |  |  | 80 |  |  |
| 351 |  | 读卡器（细） | 定制版 | DDS |  | 台 |  |  | 7 |  |  |
| 352 |  | 开门按钮 | KC86 | DDS |  | 台 |  |  | 71 |  |  |
| 353 |  | 开门按钮 | KC-86 | 鸿雁 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 354 |  | 开门按钮 | 金属定制 | 国产 |  | 台 |  |  | 4 |  |  |
| 355 |  | CPU卡专用充值机 | POSO1GT-MF000000 | DDS |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 356 |  | 翻版式路障 | YKLI-F00（8米） | 当代 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 357 |  | 人员验证管理系统软件（客户端） | 定制 | DDS |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 358 |  | 读卡器 | DS-T22A | 国产 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 359 |  | 内选DS-D16(7.3系统) | 7.3系统 | 国产 |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 360 |  | 电梯智能卡 | 定制 | 国产 |  | 张 |  |  | 200 |  |  |
| 361 |  | 附属配件 | 定制 | 国产 |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 362 | 智能照明系统 | 四联智能面板 | UP287 | SIEMENS |  | 套 |  |  | 64 |  |  |
| 363 |  | 四联智能面板（带红外接收） | UP287E | SIEMENS |  | 套 |  |  | 25 |  |  |
| 364 |  | 双联智能面板 | UP286 | SIEMENS |  | 套 |  |  | 57 |  |  |
| 365 |  | 红外移动探测器 | UP255 | SIEMENS |  | 套 |  |  | 80 |  |  |
| 366 |  | 干接点输入模块 | UP220 | SIEMENS |  | 台 |  |  | 6 |  |  |
| 367 |  | 消防模块 | UP220模块 | SIEMENS |  | 台 |  |  | 64 |  |  |
| 368 |  | 复合传感器 | AP254 | SIEMENS |  | 个 |  |  | 2 |  |  |
| 369 |  | 8路荧光灯调光模块 | N526 | SIEMENS |  | 台 |  |  | 13 |  |  |
| 370 |  | 通用调光主模块 | N527/31 | SIEMENS |  | 台 |  |  | 5 |  |  |
| 371 |  | 场景模块 | N305 | SIEMENS |  | 台 |  |  | 15 |  |  |
| 372 |  | 3路智能开关主模块 | N512/11 | SIEMENS |  | 台 |  |  | 249 |  |  |
| 373 |  | 线路耦合器 | N140 | SIEMENS |  | 台 |  |  | 15 |  |  |
| 374 |  | IP路由器 | N146 | SIEMENS |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 375 |  | 系统电源 | N125/21 | SIEMENS |  | 台 |  |  | 17 |  |  |
| 376 |  | 3路智能开关子模块 | N512/21 | SIEMENS |  | 台 |  |  | 214 |  |  |
| 377 |  | 通用调光子模块 | N527/51 | SIEMENS |  | 台 |  |  | 25 |  |  |
| 378 |  | 红外遥控器 | S425 | SIEMENS |  | 个 |  |  | 25 |  |  |
| 379 |  | 中控软件 | ELVIS | SIEMENS |  | 套 |  |  | 1 |  |  |
| 380 |  | 控制管理计算机 | 启天 M7170 | 联想 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 381 |  | EIB线缆 | L45 | 国产 |  | 批 |  |  | 1 |  |  |
| 382 |  | 室外光线感应器 | AP254室外 | SIEMENS |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 383 |  | 灯控服务器 | X3250M | IBM |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 384 |  | 年定时器 | N372 | SIEMENS |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 385 | UPS系统 | UPS主机 | DSL 200（3/3）N-P | Sicon Emi |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 386 |  | 电池 | NPG12-200ah | 耐普 |  | 块 |  |  | 198 |  |  |
| 387 |  | UPS电池柜 | 6层 | WEITU |  | 台 |  |  | 6 |  |  |
| 388 |  | 断路器 | NM1-630S/3300 | 正泰 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 389 |  | UPS主机 | YDC9320 | 科士达 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 390 |  | UPS电池柜 | 定制 | 科士达 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 391 |  | UPS电池 | 6GFM100 | 欧姆斯 |  | 块 |  |  | 32 |  |  |
| 392 |  | UPS主机 | DSM 40(3/3)N | 先控 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 393 |  | UPS电池柜 | 4层 | WEITU |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 394 |  | 电池 | 6GFM100 | TOYO |  | 块 |  |  | 80 |  |  |
| 395 |  | UPS主机 | YDC9102S Ⅶ | 科士达 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 396 |  | 电池 | 6-FM-100 | 科士达 |  | 块 |  |  | 8 |  |  |
| 397 |  | UPS配电箱 | WPS-AK | WEITU |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 398 |  | 断路器 | NSX100N | 施耐德 |  | 台 |  |  | 4 |  |  |
| 399 |  | 导轨式熔断器底座 | RT18-32 | HUKE |  | 台 |  |  | 6 |  |  |
| 400 |  | 导轨式熔断器底座 | RT18-63 | HUKE |  | 台 |  |  | 8 |  |  |
| 401 |  | 电流互感器 | 100/5 | 国产 |  | 台 |  |  | 6 |  |  |
| 402 |  | 三相电源浪涌保护器 | V25-B+C | OBO |  | 组 |  |  | 2 |  |  |
| 403 |  | 断路器 | ic65N D 16A | 施耐德 |  | 台 |  |  | 26 |  |  |
| 404 |  | 断路器 | ic65N D 32A | 施耐德 |  | 台 |  |  | 5 |  |  |
| 405 |  | 断路器 | C65N D20 | 施耐德 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 406 |  | 断路器 | DZ47-60 | 正泰 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 407 |  | UPS配电箱 | 定制 | WEITU |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 408 |  | 断路器 | NSX400N | 施耐德 |  | 台 |  |  | 3 |  |  |
| 409 |  | 电流互感器 | 400/5 | 国产 |  | 台 |  |  | 3 |  |  |
| 410 |  | 数显三相多功能电力仪表 | RVC-96I-3LED | 威图 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 411 |  | 电池柜 | 4层 | WEITU |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 412 |  | 电池 | GMF200 | TOYO |  | 块 |  |  | 40 |  |  |
| 413 |  | UPS主机 | DSM40(3/3) N | 先控 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 2号楼弱电设备明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 规格型号 |  | 品牌 |  | 单位 |  |  | 数量 |  |
| 1 | 安防监控系统 | 电动变焦防暴半球网络摄像机 | DS-2CD5127EFWD-IZ |  | 海康威视 |  | 台 |  |  | 158 |  |
| 2 |  | 星光级防暴半球网络摄像机 | DS-2CD5126FWY-SGA |  | 海康威视 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 3 |  | 红外半球网络摄像机 | DS-2CD2325-I |  | 海康威视 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 4 |  | 电梯摄像机 | DS-2CD2525EFV2-I |  | 海康威视 |  | 台 |  |  | 8 |  |
| 5 |  | 全景摄像机 | DS-2CD6D24FWD-IZ |  | 海康威视 |  | 组 |  |  | 6 |  |
| 6 |  | 室外枪式摄像机(含配套支架、电源) | DS-2CD7A26FBH-IZS |  | 海康威视 |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 7 |  | 解码器 | DS-6908UD |  | 海康威视 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 8 |  | 工作站 | 3577 |  | 戴尔 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 9 |  | 壁挂机柜 | 600*600*800 |  | 图腾 |  | 台 |  |  | 7 |  |
| 10 |  | 机柜 | 600*600*2000 |  | 图腾 |  | 台 |  |  | 12 |  |
| 11 |  | 24口POE交换机 | S2626-HPWR |  | H3C |  | 台 |  |  | 8 |  |
| 12 |  | PDU | 机柜专用 |  | 突破 |  | 台 |  |  | 9 |  |
| 13 |  | 24口百兆交换机 | S1526 |  | H3C |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 14 |  | 24口千兆汇聚交换机 | S5500V2-34S-EI |  | H3C |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 15 |  | 24口配线架 | 24口 |  | 国产 |  | 台 |  |  | 13 |  |
| 16 |  | 电源 | 12V |  | 国产 |  | 台 |  |  | 5 |  |
| 17 |  | 24口光纤配线架 | 24口 |  | 国产 |  | 台 |  |  | 7 |  |
| 18 |  | 模块箱 | 500*600*160 |  | 国产 |  | 台 |  |  | 13 |  |
| 19 |  | 报警模块 | 16路 |  | Honeywell |  | 台 |  |  | 10 |  |
| 20 |  | 断路器 | SH202 |  | ABB |  | 台 |  |  | 12 |  |
| 21 |  | 交流电源适配器 | YW-2425L |  | 粤威 |  | 台 |  |  | 7 |  |
| 22 |  | 电源 | HF 55W-D-Z |  | 衡孚 |  | 台 |  |  | 3 |  |
| 23 |  | 电视 | L55F360OA |  | TCL |  | 台 |  |  | 7 |  |
| 24 |  | 电视 | TCL. 55S11-JN |  | TCL |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 25 |  | 管理电脑 | 成铭 |  | DELL |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 26 |  | 解码器 | DS-6908UD |  | 海康威视 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 27 |  | 理线器 | 24口 |  | 国产 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 28 |  | 交换机 | S1526 |  | H3C |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 29 |  | 机柜 | 600*600*1200 |  | 图腾 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 30 |  | PDU | 8联 |  | 突破 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 31 | 门禁一卡通系统 | 门禁网络控制器 | TPL4-L4 |  | DDS |  | 台 |  |  | 6 |  |
| 32 |  | 门禁网络控制器 | TPL4 |  | DDS |  | 台 |  |  | 5 |  |
| 33 |  | 控制器机箱电源 | HF55/30W |  | DDS |  | 套 |  |  | 14 |  |
| 34 |  | 机柜 | 600*600*2000 |  | 图腾 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 35 |  | PDU | 机柜专用 |  | 突破 |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 36 |  | 理线器 | 24口 |  | 国产 |  | 台 |  |  | 3 |  |
| 37 |  | 交换机 | S5500 V2 |  | H3C |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 38 |  | 交换机 | DCS-3950（24口） |  | 神州数码 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 39 |  | 交换机 | 8口 |  | 国产 |  | 台 |  |  | 5 |  |
| 40 |  | 光纤配线盒 | 24口 |  | 国产 |  | 个 |  |  | 2 |  |
| 41 |  | 光纤收发器机架 | 14槽 |  | 国产 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 42 |  | 光纤收发器 | 百兆 |  | 国产 |  | 对 |  |  | 35 |  |
| 43 |  | 电源 | HF 20W-SB-12 |  | 衡孚 |  | 台 |  |  | 3 |  |
| 44 |  | 电源 | HF 55W-D-Z |  | 衡孚 |  | 台 |  |  | 3 |  |
| 45 |  | 电源 | S-35-12 |  | 明纬 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 46 |  | 消防联动模块 | EXT-84(8输入4输出扩展板） |  | DDS |  | 个 |  |  | 16 |  |
| 47 |  | 低压成套开关设备 | PXTF |  | 国信达 |  | 套 |  |  | 7 |  |
| 48 |  | 断路器 | IC65N C 16A |  | 施耐德 |  | 台 |  |  | 17 |  |
| 49 |  | 交换机 | S5500 |  | H3C |  | 台 |  |  | 4 |  |
| 50 |  | 配线架 | 24口 |  | 一得 |  | 台 |  |  | 8 |  |
| 51 |  | 理线器 | 24口 |  | LINKBASIC |  | 台 |  |  | 22 |  |
| 52 |  | 光纤收发器 | DS-3D01 |  | 海康 |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 53 |  | 定压功放 | PK20121V |  | ABK |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 54 |  | 串口服务器 | UDS1100 |  | 朗创 |  | 台 |  |  | 4 |  |
| 55 |  | 变压器 | MDK(BK)-25 |  | 正泰 |  | 台 |  |  | 7 |  |
| 56 |  | PDU | 机柜专用 |  | 国产 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 57 |  | 变压器 | MDK(BK)-50 |  | 正泰 |  | 台 |  |  | 7 |  |
| 58 |  | 电源 | HF 20W-SB-12 |  | 衡孚 |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 59 |  | 交换机 | 8口千兆 |  | TP-LINK |  | 台 |  |  | 3 |  |
| 60 |  | 断路器 | IC65N C 20A |  | DA CHAO |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 61 |  | 光纤配线架 | 12口 |  | 国产 |  | 台 |  |  | 3 |  |
| 62 |  | 电源 | S-35-12 |  | 明纬 |  | 台 |  |  | 5 |  |
| 63 |  | 电磁锁 | EM600S(LED) |  | ELEM |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 64 |  | 双门电磁锁 | EM600SD(LED) |  | ELEM |  | 台 |  |  | 13 |  |
| 65 |  | 电插锁 | 201+ |  | ELEM |  | 台 |  |  | 28 |  |
| 66 |  | 读卡器 | DL13-C |  | DDS |  | 台 |  |  | 20 |  |
| 67 |  | 读卡器（细） | 定制版 |  | DDS |  | 台 |  |  | 18 |  |
| 68 |  | 开门按钮 | KC86 |  | DDS |  | 台 |  |  | 18 |  |
| 69 |  | 开门按钮 | KC-86 |  | 鸿雁 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 70 |  | 开门按钮 | 金属定制 |  | 国产 |  | 台 |  |  | 18 |  |
| 71 |  | CPU卡消费机 | POSO1GT-MF000000 |  | DDS |  | 台 |  |  | 21 |  |
| 72 |  | CPU卡专用充值机 | POSO1GT-MF000000 |  | DDS |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 73 |  | 汉沽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 一卡通平台管理软件 | Y3-BS+ |  | DDS |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 75 |  | 消费服务管理器软件 | ocsserver（试点补贴） |  | DDS |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 76 |  | 消费服务管理器软件 | ocsserver |  | DDS |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 77 |  | CPU卡消费机 | POSO1GT-MF000000 |  | DDS |  | 台 |  |  | 4 |  |
| 78 |  | CPU卡专用充值机 | POSO1GT-MF000000 |  | DDS |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 79 |  | 大港 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 一卡通平台管理软件 | Y3-BS+ |  | DDS |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 81 |  | 消费服务管理器软件 | ocsserver（试点补贴） |  | DDS |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 82 |  | 消费服务管理器软件 | ocsserver |  | DDS |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 83 |  | CPU卡消费机 | POSO1GT-MF000000 |  | DDS |  | 台 |  |  | 4 |  |
| 84 |  | CPU卡专用充值机 | POSO1GT-MF000000 |  | DDS |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 85 |  | 审批局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 一卡通平台管理软件 | Y3-BS+ |  | DDS |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 87 |  | 消费服务管理器软件 | ocsserver（试点补贴） |  | DDS |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 88 |  | 消费服务管理器软件 | ocsserver |  | DDS |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 89 |  | CPU卡消费机 | POSO1GT-MF000000 |  | DDS |  | 台 |  |  | 3 |  |
| 90 |  | CPU卡专用充值机 | POSO1GT-MF000000 |  | DDS |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 91 |  | 档案馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | 一卡通平台管理软件 | Y3-BS+ |  | DDS |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 93 |  | 消费服务管理器软件 | ocsserver（试点补贴） |  | DDS |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 94 |  | 消费服务管理器软件 | ocsserver |  | DDS |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 95 |  | CPU卡消费机 | POSO1GT-MF000000 |  | DDS |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 96 |  | CPU卡专用充值机 | POSO1GT-MF000000 |  | DDS |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 97 |  | 国泰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | 一卡通平台管理软件 | Y3-BS+ |  | DDS |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 99 |  | 消费服务管理器软件 | ocsserver（试点补贴） |  | DDS |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 100 |  | 消费服务管理器软件 | ocsserver |  | DDS |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 101 |  | CPU卡消费机 | POSO1GT-MF000000 |  | DDS |  | 台 |  |  | 12 |  |
| 102 |  | CPU卡专用充值机 | POSO1GT-MF000000 |  | DDS |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 103 |  | 工人文化宫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 一卡通平台管理软件 | Y3-BS+ |  | DDS |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 105 |  | 消费服务管理器软件 | ocsserver（试点补贴） |  | DDS |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 106 |  | CPU卡消费机 | POSO1GT-MF000000 |  | DDS |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 107 | 智能照明系统 | 四联智能面板 | UP287 |  | SIEMENS |  | 套 |  |  | 45 |  |
| 108 |  | 红外移动探测器 | UP255 |  | SIEMENS |  | 套 |  |  | 13 |  |
| 109 |  | 消防模块 | UP220 |  | SIEMENS |  | 台 |  |  | 19 |  |
| 110 |  | 通用调光主模块 | N527/31 |  | SIEMENS |  | 台 |  |  | 5 |  |
| 111 |  | 场景模块 | N305 |  | SIEMENS |  | 台 |  |  | 3 |  |
| 112 |  | 线路耦合器 | N140 |  | SIEMENS |  | 台 |  |  | 4 |  |
| 113 |  | IP路由器 | N146 |  | SIEMENS |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 114 |  | 系统电源 | N125/21 |  | SIEMENS |  | 台 |  |  | 5 |  |
| 115 |  | 通用调光子模块 | N527/51 |  | SIEMENS |  | 台 |  |  | 16 |  |
| 116 |  | 中控软件 | ELVIS |  | SIEMENS |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 117 |  | 3路智能开关主模块 | N512/11 |  | SIEMENS |  | 台 |  |  | 81 |  |
| 118 |  | 3路智能开关子模块 | N512/21 |  | SIEMENS |  | 台 |  |  | 227 |  |
| 119 |  | 复合传感器 | AP254 |  | SIEMENS |  | 个 |  |  | 1 |  |
| 120 |  | 定时器 | N372 |  | SIEMENS |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 121 | 楼宇自控系统 | BAS工作站 | 定制 |  | 联想 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 122 |  | 中央站操作系统 | WEB-S-AS |  | 霍尼韦尔 |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 123 |  | WEB-600控制器基本 | WEB-600 |  | 霍尼韦尔 |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 124 |  | WEB-600控制器内存升级 | NPM-256MB |  | 霍尼韦尔 |  | 套 |  |  | 2 |  |
| 125 |  | Modbus驱动 | DR-MDB-AX |  | 霍尼韦尔 |  | 套 |  |  | 6 |  |
| 126 |  | WEB600控制器BACnet MS/TP驱动 | DR-MSTP-AX |  | 霍尼韦尔 |  | 套 |  |  | 2 |  |
| 127 |  | WEB600控制器电源90-263V AC 50/60Hz | NPB-PWR-UN-H |  | 霍尼韦尔 |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 128 |  | 楼宇自控中央控制器 | WEB-600E |  | 霍尼韦尔 |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 129 |  | 双口485扩展卡 | NPB-2X-RS485 |  | 霍尼韦尔 |  | 个 |  |  | 4 |  |
| 130 |  | 现场控制器 | PUB6438S |  | 霍尼韦尔 |  | 个 |  |  | 124 |  |
| 131 |  | 风管型温湿度传感器 | H7080B2105 |  | 霍尼韦尔 |  | 支 |  |  | 32 |  |
| 132 |  | 风管型温度传感器 | C7080A2100 |  | 霍尼韦尔 |  | 支 |  |  | 73 |  |
| 133 |  | 过滤网压差开关 | DPS400A |  | 霍尼韦尔 |  | 个 |  |  | 170 |  |
| 134 |  | 风机压差开关 | DPS1000A |  | 霍尼韦尔 |  | 个 |  |  | 55 |  |
| 135 |  | 防冻开关 | FT6961-18 |  | 霍尼韦尔 |  | 个 |  |  | 32 |  |
| 136 |  | 水管温度传感器 | VF20T |  | 霍尼韦尔 |  | 支 |  |  | 19 |  |
| 137 |  | 一氧化碳传感器 | GD250W4N |  | 霍尼韦尔 |  | 支 |  |  | 12 |  |
| 138 |  | 水道压力传感器 | P7620A1016 |  | 霍尼韦尔 |  | 支 |  |  | 8 |  |
| 139 |  | 液位传感器 | MAC-3 |  | 霍尼韦尔 |  | 支 |  |  | 27 |  |
| 120 |  | 水流开关 | WFS-1001-H |  | 霍尼韦尔 |  | 台 |  |  | 19 |  |
| 141 |  | 流量计 | DWM2000 |  | 霍尼韦尔 |  | 支 |  |  | 5 |  |
| 142 |  | 冷热源网关 | 定制 |  | 霍尼韦尔 |  | 个 |  |  | 1 |  |
| 143 |  | 变配电网关 | 定制 |  | 霍尼韦尔 |  | 个 |  |  | 1 |  |
| 144 |  | 电梯网关 | 定制 |  | 霍尼韦尔 |  | 个 |  |  | 9 |  |
| 145 |  | 灯光网关 | 定制 |  | 霍尼韦尔 |  | 个 |  |  | 1 |  |
| 146 |  | 通讯协议转换器 | 定制 |  | 霍尼韦尔 |  | 套 |  |  | 13 |  |
| 147 | 会议系统 | 界面话筒 | U891R |  | AUDIO-TECHNICA |  | 个 |  |  | 24 |  |
| 148 |  | 机柜 | 600*600*2000 |  | 图腾 |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 149 |  | LED视频处理器 | LVP605 |  | VDWALL |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 150 |  | 自动混音器 | HS-MX8000B |  | HESUI |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 151 |  | 影碟机 | DV310 |  | 先锋PIONREE |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 152 |  | 数字音频处理器 | SMART88 |  | TENDZONE |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 153 |  | 功放 | CMX300V |  | QSC |  | 台 |  |  | 7 |  |
| 154 |  | 无线话筒 | UX-9850 |  | C.CARTO |  | 只 |  |  | 6 |  |
| 155 |  | 吸顶音箱 | AD-C42T |  | QSC |  | 只 |  |  | 42 |  |
| 156 |  | 吸顶扬声器 | PC-1868D-CH |  | TOA |  | 只 |  |  | 6 |  |
| 157 |  | 会议电容话筒(底座带控制开关) | AT8668S |  | AUDIO TECHNICA |  | 只 |  |  | 4 |  |
| 158 |  | 主音箱（自带功放） | K12 |  | QSC |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 159 |  | 12路调音台 | EPM8 |  | SOUNDTOP |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 160 |  | 100寸液晶电视机 | L100D |  | 创维 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 161 |  | 混音功放 | PA2012PIV |  | ABK |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 162 |  | 激光影院电视 | LT88K7900A |  | 海信 |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 163 |  | 界面话筒 | U891XR |  | AUDIO TECHNICA |  | 只 |  |  | 24 |  |
| 164 |  | 投影仪 | PT-FDX40 |  | 松下 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 165 |  | 电源管理器 | PC830 |  | PDS |  | 台 |  |  | 3 |  |
| 166 |  | 自动混音器 | AT-MX381A |  | AUDIO TECHNICA |  | 台 |  |  | 3 |  |
| 167 |  | 反馈抑制器 | AFC6-4 |  | 东微 |  | 台 |  |  | 2 |  |
| 168 |  | VGA切换器 | VGA0801 |  | 快捷 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 169 |  | 视频矩阵 | PT-AV0808 |  | 快捷 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 170 |  | 自动混音器 | HS-MX8008 |  | 惠声 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 171 |  | 液晶电视机46" | 46" |  | 创维 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 172 |  | 液晶电视机46" | 46" |  | 夏普 |  | 台 |  |  | 9 |  |
| 173 |  | LED控制系统 | 定制 |  | 润彩 |  | 套 |  |  | 1 |  |
| 174 |  | 室内全彩LED显示屏 | 定制 |  | 润彩 |  | 平方米 |  |  | 16 |  |
| 175 |  | 中控音量盒 | 定制 |  | 快捷 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 176 | UPS系统 | UPS主机 | 6KA |  | 艾默生 |  | 台 |  |  | 4 |  |
| 177 |  | 电池 | 200Ah |  | 理士 |  | 块 |  |  | 64 |  |
| 178 |  | UPS主机 | YDC9102S |  | 科士达 |  | 台 |  |  | 8 |  |
| 3号楼弱电设备明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 规格型号 |  | 品牌 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |
| 1 | 办案系统 | 全景摄像机（含电源） | TC-NH3204I |  | 天地伟业 |  |  | 台 |  |  | 43 |
| 2 |  | 高保真拾音器 | TC-H301TG-K |  | 天地伟业 |  |  | 台 |  |  | 59 |
| 3 |  | 电脑 | i5 |  | 联想 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 4 |  | 环境全景摄像机（含电源） | TC-NC9201S3E-2MP |  | 天地伟业 |  |  | 台 |  |  | 81 |
| 5 |  | 物品抓拍摄像机 | TC-NH9804S6-2MP |  | 天地伟业 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 6 |  | 联网储物柜（主柜） | TC-H612SM-24 |  | 天地伟业 |  |  | 组 |  |  | 1 |
| 7 |  | 联网储物柜（从柜） | TC-H612SC-24 |  | 天地伟业 |  |  | 组 |  |  | 1 |
| 8 |  | 时间温湿度LED数码屏 | TC-H307P-L |  | 天地伟业 |  |  | 台 |  |  | 25 |
| 9 |  | 实物展台 | HZ-H350 |  | 鸿合 |  |  | 台 |  |  | 20 |
| 10 |  | 高清编码器 | TC-NS921S-T |  | 天地伟业 |  |  | 台 |  |  | 20 |
| 11 |  | LED电子门牌 | F3.75 |  | 天地伟业 |  |  | 台 |  |  | 20 |
| 12 |  | 高级主机 | NLS-HZ90Q |  | 来邦 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 13 |  | 可视门口分机 | NLS-HZAE6BS |  | 来邦 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 14 |  | 地址盒 | 地址盒 |  | 来邦 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 15 |  | 监听音箱 | ALB-46Y |  | 来邦 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 16 |  | 单目全景摄像机（含电源） | TC-NH3204I单目 |  | 天地伟业 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 17 |  | 手动报警按钮 | PB-2 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 个 |  |  | 2 |
| 18 |  | 声光报警器 | HC-103 |  | 豪恩 |  |  | 个 |  |  | 1 |
| 19 |  | 视频诊断主机 | TC-RV1120A-W7ID-V2 |  | 天地伟业 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 20 |  | 服务器 | TC-RV3220W |  | 天地伟业 |  |  | 台 |  |  | 5 |
| 21 |  | 流媒体服务器 | TC-RV3220W-L7M |  | 天地伟业 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 22 |  | 24盘位网络存储主机 | TC-RS2024LE-L7R |  | 天地伟业 |  |  | 台 |  |  | 13 |
| 23 |  | 4T企业级硬盘 | ST4000NM0035 |  | 希捷 |  |  | 台 |  |  | 312 |
| 24 |  | 高清数字同步录音录像主机 | TC-H804N-P |  | 天地伟业 |  |  | 台 |  |  | 23 |
| 25 |  | 32进32出数字音频处理器 | CLEAR K32 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 26 |  | 耳机分配器 | 耳机放大 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 20 |
| 27 |  | 8口千兆交换机 | S5008PV |  | 华三 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 28 |  | 耳机 | 定制 |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 20 |
| 29 |  | 手动报警按钮 | 定制 |  | 国产 |  |  | 个 |  |  | 20 |
| 30 |  | 声光报警器 | 定制 |  | 国产 |  |  | 个 |  |  | 20 |
| 31 |  | 多功能面板 | 定制 |  | 国产 |  |  | 个 |  |  | 20 |
| 32 |  | 操作台 | 定制 |  | 国产 |  |  | 套 |  |  | 6 |
| 33 | 安防监控系统 | 超星光全光谱警戒球（含支架、电源） | iDS-2DF6A232X-A |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 34 |  | 星光定焦红外半球 | DS-2CD7D27DWD-IZSW |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 212 |
| 35 |  | 电梯半球 | DS-2CD2525F-I |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 8 |
| 36 |  | 电动变焦红外一体机 （含支架、电源） | DS-2CD2620F-IZS |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 53 |
| 37 |  | 星光变焦红外白光一体机（含支架、电源） | DS-2CD5A26EFWD-IZ |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 10 |
| 38 |  | 半球摄像机 | DS-2CD1325D-I |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 39 |  | 可视化运维软件 | iVMS-8700-YW |  | 海康威视 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 40 |  | 视频诊断主机 | DS-IE6200 |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 41 |  | 服务器 | DS-VE2208D-BBD |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 42 |  | 安保监控平台 | DS-2CD2525F监控平台 |  | 海康威视 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 43 |  | 流媒体服务器 | DS-VE2208C-BBC |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 44 |  | 24盘位网络存储主机 | DS-A71024R |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 9 |
| 45 |  | 4T企业级硬盘 | ST4000NM0035 |  | 希捷 |  |  | 台 |  |  | 216 |
| 46 |  | 管理电脑 | i5 |  | 联想 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 47 | 入侵报警系统 | 报警主机 | DH-ARC9016C |  | 大华 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 48 |  | 键盘 | DH-ARK10C |  | 大华 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 49 |  | 服务器及软件 | SMARTPSS |  | 大华 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 50 | 门禁一卡通系统 | 服务器（含操作系统） | TS250e3 |  | 联想 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 51 |  | 管理电脑 | i5 |  | 联想 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 52 |  | SQL数据库 | sql |  | 微软 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 53 |  | 一卡通平台管理软件 | K-Net |  | 金凯 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 54 |  | 发卡器 | 5588U-UH |  | 金凯 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 55 |  | 门禁管理系统软件 | Sphinx4.4 |  | 金凯 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 56 |  | 指纹录入仪 | BioUBS-01 |  | 金凯 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 57 |  | 双门门禁控制器（含电源） | DPU3022NT |  | 金凯 |  |  | 台 |  |  | 83 |
| 58 |  | 四门门禁控制器（含电源） | DPU3044NT |  | 金凯 |  |  | 台 |  |  | 65 |
| 59 |  | 单门磁力锁 | ELSH280E |  | 金凯 |  |  | 台 |  |  | 222 |
| 60 |  | 双门磁力锁 | ELSH280ED |  | 金凯 |  |  | 台 |  |  | 168 |
| 61 |  | 读卡器 | 读卡器 |  | 金凯 |  |  | 台 |  |  | 408 |
| 62 |  | 指纹读卡器 | FPC1000M |  | 金凯 |  |  | 台 |  |  | 12 |
| 63 |  | 开门按钮 | BT501 |  | 金凯 |  |  | 台 |  |  | 370 |
| 64 |  | 访客管理系统软件 | Sphinx-Vto |  | 金凯 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 65 |  | 摄像头 | PR0350 |  | 金凯 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 66 |  | 证件扫描仪 | FS512 |  | 金凯 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 67 |  | 电梯管理软件 | Sphinx-Lift |  | 金凯 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 68 |  | 电梯控制器 | LPU8110 |  | 金凯 |  |  | 台 |  |  | 8 |
| 69 |  | 电梯读卡器 | 6610M |  | 金凯 |  |  | 台 |  |  | 8 |
| 70 |  | 32寸广告机（含支架） | DC320QN |  | 欧帝 |  |  | 台 |  |  | 12 |
| 71 |  | 证卡打印机 | 定制 |  | 金凯 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 72 |  | 专业控制机箱 | 定制 |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 8 |
| 73 |  | 媒体控制器 | 定制 |  | 欧帝 |  |  | 台 |  |  | 12 |
| 74 |  | 管理软件 | 定制 |  | 欧帝 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 75 |  | 临时发卡器 | 5588U-UH |  | 金凯 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 76 | 信息发布系统 | 32寸广告机（含支架） | DC320QN |  | 欧帝 |  |  | 台 |  |  | 12 |
| 77 |  | 媒体控制器 | 定制 |  | 欧帝 |  |  | 台 |  |  | 12 |
| 78 |  | 管理电脑 | i5 |  | 联想 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 79 |  | 管理软件 | 定制 |  | 欧帝 |  |  | 套 |  |  | 2 |
| 80 | 建筑设备监控系统 | 打印机 | 1006 |  | HP |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 81 |  | 控制器基本 | WEB-600E |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 82 |  | 控制器内存升级 | WEB-600E+ |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 83 |  | 控制器BACnet MS/TP驱动 | DR-MSTP-AX |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 84 |  | 双口485扩展卡 | NPB-2X-RS485 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 85 |  | 现场控制器 | PUB6438SR |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 24 |
| 86 |  | IO模块 | SIO6042 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 87 |  | IO模块 | SIO12000 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 22 |
| 88 |  | 现场控制器 | PUB6438S |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 14 |
| 89 |  | 现场控制器 | PUB4024S |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 90 |  | 室内温湿度传感器 | TR21-H |  | 霍尼韦尔 |  |  | 支 |  |  | 8 |
| 91 |  | 室外温湿度传感器 | H7508B1080 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 支 |  |  | 1 |
| 92 |  | 防冻开关 | FT6961-18 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 支 |  |  | 17 |
| 93 |  | 压差开关 | DPS400 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 支 |  |  | 68 |
| 94 |  | 调节型风门执行器 | CN7510A2001 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 个 |  |  | 2 |
| 95 |  | 开关型风门执行器 | CN6110A1003 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 个 |  |  | 16 |
| 96 |  | 室内一氧化碳传感器 | C6000A001 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 支 |  |  | 12 |
| 97 |  | 风管CO2传感器 | 定制 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 支 |  |  | 2 |
| 98 |  | 风管温度传感器 | 定制 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 支 |  |  | 17 |
| 99 |  | 风管温湿度传感器 | 定制 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 支 |  |  | 34 |
| 100 |  | BAS工作站 | 定制 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 系统 |  |  | 1 |
| 101 |  | 管理电脑 | i5 |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 102 |  | 中央管理系统 | 定制 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 系统 |  |  | 1 |
| 103 |  | 电梯通讯模块 | 定制 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 8 |
| 104 |  | 液位开关 | 定制 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 支 |  |  | 9 |
| 105 | 能耗监测系统 | 建筑能耗系统二次集成 | 定制 |  | 安科瑞 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 106 |  | 变电站电力监控系统 | 定制 |  | 安科瑞 |  |  | 系统 |  |  | 1 |
| 107 |  | 数据采集器 | YD-NET1004-D |  | 雅达 |  |  | 台 |  |  | 7 |
| 108 | 会议系统 | 15″主扩声扬声器（含支架） | 15″ |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 109 |  | 功率放大器（8Ω 800W*2） | 8Ω 800W*2 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 110 |  | 16进8出网络数字音频处理器 | CLEAR K12 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 5 |
| 111 |  | 12路调音台 | StudioLive 12 Series III |  | Presonus |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 112 |  | 24口交换机 | S5130 |  | 华三 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 113 |  | 界面式发言话筒 | 界面式 |  | JMIC |  |  | 台 |  |  | 14 |
| 114 |  | 手持式无线话筒 | QM-350 |  | 3Y |  |  | 套 |  |  | 2 |
| 115 |  | 手持式无线话筒 | MSW6020F |  | jmil |  |  | 套 |  |  | 2 |
| 116 |  | 手持式无线话筒 | HB-1005 |  | HAYU |  |  | 套 |  |  | 4 |
| 117 |  | 全能型中控主机 | CC-300 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 8 |
| 118 |  | 8路电源控制器 | CC-8 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 119 |  | 控制主机 | I5/WINS/4G |  | 联想 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 120 |  | 电源时序管理器 | P8 |  | DESFINE |  |  | 台 |  |  | 9 |
| 121 |  | 10″主扩声扬声器（含支架） | FCS-06 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 122 |  | 功率放大器（8Ω 300W*2） | DA2100 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 123 |  | 16进16出数字音频处理器 | CLEAR D16 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 124 |  | 音频切换器 | CLEAR D16 X3 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 125 |  | 耳机分配器 | 耳机放大 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 31 |
| 126 |  | 150寸电动投影幕（16:10） | INP-ZDZ150 |  | INP |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 127 |  | 6500流明高清投影机 | 6500流明 |  | 松下 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 128 |  | 高清混合矩阵主机（8卡槽） | MXH 900 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 7 |
| 129 |  | 4路VGA输入卡 | MXI-VGA |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 7 |
| 130 |  | 4路HDMI输入卡 | MXI-HMDI |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 17 |
| 131 |  | 4路HDMI输出卡 | MXO-HDMI |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 19 |
| 132 |  | 网路型高清录播主机 | HRS100-3 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 5 |
| 133 |  | 主扩声扬声器（3组） | FCS-08 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 134 |  | 功率放大器 | DA2300 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 8 |
| 135 |  | 数字音频处理器 | Core110f |  | QSC |  |  | 台 |  |  | 5 |
| 136 |  | 会议发言话筒 | MK75D |  | JMIC |  |  | 台 |  |  | 54 |
| 137 |  | 无线收发器 | TL-WDR5620 |  | TP-Link |  |  | 套 |  |  | 11 |
| 138 |  | iPad 无线触摸屏 | Ipad |  | 苹果 |  |  | 台 |  |  | 7 |
| 139 |  | 8路电源网络控制器 | CC-8C |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 7 |
| 140 |  | 高清摄像机（会议专用） | HCAM 200 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 8 |
| 141 |  | 松下8000流明1920×1200投影机 | 8000流明 |  | 松下 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 142 |  | 200寸电动幕 | INP-ZDZ200 |  | INP |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 143 |  | 4路SDI输入卡 | MXI-3GSDI |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 144 |  | 左右声道扬声器 | 左右声道 |  | QSC |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 145 |  | 数字功放（左右声道扩声器用） | CMX800Va |  | QSC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 146 |  | 吸顶扬声器 | 国产 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 8 |
| 147 |  | 数字功放 | 补声扬声器用 |  | QSC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 148 |  | 主席台返听扬声器 | AD-S802T |  | QSC |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 149 |  | 数字功放 | 主席台返听扬声器用 |  | QSC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 150 |  | 全数字化会议系统主机 | HCS-4100MC／50 |  | TAIDEN |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 151 |  | 双备份数、模会议主席话筒 | HCS-4891RC/50/2M |  | TAIDEN |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 152 |  | 双备份数、模会议话筒 | HCS-4891RD/50/2M |  | TAIDEN |  |  | 台 |  |  | 54 |
| 153 |  | 控制室显示器（22寸） | 22寸 |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 154 |  | 14000流明投影机 | 14000流明 |  | 松下 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 155 |  | 300＂电动幕 | INP-ZDZ300 |  | INP |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 156 |  | LED P1.875全彩屏 1.92X1.2 | 1.92X1.2 |  | 九晟 |  |  | m2 |  |  | 4.61 |
| 157 |  | LED控制系统 | 控制系统含软件 |  | 九晟 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 158 |  | 台式电脑 | i5 |  | 联想 |  |  | 台 |  |  | 6 |
| 159 |  | 主席台返看电视 | TCL55 |  | TCL |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 160 |  | HDMI双绞线传输器 | HDMI-70T/R |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 6 |
| 161 |  | CD/SD录放机 | 202 |  | TASCAM |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 162 |  | 电脑点歌机 | D60 |  | 视易 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 163 |  | 头戴式无线话筒 | MSW6020-T |  | JMIC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 164 |  | 主扩扬声器（2分频12） | AP-5122 |  | QSC |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 165 |  | 数字功放（2000） | CMX2000Va |  | QSC |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 166 |  | 补偿音箱 | AD-S162T |  | QSC |  |  | 台 |  |  | 8 |
| 167 |  | 数字功放 | CMX800Va-补偿音箱用 |  | QSC |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 168 |  | 主席台返听扬声器（2分频12） | AP-5122M |  | QSC |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 169 |  | 控制室监听扬声器 | M100 |  | HIVI |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 170 |  | 32路数字调音台 | StudioLive 32 Series III |  | Presonus |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 171 |  | 无线话筒接收天线 | 2-2定制 |  | 金麦克 |  |  | 副 |  |  | 2 |
| 172 |  | 电动会标 | 16M |  | 杰士华生 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 173 |  | 8口千兆POE交换机 | S5008PV2-POE |  | 华三 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 174 |  | 全数字化会议系统主机 | HCS-8300MAD/FS/50 |  | TAIDEN |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 175 |  | 无纸化会议终端软件(含主席控制模块) | HCS-8368CSW |  | TAIDEN |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 176 |  | 智能无纸化会议终端 | HCS-8368AD/FM_B/50 |  | TAIDEN |  |  | 台 |  |  | 18 |
| 177 |  | 无纸化会议服务器软件（含表决、会服、视频控制模块） | 8300/50基础软件包 |  | TAIDEN |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 178 |  | 无纸化会议编解码控制器（含供电模块） | HCS-8317 |  | TAIDEN |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 179 |  | 室内POE无线AP | TL-W960 |  | TP-Link |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 180 |  | 数字功放（主扩用300） | CMX300Va |  | QSC |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 181 |  | 双6.5″主扩声扬声器（含支架） | 双6.5″ |  | QSC |  |  | 台 |  |  | 6 |
| 182 |  | 5400流明投影机 | 5400流明 |  | 松下 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 183 |  | 100＂16:10电动幕 | INP-ZDZ100 |  | INP |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 184 |  | 书写屏 | N650 |  | 鸿合 |  |  | 台 |  |  | 7 |
| 185 |  | 主扩声扬声器（3组） | FCS-04 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 8 |
| 186 |  | 数字功放300 | 300 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 187 |  | 八通道自动混音器 | ABM100S |  | JMIC |  |  | 台 |  |  | 8 |
| 188 |  | 5000流明投影机 | 5000流明 |  | 松下 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 189 |  | 120寸电动投影幕（16:10） | INP-ZDZ120 |  | INP |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 190 |  | 功率放大器（8Ω 300） | 8Ω 300 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 191 |  | 拼接屏 | DHL550UCM-ES |  | 大华 |  |  | 台 |  |  | 9 |
| 192 |  | 显示单元箱体（含底座） | DH-ARA11 |  | 大华 |  |  | 套 |  |  | 9 |
| 193 |  | 解码拼控一体云主机 | 8-8融合矩阵+ |  | 天地伟业 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 194 |  | 云图图像处理系统 | 8T融合矩阵+ |  | 大华 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 195 |  | 输入卡 | VEC0404HH-M70 |  | 大华 |  |  | 个 |  |  | 3 |
| 196 |  | 输出卡 | VDC0605H-M70 |  | 大华 |  |  | 个 |  |  | 6 |
| 197 |  | 电源控制箱 | 含控制线等辅材 |  | 大华 |  |  | 套 |  |  | 9 |
| 198 |  | LED P2.5全彩屏 2640*2000（南门厅） | P2.5 |  | 润彩 |  |  | 平方米 |  |  | 5.28 |
| 199 |  | 系统软件编程 | 定制 |  | 东微 |  |  | 套 |  |  | 9 |
| 200 |  | 多媒体综合插座 | 定制 |  | 国产 |  |  | 个 |  |  | 27 |
| 201 |  | 网络中控 | 定制 |  | 东微 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 202 |  | 返听插座 | 定制 |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 203 |  | 天线放大器 | 定制 |  | 金麦克 |  |  | 个 |  |  | 1 |
| 204 |  | 控制室操作桌、椅（三人位） | 定制 |  | 国产 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 205 |  | 返看返听设备综合插座箱 | 定制 |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 206 |  | 操作台 | 定制 |  | 国产 |  |  | 套 |  |  | 5 |
| 207 |  | 控制室监听扬声器 | 定制 |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 5 |
| 208 |  | 书写屏流动架 | 定制 |  | 鸿合 |  |  | 台 |  |  | 6 |
| 209 |  | LED控制系统 | 定制 |  | 润彩 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 210 | UPS不间断电源系统 | 单进单出在线式UPS10KVA | YDC9110S |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 17 |
| 211 |  | 三进三出在线式UPS200KVA | YDC33200 |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 212 |  | 蓄电池12V120AH | 6-FM-120 |  | 科士达 |  |  | 个 |  |  | 80 |
| 213 |  | 电池柜（拼A40节） | A40 |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 214 |  | 电池连接线（2*BVR120） | 2*BVR120 |  | 国产 |  |  | 套 |  |  | 2 |
| 215 |  | 空开 800A2P直流断路器 | 800A2P |  | 国产 |  |  | 个 |  |  | 2 |
| 216 |  | 电池支撑架 | 定制 |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 217 |  | ups支撑架 | 定制 |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 218 | 拼接屏系统 | DHL550UCM-ES | 拼接屏 |  | 大华 |  |  | 台 |  |  | 54 |
| 219 |  | DH-ARA11 | 显示单元箱体（含底座） |  | 大华 |  |  | 台 |  |  | 54 |
| 220 |  | 8-8融合矩阵+ | 解码拼控一体云主机 |  | 天地伟业 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 221 |  | 8T融合矩阵+ | 云图图像处理系统 |  | 大华 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 222 |  | VEC0404HH-M70 | 输入卡 |  | 大华 |  |  | 台 |  |  | 16 |
| 223 |  | VDC0605H-M70 | 输出卡 |  | 大华 |  |  | 台 |  |  | 32 |
| 224 |  | 含控制线等辅材 | 电源控制箱（含控制线等辅材） |  | 大华 |  |  | 台 |  |  | 54 |
| 225 | 机房工程 | 电动屏蔽门1m*2m | 1m*2m |  | 中国机房 |  |  | 樘 |  |  | 1 |
| 226 |  | 机柜 | 600*1000*2000mm |  | 图腾 |  |  | 台 |  |  | 32 |
| 227 |  | 机柜 | 600*600*2000mm |  | 图腾 |  |  | 台 |  |  | 17 |
| 228 |  | 机柜 | 屏蔽 |  | 浩瀚翔宇 |  |  | 台 |  |  | 15 |
| 229 |  | 空调电源滤波器 | 380V,80A，四线制 |  | 中国机房 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 230 |  | UPS电源滤波器 | 380V,100A，四线制 |  | 中国机房 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 231 |  | 电源滤波器 | 220V,16A，两线制 |  | 中国机房 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 232 |  | 接地滤波器 | 单线40A |  | 中国机房 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 233 |  | 接地滤波器（单线50A） | 单线50A |  | 中国机房 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 234 |  | LED灯（600*600） | 600*600 |  | 飞利浦 |  |  | 套 |  |  | 16 |
| 235 |  | LED灯（带应急）（600*600） | 600*600带应急 |  | 飞利浦 |  |  | 套 |  |  | 17 |
| 236 |  | 翘板开关（220V，10A双联单控） | 220V，10A双联单控 |  | 飞利浦 |  |  | 个 |  |  | 5 |
| 237 |  | UPS配电箱(容量3P/100A) | 3P/100A |  | 施耐德 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 238 |  | 机柜PDU | 10口16A |  | 突破 |  |  | 台 |  |  | 72 |
| 239 |  | 工业连接器单相16A | 16A |  | 突破 |  |  | 台 |  |  | 24 |
| 240 |  | 温湿度一体传感器 | YZ-TH802P |  | 盈泽世纪 |  |  | 支 |  |  | 12 |
| 241 |  | 开关量采集模块 | YZ-R8053 |  | 盈泽世纪 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 242 |  | 漏水监测模块（含5米感应绳） | YZ-HW-58 |  | 盈泽世纪 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 243 |  | 系统电源 | DC24V |  | 盈泽世纪 |  |  | 个 |  |  | 3 |
| 244 |  | 系统电源 | DC12V |  | 盈泽世纪 |  |  | 个 |  |  | 5 |
| 245 |  | 采集箱（轨道+开关+附件） | 400*500*120mm |  | 盈泽世纪 |  |  | 个 |  |  | 5 |
| 246 |  | UPS配电箱(容量3P/80A) | 3P/80A |  | 施耐德 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 247 |  | 监控管理主机 | IPC-710 |  | 盈泽世纪 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 248 |  | 串口服务器 | 8口 |  | 盈泽世纪 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 249 |  | 多串口采集卡 | CP-118U |  | 盈泽世纪 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 250 |  | 光收发器（单模百兆） | 单模百兆 |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 251 |  | 路由器（8口百兆） | 8口百兆 |  | TP-LINK |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 252 |  | 开关电源（12V/2A） | 12V/2A |  | 国产 |  |  | 个 |  |  | 2 |
| 253 |  | UPS列头柜（容量3P/125A） | 3P/125A |  | 施耐德 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 254 |  | 机柜PDU（10口16A） | 10口16A-PDU |  | 突破 |  |  | 台 |  |  | 38 |
| 255 |  | 工业连接器单相16A | 单相16A |  | 突破 |  |  | 台 |  |  | 32 |
| 256 |  | 供配电通讯软件接口 | 定制 |  | 盈泽世纪 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 257 |  | 电力仪表通讯口接入模块 | 定制 |  | 盈泽世纪 |  |  | 台 |  |  | 9 |
| 258 |  | 通讯软件接口 | 定制 |  | 盈泽世纪 |  |  | 台 |  |  | 5 |
| 259 |  | 幕帘式红外报警 | 定制 |  | 盈泽世纪 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 260 |  | 温湿度通讯软件接口 | 定制 |  | 盈泽世纪 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 261 |  | 漏水通讯软件接口 | 定制 |  | 盈泽世纪 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 262 |  | UPS通讯口接入模块 | 定制 |  | 盈泽世纪 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 263 |  | 机房安全自动化监控系统 | 定制 |  | 盈泽世纪 |  |  | 套 |  |  | 2 |
| 264 |  | 电话语音报警系统（含硬件） | 定制 |  | 盈泽世纪 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 265 |  | 短信息报警系统（含硬件） | 定制 |  | 盈泽世纪 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 266 |  | 协议转换器 | 定制 |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 267 | 单人间办公室一对一对讲系统 | 高级主机 | NLS-HZ90Q |  | 来邦 |  |  | 套 |  |  | 13 |
| 268 |  | 可视门口分机 | NLS-HZAE6BS |  | 来邦 |  |  | 台 |  |  | 13 |
| 269 |  | 地址盒 | NLS-HWD |  | 来邦 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 270 |  | 监听音箱 | ALB-46Y |  | 来邦 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 271 |  | 管理电脑 | i5 |  | 联想 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 272 |  | 管理软件 | 定制 |  | 来邦 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 273 | 排队叫号系统 | IP网络发号主机 | NLB-81-HZ19 |  | 来邦 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 274 |  | 语音文字信息语音箱 | NLB-81HW-47 |  | 来邦 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 275 |  | IP网络叫号器 | NLB-81-HZ05 |  | 来邦 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 276 |  | 多媒体控制盒 | NLV-ZC |  | 来邦 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 277 |  | 液晶窗口显示器 | 液晶22寸 |  | 来邦 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 278 |  | 排队叫号综合显示器 | 55寸 |  | 来邦 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 279 |  | 天花扬声器60W | CL-200 |  | 来邦 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 280 |  | 触摸屏查询机 | WiseDisplay-HF19.0 |  | 来邦 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 281 |  | 触摸查询软件 | WiseDisplay-Server |  | 来邦 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 282 | 保密会议室系统 | 中控管理系统 | QY-SY1 |  | 天大清源 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 283 |  | 声音采集系统 | QYBM-CJ |  | 天大清源 |  |  | 台 |  |  | 7 |
| 284 |  | 专用供电器 | QYBM-GD |  | 天大清源 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 285 |  | 风道声音干扰系统 | QYBM-GRⅣ |  | 天大清源 |  |  | 台 |  |  | 24 |
| 286 |  | 空间声音干扰系统 | QYBM-Ⅱ |  | 天大清源 |  |  | 台 |  |  | 13 |
| 287 |  | 玻璃震动干扰器 | QYBM-GR Ⅲ |  | 天大清源 |  |  | 套 |  |  | 16 |
| 288 |  | 笔记本型视频信息保护系统（一级） | QY-SP1 |  | 天大清源 |  |  | 套 |  |  | 2 |
| 289 |  | 红黑隔离电源插座 | QYGL-II |  | 天大清源 |  |  | 个 |  |  | 6 |
| 290 |  | 无线局域网管控系统 | QYBM-WX |  | 天大清源 |  |  | 套 |  |  | 2 |
| 291 |  | 20格手机屏蔽柜及底座 | QY-SJG1 |  | 天大清源 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 292 |  | 未关门报警器 | 定制 |  | 天大清源 |  |  | 套 |  |  | 3 |
| 293 |  | 未关窗报警器 | 定制 |  | 天大清源 |  |  | 套 |  |  | 4 |
| 294 |  | 移动通信干扰器 | 定制 |  | 天大清源 |  |  | 套 |  |  | 2 |
| 295 | 有线 电视 | 干线放大器 | 定制 |  | 国产 |  |  | 个 |  |  | 3 |
| 296 |  | 分支分配器 | 定制 |  | 国产 |  |  | 个 |  |  | 4 |
| 297 | 智能照明系统 | 智能开关主模块 | N512/11 |  | 西门子 |  |  | 个 |  |  | 39 |
| 298 |  | 智能开关子模块 | N512/21 |  | 西门子 |  |  | 个 |  |  | 98 |
| 299 |  | 智能控制面板 | UP287 |  | 西门子 |  |  | 个 |  |  | 42 |
| 300 |  | 线路耦合器 | N140 |  | 西门子 |  |  | 个 |  |  | 3 |
| 301 |  | 系统电源 | N125/22 |  | 西门子 |  |  | 个 |  |  | 4 |
| 302 |  | IP路由器 | N146/02 |  | 西门子 |  |  | 个 |  |  | 1 |
| 303 |  | 中控软件 | ELVIS |  | 西门子 |  |  | 个 |  |  | 1 |
| 304 |  | 灯控线缆 | YCYM2*2*0.8 |  | 西门子 |  |  | 米 |  |  | 1011 |
| 305 |  | 中控电脑 | i5 |  | 联想 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 306 | 精密空调 | 精密空调 | ST012FAACAOBT |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 307 |  | 精密空调 | MT030UACCAOBT |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 308 |  | 精密空调 | MT045UACCAOBT |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 309 |  | 精密空调 | ST007FAACAOBT |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 4号楼弱电设备明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 规格型号 |  | 品牌 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |
| 1 | 安防监控系统 | 200万星光级电动变焦半球型网络摄像机 | DS-2CD5126BH-IZ |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 94 |
| 2 |  | 电梯内摄像机 | DS-2CD25CRF-FSX |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 9 |
| 3 |  | 红外高速智能球机 | iDS-2DF8225IH-A |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 4 |  | 室外转动摄像机(含配套支架、电源) | DS-2DF8255BH-A |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 16 |
| 5 |  | 变动变焦枪机(含电源、支架） | DS-2CD5A26EFWD-IZ |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 16 |
| 6 |  | 星光变动变焦枪机(含电源、支架） | DS-2CD5A27EFWD-IZS |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 5 |
| 7 |  | 24口POE交换机 | S3100V3 |  | H3C |  |  | 台 |  |  | 8 |
| 8 |  | 24口交换机 | S3100V3 |  | H3C |  |  | 台 |  |  | 8 |
| 9 |  | 超五类非屏蔽网线 | PUC5504 |  | 泛达 |  |  | 批 |  |  | 1 |
| 10 | 一卡通系统 | 读卡器 | DL13-C |  | DDS |  |  | 台 |  |  | 73 |
| 11 |  | 开门按钮 | KC86 |  | DDS |  |  | 台 |  |  | 65 |
| 12 |  | 双门电磁锁 | EM600SD(LED) |  | ELEM |  |  | 台 |  |  | 56 |
| 13 |  | 单门电磁锁 | EM600S(LED) |  | ELEM |  |  | 台 |  |  | 53 |
| 14 |  | 四门门禁控制器 | TPL4-D4 |  | DDS |  |  | 台 |  |  | 21 |
| 15 |  | 单电插锁 | 单门 |  | DDS |  |  | 台 |  |  | 20 |
| 16 |  | 门禁设备箱 | 定制 |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 16 |
| 17 |  | 开关电源 | LD55 |  | DDS |  |  | 台 |  |  | 21 |
| 18 | 会 议 系 统 3F 大 会 议 室 | 组合插座 | TS-18A |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 28 |
| 19 |  | 输入盒 | TV-711HK |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 28 |
| 20 |  | 输出盒 | TV-712AK |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 28 |
| 21 |  | 全数字会议主机 | TS-0200M |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 22 |  | 主席单元 | TS-0202 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 23 |  | 代表单元 | TS-0202A |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 11 |
| 24 |  | 反馈抑制器 | TS-234 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 25 |  | 会议视频交换机(48口) | S5130S-52P-EI |  | H3C |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 26 |  | 线阵音箱(双10寸音箱) | LA-2100 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 8 |
| 27 |  | 线阵超低音箱(单18寸低音) | LA-1180 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 28 |  | 线阵音箱安装配件 | LA-P04 |  | ITC |  |  | 套 |  |  | 2 |
| 29 |  | 专业功放（2*1200W） | TA-21200 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 30 |  | 专业功放（2*700W） | TS-700PI |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 31 |  | 辅助音箱(400W) | TS-712 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 6 |
| 32 |  | 专业功放（2*500W） | TS-500PI |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 33 |  | 辅助音箱(300W) | TS-710 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 34 |  | 无线麦 | T-521UH |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 35 |  | 对数指向性天线 | T-522B |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 36 |  | 16路带4编组调音台 | TS-16P-4 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 37 |  | 16路数字音频处理器 | TS-P1616 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 38 |  | 有线话筒 | TS-338WQ |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 28 |
| 39 |  | 混音器 | TS-0811 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 6 |
| 40 |  | 大功率电源时序器 | TS-830 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 41 |  | 输入盒 | TV-711HK |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 42 |  | 输出盒 | TV-712AK |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 43 |  | 无线双面电子桌牌 | TS-8209 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 24 |
| 44 |  | 智能双面电子桌牌专用电池 | TS-8209D |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 24 |
| 45 |  | 智能双面电子桌牌充电箱 | TS-8209P |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 46 |  | 智能双面电子桌牌软件 | TS-8209R |  | ITC |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 47 |  | 无线路由器 | WA5530 |  | H3C |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 48 |  | 分布式中控主机 | TV-715 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 49 |  | 分布式综合管理平台主控服务器(含软件) | TV-715YX |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 50 |  | 平板电脑 | IPad |  | APPLE |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 51 |  | 分布式综合管理平台iPad版软件 | TV-713IR |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 52 |  | 会议管理交换机(24口) | S5130S-28P-EI |  | H3C |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 53 |  | 会议话筒交换机(24口千兆) | S5130S-28P-EI |  | H3C |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 54 |  | 网络插座(含模块) |  |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 28 |
| 55 |  | 外网接入交换机（24口） | S5130S-28S-EI |  | H3C |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 56 |  | 专网接入交换机（24口） | S5130S-28S-EI |  | H3C |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 57 |  | 24口网络配线架 | CPPL24WBLY+24*CJ688TGBU |  | 泛达 |  |  | 台 |  |  | 6 |
| 58 |  | 编程软件 | 定制 |  | ITC |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 59 |  | 红外发射棒 | 配带 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 60 |  | 控制电脑 |  |  | DELL |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 61 |  | 强电插座 |  |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 30 |
| 62 |  | 配电柜 | 定制 |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 63 |  | 机柜 | 标准 |  | 华安 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 64 | 会 议 系 统 3F 小 会 议 室 | 投影机 | MH750 |  | BenQ |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 65 |  | 电动投影幕 | 150寸16:9 |  | 红叶 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 66 |  | 投影电动吊架 | 定制 |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 67 |  | 组合插座 | TS-18A |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 68 |  | 输入盒 | TV-711HK |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 69 |  | 输出盒 | TV-712AK |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 70 |  | 全数字会议主机 | TS-0200M |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 71 |  | 主席单元 | TS-0202 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 72 |  | 代表单元 | TS-0202A |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 7 |
| 73 |  | 反馈抑制器 | TS-234 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 74 |  | 6芯会议专用延长线 | TS-20D |  | ITC |  |  | 条 |  |  | 1 |
| 75 |  | 会议地插 | TS-6C |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 76 |  | 专业功放（2*200W） | TS-200PI |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 77 |  | 专业音箱（120W） | TS-606HWQ |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 78 |  | 12路数字输出两编组USB录音实况调音台 | TS-12P-2S |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 79 |  | 8路数字音频处理器 | TS-P880 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 80 |  | 无线麦 | T-521UH |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 81 |  | 大功率电源时序器 | TS-830 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 82 |  | 输入盒 | TV-711HK |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 83 |  | 输出盒 | TV-712AK |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 84 |  | 分布式中控主机 | TV-715 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 85 |  | 平板电脑 | 国产 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 86 |  | 分布式综合管理平台iPad版软件 | TV-713IR |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 87 |  | 无线路由器 | WA5530 |  | H3C |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 88 |  | 会议管理交换机(24口) | S5130S-28P-EI |  | H3C |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 89 |  | 编程软件 | 定制 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 90 |  | 红外发射棒 | 配带 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 91 |  | 机柜 |  |  | 华安 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 92 | 会 议 系 统 3F 中 会 议 室 | 24口POE交换机 | S3100V3-28TP-PWR-EI |  | H3C |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 93 |  | 主席会议话筒 | TS-0303 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 94 |  | 代表会议话筒 | TS-0303A |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 27 |
| 95 |  | 会议话筒主机 |  |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 96 |  | 六类非屏蔽网线 | PFC6004 |  | 施耐德 |  |  | 批 |  |  | 1 |
| 97 |  | 投影机 | MH750 |  | BenQ |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 98 |  | 投影幕 | 150寸16:9 |  | 红叶 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 99 |  | 投影电动吊架 |  |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 100 |  | 组合插座 | TS-18A |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 101 |  | 输入盒 | TV-711HK |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 102 |  | 输出盒 | TV-712AK |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 103 |  | 专业功放（2*350PI） | TS-350PI |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 104 |  | 主音箱（200W） | TS-608AWQ |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 105 |  | 12路数字输出两编组USB录音实况调音台 | TS-12P-2S |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 106 |  | 2进6出音频处理器 | TS-P260 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 107 |  | 无线话筒 | T-521UH |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 108 |  | DVD播放机 | BDP3480/93 |  | PHILIPS |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 109 |  | 8路电源时序器 | TS-820 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 110 |  | 全数字会议主机 | TS-0200M |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 111 |  | 主席单元 | TS-0202 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 112 |  | 代表单元 | TS-0202A |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 7 |
| 113 |  | 6芯会议专用延长线 | TS-20D |  | ITC |  |  | 条 |  |  | 1 |
| 114 |  | 会议地插 | TS-6C |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 115 |  | 会议数字音频处理器 | TS-234 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 116 |  | 机柜 | 600*800*2000 |  | 华安 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 117 | 会 议 系 统 3F 干 部 培 训 中 心 | 组合插座 | TS-18A |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 118 |  | 输入盒 | TV-711HK |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 119 |  | 输出盒 | TV-712AK |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 120 |  | 专业功放（2*350W） | TS-350PI |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 121 |  | 专业音箱(200W) | TS-608 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 122 |  | 专业音箱（150W） | TS-608AWQ |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 123 |  | 12路数字输出两编组USB录音实况调音台 | TS-12P-2S |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 124 |  | 2进6出音频处理器 | TS-P260 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 125 |  | 无线麦 | T-521UH |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 126 |  | DVD播放机 | BDP3480/93 |  | PHILIPS |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 127 |  | 8路电源时序器 | TS-820 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 128 |  | 全数字会议主机 | TS-0200M |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 129 |  | 主席单元 | TS-0202 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 130 |  | 代表单元 | TS-0202A |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 5 |
| 131 |  | 6芯会议专用延长线 | TS-20D |  | ITC |  |  | 条 |  |  | 1 |
| 132 |  | 会议地插 | TS-6C |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 133 |  | 会议数字音频处理器 | TS-234 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 134 |  | 机柜 | 600*800*2000 |  | 华安 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 135 | 4329会议室大厅 | LED显示大屏幕 | C0401-P1.875 |  | 三思 |  |  | m2 |  |  | 123 |
| 136 |  | 24口网络交换机 | S5720S-28P-SI-AC |  | 华为 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 137 |  | 播放计算机 | WS2020 |  | 丽台科技 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 138 |  | 控制计算机 | Optiplex5050MT |  | DELL |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 139 |  | 视频拼接控制器 | VproCyber-CII |  | 三思 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 140 |  | 数据发送器 | V3-6G |  | 三思 |  |  | 台 |  |  | 24 |
| 141 |  | 光纤模块 | SP-GB-LX |  | 索尔思 |  |  | 个 |  |  | 96 |
| 142 |  | 播放软件包 | X-Media |  | 三思 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 143 |  | 大屏幕钢架 | 定制 |  | 国产 |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 144 |  | 大屏幕装饰 | 定制 |  | 国产 |  |  | 项 |  |  | 1 |
| 145 |  | 网络机柜 | AP-J-01-22 |  | AIPU |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 146 |  | 五类八芯双绞线 UTP.CAT5.4P | CAT5 |  | AIPU |  |  | 批 |  |  | 1 |
| 147 |  | 通信光缆 GYXTZW-48B1(9/125微米-单模48芯) | GYXTZW-48B1 |  | AIPU |  |  | 批 |  |  | 1 |
| 148 |  | DVI线 | DVI |  | 秋叶原 |  |  | 批 |  |  | 1 |
| 149 |  | 三芯圆护套线 RVV-3*1.5mm2 | RVV3*1.5 |  | AIPU |  |  | 批 |  |  | 1 |
| 150 |  | 9/125微米光纤跳线L=3m | ST-LC |  | AIPU |  |  | 批 |  |  | 1 |
| 151 |  | 大屏幕系统调试 | 定制 |  |  |  |  | 系统 |  |  | 1 |
| 152 |  | UPS设备 | YDC33160 |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 153 |  | UPS电池柜 | 定制 |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 154 |  | UPS输出柜 | 定制 |  | 超特科技 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 155 |  | 大屏配电柜 | 定制 |  | 超特科技 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 156 |  | 设备与坐席区配电柜 | 定制 |  | 超特科技 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 157 |  | 电力电缆WDZ-YJY-4*150+1*70mm2 | WDZ-YJY-4*150+1*70 mm2 |  | AIPU |  |  | 批 |  |  | 1 |
| 158 |  | 电力电缆头240mm2以内 | 240mm2 |  | 国产 |  |  | 批 |  |  | 1 |
| 159 |  | 电力电缆ZR-YJV-5*10mm2 | ZR-YJV-5*10 mm2 |  | AIPU |  |  | 批 |  |  | 1 |
| 160 |  | 电力电缆头10mm2以内 | 10mm2 |  | 国产 |  |  | 批 |  |  | 1 |
| 161 | 机房工程 | 扁铜3*30mm | 3*30mm |  | 津铜 |  |  | 批 |  |  | 1 |
| 162 |  | 铜箔1*100mm | 1*100mm |  | 津铜 |  |  | 批 |  |  | 1 |
| 163 |  | 输入输出配电柜 |  |  | 施耐德 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 164 |  | UPS-30KVA/30min | YDC3330H |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 165 |  | 100AH电池 | 6FM100 |  | 科士达 |  |  | 块 |  |  | 28 |
| 166 |  | ZR-YJV4*50+1*25 | ZR-YJV4*50+1*25 |  | 帝一 |  |  | 批 |  |  | 1 |
| 167 |  | ZR-YJV4*35+1*16 | ZR-YJV4*35+1*16 |  | 帝一 |  |  | 批 |  |  | 1 |
| 168 |  | ZR-YJV3*4 | ZR-YJV3*4 |  | 帝一 |  |  | 批 |  |  | 1 |
| 169 |  | 机柜600*1000*2000 | HA-2A |  | 华安 |  |  | 台 |  |  | 28 |
| 170 |  | 机柜钢制底座 |  |  | 华安 |  |  | 个 |  |  | 28 |
| 171 |  | 机柜PDU | TG120101 |  | 突破 |  |  | 台 |  |  | 60 |
| 172 |  | UPS-3KVA/30min | YDC9103H |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 18 |
| 173 |  | UPS机头 | SU-C3KS |  | 超特科技 |  |  | 台 |  |  | 5 |
| 174 |  | UPS机头 | YDC330H |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 175 |  | UPS机头 | YDC33160 |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 176 |  | 100AH电池 | 6FM100 |  | 科士达 |  |  | 块 |  |  | 128 |
| 177 |  | UPS电池 | 6-FM-65 |  | 科士达 |  |  | 块 |  |  | 120 |
| 178 |  | UPS电池 | SE12-100 |  | 超特科技 |  |  | 块 |  |  | 90 |
| 179 |  | UPS电池 | SP12-65 |  | 圣阳 |  |  | 块 |  |  | 8 |
| 180 |  | 弱电配电箱 | 定制 |  | 施耐德 |  |  | 台 |  |  | 20 |
| 181 |  | 机柜钢制底座 | 定制 |  | 华安 |  |  | 个 |  |  | 8 |
| 182 |  | 机柜PDU | TG120101 |  | 突破 |  |  | 台 |  |  | 16 |
| 183 | 楼宇自控系统 | 网络控制器 | WEB-8025-U |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 184 |  | 控制器1授权 | SMA-8025-1YR-INIT |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 185 |  | 电源模块 | WPM-8000 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 186 |  | 两个RS485串口的模块 | NPB-8000-2X-485 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 187 |  | 现场控制器 | PUB6438SR |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 21 |
| 188 |  | IO模块 | SIO12000 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 21 |
| 189 |  | 现场控制器箱体 | 600*800*2000 |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 21 |
| 190 |  | 现场控制器箱体 | 400*500*200 |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 191 |  | 开关型风阀执行器 | CN6110A1003 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 21 |
| 192 |  | 压差开关 | DPS400A |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 193 |  | 防冻开关 | FT6961-18 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 194 |  | 风道温湿度 | H7080B2015 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 21 |
| 195 | 能耗监测系统 | 通讯网关 | Anet-2E5S |  | 安科瑞 |  |  | 台 |  |  | 7 |
| 196 | 灯控系统 | 3路主模块执行器 | N512/11 |  | 西门子 |  |  | 台 |  |  | 32 |
| 197 |  | 3路子模块执行器 | N512/21 |  | 西门子 |  |  | 台 |  |  | 78 |
| 198 |  | 电源模块 | N125/22 |  | 西门子 |  |  | 台 |  |  | 5 |
| 199 |  | IP路由器 | N146/02 |  | 西门子 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 200 |  | 耦合器 | N140/13 |  | 西门子 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 201 |  | 四联八键面板 | UP203/13 |  | 西门子 |  |  | 台 |  |  | 23 |
| 202 |  | 中控软件 | 定制 |  | 西门子 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 203 |  | 工作站 |  |  | DELL |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 5号楼弱电设备明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 规格型号 |  | 品牌 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |
| 1 | 安防监控系统 | 24口POE交换机 | DS-3E0326P-S |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 11 |
| 2 |  | 24口POE 交换机 | S5103 |  | 华三 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 3 |  | 16口交换机 | DS-3E0516-S |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 4 |  | 半球摄像机 （含电源） | DS-2CD5126BH-IZ |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 119 |
| 5 |  | 转动摄像机 （含电源） | DS-2DF8255BH-A |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 12 |
| 6 |  | 枪式摄像机（含电源、支架） | DS-2CD7A26FBH-IZS |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 24 |
| 7 |  | 星光级防暴半球网络摄像机 | DS-2CD5126FWY-SGA |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 8 |  | 电梯摄像头 | DS-2CD25CRF-FS |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 9 |  | 电梯摄像头 | DS-2CD5126BH-IZ |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 8 |
| 10 |  | 48芯单模光纤 | 48芯 |  | 烽火 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 11 |  | 144芯单模光纤 | 144芯 |  | 烽火 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 12 |  | 配线 RVV-3*1.0 | RVV-3*1.0 |  | 普天 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 13 |  | 超五类网线 UTP | ACT4P5EUNR3BBU |  | 康普 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 14 |  | 电源 | POE |  | 海康威视 |  |  | 个 |  |  | 18 |
| 15 |  | 无线网桥 | DS-3WF0BC-2N |  | 海康威视 |  |  | 个 |  |  | 18 |
| 16 | 门禁系统 | 四门门禁控制器（含电源） | DS-K2604 |  | DDS |  |  | 台 |  |  | 13 |
| 17 |  | 单门磁力锁 | DS-K4H250SC |  | DDS |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 18 |  | 双门磁力锁 | DS-K4H250DC |  | DDS |  |  | 台 |  |  | 28 |
| 19 |  | 读卡器 | DS-K1102MK |  | DDS |  |  | 台 |  |  | 28 |
| 20 |  | 开门按钮 | KC86 |  | DDS |  |  | 台 |  |  | 25 |
| 21 | 机房系统 | 工业连接器单相16A | 定制 |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 14 |
| 22 |  | 弱电间配电箱（-1层2、3号配电间） | 定制 |  | ABB |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 23 |  | 弱电间配电箱（-1层2、3号配电间除外） | 定制 |  | ABB |  |  | 台 |  |  | 18 |
| 24 |  | UPS 160KVA | YDC33160 |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 25 |  | UPS 30KVA | YDC3330H |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 26 |  | 蓄电池 100AH | 6-FM-100 |  | 科士达 |  |  | 个 |  |  | 32 |
| 27 |  | UPS 3KVA | YDC9103H |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 16 |
| 28 |  | UPS机头 | SU-C3KS |  | 超特科技 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 29 |  | UPS 10KVA | YDC9110H |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 30 |  | 蓄电池 65AH | 6-FM-65 |  | 科士达 |  |  | 个 |  |  | 64 |
| 31 |  | 蓄电池 100AH | 6-FM-100 |  | 科士达 |  |  | 个 |  |  | 536 |
| 32 |  | UPS电池 | SE-2-100 |  | 超特科技 |  |  | 台 |  |  | 32 |
| 33 | 3F会议室系统 | 全数字会议系统主机 | TS-0200M |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 34 |  | 主席单元 | TS-0202 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 35 |  | 反馈抑制器 | TS-234 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 36 |  | 线阵音箱(双10寸音箱) | LA-2100 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 12 |
| 37 |  | 线阵超低音箱(单18寸低音) | LA-1180 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 38 |  | 线阵音箱安装配件 | LA-P04 |  | ITC |  |  | 只 |  |  | 2 |
| 39 |  | 专业功放（2*1200W） | TA-21200 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 5 |
| 40 |  | 专业功放（2*700W） | TS-700PI |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 41 |  | 对数指向性天线 | T-522B |  | ITC |  |  | 个 |  |  | 1 |
| 42 |  | 调音台 | ZED420 |  | ZED |  |  | 个 |  |  | 1 |
| 43 |  | 12路数字音频处理器 | TS-P1212 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 44 |  | 混音器 | TS-0811 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 8 |
| 45 |  | 大功率电源时序器 | TS-830 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 46 |  | 8路电源控制器 | TS-9101 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 47 |  | 代表单元(TS-0202A) | TS-0202A |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 18 |
| 48 |  | 电脑灯光控制台 | 定制 |  | ITC |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 49 |  | 智能球型摄像机 | DS-2DF5220S-DE4/W |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 50 |  | 交换机 | S5130S-28S-EI |  | 华三 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 51 |  | 软件 | 定制 |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 52 |  | 解码器 | DS-6904UD |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 53 |  | 控制键盘 | DS-1600K |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 54 | 5101会议厅大屏 | LED显示大屏幕 | P1.875 |  | 三思 |  |  | m2 |  |  | 197 |
| 55 |  | 数据发送器 | V3-6G |  | 三思 |  |  | 台 |  |  | 35 |
| 56 |  | 数据接收器 | V3SRA |  | 三思 |  |  | 台 |  |  | 35 |
| 57 |  | 光纤模块 | SP-GB-LX |  | 索尔思 |  |  | 个 |  |  | 268 |
| 58 |  | 网络机柜 | 600*600*2000 |  | 坦格 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 59 |  | 网络机柜 | 600*800*2000 |  | 坦格 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 60 |  | UPS设备 | YDC33160 |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 61 |  | UPS电池柜 |  |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 62 |  | UPS输出柜 | GGUC320P3 |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 63 |  | 大屏配电柜 | SS-DKXL-160 |  | 三思 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 64 |  | 设备与坐席区配电柜 | GGUC100P3 |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 65 | 5301会议厅大屏 | LED显示大屏幕 | P1.875 |  | 三思 |  |  | m2 |  |  | 101 |
| 66 |  | 48口网络交换机 | S1700-52R-2T2P-AC |  | 华为 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 67 |  | 播放计算机 | WS2020 |  | 丽台科技 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 68 |  | 控制计算机 | OPTIPLEX5050MT |  | DELL |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 69 |  | 视频拼接控制器 | VRPOCYBER-CI-1 |  | 三思 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 70 |  | 数据发送器 | V3-6G |  | 三思 |  |  | 台 |  |  | 16 |
| 71 |  | 数据接收器 | V3SRA |  | 三思 |  |  | 台 |  |  | 16 |
| 72 |  | 光纤模块 | SP-GB-LX |  | 索尔思 |  |  | 个 |  |  | 136 |
| 73 |  | 网络机柜 | 600*600*2000 |  | 坦格 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 74 |  | 网络机柜 | 600*800*2000 |  | 坦格 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 75 |  | UPS设备 | YDC33160 |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 76 |  | UPS电池柜 |  |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 77 |  | UPS输出柜 | GGUC320P3 |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 78 |  | 大屏配电柜 | SS-DKXL-230 |  | 三思 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 79 |  | 设备与坐席区配电柜 | GGUC100P3 |  | 科士达 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 80 | 楼控系统 | 标准网络控制器 | WEB网络控制器 |  | Honeywell |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 81 |  | 服务器 | DS-VE2208C-BBC |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 82 |  | 工作站 | 7050MT |  | 戴尔 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 83 |  | 楼控软件 | GatewaySetting |  | Honeywell |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 84 |  | 现场控制器 | PUB6438SR |  | Honeywell |  |  | 台 |  |  | 7 |
| 85 |  | 现场控制器 | SIO12000 |  | Honeywell |  |  | 台 |  |  | 7 |
| 86 |  | 现场控制器 | IO34 |  | Honeywell |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 87 |  | 现场控制器箱体 | 700*500 |  | Honeywell |  |  | 台 |  |  | 7 |
| 88 |  | 现场控制器箱体 | 600*500 |  | Honeywell |  |  | 台 |  |  | 24 |
| 89 |  | 风管式温湿度传感器 | H7080B2105 |  | Honeywell |  |  | 台 |  |  | 35 |
| 90 |  | 压差开关 | DPS400 |  | Honeywell |  |  | 台 |  |  | 35 |
| 91 |  | 防冻开关报警 | FT6961-18 |  | Honeywell |  |  | 台 |  |  | 35 |
| 92 |  | 开关量风阀执行器 | CN6110 |  | Honeywell |  |  | 台 |  |  | 35 |
| 93 |  | 室外温湿度传感器 | H7508 |  | Honeywell |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 94 |  | 网络控制器 | WEB-DATA |  | 联合感知 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 95 |  | 网络控制器箱体 | 定制 |  | 定制 |  |  | 套 |  |  | 5 |
| 96 |  | DDC通讯网关 | AX2400 |  | Honeywell |  |  | 台 |  |  | 7 |
| 97 |  | 现场控制器 | PUB6438SR |  | Honeywell |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 98 |  | 现场控制器 | SIO6042 |  | Honeywell |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 99 |  | 室内温湿度传感器 | TR21-H |  | Honeywell |  |  | 个 |  |  | 5 |
| 100 |  | 风量传感器 | PD12 |  | UST |  |  | 个 |  |  | 6 |
| 101 | 能耗监测系统 | 能耗主态模块Acrel-5000V7 | 定制 |  | 安科瑞 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 102 |  | 数据存储模块Acrel-dbSQL | 定制 |  | 安科瑞 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 103 |  | 能耗管理模块Acrel-EnerSys | 定制 |  | 安科瑞 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 104 |  | 设备驱动模块Acrel-Driver | 定制 |  | 安科瑞 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 105 |  | 数据分析模块Acrel-Analysis | 定制 |  | 安科瑞 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 106 |  | 配电一次图Acrel-Disom模块 | 定制 |  | 安科瑞 |  |  | 套 |  |  | 2 |
| 107 |  | 服务器 | DS-VE2208C-BBC |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 108 |  | 工作站 | 7050MT |  | 戴尔 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 109 |  | 显示器 | 21.5寸 |  | 戴尔 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 110 |  | 通讯网关 | Anet-2E5S |  | 安科瑞 |  |  | 台 |  |  | 7 |
| 111 | 制冷站设备 | 标准网络控制器 | WEB网络控制器 |  | Honeywell |  |  |  |  |  | 1 |
| 112 |  | 现场控制器 PUB6438SR | PUB6438SR |  | Honeywell |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 113 |  | 现场控制器 SIO12000 | SIO12000 |  | Honeywell |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 114 |  | 现场控制器 I034 | IO34 |  | Honeywell |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 115 |  | 现场控制器箱体 | 800*600 |  | 定制 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 116 |  | 现场控制器箱体 | 700*500 |  | 定制 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 117 |  | 冷机接口集成 WEB-CH | WEB-CH |  | 定制 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 118 | 智能照明系统 | 智能开关主模块N512/11 | N512/11 |  | 西门子 |  |  | 个 |  |  | 27 |
| 119 |  | 智能开关子模块N512/21 | N512/21 |  | 西门子 |  |  | 个 |  |  | 79 |
| 120 |  | 智能控制面板UP287 | UP287 |  | 西门子 |  |  | 个 |  |  | 26 |
| 121 |  | IP路由器N146/02 | N146/02 |  | 西门子 |  |  | 个 |  |  | 4 |
| 122 |  | 系统电源N125/22 | N125/22 |  | 西门子 |  |  | 个 |  |  | 4 |
| 123 |  | 中控服务器DS-VE2208C-BBC | DS-VE2208C-BBC |  | 西门子 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 124 |  | 中控软件 | 定制 |  | 西门子 |  |  | 个 |  |  | 1 |
| 中控室机房弱电设备明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 规格型号 |  | 品牌 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |
| 1 | 安防监控系统 | 磁盘阵列 | 192T |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 2 |  | 磁盘阵列 | 240T |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 10 |
| 3 |  | 中心管理平台 | iVMS-87XX |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 4 |  | 分控管理计算机 | 启天 M7170 |  | 中国联想 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 5 |  | 网络服务器 | DS-VE2208C-BBC |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 13 |
| 6 |  | 55寸拼接屏 | DS-D2055NH-B |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 9 |
| 7 |  | 液晶电视机 | 46" |  | 中国夏普 |  |  | 台 |  |  | 15 |
| 8 |  | 屏控器 | DS-B20 |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 9 |  | HDMI电缆，15m，黑色 | 15米 |  | 海康威视 |  |  | 条 |  |  | 24 |
| 10 |  | 管理电脑 | 3977 |  | DELL |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 11 |  | 超五类跳线 | UTPCH2MY |  | 泛达 |  |  | 批 |  |  | 1 |
| 12 |  | 24口设备网交换机 | S3100 |  | H3C |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 13 |  | 48口光纤配线架（含耦合器） | ODU19T-A48-G/48芯ODF子框 |  | 烽火 |  |  | 台 |  |  | 9 |
| 14 |  | 理线器 | WMPFSE |  | 泛达 |  |  | 台 |  |  | 18 |
| 15 |  | 光纤收发器机架 | 14槽 |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 16 |  | 光纤收发器 | 百兆 |  | 国产 |  |  | 对 |  |  | 11 |
| 17 |  | 8口交换机 | 8口 |  | D-link |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 18 |  | 核心交换机 | S7506E |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 19 |  | 解码器 | DS-6908UD |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 20 |  | 24口千兆交换机 | S5130-28F-EI |  | H3C |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 地下车库弱电设备明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 规格型号 |  | 品牌 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |
| 1 | 安防监控系统 | 室外转动摄像机(含配套支架) | DS-2DF8255BH-A |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 20 |
| 2 |  | 200万智能筒型网络摄像机 | DS-2CD7A29XWD-IZS |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 74 |
| 3 |  | 200万星光级红外筒型网络摄像机 | IPC-B2A2-IR |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 4 |  | 200万泛智能防暴半球网络摄像机 | DS-2CD7127FWD-IZ |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 5 |  | 电动变焦筒型网络摄像机 | DS-2CD5A26EFWD-IZS/FC |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 81 |
| 6 |  | 摄像机支架 | DS-1292ZJ-P |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 158 |
| 7 |  | 跳线 | 单芯-单模-LC/UPC-LC/UPC-(3m) |  | 烽火 |  |  | 批 |  |  | 1 |
| 8 |  | 尾纤 | 单芯-单模-LC/UPC(1.5m) |  | 烽火 |  |  | 批 |  |  | 1 |
| 9 |  | 144口光纤配线架（含耦合器） | 144口 |  | 烽火 |  |  | 个 |  |  | 2 |
| 10 |  | 单口百兆光模块 | 百兆 |  | H3C |  |  | 个 |  |  | 108 |
| 11 | 一卡通系统 | 单口光纤收发器 | OL100CL-02B |  | 烽火 |  |  | 台 |  |  | 27 |
| 12 |  | 门禁设备箱 | 定制 |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 27 |
| 13 |  | 门禁控制器（含电源） | OPEN-40K |  | DDS |  |  | 台 |  |  | 27 |
| 14 |  | 单门磁力锁 | EM600S(LED) |  | ELEM |  |  | 台 |  |  | 27 |
| 15 |  | 读卡器 | DL13-C |  | DDS |  |  | 台 |  |  | 27 |
| 16 |  | 开门按钮 | KC86 |  | DDS |  |  | 台 |  |  | 27 |
| 17 | 楼宇自控系统 | 室内一氧化碳传感器CO | C6000A001 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 41 |
| 18 |  | DDC通讯网关 | WEB-S-3-N4 |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 43 |
| 19 |  | DDC控制器 | PUB6438S |  | 霍尼韦尔 |  |  | 台 |  |  | 43 |
| 院区和门卫室弱电设备明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 规格型号 |  | 品牌 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |
| 1 | 安防监控线系统 | 全局多摄全景球机 | (i)DS-2PT9ABCDEFG-UVWS/XYZ |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 2 |  | 200万星光级电动变焦半球型网络摄像机 | DS-2CD5126BH-IZ |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 3 |  | 200万泛智能防暴半球网络摄像机 | DS-2CD7127FWD-IZ |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 14 |
| 4 |  | 200万智能筒型网络摄像机(含电源、支架） | DS-2CD7A29XWD-IZS |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 8 |
| 5 |  | 200万星光级筒型网络摄像机(含电源、支架） | DS-2CD7A26FWD-IZS |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 6 |  | 200万星光级红外筒型网络摄像机(含电源、支架） | IPC-B2A2-IR |  | 宇视 |  |  | 台 |  |  | 5 |
| 7 |  | 室外枪式摄像机(含配套支架、电源) | DS-2CD7A26FBH-IZS |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 95 |
| 8 |  | 室外转动摄像机(含配套支架、电源) | DS-2DF8255BH-A |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 12 |
| 9 |  | 全局摄像机 | iDS-2PT7D20IX-DE/T3 |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 10 |  | 红外高速智能球机 | iDS-2DF8225IH-A |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 11 |
| 11 |  | 枪球联动热成像摄像机(含配套支架、电源) | DS-2TXBH37-96P |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 38 |
| 12 |  | 红外高速智能球机 | iDS-2DF8237IX-A/LF |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 13 |
| 13 |  | 红外热成像网络筒型摄像机(含配套支架、电源) | DS-2TD2137-15/V1 |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 13 |
| 14 |  | 24口百兆交换机 | DS-3E2326-H |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 15 |  | 单口光纤收发器 | SV-10/100M-S-R |  | 顺芯维 |  |  | 台 |  |  | 92 |
| 16 |  | 4口光纤收发器 | SV-10/100M-4S-4R |  | 顺芯维 |  |  | 台 |  |  | 28 |
| 17 |  | 23寸液晶显示器 | 23寸 |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 5 |
| 18 |  | 8口交换机 | LS-5130S-10P-EI |  | H3C |  |  | 台 |  |  | 28 |
| 19 |  | 监控杆 |  |  | 国产 |  |  | 根 |  |  | 86 |
| 20 |  | 室外电源箱 |  |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 11 |
| 21 |  | 空开开关电源 |  |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 31 |
| 22 |  | 监控设备箱 | 国标 |  | 定制 |  |  | 台 |  |  | 43 |
| 23 |  | 光模块 | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF |  | 海康威视 |  |  | 个 |  |  | 8 |
| 24 | 访客验证系统 | 人证访客机 | DS-K5022 |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 25 |  | 访客身份登记终端 | DS-K5022 |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 26 |  | 临时发卡机 | DS-K1F100-D8E |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 27 |  | 远距离卡片 | DS-TRC400-4 |  | 海康威视 |  |  | 张 |  |  | 300 |
| 28 |  | 身份验证管理电脑 | 7050MT |  | 戴尔 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 29 |  | 入口身份识别显示大屏 | 55寸 |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 30 |  | 24口百兆交换机 | DS-3E2326-H |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 31 |  | 访客管理系统软件 | iVMS-87XX-FK |  | 海康威视 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 32 |  | 远距离发卡器 | DS-TRD400-4 |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 33 | 门禁一卡通系统 | 人员通道（左边道） | DS-K3B601-L |  | 海康威视 |  |  | 套 |  |  | 3 |
| 34 |  | 人员通道（中间道） | DS-K3B601-M |  | 海康威视 |  |  | 套 |  |  | 6 |
| 35 |  | 人员通道（右边道） | DS-K3B601-R |  | 海康威视 |  |  | 套 |  |  | 3 |
| 36 | 车辆管理系统 | 电动栏杆机（左） | DS-TMG40Y-BHL |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 37 |  | 电动栏杆机（右） | DS-TMG40Y-BHR |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 3 |
| 38 |  | 电动栏杆机（直杆、全向） | DS-TMG510-H |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 14 |
| 39 |  | 车辆识别摄像机 | DS-TCG227-A |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 14 |
| 40 |  | 服务器 | DS-VE22S-B |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 41 |  | 立柱 | 停车辅助-立柱L2500-X1300-R117(TCG22X) |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 18 |
| 42 |  | 停车系统管理软件 | 定制 |  | 海康威视 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 43 |  | 出入口控制终端 | DS-TPE200(1T) |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 6 |
| 44 |  | 防砸雷达 | DS-TMG034 |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 16 |
| 45 |  | 触发雷达 | DS-TMG034 |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 46 |  | 车辆识别摄像机 | DS-TCG225-4 |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 6 |
| 47 |  | 地感线圈 | 定制 |  | 海康威视 |  |  | 套 |  |  | 38 |
| 48 |  | 远距离读卡器 | DS-TRI400-4 |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 18 |
| 49 |  | 进出车辆显示屏 | DS-TVL224-4-SY |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 10 |
| 50 |  | 车辆识别摄像机 | DS-TCG225-4 |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 2 |
| 51 |  | 地感线圈检测器 | DS-TMG022G |  | 海康威视 |  |  | 套 |  |  | 20 |
| 52 |  | 地感线圈 | 定制 |  | 海康威视 |  |  | 套 |  |  | 2 |
| 53 |  | 进出车辆显示屏 | DS-TVL224-4-SY |  | 海康威视 |  |  | 台 |  |  | 10 |
| 54 |  | 立柱 | 定制 |  | 国产 |  |  | 根 |  |  | 4 |
| 55 |  | 安全岛 | 定制 |  | 国产 |  |  | 台 |  |  | 6 |
| 56 |  | 千兆无线网桥 | 5.8G |  | 水星 |  |  | 个 |  |  | 4 |
| 57 |  | 液压路障 | 定制 |  | 思科瑞 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 58 |  | 液压站 | 1拖1 |  | 思科瑞 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 59 |  | LED屏（含支架及基础） | 1000*1300 |  | TS250 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 60 |  | 塔式服务器 TS250 | TS250 |  | 联想 |  |  | 米 |  |  | 1 |
| 61 |  | 单口光纤收发器 | SV-10/100M-S-R |  | 顺芯维 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 62 | 巡更系统 | 巡更棒 | 云更G-100中文型 |  | 兰德华 |  |  | 台 |  |  | 10 |
| 63 |  | 巡更软件 | 定制 |  | 兰德华 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 64 |  | 巡更点 | ID-EM-10 |  | 兰德华 |  |  | 个 |  |  | 856 |
| 65 |  | 标识贴牌 | ID-EM-P2 |  | 兰德华 |  |  | 个 |  |  | 856 |
| 66 |  | 通讯座 | 云更宝X-1 |  | 兰德华 |  |  | 台 |  |  | 1 |
| 67 |  | 巡更管理系统软件（客户端） | ver1.0 |  | 蓝卡 |  |  | 套 |  |  | 1 |
| 68 |  | 非接触式巡更机 | BP-2002F |  | 蓝卡 |  |  | 台 |  |  | 4 |
| 69 |  | 巡更钮 | BLC-6-28 |  | 蓝卡 |  |  | 个 |  |  | 255 |
| 70 |  | 信息座 | BS-1000 |  | 蓝卡 |  |  | 个 |  |  | 1 |

二、项目运维人员数量

项目运维人员人数21人。其中其中项目经理1人，资料员1人，技术支持5人，驻场运维技术人员14人。

- 三、项目服务需求

- （一）弱电机房维护

1.维护目的

保障机房设备正常运行，对机房环境支撑设备（精密空调等），通过保养延长设备生命周期，降低故障率。确保机房在突发事故导致硬件设备故障，影响机房正常运作情况下，可及时得到设备供应商或机房维护人员的产品维修和技术支持，并快速解决故障。

2、具体维护流程

（1）每天对机房进行温湿度监测，并每天填写记录；

（2）每天对机房内供电系统进行监测，如出现供电不稳定等情况及时联系相关单位；

（3）建立机房出入登记表，对因工进入的人员进行登记管理；

（4）负责机房管理人员应配备专属门禁出入卡。

（二）服务器维护及安全

1、维护目的

（1）打开必要的相关端口，对服务器的运行状态及拓扑网络环境进行监测；

（2）通过网络方式连接服务器及相关设备检查运行状态，出现问题及时反馈；

（3）通过连接服务器对各小型服务管理器进行监测；

（4）登录软件查询数据，同步检测服务器运行状态。

2、具体维护流程

（1）每天通过VNC和远程桌面对服务器运行及网络环境进行监测；

（2）定期抽查各集中办公点平台运行状态及各个控制器通讯状态；

（3）登录平台软件对数据及控制器进行抽检，以此方式可查询服务器运行状态。

（三）UPS不间断电源系统

1、用专用仪器对蓄电池组逐个测量，进行充放电维护，确保电池正常工作；

2、检查主机、电池及相关配电引线及接线端子的接触情况是否可靠；

3、检查原件是否发生老化、受损情况，电容是否有膨胀、漏液情况；

4、对UPS单个电池进行测温，并同步检测UPS间的环境温湿度。

（四）会议系统

1、协助会议主办方进行会议室相关设备调试，并按要求进行会议录音及播放背景音乐；

2、定期测量会议控制室内温湿度，开机试音，检查设备运行情况；

3、建立会议控制室出入登记表，对因工进入的人员进行登记管理；

4、使用投影仪时安全可靠操作，确保投影仪的相关原器件使用寿命的延长及使用效果良好。

（五）门禁及一卡通系统

按照新区机关制证室要求做好门禁及一卡通终端系统的维护保养及相关工作。

（六）监控系统

1、每天对监控点位进行抽查，抽查范围包括运行状态、存储情况、清晰度、图像的稳定程度等，发现问题及时处理；

2、每周对弱电间等相关点位进行巡视；

3、定期对数据存储运行状态进行抽查。

（七）楼宇自控系统

定期检查主模块运行状态。

（八）信息发布系统

1、每天对终端和服务器链路进行检查，出现终端故障及时到达现场维修；

2、在区领导有紧急会见期间，由专人按照要求及时上传相应图文及视频。

（九）弱电设备间

1、每周对各楼偶数层弱电间进行巡视；

2、定期对各楼偶数层弱电间内设备运行情况进行抽查，并简单除尘

3、建立弱电设备间出入登记表，对因工进入的人员进行登记管理。

（十）服务记录与报告：

报告资料要求：每月整理维修服务记录、巡检记录、会议服务记录、人员管理记录等材料装订成册；每季度整理维修服务记录、巡检记录、会议服务记录、人员管理记录等材料装订成册。

四、项目管理要求

（一）思想政治要求

政治上与政府保持高度一致

中标企业所体现和代表的是机关的管理与服务机构，机关的所有工作人员包括代表着政府机关的形象。因此，中标企业必须服从区政府相关部门的管理，在政治上必须与区政府保持高度一致。特别是管理人员、骨干人员和重要岗位人员要加强政治思想学习，了解和掌握党的方针、政策，不断提高自身政治修养，并在日常的管理服务中加以落实。

（二）保密管理要求

1.上岗前的保密管理

一是进行政治审查。中标企业对新录用工作人员前必须对所录用人员进行政治审查，主要包括：姓名、年龄、籍贯、家庭住址、本人简历、家庭主要成员基本情况、户口所在地公安派出所审查意见和乡（镇）或街道办事处审查意见。二是签订保密协议书。在人员上岗前，应在甲方保密工作部门的领导下，组织所有录用人员签订保密协议书。三是上岗前保密培训。由本企业组织，甲方保密工作部门负责对所有从业人员集中进行岗前保密培训。

2.在岗的保密管理

一是制定保密制度。中标企业必须制定相应的保密工作制度，制度必须包括责任、义务和奖惩等方面。二是建立信息档案。中标企业应建立从业人员信息档案，对各类别人员分类管理。在人员职位、岗位变动时，及时做好档案变更记录，便于保密工作部门的检查和管理。三是开展保密教育。中标企业应每季度或半年对从业人员，特别是为重点部门服务的人员，进行保密宣传教育。

3.离岗的保密管理

中标企业在从业人员解聘、辞职前应与从业人员签订离岗保密承诺书，并对其离岗后提出保密要求。人员离岗前，中标企业须收回其相关出入证、门禁卡等。

（三）管理制度要求

投标人应制订切实可行的弱电运维管理规章制度、各岗位工作计划、工作流程、员工守则等，负责抓好员工政治思想教育、业务培训，加强班组建设，营造良好的企业文化氛围。在企业管理制度中要有完善培训制度、严格的保密教育培训制度。在企业主管和普通员工中持续开展有为党政机关服务的特殊性教育，不断培养员工政治意识和政治素养，在企业中营造良好的政治氛围。

（四）管理人员要求

中标人派驻现场的主要管理人员，如项目经理、部门经理、主管、岗位负责人等，在以往的管理工作中无重大责任事故，无不良信用。项目经理、部门经理、主管、岗位负责人及所有在岗人员必须具有弱电系统运维、计算机工程技术、计算机网络等相关专业的上岗证书，并持证上岗。所有工作人员均有无刑事犯罪检索记录。重要岗位工作人员要具有较高的政治素质，共产党员优先考虑，或在重要岗位上注意培养共产党员。

（五）服务工作要求

1.具体运维服务范围和服务标准原则上以招标需求、招标文件和投标文件为准。在招标需求、招标文件和投标文件中的未尽事宜及要求，按招标方确定的合同条款执行。

2.本项目法定工作日内，按照新区政府机关工作时间执行。特殊紧急情况应招标方要求，中标方应及时提供服务包括但不限于设备故障、升级、迁移、计划性维护、常规性维护。中标方方对该项目应安排人员24小时值班，独立岗位或部位值班人员不得少于2人。

3.中标方办公电脑、打印机、复印机、传真机等电子办公设备、办公家具和办公用品等由中标方自备。

4.为保证维修工作的正常运行，中标方应长期备有用于系统维修所需的备品备件及周转设备。中标方应建立备品备件库。如果设备故障在规定时间内仍无法排除，中标方应提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方代替使用，直至故障设备修复，对无法修复的硬件免费更换原厂产品确保系统的正常运行。服务范围内的单件在1000元以下（含1000元）的设备耗材和零配件费用由中标方承担。设备耗材和零配件费用年度总额超过合同金额的5%，超过部分或单件在1000元以上的设备耗材和零配件的更换，由中标方提出申请，招标方审核后由产权方予以支付。

5.中标方在接到招标方故障通知后，10分钟内到达现场进行处理。

6.中标方人员在提供维修服务时，不得向招标方收取任何不合理费用。中标方应保障系统能以满足本招标文件中技术要求的性能有效运行，保障过程中，涉及的软硬件升级、更换、维修等所产生的费用均包含在运维报价中。

7.中标方应按照项目招标需求、招标文件和投标文件的规定为本项目配备管理和维保人员。所有人员须针对服务运维项目具有相关专业资质证书，并持证上岗。管理人员和维保人员须专人专岗，每日在岗，并按招标方要求定期报送排班人员表。所有人员不得由其他项目临时调配或临时调配至其他项目或兼职本项目工作。

8.招标方针对中标方运维管理工作制定考核制度，定期对中标方运维服务工作进行考核，中标方服务管理不符合本招标需求或考核指标的，招标方有权暂停支付或核减运维服务费。中标方如在运维服务工作中违反管理制度，招标方有权终止合同或调整合同服务期限。

第三部分投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本电子件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

6.1 本项目不收取招标代理服务费。

6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

21.4 文件中的电子件指扫描件、电子证照、照片等形式电子文件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。网上应答和电子投标文件内容不一致的，以电子投标文件内容为准。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评审委员会

27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。

27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（9）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。

（10）其他法定投标无效的情形。

28.4 评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。（注：投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。）

28.5评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。本项目启动异常低价投标审查的数值标准以第一部分政府采购政策中具体数值为准。

评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按服务优劣顺序确定中标候选供应商，采购人按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

注：中标候选供应商为以上办法中排名前两名的供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

G 政府采购“明白纸”

40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”

（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸

中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。

一、“政采贷”概念

“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。

二、“政采贷”基本流程介绍

“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”

三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况

目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：

| 序号 | 金融机构名称 | 参考利率及额度 | 现阶段面向范围 | 申请条件 | 咨询电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国银行 | 参考利率： 根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85% 融资额度： 小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制 | 小微企业 | 1、在政府采购中无不良履约记录； 2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为； 3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。 | 27106030 吴楠 |
| 2 | 邮储银行 | 参考利率： 约4.95% 融资额度： 不超过200万元 | 小微企业 | 企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好 | 13820988723张日超 |
| 3 | 光大银行 | 参考利率： 约4% 融资额度： 不超过1000万 | 小微企业 | 1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。 2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录； 3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力； 4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策； 5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。 | 18722110192谢凝 18622858578 马嵘 |
| 4 | 浦发银行 | 参考利率： 约3.8% 融资额度：不超过500万 | 中小微企业 | 1、申请人不得有失信记录； 2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。 | 13612152218 刘扬 |
| 5 | 齐鲁银行 | 参考利率： 4.50%起 融资额度： 不超过1000万 | 大中小微企业 | 1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。 2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。 3、符合我行客户准入要求（同上一条）。 | 022-23271885 朱怡璇 |
| 6 | 天津银行 | 参考利率： 不低于3.85% 融资额度： 不超过1000万 | 中小微企业 | 1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好； 2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。 | 28405397 王小一 |
| 7 | 天津农商银行 | 参考利率： 结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定 融资额度： 不超过5000万 | 大中小微企业 | 1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验； 2、生产经营符合国家政策； 3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等； 4、银行要求的其他条件。 | 022-83872249 林向宇 |
| 8 | 天津滨海农商银行 | 参考利率： 致电咨询 融资额度：100-5000万 | 大中小微企业 | 1、具有2年(含)以上连续经营记录； 2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。 | 13612141823高飞 |
| 9 | 民生银行 | 参考利率： 最低4% 融资额度： 信用额度最高1000万 信用+担保额度最高3000万 | 中小微企业 | 1、企业成立满一年，经营良好、征信良好； 2、实控人25-65周岁，征信良好； 3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款 | 18102027371 陈宗山 |
| 10 | 平安银行 | 参考利率： 约6.00% 融资额度： 最高200万元 | 大中小微企业 | - 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； - 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； - 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好. | 18698167095张伟 |
| 11 | 渤海银行 | 参考利率： 年化约3.85% 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | - 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； - 信用记录良好，无不良、违法行为； - 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； - 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；. | 022-58879322 姚斌 |
| 12 | 中国建设银行 | 参考利率：4.00%-5.00% 融资额度： 最高2000万元 | 小微企业 | - 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 - 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 - 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单. | 58751595 赵望宇 58750209 肖毅 |
| 13 | 中国农业银行 | 参考利率： 约4% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 - 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。. | 13920727755 李倩 |
| 14 | 招商银行 | 参考利率： 一般性贷款利率 融资额度：最高3000万元 | 大中小微企业 | 1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。 2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。 3、财务报表未出现连续两年经营亏损。. | 28301244 |
| 15 | 兴业银行 | 参考利率： 利率3.7%起 融资额度： 最高1000万元 | 小微企业 | 合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好. | 022/23526678/222112 武庆林 |
| 16 | 广发银行 | 参考利率： 贷款利率最低Lpr 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录； - 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）； 4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）. | 13820640544 胡小宁 |
| 17 | 浙商银行 | 参考利率： 5% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | 1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业； 2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全； 4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。. | 23271307 刘粲 |
| 18 | 中信银行 | 参考利率： 3.75%-3.95% 融资额度：最高1000万元 | 小微企业 | - 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上； - 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间； - 采购品类为货物类或服务类； - 借款企业政采合作月数不少于6个月； | 13767182800 唐朝 |
| 19 | 后续持续更新 |  |  |  |  |

以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。

第四部分合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据项目（项目编号：）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：（详见附件）

合同总价款：人民币元

大写：人民币元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：，

行号（数字代码）：，

帐号：。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式份，需方留存份，供方留存份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20年月日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分投标文件格式

投标文件封面格式

投标文件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

# 投标日期：年月日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为                  项目（项目编号：                  ）的投标邀请，签字代表                  （姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，投标人代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为：

第一包，￥                  元（人民币），大写                  。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标人名称：

日期：年月日

附件2

供应商资格声明函

天津市滨海新区政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录（截至开标日成立不足3年的供应商为自成立以来无重大违法记录）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件3

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：年月日

附件4

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |
| 分项名称 |  | 价格 | 数量 | 备注 |
| 调试费 |  |  |  |  |
| 线路连接费 |  |  |  |  |
| 维护维修费 |  |  |  |  |
| 保修费 |  |  |  |  |
| 测试费 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件1中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：年月日

附件5

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：年月日

附件6

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：年月日

附件7

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：年月日

附件8

投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年月日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件 9-2

若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：年月日

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件11：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料电子件、方案等

附件12：投标人认为需要提供的其他资料