项目需求书

一、项目背景

南开大学附属中学位于天津市南开区三潭路165号，学校建筑面积62598平方米。包括教学楼、办公楼、实验楼、图书馆、劳技楼、公寓、食堂、体育馆、礼堂、体育场等建筑。本次采购范围为南开大学附属中学内的保洁、绿化养护、学生公寓宿舍管理、宿舍保洁、秩序维护、学校勤杂维修、变电站值守、消控室值守及电力维保。

项目经理、项目主管需按照工作时间常驻本项目物业服务现场。全部物业人员均须满足项目需求书人员岗位要求、身体健康且无犯罪记录，提供物业人员所属当地公安部门出具的有效期内的全时段《无犯罪记录证明》，有效期内《健康证》。

二、项目总预算

第一包：2619771元；

三、项目经理（评分项）

A. 项目经理常驻本项目物业服务现场

四、物业投入人员岗位及每个岗位的需要人数

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 是否接受退休人员 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 男60周岁以下，女50周岁以下，常驻本项目物业服务现场，提供开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该项目经理缴纳的社会保险证明扫描件，具有大学本科或以上学历。 | 否 | 8小时，6天 |
| 2 | 项目主管 | 1 | 男60周岁以下，女50周岁以下，提供开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该项目主管缴纳的社会保险证明扫描件，具有大学专科或以上学历。 | 否 | 8小时，6天 |
| 3 | 设备维护（电工、消防监控、电站） | 11（电工2人、消控6人、电站3人） | 男60周岁以下，女50周岁以下，其中电工2人需全部具备有效期内的《中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）》、电站3人需全部具备有效期内的《中华人民共和国特种作业操作证（高压电工作业）》证书，消控6人需全部具备有效期内的建构（筑）消防资格证书，以上证书需全部提供扫描件，提供开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该人员缴纳的社会保险证明扫描件。 | 否 | 电工8小时，5天 消控12小时，三班倒 电站24小时，三班倒 |
| 4 | 绿化养护 | 2 | 男60周岁以下，女50周岁以下，提供开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该人员缴纳的社会保险证明扫描件。 | 否 | 8小时，6天 |
| 5 | 保洁 | 18 | 男65周岁以下，女55周岁以下。 | 是 | 8小时，6天 |
| 6 | 宿舍管理 | 12 | 男60周岁以下，女50周岁以下，提供开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该人员缴纳的社会保险证明扫描件。 | 否 | 12小时，三班倒 |
| 7 | 宿舍门岗 | 2 | 男60周岁以下，女50周岁以下，提供开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该人员缴纳的社会保险证明扫描件。 | 否 | 12小时，两班倒 |
| 8 | 维修工 | 3 | 男60周岁以下，女50周岁以下，提供开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该人员缴纳的社会保险证明扫描件。 | 否 | 8小时，6天 |
| 9 | 公寓锅炉 | 1 | 男60周岁以下，女50周岁以下，提供开标日前三个月中连续两个月的由投标单位或其分公司为该人员缴纳的社会保险证明扫描件。 | 否 | 8小时，6天 |
| 合计人数 |  | 51（以上全部人员需按各年龄要求提供有效期内身份证正反面扫描件，否则不予认定加分，全部人员需提供有效期内的全时段无犯罪记录证明和健康证） |  |  |  |

五、各岗位人员具体工作内容、职责及服务标准

（一）、项目经理服务内容及标准：

1.负责管理学校日常物业管理，监督管理物业人员的工作；

2.依照实际工作情况、配合学校要求进行日常工作和人员调配。

3.严格遵守公司规章制度，并监督项目人员对常规业务标准以及操作流程的执行情况；

4.每天与甲方人员沟通，根据实际情况制定工作计划部署安排；

5.听取甲方人员意见建议，改进和完善物业管理服务，提高校方满意度；

6.具备整体协调性，提高项目员工凝聚力，做好内部管理；

7.突发紧急情况时能够沉着应对，做好人员安排。

（二）、项目主管服务内容及标准：

- 遵守国家的法律法规，自觉遵守公司、甲方规章制度；

- 语言表达能力较强，普通话流利，具有较强的沟通能力；

- 负责管理学校日常物业工作，管理监督物业人员的工作；

- 依照实际工作情况、配合学校要求进行日常工作和人员调配，协调能力强；

- 保证工作时间内有情况随时可以联系到人。

（三）、保洁服务内容及标准：

1.教学区内：

| 序号 | 清洁项目 | 作业要求 |  |  |  | 清洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每日 | 每周 | 每月 | 每季 |  |
| 1 | 走廊地面、墙面 | 清拖四次地面，清抹一次墙面 |  | 清洗一次 |  | 光滑明亮、无杂物、无污渍，无水渍 |
| 2 | 窗台 | 擦抹一次 |  | 用清洁剂清抹一次 |  | 干净、无尘 |
| 3 | 天花板灯具 |  | 清扫一次 | 清抹一次 |  | 干净、无蜘蛛网、无灰尘 |
| 4 | 门窗玻璃 |  | 清抹一次 | 用清洁剂清抹一次 |  | 干净、无污迹 |
| 5 | 楼梯及扶手 | 清扫二次地面，清抹一次扶手 |  | 用清洁剂清抹一次 |  | 干净明亮、无污迹 |
| 6 | 消防设施 |  | 清抹一次 |  |  | 干净明亮、无污迹 |
| 7 | 垃圾桶 | 清抹一次 |  |  |  | 干净、无杂物、无污尘 |
| 8 | 垃圾存放处 | 随时清理 |  |  |  | 无散落垃圾、无污水、无异味， |
| 9 | 废品存放处 | 随时清理 |  |  |  | 无散落废品、各类废品分类、废纸箱折叠码放整齐，临近窗户禁止开启。废品由采购方统一进行处理。 |
| 10 | 卫生间 | 每节上课后清洁，平均6次/天 | 用清洁剂保洁、消毒一次 |  |  | 干净、无臭、无污水 台面、手盆、镜面、地面无水渍 |
| 11 | 墙面、隔板、门面 |  | 用清洁剂保洁、消毒一次 |  |  | 干净整洁，无明显污渍 |
| 12 | 纸篓 | 每节上课后清洁，平均6次/天 |  |  |  | 干净整洁，桶内垃圾不得超过桶体高度的2/3。 |

2.教学区外：

| 序号 | 清洁项目 | 作业要求 |  |  |  | 清洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每日 | 每周 | 每月 | 每季 |  |
| 1 | 教学区域外保洁工作，路面、操场等 | 随时清洁 |  | 清洗一次 |  | 光滑明亮、无杂物、无污渍，无水渍 |
| 2 | 垃圾清运 | 清运两次 |  |  |  | 无散落垃圾、无污水、无异味， |
| 3 | 教学区域内各类大小器械、宣传栏等设施 |  | 负责清扫、冲洗一次 | 每月消杀一次 |  | 干净、无污迹 |

（四）、宿舍管理员的服务内容及要求

| 岗位 | 服务要求及标准 |
| --- | --- |
| 宿舍管理员 | 1.依照住校学生管理制度管理学生宿舍，维护宿舍的正常秩序。 2.监督学生遵守宿舍纪律。按时就寝，熄灯铃响后不讲谈说笑，不得做其它事情。 3.协助学生增强防范意识。适时关锁门窗，妥善管理自已的钱物。确保学生的人身安全和财物安全。 4.监督住校学生不得在外留宿，非本室住宿人员不得随意在宿舍住宿。学生亲友来校住宿的，必须向办公室和成教处申请，同意后方能住宿。 5.每天早、晚检查学生宿舍各一次。 6.搞好“三防”（防火、防盗、防破坏）工作，经常巡查宿舍区内外安全，遇偶、突发事件或重大安全事故隐患须妥善处置，并及时报告，采取积极有效措施，确保师生和国家财产安全。 7.学生宿舍出现需要维修的水、电、木工等现象，应将反映情况详细记录，并填写维修报告单及时报维。 |

# （五）、宿舍门岗值守的服务内容及要求

# ‌1.负责宿舍24小时的安全保卫工作，防火防盗，对来访人员进行登记和核实，严禁闲杂人员进入宿舍，确保宿舍安全。

# 2.落实‌日常管理‌，执行宿舍作息制度，按时开关门，管理宿舍设备设施，维护宿舍生活秩序，督促学生按时作息。

# ‌3.统一着装，文明用语，微笑服务，为住宿学生提供必要的生活方便，热情接待学生亲友探访，解答他们提出的问题。学生白天上课期间，无故不得进入宿舍，个别情况由老师批准后可进入宿舍。

# ‌4.发现火灾、失窃等突发事件，及时报告并保护好现场，采取有效措施妥善处理。

# ‌5.负责宿舍楼周围及值班室的清洁卫生工作，保持环境整洁。

# 6.宿舍门岗需严格遵守各项规章制度，坚守工作岗位，不得擅离职守，确保宿舍安全、秩序良好，为住宿学生提供优质的服务和生活环境‌。

# （六）、公寓夜间值班人员的服务内容及要求

1.公共区域重点部位日常安全巡视，并做好登记。
2.定期进行消防器材维护检查工作。

3.在管辖区域内巡视，发现有可疑人员，应前往询问、核查。

4.接受各岗的报告，协助处理各种突发情况。

5.夜间重点检查门窗关闭、灯具开关、门禁门锁开关完好状况。

6.洗手间、楼梯间、天台等死角部位有无人员隐藏。

（七）、绿化养护人员的服务内容及要求

楼内、楼外绿化、剪枝、浇水、施肥、打药等每天浇水养护，定期护理校内花园的花草、绿植、花坛干净无杂物。

# （八）、学校维修工的服务内容及要求

1.按照学校要求，完成校区内上下水、电、暖、维修。

2.校区内的课桌椅、黑板、门窗等修理工作。

3.校区内檐、外檐、地面、井等维修。

4.采取积极措施，做好安全生产，杜绝安全责任事故的发生。

5.确保公共设施的正常使用与防火防盗等安全维护工作。

6.完成学校交办的临时性任务安排。

（九）、校内动力、照明、线路及变电室、配电间（箱）：

- 1.甲方校内（包括学校礼堂）的全部强电电器、电气设备、电气设施、照明、变电室、配电柜、配电间、配电箱、泵房电气设施、风机电气设施、水泵电气设施及线路的维护、保养、维修和更换（消防设施及二次供水除外）。

- 2.校内各处消防指示牌的更换；地下存车库集水坑白天下雨时的开关管理及小型临时性线路改造。

（十）、校内的消防控制室值班工作：

- 甲方校内消防控制室值班。主要工作内容：负责消防监控主机的24小时监视工作；火灾报警的确认工作；消防控制室内的设备运行值班；消防监控室内的设备卫生及环境卫生。

六、应急服务要求

当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），保证物业服务正常运转的措施，包括但不限于临时增配人员、临时调集设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等。

七、人员保密要求

保证物业服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施，包括但不限于制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。

八、人员稳定性要求

在整个服务期内，人员更换率不得超过40%，更换人员不得低于采购需求，且应经采购人同意。

九、进驻和接管要求

中标（成交）后，在规定的时间内保证全体服务人员按时进场服务，如果为新任物业服务公司，则还需与前任物业公司进行交接，保留相关记录，做到物业服务平稳过渡，对采购人工作无不良影响。

十、费用分割

物业服务人员的服装由物业公司提供，物业服务（保洁、设备维护、秩序维护、绿化养护、食堂服务等）中使用的工具、耗材、维修更换的零配件等由采购人提供。

不提供物业服务人员免费食宿。

采购人不提供物业用房。

十一、物业服务时间、服务地点及付款方式

服务时间：1年（特殊情况以合同为准）。

服务地点：南开大学附属中学（特殊情况以合同为准）。

付款方式：按季度付款，每季度首月15日前支付上一季度服务费（特殊情况以合同为准）。

- 物业服务过程中，对物业公司评价考核验收标准

按季度对物业公司进行评价，填写评价表

| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境卫生 | 教学区保洁 | 地面无垃圾污渍、墙面无蛛网、窗台干净无尘、天花板灯具无灰尘、门窗玻璃明亮、楼梯扶手洁净 | 15 | 每发现一处不达标扣1分 |
|  | 卫生间保洁 | 无异味、无积水、台面镜面无水渍、纸篓及时清理 | 5 | 每发现一处不达标扣1分 |
|  | 垃圾处理 | 分类正确、清运及时、存放处无散落垃圾 | 5 | 每发现一次不合格扣1分 |
| 绿化养护 | 植物养护 | 花草绿植生长良好、定期修剪浇水施肥、无枯枝杂草 | 10 | 每发现一处养护不当扣1分 |
|  | 病虫害防治 | 及时打药防治、无严重病虫害 | 5 | 每发现一处病虫害未处理扣1分 |
| 学生公寓宿舍管理 | 纪律管理 | 按时就寝、无违规用电、无留宿外人现象 | 8 | 每发现一次违规扣2分 |
|  | 安全检查 | 早晩各检查一次、消防通道畅通、门窗关闭完好 | 7 | 每发现一次检查不到位扣2分 |
| 宿舍保洁 | 内部清洁 | 地面桌面整洁、物品摆放有序、卫生间干净无异味 | 10 | 每发现一处不达标扣1分 |
| 秩序维护 | 门岗管理 | 来访登记规范、无闲杂人员进入、按时开关门 | 5 | 每发现一次失职扣2分 |
|  | 安全巡查 | 定时巡逻、可疑人员核查、突发事件及时处理 | 5 | 每发现一次巡查不到位扣2分 |
| 学校勤杂维修 | 维修响应 | 报修后及时响应、小修不过夜、维修质量可靠 | 10 | 每超时一次或维修不彻底扣2分 |
| 变电站值守 | 设备监控 | 24小时值守、运行记录完整、异常情况及时上报 | 5 | 每发现一次记录缺失或异常未报扣2分 |
| 消控室值守 | 消防监控 | 24小时监视、火灾报警及时确认、设备运行正常 | 5 | 每发现一次脱岗或处理延误扣2分 |
| 电力维保 | 设备维护 | 定期巡检保养、故障及时抢修、预防性检查到位 | 5 | 每发现一处隐患未处理扣2分 |

十三、其他要求

投标人具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。